苏州工业园区政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-T2025-0007

采购名称：胜浦路地块高中项目光伏采购

采购人：苏州工业园区教育局

采购类别：货物类

苏州华星工程造价咨询有限公司

二○二五年五月

总目录

前附表

第一章竞争性谈判公告

第二章谈判供应商须知

第三章响应文件格式

第四章谈判采购内容

第五章合同条款

第六章评审办法

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：胜浦路地块高中项目光伏采购 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 响应文件有效期为60天（日历日） |
| 4 | 谈判保证金：不提交，本项目谈判文件内关于谈判保证金的相关规定均不适用。 |
| 5 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内 |
| 6 | 现场考察：不组织，自行考察 |
| 7 | 资金来源：财政资金 |
| 8 | 谈判响应文件提交、上传截止时间： 2025年05月21 日09：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 9 | 谈判响应文件开启时间：2025年05月21 日09：30（北京时间） 谈判地点：“苏采云”系统 |
| 10 | 询问：获取谈判文件成功的谈判供应商在下载谈判文件后，对谈判文件有疑问的，可通过邮件（972975910@qq.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 11 | 质疑： 谈判供应商认为本谈判文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到谈判供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照采购公告要求获取谈判文件的谈判供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因谈判供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使谈判供应商权益受损的除外。 谈判供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司 收件人：田娟 联系电话：0512-65200462 通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室 |
| 12 | 代理服务费收费标准，由成交供应商在领取成交通知书时付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。 本项目代理费金额：44615元 |
| 13 | 特别提醒： 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加谈判。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 |

# 第一章竞争性谈判公告

一、竞争性谈判公告

项目概况

胜浦路地块高中项目光伏采购JSZC-320591-HXZJ-T2025-0007采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025年05月 21日 09：30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-T2025-0007

项目名称：胜浦路地块高中项目光伏采购

采购方式：竞争性谈判

预算：（大写）叁佰陆拾玖万贰仟叁佰肆拾壹圆壹角玖分

（小写）3692341.19元

最高限价：无

采购需求：胜浦路地块高中项目光伏采购及安装。具体采购需求详见谈判文件第四章。

3、交货地点：苏州工业园区胜浦路东、振浦路南、吴浦路西。

交货期：签订合同后30个日历天内交货并安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为工业，供应商所提供服务的承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：具有有效的承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上证书。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：苏采云系统

方式：在“苏采云”系统获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月21日09：30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025年05月 21 日 09：30（北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（六）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、评审结果会在谈判会结束的同时通过苏采云系统告知供应商。供应商应及时登陆苏采云系统进行查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2、公告在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。

3、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

4.方式：（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购采购活动。

5.未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

10、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

11、本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州工业园区教育局

地址：苏州工业园区旺墩路158号新能大厦9楼

联系人：范萌萌

联系方式：0512-62763370

2、采购代理机构信息

名称：苏州华星工程造价咨询有限公司

地　　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

联系方式：0512-65200462

3、项目联系方式

项目联系人：田娟、吴皓东

电　　话： 0512-65200462

# 第二章谈判供应商须知

1总则

  - 供应商资格要求

    - 详见第一章竞争性谈判公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标：第一章竞争性谈判公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

谈判文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

  - 计量单位

除谈判文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

  - 现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

  - 集中现场考察

本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：    /     。

联系人：    /     ；联系电话：    /     。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

  - 法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2谈判文件的说明

2.1谈判文件的获取

见第一章竞争性谈判公告

2.2谈判文件的询问

供应商在收到谈判文件后，若有问题需要询问，应于下载谈判文件后，可通过前附表中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

2.3谈判文件的澄清或修改

2.3.1提交响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以更正（补充）公告的形式在原公告发布媒体上对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交响应文件截止之日和谈判时间。

2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.4响应文件的约束力

2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3响应文件说明

供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1 响应文件的组成

3.1.1开标一览表；

3.1.2资格性审查文件

3.1.2.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

3.1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函；

3.1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

3.1.2.6供应商具有有效的承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上证书扫描件；

3.1.2.7中小企业声明函（如有）（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

3.1.2.8残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.1.2.9监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.1.2.1---3.1.2.6项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.2.7或3.1.2.8或3.1.2.9项资料，否则响应无效。

3.1.3响应性审查文件

3.1.3.1响应函（格式见第三章）；

3.1.3.2谈判报价表

3.1.3.3谈判响应报价表（格式见第三章）；

3.1.3.4商务条款偏离表（格式见第三章）；

3.1.3.5技术参数偏离表（格式见第三章）；

3.1.3.6售后服务承诺书（格式见第三章）；

3.1.3.7供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

3.1.3.8采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明（如有）；

3.1.3.9法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；

3.1.3.10代理人身份证（如有授权委托）；

以上3.1.3.1-3.1.3.9为响应性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.3.10项材料，否则响应无效。

3.1.4价格折扣文件（如有）

3.1.4.1非专门面向中小企业的项目如提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应谈判文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应谈判文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3.2响应报价

3.2.1响应报价应包括为提供本合同约定的采购货物及与其相关的所有服务而发生的一切成本、费用、支出及合理利润。除非合同条款中另有规定，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.2如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.2.3供应商应对谈判文件内所要采购的的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，响应无效。

3.2.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.2.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

3.2.6除因谈判文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效处理。

3.2.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.2.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.3谈判保证金：无

3.4电子投标（响应）文件的编制与递交

3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

3.4.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

3.5响应文件开启（解密）、评标（评审）

3.5.1本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3.5.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.5.3响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定 的时间内对谈判响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.4供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

3.5.5供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.6开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

3.6技术支持

3.6.1 CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

3.7响应文件的修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4谈判小组

4.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。

4.2谈判小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

谈判小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现谈判小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.4谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

5谈判程序

5.1至响应文件提交截止时间，提交响应文件的供应商不足三家的，项目终止。

5.2谈判小组对响应文件进行实质性响应评审。

5.3信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

5.3.1查询时间：响应文件递交截止时间。

5.3.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

5.3.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，谈判小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据谈判小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5.3.4信用记录使用规则：谈判小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

5.3.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

5.4谈判

5.4.1本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

5.4.2谈判小组认为有必要与供应商进行谈判的，谈判供应商按顺序进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

5.4.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.4.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。

5.5供应商应当在规定时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

5.6澄清

5.6.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供    应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.6.2本项目采用线上澄清。

5.6.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

5.6.4接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5.7最后报价

5.7.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.7.2本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

5.7.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.7.4谈判小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/谈判现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件按无效处理。

5.7.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

5.7.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

5.7.7如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

6项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

7成交

7.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。最后报价相同的，按照谈判文件规定的方式确定排序；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

7.2采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后的2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

7.3采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

7.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8履约保证金

8.1根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

8.2详见本采购文件合同文本中的约定。

9合同

9.1采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

9.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

9.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

9.4本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》等文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

10质疑

10.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

10.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述10.5、10.6条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

10.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

10.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对谈判文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目谈判文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

10.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

10.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

11未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系（供应商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）        为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）        组织实施的编号为        号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商(盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

代理人（盖章或签字）：

日 期：

后附法定代表人身份证扫描件、代理人身份证扫描件（如有授权）；

2、响应函

响应函

：

我们收到贵公司                 号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照谈判文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：                            联系电话（手机）：

地址：                              邮政编码：

电子邮箱：

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

3、谈判报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《谈判文件》 | 元 |  |
| 报价（大写）： | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

投标人公章：                               （电子签章）

报价时间：      年   月   日

4、谈判响应报价表

谈判响应报价表

采购编号：                     号

项目名称：

谈判供应商名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判响应总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

日期：

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：         （采购人名称）

我单位         （供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |

注：供应商的谈判响应文件（除技术要求部分）与谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

## 7、技术参数和商务偏离表

技术参数偏离表

采购编号∶

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件应在本表中把谈判文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商名称：

日期：

8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 免费质保期满后优惠更换 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商名称：

日期：

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

## 9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订日期 | 合同金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

## 10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

3. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 11、残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_   _____单位的____        __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

12、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

# 第四章 谈判采购内容

谈判采购内容

苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区教育局的委托，就其所需的胜浦路地块高中项目光伏采购采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎有资格的谈判供应商前来参加本次谈判采购。

一、采购编号：JSZC-320591-HXZJ-T2025-0007号

二、采购项目：胜浦路地块高中项目光伏采购

三、采购需求：

1、采购清单

| 序号1 2 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单晶硅组件光伏板 | 1、名称：单晶硅组件光伏板 2、尺寸：2278*1134*30 3、功率：580WP 4、含组件连接件 5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 块 | 468 |
|  | 组件镀锌支架及砼基础 | 1、名称：组件镀锌支架及砼基础 2、详见设计说明、图纸及规范要求 | 套 | 468 |
| 3 | 汇流箱 | 1、名称：汇流箱 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、安装方式：落地式 4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 台 | 12 |
| 4 | 并网计量柜 | 1、名称：并网计量柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、安装方式：落地式 4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 台 | 1 |
| 5 | 光储混合型变流器 | 1、名称：光储混合型变流器; 2、容量(kW)：20KW 3、挂墙安装 4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 台 | 12 |
| 6 | 电池储能柜 | 1、名称：电池储能柜 2、规格：含20KWh储能电池组3组 3、基础形式、材质、规格：含混凝土基础及10#槽钢基础 4、安装方式：落地式 5、详见设计说明、图纸及规范要求 | 台 | 4 |
| 7 | 热镀锌槽式桥架（含盖板） | 1、名称：热镀锌槽式桥架（含盖板） 2、规格：100*50 3、材质：钢制 4、接地方式：接地 | m | 128.4 |
| 8 | 桥架支吊架制作安装 | 1、名称：桥架支吊架制作安装 2、材质：型钢 3、规格：含支架除锈刷油 | kg | 147.66 |
| 9 | 超五类双屏蔽网线 | 1、名称：超五类双屏蔽网线 2、详见设计说明、图纸及规范要求 | m | 1398.52 |
| 10 | 光伏电缆 | 1、名称：光伏电缆 2、规格：PV1-F-1*4mm2 3、含光伏专用接头，满足系统需求、规格数量参照设计图纸 | m | 2628.48 |
| 11 | 光伏电缆 | 1、名称：光伏电缆 2、规格：RRV-1*10 3、含光伏专用接头，满足系统需求、规格数量参照设计图纸 | m | 2346.28 |
| 12 | 铜芯电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-0.6/1KV-4*16 3、敷设方式、部位：桥架/穿管 4、详见设计说明、图纸及规范要求 | m | 206.23 |
| 13 | 铜芯电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-0.6/1kv-3*240+1*120 3、敷设方式、部位：桥架/穿管 4、详见设计说明、图纸及规范要求 | m | 12.02 |
| 14 | 铜芯电力电缆头制作安装 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作安装 2、规格：4*16 3、压铜端子接线 4、详见设计说明、图纸及规范要求 | 个 | 24 |
| 15 | 铜芯电力电缆头制作安装 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作安装 2、规格：ZR-YJV22-0.6/1kv-3*240+1*120 3、详见设计说明、图纸及规范要求 | 个 | 2 |
| 16 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：型钢 3、规格：热镀锌扁钢-40*4 4、安装部位：户内 | m | 442.63 |
| 17 | 百兆非网管以太网交换机 | 1、名称：百兆非网管以太网交换机 2、功能:8口，导轨式，含电源适配器 | 台 | 1 |
| 18 | 通信网管理机 | 1、名称：通信网管理机 2、规格:4路RS485光耦隔离，2路10M/100M以太网口，1个8G存储卡，导轨式安装,AC/DC220V | 台 | 1 |
| 19 | 网络机柜 | 1、名称：网络机柜 2、规格：550*400*300 3、安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |
| 20 | 光伏监测系统 | 1、名称：光伏监测系统 2、类别：功能性展示：统计和显示日发电量、总发电量等信息；异常监测：自动检测中不同设备的异常信息,并主动通知；统计数据：日,月,年等不同维度的发电及异常统计报告；远程维护：设备远程升级软件,远程设置参数；实时数据：可查看每台设备的运行数据（如电网的电压/电流/频率/功率，光伏的电压/电流/功率，电池的电压/电流/功率/温度/soc，负载的功率，实时的天气等信息）包含智慧数据采集终端； | 套 | 1 |
| 21 | 块料楼地面 | 8厚防滑地砖，白水泥擦缝\20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 \刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 7490.14 |
| 22 | 保温隔热屋面 | 40厚挤塑聚苯板(XPS)B1级保温层 | m2 | 291.5 |
| 23 | 保温隔热屋面 | 60厚挤塑聚苯板(XPS)B1级保温层 | m2 | 18.11 |
| 24 | 垂直运输 | 本工程施工所需架手架费、高层建筑增加费、垂直运输费用总价包干 | 项 | 1 |

注：1、供应商如需图纸，请发邮件至采购代理机构邮箱：972975910@qq.com。

2、本次采购设备安装最终需通过供电验收及发电并网。

2、技术要求

2.1 相关标准

设备、材料和施工安装工艺符合下列相关法律法规、规范、标准

IEC 61215—200   地面用晶体硅光伏组件(PV) –设计鉴定和定型

GB/T19939—2005  光伏系统并网技术要求

GB/T20046—2006  光伏（PV）系统电网接口特性

GB 50054-2011    低压配电设计规范

GB 50057-2010    建筑物防雷设计规范

GB 50168-2016   电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50169-2015    电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50303-2015    建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50205-2001    钢结构工程施工质量验收规范

GB 50258-1996    电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范

DLT 408-2023     电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

2.2供货范围

供货范围包括：胜浦路地块高中项目光伏采购及安装。

2.3技术需求

2.3.1项目技术要求

2.3.1.1系统组成

由太阳能光伏组件、光储混合型变流器、配电系统、结构支撑系统等组成。

2.3.1.2可安装面积

约1300平方米

2.3.1.3 建筑一体化要求

与原有建筑有机结合，不破坏原有建筑设计风格，不影响原有建筑的功能，要求光伏发电系统与建筑物紧密结合。

2.3.1.4  并网点

低压侧单点并网，并网点电压400V。

2.3.1.5光伏系统性能要求

（1）系统电压：根据各自产品特点自行优化确定；

（2）并网输出电压范围：AC 230/400V±5%；

（3）并网输出频率范围：50±0.5Hz；

（4）最高运行电压：AC 255/440V

（5）系统效率：额定输出时，不低于95%；

（6）系统寿命：不少于10年；

（7）本系统需要防逆流；

2.3.1.6 主要设备技术要求

2.3.1.6.1  光伏组件技术参数表

N型TOPCon双面双玻光伏组件主要技术参数

| 光伏组件技术参数（正面参数） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 太阳电池种类 |  | 单晶硅 |
| 指标 | 单位 | 数据 |
| 峰值功率 | Wp | 580 |
| 功率偏差 | W | 0～+5 |
| 组件效率 | % | ≥22.6 |
| 开路电压（Voc） | V | 52.05 |
| 短路电流（Isc） | A | 14.07 |
| 工作电压（Vmppt） | V | 43.95 |
| 工作电流（Imppt） | A | 13.31 |
| 系统最大耐压 | Vdc | 1500 |
| 尺寸 | mm | 2278*1134*30 |
| 重量 | kg | 31.2 |
| 峰值功率温度系数 | %/K | -0.29 |
| 开路电压温度系数 | %/K | -0.25 |
| 短路电流温度系数 | %/K | 0.045 |
| 质保起始后1年内实际功率输出 | % | ≥标称功率的99% |
| 质保起始后12年内实际功率输出 | % | ≥标称功率的94.6% |
| 质保起始后25年内实际功率输出 | % | ≥标称功率的87.4% |
| 工作温度范围 | ℃ | -40～+85 |
| 额定电池工作温度 | ℃ | 45±2 |
| 最大风/雪负载 | Pa | 2400/5400 |

2.3.1.6.2  光储混合型变流器;技术要求

技术参数表

| PV输入 | 最大输入功率 | 30kW |
| --- | --- | --- |
|  | 最大输入电压 | 1000Vdc |
|  | MPPT电压范围 | 200-850Vdc |
|  | 额定工作电压 | 620Vdc |
|  | 最大输入电流 | 20/20Adc |
|  | 最大短路电流 | 27/27Adc |
|  | MPPT数量 | ≥3 |
| 电池输入 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
|  | 电压输入范围 | 180-700Vdc |
|  | 最大充放电流 | 40Adc |
| AC输入 | 额定电压 | 400/380Vac |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |
|  | 最大输入电流 | 45Aac |
|  | 最大输入功率 | 30kVA |
| AC输出 | 额定电压 | 400/380Vac |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |
|  | 额定输出电流 | 30Aac |
|  | 额定视在功率 | 20kVA |
|  | 功率因数 | 0.8超前...0.8滞后 |
| EPS输出 | 额定电压 | 400/380Vac |
|  | 额定频率 | 50/60Hz |
|  | 额定输出电流 | 30Aac |
| 效率 | 最大效率 | 97% |
| 保护功能 | 绝缘阻抗检测 | 集成 |
|  | 残余电流监测 | 集成 |
|  | 输入反接保护 | 集成 |
|  | 防孤岛保护 | 集成 |
|  | 交流过流保护 | 集成 |
|  | 交流短路保护 | 集成 |
|  | 交流过压保护 | 集成 |
| 其他 | 防护等级 | IP65 |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 尺寸（W*H*D） | 650*510*220mm |
|  | 重量 | 40kg |
|  | 安装方式 | 壁挂 |

功能简介

光储混合型变流器;在光伏储能系统中通过集成的能量管理系统，控制和优化能量流。

自发自用的模式下，可将光伏产生的电量供负载使用、存储至电池、输出至电网。

EPS模式下，即断电的情况下，可将光伏产生的电量和电池存储的电量提供给应急负载。

光储混合型变流器;主要性能指标

★1.MPPT电压：不超出200~850Vdc,宽泛的电压可以让系统在不同光照条件下高效运行；峰值效率：≧95%； MPPT数量:≧3路。（须提供具有国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件。）

2.保护功能：系统多重保护功能，包括过欠压、过欠频、孤岛保护、绝缘检测、电池过充放保护等，确保设备在异常情况下安全运行。

3.通信接口：光储混合型变流器;具备的数据通信接口，配合定制的APP进行远程监控，保障系统的稳定运行。

4.温度特性：光储混合型变流器;在不同温度下的工作性能，包括高温下的散热能力和低温启动的可靠性。

5.电池兼容性：光储混合型变流器;通过和电池管理系统进行通讯，实时调整对电池的充放电逻辑。

6.防护等级：防护等级不低于IP65，需提供证明材料，可以让光储混合型变流器;适应多种恶劣安装环境。

7.扩容能力：支持光储混合型变流器;多机并联，支持eps端口并联以及电网端口并联，支持不少于20台并机。

8.考虑系统兼容性和易维护性，光储混合型变流器与电池储能柜须为同一品牌。

2.3.1.6.3  20kWh电池技术要求

| 参数 | 20kWh电池组 |
| --- | --- |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 50Ah |
| 系统能量 | 20.48kWh |
| 额定电压 | 409.6Vdc |
| 最大工作电流 | 48Adc |
| 工作温度 | 0~55℃ |
| 放电深度 | 90% |
| 通讯方式 | CAN |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量 | 220KG |
| 尺寸（W*H*D） | 700*1680*222mm |
| 循环寿命 | 大于6000次 |

电池主要性能指标

★1.系统能量密度：不低于78Wh/L,电池系统的电量与整个系统的体积之比；循环寿命：0~55℃使用环境下，循环寿命超6000次。（须提供具有国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件）

2.可用容量：受放电深度限制，最大可用容量为电池系统的90%。

3.保护功能：需具备过充/过放保护，温度监控，均衡管理。

4.安全认证：符合IEC62619国际标准。

2.3.1.7 光伏监测系统技术要求

- 可全面反映光伏系统的运行情况，可实现设备故障报警显示,控制器应具有开放的通信协议、标准通讯接口，能进行集中监控并实现故障自动记录；

- 能够动态显示系统的运行情况，通过监控计算机可实现发电数据及系统运行情况的分析；

- 将监控计算机与屏幕显示装置连接，可测量和显示系统工作电压和电流、交流输出电压和电流、功率、频率、故障息以及环境参数（如辐照度、环境温度等），统计和显示日发电量、总发电量等信息；

- 可通过互联网对光伏系统远程监控，并可通过终端设备下载相关报表和数据；

- 要求监控主机集成环境监测功能，主要包括日照强度、环境温度和电池板温度等参数。

- 要求最短每隔5分钟存储一次电站所有运行参数，包括环境数据。故障数据需要实时存储。并且可以连续存储5年以上的电站所有的运行数据和所有的故障记录。

- 要求使用高可靠性24小时不间断运行的工业PC作为监控主机，并符合图纸要求。

2.3.1.8 电缆及桥架敷设要求

- 供应商应对各电气部分所需线缆截面积、数量进行核算，对线缆及相关部件进行深化选型。

- 系统配线应符合电力配线安装标准，所有的线缆连接都有方便的入口，方便日常维护与更换。

- 直流侧电缆要以减少线损及减少电磁干扰的原则选型，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003的要求；

- 交流侧须考虑合理敷设的方式；

- 直流侧的电缆与光伏组件的连接须采用工业防水快速接插件各方阵的连接线缆应便于连接，并有足够的强度，线缆连接附件应防水、抗老化；

- 配线线槽的布置应美观，与建筑结构协调一致，布线应隐蔽。配电线槽采用热镀锌钢板材料并作等电位接地，采用金属线槽的形式，线槽壁厚不小于0.5mm，线槽之间以及线槽与屋面金属构件的连接应焊接。太阳能电池组件与线槽部分防雷需与整个建筑防雷接地结合考虑。

- 供应商需提供防雷箱和并网柜的一、二次接线图，光伏系统电缆铺设平面布置图、安装节点图以及布线美观、隐蔽解决方案。

2.3.1.9 防雷系统技术要求

- 太阳能系统的防雷,应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。各连接点的连接电阻应小于4欧姆。接地网的制作应符合国家相关规范要求,必须满足《建筑物防雷设计规范》，并与屋面相结合统一考虑。

- 在汇流箱、光储混合型变流器;、交流并网柜、电网接入处，都应该有分级别的防雷防浪涌保护模块，保护相关的电气设备和线路。

- 同时线缆防雷需与整个建筑防雷接地结合考虑。供应商需提供详细的防雷方案和图纸。

四、项目管理与责任

4.1 运输及保管、保险

4.1.1 成交供应商负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；

4.1.2 包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等；

4.1.3 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

4.1.4 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕；

4.1.5 货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.2 安装及调试

4.2.1 成交供应商负责到各品目不同的安装地点进行安装及调试。

4.2.2 成交供应商应提交详细安装进度表。

4.2.3 成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4.2.4 安装所需工具设施物料由自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.2.5所使用的材料必须符合电气技术规范，电气材料需选用优质材料。

4.2.6所有供本工程使用的产品和配件均应符合国家相关标准。

4.2.7系统的安装施工，必须满足室外设备的防腐要求。所选器件需保证系统使用寿命内安全、可靠。

4.2.8光储混合型变流器;及控制器可根据实际情况就近或集中安装，控制和传输线缆按规定敷设。

4.2.9 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

4.3 验收

4.3.1 主要设备在产品到货验收时，必须有制造商工程师现场协助验收，此验收报告作为工程验收必备文档之一。

4.3.2 验收由业主、成交供应商及相关技术支撑单位依国家有关标准、合同的要求进行。验收完毕由业主及成交供应商在验收报告上签名。

4.4 质量保证与售后服务要求

4.4.1、业主和项目监理有权对送达工地的所有设备和材料随机抽检。若发现成交供应商以伪劣产品充抵业主确认的设备和材料，业主可要求成交供应商重新采购；伪劣产品已被安装的，业主有权要求成交供应商拆除返工；经抽验为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由成交供应商承担全额责任。

4.4.2、维修保养：由成交供应商负责设备安装验收后起的两年内提供系统免费保修；质保期外提供优惠价的售后服务。

4.4.3、成交供应商应确保太阳能光伏发电系统整体功能完整，转换及并网系统相应配件性能稳定，满足系统性能。

4.5 培训

为了使得指定的员工熟练操作整个系统，保证系统良好运作，成交供应商应提供免费培训服务，对操作和管理人员进行培训。

4.6 质量保证及售后服务

4.6.1保修期内，成交供应商负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但人为因素，不可抗力等自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外；

4.6.2 设备故障报修必须在响应后2个小时内到达现场；如果设备故障在检修后仍无法排除，成交供应商应立即提供备机更换，备机不得低于故障设备规格型号档次，并须在4小时内恢复故障。投标单位须提供相应售后服务承诺。

4.6.3所有设备保修服务方式均为成交供应商上门保修，即成交供应商派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

五、综合说明其他要求

1、本项目不接受进口产品。

2、谈判响应报价中须包含所有产品的全部费用。

3、本项目核心产品： 光储混合型变流器  。

4、供应商须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数、性能说明书。

5、供应商必须承诺响应文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、供应商须对所投标段内的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。投标总报价包括全部货物和服务的报价包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、机械、运输、检测验收、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、供应商应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物（含随机货物附（配）件）为全新、未使用的原装正品（有明确的生产厂商或制造厂商）。供应商须提供质量保证，在质保期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

8、供应商应保证采购单位免除且供应商承担由于采购单位在其本国使用该货物或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、交货期：签订合同后30个日历天内交货并安装调试完毕。

10、交货地点：苏州工业园区胜浦路东、振浦路南、吴浦路西。。

11、安装、调试

12、付款方式：详见合条款。

13、验收标准：供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和成交供应商承诺的其它指标。成交供应商应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由成交供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由成交供应商承担采购单位因此而造成的全部损失。同时，采购单位有权立即终止合同的执行。

14、凡涉及响应文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

五、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
   本次采购标的物清单不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品。

本次采购标的物清单中涉及的“混凝土、塑料制品、水泥”属于《环保标志产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品。鼓励各供应商提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（ http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在磋商响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，采购人对其进行优先采购（如出现两个或两个以上最终综合得分和报价均相同的供应商，提供政府优先采购品目清单中环境标志产品认证证书多的供应商优先成交）。

2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

2.1供应商如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.3成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

3.1供应商如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五章合同条款

合同特殊条款

甲方（采购方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供货方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据苏州工业园区政府采购招标编号                  招标文件及乙方中标的投标文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①本合同书；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在招投标过程中所作的有关澄清说明或补充文件；

④成交通知书；

以上文件与本合同具有同等法律效力，且视为是能相互说明的，上述文件之间出现冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同金额与支付：

1、本次报价以人民币报价；

2、合同总金额：人民币（大写）（小写：），合同总金额为安装目的地价，包含全部货物和服务的报价，具体包括但不限于全部货物和服务的报价包括全部货物及其备品备件、专用工具费用、人工、机械、运输、检测验收、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、包装、技术支持与培训、专利技术、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤：乙方所提供的货物全部安装调试完毕，且经甲方验收合格后通知乙方开具发票，甲方在收到发票后三十个工作日内支付至合同金额的80％；经甲方组织的整个项目验收合格，且经园区审计部门审计，甲方支付至审计结果的95%；剩余5%(无息)余款在免费质保期满后七个工作日内付清。

5、付款凭据：

（1）合法有效且符合甲方要求的销售发票；

（2）由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

乙方提请甲方付款时应当向甲方提供上述两项付款凭据，否则甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

6、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

7、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

帐号：

地址：

8、收款人全称：

账号：

开户银行：

9、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的物相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

三、交货期、地点：

1、交货期：

2、交货地点：

四、质量要求

1、乙方应保证其所提供的货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。如果因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失（包括但不限于赔偿金、差旅费、公证费、鉴定费、律师费等）。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

3、乙方交货时需向甲方提供完整的图纸、技术资料、所有设备的操作和保养手册，用于指导运营单位人员进行试验、试运转、操作和设备保养，这些手册包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册。

五、验收期限、标准及依据

1、履约验收主体：甲方；

2、提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。

3、履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。

4、履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。

5、验收期限：自产品安装调试完毕之日起30日内，如有特殊情况，双方另行协调。

6、验收标准：根据采购文件、谈判响应文件、政府采购合同及有关行业规定；

7、履约验收程序：

7.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的货物按照采购文件、谈判响应文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

7.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8、履约验收内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。包括但不限于：检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

9、履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

10、验收时或在验收后因质量原因产生的争议，由甲乙双方共同邀请国家认可的质量检测机构进行检测，以第三方国家认可的质量检测机构的检测结果作为依据，检测不合格或存在质量问题的，检测费用由乙方承担。因乙方原因或乙方主动申请发生的费用，由乙方承担。

11、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定。

12、经双方共同验收，验收结果达不到要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

13、 履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。

14、甲方与乙方签订政府采购补充合同的，其后履约验收标准按照变更后的合同内容执行，验收小组应当按照签订的政府采购补充合同予以验收。甲方或其委托的代理机构应将变更、中止或终止情况报财政部门。

15、合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，则视为乙方同意甲方的验收结果，由此产生的不利于乙方的后果由乙方自行承担。

16、本次采购设备及安装最终需通过供电验收及发电并网，乙方应具有有效期内的承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上证书。实施前需报甲方审批后方可实施。

六、安装、调试、售后服务及安装现场要求

1、安装、调试

2、售后服务

（1）全部货物自货物验收合格之日起计算，全部货物自货物验收合格之日起计算，免费质保期不低于两年，在免费质保期内，中标人提供免费保修等三包服务，免费质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在免费质保期内发生的任何故障（非甲方故意损坏），乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于甲方故意损坏的零部件，乙方应保证以不高于在货物生产地购买的一般价格提供给甲方。乙方提供终身维保服务，包括维护、保养、大修理。

（2）在安装调试、试运行期间，对出现的货物故障应做到10分钟内响应，2小时内到达现场，并在12小时内排除故障并解决出现的问题。若不能及时修理好，乙方将负责免费更换全新设备，并赔偿甲方因此而造成的经济损失。

（3）免费质保期内：乙方提供免费上门服务,若出现故障10分钟内响应，2小时内到达现场，并在12小时内排除故障并解决出现的问题，如果设备故障在检修后仍无法排除，成交供应商应立即提供备机更换，备机不得低于故障设备规格型号档次，并须在4小时内恢复故障。在免费质保期结束后，乙方也必须提供1小时对设备故障做出响应，4小时到达现场和24小时内排除故障并解决出现问题的技术服务。

（4）伴随服务：免费质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（5）提供专业、系统的技术培训（操作、维修），并保证甲方操作人员能够正常、熟练使用设备的各种功能。

（6）若乙方没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理或未按约定时间完成服务的，应按照【500】元/次向甲方支付违约金，同时，甲方有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用、违约金在合同余款中扣除，如有不足的，乙方应当予以补足。

（7）乙方应保证按采购文件及响应文件中的承诺执行。

七、违约责任

1、如因乙方原因造成延期交货、安装调试或交付甲方正常使用的，每延期一日，应按合同总金额的0.04%向甲方支付违约金，延期时间超过2周及以上的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

2、若乙方提供的货物经验收为不合格的，甲方有权解除本合同，且有权就全部货物进行退货退款，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

3、由于甲方的原因造成延期交货的，甲方应承担乙方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

4、乙方有其他违反本合同约定行为的，甲方有权解除本合同，同时，乙方应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

八、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中产品的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在免费质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或多种方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并返还甲方已支付的合同款，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方所发生的一切直接、间接损失。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的免费质保期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以弥补甲方一切直接、间接损失的，乙方应予以补足。

九、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力消除后10日内提供书面证明材料。

十、合同的解除和转让

1、合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、因机构调整或撤销、机构职能改变、国家政策改变等重大变故导致采购任务减少或取消，政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权终止合同。

3、合同的转让

3.1合同的部分和全部都不得转让。

3.2符合下列情形之一的，乙方可以书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请：

（1）因发生了不可抗力导致乙方不能完全履行合同或合同目的不能实现的；

（2）乙方提出的拟变更标的在使用功能和标准上得到提升或者属于技术更新换代产品，不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，且合同金额不提高。

13.6对于合同的变更、中止、终止有过错的一方应当依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和采购文件的规定承担违约赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3.3甲方有权组织专家审查委员会对乙方书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请进行审查。

十一、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉，若由于乙方违反本合同约定或追究甲方违约但不成立而产生纠纷的，甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、执行费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十二、合同份数

本合同一式伍份，甲、乙方各执贰份，招标代理机构壹份。

十三、合同生效及其它

1、本合同经双方法定或授权代表人签字并加盖公章后生效。

2、在本合同履行过程中，双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院送达不能等不利后果。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）代表人（签字）：

日期：日期：

# 第六章评审办法

一、评审方法

1、成交原则：在响应最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

2、通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标，提供的核心产品同一品牌同一型号的，在供应商递交最终报价后，计算实质性响应供应商数量时，按一家供应商计算；由采购人或采购人委托谈判小组确定一个最终报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；同品牌同型号供应商最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定获得成交供应商推荐资格的同品牌供应商。本项目核心产品： 光储混合型变流器  。

3、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的供应商的响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求，并确定成交供应商。

评审方法如下：

（1）评委对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如“评审内容表”中的评审内容均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格；如某一项条款内容评审不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，以确定每个项目条款内容的最终合格性。如评委在某一项目条款内容是否合格出现评审意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审意见汇总确定后，有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。

（3）评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最后报价中最低报价的供应商作为成交供应商。如有两个或两个以上经评审合格供应商的最后报价相同且均为最低的，则由谈判小组以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交供应商。

3、中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购 。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2、响应产品的数量、规格、技术参数、功能等（含技术要求内所要求的证明材料） |  |  |
| 3、交货时间、付款方式、免费质保期、售后服务等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4、其他（除谈判响应单位资格条件及技术内容以外的其他招标文件规定实质响应的内容和文件） |  |  |

注：

1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款方式、交货期如有负偏离的不得成交。

（全文完）