招　标　文　件

项目名称：三期信息化建设和影像AI诊断工作站项目

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0049

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年7月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	36

第六章 投标文件格式	40

# 第一章  投标邀请

三期信息化建设和影像AI诊断工作站项目JSZC-320582-JZCG-G2025-0049招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-08-21 09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0049

项目名称：三期信息化建设和影像AI诊断工作站项目

预算金额：409.2万元

最高限价（如有）：409.2万元

采购方式：公开招标

采购需求：以四甲互联互通、智慧服务三级建设标准为目标，扩充信息集成平台功能及应用，增加影像 AI辅助系统和病历无纸化等应用系统。

合同履行期限：合同签订后6个月内交付上线，交付后免费运维期2年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（四）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-21 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市第三人民医院

单位地址：塘桥镇人民中路8号

联系人：高明华

联系电话：18051868555

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：孙玮泽

联系电话：0512-58915381

3.项目联系方式

项目联系人：孙玮泽

电话：0512-58915381

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

- 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款0％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

- 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

- 一、清单

1.清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三期信息化建设（服务集成及临床应用） | 1.00 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 2 | 影像AI应用 | 1.00 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 3 | 测试服务 | 1.00 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

1．在项目实施过程中，如涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 二、技术要求

一、建设概述

随着医疗信息技术的发展和智慧医院建设的需求，医院急需一种能高效调配各类系统资源的服务平台，以应对日益提高的医疗业务与医院管理的信息系统需求，满足各系统之间的互联互通和提升医院智慧服务能力及智慧管理水平。支持国产软件和数据库，符合信创替换要求。

采购需求：通过构建新型医院数字化平台启智未来、助推领先性的智慧型医院的建设。支持国产软件和数据库，符合信创替换要求。

二、项目内容

- （一）建设目标

统一认证服务整合、临床服务系统整合、医疗管理系统整合、运营管理系统整合、公众服务系统整合等达到互联互通成熟度测评4级甲等水平。建设病历结构化检索系统、病案无纸化系统及静脉血栓栓塞症智能防治系统管理等系统。

增加影像AI诊断工作站，提升临床决策能力。开启智慧医疗新范式，提升电子病历人工智能辅助决策功能应用。

软件系统适配信创产品和网络信息安全三级等保和数据安全等要求。

- （二）三期信息化建设（服务集成及临床应用）

#### 1.统一认证服务集成

系统主要功能应包括：

1.1统一登录管理

系统应提供用户的日志查询功能；

系统应提供客户秘钥和权限的管理功能；

1.2认证权限管理

系统应提供第三方用户和平台用户的映射功能；

系统应提供第三方角色和平台角色的映射功能；

系统应提供第三方用户、角色的注册管理功能；

系统应提供第三方角色的菜单配置功能，支持配置平台的菜单，也支持配置角色菜单管理页面新增的菜单；

系统应提供系统菜单功能的细分，支持细分系统的功能，把部分功能映射给第三方用户；

1.3身份认证服务

系统应提供统一身份认证及授权服务，经过一次身份认证即可访问不同的异构系统；

系统应支持通过反向代理和PLUG-IN两种方式实现单点登录功能的能力；

系统应支持多种身份认证方式，例如：用户名和密码、CA认证、Token认证等方式；

系统应提供身份认证接口服务包，支持业务系统可以直接嵌入实现单点登录身份认证；

系统应支持B/S和C/S架构系统的单点登录集成；

系统应支持用户登录有效期控制功能，在超过登录有效期之后需要重新做身份认证；

#### 2标准服务整合

系统主要功能应包括：

2.1个人信息注册、查询服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：个人信息注册服务、个人信息更新服务、个人信息合并服务、个人信息查询服务。

2.2医疗卫生机构（科室）信息注册、查询服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：医疗卫生机构（科室）信息注册服务、医疗卫生机构（科室）信息更新服务、医疗卫生机构（科室）信息查询服务。

2.3医疗卫生人员信息注册、查询服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：医疗卫生人员信息注册服务、医疗卫生人员信息更新服务、医疗卫生人员信息查询服务。

2.4术语注册、查询服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：术语注册服务、术语更新服务、术语查询服务。

2.5电子病历文档服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：电子病历文档注册服务，电子病历文档检索服务，电子病历文档调阅服务。

2.6就诊信息交互服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：就诊卡信息新增服务、就诊卡信息更新服务、就诊卡信息查询服务、门诊挂号信息新增服务、门诊挂号信息更新服务、门诊挂号信息查询服务、住院就诊信息新增服务、住院就诊信息更新服务、住院就诊信息查询服务、住院转科信息新增服务、住院转科信息更新服务、住院转科信息查询服务、出院登记信息新增服务、出院登记信息更新服务、出院登记信息查询服务。

2.7医嘱信息交互服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：医嘱信息新增服务、医嘱信息更新服务、医嘱信息查询服务。

2.8申请单信息交互服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：检验申请信息新增服务、检验申请信息更新服务、检验申请信息查询服务、检查申请信息新增服务、检查申请信息更新服务、检查申请信息查询服务、病理申请信息新增服务、病理申请信息更新服务、病理申请信息查询服务、输血申请信息新增服务、输血申请信息更新服务、输血申请信息查询服务、手术申请信息新增服务、手术申请信息更新服务、手术申请信息查询服务。

2.9预约信息交互服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：号源排班信息新增服务、号源排班信息更新服务、号源排班信息查询服务、门诊预约状态信息新增服务、门诊预约状态信息更新服务、门诊预约状态信息查询服务、检查预约状态信息新增服务、检查预约状态信息更新服务、检查预约状态信息查询服务。

2.10状态信息交互服务

系统应提供以下的标准服务接入（包括但不限于）：医嘱执行状态信息更新服务、医嘱执行状态信息查询服务、检查状态信息更新服务、检查状态信息查询服务、检验状态信息更新服务、检验状态信息查询服务、手术排班信息新增服务、手术排班信息更新服务、手术排班信息查询服务、手术状态信息更新服务、手术状态信息查询服务。

2.11配置管理

系统应提供业务服务的基础数据配置和相关参数配置；

2.12系统接口

系统应提供标准接口开发文档，指导配合相关系统进行改造和联调。

#### 3临床业务服务集成

系统主要功能应包括：

3.1门诊就诊流程整合

系统应提供基于集成平台的门诊就诊流程交互服务，包括预约、挂号、排队、就诊、诊断、处方等业务流程服务；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.2住院就诊流程整合

系统应提供基于集成平台的住院入出院流程交互服务，包括登记、入科、诊断、换床/转床、医嘱、出科、出院等业务服务；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.3检验业务流程整合

系统应提供基于集成平台的检验流程交互服务，需包含检验申请单提交和接受服务、检验申请单回写和取消服务、检验条码发送和撤销服务、检验条码打印、检验样本采集送检核收退回流程服务、及检验报告发送和撤销服务；

系统应提供对医联体内或者院内提供检验结果调阅功能，同时可查看异常值及异常近几次波动趋势，并提供异常值触发服务，触发异常值管理提醒机制；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.4影像检查流程整合

系统应提供基于集成平台的影像检查流程交互服务，需包含检查申请单提交、接收、取消、预约、登记、取消登记、执行等流程服务，检查报告发送和撤销服务，影像报告调阅服务；

系统应提供对院内或医联体内提供检查结果调阅功能，提供结果对比功能；

3.5心电检查流程整合

系统应提供基于集成平台的心电检查流程交互服务，需包含检查申请单提交、接收、取消、预约、登记、取消登记、执行等流程服务，检查报告发送和撤销服务，心电图报告调阅服务；

系统应提供对院内或医联体内提供检查结果调阅功能，提供结果对比功能；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.6病理检查流程整合

系统应提供基于集成平台的病理检查流程交互服务，需包含检查申请单提交、接收、计费、报告审核等流程服务，检查报告发送和撤销服务，心电图报告调阅服务；

系统应提供对院内或医联体内提供检查结果调阅功能；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.7用血业务流程整合

系统应提供基于集成平台的用血流程交互服务，依托血袋条码实现用血申请、大量用血审批、交叉配血、发血、用血、输血记录、血袋回收等流程服务；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.8手术麻醉业务流程整合

系统应提供基于集成平台的手术流程交互服务，需包含手术申请单提交、手术预约安排、手术执行等流程服务，手术麻醉记录的发送服务和调阅服务；

系统应提供手术记录、麻醉记录等相关结果文档的调阅功能；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.9其他临床业务流程整合

基于信息平台服务总线，系统应提供其他临床服务系统的业务交互服务组件，实现院内基于平台的临床服务系统的全面互联互通，集成范围包括但不限于重症监护系统、移动护理系统、健康体检系统、高值耗材管理、移动输液等系统。同时满足互联互通四甲的系统对接个数要求；

系统应提供业务服务的标准消息协议；

3.10配置管理

系统应提供业务服务的基础数据配置和相关参数配置；

3.11系统接口

系统应提供临床业务系统接口开发文档，指导配合相关系统进行改造和联调。

#### 4医疗管理服务集成

系统主要功能应包括：

4.1医疗管理系统接入

系统应提供（包括但不限于）：门急诊收费系统、住院收费系统、护理管理系统、医务管理系统、院感/传染病管理系统、科研教学管理系统、病案管理系统、导诊管理系统、医疗保险、职业病管理系统接口、食源性疾病上报系统、其他等系统接入标准。

4.2配置管理

系统应提供业务服务的基础数据配置和相关参数配置；

4.3系统接口

系统应提供医疗业务系统接口开发文档，指导配合相关系统进行改造和联调。

#### 5运营管理服务集成

系统主要功能应包括：

5.1运营管理系统接入

系统应提供（包括但不限于）：人力资源管理系统、财务管理系统、药品管理系统、设备材料管理系统、物资供应管理系统、预算管理系统、绩效管理系统、其它等系统。

5.2配置管理

系统应提供业务服务的基础数据配置和相关参数配置；

5.3系统接口

系统应提供业务系统接口开发文档，指导配合相关系统进行改造和联调。

#### 6患者公众服务集成

系统主要功能应包括：

6.1病人自助终端应用服务整合

系统应提供（包括但不限于）：自助挂号、处方/费用自助查询、检验检查报告自助打印、自助交费等应用整合标准

6.2患者公共门户应用服务整合

系统应提供（包括但不限于）：医院资料查询、网上预约挂号、检验检查报告查询、就诊记录查询、费用查询等应用整合标准

6.3手机无线应用系统服务整合

系统应提供（包括但不限于）：短信预约挂号、短信回访、APP预约挂号、APP检验检查结果查询、微信公众号等应用整合标准

6.4配置管理

系统应提供业务服务的基础数据配置和相关参数配置；

6.5系统接口

系统应提供业务系统接口开发文档，指导配合相关系统进行改造和联调。

#### 7病历结构化检索系统

系统主要功能应包括：

7.1系统应提供病历检索页面，用户可通过一般检索或高级检索进行病历数据检索，检索的结果可以通过时间范围、文档类型进行筛选；可以查看检索结果的“性别分布”、“年龄分布”、“科室分布TOP10”统计图表。

7.2系统应提供高级检索条件配置页面，可对高级检索的检索条件进行创建、配置，对检索条件进行元素映射。

7.3系统应提供指标统计、统计图表来展示当前病历检索系统的整体使用情况，支持显示检索次数、本月新增检索次数、检索时长、平均时长4个基础指标；以及检索次数统计图、检索记录表、搜索关键词热度词云、搜索条件应用次数TOP10。

7.4系统应提供采集任务配置功能，可通过创建采集任务在CDR库或文档库将对应的数据集的病历文档进行采集。

7.5系统应支持检索文书中展现的病历文书格式自定义，提供页面开发、预览功能，满足不同用户对病历文书的查看需求；

7.6系统应支持对患者全息视图跳转、脱敏启用停用，以及高级检索组数限制等系统可配置项目进行配置；

#### 8病案无纸化系统

8.1总体技术要求

（1）技术要求：系统应支持记录行为日志、数据日志，使用水印技术、加密技术保证系统使用的稳定性和兼容性；应用端支持Edge、360极速浏览器、Chrome等主流浏览器。

（2）OFD文件格式：病案归档应符合OFD格式，应支持0FD管理的文档调阅、浏览，支持OFD格式数据交换，浏览操作痕迹记录。

8.2采集子系统

(1)应支持通过与HIS、EMR、PACS、LIS、输血、手麻、病理、心电等医院业务系统或临床数据平台对接，完成患者病历报告自动采集并汇总归集为一整份患者报告。

（2）接口方式：应支持http、ftp、Webservice、共享方式和二进制数据流的对接。

（3）指定存储：采集子系统应支持将自动采集归档的病案存储到事先约定的服务器路径。

（4）后台执行：后台应支持自动执行归档(采集)服务，不影响其他业务系统的正常运行。

（5）重新采集：应支持根据病案归档过程中，对发病历文书发生变化的病案执行重新采集的指令。

(6)延迟采集：应支持对特定业务系统配置延迟采集时间（如病理系统较晚出报告可以设置延迟采集），并支持多院区设置属于自己的采集服务。

（7）采集周期配置：应支持根据归档要求设定采集服务运行时间周期，灵活实现医院需求。

（8）重采配置：应支持对指定业务系统设置重采天数及采集时间。

（9）消息推送：应支持将无纸化系统预警、消息通知的信息通过企业微信、钉钉推送给指定用户。

（10）信息同步：应支持患者信息、科室、用户等基础信息同步的界面化配置。

8.3单机采集

（1）单机报告：在设备不提供接口的情况下，应支持自动监测单机设备产生的报告并获取版式报告，联网后自动上传至无纸化病案服务器。

（2）分类映射：应支持配置指定设备上产出报告归属的病案分类，实现上传的单机报告可自动归类到指定病案分类下。

（3）数据关联：应支持将单机报告与患者绑定，并可支持与报告关联的医嘱关联。

（4）信息识别：应系统支持识别报告单号，并可对单机报告名称命名。

8.4纸质病历采集

（1）整体化应用：针对医院还存在的纸质病历，应支持采用拍摄或扫描的方式实现纸质病案数字化，并能够与采集的电子病案汇总成一份完整病案，用户通过图标能够区分该报告是采集报告还是拍摄报告。

（2）先拍后传：系统应支持拍摄时候上线外还支持先拍摄暂存本地，待系统空闲时批量上传。

（3）图片处理：应支持对病案图片删除、补拍功能，还能在拍摄过程中能够对所拍图片进行编辑。

（4）重新审核：应支持图片质量审核未通过的病案有单独的入口，加工人员处理提交后可再次进入审核流程。

（5）一键归档：应支持根据管理模式要求可以选择开启一键归档的功能，即可实现审核图片的同时完成病案一键归档。

（6）条码定义：应支持单个或批量打印病案条码，且支持配置病案条码的展示内容。

（7）病案上架：应支持病案装箱上架的功能，并可以快速检索病案存放位置。

（8）工作量统计：应支持工作量统计如加工工作量、图片审核工作量、归档工作量统计等。

8.5图片智能审核

（1）审核范围：应支持图片智能审核功能，能审核出图片质量中的歪斜、黑边、空白页、手影、截断、模糊度检测等质量问题。

（2）精度校准：应支持根据医疗文书样本单配置审核模板，用来校正辅助机器审核的精度。

（3）忽略机制：应支持设置忽略分类，实现回避机器审核的病案分类，并支持将忽略分类自动推送给人工审核。

（4）审核参数设定：应支持配置截断的检测区域，模糊度阈值、倾斜度范围等参数，并支持通过参数控制机器验证的标准值。

（5）统计质检结果；应支持导出质检正确、异常、漏杀、误杀的图片用于数据分析，提升机器质检精度的研究。

8.6采集监管

（1）数据源采集监管：应支持对数据源采集监管，监管内容包含归档状态、采集的业务系统、电子病历转化PDF数量以及实际上传数量。

（2）采集管理：应支持采集数据管理，可查看指定病案的采集结果、在各系统中的报告采集状态及采集时间轴；还支持指定业务系统的报告重采。

（3）接口监管：应支持数据源服务器心跳监管，实时跟踪采集服务及三方业务系统运行状态。

（4）大屏：应支持采集大屏展示，可动态查看各采集服务运行状态、全期采集报告统计、近六个月出院人数、归档数、采集数据的图表化展示以及近七日异常数据等。

8.7系统首页

（1）动态首页：应支持展示不同角色的首页，包含管理员首页、病案室用户首页和临床用户首页。

（2）系统管理员首页：应支持展示信息化管理常用菜单快捷入口、监管大屏入口并展示关键指标数据如出院人数，采集数量，归档数量等；展示服务性能情况如采集服务所在服务器的CPU使用情况、内存使用情况、存储硬盘使用情况等；支持实时展示接口异常情况及详细链接，为无纸化归档运行提供最直观的管理信息。

（3）病案室用户首页：应支持展示病案归档质控、病案查询、借阅审核等病案室常用菜单快捷入口；展示病案管理数据如当日出院人数、采集数量、已归档数量、打印数量等；展示待处理任务如待质控、待借阅审核的信息等；展示消息提醒。

（4）临床用户首页：应支持对医生/护士展示科室质控、我的责任病案、病案查询、病案标记、病案借阅等常用菜单快捷入口；展示用户科室的出院人数、采集数量、已归档、已打印病案数量；展示待处理的任务如待质控，驳回病案待处理及消息提醒等。

（5）主题色配置：应支持用户根据管理需要配置统一的系统主题色。

8.8病案查询

（1）双浏览模式：应支持用户通过网页端或移动端进行病案浏览，且能使用患者信息进行快速检索。

（2）动态列配置：应支持用通过浏览器将检索的病案以表格形式展示，并支持用户对列表显示字段自定义配置，系统按照配置的结果展示表格字段。

（3）浏览水印：应支持在病案浏览页面自动加载已设定的水印内容，用以追溯被外传的报告源头。

（4）报告批注：应支持用户查看患者报告的同时可以对报告中的内容画框批注，并提交病案讨论反馈；可以点击讨论内容直接定位讨论的报告，并在报告中突显讨论的区域。

（5）全文检索：应支持对所有病案进行关键字检索，系统自动定位含关键字病案，浏览患者报告时能列出对应报告页列表，点击可定位报告，报告中关键字以高亮突显。

（6）复合检索：应支持对病案首页内容动态分组查询，能自定义添加条件，支持算数运算符、逻辑运算符，字符模糊匹配，查询结果支持字段、顺序配置，数据导出及浏览选定病案报告。

（7）导出访问文件：应支持将病案文件导出，并可限制导出文件的查看时间周期和查看次数。

8.9完整性验证

（1）必含项验证：应支持配置住院病案归档时验证全院科室必含的病案分类及医疗文书。

（2）科室必含验证：应支持对指定科室设置必含的病案分类或医疗文书。

（3）首页逻辑验证：应支持根据病案首页信息的特征验证病案归档应该包含的报告文书，如验证死亡患者须有死亡记录单、死亡讨论单，病危患者须有病危通知单等。

（4）报告数量验证：应支持根据三方业务系统提供的数量视图验证系统采集数量。

（5）医嘱申请单验证：应支持根据医嘱申请单和检查、检验报告单号的关联号验证归档报告是否有缺失。

（6）规则定制：应支持医院提出的规则增加进系统，实现归档病案报告包含项目的验证。

（7）自检预警：应支持在归档质控、纸质病案拍摄时提供完整性自检预警，并能限制所属纸质分类缺失时，不允许拍摄完成。

8.10归档质控

（1）归档库管理：应支持根据配置的归档质控流程执行审批，审核通过的病历完成病案归档，已归档的病案纳入受控的文档库中。

（2）我的责任病案：应支持病案责任人如住院医生、主治医生、责任护士通过驳回病案待处理列表查看驳回病案，填写整改意见后再次提交归档申请，系统将自动重采，并流转至下一个审核节点。

（3）科室质控：应支持临床医生、护士质控员通过科室质控的待质控列表，快速审核无纸化病案，系统给予完整性自检预警，并可自动卡控不完整的病案归档。

（4）病案归档：应支持病案室质控员通过病案归档页面快速审核临床已提交上来的病案，并能够通过系统完整性自检结果，识别病案完整性情况；在审核过程中，质控员可随时添加关联医疗文书的质控意见，对于驳回病案还能够追踪临床医生/护士对质控意见的回复详情。

（5）数据状态识别：应支持关键数据状态自动标识，可辅助质控员识别病案归档信息，如通过采集状态有采集失败，可追踪失败原因，通过拍摄状态可判定病案是否被归集全面，通过病历属性，可识别该病案是首次归档还是被返修提交等。

（6）报告变更提醒：应支持临床医生在业务系统返修医疗文书后，系统能够自动重采，且可以提示质控人返修的具体页以及返修类型如报告新增、内容有更新等。

（7）驳回自动定责：在质控时质控员发现问题可以驳回归档申请的病案，系统应支持问题类型为医疗类的病案自动驳回给住院医生，问题类型为护理类的自动驳回给护士。

（8）跳签控制：应支持多级审核的归档审核流程开启跳签规则，并可以实现归档质控驳回后，由病案责任人再次提交申请后跳签至原驳回节点。

（9）科室质控统计：应支持通过科室质控统计报表查看科室质控进度情况，可以通过筛选患者出院时间区间，查看科室内出院总病历数、待质控数据、医疗质控通过数、护理质控通过数、护理质控未通过数、医疗质控未通过数、归档完成率等，报表支持导出Excel格式。

（10）病案标记：应支持临床医生或护士对指定病案标记为缺失或者特殊病历，并支持病案室人员对已标记缺失的病案补收；对于缺失未归的病案在系统自检及打印时均可以做到提醒。

（11）归档率统计：应支持自动去除节假日后再与医院设定的标准归档天数比对，统计出各科室病案迟归率、迟归数和平均归档天数，其中迟归数支持下钻查看迟归明细及导出功能。

8.11签章管理

（1）签章：应支持病案归档成功后自动加CA签章。

（2）验签：对于已归档签章的病案，应支持调取CA接口验签。

（3）单机报告电子签：单机报告采集时应支持加盖CA签名。

（4）签章导出：在导出患者病案PDF文件时，通过调取病案签章，应支持签章嵌入PDF文件中，防止非法篡改PDF原始文件。

（5）CA登录：应支持用户CA验证登录系统，无需录入用户名。

8.12终末质控

（1）评分规则定义：应支持评分规则项自定义，可以设定评分项目、评分类型（甲、乙、丙级或者固定分值）。

（2）任务分配：应支持院级质控部门，分配质控员分配终末质控任务，并能够追踪质控进度。

（3）执行任务：应支持质控员查看被分配的终末质控任务，支持根据配置的评分规则在评分详情页面，勾选缺陷项并填写缺陷原因后由系统自动生成评分结果。

（4）终末质控记录：应支持质控员使用患者姓名、住院号、出院科室、住院天数范围、评分等级等条件筛选查看终末质控记录。

（5）缺陷统计：应支持根据终末评分的结果自动生成多维缺陷统计，如以缺陷类别维度的缺陷项目统计，以科室维度统计的缺陷项目统计。

8.13医护交接

（1）交接模式：应支持医生签出、护士签收的交接模式，也支持护士签出、医生签收的交接模式。

（2）签入签出方式：应支持扫码、勾选等方式签出、签收。

（3）签出撤销：应支持已签出未签收病案撤销功能。

（4）交接超时处理：应支持设定医护交接标准时间，且支持患者出院后医护交接超时的系统自动将病案流转至病案签出节点，能够使得病案从临床签出给病案室。

8.14病案签出

（1）流程配置：应支持通过参数控制病案交接没有超时且未经医护交接不得病案签出。

（2）电子病历归档限制：应系统支持开启电子病历归档限制，电子病历未归档的不允许纸质病案签出。

（3）签出方式：应支持手动勾选单个病案签出、批量勾选签出以及扫码签出的功能。

（4）当面签收双密码验证：应支持病案回收人员可以使用当面签收的功能，系统验证签收人的密码。

（5）完整性提醒：应支持纸质病案签出时系统提供报告完整性自检提醒

（6）病案标记：应支持在签出列表上对病案做缺失或者特殊病案标记。

（7）撤销管理：应支持用户对已签出未签收病案执行撤销签出。

8.15病案签收

（1）待签收提醒：应支持待签收病案提醒与查看功能；

（2）待签收导出：应支持待签收详情导出功能；

（3）签收方式：应支持单项、批量签收也支持扫码签收功能；

（4）病案标记查看：应支持已标记缺失病案详情，特殊病案详情查看功能；

（5）完整性提醒：应支持签收时系统提供完整性自检提醒。

（6）封皮打印：应支持对已签收病案完成封皮打印。

（7）一键回收：应支持临床科室把纸质病案送至病案室或病案室回收纸质病历后，使用系统一键签收。

（8）应支持纸质病案在回收后的纸质病案流通记录。

（9）移动签收：病案回收员可手持移动设备至临床科室完成纸质病案扫码签收。

（10）待签收列表：应支持用户通过待签收列表，清晰地了解当日有病案需要回收的科室以及回收数量。

（11）已签收查看：应支持用户通过已签收记录追踪已签收病案明细。

8.16归档率统计

（1）快捷筛选：应支持使用出院日期区间、出院科室快捷筛选纸质归档率情况。

（2）多维度统计：应支持展示科室未回收数量、已回收数、应回收数，以及2、3、5、7日以上回收率情况以及迟归率

（3）排除脱纸科室：应支持档率报表排除已完全脱纸科室。

（4）导出Excel：应支持将查询结果导出Excel文件。

8.17逾期归档查询

（1）限定统计日期：应支持选择以统计日期作为标准计算逾期归档情况。

（2）逾期标准参照回收标准天：应支持按照参数设置的回收标准天数计算逾期归档率，并可排除脱纸科室。

（3）科室汇总：应支持以科室汇总逾期归档数量。

（4）导出Excel：应支持以Excel格式导出逾期归档报表。

8.18医护交接超时统计

（1）用于统计纸质病案在患者出院后医生与护士纸质交接超时的统计

（2）超时标准限制：应支持依照参数设置的医护交接标准值统计超期未交接的病案详情。

（3）筛选条件：应支持依照超期天数、是否死亡、是否特殊病历等筛选条件；

8.19病案复印

（1）电子申请单：应支持外接身份证读卡器自动读取二代身份证信息，并通过获取的身份信息自动定位患者病案，且能够生成具有患者身份证或委托人身份证图片的电子申请单。

（2）多种检索条件：应支持身份证号检索，支持出入院时间、出入院科室、患者姓名等检索条件。

（3）证件拍摄：应支持外接高拍仪留存打印申请所需的证明材料，如户口簿、出生证明、保险单等。

（4）套餐打印：应支持选择打印套餐（套餐种类可自定义，如报销套餐、复诊套餐等），通过套餐系统自动选定涉及的病案分类，并支持病案一次性打印多份。

（5）计费规则：应支持设置打印费用计算规则如按页、按份、按阶段计费，还支持设定调档费，实现打印时自动增加调档费。

（6）自动计费：应系统能根据套餐内容、计费规则自动计算出打印应付金额。

（7）打印预警：应支持病案打印时涉及封存病案、HIV病案、缺失病历的预警提示，并可控制未归档病案不允许打印。

（8）跨院区打印：应支持多院区模式，并能实现跨院区病案打印。

（9）打印状态输出：应支持对三方业务系统输出打印状态接口，方便第三方对已打印订单的逻辑控制，减少已打印病案返修可能造成的法律纠纷。

8.20病历时间轴功能

（1）动态记录：应支持对病案关键动态记录及追踪的功能，记录包含患者出院、医疗质控、护理质控、病案归档、查询、打印、借阅、封存、召回等。

（2）动态追踪：应支持在病案查询、打印浏览时浏览动态时间轴功能，包含操作人、时间及关键动作。

8.21病案借阅

（1）借阅审批流定义：应支持多级借阅审批流程配置，且能支持各院区流程自定义。

（2）到期关闭权限：应支持用户对无权限浏览的病案申请借阅，申请被审批通过后方可浏览，借阅到期则自动关闭浏览权限。

（3）续借：应支持对访问权限已到期的病案，快速续借。

（4）主动授权访问：应支持管理员以主动授权的方式给指定用户增加病案查看权限，授权方式包含依病案号及以科室的模式。

（5）审核意见追踪：应支持申请人与审批人在系统上查看各审核节点的审核意见。

（6）借阅统计：应支持查询病案借阅情况，检索条件包含申请科室，申请时间区间，出院科室，出院时间等。

8.22病案封存

（1）封存审批流定义：应支持多级封存审批流程配置，且能支持各院区流程自定义。

（2）材料留存：应支持解封/封存申请时上传相关附件以及拍摄的功能，留存关键材料。

（3）封存限制：应支持在病案封存期间，禁止借阅、浏览、打印操作。

（4）封存件备份：应支持封存审核通过后，对已封存的病案系统自动备份。

（5）打印留存：应支持用户对已封存成功的病案，一键打印作为纸质留档。

（6）解封继续流转：应支持对已解封通过的病案继续流转，不影响原封存件文件内容。

8.23病案召回

（1）召回审批流定义：应支持多级封存审批流程配置，且能支持各院区流程自定义。

（2）已打印召回限制：应支持用户申请病案召回（返修）申请时，已打印病案自动给予已打印预警，用于避免患者已打印病案与归档病案不一致带来的法律纠纷风险。

（3）意见填写：应支持申请人填写召回原因，也支持审核人录入审批意见。

（4）召回对比：应支持召回的病案对不同版本之间可直观的展示对比界面，对差异内容标识显示。

（5）对接三方返修状态：应支持对接第三方业务系统的召回成功状态，并能对已召回病案开启报告变更监管完成自动重采。

8.24移动应用

（1）拍摄：应支持系统自动利用数据关系快速定位医生负责的病案、本科室出院待拍摄的病案，并能够快速完成纸质病案数字化以及报告分类。

（2）驳回处理：病案拍摄完成后，如被病案室审核驳回，在移动端能直接展示给患者出院科室人员，负责人员在驳回模块完成报告重拍、补拍再提交。

（3）补拍：如有漏拍的报告，拍摄完成后支持在补拍页面通过患者姓名、住院号、床位号快速定位病案，并可完成补拍操作。

（4）已拍：应支持查询已拍病案的记录查询以及报告浏览。

（5）病案浏览：系统应支持移动病案随时查的需求，能够支持用户在通过住院号、患者姓名、出院科室检索指定患者信息，并能在浏览的报告上区分出拍摄病案还是采集病案以及报告所属分类。

8.25全病案上报

（1）满足国家规范：满足国卫办医政函〔2024〕96号国家卫生健康委办公厅关于开展死亡和非医嘱离院病案报告工作的通知要求，上传住院期间死亡或以“非医嘱离院”方式出院病例的全套归档病案的要求格式。

（2）上报分组维护：应支持对不同的上报进行分组进行维护，可添加或删除分组信息，形成上报字典。

（3）分类顺序编辑：应支持鼠标拖拽的方式调整分组顺序形成上报要求的分组顺序。

（4）分类映射：应支持将医院在用的病案分类映射为上报要求的内容名称，且支持院方多个病案分类映射为一个上报内容名称，映射成功后，导出时则自动按照映射的内容名称导出。

（5）上报水印：应支持在导出PDF前设定想要在文档内展示的水印内容，达到文件保护的要求。

（6）格式定义：应支持自定义导出PDF的命名格式，自定义的范围参数包含省份、医院名称、医院组织机构代码、病案号、住院号、住院次数、姓名、出院时间、身份证号、唯一号。

（7）报告预览：应支持快速筛选要导出的病案并能对病案内容在线预览。

（8）批量导出：应支持对筛选出的病案批量按照上报要求的命名格式导出。

（9）分组定位报告：应支持选择上报字典后快速定位并勾选对应的报告分类。

（10）PDF页签：应支持按照上报要求的方式在导出的PDF文件内自动加上页签。

8.26统计报表

（1）脱纸率统计：应支持统计各科室使用无纸化归档后实际脱纸情况，统计维度包含年、季度、月份。

（2）科室超时统计：应支持选择出院时间区间统计在临床科室归档超期病案明细，并能展示电子病历归档时间、科室质控通过时间及超期天数。

（3）复印统计：应支持按照复印时间区间统计收费明细情况、复印工作量情况、复印用途统计。

（4）工作量统计：系统应提供多种工作量统计报表如扫描工作量、归档审核工作量、图片审核工作量报表。

（5）缺陷统计：系统应支持病案缺陷统计查询，可以按照科室也可以按照缺陷项目统计。

8.27配置中心

（1）Logo上传：应支持上传属于医院的LOGO，展示在系统头部，以辅助评级需要。

(2)节假日配置：应支持节假日配置管理，用于实现归档率统计时排除节假日。

(3)参数设置：应支持设置个性化的归档标准天数如普通病历3天、死亡病历5天、特殊病历7天，用于逾期归档率报表统计的标准。

(4)病案分类对照：应支持第三方病案分类与无纸化病案分类编码对照，可以实现第三方采集过来的分类直接映射为无纸化病案分类。

(5)特殊病历字典：应支持特殊病历字典设置，用来实现病案标记时快速选择。

(6)别名配置：应支持根据院方管理需要对病案别名设置，即可实现与医生站或病案统计系一致的病案号、住院号名称。

(7)兼容管理：应支持科室、用户管理、病案分类、医疗文书管理时均能兼容住院与门诊的特性。

8.28安全处理

(1)加密存储：应支持对服务器上的文件进行加密存储，从后台不能直接打开文件。

(2)水印功能：应支持对病案浏览、借阅具备自动添加水印的功能（水印形式为登录工号、时间、IP地址，也可以自定义设置格式）。

(3)动态可追踪：系统应支持对病案的关键操作留有痕迹，监控病案流通过程，通过时间轴把操作记录可视化。

(4)权限控制：应支持用户都有严格的数据权限控制，只能使用或查看属于自己权限科室的数据。

(5)密码强度管理：系统应支持强密码设置，验证用户的密码复杂度。

(6)保密等级管理：对指定病案可设置保密等级，低保密等级用户无法查看高保密等级病案。

(7)单点登录：应支持医院内部用户的注册及登录对接医院单点登录系统，实现统一管理，减少医生使用的麻烦。

8.29后台处理

(1)模板重组：应支持对特定业务系统进行结构化数据采集，模板重组展示。

(2)后台数据转换：应支持对采集数据进行清洗、解析、转换等操作从而生成标准的格式文件，还应支持自动将已数字化加工（拍摄或扫描）的图片通过webservice 上传到存储服务器，同时系统还能将拍摄与采集的数据自动融合并加密储存，从而形成一份的完整电子病案。

(3)在院采集：应支持患者在院报告采集，实现用户查看在院患者的最新归档报告。

(4)采集任务调度：应支持配置多个采集任务，后台根据采集服务空闲情况自动分配任务。

8.30存储和数据备份功能

(1)存储叠加：应支持服务器的叠加，通过配置服务器所在路径，满足服务器空间追加的需要。

(2)独立备份：应支持完善的数据备份机制，支持增量备份以及数据转储。

(3)结构清晰：要求文件服务器存储结构清晰，使用子目录存储规范，一旦数据库出现故障，可以从后台快捷查找患者的加密文档。

8.31集成应用

(1)互联互通：应支持业务系统集成无纸化应用所需的标准链接及安全验证，能够实现系统间的互联互通。

(2)外部链接：应支持无纸化病案查询、归档质控、借阅页面等外部链接供医生站、护士站、医务等系统做集成。

(3)消息推送：应支持采集失败、归档质控超时、质控驳回等信息推送至关联用户的企业微信、钉钉或消息平台。

#### 9 静脉血栓栓塞症智能防治系统管理系统

| 分系统名称 | 系统功能描述 |
| --- | --- |
| VTE风险评估功能 | 1、医生、护士等使用统一的VTE风险评估量表进行评估，护士与医生可进行协同VTE风险评估，医生在护士评估的基础上可进行二次修改确认，最终由医生把关，结果由护士与医生共享。 |
|  | 2、评分至少包含Caprini模型、Padua模型、产科评分表、肿瘤评分表、外科出血风险评估、内科出血风险评估、机械预防禁忌症评估、DVT-wells和PE-geneva评估等项目，具体评分体系可按照医院情况实际选择，可根据医院要求调整。 |
|  | 3、对患者进行多个时间点的多次VTE风险评估，自动提醒未评估和未处理的医生前往评估处理。 |
|  | 6、与HIS系统进行卡控对接，当有评分未确认的时候，在相关的时间段进行卡控提醒，避免出现评分未确认及未评分的情况。 |
|  | 5、具有院内VTE管理医生端、护理端、质控端。 |
| AI自动评估预警 | AI自动识别评分选项：自动识别选项并对Caprini、Padua、出血风险、机械禁忌、wells评估实现AI自动勾选。可通过系统对接、数据抓取或手动录入等方式。 |
| VTE临床辅助决策支持 | 具有临床预防辅助决策功能，为医生评估完VTE风险的住院患者提供适合的药物预防和机械预防措施推荐方案，并根据医院提供的相应解决方案对患者进行个性化推荐提醒。 |
| 全院监控 | 1、可实现对全院数据进行实时监控功能，查看全院总评分率、出血评估率、预防措施率、预防准确率。 |
|  | 2、可以查看全院高危、中危、低危、VTE未评分、出血未评分、VTE已发生患者人数及相关比例，点击可以进入对应的患者列表。 |
|  | 3、列表数据可以按照院区、科室进行筛选并导出。 |
|  | 4、查看全院VTE患者列表时，包括VTE患者诊断结果的抓取分析显示。 |
|  | 5、科室数据显示包括风险评估率、出血评估率、预防措施率、预防准确率、中高危并以柱状图形式展示，可以按照倒序、正序切换排序。 |
|  | 6、质控部门可以通过全院监控查看各科室评估情况。 |
| 科室监控 | 1、可实现对科室进行实时监控功能，实现对每个住院患者VTE风险评估状态对实时监控。 |
|  | 2、各科室有单独的监控页面。展示出血评估率、预防措施率、预防准确率。 |
|  | 3、可以显示当前在院患者、高危患者、中危患者、低危患者、VTE未评分、出血未评分、VTE已发生的人数。点击可以进入对应的患者列表。 |
|  | 4、患者显示的信息包含住院号、患者姓名、床号、科室、病区、主管医生、评分类型、评分分数、评分等级。 |
|  | 5、显示本科室VTE患者列表，包括VTE患者诊断结果的抓取分析显示。 |
|  | 6、科室负责人可查看本科室的VTE质控情况。 |
| 出院监控 | 1、统计并展示医院所有出院患者的各项关键指标。 |
|  | 2、系统将对所有历史出院患者进行数据挖掘与分析，以图形的方式展示各项关键指标数据 |
|  | 3、各项指标数据动态刷新展示。 |
|  | 4、大屏数据可以按照院区、科室进行展示。 |
|  | 5、医院管理者能够从数据大屏了解同期出院患者总人数以及VTE综合评估率、VTE预防率等。 |
|  | 6、大屏数据可以切换全屏展示。 |
| 评分管理 | 1、展示全院患者列表。可以按照在院、最近在院、历史出院分类展示。可以按照姓名、科室、病区、住院号进行检索。 |
|  | 2、患者列表中包括评分等级、评分节点、评分时间、住院号 床号、姓名、性别、入院时间。 |
|  | 3、患者的风险等级，可以按照颜色显示、按照类别进行筛选。 |
|  | 4、点击患者可以查看患者的评分列表。评分数据可以导出。 |
|  | 5、评分数据可以进行病历归档打印。 |
| 在院评分记录 | 1、展示在院患者评估记录列表，如：病床、姓名、评估时间、评分节点、评分等级、是否处理、在院天数、住院号、入院时间等。 |
|  | 2、可导出所有患者评分数据为Excel文件。 |
|  | 3、可点击查看患者评分详情、历史评估记录并打印。 |
| 质量改进 | 1、可以查看在院未评分患者统计数据、原始数据。可以按照院区、科室、病区、入院时间进行筛选；可以按照图表形式显示，相关数据可以导出。 |
|  | 2、可以查看出院未评分患者统计数据、原始数据。可以按照院区、科室、病区、入院时间进行筛选；可以按照图表形式显示，相关数据可以导出。 |
|  | 3、可以查看出血未评分患者统计数据、原始数据。可以按照院区、科室、病区、入院时间进行筛选；可以按照图表形式显示，相关数据可以导出。 |
|  | 4、可以查看未确认评分统计数据、原始数据。可以按照院区、科室、病区、入院时间进行筛选；可以按照图表形式显示，相关数据可以导出。 |
| 质控功能 | 1、可对相关评估数据可进行自动分析和统计，并可以进行动态监测和评估。 |
|  | 2、监控指标数据可以按照按年度、季度、月度、同期、科室、病区等分类统计，不同维度对应的报表数据不同；科室及病区统计图标可以按照倒序、正序排列；可按照时间段进行分段查询；可以查看统计比率、具体数据。可以查看原始数据统计，统计数据及图表可以下载导出。 |
|  | 3、每个统计页面中显示各指标统计的计算公式。 |
|  | 4、各指标统计图标可按照医院要求设置警戒线，柱状图根据警戒线以不同颜色进行区分。 |
| VTE不良事件 | 对VTE不良事件进行汇总，包括抗凝预防、气压泵预防、弹力袜预防、介入取栓、手术取栓，并通过住院号可以添加VTE出血事件。 |
| VTE死亡事件 | 汇总DVT主因死亡、PTE主因死亡事件，通过住院号、姓名、床号、科室、病区、医疗组、主治医师、入院时间、死亡原因等编辑和操作。 |
| 评估类指标-VTE风险评估 | 根据不同的评估时机进行VTE风险评估统计，各类统计。可以筛选日间患者进行统计，根据不同的评估时机统计非日间患者统计数据，可以查看比率和具体的数据统计，不同维度的统计数据可以导出下载。 |
| 评估类指标-出血风险评估 | 根据不同的评估时机进行出血风险评估统计。可以筛选日间患者进行统计，根据不同的评估时机统计非日间患者统计数据，可以查看比率和具体的数据统计，不同维度的统计数据可以导出下载。 |
| 预防类指标-采取预防措施 | 可以进行VTE预防措施率统计，包括：患者采取VTE预防措施比率；中高危患者采取VTE预防措施比率；中高危采取预防措施比率（除基础预防外）;基础预防比率；规范预防率，可以查看比率和具体的数据统计，不同维度的统计数据可以导出下载。 |
| 预防类指标-药物预防 | 可以根据不同的评估时机及出院医嘱带抗凝药比例进行药物预防统计，可以查看比率和具体的数据统计，不同维度的统计数据可以导出下载。 |
| 预防类指标-机械预防 | 可以根据不同的评估时机及手术中机械预防实施率进行机械预防统计，可以查看比率和具体的数据统计，不同维度的统计数据可以导出下载。 |
| 预防类指标-联合预防 | 可以根据不同的评估时机进行联合预防统计，可以查看比率和具体的数据统计，不同维度的统计数据可以导出下载。 |
| 结局类指标-VTE发生率 | 可以查看医院相关性VTE发生率、单纯DVT发生率、单纯PTE(或PE)发生率、DVT合并PTE（或PE）发生率、肌间静脉血栓的统计比率、具体数据、统计数据，不同维度的统计数据、图表可以下载。 |
| 结局类指标-VTE死亡率 | 可以查看医院相关性VTE死亡率、单纯DVT死亡比例、单纯PTE(或PE)死亡比例、DVT合并PTE（或PE）死亡比例的统计比率、具体数据、统计数据，不同维度的统计数据、图表可以下载。 |

- （三）影像AI辅助决策管理系统

#### 1冠脉CTA人工智能辅助诊断系统

1.数据预处理

（1）数据规范化处理

应支持对影像数据进行规范化处理，检查影像数据的完整性，如至少需要动脉期、静脉期等与算法适配的序列。

（2）挑选序列

应支持胸部序列的自动挑选，选择最合适的序列进行后续的智能分析，若无合适序列则给出相应的提示信息。

（3）单序列完整性检测

应支持影像序列完整性的检测，若检测到单个序列存在缺少影像的情况则给出相应的提示信息。

（4）强制计算

对不适配算法的影像，应支持用户选择“继续分析”

（5）自动重新获取

对于影像数量发生变化的序列应能自动检测重新获取

（6）脱敏处理

应支持对DICOM文件TAG信息的脱敏处理。

2．检查列表

（1）自动刷新

在系统集成基础上，应提供自动刷新检查列表

（2）影像手动导入

应支持用户手工导入本地影像文件，自动识别相关信息并加入检查列表

（3）影像手动导出

应支持用户手工导出影像文件到本地，导出文件可选择是否脱敏。

（4）病例重新计算

应支持对已经计算完成的检查进行重新计算。

（5）手动重新获取

对于影像有问题的案例，应支持用户手动重新获取影像。

（6）病例删除

应支持删除检查记录。

（7）收藏管理

应支持将检查添加到收藏夹中，并对收藏的案例进行管理。

（8）随访管理

应支持对加入随访的病例进行管理

（9）患者检查信息的展示

应提供展示其姓名、患者编号、检查编号、检查时间、病灶数量、检查类型、检查部位、计算状态等

（10）列表分页

应支持分页展示功能，跳转到特定页

（11）患者搜索

应支持按姓名、患者编号、检查编号、检查日期等要素进行搜索

3.分割

（1）血管分割分段

应支持对主动脉、冠脉进行识别、分割；支持对冠脉自动分段，并对各段进行自动命名。

（2）中心线提取

应支持自动提取冠脉各分支血管中心线。

（3）斑块分割

应支持自动分割斑块病灶；

4.冠脉CTA智能重建

（1）MPR重建

应支持对影像进行MPR重建并展示；

应支持按两根定位线进行图像旋转，其他两个投照位联动旋转；

（2）MIP重建

应支持对重建的MIP图进行展示

（3）VR图重建

应支持对重建的VR图进行展示，和选择带心肌和不带心肌两种展示方式；

应支持支持 360°（任意角度）旋转交互查看各血管分支及其命名；

（4）CPR图

应支持对血管进行CPR重建并展示，支持旋转查看

（5）血管探针图

应支持对血管探针图进行展示，且显示当前血管断面位置和前后三个断面的图像

（6）血管拉直图

应支持对血管进行拉直处理并展示

5．病灶智能识别与分析

（1）斑块识别与分析

智能识别斑块病灶；自动分析斑块成分、平均CT值、体积、体积占比等；自动计算病灶性质并进行分类：钙化、混合、非钙化；

（2）狭窄度自动分析

应提供自动计算狭窄程度（轻度、中度、重度）、狭窄率（支持直径法和面积法两种计算方式）、病灶长径；自动计算CAD-RADS评分；

（3）心肌桥识别与分析

应提供识别心肌桥深度、壁冠状动脉长度、心肌桥表征：浅表型、纵深型

（4）支架识别

应提供自动识别血管内的支架并标记，计算支架的长度

（5）血管探针图

应支持对血管探针图进行展示，且显示当前血管断面位置和前后三个断面的图像

（6）血管拉直图

应支持对血管进行拉直处理并展示

（7）MPR重建

应支持对影像进行MPR重建并展示；支持按两根定位线进行图像旋转，其他两个投照位联动旋转

（8）MIP重建

应支持对重建的MIP图进行展示

（9）VR图重建

应支持对重建的VR图进行展示，和选择带心肌和不带心肌两种展示方式；支持支持 360°（任意角度）旋转交互查看各血管分支及其命名

（10）CPR图

应支持对血管进行CPR重建并展示，支持旋转查看

6．病灶列表

（1）血管导航

应支持对血管进行点击切换，原图、CPR、拉直图均联动切换。

（2）病灶操作

应支持对识别到的病灶和计算结果进行手动修改

（3）血管命名修改

应支持对识别到的血管进行重新修改名字和增加血管命名操作

（4）一键恢复

应支持对修改的血管和病灶一键恢复初始AI计算结果

7.冠脉形态分析

（1）起源分析

应提供自动给出左主干、右冠状动脉起源分析结果，支持手动修改

（2）优势型分析

应提供自动给出冠脉优势型分析结果，支持手动修改

8.影像浏览与操作

（1）序列选择

应支持默认展示最优序列；支持对展示的影像序列进行切换，切换后展示当前选择序列的AI分析结果，原图、CPR、拉直图、探针图、病灶列表均同步切换。

（2）影像信息展示设置

应支持对影像的四角信息、所有图元、分割区域、血管中心线、中心线定位、狭窄标记、探针长短经和轮廓、血管名称的显示做勾选设置，支持多选

（3）原图展示

应支持对原图进行展示

（4）导航条

应支持将所有检测出的病灶在导航条上给出标记，可一键定位病灶，便于医生查看关键影像。

（5）位置探针

应支持实时展示探针所在X、Y坐标信息和像素CT值

（6）四角信息展示与隐藏

应支持快捷键显示或隐藏四角信息；

（7）移动

应提供图像的移动工具，调整影像的位置。

（8）缩放

应支持整张图像的放大与缩小。

（9）放大镜

应提供局部放大工具，支持放大倍数设置。

（10）窗宽窗位

应支持图像窗宽窗位的调整。支持自定义预设图像窗宽窗位。

（11）长度

应提供图像长度测量工具，测量两点之间的长度。支持显示自动计算的长径，调整长径后自动更新病灶长径。支持十字交叉长度测量工具。

（12）ROI工具

应支持测量圆形区域或矩形区域或轮廓框选区域的面积、最大密度、最小密度、平均密度、密度标准差。

（13）重置

应支持将影像恢复到初始状态，取消所有操作对影像的改变，及操作痕迹。

（14）自适应窗口显示

应支持在切换不同窗口大小时自动合理调整影像并显示

9.血管编辑

（1）血管轨迹编辑

应支持对重建的血管轨迹进行标记修改微调

（2）VR图编辑中心线

应支持在VR视图中调整中心线；

（3）CPR图像编辑中心线

应支持在CPR视图中调整中心线；

（4）还原

应支持对所有编辑操作进行撤销、还原（对撤销的编辑进行还原）和重置

10．狭窄度分析工具

（1）轮廓编辑

应支持探针图上展示血管、斑块轮廓；支持对自动识别的血管、斑块轮廓手动编辑调整，并对调整后的结果重新计算

（2）中心端远近端调整

应支持在CPR视图中对病灶所在位置和远心端、近心端进行手动调整，并对调整后的结果重新计算

（3）血管狭窄率参考表

应支持对血管的狭窄率已表格形式展示，可切换参考端：近端、远端、远近端

11.冠周脂肪分析

（1）病灶识别与标记

应支持自动识别血管周围脂肪分布，并用不同颜色进行标注

（2）自定义测量

应支持对不同血管上的脂肪进行测量，并计算测量区域的结果

（3）智能FAI诊断结果

应支持对血管名称、脂肪面积范围、 体积范围、CT值进行自动计算

（4）结果导出

应支持对识别的结果以CSV格式进行导出

12.辅助报告

（1）文本报告模板配置

应支持按照科室书写报告的习惯，定制文本报告模板，确定模板名称及内容项。

影像所见文本规则设置：

应支持对文本的排序做配置，备选项：血管分段落（合并左右同名血管）、血管分段落（不合并左右同名血管）、按部位分段落；

应支持对血管名后是否加冒号进行配置；

应支持对正常血管段描述进行配置，备选项：正常血管段分开描述和正常血管段合并描述两种；

应支持手动添加固定描述文本；

应支持文本内容支持手动编辑输入；

应支持对输入的文本进行置于段前和段后设置；

检查结论文本规则设置：

应支持对亚段描述进行配置，备选项：支持亚段合并描述和亚段分开描述两种；

应支持对狭窄描述进行配置，备选项：描述所有狭窄、仅描述中度及以上狭窄、仅描述重置及以上狭窄三种；

应支持对动脉瘤描述进行配置，备选项：附带动脉瘤参数和不附带动脉瘤参数两种方式；

应支持对是否描述血管变异进行配置；

应支持对是否描述斑块进行配置；

（2）血管描述范围及顺序配置

应支持对所需要描述的血管做选择，支持多选

应支持对无病灶不描述的血管做选择，支持多选

应支持对是否描述钙化积分做选择，备选项为：钙化主支积分+钙化总积分、钙化总积分

应支持对是否描述CAD-RADS评分做勾选

应支持对是否描述起源与优势及描述顺序做配置

应支持对血管名后面是否加冒号做配置

应支持对主支分段描述进行配置，备选项为：左前降支近段（pLAD）、左前降支（LAD）近段、左前降支LAD（6段）、左前降支近段、LAD近段、LAD（6段）

应支持对其他分析命名描述进行配置

应支持对主支描述模板进行配置

应支持对对角支、钝缘支描述进行配置

应支持对狭窄程度描述进行配置

应支持对是否描述病灶狭窄长度进行配置

应支持对检查结论模板进行配置

（3）文本报告自动生成

应支持自动生成文本检查报告，可对报告进行打印、复制和保存

（4）表格报告自动生成

应支持自动生成表格报告，可对报告进行打印和保存

（5）图文报告模板设置

应支持冠脉CTA图文报告模板设置，根据医院/科室报告规范进行定制；

应支持图文配图规则设置；

应支持病灶配图规则设施；

（6）自动生成图文报告

应支持根据图文报告模版配置，自动生成图文结合的报告。

13．归档

（1）归档地址设置

应支持设置归档地址（PACS节点），支持设置多个归档地址，列表展示。

应支持选择同时归档至多个地址。

（2）归档序列名称设置

应支持对序列设定默认名称。

（3）归档图像类型配置

应支持对所要归档的图像类型进行配置，备选项为：VR心脏、MIP、CPR、组合图（拉直图+探针图）、MPR、钙化积分表格，支持多选

（4）图像选取规则配置

应支持对选图规则配置，分为：固定角度挑选、张数

（5）自定义角度配置

应支持对全取的图像自定义角度进行配置并挑选

（6）CPR、组合图像排序规则配置

应支持按图像类型和血管进行排列

（7）显示设置

应支持对默认一排显示的图像张数做配置，张数阈值范围为>=1且<=12

（8）同步至打印配置

应支持一键同步配置到打印配置

（9）图像类型分组

应支持对重新的图像进行分组，可手动分组

（10）分组图像排序

应支持对分组后的图像进行先后排序

（11）归档序列名称修改

应支持对序列名称进行修改，不使用默认名称。

（12）合并归档序列

应支持对要合并的归档序列做配置，取消勾选后，在预览界面对图像顺序所做的调整在归档时将不会保留

（13）影像归档

应支持自动根据归档设置选择符合要求的影像生成序列，并归档至目标地址。

14．胶片打印

（1）打印图像类型配置

应支持对所要打印的图像类型进行配置，备选项为：VR心脏、MIP、CPR、SCPR、组合图（拉直图+探针图）、MPR、钙化积分表格，支持多选

（2）图像选取规则配置

应支持对选图规则配置，分为：固定角度挑选、张数

（3）自定义角度

应支持对全取的图像自定义角度进行配置并挑选

（4）图像类型分组

应支持对重新的图像进行分组，可手动分组

（5）分组图像排序

应支持对分组后的图像进行先后排序

（6）CPR/SCPR/组合图像排序规则配置

应支持按图像类型和血管进行排列

（7）布局设置

应支持N*N布局设置；

（8）排列方向配置

应支持对图像的排列方向进行配置，支持横向和纵向排列

（9）打印机设置

应支持对打印机进行配置，可添加、修改、删除所要连接的打印机，支持设定默认打印进。

（10）胶片打印

应支持与胶片打印机对接，直接打印胶片；

应支持选择非默认打印机进行打印。

（11）胶片推送

应支持胶片推送目标地址。

应支持将自动生成的图像序列推送到指定目标节点。

15.OCR浮标

（1）展示病种模块

应支持展示已部署上线/启用的病种模块，支持切换。

（2）双击进入系统

应提供双击浮标，进入辅助分析系统。

（3）OCR操作

应支持重启、退出

16.其他功能

（1）收藏夹

应支持医生收藏/取消收藏目标病例，可将病例分类收藏至不同文件夹，支持修改操作医生信息，也支持对病例手动添加备注信息。

（2）用户帮助

系统应提供软件的快捷键、常用功能等说明，医生需要时可随时查阅

（3）查看版本号

应支持在系统界面查询当前版本号

17.性能

具有较高的检出率：应支持对斑块病灶的检出率>95%；

影像浏览首页加载应小于1秒

全部加载300张影像的时间应小于15秒。

接收到数据后处理平均处理时间应小于等于4分钟；

操作响应时间应小于1秒；

应支持并发数：200人同时访问。

#### 2头颈CTA影像智能辅助诊断系统

1.数据预处理

（1）数据规范化处理

应支持对影像数据进行规范化处理，检查影像数据的完整性，如至少需要动脉期、静脉期等与算法适配的序列。

（2）挑选序列

应支持胸部序列的自动挑选，选择最合适的序列进行后续的智能分析，若无合适序列则给出相应的提示信息。

（3）单序列完整性检测

应支持影像序列完整性的检测，若检测到单个序列存在缺少影像的情况则给出相应的提示信息。

（4）强制计算

对不适配算法的影像，应支持用户选择“继续分析”。

（5）自动重新获取

对于影像数量发生变化的序列应自动检测重新获取。

2.检查列表

（1）自动刷新

在系统集成基础上，应支持自动刷新检查列表。

（2）影像手动导入

应支持用户手工导入本地影像文件，自动识别相关信息并加入检查列表。

（3）影像手动导出

应支持用户手工导出影像文件到本地。

（4）病例重新计算

应支持对已经计算完成的检查进行重新计算。

（5）手动重新获取

对于影像有问题的案例，应支持用户手动重新获取影像。

（6）病例删除

应支持删除检查记录。

（7）收藏管理

应支持将检查添加到收藏夹中，并对收藏的案例进行管理。

（8）患者检查信息的展示

应支持展示其姓名、患者编号、检查编号、检查时间、病灶数量、检查类型、检查部位、计算状态等。

（9）列表分页

应支持分页展示功能，跳转到特定页。

（10）患者搜索

应支持按姓名、患者编号、检查编号、检查日期等要素进行搜索。

3.分割及病灶定位

（1）血管分割分段

应支持对头颈动脉进行识别、分割；

应支持对头颈动脉自动分段，并对各段进行自动命名。

（2）中心线提取

应支持自动提取头颈动脉各分支血管中心线。

（3）病灶分割

应支持对检测到的病灶进行分割。

（4）定位最大层面

应支持自动计算病灶所在各层面的面积，找到最大横截面所在层数。

4.头颈CTA智能重建与展示

（1）MPR重建

应支持对影像进行MPR重建并展示；

应支持按两根定位线进行图像旋转，另外两个视图联动；

应支持单图放大和切换；

（2）MIP重建

应支持对影像进行MIP重建并展示；

应支持对血管的Willis环、前循环、后循环的单独展示；

（3）VR重建

应支持对影像进行VR重建展示；

应支持对重建的影像进行任意角度旋转，同时支持常用固定角度的快捷切换；

应支持去骨VR模式展示，看在去骨VR和VR之间进行切换；

应支持头、颈血管的显示和隐藏，其在单独显示的时候仍支持在去骨VR和VR之间进行切换。

（4）CPR图

应支持对血管进行CPR重建并展示；支持对图像进行任意角度旋转;

（5）血管探针图

应支持对血管探针图进行展示，且显示当前血管断面位置和前后三个断面的图像。

（6）血管拉直图

应支持对血管进行拉直重建处理并展示；支持对图像进行任意角度旋转。

5.病灶智能检测、分析与展示

（1）起源变异检出

应支持对头颈血管的起源进行智能识别并检出其异常情况。

（2）斑块识别与分析

应支持智能识别血管中的斑块病灶，并在影像上标记；支持对斑块性质进行识别分析，分为钙化、非钙化和混合斑块。

（3）斑块量化分析

应支持计算钙化成分的体积及其占比；

应支持计算非钙化成分中纤维、纤维脂质、脂质成分的体积和体积占比；

应支持自动分析：最小管腔横截面面积、最大直径狭窄率、最大面积狭窄率。

（4）血管支架识别与分析

应支持自动识别血管支架；支持自动计算支架的长度。

（5）狭窄度分析

应支持自动分析血管狭窄度和狭窄率。

（6）灵敏度调整

应支持调节灵敏度（调节狭窄率的范围：轻度狭窄、中度狭窄、中度狭窄的狭窄率区间）。

6．病灶列表

（1）病灶筛选

应支持按狭窄率进行筛选，可展示狭窄率大于某个值的病灶。

（2）病灶操作

应支持对识别到的病灶和分析结果进行手动修改。

（3）一键恢复

应支持对修改的血管和病灶信息一键恢复初始AI分析结果。

7.影像浏览与操作

（1）序列选择

应支持默认展示最优序列；支持对展示的影像序列进行切换，切换后展示当前选择序列的AI分析结果，原图、CPR、拉直图、探针图、病灶列表均同步切换。

（2）原图展示

应支持对原图进行展示。

（3）导航条

应支持将所有检测出的病灶在导航条上给出标记，可一键定位病灶，便于医生查看关键影像。

（4）位置探针

应支持实时展示探针所在X、Y坐标信息和像素CT值。

（5）移动

应提供图像的移动工具，调整影像的位置。

（6）缩放

应支持整张图像的放大与缩小。

（7）窗宽窗位

应支持图像窗宽窗位的调整；支持自定义预设图像窗宽窗位。

(8)长度

应提供图像长度测量工具，测量两点之间的长度；支持显示自动计算的长径，调整长径后自动更新病灶长径；支持十字交叉长度测量工具。

(9)ROI工具

应支持测量圆形区域或矩形区域或轮廓框选区域的面积、最大密度、最小密度、平均密度、密度标准差。

(10)重置

应支持将影像恢复到初始状态，取消所有操作对影像的改变，及操作痕迹。

(11)自适应窗口显示

应支持在切换不同窗口大小时自动合理调整影像并显示。

8.狭窄测量

(1)轮廓编辑

应支持对识别的血管轮廓手动编辑调整，并对调整后的结果重新计算。

(2)中心端远近端调整

应支持对病灶所在位置和远心端、近心端进行手动调整，并对调整后的结果重新计算。

(3)曲线图展示

应支持展示直径曲线图、面积曲线图和TAG曲线图，手动点击切换展示，可点击“保存”按钮对图进行保存。

(4)血管狭窄率参考表

应支持对血管的狭窄率已表格形式展示，可切换参考端：近端、远端、远近端。

9.辅助报告

(1)血管描述范围及顺序配置

应支持对报告描述顺序进行配置。

应支持对血管描述进行配置；备选项为：左颈内动脉海绵窦段、左颈内动脉海绵窦段（L-C4）、左颈内动脉C4段（海绵窦段）、左颈内动脉C4段、左颈内动脉（L-ICA）海绵窦段、左颈内动脉（L-ICA）C4段。

应支持对斑块描述进行配置；备选项为：钙化斑块，非钙化斑块/软斑块，混合斑块和高密度影，低密度影，高、低密度混合影两种

应支持对狭窄程度描述进行配置；备选项为：管腔中度狭窄约58%、管腔中度狭窄（50-69%）、管腔中度狭窄、管腔狭窄约58%

(2)文本报告自动生成

应支持自动生成文本检查报告，可对报告进行复制。

(3)表格报告自动生成

应支持智能生成表格报告，可对报告进行打印和保存。

10.归档

(1)归档地址设置

应支持设置归档地址（PACS节点），支持设置多个归档地址，列表展示；支持选择同时归档至多个地址。

(2)归档序列名称设置

应支持对序列设定默认名称。

(3)选图规则配置

应支持对选图规则：固定角度选取、左右旋转的角度、平均挑选的图像数量、起始角度、是否保留血管名称做配置。

(4)角度设置

应支持对挑选图像的角度进行设置，支持固定角度设置和自定义角度设置。

(5)归档图像排序

应支持对CPR/SCPR/组合图的排序规则进行配置；

应支持按图像类型和血管名称进行排序。

(6)合并归档序列

应支持对是否合并归档序列进行配置勾选；

应支持配置默认一排显示的图像张数，阈值范围>1；

应支持对序列名称进行手动修改命名；

应支持对默认PACS地址进行手动增删改操作.

(7)同步至打印配置

应支持将所有配置一键同步到打印配置。

(8)影像归档编辑

应支持对所要归档的图像进行增删改操作

应支持手动对图像进行调整顺序

应支持对图像四角信息进行是否显示设置

应支持对图像窗宽窗位进行调整

(9)影像归档

应支持自动根据归档设置选择符合要求的影像生成序列，并归档至目标地址。

11.胶片打印

(1)打印图像类型选择

应支持对要打印的图像进行选择；备选项为：VR图像、颈部、头颈、带骨VR、去骨VR的整体、前循环、后循环做选择，支持多选；MIP、MPR、CPR、组合图进行选择，支持多选。

(2)选图规则配置

应支持对选图规则：固定角度选取、左右旋转的角度、平均挑选的图像数量、起始角度、是否保留血管名称做配置。

(3)角度设置

应支持对挑选图像的角度进行设置，支持固定角度设置和自定义角度设置。

(4)图像分组配置

应支持对图像进行手动分组和支持分组的前后排列顺序。

(5)打印图像排序

应支持对CPR/SCPR/组合图的排序规则进行配置；可按图像类型和血管名称进行排序。

(6)布局设置

应支持N*N布局设置。

(7)排列方向配置

应支持对图像的排列方向进行配置，支持横向和纵向排列。

(8)打印机设置

应支持对打印机进行配置，可添加、修改、删除所要连接的打印机，支持设定默认打印进。

(9)胶片推送

应支持胶片推送目标地址。支持将自动生成的图像序列推送到指定目标节点。

(10)胶片打印

应支持与胶片打印机对接，直接打印胶片；支持选择非默认打印机进行打印。

12.其他功能

(1)收藏夹

应支持医生收藏/取消收藏目标病例，可将病例分类收藏至不同文件夹，支持修改操作医生信息，也支持对病例手动添加备注信息。

(2)用户帮助

系统应提供软件的快捷键、常用功能等说明，医生需要时可随时查阅。

(3)查看版本号

应支持在系统界面查询当前版本号

#### 3脑灌注CT图像处理系统

1.数据预处理

(1)数据规范化处理

应支持对影像数据进行规范化处理，检查影像数据的完整性（颅底到头顶），如至少需要脑窗、扫描层面是否与OM线平行等与算法适配的影像。

(2)挑选序列

应支持脑部序列的自动挑选，选择最合适的序列进行后续的智能分析，若无合适序列则给出相应的提示信息。

(3)单序列完整性检测

应支持影像序列完整性的检测，若检测到单个序列存在缺少影像的情况则给出相应的提示信息。

(4)强制计算

对不适配算法的影像，应支持用户选择“继续分析”

(5)自动重新获取

对于影像数量发生变化的序列应自动检测重新获取

(6)脱敏处理

应支持对DICOM文件TAG信息的脱敏处理。

2.检查列表

(1)自动刷新

在系统集成基础上，应支持自动刷新检查列表。

(20影像手动导入

应支持用户手工导入本地影像文件，自动识别相关信息并加入检查列表。

(3)影像手动导出

应支持用户手工导出影像文件到本地，导出文件可选择是否脱敏。

(4)病例重新计算

应支持对已经计算完成的检查进行重新计算。

(5)手动重新获取

对于影像有问题的案例，应支持用户手动重新获取影像。

(6)病例删除

应支持删除检查记录。

(7)收藏管理

应支持将检查添加到收藏夹中，并对收藏的案例进行管理。

(8)随访管理

对加入随访的病例应进行管理

(9)患者检查信息的展示

应支持展示其姓名、患者编号、检查编号、检查时间、病灶数量、检查类型、检查部位、计算状态等

(10)列表分页

应支持分页展示功能，跳转到特定页

(11)患者搜索

应支持按姓名、患者编号、检查编号、检查日期等要素进行搜索

(12)处理状态

应支持在检查列表中展示各检查的处理状态，包括：等待中、正在处理、处理成功、处理失败。

3.脑分割及定位

(1)定位脑区

应支持对脑区进行分割，自动给出病灶位置信息；

脑区：右侧丘脑、左侧基底节区、右侧基底节区、左侧额叶、右侧额叶、左侧颞叶、右侧颞叶、左侧顶叶、右侧顶叶、左侧枕叶、右侧枕叶、左侧小脑干球、右侧小脑干球、脑干

(2)定位大脑中线

应支持自动定位大脑中线；

4.影像重建与展示

(1)重建图像自动生成

应支持自动重建、渲染并生成CBV（脑血容量）、CBF（脑血流量）、MTT（对比剂平均通过时间）、TTP（对比剂达峰时间）、Tmax（扫描开始造影剂最大强度到达大脑时间）、tMIP（时间最大强度投影 ）等图像。

(2)导航条

应支持将所有检测出的异常区域或重要区域在导航条上给出标记，可一键切换图层，便于医生查看关键层面图像（动/静脉选点层面）。

(3)标记展示与隐藏

应支持结对重建图像伪彩颜色渲染的展示与隐藏；

应支持对大脑中线的展示与隐藏；

应支持对动/静脉点的展示与隐藏；

(4)伪彩颜色渲染参照图

应支持展示各重建图像的伪彩渲染颜色参照图。

5.影像浏览及基本操作

(1)切换序列

应提供点击切换序列工具，查看所有序列，并可选择切换。

(2)位置探针

应支持实时展示探针所在X、Y坐标信息和像素CT值

(3)四角信息展示与隐藏

应支持手动定义四角信息字段的显示和隐藏

(4)同步

应支持同步阅片（翻页、平移、缩放）操作，支持同步MIP功能。

(5)移动

应提供图像的移动工具，调整影像的位置。

(6)缩放

应支持整张图像的放大与缩小。

(7)放大镜

应提供局部放大工具，支持放大倍数设置。

(8)宽窗位

应支持图像窗宽窗位的调整。

应支持自定义预设图像窗宽窗位。

(9)长度

应提供图像长度测量工具，测量两点之间的长度。支持显示自动计算的长径，调整长径后自动更新病灶长径。支持十字交叉长度测量工具。

(10)区域测量

应提供轮廓、矩形、椭圆等区域测量工具，选定区域后自动计算区域面积和平均密度。

(11)播放

应支持对序列进行电影播放，可调整播放速度以及快速返回第一页

(12)清理

应支持一键清除对图像进行清除长度和区域测量标记。

(13)重置

应支持对移动、缩放和窗宽窗位操作进行重置，一键恢复至默认视图状态。

(14)导出图像

应支持一键导出（批量下载）当前页面的图像并保存为png格式文件。

6.智能辅助分析

(1)智能生成TDC曲线

应提供选定层面通过连续多次同层扫描，以获得该层面每一像素的时间－密度（time-density curve，TDC）曲线，其曲线反映的是对比剂在该器官中浓度的变化，间接反织器官灌注量的变化。

(2)ROI测量分析

应支持对ROI测量区域进行智能化分析其CBV、CBF、MTT、TTP、Tmax。

(3)中线编辑

应支持手动编辑中线，并对调整后的结果重新计算。

(4)远点编辑

应支持手动编辑动脉和静脉远点，并对编辑后的结果重新计算。

(5)异常脑区域量化分析

应支持对每个脑区的核心梗死灶（病灶容量mL）和低灌注区（容量mL）进行识别和计算。

(6)MISMATCH分析

应支持自动分析缺血组织错配情况（Mismatch），计算错配体积和比值。

7.辅助报告

(1)图文报告模板配置

应支持根据用户需求定制图文报告模板，确定模板名称、格式及内容项。

(2)自动生成图文报告

应支持根据模版自动生成图文报告。

应支持对图文报告进行打印、导出和归档到相应节点。

8.归档

(1)归档地址设置

应支持设置归档地址（PACS节点），支持设置多个归档地址，列表展示。

应支持选择同时归档至多个地址。

(2)影像归档

应支持自动根据归档设置选择符合要求的影像生成序列，并归档至目标地址。

9.OCR浮标

(1)展示病种模块

展示已部署上线/启用的病种模块，应支持切换。

(2)双击进入系统

应提供双击浮标，进入辅助分析系统。

(3)OCR操作

应支持重启、退出

10.其他功能

(1)收藏夹

应支持医生收藏/取消收藏目标病例，可将病例分类收藏至不同文件夹，支持修改操作医生信息，也支持对病例手动添加备注信息。

(2)用户帮助

应系统提供软件的快捷键、常用功能等说明，医生需要时可随时查阅

(3)查看版本号

应支持在系统界面查询当前版本号

11.性能

影像浏览首页加载应小于1秒

全部加载300张影像的时间应小于15秒。

接收到数据后处理平均处理时间应小于等于4分钟；

操作响应时间应小于1秒；

应支持并发数：200人同时访问。

- （四）测试服务

依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验系统是否满足用户需求，保证信息系统建设质量、维护用户和被软件评测项目开发方双方利益。通过评估系统的需求符合性，对系统功能、可靠性、效率等方面进行专业的软件评测，全面保障信息化建设质量，为项目验收提供重要依据。为了保证软件质量，投标人应从应用系统的功能性、性能、安全等质量特性方面开展软件软件评测，软件评测内容及描述具体如下：

（1）功能测试

功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程、用户文档等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求；

分析被测信息系统功能需求，依据《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的；

根据系统《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行；

分析信息系统业务需求，对业务流程进行数据流向测试，确保关键业务流程正确执行；必须既包括正常输入和正常业务流程测试，也包括对非法数据输入和异常处理的测试，对系统非正常操作的测试用例一般应占到总数的20%-30%。同时要求测试内容覆盖整个业务周期；

分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误。

（2）性能测试

使用先进的性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求。

各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。

时间特性和资源利用特性

分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；

系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；

系统数据容量在设计值范围内，响应时间满足用户性能需求；

系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；

测试在大用户量、大并发量、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况。

确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。

（3）安全测试

系统访问控制： 系统必须实现严格的访问控制机制，确保只有经授权的人员可以访问系统，并且权限分配必须基于最小权限原则。

漏洞管理和修复： 系统必须定期进行漏洞扫描和安全评估，并及时修复发现的安全漏洞。应建立漏洞报告和修复跟踪机制。

身份验证与认证： 系统必须实现有效的身份验证和认证机制，包括强密码策略、多因素认证等，以确保用户身份的合法性。

安全审计与监控： 系统必须具备完善的安全审计和监控机制，能够记录关键操作的日志并进行实时监控，以及及时发现异常行为。、

- （五）附件

| 序号 | 建设类别 | 系统模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三期信息化建设（服务集成及临床应用） | 统一认证服务集成 |
| 2 |  | 标准服务整合 |
| 3 |  | 临床业务服务集成 |
| 4 |  | 医疗管理服务集成 |
| 5 |  | 运营管理服务集成 |
| 6 |  | 患者公众服务集成 |
| 7 |  | 病历结构化检索系统 |
| 8 |  | 病案无纸化系统 |
| 9 |  | 静脉血栓栓塞症智能防治系统管理系统 |
| 10 | 影像AI应用 | 影像AI诊断工作站 |
| 11 | 测试服务 | 软件测试服务 |

- （六）人员要求

考虑到该项目具体情况，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求如下：

（1）项目经理1人：拟投入本项目的项目经理具有信创规划管理师、信息系统项目管理师、软件设计师证书。

（2）项目管理工程师1人：拟投入本项目的项目管理工程师具有软件设计师证书、网络工程师证书、IT服务工程师证书。

（3）项目技术负责人1人：拟投入本项目的项目技术负责人具有开发与应用工程师、系统架构设计师（高级）、系统规划与管理师（高级）证书。

（4）平台运维负责人1人：拟投入本项目的平台运维负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、注册信息安全工程师证书、IT服务项目经理证书。

- （七）其他部分

1、整体设计方案至少应包括建设背景理解、建设目标分析、需求分析、业务架构。

2、项目三期信息化建设（服务集成及临床应用）方案进行评分，内容包括统一认证服务集成、标准服务整合、临床业务服务集成、医疗管理服务集成、运营管理服务集成、患者公众服务集成、病历结构化检索系统、病案无纸化系统、静脉血栓栓塞症智能防治系统管理系统。

3、项目影像AI辅助决策管理系统方案进行评分，内容包括冠脉CTA人工智能辅助诊断系统、头颈CTA影像智能辅助诊断系统、脑灌注CT图像处理系统。

4、项目实施管理方案，包括进度管理、沟通管理、风险管理、质量管理、文档管理。

投标人按标书要求对其产品进行安装、配置、调试，并按项目进度提供上线、测试报告等文档总结。所供软件应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常上线运行；当所供产品在安装、调试中出现性能指标或功能上不满足投标文件时，由中标单位负责解决。

5、信息安全保障方案，包括物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、安全管理。

应包含代码审计符合等保要求，程序运行稳定，减少网络波动，敏感信息需要脱敏处理和隐私保护等，提供完整的安全体系。

6、售后服务方案，包括服务计划、人员安排、服务方式、定期巡检、服务流程。

提供售后服务方案，制定的售后服务管理体系方案，包括（服务机制、响应时间、故障解决等）。响应供应商具备专业服务团队，负责承担项目系统相关软件、硬件等产品的整体，开发、安装、测试和服务，按照标准，提供相应的应用接口支持服务，负责提供项目系统有关的各种技术文档。

7、培训方案，包括培训目标、培训方式、培训时间、培训保障措施。

培训工作是在开展系统应用之前，为了让工作人员更好掌握应用医院信息系统的基本知识和具备的基本技能，因此在实施开展之前，必须结合实际情况，制订详细完善的培训方案，以使培训工作有计划、有步骤地开展，并达到良好的培训效果。包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用等。

- 三、商务条款

1 服务期

1.1、服务期限

合同签订后6个月内交付上线，交付后免费运维期2年。

1.2 特别约定

所用软件测试环境必须满足在信创数据库和信创服务器上稳定运行，生产环境随时可以和测试环境互换，并稳定运行。

2 货款支付

2.1、结付程序

乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到甲方办理货款（或工程款）结算手续。

2.2结付期限

合同签订生效后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款，系统正式上线运行并提供运行报告后10个工作日内支付合同总价的30%，乙方所有服务完毕，经甲方验收合格，并出具书面验收报告后无质量问题10个工作日内一次性付清余款。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

# 第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

- 二、评标标准

1.价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）。

2 技术及服务方案分 47.0 分

2.1.整体设计方案

整体设计方案至少应包括建设背景理解、建设目标分析、需求分析、业务架构等内容，整体设计方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

2.2三期信息化建设（服务集成及临床应用）方案

根据投标人提供的三期信息化建设（服务集成及临床应用）方案进行评分，内容包括统一认证服务集成、标准服务整合、临床业务服务集成、医疗管理服务集成、运营管理服务集成、患者公众服务集成、病历结构化检索系统、病案无纸化系统、静脉血栓栓塞症智能防治系统管理系统。方案优于项目需求的得8分；完全满足、符合项目需求的得6分；未完全满足项目需求的得4分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

2.3影像AI辅助决策管理系统方案

根据投标人提供的影像AI辅助决策管理系统方案进行评分，内容包括冠脉CTA人工智能辅助诊断系统、头颈CTA影像智能辅助诊断系统、脑灌注CT图像处理系统。优于项目需求的得6分；完全满足、符合项目需求的得4分；未完全满足项目需求的得2分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

2.4项目实施管理方案

投标人提供的项目管理系统方案至少应包括进度管理、沟通管理、风险管理、质量管理、文档管理等内容。优于项目需求的得6分；完全满足、符合项目需求的得4分；未完全满足项目需求的得2分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

2.5信息安全保障方案

投标人须提供切实可行的信息系统安全方案，确保项目安全稳定运行。投标人应能从物理安全、网络安全、应用安全、数据安全和安全管理等多个层面给出解决方案。优于项目需求的得6分；完全满足、符合项目需求的得4分；未完全满足项目需求的得2分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

2.6售后服务方案

投标人提供售后服务方案至少应包括服务计划、人员安排、服务方式、定期巡检、服务流程等内容。优于项目需求的得6分；完全满足、符合项目需求的得4分；未完全满足项目需求的得2分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

2.7培训方案

投标人提供培训方案至少应包括培训目标、培训方式、培训时间、培训保障措施等内容。优于项目需求的得6分；完全满足、符合项目需求的得4分；未完全满足项目需求的得2分；完全不符合项目需求或未提供的不得分。

3 人员配置分 12.0 分

3.1. 项目经理

投标人拟投入本项目的项目经理具有平台运维负责人具备信创规划管理师、信息系统项目管理师、软件设计师证书的，每提供一个证书得1分，本项最多得3分。（投标文件中需提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分。人员不得兼任）

3.2.项目管理工程师

投标人拟投入本项目的项目管理工程师具有软件设计师证书、网络工程师证书、IT服务工程师证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（投标文件中需提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分。人员不得兼任）

3.3.项目技术负责人

投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有开发与应用工程师、系统架构设计师（高级）、系统规划与管理师（高级）证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（投标文件中需提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分。人员不得兼任）

3.4.平台运维负责人

投标人拟投入本项目的平台运维负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、注册信息安全工程师证书、IT服务项目经理证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（投标文件中需提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分。人员不得兼任）

4 履约能力分 11.0 分

4.1.类似业绩介绍

投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似业绩介绍，有1个得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）

4.2.投标人获得的证书

投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书，有1个得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供相关证书，不提供的不得分）

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

- 一、封面

- 二、投标函

- 三、开标一览表

- 四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 六、服务方案

- 七、投标人情况介绍

- 八、中小企业声明函等

- 一、封面

﻿

- 投 标 文 件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标人名称：

- 日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

- 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

﻿

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 供应商名称（加盖公章）：

﻿

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

六、服务方案

- 服务方案

- （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……

- 八、中小企业声明函等

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。