启东市蝶湖中学2025年物理实验室及准备室采购与安装项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320681-NTXB-G2025-0002

启东折桂中学

2025年6月20日

地址: 启东市汇龙镇黄浦江路1800号蝶湖中学

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东折桂中学]的委托，南通兴邦工程项目管理有限公司就[启东市蝶湖中学2025年物理实验室及准备室采购与安装项目](项目编号：JSZC-320681-NTXB-G2025-0002)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市蝶湖中学2025年物理实验室及准备室采购与安装项目)招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年7月  18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-NTXB-G2025-0002

项目名称：启东市蝶湖中学2025年物理实验室及准备室采购与安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：75万元

最高限价：本项目的总价最高限价为75万元，报价超过最高限价的为无效报价。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年7月9日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年7月18日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：演示、样品内容详见招标文件第三部分项目需求。供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。）

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东折桂中学

地址：启东市汇龙镇黄浦江路1800号蝶湖中学

联系人：顾老师

联系方式：0513-80285818

2.采购代理机构

名 称：南通兴邦工程项目管理有限公司

地  址：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼

联系方式：施工  0513-83901130

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83901130

项目开标人：0513-83901130

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由代理机构组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满35分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

质疑受理部门为启东折桂中学，联系地址：启东市汇龙镇黄浦江路1800号蝶湖中学，联系电话：顾老师 0513-80285818。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含：

一、采购货物清单

| 物理吊装实验室清单明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 2500mm（L）×700mm（W）×900mm(（H）（允许±3mm偏差） | 整体规格：2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）允许±3mm偏差 1、采用13.0mm（允许±1mm偏差）厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm（允许±2mm偏差）。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求： ▲2、化学性能--台面板材正反两面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验办法》进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、硫酸（77%）、氢氟酸（40%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3、环保性能---甲醛释放量依据GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.006mg/m³。 ▲4、物理性能---依据 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为： （1） 密度≥1.44g/㎝³； （2） 24h吸水率≤0.2%； （3） 静曲强度大于138MPa； （4） 弹性模量≥9890MPa； （5） 顺纹抗压强度大于176MPa； （6） 耐沸水性能： 质量增加百分率≤0.01% 厚度增加百分率≤0.06% 表面质量等级：5级：无变化 边缘质量等级：5级：无明显变化 - 漆膜硬度：≥9H； - 耐臭氧（72h）；外观无明显变化 - 表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损 （10）尺寸稳定性检测结果： 纵向≤0.04%、横向≤0.05%； （11）漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落 （12） 体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²。 （13） 含水率≤0.8%； （14） 负荷变形温度：＞200℃； ▲5、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； ▲6、经SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1，49项化学试剂检测评级结果为符合实验室级别应不大于四个3级要求； ▲7、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； ▲8、台面依据GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 9、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 10、拉手：采用C型304不锈钢拉手； 11、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 12、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 13、连接件：采用ABS专用连接组装件； 14、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到100kg压力合页不脱落； 15、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 16、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚可以调节高低，调节高度大于等于±3CM。 以上▲参数，报价单位需提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测报告，检测报告复印件加盖报价单位公章。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 550mm（L）×500mm（W）×1070mm（H）（允许±10mm偏差） | 1、规格：550mm（L）×500mm（W）×1070mm（H）（允许±10mm偏差） 2、采用PU皮面，海绵坐垫； 3、黑色PP加玻纤内外塑框； 4、一体成型PP固定扶手； 5、中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6、≥1.0mm厚气杆； 7、PP加纤五星塑脚； 8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师电源 | 国产 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3、本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 6、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10.选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全） | 套 | 1 |
| 4 | 智能吊装控制系统 | 1100mm（L）*500mm（W）*200mm（H）（允许±3mm偏差） | 智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统,配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，10寸屏一个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。 | 套 | 1 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（允许±3mm偏差） | 整桌规格：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（允许±3mm偏差） 1、实验室专用理化板台面，厚度为19mm（允许±1mm偏差） ，采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度≥11.7mm，深度≥1.25mm，储水量≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。 2、桌体结构：塑铝结构。 3、桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格725mm×65mm×30mm（允许±3mm偏差），桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。 4、主横梁采用铝型材拉伸成型，规格1095mm×80mm（允许±3mm偏差），表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5、前挡条采用铝型材拉伸成型，规格1080mm×60mm（允许±3mm偏差），表面经过防腐氧化处理，高35mm。 6、桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。 7、桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 8、书包斗：内部规格385mm×250mm×130mm（允许±3mm偏差），采用ABS工程塑料一次注塑成型，书包斗固定挂架采用1110mm×20mm×10mm（允许±1mm偏差）矩形钢构件，钢构件表面经镀锌处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。 | 张 | 24 |
| 2 | 学生凳 | φ300mm×440mm（允许±3mm偏差） | 凳面：采用高精密工程塑料ABS一次注塑成型。 凳杆：钢质材料壁厚1.2mm（允许±10%偏差）， 表面环氧树脂静电喷涂处理。 凳脚：ABS工程注塑一次成型，带防水脚垫并能全部包住凳脚，上螺丝，做到不脱落、防滑、减震的作用。 | 个 | 48 |
| 3 | 边台 | 2400mm（L）×600mm（W）×800mm（H）（允许±3mm偏差） | 规格：2400mm（L）×600mm（W）×800mm（H）（允许±3mm偏差） 1.柜体全钢结构： 2.台面：采用12.7mm（允许±1mm偏差） 厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理。 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度高； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚可以调节高低。 | 组 | 1 |
| 4 | 顶装智能软件控制平台 | 10寸 | 规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制； 主要参数指标为： - 频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示； - 输入额定电压：三相380V，±15%； - 输入额定频率：20-60 HZ； - 控制方式：空间电压矢量控制； - 输出频率：1.00~400.0 HZ； - 过载能力：150% 额定电流； 7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （1）照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （3）摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位。 | 1 | 套 |
| 5 | APP控制系统 | 定制 | - 初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 2. 系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。 3. 设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。 4. 后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理。 5. 分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 1 | 套 |
| 6 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，在中控10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性， | 1 | 项 |
| 7 | 吊装主架舱体 | 2400mm（L）*270mm（H）*570mm（W）（允许±3mm偏差） | 承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 符合GB/T 35456-2017 文体用品及零部件 对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法 ▲1.挥发性有机化合物(VOC)的测试 ： TVOC含量,mg/kg ，未检出。 ▲2.甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量,mg/kg，检查结果未检出，合格。 符合GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 | 6 | 套 |
| 8 | 顶装外形体 | 2400mm（L）*275mm（H）*575mm（W）（允许±3mm偏差） | 整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型。其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 6 | 套 |
| 9 | 顶装固定支架护罩 | 定制 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 | 套 |
| 10 | 舱体末端封板 | 570mm（L）*215mm（H）*175mm（W）（允许±3mm偏差） | 规格：570mm（L）*215mm（W）*175mm（H）（允许±3mm偏差） 采用ABS材质，模具一体成型。 | 4 | 件 |
| 11 | 顶装摇臂动力装置 | 947mm（L）*251mm（W）*225mm（H）（允许±3mm偏差） | 动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM（允许±3mm偏差），厚度不小于1.6MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，同时可以扩展煤气等模块。动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音. | 12 | 个 |
| 12 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 定制 | 控制系统由专业软件编程及设计团队独立研发，接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、交流、直流、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态，设备到位解锁控制。 | 12 | 套 |
| 13 | 智能电源腔体 | 245mm（L）*230mm（W）*90mm（H）（允许±3mm偏差） | 腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 | 12 | 个 |
| 14 | 多功能电源模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 48 | 个 |
| 15 |  | 学生安全低压电源 | - 电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。 2. 操作面板规格：145mm*170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，控制采用电容功能按钮，多按键操作，可以随意设置电压，准确、快捷。内含新国标多功能5孔插座2个。DC/AC插座2组，直流电源输出，DC1.5V~32V，分辨率0.1V。显示设定值。交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约150W，。 3. 交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。 4. 学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 ▲符合JJF（军工）85-2015 交流稳压电源稳态特性校准规范 额定电压220(V)额定频率(50Hz)带载测量不确定度Urel=0.1% | 24 | 个 |
| 16 |  | 485模块 | 采用485网络模块接口，与主控箱连接通讯，实时显示操控信息。 | 24 | 个 |
| 17 | 急停控制软件系统装置 | 定制 | 采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。 | 12 | 个 |
| 18 | 智能彩色液晶显示屛 | 49mm（L）*73mm（W）（允许±3mm偏差） | 显示屏采用3.5寸TFT-LCD液晶显示屏，屛面数据清晰，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。 | 24 | 个 |
| 19 | 模块化供电线路 | 定制 | 信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线（采购国标免检产品）。每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。 | 12 | 套 |
| 20 | 智能照明控制软件系统装置 | 465mm（L）*72mm（W）（允许±3mm偏差） | 灯光采用4个465mm（L）*72mm（W）（允许±3mm偏差）标准LED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单组关闭及开启功能。 | 24 | 套 |
| 21 | 设备配线 | 国标 | 电线选用国家免检产品3*2.5平方电缆线，信号线采用RVSP双绞屏蔽线485通讯线 | 1 | 项 |
| 22 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 1 | 项 |
| 三、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃卷帘窗帘 | 定制 | B1级阻燃面料；面料中的化学成分含量不得超过国家最新发布的相关标准和规范要求，阻燃窗帘面料中的有害物质含量需符合国家纺织产品基本安全技术规范；窗帘甲醛释放量应符合国家标准E1排放标准，且不得含有玻璃纤维成分；透光率≥70%。 | 组 | 5 |
| 2 | 铝合金吊顶龙骨 | 定制 | 1.名称：吊顶龙骨 2.参数性能要求：U38/U50 | ㎡ | 99 |
| 3 | 铝方通吊顶 | 定制 | 1.名称：铝方通 | ㎡ | 99 |
| 4 | 氛围灯带 | 定制 | 定制 | 项 | 1 |
| 5 | 墙面批腻子 | 定制 | 1.名称：批腻子及乳胶漆 2.参数性能要求：刷两遍, | ㎡ | 150 |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 定制 | 调色乳胶漆 | ㎡ | 160 |
| 四、配电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面配电箱 | 定制 | 含总开、漏保、空开等电器 | 套 | 1 |
|  | 电源布线 | 定制 | BV4.0 | 项 | 1 |
| 2 | 灯光配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 3 | 插座配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 五、拾音部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 定制 | 1.主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个，CPU主频≥1.5GHz，运行嵌入式Linux操作系统。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.主机采用数字功放芯片组，自带散热风扇。 4.主机外壳采用全金属设计，机身高度≤1U，支持标准机架式安装，方便在讲桌及机柜内部安装部署。 5.主机采用≥1个船型开关控制电源供电。 6.主机具备≥2个状态指示灯，可显示主机工作状态，红色电源指示灯常亮表示正常上电状态，绿色运行指示灯常亮表示正常工作状态。 7.主机具备≥9个音量调节旋钮，支持调节各输入输出通道的音量大小，音量调节旋钮均带箭头指示标识。 8.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 9.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持 48V幻象电源供电。 10.支持≥2 路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 11.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 12.功率放大器的输出功率≥2*150W。 13.采样率≥48KHz。 14.频率响应范围为100Hz~20KHz。 15.总谐波失真≤0.1%。 16.信噪比≥100dB。 17.内置自适应音频处理算法，实现自动校准，收敛时间≤3s。 18.支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 19.支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 20.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s。 21.支持自动增益控制，最大增益≥15dB。 22.支持混响抑制算法，混响抑制≥18dB。 23.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 24.支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声，从而实现对学生区域嘈杂声的精准过滤。 25.支持一键声场检测功能，可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测。 26.支持扩声模式的切换，可支持清晰模式、舒适模式、大音量模式。 27.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 28.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 29.支持男声、女声模式切换功能。 30.支持通过软件对音频主机进行音频矩阵配置、算法参数调节、升级等功能。 31.支持通过音频线与同品牌录播主机进行握手通信，可实现同品牌录播主机音频矩阵的自动化配置。 32.标配控制面板，支持通过RS485通讯方式进行吊麦静音控制、吊麦扩声音量大小控制、吊麦默认音量设置。 | 台 | 1 |
| 2 | 拾音麦克风 | 定制 | - 麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 - 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 4.麦克风采用12V直流供电。 5.麦克风拾音距离≥6米。 6.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 7.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 8.麦克风信噪比≥70dB。 9.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 10.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 11.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 | 套 | 1 |
| 3 | 扩声音响 | 定制 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 对 | 1 |
| 4 | 配件及辅材 | 国产定制 | 1、音频隔离器：双头3.5mm接口，将共地的两个音频设备进行隔离，消除设备共地产生的噪音、电流声。 2、六类规格以上网线、水晶头、金银线（无氧铜100芯X2股(总200芯)）、音频线（RVVP2*1.0工程线+免焊接3.5mm端子或3.5mm成品线）、USB公对公、86盒等。 | 条 | 1 |
| 5 | 远程互动课堂软件 | 远程互动课堂软件 | - 支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。 5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。 6.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示。 7.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。 8.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。 9.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。 10.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 11.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。 12.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛。 13.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对与照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。 | 套 | 1 |
| 六、集控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明控制模块 | 定制 | 工作电压：AC220V /DC12V 可选 标称电流：16/20A 输出回路：12 路 功耗：<6W 通讯方式：RS485 通讯，标准Modbus-RTU 通讯协议 外形尺寸：216mm（L）*100mm（W）*65mm（H）（允许±3mm偏差） 功能特点： 数码显示；通讯地址可设定、消防联动，强启强切可设定； 全开全关延时可设定、上电模式可设定、掉电记忆功能可选择； 后台或面板场景设定、后台或面板负载状态显示； 可外加照度检测、人体红外微波感应； 可外加无线控制(手机、电脑、PAD)； 可加电流检测； 标准导轨安装； 波特率可设定、可恢复出厂设置； 远程集中控制与就地控制； 应急手动控制、消防信号反馈。 | 只 | 1 |
| 2 | 7寸液晶屏 | 定制 | 工作电压：DC12V 触屏尺寸：7 寸 分辨率：800*480 安装方式：嵌入式安装 外形尺寸：210mm（L）*150mm（W）*38mm（H）（允许±3mm偏差） 开孔尺寸：198mm（L）*138mm（W）（允许±3mm偏差） 功能特点： 密码保护、场景设定与控制； 定时控制与管理、灯光状态反馈， 时钟显；、灯光名称、场景名称自由编辑； 灯光亮度调节功能、远程编程和管理功能 RS485 通讯，标准 Modbus-RTU 通讯协议。 | 只 | 1 |
| 3 | 电源模块 | 定制 | 输入电压： AC220±10% 输出电压： DC12V±10% 额定输出电流：3A 外形尺寸：72mm（L）*100mm（W）*65mm（H） 功能特点： 抗浪涌、抗谐波 过流、过压保护 短路保护、过载保护 提供稳定、可靠的直流电源 安装方式：35mm标准导轨安装 | 只 | 2 |
| 4 | 智能照明控制面板 | 定制 | 工作电压：DC12V 工作电流：<20mA 安装方式：嵌入86 底盒安装 外形尺寸：86mm（L）*86mm（W）*38mm（H） 功能特点： 4/6/8/9/10/12键触摸控制 LED 蓝色背光状态显示 一体式钢化玻璃面板，防水、防尘，动作灵敏 单场景设定与管理 汉字、图案可根据用户要求定制 RS485通讯，标准Modbus-RTU通讯协议 控制对象可设定 | 只 | 4 |
| 5 | PPR电动球阀 | PPR | 手动电动一体式电动球阀 | 只 | 1 |
| 6 | 配线 | 定制 | 满足集中控制线缆 | 项 | 1 |
| 七、配管部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | JDG20 | 米 | 830 |
| 2 | 开槽及修复 | 定制 | 墙面及地面 | 间 | 1 |

| 物理电学实验室清单明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 2500mm（L）×700mm（W）×900mm(（H）（允许±3mm偏差） | 整体规格：2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）允许±3mm偏差 1、采用13.0mm（允许±1mm偏差）厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm（允许±2mm偏差）。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求： ▲2、化学性能--台面板材正反两面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验办法》进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、硫酸（77%）、氢氟酸（40%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3、环保性能---甲醛释放量依据GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.006mg/m³。 ▲4、物理性能---依据 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为： （1） 密度≥1.44g/㎝³； （2） 24h吸水率≤0.2%； （3） 静曲强度大于138MPa； （4） 弹性模量≥9890MPa； （5） 顺纹抗压强度大于176MPa； （6） 耐沸水性能： 质量增加百分率≤0.01% 厚度增加百分率≤0.06% 表面质量等级：5级：无变化 边缘质量等级：5级：无明显变化 - 漆膜硬度：≥9H； - 耐臭氧（72h）；外观无明显变化 - 表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损 （10）尺寸稳定性检测结果： 纵向≤0.04%、横向≤0.05%； （11）漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落 （12） 体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²。 （13） 含水率≤0.8%； （14） 负荷变形温度：＞200℃； ▲5、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； ▲6、经SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1，49项化学试剂检测评级结果为符合实验室级别应不大于四个3级要求； ▲7、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； ▲8、台面依据GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 9、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 10、拉手：采用C型304不锈钢拉手； 11、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 12、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 13、连接件：采用ABS专用连接组装件； 14、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到100kg压力合页不脱落； 15、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 16、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚可以调节高低，调节高度大于等于±3CM。 以上▲参数，报价单位需提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测报告，检测报告复印件加盖报价单位公章。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 550mm（L）×500mm（W）×1070mm（H）（允许±10mm偏差） | 1、规格：550mm（L）×500mm（W）×1070mm（H）（允许±10mm偏差） 2、采用PU皮面，海绵坐垫； 3、黑色PP加玻纤内外塑框； 4、一体成型PP固定扶手； 5、中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6、≥1.0mm厚气杆； 7、PP加纤五星塑脚； 8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师电源 | 国产 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3、本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 6、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10、选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全） | 套 | 1 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 国产 | 1.新型塑铝结构 2.台面：采用12.7mm（允许±1mm偏差）厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面三方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.书包斗：学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。ABS注塑一体注塑成型,不易变形，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚：采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，后端配备加固支撑梁，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 张 | 24 |
| 2 | 电源功能柱 | 国产 | 整体采用厚度大于等于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 24 |
| 3 | 学生凳 | 国产 | 凳面：采用高精密工程塑料ABS一次注塑成型。 凳杆：钢质材料壁厚1.2mm， 表面环氧树脂静电喷涂处理。 凳脚：ABS工程注塑一次成型，带防水脚垫并能全部包住凳脚，上螺丝，做到不脱落、防滑、减震的作用。 | 个 | 48 |
| 4 | 学生电源 | 国产 | 1.电源盒采用全新 ABS 料一次注塑成型，电源盒置于台面，面板与台面呈 130°夹角，既便于读取参数又便于操作 2.学生电源尺寸：1180mm x 170mm x 130mm (L*W*H)（允许±5mm偏差） 3.整套电源采用两个独立的电源盒组装而成，一组为低压交直流电源加 220V 电源，学生低压直流电源采用数字开关电源，贴片元件生产技术，指针显示电源电压；另一组为独立的指针式多量程测试表，方便学生做其它升级实验，A 表：0.2～0.6A/1～3A,，V 表：1～3V/5～15V，G 表：-300uA～300uA，各表均有外置调零装置，便于随时调零 4.学生低压直流电源是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为 1.5～30V，最小调节单元为 0.1V，额定电流 2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.学生低压交流电源也是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为 1～30V，最小调节单元为 1V，额定电流 2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 6.学生交流 220V 电源同样是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上的国标五孔插座输出 220V 电源为其它用电器提供电源（根据市电电压而定），额定电流为 5A，通过一次性熔断保险管保护用电设备（保险管熔断后必须更换） | 套 | 24 |
| 5 | 边台 | 2400mm（L）*600mm（W）*800mm（H）（允许±3mm偏差） | 规格：2400mm（L）*600mm（W）*800mm（H）（允许±3mm偏差） 1.柜体全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理。 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 组 | 1 |
| 三、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃卷帘窗帘 | 定制 | B1级阻燃面料；面料中的化学成分含量不得超过国家最新发布的相关标准和规范要求，阻燃窗帘面料中的有害物质含量需符合国家纺织产品基本安全技术规范；窗帘甲醛释放量应符合国家标准E1排放标准，且不得含有玻璃纤维成分；透光率≥70%。 | 组 | 5 |
| 2 | 铝合金吊顶龙骨 | 定制 | 1.名称：吊顶龙骨 2.参数性能要求：U38/U50 | ㎡ | 99 |
| 3 | 铝方通吊顶 | 定制 | 1.名称：铝方通 | ㎡ | 55 |
| 4 | 石膏板吊顶 | 定制 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ10热镀锌成品螺纹杆安装，间距900mm-1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨安装，主龙骨间距 900mm，副龙骨间距300*600mm居中 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板面层 4.跌级部分：阻燃板基层 5.风口、吊顶灯具等开孔单价综合考虑，检修口制作及安装 6.嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈)板接缝处分别贴专用封缝带，阴、阳角处L型pvc护角条 7.其他：满足相关验收标准及设计要求 8.计算规则：按水平投影面积计算 | ㎡ | 44 |
| 5 | 氛围灯带 | 定制 | 定制 | 项 | 1 |
| 6 | 墙面批腻子 | 定制 | 1.名称：批腻子及乳胶漆 2.参数性能要求：刷两遍, | ㎡ | 150 |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 定制 | 调色乳胶漆 | ㎡ | 160 |
| 四、配电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面配电箱 | 定制 | 含总开、漏保、空开等电器 | 套 | 1 |
| 2 | 灯光配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 3 | 插座配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 五、拾音部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 定制 | 1.主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个，CPU主频≥1.5GHz，运行嵌入式Linux操作系统。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.主机采用数字功放芯片组，自带散热风扇。 4.主机外壳采用全金属设计，机身高度≤1U，支持标准机架式安装，方便在讲桌及机柜内部安装部署。 5.主机采用≥1个船型开关控制电源供电。 6.主机具备≥2个状态指示灯，可显示主机工作状态，红色电源指示灯常亮表示正常上电状态，绿色运行指示灯常亮表示正常工作状态。 7.主机具备≥9个音量调节旋钮，支持调节各输入输出通道的音量大小，音量调节旋钮均带箭头指示标识。 8.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 9.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持 48V幻象电源供电。 10.支持≥2 路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 11.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 12.功率放大器的输出功率≥2*150W。 13.采样率≥48KHz。 14.频率响应范围为100Hz~20KHz。 15.总谐波失真≤0.1%。 16.信噪比≥100dB。 17.内置自适应音频处理算法，实现自动校准，收敛时间≤3s。 18.支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 19.支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 20.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s。 21.支持自动增益控制，最大增益≥15dB。 22.支持混响抑制算法，混响抑制≥18dB。 23.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 24.支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声，从而实现对学生区域嘈杂声的精准过滤。 25.支持一键声场检测功能，可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测。 26.支持扩声模式的切换，可支持清晰模式、舒适模式、大音量模式。 27.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 28.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 29.支持男声、女声模式切换功能。 30.支持通过软件对音频主机进行音频矩阵配置、算法参数调节、升级等功能。 31.支持通过音频线与同品牌录播主机进行握手通信，可实现同品牌录播主机音频矩阵的自动化配置。 32.标配控制面板，支持通过RS485通讯方式进行吊麦静音控制、吊麦扩声音量大小控制、吊麦默认音量设置。 | 台 | 1 |
| 2 | 拾音麦克风 | 定制 | - 麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 4.麦克风采用12V直流供电。 5.麦克风拾音距离≥6米。 6.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 7.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 8.麦克风信噪比≥70dB。 9.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 10.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 11.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 | 套 | 1 |
| 3 | 扩声音响 | 定制 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 对 | 1 |
| 4 | 配件及辅材 | 国产定制 | 1、音频隔离器：双头3.5mm接口，将共地的两个音频设备进行隔离，消除设备共地产生的噪音、电流声。 2、六类规格以上网线、水晶头、金银线（无氧铜100芯X2股(总200芯)）、音频线（RVVP2*1.0工程线+免焊接3.5mm端子或3.5mm成品线）、USB公对公、86盒等。 | 条 | 1 |
| 5 | 远程互动课堂软件 | 远程互动课堂软件 | - 支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。 5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。 6.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示。 7.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。 8.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。 9.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。 10.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 11.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。 12.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛。 13.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对与照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。 | 套 | 1 |
| 六、集控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明控制模块 | 定制 | 工作电压：AC220V /DC12V 可选 标称电流：16/20A 输出回路：12 路 功耗：<6W 通讯方式：RS485 通讯，标准Modbus-RTU 通讯协议 外形尺寸：216mm（L）*100mm（W）*65mm（H）（允许±3mm偏差） 功能特点： 数码显示；通讯地址可设定、消防联动，强启强切可设定； 全开全关延时可设定、上电模式可设定、掉电记忆功能可选择； 后台或面板场景设定、后台或面板负载状态显示； 可外加照度检测、人体红外微波感应； 可外加无线控制(手机、电脑、PAD)； 可加电流检测； 标准导轨安装； 波特率可设定、可恢复出厂设置； 远程集中控制与就地控制； 应急手动控制、消防信号反馈。 | 只 | 1 |
| 2 | 7寸液晶屏 | 定制 | 工作电压：DC12V 触屏尺寸：7 寸 分辨率：800*480 安装方式：嵌入式安装 外形尺寸：210mm（L）*150mm（W）*38mm（H）（允许±3mm偏差） 开孔尺寸：198mm（L）*138mm（W）（允许±3mm偏差） 功能特点： 密码保护、场景设定与控制； 定时控制与管理、灯光状态反馈， 时钟显；、灯光名称、场景名称自由编辑； 灯光亮度调节功能、远程编程和管理功能 RS485 通讯，标准 Modbus-RTU 通讯协议。 | 只 | 1 |
| 3 | 电源模块 | 定制 | 输入电压： AC220±10% 输出电压： DC12V±10% 额定输出电流：3A 外形尺寸：72mm（L）*100mm（W）*65mm（H） 功能特点： 抗浪涌、抗谐波 过流、过压保护 短路保护、过载保护 提供稳定、可靠的直流电源 安装方式：35mm标准导轨安装 | 只 | 2 |
| 4 | 智能照明控制面板 | 定制 | 工作电压：DC12V 工作电流：<20mA 安装方式：嵌入86 底盒安装 外形尺寸：86mm（L）*86mm（W）*38mm（H） 功能特点： 4/6/8/9/10/12键触摸控制 LED 蓝色背光状态显示 一体式钢化玻璃面板，防水、防尘，动作灵敏 单场景设定与管理 汉字、图案可根据用户要求定制 RS485通讯，标准Modbus-RTU通讯协议 控制对象可设定 | 只 | 4 |
| 5 | PPR电动球阀 | PPR | 手动电动一体式电动球阀 | 只 | 1 |
| 6 | 配线 | 定制 | 满足集中控制线缆 | 项 | 1 |
| 七、配管部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | JDG20 | 米 | 830 |
| 2 | 开槽及修复 | 定制 | 墙面及地面 | 间 | 1 |

| 物理力学实验室清单明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 2500mm（L）×700mm（W）×900mm(（H）（允许±3mm偏差） | 整体规格：2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）允许±3mm偏差 1、采用13.0mm（允许±1mm偏差）厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm（允许±2mm偏差）。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求： ▲2、化学性能--台面板材正反两面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验办法》进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、硫酸（77%）、氢氟酸（40%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3、环保性能---甲醛释放量依据GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.006mg/m³。 ▲4、物理性能---依据 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为： （1） 密度≥1.44g/㎝³； （2） 24h吸水率≤0.2%； （3） 静曲强度大于138MPa； （4） 弹性模量≥9890MPa； （5） 顺纹抗压强度大于176MPa； （6） 耐沸水性能： 质量增加百分率≤0.01% 厚度增加百分率≤0.06% 表面质量等级：5级：无变化 边缘质量等级：5级：无明显变化 - 漆膜硬度：≥9H； - 耐臭氧（72h）；外观无明显变化 - 表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损 （10）尺寸稳定性检测结果： 纵向≤0.04%、横向≤0.05%； （11）漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落 （12） 体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²。 （13） 含水率≤0.8%； （14） 负荷变形温度：＞200℃； ▲5、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； ▲6、经SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1，49项化学试剂检测评级结果为符合实验室级别应不大于四个3级要求； ▲7、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； ▲8、台面依据GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 9、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 10、拉手：采用C型304不锈钢拉手； 11、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 12、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 13、连接件：采用ABS专用连接组装件； 14、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到100kg压力合页不脱落； 15、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 16、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚可以调节高低，调节高度大于等于±3CM。 以上▲参数，报价单位需提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测报告，检测报告复印件加盖报价单位公章。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 550mm（L）×500mm（W）×1070mm（H）（允许±10mm偏差） | 1、规格：550mm（L）×500mm（W）×1070mm（H）（允许±10mm偏差） 2、采用PU皮面，海绵坐垫； 3、黑色PP加玻纤内外塑框； 4、一体成型PP固定扶手； 5、中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6、≥1.0mm厚气杆； 7、PP加纤五星塑脚； 8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师电源 | 国产 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10.选配（风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全） | 套 | 1 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 国产 | 1.新型塑铝结构 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面三方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.书包斗：学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。ABS注塑一体注塑成型,不易变形，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，后端配备加固支撑梁，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 张 | 6 |
| 2 | 电源功能柱 | 国产 | 整体采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 只 | 24 |
| 3 | 学生凳 | 国产 | 凳面：采用高精密工程塑料ABS一次注塑成型。 凳杆：钢质材料壁厚1.2mm， 表面环氧树脂静电喷涂处理。 凳脚：ABS工程注塑一次成型，带防水脚垫并能全部包住凳脚，上螺丝，做到不脱落、防滑、减震的作用。 | 个 | 48 |
| 4 | 学生电源 | 国产 | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源需接受教师机下传的信号方可使用，220V交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 套 | 24 |
| 5 | 边台 | 2400mm（L）*600mm（W）*800mm（H）（允许±3mm偏差） | 规格：2400mm（L）*600mm（W）*800mm（H）（允许±3mm偏差） 1.柜体全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理。 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 组 | 2 |
| 三、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃卷帘窗帘 | 定制 | B1级阻燃面料；面料中的化学成分含量不得超过国家最新发布的相关标准和规范要求，阻燃窗帘面料中的有害物质含量需符合国家纺织产品基本安全技术规范；窗帘甲醛释放量应符合国家标准E1排放标准，且不得含有玻璃纤维成分；透光率≥70%。 | 组 | 5 |
| 5 | 照明LED灯 | 定制 | - 名称：照明LED灯 2参数性能要求：600mm×600mm（允许±3mm偏差） 3.LED灯具参数要求满足国家及省相关规定,根据国家《中小学校教室照明技术规范》(GB/T36876-2018)及省教育厅相关文件，明确要求色温5000K±200K、显色指数Ra≥90。 | 台 | 12 |
| 6 | 墙面批腻子 | 定制 | 1.名称：批腻子及乳胶漆 2.参数性能要求：刷两遍, | ㎡ | 150 |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 定制 | 调试乳胶漆 | ㎡ | 70 |
| 四、配电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面配电箱 | 定制 | 含总开、漏保、空开等电器 | 套 | 1 |
| 2 | 灯光配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 3 | 插座配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 五、拾音部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频处理器 | 定制 | 1.主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个，CPU主频≥1.5GHz，运行嵌入式Linux操作系统。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.主机采用数字功放芯片组，自带散热风扇。 4.主机外壳采用全金属设计，机身高度≤1U，支持标准机架式安装，方便在讲桌及机柜内部安装部署。 5.主机采用≥1个船型开关控制电源供电。 6.主机具备≥2个状态指示灯，可显示主机工作状态，红色电源指示灯常亮表示正常上电状态，绿色运行指示灯常亮表示正常工作状态。 7.主机具备≥9个音量调节旋钮，支持调节各输入输出通道的音量大小，音量调节旋钮均带箭头指示标识。 8.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 9.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持 48V幻象电源供电。 10.支持≥2 路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 11.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 12.功率放大器的输出功率≥2*150W。 13.采样率≥48KHz。 14.频率响应范围为100Hz~20KHz。 15.总谐波失真≤0.1%。 16.信噪比≥100dB。 17.内置自适应音频处理算法，实现自动校准，收敛时间≤3s。 18.支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 19.支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 20.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s。 21.支持自动增益控制，最大增益≥15dB。 22.支持混响抑制算法，混响抑制≥18dB。 23.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 24.支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声，从而实现对学生区域嘈杂声的精准过滤。 25.支持一键声场检测功能，可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测。 26.支持扩声模式的切换，可支持清晰模式、舒适模式、大音量模式。 27.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 28.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 29.支持男声、女声模式切换功能。 30.支持通过软件对音频主机进行音频矩阵配置、算法参数调节、升级等功能。 31.支持通过音频线与同品牌录播主机进行握手通信，可实现同品牌录播主机音频矩阵的自动化配置。 32.标配控制面板，支持通过RS485通讯方式进行吊麦静音控制、吊麦扩声音量大小控制、吊麦默认音量设置。 | 台 | 1 |
| 2 | 拾音麦克风 | 定制 | - 麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 4.麦克风采用12V直流供电。 5.麦克风拾音距离≥6米。 6.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 7.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 8.麦克风信噪比≥70dB。 9.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 10.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 11.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 | 套 | 1 |
| 3 | 扩声音响 | 定制 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 对 | 1 |
| 4 | 配件及辅材 | 国产定制 | 1、音频隔离器：双头3.5mm接口，将共地的两个音频设备进行隔离，消除设备共地产生的噪音、电流声。 2、六类规格以上网线、水晶头、金银线（无氧铜100芯X2股(总200芯)）、音频线（RVVP2*1.0工程线+免焊接3.5mm端子或3.5mm成品线）、USB公对公、86盒等。 | 条 | 1 |
| 5 | 远程互动课堂软件 | 远程互动课堂软件 | 1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。 5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。 6.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示。 7.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。 8.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。 9.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。 10.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 11.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。 12.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛。 13.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对与照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。 | 套 | 1 |
| 六、集控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明控制模块 | 定制 | 工作电压：AC220V /DC12V 可选 标称电流：16/20A 输出回路：12 路 功耗：<6W 通讯方式：RS485 通讯，标准Modbus-RTU 通讯协议 外形尺寸：216mm（L）*100mm（W）*65mm（H）（允许±3mm偏差） 功能特点： 数码显示；通讯地址可设定、消防联动，强启强切可设定； 全开全关延时可设定、上电模式可设定、掉电记忆功能可选择； 后台或面板场景设定、后台或面板负载状态显示； 可外加照度检测、人体红外微波感应； 可外加无线控制(手机、电脑、PAD)； 可加电流检测； 标准导轨安装； 波特率可设定、可恢复出厂设置； 远程集中控制与就地控制； 应急手动控制、消防信号反馈。 | 只 | 1 |
| 2 | 7寸液晶屏 | 定制 | 工作电压：DC12V 触屏尺寸：7 寸 分辨率：800*480 安装方式：嵌入式安装 外形尺寸：210mm（L）*150mm（W）*38mm（H）（允许±3mm偏差） 开孔尺寸：198mm（L）*138mm（W）（允许±3mm偏差） 功能特点： 密码保护、场景设定与控制； 定时控制与管理、灯光状态反馈， 时钟显；、灯光名称、场景名称自由编辑； 灯光亮度调节功能、远程编程和管理功能 RS485 通讯，标准 Modbus-RTU 通讯协议。 | 只 | 1 |
| 3 | 电源模块 | 定制 | 输入电压： AC220±10% 输出电压： DC12V±10% 额定输出电流：3A 外形尺寸：72mm（L）*100mm（W）*65mm（H） 功能特点： 抗浪涌、抗谐波 过流、过压保护 短路保护、过载保护 提供稳定、可靠的直流电源 安装方式：35mm标准导轨安装 | 只 | 2 |
| 4 | 智能照明控制面板 | 定制 | 工作电压：DC12V 工作电流：<20mA 安装方式：嵌入86 底盒安装 外形尺寸：86mm（L）*86mm（W）*38mm（H） 功能特点： 4/6/8/9/10/12键触摸控制 LED 蓝色背光状态显示 一体式钢化玻璃面板，防水、防尘，动作灵敏 单场景设定与管理 汉字、图案可根据用户要求定制 RS485通讯，标准Modbus-RTU通讯协议 控制对象可设定 | 只 | 4 |
| 5 | PPR电动球阀 | PPR | 手动电动一体式电动球阀 | 只 | 1 |
| 6 | 配线 | 定制 | 满足集中控制线缆 | 项 | 1 |
| 七、配管部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | JDG20 | 米 | 830 |
| 2 | 开槽及修复 | 定制 | 墙面及地面 | 间 | 1 |

| 物理准备室（吊装）清单明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 3000mm（L）*1200mm（W）*780mm（H）（允许±3mm偏差） | 1.柜体全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理。 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 2 | 移动准备桌 | 900mm（L）*750mm（W）*780mm（H）（允许±3mm偏差） | 规格尺寸：900mm（L）*750mm（W）*780mm（H）（允许±3mm偏差） 理化板面板，银灰色+深灰色酸洗磷化静电喷涂钢制桌架,优质静音橡胶脚轮，其中两只轮子带制动。 下搁板：由25mm 三聚氰胺涂层刨花板制成，灰白色，3毫米PP包边 框架：由60*25mm，厚度2mm 矩形钢管制成，颜色粉末涂层浅灰色 脚轮：4个脚轮，2个可以锁定，脚轮直径D =100mm，宽度=77.5 mm，滚轮由聚酰胺制成，带组合滑动轴承，每个轴承的承重能力为100千克 | 张 | 1 |
| 3 | 仪器柜 | 国产 | 1、规格：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（允许±3mm偏差）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置4个层板，下层柜配置3个层板，可移动调节；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 个 | 8 |
| 二、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃卷帘窗帘 | 定制 | B1级阻燃面料；面料中的化学成分含量不得超过国家最新发布的相关标准和规范要求，阻燃窗帘面料中的有害物质含量需符合国家纺织产品基本安全技术规范；窗帘甲醛释放量应符合国家标准E1排放标准，且不得含有玻璃纤维成分；透光率≥70%。 | 组 | 1 |
| 2 | 铝合金吊顶龙骨 | 定制 | 1.名称：吊顶龙骨 2.参数性能要求：U38/U50 | ㎡ | 32 |
| 3 | 铝合金微孔吊顶板 | 定制 | 1.名称：铝合金微孔铝板 2.参数性能要求：600×600×0.8mm | ㎡ | 32 |
| 4 | 铝合金收边条 | 定制 | 1.名称：铝合金收边条 2.参数性能要求：国标、优质 | m | 22 |
| 5 | 照明LED灯 | 定制 | - 名称：照明LED灯 2参数性能要求：600mm×600mm 3.LED灯具参数要求满足国家及省相关规定,根据国家《中小学校教室照明技术规范》(GB/T36876-2018)及省教育厅相关文件，明确要求色温5000K±200K、显色指数Ra≥90。 | 台 | 5 |
| 6 | 墙面批腻子 | 定制 | 1.名称：批腻子及乳胶漆 2.参数性能要求：刷两遍, | ㎡ | 60 |
| 三、配电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯光配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 2 | 插座配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 1 |
| 四、配管部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | JDG20 | 米 | 150 |
| 2 | 开槽及修复 | 定制 | 墙面及地面 | 间 | 1 |

| 物理准备室清单明细（2间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、准备室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） | 3000mm（L）*1200mm（W）*780mm（H）（允许±3mm偏差） | 1.柜体全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理。 4.连接件：采用ABS专用连接组装件； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 移动准备桌 | 900mm（L）*750mm（W）*780mm（H）（允许±3mm偏差） | 规格尺寸：900mm（L）*750mm（W）*780mm（H）（允许±3mm偏差） 理化板面板，银灰色+深灰色酸洗磷化静电喷涂钢制桌架,优质静音橡胶脚轮，其中两只轮子带制动。 下搁板：由25mm 三聚氰胺涂层刨花板制成，灰白色，3毫米PP包边 框架：由60*25mm，厚度2mm 矩形钢管制成，颜色粉末涂层浅灰色 脚轮：4个脚轮，2个可以锁定，脚轮直径D =100mm，宽度=77.5 mm，滚轮由聚酰胺制成，带组合滑动轴承，每个轴承的承重能力为100千克 | 张 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 定制 | 1、规格：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（允许±3mm偏差）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置4个层板，下层柜配置3个层板，可移动调节；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 个 | 16 |
| 二、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃卷帘窗帘 | 定制 | B1级阻燃面料；面料中的化学成分含量不得超过国家最新发布的相关标准和规范要求，阻燃窗帘面料中的有害物质含量需符合国家纺织产品基本安全技术规范；窗帘甲醛释放量应符合国家标准E1排放标准，且不得含有玻璃纤维成分；透光率≥70%。 | 组 | 2 |
| 5 | 照明LED灯 | 定制 | - 名称：照明LED灯 2参数性能要求：600mm×600mm（允许±3mm偏差） 3.LED灯具参数要求满足国家及省相关规定,根据国家《中小学校教室照明技术规范》(GB/T36876-2018)及省教育厅相关文件，明确要求色温5000K±200K、显色指数Ra≥90。 | 台 | 12 |
| 6 | 墙面批腻子 | 定制 | 1.名称：批腻子及乳胶漆 2.参数性能要求：刷两遍, | ㎡ | 120 |
| 三、配电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯光配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 2 |
| 2 | 插座配线 | 定制 | BV2.5 | 项 | 2 |
| 四、配管部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | JDG20 | 米 | 300 |
| 2 | 开槽及修复 | 定制 | 墙面及地面 | 间 | 2 |

| 物理仪器清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验名称 | 该实验所涉及的仪器名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 活动0.1 观察有趣的实验现象 | 玻璃板 | 20*20cm | 个 | 5 |
| 2 |  | 条型磁体 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、每套2个，尺寸为：180*21*11mm | 个 | 5 |
| 3 | 活动0.3 装满水的杯子里还能放多少回形针 | 回形针 | 1、塑料盒装 | 个 | 0 |
| 4 | 活动1.1 感受发声物体的振动 | 音叉 | 1、产品由共鸣箱、音叉、橡皮锤组成 2、共鸣箱为木质，尺寸为：298*92*52 3、音叉为钢制，表面镀铬，频率为256Hz，叉枝截面8.5*5.5mm,音叉臂长200.5mm | 个 | 5 |
| 5 |  | 乒乓球 | 白色 | 个 | 5 |
| 6 |  | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 7 |  | 细线 | 5m | 个 | 5 |
| 8 | 活动1.2 探究声音的传播 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 9 |  | 水槽 | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：φ270mm×高140mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于3mm | 个 | 5 |
| 10 |  | 抽气机 | 1、产品由手柄、进气嘴、加油塞、油气分离器、油窗、放油塞、油箱、电源开关、风叶罩壳、电机、底板等组成 2、抽气速度1L/S 3、电机功率155W,加油量150ML 4、外形尺寸260*100*210mm | 个 | 5 |
| 11 |  | 密封玻璃罩 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ150mm×280mm 3、产品具上口，开口内径30mm,壁厚不低于4mm,整体产品壁厚不低于2mm | 个 | 0 |
| 12 | 活动1.3 探究响度与声源振动的关系 | 鼓、鼓棒 | 1、产品由小鼓、鼓带和鼓槌组成 2、产品为木质皮鼓，直径240mm，鼓面直径180mm 3、木质鼓槌长226mm | 个 | 5 |
| 13 | 活动2.1 分解太阳光 | 平面镜 | 1、附支架 | 个 | 5 |
| 14 |  | 三棱镜 | 1、产品有三棱镜、支架及底座组成 2、三棱镜边长23mm,长69mm 3、产品高16cm | 个 | 5 |
| 15 |  | 光屏 | 1、附支架 | 个 | 5 |
| 16 | 活动2.3 观察光的传播途径 | 水槽 | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：φ270mm×高140mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于3mm | 个 | 0 |
| 17 |  | 激光笔 | 1、产品由激光笔、电池和带分光器组成 2、电池为三节纽扣电池 3、激光笔为红色光，长度为66mm,直径13mm 4、分光器可固定激光笔开关 | 个 | 0 |
| 18 | 活动2.4 探究平面镜成像的特点 | 茶色玻璃板、玻璃板支架、方格纸、棋子、白卡纸 | 1、产品平面镜、支架、模型蜡烛和三角板组成 2、平面镜有两块，一块为镜面玻璃，一块为镀膜玻璃，尺寸为：199*99mm，厚度3.5mm 3、模型蜡烛为电子蜡烛 | 个 | 60 |
| 19 | 活动2.5 初识光的反射 | 激光笔 | 1、产品由激光笔、电池和带分光器组成 2、电池为三节纽扣电池 3、激光笔为红色光，长度为66mm,直径13mm 4、分光器可固定激光笔开关 | 个 | 0 |
| 20 |  | 平面镜 | 1、附支架 | 个 | 0 |
| 21 |  | 光屏 | 1、附支架 | 个 | 0 |
| 22 | 学生实验：探究光的反射定律 | 平面镜 | 1、附支架 | 个 | 60 |
| 23 |  | 激光笔 | 1、产品由激光笔、电池和带分光器组成 2、电池为三节纽扣电池 3、激光笔为红色光，长度为66mm,直径13mm 4、分光器可固定激光笔开关 | 个 | 60 |
| 24 |  | 量角器 | 1、产品为塑料制量角器，附带手柄 2、产品为半圆形，直径498mm 3、产品印有0°～180°，单位刻度1° | 个 | 60 |
| 25 | 活动3.1 观察光的折射现象 | 水槽 | 1、产品为透明塑料制水槽 2、产品规格：φ270mm×高140mm 3、产品外侧有四根加强筋，增加产品硬度，壁厚不低于3mm | 个 | 0 |
| 26 |  | 激光笔 | 1、产品由激光笔、电池和带分光器组成 2、电池为三节纽扣电池 3、激光笔为红色光，长度为66mm,直径13mm 4、分光器可固定激光笔开关 | 个 | 0 |
| 27 | 活动3.2 观察光的折射特点 | 激光笔 | 1、产品由激光笔、电池和带分光器组成 2、电池为三节纽扣电池 3、激光笔为红色光，长度为66mm,直径13mm 4、分光器可固定激光笔开关 | 个 | 0 |
| 28 |  | 带量角器的水槽支架 | 1、附光源 | 个 | 5 |
| 29 |  | 玻璃砖 | 1、产品为梯形光学玻璃 2、玻璃砖厚度为14mm 3、玻璃砖短边长36mm,长边87mm,高34mm | 个 | 5 |
| 30 | 活动3.3 初识凸透镜和凹透镜 | 凸透镜 | 1、教具10cm | 个 | 0 |
| 31 |  | 凹透镜 | 1、焦距10cm | 个 | 5 |
| 32 | 活动3.4 观察平行光通过透镜后的现象 | 平行光源 | 1、三线 | 个 | 5 |
| 33 |  | 凸透镜 | 1、教具10cm | 个 | 0 |
| 34 |  | 凹透镜 | 1、焦距10cm | 个 | 0 |
| 35 | 活动3.5 用凸透镜观察物体 | 凸透镜 | 1、教具10cm | 个 | 0 |
| 36 |  | 白卡纸 | 1、A4 | 个 | 0 |
| 37 | 学生实验 探究凸透镜成像的规律 | 光具座 | 1、产品由双轨支架、标尺、滑块和光学附件组成 2、双轨为金属实心双轨，滑块为金属制 3、光学附件有双凸透镜、双凹透镜、平凸透镜、毛玻璃屏、光源、烛台、1字屏和插杆 | 个 | 60 |
| 38 |  | 蜡烛 | 1、白色 | 个 | 60 |
| 39 |  | 凸透镜 | 1、教具10cm | 个 | 60 |
| 40 |  | 光屏 | 1、附支架 | 个 | 60 |
| 41 | 活动3.6 模拟探究近视眼的缺陷 | 蜡烛 | 1、白色 | 个 | 5 |
| 42 |  | 凸透镜 | 1、教具10cm | 个 | 0 |
| 43 |  | 光屏 | 1、附支架 | 个 | 0 |
| 44 | 活动3.7 观察红外线的热效应 | 三棱镜 | 1、产品有三棱镜、支架及底座组成 2、三棱镜边长23mm,长69mm 3、产品高16cm | 个 | 0 |
| 45 |  | 温度传感器 | 量程-20℃～120℃，分辨力0.1℃；0℃～100℃，误差≤±0.5％FS＋1字，其余误差≤±1.5％FS＋1字 | 个 | 5 |
| 46 | 活动4.1 观察水的三态及其特征 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 个 | 5 |
| 47 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 48 | 学生实验 练习使用温度计 | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 60 |
| 49 |  | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 个 | 60 |
| 50 | 活动4.2 观察蒸发现象 | 酒精 | 1、工业酒精 | 个 | 5 |
| 51 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 52 | 学生实验：探究水在沸腾前后温度变化的特点 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 60 |
| 53 |  | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 个 | 0 |
| 54 | 活动4.3 观察水蒸气的液化 | 玻璃板 | 20*20cm | 个 | 0 |
| 55 | 活动4.4 探究冰和石蜡的熔化特点 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 56 |  | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 个 | 0 |
| 57 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 58 | 活动4.4 探究冰和石蜡的熔化特点 | 试管 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：φ20mm×200mm 3、壁厚不低于1mm | 个 | 5 |
| 59 |  | 石蜡 | 1、产品为实验用试剂 2、每瓶500g | 个 | 5 |
| 60 |  | 温度传感器 | 量程-20℃～120℃，分辨力0.1℃；0℃～100℃，误差≤±0.5％FS＋1字，其余误差≤±1.5％FS＋1字 | 个 | 5 |
| 61 |  | 玻璃棒 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃棒直径3～4mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 个 | 5 |
| 62 | 活动4.5 观察碘“锤”中的物态变化 | 碘锤 | 1、产品为全玻璃制碘管 2、产品呈锤子形，内部密封固态碘，碘管直径25mm,手柄直径7-8mm | 个 | 5 |
| 63 |  | 吹风机 | 1、产品为家用型吹风机 2、工作电压220V，功率2000W，六档调节 | 个 | 5 |
| 64 | 活动5.1 比较课桌的长、宽、高 | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 5 |
| 65 |  | 米尺 | 1、产品为木质直尺 2、产品上有100cm标尺，毫米刻度 3、产品采用优质木材，做脱水干燥处理，宽28mm,厚8mm | 个 | 5 |
| 66 | 学生实验：练习使用刻度尺 | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 67 |  | 卷尺 | 1、产品由尺盒、尺、定位锁和固定按钮组成 2、卷尺长2m,精度值1mm 3、卷尺宽12mm, | 个 | 60 |
| 68 |  | 游标卡尺 | 1、产品由标尺和游标组成 2、产品测量长度150mm，精度值0.02mm 3、产品整体长度为235mm,标尺款16mm, 厚4mm | 个 | 60 |
| 69 |  | 三角尺 | 1、产品为塑料三角板，附带手柄 2、每套2个，一个三角板的两个直角边边长分别为325mm、570mm，长直角边有5毫米刻度线；另一个等边三角板的边长为395mm，斜边有毫米刻度 | 个 | 60 |
| 70 |  | 钢尺 | 1、产品为钢制直尺 2、产品一面有200mm长的毫米标尺，另一面为英寸标尺 3、产品宽26mm | 个 | 60 |
| 71 |  | 螺旋测微器 | 1、产品为金属制外径千分尺 2、产品测量长度25mm，精度值0.01mm 3、产品整体长135mm,宽50mm | 个 | 60 |
| 72 | 学生实验：用秒表测量时间 | 秒表 | 1、产品为双道计时电子停钟 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 个 | 60 |
| 73 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 74 | 活动5.2 比较纸锥下落的快慢 | 秒表 | 1、产品为双道计时电子停钟 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 个 | 0 |
| 75 |  | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 76 | 活动5.3 测量纸锥下落的速度 | 秒表 | 1、产品为双道计时电子停钟 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 个 | 0 |
| 77 |  | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 78 | 活动5.4 研究气泡的运动速度 | 玻璃管 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃管直径7～8mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 个 | 60 |
| 79 |  | 橡皮塞 | 1、产品用优质天然橡胶制造，白色 2、产品内径6-7mm,壁厚2mm | 个 | 60 |
| 80 |  | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 81 |  | 秒表 | 1、产品为双道计时电子停钟 2、产品可显示时间日历 3、产品精度0.01S | 个 | 0 |
| 82 |  | 木板 | 20*20cm | 个 | 60 |
| 83 | 学生实验：用托盘天平测量物体的质量 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 个 | 60 |
| 84 |  | 砝码 | 50g*10 | 个 | 60 |
| 85 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 86 |  | 锥形瓶 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品规格：250ml,最小刻度100ml,精度值50ml 3、底部直径84mm,口部直径38mm,高142mm,壁厚不低于2.5mm | 个 | 60 |
| 87 |  | 回形针 | 塑料盒装 | 个 | 60 |
| 88 |  | 木块 | 6孔 | 个 | 60 |
| 89 | 活动6.1 探究物体形状、物态对质量的影响 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 个 | 0 |
| 90 |  | 橡皮泥 | 100g | 个 | 60 |
| 91 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 92 | 活动6.2 探究质量与体积的关系 | 3个体积不相等的铁制长方体 | 3个体积不相等的铁制长方体 | 个 | 5 |
| 93 |  | 3个体积不相等的铜制长方体 | 3个体积不相等的铜制长方体 | 个 | 5 |
| 94 |  | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 个 | 0 |
| 95 |  | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 96 | 学生实验：测量固体和液体的密度 | 托盘天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 个 | 0 |
| 97 |  | 量筒 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量100ml,最小刻度10ml,精度值1ml 3、整体高度234mm,底座直径55mm,量筒直径30mm,壁厚不低于1.2mm | 个 | 60 |
| 98 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 99 | 活动6.3 比较钢勺与瓷勺的导热性 | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 个 | 0 |
| 100 |  | 火柴 | 1、安全火柴 | 个 | 0 |
| 101 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 102 | 学生实验：练习使用弹簧测力计 | 弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 60 |
| 103 |  | 钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 60 |
| 104 | 活动7.1 探究重力与质量的关系 | 弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 105 |  | 3个质量相同（50g）的钩码 | 50g | 个 | 0 |
| 106 | 活动7.2 判断重力的方向 | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 107 |  | 小铁球 | 20mm | 个 | 5 |
| 108 |  | 木板 | 20*20cm | 个 | 5 |
| 109 |  | 木块 | 6孔 | 个 | 0 |
| 110 | 学生实验：探究影响滑动摩擦力大小的因素 | 木块 | 6孔 | 个 | 0 |
| 111 |  | 钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 0 |
| 112 |  | 弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 113 |  | 长木板 | 80cm | 个 | 5 |
| 114 |  | 毛巾 | 棉质 | 个 | 5 |
| 115 | 活动7.3 将滑动变为滚动 | 橡皮筋 | 国产橡皮筋 | 个 | 5 |
| 116 | 活动7.4 物体在施力的同时是否也受力 | 小车2个 | 1、产品由塑料车身、金属车轮和配重块组成 2、小车整体尺寸：109*69*29mm；同一轴上两轮之间的距离60mm | 个 | 5 |
| 117 |  | 磁体1块 | 条形 | 个 | 5 |
| 118 |  | 削尖的铅笔 | HB | 个 | 5 |
| 119 | 活动8.1 探究二力平衡的条件 | 定滑轮2个 | 单滑轮 | 个 | 5 |
| 120 |  | 等质量钩码若干 | 50g*10 | 个 | 0 |
| 121 |  | 剪刀 | 1、产品为家用型剪刀 2、整体长度为195mm，塑料固定手柄，刀身为不锈钢材料，铜制铆钉 | 个 | 5 |
| 122 | 活动8.2 探究阻力对物体运动的影响 | 小车 | 1、产品由塑料车身、金属车轮和配重块组成 2、小车整体尺寸：109*69*29mm；同一轴上两轮之间的距离60mm | 个 | 5 |
| 123 |  | 斜面 | 木质 | 个 | 5 |
| 124 |  | 长木板 | 80cm | 个 | 0 |
| 125 | 活动8.3 观察并解释惯性现象 | 尺子 | 塑料60cm | 个 | 0 |
| 126 |  | 小车 | 1、产品由塑料车身、金属车轮和配重块组成 2、小车整体尺寸：109*69*29mm；同一轴上两轮之间的距离60mm | 个 | 0 |
| 127 | 活动8.4 探究同一直线上两个力的合成 | 滑轮 | 单滑轮 | 个 | 5 |
| 128 |  | 橡皮筋 | 国产橡皮筋 | 个 | 5 |
| 129 |  | 钩码4个 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 5 |
| 130 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 131 | 活动9.1 探究影响压力作用效果的因素 | 玻璃容器 | 1、有机玻璃制 | 个 | 5 |
| 132 |  | 海绵 | 1、厚度不小于5cm | 个 | 5 |
| 133 |  | 盛有水的烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 134 | 活动9.2 估测人站立时对地面的压强 | 方格纸 | 1、每本100张 | 个 | 60 |
| 135 | 活动9.3 体验液体压强的存在 | 两端开口玻璃管 | 1、直径6mm | 个 | 0 |
| 136 |  | 橡皮膜 | 1、直径6mm | 个 | 5 |
| 137 |  | 小型长方体玻璃水缸 | 1、长方体 | 个 | 5 |
| 138 | 学生实验：探究液体压强和哪些因素有关 | 液体压强计 | 1、产品由底板、U型玻璃管和手柄组成 2、底板为塑料制，有刻度，尺寸：360*36mm | 个 | 60 |
| 139 |  | 玻璃容器2个 | 1、有机玻璃制 | 个 | 60 |
| 140 | 活动9.4 探究连通器的特点 | 两端开口细玻璃管2支 | 1、直径6mm | 个 | 5 |
| 141 |  | 橡皮软管 | 1、乳胶管 | 个 | 5 |
| 142 |  | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 143 | 活动9.5 体验大气压强的存在 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 144 |  | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125*125mm，石棉直径不小于80mm | 个 | 0 |
| 145 |  | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 个 | 0 |
| 146 |  | 橡皮泥 | 100g | 个 | 0 |
| 147 | 活动9.6 估测大气压 | 20mL的注射器（含橡皮帽） | 20mL | 个 | 5 |
| 148 |  | 大量程弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：10N。 精度值0.2N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品两边分别为N和g两种标尺 | 个 | 5 |
| 149 |  | 小桶 | 1L | 个 | 5 |
| 150 |  | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 151 | 活动9.7 探究流体的流速对压强的影响 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 152 |  | 注射器 | 100ml | 个 | 5 |
| 153 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 154 |  | 玻璃水槽 | 1、有机玻璃制 | 个 | 5 |
| 155 | 活动9.8 探究下沉的物体是否受到浮力 | 弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 156 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 157 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 158 | 学生实验：探究影响浮力大小的因素 | 弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 159 |  | 烧杯2个 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 160 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 161 | 活动9.9 怎样使物体上浮或下沉 | 橡皮泥 | 100g | 个 | 0 |
| 162 |  | 蜡块 | 白色 | 个 | 5 |
| 163 |  | 钉子 | 6cm | 个 | 5 |
| 164 |  | 大型玻璃容器 | 1、有机玻璃制 | 个 | 5 |
| 165 | 活动10.1 用模型解释现象 | 2B铅笔 | 2B | 个 | 5 |
| 166 |  | 低倍显微镜 | 1、产品由底座、反光镜、载物台、转换器、镜桶、粗调旋钮、微调旋钮、物镜、目镜等组成 2、总放大倍数：640X；绝大部分都是由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜 3、物镜：4X、10X、40X；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏； 4.转换器：转换器稳定性≤0.02mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 5.载物台：全金属铝合金载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.0035mm；不重复性≤0.004mm；载物台尺寸110mmX120mm。 6.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.0010mm。 7.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。 8.微调机构空回≤0.015mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。 9.显微镜物镜放大率准确度不超过±1.83%。 10.H10X,H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±1.37%； 11.五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm 12.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 13.包装方式：ABS塑料手提箱包装。 | 个 | 5 |
| 167 |  | 一端开口长玻璃管 | 80cm | 个 | 5 |
| 168 |  | 酒精 | 1、工业酒精 | 个 | 0 |
| 169 | 活动10.2 收集分子运动的证据 | 玻璃缸 | 1、有机玻璃制 | 个 | 5 |
| 170 |  | 红墨水 | 1、红色 | 个 | 5 |
| 171 |  | 醋 | 500ml | 个 | 5 |
| 172 |  | 滴管 | 1、产品由滴管和红胶头组成 2、滴管为玻璃制品，长度120mm,直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖 3、红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 | 个 | 5 |
| 173 | 活动10.3 收集分子间存在引力的证据 | 两个端面平整的铅块 | 1、产品由转柄、刻度盘、螺栓杆、铅柱、板动杆、支架、底座和刮削器组成 2、产品整体由金属制，高度185mm | 个 | 5 |
| 174 |  | 钩码若干 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 0 |
| 175 |  | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 176 | 活动10.4 观察带电物体间的相互作用 | 有机玻璃棒、丝绸 | 1、产品由两根有机玻璃棒和一块丝绸组成 2、玻璃棒长度为30cm 3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度 | 个 | 5 |
| 177 |  | 毛皮、橡胶棒 | 1、产品由两根胶棒和一块丝绸组成 2、胶棒长度为30cm 3、带电后使箔片验电器张开角度不小于45度 | 个 | 5 |
| 178 |  | 验电器 | 1、产品由金属外壳、 绝缘套筒、金属杆、集电板、箔片和接线柱组成 2、箔片有两片，分别位于集电板的两侧 3、金属外壳尺寸：152*123*66mm，外壳前后两面分别装有透明玻璃和毛玻璃 4、每套两只 | 个 | 5 |
| 179 |  | 可自由旋转的支架 | 1、产品由底座、直筒、桶盖和支架组成 2、每套2对 3、底座尺寸：88mm*58mm*8mm | 个 | 5 |
| 180 | 活动11.1 拔图钉 | 图钉 | 塑料盒装 | 个 | 5 |
| 181 |  | 起子 | 一字 | 个 | 5 |
| 182 |  | 钳子 | 工业用 | 个 | 5 |
| 183 |  | 羊角锤 | 工业用 | 个 | 5 |
| 184 |  | 木块 | 6孔 | 个 | 5 |
| 185 |  | 木板 | 20*20cm | 个 | 5 |
| 186 | 学生实验：探究杠杆的平衡条件 | 杠杆 | 1、本产品由杠杆、轴、调平装置、挂钩组成。 2、杠杆尺为铝合金制，尺寸为：500mm×24mm×8mm，中心有φ5mm的铜轴套，正面刻印厘米单位刻线，线宽约0.5mm，每5厘米印一长线并注数字。 3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。每个螺杆可调螺纹长度30mm。 4、挂钩在标尺上能连续滑动。 | 个 | 60 |
| 187 |  | 钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 0 |
| 188 |  | 弹簧测力计 | 1.产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.产品规格：5N。 精度值0.1N 3.产品总长207mm,宽36mm 4.产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 189 | 活动11.2 探究定滑轮和动滑轮工作时的特点 | 滑轮 | 1.单滑轮 | 个 | 5 |
| 190 |  | 钩码 | 1.产品为圆柱形组合钩码 2.产品组成：50g×10 3.产品直径25mm，200g直径30mm 4.产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 0 |
| 191 |  | 弹簧测力计 | 1.产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 192 | 活动11.3 测量提升物体所做的功 | 小车 | 1.产品由塑料车身、金属车轮和配重块组成 2.小车整体尺寸：109*69*29mm；同一轴上两轮之间的距离60mm | 个 | 0 |
| 193 |  | 弹簧测力计 | 1.产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.产品规格：5N。 精度值0.1N 3.产品总长207mm,宽36mm 4.产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 194 |  | 长木板 | 80cm | 个 | 0 |
| 195 |  | 木块垫 | 10*10cm | 个 | 5 |
| 196 |  | 刻度尺 | 塑料直尺50cm | 个 | 0 |
| 197 | 活动11.5 再探动滑轮 | 滑轮 | 1、单滑轮 | 个 | 0 |
| 198 |  | 弹簧测力计 | 1． 产品由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、产品规格：5N。 精度值0.1N 3、产品总长207mm,宽36mm 4、产品测量精准，同一型号产品对拉显示值相等 | 个 | 0 |
| 199 |  | 钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 0 |
| 200 | 活动12.1 探究动能大小与哪些因素有关 | 长木板 | 80cm | 个 | 0 |
| 201 |  | 小车 | 1、产品由塑料车身、金属车轮和配重块组成 2、小车整体尺寸：109*69*29mm；同一轴上两轮之间的距离60mm | 个 | 0 |
| 202 |  | 木块 | 6孔 | 个 | 0 |
| 203 |  | 钩码 | 1、产品为圆柱形组合钩码 2、产品组成：50g×10 3、产品直径25mm，200g直径30mm 4、产品为铁质镀锌，塑料盒装 | 个 | 0 |
| 204 |  | 斜面 | 1、木质 | 个 | 5 |
| 205 | 活动12.2 模拟打桩 | 玻璃容器 | 1、有机玻璃制 | 个 | 0 |
| 206 |  | 3个质量大小不同的立方体 | 1、3个质量大小不同的立方体 | 个 | 5 |
| 207 | 活动12.3 观察摆球动能和势能 | 摆球、细线、 | 1、单摆 | 个 | 5 |
| 208 | 活动12.4 观察扩散快慢与温度的关系 | 两个烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 209 |  | 红墨水 | 1、红色 | 个 | 0 |
| 210 |  | 滴管 | 1、产品由滴管和红胶头组成 2、滴管为玻璃制品，长度120mm,直径为7mm～8mm，一端卷边，一端拉尖 3、红胶头为橡胶制品，安上后不易脱落 | 个 | 0 |
| 211 | 活动12.5 探究不同物质吸热升温的现象 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 212 |  | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 个 | 0 |
| 213 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 214 |  | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 个 | 0 |
| 215 |  | 玻璃棒 | 1、产品为高硼硅玻璃制 2、玻璃棒直径3～4mm，长300mm 3、两端做烧结处理 | 个 | 0 |
| 216 |  | 火柴 | 1、安全火柴 | 个 | 0 |
| 217 |  | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125*125mm，石棉直径不小于80mm | 个 | 0 |
| 218 |  | 天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 个 | 0 |
| 219 | 活动12.6 研究做功能否改变物体的内能 | 铁丝 | 500g | 个 | 5 |
| 220 |  | 空气压缩引火仪 | 1、产品由气缸、底座、端盖、活塞等部份组成。 2、气缸用透明有机玻璃制作，内径10mm，外径25mm，手柄直径40㎜，活塞杆直径8㎜。 3、活塞与气缸气密性良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变 | 个 | 5 |
| 221 | 活动12.7 观察点火爆炸现象 | 酒精 | 工业酒精 | 个 | 0 |
| 222 | 活动12.8 比较质量相等的不同燃料燃烧时放出的热量 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 223 |  | 铁架台、铁圈 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 224 |  | 温度计 | 1、产品为棒式红液温度计 2、测量范围：0℃～100℃，精度值1℃ 3、产品为玻璃制，直径5.5mm,有保护套 | 个 | 0 |
| 225 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 226 |  | 酒精灯 | 1、产品由酒精灯容器、瓷灯芯、棉灯芯和灯罩组成 2、酒精灯主体为高硼硅玻璃制造，容积为150ml,最大直径80mm,高度为95mm,口部壁厚不小于4mm 3、棉灯芯长度为150mm | 个 | 0 |
| 227 |  | 烧杯 | 1、产品全部由高硼硅玻璃制造，无明显气泡 2、产品最大容量250ml,最小刻度50ml,精度值25ml 3、整体尺寸为φ70*92mm,壁厚不低于1.8mm | 个 | 0 |
| 228 |  | 火柴 | 1、安全火柴 | 个 | 5 |
| 229 |  | 石棉网 | 1、产品由钢丝网和石棉组成 2、钢丝网尺寸为125*125mm，石棉直径不小于80mm | 个 | 0 |
| 230 |  | 天平 | 1、产品由底座、横梁、平衡螺母、标尺、游标、指针、刻度盘、托盘和砝码组成 2、产品最大称量值：200g,精度值0.2g，标尺称量0-5g 3、产品除托盘外均为金属制，托盘塑料制直径84mm 4、砝码定位包装：100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1 5、产品获准中华人民共和国制造计量器具许可证 | 个 | 0 |
| 231 |  | 10酒精 | 工业酒精 | 个 | 0 |
| 232 | 活动13.2 观察手电筒 | 手电筒 | 强光 | 个 | 5 |
| 233 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 5 |
| 234 | 活动13.3 怎样使一个小灯泡亮起来 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 5 |
| 235 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 236 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 237 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 238 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 239 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 240 | 活动13.4 怎样使两个个小灯泡亮起来 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 241 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 242 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 5 |
| 243 |  | 灯泡2个 | 3.8V | 个 | 5 |
| 244 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 245 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 246 | 活动13.5 串联电路和并联电路的比较 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 247 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 248 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 5 |
| 249 |  | 灯泡2个 | 3.8V | 个 | 5 |
| 250 |  | 单刀单掷开关2个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 5 |
| 251 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 252 | 活动13.6 观察电流表 | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 253 | 学生实验：探究串、并联电路电流的特点 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 60 |
| 254 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 60 |
| 255 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 60 |
| 256 |  | 灯泡3个（不同规格） | 2.5V、3.8V、6V | 个 | 60 |
| 257 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 60 |
| 258 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 60 |
| 259 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 60 |
| 260 | 活动13.7 学习使用电压表 | 电压表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 261 | 学生实验：探究串、并联电路电压的特点 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 262 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 263 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 264 |  | 灯泡3个（不同规格） | 2.5V、3.8V、6V | 个 | 0 |
| 265 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 266 |  | 电压表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 60 |
| 267 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 268 | 活动14.1 尝试改变电路中电流的大小 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 269 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 270 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 271 |  | 灯泡1个（3.8V） | 3.8V | 个 | 0 |
| 272 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 273 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 274 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 275 |  | 几根不同的金属丝 | 不少于3种 | 个 | 5 |
| 276 | 活动14.2 探究影响导体电阻大小的因素 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 277 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 278 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 279 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 280 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 281 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 282 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 283 |  | 导体组（长度相同粗细不同的镍铬合金丝2根、与其中1根镍铬合金丝粗细长度都相同的锰铜丝1根） | 1、长度相同粗细不同的镍铬合金丝2根、与其中1根镍铬合金丝粗细长度都相同的锰铜丝1根 | 个 | 5 |
| 284 | 活动14.3 用铅笔芯改变电路中的电流 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 285 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 286 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 287 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 288 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 289 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 290 |  | 带金属夹导线2个 | 40cm | 个 | 5 |
| 291 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 292 | 活动14.4 学习使用滑动变阻器 | 滑动变阻器1个 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 个 | 0 |
| 293 | 学生实验：探究通过导体的电流与电压、电阻的关系 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 294 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 295 |  | 3个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω） | 1、产品由嵌在支座内的绕线电阻及铜制接线柱组成 2、每套有三个，阻值分别为：5Ω，10Ω，15Ω 3、5Ω电阻的额定电流为1.5A，10Ω电阻的额定电流为1A，15Ω电阻的额定电流为0.6A 4、单电阻圈尺寸为：99*29*32mm | 个 | 60 |
| 296 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 297 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 298 |  | 电压表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 299 |  | 滑动变阻器1个 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 个 | 60 |
| 300 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 60 |
| 301 | 活动14.5 测量定值电阻的阻值 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 302 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 303 |  | 1个阻值未知的定值电阻 | 1、未知阻值 | 个 | 5 |
| 304 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 305 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 306 |  | 电压表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 307 |  | 滑动变阻器1个 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 个 | 0 |
| 308 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 309 | 活动15.1 比较两个灯泡的亮暗 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 310 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 311 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 312 |  | 不同规格灯泡2个 | 2.5V、6V | 个 | 0 |
| 313 |  | 电流表2个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 314 |  | 电压表2个 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 315 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 316 |  | 滑动变阻器1个 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 个 | 0 |
| 317 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 318 | 学生实验：测量小灯泡的功率 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 319 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 320 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 321 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 322 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 323 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 324 |  | 电压表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电压表 2、双量程：-1～0～3V；-5～0～15V 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,满电流度1±0.025mA 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 325 |  | 滑动变阻器1个 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 个 | 0 |
| 326 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 327 | 活动15.2 探究影响电流热效应的因素 | 学生电源1个 | 1、产品为实验用直流电源 2、输出电压：直流1.5V～9V/1.5A 3、产品采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），每1.5V一档,有可控硅延时过载保护功能(有独立过载指示灯显示），有过载保护恢复按钮，接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离 3、外形尺寸不于210×185×110mmmm。 4、其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 个 | 5 |
| 328 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 329 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 330 |  | 滑动变阻器1个 | 1、产品由支架、滑竿、铜线、瓷管、滑头、接线柱等组成 2、产品规格：20Ω，2A 3、支架为铝合金制，滑竿为6mm六角型，康铜线的直径0.65mm，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，接线柱共4只 4、其余参数应符合JY0028标准要求 | 个 | 0 |
| 331 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 332 | 活动15.3 观察三线插头与三线插座 | 三线插头1个、三线插座1个 | 三线插头1个、三线插座1个 | 个 | 5 |
| 333 | 活动15.4 练习使用测电笔 | 测电笔1个 | 1、产品为工业用测电笔 2、产品为笔式氖泡测电笔 3、整体长度为140mm,外部绝缘材料包裹，测量头长度为16mm | 个 | 5 |
| 334 | 活动15.5 探究熔丝熔断的原因 | 学生电源1个 | 1、产品为实验用直流电源 2、输出电压：直流1.5V～9V/1.5A 3、产品采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），每1.5V一档,有可控硅延时过载保护功能(有独立过载指示灯显示），有过载保护恢复按钮，接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离 3、外形尺寸不于210×185×110mmmm。 4、其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 个 | 0 |
| 335 |  | 单刀单掷开关4个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 336 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 337 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 338 |  | 灯泡2个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 339 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 340 | 活动16.1 认识磁体 | 条型磁体1个 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、每套2个，尺寸为：180*21*11mm | 个 | 5 |
| 341 |  | 大头针若干 | 塑料盒装 | 个 | 5 |
| 342 |  | 细线1根 | 5m | 个 | 0 |
| 343 |  | 回形针1个 | 塑料盒装 | 个 | 0 |
| 344 | 活动16.2 用小磁针探究磁体周围的磁场 | 条型磁体1个 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、每套2个，尺寸为：180*21*11mm | 个 | 0 |
| 345 |  | 小磁针8个 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度28mm；磁针呈菱形，长28mm,分红白两色 3、每套16个 | 个 | 0 |
| 346 | 活动16.3 用铁屑探究磁体周围的磁场 | 条型磁体1个 | 1、产品为铝铁碳条形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、每套2个，尺寸为：180*21*11mm | 个 | 0 |
| 347 |  | 铁屑 | 500g | 个 | 5 |
| 348 |  | 玻璃板1块 | 20*20cm | 个 | 0 |
| 349 | 活动16.4 探究通电直导线周围的磁场 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 350 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 351 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 352 |  | 长铁钉1根 | 10cm | 个 | 5 |
| 353 |  | 小铁钉若干 | 3cm | 个 | 5 |
| 354 |  | 小磁针1个 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度28mm；磁针呈菱形，长28mm,分红白两色 3、每套16个 | 个 | 0 |
| 355 |  | 长直导线1根 | 15cm | 个 | 0 |
| 356 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 357 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 358 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 359 |  | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 360 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 361 |  | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 362 | 学生实验：探究通电螺线管外部磁场的方向 | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 363 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 364 |  | 小磁针8个 | 1、产品由磁针座和磁针组成 2、整体高度28mm；磁针呈菱形，长28mm,分红白两色 3、每套16个 | 个 | 60 |
| 365 |  | 螺线管1个 | 1、附接线柱 | 个 | 60 |
| 366 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 367 | 活动16.5 练习使用电磁继电器 | 电磁继电器1个 | 1、产品由脚架、演示板、被控接线柱、触片加强片、推杆、引线、常开触片、动触片、常闭触片、衔铁调节螺丝、传动片、衔铁、铁芯、线圈绕向标志、轭铁、线圈、线圈接线柱、线圈架等组成 2、演示板尺寸：200*191mm | 个 | 5 |
| 368 |  | 电池盒4个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 369 |  | 干电池4节 | 1号 | 个 | 0 |
| 370 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 371 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 372 |  | 小电动机1个 | 1、产品由底座、转轴、支架、换向器、电枢线圈、皮带轮、极靴、磁铁、电刷、接线柱及安装材料工具组成 2、底座尺寸：140*90mm | 个 | 5 |
| 373 | 活动16.6 观察玩具中的小电动机 | 可拆卸电动机1个 | 1、产品由底座、转轴、支架、换向器、电枢线圈、皮带轮、极靴、磁铁、电刷、接线柱及安装材料工具组成 2、底座尺寸：140*90mm | 个 | 5 |
| 374 | 活动16.7 观察磁场对通电直导线的作用 | 铁架台 | 1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。 2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，铸铁制成，立杆直径为φ12mm，一端有M10螺纹，底座和立杆表面做防锈处理。 3、大小铁环由φ6的圆钢制成，大铁环内径90mm,柄长105mm；小铁环内径50mm,柄长125mm。 4、垂直夹、平行夹均由铝铸造而成。 5、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 6、立杆与方座组装后垂直。 7、技术要求符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 个 | 0 |
| 375 |  | 细线 | 5m | 个 | 0 |
| 376 |  | U型磁体 | 1、产品为铝铁碳蹄形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、长度为80mm,截面面积：20*11mm | 个 | 5 |
| 377 |  | 长直导线（铝棒）1根 | 15cm | 个 | 5 |
| 378 |  | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 379 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 380 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 381 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 382 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 383 | 活动16.8 观察磁场对通电线圈的作用 | U型磁体 | 1、产品为铝铁碳蹄形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、长度为80mm,截面面积：20*11mm | 个 | 0 |
| 384 |  | 漆包线绕成的线圈1个 | 1、方形 | 个 | 5 |
| 385 |  | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 386 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 387 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 388 | 学生实验：安装直流电动机模型 | 直流电动机模型1个 | 1、产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架，电枢，转轴、指示灯、开关、磁铁、盖板和电路板组成 2、启动电压：3.5V 3、外观尺寸：270*200mm | 个 | 60 |
| 389 | 活动16.9 观察“磁生电”现象 | 二极管1个 | 红色 | 个 | 5 |
| 390 | 活动16.10 探究感应电流产生的条件 | 直导体1个 | 10cm | 个 | 5 |
| 391 |  | U型磁体1个 | 1、产品为铝铁碳蹄形磁铁 2、产品分红蓝两色，红色N级，蓝色S级 3、长度为80mm,截面面积：20*11mm | 个 | 0 |
| 392 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 393 |  | 小量程电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 5 |
| 394 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 395 | 活动16.11 观察手摇发电机发电 | 手摇发电机模型1个 | 1、产品有底座、手摇转盘、转盘支架、钻子、磁铁、灯座、灯泡、皮带等组成 2、底座为木质，29*18cm 3、手摇转盘直径14cm | 个 | 5 |
| 396 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 397 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 398 |  | 单刀单掷开关1个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 399 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 400 | 活动17.1 自制简易有线电报机 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 401 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 402 |  | 灯座2个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 403 |  | 灯泡2个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 404 |  | 单刀单掷开关2个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 405 |  | 电流表1个 | 1、产品为实验用指针式直流电流表 2、双量程：-0.2～0～0.6A；-1～0～3A 3、准确度等级：2.5级，最大误差不超过满刻度值的±2.5% 4、阻尼时间≤4s,降压75±7.5mV 5、外形尺寸：138*100*97mm | 个 | 0 |
| 406 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 407 | 活动17.2 验证电磁波的存在 | 导线1根 | 40cm | 个 | 0 |
| 408 | 活动17.3 探究电磁波的传播特性 | 真空罩1个 | 1、产品由抽气盘、钟罩、音乐发生器、凡士林及橡胶垫圈组成 2、抽气盘为塑料制，抽气口为铜制，有开关阀 3、钟罩为玻璃制，直径150mm 4、整体抽气盘直径185mm、高288mm | 个 | 5 |
| 409 |  | 抽气机1个 | 1、产品由手柄、进气嘴、加油塞、油气分离器、油窗、放油塞、油箱、电源开关、风叶罩壳、电机、底板等组成 2、抽气速度1L/S 3、电机功率155W,加油量150ML 4、外形尺寸260*100*210mm | 个 | 0 |
| 410 | 活动17.4 研究光纤是怎样传输光信号的 | 电池盒2个 | 1、产品为单节1号塑料电池盒 2、产品可以串联，带接线柱 3、产品外观尺寸：70*40*37mm | 个 | 0 |
| 411 |  | 干电池2节 | 1号 | 个 | 0 |
| 412 |  | 灯座1个 | 1、产品由底座、接线柱、灯座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、灯座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 413 |  | 灯泡1个 | 3.8V | 个 | 0 |
| 414 |  | 单刀单掷开关2个 | 1、产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成 2、底座尺寸：75*38*10mm，印有电路标识 3、闸刀、闸刀座、连接片和螺丝均为铜制 | 个 | 0 |
| 415 |  | 导线若干 | 40cm | 个 | 0 |
| 416 | 活动18.3 滴水实验 | 毛巾2块 | 棉质 | 个 | 0 |
| 417 | 光学演示 | 光学教师演示箱 | 1、平行光源（红色）2个 2、平行光源（绿色）1个 3、蜡烛光源（正）1个 4、蜡烛光源（反）1个 5、凸透镜（4F10）1个 6、凸透镜（5F9）1个 7、双凸镜1个 8、双凹镜1个 9、平凸镜1个 10、平凹镜1个 11、半圆镜1个 12、三角形镜1个 13、凹凸镜1个 14、近视矫正镜1个 15、远视矫正镜1个 16、漫反射镜1个 17、条形平面镜1个 18、镜面屏1个 19、茶色屏1个 20、磨砂屏1个 21、白色屏1个 22、小孔成像屏1个 23、展示板（套）1个 24、圆形水盒1个 25、正常眼睛模型图1个 26、远视.近视校正图1个 27、照相机模型图1个 28、投影机模型图1个 29、磁吸压扣6个 31、铝合金手提箱1个 | 套 | 4 |
| 418 | 力学演示 | 力学教师演示箱 | 1、2N演示测力计1个 2、5N演示测力计1个 3、双膜液体内部压强1套 4、演示用U型管压强计（磁吸式）1套 5、透明盛液筒1个 6、乳胶管2根 7、马德堡半球2套 8、阿基米德溢水杯1个 9、小水桶1个 10、浮体重物1个 11、金属钩码10盒 12、磁吸式定滑轮2个 13、三滑轮（并）2个 14、三滑轮（ 串）2个 15、单滑轮2个 16、单滑轮（带轴承）2个 17、棉线2根 18、磁吸式大底座1个 19、铝质演示杠杆1根 20、针头1个 21、注射器1个 22、高档铝合金外箱1个 23、多功能轨道斜面（铝合金材质）1个 | 套 | 4 |
| 419 | 电磁学演示 | 电磁学教师演示箱 | 1、演示电压表3-15V(磁吸式/大尺寸)1个 2、演示电流表0.6-3A(磁吸式/大尺寸)1个 3、滑动变阻器20Ω2A(磁吸式/大尺寸)1个 4、滑动变阻器50Ω2A(磁吸式/大尺寸)1个 5、灯座(磁吸式/大尺寸)3个 6、单刀单掷开关(磁吸式/大尺寸)2个 7、单刀双掷开关(磁吸式/大尺寸)1个 8、定值电阻5Ω(磁吸式/大尺寸)1个 9、定值电阻10Ω(磁吸式/大尺寸)1个 10、定值电阻15Ω(磁吸式/大尺寸)1个 11、定值电阻20Ω(磁吸式/大尺寸)1个 12、红色发光二极管(磁吸式/大尺寸)1个 13、绿色发光二极管(磁吸式/大尺寸)1个 14、教师专用电池盒(磁吸式/1号电池盒)4节 15、鳄鱼夹导线(两根鳄鱼夹超长型)14根 16、小灯泡3.8V-0.3A(大号)3个 17、小灯泡2.5V-0.3A(大号)6个 18、条形磁铁1个 19、U型/蹄型磁铁1个 20、演示铁粉盒(大尺寸)1个 21、演示电动机模型(磁吸式/大尺寸)1个 22、电阻定律演示器(大尺寸)1个 23、说明书(大尺寸)1个 24、高档铝合金试验箱(手提箱/大尺寸)1个 | 套 | 4 |

| VR配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中学物理VR教学系统 | 定制 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 7.系统包含评分功能，支持查看成绩。 8.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 9.系统具有中华人民共和国国家版权局发布的相关VR教学系统计算机软件著作权证明。 10.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，满足不少于70课时课堂教学，满足初中物理同步课程。 11、系统提供探究性实验资源数量不少于55个，探究性课程资源包括但不限于：探究声音在空气中的传播、声音的特性、牛顿第一定律、研究影响滑动摩擦力大小的因素、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究动能大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮和动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、探究固体熔化时温度的变化规律、探究光折射时的特点、探究凸透镜成像的规律、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、探究串联电路中各处电流的关系、科学探究：欧姆定律、探究同种物质质量与体积的关系、家庭电路、焦耳定律、透镜对光的影响等。 12.中学物理实验内容模块可分为声学、力学、热学、光学、电学、磁学不少于6大类课程资源。 13.力学实验包含探究二力平衡、探究浮力的大小跟哪些因素有关、研究定滑轮和动滑轮的特点等实验，支持自主探究。 14.热学实验包含分子的热运动、分子之间有引力、探究物质的吸热性质、探究固体熔化时温度的变化规律实验，支持拓展微观原理。如：分子的热运动，可观察微观的分子运动情况。 15.电学实验包含电学VR实验室系统、科学探究：欧姆定律、焦耳定律等实验，能够正确模拟中学阶段任意的复杂电路和现实规律，支持自主设计实验、自由搭建电路，提供表格、I-R图像、I-U图像等常用支持实验的插件。能够真实模拟家庭电路的实验场景与实验器材。对于学生的错误操作给与提示，高度仿真错误及异常现象。比如：小灯泡烧毁，电流电压表烧毁等现象。 16.声学实验包含探究声音在空气中的传播、声音的特性实验。 17.光学实验包含探究光反射时的规律、探究光折射时的特点、光的色散等相关实验。 18.磁学实验包含探究什么情况下磁可以生电、研究磁场的方向等相关实验。 19.提供与中学物理VR课程资源相匹配的教学应用参考书，需要具备国家认可的正式出版印刷书号，内容包含教学背景分析、教学设计、学案设计以及教学反思等。 20.应提供课程资源相应的教学设计、教学课件、教学讲解视频。 | 台 | 7 |
| 2 | 虚拟现实头盔 | 定制 | CPU：高通XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 GPU：Adreno 650，主频 587MHz 内存：6GB RAM，LPDDR4X 闪存：UFS3.0 128GB WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率：3664x1920，PPI：773 刷新率：72/90Hz 视场角：98° 透镜：菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9轴传感器：1KHz采样频率 P-senor：人脸佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV：166°) x 4，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 泡棉：可替换的舒适泡棉 人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 充电：支持QC3.0快速充电 电池容量：5300mAh 扬声器：内置双立体声喇叭 麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风 USB Type-C 3.0：1. USB3.0数据传输 2. 5V/1A OTG 扩展供电能力 3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持 3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态 行业定制：支持 第三方软件安装：支持正常安装和显示 | 只 | 7 |
| 3 | VR学习空间系统 | 定制 | 1、学生端采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 2、学生端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，学生端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 3、学生端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 5、学生端支持自由学习模式和教师管控模式。 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。管控模式下，教师端锁定VR设备，学生端只能打开教师端指定的课程资源。 6、学生端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 7、学生端支持新手引导功能，方便用户学习设备操作； 8、学生端支持提交VR资源成绩至VR教学管理系统。 9、系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 10、系统界面设计友好直观，有文字说明。 11、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 只 | 7 |
| 4 | 教师端VR播控系统工作站 | 定制 | CPU：国产 内存：16G及以上 端口：显示端口HDMI接口 显卡：独立显卡 硬盘：固态硬盘（SSD），256G及以上 | 只 | 1 |
| 5 | VR教学管理系统 | 定制 | 1、教师端管理所有学生端设备，实时监察设备各项信息，包括设备ID、在线情况、在线数量、运行情况、电量、设备是否正常运行、数据连接情况等，支持指定设备一键关机、重启等功能。 2、教师端可以设置学生端设备为自由模式，自由模式下，支持学生自由选择课程主题、资源，进行自主探究学习； 3、教师端支持设置学生端设备为管控模式，管控模式下，学生只能学习教师端指定的资源。 4、教师端可以进行课程资源管理，支持查看VR课程资源，条件筛选、资源筛选等操作。 5、支持教师端对学生设备一键投屏以及切换投屏设备。 6、教师端支持查看学生端课程资源成绩排名、操作得分（包含历史记录）、成绩提交时间、操作时长及操作得分明细。 7、教师端支持统计和分析学生端课程资源，包含每个操作正误对应人数。 8、教师端支持多个终端硬件，包含PC以及安卓系统pad。 9、系统界面设计友好直观，有文字说明。 10、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 只 | 1 |
| 6 | 无线基站 | 定制 | 802.11ax四射频增强级高密放装型AR系列无线接入点；整机最大支持10条空间流，整机最高接入速率8.642Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电和本地DC电源适配器供电 | 只 | 1 |

备注：上述清单中实验桌（教师演示台）、吊装主架舱体、中学物理VR教学系统为本项目的主要标的物（注：在分项报价明细表中备注栏须写明是否为主要标的）

二、报价要求

供应商应按照本招标文件的要求编制报价文件，投标文件应对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、检测费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务、招标代理费（招标代理费由中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构支付。招标代理费=中标总价*1.5%*66.8%）等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

三、商务部分要求

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4.供货与安装周期：签订合同之日起45天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

（备注：中标人在货物供货前，需将货物的技术资料、使用条件及款式报用户方确认后方可订货（或组织生产） 和确定具体供货、 就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调）

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：中标人在货物进场时，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视招标人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，招标人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；安装、调试完毕后，由采购方进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

四、本项目的核心产品：实验桌（教师演示台）。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

六、付款方式：

- 凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

- 七、履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

④若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

八、样品

1．项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2．请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）实验桌（教师演示台）一张；（2）吊装主架舱体的模组一套

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 2500mm（L）×700mm（W）×900mm(（H）（允许±3mm偏差） | 整体规格：2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）允许±3mm偏差 1、采用13.0mm（允许±1mm偏差）厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm（允许±2mm偏差）。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求： ▲2、化学性能--台面板材正反两面依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验办法》进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、硫酸（77%）、氢氟酸（40%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 ▲3、环保性能---甲醛释放量依据GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.006mg/m³。 ▲4、物理性能---依据 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为： （1） 密度≥1.44g/㎝³； （2） 24h吸水率≤0.2%； （3） 静曲强度大于138MPa； （4） 弹性模量≥9890MPa； （5） 顺纹抗压强度大于176MPa； （6） 耐沸水性能： 质量增加百分率≤0.01% 厚度增加百分率≤0.06% 表面质量等级：5级：无变化 边缘质量等级：5级：无明显变化 - 漆膜硬度：≥9H； - 耐臭氧（72h）；外观无明显变化 - 表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损 （10）尺寸稳定性检测结果： 纵向≤0.04%、横向≤0.05%； （11）漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落 （12） 体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²。 （13） 含水率≤0.8%； （14） 负荷变形温度：＞200℃； ▲5、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%； ▲6、经SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1，49项化学试剂检测评级结果为符合实验室级别应不大于四个3级要求； ▲7、挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)； ▲8、台面依据GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 9、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 10、拉手：采用C型304不锈钢拉手； 11、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 12、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 13、连接件：采用ABS专用连接组装件； 14、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到100kg压力合页不脱落； 15、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 16、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚可以调节高低，调节高度大于等于±3CM。 以上▲参数，报价单位需提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的检测报告，检测报告复印件加盖报价单位公章。 | 张 | 1 |
| 2 | 吊装模组 | / | 承重骨架：采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座：采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴：采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型。电源模块：腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求，配有4组高压电源，2组低压电源，1组急停按钮，2块3.5寸液晶显示屏，照明系统1组 | 套 | 1 |

3、样品提交及安装完成时间：2025年7月18日9：00止，样品递交地点：启东市蝶湖中学，样品递交联系人：顾老师，联系方式：13862990558。

注：样品不得出现投标人的单位名称及商标，如出现的则作无效投标处理。投标人提交样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的纸张放在信封里密封提交。

九、演示讲解

1．供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。

演示内容如下：

（1）演示部分一：

升降系统演示：

1.升降功能演示：通过智能控制柜可控制升降电源组件升降控制功能，可分组升降控制，可全选升降控制；

2.升降系统中动作机构具有保护功能：在电源组件设备上升过程中，遇到障碍或有实验设备插头忘记拔出等，电机阻力保护系统会自动停止设备上升动作，并自动下降。在电源组件设备下降过程中，遇到障碍等阻碍，电机阻力保护系统会自动停止设备下降动作，并自动上升。

（2）演示部分二：

1.电源控制演示：智能控制柜操作面板可控制强弱电通断 、切换直流交流、修改电压流数值、学生也可通过学生端调节交直流数值，同时教师可以锁定学生电源，防止学生误操作。

2.学生升降电源组件：所有电源模块分两组，每组有一个3.5寸TFT-LCD液晶显示屏，显示电源状态，220V插座两个、一组交流 1.5-24V 及一组直流 1.5-32V 输出，带急停按钮保护。

3.安全保护：电路故障时智能吊装系统将自动开启过载保护，直接关停该智能吊装系统的电源输出，同时智能吊装系统将开启危险警报，该智能吊装系统屏幕跳出“过载”提示，同时蜂鸣器发出警报，此时通过万用表电笔检测将为不带电状态。

（3）演示部分三：

低压电源稳定性测试：实验用低压电源空载测试：设定电压和实际测量电压差值不超过0.3V，测量电压波动在±0.01v以内。实验用低压电源带载测试：设定电压和实际测量电压差值不超过0.3V，测量电压波动在±0.01v以内。

- 十、本项目不接受进口产品投标。

- 十一、设计方案需求

- 满足48人位物理实验室教学需求及准备室设计方案，附空间图纸如下：

- 十二、合同条款

采购合同

供货方:

地址：                     （下称供方）

采购方:

地址:                       （下称需方）

签订地点:           签订时间:      年    月    日

根据政府采购相关要求，        项目（项目编号：    ），通过公开招标采购，经过评委的严格审核评定，确定供方为本项目中标供方，现就本项目供货事宜订立如下合同：

一、货物供应明细如下：

| 货物名称 | 规格、型号（配置） | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币 | （大写）： |  |  |  | 小写¥ |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：合同签订后，供方须于接到需方书面通知后的45个日历天内完成送货。

二、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1．供方必须保证提供的上列货物应当是原装、原封、原标记完好无异状的现物，且必须符合我国有关的国家质量标准。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。

2．供方必须对非需方原因所造成的产品质量问题，在本合同规定的对质量负责的期限内，承担产品质量责任。

3．供方对上列货物的质量负责的期限为    年，其中三包期限为                       。

三、交货地点及相关费用：

1．本合同的交货地点为需方所指定地址：启东市蝶湖中学。

2．交货方式：由供方送货至约定的交货地点，费用及商品在途中风险由供方承担。

四、验收方法及提出质量异议的期限：

需方对供方交付的全部货物进行验收并签发验收单，如有质量问题，需方须向供方提出，供方应在收到需方书面异议后十日内负责处理，否则，即视为默认需方提出的质量异议和处理意见，供方必须承担交付的货物不符合合同规定质量要求的违约责任。

在验收过程中若发现数量不足或有质量、技术等问题，供方应负责按照需方的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

五、结算方式和期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

六、担保条款：

1、供方自愿在签订本合同前向需方交纳本合同的履约保证金      元（小写）。该款在供方全面履行其义务（ 1 个月）内由需方退还供方。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、违约责任：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1．供方不能交货及需方中途无理由退货的违约金，执照违约部分货款总值的  每日0.05%  支付。

2．供方逾期交货及需方逾期付款的违约金，按照逾期部分的货款总值的 每日0.05%  支付。

3．验收时，如果供方交付货物有不符合规定的，则需方有权要求供方限期更换、退货或减少价款等。由于需方原因造成供方逾期交货的需方按约定承担逾期交货违约金。

八、保修及后续（售后）服务：

1．供方对所提供的货物免费进行集成安装安装调试和免费培训用户工作人员。

2．供方对所提供的所有货物所承诺的免费保修期限为三年（若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过三年的，则按照该规定的保修期执行）。

3． 在产品质保期内，一旦发生质量问题，中标单位在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。质保期间产品的一切质量问题，更换产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标单位自行负责。供方服务联系人员：    ，联系电话：      ，人员及联系电话如有变化，须提前书面通知需方。

4．如因同一质量问题连续两次维修后仍不能正常使用的，则供方应无条件给予调换零部件或退货（保修期自调换日重新计算）。

5．供方必须严格履行售后服务承诺。

九、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。

十、其它约定事项：

1．供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2．如供方不履行本合同第八条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3．除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料报鉴证机关备案。

4．供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

5.招投标文件也是本合同的组成部分。

十一、本合同由供、需双方签订并加盖公章，经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式六份。

供方（盖章）：                      需方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

- 开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 28分 | 针对招标文件采购需求中的采购清单及技术参数所列内容的响应程度进行评审。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得28分。每有一个加▲项不满足的，扣2分，其他无特殊标记的参数，每有一项不满足的，扣0.05分；28分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术部分正负偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术部分正负偏离表》为准。 |
| 项目实施方案 | 实验室设计方案 | 6分 | 因涉及安装服务，需投标人进行现场踏勘并根据踏勘现场的情况,提供实验室整体方案规划图及效果图等。评委综合考虑投标人所提供实验室等相关实施方案的、可操作性、合理性、科学性、美观性等内容进行评审。 建设方案与图纸完整详实，内容全面覆盖施工实施范围、科学合理、方案可行便于实施且各项施工方案，具备明显的针对性得（6分）； 建设方案与图纸完整，内容基本涵盖施工实施范围，合理性、可行性一般，基本满足实际操作需要，针对性不明显得（3分）； 建设方案与图纸不完整，内容基本合理性、可行性较差，无针对性（1分）。 没有内容不得分。 注：提供现场踏勘回执函（详见投标文件格式附件12），未提供的本项不得分。 |
|  | 项目供货方案、实施计划、质量保证 | 8分 | 根据投标文件中实施方案项目供货方案、实施计划、质量保证等方面进行评审。方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，供货方案中明确工期节点，质量保证措施详细，整个方案语言表述准确清晰的得8分；方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，整个方案语言表述较准确清晰的得5分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得3分；方案有针对性，但是方案粗糙，可操作性有欠缺的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 1分 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间、培训目标、培训内容方案等内容进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的得1分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的得0.5分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的得0.3分；方案一般，可操作性有欠缺的得0.2分；没有内容不得分。 |
| 演示 | 视频功能演示 | 6分 | 投标人根据以下要求通过录制视频方式进行演示，专家根据演示效果进行打分： 演示部分一： 升降系统演示： 1.升降功能演示：通过智能控制柜可控制升降电源组件升降控制功能，可分组升降控制，可全选升降控制； 2.升降系统中动作机构具有保护功能：在电源组件设备上升过程中，遇到障碍或有实验设备插头忘记拔出等，电机阻力保护系统会自动停止设备上升动作，并自动下降。在电源组件设备下降过程中，遇到障碍等阻碍，电机阻力保护系统会自动停止设备下降动作，并自动上升。 演示部分二： 1.电源控制演示：智能控制柜操作面板可控制强弱电通断 、切换直流交流、修改电压流数值、学生也可通过学生端调节交直流数值，同时教师可以锁定学生电源，防止学生误操作。 2.学生升降电源组件：所有电源模块分两组，每组有一个3.5寸TFT-LCD液晶显示屏，显示电源状态，220V插座两个、一组交流 1.5-24V 及一组直流 1.5-32V 输出，带急停按钮保护。 3.安全保护：电路故障时智能吊装系统将自动开启过载保护，直接关停该智能吊装系统的电源输出，同时智能吊装系统将开启危险警报，该智能吊装系统屏幕跳出“过载”提示，同时蜂鸣器发出警报，此时通过万用表电笔检测将为不带电状态。 演示部分三： 低压电源稳定性测试：实验用低压电源空载测试：设定电压和实际测量电压差值不超过0.3V，测量电压波动在±0.01v以内。实验用低压电源带载测试：设定电压和实际测量电压差值不超过0.3V，测量电压波动在±0.01v以内。 演示以上三个部分功能，每部分功能演示成功得2分，全部演示成功得6分；功能不符合、演示不成功，则对应功能小项不得分。 注意：1.未提供演示或使用其他方式（如软件Demo、PPT 演示、图片原型或方案等）演示，本项不得分。 |
| 样品 | 实物样品 | 10分 | 提供实物样品（见第三部分项目需求）的外观、材质、工艺、质量、性能等方面是否符合招标文件，要求样品与招标清单内容设备一致。 对投标样品的材质、式样、颜色、工艺、性能及整体效果进行评分。完全满足得10分，基本满足得5分，一般的得2分；不符合要求、未提供样品、样品不全的得0分。 |
| 其他 | 售后服务 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。 1）服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的得3分； 2）服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行的得2分； 3）方案粗略、服务响应时间、质保期基本达到要求，整体需要优化调整的得1分； 没有内容不得分。 |
| 企业实力 | 企业资质 | 6分 | 1) 投标人具有有效期内的 GB/T 19001-2016 质量管理体系认证、GB/T24001-2016 环境管理体系认证、GB/T 45001-2020 职业健康管理体系认证，三证齐全的得1分。 2) 投标人提供有效期内售后服务五星认证证书的得1分。 3）投标人提供有效期内中国环境标志产品认证证书（简称十环）（认证单元须包括：人造板类家具、钢木家具）得2分。 4）投标人提供有效期内CQC中国环保产品认证证书（木制教学家具）得2分。 |
|  | 企业业绩 | 2分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似实验室家具项目业绩的，有一个得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中同时提供合同关键页（含合同甲乙双方封面页、合同服务内容、合同金额、合同盖章页）加盖投标单位公章，未提供不得分。 |

备注：1.商务技术分不满35分的，作为无效投标处理。

2.在投标时提供扫描件加盖投标人公章；中标后签订合同前，提供加盖原厂公章的原件备查。未能提供、提供的证明材料不清晰（查询不到；查询二维码或查询网站均未能完整的体现证明材料的所有页码及所有检测内容）或提供的原件与投标文件不一致均视为虚假应标，取消其中标资格且投标供应商及投标品牌均列入黑名单。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（总价）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价（总价））×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供三份（一正两副）纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.提供具有有效的营业执照。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供查询截图）。

6.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

7.投标函（格式见附件5）；

8.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

9.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

10.分项报价明细表（格式见附件8）；

11.中小企业声明函（如有，格式见附件9）；

12.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）；

13.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件11）；

14.现场踏勘回执函（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：            ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：              （采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

现场踏勘回执函

兹证明         (投标单位名称)委派       (委托人)(电话:      )到 启东市蝶湖中学2025年物理实验室及准备室采购与安装项目现场进行实地踏勘，并提交了授权委托书及相关资料。

经现场踏勘，该投标单位对该项目现场状况已充分了解。并承诺该投标单位若中标，不对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位踏勘负责人：(签字或盖章)

日期：

备注：

本次踏勘的目的：确定项目实际情况，包括周边环境、建筑情况、交通状况等；了解项目的一些特殊要求，例如水、电接入、装修改造、安全要求等；为编制投标文件提供更合理的依据。

- 1.本次踏勘投标人承担踏勘现场发生的费用，投标人自行负责在踏勘现场中安全问题。

- 2.踏勘时间安排：2025年6月30日上午8：00-11：30 或者2025年7月10日上午8：00-11：30 （请在规定的时间内安排踏勘，否则后果自负）

- 3.踏勘负责人及联系方式：顾老师0513-80285818

4.此现场踏勘回执函作为证明材料，需放入投标文件。投标人现场勘查时需携带营业执照复印件；法定代表人的授权委托书若是法人提供法人证明（格式自拟）；被委托人身份证复印件，以上材料均需加盖投标人公章。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。