编号:JSZC-321012-JSZC-G2025-0060

江苏省江都中学新校区常规实验室仪器采购项目公开招标文件

采 购 人：扬州市江都区教育局

代理机构：江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	27

第六章 投标文件格式	30

# 第一章 江苏志诚工程咨询管理有限公司关于江苏省江都中学新校区常规实验室仪器采购项目的招标公告

受扬州市江都区教育局的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就江苏省江都中学新校区常规实验室仪器采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省江都中学新校区常规实验室仪器采购项目 招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年8月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JSZC-G2025-0060

2.项目名称：江苏省江都中学新校区常规实验室仪器采购项目

3.采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价 ☑公开招标

4.预算金额：58万元

5.最高限价（如有）：58万元；包1（化学常规实验仪器）：16.324万元，包2（物理常规实验仪器）：28.779万元，包3（生物常规实验仪器）：12.897万元。

6.采购需求：项目分为3个包，包1：化学常规实验仪器采购，包2：物理常规实验仪器采购，包3：生物常规实验仪器采购。供应商可参加三个个包的投标，但只可按开标顺序中其中一个包，若包1中标，则不参与包2、包3评审，若包2中标，则不参与包3评审，详见采购文件第四章

7.合同履行期限：合同签订之日起20日（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.本项目（是/否）接受进口产品投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据

2.地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统

3.方式：网上注册登记

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月1日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（三）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都区教育局

地 址：扬州市江都区

联系人：张先生

联系方式：15952566869

2.代理机构信息

名    称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：扬州市江都区浦江路38号五楼

联 系 人：庄先生

联系方式：0514-86538233

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费参照《招标采购代理规范》相关规定按发改价格(2011)534号文的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州江中支行

开户名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司江都分公司

开户帐号：32050174775200000059

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：扬州市江都区教育局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目结果签订本合同。

一、货物及产品内容

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同总金额为（大写）：________元人民币（¥       元）。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。 逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证收取：无

七、转包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

项目完成时间按照招标、投标文件规定执行，交付地点由甲方指定。

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10日内，支付合同价的30%作为预付款。货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经验收合格后，甲方自收到乙方发票之日起10日内一次性付清。

10.4本项目采用单价合同，货物数量按甲方确认的实际采购数量计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、扬州市公共资源交易中心江都分中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向中国人民银行江都支行咨询，联系电话：13813140731。

十九、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                		    乙方： （公章）

法定代表人                                法定代表人

或授权代表：                              或授权代表：

地址：                                    地址：

联系电话：                                联系电话：

账 号：                                   账 号：

开户银行:                                 开户银行：

日期：      年    月    日                日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：工业

货物需求一览表及主要技术指标参数要求

包1：化学常规实验仪器采购

| 1间化学常规实验仪器通用仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 |  | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，管长≥80mm，壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条≥Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 1 | 套 |
| 2 | 打孔夹板 | 部颁标准 | 1、长约180mm，宽约30mm。 2、上、下夹板由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。 3、上夹板备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。 4、紧固螺钉长度约90mm，与下夹板紧固为一体；上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 5、上夹板、下夹板厚度≥11mm，具有足够强度，正常情况下使用不断裂。 | 1 | 个 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 部颁标准 | 1．由壳体及油石组成，重量约60g。 2．壳体钢材制，规格（长*宽*厚）：约60*60*15mm，壳体在磨刀时夹紧打孔器。 3．打孔器正好与油石靠牢，油石为白刚玉料，尺寸：约60mm。 4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 |
| 4 | 仪器车 |  | 双层物架，尺寸为：600 mm×400 mm×800 mm；采用不锈钢板制作，总载重≥60 kg，万向滚轮。 | 1 | 辆 |
| 5 | 电动离心机 | ≥4000r / min | 1、使用电源： AC 220V±22V 50Hz。 2、消耗功率： 不大于20W 。 3、转速：≥4000 r/min。 4、最大相对离心力： 不小于1435 N 。 5、定时： 0-999秒或0-99分钟 。 6、负载容量： 5ml ×12，10ml ×12 。 7、无刷电机，带电锁。 | 1 | 台 |
| 6 | 磁力加热搅拌器 | 250r/min～2600r/min | 1 、使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 、消耗功率： 300W±25W 。 3 、能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。 4 、电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。 5 、加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃ 。 6 、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 | 28 | 台 |
| 7 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 1.由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成； 2.规格（宽*高）：104*160mm。 3.可调节火力大小，温度800-1000℃ | 2 | 个 |
| 8 | 电加热器 | 密封式 | 1.工作电压：220V±20V，功率：1000W； 2.规格：加热盘约155mm，外壳尺寸约218*218mm。 | 1 | 个 |
| 9 | 烘干箱 | ≥80L | 1、外壳采用优质冷轧板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板或不锈钢薄板制作。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪。传感器采用热敏电阻或铂电阻。 2、工作室尺寸约360mm*320mm*300mm， 3、控温范围：室温+3℃-200℃，1.5 级（温度均匀性 为≤±0.03 ℃，温度波动性为≤1.5 ℃）。 4、电源：220V 50Hz。 | 1 | 台 |
| 10 | 水浴锅 | 铜制 | 1.材质：铜； 2.规格：约Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖子由从小到大的五层圈组成。 | 1 | 个 |
| 11 | 保温漏斗 | 铜制 | 1.材质：≥0.5mm厚的铜皮； 2.由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分组成，带有手柄。 3.规格：外径约90mm，高100mm. | 2 | 个 |
| 12 | 注射器 | 50mL，塑料 | 50mL，塑料 | 28 | 只 |
| 13 | 塑料洗瓶 | 250 mL，塑料制 | 规格：约6.5*17cm，250 mL ，水嘴略向下倾斜，口径1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 | 56 | 个 |
| 14 | 试剂瓶托盘 | 部颁标准 | 1、尺寸约300mm×250mm×70mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶约30个。 2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防腐蚀； | 10 | 个 |
| 15 | 实验用品提篮 |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器。≥435*300*112mm，附手柄，中间隔开，两边尺寸≥435*130*112mm，中间九个可以固定试管的孔径≥15-23mm。 | 3 | 个 |
| 16 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 1.半透明塑料注塑成型。 2.外形尺寸：约250mm×180mm×100mm。 | 56 | 个 |
| 17 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4、管体耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时≤2分钟。 | 56 | 个 |
| 18 | 聚光小手电筒 | 部颁标准 | 1.手提，可充电式，塑料外壳。 2.前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形； 3.尺寸：约60mm×20mm。 | 56 | 支 |
| 19 | 方座支架 | 部颁标准 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2． 方座支架的底座尺寸约为210×135mm，立杆直径约为φ10mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 56 | 套 |
| 20 | 万能夹 | 部颁标准 | 1.由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。 2.上下夹口转动灵活自如，最大开口≥40mm，夹杆Φ7mm。 | 5 | 个 |
| 21 | 三脚架 | 部颁标准 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.铁环内径：约74mm， 外径：约90mm，高：约130mm。 | 56 | 个 |
| 22 | 泥三角 | 部颁标准 | 1． 由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2． 金属丝用Φ约2㎜的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长≥80㎜，钢丝接头绞合，绞合长度≥20㎜。 3． 石棉筒内径约为Φ4mm，外径约为Φ10mm。 4． 金属丝作防锈处理。 | 28 | 个 |
| 23 | 试管架 | 部颁标准 | 1.木质，由顶板、底板、插杆组成，6孔、6柱； 2.顶板外形尺寸：约240×35×4.5（mm），6孔分布均匀，孔径约21mm； 3.底板外形尺寸：约240×70×5（mm），底板6个凹槽与顶板6孔同心，孔深约2mm； 4.插杆为长约60mm，与底板孔对应成排。 | 28 | 个 |
| 24 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 规格约22*8*8.5cm，12 孔，铝合金，与 Φ15mm×150mm 试管匹配。 | 28 | 个 |
| 25 | 漏斗架 | 部颁标准 | 外形规格：约450*95*100mm，木质两孔漏斗架，高度可调节。 | 1 | 个 |
| 26 | 滴定台 | 部颁标准 | 1、底座台面为大理石面，尺寸约为300×150×18mm； 2、立柱由约Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直≤5°； 3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 56 | 个 |
| 27 | 滴定夹 | 部颁标准 | 1、塑料制，外形光滑美观。 2、固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固； 3.外形尺寸约：230mm×120mm×26mm。 | 56 | 个 |
| 28 | 多用滴管架 | 部颁标准 | 由ABS塑料组成。由上架板、中架板、下架板和两块侧板粘接而成。尺寸：约220mm*56mm*55mm | 56 | 个 |
| 29 | 移液管架 | 部颁标准 | 1.梯形8孔，采用厚度约3mm的有机玻璃制成； 2.规格：约220×110×205mm。 | 13 | 个 |
| 30 | 比色管架 | 部颁标准 | 1.有机玻璃材质，10孔。含5个约φ16mm孔和5个约φ19mm孔； 2.规格（长*宽*高）：约222*68*90mm。 | 28 | 个 |
| 31 | 高中学生电源 | 部颁标准 | 交流2V～16V，3A，每2V一档； 直流2V～16V，2A，每2V一档； | 28 | 台 |
| 32 | 高中教学电源 | 部颁标准 | 交流：2V～24V，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流：1.5V～25V，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 大电流：40A、8s自动关断。 | 1 | 台 |
| 33 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 1．规格：长约20cm，高约15cm，托盘直径约8.5cm 2．最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-10g 3.秤量允许误差为±0.5d(分度值) 4.含砝码5个（10g、20g*2、50g*2、）和镊子一个 | 14 | 台 |
| 34 | 电子天平(100g，0.1g) | 100g，0.1g | 外形尺寸约24*18.5*14cm，称重范围0-100g，读数精度100mg，秤盘尺寸120mm，电源220V/50Hz。 | 14 | 台 |
| 35 | 电子天平（400g，0.1g) | 400g，0.1g | 1.最大称量：400g，读数精度0.1g； 2.外形尺寸约24*18.5*14cm，秤盘尺寸约120mm，电源220V/50hz。 | 1 | 台 |
| 36 | 电子停表 | 0.1s | 1.规格约6.3*7.5cm，教学用电子秒表，具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能。 2.以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表。 3.秒表在工作温度为-5~+50℃内各功能应显示完整、正常。 4.按钮工作灵活可靠，手感或声感与按钮同步，不发生误动作，且按钮使用寿命不少于20000次。 6.标准配置中包含标称工作电压的新扣式电池，电池更换周期大于一年。 | 1 | 只 |
| 37 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 1.规格：长约30cm，直径约0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 | 56 | 支 |
| 38 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 1、规格：长约30cm，直径约0.6cm，水银温度计，最小分度值为1℃。 2、测量范围为0～200℃。 3、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 2 | 支 |
| 39 | 数字测温计 | 标准 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 1 | 台 |
| 40 | 多用电表 | 指针式，2.5级 | 1、规格约为210*124*68mm，整流系，轴尖轴承支承式，指针式电表。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、量程范围：. 直流电流：0~50uA~1mA~10mA~100mA~500mA~10A 直流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 交流电流：0~1mA~10mA~100mA~500mA~5A 交流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 电阻：R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K 5、阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻≥20兆欧。 6、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 1 | 只 |
| 41 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 规格约276*115*298mm，2.5级，检流，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 1 | 台 |
| 42 | 密度计 | 部颁标准 | 1.量程：＜1 g/cm3 2.材质：无铅玻璃，内部为均匀铁砂 3.规格：约27*2cm | 1 | 支 |
| 43 | 密度计 | 部颁标准 | 1.量程：＞1 g/cm3 2.材质：无铅玻璃，内部为均匀铁砂 3.规格：约27*2cm | 1 | 支 |
| 44 | 酸度计(pH计) | 部颁标准 | 1.规格约205*205*86mm，使用电源：3*1.5V(AG13型纽扣电池)。工作温度：0-50℃ 2.测量范围：0～14.0pH 。 3.准确度：0.1pH 。 | 28 | 台 |
| 45 | 原电池实验器 | 部颁标准 | 1、由容器、电极板（配锌板和铜板做负极和正极）、电极卡、容器盖、接线柱组成，缸体有条溶液高度线。 2、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：约60mm×30mm×75mm。 3、电极板尺寸：约60mm×15mm×1mm。 | 56 | 个 |
| 46 | 贮气装置 | 部颁标准 | 1、由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成，贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型。 2、贮气装置外形尺寸：直径约160mm,高约200mm，表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量约3000mL。 3、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 4、本装置有效贮气容量大于0.5L。 | 2 | 台 |
| 47 | 溶液导电演示器 | 部颁标准 | 1．由演示板、溶液盒5套等组成，演示板采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：约316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 2、溶液盒5套，盒体采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：约50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径约为4mm，长约48mm，外接导线及接线叉。 3、供电DC6Ｖ。 4、可同时进行五组演示实验。 | 1 | 台 |
| 48 | 微型溶液导电实验器 | 部颁标准 | 笔式。电源电压：DC3V,5#电池2节。 | 56 | 套 |
| 49 | 中和热测定仪 | 部颁标准 | 由约φ90×100mm有机玻璃外壳，有机玻璃上盖，隔热温层，约φ60×70有机圆筒内，配有一支0-100℃红水温度计，以及玻璃杯形搅拌器等部件组成。 有机玻璃圆筒内层在隔热保温层中间和仪器外壳构成整体。仪器外壳上盖和仪器外壳可紧密扣合，其上盖中心开有两个小孔。 | 56 | 套 |
| 50 | 化学实验废液处理装置 | 部颁标准 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。 1.采用塑料焊接和不锈钢件连接组成，框架支架为直径约150mm的不锈钢材。箱体采用环保PP材料。材质均耐酸碱腐蚀由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。 2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。 3.外形尺寸约：365mm×370mm×550mm。 4.电源：专用电源AC220V 50Hz，DC12V 500mA。 | 1 | 台 |
| 51 | 气体实验微型装置 | 部颁标准 | 1.主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装；泡沫塑料盒外形尺寸：约265mm×185mm×55mm。 2.装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。 | 28 | 套 |
| 52 | 氢燃料电池演示器 | 部颁标准 | 1.规格（长*宽*高）：约34*13*14cm，两个质子交换膜电极尺寸：约33*33mm； 2.包含：带风扇电机、电流表、电压表、氢燃料电池、PEM（质子交换膜）水电解器、有机底座 | 1 | 套 |
| 53 | 氢燃料电池实验器 | 部颁标准 | 1.规格（长*宽*高）：约20*8*10cm，质子交换膜电极约15mm×15mm 2.配备氢电池、小电机、电流表、电压表、PEM水电解器。 | 14 | 套 |
| 54 | 电解槽演示器 | 部颁标准 | 1.主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。 2.槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸：约270mm×150mm×170mm。 | 1 | 台 |
| 55 | 离子交换柱 |  | 含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）组成。交换柱采用透明塑料注塑成型，外径39mm，总长265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。 | 56 | 支 |
| 56 | 电泳演示器 | 部颁标准 | 1.由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 2.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压≥120V；输出电流80mA。 3.U型管直径约18mm。 4.底座为塑料制，尺寸约：150mm×110mm。 | 1 | 台 |
| 57 | 丁达尔现象实验器 | 部颁标准 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：约95mm×65mm×65mm。 | 28 | 台 |
| 58 | 二氧化氮球 | 部颁标准 | 1.玻璃制品，双球，成U型，内封NO2和N2O4。 2.球体直径约28mm。 | 28 | 套 |
| 59 | 放电反应实验仪 | 部颁标准 | 1.由主机、高压连接导线、放电瓶等组成，主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：约200mm×175mm×70mm，带支撑架。 2.放电瓶为玻璃制，透明，直径约66mm，内装放电针。 3.使用电源：AC220V。 4.放电间距：≤5mm。 5.连续工作时间：≤5min。 6.功耗：≤30W。 | 14 | 套 |
| 60 | 光化学实验演示器 |  | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 1 | 台 |
| 61 | 量筒 | 10mL | 10mL | 56 | 个 |
| 62 | 量筒 | 25mL | 25mL | 56 | 个 |
| 63 | 量筒 | 50mL | 50mL | 56 | 个 |
| 64 | 量筒 | 100mL | 100mL | 2 | 个 |
| 65 | 量筒 | 500mL | 500mL | 2 | 个 |
| 66 | 量筒 | 1000mL | 1000mL | 2 | 个 |
| 67 | 量杯 | 250mL | 250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm，玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 2 | 个 |
| 68 | 容量瓶 | 50mL | 50mL | 2 | 个 |
| 69 | 容量瓶 | 100mL | 100mL | 56 | 个 |
| 70 | 容量瓶 | 250mL | 250mL | 4 | 个 |
| 71 | 容量瓶 | 500mL | 500mL | 30 | 个 |
| 72 | 容量瓶 | 1000mL | 1000mL | 2 | 个 |
| 73 | 滴定管 | 酸式，25mL | 酸式，25mL | 56 | 支 |
| 74 | 滴定管 | 酸式，50mL | 酸式，50mL | 28 | 支 |
| 75 | 滴定管 | 碱式，25mL | 碱式，25mL | 56 | 支 |
| 76 | 滴定管 | 碱式，50mL | 碱式，50mL | 28 | 支 |
| 77 | 移液管 | 25mL | 25mL | 28 | 支 |
| 78 | 试管 | φ12mm×70mm | φ12mm×70mm | 250 | 支 |
| 79 | 试管 | φ15mm×150mm | Ф15mm×150mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约150±2mm，外径约15±0.75mm,壁厚≥1.3mm | 250 | 支 |
| 80 | 试管 | φ18mm×180mm | φ18mm×180mm | 150 | 支 |
| 81 | 试管 | φ20mm×200mm | φ20mm×200mm | 150 | 支 |
| 82 | 试管 | φ32mm×200mm | Ф32mm×200mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约200±2mm，外径约32±0.75mm,壁厚≥1.3mm | 30 | 支 |
| 83 | 试管 | φ40mm×200mm | φ40mm×200mm | 30 | 支 |
| 84 | 具支试管 | φ18mm×180mm | φ18mm×180mm | 20 | 支 |
| 85 | 具支试管 | φ20mm×200mm | φ20mm×200mm | 20 | 支 |
| 86 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | φ15mm×150mm | 30 | 支 |
| 87 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 88 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | φ25mm×300mm | 2 | 支 |
| 89 | Y形试管 | φ20mm | φ20mm | 3 | 支 |
| 90 | 烧杯 | 5mL | 5mL | 56 | 个 |
| 91 | 烧杯 | 10mL | 10mL | 56 | 个 |
| 92 | 烧杯 | 25mL | 25mL | 100 | 个 |
| 93 | 烧杯 | 50mL | 50mL | 56 | 个 |
| 94 | 烧杯 | 100mL | 100mL | 100 | 个 |
| 95 | 烧杯 | 250mL | 250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约120±3mm，瓶外径约70±2mm，壁厚≥1mm | 100 | 个 |
| 96 | 烧杯 | 500mL | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 | 20 | 个 |
| 97 | 烧杯 | 1000mL | 1000mL | 10 | 个 |
| 98 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 圆底，长颈，250mL | 56 | 个 |
| 99 | 烧瓶 | 250ml | 圆底，短颈，厚口250ml | 30 | 个 |
| 100 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 圆底，长颈，500mL | 56 | 个 |
| 101 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 平底，长颈，250mL | 5 | 个 |
| 102 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL | 56 | 个 |
| 103 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL | 15 | 个 |
| 104 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 250mL | 56 | 个 |
| 105 | 三口烧瓶 | 250ml | 250ml | 5 | 个 |
| 106 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 规格：150ml。 | 56 | 个 |
| 107 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 规格：250ml。 | 2 | 个 |
| 108 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 规格：250ml。 | 2 | 个 |
| 109 | 干燥塔 | 250mL | 250mL | 2 | 个 |
| 110 | 气体洗瓶 | 250mL | 250mL | 2 | 个 |
| 111 | 抽滤瓶 | 500mL | 500mL | 2 | 个 |
| 112 | 抽气管 | 部颁标准 | 1.材质：玻璃 2.长约330mm，带支管 | 2 | 个 |
| 113 | 干燥器 | 160mm | 160mm | 4 | 个 |
| 114 | 气体发生器 | 250mL | 250mL | 4 | 个 |
| 115 | 冷凝器 | 直形，300mm | 直形，300mm | 28 | 支 |
| 116 | 冷凝器 | 球形，300mm | 球形，300mm | 1 | 支 |
| 117 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 弯形，φ18mm×150mm | 28 | 支 |
| 118 | 漏斗 | 60mm | 60mm | 56 | 个 |
| 119 | 漏斗 | 90mm | 90mm | 6 | 个 |
| 120 | 安全漏斗 | 直形 | 直形 | 5 | 个 |
| 121 | 安全漏斗 | 双球 | 双球 | 2 | 个 |
| 122 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 锥(梨)形，100mL | 28 | 个 |
| 123 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 球形，50mL | 28 | 个 |
| 124 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 瓷，80mm | 2 | 个 |
| 125 | T形管 | φ7mm～8mm | T形玻璃管，φ7mm～8mm | 28 | 个 |
| 126 | Y形管 | φ7mm～8mm | φ7mm～8mm | 28 | 个 |
| 127 | 离心管 | 10mL | 10mL | 10 | 支 |
| 128 | 干燥管 | 单球，150mm | 单球，150mm | 28 | 支 |
| 129 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | U型，φ15mm×150mm | 28 | 支 |
| 130 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | U型，φ20mm×200mm | 3 | 支 |
| 131 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | U型，具支，φ15mm×150mm | 3 | 支 |
| 132 | 比色管 | 25mL | 25mL | 100 | 支 |
| 133 | 活塞 | 直形 | 直形 | 5 | 支 |
| 134 | 活塞 | T形 | T形 | 2 | 支 |
| 135 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | φ200mm×100mm | 4 | 个 |
| 136 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | φ270mm×140mm | 4 | 个 |
| 137 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 138 | 钴玻璃片 |  | 作焰色反应 | 56 | 个 |
| 139 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 125mL，附毛玻璃片 | 100 | 个 |
| 140 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 250mL，附毛玻璃片 | 20 | 个 |
| 141 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 500mL，附毛玻璃片 | 5 | 个 |
| 142 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 250mL | 5 | 个 |
| 143 | 广口瓶 | 60mL | 60mL | 100 | 个 |
| 144 | 广口瓶 | 125mL | 125mL | 56 | 个 |
| 145 | 广口瓶 | 250mL | 250mL | 56 | 个 |
| 146 | 广口瓶 | 500mL | 500mL | 10 | 个 |
| 147 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 56 | 个 |
| 148 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 棕色，125mL | 20 | 个 |
| 149 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 棕色，250mL | 20 | 个 |
| 150 | 细口瓶 | 60mL | 60mL | 56 | 个 |
| 151 | 细口瓶 | 125mL | 125mL | 100 | 个 |
| 152 | 细口瓶 | 250mL | 250mL | 56 | 个 |
| 153 | 细口瓶 | 500mL | 500mL | 30 | 个 |
| 154 | 细口瓶 | 1000mL | 1000mL | 30 | 个 |
| 155 | 细口瓶 | 3000mL | 3000mL | 3 | 个 |
| 156 | 细口瓶（棕色） | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 56 | 个 |
| 157 | 细口瓶（棕色） | 棕色，125mL | 棕色，125mL | 56 | 个 |
| 158 | 细口瓶（棕色） | 棕色，250mL | 棕色，250mL | 20 | 个 |
| 159 | 细口瓶（棕色） | 棕色，500mL | 棕色，500mL | 2 | 个 |
| 160 | 细口瓶（棕色） | 棕色，1000mL | 棕色，1000mL | 2 | 个 |
| 161 | 滴瓶 | 30mL | 30mL | 100 | 个 |
| 162 | 滴瓶 | 60mL | 60mL | 100 | 个 |
| 163 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 棕色，30mL | 56 | 个 |
| 164 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 56 | 个 |
| 165 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | φ25mm×40mm | 2 | 个 |
| 166 | 坩埚 | 瓷，30mL | 瓷，30ml | 56 | 个 |
| 167 | 坩埚钳 | 200mm | 1、不锈钢制造。总长度约为200mm； 2、钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 56 | 个 |
| 168 | 烧杯夹 | 部颁标准 | 铁制烧杯夹，长约295mm | 4 | 个 |
| 169 | 镊子 | 部颁标准 | 不锈钢板材制成，宽度约9㎜，长度约125±5㎜。 | 56 | 个 |
| 170 | 试管夹 | 部颁标准 | 1．木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 56 | 个 |
| 171 | 水止皮管夹 | 部颁标准 | 1．用直径Φ3mm的钢丝制成；作防锈处理； 2．制作光滑、平整、无缺陷； 3．夹持角度不小于60°，夹持可靠，吻合好，弹性好。 | 56 | 个 |
| 172 | 螺旋皮管夹 | 部颁标准 | 1． 用钢材制成，作防锈处理。 2． 规格：旋钮长约34mm，主体宽约35mm、高约26mm，夹持范围最大不小于20㎜。 | 5 | 个 |
| 173 | 石棉网 | 部颁标准 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 56 | 个 |
| 174 | 二连球 | 部颁标准 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个 |
| 175 | 燃烧匙 | 部颁标准 | 1． 由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。光滑圆润无毛剌。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度约为250㎜。 | 56 | 个 |
| 176 | 药匙 | 部颁标准 | 3个1组，大中小三个，勺长分别约为12cm、13.5cm、15cm。 | 56 | 组 |
| 177 | 玻璃管 | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约200mm | 2 | 千克 |
| 178 | 玻璃管 | 部颁标准 | φ7mm～φ8mm，长约200mm | 2 | 千克 |
| 179 | 玻璃棒 | 部颁标准 | φ3mm～φ4mm，长约200mm | 2 | 千克 |
| 180 | 玻璃棒 | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约200mm | 2 | 千克 |
| 181 | 软胶塞 | 部颁标准 | 用天然橡胶制造，白色0号～12号。 | 4 | 千克 |
| 182 | 橡胶管 | 部颁标准 | 1． 产品用优质天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8㎜，壁厚1㎜。 | 2 | 千克 |
| 183 | 乳胶管 | 标准 | 外径约7 mm， 内径约5 mm 弹力好，可承受拉长为自身的6倍， 回弹力100% | 20 | 米 |
| 184 | 洗耳球 | 60mL | 60mL | 28 | 个 |
| 185 | 试管刷 | φ18 mm | Φ 18 mm ，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不外露 | 56 | 个 |
| 186 | 烧瓶刷 | 部颁标准 | 1． 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用约Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。 3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜。 | 28 | 个 |
| 187 | 滴定管刷 | 部颁标准 | 1． 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，中号一个。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于500㎜。 | 28 | 个 |
| 188 | 结晶皿 | 80mm | 80mm | 2 | 个 |
| 189 | 表面皿 | 100mm | 100mm | 56 | 个 |
| 190 | 研钵 | 瓷，90mm | 瓷，90mm | 28 | 个 |
| 191 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 瓷，100mm | 56 | 个 |
| 192 | 反应板 | 部颁标准 | 至少6穴 | 56 | 个 |
| 193 | 井穴板 | 部颁标准 | 9孔，0.7mL×9 | 56 | 个 |
| 194 | 塑料多用滴管 | 部颁标准 | 1.用能耐酸碱盐的塑料制成； 2.长约150mm，容量3ml。 | 300 | 支 |
| 195 | 白金丝 | 部颁标准 | Φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 2 | 支 |
| 196 | pH广泛试纸 | 1〜14 | 1〜14，80条/本 | 20 | 本 |
| 197 | 蓝石蕊 试纸 | 试纸 | 试纸 | 15 | 本 |
| 198 | 红石蕊 试纸 | 试纸 | 试纸 | 15 | 本 |
| 199 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 试纸，100条/本 | 10 | 本 |
| 200 | 定性滤纸 | 快速，9cm,100张 | 快速，直径约9cm,100张/盒 | 15 | 盒 |
| 201 | 高中化学实验材料 | 部颁标准 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 28 | 份 |
| 202 | 电极材料 | 部颁标准 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 28 | 套 |
| 203 | 一字螺丝刀 | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质。 | 1 | 支 |
| 204 | 十字螺丝刀 | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质 | 1 | 支 |
| 205 | 尖嘴钳 | 部颁标准 | 长160mm，铁制。 | 1 | 个 |
| 206 | 手锤 | 部颁标准 | 1． 规格：接触面直径20mm，手柄木质，柄长220mm。2． 锤头为圆头，无毛刺，手柄光滑。3． 手柄与锤头装配紧密牢固。 | 1 | 把 |
| 207 | 三角锉刀 | 部颁标准 | 尺寸250mm带柄 | 1 | 个 |
| 208 | 剪刀 | 部颁标准 | 铁制品.剪刀刃不小于80mm，总长度不小于190mm。 | 1 | 把 |
| 209 | 玻璃瓶盖开启器 | 部颁标准 | 由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。 | 1 | 套 |
| 210 | 玻璃管切割器 | 部颁标准 | 由切割头、手柄两大部分组成；总长约160mm；切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 1 | 个 |
| 211 | 工作服 | 部颁标准 | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性，防酸碱。 | 2 | 件 |
| 212 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 2 | 个 |
| 213 | 防护面罩 | 部颁标准 | 1． 由≥2mm透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩呈弧形，宽≥210mm，深≥70mm，高≥220mm。 3． 能屏蔽和吸收放射性α射线和低能量β射线，能防护辐射热所引起的灼伤和酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的危害。 | 1 | 个 |
| 214 | 防毒口罩 | 部颁标准 | 1.防毒时间≥45分钟。 2. 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 3.直接式防毒口罩，由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 4.口罩能完全罩住口、鼻不漏气，系带可调节松紧。 | 1 | 个 |
| 215 | 耐酸型乳胶手套 | 部颁标准 | 耐酸型乳胶手套 | 3 | 双 |
| 216 | 一次性乳胶手套 |  | 乳胶手套，25双/盒，密封无渗漏，耐刺穿，磨砂防滑。S/M/L规格可选 | 5 | 盒 |
| 217 | 简易急救箱 | 部颁标准 | 1.PP材质，箱体尺寸(长*宽*高)：约240*170*135mm; 2.急救箱内配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把. | 1 | 件 |
| 218 | 实验防护屏 | 部颁标准 | 1．三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2．外形尺寸不小于650mm*360mm，厚度不小于5mm。 | 1 | 件 |

包2：物理常规实验仪器采购

| 物理常规实验仪器通用仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 02011 | 直联泵 | 高速旋片式 | 产品为单相直联泵，电机与泵采用整体化设计，进气通道作特殊设计，防止停泵后泵油返流而污染被抽容器及管路。仪器主要由底座、油箱、机壳、电机、手柄、电源线等组成。 | 1 | 台 |
| 02016 | 抽气盘 | 部颁标准 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 1 | 套 |
| 02019 | 仪器车 | 800*500*1100mm | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm，不锈钢材质。 | 2 | 辆 |
| 02023 | 充磁器 | 充消两用 | 1、基本性能，结构外观应执行ZBY51001－88第4、5、6章有关规定。 2、壳体由ABS塑料注塑成形，表面光滑，色彩均匀，充退磁按钮为LA2型，转换钮为KN-A2x 2型。 3、充磁后最小值：≥0.04T，消磁后最大值≤0.01T。 4、电源电压：AC220V、50Hz 5、充退磁窗口尺寸：≥54mm×27mm×105mm。 6、充磁电流3.5－4A，充磁后磁极断面平均磁感强度≥25mT。 7、退磁电流3.5－4A，退磁后磁极断面平均剩磁≤4mT。 8、额定充磁时间0.6秒，不大于10倍额定充磁时间内产品不应损坏。 9、铭牌氧化着色后，应注明工作方式、方法、工作电压、电流等内容。 | 1 | 台 |
| 02040 | 生物显微镜 | 640X | 总放大倍数：40X-640X 目镜：惠更斯：H10X，H16X 观察镜筒：单目直镜筒 转换器：三孔 物镜：消色差物镜4X，10X，40X(弹) 支架调焦机构：粗调范围：50mm，微调范围：1.8-2.2mm 载物台：固定单层方平台，切片夹，120mm×120mm 旋转光阑板：五档φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15 聚光镜：单透镜，N.A.=0.65，拨盘光阑 光源：平凹反光镜，φ50mm 包装：木箱或塑料箱 | 1 | 台 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 座式 | 1．结构合理，制作精细，使用方便。 2．仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 3．空气调节器应能自如地调节空气进量从而调节火焰的大小。 4．仪器应密封无渗漏。 | 1 | 个 |
| 02102 | 注射器 | 100mL | 1、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线； 2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。 3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。 4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 2 | 个 |
| 02115 | 透明盛液筒 |  | φ100mm×300mm | 2 | 个 |
| 03001 | 物理支架 | 部颁标准 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支，平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 3、应符合JY166－84《物理支架》的规定。 | 2 | 套 |
| 03002 | 方座支架 | 部颁标准 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2．方座支架的底座和立杆表面应作防锈处理。 | 28 | 套 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 部颁标准 | 1、组合支架由支座、支块、滑道等组成。零部件的数量见下表： 序号 名称 数量 序号 名称 数量 序号 名称 数量 1)支座 2 5)轴棒 4 9)平台 1 2)支块 2 6)万向夹 1 10)吊环 4 3)滑道 2 7)烧瓶夹 1 11) 绝缘杯 2 4)滑块 5 8)铁环 1 12)定滑轮 1 2、结构及外观的一般要求分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 3、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。 4、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。 5、夹持功能稳妥有效。 | 2 | 套 |
| 03004 | 升降台 | 部颁标准 | 1．产品由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。 2．载物台、下底板尺寸不小于200*200mm。 3．升降范围：不小于150mm，载重量不小于10Kg 4.不锈钢材质。 | 2 | 台 |
| 04003 | 高中学生电源 | 部颁标准 | 交流2V～16V，3A，每2V一档；直流2V～16V，2A，每2V一档；可控硅延时过载保护电路（有独立过载指示灯显示），采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用ABS围框隔离。其余参数应符合JY0361-1999标准。 | 14 | 台 |
| 04006 | 高中教学电源 | 部颁标准 | 交流：2V～24V，2V～6V/12A,8V～12V/6A,14V～24V/3A; 直流1.5V～25V，2V～6V/6A,8V～12V/4A,14V～24V/2A;大电流40A、8s自动关断 | 1 | 台 |
| 04008 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 主要结构 ①单元结构：单相2KVA调压器为调节器为调压单元结构，一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程塑料的底座上，接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触，转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压，单元调压器一般为台式，外面有防护通风罩 ②单相组装结构：单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成，各单元的电刷接触组装在同一个主轴上，线圈输入端并联连接，输出端连接平衡电抗器，以平衡单元间电流分布并抑制环流。 ③三相组装结构：三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。 ④电刷结构：3KVA及以下单元调压器，采用1～2块石墨电刷和散热良好的金属架,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置，同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修，调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时，只要松开螺钉，即可方便地进行。 | 1 | 台 |
| 04011 | 感应圈 |  | 电子开关式 | 1 | 台 |
| 04013 | 电子起电机 | -17.5～+17.5KV | 高压电压：-17.5～+17.5KV。 短路电流：＜ 500μA。 工作电源：DC6V。 | 1 | 台 |
| 10002 | 直尺 | 1000mm | 1000mm 1、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 2、全尺面上刻线或数字不明显的局部模糊或短缺处不多于1处。 3、全尺刻度累计误差≤2mm 尺面平面度公差≤3mm 尺面直线度公差≤2mm 4、产品应符合ZBY51001-88《教学仪器产品的一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 只 |
| 10003 | 钢直尺 | 200mm | 1、规格：200*20×1mm，最小刻度1mm。 2、全长示值允许误差±0.20mm。 3、全长工作侧面直线度0.40mm。 4、刻线要求：单面两边刻线，中间刻数字，刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线遗漏。 5、尺身：不产生形变。 6、外观：光洁，无毛刺、锋口、锉痕。 | 28 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 1、规格：600*20×1mm，最小刻度1mm。 2、全长示值允许误差±0.20mm。 3、全长工作侧面直线度0.40mm。 4、刻线要求：单面两边刻线，中间刻数字，刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线遗漏。 5、尺身：不产生形变。 6、外观：光洁，无毛刺、锋口、锉痕。 | 28 | 只 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 1．产品为有效量程150mm、分度值0.02mm、测量精度0.1mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。 | 28 | 把 |
| 10011 | 外径千分尺 | 25mm，0.01mm | 1．产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺. | 28 | 只 |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 1．最大称量200g，分度值0.2g,标尺称量0-2g。 2．秤量允许误差为0.2d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| 11004 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 1．最大称量500g，分度值0.5 g,标尺称量0-5g。 2．秤量允许误差为0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 台 |
| 11011 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 最大称量：1000g 读数精度：0.1g 电源:AC 220V /50Hz 1、采用高精度应变式称量传感器； 2、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 3、数码管显示，全方位无视角偏差； 4、抗过载保护及去皮、计数等功能 | 1 | 台 |
| 11017 | 指针式体重计 | 120kg，0.5kg | 0g～120kg，500g。 1．由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。 2．长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。 3．承重板面积≥375×270mm。 | 1 | 台 |
| 11021 | 金属钩码 | 高中组 | 50g×4，200g×2 1．定位装入塑料盒内。 2，上下钩开口方向应垂直。 3．材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 4．上、下钩的连线应通过钩码主体的轴线。挂钩必须牢固， 5．产品应符合JY105-82《钩码》的要求。 6．符合JY0001－2004《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 套 |
| 11022 | 金属槽码 | 高中组 | 1、材料：采用纯度99.6％，颗粒≥90的钢材。 2、质量：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1 3、密度：6.0 Q。（勾除外） 4、硬度：HB70。 5、钩码经2000次冲击后无裂痕和明显变形。 6、上、下钩的连线通过钩码主体的轴线。钩码表面有防腐镀层。 | 28 | 套 |
| 12003 | 电子停表 | 0.01s | 1．教学用电子秒表，具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能。 2．以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表。 3．秒表在工作温度为-5~+50oC内各功能应显示完整、正常。 4．正常使用条件下不得停走，各功能显示及相互转换应正常，零、部、组件不得自行脱落，字段显示清晰，笔划应正确无误。 5．按钮工作灵活可靠，手感或声感与按钮同步，不发生误动作，且按钮使用寿命不少于20000次。 6．QB/T 1908-93中表1规定的技术要求均应符合。 7．标准配置中包含标称工作电压的新扣式电池，电池更换周期应大于一年。 8．外观质量：机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落。 9．符合QB/T 1908-93的有关规定。 | 28 | 块 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA，电源线与外壳有防扯拉断线功能，高压脉冲插孔有防护罩，重锤夹纸采用纸带穿入式，表面镀镍处理。 | 28 | 个 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上智能型 | 四位数字显示，10组数据存贮，可测挡光间隔时间，振动周期，加速度，自由落体和碰撞计时。 并可显示对应间隔时间的平均速度，加速度，碰撞计时的四个平均速度。精度：0.1 %。有光电门和电磁铁接口，统一接口。 | 7 | 台 |
| 12008 | 频闪光源 | 部颁标准 | 25Hz,50HZ,100HZ 新型数码连续可调0—9999Hz | 1 | 台 |
| 13001 | 温度计 |  | 红液，0～100℃ | 28 | 支 |
| 13001a | 温度计 |  | 水银，0～200℃ | 2 | 支 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、条形盒测力量程为：0～5N。 3、分度值为量程的1/50，零点平均示差不大于1/4分度，任一点的平均示差不大于1/2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 4、应符合JY0127-91《教学测力计》的要求 | 56 | 个 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、条形盒测力量程为：0～2.5N。 3、分度值为量程的1/50，零点平均示差不大于1/4分度，任一点的平均示差不大于1/2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 4、应符合JY0127-91《教学测力计》的要求 | 28 | 个 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 用途：测量力的大小，可以测量各个方向的压力和拉力，供各种力学实验用。 | 2 | 个 |
| 15003 | 高中数字演示电表 |  | 直流/交流 电压、电流，检流；4—1/2位数码管,不小于5cm | 3 | 只 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 1．等级指数2.5级，量程0.6A、3A。 2．过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显。电表的细分刻度线条宽度不大于0.3mm。表面清洁平整。 4．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1.6mm。 5．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%。 6．零位调节器：零位调节器的全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取其较小值，零位调节应旋转灵活。 7．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点。不得有凹凸不平缺陷。表壳应作防静电处理。 8．面板与装配： a．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点。文字、数字、符号标点应清晰。刻度线条 粗细要均匀，与面板底色色差要显著。 b．表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物。玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝。 c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm。插头要有足够的弹性，接触要良好。直流表接线柱正极为红色，负极为黑色。 d．面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 56 | 只 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 1．等级指数2.5级，量程3V、15V。 2．过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显。电表的细分刻度线条宽度不大于0.3mm。表面清洁平整。 4．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1.6mm。 5．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%。 6．零位调节器：零位调节器的全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取其较小值，零位调节应旋转灵活。 7．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点。不得有凹凸不平缺陷。表壳应作防静电处理。 8．面板与装配： a．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点。文字、数字、符号标点应清晰。刻度线条 粗细要均匀，与面板底色色差要显著。 b．表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物。玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝。 c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm。插头要有足够的弹性，接触要良好。直流表接线柱正极为红色，负极为黑色。 | 56 | 只 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 1、磁电指针式仪表。指针面板与水平面成45°角。 2、测量范围：-300uA-~0~300uA；偏差≤5%。 3、精密度为：2.5级，表头压降不大于75mA。 4、内阻：G0档80Ω—125Ω,G1档2.4KΩ—3KΩ。 5、仪表调零装置转动灵活，指针的机械零位向两侧调节范围左右不小于2个分度。 | 28 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，2.5级 | 1、整流系，轴尖轴承支承式，指针式电表。 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0~2500V，为5.0级。 3、电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。 4、量程范围：. 直流电流：0~50uA~1mA~10mA~100mA~500mA~10A 直流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 交流电流：0~1mA~10mA~100mA~500mA~5A 交流电压：0~1V~2.5V~10V~50V~250V~500V~2500V 电阻：R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K 5、阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20兆欧。 6、转换开关各档位定位正确，无错位、转动时无卡碰。 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 | 28 | 只 |
| 15015 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 2.5级，毫安级，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 28 | 只 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 2.5级，检流，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 2 | 台 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 1 | 台 |
| 15020 | 教学示波器 | DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 1垂直系统 1.1频率响应：直流DC~5MHZ，不大于3dB；交流10HZ~5MHZ，不大于3dB。 1.2偏转因素：不大于20mVP-P/格 1.3输入阻容：1MΩ//40pF 1.4衰减倍率:1、10、100、1000四挡±10% 1.5输入耐压:400V（DC+ACp-p） 2扫描系统 2.1扫描频率:10Hz—100kHz分四档、10Hz—100Hz、100Hz—10kHz、10kHz—100kHz 2.2同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步。 3水平系统 3.1频率响应：DC~500kHz不大于3dB 3.2水大于100mVP-P/格 3.3输入阻容1MΩ//40pF 4校准信号 4.1波形：方波1∶1 4.2频率：1000HZ~10% 4.3幅度：100mVP-P±5% 5、示波管有效显示面积：8格×10格1格=8mm，余辉：中。 6、消耗功率：约30VA 7、尺寸：（165mm×300mm×440mm） 符合JY0011的规定。 | 1 | 台 |
| 15023 | 示波器 | DC 10MHz，触发电平锁定 | 偏转因数：20mVpp/格。 频率响应：0～10MHz。 显示屏幕：8cm管，中余辉。 | 7 | 台 |
| 15025 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 9999Ω,0.5级，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能。参数应符合JY0399标准。 | 28 | 个 |
| 15026 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 六位99999.9Ω，0.1级，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能。 | 1 | 个 |
| 15032 | 微电流放大器 | 多路输入 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约1000倍。两路用于传感器,分别为电流型和电压型放大输出。 | 1 | 台 |
| 16004 | 湿度计 |  | 指针式。测量范围湿度：10～95% 温度：-10～60℃ ，分辨率：0.1 准确度 ，湿度：2.5%±1%RH ，温度：±0.5℃ | 1 | 个 |
| 16009 | 空盒气压表 | 部颁标准 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 1 | 台 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 部颁标准 | 半圆直径不小于190mm | 28 | 个 |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 1、工程塑料制作，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 1 | 套 |
| 21005 | 摩擦计 | 由摩擦板和摩擦块组成 | 摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节 | 28 | 套 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 |  | 0.5N，1N，2N | 1 | 组 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 结构：1、激光器开关为推滑式，2、激光器架的俯仰视角可调节，3、激光器夹上有六个带弹性的齿爪，4、支杆与底座为一体式，平稳性好，造型美观。它与激光器夹为弹性夹卡。5、平面镜：应大于40*70*1.5mm，6、平面镜座：应大于64*24*22mm，有平面镜插槽，7、激光器：应大于Φ13*65mm，8、激光器夹：应大于24*35mm，装有推滑式开关，9、连体式支架底座：应大于64*68mm。 | 1 | 套 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 部颁标准 | 仪器由分度座标盘、底座、支杆等组成。分度座标盘采用工程塑料压制而成，直径φ270mm，圆盘表面印制角度刻线及数字，分度值为5°，每10°标注数字；支杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为370mm，表面镀铬；底座材质为工程塑料，底径为φ250mm，高度为90mm。 | 1 | 套 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 部颁标准 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 28 | 套 |
| 21029 | 高中力学演示板 | 部颁标准 | 1、手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。 2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 1 | 套 |
| 21033 | 滚摆 | 部颁标准 | 麦克斯韦滚摆，滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。技术要求应符合JY/T0392的相关规定。 | 2 | 个 |
| 21034 | 离心轨道 | 部颁标准 | 有捕球网。一个铝质U形槽轨制成的圆环轨道，竖直安装在一个底板上。从环底向右水平略上倾延伸一段槽轨，其端部安装一个挡弹钮，便于拾取实验钢球。 | 1 | 套 |
| 21039 | 电动离心转台 |  | 可调速 | 1 | 台 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 管外径：48mm±5mm,管长：不小于950mm,直线度误差：2mm,管壁应清洁透明，观察面不允许有气泡、划痕、裂痕及溶迹、波纹、杂质。阀门开关松紧适度，抽气口铜质，接口外径8mm，为台阶口。管内经受0.05MPa空气压强试验无漏气，管内带释放装置，应有金属片和羽毛片各一件，其形状、大小、色泽，在距5m处观察，能清晰辨别。 | 1 | 套 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 部颁标准 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 套 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 部颁标准 | 仪器由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作;笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，小皮带轮采用铜棒制作，橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 1 | 套 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 部颁标准 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于900mm，轨道附有水准仪，有分度为mm单位的刻度标尺，轨道材质为铝合金材料，表面须氧化处理，小车顶部有6只砝码孔，车轮固定采用铜质材料，配有独立的水平、高度调整机构，能与电火花计时器组合完成自由落体教学实验。 | 1 | 套 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式 | 车拖纸带打点式，轨道长度不小于900mm,打点有效距离不小于600mm，轨道附有水准仪，有分度为mm单位的刻度标尺，轨道材质为铝合金材料，表面须氧化处理，小车顶部有6只砝码孔，车轮固定采用铜质材料，配有独立的水平、高度调整机构，能与电火花计时器组合完成自由落体教学实验。 | 28 | 套 |
| 21055 | 气垫导轨 | 1200mm | 1200mm，不直度＜0.10mm。浮高＞0.1mm。5.8kpa气压），附件齐全。 | 7 | 台 |
| 21056 | 小型气源 | 部颁标准 | 气压：≥ 5.8 KPa。 噪音：＜ 65dB。 | 7 | 台 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 部颁标准 | 上下双层轨道（轨道一侧有最小分度为mm的标尺），轨道连接件及刹车系统采用金属件表面镀镍，小车顶部有6只砝码孔带有自锁装置，铝合金车轮，采用铜质顶针。轨道附有水准器及水平调整装置。 | 1 | 套 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 两种形式 | 两种形式（水和气）。由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。 1.水槽采用PP塑料注塑成型，直径250mm、深100mm，所有配件均安装在水槽内。 2.喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。 3.支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。 4.盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。 5.产品外形尺寸：250mm×250mm×260mm。 | 1 | 套 |
| 21062 | 超重失重演示器 |  | 记忆式 | 1 | 个 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 部颁标准 | 半定量实验。由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨（弧形、直形）、钢球等组成。底座、大小刻度板均采用厚度为1mm的铁板制作，定位圆及滑杆由支杆和孔架构成，孔架采用塑料制作，定位圆的高度可通过支杆任意调节；透明圆筒采用有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于3mm。能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。 | 1 | 台 |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 部颁标准 | 手动敲击式，可以固定在支架上和桌面上使用，仪器有穿孔的2钢球、 铁锤、仪器板，释球板等。 | 1 | 个 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 部颁标准 | 仪器由平抛导轨（承放平抛球，并可调节平抛球位置高度，并使球水平抛出）；接球槽（接住平抛球，同时能使球自动描下迹点）；重锤（调节实验器，达到水平位置）；调平螺栓（四只调平螺栓的调节，配合重锤，达到水平位置）；钢球，磁条，面板，底座等组成。 | 28 | 套 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 |  | 频闪光源25Hz、50Hz,可实时观测运动物体图像 | 1 | 套 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 |  | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 7 | 套 |
| 21072 | 向心力演示器 |  | 指针式 | 1 | 台 |
| 21077 | 演示力矩盘 | 部颁标准 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 1 | 个 |
| 21078 | 力矩盘 | 部颁标准 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 28 | 个 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 用途：供中学物理演示物体互相作用时动量的传递。 结构：由底板、立柱、横杆、横梁等组成仪器支架。支架上悬挂五个质量相同的钢球。 | 1 | 套 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 256Hz，由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造。频率及误差：256Hz±0.3Hz。 | 1 | 套 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 512Hz，由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造。频率及误差：512Hz±0.4Hz。 | 1 | 套 |
| 22005 | 纵波演示器 |  | 电动液晶显示式，由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 22010 | 共振音叉 | 440Hz | 1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 1 | 对 |
| 22013 | 绳波演示器 |  | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 1 | 套 |
| 22014 | 波动弹簧 |  | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 1 | 个 |
| 22015 | 波动演示器 |  | 帘式 | 1 | 台 |
| 22016 | 发波水槽 |  | 电动波源带同步频闪光源 | 1 | 套 |
| 22020 | 弹簧振子振动图象描绘器 |  | 自动稳定走纸 | 1 | 台 |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 |  | 为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。 | 1 | 台 |
| 22023 | 单摆组 | 部颁标准 | 5个摆球。钢球3个，塑料球2个。全部带线。塑料盒包装。 | 28 | 组 |
| 22024 | 单摆振动图象演示器 | 部颁标准 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 1 | 台 |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 部颁标准 | 光电门计时 | 1 | 台 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 部颁标准 | 改变策动摆摆长可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 1 | 台 |
| 22027 | 共振演示器 |  | 弹簧振子，电动机驱动 | 1 | 台 |
| 22202 | 内聚力演示器 |  | 有挤压扳动器和刮削器 | 1 | 套 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄为塑料制品。 | 1 | 个 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 部颁标准 | 手动充压，压力表、热敏电阻测温，可见气体做功前和做功后的温度和气压的变化。内部起雾明显。使用安全。加带打气筒，测温仪。尺寸约：300*120*125mm | 1 | 套 |
| 22215 | 油膜实验器 | 部颁标准 | 可测量油酸分子的长度， 1、油酸用无水酒精稀释成1000：1的油酸溶液1瓶； 2、盘底有刻度的盛水盘1只； 3、痱子粉1包； 4、2mL针筒、6号针头各一支。 | 28 | 套 |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 |  | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。 | 1 | 个 |
| 22217 | 液体表面张力演示器 |  | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。线框用Ф2.2mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm，柄端小圈中心Ф15mm，外形规则端正，焊接光滑整洁牢固。 | 1 | 套 |
| 22219 | 毛细现象演示器 |  | 毛细管、盛液槽 | 1 | 套 |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) |  | 产品由漏斗、一组斜面、控制器、钉列阵、弧形导轨、木框、狭槽、钢球、闸门、钢球出口、钢球盒、底脚等构成。钢球直径3mm、数量不少于3300粒。 | 1 | 台 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | 部颁标准 | 仪器根据高中物理新编教材而设计的，讲述在理想状态下一定质量的气体在温度不变时，压强与体积的关系。由带刻度气室、压力表、放气阀、底座等组成。操作：打开放气阀将活塞拉到一定的刻度线，让气室内有一定体积的空气，关闭放气阀，轻轻的推动活塞到某一刻度线使空气体积缩小，读出压力表读数。用同样的方式取三段体积不同的刻度线，记录出三段压力表读数。通过公式===C。可验证出一定质量的气体在温度不变时，它的压强与体积成反比。 产品总体尺寸为510*160mm ，板尺寸为400*160mm，U型管之间的距离为35mm。 | 1 | 套 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 部颁标准 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度成正比，即V-T图像。 | 1 | 套 |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 部颁标准 | 由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。1.工作电压：DC14V。2.透明桶外径105mm，深150mm。3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 1 | 套 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 教师用 | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。一端为锥体，头部为球形状。。 | 1 | 对 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 教师用 | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。一端为锥体，头部为球形状。 | 1 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 一对装。1．产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。2．外壳透光洁透明，无气泡及划痕。3．圆盘（直径≥26mm）导电杆（直径≥6mm）用金属制成，表面镀铬处理。4．导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度≥20mm。 | 1 | 对 |
| 23007 | 指针验电器 |  | 一对装。由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 1、金属筒≥Φ170mm，表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，≥Φ100mm。 2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 1 | 对 |
| 23008 | 感应起电机 | 部颁标准 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 1 | 台 |
| 23009 | 枕形导体 | 部颁标准 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高≥68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃≥Φ12mm，高≥110mm；底座≥Φ85mm，高≥13mm。 | 1 | 副 |
| 23010 | 小灯座 | 36V，2.5A | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2、小灯座分为卡口、螺口两种，底座上均有两个安装孔。 3、小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 4、底座为塑料制成，表面平整光洁。 5、接线柱为644型，行程不小于6mm。 6、卡口灯座用0.5～0.6mm的磷铜片制做,表面镀镍灯座与两接线柱之间的铜片宽度不小于8mm。 7、小灯座能保证其与小电珠接触良好可靠，不应有接触不良或短路。 8、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。 9、产品中的各个部件无明显缺陷和变形。 10、产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。 | 56 | 个 |
| 23011 | 单刀开关 | 铜质材料 | 器材由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作；接线柱为644型，行程不小于4mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作4。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 | 56 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 20Ω，2A，铝合金支架，六角滑竿，0.5mm康铜线，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm,表面镀镍，4只接线柱。 | 28 | 个 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 50Ω，1.5A，铝合金支架，六角滑竿，铜线，全铜滑动头，磷铜接触片，表面镀镍，4只接线柱。 | 28 | 个 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 200Ω，1.25A，铝合金支架，六角滑竿，0.45mm康铜线，瓷管尺寸不小于Φ62×270mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于16×56mm,表面镀镍，4只接线柱。 | 1 | 个 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 部颁标准 | 金属底板，三种材料，4根金属丝（导线长度1000mm），接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条，其余参数应符合JY217标准。 | 1 | 台 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 部颁标准 | 金属底板，底板表面采用喷塑工艺，三种材料，4根金属丝（长度度500mm），铭牌标有金属丝的线径、长度、材料，接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条，其余参数应符合JY217标准。 | 28 | 台 |
| 23030 | 演示线路实验板 |  | 高中演示组 | 1 | 套 |
| 23041 | 球形导体 | 部颁标准 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 1 | 个 |
| 23042 | 验电器连接杆 | 部颁标准 | 燕型铁丝穿过有机玻璃棒，由锁紧螺丝固定。 | 1 | 个 |
| 23043 | 移电球(验电球) | 部颁标准 | 整长11cm,验电球直径1.5cm，棒直径1cm。符合教学仪器验电球标准。 | 1 | 个 |
| 23044 | 验电羽 |  | 验电羽1对 由底座、支架、丝线固定卡、丝线组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×长12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm | 1 | 对 |
| 23046 | 尖形布电器 | 部颁标准 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 1 | 个 |
| 23048 | 静电实验箱 |  | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 1 | 套 |
| 23049 | 金属网罩 |  | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 1 | 个 |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 |  | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球直径83mm，轻质导电球直径30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 1 | 套 |
| 23053 | 电场线演示器 |  | 由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95mm×80mm×6.5mm。 | 2 | 套 |
| 23056 | 平行板电容器 |  | 由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、度脚构成。铝板和绝缘板直径应相同。 | 1 | 套 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套 |
| 23058 | 常用电容器示教板 |  | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 |  | 定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）特殊电阻（光敏电阻、热敏电阻等） | 1 | 套 |
| 24001 | 条形磁铁 | 部颁标准 | 1、属D-CG-LT-180型，并经磁化。每对两条。 2、北极（N极）涂红色，南极（S极）涂兰色或白色。 3、长度：160mm。 4、横截面积：200平方毫米。 5、磁感应强度（表面）：≥0.060T。 6、产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 | 28 | 对 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 部颁标准 | 1、属D-CG-LU-100型，磁化而成。并配有软铁制成的衔铁。 2、北极（N极）涂红色，南极（S极）涂兰色或白色。 3、表面磁感应强度：≥0.055T。 4、产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 | 28 | 个 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 1 | 套 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 1、塑料板为透明有机板注塑成形。 2、小磁针为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。 3、脚为塑料。 | 1 | 套 |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  | 由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成，底座尺寸：178×138×38mm，方线圈（80×50mm),圆线圈（直径Φ45mm），螺线管（直径Φ45mm）采用优质铜线。 | 2 | 套 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 1．每组包含菱形小磁针16支。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7．磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 | 28 | 套 |
| 24008 | 翼形磁针 | 部颁标准 | 1、翼形针体和支座各两件组成。 2、针体长度：140mm±2.0mm,宽度8mm±0.7mm。 3、支座：底座直径：71mm±1.5mm ，总高度112mm±1.7mm 4、磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。 5、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N极）红色，指南极（S极）蓝色或白色 6、支座由底座和支杆组成，支杆可拆卸。底座和支杆用非铁磁性材料制成。支杆顶部装钢针，钢针镀铬，不得有锈蚀和毛刺。 7、磁针在外力作用下，应转动灵活。去掉外力后，针体应回归指向。 8、磁针在无外力影响下，应无明显倾斜。 9、产品应符合JY00L2－90《磁针》的要求。 | 28 | 套 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 部颁标准 | 每组包含翼形磁针2支。磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。磁针在外力作用下，磁针体转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针无明显倾斜。 | 1 | 套 |
| 24010 | 原副线圈 | 部颁标准 | 由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成，演示原线圈内径13mm，外径22mm，用0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400匝，绕线宽度65mm，演示副线圈内径35mm，外径49mm，用0.27mmQZ型漆包线分五层平绕1115匝，绕线宽度69mm，两线圈表面有示向胶线三匝，铁芯为软铁棒尺寸Φ12mm，棒上装塑料手柄。 | 28 | 套 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 二极管发光 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 28 | 个 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 部颁标准 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 1 | 个 |
| 24021a | 阴极射线管 | 磁效应管 | 由玻壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、底座等组成。阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。荧光板上的荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象。 | 1 | 个 |
| 24021b | 阴极射线管 | 示直进管 | 由玻壳、挡板、支架、阴极、阳极、底座等组成。管内真空度范围0.13帕（1×10-3托）～0.07帕（5×10-4托），阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。底座表面光洁。 | 1 | 支 |
| 24021c | 阴极射线管 | 机械效应管 | 由玻壳、导轨支架、小翼轮、阴极、阳极、底座等组成，阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。底座表面光洁。 | 1 | 支 |
| 24021d | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 由玻壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、底座等组成,阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成，电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍，电极在玻壳内安装牢固。封接丝与电极、护帽环接触良好。玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。阴极射线管在通电使用后，金属极周围无明显溅射物质。荧光板上的荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象。底座表面光洁。 | 1 | 支 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 部颁标准 | 频率：20Hz～20KHz。功率：5W。 波形：正弦波、方波、三角波。 显示：5位数字显示频率。 | 1 | 台 |
| 24027 | 高频信号发生器 | 部颁标准 | 频率：高频：0.4MHz～130MHz。 低频：1KHz。 显示：指针式。 | 1 | 台 |
| 24028 | 教学信号发生器 | 部颁标准 | 高频范围：400KHz～1700KHz。 低频信号：正弦波、方波、锯齿波， 超低频正弦波，4位数字显示高频。 | 1 | 台 |
| 24032 | 强磁针 | 部颁标准 | 技术参数：直径12mm 长度95mm； | 2 | 个 |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 部颁标准 | 1、 由两根平行的可灵活转动的导体构成，转动时可改变两导体间距离。 2、 仪器内置大电流电源，当大电流输出启动时，大电流输出经约4S时间的定时后，大电流输出自动切断，以防电源损坏。 3、 平行通电直导线之间的相互作用演示实验现象明显，实验复现性好，可进行二平行直导线的相吸和相拆实验演示。 | 1 | 套 |
| 24035 | 安培力演示器 | 永磁式 | 励磁方式：永磁式。 指示方式：指示式。 直导线长度：>100mm。 | 1 | 套 |
| 24037 | 自感现象演示器 | 部颁标准 | 双变压器，通电显示采用发光二极管显示，断电有反向电流显示装置，铝合金包边。 | 1 | 台 |
| 24039 | 楞次定律演示器 |  | 开口环、闭口环 | 1 | 套 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | 部颁标准 | 1、外壳为金属喷塑成型 2、阻尼摆采用铝制，一只底部是半圆、一只底部是半圆齿状 3、可以同时使用两只阻尼摆进行比较 | 1 | 套 |
| 24041 | 动能发电手电筒 |  | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 1 | 套 |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 部颁标准 | 1、单匝线圈转动速度可调，2、还能进行安培力实验器的操作。3、动作灵敏，效果显现。4、磁感应强度为﹥50mT 结构：1、磁铁盒二个，外形最大尺寸：59*35*144mm，磁铁安装腔尺寸应大于100*50*15mm；2、底座外形最大尺寸：105*95*34mm，形状为四棱台，两侧有5*5.6mm的卡口，顶端有两个M4嵌入螺母；3、永久磁铁，外形尺寸应大于50*85*14mm；4、导电导轨二根，外形尺寸Φ4*130mm，黄铜棒，一端M4*7mm；5、导电管外形尺寸：Φ4*80mm；6、单匝线圈一套，外形尺寸：90*120*1mm。7、外形尺寸145*105*160mm。 | 1 | 套 |
| 24044 | 三相电机原理演示器 | 部颁标准 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 1 | 套 |
| 24045 | 手摇三相交流发电机 | 部颁标准 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 1 | 台 |
| 24046 | 三线电子开关 | 部颁标准 | 输入电压：0.1V～2V。 开关频率：100～100KHz。 | 1 | 台 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 部颁标准 | 研究电感器和电容器在电路中对交变电流的作用。仪器由低频扼流圈，高频扼流圈，大电容，小电容，电阻组成。 | 1 | 台 |
| 24048 | 可拆变压器 |  | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 1 | 台 |
| 24049 | 小型变压器 | 部颁标准 | 铁芯为可拆式，初级线圈线径0.51mm120T,次级线圈线径0.47mm240T,次级线圈线圈线径0.8mm60T,线圈有圆形输出接线端子。 | 28 | 套 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 部颁标准 | 电感式镇流器，结构：由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 | 1 | 套 |
| 24053 | 电子束演示器 | 部颁标准 | 加速极：0～700V。 偏转：0～50V。 显示方式:荧光屏幕显示电子束径迹。 | 1 | 台 |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 部颁标准 | 组成：底板表面喷塑处理，门电路模块（与门、或门、非门电路）传感器模块（干簧管、光敏电阻、热敏电阻、霍尔元件、双金属片、感温铁氧体、液体传感器），执行模块(电动机、继电器、发光二极管、灯泡、三极管、可变电阻），附件（按钮开关、磁钢、连接导线）。采用独立模块，元件盒底部装有高性能磁铁，通过磁吸和简单的插件组合可完成教材规定的二十五个实验项目，配有实验指导书。 | 7 | 套 |
| 24057 | 低气压放电管组 | 6支 | 演示稀薄气体中的放电现象；构造：由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 1 | 套 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 部颁标准 | 发射：2W、230MHz。 调制方式：等幅、调幅。 用声响、LED、电表指示电磁波。 调制信号：音乐，1KHz方波。 | 1 | 套 |
| 25001 | 光具盘 | 部颁标准 | 1、光具盘由矩形光盘、圆光盘、三足座、光栏、平行光源、光学元件组成。 2、平行光源：5束平行激光束，每条光束有独立的控制开关。 3、技术指标： 矩形光盘：磁吸附式。 圆形光盘：最小刻度为1度。 梯形玻璃砖：下底90mm、高25mm、厚15mm、底角60度和45度。 等腰直角棱镜：底90mm、高45mm、厚15mm。 半圆柱透镜：90×45×15mm。 大双凸柱透镜：110×30mm，F＝160±5mm 小双凸柱透镜：60×30mm，F＝－80±3mm 小双凹柱透镜：60×30mm，F＝－80±3mm 凹柱面镜：110×30×2mm，F＝160±5mm 凸柱面镜：110×30×2mm，F＝－160±5mm 大平面镜：90×15×2mm 漫反射精：90×30×2mm。 | 1 | 套 |
| 25004 | 玻璃砖 | 部颁标准 | 1、外形尺寸：两底角为60°±0.5°和45±0.5°。 2、玻璃材料的质量要求应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条文类别为2类，条文级别为C级，气泡级别为7级。 3、玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为5，上下两面、斜面、另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理。 4、玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。 5、以抛光的梯形面为基本标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为≤0.1mm。 6、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 7、精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 8、应符合JY26－79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》中第一至三章要求的规定。 | 28 | 块 |
| 25005 | 光具座 | 部颁标准 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。 2、导轨：采用φ16双元钢结构；与基准平面的不平行度<1mm。 3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。 4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm； 5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm； 6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。 7、G-PG2-SG-100型。16mm，双轨。 | 28 | 套 |
| 25007 | 三棱镜 | 部颁标准 | 1．由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2．三棱镜体外形为正三棱柱。 3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6．支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7．应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 部颁标准 | 1、由等边三棱镜、三棱镜架及光屏等组成，其结构外观应符合ZBY51001-88第5、6章有关要求。 2、三棱镜为等边棱镜，顶角60±0.5°、有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，三棱镜中部色散Nf-Nc不小于0.015，其表面质量应符合ZBY51001-88第7.5条要求。 3、其余应符合JY031-91第4章的有关规定。 | 1 | 套 |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 部颁标准 | 演示光的反射定律和折射定律，仪器主要由演示屏、反射镜、折射镜、光源座、光源和底座组成。半导体激光光源电压4.5V。 | 28 | 套 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 部颁标准 | 仪器能演示光的干涉（包括双缝干涉、双镜面干涉、牛顿环干涉）衍射（单缝衍射、多缝和光栅衍射）以及光的偏振（包括人造偏振片起偏、玻璃反射起偏)等现象。 | 1 | 套 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 部颁标准 | 激光笔、半圆形玻璃砖、盛液体扁平半圆盒、360度量角器等，几何光学和物理光学实验。 | 1 | 台 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 部颁标准 | 双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm；0.029mm≤a1≤0.04mm；d2=0.25±0.003mm；0.036mm≤a1≤0.050mm。 | 28 | 台 |
| 25021 | 牛顿环 | 部颁标准 | 仪器由一块曲率很大的平凸透镜和一块很平的玻璃片组成。透镜的凸面放在平玻璃上，在透镜和玻璃片之间形成空气膜，演示牛顿环的干涉图样。 | 1 | 个 |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | 部颁标准 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用木材制作；控制面板上设有电源开关、指示灯、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜、扬声器等；电路原理图印制于面板上。 主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：AC220V 50Hz；环境温度：-10℃～55℃。 | 1 | 台 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 部颁标准 | 构成：由带底座框的两块偏振片组成，偏振片直径30~40mm，底框外缘带有指示刻度和0~360°刻度，每个小格值45°。 | 28 | 套 |
| 91025 | 电场线演示器 |  | 材质及主要部件：亚克力、尼龙线；尺寸：300*300*1000mm；电场是一种看不见也摸不到的物质。只要有电荷存在，电荷的周围就存在着电场。电场线是为了直观形象地描述电场分布而在电场中引入的一些假想的曲线。 本实验教具是利用电荷间的相互作用来模拟电场线。通过摩擦使一团塑料丝带上电，然后塑料丝展开后便能模拟单个点电荷所形成的电场线。使两团塑料丝分别带上同种电荷或不同电荷时便能模拟两个点电荷所形成的电场线。 | 1 | 套 |
| 91047 | 光的折射与全反射实验器 |  | 材质及主要部件：亚克力、激光灯；尺寸：740*150*550mm；当光从真空斜射入某种介质时，光发生折射现象，入射角的正弦与折射角的正弦之比为常数，此常数为该介质的折射率。 当光从玻璃射入空气时，同时发生折射和反射，折射角大于入射角。随着入射角逐渐增大，折射角相应增大。当入射角增大到某一角度时，折射光消失，只剩下反射光，这就是全反射现象。 | 1 | 套 |
| 91048 | 变脸 |  | 材质及主要部件：亚克力；尺寸：330*310*310mm；“变脸”利用了全反射棱镜的原理。在水槽内没水时，看到的是红色脸谱，将水槽两侧三角形部分注满水，在相同位置观察，会发现看到的变成了蓝色脸谱。再将水缓缓倒入水槽中间隔板处，在相同位置观察，会发现蓝色脸谱慢慢又变成红色脸谱。 | 1 | 套 |
| 91049 | 光的色散 |  | 材质及主要部件：3mm、10mm厚黑色和透明亚克力、三棱镜、手电筒；尺寸：840*400*161mm；白光通过棱镜后，被分解成各种颜色的光，形成光谱。这是因为不同频率的光在同种介质中的折射率不同，以相同入射角入射的复色光折射后，折射角各不相同，显示出不同颜色的光，这就是色散现象。 | 1 | 套 |
| 91050 | 光的偏振观察器 |  | 材质及主要部件：亚克力、偏振片、LED灯；尺寸：800*270*250mm；灯光经过起偏器后，在垂直于传播方向的平面内光只沿一个特定的方向振动，这种光称为偏振光，这个特定方向就称为偏振片的偏振方向。转动检偏器，使起偏器和检偏器的偏振方向的夹角变化，屏上光斑的亮度随之相应变化，当两者的偏振方向互相垂直时，屏上的光强最弱。起偏器和检偏器均是一种偏振片。偏振现象是横波区别于纵波的一个标志。 | 1 | 套 |
| 91051 | 光的干涉衍射演示器 |  | 材质及主要部件：导轨、亚克力、干涉衍射片、激光灯；尺寸：1200*220*300mm；当一束激光通过双缝时，被分为振动情况相同的两束光，射到光屏上发生叠加，形成光的干涉图样即明暗相间的条纹。 当一束激光通过单缝时，光会偏离原来的直线传播方向绕过缝隙，在光屏上也会出现明暗相间的条纹，但与干涉有所区别。 | 1 | 套 |
| 91052 | 冲量问题的研究 |  | 材质及主要部件：底板1块、电子天平1套、砂漏1个；尺寸：150*150mm；物体下落时以一定的速度撞击地面，并在很短时间内停止，根据动量定理，由于作用时间较短，物体受到地面冲击力较大。将砂漏置于台秤上，首先测出内部砂不流动时台秤的读数G0，再将砂漏倒置，砂从上向下流动，此时天平的读数是大于、等于还是小于G0？通过该装置进行实际测量，并通过动量定理对实验结果进行理论分析论证。实验过程中，在未放置砂时，台秤要置零。 | 1 | 套 |
| 91053 | 碰撞实验器 |  | 材质及主要部件：底板1块、支撑架1套、小球2个；尺寸：500*300*620mm；两个物体在同一直线上做完全弹性碰撞，它们的速度大小与方向会遵循一定的规律，该装置可以研究此类碰撞。 每个球下方有一个圆柱形杆（直径D=5mm)，目的是为了通过光电门测小球在碰撞前后的速度，但要注意，测得的速度会大于小球的速度，因它们的半径不同，为了消除此误差，需要测量小球的摆动半径与速度测量点到悬点的距离。需搭配智能光电门2套使用（另配） | 1 | 套 |
| 91054 | 空气驻波 |  | 材质及主要部件：支撑架1套、圆桶1套、塑料泡沫若干、喇叭1个；尺寸：长1200mm；驻波是由入射波与反射波干涉形成的，该装置又称为昆特管。最早由德国科学家昆特发明，他通过长管中声驻波波节间距离来测量气体中的声速。 为了现象明显，所用声源的功率不宜太小，频率从20-1000Hz可调。需搭配变频交流电源使用（另配） | 1 | 套 |
| 91056 | 通电平行直导线之间的相互作用 |  | 材质及主要部件：亚克力、铜管；尺寸：500*200*550mm；同向电流相互吸引，异向电流相互排斥。两根平行的导线中加同向电流时,两导线间形成异名磁场,磁感线方向相反,两导线间的磁场相互作用而使两导线相互吸引,反之导线相互排斥。需搭配大电流电源使用（另配） | 1 | 套 |
| 91057 | 探究电磁感应定律I |  | 材质及主要部件：胶木底板、亚克力管、线圈；尺寸：300*300*1100mm；回路中感应电动势的大小，跟穿过这一回路的磁通量的变化率成正比，这就是法拉第电磁感应定律，表达式为E=n△φ/△t，其中n为线圈匝数，△φ/△t为磁通量的变化率。 本实验教具通过在同一位置改变线圈的匝数来研究感应电动势与匝数之间的关系，通过在不同的高度放同一线圈来研究感应电动势与磁通量变化率的关系。 可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91058 | 探究电磁感应定律II |  | 材质及主要部件：次线圈600匝，电阻12欧姆； 主线圈600匝，电阻20欧姆；多功能智能电源*1；尺寸≤280*200mm；探究感应电动势与磁通量的变化率的关系；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91059 | 楞次感应圈 |  | 材质及主要部件：铝、亚克力；尺寸：250*150*200mm；楞次感应圈是楞次定律的实验演示器。感应电流所产生的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。当条形磁铁朝垂直铝环面的方向快速靠近开口铝环时，开口铝环也会向同样的方向转动起来。当条形磁铁朝垂直铝环面的方向快速远离开口铝环时，开口铝环也会向同样的方向转动起来。 | 1 | 套 |
| 91060 | 磁阻尼管 |  | 材质及主要部件：铝管、铜管、理化板；尺寸：700*300*600mm；当导体在磁场中运动时，感应电流会使导体受到安培力，安培力总是阻碍导体的运动，这种现象称为电磁阻尼。 当使用塑料环套在管外下落时，管内的磁体对塑料环的下落几乎没有影响；但是当使用铜环（或铝环）时，铜环下落的时间会大量增加，就是因为管内的磁体对铜环产生了电磁阻尼。 | 1 | 套 |
| 91061 | 电磁阻尼演示器（III） |  | 材质及主要部件：不锈钢、铝管、铜管；尺寸：680*300*400mm；由金属板做成摆锤的单摆,当摆动过程中摆锤在磁铁附近往复通过时,对摆锤面的某一局部范围而言,磁通量发生变化,因而产生感应电动势，进而产生感应电流（涡流）。根据楞次定律，感应电流所产生的磁场与原磁场的作用会阻碍摆锤的运动，因此，金属摆总是受到一个阻尼力的作用，最终金属摆会很快停下。 | 1 | 套 |
| 91062 | 探究安培力大小实验 |  | 材质及主要部件：电子天平、亚克力、线圈；尺寸：240*200*280mm；若磁感应强度B的方向与电流方向成角，导线所受的安培力F=BILsinθ。 实验通过控制变量法，保持其它量不变的情况下，只改变电流，研究安培力与电流的关系；同样，可以研究安培力与导体长度、导线与磁场的夹角之间的关系。实验中的安培力是通过电子天平，导线受到安培力的反作用力作用到磁极上，由天平测出其大小。需另配恒流电源（另配） | 1 | 套 |
| 91063 | 电磁阻尼演示器（IV） |  | 材质及主要部件：底座、不锈钢、磁铁、手摇杆；尺寸：500mm*150mm*200mm； 涡流电磁驱动电磁阻尼演示器是一种用于演示涡流、电磁驱动以及电磁阻尼现象的装置。 | 1 | 套 |
| 91064 | 探究影响交流电动势的因素 |  | 材质及主要部件：亚克力、铜皮；尺寸：800*260*650mm；线圈在匀强磁场中匀速转动，在线圈中产生了正弦交流电。该实验装置，能观察产生交流电的图形，研究感生电动势与导线的匝数、转动的角速度之间的关系。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器），需与多功能转动平台配合使用（另配）； | 1 | 套 |
| 91065 | 交直流发电机模型实验仪 |  | 材质及主要部件：方框支架、电刷、电刷架、大线圈、磁铁、简易电池盒1个、导线2根；尺寸：长200mm*高280mm； 1、对电源的要求:接入干电池,电压为6V；注意:如连上6V电源时，一定要卸掉二极管，以免烧坏。 2、工作环境:温度为-10℃~+40℃，相对湿度不大于 85%。 3、起动电压:3V 交直流发电机演示器是一种用于演示交直流发电机工作原理的实验设备。可完成实验：安装直流电动机模型等；需搭配专用电表*1（另配电表）使用； | 1 | 套 |
| 91066 | 电磁弹跳与互感 |  | 当一个线圈中的电流变化时，它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势，这种现象叫作互感。变压器就是利用互感现象制成的。 互感器可分为电压互感器和电流互感器两种。需搭配大电流电源使用（另配） | 1 | 套 |
| 91067 | 可拆变压器 |  | 变压器可拆装，线圈有400、300、200、100匝四组，可以通过该装置了解变压器的结构与原理，同理可以用不同的线圈组合，探究变压器的变压比与匝数比的关系。 | 1 | 套 |
| 91068 | 无刷电机 |  | 材质及主要部件：底座、横杆、磁铁、转轮、线圈；尺寸：300mm*200mm*220mm； 无刷电机，也被称为电子式电机或电子换向电动机，是一种没有碳刷和换向器的电机。 | 1 | 套 |
| 91069 | 逆变器 |  | 材质及主要部件：胶木垫板、手摇发电机；尺寸：360*300*200mm；逆变器就是一种将低压直流电转变为高压交流电的仪器。简易逆变器通过使直流电路中产生一定频率的电路的通断，进而提供周期性变化的电流，进而再通过升压变压器，获得更高电压的交流电，从而能使额定电压为220V的灯泡正常发光。实验中可采用两种方法让直流电实现通断，一个是用锯齿形开关，另一个是通过转动的电机（电刷电机，在转动时，电流有通有断），这样可以快速控制直流电的通断。 | 1 | 套 |
| 91070 | 电磁波的发射与接收 |  | 赫兹实验是一种验证电磁波存在的实验，该实验证明了电磁波的存在，并证实了麦克斯韦的电磁理论。实验使用两个金属小球作为电极，通过高压感应圈将电压加到电极上，可以观察到两个小球之间产生电火花，继而产生电磁波，这些波会通过空气传播到接收器，从而使接收器内产生电流，使接收器中的氖灯发光。 | 1 | 套 |
| 91071 | 气压模拟演示器 |  | 材质及主要部件：亚克力、振荡器、钢化玻璃、铜杆；尺寸：300*300*350mm；气体对容器的压强是大量气体分子不断撞击器壁的结果。从分子动理论的观点来看，气体对容器的压强源于气体分子的热运动，当它们飞到器壁时，就会跟器壁发生碰撞，就是这个撞击对器壁产生了作用力，从而产生了压强。可搭配交流调频电源使用（另配）。 | 1 | 套 |
| 91072 | 伽利略温度计 |  | 材质及主要部件：仪器外层：玻璃；尺寸：200*200*600mm；伽利略温度计的原理是浮力与密度或物质的热胀冷缩。伽利略温度计是一种由玻璃圆筒、透明液体及不同密度的重物所构成的温度计。 | 1 | 套 |
| 91073 | 玻意耳定律演示器 |  | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：256*160mm，高度≤300mm；参数：体积100mL,压强0-3atm,温度0-100℃； 在温度不太低，压强不太高时，一定质量的某种气体，温度保持不变的情况下，压强P与体积V成反比，PV＝C，该式反映了一定质量的某种气体的等温变化规律，我们把它叫作玻意耳定律。配合无线温度、无线压强传感器（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91074 | 气体定律演示器 |  | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：256*160mm，高度≤300mm；参数：体积100mL,压强0-3atm,温度0-100℃； 可以定量观察压强，温度和体积之间的关系。 配合无线温度、无线压强传感器（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91076 | 记忆合金发动机 |  | 材质及主要部件：玻璃杯、镍合金、亚克力；尺寸：110*110*300mm；有一种合金在外力作用下会产生变形，当把外力去掉，在一定的温度条件下，能恢复原来的形状。由于它具有百万次以上的恢复功能，因此被叫做"记忆合金"。形状记忆合金具有形状记忆效应。利用这个特性可以将热能向机械能转化。 | 1 | 套 |
| 91077 | 光电效应现象 |  | 材质及主要部件：亚克力、灯、验电器、锌片；尺寸：500*300*350mm；金属在光的照射下发射出电子的现象称为光电效应。从金属表面逸出的电子叫做光电子。 实验发现，若使锌板带负电，用紫外线灯照射后，验电器张开的指针夹角会变小，说明锌板带的负电荷变少了。这意味着，紫外线会让电子从锌板表面逸出，锌板表面发生了光电效应现象。 | 1 | 套 |
| 91078 | 多功能转动平台 |  | 尺寸：外径350*35mm；该装置中，应用了电子调速器。此时转速显示屏显示的数字n代表转动平台每分钟转动的圈数，即nr/min。实验时，需要将研究的实验装置与平台对接，对接部分必须通过六角板手将它们固定紧。可完成研究圆周运动的向心力、离心现象、交流电的产生等等。 | 1 | 套 |
| 91079 | 描绘电容器的充放电曲线实验板 |  | 材质及主要部件：电源1只、电流传感器支架1只、电压传感器支架1只、0-90Ω电阻箱1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、4700μF电容器1只、双向发光LED灯1个、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；当开关接至1时，电源给电容器充电，电流方向为顺时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变大，最后保持不变。 当开关接至2时，电容器对外部放电，电流方向为逆时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变小，最后为零。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91080 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；实验表明，电容器的电量变为原来的一半时，其两极板间的电压也变为原来的一半。精确的实验表明，一个电容器所带的电量Q与两极板之间的电压U之比是不变的。电量Q与电压U之比表征了电容器储存电荷的特性，这个比值叫作电容器的电容。用C表示，C=Q/U。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91081 | 探究影响导体电阻的因素实验板 |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架4只、30V数显电压表4只、3A数显电流表1只、普通底座1只、镍铬电阻丝A1根、镍铬电阻丝B1根、镍铬电阻丝C1根、锰铜电阻丝1根、20Ω电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；影响导体电阻的因素很多，有外部因素，有自身因素。本实验只研究导体电阻与自身的因素，如材料、长度、横截面积。实验电路采用串联的方式，即保证每一个电阻的电流相同，比较它们的电压，电压之比即为电阻之比。可搭配传感器：无线电压*4（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91083 | 描绘小灯泡的伏安特性曲线实验板 |  | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、3A数显电流表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、灯座1只、20Ω电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；阻值恒定的电阻的伏安特性曲线是直线，而小灯泡的灯丝的电阻随温度的升高而增大，故小灯泡的伏安特性曲线为曲线。 用电流传感器测出流过小灯泡的电流，用电压传感器测出小灯泡两端的电压，通过移动滑动变阻器，可以测出多组(U，I)，在I－U坐标系中描出对应点并用一条平滑的曲线将这些点连接起来，就描绘出了小灯泡的伏安特性曲线。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91084 | 描绘二极管的伏安特性曲线实验板 |  | 材质及主要部件：直流电源（28V)1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、50mA数显毫安表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、二极管1只、电位器1只、定值电阻座1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；当对晶体二极管加上正向偏置电压，此时有正向电流流过二极管，且随着正向偏置电压的增大而增大。当正向偏置电压增大至接近二极管的导通电压，电流明显变化。在导通后，电流就会急剧变化。 当对晶体二极管加上反向偏置电压时，二极管处于反向截止状态，会有很小的反向电流。当反向偏置电压增至该二极管的击穿电压时，二极管PN结被反向击穿，电流会急剧增大。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）； | 1 | 套 |
| 91085 | 探究电源内外电压关系实验板 |  | 材质及主要部件：化学电池装置1只、电压传感器支架2只、30V数显电压表2只、普通底座1只、10KΩ电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；可乐电池就是由铜板、锌板、可乐（也可取其它酸性溶液）组成的电池，取材方便，制作简单。闭合电路可以分为两部分，其中电源外部的电路叫做外电路，电源内部的电路叫做内电路。外电路两端的电压称为外电压（U外），它是电源正负极两端的电压；内电路两端的电压，称为内电压（U内）。实验表明，电源内外电压之和为恒量，这一恒量称为电源电动势（E），E=U外+U内。可搭配传感器：无线电压*2（另配传感器）； | 1 | 套 |

### 包3：生物常规实验仪器采购

| 生物常规实验仪器通用仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 |  | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，管长≥80mm，壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条≥Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 5 | 套 |
| 2 | 仪器车 |  | 双层物架，带双抽屉，尺寸为：800*480*860mm；采用不锈钢板制作，不锈钢双层车体，万向滚轮。 | 2 | 辆 |
| 3 | 单目生物显微镜（1000倍） | 单目1000倍 | 放大倍数：50X-1000X； 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜； 目 镜：惠更斯H5X/20，H10X/13； 物 镜：消色差物镜10X、40X（弹）、100X（弹油）； 转 换 器：三孔； 载 物 台：单层方平台，移动尺大小≥120mm×120mm，移动范围≥60mm×30mm； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm； 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑； 光 源：平凹反光镜，φ50mm。 | 28 | 台 |
| 4 | 双目生物显微镜（100X-1000X） | 100X-1000X | 放大倍数：100X-1000X 观察镜筒：铰链双目镜筒，30°倾斜，双目两系统放大率差≤0.43%，双目系统左右视场中心偏差上下≤0.06mm 左右内侧≤0.08mm，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm； 目 镜：广角WF10X/18mm，目镜放大率准确度不超过±0.95%； 物 镜：10X成像清晰圆直径不小于15.3mm，40X成像清晰圆直径不小于15.0mm，100X成像清晰圆直径不小于14.7mm； 物镜转换的齐焦：10X转40X不超过±0.013mm，40X转100X不超过±0.009mm； 转 换 器：三孔外倾，带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.010mm； 载 物 台：双层机械移动平台大小≥115×125mm，移动范围76×52mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm，不重复性≤0.004mm；5mm✕5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调20mm，微调1.3mm空回≤0.005mm； 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.15mm 光 源：高亮LED，冷光源，可充电，亮度可调 电 源：外置稳压电源适配器，DC5V/2A. | 1 | 台 |
| 5 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 总放大倍数：40X； 目镜：广角：WF10X； 观察镜筒：铰链双目，直筒，瞳间距：55-75mm； 物镜：4X； 支架调焦机构：粗调行程：45mm； 载物台：立柱式底座。 | 1 | 台 |
| 6 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2． 凸透镜直径不小于φ30mm, 放大倍率：5×。 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 | 28 | 个 |
| 7 | 电动离心机 | 0r/min～ 7000r/min | 最高转速[rpm] ：7000rpm 最大相对离心力[xg] ：2680xg 适配转子：8x0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心；16x0.2ml PCR 管；2x0.2ml PCR 8排管 电源： AC100-240V/50Hz/60Hz 噪音[dB] ：≤45 尺寸：约150*150*117mm； 最大容量： 2ml x 8 离心管， 2 x 0.2ml PCR8 排管；当与适配器联用时，亦可使用 0.5ml 或 0.2ml 离心管。 | 1 | 台 |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | 部颁标准 | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 消耗功率： 300W±25W 。 3 能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。配二粒搅拌籽。 4 电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。 | 1 | 台 |
| 9 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 加热功率：不小于 400W 。 3 结构：箱体采用冷轧钢板压制加工成长方形盒，外层表面喷塑处理。不锈钢内锅。单孔。 4 采用微电脑控制温度和时间，数字显示。 5 有循环装置，温度波动不大于±0.5℃ 。 | 2 | 台 |
| 10 | 烘干箱 | ≥80L | 1、外壳采用优质冷轧板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板或不锈钢薄板制作。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪。传感器采用热敏电阻或铂电阻。 2、工作室尺寸约360mm*320mm*300mm， 3、控温范围：室温+3℃-200℃，1.5 级（温度均匀性 为≤±0.03 ℃，温度波动性为≤1.5 ℃）。 4、电源：220V 50Hz。 | 1 | 台 |
| 11 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 矮型，储存及分发药品用。食品级塑料。适用于-20到120℃。外形尺寸：25*17*9cm | 10 | 个 |
| 12 | 塑料洗瓶 | 250mL | 造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为500ml。 | 5 | 个 |
| 13 | 方座支架 | 部颁标准 | 底座尺寸≥210×135毫米，质量≥1.0kg，立杆Φ12mm×600mm，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个，底座和立杆表面应做防锈处理。 烧瓶夹的夹口闭合间隙应小于0.1毫米，最大开口≥35毫米，夹杆直径为φ10+1毫米，蝶形螺帽为M5。垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉，夹持直径范围为φ6～14毫米。 大铁环内径为φ90毫米柄长125毫米。小铁环内径为φ50毫米，柄长105毫米。园环120°处有一开口，宽约20毫米。吊杆直径10毫米，长度200毫米，底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 | 28 | 套 |
| 14 | 三脚架 | 部颁标准 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.铁环内径：约74mm， 外径：约90mm，高：约130mm。 | 28 | 个 |
| 15 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 规格约22*8*8.5cm，12 孔，铝合金，与 Φ15mm×150mm 试管匹配。 | 28 | 个 |
| 16 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配，恒温水浴锅里使用 | 32 孔，铝合金，与 Φ15mm×150mm 试管匹配 | 4 | 个 |
| 17 | 学生天平 | 200g，0.02g | 1．最大称量 200g，分度值 0.2 g,标尺称量 0-5g。 2．秤量允许误差为 0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹擦伤等缺陷。 6．油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 4 | 台 |
| 18 | 电子天平 | 200g/0.01g | 最大称量 200g 实际分度值 0.01g 重复性（≤g）±0.01 最大允许误差（≤g）±0.02秤盘尺寸（mm）Ф90 外形尺寸：295*208*290（mm） 1、交直流两用，带水准器，液晶背光显示，内置 RS232接口，配校准砝码（可选） 3、系统单键操作无需切换，计数功能，自动校准 全量程去皮，单位转换 | 2 | 台 |
| 19 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 1.规格：长约30cm，直径约0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 | 28 | 支 |
| 21 | 酸度计(pH计) | 部颁标准 | 1.规格约205*205*86mm，使用电源：3*1.5V(AG13型纽扣电池)。工作温度：0-50℃ 2.测量范围：0～14.0pH 。 3.准确度：0.1pH 。 | 1 | 台 |
| 22 | 血球计数板 | 2mm×2mm | 玻璃材质，计数池 2mm×2mm | 28 | 片 |
| 23 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 1、由手柄及接种丝组成； 2、全长约：18.3cm。 | 9 | 支 |
| 24 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 容量20ml；尺寸（w*h）约5.5*7.5cm。 | 9 | 个 |
| 25 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 不锈钢，直尖头，140mm | 27 | 把 |
| 26 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 不锈钢，直尖头，100mm | 2 | 把 |
| 27 | 手术刀柄 |  | 不锈钢，用普通不锈钢刀柄 | 8 | 把 |
| 28 | 手术刀片 |  | 高碳钢制成，配套使用 | 8 | 包 |
| 29 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 不锈钢，尖头，约125mm | 27 | 把 |
| 30 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 不锈钢，阔头，约125mm。 | 27 | 把 |
| 31 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 不锈钢，单弯，约160mm。 | 8 | 把 |
| 32 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 不锈钢，直唇头齿,约100mm。 | 2 | 把 |
| 33 | 微量进样器 | 50µL | 50µL | 8 | 个 |
| 34 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 约16mm×500mm | 9 | 台 |
| 35 | 移液器 | 0.5-10ul | 1.连续可调单道移液器，量程：0.5-10ul； 2.使用标准配备工具，可方便快捷地进行校准和维修，提供网上在线校准软件； 3.数字视窗 4.可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 5.旋转计数器旋钮选择分液量。 | 9 | 支 |
| 36 | 移液器 | 10-100ul | 1.连续可调单道移液器，量程：10-100ul； 2.使用标准配备工具，可方便快捷地进行校准和维修，提供网上在线校准软件； 3.数字视窗 4.可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 5.旋转计数器旋钮选择分液量。 | 9 | 支 |
| 37 | 移液架 | 平板式 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 | 9 | 个 |
| 38 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 1 | 台 |
| 39 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 玻璃，全长约130mm。 | 28 | 个 |
| 40 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 整套模型由化石模型和复原模型两部分组成。复原模型显示背羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗骨、四趾、爪和尾的形态及构造。 | 1 | 套 |
| 41 | 细胞亚显微结构模型 |  | 模型显示动物细胞形态及构造，按细胞形态作一“∟"型切面，示细胞膜、细胞质、细胞核。 | 1 | 套 |
| 42 | 细胞膜结构模型 |  | 模型示组成细胞膜中磷脂分子与蛋白质分子的排列和相互位置。 | 1 | 套 |
| 43 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 结构：由塑料成型及金属底座组成 面板尺寸约：长约280mm宽约180mm厚约15mm 。 大的染色体长约7Cm,小的染色体长约4cm。 | 28 | 套 |
| 44 | DNA结构模型 |  | 1.双螺旋的直径约20°；2.螺距约34°，但相邻碱基对的间距约3.4°；3.相邻碱基的方向差约36°；4.每螺距内碱基对数10对；5.氢键长度2.5-3.0°；6.大小沟宽约20°，14"。 | 1 | 套 |
| 45 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 1.该模型组件主要由：碱基（腺嘌呤A；胸腺嘧啶T；鸟嘌呤G；胞嘧啶C）、磷酸P和脱氧核糖S等组成。由于化学分子结构的原因，碱基A与T、C与G才可以结合，因此模型组件在形状和结构上加以区别和配合。 2.组装好尺寸：约6.5*35cm。 3.材质：塑料。 | 28 | 套 |
| 46 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2. 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 47 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 1.标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 3. 还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 48 | 胞间连丝切片 |  | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 | 28 | 片 |
| 49 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 1.显示细胞核及叶绿体。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 50 | 酵母菌装片 |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察酵母菌的结构。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 51 | 水绵装片 |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 52 | 大肠杆菌涂片 |  | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察大肠杆菌的结构。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 53 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 1.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 54 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2.能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 55 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察蝗虫精巢减数分裂时的形态。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 56 | 蛙血涂片 |  | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察蛙血的形态。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 57 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 1.蛙或蝾螈 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 58 | 骨骼肌纵横切 |  | 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3.在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 59 | 平滑肌分离装片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2.能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 60 | 心肌切片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 61 | 运动神经元装片 |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 62 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察胰腺横切的形态。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 63 | 正常人染色体装片 |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 64 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察DNA和RAN在细胞中的分布。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 65 | 线粒体切片 |  | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察线粒体切片。 2.尺寸约25mm*75mm，厚约1mm。 | 28 | 片 |
| 66 | 量筒 | 10mL | 10mL | 30 | 个 |
| 67 | 量筒 | 25mL | 25mL | 30 | 个 |
| 68 | 量筒 | 50mL | 50mL | 30 | 个 |
| 69 | 量筒 | 100mL | 100mL | 30 | 个 |
| 70 | 量筒 | 500mL | 500mL | 5 | 个 |
| 71 | 量筒 | 1000mL | 1000mL | 5 | 个 |
| 72 | 容量瓶 | 25mL | 25mL | 28 | 个 |
| 73 | 容量瓶 | 100mL | 100mL | 5 | 个 |
| 74 | 容量瓶 | 250mL | 250mL | 5 | 个 |
| 75 | 容量瓶 | 500mL | 500mL | 5 | 个 |
| 76 | 容量瓶 | 1000mL | 1000mL | 5 | 个 |
| 77 | 试管 | φ15mm×150mm | Ф15mm×150mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长约150±2mm，外径约15±0.75mm,壁厚≥1.3mm | 300 | 支 |
| 78 | 烧杯 | 50mL | 50mL | 300 | 个 |
| 79 | 烧杯 | 100mL | 100mL | 120 | 个 |
| 80 | 烧杯 | 250mL | 250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约120±3mm，瓶外径约70±2mm，壁厚≥1mm | 60 | 个 |
| 81 | 烧杯 | 500mL | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 | 30 | 个 |
| 82 | 烧杯 | 1000mL | 1000mL | 30 | 个 |
| 83 | 锥形瓶 | 50mL | 50mL | 300 | 个 |
| 84 | 锥形瓶 | 100mL | 100mL | 300 | 个 |
| 85 | 锥形瓶 | 250mL | 250mL | 90 | 个 |
| 86 | 锥形瓶 | 500ml | 500ml | 90 | 个 |
| 87 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 250mL | 28 | 个 |
| 88 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 规格：150ml。 | 30 | 个 |
| 89 | 干燥器 | 160mm | 160mm | 1 | 个 |
| 90 | 蒸馏水瓶 |  | 小口，具塞，2000ml | 2 | 个 |
| 91 | 冷凝器 | 直形，300mm | 直形，300mm | 28 | 支 |
| 92 | 漏斗 | 60mm | 60mm | 30 | 个 |
| 93 | 漏斗 | 90mm | 90mm | 30 | 个 |
| 94 | 滴管 |  | 直径约7-8mm，长约12cm | 300 | 支 |
| 95 | 广口瓶 | 250mL | 250mL | 100 | 个 |
| 96 | 细口瓶 | 250mL | 250mL | 5 | 个 |
| 97 | 细口瓶 | 500mL | 500mL | 10 | 个 |
| 98 | 细口瓶 | 1000mL | 1000mL | 10 | 个 |
| 99 | 滴瓶 | 30mL | 30mL | 300 | 个 |
| 100 | 滴瓶 | 60mL | 60mL | 300 | 个 |
| 101 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 棕色，30mL | 200 | 个 |
| 102 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 棕色，60mL | 200 | 个 |
| 103 | 试管夹 | 部颁标准 | 1．木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 28 | 个 |
| 104 | 石棉网 | 部颁标准 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 28 | 个 |
| 105 | 药匙 |  | 约160mm，双头 | 28 | 把 |
| 106 | 玻璃棒 | 部颁标准 | φ5mm～φ6mm，长约300mm | 150 | 支 |
| 107 | 洗耳球 | 60mL | 60mL | 28 | 个 |
| 108 | 培养皿 | φ60mm | φ60mm | 100 | 套 |
| 109 | 培养皿 | φ120mm | φ120mm | 30 | 套 |
| 110 | 研钵 | 瓷，60mm | 瓷，60mm | 28 | 个 |
| 111 | 测电笔 | 氖泡式 | 由电阻与氖氩指示灯泡构成。 | 1 | 支 |
| 112 | 一字螺丝刀 | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质。 | 1 | 支 |
| 113 | 十字螺丝刀 | 部颁标准 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质 | 1 | 支 |
| 114 | 木工锤 | 0.25kg | 重量约0.25kg，木柄 | 1 | 个 |
| 115 | 钢手锯 | 部颁标准 | 铁制，带手柄，锯片长≥150mm， | 1 | 个 |
| 116 | 剥线钳 | 铁制 | 铁制，产品总长≥165mm，钳口长度≥40mm。 | 1 | 个 |
| 117 | 钢丝钳 | 部颁标准 | 中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片 | 1 | 个 |
| 118 | 活扳手 | 150mm或250mm | 150mm、250mm两把一套 | 1 | 套 |
| 119 | 工作服 | 部颁标准 | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性，防酸碱。 | 5 | 件 |
| 120 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 5 | 个 |
| 121 | 耐酸型乳胶手套 | 部颁标准 | 耐酸型乳胶手套 | 5 | 双 |

二、其它要求

1.本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。如货物制作、安装、施工、运输、调试时破坏了现场、或破坏其他设施设备，供应商需恢复原样。

2.供货、安装时间

合同签订之日起20日（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。

货物全部供货及安装调试完毕后，由采购人组织验收，验收环节中若采购人及相关人员发现产品存在问题或瑕疵，供应商需配合在限期内整改到位，最终验收合格需由采购人及相关人员共同确认。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.交货地点

采购人指定地点。

4.产品要求

按采购人提出基本技术要求生产样品，招标后不得擅自更改产品样式和降低质量，供货方提供的产品必须达到现行中华人民共和国国家、行业有关标准、技术规范的要求，保证提供的货物完全符合规定的质量、规格、性能和安全的要求，保证所有产品不存在任何安全隐患。

5.质量要求

由于本项目所采购物品使用对象是小学生，对安全、健康、环保等要求高，家长、学校、社会关注度高，投标人所提供的物品须符合国家关于安全、健康、环保等方面的要求。所购产品须原装出厂的、全新的、包装完好的产品，提供正规发票或来源渠道证明、产品供应商名单和联系方式、保修卡等。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

6.供货验收

（1）供应商在交验货物时必须同时提供国家法定或授权的检验机构按照国家有关法规以及招标文件中规定的标准，对货物进行的环保（特别是甲醛含量）、质量等检验检测报告。

（2）采购人将在交付验收前随机对教室进行环保抽检，检测结果必须达到国家相关规定要求，检测费由中标供应商支付。如果检测不合格一切后果由中标供应商负责。

（3）安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全。项目实施过程中若发生相关的安全事故由供应商自行负责。

7.售后服务

提供有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。自验收合格之日起，所有产品及配件提供不少于 3 年免费质保，质保期内全免费上门。质保期满后，供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变

（政策调整因素除外）。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程 5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%(工程5%)的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30×100%（小数点后保留2位） |
| 投标技术参数（15分） | 投标人技术参数满足或者优于招标文件要求的，得满分15分； 1、每有一个负偏离扣0.5分，扣完为止。（投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，如有偏离须在偏离表中注明，未填写的，视为完全响应。） 2、所有产品需注明品牌、型号，详细的技术参数，并配实际拟投货物照片。未标注、配图或仅以“国产优质”“国标”等字眼代替的每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 产品品质 （8分） | 根据投标人提供产品设计方案、品质质量、教学需求方案： 产品设计方案先进合理，安全环保，实用耐用，品质卓越，质量上乘，有利于提高教学效率的得8分； 产品设计方案满足需求，安全环保，实用耐用，品质优秀，质量合格，满足教学需求的得6分； 产品设计方案基本合理，安全环保，实用耐用一般，品质一般，质量一般，基本能满足教学需求的得4分； 产品设计方案欠缺，安全环保存在一定隐患，实用耐用不强，品质低，质量一般，基本不能满足教学需求的得2分； 产品设计方案不合理，安全环保存在较大隐患，不实用耐用，品质差，质量差，不能满足教学需求的不得分。 |
| 项目供货方案 （10分） | 投标人针对本采购项目提供对产品生产制造、质量保证、供货计划方面的方案： 方案完整、合理可行，实施流程清晰明确，供货计划安排得当，得10分； 方案较完整、基本合理可行，实施流程比较清晰，供货计划符合要求，得8分； 方案笼统，可行性一般，规定时间内能够供货，得6分； 方案欠缺，可行性低，规定时间内基本能够供货，得4分； 方案不合理，实施流程混乱，难以保证供货的得2分； 未提供方案的不得分。 |
| 项目安装方案 （8分） | 投标人针对本采购项目提供现场安装方案、安全文明措施方案： 安装方案完整、合理可行，实施流程清晰明确，安全文明措施保障有力，得8分； 安装方案较完整、合理，实施流程较清晰，安全文明措施有保障，得6分； 安装方案概括、实施可行性一般，安全文明措施一般，得4分； 安装方案不全，可行性低，得2分； 方案紊乱或未提供的不得分。 |
| 项目应急方案、验收方案 （9分） | 针对本项目制定的质量问题应急处理方案： 应急方案考虑周全，处理方式合理得当得5分； 应急方案有一定欠缺，处理方式基本合理得3分； 应急方案不可行或者处理方式不得当的得1分； 未提供应急处理方案的不得分。 针对本项目制定的验收方案： 验收方案完整，标准合理，程序可行的得4分； 验收方案较完整、标准较合理，程序较可行的得2分； 验收方案不全或者标准不明确、程序不清晰的得1分； 未提供验收方案的不得分。 |
| 售后服务 （10分） | 提供24小时售后服务电话，接到使用单位维修通知后2小时内到达现场的得3分；2小时后3小时内到达现场的，得2分；3小时后4小时内到达现场的，得1分，超过4小时到达的不得分。注：提供承诺书扫描上传，格式自拟，未提供不得分。 |
|  | 质保期3年，在此基础上投标人承诺每延长一年得1分，最多得2分。注：提供承诺书扫描上传，格式自拟，未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案： 售后服务内容、措施及承诺特别全面、合理、可行，能较好的为采购人服务并提供培训方案的得5分； 售后服务内容、措施及承诺全面、基本合理、可行，能基本服务采购人得 3分； 售后服务内容、措施及承诺粗略，合理性、可行性较差的得 1分； 未提供售后服务方案的不得分。 |
| 类似业绩 （10分） | 投标人提供2022年1月以来签订的与本采购项目内容相类似的业绩合同，每有一份得2分，满分10分。注：提供合同原件扫描上传，关键信息模糊或未提供证明材料的，该项不得分。 |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| / |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 13 | 投标函 |  |
| 14 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：（代理机构名称）

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：                  （投标人名称）授权             （被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 教室名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 拟投货物图片 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教室名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教室名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：