## 汇总表
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目招标清单汇总
序 | 空间名称 | 室内面积（m²） | 投标金额（元） | 单方金额（元/平方） | 备注
一 | 拆除 | 1330
二 | 室内装饰 | 2549
三 | 展陈 | 2549
四 | 展柜 | 1330
五 | 多媒体 | 2549
六 | 安装 | 2549
七 | 专业灯光 | 1330
八 | 空调改造 | 2549
九 | 消防改造 | 2549
十 | 智能化改造 | 2549
小计 |  | 2549

## 拆除
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目保护拆除招标清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 计算式 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 基本陈列区
1 | 现有成品搬迁保护 | 现有成品搬迁保护 | m2 | 481.36+353.79 | 835.15
2 | 展馆拆除 | 展馆拆除 | m2 | 481.36+353.79 | 835.15
小计
二 | 专题陈列区
1 | 现有成品搬迁保护 | 现有成品搬迁保护 | m2 | 353.95 | 353.95
2 | 展馆拆除 | 展馆拆除 | m2 | 353.95 | 353.95
小计
二 | 自然厅
1 | 展馆拆除 | 展馆拆除 | m2 | 14.52+18.77+49.56 | 82.85
小计
合计

## 全馆装饰
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目基装招标清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 计算式 | 量 | 综合单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌
一 | 基本陈列区
地面
1 | 原拆除地面修复 | 原拆除地面磨平处理 | m2 | 716.41 | 716.41
2 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚自流平 2、表面滚刷PVC专用胶水,PVC卷材粘接剂粘贴 3、2.0mm厚铜质透芯灰色地胶 | m2 | 583.62 | 583.62
3 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚自流平 2、表面滚刷PVC专用胶水,PVC卷材粘接剂粘贴 3、2.0mm厚铜质透芯浅灰色地胶 | m2 | 29.77 | 29.77
4 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚自流平 2、表面滚刷PVC专用胶水,PVC卷材粘接剂粘贴 3、2.0mm厚铜质透芯艺术地胶 | m2 | 55.87 | 55.87
5 | 石材楼地面 | 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 3、18mm厚中国黑石材地面,水泥浆擦缝 4、成品保护 | m2 | 31.83 | 31.83
6 | 石材楼地面 | 1、石材专用粘贴剂 2、18mm厚深灰色石材门槛石饰面 3、成品保护 | m2 | 1.25+0.26+0.4 | 1.91
7 | 定制展台 | 1、40*40*3镀锌方管、5#镀锌角钢等其他型钢钢骨架,螺栓固定等 2、双层18mm阻燃板基层安装在钢龙骨上 3、1.2mm厚金属板面层 | m | 7.8+3.5+3.3 | 14.6
8 | 地台装饰 | 1、40*40*3镀锌方管、5#镀锌角钢等其他型钢钢骨架,螺栓固定等 2、双层18mm阻燃板基层安装在钢龙骨上 3、1.2mm烤漆金属板 | m2 | 6.6*1.2+（6.6+1.2）*2*0.15+2.1*0.7+（2.1+0.7）*2*0.2+2.2*0.8+（2.2+0.8）*2*0.2+1*0.2+（1+0.2）*2*0.2*2+7.8*1.4+（7.8+1.4）*2*0.2+5.7*1.8+（5.7+1.8）*2*0.25+（2.8+1.6）*2*0.2+2.5*0.8-（0.5+0.8）*0.3/2+（2.2+0.5+0.42+2.5+0.8）*0.15+2.5*1.8+（2.5+1.8）*2*0.2+0.75*0.4+（0.75+0.4）*2*0.2 | 57.088
9 | 静电地板地面 | 1、地面防尘漆 2、配套骨架，钢质静电地板 | m2 | 13.41 | 13.41
顶面
10 | 转换层 | 1、横向5#热镀锌角钢@900*1200mm 2、竖向5#热镀锌角钢@900*1200mm | m2 | 716.41 | 716.41
11 | 吊顶天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、双层9.5mm厚纸面石膏板 4、自粘胶带、点防锈漆 | m2 | 33.44+11.66+17.33+31.05+74.47+22.37+75.74+29.19+87.29+121.56+13.45*2 | 531
12 | 顶面侧板 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板基层 4、天棚板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | （9+2.7*2）*0.2+15.65*0.4*2 | 15.4
13 | 顶面涂料 | 满批腻子三遍，无机涂料三遍 | m2 | 580.83 | 580.83
14 | 软膜吊顶 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板，9.5mm纸面石膏板基层 4、满批腻子三遍,白色无机涂料三遍 5、定制透光软膜 | m2 | 1.03*14.95*2+0.15*14.95+17.3 | 50.3395
15 | 吊顶天棚（斜顶） | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板 4、竹纹水泥板 5、按正面投影面积计算 | m2 | 53.21*2 | 106.42
16 | 石膏板造型 | 1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板基层 3、自粘胶带、点防锈漆 4、满批腻子三遍，无机涂料三遍 5、展开1275mm | m | 18.2+24 | 42.2
17 | 反光灯槽 | 1、12mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板基层 3、自粘胶带、点防锈漆 4、满批腻子三遍，无机涂料三遍 5、展开400mm | m | 18.2+24 | 42.2
18 | 格栅天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、专用龙骨及配件 3、40*80*1.5@100铝方通格栅 | m2 | 39.87 | 39.87
19 | 金属网天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、专用龙骨及配件 3、2mm厚金属网饰面 | m2 | 31.71 | 31.71
20 | 金属板天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板基层 4、1.2mm厚金属镜面板 | m2 | 55.13 | 55.13
21 | 透光云石板天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板，9.5mm纸面石膏板基层 4、满批腻子三遍,白色无机涂料三遍 5、金属收边条收边 6、透光云石板 | m2 | 24.79 | 24.79
22 | 原顶面喷黑 | 原顶面、管线、风机盘管喷黑，按水平投影面积 | m2 | 39.87+31.71 | 71.58
23 | 集成带 | 220mm宽集成带 | m | 2.2+18.8+26.26+13.16+8.62+4.17+10+6.73 | 89.94
24 | 顶面开槽 | 集成带开槽，12mm阻燃板基层加固 | m | 2.2+18.8+26.26+13.16+8.62+4.17+10+6.73 | 89.94
25 | 顶面开槽 | 轨道灯槽，12mm阻燃板基层加固 | m | 50 | 50
26 | 开孔 | 筒灯孔 | 个 | 84 | 84
墙面
27 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨隔墙@400 2、12mm厚阻燃板，9.5mm厚纸面石膏板，补钉眼，自粘胶带 | m2 | 1395.675 | 1395.675
28 | 方管加固 | 40*60*3镀锌方管加固，间距2000mm | t | 1395.675*0.012 | 16.7481
29 | 钢架隔墙 | 40*60mm热镀锌方管@900mm | m2 | 3.3*（0.4+2.5+6.1）-2.5*3.1+3.3*（0.7+1.4+0.45） | 30.365
30 | 玻璃隔断 | 1、双层6mm钢化清玻 2、成品铝合金框架 | m2 | 2.85*3.3 | 9.405
31 | 墙面石材台面 | 40*60mm热镀锌方管,18mm大理石 | m | 6.3 | 6.3
32 | 墙面金属板台面 | 40*60mm热镀锌方管,1.2mm烤漆灰色金属板 | m | 2.5+2.2+2.2 | 6.9
33 | 墙面涂料 | 满批腻子三遍，无机涂料三遍 | m2 | 8.6*3.3-2.5*3.1-0.45+8.6*3.3+3.45*3.5+9*3.5-8*3.15+3.45*3.5+9.201*3.3-2.8*3.6+2.45*3.3+7.5*3.3+7.4*3.3+2.45*3.3+2.45*3.3+2.7*3.3+2*3.3+5.1*3.3+0.6*3.3+4.71+0.6+6.3+16.5+9.41+10.5+2.36+8.41+6.36+5.90+2.95+21.62+21.62+3.42*2.65*2 | 342.4043
34 | 石材墙面 | 1、机刨石墙面 2、安装方式：石材专用粘贴剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：14mm定制机刨石，具体详见物料表 4、缝宽、嵌缝材料种类：密拼 5、成品保护 | m2 | 3.3*（0.4+2.5+6.1）-2.5*3.1+3.3*（0.7+1.4+0.45） | 30.365
35 | 墙面装饰板 | 1、墙面木纹饰面板 2、安装方式：专用粘贴剂粘贴 3、缝宽、嵌缝材料种类：密拼 | m2 | 13.27+4.55+14.44+6.07+29.49+15.57 | 83.39
36 | 藕色无机涂料 | 满批腻子三遍，藕色无机涂料三遍 | m2 | 6*3.3+（12.4+0.5+0.5+1.2+1.2）*3.3-6.6*2.75+6*3.3-2.2*2.3+2.8*3.6+15.12+21.47+14.7 | 129.9
37 | 肌理漆 | 满批腻子三遍，灰色肌理漆 | m2 | 5.6+11.04+22.59+1.8+5.46+7.66+9.81+11.04+23.52+21.42+22.62+22.86+13.3+19.82-（0.8*0.65+0.5*0.65） | 197.695
38 | 墙面装饰板 | 1.2mm厚金属锈板 | m2 | 0.61*2+5.4*0.5+2.65+2.95+2.7+0.61*2+5.4*0.5+0.8*2.65 | 18.26
39 | 不锈钢门套 | 1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm304不锈钢门套 | m2 | 0.25*3.2*2+0.15*3*2+0.1*3*2 | 3.1
40 | 暗门 | 金属暗门，含五金 | m2 | 1*2.4+0.8*2.1*3 | 7.44
41 | 甲级防火门 | 甲级防火门，含五金 | m2 | 1.5*2.2+1.6*2.8 | 7.78
42 | 金属踢脚线 | 50mm高金属踢脚线 | m | 16.7-2.5-0.7+8.6-2.5-0.9+8.6-1.75-2.5-1+0.75+0.95+9+0.95+0.75+6+2.9+0.6+0.2+2.7+1.1+1.35+0.45+4.05+1.35+2.45+7.4+7.4+2.45+1.3*2+0.4*2+2.45+1.5+7+2+7.1+8.45+0.3+0.6+4.1+0.45+1.45+2.1+0.72+2.79+2.1+1+2.5+2.8+8.78+1+2.25-1.5+7.95+3.8+1+4.9+4.4+3.9+4.23+6.78+4.1+11.15+15.24+5.27+3.73+4.22+7.15+8.05+7.75+6-1.6+7.15 | 253.36
小计
二 | 专题陈列区
地面
1 | 原找平地面修复 | 原拆除地面磨平处理 | m2 | 5.67+300.04+1.67+8.09+2.16 | 317.63
2 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚自流平 2、表面滚刷PVC专用胶水,PVC卷材粘接剂粘贴 3、2.0mm厚铜质透芯灰色地胶 | m2 | 300.04 | 300.04
3 | 地台装饰 | 1、40*40*3镀锌方管、5#镀锌角钢等其他型钢钢骨架,螺栓固定等 2、双层18mm阻燃板基层安装在钢龙骨上 3、18mm厚深灰色石材 | m2 | 8.1*1+（8.1+1）*2*0.2 | 11.74
4 | 石材楼地面 | 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、1:3干性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 3、18mm厚中国黑石材地面,水泥浆擦缝 4、成品保护 | m2 | 5.67 | 5.67
5 | 石材楼地面 | 1、石材专用粘贴剂 2、18mm厚深灰色石材门槛石饰面 3、成品保护 | m2 | 0.38*2 | 0.76
6 | 定制展示台 | 1、40*40*3镀锌方管、5#镀锌角钢等其他型钢钢骨架,螺栓固定等 2、双层18mm阻燃板基层安装在钢龙骨上 3、金属板面层 | m | 2.5+2.7 | 5.2
顶面
8 | 转换层 | 1、横向5#热镀锌角钢@900*1200mm 2、竖向5#热镀锌角钢@900*1200mm | m2 | 5.67+300.04+1.67+8.09+2.16 | 317.63
9 | 吊顶天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、双层9.5mm厚纸面石膏板 4、自粘胶带、点防锈漆 | m2 | 300.04-37.96-37.9-10.2 | 213.98
10 | 顶面侧板 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板基层 4、天棚板缝贴自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆 | m2 | 23.88*0.3+23.28*0.3+12.8*0.3 | 17.988
11 | 顶面涂料 | 满批腻子三遍，无机涂料三遍 | m2 | 231.968 | 231.968
12 | 软膜吊顶 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、60系列轻钢龙骨 3、12mm厚阻燃板，9.5mm纸面石膏板基层 4、满批腻子三遍,白色无机涂料三遍 5、定制透光软膜 | m2 | 10.2 | 10.2
13 | 格栅天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、专用龙骨及配件 3、40*80*1.5@100铝方通格栅 | m2 | 33.58 | 33.58
14 | 金属网天棚 | 1、φ8镀锌全丝牙吊杆 2、专用龙骨及配件 3、金属网饰面 | m2 | 35.53 | 35.53
15 | 原顶面喷黑 | 原顶面、管线、风机盘管喷黑，按水平投影面积 | m2 | 33.58+35.53 | 69.11
16 | 集成带 | 220mm宽集成带 | m | 6.3+6.3+24+16.48+14.16 | 67.24
17 | 顶面开槽 | 集成带开槽 | m | 6.3+6.3+24+16.48+14.16 | 67.24
18 | 顶面开槽 | 轨道灯槽 | m | 28.47+2.1+3+21.9+17.9+22.71-67.24 | 28.84
19 | 开孔 | 筒灯孔 | 个 | 30 | 30
墙面
20 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨隔墙@400 2、12mm厚阻燃板，9.5mm厚纸面石膏板，补钉眼，自粘胶带 | m2 | 4.5*(0.89+0.79+0.96+0.9+0.73+2.84+0.33+2.21+0.15+0.99+0.15+3.9+2.44+0.6+0.3+2.74+0.96*2+0.81*2+0.23+2.4+0.15*3+0.71+0.18+1.93+0.43+0.43+1.9+0.63*2+0.68*2+0.45+0.35+0.81*2+0.96+0.53+1.36*2+0.61*2+0.26+1.3+8.62+0.11+8.88+1.41+0.56*2+0.11*2+0.36*2+0.11*2+1.59+0.23+3.45+11.6+1.2+1.15+0.16+0.31+0.13+0.73+0.81+0.96+1.01+2.2+0.11+2.2+3.59) | 440.46
21 | 方管加固 | 40*60*3镀锌方管加固，间距2000mm | t | 440.46*0.012 | 5.2855
22 | 墙面涂料 | 满批腻子三遍，无机涂料三遍 | m2 | (4.8+0.45+7.45+9.3-2.5+8.6+9.3-3.3+8.6+3.6+1+0.35+0.35+0.5+2+2.95+0.2+1+0.35+1+3.25+0.45)*3 | 179.1
38 | 肌理漆 | 满批腻子三遍，白色肌理漆 | m2 | (8.9-3.3+7+9.5+8.7+4.4+8.1+2.4+0.85+2)*3 | 145.65
24 | 不锈钢门套 | 1、12mm阻燃板基层 2、1.2mm304不锈钢门套 | m2 | 0.1*（1.5+3+3）*2 | 1.5
25 | 金属踢脚线 | 金属踢脚线 | m | 10.35-1.5+7.45+3.5+3.3+8.6+2.9+3.1+8.6+2.4+3.2+9.5+8.7+3+8.1+8.7+8+3.6+5.4+5.5+0.45+3.25 | 116.1
小计
三 | 公共空间
地面
1 | 地面找坡 | 35mm厚坡道浇筑，按投影面积计算 | m2 | 7.56 | 7.56
2 | 地面石材修复 | 1、地面石材清洗 2、补专用石材胶 3、打磨 4、晶面处理 | m2 | 528.3 | 528.3
3 | 楼梯石材修复 | 1、地面石材清洗 2、补专用石材胶 3、打磨 4、晶面处理 | m2 | 36.38 | 36.38
4 | 墙面石材修复 | 1、墙面石材清洗 2、补专用石材胶 3、打磨 4、晶面处理 | m2 | （9.45+10+7+7）*3.6 | 120.42
顶面
5 | 顶面原涂料铲除 | 顶面原涂料铲除 | m2 | 548-89.62 | 458.38
6 | 顶面涂料 | 满批腻子三遍，无机涂料三遍 | m2 | 548-89.62 | 458.38
墙面
7 | 钢架隔墙 | 40*60mm热镀锌方管@900mm | m2 | （14.29+3.85+3.3）*3.6 | 77.184
8 | 石材墙面 | 1、石材墙面 2、安装方式：10mm厚石材专用粘贴剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：18mm大理石，具体详见物料表 4、缝宽、嵌缝材料种类：密拼 5、成品保护 | m2 | （14.29+3.85+3.3）*3.6 | 77.184
9 | 楼梯玻璃扶手 | 楼梯部分损坏玻璃扶手更换 | m | 5 | 5
10 | 定制休息凳 | 1、40*40*3热镀锌方管基层 2、双层18mm阻燃板基层 3、类石材木饰面 4、规格：B=600mm、H=400mm，具体详设计D52 | m | 3.2 | 3.2
11 | 移动魔墙 | 1、镀锌方管、镀锌角钢等其他型钢钢骨架,螺栓固定等 2、双层12mm阻燃板基层安装在钢龙骨上 3、2mm铝板 4、移动滚轮 5、规格：W=5300mm、B=600mm、H=2800mm，具体详设计大样 6、按立面投影面积计算 | m2 | 5.3*2.8 | 14.84
12 | 定制服务台 | 1、公区服务台 2、40*40*3热镀锌方管基层 3、规格：B=850mm、H=950mm，具体详设计大样 4、材料种类、规格：木饰面，14mm米黄色人造石，50mm金属踢脚线 | m | 5.6 | 5.6
小计
五 | 自然厅
地面
1 | 原地面修复贴砖 | 1、原地面修复贴砖 2、原地面基层细石混凝土填充100mm 3、与原地面相似地砖黏贴 | m2 | 18.71 | 18.71
2 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚自流平 2、表面滚刷PVC专用胶水,PVC卷材粘接剂粘贴 3、2.0mm厚铜质透芯定制木纹地胶 | m2 | 49.56 | 49.56
顶面
3 | 原局部吊顶修补 | 局部吊顶修补及饰面涂料粉刷处理 | m2 | 176 | 176
墙面
4 | 原局部墙面修补 | 局部墙面修补及饰面涂料粉刷处理 | m2 | 100 | 100
5 | 展柜局部修补 | 展柜局部修补，补漆，补密封胶 | m2 | 20.44*3 | 61.32
小计
1 | 措施费 | 脚手架搭建拆除，此项一次性包死，结算时不予调整 | 项 | 1 | 1
2 | 保洁 | 完工保洁 | m2 | 2549 | 2549
合计

## 展陈
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展陈招标清单
序号 | 展项名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
场景
基本陈列
1 | 独木舟艺术装置 | 1、采集资料，与大纲编撰人确认大纲细节，绘制线草图 2、艺术再创作，反复修改，确定方案 3、细节刻画，根据设计要求三维建模，依据3维模型制作金属骨架 、金属骨架打磨喷漆，根据金属龙骨造型拆分放样。艺术手工结合制作，雕刻，艺术上色，灯光安装测试 4、定制船造型，艺术墙面（轻质材料吊装） 5、后场模拟吊装，专业团队效果把控 6、专业定制、包装、运输、安装 7、材质：亚克力，不锈钢 8、船：长3400-3850*宽320-400mm 墙面：长3400-3800*宽2800-3300mm | 项 | 1
2 | 海子牛雕塑 | 1、根据展陈大纲设计主题、比例、位置关系等收集资料，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、根据设计稿进行动态调整，根据结构几何分块，控制整体造型 3、专业团队手工创作绘制小稿，深化形象及动态，提交审核，提出调整意见，多次调整修改，小稿确认 4、定制1:1等比例雕塑 5、过程把控 6、木架包装、运输、保护、现场安放、布展调整 7、材质：树脂，亚克力 8、几何雕塑：长2000-2450*宽650-950mm 亚克力地台尺寸：长2300-2700*1500-1800mm | 项 | 1
3 | 动物艺术造型 | 1、根据展陈大纲设计主题、比例、位置关系等收集资料，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、根据设计稿进行动态调整，动物布局调整，控制组合视觉效果 3、专业团队手工创作绘制小稿，深化形象及动态，提交专业团队审核，提出调整意见，多次调整修改，小稿确认 4、定制1:1等比例雕塑 5、定制艺术地台，艺术灯光，亚克力柱艺术排列 6、后场整体预组装，调整、修改，达到最优艺术效果 7、木架包装、运输、保护、现场安放、布展调整 8、材质：FRP，亚克力 9、等大动物，艺术地台：7000-8000mm*800—1000mm | 项 | 1
4 | 动物仿真模型 | 1、根据展陈大纲设计主题、比例、位置关系等收集资料，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、根据设计稿进行动态调整，动物布局调整，控制组合视觉效果 3、手工创作绘制小稿，深化形象及动态，提交专业团队审核，提出调整意见，多次调整修改，小稿确认 4、定制1:1等比例模型 5、后场整体预组装，调整、修改，达到最优艺术效果 6、木架包装、运输、保护、现场安放、布展调整 8、材质：FRP，综合材料 9、海鱼类、贝类等8-12个 | 项 | 1
5 | 熬波图层板画创作 | 1、资料收集，进行人文、环境、风俗等考证，由艺术家团队对绘画主题、总体效果方向要求进行梳理分析 2、根据展陈大纲及表现内容确定艺术创作题材内容，绘画材料，表现风格，构图形式，确定画面中出现的元素，搜集相关文字和图像资料作参考，以确保创作面面中显示的内容符合展馆、符合大纲要求，与大纲编撰人确认大纲细节 3、对资料及内容主次进行分析、取舍 4、艺术设计、2次深化设计方案，创作线稿，专业团队审核，提出调整意见，并作出多次反复调整修改内容、元素和表现形式，最终提交线稿确认 5、绘制草稿，专业团队审核，提出调整意见，多次反复调整元素的视觉效果、排版比例等，经甲方审核完成草稿 6、根据甲方确定草稿进行绘画创作绘制，多次调整透视关系、辅助元素与主要元素的色彩关系、虚实关系等 7、确认完成的创作画层板喷绘，细节修整 8、专业定制、包装、运输、组装 9、金属材质 10、尺寸：6500mm*2800mm | 项 | 1
6 | 纺织艺术装置 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、论证方案、修改确定方案。 4、纺织艺术空间排布，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、材质：艺术棉麻线，金属 7、纺织机空间尺寸：长2400-2760*宽1600-1980mm | 项 | 1
7 | 口岸场景微缩模型 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、论证方案、修改确定方案。 4、定制沙盘，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、材质：FRP，木，透明树脂 7、尺寸：长2500-2850*宽800-1000mm | 项 | 1
8 | 口岸场景背景画 | 1、资料收集，进行人文、环境、风俗等考证，由专业团队对绘画主题、总体效果方向要求进行梳理分析 2、根据展陈大纲及表现内容确定艺术创作题材内容，绘画材料，表现风格，构图形式，确定画面中出现的元素，搜集相关文字和图像资料作参考，以确保创作面面中显示的内容符合展馆、符合大纲要求，与大纲编撰人确认大纲细节 3、对资料及内容主次进行分析、取舍 4、艺术设计、2次深化设计方案，创作线稿，专业团队审核，提出调整意见，并作出多次反复调整修改内容、元素和表现形式，最终提交线稿确认 5、绘制草稿，专业团队审核，提出调整意见，多次反复调整元素的视觉效果、排版比例等，经甲方审核完成草稿 6、根据甲方确定草稿进行绘画创作绘制，多次调整透视关系、辅助元素与主要元素的色彩关系、虚实关系等 7、成品保护 8、材质：丙烯 9、尺寸：宽2500-2850*长2800-3250mm | 项 | 1
9 | 建筑模型 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、邀请专业团队论证方案、修改确定方案。 4、定制模型，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、材质：树脂 7、规格高300-700mm | 个 | 2
10 | 狼牙镇模型 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、邀请专业团队论证方案、修改确定方案。 4、定制模型，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、材质：树脂 7、规格1000*1500mm | 个 | 1
11 | 壁挂沙盘 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、邀请专业团队论证方案、修改确定方案。 4、定制沙盘，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、规格2000*18000mm | 个 | 1
12 | 船模型 | 1、根据展陈大纲设计主题、比例、位置关系等收集船资料，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、根据设计稿进行动态调整，船布局调整，控制组合视觉效果 3、手工创作绘制小稿，深化形象及动态，提交专业团队审核，提出调整意见，多次调整修改，小稿确认 4、定制缩小版船模型 5、后场整体预组装，调整、修改，达到最优艺术效果 6、木架包装、运输、保护、现场安放、布展调整 7、材质：木制 8、尺寸：一艘小木筏：长200-300mm 四艘航运船：长500-800mm | 艘 | 5
专题陈列
13 | 场景造景 | 1、采集资料、拟草稿、专业团队对造景主题、总体效果方向要求进行梳理分析。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、论证方案、修改确定方案。 4、定制艺术造景，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、材质：木，石，树脂，综合材料 7、规格长2000-2400*宽1000-1200mm | 项 | 1
14 | 太湖石 | 1、根据展厅整体格调与艺术氛围，挑选品相优质太湖石 2、材质：太湖石 3、尺寸：高1200mm-1500mm | 件 | 1
15 | 老街建筑场景设计制作 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、艺术创作、深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、专业团队论证方案、修改确定方案。 4、定制场景，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 6、材质：木、GRC 7、尺寸：7000mm*1200mm*3000mm | 项 | 1
16 | 文峰塔建筑复原模型 | 1、采集资料、拟草稿、素材考证，与大纲编撰人确认大纲细节。 2、现场采风、考察、大形扫描、画面细节具体化、扫描。 3、邀请专业团队、论证方案、修改确定方案。 4、定制微缩古建模型，三维模拟，结合手工制作 5、下料，花纹、构件雕刻 6、专业定制、包装、运输、组装 7、材质：木 8、尺寸：底座800mm*800mm（等比） | 项 | 1
17 | 园林花格窗 | 1、定制艺术花格窗，三维模拟，结合手工制作 2、专业定制、包装、运输、组装 3、材质：木 4、规格：850mm*950mm | 项 | 1
18 | 园林花格窗 | 1、定制艺术花格窗，三维模拟，结合手工制作 2、专业定制、包装、运输、组装 3、材质：木 4、规格：1150mm*760mm | 项 | 1
19 | 造景 | 1、采集资料、拟草稿、艺术家团队对造景主题、总体效果方向要求进行梳理分析。 2、艺术创作、2次深化设计方案、画面细节具体化、绘制小样。 3、论证方案、修改确定方案。 4、定制艺术造景，三维模拟，结合手工制作 5、专业定制、包装、运输、组装 | 项 | 1
自然厅
20 | 山岗木屋 | 1、采集资料，与大纲编撰人确认大纲细节，绘制结构线草图 2、根据实际场地，艺术再创作，反复修改，确定方案 3、细节刻画，根据设计要求三维模拟，依据3维模型制作骨架 ，根据金属龙骨造型拆分放样。专业团队手工结合制作，裁切，艺术上色，灯光安装测试 4、根据山岗木屋特型制作 5、后场模拟搭建，艺术家效果把控 6、专业定制、包装、运输、安装 | 项 | 1
21 | 立体造型插画场景 | 1、资料收集，进行人文、环境、风俗等考证，由艺术家团队对绘画主题、总体效果方向要求进行梳理分析 2、根据展陈大纲及表现内容确定艺术创作题材内容，绘画材料，表现风格，构图形式，确定画面中出现的元素，搜集相关文字和图像资料作参考，以确保创作面面中显示的内容符合展馆、符合大纲要求，与大纲编撰人确认大纲细节 3、对资料及内容主次进行分析、取舍 4、艺术设计、2次深化设计方案，创作线稿，专业团队审核，提出调整意见，并作出多次反复调整修改内容、元素和表现形式，最终提交线稿确认 5、绘制草稿，专业团队审核，提出调整意见，多次反复调整元素的视觉效果、排版比例等，经甲方审核完成草稿 6、根据甲方确定草稿进行绘画创作绘制，多次调整透视关系、辅助元素与主要元素的色彩关系、虚实关系等 7、确认完成的创作画绘制，细节修整 8、立体动物制作，三维模拟，结合手工，精修，艺术上色 9、专业定制、包装、运输、组装 10、材质：艺术布、树脂 11、规格：7500mm*1500mm | 项 | 1
小计
美工
1 | 定制立体字 | 1、定制3mm厚立体字； 2、采用亚克力材质 3、面层烤漆工艺 4、按单个字的最长边计算。 | cm | 602
2 | 定制立体字 | 1、定制5mm厚立体字； 2、采用亚克力材质 3、面层烤漆工艺 4、按单个字的最长边计算。 | cm | 1850
3 | 定制立体字 | 1、定制10mm厚立体字； 2、采用亚克力材质 3、面层烤漆工艺 4、按单个字的最长边计算。 | cm | 1986
4 | 定制立体字 | 1、定制20mm厚立体字； 2、采用亚克力材质 3、面层烤漆工艺 4、按单个字的最长边计算。 | cm | 190
5 | 定制展板 | 1、定制立体展板； 2、PVC材质 3、面层烤漆工艺 4、异形按最长最宽计算投影面积，不足0.5m2按0.5m2计算。 | m² | 38
6 | 宣影布画面 | 1、墙面刷基膜，贴宣影布画面； 2、按实铺面积计算。 | m² | 678
7 | 一级展板 | 1、2mm铝板折焊烤漆内置钢架 2、铝板烤漆工艺 | m² | 23
8 | 丝印 | 1、内容丝印； 2、按最长最宽计算面积，不足0.5m2按0.5m2计算。 | m² | 80
9 | 亚克力展板 | 1、亚克力展板 2、采用UV工艺 3、背附车贴 | m² | 10
10 | 亚克力展板 | 1、10mm厚磨砂亚克力 2、雕刻工艺 | m² | 5
11 | 瑞美诗展板 | 1、雪弗板包宣绒布展板 2、铝合金金属边框 | m² | 15
12 | 定制屏风 | 1、金属焊接烤漆 2、纱幔打印 3、按最长最宽计算面积，不足0.5m2按0.5m2计算。 | m² | 6
13 | 杜邦纸灯箱 | 1、8cm厚杜邦纸灯箱 2、合金材料烤漆边框 3、框架内部安装LED灯条确保灯条均匀分布 4、顶部-墙面内凹，细节处理 | m² | 65.1
14 | 超白玻璃灯箱 | 1、纺织线安装在墙面上 2、合金材料烤漆边框 3、LED灯带造型 4、面层6+6超白玻璃 | m² | 18.126
15 | 定制装裱金属相框 | 1、20mm厚装裱框 2、合金金属相框 3、面层亚克力 4、雪弗板底板 5、定制装裱内容 | m² | 3.5
16 | 定制即时贴UV | 1、普通即时贴uv打印 2、红外切割 | m² | 15
17 | 不锈钢字 | 1、不锈钢精品字 2、不锈钢烤漆工艺/原色 3、按单个字的最长边计算。 | cm | 280
18 | 定制转盘互动装置 | 定制转盘互动装置1m*1m | 项 | 1
19 | 定制立体发光字 | 1、定制立体发光字； 2、采用亚克力、不锈钢材质 3、面层烤漆/UV工艺 4、按单个字的最长边计算。 | cm | 100
20 | 定制钢制异形展台 | 1、定制钢制异形展台 2、钢架基层焊制 3、按展开面积计算 | m² | 24.575
21 | 定制展品积木台 | 1、展品展示积木台 2、积木台外包布 3、按实际展品尺寸定制 4、按最大延长米计算 | m | 100
22 | 定制金属爪件 | 1、金属爪件 2、按实际展品尺寸定制 | 个 | 40
23 | 定制亚克力爪件 | 1、定制亚克力爪件 2、按实际展品尺寸定制 | 个 | 53
小计
合计

## 展柜
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目展柜招标清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 | 投标品牌
一层基本陈列厅
1 | 通柜 | 1、规格：进深1500mm以内，高度在3200mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m2 | 34.25
2 | 龛柜 | 1、规格：进深1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m | 29.1
3 | 桌面柜 | 1、规格：进深或高度在1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m | 3.9
4 | 桌面柜 | 1、规格：进深或高度在1000mm以外； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m | 19.1
5 | 平柜 | 1、规格：宽度或高度在1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m | 8.1
6 | 独立柜 | 1、规格：900mm*900mm*2400mm； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | 台 | 1
7 | 恒湿机 | 主机大小：长≤900mm*宽≤600mm*高≤1625mm 重量：＜250KG（水箱空），〈350KG （水箱满） 电源：220V 50Hz 30A（配16A插座） 最小/最大功率：1200W/3500W 最大工作电流：23A 显示和控制方式：10寸图式触摸操作终端 供水管：内径6mm 空气过滤介体：HEPA+活性炭 水过滤体：前置过滤 气管：主管道内径50mm,副管道内径20mm 去水：地面去水口/去水盘。 调控容量：在工作温度15-32℃，湿度30%-80%，气流可供应≤100m³的展柜（展柜密闭性：≤2次/天换气率的条件下）。 | 台 | 2
8 | 恒湿机 | 主机大小：长≤600mm*宽≤330mm*高≤170mm 重量：11.9KG 额定电压及频率：220V 50Hz 最小/最大功率：25W/320W （电源需预留10A三插） 显示：4.3寸多参数液晶屏，实时显示各类参数及工作状态 噪音：45dB 出入气管：内径20mm 调控容量：在工作温度15-32℃，RH30%-70%时，可提供气流给一个≤10m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下）。 可单机使用，也可配合环境监测系统使用。 可选配自动补水装置。 | 台 | 1
9 | 恒湿机 | 主机大小：长≤400mm*宽≤330mm*高≤170mm 额定电压及频率：220V 50Hz 最小/最大功率：15W/165W （电源需预留10A三插） 显示：3.5寸多参数液晶屏，实时显示各类参数及工作状态 自带溢水自动蒸发模块 噪音：45dB 出入气管：内径20mm 调控容量：在工作温度15-32℃，RH35%-70%时，气流可供一个≤5m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下） | 台 | 14
小计
一层专题陈列厅
10 | 通柜 | 1、规格：进深1500mm以内，高度在3200mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m2 | 84.13
11 | 桌面柜 | 1、规格：进深或高度在1000mm以内； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m | 1.8
12 | 桌面柜 | 1、规格：进深或高度在1000mm以外； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | m | 2.9
13 | 独立柜 | 1、规格：500mm*500mm*650mm； 2、柜内环境要求：柜内使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均应为环保材料； 3、展柜密封性要求：展柜换气率≤0.5d-1 ¢4、骨架、箱体：采用标准型金属或复合型坚固材料柜体结构，应耐腐蚀或作防腐蚀处理，箱体包饰型材表面静电喷涂，厚度≥1.5mm； ¢5、玻璃：6+6低反夹胶玻璃/8+8低反夹胶玻璃； 6、开启方式：电动平板开启/手动掀起开启 | 台 | 1
14 | 恒湿机 | 主机大小：长≤900mm*宽≤600mm*高≤1625mm 重量：＜250KG（水箱空），〈350KG （水箱满） 电源：220V 50Hz 30A（配16A插座） 最小/最大功率：1200W/3500W 最大工作电流：23A 显示和控制方式：10寸图式触摸操作终端 供水管：内径6mm 空气过滤介体：HEPA+活性炭 水过滤体：前置过滤 气管：主管道内径50mm,副管道内径20mm 去水：地面去水口/去水盘。 调控容量：在工作温度15-32℃，湿度30%-80%，气流可供应≤100m³的展柜（展柜密闭性：≤2次/天换气率的条件下）。 | 台 | 1
15 | 恒湿机 | 主机大小：长≤400mm*宽≤330mm*高≤170mm 额定电压及频率：220V 50Hz 最小/最大功率：15W/165W （电源需预留10A三插） 显示：3.5寸多参数液晶屏，实时显示各类参数及工作状态 自带溢水自动蒸发模块 噪音：45dB 出入气管：内径20mm 调控容量：在工作温度15-32℃，RH35%-70%时，气流可供一个≤5m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下） | 台 | 4
小计
合计

## 多媒体
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目多媒体工程招标清单
序号 | 展项名称 | 分类 | 设备名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 投标品牌
1 | 南通成陆 | 硬件 | 全彩显示墙 | 全彩显示墙 1.室内产品：模组尺寸320*160mm 2.像素密度250000点/㎡ 3.显示颜色≥281.4trillion 4.衰减率≤10% 5.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 6.模组平整度：≤0.1mm（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 7.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 9.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 10.安装方式：模组采用磁吸悬浮安装，前维护操作（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 11.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 12.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 13.支持单点校正，一键调节亮、暗线功能（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） ■14.最大亮度≥500cd/㎡（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 15.色温可调范围：2000k~18000k，并可自定义色温值。（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 16.对比度5000:1（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 17.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 18.刷新频率≥3840Hz/≥1920Hz可选 （提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 19.换帧频率：50&60Hz（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） | 平方 | 24.32
|  |  | LED支架结构 | LED屏结构基础框架。屏体钢架焊接平整，安装稳固。 | 平方 | 24.32
|  |  | LED智能配电箱 | 1、产品设计 符合CCC认证标准，最大负载功率20KW 2、智能配电柜采用“分步延时上电”方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效的保护了显示屏体的电子元件，延长了显示屏的使用寿命； 3、具有短路、断路、过流、过压以及漏电等多种保护功能，系统软件自动处理各种应急情况； 4、当电源系统发生严重错误时，能自动关闭显示屏、报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 台 | 1
|  |  | LED屏处理器 | 满足展项点对点输出 | 台 | 1
|  |  | 工控服务器 | 台式机电脑主机（CPU不低于主流级12代 运行内存不低于16G 硬盘内存不低于512G） 独立显卡 不低于 GTX1650 | 台 | 1
|  |  | 定向音响 | ■1、最大声压级 83±3dB@2KHz 3、指向性角度 <15°(-20dB) 4、输入灵敏度 0.5Vrms 5、最大输入 0 6、频率范围 500Hz-20kHz 7、额定功率 18w 8、输入接口 3.5mm AUX / U盘 9、控制 LINE IN 10、状态指示器 Power Signal 11、电源要求 24V DC/3A 12 温度范围 minus15°C to 45°C 13、工作湿度 0-90% 14、尺寸 Φ237*54.2mm 15、产品重量 690g 16、安装配件 22*50mm弹簧卡扣 17、表面处理/颜色白色 18、配套功放尺寸 ／ 19、电源适配器 (输入) 110-220Vac 50/60Hz(输出) 24V DC/3A 20、音频线 3.5mm 音频线 | 只 | 8
|  |  | 音频分配器 | AV分配器一分八 RCA三莲花 1进8出 八口 | 台 | 1
|  |  | 音频连接线 | 双莲花头音频线 AV信号线音箱音响专用连接线 | 根 | 8
|  |  | 三维特效影片制作 | 影片采用三维建模、动态特效及数字合成技术，生动呈现南通"沙洲成陆"的地貌演变历程。通过历史场景重构与现代化视听语言，结合人文叙事，展现自然地理变迁与人类活动的互动关系，诠释南通城市发展的独特轨迹。成片适配LED大屏播放，兼具科学性与艺术性，助力城市自然与人文传播，详见大纲内容。 | 秒 | 150
|  |  | 播控系统 | 使用厂家提供SDK 定制播放软件、可以播放主流音视频格式、并提供网络端口接入中控；可编辑播放菜单；无操作界面可实现视频自定义播放，可自定义分辨率、播放区域，拥有多种播放功能。 | 套 | 1
|  |  | 创意脚本 | 1、对展示内容资料进行收集梳理，收集梳理完成后，对展项所需资料进行编辑核验交付策划使用，过程经过相关专家、馆方及领导审核确认，包括：大纲细节、文案初版、demo版本、最终成片。 2、展项文案进行撰写，制作过程中邀请相关专家、馆方及建设单位领导对文案初版进行审核与确认demo版本审核与确认、最终成片审核与确认。 | 套 | 1
2 | 一城三镇 | 硬件 | 全彩显示墙 | 全彩显示墙 1.室内产品：模组尺寸320*160mm 2.像素密度250000点/㎡ 3.显示颜色≥281.4trillion 4.衰减率≤10% 5.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 6.模组平整度：≤0.1mm（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 7.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 9.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 10.安装方式：模组采用磁吸悬浮安装，前维护操作（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 11.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 12.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 13.支持单点校正，一键调节亮、暗线功能（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） ■14.最大亮度≥500cd/㎡（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 15.色温可调范围：2000k~18000k，并可自定义色温值。（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 16.对比度5000:1（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 17.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 18.刷新频率≥3840Hz/≥1920Hz可选 （提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 19.换帧频率：50&60Hz（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） | 平方 | 17.51
|  |  | LED支架结构 | LED屏结构基础框架。屏体钢架焊接平整，安装稳固。 | 平方 | 17.51
|  |  | LED智能配电箱 | 1、产品设计 符合CCC认证标准，最大负载功率20KW 2、智能配电柜采用“分步延时上电”方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效的保护了显示屏体的电子元件，延长了显示屏的使用寿命； 3、具有短路、断路、过流、过压以及漏电等多种保护功能，系统软件自动处理各种应急情况； 4、当电源系统发生严重错误时，能自动关闭显示屏、报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 台 | 1
|  |  | LED屏处理器 | 满足展项点对点输出 | 台 | 1
|  |  | 工控工作台 | 台式机电脑主机商用办公整机（CPU不低于主流级12代 运行内存不低于16G 硬盘内存不低于512G 独立显卡 不低于GTX1650） | 台 | 1
|  |  | 定向音响 | ■1、最大声压级 83±3dB@2KHz 3、指向性角度 <15°(-20dB) 4、输入灵敏度 0.5Vrms 5、最大输入 0 6、频率范围 500Hz-20kHz 7、额定功率 18w 8、输入接口 3.5mm AUX / U盘 9、控制 LINE IN 10、状态指示器 Power Signal 11、电源要求 24V DC/3A 12 温度范围 minus15°C to 45°C 13、工作湿度 0-90% 14、尺寸 Φ237*54.2mm 15、产品重量 690g 16、安装配件 22*50mm弹簧卡扣 17、表面处理/颜色白色 18、配套功放尺寸 ／ 19、电源适配器 (输入) 110-220Vac 50/60Hz(输出) 24V DC/3A 20、音频线 3.5mm 音频线 | 只 | 4
|  |  | 音频分配器 | AV分配器一分八 RCA三莲花 1进8出 八口 | 台 | 1
|  |  | 音频连接线 | 双莲花头音频线 AV信号线音箱音响专用连接线 | 根 | 4
|  |  | 三维影片制作 | 影片以张謇"一城三镇"规划为主线，通过三维场景重建、动态特效等创新手法，生动展示“中国近代第一城”在政治文化，工业发展，自然与人文景观，港口贸易的科学布局，同步呈现南通依托上海发展的经济脉络、环境美化成果，最终彰显其敢为人先的城市精神。营造超高清画质确保LED屏呈现最佳视觉效果，兼具科学性与艺术性，呈现南通城市规划、发展、更新的魅力，详见大纲内容。 | 秒 | 150
|  |  | 播控系统 | 使用厂家提供SDK 定制播放软件、可以播放主流音视频格式、并提供网络端口接入中控；可编辑播放菜单；无操作界面可实现视频自定义播放，可自定义分辨率、播放区域，拥有多种播放功能。 | 套 | 1
|  |  | 创意脚本 | 1、根据需求内容制作创意方案，并出相应创意脚本等； 2、对设计图、镜头要求高质量，所有元素都进行处理； 3、运用SU、Xmind、VISIO等工具形式汇报方案； | 项 | 1
3 | 方言俚语 | 硬件 | 43寸触摸显示终端 | 名称：43寸触摸显示终端 触摸方式：六点及以上电容 尺寸：43寸 显示比例：16：9 分辨率： 1920X1080 显示色彩：16.7M 点距： 0.105(H)×0.315(V) ■亮度： 450cd/㎡ 对比度： 1300：1 材质 五金磨砂喷涂 显示区域 高钢化防划防撞玻璃 | 台 | 1
|  |  | DVI双绞线传输器 | 1、图像传输采用未压缩方式，最高分辨率达1920*1200@60Hz,1080p@60Hz； 2、可将1080p@60Hz或1920*1200@60Hz信号通过Cat6 网线传输至150米； 3、支持DTS-HD.MA、Dolby.TrueHD、LPCM.7.1.多声道音频； 4、支持接收端音频解嵌； 5、支持EDID手动学习； 6、带双向 IR、 RS-232； 7、自动调整反馈均衡和放大信号； 8、支持24V POC（Power over Cable）功能； 9、LED指示灯指示电源工作状态、设备运行状态、网线连接状态； 10、支持POC开关，更安全兼容其他外部设备(默认ON，支持POC供电)； 11、备接口类型为DVI接口，选配RGBLE的专用DVI公转HDMI公跳线即可实现HDMI信号使用。 | 套 | 1
|  |  | 高清数据线 | 数字高清线信号转换线 | 根 | 2
|  |  | 工控工作台 | 台式机电脑主机商用办公整机（CPU不低于主流级12代 运行内存不低于16G 硬盘内存不低于512G 独立显卡 不低于GTX1650） | 台 | 1
|  |  | 定向音响 | ■1、最大声压级 83±3dB@2KHz 3、指向性角度 <15°(-20dB) 4、输入灵敏度 0.5Vrms 5、最大输入 0 6、频率范围 500Hz-20kHz 7、额定功率 18w 8、输入接口 3.5mm AUX / U盘 9、控制 LINE IN 10、状态指示器 Power Signal 11、电源要求 24V DC/3A 12 温度范围 minus15°C to 45°C 13、工作湿度 0-90% 14、尺寸 Φ237*54.2mm 15、产品重量 690g 16、安装配件 22*50mm弹簧卡扣 17、表面处理/颜色白色 18、配套功放尺寸 ／ 19、电源适配器 (输入) 110-220Vac 50/60Hz(输出) 24V DC/3A 20、音频线 3.5mm 音频线 | 台 | 1
|  |  | 音频连接线 | 双莲花头音频线 AV信号线音箱音响专用连接线 | 根 | 1
|  |  | USB 延长器 | USB 2.0协议传输100米 通过单根网线一对一直连传输信号达100M远 支持USB2.0传输 含发送器、接收器、适配器、保修卡、使用手册等。 | 台 | 1
|  |  | 安装结构 | 根据展项配套安装结构 | 项 | 1
|  | 软件/内容 | 触摸屏程序开发 | 触摸屏程序开发 定制系统的总体技术方案与系统设计，系统的质量控制； 跟踪与客户沟通解决问题。 架构设计/软件开发/预留调用接口/调试/稳定 | 套 | 1
|  |  | 二维影片制作 | 设置五组南通市井生活情景剧影片，对话采用本土方言配音，生动展现南通俚语特色与地域文化魅力，支持单剧点播观看，详见大纲内容。 | 秒 | 100
|  |  | 专家讲解 | 专家讲解南通方言俚语相关背景知识短片，时长3分钟 1、影片原素材采用全幅数字电影机，摇臂及轨道等结合进行专家拍摄； 2、 摄影棚（租用、道具、柔光箱、蜂窝、滤片、四页遮光板、反光伞、柔光伞） 3、合成视频进行场景、动画及角色处理/影视特效合成/剪辑/包装 4、专业配音、配乐； 5、成片输出； | 分钟 | 3
|  |  | 创意脚本 | 1、根据需求内容制作创意方案，并出相应创意脚本等； 2、对设计图、镜头要求高质量，所有元素都进行处理； 3、运用SU、Xmind、VISIO等工具形式汇报方案； | 套 | 1
4 | 地方戏 | 硬件 | 43寸播放显示终端 | 名称：43寸播放显示终端 参数：尺寸：43寸 显示比例：16：9 分辨率： 1920X1080 显示色彩：16.7M 点距： 0.105(H)×0.315(V) ■亮度： 450cd/㎡ 对比度： 1300：1" CPU 不低于主流级7代 主板 工控主板 硬盘 不低于240G 内存 不低于8GB 材质 五金磨砂喷涂 显示区域 高钢化防划防撞玻璃 | 台 | 1
|  |  | 27寸触摸显示终端（带主机） | 名称：27寸触摸显示终端（带主机） 触摸方式：六点及以上电容 尺寸：27寸 显示比例：16：9 分辨率： 1920X1080 显示色彩：16.7M 点距： 0.105(H)×0.315(V) ■亮度： 450cd/㎡ 对比度： 1300：1" CPU 不低于主流级7代 主板 工控主板 硬盘 不低于240G 内存 不低于8GB 材质 五金磨砂喷涂 显示区域 高钢化防划防撞玻璃 | 台 | 2
|  |  | 定向音响 | ■1、最大声压级 83±3dB@2KHz 3、指向性角度 <15°(-20dB) 4、输入灵敏度 0.5Vrms 5、最大输入 0 6、频率范围 500Hz-20kHz 7、额定功率 18w 8、输入接口 3.5mm AUX / U盘 9、控制 LINE IN 10、状态指示器 Power Signal 11、电源要求 24V DC/3A 12 温度范围 minus15°C to 45°C 13、工作湿度 0-90% 14、尺寸 Φ237*54.2mm 15、产品重量 690g 16、安装配件 22*50mm弹簧卡扣 17、表面处理/颜色白色 18、配套功放尺寸 ／ 19、电源适配器 (输入) 110-220Vac 50/60Hz(输出) 24V DC/3A 20、音频线 3.5mm 音频线 | 台 | 1
|  |  | 音频连接线 | 双莲花头音频线 AV信号线音箱音响专用连接线 | 根 | 1
|  |  | 磁吸听筒 | 功能：单边磁吸耳机，全铝合金外壳，精密结构，40MM驱动单元，提供精准音效 | 台 | 2
|  |  | 安装结构 | 根据展项配套安装结构 | 项 | 3
|  | 软件/内容 | 触摸屏程序开发 | 触摸屏制作开发 定制系统的总体技术方案与系统设计，系统的质量控制； 跟踪与客户沟通解决问题。 架构设计/软件开发/预留调用接口/调试/稳定 | 套 | 1
|  |  | 影片剪辑2k | 通过互动点播方式，展示南通特色戏曲、曲艺片段，如海门山歌、评弹北调等，让观众领略江淮与吴地艺术的融合之美。 | 秒 | 240
|  |  | 创意脚本 | 1、对展示内容资料进行收集梳理，收集梳理完成后，对展项所需资料进行编辑核验交付策划使用，过程经过相关专家、馆方及领导审核确认，包括：大纲细节、文案初版、demo版本、最终成片。 2、展项文案进行撰写，制作过程中邀请相关专家、馆方及建设单位领导对文案初版进行审核与确认demo版本审核与确认、最终成片审核与确认。 | 套 | 1
5 | 我是谁(大须鲸介绍) | 硬件 | 32寸触摸显示终端（带主机） | 名称：32寸触摸显示终端（带主机） 触摸方式：六点及以上电容 尺寸：32寸 显示比例：16：9 分辨率： 1920X1080 显示色彩：16.7M 点距： 0.105(H)×0.315(V) ■亮度： 450cd/㎡ 对比度： 1300：1" CPU 不低于主流级7代 主板 工控主板 硬盘 不低于240G 内存 不低于8GB 材质 五金磨砂喷涂 显示区域 高钢化防划防撞玻璃 | 台 | 1
|  |  | 安装结构 | 根据展项配套安装结构 | 项 | 1
|  | 软件/内容 | 内容 | 内容利旧 | 套 | 1
6 | 我的家园(大须鲸生存环境) | 硬件 | 32寸触摸显示终端（带主机） | 名称：32寸触摸显示终端（带主机） 触摸方式：六点及以上电容 尺寸：32寸 显示比例：16：9 分辨率： 1920X1080 显示色彩：16.7M 点距： 0.105(H)×0.315(V) ■亮度： 450cd/㎡ 对比度： 1300：1" CPU 不低于主流级7代 主板 工控主板 硬盘 不低于240G 内存 不低于8GB 材质 五金磨砂喷涂 显示区域 高钢化防划防撞玻璃 | 台 | 1
|  |  | 安装结构 | 根据展项配套安装结构 | 项 | 1
|  | 软件/内容 | 内容 | 内容利旧 | 套 | 1
7 | 社交主题 | 硬件 | 全彩显示墙 | 全彩显示墙 1.室内产品：模组尺寸320*160mm 2.像素密度250000点/㎡ 3.显示颜色≥281.4trillion 4.衰减率≤10% 5.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 6.模组平整度：≤0.1mm（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 7.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 8.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 9.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 10.安装方式：模组采用磁吸悬浮安装，前维护操作（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 11.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 12.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 13.支持单点校正，一键调节亮、暗线功能（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） ■14.最大亮度≥600cd/㎡（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 15.色温可调范围：2000k~18000k，并可自定义色温值。（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 16.对比度5000:1（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 17.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 18.刷新频率≥3840Hz/≥1920Hz可选 （提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 19.换帧频率：50&60Hz（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 20.低亮高灰：软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意灰度设置，100%亮度时，16bit灰度，20%亮度时，≥14bit灰度（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 21.模组亮度均匀性≥97%（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 22.峰值功耗≤420W/㎡、平均功耗≤145W/㎡（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 23.使用寿命≥100000小时、平均无故障时间≥100000小时（提供CNAS认可实验室出具的检测报告 | 平方 | 7.16
|  |  | LED支架结构 | LED屏结构基础框架。屏体钢架焊接平整，安装稳固。 | 平方 | 7.16
|  |  | LED智能配电箱 | 1、产品设计 符合CCC认证标准，最大负载功率20KW 2、智能配电柜采用“分步延时上电”方式，避免了大负载对电网瞬间的冲击，有效的保护了显示屏体的电子元件，延长了显示屏的使用寿命； 3、具有短路、断路、过流、过压以及漏电等多种保护功能，系统软件自动处理各种应急情况； 4、当电源系统发生严重错误时，能自动关闭显示屏、报警，保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 台 | 1
|  |  | LED屏处理器 | 满足展项点对点输出 | 台 | 1
|  |  | 工控服务器 | 台式机电脑主机（CPU不低于主流级12代 运行内存不低于16G 硬盘内存不低于512G） 独立显卡 不低于 GTX1650 | 台 | 1
|  |  | 吸顶音箱 | ■1、4"全频聚丙烯纸盆单元、节目功率32W/峰值功率64W 2、阻抗8欧/定压70.7V 3、灵敏度（1M/1W)87db 4、频率响应（±5db)80Hz-15KHz 5、扩散角 130˚ 6、直径187mm高度181mm、开孔直径160mm 7、符合UL1480安全标准 | 只 | 2
|  |  | 专业功放 | ■1、超紧凑型功率放大器、Class-D功放和开关电源技术 2、无噪音无风扇对流冷却 3、音频触发待机/开机.待机耗能仅1W 4、DSP信号处理:电平控制/EQ/限幅/高低通滤波/延迟器/混合 5、网络连接,实现远程监控DSP状态和电平,自动识别软件,提供PC/Apple/的DPA Discovery软件 6、可分配电平控制的安全保护系统 7、100Wx2(4Ω) 8、RCA非平衡/凤凰平衡输入,可混音 9、频率响应: 20Hz-20KHz （-3db) 10、总谐波失真:0.2% 11、信噪比:-100db(额定输出) 12、全球通用电源 13、与吊装投影机配合,贯穿箱体的杆式安装方式,同时可防盗,专利(#20070287331) 14、符合RoHS,IEC/UL60065 标准 15、高45mm、宽216mm、深343mm、2.2kg | 台 | 1
|  |  | 液晶显示器 | 21.5英寸ips显示屏幕滤蓝光办公液晶电脑显示器 | 台 | 1
|  |  | 无线鼠标键盘 | 无线键盘鼠标键鼠套装 | 套 | 1
|  |  | 网络机柜 | 22U（宽度≥600*深度≥800*高度≥1200）每台配4块托盘 | 套 | 1
|  | 软件/内容 | 内容 | 内容利旧 | 秒 | 0
8 | 魔墙拆改 | 硬件 | 魔墙拆改 | 原展厅魔墙拆改移位安装 | 项 | 1
|  |  | 定向音响 | ■1、最大声压级 83±3dB@2KHz 3、指向性角度 <15°(-20dB) 4、输入灵敏度 0.5Vrms 5、最大输入 0 6、频率范围 500Hz-20kHz 7、额定功率 18w 8、输入接口 3.5mm AUX / U盘 9、控制 LINE IN 10、状态指示器 Power Signal 11、电源要求 24V DC/3A 12 温度范围 minus15°C to 45°C 13、工作湿度 0-90% 14、尺寸 Φ237*54.2mm 15、产品重量 690g 16、安装配件 22*50mm弹簧卡扣 17、表面处理/颜色白色 18、配套功放尺寸 ／ 19、电源适配器 (输入) 110-220Vac 50/60Hz(输出) 24V DC/3A 20、音频线 3.5mm 音频线 | 只 | 3
|  |  | 音频分配器 | AV分配器一分八 RCA三莲花 1进8出 八口 | 台 | 1
|  |  | 音频连接线 | 双莲花头音频线 AV信号线音箱音响专用连接线 | 根 | 3
|  | 软件/内容 | 播控系统 | 使用厂家提供SDK 定制播放软件、可以播放主流音视频格式、并提供网络端口接入中控；可编辑播放菜单；无操作界面可实现视频自定义播放，可自定义分辨率、播放区域，拥有多种播放功能。 | 套 | 1
|  |  | 内容 | 讲述江海荣光 “八乡”文化主题片，影片拍摄、视频抠像、影片合成、声音处理、校色、剪辑、包装影片渲染、成片输出，素材收集、整理图片、图片文字设计、转场特效、视频滤镜、覆叠效果、背景音乐、配音、字幕、场景等视频进行重混合，对视频素材进行切割、合并、二次编码时长约3分钟 | 分钟 | 3
9 | 机房 | 硬件 | 中央智能控制柜 | 1、特定电控柜箱体。 2、可直观了解馆内所有中控设备状态等，PC状态监视、投影仪状态监视、展项状态监视。 3、32路自适应检测主机开关机及状态网络接口，PE接地保护，有RS485接口、RS232接口，自定义加密通信协议。 4、可支持与各类串口服务器通讯，选择模块支持的协议配置 TCP、UDP、Telnet3。 5、主机按键式一健开关机，防按错识别。 6、10/100Mb以太网端口自适应传输。 7、支持TCP/IP模式配置。 | 项 | 1
|  |  | 主机控制信号放大延长器 | 1、检测电源电压3.3V、5V、 12V等、可控制PC 开机，关机、重启、强制关机 2、无正负极区分，防短路功能。 3、控制和状态信号放大、纠错功能； | 套 | 10
|  |  | 中控工作台 | CPU：不低于主流级13代 内存：不低于16G 硬盘：不低于256G固态+1T机械 显卡：使用专业图形显卡 需提供配套转HDMI转接头 无线网卡：PCI-E 光驱（可外置） | 台 | 1
|  |  | 液晶显示器 | 21.5英寸ips显示屏幕滤蓝光办公液晶电脑显示器 | 台 | 1
|  |  | 网络机柜 | 42U（宽度≥600*深度≥800*高度≥2000）每台配8块托盘 | 套 | 2
|  |  | 路由器 | AR611W, 1*GE COMBO WAN, 4*GE LAN, 1*USB 2.0, Wi-Fi 2.4G+5G | 台 | 1
|  |  | POE交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,交流供电) 交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，机架式，8K MAC，POE功率370W，默认含挂耳 | 台 | 1
|  |  | AC控制器 | AirEngine 9700S-S主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)主机不含授权 | 台 | 1
|  |  | AP | AirEngine5761-11主机(11ax室内型,2+2双频,内置天线) | 台 | 5
|  |  | 平板电脑 | 平板电脑内存≥64GB | 台 | 2
|  |  | PDU电源 | 16A大功率PDU机柜插座8位总控全长3米 | 套 | 2
|  |  | PDU电源 | 10A功率PDU机柜插座8位总控全长1.8米 | 套 | 2
|  |  | 无线鼠标键盘 | 无线键盘鼠标键鼠套装 | 套 | 2
|  |  | 机房工具辅材 | 螺丝刀组合套装（十字、一字）、巡线仪、内六角板手套装；网线钳、剥线钳；尖嘴钳、老虎钳；焊钳枪、万用表、卷尺、扎带、3M电工胶布、热熔棒、热缩套管、缠绕管、焊锡膏、焊锡丝；自喷漆、美纹纸、双面胶、COM接口固定外壳、卡农头、水晶头、串口、各类电源线、转接头、转接线等 | 批 | 1
|  | 软件 | 管理AP数Lic | 无线接入控制器AP资源授权 | 点位 | 5
|  |  | 中控平台开发 | 可通过总控服务器对展厅内所有受控设备（投影机、展项主机、强电、灯光等）进行一键开关操作；可针对各个展项单元进行开关控制；平板可以控制指定展项的影片播放模式； 中控系统能实时显示各个受控设备的运行状态,开关机后每个设备的状态一览无余,无需跑到现场去实地确认； 中控作为展厅设备集中管理的便捷手段，不影响对单个展项的手动控制及手动开关机，并能实时获取手动操作后的设备状态 | 套 | 1
|  |  | 中控PC端开发 | 实时显示各中控室所有主机、投影机、电视机等多媒体设备的状态信息，并可对所有设备进行开关机控制。 系统界面采用简约化设计，界面友好，操作直观，系统稳定可靠。 | 套 | 1
|  |  | 展厅灯光平板控制系统 | 1、基于Pyxos总线扩展基础，支持以太网、RS485、KNX、DALI等通讯技术；具有高速、无极性、通信链路供电、支持自由拓扑等功能； 2、总控控制逻辑系统可以图形化自由编程、定时、场景等逻辑控制方式； 3、可实时刷新总线上所有设备状态及输入输出状态； 4、支持双串口、网络同时接入、可支持多人并行调试设备 5、应用层提供XML协议并可扩展； 6、可以添加逻辑运算、存储数据； 7、预留固定地址与展厅中控系统无缝对接同时可与智能手机、平板电脑、无线触摸屏、通过无线路由器交换机一键操作控制系统； 8、将针对成熟或新的逻辑功能 快速打包成功能块矢量UI界面化，极大提高组态的高效、稳定、便捷； | 套 | 1
|  |  | 中控平板端控制系统 | 系统采用简约化设计，简约而不简单，UI设计采用科技元素，具有强烈的科技感。 系统通过无线网络实现与中控云服务实时互联。具有断线自动重连、安全身份验证功能， 防止非法侵入，在无线网络下工作稳定。 | 套 | 1
|  |  | 中控平板授权 | 基于展厅中控系统开发平台，对平台电脑终端授权 | 套 | 2
10 | 综合布线 | 硬件 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG20 3、配置形式：吊顶内明配 | m | 231
|  |  | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配 | m | 27
|  |  | 开槽 | 1、名称：开槽 2、型号：20、25 | m | 27
|  |  | 铁构件 | 桥架及明配管支吊架制作安装 | KG | 91.26
|  |  | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：本体安装 | 个 | 53.4
|  |  | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 74.7
|  |  | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格：CAT6 3、敷设方式、部位：穿管/桥架 | m | 1950
|  |  | 配线 | 音响线/金银线 | m | 92
|  |  | 光缆 | 双芯单模光纤线 蝶形光缆黑色 | m | 87
合计

## 水电安装
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目电气安装招标清单
序号 | 清单名称 | 项目特征 | 计量单位 | 量 | 综合单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌
1 | 配电箱 | 1、名称：公共照明箱 2、型号：1ALA 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1、名称：公共照明箱 2、型号：1ALD 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1
3 | 配电箱 | 1、名称：公共照明箱 2、型号:1ALE 3、安装方式：壁挂 | 台 | 1
4 | 无端子接线 | 1、端子接线 2、规格:2.5mm、4.0mm | 个 | 306
5 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG20 3、配置形式：吊顶内明配 | m | 970.3596
6 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配 | m | 525.5523
7 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：SC50 3、配置形式：吊顶内明配 | m | 145
8 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架 2、型号：150*75 | m | 206
9 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号： WDZB-YJY-5*10 | m | 96
10 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号： WDZB-YJY-5*16 | m | 55
11 | 铁构件 | 桥架及明配管支吊架制作安装 | KG | 365
12 | 开槽 | 1、名称：开槽 2、型号：20mm、25mm | m | 262.8
13 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线/桥架穿线 3、型号： WDZ-BYJ-2.5 | m | 10200
14 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘电线 2、配线形式：管内穿线/桥架穿线 3、型号： WDZ-BYJ-4 | m | 280
15 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 298
16 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、安装形式：本体安装 | m | 1400
17 | 装饰灯 | 1、名称:嵌入式筒灯 2、安装形式:嵌入 | 个 | 104
18 | 装饰灯 | 1、名称:射灯 2、安装形式:嵌入 | 个 | 10
19 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：10A 3、安装方式：本体安装 | 个 | 29
20 | 插座 | 1、名称：地面插座 2、规格：10A 3、安装方式：本体安装 | 个 | 99
21 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：本体安装 | 个 | 2
22 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：本体安装 | 个 | 328
23 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、安装形式：本体安装 | 个 | 130
24 | 模块 | 1、名称：9路智能开关模块 2、安装形式：本体安装 | 个 | 8
25 | 模块 | 1、名称：12路智能开关模块 2、安装形式：本体安装 | 个 | 1
26 | 稳压电源 | 1、名称：系统电源模块 2、安装形式：本体安装 | 个 | 3
27 | 面板 | 1、名称：智能面板 2、安装形式：本体安装 | 个 | 3
合计

## 专业灯具
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目专业灯光招标清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 量 | 单价 | 合价 | 备注 | 投标品牌
1 | 柜外专业灯 | LED轨道式射灯 功率:20W ¢光源要求：LED SMD光源 光型和角度:16° 光通量:1710lm 色温:4000K±75K ¢显色性:Ra≥95，R9≥90 ¢色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质，表面喷粉处理 调节: 水平360°旋转，垂直90°旋转 轨夹: 三回路，可适配多种型号轨道 控制模式:自带调光旋钮，并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光 ¢强制认证：CCC认证，灯体须有标识 | 套 | 185
2 | 柜外专业灯 | LED轨道式射灯 功率:6W ¢光源要求：LED SMD光源 光型和角度:6° 光通量:380lm 色温:4000K±75K ¢显色性:Ra≥95，R9≥90 ¢色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质，表面喷粉处理 调节: 水平360°旋转，垂直90°旋转 轨夹: 三回路，可适配多种型号轨道 控制模式:自带调光旋钮，并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光 ¢强制认证：CCC认证，灯体须有标识 | 套 | 21
3 | 四线三回轨道（1米） | 名称：四线三回路轨道 材质：铝制轨道，表面颜色白色 宽度:35mm 高度:35mm 长:1000mm | 根 | 16
4 | 四线三回轨道（2米） | 名称：四线三回路轨道 材质：铝制轨道，表面颜色白色 宽度:35mm 高度:35mm 长:2000mm | 根 | 29
5 | 四线三回轨道（3米） | 名称：四线三回路轨道 材质：铝制轨道，表面颜色白色 宽度:35mm 高度:35mm 长:3000mm | 根 | 100
7 | 轨道配件 （连接件） | 名称：三回路轨道连接器 | 个 | 67
8 | 轨道配件 （L型接头） | 名称：三回路轨道L型接头 | 个 | 28
9 | 轨道配件 （供电包） | 名称：三回路轨道供电器 | 个 | 50
10 | 轨道配件 （尾盖） | 名称：三回路轨道尾盖 | 个 | 50
12 | 遮光板 | 名称：遮光板 | 个 | 50
13 | 防眩网 | 名称：防眩网 | 个 | 70
14 | 光型透镜 | 名称：光型透镜 洗墙镜片 80 16° 80 47° 80 54*24° 10 24*54° 10 | 个 | 180
15 | 光型透镜 | 名称：光型透镜 12° 14 | 个 | 9
16 | 柜内专业灯 | LED嵌入式展柜射灯 功率: 2W ¢光源要求：LED SMD光源 光束角: 8°~32° 色温: 4000K±75K ¢显色性:Ra≥95，R9≥90 ¢色容差:2SDCM 光通量: 190lm 安装方式: 嵌入式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节: 水平360°旋转，垂直30°旋转 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光 ¢灯具认证：CQC认证 | 套 | 322
17 | 柜内专业灯 | LED导轨式展柜射灯 功率: 1W ¢光源要求：LED SMD光源 光束角: 8°~32° 色温: 4000K±75K ¢显色性:Ra≥95，R9≥90 ¢色容差:2SDCM 光通量: 105lm 安装方式: 嵌入式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节: 水平360°旋转，垂直90°旋转 控制模式:单灯调光 调光范围: 0-100%无频闪调光 ¢灯具认证：CQC认证 | 套 | 208
18 | 柜内专业灯 | LED嵌入式展柜洗墙灯 功率: 9W ¢光源要求：LED SMD光源 光束角: 洗墙 色温: 4000K±75K ¢显色性:Ra≥95，R9≥90 ¢色容差:2SDCM 光通量: 840lm 安装方式: 嵌入式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节: 固定角度，不可调节。 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光 ¢灯具认证：CQC认证 | 套 | 78
19 | 柜内专业灯 | LED立杆式门型灯 功率: 10W/M ¢光源要求：LED SMD光源 光束角:线型光束 色温: 4000K±75K ¢显色性:Ra≥95，R9≥90 ¢色容差:2SDCM 光通量: 480lm 安装方式: 立杆式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节: 垂直360°旋转 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光，调光到50％时波动频率f＞3125Hz ¢灯具认证：CQC认证 | 套 | 16
20 | 柜内专业灯 | 功率: 1W ¢光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角: 8°~32° 色温: 3500K±75K ¢显色性:CRI>95，R9＞90 ¢色容差:2SDCM 光通量: 100lm 安装方式: 吸顶式安装 颜色: 黑色 材质: 一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节: 水平360°旋转，垂直90°旋转 控制模式:群组调光 调光范围: 0-100%无频闪调光，调光到50％时波动频率f＞3125Hz ¢灯具认证：CQC认证 | 套 | 1
21 | 驱动电源 | 恒流电源 50W/80W/36W | 个 | 77
22 | 单回路轨道（1米） | 名称：单回路轨道 材质：铝制轨道，表面颜色黑色 长:1000mm | 根 | 40
23 | 单回路轨道（2米） | 名称：单回路轨道 材质：铝制轨道，表面颜色黑色 长:2000mm | 根 | 24
24 | 轨道配件 （连接件） | 名称：单回路轨道连接器 | 个 | 12
25 | 轨道配件 （L连接件） | 名称：单回路轨道L型连接器 | 个 | 39
26 | 轨道配件 （供电包 朝左） | 名称：单回路轨道供电器 | 个 | 13
27 | 轨道配件 （尾盖） | 名称：单回路轨道尾盖 | 个 | 13
28 | 一分为二连接器 | 2+1端口 蓝色 串联 | 个 | 413
29 | 延长线 | 18AWG双芯线加快接端子 长2米 蓝色头 | 条 | 193
30 | 延长线 | 18AWG双芯线加快接端子 长1米 蓝色头 | 条 | 413
合计

## 空调改造
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目空调改造招标清单
序号 | 清单名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 | 投标品牌
1.空调改造设备明细
1 | 室外机 | 额定制冷量（KW）≥28KW 额定制热量（KW）≥31.5KW 额定电量制冷（KW）≤6.71KW 额定电量制热（KW）≤6.72KW 额定电压（V）三项380V 50Hz | 台 | 1
2 | 室外机 | 额定制冷量（KW）≥40KW 额定制热量（KW）≥45KW 额定电量制冷（KW）≤9.88KW 额定电量制热（KW）≤10.5KW 额定电压（V）三项380V 50Hz | 台 | 2
3 | 室外机 | 额定制冷量（KW）≥45KW 额定制热量（KW）≥50KW 额定电量制冷（KW）≤11.8KW 额定电量制热（KW）≤12.1KW 额定电压（V）三项380V 50Hz | 台 | 1
4 | 新风线控器 | 尺寸：120*120mm 风量调节设定 新风模式调节 | 个 | 27
2.改造空调辅材明细
1 | 空调冷媒铜管 | 管径φ25.4壁厚≥1.1mm 材质紫铜 | 米 | 10
2 | 空调铜管保温 | 管径φ25.4厚度≥20mm 材质橡塑 | 米 | 10
3 | 空调冷媒铜管 | 管径φ28.6壁厚≥1.1mm 材质紫铜 | 米 | 10
4 | 空调铜管保温 | 管径φ28.6厚度≥20mm 材质橡塑 | 米 | 10
5 | 空调冷媒铜管 | 管径φ22.2 壁厚≥ 1mm材质紫铜 | 米 | 10
6 | 空调铜管保温 | 管径φ22.2厚度≥20mm 材质橡塑 | 米 | 10
7 | 空调冷媒铜管 | 管径φ12.7 壁厚≥ 1mm材质紫铜 | 米 | 10
8 | 空调铜管保温 | 管径φ12.7 厚度≥ 15mm材质橡塑 | 米 | 10
9 | 空调冷媒铜管 | 管径φ9.5 壁厚≥ 1mm材质紫铜 | 米 | 10
10 | 空调铜管保温 | 管径φ9.5 厚度≥ 15mm材质橡塑 | 米 | 10
11 | 空调冷媒 | R410A | KG | 40
3.其他
1 | 氮气(含搬运费） | 氮气(含搬运费） | 瓶 | 16
2 | 辅材 | 辅材（保温、支架、管件等） | 式 | 1
3 | 展厅1-3内机拆除施工 | 展厅1-3内机拆除施工 | 台 | 22
4 | 展厅1-3内机重新吊装 | 展厅1-3内机重新吊装 | 台 | 22
5 | 内机清洗消毒 | 内机清洗消毒 | 台 | 27
6 | 系统气密性试验 | 系统气密性试验 | 套 | 4
7 | 室外机拆除 | 室外机拆除 | 项 | 1
8 | 系统调试 | 系统调试 | 套 | 4
9 | 室外机吊装及搬运 | 室外机吊装及搬运 | 台 | 4
合计

## 消防改造
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目消防改造招标清单
序号 | 清单名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.防排烟
1 | 排烟风机 | 1.排烟风机 XGF-I-8 F=36000m3/h P=600Pa N=7.5Kw 排烟风机防护罩铁皮制作 内贴不燃玻璃棉材料 2.利旧 | 台 | 3
2 | 镀锌钢板通风管道 | 1.矩形1800*300 2.制作安装 | m2 | 5
3 | 镀锌钢板通风管道 | 1.矩形1400*320 2.制作安装 | m2 | 77.7
4 | 镀锌钢板通风管道 | 1.矩形800*320 2.制作安装 | m2 | 92.5
5 | 帆布软接头 | 1.安装 | m2 | 4.75
6 | 280℃防烟防火阀800*320 | 1.280℃防烟防火阀800*320 2.安装 | 个 | 6
7 | 单层百叶风口1800x300 | 1.单层百叶风口1800x300 2.安装 | 个 | 6
8 | 通风检测、调试 | 通风检测、调试 | 系统 | 1
2.消防电-应急照明
1 | 配管SC20 | 1.SC20 2.敷设方式综合考虑 | m | 396.55
2 | 配线WDZBN-RVSP-2X2.5 | 1.配线WDZBN-RVSP-2X2.5 2.穿管 | m | 399.85
3 | A型应急照明配电箱 | 1.A型应急照明配电箱 2.成套安装 | 台 | 1
4 | 接线盒 | 1.钢制 | 个 | 52
5 | 安全出口标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 | 1.安全出口标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 2.安装调试 | 套 | 1
6 | 应急疏散指示标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 | 1.应急疏散指示标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 2.安装调试 | 套 | 17
7 | 多信息复合标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 | 1.多信息复合标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 2.安装调试 | 套 | 5
8 | 疏散出口标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 | 1.疏散出口标志灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 2.安装调试 | 套 | 4
9 | 消防应急照明灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-3W,持续型 | 1.消防应急照明灯-LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-3W,持续型 2.安装调试 | 套 | 25
10 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
3.消防电-火灾报警
1 | 配管JDG25 | 1.JDG25 2.敷设方式综合考虑 | m | 184.17
2 | 配管JDG20 | 1.JDG20 2.敷设方式综合考虑 | m | 396.87
3 | 配线WDZN-BYJ2.5 | 1.配线WDZN-BYJ2.5 2.穿管 | m | 372.33
4 | 配线WDZCN-RYJS-2*1.5 | 1.配线WDZCN-RYJS-2*1.5 2.穿管 | m | 590.63
5 | 消火栓按钮 | 1.消火栓按钮 2.安装调试 | 个 | 6
6 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | 1.带消防电话插孔的手动报警按钮 2.安装调试 | 个 | 6
7 | 感烟探测器 | 1.感烟探测器 2.安装调试 | 个 | 27
8 | 输入/输出模块 | 1.输入/输出模块 2.安装调试 | 个 | 9
9 | 输入模块 | 1.输入模块 2.安装调试 | 个 | 3
10 | 声光报警器 | 1.声光报警器 2.安装调试 | 个 | 6
11 | 接线盒 | 1.钢制 | 个 | 57
12 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
4.消防电-消防广播
1 | 配管JDG20 | 1.JDG20 2.敷设方式综合考虑 | m | 172.65
2 | 配线WDZN-BYJ1.5 | 1.配线WDZN-BYJ1.5 2.穿管 | m | 372.33
3 | 消防广播(扬声器） | 1.消防广播(扬声器） 2.安装调试 | 个 | 14
4 | 接线盒 | 1.钢制 | 个 | 14
5 | 消防广播调试 | 消防广播调试 | 个 | 14
5.消防水-消火栓系统
1 | 镀锌钢管拆除 DN65 | 1.镀锌钢管拆除 DN65 2.保护性拆除 | m | 27.1
2 | 室内消防箱拆除 DN65 | 1.室内消防箱拆除 DN65 2.保护性拆除 | 套 | 4
3 | 管道支架拆除 | 1.拆除 | kg | 20
4 | 镀锌钢管安装（利旧） DN65 | 1.镀锌钢管安装 DN65 2.沟槽连接 3.利旧 | m | 13.2
5 | 管道支架 | 1.制安 | kg | 20
6 | 室内消火栓安装 单栓 DN65 | 1.室内消火栓安装 单栓 DN65 2.成套安装 | 套 | 4
7 | 灭火器箱（每只含2具MF/ABC4) | 1.灭火器箱（每只含2具MF/ABC4) | 组 | 6
8 | 管道碰头 DN65 | 管道碰头 DN65 | 处 | 4
9 | 整个消火栓管网放水，试压及检测 | 整个消火栓管网放水，试压及检测 | 项 | 1
10 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
6.消防水-喷淋系统
1 | 水喷淋钢管拆除 DN50 | 1.水喷淋钢管拆除 DN50 2.保护性拆除 | m | 10.17
2 | 水喷淋钢管拆除 DN40 | 1.水喷淋钢管拆除 DN40 2.保护性拆除 | m | 12.6
3 | 水喷淋钢管拆除 DN32 | 1.水喷淋钢管拆除 DN32 2.保护性拆除 | m | 45.6
4 | 水喷淋钢管拆除 DN25 | 1.水喷淋钢管拆除 DN25 2.保护性拆除 | m | 45.7
5 | 拆除下喷头 DN15 | 1.拆除下喷头 DN15 | 个 | 33
6 | 管道支架拆除 | 1.拆除 | kg | 60
7 | 水喷淋钢管 DN50 | 1.水喷淋钢管 DN50 2.丝接 | m | 30.4
8 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.水喷淋钢管 DN40 2.丝接 | m | 34.4
9 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.水喷淋钢管 DN32 2.丝接 | m | 24.7
10 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.水喷淋钢管 DN25 2.丝接 | m | 265.8
11 | 下喷头 DN15 | 1.下喷头 DN15 | 个 | 33
12 | 上喷头 DN15 | 1.上喷头 DN15 | 个 | 146
13 | 管道支架制安 | 1.制安 | kg | 100
14 | 管道碰头 DN25-50 | 管道碰头 DN25-50 | 处 | 102
15 | 整个喷淋管网放水，试压及检测 | 整个喷淋管网放水，试压及检测 | 项 | 1
16 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
7、消防报警总线路布线
1 | 消防报警总线路布线 | 消防报警总线路布线 | 项 | 1
合计

## 智能化改造
南通博物苑主馆区展馆设备更新及智能化改造项目智能化改造招标清单
序号 | 清单名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 监控拆装 | 原监控拆除安装 | 项 | 1
2 | 网线 | 六类网线 | m | 3100
3 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 1900
4 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 1080
5 | 配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 套 | 1
6 | 理线器 | 1U24孔理线器 | 条 | 2
7 | 单口面板 | 单口面板 | 个 | 1
8 | 双口面板 | 单口面板 | 个 | 6
9 | 底盒 | 86暗装底盒 | 个 | 7
10 | 模块 | 6类非屏蔽网络模块 | 个 | 13
11 | 跳线 | 6类非屏蔽网络跳线（橙色） | 条 | 26
12 | 线管 | JDG20，壁厚1.2 | 米 | 400
13 | 线管 | JDG25，壁厚1.2 | 米 | 400
14 | 监控系统调试 | 监控系统调试 | 项 | 1
合计