竞争性磋商文件

项目名称：南通市通州区公安局一号预警室改造项目——新质战斗力合成作战中心改造项目

项目编号：JSZC-320612-YCZJ-C2025-0036

采购单位：南通市通州区公安局

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二〇二五年八月

招标文件备案表

编制人： 日 期：2025年 月 日

采购人（盖章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章） 日 期：2025年 月 日

代理机构（盖章） 法定代表人或授权代理人（签字或盖章） 日 期：2025年 月 日

- 第一章  磋商邀请

受南通市通州区公安局的委托，江苏永诚工程造价事务所有限公司就南通市通州区公安局一号预警室改造项目——新质战斗力合成作战中心改造项目(项目编号JSZC-320612-YCZJ-C2025-0036)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市通州区公安局一号预警室改造项目-—新质战斗力合成作战中心改造项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月19日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320612-YCZJ-G2025-0036

2、项目名称：南通市通州区公安局一号预警室改造项目-—新质战斗力合成作战中心改造项目

3、项目类型：货物

4、所属行业类别：软件和信息技术服务业

5、预算金额：本项目采购预算约为110.00万元（人民币），最高限价为：110万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

6、采购需求：

南通市通州区公安局一号预警室改造含各类设备采购安装及土建改造等内容，具体详见采购文件第四章项目需求部分。

7、期限要求：100天完成供货安装服务，具体根据甲方要求。

8、质量要求：合格，详见项目需求。

9、本项目是否接受联合体投标：否。

10、是否专门面向中小企业采购：是。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

4、本项目不接受联合体参与磋商（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起3个工作日。

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

2025年8月19日9点00分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

本次采购不收取磋商保证金

- 七、本次磋商联系方式

1. 采购人信息

名称：南通市通州区公安局

地址：南通市通州区杏园路1号

联系人：曹先生

联系方式：18862855529

- 代理机构信息

名称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地址：南通市通州区世纪大道198号财富中心903室

联系方式：徐先生、姜先生 0513-86546409、18061753091

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

4.3 本项目政府采购代理费以中标总价为基数按苏招协〔2022〕002号文（关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知）（http://www.jstba.org.cn/content.html?id=367&typeid=18）相应综合费率计取后乘以50%计算，投标报价综合考虑，由成交供应商支付。

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下(含50万元) | 1万元 | 1万元 | 1万元 |  |  |
| 50万元-400万元(含400万元) | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  |  |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% | 0.9% | 0.8% |  |  |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% | 0.45% |  | 0.55% |  |
| 5000万元-1亿元(含1亿元) | 0.25% | 0.15% |  | 0.2% |  |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% | 0.05% |  | 0.05% |  |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% | 0.01% |  | 0.01% |  |
| 50亿元以上 | 0.005% | 0.005% |  | 0.005% |  |
| 本项目中标金额高于50万元计算方法：（1万元+（中标价－50万元）×1.5%）×50% |  |  |  |  |  |
| 本项目中标金额不高于50万元的计算方法：1万×50%=5000元 |  |  |  |  |  |

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人或代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书（并至交易中心现场领取纸质成交通知书）。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 33、履约验收

33.1.履约验收的基本要求：中标供应商应按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成本项目。本项目将严格按照项目需求中的质量和技术要求和标准进行履约验收。

33.2.履约验收的实施主体：由采购人作为实施主体，负责组织开展本项目的履约验收工作。也可根据实际需要委托具有相关专业资质和能力的第三方机构协助开展验收工作。

33.3.履约验收的时间方式：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在30 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见附件）

33.4.履约验收的内容：涵盖实施项目的完整性，包含项目需求中的质量和技术要求和施工图、工程量清单中的施工标准。

33.5.履约验收的标准：按国家工程竣工验收有关规定的验收要求。

33.6采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成验收证明。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同编号：

采购合同

项目名称：南通市通州区公安局一号预警室改造项目-—新质战斗力合成作战中心改造项目

甲方：南通市通州区公安局

乙方：

签订地：

签订日期：  年 月 日

合同编号:

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称: 南通市通州区公安局一号预警室改造项目-—新质战斗力合成作战中心改造项目

甲  方: 南通市通州区公安局

乙  方:

签订地:南通市通州区

签订日期:2025年     月      日

2025年    月    日,  南通市通州区公安局  以  竞争性磋商方式  对南通市通州区公安局一号预警室改造项目-—新质战斗力合成作战中心改造项目 进行了采购。经   (相关评定主体名称)   评定,(中标人名称)为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起十五日内,按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经   南通市通州区公安局  (以下简称:甲方)和   (中标人名称)   (以下简称:乙方)协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体,需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;

1.1.2 中标通知书;

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称:详见附件(参照招标文件) ；

1.2.2 货物数量:最终数量待采购人确定后通知中标人；

1.2.3 货物质量:合格,符合国家规定和招标文件要求。

1.3 价款

本合同总价为：￥      元（大写：       元人民币）。

分项价格:

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式:签订合同后主要设备（操作台）进场支付30%的合同款，项目验收合格付至合同价的70%，验收合格满一年后支付至合同结算价的95%，质保期满（自验收合格之日起3年）后一次性付清合同结算价。

1.4.2 发票开具方式:增值税发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：100天，具体根据甲方要求。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.3%计算,最高限额为本合同总价的10%;迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.3%计算,最高限额为本合同总价的10%;迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;

1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第  2  种方式解决:

1.7.1 将争议提交  南通市  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向   (被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方:                                  乙方:

法定代表人或                             法定代表人

授权代表(签字):                       或授权代表(签字):

签订日期：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议,并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定,中标人在完全履行合同义务后,采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等,并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人;采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的,采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加政府采购的,联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人,并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致;如果招标文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿;

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付货物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背招标文件确定的事项,且如果系追加与合同标的相同的货物的,那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在3天内以书面形式变更合同;

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在3天内以书面形式通知对方当事人,并在5天内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费,均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前,乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件;货物交付时,甲方在3天内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力作为最终验收的组成部分。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

无

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改,如果前两部分和本部分的约定不一致,应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应;与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 3.1 | 本合同一式肆份,具有同等法律效力。甲方执贰份、乙方执壹份、通州区公共资源交易中心备案壹份。 |
| 3.2 |  |
| 3.3 | 付款方式：签订合同后主要设备（操作台）进场支付30%的合同款，项目验收合格付至合同价的70%，验收合格满一年后支付至合同结算价的95%，质保期满（自验收合格之日起3年）后一次性付清合同结算价。 |

采购人保留对合同修改和完善的权利。

- 第四章   采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、货物类要求

| 序号 | 名称 | 规格型号/配置单元 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合战指挥中心智能化改造 |  |  |  |  |
| （1）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP | 箱 | 60 |
| 2 | 双孔面板 | 面板外型尺寸国标86型，嵌入式的面框，面板表面带有嵌入式图标及标签位置，配有防尘滑门，材料采用高强度防火ABS工程塑料，通过UL认证 | 只 | 132 |
| 3 | 86底盒 | 86底盒，材质：金属 | 只 | 132 |
| 4 | 6类非屏蔽信息模块插座 | 性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆 | 只 | 132 |
| 5 | 6类屏蔽信息模块插座 | 性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆 | 只 | 132 |
| 6 | 6类非屏蔽配线架 | 性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆 | 只 | 4 |
| 7 | 2米6类跳线 | 符合六类标准，RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术，六类四对双绞软线（每芯由7股铜线组成，柔韧性好不易折断），水晶头壳体采用聚碳酸酯（UL96V-0），水晶头簧片材料磷铜片镀金，获得UL认证，传输带宽大于250MHz | 根 | 264 |
| 8 | 1U理线架 | ABS材料制作，方便理线,上下活扣设计，前挡板可上下翻动 | 只 | 3 |
| 9 | 桥架 | 钢制镀锌 200*100mm，壁厚国标，表面喷塑，含安装配件 | 米 | 50 |
| 10 | KBG20 | KBG20，国标 | 米 | 150 |
| 11 | 安装辅材 | 安装辅材 | 批 | 1 |
| （2）门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别装置 | ▲采用国产化芯片与鸿蒙系统，取得OpenHarmony生态产品兼容性证书（提供证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章） | 只 | 3 |
|  |  | 显示屏不小于7英寸，分辨率不低于1024x600 |  |  |
|  |  | 像素不低于200万双目摄像头 |  |  |
|  |  | 支持IP65防护等级 |  |  |
|  |  | 支持自动补光，可有效降低环境光污染 |  |  |
|  |  | 支持不少于5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录 |  |  |
|  |  | 支持人脸、密码识别方式 |  |  |
|  |  | 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) |  |  |
|  |  | ▲人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<50ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |
|  |  | ▲多人人脸识别试验:设备应支持最多6人同时进行人脸识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |
|  |  | ▲语音自定义功能检查:1.设备应支持通过文本转语音自定义播报内容2.设备应支持播报内容分时段自定义,根据时间段自动切换,播报不同内容。时间段应不少于4个3.设备应支持播报可叠加姓名,姓名可配置为前置或者后置4.设备应支持可自定义调整播报语速;5.设备应支持播报音频可配置为男声播报或女声播报。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） |  |  |
| 2 | 出门按钮 | 铝合金外壳，适合86底盒 | 只 | 3 |
| 3 | 双门磁力锁 | 12V/0.25A×2 双门磁力锁，带状态指示灯，可承拉力：560Kg | 把 | 1 |
| 4 | 门夹及支架 | L、Z、U型支架及门夹 | 套 | 3 |
| 5 | 无线门铃 | 交流插座式，内含32首悦耳铃声，LED按钮指示灯，不干胶贴面，采用ABS材质，坚固耐用。 | 只 | 3 |
| 6 | 门禁管理软件 | 对门禁设备进行配置管理，实现日常门禁管控需求，主要功能有人员管理，门禁控制，事件管理 | 套 | 1 |
| 7 | KBG20 | KBG20，国标 | 米 | 100 |
| 8 | 信号线 | RVVP 6*0.5mm2 | 米 | 100 |
| 9 | 出门按钮信号线 | RVV 2*0.5mm2 | 米 | 100 |
| 10 | 电锁信号线 | RVV 4*0.75mm2 | 米 | 100 |
| （3）指挥长操作台及反诈中心操作台拆装 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥大厅指挥席控制台（原电子沙盘位） | 3席位操作席1组。 | 米 | 6.8 |
|  |  | 台面深度约1000mm,提供不小于540mm的腿部空间和纵向不小于600mm桌面操作应用空间，工作台面到地面距离为740-755 mm，后背墙高约185mm，后背墙厚度约120mm。 |  |  |
|  |  | 1.主体框架：主体框架结构应使用优质冷轧钢板，主体框架采用厚度2mm冷轧钢板，前端面板支撑臂采用厚度为3.0mm冷轧钢板。 |  |  |
|  |  | 2.台面结构：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为27mm，内部为25mm 刨花板；面板连接采用箭头槽样式，通过M6螺杆连接一体，前侧采用鸭嘴封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一；小面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为20mm，内部为18mm 复合板，通过快拆式卡扣，固定在框架上面； |  |  |
|  |  | 性能要求： 1.燃烧测试：达到GB20286-2006附录C阻燃1级标准 2.▲信息安全：控制台的传导发射和辐射骚扰测试需合格，满足GB/T17743-2021标准静电放电、射频电磁场辐射、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度及射频场感应传导骚扰抗扰度测试应达到GB/T18595-2014和GB/T17626标准，且结果为A级 3.▲铝合金：控制台中所使用的铝合金通过 GB 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，达到 300h 十级(提供通过 CMA 资质认证机构的检测报告)。4.抗震性能：依据YD5083-2005标准，配重200kg下通过9烈度抗震试验 5.防火板与刨花板：符合GB/T39600-2021Enf级甲醛释放要求 6.抗细菌性能：依据JC/T2039-2010标准，大肠杆菌抗细菌率≥99.91% 7.▲为保证环保健康，控制台应具有中国质量认证中心出具的《中国环保认证》证书，即CQC证书。控制台获得实施规则ECC-1031EL-A/0标准的中国环境标志产品认证(俗称十环认证)。控制台整体产品应符合 Green-guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168 小时的测试排放量为: TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr 总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 8.▲实木颗粒板双面贴防火板：依据GB/T17657-2022、GB/T15102-2017标准，静曲强度≥30，弹性模量≥4000MPa，表面耐性达5级 9▲控制台所使用的灯带应依据GB/T 2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准进行检测，至少满足高温80°，低温-10°的测试条件，且测试后产 品的外观、功能均应正常。依据通过国标GB/T 4208-2017进IPX7防水检测，且测试后无水进入产品内部检测合格。通过国标GB/T2423.10-2019振动测试合格。 10▲ 为保证控制室内声环境，控制台依据GB/T20247-2006，200Hz-2500hz 吸声系数结果>0.5，须提供第三方检测报告。 |  |  |
| 2 | 键盘托盘 | 金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨，可抽拉式 | 套 | 3 |
| 3 | 主机托盘 | 金属托盘，可竖直放置主机等设备。扣式安装在框架上，固定方式。托盘上方放置处理器，托盘上方开有过线孔，方便线路通过。 | 套 | 3 |
| 4 | 带鱼屏显示器支臂 | 挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个29寸以下液晶显示器 | 套 | 3 |
| 5 | 电源PDU插座 | 标准机架PDU，插座孔形及数量：六位国标五孔；额定电压/额定电流：220V/10A； | 套 | 3 |
| 6 | 多媒体信息盒 | 1个五孔电源+1个5V2A充电USB+1个电话（可根据需求定制） | 套 | 3 |
| 7 | 7排接警席位拆卸及重装 | 为配合反诈中心装修，需将当前所有的接警操作台（7派共21个席位）拆卸，待装修完成后复原安装 | 套 | 1 |
| 二、110接警室智能化改造 |  |  |  |  |
| （1）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP | 箱 | 31 |
| 2 | 双孔面板 | 面板外型尺寸国标86型，嵌入式的面框，面板表面带有嵌入式图标及标签位置，配有防尘滑门，材料采用高强度防火ABS工程塑料，通过UL认证 | 只 | 62 |
| 3 | 86底盒 | 86底盒，材质：金属 | 只 | 62 |
| 4 | 6类非屏蔽信息模块插座 | 性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆 | 只 | 62 |
| 5 | 6类屏蔽信息模块插座 | 性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆 | 只 | 62 |
| 6 | 6类非屏蔽配线架 | 性能符合六类标准，接触针触点采用高低错位技术，磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度，传输带宽大于250MHz，适用于22-26AWG线缆 | 只 | 2 |
| 7 | 2米6类跳线 | 符合六类标准，RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术，六类四对双绞软线（每芯由7股铜线组成，柔韧性好不易折断），水晶头壳体采用聚碳酸酯（UL96V-0），水晶头簧片材料磷铜片镀金，获得UL认证，传输带宽大于250MHz | 根 | 124 |
| 8 | 电脑上墙HDMI高清信号线 | HDMI 2.0，支持4K高清，15M | 套 | 4 |
| 9 | 1U理线架 | ABS材料制作，方便理线,上下活扣设计，前挡板可上下翻动 | 只 | 3 |
| 10 | 桥架 | 钢制镀锌 200*100mm，壁厚国标，表面喷塑，含安装配件 | 米 | 50 |
| 11 | 安装辅材 | 安装辅材 | 批 | 1 |
| （2）点调指挥屏 |  |  |  |  |
| 1 | 86英寸4K超高清液晶电视 | 86英寸4K超高清液晶电视 | 台 | 1 |
| 2 | HDMI视频切屏器 | KVM切换器4K高清HDMI视频切屏四进一出 | 台 | 1 |
| 3 | HMDI视频线 | 10米HMDI视频线及配套 | 条 | 5 |
| （3）接警席操作台 |  |  |  |  |
| 1 | 接警席 | 定制接警台 共8组，合计16个工位/定制，每组直排内框尺寸约3000*880mm*750mm | 米 | 24.8 |
|  |  | （1）主体台面承重配件使用3.0mm厚冷轧钢板加工，框架结构使用2mm厚冷轧钢板钣金加工，采用模块化结构，通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑,框架下部设有进线孔,方便外部线路引入框体,连接其他设备。 |  |  |
|  |  | (2) 面板应使用实木颗粒板采用双面贴防火板加工 |  |  |
|  |  | (3)双人席位间桌面使用亚克力透明材质隔断，在保障了独立办公功能以外方便相邻警员间因工作需要产生的互动协助，厚度不低于10mm,高度不低于450mm。 |  |  |
| 2 | 带鱼屏支臂 | 显示器推荐尺寸：≤34"、≤49"；单臂承重范围：8～20KG；符合VESA国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm；手臂最大可延伸≤583mm；手臂可折叠的最小尺寸为≥58mm；可调倾斜范围：-30°~+75°；左右摆动：±90°，旋转角度：±90°；调整高度范围340mm；快拆式定位安装结构，最大限度节省安装时间；表面处理：喷粉； | 套 | 16 |
| 3 | 键盘托盘 | 金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手 | 套 | 16 |
| 4 | 主机托盘 | 金属托盘，可竖直放置主机等设备。扣式安装在框架上。托盘上方放置处理器，托盘上方开有过线孔，方便线路通过。 | 套 | 16 |
| 5 | 电源PDU插座 | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：8位国标五孔；输出线长度：2米-3*1.5mm线缆，端头为标准三孔插头；额定电压/额定电流：220V/10A；外壳材质：铝合金。 | 套 | 16 |
| 6 | 多媒体信息盒 | 1个五孔电源、1HDMI、1个3.5音频、1VGA、1USB3.0、1电话、1个六类网口网口、1个5V2A充电（配置据需求定制） | 套 | 16 |
| 三、110接处警系统搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 110接处警系统搬迁调试、割接上线 | 110调度机、服务器、网络设备从5楼机房搬迁至2楼110专用机房，并重新规划网络、配置设备参数、设备联调 | 套 | 1 |
| 2 |  | 接警台电脑耳麦从5楼搬迁至2楼接警室后IP网络配置及调试 | 套 | 1 |
| 3 |  | 运营商110报警电话链路部署：运营商铺设2条E1语音链路至2楼110机房，配合测试、联调、割接等事宜 | 套 | 1 |
| 4 |  | 110整体联调割接上线：110调度机、服务器、坐席终端、语音链路整体联调、测试、割接 | 套 | 1 |
| 5 | 点调区设备搬迁安装 | 5楼点调操作台、两套视频会议系统搬迁至2楼点调区，以及视频会议设备安装调试 | 套 | 1 |
| 四、110机房改造 |  |  |  |  |
| 1 | UPS配电箱 | 配电箱，电流表头、电压表头，脱扣开关，MCCB 100A/3P主开关*1，MCCB MCB 16/1P开关*28 | 套 | 1 |
| 2 | 静电地板 | 1、象牙白抗静电600*600玻化砖，地面找平，刷防尘涂料 | ㎡ | 16.6 |
|  |  | 2、含支架配件 |  |  |
|  |  | 3、架空高度200mm |  |  |
| 3 | 地面，设施拆除及清运 | 弱电地面，设施拆除及清运，包干价 | ㎡ | 15 |
| 4 | 弱电桥架（400*100mm） | 弱电桥架（400*100mm） | 米 | 15 |
| 5 | 强电桥架（300*100mm） | 强电桥架（300*100mm） | 米 | 15 |
| 6 | 服务器机柜及PDU | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 7 | 空调3匹 | 立式空调，3匹 | 台 | 1 |
| 8 | 空调室外管线部署 | 空调室外管线部署 | 项 | 1 |
| 9 | 空调电缆接线及空开插座 | 空调电缆接线及空开插座 | 项 | 1 |
| 10 | UPS电缆30KW（5楼机房到2楼机房） | 1、名称:YJV22 4*50+1*35 | 米 | 40 |
|  |  | 2、配线形式:桥架走线 |  |  |
| 11 | 配电柜到机柜电缆 | 配电柜到机柜供电电缆（绝缘导线及穿线管） | 米 | 35 |
| 12 | 大对数通信电缆 | 2条大对数语音通信线缆50对（从2楼机房引至5楼，大厅坐席电话接入110排队调度机） | 米 | 50 |
| 13 | 6类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP | 箱 | 1 |
| 14 | 二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器3kg手提式 | 套 | 2 |
| 15 | 电缆铺设及辅料 | 电缆铺设施工及配电辅材 | 项 | 1 |
| 16 | 网络布线 | 机柜交换机及服务器网络布线施工调试、辅料等 | 项 | 1 |
| 五、土建改造 |  |  |  |  |
| 1 | 土建部分 | 具体详见附件工程量清单 | 项 | 1 |

二、土建部分要求

1、本项目由各供应商结合采购文件、图纸、工程量清单及相关资料等包括的全部内容，根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，以及为按采购文件所确定的工期、质量、安全要求完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械、设备、材料、存贮、运输（含二次搬运费）、劳务、安装、调试、测试、脚手架搭设使用、各工种间的协调配合工作、缺陷修补、维护、培训、质保服务、规费、措施费、管理、利润、税金、清洗、养护、防水、管道清理、验收、创优、安全措施、技术措施、设备（材料）档案、工程档案、工程定位、复测、点交、场地清理费用、垃圾清理外运费、环境保护费、测试费用、设置防撞设施、安全生产、文明施工、成品保护费等，在磋商报价时必须综合到相关子目中进行报价等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

2、本项目采用固定单价合同。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。最终工程结算总价须以采购人指定的审计机构审核结果为准。

3、在施工过程中，成交供应商不得以磋商时的综合单价低于成本价为由拒绝施工，否则采购人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的50%结算工程价款，采购人有权追究由此所导致的一切责任。

4、供应商应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由供应商自行考虑，并在磋商报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按采购人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由供应商自行考虑，费用包含在磋商报价中。

5、因施工场地狭小发生的一切费用由供应商自行考虑，所有费用包含在磋商报价中，竣工结算时一律不作调整。

6、确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由成交供应商自行承担，并做好成品保护工作，并无条件接受采购人的管理，成交供应商应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并做好成品保护工作，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

7、供应商应充分勘察本项目的现场安装条件及现有建筑物、构筑物的现状情况，充分预见可能发生的一切额外费用，施工、安装时间需严格按照经采购人和监理方认可的施工组织设计进行。

8、本工施工时需做好原有建筑、道路、结构物、车辆等现有成品的保护及清洁工作，所涉费用磋商报价时充分考虑，结算时不作调整。如施工时损坏或者发生污损，应按不低于原标准修复及清洁，或按目前市场价值（人工）赔付，另外造成损失的按实赔付，相关费用采购人有权在工程款中直接扣除。

9、如成交供应商在进场后发现施工图纸与现场不一致时，在施工前须与采购人、设计方商定一致后，并按书面会商结果进行施工。

10、各供应商在报价时应认真阅读并充分理解采购文件所有内容（含施工合同）, 与施工图、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读后进行响应文件的编制。供应商在收到采购文件及相关附件后应仔细阅读，不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容，不得增减清单工程量。供应商有义务对施工图和工程量清单进行检查复核,若发现漏项、少算、错算，如有疑问请在采购文件规定的时间内提出，如无异议，则视为认可在工程竣工结算时不作调整。

11、在工程实施过程中，成交供应商必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或采购文件列明的工作内容则结算时，该项内容不予认可。

12、供应商须于报价前自行认真踏勘现场，对施工现场及周边情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的踏勘和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后，供应商不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价及延长工期的要求，施工时因现场问题引起的成本费用增加，均由成交供应商自行承担，结算时不予调整。供应商必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由成交供应商自理。

13、本项目涉及到的施工现场残留杂物、施工建筑垃圾的清理、处置、外运及相关手续等均由成交供应商完成，供应商在报价时充分考虑，结算时不作调整。

14、成交供应商应结合现场及自身实际情况，编制切实可行的施工组织方案（含临时安全措施搭建方案），开工前在采购人认可后方可实施。成交供应商须确保施工进行期间安全防护（包含但不仅限于安全警示牌、夜间警示灯等）、文明施工的措施到位，施工期间不得影响周围环境，所涉及的相关费用应含在报价中。采购人不另行支付任何费用。

15、成交供应商须在编制本项目施工组织设计、专项施工方案时增加疫情常态化防控专属，并在本项目施工过程中严格执行。

16、采用工程量清单计价方式，供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行报价。

17、供应商自行补充的措施项目外，报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

18、工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19、施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，均含在报价中，竣工结算时一律不作调整。

20、结合本工程实际情况，下列项目由成交供应商负责，其费用由各供应商自行考虑并列入磋商报价，工程结算时不作调整：

（1）本工程所有材料、设备的场地租用及二次搬运费用；

（2）施工期内因居民干扰所引起的各项费用（包括停工、窝工所引起的费用）；

（3）施工过程中对地下管线、高压线、建筑物的保护费用；

（4）各类大型机械的进退场费、安拆费用及闲置费用；

（5）现场垃圾、杂土清运费（含渣土证费用）及环境保护费用；

（6）现场的安全防护费用（包括现场施工人员应统一服装、劳护用品、证件等）；

（7）施工现场采取的符合南通市扬尘管控要求的相关措施；

（8）包括但不限于如下内容：人员、物资、机械、周转材料、加班费等的增加、各种风险增加、采取各种措施增加费用等所有赶工措施费；

（9）本工程成交供应商须办理工商保险、安全责任险及工程一切险；

（10）符合江苏省、南通市现行规定而采取的各项措施费用。

21、关于材料：

材料质量必须严格按照国家规范及江苏省、南通市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

工程所有乙供材料均由成交供应商在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。采购人对材料的质量有认定权（如采购人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供采购人选择，涉及到的价格不再调整。

由成交供应商负责采购的材料、设备，由成交供应商和相关供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料（设备）品牌、品名、型号、规格、材质等必须经采购人及监理书面认可。需送检的材料（设备）必须到采购人认可的质检部门检验或试验合格后方可使用。检验或试验合格的，检验或试验费用由采购人承担；检验或试验不合格的，检验或试验费用由成交供应商承担。

如采购人推荐材料、设备品牌的，各供应商必须按采购文件推荐的材料品牌或者不低于推荐品牌档次及标准的其他品牌进行磋商报价。若供应商选用采购人推荐品牌以外的其他品牌，则供应商必须在采购文件规定“要求澄清采购文件截止时间”前向采购人提出，供应商应提供足够的证据证明所用的品牌标准质量不低于采购人的推荐品牌，并附相应的符合采购文件规定的技术参数等要求的证明材料，采购人将以采购文件答疑（补充）方式告知所有供应商。

22、成交供应商应对施工质量全面负责，如因自身原因造成任何质量事故，则须承担一切责任。

23、在施工期间，成交供应商应无条件服从采购人和监理方的要求和指令，不得拒绝采购人和监理方提出的与本项目有关的工作要求。

24、成交供应商必须按相关规范进行施工、安装，并达到一次性验收合格的标准。进场后，应无条件接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

25、成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改设计图纸，不得偷工减料。

26、成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交供应商必须采取切实有效的保护措施，并编制相应的保护方案报采购人批准同意后组织实施。

27、在未验收前，请成交供应商自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其他施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格。

28、工程竣工时需做好精细化保洁，保洁范围为所有施工场地，保洁内容包括但不限于玻璃门窗擦拭、内墙、地及顶面清洁及顺色等，符合采购人竣工清洁要求后方可竣工验收，相关费用含在磋商报价中,结算时不作调整。

29、其他未尽事宜按采购文件相关规定执行。如采购文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

施工技术标准和要求

1、本工程采用的计价规范（包括但不限于以下规范、要求）

（1）江苏省、南通市其他现行的计价文件及补充计价定额

2、本工程采用的技术规范（包括但不限于以下规范、要求）

本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

3、本工程对施工工艺的特殊要求

（1）工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。

（2）施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音等）。

（3）施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

（4）冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

本工程采用的计价规范

1、计价文件：《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、营改增后调整内容、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工程的通知》（建办标（2016）4号）、《南通建设工程造价信息》近期、苏建函价【2022】62号文及相应补充规定和南通市有关规定。

2、投标报价应根据竞争性采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1)  本竞争性采购文件；

(2)  相关计算规范；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  竞争性采购文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(6)  设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

需要补充的其它内容：

1、现场条件

（1）施工现场情况：本工程现场条件较复杂，请供应商务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

（2）施工用水、电：自行解决。

（3）场内外道路：已通。

其它

施工图：另附。

以上要求、标准与施工图设计说明有违背处，以施工图设计说明为准。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

注：对专门面向中小企业采购的项目，不再执行以上价格优惠的扶持政策。

二、评审方法与评审标准

1、商务技术标（70分）

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业资信及认证 | 4 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章） |
|  | 2 | 投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章） |
|  | 2 | 投标人具有有效期内CCRC信息系统安全集成服务二级及以上资质的得2分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章） |
|  | 2 | 投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3及以下等级的得1分，CS4及以上的得2分，本项最多得2分，没有的不得分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章） |
|  | 3 | 投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：运行维护）评估等级一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，本项最多得3分，没有不得分（提供有效证书复印件并加盖投标人公章） |
| 企业业绩 | 4 | 供应商自 2022 年 1 月 1 日以来参与政府采购（以合同签订时间为准）类似智能化项目，每提供一个得 1 分。本项最高得4分。提供政府采购中标（成交）通知书、合同及验收报告原件扫描件，业绩合同主要内容、金额等需清晰可见，否则该业绩不得分 |
| 技术参数响应 | 30 | 供应商所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得30 分： 1.标“★ ”部分，为实质性响应内容，不接受负偏离，否则视为无效投标； 2.标“▲ ”部分，为重要参数，每有一项负偏离扣 2 分，本项扣完为止； 3.其他参数每有一项负偏离扣1 分，本项扣完为止。 注： 1. 技术参数中要求提供证明材料的，未提供的视为负偏离；证明材料无法反映指定条目是否满足，视为负偏离。2.上传证明材料扫描件模糊不清导致无法辨认的，均不予认可。 |
| 服务、实施方案 | 6 | 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目管理和实施方案，包括但不限于进度计划、人员配置、项目管理、质量保证、项目验收等内容。方案优于或完全满足项目要求，能实现项目目标的得6分，部分满足得2分，不合理或不提供不得分。 |
| 培训方案 | 4 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于：培训计划、培训时间、培训人员、培训内容等，方案优于或完全满足项目要求，能实现项目目标的得4分，部分满足得1分，不合理或不提供不得分。 |
| 售后服务 | 5 | 1.根据投标人提供的售后服务承诺、售后服务体系，运行维护方案、技术支持方案进行综合评分，对售后方案的合理性和可行性情况进行打分。方案优于或完全满足项目要求，能实现项目目标的得4分，部分满足得1分，不合理或不提供不得分。 2.质保期至少3年，每增加一年得0.5分，最多得1分。 |
| 项目经理 | 3 | 供应商针对本项目拟派的项目经理具有系统集成项目管理工程师、高级工程师职称、一级建造师（机电工程）的，每提供一个得1分，本项最高得分3分。提供人员证书复印件及投标单位近半年内（不含投标当月）连续三个月为上述人员缴纳的社保证明并加盖公章，不提供人员证书及社保的不得分。 |
| 项目团队 | 5 | 除项目负责人外，项目组成员具有二级建造师（机电工程师）、网络工程师、IT服务项目经理、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISO）、注册信息安全工程师（CISE）等证书，每提供一个得1分，本项最高得分5分；注：以上证书不可重复得分。提供人员证书复印件及投标单位近半年内（不含投标当月）连续三个月为上述人员缴纳的社保证明并加盖公章，不提供人员证书及社保的不得分。 |

2、投标报价（30分）

①有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的且报价低于采购人设定的招标控制价的（投标报价大于或等于招标控制价或经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

(2)计算投标报价得分

满足招标文件要求的有效投标报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价。

①供应商的投标报价与评标基准价相等的得30分。

②各供应商的投标报价得分=评标基准价/各供应商的投标报价*30分，得分保留小数点后两位。评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

3、确定成交供应商：评标委员会对满足采购文件实质要求的响应文件，按照采购文件中规定的各项因素进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。得分最高者为成交供应商；得分相同时，价格低者为成交供应商；价格亦相同时，由采购人抽签决定中标候选人。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

1、开标一览表

资格审查材料

2、磋商人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4、法人授权书

5、上一年度的财务状况报告（磋商人成立不满一年无需提供）

6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9、磋商人依据采购文件（公告）要求，提交的其他材料；

符合性条件材料

10、投标函

11、磋商分项报价表

12、技术要求响应及偏离表

13、商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14、磋商人根据采购文件打分项，提交的材料

报价折扣证明材料

15、小微企业声明函

16、残疾人福利性单位声明函

格式附件如下：

- 开标一览表

磋商人全称（加盖公章）：

项目名称：

磋商编号：                                   标段：

投标总价

小写： （元）

日期：     年   月   日

- 分项报价表及已标价的工程量清单

（格式由供应商根据项目需求及附件清单自拟）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

2025年 月日

磋商人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（磋商人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

上一年度的财务状况报告

（磋商人成立不满一年无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

技术要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 投 标 函

致：（采购人名称）

根据贵方的        号采购文件，正式授权下述签字人__  _____(姓名)代表我方____________（磋商人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的磋商人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

磋商人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（标段：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：