- 招标文件

项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

采 购 人：徐州市东方人民医院

采购代理机构：徐州融利工程咨询有限公司

二〇二五年五月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《影像科彩色多普勒超声诊断设备采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州融利工程咨询有限公司对徐州市东方人民医院 “影像科彩色多普勒超声诊断设备采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

(二)项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年8月15日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年8月15日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市东方人民医院

（二）地址：徐州市云龙区东甸子铜山路379号

（三）联系电话：0516-61668675

（四）采购项目联系人：梁主任

六、采购代理机构

（一）名称：徐州融利工程咨询有限公司。

（二）地址：徐州市新城区绿地商务城蓝海OFFICE C座14楼

（三）采购项目联系人：顾莹

（四）联系电话：0516-83998988

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市东方人民医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州融利工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 三、所投产品为第二类医疗器械时提供投标人有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；所投产品为第三类医疗器械时提供投标人有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证； 四、具有所投产品的有效的医疗器械注册证； 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： - 由采购人查询信用信息。 - 查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件各一份；或提供投标人上年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供：① 投标人所投产品为第二类医疗器械时提供投标人有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证的扫描件；所投产品为第三类医疗器械时提供投标人有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证的扫描件；② 提供所投产品的有效的医疗器械注册证的扫描件）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 1.《所投产品的技术规格》（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.所投产品性能、质量评价（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4.安装及调试方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 8.质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）。 9.投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 1、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。企业报价折扣证明：投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 说明： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过160万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部货物及伴随服务的相应价格和相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2025年8月15日北京时间9:30前。 2.投标截止时间：2025年8月15日北京时间9:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年8月15日9：30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：见合同约定。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：顾莹；联系电话：0516-83998988； 办公地址：徐州市新城区绿地商务城蓝海OFFICE C座14楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交：1.《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）发送邮箱：xzrlgy@foxmail.com；2.投标文件纸质版三份（一正二副）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.上表为自行约定的代理服务费标准。

- 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） （分值计算结果保留两位小数） |
| 所投产品的技术规格（24分） | 根据投标人技术规格参数响应情况评分。完全满足招标文件《第六章（采购需求）》中“三、技术规格要求”要求得24分。低于招标文件要求的，每一项次重要响应指标负偏离减3分。每一项一般响应指标负偏离减1分，扣完为止；本项最高得24分，最低得0分。 注：1.在偏离表中逐条列出响应指标并标注需要提供证明文件的页码。 2.“技术规格要求”中加“★”为重要指标不得有负偏离，否则投标无效。加“▲”标注的设为次重要响应指标，其余为一般响应指标；加“★”及“▲”标注的需提供所投产品的产品白皮书或产品说明书或有第三方资质的检测机构出具的检测报告等，证明材料内容须清晰可见。以上技术参数中要求提供证明材料的必须提供，未按要求提供证明材料的视为不满足。 3.项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 |
| 所投产品性能、质量评价（12分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 性能稳定性和设备配置（4分）：性能稳定性高、配置合理的得4分；性能稳定性较高、配置较合理的得3分；性能稳定性和配置一般的得2分；性能稳定性和配置较差的得1分； 质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性较高的得3分；质量可靠性程度一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分； 技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术较先进的得3分；技术较落后的得1分； 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、实施组织计划、进度计划、进度保障措施等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得1分； 未提供不得分，本项最高得10分，最低得0分。 |
| 安装及调试方案（5分） | 依据投标人投标文件中提供的《安装及调试方案》（包含但不限于安装方案、安装重点难点控制、实施过程安全控制、安装完成调试方案、人员投入），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面具体详实，针对性强，切实可行的得5分； 较全面，针对性较强，较切实可行的得3分； 不够全面，针对性及可行性一般的得1分。 未提供的得0分。本项最高得5分，最低得0分。 |
| 售后服务方案（6分） | 根据投标文件中的质保期内和质保期外的售后服务方案（包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、配件供应等），对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分;可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，本项最高得6分，最低得0分。 |
| 培训方案（5分） | 对投标文件中的培训方案进行评分： 1.方案内容详实、完整、叙述清楚且合理的得5分； 2.方案内容基本可行、基本清楚的得3分； 3.方案内容不可行或不清楚的得1分； 不提供不得分。本项最高得5分，最低得0分。 |
| 质保期 （6分） | 投标人所提供的免费质保期（全保）在满足招标文件要求基础上，每延长1年得2分最高得6分，投标供应商提供承诺函并加盖公章，否则不得分。 |
| 所投产品为“环境标志产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |
| 所投产品为“节能产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

采

购

合

同

采  购  人：

中标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

购货单位： 徐州市东方人民医院   （以下简称甲方）

供货单位：                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条：商品的名称、种类、规格、数量及价款

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备清单 见附件（1） |
| 金额总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

第二条：支付

1、履约保证金：乙方需在签订合同后3日内按合同金额的5%作为履约保证金，缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，验收合格后30日内无息退还。

2、合同签订并收到履约保证金后，经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥       ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥     ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

（1）乙方出具的全额正式发票；

（2）合同价款的百分之五十有效期为一年的银行保函。

（3）甲方出具的验收合格证明

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之四十(40%)即￥       ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥       ，大写：人民币       元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

（1）乙方出具的全额正式发票；

（2）甲方出具的验收合格证明

合同约定的乙方收款账户：

开户银行：

银行帐号：

第三条：设备的交付

1、设备交付地点：徐州市东方人民医院。

2、交货日期：合同生效后 10 日内设备交货。

3、乙方在本合同规定的交付地点将设备交给甲方后，不视为设备交付给甲方，设备毁  损、灭失的风险从设备验收合格时起由乙方转移给甲方。

4、设备的包装标准，按制造商标准货物包装。

5.技术资料随合同标的同时交付给甲方。

第四条：设备的安装和验收

- 乙方应于设备交货后  5  天内安装完毕。

- 如果产品所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后当日签字确认。

- 设备的试运行、验收应在乙方的协助下进行。设备全部交付并安装调试、试运行达标后（详见招标文件采购需求），乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后 10 日内进行试运行、验收。如果试运行、验收因乙方原因发生迟延或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失请求乙方赔偿，并要求乙方支付合同金额10%的违约金。甲方可选择终止合同。

- 验收标准按招标文件的项目要求执行。如乙方在投标中存在仪器试剂参数不符合，造假中标，甲方可终止合同，乙方需向甲方支付合同金额10%的违约金。

第五条：售后服务（见附件2）

第六条：不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同所约定的义务时，应及时向各方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第七条：违约责任

1、如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，或者不能按照约定期限完成系统对接和全部验收，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地解除合同。

2、若乙方不能按照售后服务承诺响应时间进行服务，乙方应按延迟每天300元向甲方支付违约金。

3、若乙方不能履行售后服务保修条款，需向甲方支付合同总金额10%的违约金。违约金的支付不能免除乙方继续履行售后服务的义务。

4、设备使用期间开机率要求：要保证设备每年度开机使用率≥95%（按365天/年算），1年内设备发生3次及以上的故障，影响正常使用时甲方有权终止合同。

5、如有本合同其约定的其他违约行为，甲方有权要求乙方支付合同总金额10%的违约金。

第八条：其他约定

1、乙方应保证售给甲方的设备生产日期为自合同生效日3个月内。

2、若设备运行需要通用/专用耗材，应保证所需耗材能够通过省平台挂网采购。若未能通过省平台挂网采购，乙方应向甲方支付合同总货款金额10%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有经济损失。

3、智慧医院系统对接要求（HIS接口）：

（1）设备系统需实现各类数据上报要求，包含但不限于：江苏省医疗监管平台上报数据要求，进行数据上报。

（2）设备系统需对接院内系统，包含但不限于以下系统：医院信息系统、集成平台、数据中心、电子病历、自助打印报告、互联网医院、移动就医等院内系统。

（3）设备系统需对接可靠电子签名（CA）系统与病案无纸化系统，实现报告无纸化归档。

（4）设备系统可以满足电子病历分级评价水平五级、互联互通四甲评审中相关的全部要求。

（5）设备系统需接入院内统一预约平台与检查排队叫号系统。

（6）项目包含设备系统对接中第三方系统的接口改造费用。

（7）设备系统均免费提供对接服务。

4、在临床使用的操作方面，乙方需向甲方免费提供有关技术咨询服务，给予技术性的指导，对全科操作人员进行专场培训，便于临床正常使用。

5、按照甲方要求和相关规定标准做好设备的质控工作。

6、无条件配合甲方做好各类检查和相关整改工作。

7、本合同未尽事宜，双方可签订《补充协议》加以规定，《补充协议》为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

8、甲乙双方因本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。败诉方承担对方因此支出的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、交通费、调查费、差旅费等一切维权费用。

第九条：合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执贰份。

甲方：徐州市东方人民医院                   乙方：

委托代表人：                               委托代表人：

地    址：徐州市云龙区铜山路379号         地    址：

电    话： 0516-61668688                   电    话：

开户银行：中国银行复兴南路支行             开户银行：

帐    号： 546959469169                    帐    号：

日    期：    年   月    日            日    期：   年   月   日

附件（1）

配置清单

| 购货单位 | 徐州市东方人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |
| 分类 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| 产品组成 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
| 其他 | 15 |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |
| 增配配置 | 24 |  |  |  |

附件（2）

售后服务

- 1、保证设备符合国家检测标准，并经过严格检验检测。

- 2、保证货物在运输期间不发生货物丢失、损坏。

- 3、保证按照合同约定准时交货，并免费送货上门。

- 4、提供每周7天*24小时免费客服电话服务。

- 5、自验收报告确认签字日起，开始进入质保期，成套设备质保≥3年。质保期内免费提供备用机，免费上门维修、免费更换故障配件，包括备用机零配件的更换。

- 6、按合同约定在质保时间内提供以下服务内容：

A.装机：与客户协商装机时间，并在连续工作日内一次性完成装机服务。并提供以下装机服务内容：设备调试、操作培训、现场试用、常见问题解答、现场电话回访等内容。提供方式：专业工程师上门一次性免费完成。

B.设备终身保修，保期内免费上门维护:在质保期内，设备工程师需每三个月至少上门对设备进行维护保养1次，向采购人提供每周7天*24小时技术支持与上门现场服务，保证在接到维护电话2小时内响应，并在24小时内恢复设备正常工作，维修期间提供备用机（型号性能应不低于原设备）以保证日常工作的正常运行。

C.承诺的零配件保证供应时间:终身。

D.保修期外维修费用:免收除零配件及耗材外的一切费用。

7、故障响应：每周7天*24小时热线咨询保修服务；提供方式：每周7天*24小时400热线；每周7天*24小时远程服务。

8、培训服务：现场培训、专场培训及其它培训服务。

9、下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照制造商提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；

（2）甲方擅自改装设备；

（3）其他因甲方人为因素而造成的设备损坏。

10、甲方如不能按照合同的规定履行义务，乙方有权随时中断或撤销保修在内的所有售后服务。

第六章  采购需求

一、采购标的

1、项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购。

2、本项目核心产品为：彩色多普勒超声诊断设备

3、本次采购的为非进口产品

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过160万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

- 报价包括全部货物及伴随服务的相应价格和相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 技术规格要求

- ★ 数量：1套 质保≥3年  国产  使用年限：10年

- 设备用途说明及主要要求：

2.1   用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管及神经、小器官、肌骨、介入、弹性、超声造影等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2.2    投标设备要求采用最新的软硬件版本。

- 物理规格及人机交互要求

★3.1  显示器要求：≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示器，可上下移动、左右旋转、前后移动。

▲3.2  液晶触摸屏要求：≥12英寸彩色触摸屏。

3.3  探头接口数量≥4个，可全激活。

3.4  操作系统，具有流畅使用体验 。

- 系统成像技术

4.1	二维灰阶模式。

4.2	彩色多普勒成像。

4.3	频谱多普勒成像，连续多普勒成像。

4.4	M型模式。

4.5	彩色M型模式。

4.6	解剖M型模式。

4.7	空间复合成像技术。

4.8	扩展成像。

▲4.9	采用最新智能波束形成技术，声像图无焦点，全程动态聚焦。

4.10	智能血流跟踪技术。

▲4.11	超细微血流成像技术。

4.12  立体血流成像技术。

▲4.13	声衰减成像技术。

▲4.14	支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式,CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像进行对比诊断。

- 高级成像功能

5.1	造影成像

▲5.1.1 造影成像功能支持凸阵、线阵、相控阵、凸阵容积等探头。

▲5.1.2 支持在机实现超高分辨率造影成像，≥100帧/s，支持凸阵探头和线阵探头造影图像。

5.1.3	支持造影在机定量分析功能。

5.2	弹性成像

5.2.1	应变式弹性成像，具有质控提示功能。

▲5.2.2	应变式弹性成像支持应变、应变率等测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性量化分析功能。

▲5.2.3	同时支持点式和二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头等。

5.3	心血管成像

▲5.3.1   具备血管壁剪切应力的测量，具备自动射血分数功能。

5.3.2   具备组织多普勒成像功能，具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像。

5.3.3   组织多普勒定量分析。

5.3.4   心肌二维斑点追踪技术。

▲5.4	支持乳腺、甲状腺自动分析功能。

- 测量分析和报告

6.1   一般测量。

6.2   全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

6.3   支持肝肾比测量。

▲6.4   血管内中膜自动实时测量功能。

6.5   全自动左心射血分数的测量。

- 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1  电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放。

7.2  支持原始数据存储，具有超声图像存档与病案管理系统。

- 系统技术参数及要求

8.1   二维灰阶模式：数字化全域动态聚焦

8.1.1  电影回放重现。

8.1.2  高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

8.1.3  声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。

8.1.4  可回放重现。

8.1.5  增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/MB、B/M、C、D可独立调节 。

8.1.6  接收超声信号系统动态范围30-260dB。

8.1.7  系统最大扫查深度≥40cm。

8.2   彩色多普勒成像

8.3   频谱多普勒模式

- 连通性要求

9.1  支持网络连接。医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

9.2  具有远程图像通讯功能。

- 探头规格

10.1  频率：无针触点式宽频变频探头,实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。

▲10.2  凸阵、线阵、相控阵等类型探头使用纯净波、冰晶或单晶体等先进技术。

10.3  凸阵探头，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

10.4  性能：超宽频带变频探头，支持频带发射与接收。

▲10.5 探头频率范围：最高显示频率≥24MHz。

★10.6 需配置全新原装探头数量≥4把；至少配置腹部探头1把、高频浅表探头1把、高频血管探头1把、成人心脏探头1把。

- 其他

11.1 可提供助力学科建设及科室工作科研项目开展的业内先进的技术包括不限于多模态超声分析软件，AI智能化分析软件。

注：1.本“三、技术规格要求”中加“★”为重要指标不得有负偏离，否则投标无效。加“▲”标注的设为次重要响应指标，其余为一般响应指标；加“★”及“▲”标注的需提供所投产品的产品白皮书或产品说明书或有第三方资质的检测机构出具的检测报告等，证明材料内容须清晰可见。以上技术参数中要求提供证明材料的必须提供，未按要求提供证明材料的视为不满足。

2.本“三、技术规格要求”中提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号,其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准,不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料、设备或技术，提供同等或高于所列品牌技术标准的材料、设备或技术。

3.投标人必须对提供的支持文件和自行描述的内容的真实性负责，中标供应商交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料。如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任同时按政府采购法第77条的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形进行处理。

四、项目实施要求

1.投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2.交货及安装期限：中标人须在合同生效后 10 日内设备交货（地址为采购人指定地点）。设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

3.最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。要求设备安装时，由授权安装人员到场持证安装，安装所需设备及费用由中标人负责。

4.中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。

5.安装调试工作完成后，进行后期处理。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

6.投标人所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

7.中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

8.投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9.包装、标志、运输和贮存

（1）产品出厂时应按生产许可证编号、类别、规格、等级分别包装时应保证产品免受磕碰、压伤、划伤和污损。对包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

（2）产品包装箱应印有或贴有清晰且不易脱落的标志，用中注明生产厂名、厂址、商标、执行标准号、生产许可证编号、产品名称、规格、等级及数量、涂饰方式、批次号等标志。

（3）产品在运输和贮存过程中应平整堆放，防止污损、潮湿、雨淋、防水、防火、防虫蛀。

10.投标人应列出详细项目安装调试方案，包括人员姓名、工作经验和在本项目中的职责分工以及项目管理方法，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

11.提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，中标人提供具体项目实施方案,方案满足用户使用需要，经采购人审核通过后实施。中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，中标人负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。

12.安装人员如发现包装运输标记显示异常，需买卖双方确认后安装。在安装调试前和安装调试过程中，安装人员没有货品的保管责任。

五、项目验收标准和程序

1.项目验收标准。以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的响应文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《采购文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《采购文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3.验收程序要求：验收时，采购人可成立验收小组或者第三方机构参与验收。经检测不符合招标文件要求的，由中标人承担检测费用，已安装的部分中标人应无条件拆除退场并承担一切损失，给采购人带来相关损失由中标人赔偿。

六、售后服务及要求

1.免费质量保修期（全保）自整体项目安装调试合格后三年，提供原厂免费售后服务；质保期外免收维修费，仅收维修配件费；每年全面维修和检测保养设备至少4次，回访设备使用情况及解决一些实际应用中的问题。在设备的设计使用寿命期内，保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

2.在货物到达采购人处后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试并承担由此发生一切费用。

3.安排专业工程师到用户现场进行免费安装、调试，设备安装现场进行专场培训，直至采购人熟练操作。

4.提供即时服务响应，医院拨打维修热线之后，承诺在设备使用期间(无论是否过保)可在2小时内做出响应，并在24小时内恢复设备正常工作。若故障在现场服务指导下仍不能解决，将需维修的设备运送至所指定的地点，并提供备用设备，以保证医院正常开展工作。质保期内同一故障维修≥3次仍无法解决，需更换新设备。

5.在保修期内还是保修期外，设备定期预防性维护保养次数不低于每年2次。

6.承诺的零配件保证供应时间:终身。

7.与其他系统连接时免费提供技术支持。

8.中标人须向采购人提供操作手册，维修手册(包括详细的维修技术资料，维修线路图，软件等)各一套。

七、保修期外服务要求

1.对超过保修期的设备提供免费电话咨询。

2.为设备提供终身服务。

3.提供优惠保修合同。

4.提供紧急维修服务。

5.提供升级软件服务。

6.保修期外维修费用:免收除零配件及耗材外的一切费用。

7.投标人认为的其他服务。

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

10. 预付款保函支付条款模板

一、投标函

致： 徐州融利工程咨询有限公司

根据影像科彩色多普勒超声诊断设备采购项目[项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001]招标文件，                    (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8. 徐州融利工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州融利工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州融利工程咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

货币单位：人民币元

政府采购客户端工具输入报价自动生成

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 说明：

- 1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

- 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 投标人对以上数据的真实性负责。

- 徐州融利工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（影像科彩色多普勒超声诊断设备采购）项目（项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：

受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函

（如投标人所投产品制造商不属于中小企业，不需要提供此声明函）

项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

本公司           郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（徐州市东方人民医院 ）的（影像科彩色多普勒超声诊断设备采购）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.标的名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购，属于（工业）行业；制造商为（企业名称）         ，从业人员       （     ）人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：影像科彩色多普勒超声诊断设备采购

项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加影像科彩色多普勒超声诊断设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-XZRL-G2025-0001）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（证明材料即提供：① 投标人所投产品为第二类医疗器械时提供投标人有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证的扫描件；所投产品为第三类医疗器械时提供投标人有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证的扫描件；② 提供所投产品的有效的医疗器械注册证的扫描件；）

投标人：（电子签章）

- 预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。