招　标　文　件

项目名称：黎城卫生院异地新建项目医疗家具采购

项目编号：JSZC-320831-JZCG-G2025-0006

采购人：金湖县人民政府黎城街道办事处

代理机构：淮安市公共资源交易中心金湖分中心

日期：2026年1月6日

# 总  目  录

- 投标邀请………………………………………3

- 投标人须知……………………………………6

- 合同文本………………………………………15

- 采购需求………………………………………31

- 评标方法与评标标准…………………………94

- 投标文件格式…………………………………99

# 第一章  投标邀请

受金湖县人民政府黎城街道办事处的委托，淮安市公共资源交易中心金湖分中心就黎城卫生院异地新建项目医疗家具采购（项目编号：JSZC-320831-JZCG-G2025-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

黎城卫生院异地新建项目医疗家具采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320831-JZCG-G2025-0006

2.项目名称：黎城卫生院异地新建项目医疗家具采购

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 380 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 306 |

- 5.采购需求(简介)：该项目包含行政办公、会议室办公家具及诊疗室、医技科室、预防接种、门诊输液室、病区护理、治疗处置医用家具和病床等。项目建成后达到一级乡镇卫生院建设标准，基本满足县城城区及周边地区群众的基本医疗和公共卫生服务需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后10日内供货安装调试到位。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

2.拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动。

3.供应商提供下列之一

（1）供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（按照示范格式要求）和法定代表人身份证。

（2）供应商授权委托人参加投标的，提供法人授权书（按照示范格式要求）和受托人身份证。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

6.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 投标人资格要求以招标文件第六章第二条“资格审查内容”要求提交的资格证明文件为准。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年1月29日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市公共资源交易中心金湖分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：金湖县人民政府黎城街道办事处

地址：江苏省淮安市金湖县跃进路17号

联系人：霍主任

联系方式：13813332755

2.代理机构信息

名称：淮安市公共资源交易中心金湖分中心

地址：江苏省淮安市金湖县园林南路288号

联系人：任晓华

联系方式：0517-86986001、15380660693

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，淮安市公共资源交易中心金湖分中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收地址：江苏省淮安市金湖县园林南路288号3楼业务一部，联系电话：0517-86986001。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同签订后预付合同价的30%，货物运至现场付至合同价的80%，安装调试完毕且经验收合格后一次性付清余款。

注：根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）要求，本项目货款支付形式建议采用数字人民币支付：乙方须在基本账户下开通数字人民币钱包（ID），向甲方数字人民币钱包（ID）支付项目货款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

①本项目供应商与采购单位签订合同前需缴纳合同金额1%的履约保证金。

注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。

②乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

③乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

④乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

⑤如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

⑥履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

⑦履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）甲方依法组织履约验收工作。

（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

（4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 免费质保期：3年。免费质保期间，乙方免费包维修、保养、安检、调换等；对于甲方人为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后预付合同价的30%，货物运至现场付至合同价的80%，安装调试完毕且经验收合格后一次性付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 5.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 6.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单（其中加*号条款为实质性要求）

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黎城卫生院异地新建项目医疗家具采购 | 工业 |

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 规格尺寸/型号 | 单位 | 合计数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 |  | 1000*600*750（±5mm） | 张 | 4 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 2 | 办公桌 |  | 1200*600*750（±5mm） | 张 | 7 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 3 | 办公桌 |  | 1400*600*750（±5mm） | 张 | 62 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 4 | 办公桌 |  | 1500*1500*750（±5mm） | 张 | 5 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 5 | 诊桌 |  | 1500*1500*750（±5mm） | 张 | 3 | 1.基材：采用品牌环保抗菌中密度纤维板，厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.采用品牌水性油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.铰链， 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 6 | 诊桌 |  | 1500*1500*750（±5mm） | 张 | 12 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 7 | 财务屏风位 |  | 1698*2400*1100（±5mm） | 张 | 1 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 8 | 办公椅 |  | 常规 | 张 | 146 | 1.面料：面料，高椅背采用高弹性3D透气网，可确保5年不变形，椅座采用面料，布料已通过色牢度、耐磨擦、甲醛等多项专业检测符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全或GB/T 18885-2009生态纺织品技术要求技术规范B类要求 2.海绵：造形采用人体工程学凹型设计，采用PU成型发泡高密度海绵,颜色均匀，无刺激性气味，分散臂部压力，密度为D53（0.053克/立方厘米），变形率小于1.3%，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤6%。 3.椅背：宝扇造型椅背，分体双椅背设计，腰托带弹簧支撑，腰托内左右各含直径6mm弹簧,更适应人体工程学。 4.椅座：15层木皮经纵横交错热压成15㎜曲木板，采用环保成型胶合板，符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³，厚度≥14mm。坐垫带塑料底壳，防老化。 5.椅脚：尼龙6+43%玻璃纤维，可承受1136KG下压力（静态）过BIFMA X5.1-2017。 6.气压棒：采用气压棒，循环寿命≤13%。 7.椅轮：采用强化尼龙椅轮，通过BIFMA承重检测及疲劳测试。 8.扶手：T型固定扶手，时尚外观设计。 9.功能底盘：同步倾仰3档自适应底盘。调节气杆上下升降，带负重调节功能。 |
| 9 | 接待椅 |  | 常规 | 张 | 3 | 1.椅背：PP+玻纤背框背框，椅背经102kg的推力测试，符合BIFMA测试标准，高弹性透气加密网 2.黑色PP固定腰靠 3.扶手：PP+玻纤连体固定扶手 4.椅座：高回弹中软切割海绵，高弹力透气座布，12mm厚木板 5.椅架：25圆管2.0厚黑色喷涂架 |
| 10 | 接待椅 |  | 常规 | 个 | 4 | 1.采用西皮面料 2.采用高密度海绵 3.采用实木框架 |
| 11 | 患者就诊椅 |  | 常规 | 个 | 35 | 1.采用西皮面料 2.采用高密度海绵 3.采用实木框架 |
| 12 | 靠背圆凳 |  | 常规 | 个 | 14 | 1.皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 2.电镀气杆； 3.电镀脚； 4.黑色尼龙脚轮。脚轮：符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准。 |
| 13 | 定制家属沙发 |  | 1000*500*450（±5mm） | 张 | 7 | 1.面料采用西皮，弹性好防磨耐脏； 2.海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3.内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4.底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5.沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架； 6.所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 14 | 文件柜 |  | 900*450*1800（±5mm） | 个 | 84 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，柜体重量≥96kg,表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 15 | 边柜 |  | 800*400*850（±5mm） | 个 | 2 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 16 | 储物柜（木质） |  | 800*600*850（±5mm） | 个 | 4 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 17 | 茶水柜 |  | 800*400*850（±5mm） | 个 | 18 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 18 | 儿保手册柜 |  | 1200*400*1800（±5mm） | 个 | 1 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 19 | 半高宣传册柜 |  | 900*400*1200（±5mm） | 个 | 5 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 20 | 凭证柜 |  | 900*390*1850（±5mm） | 个 | 6 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 21 | 档案柜 |  | 900*390*1850（±5mm） | 组 | 10 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 22 | 病案柜 |  | 900*390*1850（±5mm） | 组 | 10 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 23 | 器械柜 |  | 900*450*1800（±5mm） | 个 | 1 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 24 | 称重台（含石材、无软包） |  | 1000*600*850（±5mm） | 延米 | 1 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用品牌医用复合亚克力人造石制作，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热性、耐污染性、耐化学药品性，符合医院高标准的环境卫生要求。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链， 7.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 8.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 25 | 体检台（含软包、石材，带无门层板） |  | 3000*700*850（±5mm） | 延米 | 3 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用品牌医用复合亚克力人造石制作，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热性、耐污染性、耐化学药品性，符合医院高标准的环境卫生要求。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链， 7.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 8.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 9.采用软包 |
| 26 | 定制展示储物柜(木质) |  | L*500*2000（±5mm） | 延米 | 8.6 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 27 | 办公桌 |  | 1600*1550*760（±5mm） | 套 | 16 | 1.基材：采用E0级环保抗菌中密度纤维板厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 28 | 办公椅 |  | 常规 | 张 | 16 | 1.面料：用牛皮，手感好、柔软、皮厚, 2.坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中,回弹性好，不易变形，时尚、大气。 3.弹簧：国产S形高强力钢制弹簧。 4.脚：采用拉丝不锈钢。 |
| 29 | 三人沙发 |  | 常规 | 张 | 5 | 1.面料：用牛皮，手感好、柔软、皮厚, 2.坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中,回弹性好，不易变形，时尚、大气。 3.弹簧：国产S形高强力钢制弹簧。 4.脚：采用拉丝不锈钢。 |
| 30 | 单人沙发 |  | 常规 | 个 | 6 | 1.面料：用牛皮，手感好、柔软、皮厚, 2.坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中,回弹性好，不易变形，时尚、大气。 3.弹簧：国产S形高强力钢制弹簧。 4.脚：采用拉丝不锈钢。 |
| 31 | 三门书柜 |  | 1350*400*2000（±5mm） | 组 | 4 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 32 | 茶水柜 |  | 1200*400*850（±5mm） | 个 | 8 | 1.基材：采用E0级环保抗菌中密度纤维板厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 33 | 茶几 |  | 1200*600*400（±5mm） | 个 | 1 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 34 | 边几 |  | 600*600*400（±5mm） | 个 | 7 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 35 | 主席台 |  | 1400*600*750（±5mm） | 个 | 2 | 1.基材：采用E1级环保抗菌中密度纤维板，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 36 | 主席台 |  | 1000*600*750 | 个 | 1 | 1.基材：采用E1级环保抗菌中密度纤维板，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 37 | 主席椅（带扶手） |  | 常规 | 把 | 5 | 1.面料：采用西皮面料，皮面柔软舒适，纹理细腻耐用 2.内架：实木框架及夹板 3.海棉：环保型高密度、高回弹PU泡绵，圆润厚实，弹性好 4.扶手脚架：实木 5.油漆：油漆采用环保型PE底漆，PU面漆，颜色均匀硬度高 |
| 38 | 折叠培训椅 |  | 常规 | 张 | 8 | 1.椅背：背框PA+玻纤材质，高弹性透气加密网布，提供背部舒适支撑， 2.椅座：采用3CM高弹力舒适海绵，高弹力透气座布，座板为定制多层弯曲板，配PP工程塑料防尘底壳，座垫可翻转。 3.扶手： PA+玻纤材质，为固定款式扶手。 4.椅架钢管脚架，横梁1.8厚，表面喷涂烤漆工艺，尼龙材质防滑脚垫。 5.脚轮：Φ55mm黑色PU静音轮，便于搬动到不同使用场地。 6.功能：整椅可折叠收纳，节省摆放空间。 |
| 39 | 条桌 |  | 1400*400*750（±5mm） | 张 | 22 | 1.基材：采用E1级环保抗菌中密度纤维板，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 40 | 条桌 |  | 1600*400*750（±5mm） | 张 | 18 | 1.基材：采用E1级环保抗菌中密度纤维板，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 41 | 会议椅 |  | 常规 | 把 | 100 | 1.面料：采用西皮面料，皮面柔软舒适，纹理细腻耐用 2.内架：实木框架及夹板 3.海棉：环保型高密度、高回弹PU泡绵，圆润厚实，弹性好 4.扶手脚架：实木 5.油漆：油漆采用环保型PE底漆，PU面漆，颜色均匀硬度高 |
| 42 | 会议桌 |  | 6000*2000*750（±5mm） | 张 | 1 | 1.基材：采用E0级环保抗菌中密度纤维板厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用品牌环保油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 43 | 会议椅 |  | 常规 | 个 | 18 | 1.西皮 2.18MM厚双层连体弯板 3.42密度高弹力新绵 4.电镀弯头架，圆扁型1.8厚双套管配皮扶手面 |
| 44 | 护士站站体（全低台） |  | 2700*900*1200（±5mm） | 组 | 1 | 1.基材：框架主体采用榫结构，保证结构稳固；采用实木板材，不易变形干裂。 2.软包：采用西皮。 |
| 45 | 办公桌 |  | 1400*600*750（±5mm） | 张 | 2 | 1.基材：采用品牌环保抗菌中密度纤维板，厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.采用品牌水性油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.铰链， 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 46 | 诊桌 |  | 1600*700*780（±5mm） | 张 | 4 | 1.基材：采用品牌环保抗菌中密度纤维板，厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.采用品牌水性油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.铰链， 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 47 | 医用诊断椅 |  | 常规 | 张 | 7 | 1.基材：框架主体采用榫结构，保证椅子结构稳固；采用实木板材，不易变形干裂。 2.油漆：采用品牌水性环保漆。 |
| 48 | 患者就诊椅 |  | 常规 | 个 | 6 | 1.采用西皮面料 2.采用高密度海绵 3.采用实木框架 |
| 49 | 沙发+茶几 |  | 常规 | 组 | 3 | 1.面料：采用环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用 2.海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3.内框架：内框架采用多层实木框架，、木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4.脚架：采用白蜡木。木材干燥应≤9%的含水量，无腐裂修补现象，表面洁净无污染。 5.油漆：环保油漆，光亮平整，油漆无颗粒、气泡。 6.茶几：采用2.5CM厚度高密度中纤板表面贴木皮。 |
| 50 | 理疗床 |  | 1900*700*650（±5mm） | 张 | 4 | 1.基材：框架主体采用榫结构，保证结构稳固；采用实木板材，不易变形干裂。 2.软包：采用西皮。 |
| 51 | 医用诊床 |  | 1900*600*650（±5mm） | 个 | 4 | 1.基材：框架主体采用榫结构，保证结构稳固；采用实木板材，不易变形干裂。 2.软包：采用西皮。 |
| 52 | 理疗床头柜 |  | 常规 | 张 | 4 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 53 | 沙发 |  | 2000*900*900（±5mm） | 张 | 2 | 1.面料采用西皮，弹性好防磨耐脏； 2.海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3.内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4.底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5.沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架； 6.所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 54 | 沙发 |  | 2000*900*900（±5mm） | 张 | 6 | 采用白蜡木实木框架，饰面为实木多层板，传统榫卯工艺，油漆：选用环保型哑光聚脂漆，在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用五底三面油漆工艺喷涂，光亮平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，漆腊硬度高，透明度高，纹理过渡自然，耐磨性强、手感细腻，游离甲醛释放含量≤0.18，环保无毒，采用西皮 |
| 55 | 中药颗粒柜（30门） |  | 1500*500*2000（±5mm） | 个 | 3 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用复合亚克力制作 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 56 | 单面中药调剂台（含石材） |  | 1000*600*900（±5mm） | 个 | 3 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用复合亚克力制作 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 57 | 哺乳沙发 |  | 常规 | 张 | 4 | 1.面材：采用西皮 2.海绵：座垫使用高弹海绵 3.内架：材料为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4.沙发脚：实木沙发脚。 |
| 58 | 茶几 |  | θ600*600*450（±5mm） | 张 | 2 | 1.基材：双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求。。台面厚度≥25mm。 2.封边：采用同色ABS封边条，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。。 3.下架：钢架脚，壁厚≥1.5mm，钢架焊接。表面经热固性粉末涂料喷涂处理，粉末符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。。 |
| 59 | 操作储物柜（木质） |  | 2000*600*850（±5mm） | 延米 | 4 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 5.台面采用复合亚克力制作 |
| 60 | 餐椅 |  | 常规 | 张 | 80 | 材质：坐垫部分曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；椅架：201不锈钢，实心12mm |
| 61 | 餐桌 |  | 1300*700*760（±5mm） | 张 | 20 | 1.台面：E0级为多层板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边； 2.台架：铁制喷涂：400*400方铁板底座，高标准焊接， 3.木色： SL-8001(茶色细节木） 4.五金：铁制喷涂黑色，钢管厚度不小于1.5mm. |
| 62 | 茶几 |  | θ800（±5mm） | 个 | 6 | 1.采用中密度纤维板 2.采用实木脚 |
| 63 | 休闲椅 |  | 常规 | 个 | 20 | 1.采用实木弯板靠背 2.采用密度海绵填充 3.采用西皮饰面 4.黑色实木脚 |
| 64 | 成人雾化桌 |  | 800*600*1150（±5mm） | 套 | 4 | 1.基材：采用E1级环保抗菌中密度纤维板，厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.采用品牌水性油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 |
| 65 | 雾化椅 |  | 常规 | 套 | 4 | 1.采用西皮面料 2.采用高密度海绵 3.采用实木框架 |
| 66 | 值班上下床（木质） |  | 2000*1000*1800（±5mm） | 张 | 11 | 1.床架：采用采用实木制作，自然原木色，纹理清晰细腻。实木床： 2.工艺：所有木材均经过防虫、防腐、耐高温、高盐碱等特殊处理，结构采用传统入隼结构，牢固耐用。 3.不含床垫 |
| 67 | 床头柜 |  | 420*420*500（±5mm） | 张 | 3 | 1.基材：采用品牌环保抗菌刨花板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 68 | 2门更衣/鞋柜（上更衣，下鞋柜） |  | 600*450*1800（±5mm） | 个 | 1 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，柜体重量≥67kg，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 69 | 3门更衣/鞋柜（上更衣，下鞋柜） |  | 900*450*1800（±5mm） | 个 | 40 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，柜体重量≥94kg,表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.铰链， 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 70 | 候诊椅（三人） |  | 常规 | 个 | 30 | 1.椅座/椅背（1）材质：自结皮聚氨酯（PU）内置钢骨架 （2）结构：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：30mm,座椅乘托处厚度85mm，座宽：520mm，座深：465mm，背高：480mm,四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤，PU颜色可选。(3）自结皮聚氨酯（PU）优点：①无有害物质，环保。②皮质拉力好，不易撕裂，力学性优于人造革。③耐腐蚀，抗磨性能好，使用寿命比人造革好。④无任何难闻气味。⑤没有气孔，防水，不会渗透。⑥皮质柔软，耐冲性，减震，不易使人体受伤，安全。⑦耐寒性，不易受气温的影响，四季皆宜 2.扶手、脚（1）扶手材质：采用铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手为封闭式，不分左右，中间加扶手的安装不影响座椅的宽度空间；扶手采用封闭结构，以防止扶手挂带衣物造成不安全。延伸长度不低于座椅面深度的70%，扶手后边弧度与靠背同等无外凸，外观大方无锐角，表面圆滑，扶手整体离地高度645mm，整体宽度40mm,最宽处：45mm，长度上端352mm-下端130mm，扶手高度320mm，可根据要求中间加装扶手不受限制，表面做静电喷粉喷涂或者高分子纳米处理，扶手线条感强，涂层厚度≥70μm,表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆,符合人体工程学设计。（2）脚材质：采用铝合金压铸一体成型，脚前后长度(带脚垫)648mm，不带脚垫长度598mm，脚宽度40mm；站脚形状为“人”字型以确保最佳的支撑稳定性，脚的表面有倒三角形的压铸造型，增加站脚的支撑力度；椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑ABS塑料脚垫以防损坏表面，可提供高度调节及地面水平恢复系统。 3.横梁：采用2.0mm厚度管径70mm*70mm冷轧钢管件，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞 4.调节脚：调节脚为黑色GPR脚垫，直径74mm，厚度18mm，与地面接触没有响声，沉稳大方，具体保护地面作用。 |
| 71 | 候诊椅（四人） |  | 常规 | 个 | 41 | 1.椅座/椅背（1）材质：自结皮聚氨酯（PU）内置钢骨架 （2）结构：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：30mm,座椅乘托处厚度85mm，座宽：520mm，座深：465mm，背高：480mm,四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤，PU颜色可选。(3）自结皮聚氨酯（PU）优点：①无有害物质，环保。②皮质拉力好，不易撕裂，力学性优于人造革。③耐腐蚀，抗磨性能好，使用寿命比人造革好。④无任何难闻气味。⑤没有气孔，防水，不会渗透。⑥皮质柔软，耐冲性，减震，不易使人体受伤，安全。⑦耐寒性，不易受气温的影响，四季皆宜 2.扶手、脚（1）扶手材质：采用铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手为封闭式，不分左右，中间加扶手的安装不影响座椅的宽度空间；扶手采用封闭结构，以防止扶手挂带衣物造成不安全。延伸长度不低于座椅面深度的70%，扶手后边弧度与靠背同等无外凸，外观大方无锐角，表面圆滑，扶手整体离地高度645mm，整体宽度40mm,最宽处：45mm，长度上端352mm-下端130mm，扶手高度320mm，可根据要求中间加装扶手不受限制，表面做静电喷粉喷涂或者高分子纳米处理，扶手线条感强，涂层厚度≥70μm,表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆,符合人体工程学设计。（2）脚材质：采用铝合金压铸一体成型，脚前后长度(带脚垫)648mm，不带脚垫长度598mm，脚宽度40mm；站脚形状为“人”字型以确保最佳的支撑稳定性，脚的表面有倒三角形的压铸造型，增加站脚的支撑力度；椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑ABS塑料脚垫以防损坏表面，可提供高度调节及地面水平恢复系统。 3.横梁：采用2.0mm厚度管径70mm*70mm冷轧钢管件，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞 4.调节脚：调节脚为黑色GPR脚垫，直径74mm，厚度18mm，与地面接触没有响声，沉稳大方，具体保护地面作用。 |
| 72 | 升降检查床 |  | 常规 | 个 | 6 | 1.功能:床体升降前后倾斜,配备电动卷纸系统,10秒自动卷纸20秒自动卷纸按键控制松手即停，脚踏卷纸等多种过纸功能操控选择，使用方便。配置不锈钢推手方便床体推行移动。 2.床框采用冷轧钢管，使用焊接机器人焊接，焊接质量，床体坚固，可承载≥240kg; 3.床体采用抗菌粉末静电喷涂而成,具有环保、抗菌的作用。涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。 4.床垫采用舒适高回弹记忆海绵，外面采用透气亲肤皮说革，面料厚重耐刮磨 5.配置中125医用双面脚轮，高稳定性,刹车稳定方便，防水、防尘双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。 6.采用医用级电机，推力大，稳定性好。 |
| 73 | 医用诊床 |  | 1900*600*650（±5mm） | 个 | 8 | 1.床腿床框采用40*40镀锌方管，壁厚1.2mm，床橧采用20*20方管，壁厚1.0mm。 2.床板采用密度板，内衬定型海绵，海绵符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 3.表面采用西皮饰面 |
| 74 | 医用病床（含床垫，餐桌，护栏） |  | 常规 | 个 | 68 | *1.床头、床尾采用抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良的ABS高级工程塑料注塑而成，外形美观，装卸自如； *2.床面采用冷轧钢板冲压成型，厚度1.2mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。 *3.床腿采用50*50*1.2mm的成型方管焊接而成.先进机器人焊接工艺.，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.床体最大承重280KG; *4.整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固，床面喷涂无脱落,粉末喷涂通过抗菌检测。 5.护栏采用折叠式护栏，管材为铝合金材料，护栏立柱上下连接件为ABS塑料材质，坚固耐用，使用方便，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。 6.四轮采用125mm豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动，并能承受240Kg以上的重量，无变型和卡滞现象。 7.配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长 功能：背起转折角度：0-80±5° 腿部转折角度：0-45±5° |
| 75 | 床头柜 |  | 常规 | 个 | 68 | 1.采用全新纯正工程塑料材料，加厚板材注塑成形 2.柜身两侧带隐藏式毛巾架、拉板（托物板）、抽屉、储物柜等 3.储物柜分层设计，方便储物，底部配有暖壶凹槽 |
| 76 | 货架 |  | 1100*500*2000（±5mm） | 组 | 6 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 77 | 货架 |  | 1500*500*2000（±5mm） | 组 | 53 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 78 | 货架 |  | 1800*500*2000（±5mm） | 组 | 8 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 79 | 无门药柜 |  | L*450*1800（±5mm） | 延米 | 39.6 | 1.柜体：采用品牌抗菌环保电解钢板，厚度≥1.0mm，柜体重量≥58kg,表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面具有耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手等特点。 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 80 | 地架 |  | 1000*800*140（±5mm） | 个 | 20 | 选用高密度聚乙烯HDPE，经挤出一次吹塑成型，成型过程快速，充分，产品成型饱满，内在质量和性能稳定。 |
| 81 | 护士站站体（全高台） |  | L*700*1200（±5mm） | 延米 | 3.2 | 1.主体：采用E1级中密度纤维板，厚度≥18mm，结构稳固，表面采用钢琴烤漆工艺，漆面达到镜面效果，致密性高，稳定性强，色彩饱满丰富、历久常新，表面质感细腻、光洁、平整，无滴挂、气泡、针孔、起鼓等现象，具有防火、防污、耐磨等特点。 2.采用品牌水性油漆，色彩多样，具有环保、防腐、防水、耐化学品、耐光、耐温等特点。 3.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 5.铰链， 6.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。 7.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 82 | 单开单抽柜 |  | 400*450*700（±5mm） | 个 | 2 |  |
| 83 | 主机柜 |  | 300*450*700（±5mm） | 个 | 2 |  |
| 84 | 医用环保治疗柜 |  | L*580*838（±5mm） | 延米 | 11.25 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用品牌医用复合亚克力人造石制作，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热性、耐污染性、耐化学药品性，符合医院高标准的环境卫生要求。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链 7.水槽，感应龙头，亚克力挡水板5套 8.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 9.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 85 | 复合亚克力人造石台面 |  | L*600*12（±5mm） | 延米 | 11.25 |  |
| 86 | 医用环保治疗柜 |  | L*580*838（±5mm） | 延米 | 11.3 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用品牌医用复合亚克力人造石制作，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热性、耐污染性、耐化学药品性，符合医院高标准的环境卫生要求。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链 7.水槽，感应龙头，亚克力挡水板8套 8.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 9.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 10、处置柜外观优势：外观采用注塑+皮纹工艺，具有防滑易使用的优势，超薄设计使垃圾盖紧贴台面，避免物体与垃圾盖产生碰撞，投递口加深设计可避免垃圾掉落到柜体内； 配置优势：垃圾盖内部配备隐藏式紫外线消毒系统，盖体打开时，消毒灯处于停止状态，盖体关闭后消毒灯开始工作对废物表面及空气中的微生物进行灭活，降低环境污染风险。 力学性能优异：兼具刚性（硬度高，抗变形）和韧性（耐冲击，掉落不易碎裂）ABS材质硬度高、韧性强，抗冲击不易碎裂，长期使用不易变形，材质与工艺双重保障，使用寿命是普通塑料盖的3~5倍 |
| 87 | 处置柜 |  | L*580*838（±5mm） | 延米 | 10 |  |
| 88 | 复合亚克力人造石台面 |  | L*600*12（±5mm） | 延米 | 15.1 |  |
| 89 | 医用环保治疗柜 |  | L*580*838（±5mm） | 延米 | 3.2 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用品牌医用复合亚克力人造石制作，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热性、耐污染性、耐化学药品性，符合医院高标准的环境卫生要求。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链， 7.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 8.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 90 | 复合亚克力人造石台面 |  | L*600*12（±5mm） | 延米 | 3.2 |  |
| 91 | 无菌物品顶柜 |  | L*350*600（±5mm） | 延米 | 12.9 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用品牌医用复合亚克力人造石制作，色泽一致，无明显色差。台面光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹。表面耐磨、耐热性、耐污染性、耐化学药品性，符合医院高标准的环境卫生要求。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链 7.水槽，感应龙头，亚克力挡水板3套 8.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 9.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板交接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 92 | 无菌物品上柜 |  | L*350*600（±5mm） | 延米 | 10.2 |  |
| 93 | 针筒柜 |  | L*350*600（±5mm） | 延米 | 2.7 |  |
| 94 | 背架 |  | L*40*2600（±5mm） | 延米 | 12.9 |  |
| 95 | 医用环保治疗柜 |  | L*580*838（±5mm） | 延米 | 17.91 |  |
| 96 | 毒麻药品柜 |  | L*580*838（±5mm） | 延米 | 1.35 |  |
| 97 | 复合亚克力人造石台面 |  | L*600*12（±5mm） | 延米 | 19.26 |  |
| 98 | 中央台 |  | L*1450*838（±5mm） | 延米 | 6 | 1.柜体：采用品牌环保抗菌双面电解钢板，厚度≥1.0mm，表面接缝焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，具有耐腐蚀、光滑、不伤手等特点； 2.喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、等技术特点，颜色满足院方要求。 3.台面：采用国产品牌理化板台面。 4.锁具：采用国产品牌锁具，锁定到位，开启灵活，表面常规镀光亮铬处理。制作工艺精湛，外观漂亮。 5.导轨：抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 6.铰链 7.岛式插座13个 8.不锈钢踢脚线：采用SUS304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准。 9.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固，柜体背后板采用插接工艺，柜后板4EA4接处折弯厚度达到4.0mm,宽度达到18mm，保证整个柜体的背板支撑强度 |
| 99 | 实验室边台 |  | L*730*838（±5mm） | 延米 | 18.7 |  |
| 100 | 理化板台面 |  | L*1500*12.7（±5mm） | 延米 | 6 |  |
| 101 | 理化板台面 |  | L*750*12.7（±5mm） | 延米 | 18.7 |  |
| 102 | PP水槽 |  | 常规 | 个 | 3 |  |
| 103 | 洗眼器 |  | 常规 | 个 | 3 |  |
| 104 | 滴水架 |  | 常规 | 个 | 3 |  |

二、技术要求（其中加*号条款为实质性要求）

（一）详见上述清单表格“技术参数”一列。（其中74项1-4加*号条款为实质性要求）

*（二）采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（若有更新，以最新标准、规范为准）。包括但不限于以下：

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2017 |
| 2 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | GB 18584-2001 |
| 3 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 | GB 18583-2008 |
| 4 | 塑料家具中有害物质限量 | GB 28481-2012 |
| 5 | 环境标志产品技术要求 家具 | HJ 2547-2016 |
| 6 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 | GB 18583-2008 |
| 7 | 木器涂料中有害物质限量 | GB 18581-2020 |

- （三）产品检测报告（以下23个产品需提供检测报告）

- 1.人造石

（1）抗菌性能值-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、白色念珠菌铜绿假单胞菌：抗菌性能值≥2.5

▲（2）防霉性能-黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、土曲霉、黄曲霉、大毛霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、赭绿青霉、短柄帚霉、绿粘帚霉、腊叶芽枝霉、链格孢防霉等级达到0级

▲（3）抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、-乙型副伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、白色念珠菌铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、甲型副伤寒沙门氏菌、粘质沙雷伯氏菌抑菌率≥99%

（4）耐燃烧性能阻燃性能-氧指数-不小于40%

▲（5）抗病毒性能(24h)--肠道病毒EV71;流感病毒H3N2抗病毒活性值≥3.0

（6）洛氏硬度，HRC≥80

# 2.304不锈钢

（1）金属表面耐腐蚀试验-铜加速乙酸盐雾试验≥300h涂(镀)层对基体的保护等级≥9级

中性盐雾试验连续喷雾≥300h涂(镀)层对基体的保护等级≥9级

（2）耐霉菌性-黑曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢达到0级

（3）抗菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌：抗菌率≥99%

（4）力学性能-规定塑性延伸强度Rp0.2≥300MPa

抗拉强度Rm≥515MPa

断后伸长率A50≥40%

（5）化学成分-C≤0.05%、Si≤0.4%、Mn≤1.0%、P≤0.03%、S≤0.01%、Cr17.5~19.5%、Ni8~10.5%

- 3.环氧树脂静电粉末

（1）有害物质限量的限量值要求-总铅(Pb)含量未检出

可溶性重金属含量-镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量：未检出

▲（2）抗细菌性能-抗细菌率(抗菌率)-金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型副伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、甲型副伤寒沙门氏菌≥99%

▲（3）抗霉菌性能-土曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、绿色木霉、赭绿青霉、短柄帚霉、绿粘帚霉、腊叶芽枝霉、链格孢、长枝木霉、黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、桔青霉0级

（4）耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]500h无异常

耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]：168h,无异常

耐沸水性-商定：240h,无异常

耐盐雾性-中性盐雾≥300h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象

耐人工气候老化性-室外用B类-300h变色≤1级，失光≤2级，无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象

- 4.电解钢板

- ▲（1）铜加速乙酸盐雾试验≥300h铜加速乙酸盐雾试验耐腐蚀等级≥9级

- 中性盐雾试验≥300h涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- 乙酸盐雾试验≥300h涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- ▲（2）燃烧性能--燃烧增长速率指数FIGRAo.MJ≤60W/s

- 燃烧性能等级B1--火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘

- 燃烧性能等级B1--600s的总放热量THRms≤2MJ

- 燃烧性能等级B1-60s内焰尖高度Fs≤150mm

- 燃烧性能等级B1-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象

- ▲（3）耐霉菌性(防霉性能)-黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、大毛霉、赭绿青霉、短柄帚霉、绿粘帚霉达到0级

- ▲（4）抗细菌率(抗菌率)金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、白色葡萄球菌、产气肠杆菌、甲型副伤寒沙门氏菌、粘质沙雷伯氏菌：抗菌率≥99%

- （5）力学性能-屈服强度ReL≤280MPa

- 抗拉强度R270～410MPa

- （6）化学成分-C≤0.04%、Mn≤0.20%、P≤0.03%、S≤0.03%、AIt≥0.02%

# 5.导轨

- （1）铜加速乙酸盐雾试验-连续喷雾≥300h-耐腐蚀等级≥9级

- 中性盐雾试验≥300h-涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级

乙酸盐雾试验≥300h-涂涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级

（2）耐久性(商用型：循环次数120000次)-a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；e)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作

（3）品质属性-产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr)≤25mg/kg、汞(Hg)≤25mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg、砷(As)≤25mg/kg

- 6.锁具

- （1）耐腐蚀试验-铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- （2）耐霉菌性-黑曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、大毛霉、产黄青霉、长枝木霉耐霉菌性等级达到0级

- （3）抗菌性能-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、藤黄微球菌、产气肠杆菌、粘质沙雷伯氏菌抑菌率≥99%

- 7.铰链

- ▲（1）耐腐蚀试验-乙酸盐雾试验(AASS)≥300h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- （2）中性盐雾试验(NSS)连续喷雾≥300h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- 铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- （3）抗菌性能-抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、甲型副伤寒沙门氏菌、普通变形杆菌抗菌率≥99%

- （4）功能：操作力-在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N

- 垂直静载荷(载荷15kg)、水平静载荷(载荷30N)、耐久性(循环40000次)-a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动：e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作

- 8.脚轮

（1）实验室光源暴露试验：荧光紫外灯(120h)-灰卡变色评级：4-5 级

外观评价：无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落等现象

（2）有害物质限量要求-重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出

（3）抗冲击性-脚轮的零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤

（4）导电性≤105Ω

（5）滚动阻力-水平牵引力不应超过9%载荷

- 9.封边条

- （1）抗菌性能值-金黄色葡萄球菌≥1.抗菌率金黄色葡萄球菌≥99.9%

- （2）多环芳烃-苯并[a]芘未检出

- 多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量：未检出

- （3）理化性能

- 塑料封边条-甲醛释放量：未检出

- 塑料封边条-氯乙烯单体：未检出

- 塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb)镉(Cd)铬(Cr)汞(Hg)砷(As)-钡(Ba)锑(Sb)硒(Se)：未检出

- 塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出

- 塑料封边条-多溴联苯(PBB)未检出

- 塑料封边条-多溴联苯醚(PBDE)未检出

- 10.实木多层板

- （1）抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99.9%、大肠杆菌≥99.9%、白色念珠菌≥99.9%

- （2）防霉性能：黑曲霉0级、土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级、出芽短梗霉0级、球毛壳霉0级

- （3）密度≥0.7.螺钉力:板面≥1900；板边≥1600、

- 甲醛释放量(气候箱法)、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、总挥发性有机化合物的释放率：未检出

- ▲（4）燃烧性能

- 燃烧性能等级-B₁(B)：燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s

- 燃烧性能等级-B₁(B)：火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘

- 燃烧性能等级-B₁(B)：600s的总热量THR600s≤7.5

- 燃烧性能等级-B₁(B)：60s内焰尖高度FS≤30

- 燃烧性能等级-B₁(B)：60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象

- 11.刨花板

- （1）甲醛释放量分级要求(1m3气候箱法)-未检出

- ▲（2）燃烧性能-燃烧性能等级-BI(B)燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s

- 燃烧性能等级-BI(B)-火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘：检测合格

- 燃烧性能等级-B1(B)-600s的总放热量THR600s≤7.5MJ

- 燃烧性能等级-BI(B)-60s内焰尖高度Fs≤30mm

- 燃烧性能等级-BI(B)-60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象

- （3）理化性能-静曲强度≥25.0MPa

- 弹性模量≥3000MPa

- 内结合强度≥0.6MPa

- 表面胶合强度≥0.60MPa

- 握螺钉力-板面≥1700N

- 握螺钉力-板边≥1400N

- 12.海绵

- （1）物理力学性能

- 75%压缩永久变形≤3.0

- 回弹率≥60%

- 拉伸强度≥180、伸长率≥200、撕裂强度≥10、干热老化后拉伸强度≥150、湿热老化后拉伸强度≥160

- （2）恒定负荷反复压陷疲劳性能

- BP-恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值(6万次)≤8

- （3）抗引燃特性试验

- 阻燃I级-阴燃的香烟：阻燃I级

- 阻燃Ⅱ级-模拟火柴火焰：

- （4）甲醛释放量、TVOC：未检出

- ▲（5）燃烧性能等级-B₁单位面积热释放速率峰值≤400

- 燃烧性能等级-B₁平均燃烧时间≤30

- 燃烧性能等级-B₁平均燃烧高度≤180

- 13.网布

- （1）抑菌性能

- 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99.9%、白色葡萄球菌≥99.9%

- 抑菌圈宽度D-金黄色葡萄球菌≤0.4.表皮葡萄球菌≤0.4.白色葡萄球菌≤0.4

- （2）防霉性能

- 黑曲霉、绳状青霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黄曲霉：0级

- （3）安全技术要求

- 甲醛含量-A类：未检出、pH值-A类：4.0~7.5

- 染色牢度-耐水(变色、沾色)-A类：变色≥4.沾色≥4

- 耐酸汗渍(变色、沾色)-A类：变色≥4.沾色≥4

- 耐碱汗渍(变色、沾色)-A类：变色≥4.沾色≥4

- 耐干摩擦-A类：≥4

- 耐唾液(变色、沾色)-A类：≥4

- 异味：无异味

- 可分解致癌芳香胺染料：未检出

- ▲（4）燃烧性能

- 阻燃I级-阴燃的香烟：检测合格

- 阻燃Ⅱ级-模拟火柴火焰：检测合格

- 燃烧性能等级-B₁氧指数≥32

- 燃烧性能等级-B₁损毁长度：≤10

- 燃烧性能等级-B₁续燃时间：≤5s

- 燃烧性能等级-B₁阴燃时间：≤5s

- 燃烧性能等级-B₁燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃

# 14.医用环保治疗柜

▲（1）燃烧性能-组件/其他家具的燃烧性能-阻燃1级-热释放速率峰值≤140kW

组件/其他家具的燃烧性能-阻燃1级-5min内放出的总能量≤30MJ

组件/其他家具的燃烧性能-阻燃1级-最大烟密度≤75%

（2）多环芳烃-苯并[a]芘：未检出、多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量：未检出

（3）金属表面耐腐蚀试验-中性盐雾试验≥300h涂(镀)层本身的耐腐蚀等级涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级

乙酸盐雾试验≥300h-涂(镀)层本身的耐腐蚀等级；涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级

- （4）产品寿命-柜类：拉门耐久性(挂质量为1kg重物两个，循环次数32万次)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手撒压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便：f)零部件无明显位移变化。g)搁板弯曲挠度变化值≤0.5%;)顶板、底板最大挠度≤0.5%;)

- （5）产品有害物质-甲醛释放量(气候箱法)-≤0.05mg/m3.苯≤0.05mg/m3.甲苯≤0.1mg/m3.二甲苯≤0.1mg/m3.总挥发性有机化合物(TVOC≤0.3mg/m3

产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr)≤25mg/kg、汞(Hg)≤25mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg钡(Ba)≤1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg、砷(As)≤25mg/kg

（6）耐霉菌性-耐霉菌性等级-黑曲霉、黄曲霉、蜡叶芽枝霉(腊叶芽枝毒)、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、土曲霉、赭绿青霉、短柄帚霉、绿粘帚霉耐霉菌性等级达到0级

（7）抗菌性能-抑菌率(抗菌率)-金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋内志贺氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、粘质沙雷伯氏菌抗菌率≥99%

▲（8）皮肤腐蚀性-急性皮肤刺激性在本次试验条件下，受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果应为无刺激性

# 15.处置柜

（1）抗细菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌、变化考克氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，抗细菌率均≥99％

▲（2）表面耐污染性能：硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁（10%）、1,2-二氯乙烷（二氯乙烷）、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯，氯化钠（5%）、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等139种污染物，均5级，无明显变化

（3）弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa

（4）表面耐龟裂性能，表面耐湿热性能，表面耐干热性能 等级均为5级

（5）耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量评级：5级；无变化，边缘质量评级：5级；无明显变化

（6）抗冲击性能（冲击高度1m）：压痕直径＜5.2mm

（7）表面耐磨性能1120r，无露底

尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%

漆膜附着力达六级；静曲强度≥145Mpa

拉伸强度≥145Mpa

耐臭氧老化（72h）：外观无明显变化

甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m3

（8）氙弧灯老化≥300h，灰色样卡评级5级。样品无变色、发粘、裂纹等异常

▲（9）阻燃达到1级

▲（10）环境应力开裂：100h未开裂

- 16.毒麻药品柜

▲（1）燃烧性能：热释放速率峰值≤145kW，

5min内放出的总能量≤20MJ，最大烟密度≤65%；

（2）金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验，连续喷雾≥300h，涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥9级；中性盐雾试验，连续喷雾≥300h，涂(镀)层对基体的保护等级≥9级；

（3）产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯≤0.1mg/m3，二甲苯≤0.1mg/m3，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m3，铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg；

（4）抗菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌：抗菌率≥99%；

- （5）▲急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性

- 17.主机柜

- （1）形状和位置公差：平整度mm：面板、正视面板件≤0.10；

- 位差度mm：门与框架、们与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屈与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤1.0；

- 分缝mm：所有分缝(非设计要求时)≤2.0；

- 下垂度mm：抽屉≤10；

- 摆动度mm：抽屉≤15；

- 着地平稳性mm：底脚与水平面的差值≤2.0；

- （2）理化性能要求：金属喷漆(塑)涂层：硬度≥4H；

- 冲击强度：冲击高度500mm,无剥落、裂纹、皱纹

- 耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和光等现象；

- 金属电镀层：抗盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；

- （3）力学性能：柜类强度和耐久性：推拉构件耐久性试验（≥12万次）：a)所有部件、连接件应无断裂损坏：b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金件连接应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；

- （4）品质属性：产品有害物质：甲醛释放mg/m³≤0.05；

- 苯、甲苯、二甲苯：未检出；

- 总挥发性有机化合物(TVOC)mg/m³≤0.3

- 产品有害物质(家具涂层可迁移元素)：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷：未检出；

- 18.货架

- （1）乙酸盐雾试验(ASS试验)≥300h（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级

- （2）抗菌性能-抑菌率≥99%

- ▲（3）燃烧性能-热释放速率峰值≤150kW

- 燃烧性能等级-5min内总热释放量≤30MJ

- 燃烧性能等级--最大烟密度≤65%

# 19.办公椅

（1）多溴二苯醚(PBDE)：未检出

（2）扶手耐久性≥12万次-a)零、部件是否断裂或豁裂；b)用手撤压某些应为牢固的部件时是否出现永久性松动；c)椅背、扶手、脚或其他部件的位移变化是否大于试验前实测的尺寸；d)是否有严重影响产品外观质量的零、部件的变形或豁裂；e)任何机械部分操作是否造成损伤(包括在座面高度试验中座面高度的重要变化);f试验期间是否发出清晰可辨的噪声

产品有害物质-甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)：未检出

产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)：未检出

（3）密度座面≥45kg/m³

回弹性≥40%

75%压缩永久变形≤5%

干摩擦色牢度≥4级

电镀层-耐盐雾-18h,直径1.5mm以下锈点不多于20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)

（4）力学性能-稳定性(座面静载荷600N,向前、侧向倾翻力不小于20N,向后倾翻力不小于100N)无倾翻

座面冲击(冲击高度152mm,冲击质量102kg,1次。如座面可调，调至最高和最低位置各冲击1次)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

扶手垂直向下静载荷(750N,1min)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

扶手水平静载荷(445N,1min)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

脚轮往复磨损(座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次)-1.测试后使用功能应无损坏和丧失；2.测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来

底座静载荷(7560N,1min,2次)-底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变

座面、椅背耐久性-不适用于转椅(座面载荷950N,100000次，椅背载荷330N,100000次，座面平衡载荷：950N)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

椅背往复耐久性-适用于Ⅱ或Ⅲ类办公椅(座面载荷102kg,椅背载荷334N,120000次))-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

座面耐久性-椅座往复冲击耐久性(57kg沙袋，冲击高度30mm,10次/min~30/min,100000次)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

座面耐久性-座面左右弯曲交替负荷耐久性(两个加载点上交替加载734N,10次/min~30次/min,40000次)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

跌落(跌落高度200mm,10次)-1.座椅零部件无断裂或豁裂现象；2.加载部位无明显变形；3.座椅结构无松动；4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动

（5）阻燃性-抗引燃特性试验-阻燃I级-阻燃的香烟-未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象

# 20.医用诊床

（1）品质属性-产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)：未检出

苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)：未检出

（2）耐霉菌性-黑曲霉、黄曲霉、蜡叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绳状青霉大毛霉、赭绿青霉、绿粘帚霉耐霉菌性等级达到0级

（3）有害物质限量-甲醛释放量E1≤0.124mg/m³ 、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出

（4）力学性能-床铺面均布静载荷试验(在床铺面上，单人床均布放置1200N载荷，载荷应离床铺面边沿50mm,加载7d:双人人床均布放置1800N载荷，载荷应离床铺面边沿50mm,加载7d)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手撤压某些应为牢固的部件，应无永久性松动：c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形：d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化

床铺面集中静载荷试验(在床铺面中心通过200mm加载垫垂直向下施加1400N力20次，每次加载至少保持10S前后两次加载间隔时间不大于30s)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手撤压某些应为牢固的部件，应无永久性松动：c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形：d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化

床结构耐久性试验(按照A、B、C、D次序轮流在该4点上通过50mm加载垫垂直床边水平向内施加300N力作为一个循环，每次循环的时间为(10±1)s,共进行10000次循环)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手撤压某些应为牢固的部件，应无永久性松动：c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形：d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化

床铺面冲击载荷试验(用冲击体在床铺面上方以140mm冲击高度，在床铺面中心和床铺面的最弱点各冲击10次，前后两次冲击间隔时间不大于30s)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手撤压某些应为牢固的部件，应无永久性松动：c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形：d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化

# 21.候诊椅

（1）产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆（塑）涂层：①硬度≥2H；②冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；③耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后,检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

（2）力学性能 ①椅凳类强度和耐久性：座面静载荷试验 加载力1300 N，10次；椅背静载荷试验 加载力450N，10次；座面前沿静载荷试验 加载力1300N，10次；扶手侧向静载荷试验 加载力400N，10次；扶手垂直向下静载荷试验 加载力800N，10次；椅腿前向静载荷试验 加载力500N，10次，座面平衡载荷1000N；椅腿侧向静载荷试验 加载力390 N，10次；座面冲击试验跌落高度180mm，10次；椅背冲击试验 高度210mm，角度38度，10次；

（3）甲醛释放量未检出

（4）挥发性有机化合物：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；TVOC未检出。

# 22.办公桌

GB/T 3325《金属家具通用技术条件》GB/T 3324《木家具通用技术条件》GB/T 35607《绿色产品评价家具》GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

（1）产品有害物质-苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)：未检出

产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)：未检出

（2）理化性能要求-木制件表面涂层-耐湿热-70℃,20min,应不低于3级

木制件表面涂层-耐干热-70℃,20min,应不低于3级

木制件表面贴面层-耐冷热循环-无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象

木制件表面贴面层-耐划痕-加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象

木制件表面贴面层-耐污染性能-选用带有“*”标记的6类污染物，丙酮试验时间为16h。应不低于3级

木制件表面贴面层-表面耐磨性(素色)-磨350r后应无露底现象

木制件表面贴面层-耐光色牢度(灰色样卡)≥4级

产品部件材质理化性能-人造板件-封边条表面胶合强度-应不小于0.40MPa

（3）力学性能要求-桌类强度和耐久性-主桌面垂直静载益(加载1000N,10次)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便：f)零部件无明显位移变化

桌类强度和耐久性-桌面垂直冲击试验(跌落140mm,2次)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便：f)零部件无明显位移变化

桌类强度和耐久性-桌腿跌落试验(跌落高度200mm,10次)-a)所有零部件无断裂或豁裂：b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动：e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便：f)零部件无明显位移变化

- （4）甲醛释放量(气候箱法)：未检出

- 23.沙发

- （1）泡沫塑料表观密度：座面≥25kg/m³；泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）≥40%；压缩永久变形≤7%；

- （2）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

- （3）覆面材料：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级；覆面材料：皮革涂层粘着牢度不应小于2.5N/10mm；座面压缩量ā≥55mm；安全性要求检测结果合格；

- （4）抗引燃特性检测结果合格；

（5）甲醛释放量：未检出；苯：未检出；甲苯：未检出；二甲苯：未检出；TVOC：未检出。

三、商务要求（其中加*号条款为实质性要求）

*1.供货时间：合同签订后10日内供货安装调试到位。

*2.实施地点：由采购人指定。

*3.付款按下列条件进行：合同签订后预付合同价的30%，货物运至现场付至合同价的80%，安装调试完毕且经验收合格后一次性付清余款。

*4.质量标准：合格。

*5.免费质保期：3年。免费质保期间，乙方免费包维修、保养、安检、调换等；对于甲方人为原因造成的故障，乙方只收取维保成本费用。

#### 四、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

五、其他要求

1.项目属性：货物类项目。

2.核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 医用环保治疗柜 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（备注：如果本项目采购包1不接受进口产品投标，供应商使用进口产品投标，则投标人该采购包作无效投标处理。）

- 4.样品管理

4.1样品送达时间

投标人最晚在开标截止时间前一天（2025年1月28日17:30前）将提供的样品送至样品接收人指定存放区。可通过邮寄方式，但邮寄途中，如货物发生损坏或者丢失，采购人不承担任何责任。

提醒：（1）建议各投标人考虑交通拥堵或其他突发情况，预留足够样品送达时间，避免因样品送达逾期被拒绝接收。

（2）供应商提交的样品需密封，并不得含有供应商名称、商标等标记，否则不得分。

（3）未按规定时间、地点及要求提交样品的，视为自动放弃样品评审资格。

4.2样品递交地点：样品接收人指定存放区。

4.3样品接收人/退还人：霍主任；联系方式：13813332755。

- 样品接收人编制《样品信息对应表》，对应公司名称，按签收顺序依次编号：“01.02.03…”，样品接收时间截止后，将该表密封。

- 《样品信息对应表》和所有样品开标结束后由采购人（采购中心）统一送入评审室。样品接收人不参与评审环节。

- 评标委员会根据样品编号进行匿名打分，所有样品评分完成后，在评审室内当众拆封《样品信息对应表》，评标委员会将各投标人的样品得分计入总分。

4.4供应商需提交以下样品：

（1）垃圾盖

（2）导轨

（3）铰链

（4）锁具

- 样品清单

| 样品名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾盖 | 1.垃圾盖采用ABS材质，外观尺寸：356*427*95±5mm。 2.垃圾盖前端避免尖角，采用圆角设计，圆角不小于R20mm。 3.防止脚踏配件损坏，垃圾盖上需要设计应急拉手，拉手规格150*15*10±5mm。 4.防止垃圾丢到垃圾桶外，漏斗导流槽加高到40mm。 5.垃圾盖开启采用双连杆支撑，一根气弹簧实现垃圾盖的开启翻转。 | 1 |
| 铰链 | 见清单要求 | 1 |
| 导轨 | 见清单要求 | 1 |
| 锁具 | 见清单要求 | 1 |

4.5供应商递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。

4.6供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。

4.7 中标（成交）供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由采购人通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、采购中心自行处置。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。 |

一、政府采购政策功能落实

1、采购本国产品的支持政策

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标方法与评标标准

评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 2 | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |
| 3 | 技术参数 （22分） | 投标供应商所投产品技术参数完全满足招标文件“采购需求”要求的得满分。其中标注“*”部分为实质性要求，有一项不满足的作无效标处理。投标供应商所投产品技术参数与招标文件“采购需求”中标注“▲”的参数相比较（标注“▲”的参数为重要参数），每有一项偏离扣1分，扣完为止；其他项（未标注符号的）参数，每有一项偏离的扣0.5分，扣完为止。 注：（1）技术参数要求中如需提供检测报告或证明材料的，投标供应商须按要求提供证明材料上传，未要求提供证明材料的，响应即可。未提供的作偏离处理。 （2）投标供应商须提供详细的技术要求响应及偏离表，以及相应的技术证明材料（注明技术参数对应的序号项，以便于评委审查），不提供或提供不准确导致评委无法判断的不得分。 | 22 |
| 4 | 企业实力 （6分） | 1.提供投标人或生产厂家有效期内的①ISO9001质量管理体系认证证书②ISO14001环境管理体系认证证书③ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一项认证证书得1分，最多3分，不满足不得分； 2.提供投标人或生产厂家有效期内的家具产品环保卫士认证证书，证书范围至少包含医用、办公、金属、木制、软体家具满足得1分，不满足不得分； 3.提供投标人或生产厂家有效期内的低VOCs家具产品认证证书，证书范围至少包含医用、办公、金属、木制、软体家具满足得1分，不满足不得分； 4.提供投标人或生产厂家有效期内的全国商品售后服务达标认证证书，证书范围至少包含医用、办公、金属、钢木家具、软体家具 满足得1分，不满足不得分。 注：投标文件中同时提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，否则不得分。 | 6 |
| 5 | 类似业绩（3分） | 投标人提供2022年1月以来（以合同签订时间为准）承担过类似成功案例的，每提供一个得1分，最高得3分，未提供的不得分。 注：提供合同、发票及验收报告扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 技术方案 （17分） | 1.项目具体实施方案（3分） 方案至少包含家具安装方案、工期安排、人员安排、质量控制、安全控制等内容，能充分结合本项目实际情况及采购需求，对项目总体安排思路清晰，在提高效率，减少成本，减轻施工环境影响等方面有明确筹划，安排合理，措施得当，效果明显，针对性强、可操作性强。整体方案可行无缺陷的，得3分；存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得2分；存在少量缺陷或部分方案不可行的，得1分；未提供的不得分。 2.技术方案（3分） 方案中家具材料选型和配置科学合理，产品技术先进、环保效益显著，对现场设施影响小，安装调试方便，使用舒适度好。整体方案可行无缺陷的，得3分；存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得2分；存在少量缺陷或部分方案不可行的，得1分；未提供的不得分。 3.应急措施方案（3分） 方案中对实施过程中可能影响交货期、产品质量、安全、环境、现场秩序等环节提供可行的应急解决方案和处理措施。内容完整且阐述详实具体、具体明确、应急预案科学和处理措施合理、安全性好。优于项目需求的得3分，完成满足项目需求的得2分，存在少量缺陷或部分方案不可行的，得1分；未提供的不得分。 4.设计方案（3分） 投标人可自行勘查现场，综合考虑在满足招标文件要求的基础上对家具摆放、空间透视、深化设计（结构、走线、安装、用料等）、效果展示。针对深化设计的技术水平和环境的配套组合，整体效果佳（提供效果图）。优于项目需求的得3分，完成满足项目需求的得2分，存在少量缺陷或部分方案不可行的，得1分；未提供的不得分。 5.项目重点、难点分析及解决方案（2分） 结合项目工作中的难点分析，针对家具如何组合、如何最大限度减少对院方正常办公环境的影响，分析全面、深入，应对措施科学合理，能有效减少后期风险，内容详细完善，可操作性强。整体方案可行无缺陷的2分；存在少量可接受的缺陷或部分方案不可行的，得1分；基本满足项目需求的得0.5分；未提供的不得分。 - 6.售后服务（3分） - 投标人针对本项目质量保证、服务承诺、响应时间等内容提供售后服务方案。方案完整且阐述详实具体，科学合理、规范高效、可行性强的得3分；方案较完整可行性较强的得2分；方案完整度差可得性一般的得1分；未提供的不得分。 | 17 |
| 7 | 样品 （20分） | - 投标人参加投标时需提供样品，评委会根据投标人提供的样品进行评分，未提供样品的或者经三分之二评委认定样品存在重大偏离的该分项不得分。 - 1.垃圾盖（5分） - 材质品质好，工艺精湛、外观平整无色差、无异味、晃动无异响，接头紧凑无变形、表面平整、细节处理光滑的得5分；材质品质一般、工艺有瑕疵、外观平整有色差、有异味、晃动有响度，接头有松动、表面抚摸粗糙、细节处理一般得3分，材质品质差、工艺、外观平整差、有异味、晃动响度大，接头松动变形、表面粗糙抚摸有明显突刺、细节处理水平差得1分，未提供样品的不得分。 - 2.导轨（5分） - 材质品质好，工艺精湛、外观平整无色差、无异味、晃动无异响，接头紧凑无变形、表面平整、细节处理光滑的得5分；材质品质一般、工艺有瑕疵、外观平整有色差、有异味、晃动有响度，接头有松动、表面抚摸粗糙、细节处理一般得3分，材质品质差、工艺、外观平整差、有异味、晃动响度大，接头松动变形、表面粗糙抚摸有明显突刺、细节处理水平差得1分，未提供样品的不得分。 - 3.铰链（5分） - 材质品质好，工艺精湛、外观平整无色差、无异味、晃动无异响，接头紧凑无变形、表面平整、细节处理光滑的得5分；材质品质一般、工艺有瑕疵、外观平整有色差、有异味、晃动有响度，接头有松动、表面抚摸粗糙、细节处理一般得3分，材质品质差、工艺、外观平整差、有异味、晃动响度大，接头松动变形、表面粗糙抚摸有明显突刺、细节处理水平差得1分，未提供样品的不得分。 - 4.锁具（5分） - 材质品质好，工艺精湛、外观平整无色差、无异味、晃动无异响，接头紧凑无变形、表面平整、细节处理光滑的得5分；材质品质一般、工艺有瑕疵、外观平整有色差、有异味、晃动有响度，接头有松动、表面抚摸粗糙、细节处理一般得3分，材质品质差、工艺、外观平整差、有异味、晃动响度大，接头松动变形、表面粗糙抚摸有明显突刺、细节处理水平差得1分，未提供样品的不得分。 | 20 |

注：1.以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章（电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云平台，纸质文件不作为审查对象。

2.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，履约保证金将不予退还，采购人有权终止合同。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.投标函（格式见附件5）

6.实质性要求响应及偏离表（格式见附件6）

7.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件7）

8.投标人基本信息（格式见附件8）

9.类似项目业绩情况表（格式见附件9）

10.服务承诺（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

11.资质审查时投标人必须提交的资格证明文件（以下列第二条“资格审查内容”要求提交的资格证明文件为准）

12.涉及无效投标文件条款中投标人必须提供的证明文件（投标人参加投标时，按照招标文件相关要求提供材料）

13.最终价格评审时投标人需提供的证明文件（请投标人仔细阅读招标文件 评标办法及评分细则）

14.投标人认为有必要提供并说明的其他资料（格式由投标人自定，加盖投标人公章）

- 资格审查内容

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（承诺制，详见示范格式）

2.拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动（承诺制，详见示范格式）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动。

3.供应商提供下列之一

（1）供应商法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（按照示范格式要求）和法定代表人身份证（身份证原件扫描件加盖公章）。

（2）供应商授权委托人参加投标的，提供法人授权书（按照示范格式要求）和受托人身份证（身份证原件扫描件加盖公章）。

4.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见示范格式5）

5.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见示范格式6）

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

7.本项目不接受联合体投标。（投标文件中无需提供证明材料）

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件6）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见示范格式5）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见示范格式6）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件7）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表（采购包号：1）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
附件3

技术要求响应及偏离表（采购包号：1）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（采购包号：1）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标函

致：淮安市公共资源交易中心金湖分中心

根据贵方的  （项目编号）  招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

附件6

实质性要求响应及偏离表（采购包号：1）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件6-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件7

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件8

投标人基本信息

表一：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 登记机关 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

表二：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 举办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

注：投标人为企业的，填写表一；投标人为事业单位的，填写表二。

附件9

类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模（内容） | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

注：后附合同等相关材料，具体按评分标准的要求提供。

示范格式

示范格式1

承诺书

致   （采购人名称） ：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：                     
示范格式2

承诺书

我单位参加本次采购活动，不存在以下情形，承诺如下：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商不得参加本项目的采购活动”。

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：                     
示范格式3

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：

示范格式4

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号）  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：                                         
示范格式5

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的采购编号为  （项目编号）  ，（项目名称）（采购包号：1）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
示范格式6

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：1）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为  （项目编号）  的       项目（采购包号：1）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。