连云港市政府采购

招标文件

| 项目名称： | 赣榆区图书馆、博物馆中央空调改造项目（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320707-GCXM-G2025-0010 |

| 采 购 人： | 连云港市赣榆区文体广电和旅游局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏港策项目管理有限公司 |

2025年9月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 政府采购合同格式	18

第四章 投标文件格式	23

第五章 合同专用条款表	42

第六章 项目需求	43

第七章 评标办法	50

- 第一章 投标邀请

项目概况 赣榆区图书馆、博物馆中央空调改造项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年10月10日10时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

标段编号：JSZC-320707-GCXM-G2025-0010

标段名称：赣榆区图书馆、博物馆中央空调改造项目（非专门面向中小企业）

预算金额：330万元

最高限价：人民币330万元，报价超过最高限价的按无效响应处理

采购需求：赣榆区图书馆、博物馆原有中央空调系统（主机、末端及管道系统）拆除，新装中央空调设备采购、安装以及智能控制系统的优化，具体要求详见招标文件项目需求。对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复

合同履行期限（供货期限）：签订合同之日起90日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留部分份额专门面向中小微企业采购。对于预留份额，提供的货物或服务由符合政策要求的中小微企业制造或承接，具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中任意一种方式参与：

1.投标人不属于中小微企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小微企业，中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于40%（其中预留给小微企业的部分不低于60%），接受分包合同的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：（1）符合上述比例的《分包意向协议书》；（2）分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写签订分包意向协议的中小微企业相关信息，否则投标无效）

2.投标人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的份额不低于合同金额的60%，接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写分包企业相关信息及签订分包意向协议的小微企业相关信息，否则投标无效）

3.投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

（1）如不分包，投标文件中须提供《中小企业声明函》，否则投标无效。

（2）如采取合同分包，则只能分包给小微企业。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1）《分包意向协议书》；2）分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写分包企业相关信息及签订分包意向协议的小微企业相关信息，否则投标无效）

注：

- 1.本项目分包企业指参加政府采购活动的投标人。证明材料《分包意向协议书》、《中小企业声明函》详见第四章 投标文件格式。

- 2.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.上述中小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（软件和信息技术服务业）政策划分标准，现场评审以投标人提供的《中小企业声明函》为判定标准。如为残疾人福利性单位或监狱企业，提供的证明文件详见第二章 投标人须知 促进中小企业发展。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月11日至2025年9月19日

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2025年10月10日上午10:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年10月10日上午10:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市赣榆区文体广电和旅游局

地    址：连云港市赣榆区青口镇时代东路全民健身中心

联系方式：韩主任   电话：13961317621

2.采购代理机构信息

名    称：江苏港策项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区大华山路33号

联系方式：吴工     电话：15150997418

3.项目联系方式

项目联系人：韩主任

电      话：13961317621

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

7.1.2 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏港策项目管理有限公司（以下简称代理机构）提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件（交易文件）下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评标委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解采购的内容、技术要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指所有投标人提供合同约定产品和服务的报酬及投标人提供合同中产品和服务所支出的必要费用，采购人不再向投标人支付其他任何费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标服务内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标服务内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

16.1 本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南，请及时关注版本更新。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告、税收证明、社保证明请上传相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标邀请”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按规定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的服务内容与“项目需求”相关服务要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自定。

18.4 评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的递交、修改和撤回

20.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2.投标截止时间

20.2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效响应处理。

20.2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.3投标文件的拒收

20.3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.4投标文件的撤回和修改

20.4.1 投标文件的撤回

（1） 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2） 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.4.2 投标文件的修改

（1）投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.4 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）投标文件的澄清。

评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.5 评标过程的保密

23.5.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.5.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.5.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）本项目执行苏财购【2025】62号文《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标响应)审查的情形和具体要求，包括：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（7）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（8）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由代理机构向中标人发出中标通知书，中标人在领取中标通知书时，需提供一正二副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交招标代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。

31.2 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告。

31.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金

32.1 本项目不收取履约保证金。

七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1 代理费按苏招协【2022】002号文货物类收费标准的60%计取，由中标人支付。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归招标代理机构。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

八、政策功能

36. 促进中小企业发展

36.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

36.2 本项目不执行价格评审优惠措施。

36.3 本项目预留部分采购项目预算专门面向小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，同时还须提供《分包意向协议》。

小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第四章 投标文件格式）；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

36.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37. 支持绿色发展

37.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

37.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

37.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

37.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 第三章 政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

连云港市政府采购合同

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方根据年月日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、质保期和质保金

7.1 质保期     年（自最终验收合格并交付使用之日起计算）。

7.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.3 超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：签订合同之日起90日历天。

8.2 交货方式：现场验收。

8.3 交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

9.1 付款方式

设备全部到达甲方指定地点后，付至合同总价的30%；安装调试完成后付至合同总价的70%；验收合格并审计结束后，付至结算总价的97%；余3%质保期满一次性付清结算价款（无息）。每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的增值税发票。

9.2 付款前乙方应向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）

9.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标投标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；安装调试费用由中标投标人负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市赣榆区。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，财政监管部门、见证方各执壹份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：江苏港策项目管理有限公司

见证日期：      年   月   日

- 第四章 投标文件格式

投 标 文 件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

格式1、响应函

响应函

致：连云港市赣榆区文体广电和旅游局

根据贵方     标段（标段编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、服务期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人响应无效。

格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元 |
| 合同履行期限 | 签订合同之日起90日历天 |

投标人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：

标段编号：

投标人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 投标人名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺。

投标人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

投标人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

格式8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：（加盖CA电子公章）

日  期：______年    月    日

格式9、法定代表人授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  项目名称  （项目编号：  项目编号  ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 【采购人】

兹证明，

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

格式11、技术条款偏离表

技术条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”中内容要求的技术条件，填写该表。

| 项号 | 招标文件的要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

2.行数不够，可自行添加。

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

格式12、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 工作经历 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附：按评分标准要求提供类似合同业绩，表格不够自行添加。

投标人：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

格式14、分包意向协议书（如有）

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标人的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向投标人1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向投标人2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向投标人1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向投标人2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

4.适宜分包部分详见十四、分项报价表。

5.分包协议中所填写的比例如与投标分项报价表中经计算得出的比例不一致，投标人将承担一切不利后果。

格式15、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）

- 第五章 合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 6.1 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 8.1 | 服务期：签订合同之日起90日历天。 |
| 9 | 9.1 交付期：每个交付节点满足项目需求或采购人要求。 9.2 交付方式：现场交付。 9.3 交付地点：采购人指定地点。 |
| 10.1 | ★付款方式：设备全部到达甲方指定地点后，付至合同总价的30%；安装调试完成后付至合同总价的70%；验收合格并审计结束后，付至结算总价的97%；余3%质保期满一次性付清结算价款（无息）。付款前乙方应向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算） |
| 15 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

- 第六章 项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 工业 。

本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则按照无效响应处理。

一、说明

1、根据财政部令第87号第31条：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、本项目核心产品为：变制冷剂流量多联式空调系统

二、项目概况

赣榆区图书馆、博物馆中央空调改造项目，包括但不限于原有中央空调系统（主机、末端及管道系统）拆除，新装中央空调设备采购、安装以及智能控制系统的优化，装修拆除恢复；两年免费质保、培训及其他相关服务等。

三、采购内容及清单

1、原有空调系统、附属设备、管道、等设备拆除、清运；

2、两年免费质保（含整个系统）；

3、凡施工中涉及的拆除或破坏内容必须原状恢复，在项目实施过程中现场所有材料设备（含已安装完成但未交付使用的成品）保护责任均由中标人全权负责。

注：（1）因施工现场环境，要求在确保正常办公的情形下同步施工，安全系数要求较高，故请各投标人在投标前自行踏勘现场，确定每天材料的堆放、垃圾的处理，任何因忽略现状而申请追加的费用、交付期等均不被认可。安装时间须服从采购人的安排，综合考虑夜间施工的可能性，涉及的夜间安装、加班等费用投标人须综合考虑到投标报价中，不单列。

（2）拆除设备、管道、附件、装修垃圾等均放置采购人指定地方，产权归采购人，清运、弃置等费用投标人须综合考虑到投标报价中，不单列。

具体内容详见清单。

- 采购清单（详见附件）。

- 四、相关标准及质量要求

1、国家或行业相关规范标准：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

其他现行规范；

国家、行业主管部门颁布新规范的按最新规范执行。

2、采购标的需满足的质量要求：

2.1提供设备是全新、完整无缺、合格的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、系统布置方案、安装、调试、试运行、培训、售后服务等；

2.2提供的产品是最新开发的成熟产品，提供的产品具有合法的使用权。

五、技术参数要求：

（一）空调用多联机组

1、技术内容及性能要求

★1.1投标人须在投标文件中提供空调室内机（单机）和空调室外机（单机）在标准工况下的额定制冷量制热量与设计值的偏差情况，负偏离≤3%，并保证达到图纸工况设计的要求。（匹数较大的室外机，可模块组合相加,提供承诺函加盖投标人公章）。

★1.2投标人所投多联机产品应为所投品牌的最新最先进直流变频多联式中央空调产品系列，采用R410A环保冷媒，能效等级达到国家一级能效等级的要求。

★1.3所投产品须保证冬季制热性能，最低运转温度要求小于等于-25℃并能连续运转。(提供产品样本并加盖制造商公章)

★1.4投标人所投产品系列，不允许可选配电加热。（提供产品样册或国家认可的第三方检测机构出具的检测证书或检测报告扫描件，并加盖制造商公章）

★1.5风管式室内机须与室内功能和装潢需求相配合，采用全直流电机，所有内机均需配置冷凝水提升泵。(提供产品样本并加盖制造商公章)

招标文件加★标志的为实质性要求，投标人按照文件要求提供相应的资料文件（证明材料），如有任何一项不满足或负偏离则按照废标处理，满足不予加分。（投标人所提供相关证明文件必须真实有效，如有虚假按废标处理，同时承担与之相关的责任。）

注：1.设备选型要采用制造商性能最优的产品。

2、技术参数要求

2.1适用技术标准：

投标人必需按以下规范施工：

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2502

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736—2012

《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2502

《低压配电设计规范》GB50055-95

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

《建筑设计防火规范》GB50016-2506

《室内空气质量标准》（GB/T18883-2502）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2501）

《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2501)

《建筑工程质量管理条例》

《建筑施工安全检查标准》

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2501)

《空气-空气能量装置》（GB/T21087-2507）

及有关防雷、保温、消声、隔振的我国有关规范、标准及需方提供的图纸等。

2.2 机组附件

投标单位应提供空调改造工程必须的机组附件及专用工具。

2.3 随机资料

投标单位必需提供以下随机资料（中文）：空调机组（室内、室外机）保养说明书空调机组（室内、室外机）零件说明书、空调系统、冷媒、冷凝管、风管、电气线路安装图、空调机组（室内、室外机）安装/使用说明书。

3、设备安装验收要求

3.1 交货及安装要求:

3.1.1 室外机的要求：

(1)要有防风、防雨、防雪、防腐等措施。

(2)安装前应根据具体情况自行采取减震及紧固件措施安装在架设槽钢底座上，以防止安装后产生震动。

3.1.2 室内机的要求：室内机安装根据室内装饰的需要使房间的净高尽可能大，安装时，必须考虑与室内装修的配合，并考虑到位置有局部调整的可能性。

(1）管路的要求：空调管路尽量考虑隐蔽，不影响整座建筑的美观。

(2）投标人在设备安装时应考虑与装饰的配合。

3.1.3 各项施工要求，应严格遵守中华人民共和国现行的有关通风与空调工程施工质量验收规范及设备生产厂提供的有关规定。

3.1.4 设备安装前应向采购人提交安装工艺及施工技术方案。

3.1.5 现场施工人员的相关资料文件（如上岗证、技术级别及工作经历等证明文件）应与其投标时承诺的人员一致。

3.1.6 现场施工配合

（1）工程协调：投标人必须与其他单位密切配合，以达到优质，快捷地完成安装工程。

（2）参加以下会议：由招标单位、设计单位、监理单位、项目管理公司、相关专业承包单位的部分单位组织的工作会议、施工进度会及协调会。

3.1.6 在安装前需对实施区域内的管网等成品和设施设备进行保护，若发现在过程中损坏现场物品，投标人需向采购人按价赔偿，赔偿款从合同总价中扣除。

3.1.7 安装区域内所涉及到的监控、水电、消防系统等设施设备，要保证其完整性，拆除及安装完毕后恢复原貌，并通过相应检测及验收，不得更改其数量、布局，确保系统功能的恢复原有使用状态。

3.1.8 拆除及安装时产生到垃圾，投标人不得随意丢弃，不得散落各处，每天应及时清理装袋，保持场地干净。

3.1.9 投标人应对拆除及安装区域设置明显提示语，并使用围挡区分区域。

3.2 验收要求

3.2.1 设备运至工地现场后，双方约定时间共同验收，若发现所供设备的质量、数量及规格型号不符合国标、合同规定时，一切责任由投标人负责，所发生费用由投标人承担。采购人有权委托国内有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核，对此投标人应予以配合。

3.2.2 投标人应派有资格有经验的技术人员及时对全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试或采购人对调试不满意，则采购人有权要求投标人派员前来工地调试，中标人不得拒绝，所发生的费用由中标人承担。

3.2.3 调试工作完成后，根据投标人提供并经权威部门批准的验收方案，由项目工程设计有关人员、工程监理会同采购人、项目管理公司和有关部门，严格按照有关要求及标准，对整个工程进行验收。调试验收中发现设备质量达不到设计要求时，由投标人和制造方在约定的安装期内解决；在约定的安装期内故障不能排除的，采购人有权要求成 交投标人重新更换设备，由此造成的损失由投标人承担。

3.2.4 交付使用时要同时向采购人提供详细的随机技术文件，如安装使用说明书、操作24规程、调试报告、试运行资料、安装记录、机组维护手册和保养修理所需的各种机械和电气资料，投标人须配合做好相关交接工作。

3.2.5 中标人应免费对采购人的至少 2 名操作人员提供关于所有设备和装置的操作及维修的实际指导，该项指导应在设备被接受之后立即开始，指导的语言为汉语普通话。

3.2.6 系统竣工时，施工单位应向采购人提交 4 套竣工资料，竣工资料至少包括下列文件：

（1）竣工图

（2）设计变更记录

（3）施工纪录（包括隐蔽工程验收记录）

（4）检验、检测记录

（5）竣工报告及工程质量验收记录

3.3 其他设备验收要求

除机组外，其余设备采购人保留直接到厂家提货的权利和要求，费用由投标人承担。主要进行工地验收：

3.3.1 设备运至工地现场后，双方约定时间共同验收，若发现所供设备的质量、数量及规格型号不符合国标、合同规定时，一切责任由中标人负责，所发生费用由中标人承担。

3.3.2 安装调试完毕，由相关部门、采购人、中标人和制造方共同验收。调试验收中发现设备质量达不到设计要求时，由投标人和制造方在约定的安装期内解决；在约定的安装期内故障不能排除的，采购人有权要求投标人重新更换设备，由此造成的损失由投标人承担。

六、商务条款

★1、合同履行期限（供货期限）：签订合同之日起90日历天

★2、交付地点：采购人指定地点。

★3、付款方式：设备全部到达甲方指定地点后，付至合同总价的30%；安装调试完成后付至合同总价的70%；验收合格并审计结束后，付至结算总价的97%；余3%质保期满一次性付清结算价款。每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的增值税发票。

4、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

5、服务要求：

★（1）免费保修期：两年免费质保，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算；免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。保修承担方为中标人，技术支持方为生产商。

（2）维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知1小时内响应，4小时内赶到现场进行修理或更换，12小时内修复完成。

（3）售后服务：质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，中标人应在1日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

（4）培训：中标人须在用户现场对用户进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

6、履约验收：

（1）中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

（2）采购人对投标单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到安装完成，经投标单位申请后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，中标投标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

（3）投标单位交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（4）采购人对投标单位提供的货物在使用前进行调试时，投标单位需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（5）验收时投标单位必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；安装调试费用由中标投标人负责。

（6）对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

7、投标报价要求：

（1）投标总价应是招标文件（包括现场踏勘情况、合同条款及采购人提供的技术资料等）所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容，包括但不限于本次采购的设备材料（包括所有辅材、备品备件、软件）的制作、安装、运输、装卸、保管、拆除、清运、换新、系统布置方案、系统调试、检测、维保、验收与试运行、培训与售后服务等一切费用，包括了人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金以及原设备材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等所有费用。

（2）投标人应根据招标文件中的采购清单所列设备材料的规格、型号、数量等清单项内容按给定的格式报价。该报价将贯穿于投标和合同实施期间，除本招标文件和合同另有约定外，均不得调整。

8、其他要求：

知识产权归属及处理方式：投标人需保证所投产品具有不侵犯他人知识产权，采购人充分认可和尊重投标人的知识产权。采购人使用本产品或设备过程中如遇任何第三方提出侵权指控，中标人须承担因此发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

- 第七章 评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、资格审查

本项目采用资格后审，需按以下要求提供资格审查资料：

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照 | 提供原件扫描件 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供原件扫描件或承诺函 |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料 | 提供原件扫描件或承诺函 |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料 | 提供声明及证明材料 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供书面声明 |  |
| 6 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 投标文件中无需提供证明材料 |  |
| 7 | 法人授权委托书、授权代理人身份证（授权委托人参加提供） | 提供原件扫描件 |  |
| 注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，未按上述要求上传不全者，则资格审查视为不合格。 |  |  |  |

五、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

| 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 报价部分：30分 技术部分：50分 商务部分：20分 |
| 报价评分 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 技术部分 |  |  |
| 技术响应 | 18分 | 1.1根据投标人对投标设备的功能、技术参数、配置、性能等情况是否符合或优于招标文件要求进行评价。标▲项参数不满足技术要求的出现一个负偏离扣1分，扣完6分为止。 注：投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术参数，并提供标▲项产品加盖制造商公章样本，未提供证明材料视为负偏离,同一型号只计算一次。 |
|  |  | 1.2设备的节能性（5分）： ①所投多联机（8-16HP）室外机模块APF平均值作为评价指标，APF平均值最高的得5分，APF平均值次高得4分，依次递减，直至零分。（提供中国能效标识网备案截图并加盖制造商公章为依据） |
|  |  | 1.3空调制冷制热能力（4分）： ①为保证冬季制热效果，所投产品压缩机可以实现冬季-15℃环境温度下制热能力无衰减得2分，不满足不得分。（以所投产品样本加盖制造商公章为依据） ②为保证极端天气下空调效果，所投产品室外机制冷范围及制热运行温度范围最高得2分，第二名得1.5分，第三名得1分，依次递减。（提供所投品牌室外机单模块国家实验室认可（CNAS认证）检测报告复印件加盖制造商公章为依据） |
|  |  | 1.4核心零部件评价（3分）： 投标人所投空调压缩机与室内外机为同一品牌，压缩机须为所投品牌自主研发技术，不接受 0EM、ODM 等贴牌产品，不允许混品牌投标。具体认定如下：压缩机制造商提供CRAA产品认证证书及CRAA官网(http://www.chinacraa.org/craarzn/certifi.aspx)网页截图认证，否则无效。 |
| 项目实施方案 | 32分 | 2.1拆除方案：供应商针对本项目的拆除方案，内容包含但不限于拆除施工措施、保障、办公正常运营措施、人员配置、质量安全进度保证措施。 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的得8分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的得5分； 方案内容有缺失、可行性、可操作性差的得2分； 未见阐述不得分。 本项最高得分8分。 |
|  |  | 2.2质量保障措施 供应商针项目改造方案的重点及难点把握应准确，关键过程分析应清晰，制定详细的施工质量的保障措施。 内容完整、合理性、针对性强的得8分； 内容完整、合理性、针对性一般的得5分； 内容缺失的得2分； 未见阐述不得分。 本项最高得分8分。 |
|  |  | 2.3安装施工方案：供应商针对本项目安装施工方案，内容包含但不限于：施工工期的保障措施、改造过程中安全性保障措施、创新性施工办法等。 方案内容全面具体，科学合理，针对性强性、可操作性强，措施完善的得8分； 方案内容具体，较科学合理，针对性、可操作性较强，措施较完善的得5分； 方案内容有缺失、针对性、可操作性差的得2分； 未见阐述不得分。 本项最高得分8分。 |
|  |  | 2.4供应商针对本项目日常维护及售后服务方案。 计划内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的得8分； 计划内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的得5分； 计划内容有缺失、可行性、可操作性差的得2分； 未见阐述不得分。 本项最高得分8分。 |
| 商务部分 |  |  |
| 公司资质 | 4分 | - 1、投标人或制造商具有商品售后服务评价认证体系（符合GB/T 27922-2011售后服务评价）售后服务认证证书（五星）得2分； - 2、投标人或制造商获得中国制冷空调行业维修安装企业能力D类I级的得2分，D类II级证书得1分。 注：提供有效相关证书扫描件。 |
| 项目团队人员 | 12分 | 1、投标人拟派项目负责人具有系统集成项目管理工程师的得2分； 2、拟派项目团队成员中（项目负责人除外）具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师，每有一个证书得2分，每人每证只计取一次，最多得6分； 3、拟派项目团队成员中（项目负责人除外）具有建筑焊工1人、建筑电工2人、登高作业1人的每有一个证书得1分，每人每证只计取一次，最多得4分。 注：提供有效相关证书扫描件及2025年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件，否则不得分。 |
| 类似业绩 | 4分 | 投标人2022年1月1日以来的空调采购安装业绩，每提供一份合同得2分，最高得4分。 注：投标人必须提供合同原件彩色扫描件，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须清晰完整地反映出相关数据和内容，否则不得分。 |