招　标　文　件

项目名称：上湖创新区河道治理西季乌荡河东侧污染地块土壤及地下水污染管控措施服务项目

项目编号：JSZC-320685-JSHS-G2025-0066

采购人：海安经济技术开发区管理委员会

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受海安经济技术开发区管理委员会的委托，江苏海审工程咨询有限公司就上湖创新区河道治理西季乌荡河东侧污染地块土壤及地下水污染管控措施服务项目( JSZC-320685-JSHS-G2025-0066)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

上湖创新区河道治理西季乌荡河东侧污染地块土壤及地下水污染管控措施服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月05日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JSHS-G2025-0066

2.项目名称：上湖创新区河道治理西季乌荡河东侧污染地块土壤及地下水污染管控措施服务项目（原海安兴东金属表面处理有限公司地块土壤污染管控）

3.项目类型：服务

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：912万元

6.最高限价：912万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：详见招标文件。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目。（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。格式见附件9）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

7. 单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：2025年11月14日至2025年12月5日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年12月5日09点00 分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：海安经济技术开发区管理委员会

地址：海安市城东镇东海大道东69号

联系人：孙绮柔

联系方式：0513-81863039

- 采购代理机构信息

名称：江苏海审工程咨询有限公司

地　址：海安市长江中路122号

联系人：万弘  袁海霞

联系方式：15651306990

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81863039

项目开标人：0513-81863039

交易系统软件维护人员：那工  15991053297、0519-86722801、0519-86722806

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按苏招协[2022]002号收费标准的45%执行，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

（一）项目背景

本项目位于海安市上湖创新区06-15地块南侧，占地面积为5367m2（约8.05亩）。该地块属于污染地块，需要对地块内污染物风险不可接受的土壤和地下水实施风险管控工作。结合地块及周边相关条件，经筛选和充分的经济技术可行性论证分析，拟采用水泥-膨润土隔离墙技术作为四周垂直阻隔屏障，水平阻隔采用黏土水平阻隔方法，并采用地下水抽出处理技术作为地块高浓度污染源削减措施，形成本地块土壤和地下水风险管控技术措施。

（二）服务内容

采用阻隔、污染源削减、污染羽阻控等措施，以控制污染物迁移及阻断污染物暴露途径，降低和消除场地污染物对周边环境的风险为目的。管控目标为：周边及下游地下水中目标污染物浓度应保持稳定或持续下降，地下水污染扩散得到控制。

本次招标范围为上湖创新区河道治理西季乌荡河东侧污染地块土壤及地下水污染管控措施服务项目（原海安兴东金属表面处理有限公司地块土壤污染管控），风险管控措施完工后，完成竣工报告、达到国家有关质量验收规范要求，需要通过效果评估单位的验收，效果评估报告需通过生态环境主管部门组织的评审。

供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人及监理单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

效果评估阶段：

（1）工程措施完工阶段：现场施工全部施工完成且自检合格后，承包人应立即提请监理单位报验，随后修复效果评估单位进场开展阶段性评估工作，风险管控措施性能指标应满足设计要求或不影响预期效果。承包人应并配合发包人完成后续相关工作。如项目阶段性效果评估不通过，承包人应无条件进行整改直至项目阶段性效果评估通过，达到阶段性修复目标且通过专家评审。

（2）监测阶段：风险管控措施竣工验收后，效果评估单位开展连续4个季度的效果评估监测工作（依据国家及省级相关技术导则），风险管控措施下游地下水中污染物浓度应持续下降，效果评估报告需通过生态环境主管部门组织的评审。

（3）运维阶段：风险管控措施竣工验收后，针对地下水抽出、污水预处理设施开展不少于5年的运营维护（包含效果评估期间的运营），运营维护期间效果评估单位对周边及下游地下水中目标污染物开展长期监测（包含效果评估期间的监测），周边及下游地下水中目标污染物浓度应保持稳定或持续下降，地下水污染扩散得到控制。运维至管控措施下游地下水中特征污染物浓度呈稳态或下降趋势，且检测结果低于地下水使用功能对应标准值为止。

（三）项目实施依据

1、遵循的国家相关法律、法规、政策（包括但不限于）

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日通过，自2019年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

（6）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（7）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（部令〔2016〕42号）；

（8） 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

（9）《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）；

（10）《江苏省土壤污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第80号，2022年9月1日施行）。

2、遵循的相关标准 （包括但不限于）

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（4）《大气环境质量标准》（GB 3095-2012）；

（5）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（6）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

（7）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

注：以上依据若相关部门已发布最新标准，按最新标准执行。

- 遵循的相关规范和技术导则 （包括但不限于）

(1)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

(2)《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

(3)《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

(4)《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；

(5)《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ25.5-2018）；

(6)《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019）；

(7)《污染地块风险管控和修复后期管理技术导则》（DB32/T 4604-2023）。

(四)报价注意事项

报价包括完成招标范围内所有工作全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家论证费、场地修复效果自检费、岩土勘察费、5年维护费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。

除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的需求清单中列出的采购项目和数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

本项目需求清单所列的数量仅作为投标报价的基础。项目合同价款支付时以由中标供应商申请、监理审核、审计单位、招标人核准的实际完成数量为依据，项目结算以最终审计单位核实的数量为准。

本项目需求清单凡未能注明做法或项目内容无法描述详细的清单项目按现行相关规范、管控方案及常规工艺实施并由投标单位自主报价并包含在投标总价中。中标供应商应认真研究管控方案及清单内容，确保项目措施实施后通过效果评估，不限于本项目清单所列措施及服务内容，在清单内容完成的基础上，为了达到管控目标和效果，另外增加的措施和服务内容包含在投标总价中，不再另行增加费用。

针对地块土水复合重污染区选用地下水抽出处理技术作为地块污染源削减、污染羽阻控措施，需要建设地下水抽出设施，针对抽出地下水需要新建污水处理设施，抽出地下水经过预处理达到污水处理厂接管标准后，排放至附近污水管网中。另外增加的措施和服务内容包含在投标总价中，不再另行增加费用。

管控区域周边及下游地下水中目标污染物浓度应保持稳定或持续下降，确保地下水污染扩散得到控制。同时，管控范围内地下水总抽出处理量保底25000 m³，若处理方量超过25000m³或减少方量不超过10%，则结算金额不予调整；若处理方量减少超过10%，则结算金额按照减少超过10%以上部分的方量进行扣减，按照投标单价扣除结算金额。在废水处理设施最终排放口（或双方约定的计量点位）安装符合规范的流量计，废水需满足达标排放的要求。

本项目需求清单应与招标文件、合同条件、合同协议条款、项目范围和管控方案一起使用。各投标供应商的投标报价必须包括完成本项目实施完成的所有费用在内（项目实施完成的标准界定：修复效果评估报告通过生态环境主管部门组织的评审）。包括但不限于验收及所有相关评审费用、临时设施费、服务项目工人实名制费用、智慧现场费用及安全文明作业费。临时设施的拆除时间及其他要求等需满足建设单位的要求，投标供应商要确保本服务项目安全文明实施并符合相关部门的实施和验收标准，服务项目工人实名制费用、智慧现场费用、安全文明作业的费用由投标供应商报在相关项目的单价和总价中，未单列清单的结算时不再另行计量和支付。

采购需求附件：服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、垂直阻隔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地平整 | 1、场地清杂、平整，符合施工条件 2、取土、弃土运距：场内短驳 3、清理场地垃圾及建渣固废处置 | m2 |  | 5567 |  |  |
| 2 | 混凝土-膨润土连续阻隔墙（TRD工艺） | 1、深度:深31.5m，墙底进入不透水层不少于1m 2、墙体厚度:有效厚度不小于800mm 3、水泥掺量:水泥强度等级42.5，掺量20% 4、膨润土润滑，掺量不小于5%，水灰比1.2 5、报价包含场地平整、施工平台搭设、导向槽和预埋穴开挖与支护、TRD切割机组装、切割、浆液注入、搅拌、移动和拔出、反应材料/阻隔材料制备、输送、养护等费用 | m3 |  | 5619.6 |  |  |
| 3 | 返浆土处置 | 1、TRD返浆土挖出，集中堆放 2、返浆土自然干化，场内平铺，压实 3、需有二次污染防控措施 4、清单工程量为TRD施工置换土体积 | m3 |  | 1404.9 |  |  |
| 4 | 垂直阻隔墙钻芯取样 | 1、施工单位自检 2、检测内容：阻隔墙施工完成后，对墙体进行钻芯取样，取芯数量为4根，阻隔墙深31.5m，采样需至桩底 3、采用直径110mm钻头岩心钻机，确保试件直径不小于80mm 4、报价包含取芯后回填修补等费用 5、清单工程量为取芯长度 | 米 |  | 126 |  |  |
| 5 | 垂直阻隔墙质量检测2 | 1、施工单位自检 2、检测内容：取芯后，每根按上中下3段截取样品 3、目的：检测阻隔墙的垂直度、均匀性、连续性、强度和透水性 4、阻隔墙在标准养护28d临期时的无侧限抗压强度不应小于800KPa 5、垂直阻隔渗透系数要小于1×10-7cm/s 6、清单工程量为检测样品数量 | 个 |  | 12 |  |  |
| 6 | 垂直阻隔墙质量检测3 | 1、施工单位自检 2、检测内容：管控工程完工后，对阻隔墙内外2侧（共8口监测井）潜水井进行抽水试验 3、目的：验证阻隔墙的阻隔止水效果 4、含用于进行抽水实验的监测井建设及相关抽水试验结论的报告编制费用 | 组 |  | 4 |  |  |
| 2、水平阻隔设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 土壤检测（水平阻隔回填黏土）1 | 1、施工单位自检 2、检测内容：土壤pH值、45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总铬、锌、氰化物，标准详见《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）和设计要求 3、清单工程量为样品数量，回填土达到行业标准，才可实施回填 | 个 | 5 |  |  |  |
| 8 | 回填方 | 1、密实度要求:根据设计要求，压实度大于90% 2、填方材料品种:黏土 3、填方来源、运距:由承包人购土，运距自行考虑 | m3 | 1882.19 |  |  |  |
| 9 | 土壤检测（水平阻隔回填黏土）2 | 1、施工单位自检 2、检测内容：土壤压实度和渗透系数 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 22 |  |  |  |
| 10 | 土壤检测（种植土） | 1、施工单位自检 2、检测内容：土壤pH值、45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总铬、锌、氰化物，标准详见《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）和设计要求 3、清单工程量为样品数量，回填土达到行业标准，才可实施回填 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 回填方 | 1、密实度要求:根据设计要求回填平整 2、填方材料品种:种植土 3、填方来源、运距:由承包人购土，运距自行考虑 | m3 | 1254.8 |  |  |  |
| 12 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:高羊茅 2、铺种方式:满铺 3、养护期:1年 | m2 | 5567 |  |  |  |
| 13 | 排水沟、截水沟 | 1、断面尺寸:内宽275mm，总宽320mm；内高250mm，总高300mm；L口宽300mm 总长1000mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度:50mm碎石垫层 3、沟体材料:PVC预制沟槽 4、盖板材质、规格:300*500*30mm复合盖板 5、说明:尺寸和做法详见图纸，报价包含挖填土方，余方弃运，模板等费用 | m | 240 |  |  |  |
| 14 | 混凝土井 | 1、井规格:井内尺寸0.5*0.5m，深约1m 2、垫层、基础材质及厚度:50mm碎石垫层 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、盖板材质、规格:600*600mm混凝土盖板 5、说明:尺寸和做法详见图纸，报价包含挖填土方，余方弃运，模板等费用 | 座 | 7 |  |  |  |
| 15 | 阻隔区围挡 | 1、围挡高度2m； 2、立柱：采用规格100*1.5mm厚方钢管；每个独立柱基础暂按一根方管考虑，立柱3.01米间隔;250*50*4mm连接板，柱底200*200*7mm法兰盘；围挡标准段为2.0mm厚镂空树形造型铝板； 3、大门尺寸宽3.0m*高2.0m，双开，包括竖杆50*1.5mm方钢管，130*60*4厚连接板连接，门扇为2.0mm厚镂空树形造型铝板，另外包含成品门轴和门锁。 4、外脚手架：围挡安装所需脚手架 5、油漆：表面烤漆 6、含基础、模板等费用 7、详见图纸SJ-15 | m | 349.5 |  |  |  |
| 3、地下水处理（一体式污水处理设施） |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 一体化污水处理设备 | 处理量大于等于30t/h 1. 工艺核心设备：含2座一体化箱体，其中1#箱体包含调节池（碳钢材质+玻璃钢防腐）、加药混合池（碳钢+玻璃钢防腐，含调酸、还原、中和、化学氧化、混凝、絮凝单元及搅拌机）、沉淀池（碳钢+玻璃钢防腐）、污泥池（碳钢+玻璃钢防腐）、设备间，配套进水泵、电磁流量计、污泥泵，以及还原剂、酸、碱、PAC、PAM加药系统各1套；2#箱体包含加药混合池（同1#箱体加药混合池规格参数）、沉淀池（同1#箱体沉淀池规格参数）、中间水池（碳钢+玻璃钢防腐）、出水池、设备间，配套出水泵（2台）、电磁流量计（1台）、多介质过滤系统（处理能力2m³/h）、多介质进水泵（含反洗）、污泥泵、PAM加药系统、污泥脱水机及滤液收集系统。 2. 自动化与电气：含PLC自动化控制系统1套，配置触摸屏，包含控制柜、电气元件及软件。 3. 辅助设备：含配套泵阀管路系统，包含进水提升泵、清水输送泵、UPVC/SS304材质管路、手动/电动阀门、液位计、流量计、电缆桥架等。 4. 其他费用：含设备基础建设1项（钢筋混凝土地坪、厚度大于10cm）、现场安装与调试1项（含设备运输吊装、外部管线连接、系统通水联动调试、现场仪表校准、操作人员培训）、技术服务费1项（含工艺设计、施工图设计、项目管理、技术支持等）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 支架水池 | 1、池体为PVC材质，支架为钢管，外刷漆 2、单池容量为300m³ 3、含五年以内破损修补等费用 | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | 抽水井（临时井） | 1、井深度32m 2、井管采用无砂水泥管+水泥筛管，管径Φ300 3、滤料采用清洁的石英砂，粒径2.0~4.0mm 4、C20混凝土现浇平台 5、说明：具体做法详见图纸，报价含盖板、模板等费用 | 座 | 3 |  |  |  |
| 19 | 抽水泵 | 1、3kw380V不锈钢深水泵（100QJY10-62/12-3K(T),流量大于等于10吨扬程大于等于60m； 2、2寸钢丝管450m 3、球阀、止回阀等配件 4、液位控制仪、电缆及电力控制系统各1套 | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 施工期废水外排自检 | 1、施工单位自检 2、检测内容：pH、总氮、总磷、溶解性总固体、COD、悬浮物（SS）、氨氮和石油类；特征污染物六价铬、总铬、锌和苯并(a)芘、氟化物、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、1,2-二氯丙烷；标准参照《污水排入城镇下水管水质标准》（GB T31962-2015）和《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 12 |  |  |  |
| 21 | 抽水处理费 | 1、安排运营人员负责水处理设备和抽水系统运营，采集记录数据等 2、根据进水水质调节处理设施药剂配比，药剂包括氧化药剂、氢氧化钠、PAC，PAM等 3、包含搅拌机、加药泵、水处理设施、污泥泵、抽水泵及照明等设备电费 4、包含（污泥等）危废处置费等费用 5、清单工程量为抽水方量 | m3 | 25000 |  |  |  |
| 22 | 运营期设备废水自检 | 1、施工单位自检 2、检测内容：pH、总氮、总磷、溶解性总固体、COD、悬浮物（SS）、氨氮和石油类；特征污染物六价铬、总铬、锌和苯并(a)芘、氟化物、镍、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、1,2-二氯丙烷；参照《污水排入城镇下水管水质标准》（GB T31962-2015）和《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 125 |  |  |  |
| 23 | 塑料管 | 1、材质及规格:dn65upvc管道 2、铺设深度:根据现场情况自行考虑 3、说明:连接水池和临近市政管道，含凿井连接、修复等费用 | m | 100 |  |  |  |
| 24 | 抽水泵 | 1、1.1kw380V不锈钢泵 2、2寸钢丝管，长度自行考虑 3、球阀、止回阀等配件 4、液位控制仪、电缆及电力控制系统各1套 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4、现场监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 监控摄像机 | 1、类型:高清网络球机 2、400万像素 3、含支架 | 台 | 6 |  |  |  |
| 26 | 室外枪机立杆 | 1、类型:室外3m监控立杆 2、立杆材质为不锈钢,壁厚2mm 3、立杆基础及地笼详见大样图。 4、含防雷、接地、其它要求详见设计图纸 | 根 | 6 |  |  |  |
| 27 | 交换机 | 1、8口交换机 2、含600*150*600箱体 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 录像设备 | 1、名称:硬盘录像机 2、16路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 存储设备 | 1、名称:4T硬盘 2、型号:ST4000NM000A | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 显示设备 | 1、名称:监控显示器 2、规格: 27 英寸 3、类型:分辨率 1920×1080 及以上，支持 HDMI 接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 服务器显示设备 | 1、名称:监控主机（电脑） 2、类别:四核 CPU、8GB 内存、500GB 硬盘，带 HDMI 接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 光缆 | 1、RVV3*1 2、含电缆头制作安装 | m | 250 |  |  |  |
| 33 | 光缆 | 1、RVV2*1 2、含电缆头制作安装 | m | 250 |  |  |  |
| 34 | 光缆 | 1、RVV3*2.5 2、含电缆头制作安装 | m | 150 |  |  |  |
| 35 | 立杆箱体 | 1、立杆箱体 2、300*400*200 | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 | 视频光缆 | 1、单模4芯铠装光缆 2、含水晶头制作安装 | m | 200 |  |  |  |
| 37 | 光纤收发器 | 1、名称:光纤收发器 2、类别:单模 | 对 | 2 |  |  |  |
| 5、施工期环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 大气监测 | 1、检测内容：六价铬、总铬、锌和苯并(a)芘、臭气浓度、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物（TSP），PM2.5，PM10。 2、清单工程量为样品数量 | 个 | 49 |  |  |  |
| 39 | 地下水监测 | 1、施工单位自检 2、地下水监测指标：pH值、45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总铬、锌、磷酸盐、氰化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、氨氮、铝、钠、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、浊度；标准参照地下水质量标准（GB T 14848-2017） 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 32 |  |  |  |
| 40 | 地表水监测 | 1、施工单位自检 2、地表水监测指标：pH值、45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总铬、锌、磷酸盐、氰化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、氨氮、铝、钠、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、浊度；参照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 4 |  |  |  |
| 41 | 噪声监测 | 1、检测内容：环境噪声 | 个 | 40 |  |  |  |
| 42 | 土壤监测（二次污染防控） | 1、施工单位自检 2、检测内容：土壤pH值、45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总铬、锌、氰化物，标准《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019） 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 12 |  |  |  |
| 6、地下水监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 阻隔区监测井 | 1、监测井：井深6、12、30m为一组，共建10组，共30口井 2、井管采用集水级PVC-U管，外径63mm,壁厚6.3mm，耐压1.0MPa，螺纹丝扣链接，含水层过滤筛管采用激光割缝，缝0.5mm 3、滤料采用清洁的石英砂，粒径2.0~4.0mm 4、保护筒材质304，厚度5mm，长度1m 5、直径30mm孔，高密度树脂封严带异形锁井盖304不锈钢 6、DN40警示柱，材质碳钢，黄黑间色，长度1m 7、C20混凝土现浇平台 8、说明：具体做法详见图纸，报价含模板等费用 | 组 | 10 |  |  |  |
| 44 | 长期关注区地下水监测井 | 1、监测井为组合井，井深6、12、30m为一组 2、井管采用集水级PVC-U管，外径63mm,壁厚6.3mm耐压1.0MPa，螺纹丝扣链接，含水层过滤筛管采用激光割缝，缝0.5mm 3、滤料采用清洁的石英砂，粒径2.0~4.0mm 4、保护筒材质304，厚度5mm，长度1m 5、直径30mm孔，高密度树脂封严带异形锁井盖304不锈钢 6、DN40警示柱，材质碳钢，黄黑间色，长度1m 7、C20混凝土现浇平台 8、说明：具体做法详见图纸，报价含模板等费用 | 组 | 2 |  |  |  |
| 45 | 长期关注区地下水监测 | 1、施工单位自检 2、地下水监测指标：pH值、45项、石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总铬、锌、磷酸盐、氰化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、亚硝酸盐、氨氮、铝、钠、色度、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、浊度；参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 3、清单工程量为样品数量 | 个 | 16 |  |  |  |
| 7、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 便道 | 1、现场使用临时道路，施工道路采用租赁钢板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、挖掘机、压路机、桩机等大型机械设备进出场及安拆，投标人综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 | 临时用电 | YJV22-4*50*1*25mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 49 | 临时用电 | TRD工法施工专用500KW柴油发电机租赁及油费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

（五）时间进度要求

服务期限：150日历天内完成地块土壤及地下水污染管控措施服务项目及5年期的运营维护（包含效果评估期间的运营），具体开工时间以开工令为准。

修复期延误：

1、因甲方原因导致修复期延误或遇到下列特殊情况，经甲乙双方书面协商一致后，修复期可相应顺延：

（1）待整治场地临时水、电接入点、道路未按时提供，影响进场工作。

（2）待整治场地周边居民关系未协调好，影响项目推进。

（3）因政策、阶段环境整治计划等政府原因导致的服务暂停。

（4）不可抗力：包括①12小时内降雨量达到50mm以上；②风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；③日最高气温超过38度或低于零下10度；④造成项目损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；⑤政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件；⑥因公共安全、卫生等事件导致的项目所在地临时管控。

（六）其他要求

1、供应商需提供固定的技术团队进行项目开展，须固定具体工作联系人与采购人对接、汇报工作等事宜，视情况驻点开展工作。

2、保密要求：（1）成交供应商必须对项目实施过程中采用、引用和接触到的所有数据进行保密，不得用作与本项目无关的其他用途；（2）成交供应商需对项目在研究过程中产生的结论、成果进行严格保密，未经采购人同意，不得向其他任何第三方透露或公开有关研究成果。

（七）采购资金的支付方式、时间、条件

（1）合同签订后30个工作日内，支付签约合同价的30%作为预付款。

（2）阻隔措施部分（垂直阻隔、水平阻隔）实施完毕，并经效果评估单位阶段性效果评估合格，以效果评估单位出具的阶段性效果评估报告通过专家评审为准，支付至合同价的60%。

（3）地下水抽出设施、污水预处理设施交付完成，抽出地下水经过处理可以达到污水处理厂接管标准，首批次预处理污水验收合格，并排放至附近污水管网后，首批次污水体量要求超过500立方米，支付至签约合同价的80%。

（4）风险管控阶段性效果评估通过后，地块开展连续4个季度的效果评估监测，监测结束后效果评估报告需通过生态环境主管部门组织的评审，支付至签约合同价的95%。

（5）运营维护期5年内至少2年且4个批次的地下水监测数据、数值模拟等手段分析表明风险管控措施下游地下水中污染物浓度呈稳态或下降趋势，运营维护期满5年后支付至结算价的100%。

（八）违约责任

非采购人和监理单位、审计单位原因，乙方不能按合同风险管控期完成，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金按照本合同约定风险管控期每推迟一天，按签约合同价 0.5‰计取违约金，但此违约金的支付并不能解除乙方完成项目的责任和合同规定的其它责任。风险管控期延误违约金最高不得超过合同总价的5%。

若竣工验收综合评定风险管控质量达不到一次验收合格，则供应商应承担违约责任，扣除供应商中标价的5%作为违约金，并且供应商还应立即整改，确保在监理工程师指定的时间范围内能完成验收合格；否则，发包人有权指定分割或终止合同，所产生的费用将无条件从供应商的结算款中扣除，并有权追索赔偿。

（九）环保与安全

供应商须按《危险废物转移管理办法》办理联单，建立全过程台账；

场内须安装 PM10、VOCs 在线监测设备；

发生环保处罚事件，供应商承担全部经济及法律责任。

十、履约保证金

本项目免收履约保证金。

十一、合同条款（详见附件）

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

| 评分项 | 评分因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 供应商实力（11分） | 供应商实力（11分） | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得1分，最多得2分。提供相关证明材料扫描件并加盖公章。 （2）供应商具有建设行政主管部门核发的环保工程专业承包二级及以上资质证书并具有有效的安全生产许可证，得3分。（提供资质证书原件的扫描件并加盖供应商公章上传至响应文件） （3）供应商具有建设行政主管部门核发的市政公用工程总承包三级及以上资质证书并具有有效的安全生产许可证，得2分。（提供资质证书原件的扫描件并加盖供应商公章上传至响应文件） （4）供应商具有CMA检测证书（检测项目包含土壤和沉积物、水和废水类别）得2分。（分公司或其控股公司具有视同供应商具有，须提供资质证书原件的扫描件并加盖供应商公章上传至响应文件） （5）供应商具有工程设计环境工程水污染防治工程乙级或工程设计环境工程固体废物处理处置工程乙级或工程设计环境工程固体废物处理处置工程乙级得2分。（提供资质证书原件的扫描件并加盖供应商公章上传至响应文件） |
| 人员实力 （23分） | 项目负责人（4分） | （1）拟投入本项目的项目负责人具有环境工程专业高级职称及以上的技术职称，得2分；具有环境工程专业中级职称的，得1分。本项最多得2分。 （2）拟投入本项目的项目负责人具有二级建造师执业资格证书（市政公用工程或建筑工程专业）及以上的，得2分。 备注：提供证书原件扫描件及由社保机构出具的供应商近期为其缴纳社保的相关证明材料并加盖公章。 |
|  | 技术负责人（4分） | 拟投入本项目的技术负责人具有环境工程专业高级职称及以上的技术职称，得2分，具有环境工程类相关专业中级职称得0.5分；具有注册环保工程师证书（注册在本单位），得2分。本项最多得4分。 备注：提供证书原件扫描件及由社保机构出具的供应商近期为其缴纳社保的相关证明材料并加盖公章。 |
|  | 项目团队成员（15分） | （1）项目团队成员具有环境工程专业高级职称的，每有1人得1.5分，最高得3分；具有环境工程专业中级职称的，每有1人得1分，最高得2分。本项最多得5分。 （2）项目团队成员具有安全生产考核合格证（C）类同时具有环境工程专业中级及以上职称得2分，满分2分。 （3）项目团队成员具有注册给水排水工程师证书（注册在本单位）的得2分。 （4）项目团队成员中具有一级建造师证书的，每有1人得1分，最高得2分；具有二级建造师证书的，每有1人得0.5分，最高得2分。本项最多得4分。 （5）项目团队成员具有中国环保产业协会颁发的污废水处理工证书的有一个得0.5分，本项最多得2分。 备注：项目团队成员指除项目负责人、技术负责人外。提供证书原件扫描件及由社保机构出具的供应商近期为其缴纳社保的相关证明材料并加盖公章。 |
| 供应商业绩（6分） | 供应商业绩（6分） | 供应商完成过类似项目业绩（合同内容包含土壤及地下水修复治理或管控），提供1个得3分，提供2个得6分，最多得6分。 完成过的业绩证明材料：①合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章）；②生态环境行政主管部门组织专家会通过的评审意见；或生态环境行政主管部门的相关证明材料（备案函或竣工验收证明或报验表）；或地块移出土壤污染风险管控和修复名录的佐证材料。提供相关证明材料原件的扫描件并加盖供应商公章上传至响应文件。 |
| 技术部分 （40） | 总体概况（4分） | 1、项目背景；2、地块情况了解；3、项目实施内容；4、目标理解深入准确。每项1分，共计4分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 重点、难点分析（6分） | 根据供应商对本次工作的重点和难点问题分析情况进行评议分析，其中包含：1.分析准确；2.分析合理；3.分析针对性。每项2分，共计6分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 源削减实施方案（6分） | 1、实施方案内容全面；2、施工组织科学合理；3、工艺工法先进。供应商须针对每条内容进行全面阐述，阐述内容须满足采购需求。每项2分，共计6分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 阻隔覆盖 实施方案（6分） | 1、实施方案内容全面；2、施工组织科学合理；3、工艺工法先进。供应商须针对每条内容进行全面阐述，阐述内容须满足采购需求。每项2分，共计6分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 质量保证措施（3分） | 1.质量保证措施详实；2.质量保证措施科学合理；3.质量保证措施针对性强。供应商须针对每条内容进行全面阐述，阐述内容须满足采购需求。每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 进度保证措施（4分） | 1.进度保证措施工作计划安排合理；2.进度保证措施详实；3.进度保证措施科学合理；4.进度保证措施针对性强。供应商须针对每条内容进行全面阐述，阐述内容须满足采购需求。每项1分，共计4分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 安全保证措施（4分） | 1、安全风险分析措施2、安全保障措施。供应商须针对每条内容进行全面阐述，阐述内容须满足采购需求。每项2分，共计4分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 施工过程二次污染防治措施（3分） | 二次污染防治措施处理预案。本项3分，内容不完整或有缺陷的扣1.5分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |
|  | 应急处理措施（4分） | 现场应急及异常情况风险措施。本项4分，内容不完整或有缺陷的扣2分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如招标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作招标文件时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

2.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.在政府采购活动中残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

# 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

投标函

致： （采购人）

根据贵方的JSZC-320000-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。完全响应部分可以不填列。

2.正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。完全响应部分可以不填列。

2.正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：

- 本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。

# 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

# 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

# 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

# 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。