- 更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

第一项

原招标文件中“第六章 采购需求”的“三、技术参数”中“（三）采购包3: 动物高压锅、电子天平等公用设备”“16.冻干机”现更正为：

“16.冻干机：

1.冻干面积：0.09㎡；

2.物料盘尺寸：Ф200mm；

3.物料盘数量：3；

4.盘装物料：0.9L（料厚10mm），每批西林瓶装量：西林瓶Ф12mm：615支、西林瓶Ф16mm：345支、西林瓶Ф22mm：183支；

5.预冻功能：有。”

第二项

原招标文件中“第六章 采购需求”的“三、技术参数”中“（三）采购包3: 动物高压锅、电子天平等公用设备”“9.洗衣机”现更正为：

“1.显示屏类型：触摸屏；

2.使用方式：全自动；

3. 洗衣程序：包含预洗 常用、强力、速洗、免熨、羊毛、家纺、标准、羽绒、内衣、速洗 ,羽绒服洗衣等；

4. 电机类型:BLDC变频电机；

5. 附加功能：童锁、故障诊断、除菌、桶自洁、高温洗、自动断电、漏电保护、除螨、预约、中途添衣、断电记忆功能、自编程、静音等

6.不低于18KG洗烘一体；

7.转速：最高转速：1400转/分。”

第三项

原招标文件中“第六章 采购需求”的“三、技术参数”中“（三）采购包4：动物科技楼低值器材”“29.常见外科器械”“15)颅骨钻”现更正为：

“15)颅骨钻 1 个兔、鼠兼用 其中包含钻头加电钻。”

第四项

原招标文件中：“投标文件提交时间：2025年9月12日北京时间9:30前。”现更正为“投标文件提交时间：2025年9月18日北京时间9:30前。”

原招标文件中：“投标截止时间：2025年9月12日北京时间9:30。”现更正为“投标截止时间：2025年9月18日北京时间9:30。”

原招标文件中：“开标时间：2025年9月12日9：30（北京时间）”现更正为“开标时间：2025年9月18日9：30（北京时间）”

- 二、其他内容不变。

江苏中际招标代理有限公司

2025年9月1日