南京市鼓楼区市场监督管理局下关分局业务用房

装修改造项目工程量清单编制说明

一、工程概况

1.项目名称：南京市鼓楼区市场监督管理局下关分局业务用房装修改造项目

2.建设地点：南京长江国际航运中心永宁街。

3.建筑规模: 项目涉改建筑面积1031.12平方米

4.编制范围：建筑、装饰、给排水、强弱电、消防系统等

二、编制依据

1. 委托方提供的《南京市鼓楼区市场监督管理局下关分局业务用房装修改造项目》各专业图纸及相关补充文件

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）

4.《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）

5.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）

6.《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

7.《江苏省市政工程计价定额》（2014版）

8.《江苏省房屋修缮安装工程计价定额》（2009版）

9.《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增版）

10.江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知

（苏建函价〔2025〕2号文）

11.与建设工程有关的标准、规范、技术资料等。

12.国家及省、市发布的相关政策文件及规定。

三、工程材料、设备品牌要求

1：配电箱电气元件：常熟开关、正泰、德力西

2：电线电缆：江南、上上、远东

3：开关插座：罗格朗、西门子、施耐德

4：照明灯具：欧普、飞利浦、雷

5：墙地砖：马可波罗、东鹏、冠珠

6：无机涂料：立邦、多乐士、三棵树

7：龙骨、石膏板：泰山、龙牌、福贝诺

8：室内门：TATA、盼盼、梦天

四、其他说明

1.拆除工程按工程图示工程量计算，拆除内容请依据清单说明及勘察现场后，自行考虑计价，拆除内容为满足工程施工所需的所有内容，包括但不限于清单项目特征描述内容。拆除工程部分材料利旧使用（清单已注），其余旧物残值归实施单位所有。

2. 招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价，投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。投标人认为招标文件措施项目清单中没有开列但属工程实际需要的措施项目时，投标人可在原措施项目清单项目中顺延增列该措施清单项目。所有涉及本工程制作安装的措施项目费用，投标时承包人均应作充分考虑，承包人不能以现有提供的各种条件不满足运输、制作、堆放保管条件等为由而要求签证。同时也不能以实际施工条件与招标时发生变化作为索赔任何费用的依据。

3.除已说明及列项的墙地面开孔、开槽外，其他涉及管道、线路敷设所需的墙体、楼板开槽、开孔、修补等事项，投标人自行考虑费用，结算时不调整不增加。

4.本工程砂浆、混凝土均要求采用散装预拌砂浆及预拌商品砼。

5.安装工程中抗震支架为规范要求，需深化设计，此部分工程量为暂估。

6.弱电智能化系统图纸方案还需深化，招标清单工程量及设备规格为暂定。

7.招标工程量清单中开列工程量的工作内容包含:

7.1清单中项目名称及项目特征描述的工作内容;

7.2《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500(2013) 中规定的工作内容；

7.3编制依据所列各专业定额中规定的工作内容；

7.4编制依据之设计图纸描绘的按规范要求的项目施工内容；

7.5除9.1-9.4项外完成本工程需要的其他工作内容(结合施工组织设计)。

8.工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

9.投标人在工程量清单中填入的单价或费用应为综合单价。所谓综合单价应被理解为单价或费用已包含投标人为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等。

江苏天瑞工程咨询有限公司

2025.06.03