招  标  文  件

项目名称：物理治疗、康复治疗仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0004

项目属性：货物类

张家港禾达招投标咨询服务有限公司

2025年02月05日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	22

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	43

第一章  投标邀请

项目概况

物理治疗、康复治疗仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年02月27日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0004

项目名称：物理治疗、康复治疗仪器设备采购项目

预算金额：154.1万元（采购包1：25万元；采购包2：40万元；采购包3：14万元；采购包4：75.1万元）

最高限价：154.1万元（采购包1：25万元；采购包2：40万元；采购包3：14万元；采购包4：75.1万元）

采购需求：详见第四章项目需求

合同履行期限：合同签订生效后30个工作日内完成供货并根据用户方要求的时间内完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2025年02月06日至2025年02月12日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者苏采云政府采购一体化平台系统登录界面中的“新CA办理指南”。苏采云政府采购一体化平台系统目前仅支持苏采云政府采购一体化平台系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的苏采云政府采购一体化平台系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆苏采云政府采购一体化平台系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在苏采云政府采购一体化平台系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950。

4.售价：无。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年02月27日 14:00（北京时间）

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.有关该采购项目的澄清、更正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：张家港市妇幼保健院（张家港市妇幼保健所）

地址：张家港市城北路218号

联系人：程慧玲，联系电话：0512-55399308

2.采购代理机构信息

名称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司

地址：杨舍镇置地甲江南56幢301室

联系方式：钱凯敏 0512-56868608 18015698189

3.项目联系方式

项目联系人：钱凯敏

电话：0512-56868608 18015698189

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 转账

4.2.3 代理费用收取标准：预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算、500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算。差额定率累进法计算支付中标服务费。不足叁仟元以叁仟元计算。也即标段一：3750元；标段二：6000元；标段三：3000元；标段四：11265元。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表（或经费测算表）、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关货物或服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不仅限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1 本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云政府采购一体化平台系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2 开标仪式由张家港禾达招投标咨询服务有限公司组织。苏采云政府采购一体化平台系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云政府采购一体化平台系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

24.3 张家港禾达招投标咨询服务有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云政府采购一体化平台系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

25.3 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云政府采购一体化平台系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

25.4 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。。

26.1.1.1 关于信用查询：

26.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2 供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7 其他

29.7.1 采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31、签订合同

31.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、添购。

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

。

9.2 结付期限：

。

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关第三方机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）供方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

标段一（采购包1）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排痰仪（马甲式） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 中低周波治疗仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

标段二（采购包2）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步态评估与训练系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

标段三（采购包3）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频神经肌肉治疗仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 产后康复仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

标段四（采购包4）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 儿童综合减重慢跑机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 上肢康复训练系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 儿童版情景互动团体训练系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 数字化认知功能障碍康复训练软件（ADHD综合训练） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2、核心产品清单

标段一（采购包1）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中低周波治疗仪 |

标段二（采购包2）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 步态评估与训练系统 |

标段三（采购包3）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 产后康复仪 |

标段四（采购包4）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 上肢康复训练系统 |

注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求

（一）技术参数要求

标段一（采购包1）：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排痰仪（马甲式） | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 高频振动排痰系统技术参数： 1、产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器、雾化器、吸痰台车。 ▲2、≥10英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭旋钮调节两种操作方式。 3、压力单位显示可选mmHg和kPa两种，压力1-37mmHg可调，步进1mmHg，≥37级可调。 4、频率1-20Hz连续可调，步进1Hz。 ▲5、时间1-60min可调，步进1min，可设置正/倒计时模式。 6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)。 7、≥20种治疗模式，包括常规模式、梯度模式、循环模式、自定义模式；自定义模式需内置包含肺康复模式、心肺功能锻炼模式，自动模式在运行过程中可调节档位和压力。 8、治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数。 9、压力/频率参数设置超过常用范围时，屏幕会弹出确认提醒，治疗开始后会自动锁屏，避免误操作，气囊或连接管路脱落时，屏幕有欠压提示，同时蜂鸣器会响起。 ▲10、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s。 ▲11、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。 12、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1.4万条历史治疗信息。 ▲13、支持WIFI和蓝牙无线扩展功能。 14、可配置血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率。 15、可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗。 16、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏。 17、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群。 18、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染。 ▲19、具备雾化功能，雾化档位4档可调。 20、具备吸痰功能，极限负压：≥0.075MPa，瞬时抽气速率：≥20L/min。 ▲21、入选优秀国产医疗设备产品目录，需提供相关证书。 22、产品使用年限不低于10年。 |
| 2 | 中低周波治疗仪 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 中低周波治疗仪技术参数： ▲1、工作频率：1Hz-1500Hz，误差为±10%。 2、输出电流：最大输出电流35mA，误差为±10%，在0至最大输出范围内连续可调。 3、输出电压：开路状态下，输出电压峰值≤250V。 4、输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽范围在90μs-700μs，误差为±10%。 5、定时：1min-60min，步长为1min，误差为±5%。 6、连续工作时间≥4h。 ▲7、工作输出模式≥3种，具有e-TRON、TENS+e-TRON、TENS等模式，可以根据病患部位疼痛点的深浅选择不同的模式。 ▲8、吸附模式≥8种，能够根据不同病人的具体情况，选择最适合的吸附模式，使电极与人体贴合更紧密，达到最佳的刺激效果。 ▲9、每一刺激周期，有不少于256种频率波形的变化，不断变化的波段，有效防止机体耐受性的产生，代替人为进行波段的调节，进而起到最佳的治疗效果。 10、吸附电极的吸附负压压强为0hPa-310hPa。 11、组内输出模式≥3种，同步连续输出，同步波动输出，交叉波动输出。 ▲12、输出通道≥4，不少于两组（四个）吸附电极，两组（四个）平板电极。 13、优质圆形导电海绵和矩形导电海绵，安全舒适，保证治疗体验效果佳，使用寿命长。 14、治疗处方≥5种，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作。 |

标段二（采购包2）：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 步态评估与训练系统 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 步态评估与训练系统技术参数： 1、移动测试终端 （1）通过蓝牙连接步态数据采集装置，支持步态测试、体态测试。 （2）可设置测试时间、管理患者信息、查看报告、分享报告、删除报告。 2、具有显示、打印终端 （1）全套配置专用技术平台，汇总管理步态、体态测试报告 （2）可管理患者信息、编辑报告、打印报告、分享报告。 3、步态评估装置-测试鞋垫 （1）专用测试鞋垫，覆盖20码-37码，共9双。 （2）通过将微型传感器嵌入传感鞋垫内进行步态数据采集，传感鞋垫与传感器可分离。 4、步态评估装置-传感器 （1）蓝牙传输，传输距离≥24米。 （2）蓝牙断开连接后数据可暂存至传感器，重新连接后自动同步。 （3）采样频率≥100HZ。 （4）待机时间3-6个月，续航32小时；晃动激活，静置自动休眠；充电时间≤1小时。 （5）传感器重量≤50g，厚度≤8mm。 5、步态分析模块 ▲（1）内置4E2D国儿童步态数据分析模型，自适应分析功能。测试时间≤1分钟。 （2）可以测量步态周期各个时期的占比，包含但不限于着地期、中立期、蹬离期、摆动期、双支撑期。 （3）可测量摆动初期足底与地面的夹角、蹬离角度、着地内翻角度。 ▲（4）可测量着地角度，测量范围≥-90°至90°，测量精度≤0.01° ▲（5）可测量足偏角度，测量范围≥-90°至90°，测量精度≤0.01° （6）可以测量包括但不限于离地高度、步幅、步速、步频、拍地速度、背屈速度、旋前速度、摆动速度、旋前幅度、摆动宽度。 ▲（7）自动输出对称性、稳定性等参数，误差±1% （8）可显示着地位置及压力中心点的轨迹，以横向100%、纵向100%的坐标系记录每一步着地点位置，并以不同颜色表示冲击力大小，提供足部力量中心点的滚动轨迹和冲击力均值。 （9）具备康复日志功能，记录患者多次步态评估的数据变化。 6、体态分析模块 （1）基于人工智能技术，自动识别身体骨性标志点，画出偏差线并自动计算偏差角度数值。 （2）可识别身体正面、侧面、背面的相关角度。 （3）可自动识别包括眼睛、耳朵、鼻子、双侧肩、双侧肘关节、双侧腕关节、双侧髋关节、双侧膝关节、双侧踝关节等多个特征点或位置。 ▲（4）可测量头部前倾角度，测量范围≥0°至90°，测量精度≤0.1° ▲（5）可测量高低肩角度，测量范围≥-90°至90°，测量精度≤0.1° ▲（6）可测量腿型角度，测量范围≥-180°至180°，测量精度≤0.1° （7）可测量圆肩角度、骨盆侧倾角度、脊柱异位度等。 （8）可以自动分析包括头前倾、头侧倾、高低肩、脊柱异位、骨盆侧倾、膝超伸、XO型腿等十几项异常体态。 （9）可根据姿态数据给出有关疾病风险提示预警，并自动给出风险评级，通过红色、橙色、绿色反映高、中、低风险程度。 （10）可根据检测结果推荐训练动作，制定运动处方。可针对不同人群的不同病征自动推荐训练计划。 （11）训练动作包含头前倾改善、圆肩改善、脊柱侧弯改善、高低肩改善、腿型改善等动作。 |
|  |  | 配置清单： （1）移动测试终端：1套 （2）显示、打印终端：1套 （3）步态评估装置-传感器：1对 （4）步态评估装置-测试鞋垫：9双 （5）步态分析模块：1个 （6）体态分析模块：1个 |

标段三（采购包3）：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低频神经肌肉治疗仪 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 低频神经肌肉治疗仪（电生理精准治疗系统）技术参数： ▲1、电刺激通道数量2个，可同时治疗2个部位或者同时治疗2个病人。 2、恒流负载：最高可达1000Ω。 ▲ 3、刺激电流（幅度）/通道：0-99.5mA（负载电阻1000Ω）在1000Ω的负载电阻下，各通道的输出电流范围为0-99.5mA。在此范围内，可以每一增量为0.5mA断续调节。 4、刺激电流波形：有双相脉冲波。 5、脉冲频率：10-50Hz。 6、脉冲宽度：≥300μs。 ▲ 7、预置治疗程序数量7个，方便医生和病人使用。 8、治疗时间定时范围为1-60分钟，可以每一增量为1min断续调节。治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，自动关机，以节省电池电源。 9、可使用2节5号（AA）1.5V碱性电池或2节1.2V镍氢可充电电池作为电源，经济方便，可反复使用。 10、外观小巧精致，方便携带，操作简单，可供床边或移动使用。 11、技术服务：手机移动端技术公众平台、手机移动端中国电生理专家论坛、提供培训示范基地初级及强化培训。 |
| 2 | 产后康复仪 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 产后康复仪（产后康复治疗仪）技术参数： （一）硬件 1、整机通过设备行业标准和电磁兼容性EMC测试。 2、屏幕尺寸≥10英寸；彩色液晶触摸屏；分辨率≥1024×800。 ▲3、一体化复合结构移动台车式设计，可便捷移动使用；主机和台车可拆分独立使用。 ▲4、电刺激通道：3个。 （二）主机技术指标 1、输入功率:≤300VA； 2、输出频率:2～800Hz； 3、脉冲宽度：100-400µs； 4、输出幅度：0～100mA，误差不大于±20%； 5、开路输出电压峰值：≤500V； 6、单个脉冲最大输出能量≤300mJ； 7、治疗时间：定时20分钟、定时30分钟和不定时三种模式； 8、治疗输出三通道,通道分别设置,独立操作独立显示，相互不受干扰。可同时三个项目的治疗，或同时治疗三人； 9、软件： （1）可液晶屏、数码管双显示，治疗处方显示实时化，液晶屏可显示输出强度和治疗时间倒计时； （2）可通过触摸查询和设定治疗项目、治疗时间，可触摸调整输出强度； （3）单个通道内置治疗处方不少于18个； （4）管理:可记数,液晶屏开机显示； （5）仪器软件应具备持续升级功能； ▲（6）具有国家版权局颁发的计算机软件著作权证书； |

标段四（采购包4）：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 中频治疗仪技术参数： 1、工作电压和输入功率：交流 220V、50Hz，100VA。 2、工作条件：环境温度 5℃～40℃，相对湿度≤80%。额定负载阻抗 500Ω，允差±10%。 3、工作频率：1kHz～12kHz，允差±10%。 4、输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为 80mA(r.m.s) ，频 率 ＞ 1500Hz为100mA(r.m.s)。应在最小至最大输出范围内连续可调。 5、负载阻抗变化±10%，对输出波形数据包括输出电压或电流的任何直流分量、脉冲宽度、脉冲重复频率、最大幅度等参数的影响不超过±30%。 6、调制频率范围：低频调制中频电疗设备调制频率应在0～150Hz范围内。 7、调幅度：设有14%，33%，60%，100%调幅度，允差±5%。 8、调制波形：有方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波、扇梯波等八种。 9、基波波形：方波。 10、单向波输出电压：输出电压（有直流分量）有效值应不超过 40V。 ▲11、治疗时间：默认处方治疗时间 10、20、25、30、40、45min，允差±1%；时间可调范围 1-99min。 12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 13、差频频率范围：干扰电治疗设备差频频率应在 0～128Hz 范围内，误差±10%； 14、动态节律：动态干扰电治疗设备的动态节律为 4s～10s，误差±10%； 15、差频变化周期：干扰电治疗设备的差频变化周期为 15s～30s，误差±10%； 16、加热温度：分6档可调，0档关闭加热，1-5 档热度逐步增大，最低档和最高档相对环境温度升高9℃和11℃，允差±3℃。 17、抗短路开路能力：最大输出时，将电极开路运行 10min 后，再短路运行5min，治疗仪能正常工作。 18、四个通道既可同步（同处方、同幅度）工作，又可异步（不同处方、不同幅度）工作，也可同步之中有异步。因此，可对多个病人进行治疗，也可以对同一病人或多个病人的多个部位进行治疗。 ▲19、使用期限：产品有效期：产品自生产之日起，有效期为不低于10 年。 |
| 2 | 儿童综合减重慢跑机 | 医用慢速跑台（跑台）技术参数： 1、尺寸：≥1700*760*330mm；材质：塑料、橡胶、型钢静电喷塑；LCD蓝色背光液晶显示屏，MP3接口功能，即时显示速度，心率，卡路里，时间，距离，运动模式；速度范围：医疗慢速跑步：0.1—6.0km/h；普通跑步：1.0—14.0km/h； 2、功能：借助下肢力量带动平板进行步态训练，适合于各类患者的耐力训练，步态训练、下肢关节活动范围练习。也用于正常人室内健身运动。 |
| 3 | 上肢康复训练系统 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 上肢康复训练系统技术参数： 1、该系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,设备包含主控系统与训练系统。 2、该系统操作结构采用防夹手多连杆并联机械臂。 ▲3、该系统提供三种训练模式，包括被动训练、引导训练、情景训练。 4、该系统能提供的最大训练速度0.3m/s，训练速度5档可调。 ▲5、该系统具备预定义训练轨迹功能，并包含直线与圆形轨迹。 6、该系统具备康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，并包含未执行、未完成、已执行等3种筛查和检索方式。 ▲7、该系统的训练范围边界≥773mm*362mm。 8、该系统包含无线键鼠和遥控器，无卡顿操作距离主控系统1m，且开机后可由键鼠或遥控器对训练系统进行操作。 9、该系统高度电动可调，高度调节范围≥300mm，升降速度≥6.5mm/s。 10、该系统的软件功能包含患者管理、用户管理等。其用户管理包含医师管理、治疗师管理等，并可提供新增、修改、删除等功能。 11、该系统具备情景训练模式，可设定特定的场景让患者进入相关角色，以现实生活中类似情景为参照，进行模仿、比较、优化并进行反复训练。 ▲12、该系统配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板配备粘扣，适合手的放置并能将手固定。 13、该系统具有防夹手设计：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应大于60mm；危及手指应大于25mm。 14、该系统具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。 15、该系统具备终端位置监测功能。当终端位置超出患者训练范围时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。 16、该系统包含3个紧急停止开关，实现手动急停功能。 17、该系统能提供防夹手急停功能。当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，并在操作界面弹出警告提示信息。 ▲18、该系统具有电气限位功能，实现安全保护。电气限位角度范围为90°～190°，允差±5°。 |
| 4 | 儿童版情景互动团体训练系统 | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 儿童版情景互动团体训练系统（上下肢主被动康复训练系统）技术参数： 1、矫正型儿童下肢尺寸为：900*480*h(1050-1270)mm,底圆盘尺寸：≥780*480MM。 2、矫正型儿童下肢座椅高度可调：530-595mm。 3、姿势矫正座椅头托高度可调靠头顶距离座椅尺寸为：480-630mm。 4、姿势矫正座椅扶手可0-90度拉起，便于使用者上下操作使用； 5、姿势矫正座椅前后距离可调，可调行程为≥80mm。 6、矫正型儿童下肢脚踏内侧面距离为≥150mm，脚拐之间距离为≥116mm。 7、显示器可上下调节，调节行程为≥150mm。 8、服务器技术方式：采用了TCP/IP协议与游戏进行数据交互，与设备采用RS232接口进行数据的采集和设备控制。 ▲9、具备六大模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、被动模式、反馈模式、游戏模式。 10、具备四大保护功能：痉挛保护、磁控保护、声控保护、靶心率保护。 11、硬件技术参数： 电源：AC220V±10%、50Hz；输入功率：<600VA；定时范围：0～120min±1min；速度显示范围：0-99r/min±10%；速度设定范围：5-60r/min±10%；角度设定范围：0-325度±5；阻力设定等级：1-20；阻力力矩：0-20Nm；心率设定范围：0-150，精度±5次/min 12、彩色液晶屏显示，触摸屏和轻触键操作,具有全中文操作训练功能。 13、具有语音提示功能。 14、具有异常声音控制的急停功能。 15、可进行定位角度往复训练。 |
|  |  | 系统组成： （一）硬件部分： 上下肢主被动康复训练系统（矫正型儿童下肢） 1台 上下肢主被动康复训练系统（儿童上下肢） 1台 65寸液晶显示终端 1台 控制终端 1套 打印模块 1台 网络数据收发器 1台 网络数据专用服务工作台 1套 （二）软件部分： 包括六大功能模块：病历管理、治疗处方、训练模式、游戏模式、成绩管理、远程控制 |
| 5 | 数字化认知功能障碍康复训练软件（ADHD综合训练） | 投标人所投的医疗设备必须具备医疗器械产品备案或注册证明，并在投标时提供其医疗器械产品备案或注册证明(若证明有附件的，附件须随证明一起提供)。 |
|  |  | 数字化认知功能障碍康复训练软件技术参数： 1、≥15.6寸触控终端，安卓系统；采用触控方式，可横屏或竖屏显示；处理器≥2G，内存≥4G，存储≥32G，具有物联网通讯功能。 ▲2、具备一键式海筛工具，可扫码专属二维码创建筛查工具，远程派发家/教筛查问卷，自动回收统计分析； ▲3、筛查具备阳性报告自动预警功能，可定制复诊信息提醒； 4、具备医教家全面测评量表，包括ADHD专属教师、父母、青少年量表20+张； 5、医生端可一键派发量表，家长、教师或患儿可通过APP、手机小程序进行多端测评，每张量表具备单独算法，小程序可查看报告； 6、可注册教师账号，医生远程给教师派发量表、回收报告，实现多角色、多场景全面评估，诊断更全面、更客观； 7、可实现多空间数字化互动测评，节省人力、空间，提升评测效能，具备严谨算法汇总分项因子及综合评分，提升报告解读质量； ▲8、具备电子化多维度神经心理测验，包括数字记忆、空间位置记忆广度测验、瞬时记忆广度测验、注意力广度测验、注意力分配测验、注意力划销、相同图形选择、Stroop、图片词汇测验等ADHD经典心理测验； 9、具备全面人机交互测评功能，包括测验说明、演示及测评，提供智能报告，包括反应时、正确率等多项客观指标； 10、测评涵盖组织计划、注意品质、记忆功能、智力评定、认知心理、抑制控制等维度，客观评价ADHD严重程度； 11、6维度执行功能训练：听知觉、视知觉、空间感知觉、抑制控制、工作记忆、组织协调； 12、执行功能训练包括多项训练，基于范式儿化能力迁移，可自适应智能推送，根据患者能力推荐不同难度的训练； 13、全维度执行功能训练，标准范式知识训练，促进生活学习场景迁移能力，儿化严肃游戏，确保儿童训练趣味性； ▲14、8大儿童专属正念主题：精心舒眠、放松减压、缓解焦虑、改善心情、专注力提升、控制力提升、提升自信、亲子冥想，不低于10个正念训练； 15、5大正念技术融合：正念呼吸、身体扫描、肌肉放松、想象放松、正念饮食； ▲16、可居家训练，患者在家登录账号完成执行功能和正念训练，实现机构居家相结合，实现ADHD长病程持续干预； ▲17、提供家/校目标行为干预数字化工具，算法智能推送个体化问题行为清单，可自行选择问题行为，可手动设定阈值，建立家/校行为报告表，提供问题行为阶段改善趋势线； ▲18、提供精准用药管理，具备用药提醒功能，可记录用药规格、用量、不良反应等； 19、数据云架构，可连接医院、学校、居家多场景，具备全面高效的实时数据系统，医师、家长、患儿、教师多角色可随时沟通及调整，可实现全面数据整理，支持长期随访； 20、个体化多模态干预，医生家长教师训练师4对1服务，确保服务连接； 21、提供综合评估报告，综合反映评估训练期内的量表、测验、训练、干预数据，具备执行功能六维度能力雷达图。 |

（二）实施要求（适用于四个标段）

1、安装调试要求

供应商应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购单位关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

（1）供应商负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，供应商负责处理，并由供应商承担相应的赔偿责任。

（2）调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由供应商承担。

（3）所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

（4）所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由供应商负责完成。具体实施前，应先经采购单位同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

2、验收要求

（1）供应商提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）供应商应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

（3）供应商提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通用易懂的符号表示。

（4）对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，供应商都应及时提供并在投标文件中明确列出。

（5）供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

（6）所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购单位将进行随机抽验。

3、售后服务要求

（1）供应商必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时半小时内做出响应，24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由供应商自行承担。

（2）中标供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

（3）后期维护

供应商对所供产品进行每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因供应商设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长设备免费维护期限。

4、技术培训

供应商应根据采购单位的要求，上门对相关人员进行产品及网络技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购单位确定。培训方案应至少包含：培训计划、培训目标、培训课程。

5、其他服务要求

（1）供应商提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由供应商承担。

（2）供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。

三、商务条款（适用于四个标段）

1．质保期

质保期自物品验收合格，物品的原厂免费质保期3年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应（以双方在验收报告签订日期为准）。

对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应确保采购人能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，投标人应提供同等及以上质量、档次的配件，且采购人不补差价。质保期外如需维修，免收人工费只收配件费，配件以市场最低价收费。

2 交货期、交货方式及交货地点

2.1、交货期

在合同生效后 30个工作日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

2.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

2.3、交货地点

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3 货款支付

3.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

3.2、结付期限

（1）合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）中标人将所有货物交货、安装调试完毕，经验收合格，采购人收到正规发票后支付合同金额的60%并一次性退回履约保证金；安装验收合格之日起货物正常使用12个月无质量问题，采购人一次性付清合同金额的10%。

4 投标货币

4.1、投标货币

人民币

5 备品备件及耗材等要求

5.1、备品备件及耗材等要求

保证5年以上的备品备件的正常供应。

四、其他部分

无

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、投标人可以对任意一个标段（采购包）进行报价，也可以同时选择多个标段进行报价。中标顺序按已确定的标段顺序（标段一→标段二→标段三→标段四）逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中1个标段，中满1个标段后将自动失去剩余标段的中标资格并且由该标段投标得分次高的投标人获得中标资格。

3、进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

## 二、评标标准

标段一（采购包1）：

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 硬件设备性能分 48.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定：技术参数要求中标注为“▲”的项为重要指标项，完全响应招标文件中要求的，得基本分 48分；重要指标项有负偏离的，有一项扣2分，非重要指标项有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。本项最多得48分（带“▲”的参数须在投标文件中提供相关证明材料，证明材料包括公开发行的产品彩页、产品说明书、实物图片、屏幕截图、第三方检测机构的检测报告等。未按要求提供的视为负偏离）。【0-48】

3 技术方案分 15.0 分

3.1.针对本项目的实施方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的实施方案，方案内容包含安装进度计划及保障措施、人员安排及保障措施、风险管理及措施等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2.针对本项目的验收方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的验收方案，方案内容包含验收组织、验收步骤、试运行计划等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/4】

3.3.针对本项目的售后服务方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

3.4.针对本项目的培训方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的培训方案，方案内容包含培训计划、培训目标、培训课程等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

4 履约能力分 2.0 分

4.1.业绩分

投标人提供2021年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得2分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，以合同签订日期为准，不提供的不得分）。【0/1/2】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

标段二（采购包2）：

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 硬件设备性能分 45.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定：技术参数要求中标注为“▲”的项为重要指标项，完全响应招标文件中要求的，得基本分 45分；重要指标项有负偏离的，有一项扣3分，非重要指标项有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。本项最多得45分（带“▲”的参数须在投标文件中提供相关证明材料，证明材料包括公开发行的产品彩页、产品说明书、实物图片、屏幕截图、第三方检测机构的检测报告等。未按要求提供的视为负偏离）。【0-45】

3 技术方案分 15.0 分

3.1.针对本项目的实施方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的实施方案，方案内容包含安装进度计划及保障措施、人员安排及保障措施、风险管理及措施等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2.针对本项目的验收方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的验收方案，方案内容包含验收组织、验收步骤、试运行计划等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/4】

3.3.针对本项目的售后服务方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

3.4.针对本项目的培训方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的培训方案，方案内容包含培训计划、培训目标、培训课程等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

4 履约能力分 5.0 分

4.1.业绩分

投标人提供2021年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得2.5分，本项最多得5分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，以合同签订日期为准，不提供的不得分）。【0/2.5/5】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

标段三（采购包3）：

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 硬件设备性能分 47.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定：技术参数要求中标注为“▲”的项为重要指标项，完全响应招标文件中要求的，得基本分 47分；重要指标项有负偏离的，有一项扣4分，非重要指标项有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。本项最多得47分（带“▲”的参数须在投标文件中提供相关证明材料，证明材料包括公开发行的产品彩页、产品说明书、实物图片、屏幕截图、第三方检测机构的检测报告等。未按要求提供的视为负偏离）。【0-47】

3 技术方案分 15.0 分

3.1.针对本项目的实施方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的实施方案，方案内容包含安装进度计划及保障措施、人员安排及保障措施、风险管理及措施等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2.针对本项目的验收方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的验收方案，方案内容包含验收组织、验收步骤、试运行计划等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/4】

3.3.针对本项目的售后服务方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

3.4.针对本项目的培训方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的培训方案，方案内容包含培训计划、培训目标、培训课程等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

4 履约能力分 3.0 分

4.1.业绩分

投标人提供2021年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得1.5分，本项最多得3分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，以合同签订日期为准，不提供的不得分）。【0/1.5/3】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

标段四（采购包4）：

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2 硬件设备性能分 48.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定：技术参数要求中标注为“▲”的项为重要指标项，完全响应招标文件中要求的，得基本分 48分；重要指标项有负偏离的，有一项扣2分，非重要指标项有负偏离的，有一项扣0.3分，扣完为止。本项最多得48分（带“▲”的参数须在投标文件中提供相关证明材料，证明材料包括公开发行的产品彩页、产品说明书、实物图片、屏幕截图、第三方检测机构的检测报告等。未按要求提供的视为负偏离）。【0-48】

3 技术方案分 15.0 分

3.1.针对本项目的实施方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的实施方案，方案内容包含安装进度计划及保障措施、人员安排及保障措施、风险管理及措施等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2.针对本项目的验收方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的验收方案，方案内容包含验收组织、验收步骤、试运行计划等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/4】

3.3.针对本项目的售后服务方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包含服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

3.4.针对本项目的培训方案

投标人根据招标文件要求提供针对本项目的培训方案，方案内容包含培训计划、培训目标、培训课程等方面。方案内容完整且有实质性意义的，得3分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容简略且基本无实际意义的，得1分；不提供不得分。【0/1/2/3】

4 履约能力分 2.0 分

4.1.业绩分

投标人提供2021年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得2分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，以合同签订日期为准，不提供的不得分）。【0/1/2】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、监狱企业的证明文件

八、投标配置及分项报价表

九、常用零件及耗材报价表

十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十一、服务方案

十二、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十三、技术参数响应及偏离表

十四、商务条款响应及偏离表

十五、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

（标段号：    ）

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：         ：

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- （2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （6）授权委托书

﻿（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书并附法人和被授权人身份证复印件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书并附法人身份证复印件）

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）（采购包：  ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

附身份证复印件

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：     （加盖公章）

单位地址：

日期：     年   月   日

附身份证复印件

- （7）关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- （8）若投标人为所投产品生产商的，须具有所投产品相对应的生产及经营资格证明（若在住所或者生产地址销售的，则无须具有所投产品相对应的经营资格证明）；若投标人为所投产品经销商的，须具有所投产品相对应的经营资格证明。

- 五、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加       （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 六、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 七、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 八、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

- 常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

- 十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 十一、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十二、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 |  |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 |  |
| --- | --- |

- 十三、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的技术参数要求，对照投标人响应情况要求进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十四、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 商务要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“商务要求”中的商务条款要求，对照投标人响应情况进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十五、其他材料