招　标　文　件

采购单位：张家港市公安局

项目名称：农村治安监控视频租赁

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2024-0019

苏州日丰招投标代理有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章合同条款及格式	15

第四章 项目需求	18

第五章评标方法与评分标准	33

第六章 投标文件格式	37

第一章  投标邀请

农村治安监控视频租赁招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年8月20日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2024-0019

项目名称：农村治安监控视频租赁

预算金额：9980000.00元

最高限价：9980000.00元

采购需求：农村治安监控视频租赁（详见招标文件第四章）

合同履行期限：二年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目接受联合体投标。

①联合体成员数量不得超过2家；②联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有联合体协议书；③联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。④受托人必须为联合体主办方人员。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

6.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、报名及招标文件的获取

1.报名截止时间：2024年07月30日至2024年08月06日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2024年8月20日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2024年8月20日13:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系事项

1.采购单位：张家港市公安局

地址：杨舍镇港城大道180号

联系人：季晓飞  联系电话：13962279989

2.采购代理机构：苏州日丰招投标代理有限公司

地址：苏州姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

邮编：215000

联系人：殷涛霞  联系电话：0512-68136997

3.项目联系方式

项目联系人：殷涛霞

电　话：0512-68136997/18012618932

第二章  投标人须知

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

3.3供应商应当具备的特殊条件：

无。

3.4其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应在获取采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构可依法对采购文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

10.7收件人：  殷涛霞、刘秀萍

10.8联系电话：  0512-68136997

10.9通讯地址： 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

10.10邮政编码：  215011

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

13.1 封面

13.2 开标一览表（按系统中的统一格式）

13.3 资格审查投标文件

13.3.1关于资格证明文件的书面承诺；

13.3.2投标单位法定代表人身份证复印件；

13.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

13.3.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.3.5合格供应商的基本条件

13.3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.3.6其它有关资格证明的文件；

13.4符合性审查投标文件

13.4.1投标函；

13.4.2公开分项报价表；

13.4.3第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）响应对照；

13.4.4其他有关符合性证明的文件；

13.5综合评审投标文件

13.5.1方案、技术性能、质量

13.5.2履约能力

注：（1）以上提供的资料，投标人必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20、投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

29.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮箱为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

31、中标服务费

按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款账号：

账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

账号：32201988636051560473

开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购人交付合同总价款2％的履约保证金。

履约保证金必须是人民币。

33、监督

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：                            项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |
| 采购代理机构： 地址： 经办人： 联系电话： |  |
| 备案方：张家港市政府采购管理办公室 联系人： 联系电话： |  |
| 签订日期：年月日 |  |

第四章 项目需求

一、技术要求

项目概况：本项目对现有张家港市2019期治安监控系统租赁服务进行服务采购，相关需求如下表：

| 序号 | 项目名称 | 设备、标准 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规范 | 执行标准 | 见1.1技术规范清单 |  |
|  |  | 编码要求 | 依据GB28181标准执行 |  |
|  |  | 地址规划 | 依据采购人分配地址进行编码 |  |
|  |  | 高清摄像机 | 200万像素星光级红外3565台 |  |
|  |  | 人像摄像机 | 400万像素星光级红外600台 |  |
| 3 | 传输 系统 | 前端摄像机网络 | 采用EPON（GPON）网络架构，高清点位上下行带宽不小于20M，人像点位上下行带宽不小于100M |  |
|  |  | 汇聚传输网 | 全市设置不少于12个汇聚节点，单点汇聚能力不小于10G。节点间依据就近原则，采用万兆环网连接，全网分成不少于4张环网架构。 |  |
|  |  | 核心交换机 | 见3.3核心交换机 |  |
|  |  | 接入交换机 | 见3.4接入交换机 |  |
| 4 | 网络安全系统 | 防火墙 | 整机吞吐量不小于8Gbps |  |
|  |  | 视频安全准入 | 支持本次招标4165路监控的准入管理 |  |
| 5 | 综合管理平台 | 系统综合管理平台 | 见5.1系统综合管理平台 |  |
|  |  | 系统运维管理平台 | 见5.2系统运维管理平台 |  |
|  |  | 系统平台服务器 | 见5.3系统平台服务器 |  |
| 6 | 存储 系统 | 云存储节点 | 在全市配置不少于3个云存储节点，单个节点主机不少于6台。 |  |
|  |  | 云存储管理服务器 | 配置不少于3台管理服务器，相互热备。 |  |
|  |  | 云存储主机 | 不少于24盘位 |  |
|  |  | 硬盘 | 企业级硬盘 |  |
| 7 | 智能 化应用 | 人脸解析服务器 | 见7.1人脸解析服务器 |  |
| 8 | 机房 配置 | 机房环境 | 一个中心机房，两个分中心机房 |  |
|  |  | 机房管理制度 | 7*24有人值守 |  |
| 9 | 服务 要求 | 综合服务要求 | 见9.1综合服务条款 |  |
|  |  | 呼叫中心设置 | 不小于4个席位 |  |
|  |  | 抢修时效 | 见9.3抢修时效 |  |
|  |  | 考核条款 | 见9.4考核条款 |  |
|  |  | 备品备件 | 主要备件不低于5% |  |
| 10 | 商务 条款 | 服务期限 | 24个月 |  |
|  |  | 货款支付 | 按年支付 |  |
|  |  | 验收与交付 | 工程1个月内完成并验收 |  |

本项目为整体租赁模式，项目所涉及前端摄像机、立杆、服务器、交换机、传输网络、防火墙、计算机等均由投标人采购，产权均归投标人所有。项目所涉及机房建设运维、市电接电、电费、道路开挖、市政赔补等费用均包含在租赁费内。采购人不再支付招标项目租赁费以外的任何费用，投标人的服务器、交换机等网络设备的均由投标人自行安装调试并放置在符合条件的机房内，采购人不提供任何形式的存放、托管、代维服务。本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、机房、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。如中标人在既有执行项目中已经提供干线网络、数据机房、呼叫中心等资源的，经招标人审定可以复用的，无需重复提供。投标人的运营工作应满足但不限于本招标书要求。项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，投标人应无条件配合。

1．技术规范要求

1.1 技术规范

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

1.1.1 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004；

1.1.2 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001；

1.1.3 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001；

1.1.4 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016；

1.1.5 《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》；

1.1.6 《信息安全技术路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007；

1.1.7 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999；

1.1.8 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008；

1.1.9 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

1.1.10 《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》；

1.1.11 《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》；

1.1.12 《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》；

1.1.13 《GA/T1400-2017 公安视频图像信息应用系统标准》。

1.2 编码要求

1.2.1▲系统平台内摄像机编号需采用GB28181标准进行编码，与张家港市公安局平台实施对接。系统平台需支持苏州市公安局一机一档格式的定制输出与10个以上个性化标签功能。

1.2.2 系统平台级联需采用GB28181编码对摄像机进行编码，且保证编码的唯一性与固定性，符合采购人给出的级联要求。

1.2.3 系统支持同时向5个以上GB28181平台级联推送功能，支持国内主流监控平台兼容接入功能。

1.2.4▲人像数据采用GAT1400协议与张家港市公安局视图库接入云进行对接。

1.3 地址规划

1.3.1 摄像机网络地址规划要保证唯一性、合理性、科学性。

1.3.2 网络地址规划和使用要遵照采购人分配的地址段进行合理分配与使用。

1.3.3 每台摄像机旁需悬挂20mm*80mm铝合金或不锈钢标识牌，采用耐候反光材料标识6位数设备编号，使用期内不得出现脱落、变色、翘皮现象。

1.3.4 摄像机编号要分区域进行合理划分，易于系统维护与地图定位。

2．前端系统总成

2.1 高清红外摄像机一（3565台）

2.1.1 摄像机的视频图像应送达指定的监控中心，满足系统的远程监控要求。

2.1.2 设备安装前提供型式检验报告复印件或者委托检验报告复印件。

2.1.3 具有200万像素（含200万）以上CMOS传感器，最大分辨率1920*1080或更高，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，内置红外补光，可手动/自动开启。传感器不小于1/2.7"。

2.1.4 最低照度彩色：彩色模式≤0.005lux，黑白模式≤0.0005lx。

2.1.5 支持多码流并发输出，可达到：

主码流:分辨率为1920x1080，帧率为30帧/s，码率为4Mbps；子码流:分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为4Mbps及子码流:分辨率为720×576，帧率为30帧/s，码率为1Mbps。

2.1.6 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流4Mbps时，图像延迟不大于90毫秒。

2.1.7 支持视频图像上叠加字符，字体大小、颜色可设置。

2.1.8 具有智能分析功能(如:人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、人脸检测)，支持将智能分析结果传递至平台。

2.1.9系统以套设备为基本计量单位，成套因包含前端摄像机、传输线路、安装辅材、存储服务器、核心交换机、运维平台等保证系统运作的全部内容与服务。

2.1.10 高清治安监控系统前端摄像机、杆件基础、挑臂、鸭嘴、设备箱、补光灯等设备相关技术参数不低于设备技术性能参数要求。鸭嘴需为304不锈钢材质，易于调整与紧固设计；立杆与挑臂为镀锌钢管加白色油漆涂层，保证5年不生锈。

2.1.11不少于1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口，摄像机尾线长度≥1.5米。

2.1.12 竣工资料需提供所有前端摄像机的经纬度，采用WGS1984小数格式，精确到小数点后八位，偏移距离小于1米。

2.2 人像摄像机（600台）

2.2.1 具有400万像素 CMOS传感器，星光级。算力不小于2TOPS。

2.2.2 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。彩色模式≤0.001lx ,黑白模式≤0.0001lx。镜头焦距12-55mm。

2.2.3 内置GPU芯片。

2.2.4人脸车辆抓拍：支持同时检测不少于50个人脸或车辆目标，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，支持对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%。

混合目标检测（默认）：支持人脸+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图，人体抓拍重复率≤3%。

2.2.5具有智能分析功能(如:人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开)，支持将智能分析结果传递至平台。

2.2.6 信噪比不小于58dB。宽动态能力不小于120dB。照度适应范围需大于120dB。

2.2.7 支持H.264(Main Profile, High ProfileBaseline Profile)、H.265、MJPEG视频编码格式。

2.2.8 在分辨率2560x1440 @ 25fps，延时不大于130ms。支持多码流并发输出，可达到主码流:分辨率为2560×1440，帧率为30帧/s；子码流:分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s；及子码流:分辨率为1280×720，帧率为30帧/s。

2.2.9 需支持IP67防尘防水。支持AC24V供电；支持电源备份功能，设备可同时采用AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。需支持本地SD卡存储，容量应支持256G。

2.2.10 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或其他设备上读取。在同一客户端上，可最多同时开启22个视频窗口进行画面预览。

2.2.11 可手动开启/关闭透雾功能。

2.2.12 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于50张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于99%。

2.2.13 支持人脸区域自动曝光功能。

2.2.14 抓拍的人脸照片应按照GA/T 1400-2017协议标准接入张家港市局图像视图库。

2.2.15 支持GB35114协议

3．传输系统

3.1 前端摄像机网络

3.1.1 前端传输网络系统应按照基于EPON(GPON)架构的IP传输技术组建监控视频专网。

3.1.2 ▲高清摄像机监控点单元有效传输上行对等带宽不小于20M，人像摄像机监控点单元有效传输上行对等带宽不小于100M，点位数据终端应提供不少于2个端口的数据通道接口。在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质网络延时小于等于10ms。

3.1.3 OLT设备需配置10GE上行板卡和汇聚交换机业务板卡冗余形成设备单板级互助保护，双备份链路通过光缆环网结构形成传输通道保护。

3.1.4 在OLT和核心交换机之间通过运行VRRP/LPT保护协议实现跨物理设备的链路聚合实现链路级保护机制。

3.1.5 通过多级别保护措施需实现单个设备失电、板卡失效、光缆中断紧急状况业务安全保障，满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4 小时。

3.1.6 单个VLAN摄像机数量不大于250台。

3.2 汇聚传输网

3.2.1▲全市设置不少于12个汇聚节点，单点汇聚能力不小于10G。汇聚节点机房需配置≥4小时UPS与动环控制系统。

3.2.2▲汇聚节点间采用万兆环网连接，全网分成4张环网，环网间架构相切。

3.2.3 汇聚交换机、中心交换机性能应能满足10000路（2Mbps带宽）视频图像并发访问。

3.2.4 核心防火墙需采用两路以上（含两路）不同路由10G光纤传输通道与公安准入系统实施对接。当传输通道峰值流量达到45%以上时，需在三天内实施传输通道扩容。

3.2.5▲传输网具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能、系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

3.2.6 为市局信科大队和27个派出所实现千兆裸纤专线连接。

3.3 核心交换机

3.3.1 核心交换机需采用双机堆叠模式，保证在一台交换机宕机或升级时不中断业务。

3.3.2▲核心交换机交换容量不小于2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率不小于：720 Mpps。

3.3.4▲核心交换机配置不少于24个万兆接入接口和2个40GE上行接口。

3.3.5核心交换机支持集中式MAC地址认证和802.1x认证，支持用户账号、IP、MAC、VLAN、端口、客户端是否安装病毒防范等用户标识元素的，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。

3.3.6交换机需提供双协议栈，可平滑升级。硬件支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道（包括手工Tunnel，6to4 Tunnel，ISATAP Tunnel），既可以用于纯IPv4或IPv6网络，也可以用于IPv4到IPv6共存的网络，可方便灵活组网，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。

3.3.7支持增强的NAC功能，支持认证、MAC认证、Portal认证、混合认证，实现VLAN、QoS、ACL等用户策略的动态下发，支持对用户分组管理，为用户配置免认证IP网段和用户HTTP访问URL重定向功能可实现客户端的快速部署。支持对无HTTP访问能力的终端主动触发Portal认证。

3.3.8支持可插拔双电源模块，实现1+1冗余备份，支持交流和直流电源模块混插，可以根据实际需要灵活配置交流或直流电源模块。支持可插拔双风扇，根据温度变化智能调节风扇的转速。

3.4 接入交换机

3.4.1投标人依据网络架构设计，在每个汇聚节点配置足够数量的接入交换机，实现摄像机上行数据的接入。

3.4.2交换机交换容量不小于598G/5.98Tbps，包转发率不小于222Mpps。

3.4.3支持可插拔双电源模块，实现1+1冗余备份，支持交流和直流电源模块混插，可以根据实际需要灵活配置交流或直流电源模块。支持可插拔双风扇，根据温度变化智能调节风扇的转速。

3.4.4具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能、系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

4．网络安全系统

4.1 中心防火墙

4.1.1 网络需设置强制认证服务，杜绝非许可的摄像机、计算机或其它网络终端设备的接入。按设计方案要求，提供防火墙、认证服务器等安全接入设备，组织实施与视频专网的安全对接，确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有相当高度的信息安全性和保密性。

4.1.2 内部网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网；提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

4.1.3.对接可靠性：为保证视频接入的可靠性和数据实时性，防火墙需支持反病毒检测功能，支持500万种以上病毒检测；防火墙吞吐率不小于40Gbps；支持Web攻击识别与防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持虚拟化。

4.1.4投标人需采用高可靠性、高性能防火墙与招标人实现对接链路进行双机、双活、双链路备份机制，单路链路速度不少于10Gbps，正常状态下链路带宽不小于20Gbps，可依据需求扩展到40Gbps，支持跨板卡端口捆绑。

4.2 视频安全准入

4.2.1前端准入系统用于接入摄像机的准入管理，需支持本次招标4165路监控的准入管理。

4.2.2视频业务识别与控制功能：支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议，只允许授信的视频业务相关流量放行，其它流量全部阻断，提供软件界面截图。

4.2.3协议白名单功能：支持基于协议特征白名单的接入数据管控功能，协议在白名单中的数据流能够通过设备，协议不在白名单中的数据流会被阻断；支持实时对非法接入的设备和数据进行识别、阻断和告警，并在控制平台上对阻断的非法流量进行告警，告警内容包含源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、入接口、协议等，提供软件界面截图。（以上功能必须提供公安部检测机构的检测报告）

4.2.4摄像头入侵防御功能：支持有效防御蠕虫、木马、僵尸网络、跨站攻击等常见攻击；支持自定义签名，灵活快速应对突发威胁；支持对主流摄像头厂家的私有视频协议的漏洞检测及防护，提供软件界面截图。

4.2.5设备准入：对于普通的计算机设备接入公安视频传输专网，视频准入控制系统能自动判断计算机是否符合入网要求，符合入网要求则允许通过认证，不符合要求的直接通过阻断及跳转方式进行阻断其接入网络，禁止其访问内部资源。对下级平台进行安全认证，只允许合法的下级平台可以上传数据，不符合要求的平台接入实时告警和阻断。

4.2.6视频准入控制系统性能：实际配置吞吐量≥40Gbps；支持视频路数（4M码流）≥15000路；

4.2.7采用多核架构；支持交流双电源；支持风扇可插拔；支持前后风道；单套配置：双电源；万兆光口≥12；40G接口≥2；千兆电口≥16；支持USB2.0；

4.2.8系统软件能感知入网资产并进行精准识别，识别信息包括： IP、MAC、所属区域、类型、厂商等。

4.2.9系统软件支持入网资产准入控制，达到入网须审批的技术要求，支持基于白名单机制的资产的安全准入控制；支持IP、MAC、IPC&MAC或按厂商的多种安全接入方式。

4.2.10系统软件支持指纹识别：对网络内资产运行情况进行实时监控，系统将探测的资产信息与后台合法资产数据进行综合验证及指纹识别，对接入资产进行标定，检测是否存在资产异常，资产是否被伪冒替换，是否存在陌生入侵资产，对非法接入的资产自动报警、阻断。

4.2.11系统软件支持区域化管理：实现资产按区域分布及管理，支持按区域管理及单独授权；

4.2.12系统软件支持IP资源管理：IP地址作为网内正常通信的关键件，其合法性与否决定了网络的正常使用，系统提供可视化IP地址使用信息，根据网内IP地址情况，将信息分为“正常”、“异常”、“离线”和“未使用”四种模式，管理人员可快速辨别当前地址的状态。

4.2.13系统软件支持违规接入感知：可实现对违规接入资产进行监控、阻断并告警的管控措施；支持对准入资产的非视频流量进行监控、告警。

4.2.14系统软件支持威胁感知：实现对网络的威胁感知并锁定资产进行告警，包括攻击检测、TROJAN、WORM、BOTNET。

4.2.15系统软件支持资产统计：包括资产报表、违规接入报表、异常流量报表、威胁感知报表、告警报表，管理人员可根据图表分析结果对存在的安全薄弱点进行安全加固，提高网络防护。

4.2.16系统内含工作流组件，包括表单建模、图形化流程定义、可视化流程监控、流程时效性统计等，满足客户化的业务流程（告警）处理及统计；

4.2.17系统支持集群部署，满足可靠性要求；系统支持分级架构部署，满足多层级部署方式。

4.2.18▲系统支持摄像机OSD叠加字幕主动、自动下发（下发格式按公安部相关技术要求），并具有完整的反馈机制。支持对“5.1系统综合管理平台”内摄像机经纬度的联动修改。

5．综合管理平台

5.1系统综合管理平台

5.1.1 系统管理平台需支持10000路摄像机接入管理能力，并提供相对应的软件授权与服务期内的维保服务。

5.1.2 系统管理平台许提供WEB端登陆与PC客户端登陆两种模式，对Win7、Win10操作系统具有良好的兼容性。

5.1.3 系统平台对用户身份进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；采用用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能；系统支持自动锁定用户IP。当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。

5.1.4 支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。

5.1.5 支持下载系统默认已进行初始化的客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包；移动客户端支持扫描二维码下载。

5.1.6 支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、删除收藏夹分组，支持查看、编辑收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放；支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持查看其他用户共享的收藏夹分组；支持针对收藏夹进行区域广播。

5.1.7 支持创建公有预案及私有预案，可设置预案简介、分组类型、预案类型及轮巡时间，支持预案文档的上传、下载支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览。

5.1.8 支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树。

5.1.9 支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性。

5.1.10 支持查看所选点位的地图标识、名称、编码、经纬度、IP地址、类型、离线/在线等信息，支持展示当前区域或分组下“在线点位数/点位总数”信息，支持针对点位进行预览、回放及收藏，支持选择点位回放时间段及存储位置（中心存储、设备存储）进行录像回放。

5.1.11 预览时支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架。支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。

5.1.12 平台支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放

5.1.13 平台支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。

5.1.14针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。

5.1.15 平台支持导入视频巡逻预案；支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径；支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码；支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注；支持设置画面数字水印，并调整显示内容。

5.1.16 平台支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能；支持电视墙单窗口按1/2/4/6/8/9/12/16/25/36多画面分割显示。

5.1.17 平台支持根据监控点名字、标签名字和报警名字模糊搜索点位录像，并支持以颜色区分录像类型；支持批量下载、锁定或解锁录像，录像被锁定时在存储设备中不会被覆盖；支持搜索、播放、下载标签录像，支持查看录像的标签内容、点位名称、录像开始时间及结束时间。

5.1.18 平台支持打开/关闭视频实时报警功能，当打开该功能时，若有新报警产生，页面自动弹出报警联动画面；支持查询、删除视频报警记录信息，并根据不同颜色区分报警紧急程度，支持针对报警点位进行预览、回放及临时撤防。

5.1.19 平台支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制，可八方向转动、可设置云台转动速度、可焦距放大缩小、可聚焦控制、可光圈扩大缩小、可一键对焦、可打开灯光、可打开雨刮器、可云台重置

5.1.20 平台支持高权限用户抢占云台控制权限，并可云台锁定，可设置云台锁定时长；支持设置、修改及快速选择预置点；支持设置、修改及快速选择云台巡航；支持录制及调用云台轨迹。

5.1.21 平台支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段；支持录像向前定位功能，自动跳转至录像前几秒位置进行播放；支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制。

5.1.22 录像回放支持进度条缩放，可滚轮控制；支持在时间轴上切换画面播放时间，可控制时间轴收起与展开；支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图；支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选。

5.1.23 支持针对一段录像进行标签标注，支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。

5.1.24 支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放；支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放；支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放；针对录像回放画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面等功能。

5.1.25 支持设置是否开启回放时连续抓图，可设置连续抓图模式为按帧抓图或按秒抓图及抓图间隔，支持设置连续抓图张数，支持设置录像回放时抓图的保存格式为jpeg或bmp，支持设置保存路径；支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径。

5.1.26 客户端支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码。

5.1.27 支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放，

5.1.28 平台支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）

5.1.29 支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域；支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享

5.1.30平台支持针对存储资源进行统一管理配置，包括存储设备接入管理、存储域及资源池管理、实时流录像计划管理及宕机负载均衡、存储设备及资源池运维。同时支持图表可视化展示系统存储资源概况，包括总容量、存储设备状况、存储磁盘状态、监控点情况及存储资源池详情。

5.1.31 平台支持按照用户名、IP和关键字查询用户操作日志；支持以组件和组件内服务的维度进行系统日志记录和查询，支持查看系统错误码，了解系统错误内容及解决建议；支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。

5.1.32 客户端支持查看系统及各应用当前CPU/内存消耗占比及当前网络传输情况。

5.1.33 ▲系统平台需采用GB28181与张家港市公安局平台实施对接。投标书中需提供原厂对接能力证明或招标人认可的对接能力证明。

5.2 系统运维管理平台

5.2.1 系统运维管理平台支持新增、删除、批量导入组织，支持批量或单个添加人员信息。

5.2.2 支持运行管理平台用户管理，支持添加、注销、启用/禁用用户，支持设置用户密码安全等级，针对密码最低强度及密码有效期进行调整，并支持用户密码重置。

5.2.3 运维管理平台支持用户分区、分级管理；支持按照用户名、IP和关键字查询用户操作日志；支持以组件和组件内服务的维度进行系统日志记录和查询；支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。

5.2.4 支持设置接收报警后是否有声音提示，支持设置告警声音为语音引擎、蜂鸣器或本地声音文件。

5.2.5 支持故障类型的自动上报、手工填报、后期修改。

5.2.6 支持按月、按区域、按故障类型等导出Excel表格。

5.2.7 运维平台需与张家港市公安局运维平台实施对接。

5.3 系统平台服务器

5.3.1 平台服务器硬件要求不低于E5-2650v4*2/32GBDDR4*12/5720QP/H330/750W 配置1+1冗余电源。

5.3.2 平台服务器数量应不低于实现全部功能最低要求，并提供20%计算能力的备用资源。

5.3.3▲平台服务器建议采用虚拟机运行，必须设有严格的备份恢复机制，系统数据库服务器、管理平台服务器、NCG服务器要实现快照功能，至少每周进行一次快照。

5.3.4 系统平台需设置GPS与网络两套时钟服务器，能提供网络内所有设备的校时服务，校时频率可设置为24小时、1小时、10分钟、5分钟。（网络时钟服务器信号源需设置专线由公安网接入，不得使用互联网信号源）

6．云存储系统

6.1 云存储节点

6.1.1▲本次项目采用分中心式云存储服务，在张家港市市域范围内至少设置3个标准存储节点。

6.1.2整个存储具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

6.1.3 每个存储节点存储服务器数量不少于6台每台硬盘配置不少于24块企业级硬盘，硬盘容量满足招标前端摄像机存储需求，可在线扩展。

6.1.4 存储容量应满足本期采购视频服务图像容量，采用 H.264 1080p 4M 码流格式存储或 H.265 1080p 2M 码流格式存储，存储31天。

6.1.5 系统的容灾备份，在单个云存储节点离线的情况下，管理平台能自动将离线节点的录像任务，自动分配到其它节点。

7．智能化应用

7.1 人脸解析服务器

7.1.1 人脸解析服务器包括硬件及解析软件，应提供不少于2台（套），能满足600路人像实时解析能力及检索查询等应用功能。单台（套）设备应至少提供下述功能及性能要求。

7.1.2 摄像机管理：可对前端设备进行添加、修改、删除、查询和分组的功能。

7.1.3 视频流解析：可对支持rtsp、rtmp协议的摄像机进行接入的功能。

7.1.4 人脸抓拍：可对视频中人脸进行定位、跟踪和抓拍的功能。

7.1.5 人脸比对：能够对人脸图片进行特征提取，并与人脸库中的人脸进行比对，并显示相似度值的功能。

7.1.6 抓拍查询：可在抓拍查询界面展示抓拍图片，并可按抓拍时间和抓拍地点对抓拍图片进行检索的功能。

7.1.7 抓拍人脸库检索：可对抓拍人脸库进行以图搜图检索，并可根据抓拍地点、抓拍时间、返回结果数量及相似度阈值进行检索的功能。

7.1.8 抓拍人脸检索轨迹接口：提供人脸抓拍预留接口，提供可以跟地图展示对接的能力。

7.1.9 分库人脸检索：可对指定人脸库进行以图搜图检索，并可根据抓拍地点、抓拍时间、返回结果数量及相似度阈值进行检索的功能。

7.1.10 布控库管理：可对人脸库进行增、删、改、查，并可对人脸库进行单个上传及批量导入，并可设置布控库是否开启报警声音、是否开启报警弹窗、是否对布控库上传图片进行质量控制的功能。

7.1.11 人脸数据管理：可对人脸数据进行单个人员导入、批量导入、修改人员信息（姓名、性别、身份证号等）删除、查询的功能。

7.1.12 人脸库布控：支持对前端设备进行开启或关闭布控，并可指定前端设备的布控库和报警阈值的功能。

7.1.13 红名单：可设置红名单，抓拍图片与红名单比中时不显示报警信息并删除抓拍图片的功能。

7.1.14 人脸告警：可对人脸比对的相似度值进行分析，并根据设定的阈值输出报警信息。输出报警信息包括告警现场图像、现场人脸图像和对应底库中目标人脸图像及关联信息，并显示相似度值的功能。

7.1.15 告警历史查询：按抓拍时间、抓拍地点、来源库、相似度值、性别和处置人对历史告警信息进行查询的功能。

7.1.16 权限管理：可对用户进行增、删、改、查和分配角色（超级管理员、设备管理员、数据管理员、布控管理员，普通用户）的功能。

7.1.17 系统设置：可设置报警声音、报警重复次数及抓拍数据清理时间等功能。

7.1.18 平台级联：支持通过第三方视频平台，并可对视频平台上摄像机可进行批量导入操作，并支持按摄像机名称和分组进行检索的功能。

7.1.19 系统对接：可以与苏州市公安局现有的视图库进行订阅，需要符合公安部的1400标准。

7.1.20 需要与苏州市公安局现有的“动态全结构化系统”无缝对接。

性能要求：

7.1.21 人脸角度识别：支持对水平转动角、俯仰角、倾斜角不超过±15°的人脸图像进行识别比对的功能。

7.1.22 逆光偏光人脸识别：支持在逆光、偏光情况下的人脸（人脸可辨识）进行识别比对的功能。

7.1.23 带表情人脸识别：考察系统支持在微笑、皱眉，挑眉，撇嘴情况下的人脸（人脸可辨识）进行识别比对的功能。

7.1.24 人脸遮挡识别：支持遮挡双眼以上（不遮挡双眼）和遮挡嘴巴以下（不遮挡嘴巴）情况下的人脸进行识别比对的功能。

7.1.25 单台警务智能机建模速度：单台警务智能机人脸照片特征值提取速度不低于35张/秒。

7.1.26 人脸比对速度：单台警务智能机人脸比对速度不低于100万次/秒。

7.1.27 查询响应时间：百万级人脸库单次比对响应时间不超过1.5秒。

7.1.28抓拍查询速度：百万级抓拍数据通过抓拍时间、抓拍地点筛选，接口返回时间小于1秒。

7.1.29 抓拍人脸以图搜图检索速度：百万级抓拍数据通过以图搜图及查询条件对抓拍库进行检索，接口返回时间小于1秒。

7.1.30分库以图搜图检索速度：百万级分库人脸数据通过以图搜图及查询条件进行分库检索，接口返回时间小于1秒。

7.1.31报警检索速度：万级报警数据通过阈值、分库、时间、性别、年龄等条件检索，接口返回时间小于1秒。

7.1.32图片抓拍摄像机接入：每日每路摄像机抓拍一万人次的情况下，单台警务智能机具备可以接入160路抓拍摄像机的处理能力。

7.1.33布控底库：布控底库不少于50万张。

7.1.34视频并发路数：视频解析服务单卡最高支持接入18路摄像机。

7.1.35处理器类型:配置不低于两颗Intel® Xeon 5117 14C 2.00GHz CPU；内存：配置不低于256G内存；GPU卡：配置不低于4块专业级 8GB P4 GPU卡。

7.1.36网络接口，支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口，支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络，支持1/2/4个以太网接口，配置不少于1块双口10Gb OCP光纤网络接口。

8．机房配置

8.1 机房环境

8.1.1机房（存储环境）要求：需设置至少一个中心机房、两个异地（≥8KM距离）分中心机房。依据汇聚点要求，设置分机房。每个汇聚节点均需配置机房，配置UPS与空调。

8.1.2中心机房与分中心机房设计依照YD/T 1821-2008执行，中心机房需符合二类通信机房以上标准，分中心应符合三类通信机房标准。

8.1.3所有机房要配置动环监测系统和完善的管理制度。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，中心机房需配置双路市电供电。

8.1.4分中心与中心机房间相互备份，实现平台和存储数据的容灾备份。

8.1.5每个机房需配置不小于10KW功率的发电机，并长期处于可靠状态，为本次项目配置一辆不小于50KW以上的流动发电车，可以在突发需求60分钟内抵达需求现场，保证在突发情况下机房的可靠运行。

8.2 机房管理制度

8.2.1中心机房实现7*24小时有人值守，有严格的机房进出登记制度、交接班制度。

8.2.2中心机房设置专人岗位，需配置轮询画面，实时监测运维平台运行状态，并完成故障的及时告警与工单派发。

8.2.3中心机房设置远程视频监控措施，能实施其他部门的远程监管与抽查。

9．服务要求

9.1 综合服务要求

9.1.1应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

9.1.2应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

9.1.3应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到98%，无遮挡率达到98%。

9.1.4应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制，每周至少进行一次数据库备份。

9.1.5系统升级要求：在租赁期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2小时。

9.1.6如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

9.1.7采购人有权要求中标人在不改变系统（或子系统）架构的前提下，在系统建设期内，使用更新的前端监控产品和后端接入平台、算法、软件等，变更总量不超过需建设备（系统）总量的5%，采购人不再承担任何变更费用。

9.1.8租赁期内每年迁移数量不超过总点位的2%或租赁期内总数不超过总点位的5%；超过部分所产生的费用（材料费和人工费），按照该点位月租赁费的3倍予以补偿，最终由采购人确认后纳入租赁费用中一并结算。

9.1.9投标人中标后应在张家港本地设立长期（不短于本项目服务周期）运行维护服务机构，服务机构需配置能满足辖区监控运维的专职网管员、工程师、运维技术人员、管理人员进行专业管理与服务。工程师需持有电子信息类工程师证书，运维技术人员需持有登高架设作业证和电工证，并在注册有效期范围内。投入本次项目运作的高级工程师不少于5名，工程师不少于15名，专业技术人员不少于20名；需有人员持有CSPM-2，NISP,CISP证书；且为本项目服务人员提供良好支持的居住、工作环境。

9.1.10本项目工程不得转包，项目主要工程需由中标人自有工作人员进行服务；对下设服务机构有完善的考核、监督、管理机制。主体工程指除以下三个方面的工作：前端设备的安装与调试；前端清洁与方向调整；平台及服务器安装、调试、运维服务。

9.1.11投标人需在每年结算服务费时提供项目经理和每个服务点负责人的证书、劳动合同、社保缴纳证明、完税证明材料。

9.1.12投标人针对本项目应配备能满足服务需求的维修车辆，维修车辆应不少于4辆汽车，货车需办理限行区域特别通行证。

9.1.13对报修内容，对于服务响应时间列表中的服务，超过约定时间视为投标人违约，向采购人交纳违约金（因市政道路建设、供电局停电、恶劣气候原因等不可抗力引起的线路中断除外）。违约金计算方式：紧急服务每迟到一次扣1000元，服务缺失三倍扣款。一般服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。日常服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。因服务缺失导致出现影响有关部门案件取证的，违约金为每点的年租金。

9.1.14每天对前端画面进行一次巡检，并有巡检记录。定期进行镜面清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

9.1.15对移机、移位、换杆、线路改造等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7个工作日内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

9.2 呼叫中心配置

9.2.1▲提供7*24小时人工接听呼叫中心，呼叫中心不少于4个席位。

9.2.2 呼叫中心设有完善的工单自动派发系统，能及时监测故障的维修状态与反馈结果。

9.2.2 呼叫中心确定专人协调处理，按要求准时抵达现场提供服务。

9.3 抢修时效（服务响应时间）

9.3.1紧急服务，包含下述内容：系统平台故障，如服务平台无法登陆、平台对接服务器宕机、100路以上实时画面或回放取流失败、云存储服务器离线等；立杆、摄像机、线路被撞等事故现场；传输网络、汇聚网络、汇聚交换机、核心交换机故障。0:00-24:00即时响应，30分钟到现场开展工作。超过30分钟作为迟到，超过60分钟作为服务缺失。

9.3.2一般服务，包含以下内容：派出所客户端无法登陆；客户端不能正常使用或部分功能异常；电脑故障。8:00-21:00需30分钟内响应，4小时内到现场处理问题；超过4小时作为迟到，超过8小时作为服务缺失。

9.3.3日常服务，包含以下内容：摄像机方向调整；摄像机镜头清理；摄像机移位。摄像机方向调整8:00-21:00需30分钟内响应，24小时内到现场处理问题，超过24小时作为迟到，超过72小时作为服务缺失；摄像机镜头清理在接到业务通知单起3天内完成，超过72小时视为服务缺失；摄像机移位在接到业务通知单起7天内完成（需双方确认点位及可行性）。

9.4 考核条款

9.4.1合同签订后15日内，采购人向中标人下达书面建设计划；中标人应按照采购人规定的2个月内完成建设任务，超期未完成的从履约保证金扣除违约金。超过2个月未按时完成的扣除未完成部分6个月的租赁费；超过4个月未完工的，扣除未完成部分12个月的租赁费。项目未全部竣工不结算服务费（采购人书面通知的项目变更除外）。

9.4.2中标人未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证一次，扣除租赁费1万元，一年内出现三次以上（含三次）的，每次追加扣除租赁费1万元；造成影响的每次扣除租赁费5万元，一年内出现二次以上（含二次）的，每次追加扣除租赁费5万元；造成严重后果的，除扣除租赁费10万元。

9.4.3因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台（套）设备和软件扣租赁费5000元；造成后果的，每台（套）设备和软件扣租赁费5000元。

9.4.4中标人未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除50元；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣50元。

9.4.5中标人未按要求在规定时间内完成中心设备、系统、软件维护、维修的，每次扣除该项目当月租赁费用单价的二分之一；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣当月租赁费用单价的二分之一。

9.4.6中标人未按采购人要求按时完成前端设备迁移的，每超过24小时，扣100元。

9.4.7中标人未按采购人要求按时完成重大活动和重要保障任务，因中标人主观原因影响安保任务完成的，视情形扣1万元至5万元。

9.4.8中标人在安装、维护工作中有弄虚作假行为，或瞒报漏报需报备事项的，视情况严重性扣除租赁费用。

9.4.9其他未尽事宜，造成后果的，视情况严重性扣除租赁费用。

9.4.10考核扣除费用在每次租赁服务费扣除。

9.5 备品备件

9.5.1中标人应当在张家港市范围内提供前端摄像机、云存储服务器、平台服务器、交换机、监控立杆等常用配件设置备件仓库或冗余设备。

9.5.2针对本项目中的所有前端设备，投标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行更换，备品储备量需达到本项目设备的5%。

二、商务条款

1．租赁期限及服务地点：

租赁期：自项目验收合格之日起24个月；

服务地点：由采购人指定。

2．支付方式：

（1）结付程序：中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

（2）结付期限：合同生效后甲方预付合同金额的10%作为预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的约定），项目初验合格后开始计费。以自然年度为考核结算周期，在每年一月份按考核情况结算并支付上一自然年度产生的服务费用。最后一次付款的同时返还履约保证金(合同总价款2%)。

（3）租赁服务费根据合同租赁月单价、实际交付数量进行计算。

3．验收及交付条件：

中标人按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经采购人同意。验收程序：双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由采购人组织双方及第三方专家小组进行验收。验收通过后10日内完成交付。

4．投标货币：产品应采用人民币报价。

注：为保证本次采购的公平性，如供应商认为上述条款存在排他性或歧视性条款，可以采用书面形式，最迟于本项目获取招标文件截止前向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对上述条款做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。

2．根据情况，采购人有权对于所交货物进行抽样检测，抽检结果不符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由中标人承担；抽检结果符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由采购人承担；抽检结果不符合要求的，采购人可拒收该批货物，中标人应承担延迟交货或解除合同而给采购人造成的全部损失（损失的具体范围以合同为准）。

第五章评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

二、评标标准

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）20%*100（保留二位小数）。

（二）方案、技术性能、质量分74分

1．产品技术参数、功能21分

投报产品技术参数和功能符合招标要求的，得16分，若技术参数出现正偏离，则评委根据配置要求和技术参数的重要程度每项加1分，最多加5分，若出现负偏离，每项基准分基础上扣2分，扣完为止，但技术参数的偏离不得改变该产品的性能和使用。加▲项为重要技术参数，未提供有效证明或技术说明的，视为负偏离。本项最高得分21分；评委需结合投标文件中产品情况、投标报价明细、《技术参数响应及偏离表》等有关资料的情况综合评分。【0-21】

2．安全保密技术措施5分

投标人针对本项目需实施严格的内部安全保密措施与管理制度，配置有防火墙、防毒墙、IPS、漏洞扫描、准入系统等网络安全设备，并配备相当的冗余值，制定切合本项目的管理制度。核心防火墙、防毒墙都进行双机热备部署配置，满足全部安全保密需求、制度完整得5分；核心防火墙、防毒墙，其它功能满足全部安全需求、有合理制度的得3分；核心防火墙、防毒墙，其它功能基本满足全部安全需求，制度基本满足要求的得1分；安全系统未满足系统要求或存在较大功能缺失、无有效安全管理制度的不得分。【0/1/3/5】

3．针对本项目的实施方案5分

根据投标人提供的实施方案进行综合评定：满足项目需求的，得5分；基本满足项目需求的，得3分；方案基本不满足项目需求的，得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

4．针对本项目的专业技术人员配置7分。

投标人针对本项目需配置长期本地化与项目正常运行相匹配的服务网点与专业技术人才，包含高级工程师、工程师、专业技术技能类人员。配置高级工程师5人及以上、工程师15人及以上、同时拥有登高证和电工证的专业技能类人员20名及以上、10个及以上服务网点得7分；配置高级工程师3人、工程师8-14人、同时拥有登高证和电工证的专业技能类人员15-19名、5个及以上服务网点，得4分；配置高级工程师2人、工程师3-7人、专业技能类人员10-14名、3个及以上服务网点，得1分；未达到上述要求的不得分。服务网点提供产权证明或场地租赁证明或提供中标后1个月内设立服务网点承诺，项目管理人员或专业技术人员需持有CSPM-2，NISP,CISP三类证书，少一类证书扣一分，扣完为止，投标时提供本项人员证书复印件及本公司近三个月社保证明。【0/1/4/7】

5．针对本项目的网络规划方案5分

根据投标人针对本项目制定的网络规划，对视频专网的需求、目标、定位把握准确性，架构设计合理性，网络安全设计方案的完善性，具有完善的网管系统和预警机制、冗余机制：满足项目需求的，得5分；基本满足项目需求的，得3分；方案基本不满足项目需求的，得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

6．存储资源方案分5分

根据投标人针对人像解析和存储资源解决方案，需求理解完整，系统架构清晰，能够满足用户当前和今后对资源的需求和平滑扩展的，得5分；需求理解较完整，系统架构较清晰，能部份满足用户当前和今后对资源的需求和平滑扩展的，得3分；需求理解不完整，系统架构不清晰，不能满足用户当前和今后对资源的需求和平滑扩展的，得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

7．平台软件分5分

投标人针对本项目所提供的平台软件能完全满足招标要求，对用户应用理解充分，平台架构清晰合理的，得5分；软件平台能基本满足招标要求中的部分内容的，对用户应用理解较充分，平台架构较清晰合理的，得3分；软件平台不能满足招标要求，对用户应用理解较差，平台架构不清晰、不合理的，得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

8．针对本项目的整体运维方案5分

根据招标文件的要求，提供的整体运维方案（含运维中心建设，运维管理平台建设、运维制度、机房值守制度等）满足或优于招标文件服务要求，运维路线清晰，方案全面完整，内容分析透彻，且合理可行的，得5分；能基本满足招标文件要求，运维路线较清晰，方案较完整，内容分析较透彻，较合理的，得3分；不能满足招标文件要求，运维路线不清晰，方案不完整，内容分析不透彻，方案不合理的，得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

9．针对本项目的项目管理机构与措施3分

根据投标人组织形式合理，机构设置准确，结构清晰，各项制度健全，责任分工明确，管理人员数量和人员专业结构配备合理，有完善的管理措施等进行综合评定：方案详细完整、科学合理、机构设施、人员配备等情况优于本项目需求的，得3分；方案、措施较完整、合理，机构设置、人员配备等情况满足项目需求，得2分；方案、措施基本可行，人员配备等情况基本满足项目需求，得1分；未作说明的不得分。【0/1/2/3】

10．针对本项目拟投入的相关设备5分

投标人针对本项目拟投入的相关设备（如车辆、机械设施、设备等）情况，设备先进、配置1辆50KW发电车及配置10辆或以上安装运维车辆的、设备数量满足项目需求，得5分；配置1辆50KW发电车及配置6-9辆安装运维车辆的及其它设施等情况能基本满足项目需求的，无重要设备缺失得3分；配置3-5辆安装运维车辆的及其它设施不能满足项目需求，得1分；存在关键设备缺失或未作说明的不得分。车辆需提供有效期内的行驶证复印件，不提供不得分。【0/1/3/5】

11．针对本项目的进度计划3分

根据投标人针对本项目所制定的进度方案，在充分考虑项目区域分散，工期紧，任务重，技术要求高等因素的基础上，工作总体进度安排切实可行，科学合理，各项任务进度安排相互衔接的，得3分；工作总体进度安排较合理，各项任务进度安排较合理的，得2分；工作总体进度安排较差，各项任务进度安排衔接较差，得1分；未作说明的不得分。【0/1/2/3】

12．对本项目提供的服务承诺5分

根据投标人针对本项目所提供的服务承诺（包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容的承诺等），服务承诺及服务体系完善、承诺到位的，得5分；服务承诺及服务体系基本满足项目需求的，得3分；服务承诺及服务体系有所欠缺的，得1分；未作说明的不得分。【0/1/3/5】

（三）履约能力分6分

1．投标人2021年以来的类似项目业绩，有一个得1分，本项最多得6分（请在投标文件中提供合同的复印件，不提供不得分）【0-6】

第六章 投标文件格式

## 封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

一、投标函格式

致：苏州日丰招投标代理有限公司：

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．对报价优惠；

2．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

3．我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

4．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

5．一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

6．与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名（签字）：

投标人名称：

公章：

日期：    年  月  日

二、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

年月日

| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见第四章项目需求 |  |  |

注：

1．应包括但不限于完成项目工作中所需的所有费用，包括人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备费（通讯器材、办公设备、巡检器材等）、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2．以实质性响应采购文件要求且响应价格最低的有效报价为评审基准价，其价格分为满分。其他有效响应报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

三、投标报价分析表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |  |  | ... |

注：

1．投标人根据“第四章项目需求”自行编制本表，条目不限于此，可自行添加。

2．投入费用明细供评委和采购人参考。

3．如有需要说明的事项，请在备注中列明。

四、资格证明文件

投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

2．财务状况报告（复印件，成立不满一年不需要提供）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）；

6．若投标人法定代表人或负责人亲自参加投标的，则提供本人的身份证原件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书原件、被授权人本人身份证原件、投标人法定代表人或负责人身份证复印件；

7．关于资格证明文件的书面承诺（原件，格式见后）。

授权委托书

致：苏州日丰招投标代理有限公司

本授权书宣告：

委托人：

地址：             法定代表人（或负责人）：

受托人：           性别：

所在单位：

职务：             联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加苏州日丰招投标代理有限公司组织的（采购编号为：   ）农村治安监控视频租赁项目的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

年  月  日

联合体协议书

、                        （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加                   （项目名称）全过程工程咨询服务投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合 体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

- 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

成员名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据招标文件服务要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

六、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据招标文件商务要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

七、专用设施设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 设备检定有效期 | 设备主要技术性能参数 | 单位 | 数量 | 备注（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证明材料的复印件，条目不限于此，可自行添加。

八、项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 本项目拟担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2．提供人员相关证书复印件、社保的复印件，条目不限于此，可自行添加。

九、2021年以来类似主要业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 区域 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供2021年以来类似项目业绩合同的复印件，否则将不作为评标的依据。

十、技术方案、服务方案

（技术开发设计方案及施工方案的内容编排等由投标人自定）

十一、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：

日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：            。

投标单位（加盖公章）：

十三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

十四、关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：