# 报价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **型号** | **品牌** | **生产厂家** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| **男更衣&女更衣** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 风幕机 | L=1500 | FM-1215B | 米风 | 佛山米风电器设备有限公司 | 3 | 台 | 690 | 2070 |
| A02 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 3 | 台 | 460 | 1380 |
| A02a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 3 | 个 | 550 | 1650 |
| A02b | 烘手器 | 470\*250\*165 | A3800 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 2 | 台 | 330 | 660 |
| A02c | 自动杀菌净手器 | 248\*470\*165 | B5000 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 2 | 台 | 600 | 1200 |
| A03 | 六门更衣柜 | 900\*500\*1800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 10 | 台 | 1200 | 12000 |
| A04 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 3 | 台 | 120 | 360 |
| **过磅区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A05 | 平板推车 | 900\*600\*200 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 3 | 台 | 870 | 2610 |
| A06 | 电子秤 | 300KG | TCS-300 | 中字 | 广州市中兴电子衡器厂 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| **冰箱存放间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A07 | 四门冷藏冰箱 | 1200\*760\*1900 | XTS48-4R | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 3 | 台 | 10580 | 31740 |
| A08 | 四门冷冻冰箱 | 1200\*760\*1900 | XTS48-4F | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 3 | 台 | 10580 | 31740 |
| A09 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| **清洁工具间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | 拖把池 | 1200\*600\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1010 | 2020 |
| A10a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| A11 | 拖把架 | L=1200 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| **杂品库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 7 | 台 | 1470 | 10290 |
| **主食库&副食库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 2 | 台 | 340 | 680 |
| A14 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 7 | 台 | 1470 | 10290 |
| A15 | 不锈钢地架 | 1200\*500\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 9 | 台 | 600 | 5400 |
| **垃圾房&垃圾房冷库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A16 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| A16a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| A17 | 单星盆工作台 | 1800\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2390 | 2390 |
| A17a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| A18 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| A19 | 垃圾房冷库 | 4350\*3150\*2600 | 定制 | 江友 | 常州江友冷暖科技有限公司 | 35.7 | m³ | 1660 | 59262 |
| **蔬菜粗加工** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| B02 | 单孔脏物台 | 1000\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1010 | 1010 |
| B03 | 单眼大水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 7 | 台 | 1290 | 9030 |
| B03a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 7 | 个 | 300 | 2100 |
| B04 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 6 | 台 | 1750 | 10500 |
| B05 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 3 | 台 | 1470 | 4410 |
| B06 | 不锈钢地架 | 1200\*500\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 600 | 1200 |
| B07 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 台 | 2210 | 4420 |
| B08 | 毛刷清洗去皮机 | 1800\*680\*980 | 定制 | 冀工 | 邢台冀工机械制造有限公司 | 1 | 台 | 24101 | 24101 |
| B09 | 多功能切菜机 | 1250\*530\*1250 | 定制 | 冀工 | 邢台冀工机械制造有限公司 | 1 | 台 | 21990 | 21990 |
| B10 | 四门双温冰箱 | 1200\*760\*1900 | XTS48-4RF | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 1 | 台 | 10580 | 10580 |
| B11 | 双门砧板刀具消毒柜 | 1200\*600\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 1 | 台 | 4690 | 4690 |
| B12 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| B12a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| **荤菜粗加工** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| C02 | 单孔脏物台 | 1000\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1010 | 1010 |
| C03 | 单眼大水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1290 | 5160 |
| C03a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| C04 | 步进式开水器连底座 | 12KW | HZK-120A2+ZK15-18K | 裕豪 | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 1 | 台 | 4780 | 4780 |
| C05 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| C06 | 双层工作台 | 1500\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 3 | 台 | 1290 | 3870 |
| C07 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1470 | 2940 |
| C08 | 双门砧板刀具消毒柜 | 1200\*600\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 1 | 台 | 4690 | 4690 |
| C09 | 绞肉机 | 700\*600\*770 | KLJQ-C | 卡西亚 | 江苏新一品精密机械有限公司 | 1 | 台 | 6070 | 6070 |
| C10 | 四门双温冰箱 | 1200\*760\*1900 | XTS48-4RF | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 2 | 台 | 10580 | 21160 |
| C11 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| C11a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| **水产粗加工** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单孔脏物台 | 1000\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1010 | 1010 |
| D02 | 单星盆工作台 | 1800\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 2390 | 4780 |
| D02a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| D03 | 双层工作台 | 1400\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| D04 | 单门砧板刀具消毒柜 | 600\*600\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 1 | 台 | 2670 | 2670 |
| D05 | 四门双温冰箱 | 1200\*730\*1900 | XTS48-4RF | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 1 | 台 | 10580 | 10580 |
| D06 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1470 | 1470 |
| D07 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| D08 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| D08a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| D09 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| **面点间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 单眼水池 | 800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| E01a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| E02 | 搅拌机 | 680\*680\*\*1180 | SC-50L | 焙可达 | 广州焙可达机械设备有限公司 | 1 | 台 | 17020 | 17020 |
| E03 | 和面机 | 580\*980\*1250 | SS-1A | 焙可达 | 广州焙可达机械设备有限公司 | 1 | 台 | 22360 | 22360 |
| E04 | 压面机 | 650\*660\*1120 | SMT-60 | 焙可达 | 广州焙可达机械设备有限公司 | 1 | 台 | 7730 | 7730 |
| E05 | 四门双温冰箱 | 1200\*730\*1900 | XTS48-4RF | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 1 | 台 | 10580 | 10580 |
| E06 | 双层工作台 | 1800\*650\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1660 | 3320 |
| E07 | 面粉车 | 500\*400\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 690 | 1380 |
| E08 | 电饼铛 | 660\*760\*840 | 45型 | 东方新奥 | 北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司 | 2 | 台 | 2300 | 4600 |
| E09 | 三层六盘电烤箱 | 1320\*1070\*1840 | SEC-3Y | 焙可达 | 广州焙可达机械设备有限公司 | 2 | 台 | 21620 | 43240 |
| E10 | 醒发箱 | 625\*915\*2075 | SP-18S | 焙可达 | 广州焙可达机械设备有限公司 | 1 | 台 | 9750 | 9750 |
| E11 | 油网烟罩 | 4900\*1200\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 5.9 | ㎡ | 1930 | 11387 |
| E11a | 烟罩前封板 | 4900\*1000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4.9 | ㎡ | 280 | 1372 |
| E11b | 不锈钢封墙板 | 4900\*2000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 9.8 | ㎡ | 280 | 2744 |
| E12 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| **烹饪加工间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 燃气双眼大锅灶 | 2200\*1200\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 7 | 台 | 14260 | 99820 |
| F02 | 不锈钢调料台 | 400\*1200\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 800 | 1600 |
| F03 | 燃气可倾式汤锅 | 200L | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 12700 | 25400 |
| F04 | 燃气双眼炒灶 | 2200\*1200\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 14260 | 14260 |
| F05 | 烟罩连弥散式送 | 1000\*1500\*500\* | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 33 | ㎡ | 2210 | 72930 |
| F05a | 烟罩前封板 | 11000\*1000\*2 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 22 | ㎡ | 280 | 6160 |
| F05b | 不锈钢封墙板 | 11000\*2000\*2 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 44 | ㎡ | 280 | 12320 |
| F06 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 7 | 台 | 1750 | 12250 |
| F07 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1470 | 2940 |
| F08 | 单眼大水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 3 | 台 | 1290 | 3870 |
| F08a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 3 | 个 | 300 | 900 |
| F09 | 四门双温冰箱 | 1800\*730\*1900 | XTS48-4RF | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 1 | 台 | 10580 | 10580 |
| F10 | 双层送餐车 | 800\*500\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 3 | 台 | 1010 | 3030 |
| F11 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 2 | 台 | 340 | 680 |
| F12 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| F12a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| F13 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 台 | 2210 | 4420 |
| F14 | 灭火系统 | 三瓶组 | CMJS24-3 | 顺康 | 苏州顺康鑫智能装备有限公司 | 2 | 套 | 13060 | 26120 |
| F15 | 门热风循环消毒 | 1300\*650\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 2 | 台 | 10120 | 20240 |
| **二次更衣&备餐间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 挂墙式洗手星盆 | 900\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 660 | 660 |
| G01a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 550 | 1100 |
| G01b | 烘手器 | 470\*250\*165 | A3800 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 1 | 台 | 330 | 330 |
| G01c | 自动杀菌净手器 | 248\*470\*165 | B5000 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| G02 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 1 | 台 | 120 | 120 |
| G03 | 五格保温台 | 1500\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 4140 | 16560 |
| G04 | 保温汤饭台 | 1400\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1100 | 2200 |
| G05 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 2 | 台 | 120 | 240 |
| G06 | 双眼水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1290 | 1290 |
| G06a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| G07 | 留样冰箱 | 700\*800\*1900 | XTS24-2RF | 心海 | 山东心海智能科技有限公司 | 1 | 台 | 8100 | 8100 |
| **特色间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G08 | 单眼水池 | 700\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| G08a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| G09 | 双移门工作柜 | 1800\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 3200 | 6400 |
| G10 | 四格保温台 | 1500\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 3680 | 3680 |
| G11 | 双层工作台 | 900\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 920 | 920 |
| G12 | 四眼电陶炉 | 800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 5980 | 5980 |
| G13 | 炉拼台 | 400\*1200\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 740 | 740 |
| G14 | 电磁双眼大锅灶 | 2200\*1200\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 17020 | 17020 |
| G15 | 电磁单眼矮汤炉 | 600\*750\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 6350 | 6350 |
| G16 | 集气罩 | 4200\*1300\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 5.5 | ㎡ | 1380 | 7590 |
| G16a | 集气罩前封板 | 4200\*1000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4.2 | ㎡ | 280 | 1176 |
| **蒸饭间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| H01a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| H02 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| H03 | 洗米机 | 100KG | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2120 | 2120 |
| H04 | 单眼大水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1290 | 2580 |
| H04a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| H05 | 电双门蒸饭车（核心产品） | 24盘 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 7 | 台 | 11040 | 77280 |
| H06 | 气罩连弥散式送新 | 10100\*1400\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 14.2 | ㎡ | 2210 | 31382 |
| H06a | 集气罩前封板 | 10100\*1000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 10.1 | ㎡ | 280 | 2828 |
| H07 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1750 | 3500 |
| H09 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| **洗消间&保洁间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| I01a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| I02 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| I03 | 星污碟台连花洒龙 | 3600\*800\*850 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 5610 | 5610 |
| I04 | 道式洗碗机带烘 | 2070\*700\*1950 | Z-200D | 乐加地 | 乐加地智能装备（苏州）有限公司 | 1 | 台 | 47380 | 47380 |
| I05 | 集气罩 | 2200\*1000\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2.2 | ㎡ | 1380 | 3036 |
| I05a | 集气罩前封板 | 2200\*1000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2.2 | ㎡ | 280 | 616 |
| I06 | 洁碟台 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1330 | 1330 |
| I07 | 活动工作台 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2670 | 2670 |
| I08 | 门热风循环消毒 | 1300\*650\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 3 | 台 | 10120 | 30360 |
| I09 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 1 | 台 | 120 | 120 |
| **1F餐厅** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温汤饭台 | 1100\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 830 | 830 |
| 2 | 保温汤饭台 | 1100\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 830 | 830 |
| 3 | 风幕机 | L=1800 | FM-1218S | 米风 | 佛山米风电器设备有限公司 | 5 | 台 | 830 | 4150 |
| 4 | 双孔脏物台柜 | 1500\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2390 | 2390 |
| 5 | 双层收碗车 | 800\*500\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1010 | 2020 |
| **2F二次更衣&备餐间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 挂墙式洗手星盆 | 900\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 660 | 660 |
| J01a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 560 | 1120 |
| J01b | 烘手器 | 470\*250\*165 | A3800 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 1 | 台 | 330 | 330 |
| J01c | 自动杀菌净手器 | 248\*470\*165 | B5000 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| J02 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 1 | 台 | 120 | 120 |
| J03 | 五格保温台 | 1800\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 10 | 台 | 4140 | 41400 |
| J04 | 双层工作台 | 1400\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1200 | 4800 |
| J05 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 6 | 台 | 120 | 720 |
| J06 | 双层工作台 | 700\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 830 | 1660 |
| J08 | 双眼水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1470 | 1470 |
| J08a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| J09 | 保洁柜 | 1100\*500\*1800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 2760 | 5520 |
| **2F洗碗间&保洁间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| K02 | 链板式传送带 | L=15000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 15 | 米 | 4050 | 60750 |
| K03 | 浸泡池 | 1500\*900\*850 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2120 | 2120 |
| K03a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 3040 | 3040 |
| K04 | 长龙式洗碗机带烘 | 4350\*910\*2080 | L-1ARD1 | 乐加地 | 乐加地智能装备（苏州）有限公司 | 1 | 台 | 70000 | 70000 |
| K05 | 牛角罩 | 660\*300\*325 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 400 | 800 |
| K06 | 动工作台连杯茜 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2670 | 2670 |
| K07 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1750 | 3500 |
| K08 | 挂墙式洗手星盆 | 450\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 460 | 460 |
| K08a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| K09 | 单孔脏物台 | 800\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| K10 | 单眼大水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1330 | 5320 |
| K10a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| K11 | 步进式开水器连底座 | 12KW | HZK-120A2+ZK15-18K | 裕豪 | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 1 | 台 | 4780 | 4780 |
| K12 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| K13 | 门热风循环消毒 | 1300\*650\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 7 | 台 | 10120 | 70840 |
| K14 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 2 | 台 | 120 | 240 |
| **2F餐厅** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温汤饭台 | 1100\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 8 | 台 | 830 | 6640 |
| 2 | 风幕机 | L=1800 | FM-1218S | 米风 | 佛山米风电器设备有限公司 | 5 | 台 | 830 | 4150 |
| 3 | 双孔脏物台柜 | 1500\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 2390 | 4780 |
| 4 | 双层收碗车 | 800\*500\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1010 | 4040 |
| **3F二次更衣&备餐间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 挂墙式洗手星盆 | 900\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 660 | 660 |
| L01a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 550 | 1100 |
| L01b | 烘手器 | 470\*250\*165 | A3800 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 1 | 台 | 330 | 330 |
| L01c | 自动杀菌净手器 | 248\*470\*165 | B5000 | 英特汉莎 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| L02 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 1 | 台 | 120 | 120 |
| L03 | 五格保温台 | 1800\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 10 | 台 | 4140 | 41400 |
| L04 | 双层工作台 | 1400\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1200 | 4800 |
| L05 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 6 | 台 | 120 | 720 |
| L06 | 双层工作台 | 700\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 830 | 1660 |
| L08 | 双眼水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 1330 | 1330 |
| L08a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 2 | 个 | 300 | 600 |
| L09 | 保洁柜 | 1100\*500\*1800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 2760 | 5520 |
| **3F洗碗间&保洁间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 粘捕式灭蝇灯 | 360\*170\*200 | NB-8 | 亨得利 | 佛山市亨得利电子电器有限公司 | 1 | 台 | 340 | 340 |
| M02 | 链板式传送带 | L=15000 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 15 | 米 | 4050 | 60750 |
| M03 | 浸泡池 | 1500\*900\*850 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2120 | 2120 |
| M03a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 300 | 300 |
| M04 | 长龙式洗碗机带烘 | 4350\*910\*2080 | L-1ARD1 | 乐加地 | 乐加地智能装备（苏州）有限公司 | 1 | 台 | 70000 | 70000 |
| M05 | 牛角罩 | 660\*300\*325 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 400 | 800 |
| M06 | 动工作台连杯茜 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 2670 | 2670 |
| M07 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 1750 | 3500 |
| M08 | 挂墙式洗手星盆 | 900\*450\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 660 | 660 |
| M08a | 感应龙头 | 单温 | MS42D | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| M09 | 单孔脏物台 | 800\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| M10 | 单眼大水池 | 1200\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1330 | 5320 |
| M10a | 冷热水龙头 | 双温 | M98E-503SN10 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 4 | 个 | 300 | 1200 |
| M11 | 步进式开水器连底座 | 12KW | HZK-120A2+ZK15-18K | 裕豪 | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 1 | 台 | 4780 | 4780 |
| M12 | 洗地龙头 | L=11M | C-M98E-HRW11 | 圣密尔 | 浙江盛美洁具有限公司 | 1 | 台 | 2210 | 2210 |
| M13 | 门热风循环消毒 | 1300\*650\*1800 | 定制 | 南厨 | 常熟市南方厨房设备有限责任公司 | 7 | 台 | 10120 | 70840 |
| M14 | 紫外线杀菌灯 | 36W | ZW36S23W | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 2 | 台 | 120 | 240 |
| **3F餐厅** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温汤饭台 | 1100\*700\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 8 | 台 | 830 | 6640 |
| 2 | 风幕机 | L=1800 | FM-1218S | 米风 | 佛山米风电器设备有限公司 | 6 | 台 | 830 | 4980 |
| 3 | 双孔脏物台柜 | 1500\*750\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 台 | 2390 | 4780 |
| 4 | 双层收碗车 | 800\*500\*800 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 台 | 1010 | 4040 |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢地沟 | L\*300\*250 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 105 | 米 | 260 | 27300 |
| 2 | 不锈钢地沟盖板 | 600\*300\*25 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 105 | 米 | 150 | 15750 |
| **排油烟系统** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烹饪间中压风机 | 15KW | DTZ-630 | 远通 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 2 | 台 | 9940 | 19880 |
| 2 | 油烟净化器 | 28000风量 | 定制 | 远通 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 2 | 台 | 16380 | 32760 |
| 3 | 净化器/风机支架 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 套 | 1070 | 2140 |
| 4 | 不锈钢顶风管 | 600\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 49.9 | ㎡ | 180 | 8982 |
| 5 | 不锈钢风管 | 900\*700 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 176 | ㎡ | 180 | 31680 |
| 6 | 不锈钢弯头 | 900\*700 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 4 | 只 | 660 | 2640 |
| 7 | 不锈钢大小头 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 只 | 400 | 800 |
| 8 | 帆布接头 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 套 | 130 | 260 |
| 9 | 防火阀 | 900\*700 | WSDc-K | 德粤 | 苏州德粤通风机电设备有限公司 | 4 | 只 | 1040 | 4160 |
| 10 | 防震垫 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 套 | 270 | 540 |
| 11 | 风机启动箱 | 配15KW | 定制 | 成吉电气 | 张家港市成吉电气有限公司 | 2 | 台 | 1930 | 3860 |
| 12 | 蒸饭区中压风机 | 11KW | DTZ-560 | 远通 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 台 | 9480 | 9480 |
| 13 | 风机支架 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 套 | 1070 | 1070 |
| 14 | 不锈钢顶风管 | 600\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 36 | ㎡ | 180 | 6480 |
| 15 | 不锈钢风管 | 900\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 75 | ㎡ | 180 | 13500 |
| 16 | 不锈钢弯头 | 900\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 只 | 660 | 1320 |
| 17 | 不锈钢大小头 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 只 | 400 | 400 |
| 18 | 帆布接头 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 套 | 130 | 130 |
| 19 | 防火阀 | 900\*600 | WSDc-K | 德粤 | 苏州德粤通风机电设备有限公司 | 2 | 只 | 960 | 1920 |
| 20 | 防震垫 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 套 | 270 | 270 |
| 21 | 风机启动箱 | 配11KW | 定制 | 成吉电气 | 张家港市成吉电气有限公司 | 1 | 套 | 1470 | 1470 |
| 22 | 面点间中压风机 | 5.5KW | DTZ-500 | 远通 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 台 | 6350 | 6350 |
| 23 | 油烟净化器 | 12000风量 | 定制 | 远通 | 无锡市达通通风设备有限公司 | 1 | 台 | 7360 | 7360 |
| 24 | 净化器/风机支架 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 套 | 1070 | 1070 |
| 25 | 不锈钢顶风管 | 600\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 11.8 | ㎡ | 180 | 2124 |
| 26 | 不锈钢风管 | 600\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 60 | ㎡ | 180 | 10800 |
| 27 | 不锈钢弯头 | 600\*600 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 2 | 只 | 530 | 1060 |
| 28 | 不锈钢大小头 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 只 | 400 | 400 |
| 29 | 帆布接头 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 套 | 130 | 130 |
| 30 | 防火阀 | 600\*600 | WSDc-K | 德粤 | 苏州德粤通风机电设备有限公司 | 2 | 只 | 860 | 1720 |
| 31 | 防震垫 | 配套 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 1 | 套 | 270 | 270 |
| 32 | 风机启动箱 | 配11KW | 定制 | 成吉电气 | 张家港市成吉电气有限公司 | 1 | 套 | 1470 | 1470 |
| 33 | 洗碗间轴流风机 | 5# | 5# | 德粤 | 苏州德粤通风机电设备有限公司 | 3 | 只 | 660 | 1980 |
| 34 | 不锈钢风管 | 500\*500 | 定制 | 利帮 | 利邦厨具有限公司 | 30 | ㎡ | 180 | 5400 |
| **小件** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师不锈钢快餐盘 | 六格 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 200 | 只 | 17 | 3400 |
| 2 | 教师不锈钢汤碗 | φ120 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 200 | 个 | 8 | 1600 |
| 3 | 教师不锈钢勺 | 2# |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 200 | 个 | 7 | 1400 |
| 4 | 教师不锈钢筷子 | L=230 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 200 | 双 | 6 | 1200 |
| 5 | 学生不锈钢快餐盘 | 六格 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 2800 | 个 | 17 | 47600 |
| 6 | 学生不锈钢汤碗 | φ120 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 2800 | 个 | 8 | 22400 |
| 7 | 学生不锈钢勺 | 2# |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 2800 | 个 | 7 | 19600 |
| 8 | 学生不锈钢筷子 | L=230 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 2800 | 双 | 6 | 16800 |
| 9 | 切菜刀 | 常规 |  | 森田作 | 阳江市棠盛工贸有限公司 | 15 | 个 | 65 | 975 |
| 10 | 斩骨刀 | 常规 |  | 森田作 | 阳江市棠盛工贸有限公司 | 2 | 个 | 72 | 144 |
| 11 | 削皮刀 | 常规 |  | 森田作 | 阳江市棠盛工贸有限公司 | 10 | 个 | 14 | 140 |
| 12 | 聚酯切菜板 | 600\*400\*20mm |  | 金佳达 | 广东金泽金属有限公司 | 35 | 个 | 113 | 3955 |
| 13 | 铲刀 | L=600mm |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 15 | 个 | 34 | 510 |
| 14 | 打菜勺 | 8两 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 25 | 个 | 43 | 1075 |
| 15 | 不锈钢笊篱 | ¢300 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 5 | 个 | 72 | 360 |
| 16 | 塑料菜筐 | 580\*400\*300mm |  | 进隆 | 嘉兴进隆塑业有限公司 | 35 | 个 | 58 | 2030 |
| 17 | 塑料垃圾桶 | 550\*490\*800mm |  | 进隆 | 嘉兴进隆塑业有限公司 | 10 | 个 | 43 | 430 |
| 18 | 铁锅 | ¢860 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 14 | 个 | 217 | 3038 |
| 19 | 炒锅 | ¢550 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 2 | 个 | 130 | 260 |
| 20 | 不锈钢脸盆 | ¢800 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 20 | 个 | 87 | 1740 |
| 21 | 不锈钢脸盆 | ¢600 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 20 | 个 | 72 | 1440 |
| 22 | 不锈钢脸盆 | ¢400 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 20 | 个 | 43 | 860 |
| 23 | 刀叉框 | 500\*500mm |  | 进隆 | 嘉兴进隆塑业有限公司 | 10 | 个 | 116 | 1160 |
| 24 | 刺碟框 | 500\*500mm |  | 进隆 | 嘉兴进隆塑业有限公司 | 5 | 个 | 116 | 580 |
| 25 | 不锈钢提桶 | ¢300 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 15 | 个 | 348 | 5220 |
| 26 | 不锈钢汤桶 | ¢450 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 只 | 304 | 3040 |
| 27 | 长柄水勺 | ¢160 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 把 | 43 | 430 |
| 28 | 炒勺 | 12两 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 把 | 58 | 580 |
| 29 | 打汤勺 | 8两 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 把 | 43 | 430 |
| 30 | 漏勺 | ¢70 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 5 | 把 | 50 | 250 |
| 31 | 宽边油隔 | 10寸，φ260 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 5 | 个 | 43 | 215 |
| 32 | 饭勺 | 常规 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 20 | 把 | 13 | 260 |
| 33 | 洗米箩 | 20KG，φ450 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 2 | 只 | 87 | 174 |
| 34 | 荷花夹 | 9寸 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 只 | 7 | 70 |
| 35 | 铲刀头连木柄 | 18# |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 把 | 87 | 870 |
| 36 | 刨刀 | L=120mm |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 10 | 把 | 8 | 80 |
| 37 | 鱼鳞刨 | 3寸 |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 5 | 只 | 14 | 70 |
| 38 | 肉锤 | L=150mm |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 5 | 只 | 43 | 215 |
| 39 | 不锈钢留样盒 | 120\*120\*45mm |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 30 | 个 | 58 | 1740 |
| 40 | 份数盒连盖 | 1/1\*10" |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 40 | 只 | 87 | 3480 |
| 41 | 份数盒连盖 | 1/1\*6" |  | 锦锋 | 潮州市锦锋金属制品厂 | 40 | 只 | 101 | 4040 |
| 42 | 油石 | 10寸 |  | 森田作 | 阳江市棠盛工贸有限公司 | 2 | 只 | 21 | 42 |
| 43 | 洗涤剂 | 20L |  | 新申酷 | 合肥新申酷环保科技有限公司 | 10 | 桶 | 174 | 1740 |
| 44 | 催干剂 | 20L |  | 新申酷 | 合肥新申酷环保科技有限公司 | 10 | 桶 | 174 | 1740 |
| 45 | 耐高温手套 | L=250mm |  | 麦太 | 武义麦太厨具有限公司 | 10 | 副 | 17 | 170 |
| 合计 | 金额大写：人民币贰佰壹拾贰万贰仟玖佰捌拾叁元整 （¥：2122983.00） |

**注：供应商成交后，请将已成交的报价分析表（word档）于1个工作日内发至282304863@qq.com邮箱，联系电话：0512-57367272，以免影响成交公告发布。**