无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JGGC-G2025-0010

采购项目名称：无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目

采购人：无锡立信高等职业技术学校

采购代理机构：江苏久格工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同格式

第五部分    附   件

- 第一部分. 投标邀请

江苏久格工程项目管理有限公司受无锡立信高等职业技术学校的委托，对无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目进行公开采购招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目 采购编号：JSZC-320200-JGGC-G2025-0010 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡立信高等职业技术学校 采购人地址：无锡市惠山区藕塘职教园区源兴路15号 采购代理机构：江苏久格工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑大厦13楼 |
| 3 | 采购项目简要说明及预算金额、最高限价： （一）采购项目简要说明： 1.采购概况：本项目为无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目。 2.采购内容：采购无锡立信高等职业技术学校厨房设备一批。 3.供货周期：30日天内完成本次采购设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体实施日期以采购人通知为准）。 4.服务质量要求：服务质量必须符合国家、行业相关质量标准，且满足采购人需求。 5.本项目合同履行地点：采购人指定地点，具体地点以合同书约定为准。 （二）本项目采购预算金额：97.309万元。 （三）本项目设定最高限价：87.488万元。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2.被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为： 工业 。 本项目是否专门面向中小企业：是。 （三）本项目的特定资格要求： 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同； 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） （四）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购文件提供时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。 采购文件提供地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 采购文件提供方式：江苏省政府采购（苏采云）平台线上获取 售价：免费获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年5月30日17:30时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 1.网上投标截止时间：2025年6月26日13:30。 2.网上投标解密时间：2025年6月26日，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 9 | 评审时间：2025年6月26日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 10 | 确定中标单位时间：2025年6月26日 |
| 11 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 12 | 采购人：无锡立信高等职业技术学校 联系人：杨老师 联系电话：18114888838 采购代理机构：江苏久格工程项目管理有限公司 联系人：李步旺、施程成 联系电话：18168891022 联系地址：无锡市滨湖区建筑西路586号建苑大厦13楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：714820781@qq.com |
| 13 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏久格工程项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、江苏久格工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

（5）被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（6）投标供应商2022年或2023年度财务审计报告或者近三个月中任意一个月（不含开标当月）财务报表扫描件并加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

注：①上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）；

（2）对应评分标准所需的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式）；

（2）商务响应偏离表（格式）；

（3）技术响应偏离表（格式）；

（4）企业业绩一览表（格式）；

（5）项目人员配置表（格式）；

3．报价部分（格式见附件）

（1）开标一览表（格式）；

（2）报价明细表（格式）；

4．技术文件部分（内容参照评标办法）

- （六）报价要求：

1.本项目固定单价，项目报价均已包括本项目所需要的货物的价格、运输费用、装卸费、管理和利润、税费以及合同明示或暗示的所有风险责任、义务等的一切费用。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价格一概不予调整。

2.本项目任何有选择的报价将不予接受。

3.投标报价以人民币元为单位报价。在签订合同和履行合同过程中，投标价不做调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制或技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；

- 33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

- 34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

- （九）开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏久格工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在资格审查时，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评分标准

评分项目及分值（总分100分）

8.1价格                                       30分

8.2质量技术要求情况                            8分

8.3投标人综合评价                             16分

8.4项目方案                                   45分

8.5节能、环保产品                              1分

9.各项目评分标准

9.1价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

9.2质量技术要求情况（8分）

9.2.1提供所投长龙式洗碗机内壁的检测报告，检测项目包含：杂质元素迁移量：砷(As)≤0.0015mg/kg、镉(Cd)≤0.0015mg/kg、铅(Pb)≤0.005mg/kg、锑(Sb)≤0.03mg/kg。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.2提供所投长龙式洗碗机主洗臂的检测报告，检测项目包含：杂质元素迁移量：砷(As)≤0.0015mg/kg、镉(Cd)≤0.0015mg/kg、铅(Pb)≤0.005mg/kg、锑(Sb)≤0.03mg/kg。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.3提供所投长龙式洗碗机输送管路的检测报告，检测项目包含：杂质元素迁移量：砷(As)≤0.0015mg/kg、镉(Cd)≤0.0015mg/kg、铅(Pb)≤0.005mg/kg、锑(Sb)≤0.03mg/kg。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.4提供所投长龙式洗碗机排水溢流杆的检测报告，检测项目包含：10%（v/v）乙醇，100℃，1h，总迁移量≤5 mg/dm2；蒸馏水，60℃，2h，高锰酸钾消耗量≤5mg/kg，检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.5提供所投长龙式洗碗机水泵水封的检测报告，检测项目包含：镉(Cd)≤0.01mg/dm2，铅(Pb)≤0.1mg/dm2。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.6提供厚度为1.2mm的304不锈钢板的检测报告，检测项目包含：力学性能（室温拉伸）：抗拉强度Rm≥550MPa,规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa,断后伸长率A50mm≥45%。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.7提供厚度为1.0mm的304不锈钢板的检测报告，检测项目包含：力学性能（室温拉伸）：抗拉强度Rm≥550MPa,规定塑性延伸强度Rp0.2≥250MPa,断后伸长率A50mm≥45%。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.2.8提供四层平板冲孔货架的检测报告，检测项目包含：水平受力试验：产品在490N水平集中力的作用下，框架的变形量小于10mm；去除作用力后，框架的变形量小于1mm。检测结果判定合格（P）。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。（须具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分）

9.3投标人综合评价（16分）

9.3.1业绩（3分）：投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似厨房设备业绩，每提供1个得1分，最高得3分。(须提供合同、验收报告扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分)

9.3.2证书（6分）：

（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、燃气燃烧器具安装维修资质证书；每张证书得1分，本项最高得4分。(须提供证书扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分)

（2）投标人或所投产品的厂商具有工业和商用电热食品加工设备全国工业产品生产许可证、消毒产品生产企业卫生许可证，每张证书得1分，本项最高得2分。(须提供证书扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分)

9.3.3投标人拟派项目人员情况（4分）：

（1）投标人拟派项目组成人员具有有效期内的安全员B证证书，有1人得0.5分，最高1分；

（2）投标人拟派项目组成人员具有有效期内的特种作业操作证（电工），有1人得0.5分，最高1分；

（3）投标人拟派项目组成人员具有有效期内的特种作业操作证（焊工），有1人得0.5分，最高1分；

（4）投标人拟派项目组成人员具有有效期内的燃气具安装维修工证书，有1人得0.5分，最高1分；

注：投标人自拟《项目人员配置清单》，提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））经社保管理部门确认的社保缴纳名单扫描件并加盖公章上传至系统中，否则不得分）。

9.3.4产品责任险（1分）：投标供应商向保险公司投保在有效期内的厨房设备产品责任险的得1分。(须提供保单扫描件加盖投标人公章上传至系统中，否则不得分)

9.3.5项目整体质保期（2分）：在满足招标文件要求的基础（三年）上，每增加一年质保期得1分，最多得2分。

9.4项目方案（45分）：无方案不得分。

9.4.1验收方案（9分）：考察投标人对本项目的验收方案，本方案内容总字数建议尽量不超过1000字，内容包括：①项目验收中的职责与分工；②验收现场异常问题处理要点；③配合采购人随机抽样破坏性检测方案。根据方案综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得9分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供1-3项内容方案的，得5分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-3项内容方案的，得3分。

提供不足1项内容或无方案的均不得分。

9.4.2项目进度方案（9分）：考察投标人的项目进度方案，本方案内容总字数建议尽量不超过1000字，内容包括：①项目整体进度计划；②进度保证措施。③投标人以往类似项目的进度管理成果。根据方案综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得9分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2-3项内容方案的，得7分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供1-3项内容方案的，得5分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-3项内容方案的，得3分。

提供不足1项内容或无方案的均不得分。

9.4.3安装及验收方案（15分）：考察投标人的安装及验收方案，本方案内容总字数建议尽量不超过2000字，内容包括：①施工前准备、施工总体布置及工期控制措施；②安装施工方案及安装质量保证措施；③安全文明安装及环境保护措施；④劳动力、机械设备和材料投入计划；⑤专业安装队伍。根据方案综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且5项内容方案均齐全的，得15分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供4-5项内容方案的，得12分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供3-5项内容方案的，得9分；

方案内容基本满足要求，能够提供2-5项内容方案的，得6分。

提供不足2项内容或无方案的均不得分。

9.4.4售后服务方案（12分）：考察投标人的售后服务方案，本方案内容总字数建议尽量不超过1000字，内容包括：①售后服务方案；②售后管理制度；③售后保障措施；④日常维护保养。根据方案综合打分。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得12分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3-4项内容方案的，得10分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-4项内容方案的，得8分；

方案内容基本满足要求，能够提供1-4项内容方案的，得6分。

提供不足1项内容或无方案的均不得分。

9.5节能、环保产品（1分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- （十）确定中标供应商：

评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏久格工程项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）质疑处理

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

- 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

- 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

- 5.以下情形的质疑不予受理

- 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十四）中标通知书

- 1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- 2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏久格工程项目管理有限公司见证后生效。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

4.江苏久格工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）代理服务费：

1.招标代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准打八折收取。采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；以中标金额为基数计算。

- （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 采购需求

本项目为无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

第一部分  项目技术要求

本项目核心产品为： 长龙式洗碗机加烘干

采购清单：

| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 技术参数 | 单位 | 尺寸(WxDxH) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A面点制作 |  |  |  |  |  |  |
| 1A01 | 蒸包炉 |  | 电压：380V 功率：12kW | 台 | 650*650*740 | 1 |
| 1A02 | 三层六盘不锈钢烤箱 |  | 功率：20.4kW 电压：3-380V 重量：290KG 规格：三层六盘 | 台 | 1225*770*1540 | 1 |
| 1A03 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 4300*1200*550 | 5.2 |
| 1A04 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*800*800 | 1 |
| 1A05 | 饼盘架 |  | 30*30的不锈钢方管制作立柱，圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱。 | 台 | 550*680*1800 | 1 |
| 1A06 | B50 三功能搅拌机 |  | -料桶容积：50L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5kW -最大和面量：15kg -搅拌转速：84/163/373r -整机重量：242kg | 台 | 760*580*1230 | 1 |
| 1A07 | 木案工作台下一层板 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *台面是银杏木板； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*800*800 | 1 |
| 1A08 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1000*600*800+150 | 1 |
| 1A09 | 揉压压面机 |  | 额定电压：220V 压面厚度：0.5-5mm 电机功率：1.1kW 压面宽度：288mm 生产能力：30-35kg/h | 台 | 710*885*1590 | 1 |
| 1A10 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1220*760*1980 | 1 |
| 1A11 | 不锈钢双门发酵箱 |  | 1、箱体内外采用不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、特设自动进水装置和任意调节层架。 | 台 | 990*710*1860 | 1 |
| 1B米面库 |  |  |  |  |  |  |
| 1B01 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1100*500*150 | 4 |
| 1C调料库 |  |  |  |  |  |  |
| 1C01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 4 |
| 1D低温冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1D01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1100*500*1600 | 1 |
| 1D02 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |
| 1D03 | 冷冻库 |  | 温度:-6~--18，保温:聚氨酯双面彩钢板100mm厚/不锈钢板0.5mm 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管Φ16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库 | 立方 | 2100*3800*2600 | 21 |
| 1E检测室 |  |  |  |  |  |  |
| 1E01 | 留样冰箱 |  | 三门立式留样专用冰箱（带门锁） 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 | 530*550*1100 | 1 |
| 1E02 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 700*700*800+150 | 1 |
| 1E03 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |
| 1F蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1F01 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |
| 1F02 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1000*600*150 | 1 |
| 1F03 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |
| 1F04 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |
| 1F05 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |
| 1F06 | 四层净菜货架 |  | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 3 |
| 1G 水产加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1G01 | 刀具消毒柜 |  | -电压:220V -功率:100W | 台 | 450*250*800 | 1 |
| 1G02 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1200*500*150 | 1 |
| 1G03 | 杀鱼台 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 1 |
| 1H荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1H01 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |
| 1H02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |
| 1H03 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 2 |
| 1H04 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 1 |
| 1I洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1I01 | 双孔收餐工作台 |  | 台面：SUS304 2B厚度1.2mm；下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.5mm；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 3 |
| 1I02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |
| 1I03 | 牛角抽气罩 |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； | 台 | 660*160*365 | 2 |
| 1I04 | 长龙式洗碗机加烘干 |  | 参数：电压：380V,功率：54.5kW；产品说明：超低的漂洗用水量，用水量不高于350升/时，大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量；内置式漂洗加热器和漂洗泵，并设有保护装置，从而保证水压的稳定；洗涤烘干于一体，自动化程度高；多重安全保护装置，更具人性化；一段主洗、双喷淋、一道烘干系统、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高、造型美观的工程塑料网爪，适用范围广； | 台 | 4200*855*1900 | 1 |
| 1J工具存放间 |  |  |  |  |  |  |
| 1J01 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |
| 1J02 | 一体式拖把池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*420*1900 | 2 |
| 1K消毒房 |  |  |  |  |  |  |
| 1K01 | 消毒库 |  | 设备功能1：高温热风消毒（物理消毒）；2：餐具及用具高温烘干；3：餐具及用具存储灭菌。库板夹层采用：保温岩棉，房间内 304 不锈钢板，房间外靠墙处彩钢白灰；耐高温胶密封工艺，配24KW/380V干式电热管带热风循环风机，含厚度100不锈钢库门。消毒原理：高温热风循环消毒。挂壁式自动控制柜：配自动化装置，一键式启停，带时间温控一体机。 | 台 | 4500*3500*2300 | 1 |
| 1K02 | 活动四层冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配活动轮。 | 台 | 1200*500*1600 | 4 |
| 1L蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 1L01 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 7500*1100*550 | 8.3 |
| 1L02 | 三门海鲜蒸柜(燃气) |  | 蒸柜箱体选用304不锈钢板制造，水箱全部采用δ=1.5mm不锈钢,无噪声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。 | 台 | 1200*1000*1900 | 1 |
| 1L03 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 2 |
| 1L04 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 1L05 | 24盘电加热蒸饭车 |  | 箱体采用SUS304不锈钢板，厚度1.0㎜，采用不锈钢手锁铰，密封条为嵌入式硅胶条。车轮采用φ150mm脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1200*800*1600 | 3 |
| 1L06 | 三层餐车 |  | 材质：SUS304,餐车盘采用1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，一次模压成型；圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱，手把采用Ф25*1.0mm。 | 台 | 850*450*900 | 2 |
| 1M烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1M01 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 4 |
| 1M02 | 炉拼台 |  | 1、304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 台 | 400*1100*800+450 | 5 |
| 1M03 | 双头双尾小炒灶 |  | 材质：SUS304,台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机， | 台 | 2200*1100*800+450 | 1 |
| 1M04 | 双头大锅灶 |  | 设备不锈钢部分采用材质为SUS304不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 台 | 2200*1100*800+450 | 3 |
| 1M05 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 12200*1300*550 | 15.9 |
| 1M06 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |
| 1M07 | 洗地龙头 |  | 1、软管采用耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 | 台 | 215*535*530 | 1 |
| 1M08 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，一般为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1200*750*1950 | 5 |
| 1M09 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 2 |
| 1M10 | 八头煲仔炉 |  | 1、采用不锈钢，1.2板厚制作 2、特制炉头直径200mm，侧板高度200mm 3、背板高度150mm，子弹脚直径38mm | 台 | 1500*900*800+150 | 1 |
| 1M11 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*500*1600 | 3 |
| 1M12 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*500*1600 | 4 |
| 1M13 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 2 |
| 1M14 | 立式保鲜冰箱 |  | 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 |  | 1 |
| 1N发餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1N01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |
| 1N02 | 五格售饭工作台 |  | -电压：220v -功率：2kW -规格：配食品级1/1份数盘5只 | 台 | 1800*700*800 | 10 |
| 1N03 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 3 |
| 1N04 | 汤饭保温桶车 |  | 材质：采用SUS304全不锈钢板制造，δ=1.0mm。手把φ32*1.0mm不锈钢机弯管配科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 600*600*800 | 2 |
| 1O二次更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 1O01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。单孔感应龙头；台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度，带感应龙头 | 台 | 600*600*800+150 | 1 |
| 1P面点出品 |  |  |  |  |  |  |
| 1P01 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 500*500*800+150 | 1 |
| 1P02 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 1700*800*550 | 1.4 |
| 1P03 | 节能煮面桶70L（电热） |  | -电压：380V -功率：9kW -容量：70L -操作方式：旋转调节 -材质：不锈钢 | 台 | 689*500*850 | 2 |
| 1P04 | 蒸菜台 |  | -内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 -纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 -线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 -底部加撑设计，增强设备承重力 -电压：220V -功率：2.2KW | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 1P05 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 1P06 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1000*500*1600 | 1 |
| 1Q饮料间 |  |  |  |  |  |  |
| 1Q01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |
| 1Q02 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1700*700*800 | 1 |
| 1Q03 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |
| 1Q04 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 1 |
| 1R男、女更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 1R01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体采用304不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）； *配：主体铜质单温龙头，下水器； *外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。 | 台 | 400*300*400 | 2 |
| 1R02 | 十二门更衣柜 |  | 材质：采用冷轧钢板、厚度≥1.0mm，经模具化钣金流水线精工而成。耐压、强度大、抗冲击不易变形。喷塑材料采用绿色环保型粉沫，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。链接标准件（镀锌）、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 | 台 | 900*420*1800 | 4 |
| 2A面点制作 |  |  |  |  |  |  |
| 2A01 | 木案工作台下一层板 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *台面是银杏木板； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*800*800 | 1 |
| 2A02 | B50 三功能搅拌机 |  | -料桶容积：50L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5kW -最大和面量：15kg -搅拌转速：84/163/373r -整机重量：242kg | 台 | 760*580*1230 | 1 |
| 2A03 | 揉压压面机 |  | 额定电压：220V 压面厚度：0.5-5mm 电机功率：1.1kW 压面宽度：288mm 生产能力：30-35kg/h | 台 | 710*885*1590 | 1 |
| 2A04 | 蒸包炉 |  | 电压：380V 功率：12kW | 台 | 650*650*740 | 1 |
| 2A05 | 三层六盘不锈钢烤箱 |  | -功率：20.4kW -电压：3-380V -重量：290KG -规格：三层六盘 | 台 | 1225*770*1540 | 1 |
| 2A06 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 4300*1200*610 | 5.2 |
| 2A07 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*800*800 | 1 |
| 2A08 | 饼盘架 |  | 30*30的不锈钢方管制作立柱，圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱。 | 台 | 550*680*1800 | 1 |
| 2A09 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |
| 2A10 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，一般为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1200*750*1950 | 1 |
| 2A11 | 不锈钢双门发酵箱 |  | 1、箱体内外采用不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、特设自动进水装置和任意调节层架。 | 台 | 990*710*1860 | 1 |
| 2B调料库 |  |  |  |  |  |  |
| 2B01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 5 |
| 2C米面库 |  |  |  |  |  |  |
| 2C01 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1200*500*150 | 4 |
| 2D检测室 |  |  |  |  |  |  |
| 2D01 | 留样冰箱 |  | 三门立式留样专用冰箱（带门锁） 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 | 530*550*1100 | 1 |
| 2D02 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 700*700*800+150 | 1 |
| 2D03 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |
| 2E低温冷冻库 |  |  |  |  |  |  |
| 2E01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1100*500*1600 | 1 |
| 2E02 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |
| 2E03 | 冷冻库 |  | 温度:-6~--18，保温:聚氨酯双面彩钢板100mm厚/不锈钢板0.5mm 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标 冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管Φ16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库 | 立方 | 2100*4200*2600 | 23 |
| 2F蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |
| 2F01 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1000*600*150 | 1 |
| 2F02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |
| 2F03 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |
| 2F04 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |
| 2F05 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |
| 2F06 | 四层净菜货架 |  | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.0mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.0mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 3 |
| 2G水产加工 |  |  |  |  |  |  |
| 2G01 | 刀具消毒柜 |  | -电压:220V -功率:100W | 台 | 450*250*800 | 1 |
| 2G02 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1200*500*150 | 1 |
| 2G03 | 杀鱼台 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 1 |
| 2H洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 2H01 | 双孔收餐工作台 |  | 台面：SUS304 2B厚度1.2mm；下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.5mm；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 3 |
| 2H02 | 长龙式洗碗机加烘干 |  | 参数：电压：380V,功率：54.5kW；产品说明：超低的漂洗用水量，用水量不高于350升/时，大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量；内置式漂洗加热器和漂洗泵，并设有保护装置，从而保证水压的稳定；洗涤烘干于一体，自动化程度高；多重安全保护装置，更具人性化；一段主洗、双喷淋、一道烘干系统、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广； | 台 | 4200*855*1900 | 1 |
| 2H03 | 牛角抽气罩 |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； | 台 | 660*160*365 | 2 |
| 2H04 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |
| 2I消毒房 |  |  |  |  |  |  |
| 2I01 | 消毒库 |  | 设备功能1：高温热风消毒（物理消毒）；2：餐具及用具高温烘干；3：餐具及用具存储灭菌。库板夹层采用：保温岩棉，房间内 304 不锈钢板，房间外靠墙处彩钢白灰；耐高温胶密封工艺，配24kW/380V干式电热管带热风循环风机，含厚度100不锈钢库门。消毒原理：高温热风循环消毒。挂壁式自动控制柜：配自动化装置，一键式启停，带时间温控一体机。 | 台 | 6200*2500*2300 | 1 |
| 2I02 | 活动四层冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配活动轮。 | 台 | 1200*500*1600 | 4 |
| 2J蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 2J01 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 2 |
| 2J02 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 2J03 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 7500*1100*550 | 8.3 |
| 2J04 | 三门海鲜蒸柜(燃气) |  | 蒸柜箱体选用304不锈钢板制造，水箱全部采用δ=1.5mm不锈钢,无噪声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。 | 台 | 1200*1000*1900 | 1 |
| 2J05 | 24盘电加热蒸饭车 |  | 箱体采用SUS304不锈钢板，厚度1.0㎜，采用不锈钢手锁铰，密封条为嵌入式硅胶条。车轮采用φ150mm脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1200*800*1600 | 3 |
| 2J06 | 三层餐车 |  | 材质：SUS304,餐车盘采用1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，一次模压成型；圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱，手把采用Ф25*1.0mm。 | 台 | 850*450*900 | 2 |
| 2K烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 2K01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |
| 2K02 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器，制冷量更大；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，一般为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1200*750*1950 | 5 |
| 2K03 | 立式保鲜冰箱 |  | 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 |  | 1 |
| 2K04 | 炉拼台 |  | 1、304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 台 | 400*1100*800+450 | 5 |
| 2K05 | 双头双尾小炒灶 |  | 材质：SUS304,台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机， | 台 | 2200*1100*800+450 | 1 |
| 2K06 | 双头大锅灶 |  | 设备不锈钢部分采用材质为SUS304不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 台 | 2200*1100*800+450 | 3 |
| 2K07 | 洗地龙头 |  | 1、软管采用耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 | 台 | 215*535*530 | 1 |
| 2K08 | 八头煲仔炉 |  | 1、采用不锈钢，1.2板厚制作 2、特制炉头直径200mm，侧板高度200mm 3、背板高度150mm，子弹脚直径38mm | 台 | 1500*900*800+150 | 1 |
| 2K09 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 4 |
| 2K10 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 2 |
| 2K11 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 12200*1300*550 | 15.9 |
| 2K12 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 2 |
| 2K13 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*500*1600 | 3 |
| 2K14 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*500*1600 | 4 |
| 2L工具存放间 |  |  |  |  |  |  |
| 2L01 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |
| 2L02 | 一体式拖把池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*420*1900 | 2 |
| 2M发餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 2M01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |
| 2M02 | 五格售饭工作台 |  | -电压：220v -功率：2kW -规格：配食品级1/1份数盘5只 | 台 | 1800*700*800 | 10 |
| 2M03 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 3 |
| 2M04 | 汤饭保温桶车 |  | 材质：采用SUS304全不锈钢板制造，δ=1.0mm。手把φ32*1.0mm不锈钢机弯管配科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 600*600*800 | 2 |
| 2N二次更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 2N01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。单孔感应龙头；台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度，带感应龙头 | 台 | 600*600*800+150 | 1 |
| 2O面点出品 |  |  |  |  |  |  |
| 2O01 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 1700*800*550 | 1.4 |
| 2O02 | 节能煮面桶70L（电热） |  | -电压：380V -功率：9kW -容量：70L -操作方式：旋转调节 -材质：不锈钢 | 台 | 689*500*850 | 2 |
| 2O03 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 500*500*800+150 | 1 |
| 2O04 | 四层平板货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1000*500*1600 | 1 |
| 2O05 | 蒸菜台 |  | -内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 -纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 -线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 -底部加撑设计，增强设备承重力 -电压：220V -功率：2.2KW | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 2O06 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 2P饮料间 |  |  |  |  |  |  |
| 2P01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |
| 2P02 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1700*700*800 | 1 |
| 2P03 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |
| 2P04 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 1 |
| 2Q男、女更衣 |  |  |  |  |  |  |
| 2Q01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体采用304不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）； *配：主体铜质单温龙头，下水器； *外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。 | 台 | 400*300*400 | 2 |
| 2Q02 | 十二门更衣柜 |  | 材质：采用冷轧钢板、厚度≥1.0mm，经模具化钣金流水线精工而成。耐压、强度大、抗冲击不易变形。喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。链接标准件（镀锌）、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 | 台 | 900*420*1800 | 4 |
| 2R肉类加工 |  | 荤菜加工 |  |  |  |  |
| 2R01 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |
| 2R02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |
| 2R03 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 2 |
| 2R04 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 1 |
| 3A餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 3A01 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |
| 3A02 | 双孔收餐柜车 |  | 采用304不锈钢板材制作 | 台 | 1500*700*800 | 1 |
| 3A03 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 2 |
| 3B包间清洗 |  |  |  |  |  |  |
| 3B01 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 1 |
| 3B02 | 高温热风循环（光波）消毒柜 |  | ·整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省旳 ·热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌; ·设有可调温控器，对所需温度随意调节; ·带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼; ·全不锈钢重力脚配置，稳定柜体; | 台 | 1170*520*1900 | 2 |
| 3B03 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1700*700*800 | 1 |
| 3B04 | 筷子消毒车 |  | 台面采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.2mm,衬筋：不锈钢板厚度1.2mm； | 辆 | 700*450*800 | 8 |
| 3B05 | 灭蝇灯 |  | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008kW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50Hz -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 台 | 400*120*170 | 48 |

第二部分  有关说明

1．本项目中所有产品均需符合国家相关行业标准。

2．配置清单见附件，投标人应按照清单中的规格、材质和工艺来生产，如有疑议，供货时以采购方要求为准，投标单价不变更。如投标人提供的厨房设备与清单中的规格、材质和工艺不一致，采购方有权退货，造成的一切后果由投标单位负责。货到后由采购单位来确认货品的材质与质量。

3．交货日期（或完工期）： 30日天内完成本次采购设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体实施日期以采购人通知为准）。

4．质保期：项目整体质保，质保期3年。保修期间，产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质量问题，由供应商免费更换、维修。保修期后，提供终身维修，并保证零配件的供应。

5.服务响应时间：供方在接需方通知2小时做出响应，24小时内到达现场，一般故障48小时内维修完毕。

6.质量验收：服务质量必须符合国家、行业相关质量标准，且满足采购人需求。

7.付款方式：合同签订15天内支付至合同价的30%；货到现场安装完毕，经验收合格后付至合同价的95%；满一年后无质量问题付清剩余5%货款。

8.中标供应商需向采购人缴纳中标价10%的履约保证金。

9.投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

10.由中标供应商负责原有设备的拆除及清运至指定地点。

11.其他要求：报价含税金、运输、安装等其他一切相关费用、采购方不再支付报价以外的任何费用。

（二） 其他：

1.本项目投标总报价包括全部设备及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

4.本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》中的产品进行报价。

5. 交货地点和方式：由供应商负责办理运输手续并承担所有费用，直接送至采购人指定地点。

6.质量及验收：货物到达现场后，采购人根据招标文件参数要求进行检查验收，并有权请第三方检测单位对货物进行检测。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 第四部分．合同书

江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：无锡立信高等职业技术学校食堂改造项目厨具采购项目                                     项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）  无锡立信高等职业技术学校

乙方：（卖方、供方、供应商）

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心 无锡立信高等职业技术学校食堂改造项目厨具采购项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：无锡立信高等职业技术学校食堂改造项目厨具采购项目

1.2 标的质量：所有厨具均出自原厂，所有厨具及部件均是全新的纯正部品。

1.3 标的数量（规模）：详见附件清单

1.4 履行时间（期限）：30日天内完成本次采购设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体实施日期以采购人通知为准）。

1.5 履行地点：无锡立信高等职业技术学校，具体地点以合同书约定为准。

1.6 履行方式：按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

1.7 包装方式：具体见本合同第十二、货物的包装、发运及运输。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                （        元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 付款方式：合同签订15天内支付至合同价的30%；货到现场安装完毕，经验收合格后付至合同价的95%；满一年后无质量问题付清剩余5%货款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为      年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 乙方负责改造区域内利旧厨具的拆卸及安装恢复。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                             乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第五部分.附件（投标文件格式）

无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目公开招标

投标文件

项目名称：

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：    年    月    日

- （一）响应函（格式）

致：江苏久格工程项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏久格工程项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡立信高等职业技术学校：

我公司（单位）参加本次项目（         ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

无锡立信高等职业技术学校：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目（项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡立信高等职业技术学校

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：    （盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：   （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

年    月     日

- （五）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                         项目编号：

| 项目名称 | 无锡立信高等职业技术学校厨房设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货周期 |  |
| 服务质量要求 |  |
| 质保期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 报价明细表（格式）

投标供应商名称（盖章）                   政府采购编号：

| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 技术参数 | 单位 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A面点制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1A01 | 蒸包炉 |  | 电压：380V 功率：12kW | 台 | 650*650*740 | 1 |  |  |
| 1A02 | 三层六盘不锈钢烤箱 |  | 功率：20.4kW 电压：3-380V 重量：290KG 规格：三层六盘 | 台 | 1225*770*1540 | 1 |  |  |
| 1A03 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 4300*1200*550 | 5.2 |  |  |
| 1A04 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*800*800 | 1 |  |  |
| 1A05 | 饼盘架 |  | 30*30的不锈钢方管制作立柱，圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱。 | 台 | 550*680*1800 | 1 |  |  |
| 1A06 | B50 三功能搅拌机 |  | -料桶容积：50L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5kW -最大和面量：15kg -搅拌转速：84/163/373r -整机重量：242kg | 台 | 760*580*1230 | 1 |  |  |
| 1A07 | 木案工作台下一层板 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *台面是银杏木板； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*800*800 | 1 |  |  |
| 1A08 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1000*600*800+150 | 1 |  |  |
| 1A09 | 揉压压面机 |  | 额定电压：220V 压面厚度：0.5-5mm 电机功率：1.1kW 压面宽度：288mm 生产能力：30-35kg/h | 台 | 710*885*1590 | 1 |  |  |
| 1A10 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1220*760*1980 | 1 |  |  |
| 1A11 | 不锈钢双门发酵箱 |  | 1、箱体内外采用不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、特设自动进水装置和任意调节层架。 | 台 | 990*710*1860 | 1 |  |  |
| 1B米面库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1B01 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1100*500*150 | 4 |  |  |
| 1C调料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 4 |  |  |
| 1D低温冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1100*500*1600 | 1 |  |  |
| 1D02 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |  |  |
| 1D03 | 冷冻库 |  | 温度:-6~--18，保温:聚氨酯双面彩钢板100mm厚/不锈钢板0.5mm 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管Φ16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库 | 立方 | 2100*3800*2600 | 21 |  |  |
| 1E检测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1E01 | 留样冰箱 |  | 三门立式留样专用冰箱（带门锁） 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 | 530*550*1100 | 1 |  |  |
| 1E02 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 700*700*800+150 | 1 |  |  |
| 1E03 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |  |  |
| 1F蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F01 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |  |  |
| 1F02 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1000*600*150 | 1 |  |  |
| 1F03 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |  |  |
| 1F04 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |  |  |
| 1F05 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |  |  |
| 1F06 | 四层净菜货架 |  | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.2mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.2mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 3 |  |  |
| 1G 水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1G01 | 刀具消毒柜 |  | -电压:220V -功率:100W | 台 | 450*250*800 | 1 |  |  |
| 1G02 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1200*500*150 | 1 |  |  |
| 1G03 | 杀鱼台 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 1 |  |  |
| 1H荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1H01 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |  |  |
| 1H02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |  |  |
| 1H03 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 2 |  |  |
| 1H04 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 1 |  |  |
| 1I洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1I01 | 双孔收餐工作台 |  | 台面：SUS304 2B厚度1.2mm；下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.5mm；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 3 |  |  |
| 1I02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |  |  |
| 1I03 | 牛角抽气罩 |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； | 台 | 660*160*365 | 2 |  |  |
| 1I04 | 长龙式洗碗机加烘干 |  | 参数：电压：380V,功率：54.5kW；产品说明：超低的漂洗用水量，用水量不高于350升/时，大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量；内置式漂洗加热器和漂洗泵，并设有保护装置，从而保证水压的稳定；洗涤烘干于一体，自动化程度高；多重安全保护装置，更具人性化；一段主洗、双喷淋、一道烘干系统、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高、造型美观的工程塑料网爪，适用范围广； | 台 | 4200*855*1900 | 1 |  |  |
| 1J工具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1J01 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |  |  |
| 1J02 | 一体式拖把池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*420*1900 | 2 |  |  |
| 1K消毒房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1K01 | 消毒库 |  | 设备功能1：高温热风消毒（物理消毒）；2：餐具及用具高温烘干；3：餐具及用具存储灭菌。库板夹层采用：保温岩棉，房间内 304 不锈钢板，房间外靠墙处彩钢白灰；耐高温胶密封工艺，配24KW/380V干式电热管带热风循环风机，含厚度100不锈钢库门。消毒原理：高温热风循环消毒。挂壁式自动控制柜：配自动化装置，一键式启停，带时间温控一体机。 | 台 | 4500*3500*2300 | 1 |  |  |
| 1K02 | 活动四层冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配活动轮。 | 台 | 1200*500*1600 | 4 |  |  |
| 1L蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1L01 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 7500*1100*550 | 8.3 |  |  |
| 1L02 | 三门海鲜蒸柜(燃气) |  | 蒸柜箱体选用304不锈钢板制造，水箱全部采用δ=1.5mm不锈钢,无噪声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。 | 台 | 1200*1000*1900 | 1 |  |  |
| 1L03 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 2 |  |  |
| 1L04 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 1L05 | 24盘电加热蒸饭车 |  | 箱体采用SUS304不锈钢板，厚度1.0㎜，采用不锈钢手锁铰，密封条为嵌入式硅胶条。车轮采用φ150mm脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1200*800*1600 | 3 |  |  |
| 1L06 | 三层餐车 |  | 材质：SUS304,餐车盘采用1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，一次模压成型；圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱，手把采用Ф25*1.0mm。 | 台 | 850*450*900 | 2 |  |  |
| 1M烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1M01 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 4 |  |  |
| 1M02 | 炉拼台 |  | 1、304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 台 | 400*1100*800+450 | 5 |  |  |
| 1M03 | 双头双尾小炒灶 |  | 材质：SUS304,台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机， | 台 | 2200*1100*800+450 | 1 |  |  |
| 1M04 | 双头大锅灶 |  | 设备不锈钢部分采用材质为SUS304不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 台 | 2200*1100*800+450 | 3 |  |  |
| 1M05 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 12200*1300*550 | 15.9 |  |  |
| 1M06 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |  |  |
| 1M07 | 洗地龙头 |  | 1、软管采用耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 | 台 | 215*535*530 | 1 |  |  |
| 1M08 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，一般为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1200*750*1950 | 5 |  |  |
| 1M09 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 2 |  |  |
| 1M10 | 八头煲仔炉 |  | 1、采用不锈钢，1.2板厚制作 2、特制炉头直径200mm，侧板高度200mm 3、背板高度150mm，子弹脚直径38mm | 台 | 1500*900*800+150 | 1 |  |  |
| 1M11 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*500*1600 | 3 |  |  |
| 1M12 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*500*1600 | 4 |  |  |
| 1M13 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 2 |  |  |
| 1M14 | 立式保鲜冰箱 |  | 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 |  | 1 |  |  |
| 1N发餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1N01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |  |  |
| 1N02 | 五格售饭工作台 |  | -电压：220v -功率：2kW -规格：配食品级1/1份数盘5只 | 台 | 1800*700*800 | 10 |  |  |
| 1N03 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 3 |  |  |
| 1N04 | 汤饭保温桶车 |  | 材质：采用SUS304全不锈钢板制造，δ=1.0mm。手把φ32*1.0mm不锈钢机弯管配科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 600*600*800 | 2 |  |  |
| 1O二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1O01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。单孔感应龙头；台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度，带感应龙头 | 台 | 600*600*800+150 | 1 |  |  |
| 1P面点出品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1P01 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 500*500*800+150 | 1 |  |  |
| 1P02 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 1700*800*550 | 1.4 |  |  |
| 1P03 | 节能煮面桶70L（电热） |  | -电压：380V -功率：9kW -容量：70L -操作方式：旋转调节 -材质：不锈钢 | 台 | 689*500*850 | 2 |  |  |
| 1P04 | 蒸菜台 |  | -内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 -纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 -线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 -底部加撑设计，增强设备承重力 -电压：220V -功率：2.2KW | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 1P05 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 1P06 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1000*500*1600 | 1 |  |  |
| 1Q饮料间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Q01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |  |  |
| 1Q02 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1700*700*800 | 1 |  |  |
| 1Q03 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |  |  |
| 1Q04 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 1 |  |  |
| 1R男、女更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1R01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体采用304不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）； *配：主体铜质单温龙头，下水器； *外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。 | 台 | 400*300*400 | 2 |  |  |
| 1R02 | 十二门更衣柜 |  | 材质：采用冷轧钢板、厚度≥1.0mm，经模具化钣金流水线精工而成。耐压、强度大、抗冲击不易变形。喷塑材料采用绿色环保型粉沫，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。链接标准件（镀锌）、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 | 台 | 900*420*1800 | 4 |  |  |
| 2A面点制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A01 | 木案工作台下一层板 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *台面是银杏木板； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*800*800 | 1 |  |  |
| 2A02 | B50 三功能搅拌机 |  | -料桶容积：50L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5kW -最大和面量：15kg -搅拌转速：84/163/373r -整机重量：242kg | 台 | 760*580*1230 | 1 |  |  |
| 2A03 | 揉压压面机 |  | 额定电压：220V 压面厚度：0.5-5mm 电机功率：1.1kW 压面宽度：288mm 生产能力：30-35kg/h | 台 | 710*885*1590 | 1 |  |  |
| 2A04 | 蒸包炉 |  | 电压：380V 功率：12kW | 台 | 650*650*740 | 1 |  |  |
| 2A05 | 三层六盘不锈钢烤箱 |  | -功率：20.4kW -电压：3-380V -重量：290KG -规格：三层六盘 | 台 | 1225*770*1540 | 1 |  |  |
| 2A06 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 4300*1200*610 | 5.2 |  |  |
| 2A07 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*800*800 | 1 |  |  |
| 2A08 | 饼盘架 |  | 30*30的不锈钢方管制作立柱，圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱。 | 台 | 550*680*1800 | 1 |  |  |
| 2A09 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |  |  |
| 2A10 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，一般为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1200*750*1950 | 1 |  |  |
| 2A11 | 不锈钢双门发酵箱 |  | 1、箱体内外采用不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、特设自动进水装置和任意调节层架。 | 台 | 990*710*1860 | 1 |  |  |
| 2B调料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 5 |  |  |
| 2C米面库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2C01 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1200*500*150 | 4 |  |  |
| 2D检测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D01 | 留样冰箱 |  | 三门立式留样专用冰箱（带门锁） 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 | 530*550*1100 | 1 |  |  |
| 2D02 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 700*700*800+150 | 1 |  |  |
| 2D03 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |  |  |
| 2E低温冷冻库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2E01 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1100*500*1600 | 1 |  |  |
| 2E02 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |  |  |
| 2E03 | 冷冻库 |  | 温度:-6~--18，保温:聚氨酯双面彩钢板100mm厚/不锈钢板0.5mm 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标 冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管Φ16×1.0指标，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库 | 立方 | 2100*4200*2600 | 23 |  |  |
| 2F蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F01 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1000*600*150 | 1 |  |  |
| 2F02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |  |  |
| 2F03 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 2 |  |  |
| 2F04 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |  |  |
| 2F05 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |  |  |
| 2F06 | 四层净菜货架 |  | 采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，平板δ=1.0mm丛孔，压边，无毛刺；配置Φ38mm*1.0mm的立柱且满焊，配置不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1200*500*1600 | 3 |  |  |
| 2G水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2G01 | 刀具消毒柜 |  | -电压:220V -功率:100W | 台 | 450*250*800 | 1 |  |  |
| 2G02 | 米面架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫 | 台 | 1200*500*150 | 1 |  |  |
| 2G03 | 杀鱼台 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 1 |  |  |
| 2H洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2H01 | 双孔收餐工作台 |  | 台面：SUS304 2B厚度1.2mm；下加加强筋，采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.5mm；立柱：Ф38*1.2mm不锈钢圆管制作；配不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 3 |  |  |
| 2H02 | 长龙式洗碗机加烘干 |  | 参数：电压：380V,功率：54.5kW；产品说明：超低的漂洗用水量，用水量不高于350升/时，大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量；内置式漂洗加热器和漂洗泵，并设有保护装置，从而保证水压的稳定；洗涤烘干于一体，自动化程度高；多重安全保护装置，更具人性化；一段主洗、双喷淋、一道烘干系统、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广； | 台 | 4200*855*1900 | 1 |  |  |
| 2H03 | 牛角抽气罩 |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； | 台 | 660*160*365 | 2 |  |  |
| 2H04 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |  |  |
| 2I消毒房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2I01 | 消毒库 |  | 设备功能1：高温热风消毒（物理消毒）；2：餐具及用具高温烘干；3：餐具及用具存储灭菌。库板夹层采用：保温岩棉，房间内 304 不锈钢板，房间外靠墙处彩钢白灰；耐高温胶密封工艺，配24kW/380V干式电热管带热风循环风机，含厚度100不锈钢库门。消毒原理：高温热风循环消毒。挂壁式自动控制柜：配自动化装置，一键式启停，带时间温控一体机。 | 台 | 6200*2500*2300 | 1 |  |  |
| 2I02 | 活动四层冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配活动轮。 | 台 | 1200*500*1600 | 4 |  |  |
| 2J蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2J01 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 2 |  |  |
| 2J02 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 2J03 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 7500*1100*550 | 8.3 |  |  |
| 2J04 | 三门海鲜蒸柜(燃气) |  | 蒸柜箱体选用304不锈钢板制造，水箱全部采用δ=1.5mm不锈钢,无噪声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。 | 台 | 1200*1000*1900 | 1 |  |  |
| 2J05 | 24盘电加热蒸饭车 |  | 箱体采用SUS304不锈钢板，厚度1.0㎜，采用不锈钢手锁铰，密封条为嵌入式硅胶条。车轮采用φ150mm脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 1200*800*1600 | 3 |  |  |
| 2J06 | 三层餐车 |  | 材质：SUS304,餐车盘采用1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，一次模压成型；圆弧流线型手柄。配100mm的活动轮，30*30的不锈钢方管制作立柱，手把采用Ф25*1.0mm。 | 台 | 850*450*900 | 2 |  |  |
| 2K烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2K01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |  |  |
| 2K02 | 双温四门高身柜 |  | 1、名称：四门双温冰箱 2、材质：1、大容量设计，，容积不低于860L；2、全铜∮7与∮8的加粗蒸发器，制冷量更大；3、高效无氟压缩机；4、冰箱加厚发泡层（厚度60mm），保温节能；5、内无磁不锈钢，前罩板、门体加厚无磁不锈钢；6、一体式发泡墙板；7、冷藏冷冻微电脑双显示，一般为数字显示器；8、弹簧强力回归门；9、加长型搁条，不锈钢铰链；10、常规平调台面整体发泡； 3、规格、类型：1200*750*1950 | 台 | 1200*750*1950 | 5 |  |  |
| 2K03 | 立式保鲜冰箱 |  | 1、内置铜管，工作方式:直冷；-6℃-+12℃；电压:220V-50Hz；输入功率:0.55kW。 | 台 |  | 1 |  |  |
| 2K04 | 炉拼台 |  | 1、304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 台 | 400*1100*800+450 | 5 |  |  |
| 2K05 | 双头双尾小炒灶 |  | 材质：SUS304,台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机， | 台 | 2200*1100*800+450 | 1 |  |  |
| 2K06 | 双头大锅灶 |  | 设备不锈钢部分采用材质为SUS304不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 | 台 | 2200*1100*800+450 | 3 |  |  |
| 2K07 | 洗地龙头 |  | 1、软管采用耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 | 台 | 215*535*530 | 1 |  |  |
| 2K08 | 八头煲仔炉 |  | 1、采用不锈钢，1.2板厚制作 2、特制炉头直径200mm，侧板高度200mm 3、背板高度150mm，子弹脚直径38mm | 台 | 1500*900*800+150 | 1 |  |  |
| 2K09 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 4 |  |  |
| 2K10 | 双通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*1000*800 | 2 |  |  |
| 2K11 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 12200*1300*550 | 15.9 |  |  |
| 2K12 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 2 |  |  |
| 2K13 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*500*1600 | 3 |  |  |
| 2K14 | 四层平板冲孔货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； *冲孔层板厚1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*500*1600 | 4 |  |  |
| 2L工具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2L01 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |  |  |
| 2L02 | 一体式拖把池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*420*1900 | 2 |  |  |
| 2M发餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2M01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 3 |  |  |
| 2M02 | 五格售饭工作台 |  | -电压：220v -功率：2kW -规格：配食品级1/1份数盘5只 | 台 | 1800*700*800 | 10 |  |  |
| 2M03 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 3 |  |  |
| 2M04 | 汤饭保温桶车 |  | 材质：采用SUS304全不锈钢板制造，δ=1.0mm。手把φ32*1.0mm不锈钢机弯管配科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 600*600*800 | 2 |  |  |
| 2N二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。单孔感应龙头；台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度，带感应龙头 | 台 | 600*600*800+150 | 1 |  |  |
| 2O面点出品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2O01 | 油网烟罩 |  | 壳体面板304厚度1.2mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 米2 | 1700*800*550 | 1.4 |  |  |
| 2O02 | 节能煮面桶70L（电热） |  | -电压：380V -功率：9kW -容量：70L -操作方式：旋转调节 -材质：不锈钢 | 台 | 689*500*850 | 2 |  |  |
| 2O03 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 500*500*800+150 | 1 |  |  |
| 2O04 | 四层平板货架 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.2mm； *立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1000*500*1600 | 1 |  |  |
| 2O05 | 蒸菜台 |  | -内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便 -纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏 -线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用 -底部加撑设计，增强设备承重力 -电压：220V -功率：2.2KW | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 2O06 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 2P饮料间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2P01 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |  |  |
| 2P02 | 单通工作台 |  | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.2mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1700*700*800 | 1 |  |  |
| 2P03 | 双星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1200*600*800+150 | 1 |  |  |
| 2P04 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 1 |  |  |
| 2Q男、女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Q01 | 洗手星带感应龙头 |  | *整体采用304不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）； *配：主体铜质单温龙头，下水器； *外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。 | 台 | 400*300*400 | 2 |  |  |
| 2Q02 | 十二门更衣柜 |  | 材质：采用冷轧钢板、厚度≥1.0mm，经模具化钣金流水线精工而成。耐压、强度大、抗冲击不易变形。喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。链接标准件（镀锌）、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 | 台 | 900*420*1800 | 4 |  |  |
| 2R肉类加工 |  | 荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |
| 2R01 | 刀具消毒柜 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 台 | 600*600*1800mm | 1 |  |  |
| 2R02 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 2 |  |  |
| 2R03 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 2 |  |  |
| 2R04 | 单星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头开孔φ22mm。 | 台 | 1000*700*800+150 | 1 |  |  |
| 3A餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3A01 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1800*700*800 | 1 |  |  |
| 3A02 | 双孔收餐柜车 |  | 采用304不锈钢板材制作 | 台 | 1500*700*800 | 1 |  |  |
| 3A03 | 保洁柜 |  | 柜身：采用SUS 304 2B 1.0mm磨砂贴膜不锈钢板；移门、层板：用SUS 304 2B 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊轨挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф63*1.0mm不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 | 台 | 1200*500*1800 | 2 |  |  |
| 3B包间清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3B01 | 三星水池 |  | *整体SUS304不锈钢制作； *台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 台 | 1800*700*800+150 | 1 |  |  |
| 3B02 | 高温热风循环（光波）消毒柜 |  | ·整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省旳 ·热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌; ·设有可调温控器，对所需温度随意调节; ·带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼; ·全不锈钢重力脚配置，稳定柜体; | 台 | 1170*520*1900 | 2 |  |  |
| 3B03 | 双层平板工作台 |  | *整体采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Ф48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1700*700*800 | 1 |  |  |
| 3B04 | 筷子消毒车 |  | 台面采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.2mm,衬筋：不锈钢板厚度1.2mm； | 辆 | 700*450*800 | 8 |  |  |
| 3B05 | 灭蝇灯 |  | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008kW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50Hz -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 台 | 400*120*170 | 48 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

- （六）商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （七）技术响应偏离表（格式）

技术响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商的技术规格部分与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （八）企业业绩一览表（格式）

- 企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：    年  月   日

- （九）项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

投标供应商名称（盖章）                            政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员须提供身份证明、相应人员证书和连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））经社保管理部门确认的社保缴纳名单扫描件并加盖公章，并标注各人员所处位置以便评审。

3.招标文件中所要求须提供的其他相关证明材料。

4.以上佐证材料请附本表之后。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）“在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。”

（十一）监狱企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他______（请填写：监狱、非监狱）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏久格工程项目管理有限公司有权将相关内容进行公示；

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十四）技术文件（格式自拟）