公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

项目名称：无锡市反诈中心业务技术用房信息化建设项目

采 购 人：无锡市公安局（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二五年三月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市公安局（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡市反诈中心业务技术用房信息化建设项目（JSZC-320200-JZCG-G2025-0047）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市反诈中心业务技术用房信息化建设项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年4月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

2.项目名称：无锡市反诈中心业务技术用房信息化建设项目

3.项目预算金额：332.9643万元

4.项目最高限价：332.9643万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市公安局（本级）

地    址：无锡市经开区高浪西路58号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：殷俊；电话：0510-82222502

采购人质疑受理联系人：殷俊；电话：0510-82222502

交易中心项目联系人：邰云祥；电话：0510-81827764

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的P1.25LED拼接屏为核心产品。

第一部分  项目技术要求

1.项目概述

根据相关文件规定要求，现依托市公安局现有主楼四楼空置区域独立建设市本级反诈中心，智能化建设主要包括大屏显示系统、会议系统、应急广播系统、门禁系统、视频监控系统、智能照明系统、网络系统、综合布线系统。通过此次智能化建设项目，进一步筑牢“心盾”防范屏障、发起“天网”打击攻势、深化源头治理管控，推动形成全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防格局，促进全力守护百姓钱袋子工作目标的达成。

2.项目建设内容

一、大屏系统

（1）LED大屏建设

本项目 LED 拟采用高密度小间距产品，小间距高清 LED 显示技术，是采用小间距表贴封装 LED 作为显示面板，支持整屏无缝拼接， 组成一个高分率的数字显示系统。在充分地对客户实际应用需求进行分析、对现场环境进行认真考察后，建议将 LED 高清晰度数字显示技术、多屏图 处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体，形成一个有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的LED大屏显示系统。LED大屏面积43.74平方米（21.6M*2.025M ），分辨率17280*1620 ，根据现场环境采用落地支架进行布置，前维护的安装方式，充分利用现场空间。

原来反诈中心有一块LED屏幕，屏幕面积14.58平方米（长7.2m，高2.025m），利旧使用，整个项目需要考虑原有LED屏幕拆除、搬迁、安装、调试及坏点修复。

原反诈中心侦察打击区和宣传防范区各有两套3*2LCD拼接屏幕（55寸），利旧使用，整个项目需要考虑原有LCD屏幕拆除、搬迁、安装、调试及坏点修复。

（2）视频切换系统

为了实现反诈中心各项职能，需要建设包括显示系统、信息传输切换系统、视频处理系统、可视化管控系统等多系统为一体的硬件支撑系统。各个系统各施其能，为反诈中心各项职能活动的开展提供音视频传输、汇聚、切换、视频处理、大屏显示等多种功能。通过可视化智能中控对各个系统整合，构建统一的多系统综合控制系统，简化多系统操作流程，提高管控效率，做到及时响应、快速指挥。

基于以上需求分析，本次方案建议采用光纤矩阵+拼接控制器+智能化中控组成解决方案，实现信号采集接入、传输切换、视频处理、拼接显示、可视化控制等功能。

系统整合计算机系统、网络、实时视频等多种数据资源，构建反诈中心视频图像资源池，在日常值守、应急指挥等活动中，按需在资源池中调取视频图像信号，并在显示设备上进行高清晰、高分辨的图像显示和窗口组合显示，并可按需设定成不同的使用模式，提供给不同场景下任意调用，满足信息集中显示、大数据量处理、实时准确显示的需要，为迅速分析判断、综合调度和决策指挥提供必要支持。

系统包括部署在中心机房的光纤矩阵（包括发送和接收光端机）、拼接控制器、国产化智能中控设备等核心功能设备。

系统采用一体化设计理念，以光纤为主要传输介质，以网络为通信纽带，通过可视化综合管控平台，实现统一的功能控制和系统维护。

二、会议系统

（1）发言系统

配置10只手拉手方杆会议话筒，放置于领导席，实现会议讨论发言功能，保证声音还原度；在观摩席配置无线鹅颈话筒，用于灵活发言使用，整个反诈中心配置4只无线手持话筒，用于移动发言、讲解使用。无线话筒主机放置于弱电机房，机房与反诈指挥中心距离有40米，为了防止无线信号传输受到影响，增加一套无线话筒信号放大器。

（2）扩声系统

本项目配置2套音柱和16套6.5寸吸顶音箱，主要用于反诈中心和研判支撑区人声的扩音及音频文件的播放，系统具有音频信号放大和处理功能，能够达到扩散性良好，声场分布均 ，响度合适，自然度好的要求，能够提供清晰自然的 扩声，满足日常会议扩声，报告演讲等功能需求。

（3）视频会议系统

本项目视频会议系统建设1套多点控制单元（MCU），配置20路视频会议授权，满足市局与区级部门视频会议，多点控制单元（MCU）采用先进的云架构设计理念，支持H.265编解码协议，内置统一管理、灵活用户权限设置、双模混合会议、虚拟会议室、即时通讯等功能。反诈中心建设一套视频会议终端，研判支撑区大屏两侧各安装一台视频会议摄像机，用作本地画面传输；项目中配置一台电视墙，用于展示远端会议场所监控画面，电视墙负责将各会场的音频图像解码输出到视频矩阵分配或直接输出到显示设备，实现多路图像解码上墙显示。

（4）可视化中控系统

使用者通过平板上显示的预览画面即可锁定相应输入源，实现快速切换，防止误操作。视频源可按照不同部门、不同区域实现分类分组，方便查找和快速调用。中控系统可实现大屏场景切换，会场音量调整等功能。

三、应急广播系统

该项目对应急广播系统的使用需求，结合相关设计标准《应急广播系统工程技术规范》编号 GB50526-2010、（中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范（摘录）（GB50116-2013））和建设图纸进行设计；应急广播系统选择以实用性、先进性、可靠性、开放性、兼容性、标准化为原则；本次大楼应急广播系统设计主要满足背景音乐广播和消防广播两部分。

四、门禁系统

门禁系统，是安防智能化管理系统必不可少的。门禁系统是大楼综合保安系统的重要组成部分，其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。本项目大楼属于新建项目，门禁等点位与基建没有交叉，不影响门禁等点位数量计算。配置6套人脸识别监控，能与原有大楼门禁系统互联。

五、视频监控系统

视频监控系统是安防智能化管理系统必不可少的重要部分。本次建设的摄像机，部署在大楼公共区域，可通过国标协议接入原有大楼监控系统。本项目配置16台400W像素高清半球监控，后端有效存储180天，部署在反诈中心公共区域，满足公安基本需求。

六、智能照明系统

智能照明控制系统组网方式灵活，扩展方便，当系统模块数量较少、距离较近、范围较小时，各设备以树形枝状延伸，构成支路系统智能照明控制系统；当系统模块数量较多、距离较远、范围较大时，用IP协议转换器组成多条支路，构成区域智能照明控制系统，合并到交换机组成总线。本项目配置3套智能照明智能面板，管理公共区域灯光，能实现定时控制、场景控制、感应控制等功能。

七、网络系统

本次无锡市公安局反诈中心网络主要分为公安信息网、公安视频网、政务网、设备网等4个部分，按照等级保护要求各套网络系统之间物理隔离，整体网络架构采用核心--接入的二层网络设计，二层网络架构采用层次化模型设计，即减少网络规格，每个层次着重于某些特定的功能，这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。（接入交换机汇聚到大楼原有机房核心交换机）。

公安网、视频网、政务网各配置四台48口全千兆交换机和两台24口全千兆交换机，交换机包含24/48个10/100/1000BASE-T 以太网端口,4个千兆 SFP 上行端口。

设备网配置2台24口POE交换机，交换机包含24个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4个千兆SFP上行端口。

八、综合布线系统

本项目共有197个工位，每个工位放置3套网络+1套电话线路，反诈中心有两个弱电间，每个弱电间都放置光纤到中心机房。

3.项目采购清单（单位：元）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 反诈接警大厅建设 |  |  |  |  |
| LED大屏建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.25LED拼接屏 | 1、屏体显示主屏宽度≥21600mm，高度≥2025mm，显示分辨率≥17280点×1620点，显示面积≥43.74平米； 2、LED光源采用全倒装RGB晶片，晶片单边尺寸不大于75um； 3、晶片结构及固晶方式：Flip-chip RGB，Pin transfer（刺晶方式）COB； 4、显示屏点间距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/平米； 5、亮度：≥800cd/㎡，可实现0-100%无极亮度调节； 6、对比度：≥20000:1； 7、色温：2000-10000K可调； 8、色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤160K； 9、刷新率：7680Hz； 10、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度； 11、均匀性：色度均匀性:±0.002Cx、Cy之内，发光点中心距偏差＜1%，亮度均匀性：≥98%； 12、平整度：平整度≤0.05mm；单元拼接间隙≤0.05mm；相邻像素之间平整度≤0.05mm；相邻模块之间平整度≤0.05mm；显示单元垂直、水平相对错位≤3%； 13、换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz； 14、功耗：800nit亮度条件下，峰值功耗≤270W/㎡，平均功耗≤160W/㎡；300nit亮度条件下，峰值功耗：≤145W/㎡,300nit平均功耗：≤89W/㎡； 15、驱动芯片要求：采用55nm制程，BGA324封装工艺；数据处理28bit； 16、芯片级信号备份：具有芯片级主备信号功能，具备芯片级双路信号处理功能； 17、模组级监测：支持模组在线、离线状态监测，支持坏点数量监测； 18、箱体材质：箱体与后壳为压铸铝材质箱体，整体压铸，一次成型，箱体厚度＜40mm，箱体比例：16:9，不接受显示单元切割或不完整箱体，不接受模组产品； 19、连接：硬连接方式连接； 20、AI智能感应检测：屏体可支持人体检测，检测屏体前有人时，正常显示。检测屏体前无人时，屏体低亮显示或黑屏节能； 21、驱动方式：共阴恒流驱动设计； 22、传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输； 23、色域覆盖率：NTSC≥120%； 24、摩尔纹抑制：支持摩尔纹抑制功能，主观抑制效果≥90； 25、信号安全技术：可满足防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能;覆盖范围广，涵盖10KHz~1.2GHz;干扰信号强度10KHz~230MHz区间，小于90dBuV;235MHz~1.2GHz 区间，小于 97dBuV;传导抑制>35dB可以单机使用、可以组网使用； 26、电力安全技术：可满足防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信;覆盖范围广，涵盖1KHz~ 1.5GHz;输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性; 27、除湿功能：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭； 28、监测及预警功能：支持实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度电压、IC信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告，报警方式包括邮件报警、短信报警、微信报警 29、防护要求：模组正面IP65；防盐雾10级； 30、校正：模组自带校正功能，带flash芯片，flash芯片容量大于8M；支持数据断电保存，支持数据存储及回读； 31、箱体带测试按键，支持前后操作，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示； 32、防霉要求：符合 GB/T 2423.16-2022《环境试验 第2部分:试验方法试验及导则:长霉》标准，防长霉程度为 0 级； 33、毒气安全：箱体单元烟气毒性测试符合 BS6853 标准，R(max.)≤0.4； 箱体单元烟气毒性测试符合 BS6853 标准，R(max.)≤0.4； 34、阻燃要求：PCB的阻燃等级应达到 V-0级；面板的阻燃等级应达到 V-0级；电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级；符合BS476-7表面燃烧测试1级标准； 35、蓝光安全要求：符合光生物安全要求蓝光危害符合RG0标准无危害； | 平方米 | 43.74 | 长：21.6M*2.025M 分辨率17280*1620 |
| 2 | 综合运维管理平台 | 1、所投综合运维管理平台能实现与所投LED小间距屏幕、发送卡、大屏配电箱无缝对接； 2.设备分布：支持以可视化方式（GIS、位置示意图、区域表格），显示LED屏设备分布情况； 3.支持可视化概览：大屏、发送卡、接收卡、计算机、PLC、拼控设备、摄像头等设备的运行状态总览（在线、离线、关键参数等）；支持屏幕回显：现场图片、摄像头、拼接器回显三种形式； 4.支持PLC监测：开关状态展示、烟感、温感、湿度、亮度数据；支持拼接器状态监测：电压状态、风扇状态、输入接口状态、输出接口状态：支持图形工作站状态监测： CPU、内存、硬盘使用率等； 5.支持通用控制系统状态监测：发送卡、接收卡数量、走线方式、信号状态、温度电压、IC信息、模组参数实时显示； 6.支持自研控制系统状态监测：视频卡、分配卡、模组数量，走线方式，HDMI信号状态、设备信号状态、传感器数据实时显示； 7.支持模组状态监测：系统自动监测模组在线、离线状态，离线时发出报警；支持模组坏点监测，设定坏点报警阈值，超过阈值后报警（需要LED硬件支持该功能； 8.支持屏体亮度自动调整：屏体亮度按照时间、环境光照度映射表两种方式进行自动调整，支持系统分区，不同区域之间可按照不同亮度方式进行调整（环境光照度映射表方式需要搭配使用光感探头）； 9.支持网关状态监测：广播、重启、延期、操作系统基础信息等数据展示； 10.通过智能开关获取电力参数：电压、电流、功率、漏电，使用时长、通电时长、电量数据；可对显示屏设置检修模式，减少检修本身影响设备运行时造成的系统故障误报； 11.智能网关和配套断路器可支持过压、欠压、过流、过功率的保护功能，当触发以上事件时网关可自动执行分闸操作，保护用电安全。 12.智能网关和配套断路器可支持每路过温保护功能，当温度超过阈值自动执行分闸操作。 13智能网关和配套断路器可支持电力检修模式，当设备处于电力检修模式时，断路器一直处于分闸状态以保障用电安全。 14.支持自研控制系统状态监测（视频卡、分配卡、模组数量，走线方式，HDMI信号状态、设备信号状态、传感器数据，支持HDMI信号异常时，系统主动进行故障报警，当分配卡之间的连接线异常时，系统主动进行故障报警，模组控制板之间连接线异常，系统主动进行报警）； 15.支持邮件报警：配置接收人邮箱，报警立即发送邮件，单箱体信息采集时间≤5S，可增加任意数量的接收人邮箱； 16.支持故障数据保存：可任意查看一年内的系统故障数据； | 套 | 1 |  |
| 3 | 发送卡 | 1设备支持不少于1路HDMI和1路DVI同时实现视频输入及显示，同时二者可以实现备份显示； 2输入的HDMI和DVI信号都可以实现视频无损输出； 3支持最大分辨率不低于1920*1200@60Hz，并向下兼容。 4设备不低于6个网口。 5单网口最大带载不少于65万像素。 6多台设备之间可以实现同步传输显示，不同设备带载LED不会出现撕裂现象。 7支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出。 8可用不同的身份登录控制系统，实现分权管理。 9支持性能参数的调整、导入、导出，支持控制器文件导出及接收卡参数固化和发送。 10支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行图像精细化调节。 11支持屏幕的脱机矫正，亮暗线调节和Flash矫正。 12支持发送卡、接收卡、屏队列参数的导出和导入。 13支持对已连接设备的固件进行升级。 14支持对设备进行固件信息的回读并导出为文件。 15支持接收卡的恢复出厂设置。 16支持中文和英文等语言切换。 | 台 | 18 |  |
| 4 | 大屏钢结构 | 镀锌方管焊制，室内钢结构设计，采用Q235B国标材料，屏体边框黑钛不锈钢 | 项 | 1 | 前维护 |
| 5 | 配电箱（50KW） | 大屏配电箱（含PLC控制板） 1、配置功率≥50kw，可适当增加余量； 2、配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； 3、显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； 远程电力监控：远程故障报警，远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态； | 台 | 1 |  |
| 大屏利旧 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏支架 | 钢结构制作费用，显示面积约14.58㎡ | 项 | 1 | 原反诈中心指挥大厅LED大屏14.58平方米（长7.2，高2.025）拆除，迁移，安装，调试，修复等工作 |
| 2 | LED大屏拆除，安装，调试费用 | LED大屏拆除，安装，调试、修复，费用 | 项 | 1 |  |
| 3 | LED大屏拼控 | 输入：4路HDMI 输出：8路HDMI 1、可传输1920*1200@60Hz及以下分辨率的HDMI信号 2、真60帧系统，完美支持1920*1200@60Hz不抽帧 3、RGB 4:4:4无损处理，完美画质，无色散、丢色阶等问题 4、整个大屏最多可显示16个信号窗口，单个屏幕最多8个窗口；信号窗口可叠加、缩放，灵活布局。 5、支持自定义输出分辨率、支持拼接大屏LED模式；完美支持不同大小LED 模组的拼接显示。 | 台 | 1 |  |
| 4 | LCD大屏拆除，安装，调试费用 | LCD大屏拆除，安装，调试、修复，费用 | 项 | 1 | 原反诈中心工作区2套3*2LCD拼接屏幕拆除，迁移，安装，调试，修复等工作，屏幕支架利旧 |
| 5 | LED大屏拼控 | 输入：4路HDMI 输出：8路HDMI 1、可传输1920*1200@60Hz及以下分辨率的HDMI信号 2、真60帧系统，完美支持1920*1200@60Hz不抽帧 3、RGB 4:4:4无损处理，完美画质，无色散、丢色阶等问题 4、整个大屏最多可显示16个信号窗口，单个屏幕最多8个窗口；信号窗口可叠加、缩放，灵活布局。 5、支持自定义输出分辨率、支持拼接大屏LED模式；完美支持不同大小LED 模组的拼接显示。 | 台 | 1 |  |
| 视频切换系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏拼控器 | 1.系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、控制卡、预监卡、回显卡、风扇、电源采用模块化设计，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行。支持冗余电源备份，可实现信号的处理与交换。 2.支持输出任意种测试颜色和网格图像，用于对设备输出通道进行测试。 3.支持场景预设和预案调用无缝切换，支持不少于18000个矩阵预案的保存管理；支持不少于18000个拼接预案的保存管理。支持预案分组功能，且每个预案组可单独进行预案轮巡；每组预案轮巡时，预案之间的时间间隔可以单独调整。预案可通过手动、定时、激光笔触发三种方式进行调用，实现预案内容的快速切换。 4.支持输出卡驱动设置，可通过对输出卡的驱动电流（预加重）和摆幅进行调 整，可实现链路的延长传输，传输信号的画面稳定。 5.支持在拼接屏上显示多组静态条幅，条幅布局可选，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配。支持多种不同时间，包括：时区时间显示、本地/远程时间显示、时间数字样式、星期时间显示，可实时动态显示日期和时间且格式可选。时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取，条幅内容可编辑文字或者导入图片。 6.支持对输入源图像进行裁剪，既可输入像素点进行精确裁剪，也可通过鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。 7.支持新增、编辑、删除用户名、密码用户信息，支持为用户设置操作权限，可控制每个用户对于每个功能项和菜单的操作权限，也可控制每个用户对于每个输入源和输出端口的操作权限。 8.支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作即可自动切换到备份控制卡进行设备的控制，双控制卡均故障或拔出的条件下，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏、闪烁情况。 9.风扇运行支持自动、手动两种设置模式。智能控速风扇支持8档风扇转速调节，在操作界面可显示风扇当前转速，并可根据设备的运行状态及当前环境温度进行智能调节转速，实现定速巡航。 10.支持对输入卡设置期望分辨率，可以智能检测输入信号状态，当输入信号的分辨率与所设置的期望分辨率不符时，设备可以自动关闭输出信号，并可在设备状态监测界面中查看输入信号是否符合期望分辨率，并可根据监测信息进行检修。 11.产品平均无故障时间MTBF≥100000h。 | 张 | 1 | 20路4K输入+8路反诈平台高分电脑输入，24路1080输出（大屏发送卡） |
| 2 | 2路4K60-DP输入卡 | 4K60-DP输入卡，单板支持不少于2路输入；分辨率支持不低于3840*2160@60，支持随路音频。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 4路4KHDMI输入卡 | HDMI1.3输出，最大支持输出分辨率不低于2048x1152@60HZ | 张 | 5 |  |
| 4 | 8路HDMI输出卡 | HDMI输出卡，单板支持8路输出，最高分辨率不低于1920*1080@60； 单卡或单个输出端口最多可开16窗（2K：16个，4K30：8个；4K60：4个），卡内图层共享，跨端口开窗图层数量不减。 | 张 | 3 |  |
| 5 | 大屏信号控制器 | 具备不少于一路DVI输入接口，双口、单光纤传输KVM、Audio信号，支持DVI、VGA信号传输，支持环出 具备不少于一路DVI输出接口，双口、单光纤传输KVM、Audio信号 | 套 | 1 |  |
| 6 | 多功能综合信号处理器 | 1.最大支持共160路输入/输出的交换容量 2.主机前面板液晶屏可显示设备运行状态，支持查询并修改设备IP地址、网关、掩码等信息，支持MAC地址查询。 3.采用非交换机、非TCP/IP协议的闭环式光纤架构，视频和控制数据通过不同光纤进行传输，通过专用物理信道承载管理控制信息。 4.光纤矩阵支持安装HDMI/DVI/VGA/DP/SDI/YPBPR/CVBS等视频板卡，每张板卡支持不少于4路的4K视频信号的输入/出。 5.视频信号从输入端到输出端的延迟≤16ms。 6.信号切换时，无延时、无黑场、无蓝屏、无闪屏等中间过渡态，切换时间≤16ms。 7.机箱卡槽位采用双向数据通道，单个卡槽支持输入/输出板卡混插，不受输入卡或输出卡相邻槽位连续使用的限制，支持输入、输出卡无序随意盲插；输入、输出卡相互独立，任意输入卡拔出或故障不影响其他输入卡的预监等功能，任意输出卡拔出或故障不影响其他输出卡的回显等功能； 8.输入、输出卡支持端口自适应，可按照需求任意分配输入、输出端口，端口无需配置可自动识别输入、输出节点；支持任意输入、输出光端机从主机一个端口拔下换至另外一个空余端口，信号可快速恢复，整个过程无需人工干预，且无需重新设置。信号恢复时间≤0.5s 9.平均无故障间隔时间（MTBF）≥20万小时，平均故障修复（MTTR）时间≤25分钟。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 8路光纤接口卡 | 光纤接口卡，单板支持不少于8路光纤输入/输出，支持嵌入式音频，可按需配置成输入或输出 | 张 | 3 | 20台电脑，2台视频会议主机，2路备用 |
| 8 | 4路4K-HDMI输入卡 | 4K HDMI输入卡，单板支持不少于4路输入，支持嵌入式音频输入 | 张 | 6 | 电视墙16路，2路视频会议信号，6路备用 |
| 9 | 4路4K-HDMI输出卡 | 4K HDMI输出卡，单板支持不少于4路输出，支持嵌入式音频输出 | 张 | 6 | 20路大屏拼控，2路视频会议，2路音频解析 |
| 10 | 4KHDMI 光纤发送器 | 具备一路4KHDMI输入和环出接口，双口、单光纤传输Video、Audio信号 | 台 | 20 | 指挥大厅电脑信号 |
| 11 | HDMI 光纤发送器 | 具备一路HDMI输入和输出接口，双口、单光纤传输Video、Audio信号。 | 台 | 2 | 会议摄像机信号 |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |
|  | 发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 8.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 9.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 10.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 2.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议话筒（主席单元） | 1.采用短咪杆拾音设计，远距离拾音。咪杆高度（或长度）≤240mm。 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用≥100M网络传输，采用单线接入环形网络。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.具有旗形全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，所有主席和代表单元的发言都在0通道收听，1到63通道为收听译员机发言的通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度。 9.单元具有发言计时和定时发言功能，主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 10.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 11.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 12.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 13.单元支持web页面固件升级功能。 14.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 15.单元支持网络修改设备类型（主席/代表）、设置时钟屏保。 16.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持收听同声传译通道的声音或用于连接外置麦克风。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 会议话筒（代表单元） | 1.采用短咪杆拾音设计，远距离拾音。咪杆高度（或长度）≤240mm。 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用100M网络传输，采用单线接入环形网络。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.具有旗形全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，所有主席和代表单元的发言都在0通道收听，1到63通道为收听译员机发言的通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 9.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 12.单元支持web页面固件升级功能。 13.单元支持网络修改设备类型（主席/代表）、设置时钟屏保。 14.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持收听同声传译通道的声音或用于连接外置麦克风。 15.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度。 16.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 9 |  |
| 5 | 话筒连接主线缆 | ≥50米延长线（一公一母） | 根 | 1 |  |
| 6 | 一拖二无线手持话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷地使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 套 | 2 |  |
| 7 | 一拖八桌面长咪杆话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥8只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 桌面话筒电池 | 提供WiFi会议单元电池（18650锂电池）≥4颗/包，每颗电池容量为≥2400mAh。 | 包 | 6 |  |
| 9 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 套 | 2 |  |
| 11 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB | 套 | 2 |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 1.采用≥12只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥400W,峰值功率≥1600W 5.最大声压级（额定/峰值）≥124dB/130dB 6.标称阻抗≤6Ω 7.频率范围等同或优于60Hz-20kHz 8.灵敏度≥98dB(1M/1W) (含支架） | 只 | 2 |  |
| 2 | 吸顶音箱 | 1.采用≥1只6.5寸中低音喇叭单元和≥1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 只 | 16 |  |
| 3 | 专业功放（主扩） | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效地抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 1 |  |
| 4 | 专业功放（吸顶） | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效地抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 数字调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 3.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 4.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 5.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 8.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议管理控制终端 | 处理器：配置≥2颗Hygon 7360处理器，每颗CPU核心数≥24核，每颗CPU主频≥2.2GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB； 操作系统：支持国产操作系统，支持搭载国产麒麟嵌入式操作系统； 内存：配置≥128GB DDR4 RDIMM/LRDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC 网络：配置≥2个1G RJ45网口，支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格，支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； PCIe扩展：最大支持10个PCIe 4.0 插槽（2个内置专用插槽）,支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡,支持1个直插主板的内置RAID卡PCIe标准插槽，不使用线缆连接，不占用后置PCIe标准卡槽位 GPU扩展： 配置≥2张NV RTX A4000 16GB E4X16 140W 单宽 显卡；≥1张NV T1000 8GB E3x16 50W 单宽 显卡 配置≥1张同步卡； 存储：配置不少于2块480G 2.5 SATA 6Gb R SSD；不少于3块8T 7.2k 3.5 SATA 6Gb硬盘; 风扇：配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能； 电源：配置≥2个2000W CRPS标准电源，支持1+1冗余； | 套 | 1 |  |
| 2 | MCU服务器 | 1.MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，支持H.323 终端、SIP终端、RTC终端同时入会。 3.会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 7.支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30. 8.支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 9.支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址簿只配置一些常用的联系列表。 10.支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。 11.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。 12. 支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准； 13.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，80%的丢包率情况下音频基本清晰，不影响会议正常进行。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议终端授权 | 会议终端授权，接入端口授权 | 路 | 10 |  |
| 4 | 视频会议终端 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 3.支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 7.支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 8.支持不少于3进3出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能。 9.终端具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息。 10.终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能。 11.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12.支持防火墙和NAT穿越。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频会议摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于30倍光学变焦。 4.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 5.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 6.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 7.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 8.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 9.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 电视墙 | 1.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出。 2.支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。 3.支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频解码协议。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 6.支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 7.单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持16路高清图像输出。 8.电视墙解码卡支持HDBaseT/HDMI等多种视频接口可选。本次要求配置10路1080p60fps高清输出，视频输出接口为HDMI 9.支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理。 10.支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出。 11.支持虚拟电视墙， 按照用户拼接大屏实际拼接模式进行设置， 保存多个电视墙预案， 同时可以针对电视墙通道设置自主多画面，可设置不少于25种多画面风格，扩展电视墙画面显示的路数。 12.支持电视墙通道叠加台标， 输出图像的同时， 在图像上叠加台标， 用于标识输出图像的内容。 | 台 | 1 | 16路输出 |
| 7 | 电视墙输出板卡 | 超清解码单元,2路高清视频解码输出,2路音频输出，2个HDMI接口 | 块 | 8 |  |
| 中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控管理控制器 | 1.支持国产操作系统，包括麒麟系统、鸿蒙系统；软件釆用国产中文设计、中文编辑环境、中文操作。 2.ARM 64位内嵌式处理器，主频≥1.8GHz的；内存≥3G；存储内存≥32G； 3.具备4个多功能串口（RS232/485/422），具备4个IR红外接口，具备4个I/O接口，具备5个弱电继电器，具备2个以太网网口，具备2路24v输出供电。 4.支持B/S架构，支持B/S端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。支持PC/linux/安卓系统/苹果IOS系统/国产系统操控和管理。 5.支持对输入源图像进行裁剪，即可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。 6.支持添加和管控多种设备，支持视频设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器，对设备进行统一集中管控；支持拼接器叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制。 7.支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能。 8.可视化音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、实时声压大小展示、预案保存与调用；支持对设备电源进行控制。 9.支持电动窗帘电机控制，包括一键开启和关闭。 10.采用国产化自主可控平台，主要零部件采用国产化自主可控品牌产品。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 中控控制器 | 内存容量≥128GB； 运行内存≥8GB； 屏幕尺寸≥11.5英寸； 分辨率≥2200*1440； 支持鸿蒙系统 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线吸顶AP | 1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 2.整机最大支持4条空间流，整机速率≥2.9Gbps，最大用户数≤256，提供官网截图证明（否则作无效投标文件） 3.内置智能天线 4.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； | 台 | 2 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线缆 | HDMI线缆，支持4K@60传输，1.5米 | 根 | 30 |  |
| 2 | HDMI线缆 | HDMI线缆，支持4K@60传输，3米 | 根 | 40 |  |
| 3 | HDMI线缆 | HDMI线缆，支持4K@60传输，5米 | 根 | 26 |  |
| 4 | 音箱线 | YXB 2X1.5 | 米 | 600 |  |
| 5 | 音频线 | RAVPE 2X0.5 | 米 | 200 |  |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 20 |  |
| 二 | 广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播系统管理控制端 | 1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)V10。 2.配置国产处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。 3.抽拉式键盘鼠标设计。 4.具有≥1×VGA、≥1×DVI、≥2×LAN、≥6×COM RS232（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0、≥4xUSB3.0、≥1×PS/2、≥1×MIC IN、≥1×LINE OUT、≥1×LINE IN、≥1×TRIGGER INPUT接口。 5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防采集器 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 技术参数： 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 台 | 1 |  |
| 3 | IP功放 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5．喇叭单元：5"x1 | 只 | 19 |  |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 根 | 2 |  |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 1 |  |
| 三 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁 | 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC）、密码认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持6000人脸库、1万张卡，5万条事件记录； 通信方式及网络协议：有线网络； 符合国密算法； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等。 尺寸：7英寸 分辨率：600×1024 类型：LCD 操作方式：触摸 镜头数量：2个 像素：200W FOV：对角视场角=72°；水平视场角=39°；垂直视场角=65° 有线网络：10/100Mbps自适应 网口：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 IO输入：2个 IO输出：1个 RS-485：1个 韦根：1个 USB：1个 电源接口：1个 防拆：支持 用户容量：6000 人脸容量：6000 卡片容量：10000 事件容量：50000 密码容量：6000 读卡类型：M1卡;CPU卡序列号 通信频率：13.56 MHz 补光灯：红外补光 功耗：8W 电源：DC12V/1A 工作温度：-10℃~50℃ 工作湿度：0~90% 按键类型：触摸按键 防爆等级：IK04 | 台 | 6 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 4 |  |
| 3 | 单门磁力锁支架 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 4 |  |
| 4 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 套 | 6 |  |
| 5 | 人脸门禁授权机 | 1、不低于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于800*480； 2、采用不低于200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 套 | 1 |  |
| 四 | 监控系统 |  |  |  | 监控系统属于政府强制采购节能产品，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。（须提供证明材料，否则作无效投标文件） |
| 1 | 400W室内半球 | 400万网络摄像机 最高分辨率不低于2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根 据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同使用环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达不低于30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远不少于30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：不低于2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 16 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：不少于16个SATA接口，已内置15块10TB硬盘，总容量150TB 视频接口：不少于2×HDMI，2×VGA 网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 180天存储 |
| 五 | 智能照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能照明系统 | 监测功能 实时监测并显示各个设备的在线工作状态，反馈现场受控回路的开关状态与亮度输出等级。 故障信息 当发生设备离线时，会出现故障提示，并且记录故障信息，会在历史记录界面中显示。 日志记录 点击“历史记录”，界面上方可出现日志记录，包括操作控制，开关状态，登录退出的信息的记录。日志日期可选当日、最近 7 天或自定义查询日期，点击“自定义”，可选择查询的起始日期和截止日期。2.4 开关功能 在平面视图界面，点击图标，可以对单个、数个或全部照明回路实现开关控制，回路的开关状态也会反馈给控件并显示出来。 调光功能 在平面视图界面，拖动调光控件，可实现照明设备从 0%到 100%调光，可以对单个或多个照明回路实现调光控制，通过图标显示的调光值来反馈现场灯具的亮度。 场景功能 在平面视图界面，点击场景切换，选择对应场景任务，执行切换命令来实现场景切换功能。 定时功能 在定时设置页面中，点击开始编辑后设置定时时间，设置定时任务，确定控制对象以及执行动作（开/关）。 数据实时显示 在模块列表界面，选择驱动器，可以显示每个回路的电流、功率以及电量等用电信息数据。 维护设置 点击维护设置，可以修改当前用户的登录密码。修改心跳参数（心跳间隔时间及判断次数），窗口控制。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能照明开关驱动器 | 不少于一路 RS485 通讯，消防联动 2DI/2DO、30 条定时任务（含天文时钟）、不少于24条预约任务、LCD 显示、存储不少于600 条开关记录、不少于10 条开关机记录、不少于12条DIDO记录、分合通道、闭合次数记录、闭合时间累计 | 台 | 3 |  |
| 3 | 智能照明智能面板 | 不少于4键8联、工作温度 -5℃～+45℃存储温度 -25℃～+55℃ | 台 | 5 |  |
| 4 | 二合一传感器 | 红外光照二合一感应距离3~8米、光照度感应 0～65535lux 、IP20、标准86盒安装 | 台 | 35 |  |
| 5 | IP网关 | 供电：AC220V±10%，50Hz、输出：DC24V，830mA，工作温度：-5℃~+45℃存储温度：-25℃~+55℃ | 台 | 3 |  |
| 六 | 网络系统 |  |  |  |  |
| 公安信息网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps,以官网最小值为准； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 4 |  |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps,以官网最小值为准; 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 2 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 | 台 | 12 |  |
| 公安视频网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps,以官网最小值为准； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 4 |  |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps,以官网最小值为准; 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 2 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 | 台 | 12 |  |
| 政务外网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps,以官网最小值为准； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 4 |  |
| 2 | 24口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps,以官网最小值为准; 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 2 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 | 台 | 12 |  |
| 设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps 2.千兆电口≥8个，千兆光口≥4个 3.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 4.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 5.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 | 台 | 2 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps,以官网最小值为准; 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电 4.支持 RRPP、支持智能以太保护 SEP 协议、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ; 6.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验; | 台 | 2 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块 | 台 | 8 |  |
| 七 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类信息模块 | 6类信息模块 | 个 | 518 |  |
| 2 | 语音模块 | 语音模块 | 个 | 158 |  |
| 3 | 双口面板 | 双口面板 | 个 | 338 |  |
| 4 | 地插 | 地插 | 套 | 20 |  |
| 5 | 2米六类非屏蔽网络跳线 | 2米六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 518 |  |
| 6 | RJ45转110语音跳线 | RJ45转110语音跳线 | 根 | 60 |  |
| 水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽线缆 | 米 | 28000 |  |
| 2 | 广播线 | RVS2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 3 | 电源线 | rvv2*1.0 | 米 | 100 |  |
| 4 | 电源线 | rvv2*1.5 | 米 | 100 |  |
| 5 | 电源线 | rvv4*1.0 | 米 | 50 |  |
| 6 | 大屏电源 | RVV3*4 | 米 | 200 |  |
| 7 | 大屏总电源 | YJV4*35+1*16 | 米 | 40 |  |
| 8 | 12芯光纤线 | 12芯光纤线 | 米 | 290 |  |
| 管理子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50对大对数线 | 50对大对数线 | 米 | 70 |  |
| 2 | 110语音配线架 | 110语音配线架 | 个 | 2 |  |
| 4 | 6类24口非屏蔽数据配线架 | 6类24口非屏蔽数据配线架 | 套 | 38 |  |
| 5 | 金属理线器 | 金属理线器 | 套 | 53 |  |
| 6 | 24芯光纤线 | 24芯光纤线 | 米 | 50 |  |
| 7 | 24芯光纤盒 | 24芯光纤盒 | 套 | 5 |  |
| 8 | 12芯光纤盒 | 12芯光纤盒 | 套 | 4 |  |
| 9 | 耦合器 | 耦合器 | 个 | 168 |  |
| 10 | 光纤跳线（3米） | 光纤跳线（3米） | 根 | 168 |  |
| 11 | 单模尾纤 | 单模尾纤 | 根 | 168 |  |
| 12 | 光纤熔纤 | 光纤熔纤 | 项 | 168 |  |
| 13 | 42U网络机柜 | 42U网络机柜（600*600*2000） | 套 | 4 |  |
| 14 | 42U服务器机柜 | 42U网络机柜（600*1000*2000） | 套 | 2 |  |
| 15 | 弱电间静电地板铺设 | 地面防尘、防水处理、相关设备设施承重支架、600*600*35mm防静电活动地板、基础底座、辅材人工等 | 平方米 | 28 |  |
| 室内桥架管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 400*200桥架 | 米 | 200 |  |
| 2 | 桥架辅材 | 桥架辅材 | 套 | 1 |  |
| 3 | PVC25管 | PVC25 | 米 | 3500 |  |
| 4 | 辅材 | PVC弯头、直接、电工胶布、螺丝螺帽等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 综合布线施工费 | 综合布线施工费 | 项 | 1 |  |

项目服务要求：

（1）服务方式

要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受技术支持请求外，还可以通过传真或email接受技术支持。

（2）故障级别及响应时间

要求设置完善的故障分级制度，并针对各级故障设定响应时间，严格执行在响应时间内提供技术支持及解决方案。

①一级故障

设备在运行中出现整机系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现的故障。

②二级故障

设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现。

③三级故障

设备在运行中出现的影响业务、并导致系统性能或服务部分中断的故障。

④四级故障

咨询类问题或设备在运行安装过程中，对产品功能、配置等方面需要的信息和需求，对系统正常运行几乎无影响。

故障级别与响应时间对照表

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 立即 |
| 二级故障 | 小于30分钟 |
| 三级故障 | 小于30分钟 |
| 四级故障 | 小于1小时 |
| 技术咨询 | 小于2小时 |
| 其他问题 | 小于48小时 |

（3）质量保证期

要求提供为期5年的免费质保期。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 交货期：合同签订生效后3个月内完成设备安装、调试工作并初验；初验结束后进行3个月的试运行，试运行结束进行终验。

  - 项目整体质保期：5年。

  - 付款方式：合同签订生效后支付合同金额的30%（预付款）；设备到货安装调试完毕通过初验后支付合同金额的40%；项目终验并完成审计后支付至审计金额的95%；余款质保期满后在一个月内支付。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（35分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（10分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1项目经理具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）以上证书每有一个得1分，最高3分。

2.2项目组成员具有CCSC 网络安全能力认证证书（网络安全管理）得0.5分，具有注册信息安全工程师（CISP）证书得0.5分，最高得1分。

2.3项目组成员具有IT运维工程师得0.5分，高级IT 运维工程师得1分，本项最高得1分。

2.4项目组成员具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得1分，最高2分。

2.5项目组成员具有IT服务项目经理得1分，最高1分。

2.6项目组成员具有网络规划师得1分，最高得1分。

2.7项目组成员具有高级安防系统工程师得1分，最高得1分。

        - 投标人综合情况（5分）：

3.1   业绩（2分）：投标人2021年1月1日以来承担过类似项目成功案例的，每提供1份有效合同复印件加盖公章得1分，最高得2分。

3.2  认证体系（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理系统认证证书、隐私信息管理体系认证证书、合规管理体系认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得3分。（投标文件中须提供相应证书扫描件和相应证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，并加盖投标人公章，否则不得分）。

        - 产品性能（12分）

4.1  投标人选用的综合运维管理平台满足以下功能：1、所投综合管理平台支持生成健康报告：系统会根据采集到的信息，按月统计最高温度、最低温度、平均温度、最高电压、最低电压、平均电压等信息生成所有载体的健康报告，支持从技术服务、传感器、视频处理器、配电柜等多个角度分析显示屏健康状况，形成健康度分析图并根据健康情况，自动给出匹配的维修建议；2、所投综合管理平台支持当大屏配电柜采用智能PLC时，监控大屏配电柜每一路空开的开关状态，可通过平台软件远程对每一路空开进行开、合操作，同时支持检修模式，当开启检修模式时，空开无法远程闭合，避免发生触电风险；3、所投综合管理平台支持展示LED屏体：使用状态、运维单位、安装厂商、质保厂商、供应厂商、项目编号、项目名称、维保时间、箱体型号、箱体行数、箱体列数、分辨率、电源走线、安装时间等信息。提供软件界面及健康报告截图进行佐证，并且带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，满足一项得1分，本项最高分得3分。

4.2  投标人选用的大屏拼控器满足以下功能：1、输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温等，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节；2、预监画面分辨率不低于200万，帧率不低于60Hz。支持对所有信号输入音量开关控制、预监和预调节；用户可通过预监配置，自定义选择预监信号源的路数及所要预监信号板卡的所在位置。提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，满足一项得1分，本项最高分得2分。

4.3投标人选用的多功能综合信号处理器满足以下功能：支持主备系统自动切换功能，当主机故障时可自动切换至备用主机，保证系统无间断运行；主备切换时，无黑屏、花屏等中间过渡态，主备切换延时≤2ms;光端机主备链路都中断，链路恢复后，亮屏时间≤0.5s。提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，得1分。

4.4投标人选用的全数字会议系统主机满足以下功能：系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，得1分。

4.5投标人选用的MCU服务器满足以下功能：1、支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能；2、系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，满足一项得1分，本项最高分得2分。

4.6投标人选用的视频会议终端满足以下功能：1、支持1个FXO电话接口，支持空闲或会议中电话接入；2、终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，满足一项得1分，本项最高分得2分。

4.7投标人选用的人脸门禁满足以下功能：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖公章，得1分。

        - 项目方案（36分）：

5.1   总体概述（8分）：投标人总体设想、方案针对性及施工段划分。施工组织总体设计阐述；对施工项目内容的理解及施工方案的针对性；施工段划分的合理性阐述。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分，方案清晰、合理、详细、全面6分，方案基本满足招标文件要求4分。

5.2   整体设计（8分）：投标人对实际情况的理解、需求分析及平台设计的科学合理性。施工现场平面总体布置合理性；项目需求分析阐述；平台设计的科学合理性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分，方案清晰、合理、详细、全面6分，方案基本满足招标文件要求4分。

5.3施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）：施工进度计划整体保证措施；各阶段进度的保证措施；各阶段拟投入的人员及进度安排。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强8分，方案清晰、合理、详细、全面6分，方案基本满足招标文件要求4分。

5.4项目验收（6分）：验收方案的完善可实施性；施工计划的合理分配性。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求3分。

5.5售后服务（6分）：售后服务保障完整性；售后服务的内容和备件备品、故障响应时间及时性；重大故障的应急预案和措施阐述。方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强6分，方案清晰、合理、详细、全面5分，方案基本满足招标文件要求3分。

        - 节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

项目名称：无锡市反诈中心业务技术用房信息化建设项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2025-0047项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0047进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2025-0047招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0047在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市反诈中心业务技术用房信息化建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0047

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。