苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0515

采购单位：苏州高新区人民医院

项目名称：医院后勤物业服务

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年10月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	38

第五章 合同及主要条款	65

第六章 评标办法和评分标准	69

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0515 |
| 2 | 项目名称 | 医院后勤物业服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人：王工、马工 联系电话：0512-69820875、0512-69820884 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州高新区人民医院 地址：江苏省苏州市高新区华山路95号 联系人：鲁岳 联系电话：0512-69585039 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年11月3日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月3日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年11月3日13点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 收取合同金额的1%（详见采购文件第五章） |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况： 医院后勤物业服务 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025年11月3日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0515

2.项目名称：医院后勤物业服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币壹仟伍佰零陆万柒仟柒佰元整 (￥15067700.00元）

5.最高限价：人民币壹仟伍佰零陆万柒仟柒佰元整 (￥15067700.00元）

6.合同履行期限：一年（2026.1.4-2027.1.3）

7.采购需求：医院后勤物业服务（详见采购文件第四章）

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月3日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年11月3日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州高新区人民医院

地址：江苏省苏州市高新区华山路95号

联系人：鲁岳

联系方式：0512-69585039

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820875、0512-69820884

3.项目联系方式

项目联系人：王工 、马工

电话：0512-69820875、0512-69820884

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3.公开分项报价

公开分项报价（一）

（综合单价）

项目编号：_____________

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 综合单价（元/人*月） | 响应总价（人数×综合单价× 个月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 工程主管 |  |  |  |  |
| 3 | 保洁消杀主管 |  |  |  |  |
| 4 | 运送主管 |  |  |  |  |
| 5 | 秩序主管 |  |  |  |  |
| 6 | 行政内勤 |  |  |  |  |
| 秩序安保人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内勤 |  |  |  |  |
| 2 | 班长 |  |  |  |  |
| 3 | 消防控制中心 |  |  |  |  |
| 4 | 收发室 |  |  |  |  |
| 5 | 东门非机动车车辆疏导（交通岗） |  |  |  |  |
| 6 | 急救通道车辆管理（交通岗） |  |  |  |  |
| 7 | 急诊安检（特勤岗） |  |  |  |  |
| 8 | 急诊安保（特勤岗） |  |  |  |  |
| 9 | 门诊安检（特勤岗） |  |  |  |  |
| 10 | 科教楼外非机动车管理（交通岗） |  |  |  |  |
| 11 | 住院部入口安检（特勤岗） |  |  |  |  |
| 12 | 住院部大厅（特勤岗） |  |  |  |  |
| 13 | 门诊2-3楼诊区（特勤岗） |  |  |  |  |
| 14 | 产房（特勤岗） |  |  |  |  |
| 15 | 高压氧舱与影像科入口连廊（特勤岗） |  |  |  |  |
| 16 | 治安巡逻岗（特勤岗） |  |  |  |  |
| 17 | 消防巡逻岗（特勤岗） |  |  |  |  |
| 18 | 行政办公区（特勤岗） |  |  |  |  |
| 19 | 替班 |  |  |  |  |
| 保洁消杀及绿化养护人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 班长 |  |  |  |  |
| 2 | 1楼门诊 |  |  |  |  |
| 3 | 2楼门诊 |  |  |  |  |
| 4 | 3楼门诊 |  |  |  |  |
| 5 | 4A检验科 |  |  |  |  |
| 6 | 4B高危产房 |  |  |  |  |
| 7 | 住院部（5楼-13楼) |  |  |  |  |
| 8 | 14楼康复科 |  |  |  |  |
| 9 | 14楼办公区及上下层楼梯通道 |  |  |  |  |
| 10 | 15楼行政办公区 |  |  |  |  |
| 11 | 负一楼后勤、病案室；负二楼培训中心 |  |  |  |  |
| 12 | 科教楼 |  |  |  |  |
| 13 | 急诊楼一楼 |  |  |  |  |
| 14 | 急诊楼二楼 |  |  |  |  |
| 15 | 急诊楼三楼、四楼 |  |  |  |  |
| 16 | 高压氧舱 |  |  |  |  |
| 17 | 健康体检、120、结核门诊 |  |  |  |  |
| 18 | 体检中心 |  |  |  |  |
| 19 | 门急诊、住院部出入口 |  |  |  |  |
| 20 | 垃圾站 |  |  |  |  |
| 21 | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 22 | 中班 |  |  |  |  |
| 23 | 夜班 |  |  |  |  |
| 24 | 专项清洁消杀+机动 |  |  |  |  |
| 25 | 绿化 |  |  |  |  |
| 26 | 替班 |  |  |  |  |
| 运送服务及科室驻守人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调度中心 |  |  |  |  |
| 2 | 常规运送 |  |  |  |  |
| 3 | 循环运送 |  |  |  |  |
| 4 | 即时运送 |  |  |  |  |
| 5 | 物品运送 |  |  |  |  |
| 6 | 手术室驻守 |  |  |  |  |
| 7 | ICU驻守 |  |  |  |  |
| 8 | 产房驻守 |  |  |  |  |
| 9 | 急诊科绿色通道驻守 |  |  |  |  |
| 10 | 内镜中心驻守 |  |  |  |  |
| 11 | 医学研究中心 |  |  |  |  |
| 12 | 120司机 |  |  |  |  |
| 13 | 120担架工 |  |  |  |  |
| 14 | 结核门诊 |  |  |  |  |
| 15 | 检验科驻守 |  |  |  |  |
| 16 | 血透中心驻守 |  |  |  |  |
| 17 | 新生儿科驻守 |  |  |  |  |
| 18 | 供应室驻守 |  |  |  |  |
| 19 | 医疗垃圾 |  |  |  |  |
| 20 | 静配中心驻守 |  |  |  |  |
| 21 | 宿舍管理员 |  |  |  |  |
| 22 | 替班 |  |  |  |  |
| 工程维修人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 班长 |  |  |  |  |
| 2 | 空调班 |  |  |  |  |
| 3 | 高压值班 |  |  |  |  |
| 4 | 设备运行 |  |  |  |  |
| 5 | 综合维修 |  |  |  |  |
| 6 | 替班 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

公开分项报价（二）

（分项报价表）

项目编号：_____________

| 序号 | 条目 | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 劳动保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通讯巡检器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清洁易耗品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，公开分项报价（一）和公开分项报价（二）中的合计金额都应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.凡涉及到的费用应按劳动法规定执行。

3.本项目人员的月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求，并按我国《劳动合同法》要求签订劳动合同。遇到法律法规规定的最低工资调整、社保基数调整等政策性文件发生的人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

4.本项目所有人员须按国家规定缴纳员工的社会保险。

5.分项报价条目举例如下：劳保、损耗、人工、办公设备、服装、通讯器材、巡检器材、税金、维护、利润等各项费用等等，条目可自行添加或删除。

6.如投标文件报价未按上述2-5项规定要求的，投标文件无效。

7.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州高新区人民医院的医院后勤物业服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、医院后勤物业服务，属于物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7.偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人针对本招标文件第四章“招标书”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程主管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保洁消杀主管 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运送主管 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 秩序主管 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 行政内勤 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务单位名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1.投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.数量按年期限计，请各投标人按上述格式自制《清单表》；

2.若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件14.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当投标报价低于采购项目预算50%的或者投标报价低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形,评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州高新区人民医院 的委托，就 医院后勤物业服务 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0515

二、项目名称：医院后勤物业服务

三、预算金额：人民币壹仟伍佰零陆万柒仟柒佰元整 (￥15067700.00元）

四、最高限价：人民币壹仟伍佰零陆万柒仟柒佰元整 (￥15067700.00元）

五、合同履行期限：一年（2026.1.4-2027.1.3）

六、招标内容：

（一）项目概况

苏州高新区人民医院是一所三级公立综合性医院，二期建筑面积约 9.8万平方米，目前开放床位731张。二期建筑主要由住院楼（T1楼地上15层、T2楼地上13层，主楼地下2层）、门诊楼、体检楼，后勤保障楼、科教楼等组成。

（二）管理服务范围

1.秩序安保：对采购单位全区域全天候开展安全保卫、秩序维护、交通管理、反恐防暴、控烟管理，协助监管消防巡检、医患纠纷及采购方要求完成的其他相关工作。

2.保洁消杀：对采购单位门诊、病房、急诊、感染性疾病区、公共区域等其他场所和部分设备设施提供环境清洁及消杀服务（含病媒生物消杀），管理垃圾房、可回收纸板收集；对PVC、地砖、不锈钢等地面墙面开展专项保洁服务及采购方要求完成的其他清洁消杀工作。

3.绿化养护：对采购单位所有管辖范围内的园林绿植、草坪进行养护管理。负责植物草坪的计划性养护、修剪施肥、预防性病虫防制、植物的移栽、枯萎植物的补植及其他采购方要求完成的其他相关工作。

4.运送服务及科室驻守：负责采购单位内各病区、急诊的医疗标本、病人院内检查、院内转科的运送和陪检服务；对ICU、手术室等特殊科室进行人员驻守服务，协助完成科室交代的清洁、消杀、垃圾收集（含医疗垃圾）等工作；配合完成采购单位要求完成的其他相关工作。

5.工程维修：对采购单位内所有强电、弱电、空调、电梯、机电设备设施、给排水系统、基础建设、室内外装饰及工程等所有设备（不包含医疗设备）的日常巡查管理、预防性维护保养及安装、维修、抢修工作及采购单位要求完成的其他相关工作。

（三）服务人员配置要求表（最低配置330人）

1.人员配置总表：

| 序号 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理人员 | 6 |
| 2 | 秩序安保 | 57 |
| 3 | 保洁消杀及绿化养护 | 112 |
| 4 | 运送服务及科室驻守 | 102 |
| 5 | 工程维修 | 53 |
| 合计 |  | 330 |

2.人员配置分配表：

（1）项目管理人员岗位分布：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 工程主管 | 1 |  |
| 3 | 保洁消杀主管 | 1 | 同时负责绿化养护 |
| 4 | 运送主管 | 1 |  |
| 5 | 秩序主管 | 1 |  |
| 6 | 行政内勤 | 1 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

（2）秩序安保人员岗位分布：

| 序号 | 服务区域 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内勤 | 1 | 7:30-17：00 |
| 2 | 班长 | 3 | 三班倒，每班8小时，每班1人 |
| 3 | 消防控制中心 | 6 | 三班倒，每班8小时，每班2人 |
| 4 | 收发室 | 1 | 07:00-17:00 |
| 5 | 东门非机动车车辆疏导（交通岗） | 1 | 06:30-18:30 |
| 6 | 急救通道车辆管理（交通岗） | 1 | 18:30-06:30 |
| 7 | 急诊安检（特勤岗） | 6 | 三班倒，每班8小时，每班2人 |
| 8 | 急诊安保（特勤岗） | 3 | 三班倒，每班8小时，每班1人 |
| 9 | 门诊安检（特勤岗） | 2 | 6:30-18:30 |
| 10 | 科教楼外非机动车管理（交通岗） | 1 | 6:30-18:30 |
| 11 | 住院部入口安检（特勤岗） | 2 | 6:30-18:30 |
| 12 | 住院部大厅（特勤岗） | 1 | 18:30-06:30 |
| 13 | 门诊2-3楼诊区（特勤岗） | 2 | 6:30-18:30 |
| 14 | 产房（特勤岗） | 1 | 6:30-18:30 |
| 15 | 高压氧舱与影像科入口连廊（特勤岗） | 3 | 三班倒，每班8小时，每班1人 |
| 16 | 治安巡逻岗（特勤岗） | 3 | 三班倒，每班8小时，每班1人 |
| 17 | 消防巡逻岗（特勤岗） | 3 | 三班倒，每班8小时，每班1人 |
| 18 | 行政办公区（特勤岗） | 1 | 7:00-17:00 |
| 19 | 替班 | 16 |  |
| 合计 |  | 57 |  |

（3）保洁消杀及绿化养护人员岗位分布：

| 序号 | 服务区域 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班长 | 3 |  |
| 2 | 1楼门诊 | 6 | 负责相关区域的清洁、卫生以及消毒，循环作业，防止交叉感染。 作息时间： 含周末和法定节假日 门诊及公共区域：7：00—17:00 病区：6:00—17:00 |
| 3 | 2楼门诊 | 5 |  |
| 4 | 3楼门诊 | 2 |  |
| 5 | 4A检验科 | 1 |  |
| 6 | 4B高危产房 | 2 |  |
| 7 | 住院部（5楼-13楼) | 36 |  |
| 8 | 14楼康复科 | 1 |  |
| 9 | 14楼办公区及上下层楼梯通道 | 1 |  |
| 10 | 15楼行政办公区 | 1 |  |
| 11 | 负一楼后勤、病案室；负二楼培训中心 | 1 |  |
| 12 | 科教楼 | 1 |  |
| 13 | 急诊楼一楼 | 4 |  |
| 14 | 急诊楼二楼 | 2 |  |
| 15 | 急诊楼三楼、四楼 | 2 |  |
| 16 | 高压氧舱 | 1 |  |
| 17 | 健康体检、120、结核门诊 | 1 |  |
| 18 | 体检中心 | 3 |  |
| 19 | 门急诊、住院部出入口 | 1 |  |
| 20 | 垃圾站 | 2 |  |
| 21 | 洗衣房 | 2 | 负责所有耗材的清洗、消毒 |
| 22 | 中班 | 1 | 15:00-23:00 循环清洁消杀，突发事情的处理 |
| 23 | 夜班 | 1 | 23:00-07:00 循环清洁消杀，突发事情的处理 |
| 24 | 专项清洁消杀+机动 | 9 | 地面清洗、玻璃清洁、电梯、不锈钢清洁、PVC打蜡、大理石晶面 |
| 25 | 绿化 | 3 | 负责全院绿化养护 |
| 26 | 替班 | 20 |  |
| 合计 |  | 112 |  |

（4）运送服务及科室驻守人员岗位分布：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度中心 | 3 | 早、中、晚班各1人 |
| 2 | 常规运送 | 6 | 白班3人，中班2人，晚班1人 |
| 3 | 循环运送 | 6 | 白班 |
| 4 | 即时运送 | 3 | 白班 |
| 5 | 物品运送 | 2 | 白班 |
| 6 | 手术室驻守 | 9 | 早、中、晚班各1人，白班6人 |
| 7 | ICU驻守 | 5 | 早、中、晚班各1人，白班2人 |
| 8 | 产房驻守 | 3 | 早、中、晚班各1人 |
| 9 | 急诊科绿色通道驻守 | 3 | 早、中、晚班各1人 |
| 10 | 内镜中心驻守 | 2 | 白班（负责内镜消毒） |
| 11 | 医学研究中心 | 1 | 白班 |
| 12 | 120司机 | 2 | 确保24小时有人在岗，按120急救中心排班执行 |
| 13 | 120担架工 | 6 | 早、中、晚班各2人 |
| 14 | 结核门诊 | 1 | 白班 |
| 15 | 检验科驻守 | 2 | 检验科医辅人员 |
| 16 | 血透中心驻守 | 4 | 负责血透室卫生及其他工作 |
| 17 | 新生儿科驻守 | 2 | 负责新生儿科卫生及其他工作 |
| 18 | 供应室驻守 | 5 | 负责供应室卫生及医辅工作 |
| 19 | 医疗垃圾 | 2 | 负责全院医疗垃圾、未被污染的输液瓶袋的转运，管理工作 |
| 20 | 静配中心驻守 | 12 | 负责静配中心清洁、消毒、打包运送 |
| 21 | 宿舍管理员 | 2 | 负责实习生宿舍的出入登记、安全巡查，确保宿舍秩序 |
| 22 | 替班 | 21 |  |
| 合计 |  | 102 |  |

（5）工程维修人员岗位分布：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班长 | 2 | 运行班长、维修班长；带班作业 |
| 2 | 空调班 | 4 | 早班1人、中班2人，晚班1人 |
| 3 | 高压值班 | 18 | 3个高压配电房，每个早、中、晚班各2人 |
| 4 | 设备运行 | 6 | 早、中、晚班各2人 |
| 5 | 综合维修 | 8 | 早班5人、中班2人、晚班1人 |
| 6 | 替班 | 15 |  |
| 合计 |  | 53 |  |

（四）服务人员总体要求

（1）人员配置不得少于330人，员工收入不得低于苏州市政府规定的最低工资标准（每周工作40小时计，采购单位不承担中标单位员工的食、宿）。中标单位须为员工购买社保（五险）。投标单位应根据踏勘现场的实际情况进行测算，尽量提供优化、合理的服务方案与人员配置。

（2）员工要求：服务人员必须身体健康、体貌端庄，着装整齐，具有良好的品德素质。

（3）进驻医院的服务人员（数量、配置）根据开放的区域按需要进行调整，人员月流失率在5% 以下（包括管理人员）。

（4）医疗辅助：手术室、ICU、CCU、EICU、RICU、新生儿、产房、急诊、血透中心、实验室等特殊诊疗场所辅助工作须按医院有关规定进行操作。

（5）病区护理员：如ICU、CCU、EICU、RICU、新生儿、产房、急诊、手术室等（必须经卫生职能部门培训后上岗）。

（6）项目管理人员应具备医疗行业后勤服务管理经验，具有敬业精神、服务意识、专业技能，具有一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力。

（五）人员管理要求

1.项目管理人员要求：

（1）项目经理：

男性，55周岁及以下，大专或以上学历，至少有2年相关后勤服务管理经验。熟悉了解急救知识，紧急情况下能够协助开展救护工作。

（2）工程主管：

男性，60周岁及以下，高中或以上学历，工程类、机电类、自动化类相关专业，至少有1年类似岗位管理经验。熟悉了解急救知识，紧急情况下能够协助开展救护工作。

（3）保洁消杀主管：

男性：60周岁及以下；女性：50周岁及以下。高中或以上学历，至少有1年类似岗位管理经验。熟悉了解急救知识，紧急情况下能够协助开展救护工作。

（4）运送主管：

男性：60周岁及以下；女性：50周岁及以下。高中或以上学历，至少有1年类似岗位管理经验。熟悉了解急救知识，紧急情况下能够协助开展救护工作。

（5）秩序主管：

男性：60周岁及以下；女性：50周岁及以下。高中或以上学历，具有公安部门颁发的保安员证，至少有1年类似岗位管理经验。熟悉了解急救知识，紧急情况下能够协助开展救护工作。

（6）行政内勤：

男性：60周岁及以下；女性：50周岁及以下。 大专或以上学历，经济类、财会类、行政管理类相关专业，至少有1年财务或人事行政管理岗位经验。

2.秩序安保人员

（1）男女不限（男性优先考虑），50周岁及以下。初中或以上学历。人员素质较好的，年龄可适当放宽至55周岁（不超过法定退休年龄），但不能超过项目秩序安保部门人数的10%。

（2）身体健康、遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录。

（3）着装整洁，上班不得迟到、早退，工作认真负责。

（4）文明礼貌，态度和蔼，不得与工作人员、患者发生言语或肢体冲突。

（5）须经过岗前培训，所有人员均需具有公安部门颁发的保安员证；消防控制中心人员同时需具有中级（国家职业资格四级）或以上：建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书。

3.保洁消杀及绿化养护人员：

（1）男性：60周岁及以下，女性：50周岁及以下。小学或以上文化、有读写能力、身体健康、品行良好、语言沟通无障碍的保洁员。

（2）员工要遵守采购人各项管理制度和劳动纪律，做到文明、有素质、有礼貌、服务态度好；

（3）中标人派驻的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

（4）中标人必须按采购人要求制定保洁员岗位职责，并接受采购人监督。

（5）遇采购人检查或大型会议、活动，需按采购人要求临时加强清洁消杀。

4.运送服务及科室驻守人员

（1）宿舍管理员除外：

男性：55周岁及以下，女性：50周岁及以下。人员素质较好的，可适当放宽年龄（不超过法定退休年龄），但不能超过项目运送部门人数的10%。初中或以上文化、有读写能力、身体健康、品行良好、语言沟通无障碍的。

（2）要遵守采购人各项管理制度和劳动纪律，做到文明、有素质、有礼貌、服务态度好。

（3）中标人派驻的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

（4）医疗垃圾工作人员必须遵守《医院医疗废物管理规定》，并按要求严格执行；每年完成规定的体格检查。

（5）宿舍管理员：

女性，50周岁及以下，高中或以上学历，身体健康，无犯罪记录，责任心强，有耐心，善于沟通，有宿舍管理、物业或安保经验者优先；会基础电脑操作（如Excel登记），懂简单消防知识更佳。全天轮班制，确保宿舍正常管理。

（6）120司机：

具有B照或以上驾驶证，同时具有10年或以上驾龄。

5.工程维修人员

（1）高压值班：

男性：55周岁及以下，女性：50周岁及以下；身体健康。具有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）。

（2）高压值班除外

男性：55周岁及以下，身体健康。

（3）个别人员技术优秀、素质较好的，年龄可适当放宽（不超过法定退休年龄），但不能超过工程维修人员数的6%。

（4）班长

具有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）、特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）

（5）空调班

具有特种设备安全管理和作业人员证（作业种类：压力容器作业）、特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）、特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）。

（6）设备运行

具有特种设备安全管理和作业人员证（作业种类：压力容器作业）、特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）。

（7）综合维修

具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）。

（8）工程维修人员至少有1人具有特种作业操作证（准操项目：熔化焊接与热切割作业）。

6.其他要求:

（1）人员岗位须相对较固定，不得兼职其他岗位。不得在院内、特别是工作时间赌博、不得私自收取患者及家属钱物、不得与患者及家属发生争吵或不理不睬、不得在非吸烟区吸烟等。

（2）员工需统一着装上岗。

（3）服务人员需100%经过岗前培训合格才上岗，应定期组织人员开展体格检查。按照国家相关规范要求，为特殊岗位工作人员提供定期体检及疫苗注射。

（六）岗位要求及标准：

1.秩序安保

1.1秩序维护及监控系统管理

（1）在医院的组织和领导下，做好巡逻、监视工作，及时发现和消除安全隐患，协助做好医院反恐工作。

（2）配合属地公安机关，做好医院周边的治安维护工作。

（3）实行24小时设岗值班，对医院各区域进行值班巡查，并做好巡查记录，按时交接班工作。维护院内的治安、消防、交通正常秩序。

（4）熟悉岗位职责，严格执行重点部门安全管理制度和保卫措施，熟练掌握突发事件应急处理方法。严格交接班制度，坚守岗位，无脱岗或离岗等现象，因需要暂时离岗要安排顶班人员。

（5）确保医院正常医疗秩序，做好各类刑事案件、治安事件或盗窃公、私财物案件的预防。当工作人员或公众生命财产受到威胁，3分钟内到达现场，并采取积极措施及时处理。

（6）协助医院处理医疗纠纷;制止抢尸体;防止盗窃尸体;及时处理吵架、打架、盗窃、破坏、自杀等医院事件。

（7）建立完善的管理制度。包括秩序维护管理制度、值班制度、巡逻制度、安检制度、放行制度、交接班制度、奖惩制度、会议制度等。

（8）严禁将医院物品带出医院。

（9）遵守医院的各项规章制度，按照有关规定进行工作，并接受医院的监督、检查。

（10）做好突发事件管理工作:包括医院突发治安事件、消防安全事件、特殊天气做好关窗、协助清理积水及防滑工作和影响医院人、财、物安全的各种故障工作。

（11）日常巡逻和执勤发现各种故障要记录并及时报告，协助解救被困人员(包括解救厕所困人及协助解救电梯困人)，并做好现场警戒保护。

（12）协助医院打击医托、黑律师、黑救护车、医闹等行为。

（13）按照医院要求做好患者遗体转运工作。

（14）协助做好医院公共场所水电开关管理工作。

（15）严格做好控烟巡查工作，对院内吸烟者及时进行劝导。

（16）遵守医院的有关机密和保密要求。

1.2消防管理要求

（1）负责院区内的消防设施、设备管理，要设专人对医院消防设施进行日常巡检。

（2）中标单位全体服务人员均须作为医院的义务消防员，熟知消防“四个能力”内容，负责日常的消防安全检查，发现火灾隐患及时提出整改意见;对医院的所有消防设备定期进行检查、确保消防设备设施的完好;预防、处理突发消防事故，发生火情（火警）必须3分钟内赶到现场，核实现场情况进行排查、排除,及时上报并做好登记。中标单位应对服务人员进行岗前培训，特别是消防技能的培训，使服务人员具有一定的业务素质。保证每年不少于2次的消防演练安排。

（3）中标单位全体服务人员均须作为医院的应急救援队员，为医院提供应急救援配合服务。中标单位应对服务人员进行应急救援培训，使服务人员能有效的处理突发事件。保证每年不少于2次的演练安排。

（4）消防监控员要落实做好消防监控室值班制度，做好监控记录、交接班工作。及时发现医院内的消防安全隐患、初起火灾的扑救、疏散及报警处理。

（5）日常巡查工作。要求每日定时对医院消防巡查点进行检查、记录。

（6）每月对院区进行消防设施进行检查并清洁。

1.3安检管理要求

（1）遵守各项法律法规和医院各项规章制度，服从医院各级领导管理，对违反法律法规或医院规章制度的现象应予拒绝并及时向上级报告。

（2）严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不做与工作无关的事情。

（3）按规定着装上岗，佩戴标示要规范，自觉维护安检人员岗位形象。

（4）熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法，中标单位应优先聘用具备安检员等相关证书的人员。

（5）负责对进入院区的市民(患者或患者家属等)携带物品的安全检查。按照“逢包必检、逢液必检、逢疑必检”的安检要求，负责宣传引导市民(患者或患者家属等)进入安检区域。

（6）对可疑物品针对性检查，确定可疑物性质，及时移交院区警务室处理并做好记录。

（7）遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从领导管理，对违反法律法规或安检规章制度的现象应予拒绝并及时向上级报告。

（8）认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。

（9）文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。

（10）主动维持市民进院区秩序，引导市民有序进入，避免堵塞出入口。

（11）完成上级领导交办的其他工作。

1.4治安管理要求

（1）遵守医院各项管理规章制度，保持良好的形象及礼节礼貌。

（2）密切留意重点区域人员秩序安全，发现可疑人员立即通知就近队员前往核实，确保医院有个良好的就医环境。

（3）人员管理:

①严禁不法人员派发宣传单、传销以及拉客（医托）等违规活动。

②在巡视时发现有违纪之病人或病人家属（如抽烟等）要及时给予制止和劝阻(注意礼节、方式方法)，避免不必要的投诉;

③要注意观察人员出入情况，对可疑人员进行跟踪监视并及时上报。

（4）物品管理:

①加强对隐患地区的巡检，发现问题及时上报，做好记录。

②对可疑物品要检查，检查要注意方法，让对方自检，保安员在旁边监检。

③与其它岗位紧密相互配合，共同维护整个医院的秩序。

（5）定期接受警方突发事件应急处理专业培训。

（6）熟悉突发事件处理流程。

（7）熟练掌握使用应急处突单元配备的各类装备器械，每月定期进行器械使用训练。

（8）负责接待医院重大参观、检查安全保卫工作。

（9）熟记院内各楼层分布图，如遇有突发事件时第一时间通知就近队员赶到现场，保护医护人员人生安全及医院财产安全，遇有闹事家属冲击科室及行政办公区时应第一时间（3分钟内）现场维持秩序，掌握原则及方式方法，组成人墙隔离闹事家属。

（10）巡逻执勤中遇有突发事件应及时控制现场，防止事态恶化，按规定程序查处各类违章行为，对违法乱纪、蓄意、闹事者给予强制性制止。

（11）协助医务处调解各类医疗纠纷，在处理各类医疗纠纷时护卫队需在工作人员两侧警戒，防止闹事家属造成“伤医”事件，并协助保卫处处理相关安保工作。

（12）遇到报警或科室有突发事件时，必须在3分钟之内赶到现场处理。

（13）在遇到医护人员、员工、患者（家属）情绪过激等特殊情况时应保持冷静，并采取控制措施，避免事态进一步恶化。

（14）每天在重点时段对重点区域进行巡查，及时查处违法犯罪，维护医院正常治安秩序。

（15）完成上级交待的其它任务。

1.5突发事件应急处理

（1）组建应急小组，负责突发事件应急处置工作。

（2）定期接受突发事件应急处理专业培训。

（3）协助警务室民警做好警务工作档案资料的收集工作。

（4）协助警务室民警开展治安巡逻、巡查及巡访工作。

（5）注意搜集掌握院内的安全信息工作，发现不稳定因素、安全隐患及时报告。

1.6其他管理

（1）档案资料的建立与管理。

（2）门卫负责登记接收报纸，各类普通邮件（快递、汇款单、包裹单等）。

（3）配合院方设备设施物资的搬运等。

2.保洁消杀

2.1病房保洁消杀服务要求：

（1）负责医院病房楼室内的清洁卫生；室内所有放置的家具等清洁卫生和消毒。（包括：天花板、灯棚、顶房平台、墙面、电梯、地面、楼梯、窗户、窗帘、门、桌、椅、床单元、车、柜、宣传栏、洗手间、电梯间、公共通道等）。

（2）保持病房楼范围内的清洁，随时净化环境卫生，清洁室内的卫生，清运垃圾，及时处理，防止院内传播和交叉感染病菌；

（3）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；

（4）按医院感染科的要求，定点定期消毒，让医院始终保持洁净；

（5）按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

（6）每日对楼内的生活垃圾进行清运；按照生活垃圾分类要求分开存放；

（7）每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫；

（8）每日上、下午湿拖各地面一次，随脏随拖；

（9）每天更换套垃圾桶上的垃圾袋，装满随时更换；

（10）洗手间内垃圾,装满随时清倒；

（11）每天早上抹办公桌椅、治疗台面等，随脏随抹；

（12）每周彻底擦拭消毒病历车、病历夹、治疗车、平车、轮椅、床架等，随脏随擦；

（13）外部门窗每月擦；室内玻璃、宣传栏每天擦，随脏随擦；

（14）每月擦天花板、灯具、灯孔、电话、中央空调通风口等高处物品，随脏随清洁；

（15）每月病房大楼的床隔帘清洗一次，有血渍等随时清洗，清洗由采购单位负责，中标单位负责床隔帘的拆装。

（16）做好出院病人的终末消毒（含床单位的全流程消毒工作）；

（17）保持病房整洁、物品定点定位放置；

（18）擦拭床旁桌、餐桌，做到一桌一巾一用一消毒，防止交叉感染；

（19）医疗垃圾的整理和收集，分类，称重，点数；

（20）病房洗涤物的清点；（包括医护值班室更换）

（21）如未详尽事宜以实际操作情况为准；（特别区域特殊要求）

2.2门诊保洁消杀服务要求：

（1）负责服务范围内所放置的家具物品设施等清洁卫生和消毒。（包括：天花板、墙面、电梯、地面、楼梯、窗户、门、桌、椅、床单元、车、柜、宣传栏、洗手间、电梯间、公共通道等）。

（2）保持服务范围内环境卫生，随时清洁室内外卫生，及时处理和清运垃圾（含医疗垃圾和生活垃圾），防止院内传播和交叉感染病菌；

（3）防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；

（4）按医院感染科的要求，定点定期进行环境消毒，让医院始终保持洁净；

（5）按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

（6）每日对楼内的生活垃圾、医疗垃圾进行清运；按照生活垃圾及医疗垃圾分类要求分开存放；

（7）每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫；

（8）每天及时更换套在垃圾桶上的垃圾袋，装满随时更换；

（9）洗手间内垃圾,装满随时清倒；

（10）每天早抹办公桌椅、治疗台面等，随脏随抹；

（11）每周彻底擦拭消毒治疗车、平车、轮椅、床架等，随脏随擦；

（12）外部门窗每月擦；室内玻璃、宣传栏每天擦，随脏随擦；

（13）每月擦天花板、灯具、灯孔、电话等物品，随脏随清洁；

（14）生活垃圾、医疗垃圾运送到指定地点

（15）每季清洗窗帘、隔帘、诊查帘拆装，清洗院方另行安排。

2.3行政办公区保洁服务要求：

（1）负责所有科室的打开水和更换桶装水工作；

（2）室内所有放置的家具等清洁和消毒。（包括：天花板、灯棚、顶房平台、墙面、地面、楼梯、窗户、门、桌、椅、柜、洗手间、公共通道等）。

（3）按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

（4）每日对楼内的生活垃圾进行清运；按照生活垃圾分类要求分开存放；

（5）每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫；

2.4感染性疾病楼保洁消杀服务要求：

（1）室内所有放置的家具等清洁和消毒。（包括：天花板、灯棚、顶房平台、墙面、电梯、地面、楼梯、窗户、门、桌、椅、柜、洗手间、电梯间、公共通道等）。

（2）按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

（3）每日对楼内的生活垃圾、医疗垃圾进行清运；按照生活垃圾及医疗垃圾分类要求分开存放；

（4）每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫。

2.5专项保洁消杀

（1）室内、公共区域PVC/地砖/花岗岩/水磨石地面的养护；PVC打蜡每季度一次，石材养护每半年一次；

（3）外幕墙玻璃的清洁；

（4）电梯内卫生保洁和不锈钢面的清洁保养；

（5）室内外病媒生物防制的作业；

2.6门急诊、住院部出入口

（1）各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗；

（2）屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物；

（3）巡逻消杀。

2.7生活垃圾房

（1）接受各科室运送来的生活垃圾，要求按照垃圾分类要求进行分拣存放、称重记录；

（2）对清理后的垃圾桶及时清洗，所有垃圾桶按区摆放，干净整齐；

（3）负责垃圾房内、周边的卫生清洁，设备设施的养护等工作。

3.绿化养护服务

3.1园林植物达到：长势好，叶子健壮、叶色正常、叶大而肥厚，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶，枝、干健壮，树冠完整、分支点合适、主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱，按技术要求认真养护。行道树基本无缺株。草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪地型6次以上，无病虫害。

3.2修剪：所有乔灌木冬季修剪在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成。行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，园林乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致。

3.3浇水：植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。植物周围雨后积水应及时排除。

3.4松土、除草：树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。种植在草坪内的树木在树穴周围对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须慎重，不能造成药害。

3.5病虫害防治：做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

3.6施肥：施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。

3.7保护：每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。

3.8补植：发现枯枝、死枝须24小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，并在一星期内补种完毕。补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在15天内补种完成。

3.9绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常消杀。

3.10针对园林植物的养护情况合理施药，尽可能选用低毒、低残留农药。

4.运送、医疗辅助服务要求

4.1后勤一站式服务中心及运送服务总体要求

（1）投标单位需设立后勤一站式服务中心 ，24小时值班制，负责工程报修、运送调度、应急保洁、安保报警及其他一站式服务；

（2）投标单位具有有效的医院智慧后勤一体化运维平台软件和硬件，软件至少包括工程报修模块，运送调度等模块，具备数据的分析、汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（3）相关人员配置对讲机等通讯设备；

（4）运送所需一般性防护用品（如：一次性手套、口罩）和一般运送工具，由投标单位承担；

（5）送各种检查申请单及会诊单要亲自发送；并由对方科室人员签收，不可请别的人员带送，以防漏送或遗失；

（6）送化验单及标本要及时；化验结果正确与否和标本的采集及时送检有着密切的关系，而化验结果又是医生诊断及治疗的依据，因此标本送检工作非常重要，要及时送检，以免影响结果；

（7）标本要按照相关规定运送，使用符合要求的运送标本箱。途中不可泼撒，不可打破或倒翻，更不可转手代送，需当面交接并签字。如有意外情况发生，应及时通知医护人员，并告知主管或经理，严禁用他人的血标本代替。

4.2病房运送服务要求：

（1）病人的院内检查和转科及转科时的陪送服务；

（2）各类医疗物品的领取；

（3）医用标本的收送；

4.3门诊驻守科室工作内容：

（1）送病人入院（指行动能力受阻或无家属陪伴的病人）；

（2）感染报告/送物品申领单；

（3）临时领办公用品、医疗用品；

（4）送治疗巾清洁；

（5）临时去供应室取送消毒物品（供应室下送）；

（6）领盐水、消毒液、酒精、蒸馏水、TPN液体（药库下送）；

（7）擦拭消毒平车,轮椅；

（8）脏棉织品与洗衣房交接点数（医护人员工作服）。

4.4急诊服务要求：

（1）24小时服务；

（2）送标本；

（3）送急诊病人到病房；

（4）陪急诊病人做检查；

（5）送病人做检查；

（6）取血/领药/借药；

（7）临时领办公用品和医疗用品；

（8）更换氧气筒；

（9）临时到供应室取送消毒包；

（10）协助护士更换清点床单,布类(洗衣房下收下送)。

4.5输液室服务要求：

（1）24小时服务；

（2）清洁消毒地面、水池、输液躺椅、桌凳；

（3）更换所有垃圾袋；

（4）输液大厅巡视卫生，随时清洁，每2小时更换一次垃圾袋，装满随时更换；

（5）拆盐水袋，摆放盐水及穿插送病人，领物；

（6）每天全面清洁地面并湿拖。

4.6西药房服务要求：

（1）拆药品及输液外包装、上架；

（2）清点输液牌；

（3）根据药剂科计划运送药品至所需部门（不含毒麻药品）；

（4）清点工作服；

（5）至库房领取物品。

4.7内镜中心服务要求：

（1）送器械至手术室；

（2）领酒精；

（3）抄写胃镜预约单；

（4）负责内镜的清洗、消毒、存放等，需经专业培训后上岗。

4.8检验科/输血科服务要求：

（1）常规收送血尿便标本；

（2）门诊收血标本；

（3）发报告；

（4）取输血科的血浆，成份血；

（5）高压灭菌、门诊物品消毒；

（6）临时领医疗用品；

（7）领医疗消耗品（棉纱,棉球,手套等）；

（8）临时去供应室取送消毒物品；

（9）领消毒液/酒精/蒸馏水/TPN液体；

（10）在技术人员指导下清洁设备表面；

（11）清洁医用冰箱内部；

（12）试管、玻片清洁、消毒、烘烤。

4.9监护室（ICU）服务要求：

（1）24小时服务；；

（2）协助护士被服清点；

（3）病人基础护理：如头发、胡须、口腔、肛门等；

（4）病人生活护理：如送便器、协助病人大小便；

（5）喂水、喂饭、准备鼻饲饮；

（6）清醒病人询问、昏迷病人的关注；

（7）晨晚间护理：如洗脸、洗脚、翻身、拍背；

（8）整理床单位；

（9）常规收送血尿便标本；

（10）急送各种标本；

（11）取常规化验结果(检验科下送)；

（12）急取化验结果（网络看结果）；

（13）取输血科的血浆，成份血（不负责核血）；

（14）收送会诊单；

（15）收送检查预约单并预约-网络预约，仅动态心电图需到科室预约；

（16) 送出院结账单(网络)；

（17）设备送/报修（很少），设备借用（很少）；

（18）送病人院内做检查；

（19）为病人导检（可行走病人批次运送工作）；

（20）协助护士送病人转床转科；

（21）取功能科检查结果（科室下发）；

（22）急取功能科检查结果（网络看结果）；

（23）送资料/复印/感染报告/送物品申领单（送行政办公区文件）；

（24）送手术通知单（网络，急诊手术通知单需送手术室）；

（25）协助护士班后借药（不负责核药）；

（26）取中成药（药房下送）；

（27）送中草药单/取中草药(药房下送)；

（28）领盐水大输液(新楼使用小电梯传送配液中心液体用药)；

（29）送空气培养；

（30）整理收集/送空盐水瓶到指定地点；

（31) 领消毒液/酒精/蒸馏水/TPN液体（药库下送）；

（32) 运送氧气瓶，做好医用气体钢瓶统计、下送、下收、出入库登记等工作；

（33）初步清洗消毒弯盘、治疗碗和手术器械等(供应室)；

（34）大小便壶用后消毒；

（35）洗医护人员擦手毛巾(与污/净棉织品同时由洗衣房收取送回)；

（36) 值班床上用品更换；

（37）擦拭消毒治疗车；

（38）擦拭消毒病历车和病历夹；

（39）擦拭消毒平车,轮椅；

（40）清洁医用冰箱；

（41）脏棉织品与洗衣房交接点数（包括脏棉织品的预处理，处理后再进行分类打包）；

（42）净棉织品与洗衣房交接点数。

4.10血透中心服务要求：

（1）协助做B液；

（2）更换污染被服、工作服、泡水；

（3）接待病人（发拖鞋、发钥匙、称体重、搀扶病人）；

（4）住院病人记账；

（5）送标本；

（6）临时取药；

（7）准备工作：盐水、血路管、透析器、物品拆箱上架；

（8）库房领物品；

（9）取化验单。

4.11体检中心服务要求：

（1）送标本，包括特殊血样、尿样；

（2）领取妇科检查耗材；

（3）领取酒精、石蜡油。

4.12手术室服务要求：

（1）负责生活区（包括卫生间）、清洗间、消毒间的清洁；

（2）清洗手术器械（主要是腔镜器械），需专业培训，考核合格后上岗；

（3）每台手术结束后的手术间清洁及垃圾清运；每日手术全部结束后的手术间彻底清洁；

（4）送手术间病理快速、标本、取血；

（5）手术室各类物品领用（包括无菌生理盐水、灭菌蒸馏水、等渗冲洗液、酸化水及手术室各类物资）；

（6）协助护士摆放辅料、器械，并把消毒推车推至后走廊以及其他需外出的临时事件；

（7）接送手术病人；增添手术间盐水；送手术间病理快速；手术间取血、取药；

（8）拖鞋、小毛巾清洗，每日一次包装小毛巾；

（9）每周一次：清洗手术间橡胶床单；清洁擦拭所有接送病人的平车；污物桶清洗；水槽清洗；擦灰毛巾桶清洗。

4.13病理科服务要求：

（1）专人负责病理科区域内日常清洁消杀；

（2）完成科室内要求的其他辅助工作；

4.14120急救服务要求：

（1）120司机须持有B照或以上驾驶证，同时具备10年或以上驾龄；

（2）120担架工随车专业、迅速转运病人。

4.15医疗垃圾运送要求：

（1）负责医疗废弃物和未被污染的输液瓶袋的院内运送、分拣和包装等工作；

（2）使用专用运输车辆由专人负责院内集中运送；

（3）熟悉医疗废物和未被污染的输液瓶袋的分类收集、运送、暂时贮存、处置流程和自我防护要求；

（4）职业卫生防护措施齐全并使用；

（5）清洁和消毒暂存地和医疗废物运送工具（每天至少2次）；

（6）收集医疗废物和未被污染的输液瓶袋（每天最少2次），特殊科室需增加收集频率；

（7）严格按采购人规定的线路收集垃圾。

4.16宿舍管理员驻守要求：

（1）负责实习生宿舍的出入登记、安全巡查，确保宿舍秩序；

（2）处理实习生报修、投诉等日常事务，协调维修部门解决问题；

（3）检查宿舍卫生、作息纪律，制止违规行为（如晚归、使用违禁电器等）；

（4）应对突发事件（如火灾、打架等），及时上报并配合相关部门处理；

（5）协助实习生入住、退宿，提供生活指导（如水电使用、公共设施维护）。

5.工程及设备运行与维护（不含医疗设备）

5.1服务范围：

建筑物的日常运行与维护、日常照明与各楼层配电系统的运行与维护；冷热水、蒸汽、排水系统设备的运行与维护；空调系统的日常运行与维护；通风系统的日常运行与维护；氧气系统的运行与末端设备维护、负压吸引系统的运行与末端设备维护、压缩空气系统的运行与末端设备维护、气动物流和轨道小车设备、污水处理系统的日常运行与维护、设备带的运行与维护、楼宇自控系统的运行与维护；所有门窗家具、桌椅板凳、扶手、晾衣架、输液支架、病床等金属配件的日常巡视、故障排修；院内低压电、呼叫系统的日常维护保养及维修工作等服务管理工作；以及配合后勤各设备维保服务单位的工作和采购方交代的其他工作。

5.2要求：

（1）保证“安全第一，经济运行”；

（2）保障机电正常运行并做好相关记录；

（3）承诺日常维护100%执行，设备设施完好率98%，维修及时率98%，急修及时率100%；维修工程质量合格率98%；医院职工满意度90%以上；

（4）建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

（5）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

（6）使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持；

（7）按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；

（8）对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

（9）指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人；

（10）保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；

（11）掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

（12）在由采购人指定的第三方单位对中标人管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标人负责协调、配合和监管；

（13）配合各种国家要求的检查、检测、年检工作；

（14）负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

（15）每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内到达现场并做维修，常规报修2小时内作出响应并修复，合格率达到98% ，要求维修不过夜。工作人员严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

（16）建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

（17）负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向采购人上报月度工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

（18）所有机房卫生落实到人。

（19）抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内委托管理范围内的安全生产主体责任。

（20）各项工作严格按《江苏省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

（21）积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。

（22）所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交采购人。

（23）所有工程人员必须符合国家规定，持行业相关证件上岗。

（24）设施设备外包服务协作管理，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程管理，包括电梯、空调组（含中央空调及其他单独空调）、医用气体系统等所有设备。

5.3楼宇日常养护维修

（1）确保医院房屋的完好等级和正常使用；

（2）要爱护医院内的设施，未经委托方批准，不得对医院结构、设施等进行改动；

（3）及时完成各项零星维修任务，合格率98%。一般维修不得超过24小时。

5.4给排水设备运行维护

（1）加强值班，坚守岗位，加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；24小时运行维修值班制度等；

（2）医院室内外给排水系统的设备设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常使用进行日常养护；

（3）定期对排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好；

（4）加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

（5）对楼宇外公共水道出现的故障进行抢修；

（6）保持室内外排水系统通畅；

（7）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达100%，一般性故障排除不过夜；

（8）做好节约用水工作。

5.5供电系统运行管理

（1）对医院供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；高压配电房24小时值班；

（2）建立各项设备档案；

（3）建立、落实配送电运行制度，电气维修制度和配电房管理制度，24小时（双人双岗）持证上岗运行维修值班制度等；

（4）及时排除故障，保证供电设施完好；

（5）购置后备部件，以防急用；

（6）保证大楼各出入口充电式紧急照明设备完好；

（7）建立节电措施；

（8）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备零维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

5.6强电系统

（1）负责医院室内外全部照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换（配电箱内元器件进行除尘紧固，无过热、异味、锈蚀现象）；每天做好医院室内外用电设备的巡视工作；维护医院室内外区的线路电缆，发现问题及时上报采购方，其中包括灯具维修，插座、线路检查维修，增加电源插座等；

（2）负责医院设备带电系统的运行与维护，并做好巡视工作，发现问题立即解决。

（3）24小时运行维修值班制度等（双人值班）；

（4）每年对所有排风扇进行一次保养、维护，并做好相关记录；

（5）配合全院的避雷检测工作；

（6）负责全院应急灯巡视及维护，每2个月做放电试验，并做好相关记录；

（7）每月路灯除尘。

5.7柴油发动机系统

（1）发电机随时处于自动/手动良好的备用状态；

（2）运行期间应配置专职人员值守，24小时运行值班制度等；

（3）每日巡查一次每半月运转一次，试运行时间不少于10分钟；

（4）蓄电池电压指示应在24VDC以上；

（5）输出开关应处于合闸状态；

（6）机油油质清澈，液位在高低位之间靠近高位；

（7）水箱水位低于水箱盖平面2—4CM ；

（8）运行期间应参照基本参数检查发动机运行状况；

（9）运行期间应检查燃油、冷却液和润滑油有无渗漏及燃油消耗状况；

（10）运行期间应检查机组排废气状况（排烟颜色应为淡青色）；

（11）聆听发动机运行时的机械部位，应无异常声响；

（12）发动机组运行期间，值班人员应当密切注视各仪表读数、柴油机工作状况及柴油的油位，及时充足柴油。

（13）每次运行结束后，记录运行期间的发电量及用油量。

5.8污水处理系统

（1）负责站点的日常清洁、门前三包、消杀及垃圾分拣打包和清运、医疗垃圾收集及院方委托的其他工作；

（2）负责污水处理系统的日常维修、维护；24小时运行维修值班制度等，每2小时巡视1次设备设施运行状况；

（3）负责污水处理系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通。

（4）负责污水排放口水质检测工作（自行检测）。

5.9液氧站服务要求

（1）保证临床使用的气源正常，应急情况负责调整调压设施，包括气体钢瓶进库的压力检测、液氧的灌槽维护化霜工作。

（2）液氧站进行巡检，观察槽内存量是否充足，发现异常及时汇报联系，保证氧气正常供应。检查槽内压力是否在正常范围内，汇流排压力表与槽内压力是否一致，各路管道接口、阀门是否漏气（新发现的渗漏点），供气槽结霜程度；如果需要调换供气槽，首先调整备用槽压力至正常供气范围内，然后进行切换，观察汇流排压力是否正常等工作。

（3）24小时运行维修值班制度等；

5.10蒸汽系统运行管理、服务要求及标准

（1）对医院蒸汽装置及管道等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；

（2）建立各项设备档案；

（3）建立、落实蒸汽装置及管道运行制度，维修制度。实行24小时值班制度；

（4）及时排除故障，保证蒸汽装置及管道完好；

（5）保证医院蒸汽装置及管道设备完好，无漏现象；

（6）遇故障属供汽单位问题的，要及时查明原因及时上报，配合供汽单位排除故障。

5.11电梯（客梯、货梯）运行维护、服务要求及标准

（1）建立电梯（客梯、货梯）运行管理、设备管理、安全管理制度，加强电梯运行管理；24小时运行维修值班制度等；

（2）严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程、确保设备运行安全；

（3）定期对机房设备、井道系统设备进行日常巡查；

（4）经常对电梯（客梯、货梯）设备等进行巡视检查、定期联系维保单位进行保养；

（5）定期跟进监督维保单位对电梯（客梯、货梯）进行年检事宜；

（6）因故障停梯，接到报修后应在10分钟内到达现场配合设备维保人员抢修，及时排除故障。

5.12给排水系统含雨、污水管道疏通

（1）负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录；

（2）24小时运行维修值班制度等；

（3）每天巡查2次污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池及清理，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录；

（4）每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（24小时防汛班）；

（5）负责责任区的防汛工作；

（6）每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行一次维修保养，并做好相关记录；

（7）协助消防系统设备的维保并做好记录。

5.13医用气体系统

（1）负责液氧站、瓶氧站、负压吸引机房、空压机房内设备设施系统日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

（2）24小时运行值班制度等；

（3）每2小时巡视1次设备设施运行状况，抄1次主要仪表参数；各种记录应规范、完备、字迹清楚。

（4）检查各容器、管路、阀门、计量表外观良好，无异常结霜、泄露。各电气系统、动力运转系统工作正常，无异响、异味。

（5）负压机组每周进行二次排污，每月对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。

（6）根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划并及时落实、汇总上报。

（7）检查机组运行状态、指示灯状态、阀门状态、压力指示、温度指示、报警指示、各种标记等，应符合当前运行要求。

（8）检查周边环境无渗漏水影响、无可燃物威胁、无其它风险点存在。

（9）配合第三方做好气体设备保养工作，记录并汇总上报医院。

（10）做好医气供气系统末端设备的简单维修处理。

（11）做好医用气体钢瓶统计、下送、下收、出入库登记等工作。

（12）每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

5.14空调（中央空调、多联机、风管机）与通风系统

（1）负责空调系统设备设施的开机、末端维护及维修（包括冷冻机房、泵房、冷却塔、热泵机组、空调机房、空调末端、热交换等）的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。

（2）对医院空调系统主机、交换机循环泵、补水泵等设备、电线电缆、电气管线及其附属装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；

（3）建立各项设备档案；

（4）建立、落实空调运行制度，24小时运行维修值班制度等；

（5）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准；

（6）购置后备部件，以防急用；

（7）按时开启空调设备。

（8）空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。

（9）将配合楼宇自控随时对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换；

（10）每2小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数；

（11）每天巡视二次泵房、冷却塔、热泵机组（运行季节）、空调机房、热交换室，记录二次主要仪表及参数；

（12）每周测一次软化水水质；

（13）每日对大楼内进行测温，并配合楼宇自控班组调节温度，并做好相关记录；各种记录应规范、完备、字迹清楚。

（14）经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。

（15）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等。检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

（16）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

（17）负责更换及简单维修风机盘管控制开关面板， 检查盘管出风口温度，检查各风管，支、吊架有无异常情况；检查机组振动情况；检查机组噪音情况；检查管道阀门堵塞情况；检查冷凝水排放情况，检查冷凝器水排水管道是否畅通，隔热有无异常状况；检查并处理漏水情况；检查清洗过滤网、积水盘及回风口；检查控制线路；

（18）风口清洗：每季度对风口采用人工集中清洗，将风口拆卸下来并依序编号，进行刷洗，清洗干净后擦干或自然风干。清洗完毕后，将风口安装回通风管道，并用湿毛巾将风口周围擦干净；隔尘滤网的消毒清洗：将风机盘管的隔尘滤网拆下，做好编号，集中到院方指定的地方冲洗，稍滤干，晾干后将滤网装回原位；

（19）分体式空调、多联机、风管机：检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加;冷暖季节的调试、检测;一年2次室外机及电脑板除尘;每月一次滤网清洗检查，逢冷热季节交换时，对所有多联机空调，实行定期检查维护。

（七）报价要求、费用结算及考核：

1.采购单位负责费用包括：

（1）项目水电等能耗费用；

（2）非医疗公共设备设施的日常运行年检、维修配件材料费用；

（3）医疗垃圾收集车及其它相关处理费用；

（4）医疗垃圾袋费用；

（5）防交叉感染消毒药品、药剂费用；

2.中标单位负责费用包括：

（1）非医疗公共设施设备日常运行、检查、维修、保养所需的工具和耗材等（例如：绝缘胶布、生料带、螺丝、电转枪、润滑脂油等）费用；工程维修工具必须满足项目需求。

（2）工作人员使用的个人防护用品用具费用；

（3） PVC、石材地面的打蜡、晶面保养费用；

（4）清洁消杀耗材费用；（如拖布、尘推、毛巾、生活垃圾袋、扫把、垃圾铲、蜡、石材养护剂、清洁药剂、厕所专用去味剂等）。

（5）主要清洁设备、器械及主要清洁物料要满足项目运行需求（包括但不限于：全自动洗地机不少于3台，吸尘式抛光机不少于2台，擦地机不少于2台，晶面机不少于2台，高压清洗机不少于1台，水洗机不少于1台，烘干机不少于1台，登高机（不得低于12米）不少于1台）。

（6）秩序维护器材及耗材（对讲机、警戒棍等）费用。

（7）运送系统软硬件、通讯器材费用。

（8）除四害及卫生消杀费用（蟑螂药、老鼠药、鼠笼、蟑螂屋、蚊蝇笼等）。

（9）绿化养护工具器材（打草机、电动锯等）、肥料、药剂费用。

（10）绿化垃圾处理所产生的相关费用。

（11）管理、服务人员的工资（不含120司机及担架工每月出车补贴、延时值班补贴）、加班费、社会保险、意外险和按规定提取的福利费、国家政策性文件规定调整等。

（12）行政办公设备、用品（电脑、打印机、传真机、复印机）及耗材费用（含1台彩色复印机）。

（13）员工培训费用。

（14）投标单位服务中心、工程报修系统、中央运送系统软件及硬件由投标单位自行承担及维护,办公自动化系统（网络、巡查、远程监控）费用。

（15）员工的服装、宿舍、餐饮费用。

（16）运行中产生的其他费用，如考勤用设备、人员遣散费等。

3.报价要求：

1.投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，中标单位不得再要求追加任何费用。

2.采购单位支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。中标单位如因社保或工资等问题与员工发生的纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

4.考核方案：

（1）采购人对中标单位的考核（详见采购文件第五章合同附件），每月进行考核，中标单位工作未达标，将对应考核标准分进行扣分。

（2）中标单位的工作按考核细则进行考核，考核表由采购单位有关科室签字确认。每月由采购单位后勤部门和相关部门会同中标单位管理人员组成考核组考核检查，按照考核标准对未达标的按标准扣分。

（3）采购单位对中标单位的工作进行考核时，如对存在的问题下达整改通知书，中标单位必须限期改正。

（八）其他要求：

1.中标单位应至少提前做好进场准备，具体时间由采购单位通知。接到通知后全体工作人员、设备必须到位，并完成岗前培训、现场熟悉等工作，正式开始服务，服务费用结算以正式服务日起计。

2.不同岗位人员每月综合工资须体现在投标文件分项报价中，否则视为未实质性响应。

3.合同金额按此次中标金额执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、国家政策性文件规定调整及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.合同到期后应将合同期内任何与医院相关工作台账资料交给采购单位。

5.投标单位需建立健全服务方案，包括不限于秩序安保方案；保洁消杀方案；绿化养护方案；运送及医疗辅助方案；非医疗设施设被维护方案；人员培训及考核制度；防止交叉感染措施；服务保障及突发事件的应急措施等。

（九）踏勘现场

采购单位将于2025年10月21日，上午08:30（联系人：陈老师，联系电话：0512-69585073）组织各投标单位现场勘察（地址：苏州市高新区华山路95号苏州高新区人民医院），介绍院区的具体情况，过时将不再组织。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担，同时无论是否踏勘现场，投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整、社保基数调整等政策性文件发生的人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同内容：

1.乙方为甲方提供：  医院后勤物业服务 。

2.服务时间自 2026 年  1 月  4  日至 2027 年  1  月  3  日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

3.下列文件为本合同不可分割部分：

3.1中标通知书；

3.2乙方的投标文件；

3.3乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

3.4招标文件及其附件；

3.5合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

三、合同价格及费用结算：

1.合同总价：¥              ；人民币大写                 元。

| 序号 | 项目名称 | 服务总人数 | 服务期限 | 单价（元/年） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院后勤物业服务 | 330 | 1年 |  |  | 每月按实际人数结算，最高不超过330人 |
| 合计金额（含税）：人民币大写 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2.以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有耗品、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人员工资、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

3.服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，本合同总价款按此次中标价格执行，不做任何费用调整。

4.甲方按各岗位实际人数并依据乙方履约情况考核后结算。确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班等，相关费用均已包含在总价中，不再另外支付。

5.付款步骤：

5.1签订合同后，次月25日将结算上月的服务费用。乙方出具经甲方确认的实际服务人员清单、合格的发票并根据月度考核结果由甲方在15日内向乙方支付。（以实际人员计算）

5.2甲方对乙方的服务工作进行月度考核，考核结果与服务费用挂钩，考核得分≥90分的，当月服务费全额给付；80分≤考核得分≤89分的，每下降1分（以90分为基础）扣除当月服务费的0.1%；考核得分≤79分的，每下降1分（以80分为基础）扣除当月服务费的0.2%（考核细则见附件）。

6.付款方式：银行转账或数字人民币支付。乙方收款信息如下：

户名：

开户行：

账号：

数字人民币账号：

四、履约保证金：

1.乙方应在本合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总金额1%的履约保证金。乙方可以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

3.在服务期满、服务缺陷全部更正完毕，且经甲方验收合格。由乙方提出履约保证金退还申请，而后甲方将在30个工作日内将履约保证金无息退还乙方。

五、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果；

六、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1为乙方提供办公用房，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

2.乙方责任：

2.1乙方在服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故、人员伤亡、财产损失等由乙方全部承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的管理、服务人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故或其他事项造成甲方损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

七、违约责任

1.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

2.1在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

3.乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，履约保证金不再退还。违约金和保证金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4.不可抗力

4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1.合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部不得转让。

九、合同的生效

1.本合同在双方签字盖章后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、附则

1.合同份数

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

2.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

合同附件:

考核细则

| 被考核单位： 考核期间： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| 制度健全 （10分） | 遵守各项规章制度。 | 1、制度不健全、不按要求持证上岗发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、无故不参加医院组织会议等活动2分/次。 |  |  |
|  |  | 3、未传达医院对物业管理及临时性会议精神2分/次 |  |  |
|  |  | 4、未开晨会1分/次，无交接班1分/次。 |  |  |
|  |  | 5、无考勤记录2分/次，考勤记录造假5分/次。 |  |  |
|  |  | 6、应急呼救，相关人员3分钟内响应到达现场，晚到0.5分/分钟。 |  |  |
|  |  | 7、不服从医院管理，不能完成指令性任务，10分/次， |  |  |
| 工作执行力（5分） | 按时保质保量完成医院安排临时性工作。 | 1、 未及时响应一票否决，扣5分； |  |  |
|  |  | 2、 未按时完成服务范围内工作一票否决，扣5分； |  |  |
|  |  | 3、完成了但时间和质量不过关，未给出合理解释，扣3分； |  |  |
| 工作落实（85分） | 落实履行岗位职责。 | 一、公共部分（10分） |  |  |
|  |  | 1、绿地因缺水导致枯萎，扣1分/处； |  |  |
|  |  | 2、负责对绿地、树木安全管理，发现外来人践踏、毁坏草坪未及时纠正扣2分； |  |  |
|  |  | 3、施肥不到或缺肥影响绿地长势扣1分/处； |  |  |
|  |  | 4、及时预防病虫害，如采取措施不当，扣1分/处； |  |  |
|  |  | 5、绿植修剪、除草不及时，影响整体美观扣1分/处； |  |  |
|  |  | 6、绿地缺土不平整，有砖头杂物等扣0.5分/处； |  |  |
|  |  | 7、树木未进行妥善养护。包括浇水，施肥。防止病虫害，移栽、修剪等工作，影响成活率扣2分； |  |  |
|  |  | 8、治理病虫害不得力，导致树木死亡（不含种植不满2年的树木）扣2分； |  |  |
|  |  | 9、新栽、移栽成活率达不到70%，扣2分； |  |  |
|  |  | 10、草坪内杂草达不到在10％以内，扣2分； |  |  |
|  |  | 二、综合维修管理（10分） |  |  |
|  |  | 1、日巡查记录、维修记录，漏记一次扣1分； |  |  |
|  |  | 2、巡查发现问题未及时处理或上报医院主管部门，推诿拖延扣1分； |  |  |
|  |  | 3、机电设备未按时巡查、维护、保养扣1分/次， |  |  |
|  |  | 4、机电设备故障未及时维修或上报医院主管部门，影响正常使用扣1分； |  |  |
|  |  | 5、停电应急措施不力，未能及时恢复供电扣5分； |  |  |
|  |  | 6、事故未及时上报，扣5分； |  |  |
|  |  | 7、责任区域发现长明灯、长流水、无人间空调、开窗开空调扣2分； |  |  |
|  |  | 8、物业人员违规使用电器及用电设施扣3分； |  |  |
|  |  | 9、违章操作造成线路故障，造成停电，扣5分； |  |  |
|  |  | 10、下科室维修，发现应付现象，扣3分； |  |  |
|  |  | 11、违反操作流程，安全文明施工，完工未清理现场扣1分，科室有效投诉扣3分； |  |  |
|  |  | 12、未及时维修造成长流水现象扣1分，科室有效投诉扣3分；, |  |  |
|  |  | 13、更换维修材料不属实，造成浪费扣3分； |  |  |
|  |  | 14、巡查发现不合理使用公共设施或因管理不善，造成损坏不登记上报扣2分； |  |  |
|  |  | 15、管线跑水不及时维修，扣1分，科室有效投诉扣3分； |  |  |
|  |  | 16、责任落实不到位，造成重大损失的一票否决，扣10分 |  |  |
|  |  | 三、特种设备管理（20分） |  |  |
|  |  | （一）压力容器运行管理（10分） |  |  |
|  |  | 1、设备间卫生不达标扣1分 |  |  |
|  |  | 2、高压值班人员坚守岗位严密监视各类参数的变化，其它岗位按要求巡检，如有脱岗、漏岗一次扣1分； |  |  |
|  |  | 3、认真填写设备运行记录、值班记录、维护保养记录等，漏记一次扣1分； |  |  |
|  |  | 4、日常检查设备运行情况，未按期保养、检修，影响正常运行扣2分；未认真监视及时调整设备运转，造成能源浪费扣2分； |  |  |
|  |  | 5、人为因素造成不能保证供暖、降温，扣5分； |  |  |
|  |  | 6、突发事件应急措施不力，不能在短时间内恢复，扣5分； |  |  |
|  |  | 7、对出现事故不及时上报，扣3分； |  |  |
|  |  | 8、管理不善，造成重大损失扣10分 |  |  |
|  |  | （二）电梯管理（10分） |  |  |
|  |  | 1、设备间卫生不达标扣1分 |  |  |
|  |  | 2、加强电梯运行管理，防止大型重物损坏电梯，违反操作规范造成损失扣2分； |  |  |
|  |  | 3、对突发事故有应急能力和措施，不能在短时间内配合维保方排除故障的扣2分； |  |  |
|  |  | 4、电梯运行出现故障不及时上报联系保修，扣2分； |  |  |
|  |  | 5、运送货物并使电梯造成损坏未及时上报扣2分； |  |  |
|  |  | 6、人为因素，造成重大损失的一次扣除本月本项10分 |  |  |
|  |  | 四、消防安保管理（15分） |  |  |
|  |  | 1、消防值班坚守工作岗位，严密监控消防控制系统，如有脱岗、漏岗一次扣5分； |  |  |
|  |  | 2、消防控制室卫生差扣1分； |  |  |
|  |  | 3、认真填写消防设施巡查记录、运行记录、值班记录录等，漏记一次扣2分； |  |  |
|  |  | 4、未认真监控设备运转情况扣1分/次； |  |  |
|  |  | 5、消防设备报警未及时处置，发现一次扣5分； |  |  |
|  |  | 6、突发事件应急措施不力，不能在短时间内应急处置，扣5分； |  |  |
|  |  | 7、消防事故未及时处置上报，扣5分； |  |  |
|  |  | 8、安保队全天候执勤，应急响应未能3分钟到位，扣3分；未按规定巡逻的扣3分； |  |  |
|  |  | 9、安保队对讲机不离身，保持随时畅通，呼叫无响应且手机通讯也无法联络，影响工作的，扣3分。 |  |  |
|  |  | 五、层流设备管理（5分） |  |  |
|  |  | 1、设备间卫生不达标扣0.5分； |  |  |
|  |  | 2、认真做好日巡查记录、维护保养记录、维修记录，漏记一次扣1分； |  |  |
|  |  | 3、未落实日巡查扣1分； |  |  |
|  |  | 4、未按时维护保养更换过滤网扣2分； |  |  |
|  |  | 5、对突发事故有应急能力和措施，不能在短时间内排除故障的扣1分； |  |  |
|  |  | 6、层流设备运行出现故障不及时上报联系保修，扣2分； |  |  |
|  |  | 7、未按季节变化及时调整设备设置扣2分； |  |  |
|  |  | 六、污水处理管理（5分） |  |  |
|  |  | 1、设备间卫生不达标扣0.5分； |  |  |
|  |  | 2、人为因素造成污水处理设备运转不正常扣2分； |  |  |
|  |  | 3、污水在线监测设备未正常运行，无实时传输数据，不及时上报维修处理，扣1次/分； |  |  |
|  |  | 4、未按操作流程投放药物扣2分； |  |  |
|  |  | 5、巡查记录、运行记录、漏记一次扣0.5分； |  |  |
|  |  | 6、设备故障未及时维修上报，扣1分； |  |  |
|  |  | 7、消毒液的管理不善造成流失，一经查实扣5分； |  |  |
|  |  | 七、保洁管理（15分） |  |  |
|  |  | 1、无作业规范和流程的，扣1分； |  |  |
|  |  | 2、保洁工具未分区分色使用的，扣1分； |  |  |
|  |  | 3、责任区域消毒清洁不到位的，扣1分； |  |  |
|  |  | 4、垃圾分类未达标的，扣1分； |  |  |
|  |  | 5、除四害未达标的，扣1分; |  |  |
|  |  | 6、卫生消杀不达标的，扣1分; |  |  |
|  |  | 7、上级部门检查时，因清洁卫生而扣分的，扣5分; |  |  |
|  |  | 八、运送及科室驻守管理（5分） |  |  |
|  |  | 1、运送标本不及时，被有效投诉的，扣1分； |  |  |
|  |  | 2、运送病人不规范，有不良后果的，扣1分； |  |  |
|  |  | 3、24小时值班，被查到无人值守的，扣1分； |  |  |
|  |  | 4、科室驻守的，被科室有效投诉的，扣1分； |  |  |
|  |  | 5、因运送人员的原因，导致责任事故的，扣5分。 |  |  |
| 总计得分 |  |  |  |  |
| 被考核人签字： 考核人签字： 考核时间： |  |  |  |  |

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （35分） | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100 | 35 |
| 技术及商务部分 （65分） | 秩序安保方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列秩序安保方案。 1.秩序维护、交通管理等方面服务方案； 2.消防巡检、控烟管理等方面服务方案； 3.反恐防暴、医疗纠纷等方面服务方案。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 保洁消杀方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列保洁消杀方案。 1.环境保洁（含门急诊、病房、公共区域）等方面服务方案； 2.病媒生物（四害）防制服务方案（含室内和外围）； 3.环境消杀（含门急诊、病房、感染区、公共区域）等方面服务方案。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 绿化养护方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列绿化养护方案。 1.绿化养护（四季，包括日常养护、修剪施肥、病虫防制等）服务方案； 2.植物移栽、补植服务方案。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4 |
|  | 运送及医疗辅助方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列运送及医疗辅助方案。 1.后勤一站式服务中心运行(含医院智慧后勤-体化运维平台)方案； 2.医疗标本的运送，院内送检、陪检服务方案； 3驻守科室服务，医疗废弃物院内转运服务方案。 上述每项应逐条叙述，制度全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；制度基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 非医疗设施设被维护方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列非医疗设施设被维护方案。 1.强、弱电设备设施（含高压配电间值班）及医用气体、压缩空气、负压吸引、污水处理及其设备设施等方面的巡检、维护、维修服务方案； 2.特种设备（含压力管道、电梯等）及中央空调机组、多联机空调、分体式空调、新风机组、净化空调等方面的巡检、维护服务方案； 3.基建设施（工程）、室内外装饰及卫生洁具、灯具、家具等方面巡检、维护、维修服务方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 人员培训及考核制度 | 投标人根据本项目特点，制定下列人员培训及考核制度。 1.培训计划（医院服务的岗前培训和在岗培训）； 2.服务质量控制措施（包括员工考核及奖惩制度）。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。 | 2 |
|  | 防止交叉感染措施 | 投标人根据本项目特点，制定下列防止交叉感染措施。 1.防护用品的规范使用及人员卫生管理（含体格检查和疫苗接种）方案； 2.污染物的处置流程方案。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4 |
|  | 服务保障及突发事件的应急措施 | 投标人根据本项目特点，制定下列服务保障及突发事件的应急措施。 1.针对秩序安保可能突发的交通堵塞、医疗纠纷、消防事故等方面制定的应急措施和方案； 2.针对突发漏水、停电、污水泄露、暴雨积水、下水堵塞、雨雪天气等方面制定的应急措施和方案； 3.针对采购单位临时要求的会议保障、环境检查、突击保洁等方面制定的服务保障方案。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | ▲项目经理 | 投标人拟派的项目经理具备：（中标后必须在本项目工作） 1.本科或以上学历证书的得1分； 2.物业项目经理证或物业管理从业人员岗位证书的得1分； 3.5年或以上相关工作经验的得2分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、工作经验证明、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲项目管理人员（项目经理和行政内勤除外） | 投标人拟派本项目项目管理人员（项目经理和行政内勤除外）具备：（中标后必须在本项目工作） - 大专或以上学历证书。 每人次得1分，最高得4分。 2.红十字会颁发的救护培训合格证书。 每人次得1分，最高得4分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
|  | ▲设备运行人员 | 投标人拟派本项目设备运行人员具备：（中标后必须在本项目工作） 污水处理工职业技能等级证书的得1分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |
|  | ▲所需设备配置比较 | 拟投入本项目工具种类包括但不限于:全自动洗地机，吸尘式抛光机，擦地机，晶面机，高压清洗机，水洗机，烘干机，登高机（不得低于12米）或上述相同功能设备。每提供一种得1分，最高得4分。 注:投标文件内须提供发票复印件(若为自有)或租赁合同复印件(若为租赁)并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 4 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具备： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 每项得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | ▲获奖情况 | 投标人自2022年1月1日以来获得过政府主管部门颁发的物业管理相关项目荣誉或表彰，每有一项得1分，最高得2分。 注：投标文件中须提供以上证书或证明复印件并加盖投标人公章或网络查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 2 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似物业服务项目业绩，每具备1项业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |

备注：表格中标▲项为客观分

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。