锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：2025-2027羊尖镇污水管网养护项目

项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2025-0025

- 采购单位：无锡市锡山区羊尖镇人民政府

采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

二○二五年八月

目    录

一、投标邀请函........................................3

二、投标人须知........................................6

三、项目要求和有关说明...............................18

四、合同书（格式）...................................29

五、合同条款.........................................30

六、附件.............................................34

- 投标邀请函

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区羊尖镇人民政府委托，对2025-2027羊尖镇污水管网养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2027羊尖镇污水管网养护项目

2.项目编号：JSZC-320205-CYZR-G2025-0025

3.项目预算：投标最高限价为385.49万元/两年，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：两年（合同一年一签），具体签订时间以甲方通知为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区羊尖镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：/。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将以电话咨询、邮箱（421711736@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年 8月29日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 2025-2027羊尖镇污水管网养护项目 需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（421711736@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年 9月 15日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年9 月 15日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

地址：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司（无锡市锡山区长泰国际社区南A-34栋）

联系人：赵立

电  话：13812261075

邮  编：214000

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）；

（10）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5. 服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．项目人员配备情况表（格式见附件）

8. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

9．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好纪录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 专门面向中小企业 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 3 | - 报价明细表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 4 | - 服务保障承诺 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 6 | - 投标供应商基本情况表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 7 | - 满足采购需求 | - 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| - 8 | - 投标文件内容 | - 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

本次招标中标服务费按累进制计算：100万以下乘以1.05%，100万~500万的乘以0.56%，由采购人按照代理合同支付。

（十六） 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、投标人可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、投标人可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、投标人的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、投标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 三、项目要求和有关说明

一、采购项目简介

1、项目名称：羊尖镇污水管网养护项目

2、服务期限：两年

3、服务地点：锡山区羊尖镇。

二、采购内容及要求：

（一）、服务内容

污水管网养护，详见附件养护清单。

（二）、人员、设备及材料要求

1．车辆、等设备要保持完好。

2．材料要备足一个月库存。

3．配备项目负责人一名、专职资料员一名。

4．项目负责人每月不少于25次打卡。

5．养护人员统一着装，佩戴GPS设备。

6．项目所需设备表如下：

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | ★下水道疏通车（冲洗水压≥10MPA） |
| 2 | ★应急救险车（流量在500m³/h及以上） |
| 3 | ★自装卸式垃圾车（污泥桶容积≥50L） |
| 4 | ★应急抢险卡车或防撞缓冲车（防撞缓冲等级≥40k） |
| 5 | ★抓斗式垃圾车或清洗吸污车（罐体容积≥3m³） |
| 6 | ★养护巡视车辆(配备车载GPS设备） |
| 7 | 液压动力站及液压渣浆泵 |
| 8 | 管道潜望镜 |
| 9 | CCTV检测设备 |
| 10 | 水质检测分析仪 |
| 11 | 潜水设备 |

证明材料：

①自有设备提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、实景照片；自有带“★”车辆提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、行驶证扫描件上传至投标文件中并电子签章；

②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”、“自有车辆”要求提供证明材料外，还另需提供租赁协议及租赁费发票（租赁期限不得短于项目服务期）扫描件上传至投标文件中并电子签章；

采购人根据招标文件、中标方的投标文件会同行业主管部门在进场作业前进行现场验收，确认后签订合同。中标方最迟于自中标公告发布之日起7个工作日内按要求配齐养护车辆，将养护车辆集中至采购人指定的场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于养护车辆的通行、作业。如中标方所配备的养护车辆没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标单位负责。

（三）养护场所要求

养护单位须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于100平方米，办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥100平方米。

- 相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件、租赁发票。复印件或扫描件加盖公章上传至投标文件中；或提供承诺书，承诺中标后30天内在无锡设置固定办公场所（承诺书格式自拟）。

（四）养护清单

| 污水管网养护项目一年明细（养护） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量（一年） | 综合单价限价（元） | 小计 | 备注 |
| 一、污水管网部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压水冲洗管道 |  | m | 150000 | 2.5 | 375000 |  |
| 2 | 人工清捞检查井及冲刷检查井 |  | m | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 3 | 管线巡视 |  | m | 150000 | 0.4 | 60000 |  |
| 4 | 井下或管内作业安全防护措施费 |  | m | 150000 | 0.5 | 75000 |  |
| 5 | 临时封堵橡胶气囊摊销 |  | m | 150000 | 0.5 | 75000 |  |
| 6 | 临时局部检测费用 |  | m | 150000 | 0.5 | 75000 |  |
| 7 | 临时排水 |  | m | 150000 | 0.5 | 75000 |  |
| 8 | 提升泵养护 |  | 只 | 2 | 4000 | 8000 | 简易地埋六寸泵 |
|  |  |  | 只 | 24 | 4000 | 96000 | 简易地埋四寸泵 |
|  |  |  | 只 | 10 | 4000 | 40000 | 简易地埋三寸泵 |
|  |  |  | 只 | 60 | 4000 | 240000 | 简易地埋两寸泵 |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 1269000 |  |
| 注：1.以上全费用综合单价应包含人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金等其它一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.清理、封堵等均包含潜水员人工、空压机、发电机、鼓风机、潜水设备、气体检测仪、安全费用等；掏出污泥等杂物，包含机械设备进出场等一切费用以及含外运、垃圾处理、运距等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管网养护项目一年明细（修复） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量（一年） | 综合单价限价（元） | 小计 | 备注 |
| 1 | DN400HDPE双壁波纹管 | 1、管材材质：DN400 HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），胶圈接口 2、含铺管、360°砂石基础、闭水试验 | m | 15 | 250 | 3750 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 2 | DN300HDPE双壁波纹管 | 1、管材材质：DN300 HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），胶圈接口 2、含铺管、360°砂石基础、闭水试验 | m | 50 | 200 | 10000 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 3 | DE355实壁PE管 | 1、管材材质：DE355实壁PE管PE80级，PN=0.8MPa，连接方式热熔 2、含铺管、360°砂石基础、闭水试验 | m | 100 | 400 | 40000 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 4 | DN225HDPE双壁波纹管 | 1、管材材质：DN225 HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/m2），胶圈接口 2、含铺管、360°砂石基础、闭水试验 | m | 100 | 120 | 12000 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 5 | DE250实壁PE管 | 1、管材材质：DE250实壁PE管PE80级，PN=0.8MPa，连接方式热熔 2、含铺管、360°砂石基础、闭水试验 | m | 250 | 300 | 75000 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 6 | DN160*4 UPVC氯乙烯管 | 1、管材材质：DN160*4 UPVC氯乙烯管（环刚度≥8KN/m2），承插粘接 | m | 50 | 35 | 1750 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 7 | DN110*4 UPVC氯乙烯管 | 1、管材材质：DN110*4UPVC氯乙烯管（环刚度≥8KN/m2），承插粘接 | m | 75 | 28 | 2100 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 8 | DN50*4 UPVC氯乙烯管 | 1、管材材质：DN50*4UPVC氯乙烯管（环刚度≥8KN/m2），承插粘接 | m | 75 | 20 | 1500 | 含开挖、回填，路面修复、及挖除物外运处置 |
| 9 | 重型井盖400*400 | 1、更换重型树脂井盖井座 | 座 | 125 | 200 | 25000 | 含清运垃圾 |
|  |  | 400*400 |  |  |  |  |  |
| 10 | 轻型井盖600*600 | 1、更换轻型树脂井盖井座 | 座 | 50 | 250 | 12500 | 含清运垃圾 |
|  |  | 600*600 |  |  |  |  |  |
| 11 | 重型井盖600*600 | 1、更换重型树脂井盖井座 | 座 | 60 | 350 | 21000 | 含清运垃圾 |
|  |  | 600*600 |  |  |  |  |  |
| 12 | 轻型井盖Φ700 | 1、更换轻型树脂井盖井座 | 座 | 35 | 350 | 12250 | 含清运垃圾 |
|  |  | Φ700 |  |  |  |  |  |
| 13 | 重型井盖Φ700 | 1、更换重型树脂井盖井座 | 座 | 50 | 450 | 22500 | 含清运垃圾 |
|  |  | Φ700 |  |  |  |  |  |
| 14 | 潜水泵 | 更换2寸不锈钢刀头潜污泵 | 只 | 25 | 1200 | 30000 |  |
| 15 | 潜水泵 | 更换3寸不锈钢刀头潜污泵 | 只 | 5 | 1500 | 7500 |  |
| 16 | 潜水泵 | 更换4寸不锈钢刀头潜污泵 | 只 | 3 | 2200 | 6600 |  |
| 17 | 潜水泵 | 更换6寸不锈钢刀头潜污泵 | 只 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 19 | 截流泵站施工2寸泵一备一用 |  | 座 | 2 | 50000 | 100000 |  |
| 20 | 截流泵站施工3寸泵一备一用 |  | 座 | 2 | 55000 | 110000 |  |
| 21 | 截流泵站施工4寸泵一备一用 |  | 座 | 2 | 65000 | 130000 |  |
| 22 | 管网修复的安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 不可竞争费用，投标人报价时不得更改此部分费用，否则按无效投标文件处理。 |
| 18 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 30000 | 不可竞争费用，投标人报价时不得更改此部分费用，否则按无效投标文件处理。 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 658450 |  |
| 注：1、主要内容包括：土方开挖、回填、外运、垃圾处理、运距等，拆除原老管道，重新铺设新管；更换井盖井座。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修复工程量为暂估、决算时按实调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目包含：污水管道养护，提升泵养护，局部管道更换修复等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、承包人在接到业主每次任务通知后，在业主规定的时间内(恶劣天气情况下经甲方认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在业主规定的时间内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等其它一切费用，并考虑风险因素。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、合同养护期间，人工费、材料费等均不再进行调整；投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、投标人的投标报价不可超过清单中的对应的单价限价，否则投标文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）计量考核方式及工程结算

羊尖镇污水管网养护考核办法

为全面加强污水管网和设施管理，确保正常使用，现对污水管网和设施的管理提出如下办法：

1、明确责任

羊尖镇人民政府负责污水管网和设施的养护考核工作。

2、考核办法

考核按照《污水管网巡查和养护考核细则》内容执行。

2.1考核方式以明查和暗查相结合，每月组织明查二次，平时以暗查为主。凡建设需对已建管网和设施移位的，必须由建设方提供临时和永久污水处理方案，并报羊尖镇人民政府批准方可；养护单位必须加强巡查；如因巡查不力导致网管和设备损坏的，责任由养护单位承担。

2.2养护质量考核满分为100分，其中污水处理设施养护考核占50分、养护巡查考核占50分。

羊尖镇污水管线养护巡查考核内容

1.对自己巡查范围内的污水管线情况不熟悉的，扣0.5分/次。

2.不能按时完成安全巡查任务的，扣0.5分/次。

3.安全巡查记录，巡查点记录不规范、不及时、不完整，扣1分/次。

4.在安全巡查过程中，如发现污水井盖丢失、破损或污水设备遭到破坏，不及时上报情况的，没维护好现场或未做好防护措施的，扣１分/次；在维护人员未到达现场擅自离开的，扣1分/次。

5.在安全巡查过程中，如发现污水外溢、管线破损、沉降或有人破坏污水设备、倾倒垃圾，未及时上报情况的，在维护人员或执法人员未到达现场擅自离开的，扣1分/次。

6.每日巡查结束未能及时上报巡查记录的，扣0.5分/次。

7.检查井井盖开启后，未及时加盖安全网或设置护栏者，扣1分/次。

8.在作业范围内吸烟、点火或做任何产生火种的事，扣0.5分/次。

9.施工人员在作业区域未穿工作服、未带安全帽及佩带工作证者，扣0.5分/次。

10.施工人员在作业现场打闹嬉戏者，扣0.5分/次。

11.未在作业区域内设置安全标志者，扣1分/次。

12.未经批准私自下井者，扣0.5分/次。

13.未按安全操作规程进行井下作业者，扣1.5分/次。

14.下井作业前未对作业区域进行情况调查、降水、通风或通风时间不够者，未进行气体检测者，扣3分/次。

15.下井作业区域内未设置防护栏、警示标志并无地面安全监察人员者，扣1.5分/次。

16.施工人员未做好防护措施下井作业者，扣1.5分/次。

17.施工期间未安全文明措施，扣1分/次；如被群众举报或被其它部门通报后未在规定时间内整改的，扣2分/次。

18.施工完毕未对施工现场进行清理打扫者，扣1分/次。

羊尖镇污水管网养护项目考核表

(      年    月份)

养护单位：                     考核时间段：   月   日至   月   日

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量、巡查、台账资料 | 对自己巡查范围内的污水管线情况不熟悉的，扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 不能按时完成安全巡查任务的，扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 安全巡查记录，巡查点记录不规范、不及时、不完整，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 在安全巡查过程中，如发现污水井盖丢失、破损或污水设备遭到破坏，不及时上报情况的，没维护好现场或未做好防护措施的，扣１分/次；在维护人员未到达现场擅自离开的，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 在安全巡查过程中，如发现污水外溢、管线破损、沉降或有人破坏污水设备、倾倒垃圾，未及时上报情况的，在维护人员或执法人员未到达现场擅自离开的，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 每日巡查结束未能及时上报巡查记录的，扣0.5分/次。 |  |  |
| 2 | 施工安全 | 检查井井盖开启后，未及时加盖安全网或设置护栏者，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 在作业范围内吸烟、点火或做任何产生火种的事，扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 施工人员在作业区域未穿工作服、未带安全帽及佩带工作证者，扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 施工人员在作业现场打闹嬉戏者，扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 未在作业区域内设置安全标志者，扣1分/次。 |  |  |
|  |  | 未经批准私自下井者，扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 未按安全操作规程进行井下作业者，扣1.5分/次。 |  |  |
|  |  | 下井作业前未对作业区域进行情况调查、降水、通风或通风时间不够者，未进行气体检测者，扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 下井作业区域内未设置防护栏、警示标志并无地面安全监察人员者，扣1.5分/次。 |  |  |
|  |  | 施工人员未做好防护措施下井作业者，扣1.5分/次。 |  |  |
| 3 | 交办事项及投诉处理 | 施工期间未安全文明措施，扣1分/次；如被群众举报或被其它部门通报后未在规定时间内整改的，扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 施工完毕未对施工现场进行清理打扫者，扣1分/次。 |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |  |

说明：

(1)管理方按照考核的结果及审计后的实际工程量结算养护费（含巡查费）；

(2)养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核；

(3)结算方式：

1.预付款支付方式：无预付款。

2.结算方式为：按月考核，按季度付款。月考核平均分作为季度考核成绩，考核成绩90分（含）以上的，考核系数为1，考核成绩85至89分的，考核系数为0.98，考核成绩80至84分的，考核系数为0.95，考核成绩79分以下的，考核系数为0.9，连续三个月得分在79分以下，管理方有权终止合同。

最终结算金额=季度完成工作量的最终审定价*考核系数

养护单位（签章）：                  考核评分人：

# 四．合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 项目编号：

- 采购内容： (服务名称及服务内容)

- 中标总金额：人民币（大写）         元 ；人民币（小写）       元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 预付款支付方式：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式柒份，发包人肆份，乙方贰份,采购代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章。

甲方（采购人）：          （盖章）  乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

见证方：                              乙方开户银行：

乙方账号：

- 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款(格式)

(一)词语定义及合同文件

1、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：__本合同协议书(含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料)、中标通知书、投标书及其附件(包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单、施工组织设计。)

2.1业主有权要求承包人按业主要求的份数免费提供上述合同文件中出自投标人的有关文件(如投标文件副本)，承包人应遵守执行。

2、 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：__《民法典》、《招投标法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：_见本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定： / 。

### (二)双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：__________________职务： ____________________________________

4、承包人工作

4.1承包人应严格按照本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受甲方监督，维修养护工程质量按同标准进行验收。每季度由承包人填报“工程报验及计量单”，由甲方派员进行质量和数量审核。

4.2为确保养护工程质量，应及时向甲方或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由承包人自行完成。

4.3养护单位须配备专门的人员、车辆和设备。出现设施问题与故障，养护单位在接到通知后须在2小时内(恶劣天气情况下经甲方认可后可顺延)赶到事发现场，修复任务必须在接到通知12小时内完成。紧急抢修任务在接到通知8小时内完成。特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶赴现场修复。若承包人有两次及以上未能响应，则甲方有权终止合同，并要求承包人承担因此造成的损失。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由承包人负责，承包人应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响路容路貌。

4.5 如甲方认为必要，承包人应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4.6更换下来的废旧设施由承包人自行处理，投标报价中应综合考虑处理费及其相关的抵扣。

4.7甲方在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

4.8施工期间服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的工程质量等级。

4.9承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，做到在锡山区有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4.10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报甲方审核。工程结束后按甲方要求提交相关资料和决算(一式三份)及其相应的电子文档一份，并配合甲方进行工程验收。

4.11严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

4.12承包人应在整个施工期间对其为本合同工程工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。甲方不单独支付。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应技甲方指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则甲方或其代表有权对承包人进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元罚金。

4.14接受业主及相关部门考核，并配合业主进行的综合考评。

4.15双方约定承包人应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

5.1投标人在投标文件中承诺的拟投入本工程的项目负责人目前应没有参加其他在建工程，或必须有目前在建工程的业主书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，该项目负责人能立即撤出目前的在建工程，并能确保在业主规定的时间进场，开展本工程。未事先征得业主同意，承包人不得擅自更换项目负责人，但业主有权根据工程实施情况要求承包人更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

6、检查和返工

6.1承包人应认真按照标准、规范的要求接受业主及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于承包人原因引起的质量问题，承包人承担责任和发生的费用，赔偿业主的有关损失。

7、质量控制

7.1承包人应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及业主下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7.2业主按照按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对承包人的养护质量进行走期或不定期的监督检查，对于存在问题，由承包人限期整改，整改情况也作为季度养护经费支付依据。

7.3双方对合同实施有争议，尽量友好协商解决，如无法达成一致决定，，则提请向锡山区人民法院诉讼解决，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

合同价款与支付

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。投标人在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

8.2因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，招标时的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。

8.2.1本次招标决算审计时总费用不得超过最高限价(范围包括羊尖镇道路设施统计表内的道路，如新增道路则费用另行追加)，决算审计以财政审计为准；

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

(1)业主确认的工程量增减；

(2)合同约定的其它增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以及书面形式通知业主，业主审查批准后通知承包人。

9、合同服务费支付

本合同服务费按月度计量，季度支付，具体方式如下：

9.1承包单位每季度末当月26日前提供当季的工程量汇总单、维修点的照片，发包人按照考核的结果，季度支付养护经费（按审计结算为准）

9.2预付款支付方式：无预付款。

9.3结算方式为：根据考核情况按季度支付。

结算金额=季度完成工作量的最终审定价*考核系数

10、材料设备供应

在合同执行期间，业主对用于本工程的材料采购规定如下：

10.1业主直供材料

除业主特定注明外，本工程所有材料均由承包人自行负责采购。

10.2承包人自购材料

除第10．1条规定的材料外，为完成本合同工程施工所需的其余施工设备(含试验和自检测量等设备)、器材、材料均由承包单位负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包单位自理。

10.3承包单位在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。业主一旦发现上述情况，并出具通知，承包单位应按照业主的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包单位自行负责。

11、履约保证金

本项目不要求提交履约保证金。

12、书面通知

12.1凡根据合同规定，由建设单位、承包单位发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

13、临时工程和临时设施

13.1除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包单位按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设。

14、施工和管理

14.1承包单位的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。承包单位应交纳的各项规费、附加费用均由承包单位自行负担。

14.2承包单位使用施工场外临时道路(包括承包单位选定，经建设单位批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等项工作，均由承包单位负责，并承担其经费。

15、工程数量

15.1工程量清单所列工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，它们不能作为承包单位在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。除另有规定外，本合同以按业主及承包单位两方签认的完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

16、工程进度和工期控制

16.1承包单位需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。

16.2承包单位应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向建设单位和业主递交各项工程的季度计划进度表。

16.3为保证工程质量，并按时实现养护进度的要求，建设单位或业主有权审核并评议承包单位递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包单位根据合同规定所担负的任何责任和义务。

17、变更

17.1如果业主代表认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，业主代表有权指示承包单位进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作(但被省略的工作由建设单位或其他承包单位实施者除外)  ；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

17.2业主代表认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向业主提出费用补偿。

18、防护

18.1养护过程中，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包单位应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

18.2承包单位应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

18.3在工程施工期间，承包单位应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包单位的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。

19、安全文明施工

l9.1承包人必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担出于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

19.2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知业主，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。业主为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

19.3承包人在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经业主批准后实施。由承包人承担措施费用。

19.4相关作业人员必须购买相关保险(在项目总体开工报告时提供相关证明，否则认为该单位不具备施工作业条件，并无条件取消合同)。

20、环境保护

20.1养护工作过程中不得损坏和污染公路的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及工程度弃物要按国家环保要求进行处理，不得污染环境。由承包人承担处理费用。

2l、交工资料

21.1工程交工前，承包单位应按业主规定或要求提交相关资料。

22、竣工清场

22.1工程初步验收交付使用前，承包单位应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

23、违约

23.1如无不可抗力的因素，未经业主同意，承包单位不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内(以甲方通知乙方时间开始计)进行修复，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额以示惩罚。如乙方累计三月被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因乙方养护不善而造成甲方被扣分或通报批评，则甲方每被检查组扣1分或每通报批评一次，甲方相应扣罚乙方本季度实际结算金额的3％。

23.2甲方将按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求及其他相关规范所规定的标准要求对乙方所维修的道路市政设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。

23.3在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。

24、不可抗力

24.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

24.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部(由双方协商确定)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

24.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

25、税金和保险

25.1政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

25.2根据国家规定，建设单位要求承包单位参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

26、争议解决

26．1承包单位与建设单位发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，可选择向锡山区人民法院诉讼解决，但诉讼费用由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国合同法”执行。

27、合同生效与终止

27.1本合同自合同协议书经业主、承包人盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后同时生效。在交工结算、业主支付完毕，承包人将工程交付业主后，合同即告终止。

27.2本合同条款份数同合同协议书份数。

28、工程监理

28.1业主有权自行委托相关单位监理本工程的实施，承包人应服从业主指定监理单位的管理。

六、 附件

附件一：

(一)、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- 价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再进行价格扣除。

- 异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

#### （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）、投标人综合评价（20分）

企业业绩（1分）：

提供自2022年8月1日起（以签订合同时间为准）承担过的同类业绩，每提供1个得1分，本项最高得1分。

证明材料：投标文件中提供项目业绩合同及中标（成交）通知书原件扫描件，提供不全或者不提供均不得分。日期以业绩合同中签订日期为准。

荣誉获奖（2分）：

近2022年8月1日以来，投标供应商承担的项目获得过类似市级奖项的有1个得1分，省级及以上奖项的有1个得2分，本项最高得2分。（投标时需提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖电子公章、公布获奖名单的网址和内容截图的扫描件上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的不得分，获奖有效期以本次招标公告发布之日起往前推算，以获奖证书或获奖文件落款日期为准）

人员配备（13分）：

3.1、项目负责人具备人社部门颁发的高级职称（市政类工程）的得2分，中级职称（市政类工程）的得1分；本项最高得2分。

3.2、项目技术负责人具备人社部门颁发的高级职称（市政类工程）的得2分，中级职称（市政类工程）的得1分；本项最高得2分。

3.3、项目管理人员除项目负责人及技术负责人以外的项目其他人员具有人社部门颁发的高级职称（市政类工程）的，有1个得1分，具有中级职称（市政类工程）的，有1个得0.5分，此项最高得4分。

3.4、项目组成员中配备管道疏通清淤维护与化粪池清掏服务（高级工程师）证书的，有1个得1分，最高得1分。

3.5、项目组成员中具有潜水员（中国潜水打捞行业协会颁发的潜水员证书）的，有1人得1分，最高得2分。

3.7、项目组成员中具有下水道养护工证书（高级），有一名得0.5分，最高得1分；

3.8、项目组成员具有预防硫化氢中毒安全作业培训证书的，有1人得0.5分，最高得1分。

注：投标时：①上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张同类型证书的不兼得分，按得分高的计算得分。

②职称证书的原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准。

③投标文件中提供证书原件扫描件，提供不全或者不提供均不得分；

④供应商为项目组人员提供近一年度中任意一个月（不含开标当月）的缴纳社保的证明材料合同扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全者不得分。

- 拟投入本项目的车辆及设备（4分）：

- 投标人提供的设备或车辆在满足基础需求的前提下，还能够满足下列要求的可加分。

4.1、下水道疏通车（具备高压冲洗，冲洗水压≥20MPA，工作长度≥120m，配备多功能旋转铣头），有1辆得0.5分，最高0.5分；

4.2、应急救险车（流量在3500m³/h及以上），有1辆得1分，最高1分；

4.3、自装卸式垃圾车（车厢容积≥5m³，污泥桶容积≥90L），有1辆得1分，最高1分；

4.4、防撞缓冲车（防撞缓冲等级≥70K），有1辆得1分，最高1分；

4.5、清洗吸污车（高压清洗泵，罐体容积≥6m³），有1辆得0.5分，最高0.5分

注：①自有车辆提供购置发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、行驶证扫描件上传至投标文件中并电子签章；

②租赁车辆除按“自有车辆”要求提供证明材料外，还另需提供租赁协议及租赁费发票（租赁期限不得短于项目服务期）扫描件上传至投标文件中并电子签章；

采购人根据招标文件、中标方的投标文件会同行业主管部门在进场作业前进行现场验收，确认后签订合同。中标方最迟于自中标公告发布之日起7个工作日内按要求配齐养护车辆，将养护车辆集中至采购人指定的场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于养护车辆的通行、作业。如中标方所配备的养护车辆没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标单位负责。

（三）、方案组织设计分（60分）

1.管网及排水口排查方案与保证措施（8分）

排查方案包括：①排查组织方案；②雨污混接排查；③排水口透水溯源；④污水管网缺陷排查

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

2.污水设施巡视方案与保证措施（8分）

污水设施巡视方案包括：①设施巡查内容；②巡视人员组织；③巡查线路组织设计；④巡查设备配置、管理制度。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

3.	污水设施日常养护维修方案与保证措施（10分）

污水设施日常养护维修方案包括：①管网清通方案和流程；②人员设备投入；③养护维修方案；④备品备件管理；⑤管理制度，计划保障措施。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

4.	突发状况应急预案和后续服务工作计划（8分）

突发状况应急预案包括：①管道外溢；②管道堵塞；③管路沉降损坏、管道塌方④气体中毒等。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

5.防汛抗台应急预案（8分）

防汛抗台应急预案包括:①汛前清通检查、汛期加强巡查；②防汛抢险队伍组成、应急响应时间；③车辆泵车配置、防汛物资准备；④防汛值守调度；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

6.现场安全文明作业措施及环境保护措施（3分）

现场安全文明作业措施及环境保护措施包括:①交通疏导、扰民控制、道路保洁。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

7.管道检测方案（4分）

管道检测方案包括:①CCTV管道机器人检测方案；②QV 潜望镜检测方案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

污泥处置方案（3分）

包括：①管网疏通养护过程中产生的淤泥、垃圾，有妥善地处置方案

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得3分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

养护管理制度和养护台账管理（8分）

包括：①养护管理制度；②日常养护管理方案；③材料及设备管理制度；④养护台账资料、安全管理方案

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。请各位投标人把相关证明材料扫描做入电子标书。

方案页数不得超过300页，否则按无效标处理。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

- 项目编号：

- 项目名称：2025-2027羊尖镇污水管网养护项目

- 投标人：

二○二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我方收到贵方编号            招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我公司（单位）愿针对本次2025-2027羊尖镇污水管网养护项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 2025-2027羊尖镇污水管网养护项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（反面）

被授权人身份证扫描件

（正面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号             ）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                  项目编号：

| 项目名称 | 2025-2027羊尖镇污水管网养护项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（小写）： 元 人民币（大写）： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 | 两年 |

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                        政府项目编号：

格式自拟

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务承诺

（投标人名称）针对本次2025-2027羊尖镇污水管网养护项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                    项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

- （九）项目人员配备情况表（格式）

- 项目人员配备情况表

投标人名称：  （盖章）                        项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人（盖章）：

日　        期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（十三）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年  月   日