启东市2025年南阳镇合丰村

乡村振兴先行村改造项目

（奶牛场钢结构房及屋顶分布式

光伏采购与安装)

采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320681-HAIH-G2025-0005

启东市南阳镇人民政府

2025年 08 月 28 日

________________________________________________________________

地址：启东市南阳镇人民街218号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市南阳镇人民政府]的委托，就[启东市2025年南阳镇合丰村乡村振兴先行村改造项目（奶牛场钢结构房及屋顶分布式光伏采购与安装)](项目编号:JSZC-320681-HAIH-G2025-0005)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市2025年南阳镇合丰村乡村振兴先行村改造项目（奶牛场钢结构房及屋顶分布式光伏采购与安装）]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年09月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HAIH-G2025-0005

项目名称：启东市2025年南阳镇合丰村乡村振兴先行村改造项目（奶牛场钢结构房及屋顶分布式光伏采购与安装)

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：290万元

最高限价：290万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年09月18日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2025年09月18日09点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市南阳镇人民政府

地  址：启东市南阳镇人民街218号

联系人：陈赛涛

联系方式：13912881647

2．采购代理机构

名  称：江苏海恒工程管理咨询有限公司

地  址：启东市汇龙镇长江中路439号

联系人：朱晓红

联系方式：13862899919

3．项目联系方式

招标文件制作人：13862899919

项目开标人：13862899919

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

#### 2评标委员会

2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满35分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

项目需求内容：

（一）采购需求

| 钢结构房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 技术参数要求 | 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 第一部分（奶牛场土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房屋拆除 |  | 本项包含 原有房屋及基础、地面拆除，垃圾外运，须由投标人踏勘现场后充分考虑，将相关费用列入报价，结算时不作调整。 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 0101 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整场地 |  | 1、平整场地 | m2 |  |  |  | 602.96 |  |  |  |
| 3 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 | m3 |  |  |  | 367.77 |  |  |  |
| 4 | 回填方 |  | 1、密实度要求：夯实，压实系数不小于0.94 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、部位：基础 | m3 |  |  |  | 278.43 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 |  |  |  | 89.34 |  |  |  |
| 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砖MU20 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 |  |  |  | 25.59 |  |  |  |
| 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 |  |  |  | 19.76 |  |  |  |
| 8 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 |  |  |  | 26.22 |  |  |  |
| 9 | 带形基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 |  |  |  | 20.93 |  |  |  |
| 10 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 |  |  |  | 4.68 |  |  |  |
| 11 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 |  |  |  | 5.81 |  |  |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(6) | t |  |  |  | 0.127 |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(8) | t |  |  |  | 0.628 |  |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(12) | t |  |  |  | 1.766 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(16~32） | t |  |  |  | 0.688 |  |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：地面钢筋 | t |  |  |  | 1.529 |  |  |  |
| 0106 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 预埋件安装 |  | 1、预埋件的制作与安装 | t |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 18 | 高强螺栓 |  | 1、材料规格：M20 | 套 |  |  |  | 88 |  |  |  |
| 19 | 实腹钢柱 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工 2、防火要求：2.5h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 9.11 |  |  |  |
| 20 | 钢梁 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.5h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 8.09 |  |  |  |
| 21 | 钢支撑、钢拉条 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：喷砂除锈 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 3.36 |  |  |  |
| 22 | 钢檩条 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 4.56 |  |  |  |
| 23 | 隅撑 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈：St2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 0.13 |  |  |  |
| 24 | 柱间支撑 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：2.5h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 5.15 |  |  |  |
| 25 | 屋面系杆 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 0.43 |  |  |  |
| 26 | 钢墙架 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 7.79 |  |  |  |
| 27 | 钢墙拉条 |  | 1、钢材品种、规格：详见施工图 2、防火要求：1.0h 3、除锈等级：Sa2.5级 4、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 5、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 0.33 |  |  |  |
| 28 | 门框 |  | 1、防火要求：1.0 2、除锈等级：Sa2.5级 3、喷涂无机富锌底漆 2遍及环氧中间漆 2~3遍,制作完成后,再涂两道脂肪族聚氨酯面漆 2遍 4、做法：详见施工图 | t |  |  |  | 2.61 |  |  |  |
| 29 | 彩钢板雨蓬 |  | 1、详见施工图 2、彩钢板雨蓬 | m2 |  |  |  | 20.7 |  |  |  |
| 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 彩板门 |  | 1、门框或扇外围尺寸：不锈钢夹芯板平开门 | m2 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 31 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、框、扇材质：70系列铝合金推拉窗 | m2 |  |  |  | 172.8 |  |  |  |
| 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 型材屋面 |  | 1、隔汽层+0.2厚隔热铝箔+钢丝网 2、50厚玻璃棉保温层 3、聚氯乙烯防水卷材(PVC)厚度不小于1.5mm 4、0.6mm厚彩钢板 | m2 |  |  |  | 580.29 |  |  |  |
| 33 | 钢天沟 |  | 1、彩板天沟 2、外天沟做法参照01J925-1 4/56 | m |  |  |  | 126.6 |  |  |  |
| 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、300厚碎砖夯入土中 2、200厚C25混凝土垫层(内配φ6单层双向钢筋@150×150)（钢筋另计） 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 |  |  |  | 573.6 |  |  |  |
| 35 | 坡道 |  | 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 3、60mm厚C15混凝土垫层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、撒素水泥面(洒适量清水) 7、8~12厚铺地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,1:1水泥砂浆勾缝 | m2 |  |  |  | 27.6 |  |  |  |
| 36 | 散水 |  | 1、素土夯实,向外坡3%~5% 2、150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 3、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 | m2 |  |  |  | 80.76 |  |  |  |
| 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：0.6mm厚镀锌彩涂钢板 | m2 |  |  |  | 843.36 |  |  |  |
| 38 | 脚手架 |  | 1、脚手架搭拆费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、大型机械进退场费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m2 |  |  |  | 33.7 |  |  |  |
| 41 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 |  |  |  | 52.8 |  |  |  |
| 42 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 |  |  |  | 25.68 |  |  |  |
| 43 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 |  |  |  | 31.56 |  |  |  |
| 44 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 |  |  |  | 58.1 |  |  |  |
| 第二部分（配电房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：一、二类土 2、弃土运距：投标人自行考虑 | m3 |  |  | 59.16 |  |  |  |  |
| 2 | 回填方 |  | 1、密实度要求：夯实，压实系数不小于0.94 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、部位：基础 | m3 |  |  | 47.91 |  |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑 | m3 |  |  | 11.25 |  |  |  |  |
| 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土实心砖MU20 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆 | m3 |  |  | 4.11 |  |  |  |  |
| 5 | 多孔砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200厚MU10级混凝土多孔砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 |  | m3 |  |  | 14.39 |  |  |  |
| 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 |  |  | 2.78 |  |  |  |
| 7 | 带形基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 5.45 |  |  |  |
| 8 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 平板 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 3.27 |  |  |  |
| 10 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 1.12 |  |  |  |
| 11 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 12 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 |  |  | 0.26 |  |  |  |
| 13 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 |  |  | 0.46 |  |  |  |
| 14 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(6) |  | t |  |  | 0.137 |  |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(8) |  | t |  |  | 0.379 |  |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(10) |  | t |  |  | 0.346 |  |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(12) |  | t |  |  | 0.177 |  |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400(14~25) |  | t |  |  | 0.178 |  |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：砌体加固筋 |  | t |  |  | 0.078 |  |  |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：屋面钢筋 |  | t |  |  | 0.051 |  |  |  |
| 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢质防火门 |  | 1、门框、扇材质：钢制乙级防火门 |  | m2 |  |  | 3.6 |  |  |  |
| 23 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、框、扇材质：70系列铝合金推拉窗 |  | m2 |  |  | 6.75 |  |  |  |
| 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 屋面找坡层 |  | 1、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 25 | 保温隔热屋面 |  | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75厚阻燃性挤塑聚苯板(B1级) |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 26 | 屋面找平层 |  | 1、20厚水泥砂浆找平层 |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 27 | 屋面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物改性沥青防水涂料,上翻高度为屋面建筑完成面300高 |  | m2 |  |  | 32.32 |  |  |  |
| 28 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)两道 |  | m2 |  |  | 32.32 |  |  |  |
| 29 | 屋面隔离层 |  | 1、10厚石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 30 | 屋面刚性层 |  | 1、50厚C30细石混凝土,内配C4@100双向钢筋网,分隔缝不大于4mx4m,(钢筋必须断开);缝内嵌防水油膏,并加贴200mm宽、4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材盖缝条（钢筋另计） |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 31 | 屋面找坡层 |  | 1、15厚水泥砂浆找坡层 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 32 | 屋面找平层 |  | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 33 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水涂料 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 2.97 |  |  |  |
| 34 | 天棚喷刷涂料 |  | 1、涂料品种、喷刷遍数：浅色反光涂料 2、雨篷 |  | m2 |  |  | 1.62 |  |  |  |
| 35 | 滴水管 |  | 1、c50PVC滴水管,外漏50 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |
| 36 | 成品滴水线 |  | 1、成品滴水线 |  | m |  |  | 4 |  |  |  |
| 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、300厚碎砖夯入土中 2、200厚C25混凝土垫层(内配φ6单层双向钢筋@150×150)（钢筋另计） 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆面层 |  | m2 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 38 | 水泥砂浆踢脚线 |  | 1、基层墙体 2、刷素水泥砂浆一道 3、12厚1:3水泥砂浆,打底并划出纹道 4、8厚1:2.5水泥砂浆抹光 |  | m |  |  | 20.9 |  |  |  |
| 39 | 坡道 |  | 1、素土夯实 2、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 3、60mm厚C15混凝土垫层,台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、撒素水泥面(洒适量清水) 7、8~12厚铺地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,1:1水泥砂浆勾缝 |  | m2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 墙面一般抹灰 |  | 1、刷预拌素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、10厚M7.5水泥砂浆打底抹面 3、内墙 |  | m2 |  |  | 74.32 |  |  |  |
| 41 | 墙面一般抹灰 |  | 1、12厚1:3防水水泥砂浆打底 2、1.5厚聚合物改性沥青防水涂料 3、30厚复合材料保温板A级 4、6厚1:2.5水泥防水砂浆粉面,压入耐碱网格布,水刷带出小麻面 |  | m2 |  |  | 115.89 |  |  |  |
| 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)外墙真石漆 |  | m2 |  |  | 137.49 |  |  |  |
| 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1、部位：凡不同墙体交接处以及墙体中嵌有箱,柜等同墙体等宽时,粉刷前在交接处及箱体背面加铺钉一层钢丝网。周边宽出300 |  | m2 |  |  | 15.84 |  |  |  |
| 44 | 脚手架 |  | 1、脚手架搭拆费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 |  | m2 |  |  | 4.64 |  |  |  |
| 46 | 基础 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 9.28 |  |  |  |
| 47 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 26.58 |  |  |  |
| 48 | 平板 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 29.78 |  |  |  |
| 49 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 8.72 |  |  |  |
| 50 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 |  |  | 3.98 |  |  |  |
| 51 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 |  |  | 3.79 |  |  |  |
| 52 | 扶手 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 8.8 |  |  |  |
| 53 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 第三部分（瓦屋面改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面拆除 |  | 原有瓦屋面拆除 |  | m2 |  |  | 150.03 |  |  |  |
| 2 | 垃圾外运 |  | 现场垃圾清运费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 |  |  | 1.16 |  |  |  |
| 4 | 瓦屋面 |  | 6、宝蓝色琉璃瓦 5、挂瓦条30X30 4、顺水条40X100@450 3、平行屋脊干铺油毡一层(接头100) 2、20厚木屋面板 1、椽条,檩条 |  | m2 |  |  | 150.03 |  |  |  |
| 第四部分（奶牛场安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电箱 | 1、名称：配电箱MX1 2、其它：具体详见设计文件 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位联结端子箱MEB |  |  | 台(块) |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 配管 | 1、规格：SC40 |  |  | m |  |  | 4.06 |  |  |
| 4 |  | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-4*10 |  |  | m |  |  | 4.06 |  |  |
| 5 |  | 配管 | 1、规格：SC150 |  |  | m |  |  | 8.12 |  |  |
| 6 |  | 配管 | 1、名称：电气配管 PC20 2、材质：PVC电线管 |  |  | m |  |  | 270.12 |  |  |
| 7 |  | 配线 | 1、BV-3*2.5 |  |  | m |  |  | 270.12 |  |  |
| 8 |  | 普通灯具 | 1、名称：LED工矿灯 |  |  | 套 |  |  | 22 |  |  |
| 9 |  | 普通灯具 | 1、名称：吸顶式平园灯 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 10 |  | 插座 | 1、名称：单相二、三极插座 |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |
| 11 |  | 照明开关 | 1、单位单控开关 2、A86K11-10 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 12 |  | 接线盒 | 1、接线盒 |  |  | 个 |  |  | 22 |  |  |
| 13 |  | 避雷网 | 1、规格：φ10热镀锌圆钢 2、安装形式：沿支架敷设 |  |  | m |  |  | 585.04 |  |  |
| 14 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：测试端子 |  |  | 块 |  |  | 5 |  |  |
| 15 |  | 接地母线 | 1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内 |  |  | m |  |  | 35 |  |  |
| 16 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |

| 光伏发电设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 组件（核心产品） | 单晶硅645W | 块 | 396 |  |
| 2 | MC端子 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 铝合金、锌铝镁光伏专用固定材料 | 套 | 1 |  |
| 4 | 水泥墩 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 逆变器 | 110KW，150KW | 台 | 2 | 110KW，150KW各1台，详见附件 |
| 6 | 数据采集设备 | GPRS | 台 | 2 |  |
| 7 | 配电柜 | GGD | 台 | 1 | 配置根据供电公司接入要求 |
| 8 | 光伏专用电缆 | PV1-F 1*4 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 9 | 逆变器交流电缆 | ZRC-YJLV22 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 10 | 低压交流电缆 | ZRC-YJV22 | m | 若干 | 可根据项目实际情况优化 |
| 11 | 组件接地线 | ZC-BVR 1*4 | 项 | 1 |  |
| 12 | 桥架 | 热镀锌封闭式电缆线槽 | 项 | 1 | 数量已包含桥架弯头，板材厚≥1.2mm、带盖板、镀锌层厚度≥65μm |
| 13 | 屋面检修通道 |  | m | 若干 |  |
| 14 | 接地防雷装置 |  | 套 | 1 |  |

附件：逆变器110KW、150KW技术参数

## 110KW技术参数

- 逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及并网逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

- 逆变器具有不少于10路MPPT，输入路数不少于20路。

- 中国效率不低于98.1%，最高效率不低于98.6%。

- 支持远程控制：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置。

- 通信方式：支持RS485、电力载波等。

- 满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》标准及GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8节中关于低电压穿越的要求。

- 逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量。

- 逆变器具有故障数据自动记录存储功能。

## 150KW技术参数

- 逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及并网逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

- 逆变器具有不少于7路MPPT，输入路数不少于21路。

- 中国效率不低于98.2%，最高效率不低于98.6%。

- 支持远程控制：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置。

- 通信方式：支持RS485等。

- 满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》标准及GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8节中关于低电压穿越的要求。

- 逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量。

- 逆变器具有故障数据自动记录存储功能。

| 储能设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电池柜 | 125kW/261kWh | 台 | 4 |  |
| 2 | 并网柜 | 400V,MNS柜 | 面 | 2 | 详见系统图（含防孤岛保护、电能质量在线监测装置等） |
| 3 | 配电箱 | 详见系统图 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多功能电表 | 含互感器安装 | 项 | 1 | 以实际用量为准 |
| 5 | EMS | 系统级 | 台 | 1 |  |
| 6 | 防逆流保护装置 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 二次屏 | 壁挂型 | 台 | 1 | 屏内安装防逆流保护装置1台、系统级EMS 1台、多功能电表1只 |
| 8 | 电缆 | ZC-YJLV22-3*120+1*70 | 米 | 若干 | 以实际用量为准 |
|  |  | ZC-YJV22-4*16 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | ZC-YJV22-3*240+1*120 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | ZC-YJV22-3*2.5 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | RVSP2*0.75 |  |  | 以实际用量为准 |
|  |  | 超五类屏蔽网线 |  |  | 以实际用量为准 |
| 9 | 扁铁 | 热镀锌50*5 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 10 | 接地极 | ∠50×5 L=2500 | 根 |  | 以实际用量为准 |
| 11 | 电表采集线 | BVR1*2.5mm2 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 12 | 防火封堵 |  | 项 | 1 | 以实际用量为准 |
| 13 | 电缆保护管 | SC50 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 14 | 电缆保护管 | SC20 | 米 |  | 以实际用量为准 |
| 15 | 手井 | 砖砌 | 座 | 2 | 以实际用量为准 |
| 16 | 设备基础 | 11.43m*1.425m | 座 | 2 | 含地面开挖 |
| 17 | 地面破除 |  | m² |  | 以实际为准 |
| 18 | 围墙 | 3.8米高，240mm厚 | 米 |  | 以实际为准 |
| 19 | 防火墙 | 3.8米高，240mm厚 | 米 |  | 以实际为准 |

| 监控设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万POE双目红外枪机 | 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 像素：通道1：400万；通道2：400万； 最大分辨率：通道1：2560×1440；通道2：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）；40m（暖光）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； ▲开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供国家认可的有效期内的检测报告） ▲补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供国家认可的有效期内的检测报告） 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 4 |
| 2 | 双目枪机支架 | 壁装支架 | 个 | 4 |
| 3 | 400万单目POE红外枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 防护等级：IP67； | 台 | 6 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架 | 个 | 6 |
| 5 | 400万室内双目高清球机 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：200万；细节：400万； 最大分辨率：全景1920×1080 细节2560*1440； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：100m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-110mm； 镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6； 光学变倍：细节：23倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； ▲联动态和独立态功能检验:当设置为联动态时,全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪:当设置为独立态时,全景通道可独立进行周界检测,细节通道可独立进行周界检测或进行人脸检测（提供国家认可的有效期内的检测报告） 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路；音频输出：1路；语音对讲：支持； 报警输入：2路；报警输出：1路； 供电方式：DC12V/3A±10% PoE+ (802.3at) 防护等级：IP66； | 台 | 1 |
| 6 | 室外高清拼接球 | 由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像 细节相机支持不小于25倍光学变倍、16倍数字变倍； ▲全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°（提供国家认可的有效期内的检测报告） ▲设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注（提供国家认可的有效期内的检测报告） | 台 | 1 |
| 7 | 球机支架 | 吊装 | 个 | 2 |
| 8 | 存储录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，9个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供国家认可的有效期内的检测报告） ▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供国家认可的有效期内的检测报告） | 台 | 1 |
| 9 | 6T硬盘 | 单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA | 块 | 5 |
| 10 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 5 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 300 |
| 12 | 线管 | PVC20 | 米 | 600 |
| 13 | 交换机 | 16口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 14 | 机柜 | 42U机柜 | 只 | 1 |
| 15 | 电视机 | 65寸高清 | 台 | 1 |
| 16 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 17 | 安装调试 |  | 项 | 1 |

（二）项目需求其他说明

1、本项目质保期为五年，自项目竣工验收合格之日起计算。

2、设备、材料、零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障（除不可抗力因素外），则该设备、材料、零部件或软件的质保期自第二个修复日起重新计算。

3、在项目安装过程及运维期内，因供应商原因导致第三方财产损失或人身伤亡的由供应商全权负责，与采购人无关。

4、质保期内，供应商须按规定完成以下工作：

（1）提供维修服务、零配件的更换及安装。

（2）在接到使用单位维修通知的4个小时内做出答复，并提出处理意见和维修措施。

（3）在接到用户关于运行故障的通知，首先采取远程指导（如电话、短信、邮件等）排除故障，远程指导无效的24小时内须上门维修、服务。

（4）按保修约定进行保养。

5、承诺光伏支架安装后屋面无渗水、漏水现象。

6、报价费用说明：供应商须对本项目中的所有货物和服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则作无效处理。投标总价包括：设备费、材料费、基础费、运输装卸费、安装及调试费、保险费、质保费、人工费、管理费、措施费、辅材、深化设计费、验收费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

7、合同期限：60日历天。

（三）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 付款方式：项目竣工验收合格后付至合同价的80%，完成审计后付至审计价的97%，余款于验收合格满五年无质量问题后付清。

本项目合同与启东市南阳镇人民政府签订，合同款由启东市南阳镇合丰村股份经济合作社支付。

- 履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

- 4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
（六）本项目不接受进口产品参与

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体实施方案 | 15 | 根据接入系统方案、电气一次方案、其它光伏系统方案、储能系统方案以及监控系统方案进行评定：方案依据完善、描述清晰、合理实用的得15分；方案依据较完善、描述较清晰、较合理实用的得10分；方案依据基本完善、具有一定描述的得5分；未提供的不得分。 |
| 2 | 光伏组件设备选用标准 | - 5 | 根据光伏电池组件的品牌、性能、综合质量等内容进行评定，每满足一项要求得1分，共5分： - 需具备VDE认证证书； - 需具备CGC认证证书； - 组件生产厂商内部实验室需提供有效期内CNAS认证证书； - 需提供AAA级太阳模拟器有效期内校准报告； - 需提供第三方CNAS认证的不均匀雪载测试报告。 |
| 3 | 逆变器设备选用标准 | 7 | 根据逆变器的品牌、性能、综合质量等内容进行评定，每满足一项要求得1分，共7分： 1、逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及并网逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等，提供证明材料； 2、110KW逆变器具有不少于10路MPPT,150KW逆变器具有不少于7路MPPT，提供证明材料； 3、110KW逆变器的中国加权效率不得低于98.1%，最高效率不低于98.6%。150KW逆变器的中国加权效率不得低于98.2%，最高效率不低于98.6%，提供证明材料； 4、逆变器支持远程控制：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置，提供证明材料；。 5、110KW逆变器通信方式支持RS485、电力载波等。150KW逆变器通信方式支持RS485等，提供证明材料； 6、满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》标准及GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》第8节中关于低电压穿越的要求，提供证明材料； 7、逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量，提供证明材料； |
| 4 | 储能设备选用标准 | 9 | 根据储能设备的品牌、性能、综合质量等内容进行评定，每满足一项要求得1分，共9分： - 储能系统采用一体化设计方案，单柜内集成电池系统、PCS、BMS控制系统、温控系统、消防系统、高压盒、EMS等，单柜可独立运行，储能系统柜体背面无开门，正面维护，采用底部进出线设计，提供证明材料； - 核心产品（电芯、电池模组、PCS、BMS）提供型式认证报告； - EMS需为品牌厂商自研并提供由开普或中国电科院等一级检测机构出具的检测报告； - EMS功能：防逆流、防超容、峰谷套利、需量控制、虚拟电厂、手机APP等，提供证明材料； - BMS需为品牌厂商自研并具备CQC认证，安全诊断评估系统，出具安全诊断评估报告，并提供报告证明资料； - 电池系统采用一簇一管理，单个电池系统单元故障不影响其他单元运行，提供证明材料； - 储能系统采用液冷散热，提供实物照片和结构图纸等相关证明材料，提供储能电池系统散热结构热仿真报告； - 消防系统同时具备主动和被动控制模式，灭火介质采用全氟己酮，提供检测报告； - 储能设备所采用系统云平台应具备良好的系统兼容性，需具备与达梦、凝思、麒麟等操作平台的兼容性认证，提供证明材料。 |
| 5 | 监控设备选用标准 | 7 | 根据监控设备的品牌、性能、综合质量等内容进行评定，每满足一项要求得1分，共7分： 400万POE双目红外枪机： - 开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式，提供国家认可的有效期内的检测报告； - 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，提供国家认可的有效期内的检测报告。 400万室内双目高清球机： 1、联动态和独立态功能检验:当设置为联动态时,全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪:当设置为独立态时,全景通道可独立进行周界检测,细节通道可独立进行周界检测或进行人脸检测，提供国家认可的有效期内的检测报告。 室外高清拼接球： 1、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°，提供国家认可的有效期内的检测报告； - 设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注，提供国家认可的有效期内的检测报告。 存储录像机： 1、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示，提供国家认可的有效期内的检测报告； 2、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志，提供国家认可的有效期内的检测报告。 |
| 6 | 施工计划措施 | 12 | 根据供应商提供的施工计划措施进行评定：内容详实、工期管理进度控制合理、实施操作性强的得12分；内容较详实、工期管理进度控制较合理、实施操作性较强的得8分；内容空洞、工期管理进度控制合理性不足、实施操作性不强的得4分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 项目质量、安全文明措施 | 12 | 根据供应商提供的项目质量、安全文明措施进行评定：质量保障高、安全文明措施有力的得12分；质量保障较高、安全文明措施较有力的得8分；质量保障较低、安全文明措施有欠缺的得4分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 免费质量 及运维保证 | 3 | 提供所有采购货物免费质保期不少于五年，在五年的基础上每增加一年的得1分，本项最高得3分，少于五年的作无效标处理。 |

备注： 商务技术分不满35分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供（一正三副）纸质版投标文件至采购人处。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 钢结构房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术参数要求 | 单位 |  | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 第一部分（奶牛场土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分（配电房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分（瓦屋面改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分（奶牛场安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光伏发电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储能设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（钢结构房屋+光伏发电设备+储能设备+监控设备）： 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。