[bookmark: _GoBack]睢宁县人民医院医用直线加速器采购项目
更正（澄清）内容（一）
一、以下为澄清或者修改的内容
1、原招标文件第五章《采购需求》技术要求（采购清单及技术参数要求）序号1中的“非实质性要求”▲39、为适应患者肿瘤组织在整个放疗过程中状态的改变，实现更高精度的放射治疗，降低并发症的发生率，直线加速器需支持在线自适应放疗功能，和加速器同一供应商开发软件系统，非第三方软件解决方案；（需提供产品彩页或技术白皮书和视频或图片证明）。
更正（澄清）为：▲39、为适应患者肿瘤组织在整个放疗过程中状态的改变，实现更高精度的放射治疗，降低并发症的发生率，直线加速器需支持在线自适应放疗功能；（需提供产品彩页或技术白皮书和视频或图片证明）。
2、投标截止时间更正（澄清）为：投标截止时间：2025年11月27日北京时间09：00；
开标时间更正（澄清）为：开标时间：2025年11月27日北京时间09：00。
2、 其他内容不变。
特别提醒：为不影响制作电子投标文件，请各投标人按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。
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