招　标　文　件

项目名称：连云港新海高级中学开发区校区办公教学设备采购

项目编号：JSZC-320791-JZCG-G2024-0018

连云港经济技术开发区政府采购中心

2024年5月

# 目  录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	5

第三章合同文本	22

第四章采购需求	28

第五章评标方法与评标标准	49

第六章投标文件格式	52

# 第一章  投标邀请

受连云港经济技术开发区社会事业局的委托，连云港经济技术开发区政府采购中心就连云港新海高级中学开发区校区办公教学设备采购项目（JSZC-320791-JZCG-G2024-0018）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港新海高级中学开发区校区办公教学设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年6月7日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320791-JZCG-G2024-0018

项目名称：新海高级中学开发区校区办公教学设备采购

预算金额：585.7万元

最高限价：585.7万元

采购方式：公开招标

采购需求：江苏省新海高级中学开发区校区需采购一批教师办公、学生机房等教学设备，共585.7万元（详细内容见本招标文件第四章）。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2024年05月17日 至 2024年05月24日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月7日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港经济技术开发区社会事业局

地址：连云港经济技术开发区花果山大道601号

联系人：赵先生

联系电话：0518-85882878

2.采购代理机构信息

名称：连云港经济技术开发区政府采购中心

地址：连云港经济技术开发区花果山大道868号创智大厦二楼211室

联系人：王召化；

联系电话：0518-82348503

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生

电话：0518-85882878

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港经济技术开发区政府采购中心（以下简称政府采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和政府采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政府采购中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者政府采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和政府采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和政府采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和政府采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，政府采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政府采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和政府采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 政府采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 政府采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由政府采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政府采购中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，政府采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、政府采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 政府采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政府采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 政府采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者政府采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、政府采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，政府采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和政府采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者政府采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对政府采购中心委托授权范围的，政府采购中心应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、政府采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、政府采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、政府采购中心。采购人、政府采购中心不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、政府采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、政府采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、政府采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、政府采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港经济技术开发区政府采购

货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为连云港市； （2）向连云港市经济技术开发区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：云机房学生终端

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（标的）名称 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 云机房服务器 | ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 云机房学生终端 | ★8、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 3 | 云机房学生终端 | ★9、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 4 | 终端管理授权 | ★4、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 |
| 5 | 教学管理软件 | ★7、为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 |
| 6 | 教学管理软件 | ★9、为保证教学管理软件的兼容性，要求与云桌面产品相互兼容。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 |
| 7 | 显示器 | ★2、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 8 | 电源插座 | ★2、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 9 | 云办公服务器 | ★12、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 10 | 云终端 | ★4、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 11 | 显示器 | ★2、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 12 | 笔记本电脑 | ★15、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 13 | 笔记本电脑 | ★16、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 14 | A3彩色激光打印机 | ★14、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 15 | A3彩色激光打印机 | ★15、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 16 | A3速印机 | ★13、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 17 | 普通A4打印机 | ★11、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 18 | 普通A4打印机 | ★12、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 19 | 多功能一体打印机 | ★11、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 20 | 多功能一体打印机 | ★12、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 21 | 扫描仪 | ★9、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 22 | 智能插座16A | ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 23 | 智能插排5孔5位 | ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 24 | 10A智能插座 | ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 25 | 交互式音乐软件 | ★4、3D乐器展示：有别于传统的音乐挂图，其内容形式丰富多彩。有单独的3D乐器展示界面，有键盘乐器、木管乐器、铜管乐器、弦乐器、打击乐器、民族乐器、小打乐器等常见乐器，能从上下左右360度全景展示乐器全貌，可聆听乐器的音色，部分乐器还能拆解学习，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 |
| 26 | 视频展台 | ★6、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 |
| 27 | 供货要求 | ★交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 28 | 履约验收要求 | ★中标人须在合同签订后30天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。 ★中标人提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人负责免费更换。 |
| 29 | 售后服务要求 | ★质保期：三年。 ★质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换、软件平台升级更新维护相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 30 |  | ★项目中标通知书发出之日起三个工作日内，中标供应商须将相关证书、承诺等原件证明材料送至采购人处进行核验。若相关证书内容、承诺事项等与投标响应及产品参数不符的，将视为虚假响应，作无效标处理。 |
|  | 节能、环保以及3C认证相关证书严格按照右侧相关文件要求提供，不符合相关规定的即作为无效投标处理 | 1、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号 2、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 财库》〔2019〕18号 3、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境 标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号 4、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号 |

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

江苏省新海高级中学开发区校区将于9月1日正式开学，学校需采购一批具备承担信息类、计算机类考试功能的学生电脑机房、文印室及教师行政办公等设备（含供货、运输、装卸、安装、调试、验收、维保服务等）。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学生电脑机房（8间） |  |  |  |  |
| 1 | 云机房服务器 | 8 | 台 | 工业 |
| 2 | 云机房学生终端 | 456 | 台 | 工业 |
| 3 | 终端管理授权 | 456 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 教学管理软件 | 8 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 视频展台 | 8 | 套 | 工业 |
| 6 | 显示器 | 456 | 台 | 工业 |
| 7 | 键盘鼠标 | 456 | 套 | 工业 |
| 8 | 静电地板 | 636 | 平方 | 工业 |
| 9 | 教师电脑桌 | 8 | 套 | 工业 |
| 10 | 学生电脑桌 | 224 | 套 | 工业 |
| 11 | 电脑凳 | 448 | 张 | 工业 |
| 12 | 教师电脑椅 | 8 | 张 | 工业 |
| 13 | 电源插座 | 232 | 只 | 工业 |
| 14 | 电路铺设 | 8 | 套 | 工业 |
| 15 | 机柜 | 8 | 只 | 工业 |
| 16 | 交换机 | 8 | 台 | 工业 |
| 17 | 交换机 | 8 | 台 | 工业 |
| 二、办公电脑设备 |  |  |  |  |
| 1 | 云办公服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 云终端 | 200 | 台 | 工业 |
| 3 | 终端管理授权 | 200 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 显示器 | 200 | 台 | 工业 |
| 5 | 键盘鼠标 | 200 | 套 | 工业 |
| 6 | 存储 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 笔记本电脑 | 10 | 台 | 工业 |
| 8 | 智能办公本 | 10 | 台 | 工业 |
| 9 | A3彩色激光打印机 | 2 | 台 | 工业 |
| 10 | A3速印机 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 普通A4打印机 | 10 | 台 | 工业 |
| 12 | 多功能一体打印机 | 30 | 台 | 工业 |
| 13 | 扫描仪 | 2 | 台 | 工业 |
| 三、教室多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网平台 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | Zigbee型红外遥控器 | 40 | 个 | 工业 |
| 3 | 智能插座16A | 40 | 个 | 工业 |
| 4 | 单火触摸开关（1路） | 20 | 个 | 工业 |
| 5 | 单火触摸开关（3路） | 20 | 个 | 工业 |
| 6 | 物联网数据采集器 | 20 | 个 | 工业 |
| 7 | 智能插排5孔5位 | 20 | 个 | 工业 |
| 8 | 10A智能插座 | 20 | 个 | 工业 |
| 9 | 智能触控情景面板 | 20 | 套 | 工业 |
| 10 | 人体存在检测传感器 | 40 | 个 | 工业 |
| 11 | 物联网网关 | 20 | 台 | 工业 |
| 12 | 专业设备接入数量授权 | 20 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 基础设备接入数量授权 | 300 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 交互式音乐教学软件 | 30 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 视频展台 | 60 | 套 | 工业 |
| 16 | 86吋移动支架 | 21 | 套 | 工业 |
| 17 | 智能翻页笔 | 15 | 支 | 工业 |
| 18 | 无线传屏盒 | 8 | 台 | 工业 |
| 19 | 无线传屏器 | 10 | 支 | 工业 |
| 20 | 板报绿板 | 120 | 套 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、学生电脑机房（8间） |  |  |
| 1 | 云机房服务器 | 1、为满足教学、测试、实验等需要，此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学业务需求。 ▲2、配置≥国产化八核处理器（处理器主频≥2.4GHz）。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 3、配置内存容量≥16GB；本地存储≥512 GB； ▲4、USB接口≥4个。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 5、千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 云机房学生终端 | 1、为满足教学、测试、实验等需要，此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学业务。 ▲2、配置≥国产化八核处理器(处理器主频≥2.4GHz)；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 3、内存容量≥16GB:本地存储≥256 GB。 ▲4、USB接口≥4个 (其中USB 3.0接口≥2个)；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 5、千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 6、要求所投设备在温度≤50℃、湿度≤95%RH的潮热环境下不会受损。 7、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备噪声指标≤15dB。 ★8、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 ★9、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 终端管理授权 | 1、采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统。 ★4、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 5、支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作。 6、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发。 |
| 4 | 教学管理软件 | 1、提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2、支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。 3、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 4、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持word等文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置。 5、支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。 6、随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 ★7、为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 8、教学管理软件中须提供单个教室≥70个云终端教学管理授权。 ★9、为保证教学管理软件的兼容性，要求与云桌面产品相互兼容。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 |
| 5 | 视频展台 | 一、硬件参数： 1.壁挂式安装，防盗防破坏，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 3.采用无摄像头悬臂设计，支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 ▲5.采用≥1200W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 6.显示视频输出像素≥3840*2160。 7.支持实时降噪功能，并可开关控制。 8.支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦。 9.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 10.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 二、软件参数： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 7、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 6 | 显示器 | 1、≥23.8寸、支持1920x1080@60Hz； ★2、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 7 | 键盘鼠标 | 1.键盘接口：USB； 2.键盘按键数：104键； 3.按键行程：长； 4.按键寿命：不低于1000万次； 5.防水功能：支持。 |
| 8 | 静电地板 | 1、600mm*600mm*35mm； 2、优质仿瓷面、防静电地板。 |
| 9 | 教师电脑桌 | 1、产品规格：1400×600×760mm。 2、桌面：桌面采用12mm厚板，台面具耐磨、耐撞击、防水等功能。 3、钢管框架：采用立管Ф50mm*1.2mm，横管40*20*1.2mm，所有连接件均为 2.0mm厚优质铸造件，连接坚固耐用。钢制件经酸洗、磷化，表面环氧树脂静电喷涂处理，高温固化、坚固耐用，防水防锈。 3、脚垫：可调式升降脚垫，防潮、耐磨。 4、结构：钢木结构，台面下方设置镂空层板，桌面可放置一体机，键盘鼠标。 5、工艺要求：生产采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工。 |
| 10 | 学生电脑桌 | 双人电脑桌，钢木结构： 1、尺寸：≥1400*600*750mm； 2、桌脚≥40*40mm方管，壁厚≥1.0mm； 3、桌面下拉拉杆≥25mm*40mm，壁厚≥1.2mm； 4、三面围网片，数控冲床冲孔，钢板壁厚≥0.6mm，钢材表面经过环保喷砂除锈，静电喷涂等工艺，桌面覆面刨花板厚度≥16mm，同色≥1.2mmPVC封边。 |
| 11 | 电脑凳 | 方形钢木结构， 1、尺寸：约340*240*440（长*宽*高）； 2、凳面：采用E1级三聚氰胺双饰面刨花板，厚度不小于1.0mm卷边钢板托底、包边； 3、凳腿：20*40*1.5mm钢质方管，与凳面垂直。 4、托管：凳面下托管20*20*1.5mm钢质方管；凳腿加固方管20*20*1.5mm。 5、垫脚：采用ABS模具注塑脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀。 |
| 12 | 教师电脑椅 | 靠背及座垫为网纹，坐垫加厚，人体工程学，气压安全升降结构，五爪轮子，底部安装万向轮。 |
| 13 | 电源插座 | 1、新6位三孔插座 ★2、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 14 | 电路铺设 | 配电箱改造，6平方电源总线，2.5平方电源分路到桌、扎带、色标 |
| 15 | 机柜 | 1、1.2M立式机柜； 2、前置玻璃门，有门锁，带风扇和插座。 |
| 16 | 交换机 | ▲1、千兆电口≥24个，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 2、千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个，交换容量≥400Gbps/4Tbps，包转发率≥130Mpps/160Mpps； 3、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面。 4、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 5、支持MAC地址≥32K，MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制，支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 6、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台. |
| 17 | 交换机 | 1、交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、支持基础网络保护策略，能够针对ARP报文、ICMP请求报文等数据包的速率做限制，当检测到流量高于阈值时对报文做丢弃处理，并隔离有攻击意图的用户； 4、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）。 |
| 二、办公电脑设备 |  |  |
| 1 | 云办公服务器 | 1、配置≥1颗C86架构处理器，每颗CPU≥8核心16线程。 ▲2、主频≥2.7Ghz；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 3、内存：提供内存插槽≥4个，实配内存容量≥32G； 4、SSD：实配固态硬盘容量≥480G，M.2 SSD容量≥240G，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘； 5、要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现； 6、软件平台支持添加、移除服务器主机节点，支持添加主机节点数≥40个； 7、支持虚拟机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年或自定义时间维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘IOPS等性能进行监控记录； 8、存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 9、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 10、为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，1T数据重构时间≤15分钟。 11、支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 ★12、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 云终端 | ▲1、配置≥八核八线程处理器（处理器主频≥2.6GHz）；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 2、内存容量≥16GB；本地存储容量≥256 GB NVME SSD； 3、USB接口≥6个（包含USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个； 4、设备电源端口支持施加≤4kV电压； ★4、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 3 | 终端管理授权 | 1、支持以下三种类型云桌面：1、关闭云桌面后用户的个性化配置与数据不会丢失；2、每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；3、用户桌面统一升级安装应用软件，但用户的个性数据不受影响。 2、可以根据用户名、云桌面IP、云桌面名称等信息查询云桌面运行状态； 3、支持用户桌面个性化数据(包括应用程序配置文件、注册表、系统的修改和配置等用户个性化文件)重向至定个人磁盘中，管理员在统一更新、升级镜像后不会影响个人数据； 4、为满足在桌面故障后能快速恢复桌面环境，并确保原C盘（系统盘）文件不被删除，便于用户恢复数据。支持在桌面还原后，保留历史系统盘的能力。 5、支持胖终端镜像静默下载功能，镜像下载过程中可中断下载，进入桌面，无需等待镜像下载完毕后才能启动桌面，以免对使用者使用终端造成影响。 6、支持灵活配置多种用户安全访问策略，包括但不限于本地密码安全策略、动态口令认证、硬件特征码认证等。 7、支持通过推送安装包、应用磁盘的方式，为桌面提供应用管理能力。 8、提供物理PC桌面管理工具，可安装在PC或虚拟机环境中。管理工具可显示基本硬件信息，支持用户端可以主动报障功能。 ▲9、配置不少于190套报障客户端授权，提供物理PC桌面管理报障工具，可安装在PC或虚拟机环境中。管理工具可显示基本硬件信息，支持用户端可以主动报障功能，在终端本地界面提供小程序或二维码。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 10、支持对外设精细化管理、至少包含仅云应用、仅桌面、共享三种外设识别策略。 |
| 4 | 显示器 | 1、≥23.8寸、支持1920x1080@60Hz； ★2、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 5 | 键盘鼠标 | 1.键盘接口：USB； 2.键盘按键数：104键； 3.按键行程：长； 4.按键寿命：不低于1000万次； 5.防水功能：支持。 |
| 6 | 存储 | 1、2U机架式存储服务器，CPU不低于四核心处理器 3.2 GHz，系统内存不少于32GB UDIMM DDR4 ECC，内存上限128 GB (4 x 32 GB)，硬盘插槽数不低于 12 个 3.5 英寸硬盘槽与 6 个 SSD 专用槽，支持热插入； 2、支持硬盘类型：3.5-inch bays、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives、2.5-inch bays、2.5-inch SATA solid state drives； 3、单个RAID组的最大驱动器数量现在为16个（适用于RAID 5、RAID 6、RAID TP以及RAID 50和RAID 60的子组），支持 10GbE 及 4 端口 2.5GbE 传输，最大支持308TB，本次项目不低于100TB。 |
| 7 | 笔记本电脑 | ▲1.CPU≥6核，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 2.最高主频≥2.3GHz； 3.内存≥8G DDR4或LPDDR4x，内存频率≥3200MHz； 4.硬盘≥256GB 固态硬盘； 5.屏幕尺寸≥14英寸； 6.屏幕分辨率≥1920*1080； 7.屏幕色域100% sRGB，屏幕亮度300尼特，屏幕对比度≥1500:1； 8.720P高清摄像头，支持物理屏蔽； 9.内置10M/100M/1000M自适应有线网卡； 10.支持802.11a/b/g/n/ac，2.4GHz和5GHz双频； 11.电池容量≥50Wh； 12.续航时间≥8小时；； 13.支持麒麟或统信国产操作系统； 14.本产品含配套无线鼠标、电脑包、电源线等常规配套设备。 ★15、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 ★16、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 8 | 智能办公本 | 1.不小于10.65英寸Elink柔性水黑屏； 2.支持300ppi高清显示； 3.8麦阵列360度声源定位8核处理器； 4.支持不少于12种方言和7种外语。 5.内存不小于128G 6.包含主机（含保护套）*1，电磁笔*1，Type-C数据线*1。卡针*1。 |
| 9 | A3彩色激光打印机 | 1、最大打印幅面:A3或以上 2、打印速度（A4单面）:25页/分钟 3、双面打印:是 4、网络打印:是 5、辅助功能:至少含复印/扫描 6、最高分辨率:4800*1200dpi 7、首页打印时间:小于10秒 8、月打印最大负荷（页）:10000页 9、预热时间:小于21秒 10、接口类型:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T；USB2.0、SD卡插槽 11、介质尺寸:A4、B5、A5、A3、B4、JIS、81/2*11、SRA3 12、进纸盒容量:1200张 13、出纸盒容量:1200页 ★14、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 ★15、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 10 | A3速印机 | 1、扫描分辨率600X600dpi 2、印刷分辨率300X600dpi（穿孔密度600X600dpi） 3、原稿尺寸使用稿台时：50X90mm—310X432mm 4、印刷纸张重量46-157g/㎡ 5、进纸盘容量1500-1000张（110mm堆叠高度以下） 6、印刷纸张尺寸（最小）100X148mm—（最大）310X432mm 7、最大扫描面积 297X432mm（A3） 8、图像处理模式文字、照片、图文、铅笔 9、印刷缩放倍率无倍缩放（50%——200%） 10、印刷速度50——100张/分钟 11、印刷位置调整垂直：±10mm 水平：±15mm 12、版纸供给全自动≥100张/卷 ★13、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 11 | 普通A4打印机 | 1、A4黑白激光打印机自动双面打印支持无线网络 2、功能：打印 3、控制面板：图标式液晶显示屏；2 个指示灯（WiFi、指示灯）；5 个按钮（WiFi、信息、恢复、取消、电源） 4、打印技术 :激光 5、打印速度: 黑白（A4，正常模式）：高达 22 页/分钟；黑白（A4，双面）：高达 14 页/分钟； 6、首页打印输出时间黑白（A4，就绪模式）：仅 8.0 秒；黑白（A4，睡眠模式）：仅 8.4 秒； 7、打印分辨率黑白（最佳模式）：高达 600 x 600 dpi；标准：600 x 400 dpi；600 x 600 dpi； 8、月打印负荷高达 25,000 页 9、A4推荐月打印量：250 - 2,500 页 10、双面打印：自动 ★11、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 ★12、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 12 | 多功能一体打印机 | 1、幅面：A4 2、功能：打印；复印；扫描 3、连接方式：有线；无线；USB；移动APP打印 4、技术类型：激光 复印功能： 5、复印比例：25%～400% 6、复印速度：黑白(正常模式，A4)：≥20份/分钟 7、扫描功能： 8、分辨率：光学分辨率：高达600x600dpi；增强：4,800x4,800dpi 打印功能： 9、分辨率：黑白(最佳模式)：1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：600x600dpi 10、打印速度：黑白(正常模式，A4)：≥20页/分钟 ★11、投标文件中提供节能产品认证证书或相关证明材料并加盖投标人公章。 ★12、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 13 | 扫描仪 | 1、扫描技术:CIS(CMOS) ;灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色采集位深为 48 位 (16 x 3)；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3) 2、光学分辨率:600 dpi 3、照明:双LED 4、输出分辨率:100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi 5、扫描仪按键控制:具有彩色触摸屏液晶显示屏，带操作员控制按钮 6、最大文档支持A3幅面 7、网络协议:DHCP(或静态IP），TCP/IP 8、文件格式输出:BMP，JPEG，单页/多页TIFF，Excel，Word，PDF，可搜索文本的PDF，PNG，RTF，CSV ★9、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 三、教室多媒体设备 |  |  |
| 1 | 物联网平台 | 硬件要求： ▲1、千兆以太网口数≥5个；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 2、RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2 软件要求： 1、支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备 2、支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发，可将平台所产生的物联网设备数据及相关业务数据，以订阅的方式实时推送给上层应用或外部系统，以实现数据的互通，为业务赋能。 3、支持用电安全系统、空间节能系统、环境分析系统、智能门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统 4、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量； 5、平台内置3D智能引擎，内置办公楼、行政楼、教学楼、图书馆、宿舍楼、多层建筑、大门、树等通用素材，内置空开、人体存在传感器、开关、插座等设备素材，可以基于园区、楼栋、房间真实情况一比一还原展示，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得。 6、物联网平台电教设备接入功能授权，支持投影仪、教学一体机等设备接入。 |
| 2 | Zigbee型红外遥控器 | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、智慧黑板、音响、智能灯等常见的红外电器设备； 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； 3、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； 4、为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果； 5、为保持兼容性和统一管理，所投zigbee红外网关与物联网控制平台兼容或同一品牌； |
| 3 | 智能插座16A | 1、国标16A入墙式插座，符合GB/T 2099.1 、GB/T 1002 、GB 4943.1国家标准 2、支持176-250V～50Hz AC供电，通过86底盒标准安装方式 3、支持无线通讯接入，实现物联网平台统一集中管理，查看开关状态、用电量、电压、电流信息 4、支持用电安全保护，支持电流超过设定阀值后告警，支持电压超过设定阀值后告警 5、支持用电计量分析，支持用电趋势分析，用电趋势对比分析 ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 4 | 单火触摸开关（1路） | 1、支持LoRa协议频段(470~510MHZ)； 2、0℃~+35℃，10～99%RH 无凝结； 3、接线方式：零火，可直接替换原有的零火版开关面板，单路最大额定功率800W（阻性）； 4、产品材料：材质需达到V0级阻燃；按键数量1键； 5、整机功耗 ≤1.5W； 6、支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度； 7、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备；自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入设备类型；支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域； 9、为保持兼容性和统一管理，所投智能触摸开关与物联网控制平台兼容； |
| 5 | 单火触摸开关（3路） | 1、支持LoRa协议频段(470~510MHZ)； 2、0℃~+35℃，10～99%RH 无凝结； 3、接线方式：零火，可直接替换原有的零火版开关面板，单路最大额定功率800W（阻性）； 4、产品材料：材质需达到V0级阻燃；按键数量3键； 5、整机功耗 ≤1.5W； 6、支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度； 7、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备；自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入设备类型；支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域； 9、为保持兼容性和统一管理，所投智能触摸开关与物联网控制平台兼容； |
| 6 | 物联网数据采集器 | 1、支持LoRa和GSM低功率远距离无线协议； 2、天线类型：外置2根可拆卸高增益天线； 3、对接类型：支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、液位计、土壤传感器、压力传感器、二氧化碳传感器等；支持对接多种传感器接口，包括：RS485/modbus，0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点）等； 4、RS485接口：最大支持连接RS485传感设备≥5个，默认波特率9600，最大距离1200米； 5、为保持兼容性和统一管理，所投物联网数据采集器与物联网控制平台兼容或同一品牌； |
| 7 | 智能插排5孔5位 | 1、5孔5位10A插孔，符合GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015、GB/T 1002-2008国家标准 2、支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W 3、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 4、支持物联网平台统一集中管理，支持查看电压、电流、实时功率、LoRa信号强度、最新数据上报时间、设备日志 5、支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 8 | 10A智能插座 | 1、5孔1位10A插孔，符合GB/T 2099.1 、GB/T 1002 、GB 4943.1国家标准 2、支持176-250V～50Hz AC供电，通过86底盒标准安装方式 3、支持无线通讯接入，实现物联网平台统一集中管理，查看开关状态、用电量、电压、电流信息 4、支持用电安全保护，支持电流超过设定阀值后告警，支持电压超过设定阀值后告警 5、支持用电计量分析，支持用电趋势分析，用电趋势对比分析 ★6、提供3C强制认证证书并加盖投标人公章。 |
| 9 | 智能触控情景面板 | 1、支持网口有线传输； 2、支持通过显示屏直观展示查看环境设备数据，如温湿度数据、空调模式状态； 3、支持设备设备控制，支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式； 4、支持与传感器、物联网网关、物联网平台结合，支持线上用户信息配置，支持设备统一平台管理，可以通过平台对进行统一管理； |
| 10 | 人体存在检测传感器 | 1、供电方式：108-305V AC，50Hz/60H； 2、通过移动感应、微动感应、呼吸信号监测三重探测技术，综合来判断该空间是否有人； 3、支持Zigbee通信协议和物联网平台控制； 4、自动化运维：可实现教室、会议室等场景的有无人检测功能，物联平台能够根据有无人信息做场景联动，人来开灯、人走关灯，实现自动化管理，避免灯光、空调等资源的浪费； |
| 11 | 物联网网关 | ▲1、为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持不少于Zigbee、433、LoRa等三种通信协议，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章； 2、外置智能天线，RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； 3、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台； 4、支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控器、智能开关、智能门锁等传感器； 5、为保持兼容性和统一管理，所投物联网关与物联网控制平台兼容或同一品牌； |
| 12 | 专业设备接入数量授权 | 1、本产品是物联网专业设备接入管理软件，通过物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权。 2、为对接第三方设备数量授权，通过对一些第三方设备的数据采集并且接入到物联网平台中统一管理。 |
| 13 | 基础设备接入数量授权 | 1、本产品是物联网基础设备管理平台软件，通过物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台智能插座16A、单火触摸开关（1路）、单火触摸开关（3路）、物联网数据采集器、智能插排5孔5位、10A智能插座智能触控情景面板、人体存在检测传感器等接入授权。 2、为对接基础设备数量授权，通过对一些基础设备的数据采集并且接入到物联网平台统一管理。 |
| 14 | 交互式音乐教学软件 | 一、整体要求： 1、利用交互式触摸一体机或智慧黑板等设备，以专业数字化音乐教学软件而不是简易的木质电教板，进行音乐教学；具有五线谱教学、简谱教学和课本教学三大板块，进行教学大纲规定的视唱、欣赏、乐理、乐器、识谱、创编等内容的教学；内置至少二声部智慧合唱排练系统，完成合唱识谱、合唱排练等教学内容，使中小学音乐课堂聚焦学生核心音乐素养。 二、乐理教学系统： 1、有独立的五线谱教学界面和简谱教学界面，满足首调式和固定调区别教学的要求。 2、乐理知识点由抽象变立体直观，转调移调教学由繁化简：五线谱教学区与实物MIDI键盘、十指触屏软键盘能多维实时联动，按下琴键或触屏乐谱，即点即显示音符在五线谱上的位置，即点即播放音符的声音。将乐理知识的形状、位置、声音有机融合起来，使学生能读、能画、能听，强化乐理教学的方式和效果（音符、谱表、节奏型、音程、和弦、调号、拍号等）。通过简单明了的五度转盘，显示大调和小调所有顺序的调名，与五线谱上音阶排列相结合，清晰可见调性的转换、移调和转调的变化规则，对应调名和乐谱变化会同步在五线谱上呈现，直观表现乐理的内在联系关系。 3、五线谱教学：五线谱基本符号能在同一页面放大缩小对比显示教学、并可展示音符的声音、文字介绍。点击五线谱同时发出对应乐器的声音音值音长；选择不同时值的音符，符头符尾自动连接，音符连接变化完全符合五线谱谱法规范。 4、简谱与节拍教学：乐理显示区内音符及其代表的唱名能一一对应、同步显示，并可选择发出钢琴声或真人女声。发声的同时每个音符可单独放大，放大值不少于200px*200px，占屏幕大小不少于四分之一。简谱时值呈图形化比例分层显示，利用树形结构最少能表示出四分音符、八分音符和十六分音符的层级关系。简谱时值分层显示功能和简谱打谱功能相结合，可选中相应层级，打出对应音值和时值的音符，四分音符、八分音符及混合型自动连接，同步显示节奏型。 5、音乐创作：可自主创作乐曲旋律，可即时播放、保存；可添加、修改、删除页或小节；支持各种音符、附点、升降记号的添加与编辑；调号、节拍、速度可自由选择。 三、视唱与欣赏教学系统: 1、视唱播放与循环：可在乐谱上精确点击播放，播放速度与音调均可调整，播放过程中有醒目色带条同步显示，可对乐谱放大显示、可在乐谱上反复循环播放，兼顾有小节线和重点音标记，同时可对乐曲的曲式结构分段教学， 2、视唱曲式分析：可对音乐教材或乐谱进行智能结构分段，区域自由定义，乐段实例分析，以矢量图元形式展示乐曲段落，划分乐句乐段编辑曲式结构图，段落图元与图片谱音同步乐谱播放的时间轴对应映射，点击对应图元，谱音同步自动从相应时间轴位置播放，同时色带在对应位置跳转。 3、高仿真音色和器乐欣赏：系统音频包括但不限于128位GM音色，除软波表音色外，具有能解析VSTI音色的插件，录音棚真声采样，高度还原各种乐器的声音，也能音画同步地让学生学习欣赏到各种乐器的正确音色，包括但不限于木管乐器（包括单簧管、黑管、萨克斯、长笛等）、铜管乐器（包括大号、圆号、小号、长号等）、弦乐乐器（包括小提琴、中提琴、大提琴等）、打击乐器（包括定音鼓、竖琴等）、键盘乐器（包括钢琴、管风琴等）、民族乐器（包括古筝、二胡等），并可根据用户所在地区民族特色扩展定制各种民族乐器音色。五线谱乐理区能以上述各种乐器的音色播放打谱，简谱打谱后能随即以钢琴音色播放，对应节奏型谱也能以常用小打乐器播放节奏。 ★4、3D乐器展示：有别于传统的音乐挂图，其内容形式丰富多彩。有单独的3D乐器展示界面，有键盘乐器、木管乐器、铜管乐器、弦乐器、打击乐器、民族乐器、小打乐器等常见乐器，能从上下左右360度全景展示乐器全貌，可聆听乐器的音色，部分乐器还能拆解学习，提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 四、智慧合唱排练系统： 1、视觉同步：通过视觉同步技术，在乐谱上同步音频显示进度色带条，保障合唱者视觉和听觉上的同步，使歌词、乐谱、节奏和速度达到全方位的统一。 ▲2、词谱切换模式：有至少词、谱两种模式可以切换；可选择任一声部、任一歌词自由组合，能满足合唱排练中的组合需求。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 3、单页和多行显示：一键切换乐谱显示，方便教师展示重难点。 4、播放类型：分为三种，演唱即带人声的音频、伴奏即根据原版演唱音频配的无人声音频、MIDI即旋律性伴奏。在MIDI播放时可播放某一声部的旋律性伴奏。 5、二声部作品声部分离，同屏分区显示。运用同步标签和线性插值技术，能够得到任意时刻多媒体在格式乐谱中的位置，可将合唱作品分声部同屏显示，可多次载入使用。 6、五线谱、简谱可实时互转：一键切换二声部作品简谱和五线谱，保证乐谱正确，规范严谨。 五、辅助教学系统： 1、课件教学：支持使用PowerPoint文件进行备课，支持五线谱音符的输入，支持在乐谱上书写、勾画、删除与保存，支持在PowerPoint文件上添加与删除各类音符、音视频、图片、文档、百科、备课板、旋律与活动标签，支持标签自定义。点击标签即可自动跳转到相应功能界面（包括PPT与乐理教学区之间一键跳转）。 2、教师备课：可进行书本添加、删除与编辑；可在书本中插入音频、视频、图片、乐谱等教学资源并保存，可以跟OFFICE联动进行拓展教学。 |
| 15 | 视频展台 | 一、硬件参数： 1.壁挂式安装，防盗防破坏，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 3.采用无摄像头悬臂设计，支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。显示视频输出像素≥3840*2160。 6.支持实时降噪功能，并可开关控制。 7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦。 8.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 9.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 二、软件参数： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 ★6、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 7、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 16 | 86吋移动支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm |
| 17 | 智能翻页笔 | 1.外观：笔身造型采用一体化笔型设计； 2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换； 3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm，连续书写距离不小于7km； 4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 6.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能 7.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议； 8.使用距离：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室； 9.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时； 10.自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。 |
| 18 | 无线传屏盒 | ▲1、采用4核CPU；提供产品彩页或提供功能截图或者产品说明书等其他证明材料并加盖投标人公章。 2、内置Android 9.0及以上操作系统，存储容量≥16G ROM，系统内存≥4G RAM 2、为方便管理设备，整机可支持集控的部署，支持集控的远程操控，包括：关机、重启、应用安装、应用卸载、设备使用情况统计和更换壁纸等功能，也支持实时状态监控，可拉取系统日志进行问题排查功能。 3、支持Type-C和USB无线传屏器，可兼容市面上具备通用型USB及Type-C接口的电脑。 4、HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6、无线热点支持网络隔离，开启以后用户连接盒子热点后，无法访问企业内网，安全性更好。 7、支持同时32个无线传屏器，画面分别投屏到同一个传屏盒子，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私 9、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 10、可通过软件可自动发现近场可投屏的传屏盒子，选择即可投屏，无需手动配对。 |
| 19 | 无线传屏器 | 1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用 2.支持国产化操作系统，如UOS、麒麟OS，包括X86架构和ARM架构 3.传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps 4.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作 5.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求 6.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备 7.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏 8.无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬 10.在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏 11.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全 12.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 13.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 14.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。 15.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 16.为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件 17.可通过软件可自动发现近场可投屏的智能平板，选择即可投屏，无需手动配对 |
| 20 | 板报绿板 | 1.基本尺寸：4000mm×1215mm； 2.书写面颜色：墨绿色。 3.书写面板： 3.1采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。表面硬度≥6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。3.2光泽度在12光泽单位以下，没有因粉笔板本身的原因产生眩光。 3.3用热石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明，用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm。采用国标适用工艺，书写无吱咔声，减小噪音，改善书写手感。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度。 6.覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整。甲醛释放量≤0.2mg/L,符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。边框规格30×20mm，型材壁厚≥0.8mm。 |

四、辅材、配件

硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

五、供货要求

1、★交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

2、交货方式：现场交货。

3、交货地点：采购人指定地点。

六、安装调试要求

1、提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4、安装和调试：中标供应商按采购人要求时间及地点负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作

5、实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工

6、施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负。

七、国家或行业相关规范标准

1、《智能建筑设计标准》 GB50314-2015

2、《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

3、《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016 4) 《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2018

4、《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设 构建高质量教育支撑体系的指导意见》

5、《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2018

6、《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》

7、《教育信息化2.0行动计划》

8、教育部办公厅关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》

9、中小学数字校园建设规范(试行)

10、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号

11、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库》〔2019〕18号

12、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境

标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号

13、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号

包含但不限于上述国家或行业相关规范标准，合同履约期内如出现新的相关标准政策，则遵循最新要求。

八、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于6名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于5名（含质保期内维护人员）。负责所有设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合校方做好验收工作。

1、项目负责人：协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，有信息安全管理、网络运行维护等相关经验，及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。

2、项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责办公教学的运行维护，根据业务需求调整设备配置。负责学生机房、文印办公系统的建设、维护与管理。

投标文件中提供拟派项目团队名单，须提供人员相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明。

九、履约验收要求

★中标人须在合同签订后30天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。

对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，取消中标资格并依法予以处理。

★中标人提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由买卖双方合议定价。

3、退货处理：中标人退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

中标人应保证甲方在使用本项目采购产品中任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由向中标人负全部责任。本次软件平台为整体交付，后期如有更新升级，由中标人承担所有费用。

十、培训要求

1、提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。

2、应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员（包括系统管理员）可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量

3、提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

十一、售后服务要求

1、★质保期：三年。

2、★质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换、软件平台升级更新维护相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、投标报价要求

应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价内容应包括但不限于人员成本、运营费、各类劳务费用、材料费用、项目运维服务费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

本项目无预付款，合同签订后，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收。项目验收分硬件软件两次验收，硬件验收合格后，支付合同价款的50%；软件系统平台自交付起12个月，经功能性、兼容性、稳定性验收合格后，支付余款。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

（1）价格（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分

- 商务技术分（65分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （28分） | 1.设备技术参数标▲符号指标为重要指标，优于每项得2分，标▲符号全部优于得满分28分。 2.标注为“▲”项，供应商应答为优于，但未按要求提供相应证明文件的或提供的证明文件欠缺的，仍视为不满足，不得分。 3. 投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，逐条响应。未响应的视为负偏离，有1项扣4分，超过7项作无效投标处理。 |
| 投标人综合实力 （6分） | 1.投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得4分； 2.投标人具备GB/T 27922-2011售后服务体系完善程度认证证书十二星及以上的得2分、十星及以上得1分，七星及以上得0.5分；具备售后服务认证证书五星级的得2分，四星级得1分，三星级得0.5分；最高得2分； 注：提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 项目团队成员 （3分） | 投标人拟派项目团队人员具有： 1.项目负责人具有网络安全、电子信息、通信、信息化等系列（专业）高级工程师证书或信息系统项目管理师证书，提供任一项高级证书得3分，最高得3 分；以上相关认证提供任一项中级证书得1分，最高得1分。 注：投标文件中提供拟派项目团队名单，提供人员相关证书、证明的扫描件并加盖投标人公章，同时提供2024年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。 |
| 业绩 （7分） | 自2021年1月1日起至今，投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得7分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同的标的名称、签订时间等信息必须清晰，不得覆盖，否则不得分。 |
| 实施方案 （7分） | 投标人根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等： 1. 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，能够很好满足本项目需求的得7分； 2. 方案包含上述全部内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 3. 方案内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （7分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、是否具备完善的服务保障体系等： 1. 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得7分； 2. 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得4分； 3. 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 1. 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分； 2. 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； 3. 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 节能环保 （2分） | 1. 投标标的属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2. 投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

1.★项目中标通知书发出之日起三个工作日内，中标供应商须将相关证书、承诺等原件证明材料送至采购人处进行核验。若相关证书内容、承诺事项等与投标响应及产品参数不符的，将视为虚假响应，作无效标处理。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：连云港经济技术开发区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港经济技术开发区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年月日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。