

苏州市吴中区政府采购

磋商文件

采购编号：JSZC-320506113-SZLX-C2025-0024号

采购项目：东山镇镇区积水点改造工程
采购单位：苏州市吴中区东山镇人民政府
采购类别：工程类
苏州隆信工程咨询有限公司
二〇二五年九月
目    录

第一章 磋商公告

第二章 前附表

第三章 磋商须知
第四章 采购内容

第五章 评审方法及评分标准

第六章 合同主要条款及格式

第七章 磋商响应文件格式

第一章 磋商公告
项目概况

东山镇镇区积水点改造工程JSZC-320506113-SZLX-C2025-0024采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台系统获取采购文件，并于2025-09-16 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320506113-SZLX-C2025-0024号

项目名称：东山镇镇区积水点改造工程
采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币大写玖拾叁万柒仟柒佰壹拾伍元壹角捌分（￥937715.18元）
最高限价：人民币大写玖拾叁万柒仟柒佰壹拾伍元壹角捌分（￥937715.18元）
项目内容：主要对东山镇现状管网的病害及道路表面的积水进行完善及改造，涉及到启园路，洞庭新村，银杏路，莫厘路，法海路与紫金路交叉口，王家泾北等，具体详见工程量清单。

工期要求：60日历天（具体开工日期以采购单位通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：

1.具有有效期内的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2.拟选派项目负责人具有有效的市政公用工程贰级及以上注册建造师并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；

3.供应商具有有效的《安全生产许可证》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

5.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
三、获取采购文件
1.磋商文件下载截止时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台系统 

3.方式：自行下载 

4.售价：免费 

四、响应文件提交
截止时间：2025-09-16 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统 

五、开启
时间：2025-09-16 09:30 （北京时间）

地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心 

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.报名方式（网上报名）：

1.1申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

1.2登录报名：

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.招标文件获取方式：供应商在苏采云政府采购一体化平台系统内下载。

3.制作、提交电子投标文件：

3.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3.2本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.开标方式：不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

5.政府采购监管部门监督电话：0512-65283947。

6.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名    称：苏州市吴中区东山镇人民政府
地址：苏州市吴中区东山镇洞庭路13号
联 系 人：沈跃明

联系方式：0512-68585220
2.采购代理机构信息

名    称：苏州隆信工程咨询有限公司

地　　址：苏州市高新区宝带西路1566号新锐科创中心3号楼507室
联系方式：0512-68021608
3.项目联系方式

项目联系人：王伟华、张英

电　　 话：0512-68021608/13776109629
第二章 前附表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320506113-SZLX-C2025-0024号

	2
	项目名称
	东山镇镇区积水点改造工程

	3
	采购代理机构名称及地址
	名称：苏州隆信工程咨询有限公司

地址：苏州市高新区宝带西路1566号新锐科创中心3号楼507室

电话：0512-68021608

联系人：王伟华、张英

	4
	采购单位
	名称：苏州市吴中区东山镇人民政府
地址：苏州市吴中区东山镇洞庭路13号

联 系 人：沈跃明

联系方式：0512-68585220

	5
	响应文件组成
	详见采购文件第三章

	6
	响应保证金
	本项目不收取响应保证金，但须在响应文件中提供响应保证承诺书，格式见采购文件第五章。

	7
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起60天（日历日）

	8
	磋商文件下载截止时间
	自本公告发布之日起5个工作日

	9
	响应文件提交截止时间
	2025年09月16日09:30（北京时间）

	10
	评审时间以及

评审地点
	2025年09月16日09:30（北京时间） 苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心

	11
	磋商响应

文件要求
	本项目采用网上电子招投标（评审以电子响应文件为准）；响应单位需于响应文件提交截止时间前上传响应文件，逾期未上传响应文件视为自动放弃此次投标。

	12
	评分标准及评审方法
	综合评分方法，以评审总得分最高的供应商作为本项目的成交供应商，详见采购文件第七章。

	13
	履约保证金
	无

	14
	代理服务费
	领取成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付代理服务费，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算，含在供应商响应总报价中：

预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；

预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；

预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算；

预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算；

成交服务费（人民币）：14065.72元。

收款单位：苏州隆信工程咨询有限公司

银行账号：1102026209200565788

开户银行：中国工商银行苏州吴中支行


第三章 磋商须知

一、总   则

（一）本工程项目按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

（二）现场条件：

1、施工现场平整情况：   现有原状                            。

2、场内外道路：   已到位                                    。

3、施工用电：   已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，根据实际使用量支付给发包方。 

（三）发包范围:       东山镇镇区积水点改造工程            。
（四）工期要求：    60日历天（具体开工日期以甲方通知为准）     。
（五）质量要求：     合格                                       。
（六）响应单位资格要求

（1）满足中华人民共和国政府采购法第二十二条所规定的条件； 

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）本项目的特定资格要求：

1、具有有效期内的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

2、拟选派项目负责人具有有效的市政公用工程贰级及以上注册建造师并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；

3、供应商具有有效的《安全生产许可证》。

（七）人员配备要求：见第四章采购内容。

（八）磋商费用：
磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。
二、磋商文件

（九）磋商采购文件的组成

1、磋商采购文件包括下列内容：

1.1磋商须知前附表

1.2磋商须知

1.3采购内容以及技术要求、工程量清单等
1.4评审方法及评分标准

1.5合同主要条款及格式
（十）磋商文件的澄清
1、供应商如有疑问需要澄清，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以江苏省政府采购网和苏州市政府采购网发布内容为准。

（十一）磋商文件
1、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

2、磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

（十二）政府采购政策
1、小、微企业
本项目为专门面向中小企业采购。不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策，视为非实质性响应采购文件。
在政府采购活动中，供应商提供的工程符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在工程项目中，工程由中小企业承建（如为联合体投标，联合体各方均为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业）。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

4、信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

4.1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

4.2、查询渠道：

通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

4.3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4.4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

5、采购文件的质疑、澄清
（1）、根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

(2)、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3)、采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

(4)、供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.7质疑联系方式：

公司名称：苏州隆信工程咨询有限公司

通讯地址：苏州市高新区新锐科创中心3号楼507室

联系人：王伟华；联系方式：0512-68021608
6、投诉的提起
1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。
2）供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

2.1投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

2.3具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

2.4事实依据；

2.5法律依据；

2.6提起投诉的日期。

3）投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

4.1提起投诉前已依法进行质疑；

4.2投诉书内容符合本办法的规定；

4.3在投诉有效期限内提起投诉；

4.4同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

4.5财政部规定的其他条件；

5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
6）由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。
7、节能产品和环境标志产品
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（十三）采购人及其委托的代理机构应在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未成交供应商的评审得分与排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

（十四）凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。
三、报价说明

（十五）计价方式：本工程项目采用下列第 1种计价方式。
1、工程量清单计价方式

2、计价表计价方式

（十六）报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。
1、固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

2、固定单价报价。具体调整办法可如下：

2.1磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率=(预算价一成交价)÷[预算价一暂列金额×(1+规费费率)×(1+税率)一专业工程暂估价×(1+规费费率)×(1+税率)一材料暂估价包括甲供材料费×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)×(1+税率)】。

2.2由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经本级财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
2.3本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

2.4在履行合同过程中，变更签证按照吴东政〔2019〕30 号文《东山镇政府投资建设工程变更备案及会办管理实施细则》执行。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。

1）追加金额不得超过原合同金额的10%。

2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加及与履行本工程相关且必备的工程费用，其他原合同外工程内容不得计入。

3、规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（计取基本费、扬尘污染防治增加费）。投标人不得将不可磋商费用降低标准收取，不可磋商费费率详见工程量清单。

4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5、本工程所有提供参考品牌的主要材料（若有），投标单位需参照此类品牌产品进行报价，施工中如招标人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的档次，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

6、成交单位在收到中标通知书60日内需提交招标清单与招标图纸的差异清标材料，包括明确的事项、数量、价格，提交后的审查校对工作由发包人及相关部门解决。超时因清单和招标图纸差异问题造成的造价增加，结算不予调整，减少内容将按实调整。

7、承包人进场后，收到的施工图纸与招标图纸不符时，应在收到施工图纸7日内通过发包人向设计单位等相关参建主体发出联系函，且30日内提交两版图纸差异的内容及相应预算造价。两版图的差异内容及其预算造价审查校对工作由发包人和相关部门解决。

8、竣工结算

8.1本工程的结算结果将以发包人委托的工程造价咨询单位的审计结果为准。

8.2一旦双方确认了竣工结算报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款。

8.3承包人必须在竣工验收合格后60日历天内，提交结算报告，因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人催促后28天内仍未提交的，由发包人自行编制结算报告，承包人无条件同意。

8.4送审资料需一次性报送，除审计另有要求外，审计过程中不再接收补充资料。

四、报价文件
（十七）响应文件包括以下内容：
资格条件
1、关于资格文件的声明函；（格式见第三章）

2、法人营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件加盖单位公章；

3、法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见第三章）、授权委托人身份证扫描件（如有授权）加盖单位公章、授权委托人社保缴纳证明（如有授权）；
4、响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税务登记证（如有）和近期依法缴纳税收的凭据（若供应商享受国家免税政策，需提供相关证明文件），近期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
5、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一期经审计的财务报告（若无审计报告需提供上一年度财务报表并加盖单位公章），成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明或财务报表；

6、响应供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函；

7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、项目负责人资格证明材料：项目负责人资质证书扫描件、安全生产考核合格证（B及响应单位为其缴纳的社保证明扫描件；

9、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件

10、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；
符合条件
11、磋商响应函；

12、磋商响应报价表；
13、磋商响应报价书；

14、磋商供应商情况表；
15、施工组织机构人员名单；

16、商务条款偏离表、服务要求偏离表；
17、已标价工程量清单（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

18、设备、材料品牌表（如有）；
19、预算清单内产品如为《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中的产品提供相关认证证书证明材料（如有）；

20、投标（响应）保证承诺书；

21、其他供应商认为需要提供的相关资料（如有）；
综合评审评分项
22、施工组织设计、综合实力等评分标准中所涉及到的相关材料。
注：1、供应商应提交以上1-21条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被拒绝。
2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
（十八）响应文件要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（十九）报价（编制）要求的说明
1、根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

2、磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

3、供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

4、一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

5、响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（二十）电子投标（响应）文件的编制与递交
1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3、 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
6、响应文件的修改和撤回
供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

五、磋商评审
（二十一）磋商顺序
1、磋商活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加磋商采购活动。

2、由磋商小组审查供应商解密的响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。

3、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

5、本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
6、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

8、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
9、最后报价

9.1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.2、本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案（包括但不限于延期开标或线下补充提交）并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.4、磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。
10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

12、因不可抗力或“苏采云”系统故障导致流程中断时，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案（包括但不限于延期开标或线下补充提交）并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。

（二十二）磋商小组
1、磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

2、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

3、审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

4、可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

5、推荐成交候选供应商名单；

6、向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

7、磋商小组成员应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

7.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

7.4参与评审报告的起草；

7.5配合相关部门的投诉处理工作；

7.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。

（二十三）出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审：
1、磋商响应文件未签署磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

2、供应商资格不符合磋商公告要求的；

3、报价（包括最后报价）高于最高限价的；

4、未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

5、擅自变更项目经理的；

6、改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

7、响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；

8、响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；

9、响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；

10、响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；

11、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

12、不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；

13、供应商的报价存在选择性的；

14、供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

15、供应商拒绝修正错误影响评标的；

16、不同供应商响应文件制作“机器码”一致的；

17、联合体投标未提交联合体投标协议书的；

18、响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；

19、响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；

（二十四）项目的终止
出现下列情形之一的，将终止磋商性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的磋商性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交

（二十五）合同授予标准
磋商采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。确定为成交的磋商供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
（二十六）成交通知书

（1）确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，磋商采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、工期、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
（2）成交通知书将成为合同的组成部分。
（3）磋商采购单位及时将成交的结果通知其他磋商供应商。

（4）磋商采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

（二十七）合同的签订
（1）成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃处理。
（2）签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。
（二十八）中标（成交）服务费

服务费收取标准：用累计法按以下标准计取：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。最低收费不低于3500元。本项目代理费金额为11784.05元。
支付方式：成交供应商在领取成交通知书时需向采购代理机构一次性支付服务费。
（二十九）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

四、采购内容
苏州隆信工程咨询有限公司受苏州市吴中区东山镇人民政府的委托，就其所需东山镇镇区积水点改造工程采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：JSZC-320506113-SZLX-C2025-0024
二、项目名称：东山镇镇区积水点改造工程
三、预算金额：人民币大写柒拾捌万伍仟陆佰零叁元陆角捌分（￥785603.68元）
四、最高限价：人民币大写柒拾捌万伍仟陆佰零叁元陆角捌分（￥785603.68元）
五、采购内容：

1、项目内容：主要对东山镇现状管网的病害及道路表面的积水进行完善及改造，涉及到启园路，洞庭新村，银杏路，莫厘路，法海路与紫金路交叉口，王家泾北等，详见以下工程量清单和相关图纸：


[image: image1.emf]工程量清单及图纸 .rar


2、工期：60日历天（具体开工日期以甲方通知为准）。

3、质量：合格。

4、工程质保期：验收合格后2年。

5、人员配备：项目负责人1人，需满足项目经理须具备资格条件；其他人员由供应商自行配备。
六、综合说明及其它要求：

1、本项目需二次报价，二次报价为最终报价，响应报价包括完成本项目所需的工具、设备、各类人员的工资、加班费、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、通讯费、各种税费、劳保、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2、响应供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。响应供应商必须保证全部响应资料的真实性、准确性、完整性及有效性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

3、成交单位工作人员在岗履行职责期间(包括上下班途中)，发生自身的人身伤害、伤亡或财产损失，均由成交单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购方不承担任何责任。成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

4、在合同期内，因成交单位所造成的损失由成交单位按实际金额赔偿。

5、磋商总报价包括：包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，承包人所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，发包人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经发包人认可。

6、付款方式：见合同条款。

8、请投标单位自行现场踏勘，充分考虑周边环境影响因素（包括施工通道、地形高差等施工难度和技术要求）后进行投标报价，不得另行增加措施费用。

9、按工程量清单组织施工，成交单位应组织成立施工项目组，施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。施工完成后，施工通道及围挡等文明措施由中标单位负责拆除，恢复场地原貌。其费用考虑在投标报价中，不得另计。

10、签订合同后技术交底前，承包人应在7天内对施工蓝图及标底进行比对筛查并将核对结果书面报至发包人，数据差距较大时双方或多方协商解决办法；施工过程中如因现场实际需要对施工图进行调整变更，承包人应在调整作业前将变更统计材料报至发包人，不得以难度较大、不便作业等理由推诿，达到变更备案起点的按照市级主管部门下发的变更备案流程做到事前备案，如承包人未及时提交变更材料或者办理变更备案手续导致后续工期延误，所产生的的经济损失由承包人自行承担。
11、投标报价时要求考虑环境及交叉施工影响因素，对因施工现场各种因素考虑不全面，造成施工期间投入加大或其他费用增加，承包方不能因此提出索赔。承包方不得以中标价中未考虑施工组织设计的其他因素而推诿或提出索赔。

12、质保期间响应单位接到采购单位维保通知，乙方保证做到24小时内有明确的答复，需要派人到现场解决的，48小时内到达并完成维保工作；若响应单位未及时响应并解决问题的，采购单位有权另行委托第三方提供维修服务，由此产生的费用均由乙方承担；在此产生的新的工程量费用由响应单位自行承担。
13、变更相关规定：

变更签证按照吴东政〔2019〕30 号文《东山镇政府投资建设工程变更备案及会办管理实施细则》执行。

14、考核标准：按采购要求进行验收考核。

注：（1）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。
七、政府采购政策：

（一）中小企业相关政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目专门面向中小微企业采购，对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（二）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定：

1、若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

2、若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先中标（成交）。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网和苏州市政府采购网发布的文件为准。

第五章 评审办法
一、评审办法：
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。

5、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以报价较低者优先作为成交单位；如果报价也相同的，则由磋商小组抽签方式确定成交单位。
二、评分标准：
（一）报价得分（10分）：
1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且一次报价及最后磋商评审报价最低（未超最高限价）的供应商的价格为磋商基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（本项目为10%）×100

2、评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

3、促进残疾人就业

残疾人福利性单位在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定标准的可以认定为残疾人福利性单位。对于残疾人福利性单位视为小型、微型企业的。

4、监狱企业

监狱企业在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于监狱企业视同小型、微型企业的。

5、中小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（二）技术方案：68分
1、总体概述比较（9分）：评委根据响应单位针对本项目提供的总体概述进行综合比较打分。工程概述完善详尽，总体安排科学规范，施工部署合理高效，施工段划分可行性高的得9分；工程概述比较完善详尽，总体安排比较科学规范，施工部署比较合理高效，施工段划分可行性较高的得6分；方案一般的得3分；未提供不得分。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施比较（9分）：评委根据响应单位针对本项目提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合比较打分。施工进度计划科学合理，完成该计划所定措施切实有效，可行性高的得9分；施工进度计划比较科学合理，完成该计划所定措施比较切实有效，可行性较高的得6分；施工进度计划笼统繁琐，完成该计划所定措施一般，可行性一般的得3分；未提供不得分。

3、机械设备投入情况比较（9分）：评委根据响应单位针对本项目实施期间所投入的机械设备进行综合比较打分。所投设备全面、先进、有针对性的得9分；所投设备设施较全面、较先进、较有针对性的得6分；所投设备设施基本全面、先进性一般、基本有针对性的得3分；未提供不得分。

4、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置比较（9分）：评委根据响应单位针对本项目提供的施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置进行综合比较打分。方案科学合理，施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置规范高效，可操作性高的得9分；方案比较科学合理，施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置比较规范高效，可操作性较高的得6分；方案一般的得3分；未提供不得分。

5、各阶段质量保证措施比较（9分）：评委根据响应单位针对本项目提供的各阶段质量保证措施进行综合比较打分。各阶段质量保证措施科学合理，规范高效，可操作性高的得9分；各阶段质量保证措施比较科学合理，比较规范高效，可操作性较高的得6分；方案一般的得3分；未提供不得分。

6、安全文明施工措施比较（8分）：评委根据响应单位针对本项目提供的安全文明施工措施比较进行综合比较打分。安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学合理、切实有效，可行性高的得8分；安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较科学合理、切实有效，可行性较高的得5分；安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施一般，可行性一般的得2分；未提供不得分。

7、突发事件应急方案比较（8分）：评委根据响应单位针对本项目提供突发事件的应急方案措施进行综合比较打分。方案具体全面、考虑周详、应急措施可行性强的得8分；方案比较全面、应急措施可行性较强的得5分；方案相对简单笼统、应急措施可行性一般的得2分；未提供不得分。

8、各部门综合协调方案比较（7分）：评委根据响应单位针对本项目制定的与其他单位、各职能部门的综合协调及不同服务阶段配置人员进退场交接措施及配合的方案等方面进行综合比较打分。协调方式妥当、交接措施及配合方案合理可行、针对性强的得7分；协调方式基本妥当、交接措施及配合方案有一定可行性、针对性的得4分；协调方式欠妥、交接措施可行性、针对性欠佳的1分；未提供不得分。

（三）响应单位综合实力比较（22分）
1、响应单位项目负责人比较（3分）：具有中级及以上职称的得3分，其余不得分。须提供人员身份证、职称证书以及投标单位为其缴纳的社保证明复印件，未提供或提供不全不得分。

2、响应单位项目组人员配备（项目技术负责人除外）比较（10分）：具有施工员、安全员、资料员、质量员、材料员的每有一人得2分，本项最高10分。须提供对应人员身份证、岗位证书复印件，对应人项未提供或提供不全不得分。
3、响应单位类似业绩比较（9分）：投标人自2022年1月至今（业绩认定日期以竣工验收报告日期为准）具有类似业绩的，每有1个得3分，本项最高9分，投标文件中需提供对应业绩中标（成交）通知书、合同复印件以及竣工验收证明，未提供或提供不全对应项不得分。

第六章 合同主要条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《成交通知书》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东山镇镇区积水点改造工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：东山镇镇区积水点改造工程。 
2.工程地点：      苏州市吴中区东山镇              。
3.工程立项批准文号：         /          。 
4.资金来源：财政。
5.工程内容：具体详见施工工程量清单和对应图纸（若有）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：按招标文件、清单及施工图纸规定的所有内容。
二、合同工期
计划开工日期：    年   月   日。
计划竣工日期：  年   月   日。
工期总日历天数： 60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：固定综合单价。
五、项目经理
承包人项目经理：   。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年   月   日签订。
十、签订地点
本合同在 发包人办公室 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方盖章生效。
十三、合同份数
本合同一式陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，代理机构执 贰 份。
发包人：(公章)                                   承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：
(签字)                                              (签字)
组织机构代码：                                   组织机构代码：
地址：                                           地址：
邮政编码：                                       邮政编码：
法定代表人：                                     法定代表人：
委托代理人：                                     委托代理人：
电  话：                                         电话：
传  真：                                         传真：
电子信箱：                                       电子信箱：
开户银行：                                       开户银行：
账号：                                           账号：
第二部分 通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
1、施工招标文件；2、发包人或委托的造价咨询单位编制的预算及招标控制价；3、经发包人审批合格的施工组织设计；4、其他经甲、乙双方签字盖章确认的补充文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：                        ； 
资质类别和等级：                         ； 
联系电话：                          ； 
电子信箱： / ； 
通信地址：                          。 
1.2.5 设计人： 
名称：                          ； 
资质类别和等级：                          ； 
联系电话：                   ； 
电子信箱： / ； 
通信地址：                                。 
1.1.3工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9  永久占地包括：。
1.1.3.10  临时占地包括：。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省 和苏州市行发包人管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不使用国外标准、规范；
发包人提供国外标准、规范的份数：不使用国外标准、规范； 
发包人提供国外标准、规范的名称：不使用国外标准、规范。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）招标文件及答疑文件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）投标书及其附件（7）技术标准和要求（8）图纸（9）已标价工程量清单（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，同一类的文件以最新签署的为准，如涉及技术要求方面则以标准高的为准。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：； 
发包人向承包人提供图纸的内容：。 
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：； 
承包人提供的文件的期限为：； 
承包人提供的文件的数量为：； 
承包人提供的文件的形式为：； 
发包人审批承包人文件的期限：。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：； 
发包人指定的接收人为：。 
承包人接收文件的地点：； 
承包人指定的接收人为：。 
监理人接收文件的地点：； 
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利 
关于出入现场的权利的约定：。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场已基本具备施工条件。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用条款执行。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：。
2.发包人
2.2 发包人代表
发包人代表： 
姓名：                ； 
身份证号：                       ； 
职务：项目负责人； 
联系电话：                 ； 
电子信箱： / ； 
通信地址：                           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责现场施工管理并行使发包人所赋予的权利。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已经基本具备施工条件。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已经基本具备施工条件。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。 
发包人是否提供支付担保：。 
发包人提供支付担保的形式：。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：。 
承包人需要提交的竣工资料套数：。 
承包人提交的竣工 资料的费用承担：。 
承包人提交的竣工资料移交时间：。 
承包人提交的竣工资料形式要求：。
（6）承包人应履行的其他义务：。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理： 
姓名：                ； 
身份证号：                     ；
建造师执业资格等级：                         ； 
建造师注册证书号：                           ； 
建造师执业印章号：                         ； 
安全生产考核合格证书号：                          ； 
联系电话：                     ；
电子信箱：                              ； 
通信地址：                                              ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。 
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
本工程施工期内月出勤率不少于21天，如有特殊原因请假的，应书面报请建设单位批准，但在工地时间总天数不得少于约定工期的70%。（国假日及上级部门规定的不可抗力因素可不计。）每月缺勤规定天数的7天以内（含7天）的或规定出勤总天数缺勤35%以内的，按总缺勤天数每天每人500元处罚。每月缺勤14天以内的或规定出勤总天数缺勤70%以内的，按总缺勤天数，每天每人1000元处罚。超过14天的或规定出勤总天数缺勤超过70%的，按总缺勤天数每天每人2000元处罚。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现项目经
理不在现场发包人有权收取承包人2000元/人•天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：派驻现场的建造师班子应与投标文件一致，工程施工期间承包人报名及投标书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到招标人书面认可。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包方必须无条件更换。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：满足相关要求。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发现施工管理人不在现场发包人有权收取承包人2000元/人•天的违约金。如缺勤次数过多，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的投标书中明确的项目部主要成员在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到招标人书面认可。项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作。出勤率及缺勤处罚同项目经理。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定 
禁止分包的工程包括：。 
主体结构、关键性工作的范围：。
3.5.2 分包的确定 
允许分包的专业工程包括：。 
其他关于分包的约定：。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：。 
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。 
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。 
4.2 监理人员
总监理工程师： 
姓名：                    ； 
职务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：                ； 
联系电话：              ；
电子信箱：/；  
通信地址：/； 
关于监理人的其他约定：。 
4.4  商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）               ；
（2）               ；
（3）               。
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护 
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：。
6.1.5 文明施工 
合同当事人对文明施工的要求：。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。 
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
7.3 开工
7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
7.3.2 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：。 
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：本工程实际施工工期比投标工期提前不奖励。
8.材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存 
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
8.8  施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。
9.试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：。 
施工现场需要配备的试验设备：。 
施工现场需要具备的其他试验条件：。 
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：。
10.变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：。
本合同价款采用固定综合单价合同，除现行相关文件约定合同价款的调整因素外，合同单价不调整。承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险。本工程有关变更的处理办法执行发包人单位变更签证流程，承包人在投标报价时需根据自身情况考虑报价。
发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、全过程造价工程师、发包人同时盖章确认方为有效（签字无效）；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经全过程造价工程师和发包人确认后，作为竣工结算依据；变更签证按照吴中区相关文件及吴东政〔2019〕30号文《东山镇政府投资建设工程变更备案及会办管理实施细则》执行。如未按其中的规定办理，审计时一律不予认可。在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:  。 
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：。 
发包人审批承包人合理化建议的期限：。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。 
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：。 
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：； 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：。
12.合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同
综合单价包含的风险范围：。 
风险费用的计算方法：。 
风险范围以外合同价格的调整方法：。
2、总价合同
总价包含的风险范围：。 
风险费用的计算方法：。 
风险范围以外合同价格的调整方法：。
3、其他价格方式：。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付 
预付款支付比例或金额：10%。 
预付款支付期限：根据开工后项目形象进度协商支付。 
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保 
预付款担保的形式为：。
承包人提交预付款担保的期限：。 
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按工程量清单编制说明及相应2013年清单计量规范。
12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：。
12.3.3 单价合同的计量 
关于单价合同计量的约定：。
12.3.4 总价合同的计量 
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。 
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：
工程竣工验收合格后最多可付至计量报审表核价的50%（不含未实施部分及变更签证部分），竣工满一年且未出具审计部门审定表的项目最多可支付至计量报表审核价（不含未实施工程量及变更签证部分）的60%，出具审计部门或单位的审定表最多可支付至审定价的70%，出具审计部门或单位的审定结果报告最多可支付至最终结算价的80%，项目移交给建设单位或维护单位在保修期内未出现质量问题且缺陷责任期维修保养义务履行完成，最多可付至审定金额的90%，余款一年内付清（以保修期满日为起点计算）。工程款的3%作为质量保证金，建设单位支付保证金须满足工程审定结果报告已出，且该项目法定缺陷责任期或合同约定的缺陷责任期已满及未同建设单位在维保期内产生维保冲突的条件。。
12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：。 
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。
（2）发包人支付进度款的期限：。 
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：
（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：。 
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。 
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序工程试车内容：。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。
14.竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：。 
竣工付款申请单应包括的内容：。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。 
发包人完成竣工付款的期限：。 
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。 
承包人提交最终结算申请单的期限：。
14.4.2  最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（2）发包人完成支付的期限：。
15.缺陷责任期与保修 
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按国家相关规定。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）结算审定金额的3%的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 。 
关于质量保证金的补充约定：
发包人在质量保修期满且审计满两年后按东山镇政府相关程序，将剩余保修金无息返还承包人。
15.4 保修
15.4.1 保修责任工程保修期为：。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。
16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。
（7）其他：。
16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定；（2）如承包人延误总工期，每延期一天按合同价的万分之四支付违约金，以延误天数累计，不封顶。（3）由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。 
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
20.争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。 
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。 
选定争议评审员的期限：。 
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。 
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向苏州市吴中区人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本工程首席建造师（仅适用于苏住建规【2014】5号文规定的政府投资的重大(重点)工程项目）： 
姓名：；
职称：/；
身份证号：；
建造师执业资格证书号：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：。
首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全工程实施管理。
其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。 
其他补充：合同补充条款
注：招标文件中如有内容与以下条款矛盾，均以以下条款为准。
补充条款：
（1）不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。其综合单价的确定方法按下原则：
A)已标价的招标工程量清单中有适用于新增（或变更）项目的，应采用该项目的综合单价。
B)已标价的招标工程量清单中没有适用但有类似于新增（或变更）项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。
C)已标价的招标工程量清单中没有适用也没有类似于新增（或变更）项目的，按下述第（6）条组价原则执行。
（2）中标下浮率计算公式为：﹙标底价－中标价﹚÷〔标底价－暂列金额×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚-专项暂估价×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚-材料暂估价包括甲供材料费×﹙1+安全文明施工措施费率﹚×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚〕×100%；本工程中标下浮率为 5 %。
（3）合同工程量清单内的材料差价按照“苏住建价（2012）19号”文件中的相关规定进行调整，但材料单价的确定方式不执行“加权平均价”，执行“算术平均价”，并按合同中标下浮率下浮。
（4）合同工程量清单内的人工单价，应按照工程开竣工期间苏州市工程造价处发布的人工指导价文件进行调差，并按合同中标下浮率下浮。“工程开竣工期间”是指各单位工程的实际开完工期间。
（5）合同内工程量清单，如因标底工程量清单有误、设计变更、现场变更或签证等引起清单内工程数量的增减，当工程量增减变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，则增加部分的工程量与减少后剩余工程量的综合单价按如下三种方式确定：
A、增加部分工程量的综合单价：按标底中的使用的计价规范、定额重新组价，并按中标下浮率下浮。
B、减少后剩余工程量的综合单价：执行原投标单价。 
C、工程量取消归零的综合单价：以投标单价与标底综合单价下浮中标下浮率后的单价相比，取其中金额较大者倒扣。上述综合单价组价方式中涉及材料、人工调差者执行上述第（3）、（4）条约定。
（6）合同外新增项目的综合单价按2013清单规范、2014计价定额、费用定额重新组价，并按中标下浮率下浮。材料（设备）单价按工程开竣工期间造价处发布的材料指导价的月度算术平均价确定，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在指导价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、造价控制单位、发包人询价确认，材料（设备）价格是否按中标下浮率下浮，以发包人意见为准。人工按工程开竣工期间的造价处发布人工指导价的月度算术平均价确定，机械台班按工程开竣工期间的现行定额执行。
（7）若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料同口径市场价的差价。
（8）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化的，措施项目费的调整按如下原则调整：单价措施项目同分部分项工程原则，执行投标固定单价，工程量按实；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整，大型机械设备进退场及安拆按投标时口径折算成费率调整；原措施项目中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（9）水、电与燃油由承包人自行解决提供，这些由政府定价的资源、能源价格调整，只要有价差均由发包人承担或受益，不存在正负5%的风险或受益。如水、电甲供，现场应建表计量，以现场读表金额从工程款中扣除；如现场无建表计量，则施工水、电按定额含量从工程款中扣除，生活区水电按现场建表计量金额扣除或按东山镇政府经验数值扣除。
（10）因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。
（11）工程竣工验收结束后承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。
（12）在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
（13）承包人在吴中区住建局申请施工许可前必须到国税部门办理报验登记。
（14）承包人应合理编制报审竣工结算，审计核减率超出 7%以上部分的审计费由承包人承担，按核减额的4%计算，对审计报告核减额超过15%的施工单位，审计费用全部由施工单位全额承担，工程结算严重高估冒算，审计核减超过30%的项目，该施工单位暂停12个月在本镇的投标。
（15）承包人应在项目竣工验收后尽快办理项目送审，3个月内需将项目全部送审资料准备完善并移交给甲方。工程决算中工程量确认必须经甲方、监理、跟审等单位确认，合同外工程量如未经确认及办理相关变更签证手续的，视为无效，甲方无需支付相应费用或承担相应责任，全部责任由承包方承担，合同内工程量有相应增加减少的，达到签证要求的，需办理签证手续，否则视为无效。

（16）承包方因自身原因未及时进行项目送审的，承包方需承担相应的责任，且发包人有权扣留履约保证金或扣除质量保证金，。
（17）本合同约定未尽事项，按①本合同执行期间的政策性文件②甲乙双方友好协商，依次处理解决。
附件 协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表 
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表 
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 
附件6：承包人主要施工管理人员表 
附件7：分包人主要施工管理人员表 
附件8：履约担保格式
附件9：暂估价一览表 
附件10：廉政责任书格式 
附件11：安全文明施工责任书格式
附件1：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积
（平方米）
	结构
形式
	层  数
	生产
能力
	设备安装
内容
	合同价格
（元）
	工  期  开  日
	工  期  竣  日

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	质量等 级
	供应
时间
	送达地点
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：工程质量保修书
发包人（全称）： 

承包人（全称）： 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3.装修工程为  2  年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5.供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7.其他项目保修期限约定如下：景观绿化、智能化、亮化工程为 2 年。 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                           承包人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备
名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率
(kW)
	生产能力
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	/
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	/
	
	
	

	项目副经理
	/
	
	
	

	技术负责人
	/
	
	
	

	造价管理
	/
	
	
	

	质量管理
	/
	
	
	

	材料管理
	/
	
	
	

	计划管理
	/
	
	
	

	安全管理
	/
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
8-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	/
	/
	/
	/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件9：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人： 

承包人： 

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法 律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外) ，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其 上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排 以及出国(境) 、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的 业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及
出国(境) 、旅游等提供方便。
3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、 娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉 嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪 的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后 立即生效。
五、责任书有效期 
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数本责任书一式捌份，发包人承包人各执肆份，具有同等效力。
发包人：(公章)                 承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                   (签字或盖章)
附件10：安全文明施工责任书格式
安全文明施工责任书
甲方： 
乙方：
一、安全文明施工目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证乙方承接的施工质量和安全，保持良好的工作秩序，保护施工人员的安全，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。
二、安全文明施工内容：
1、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
2、乙方应强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
4、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。
5、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。
6、乙方应在施工区域设置明显标志，配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方承担。
7、施工过程中甲方随时进行检查，有权制止违章作业，责令施工队伍停工整顿。岗位员工三级监督检查制度。 甲方有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施停工整顿。
8、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：
（1）设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。
（2）施工人员进入施工现场必须佩带施工证，工人必须佩带安全帽，确使用合格的安全防护用
具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故，统一着装，做到文明、安全施工、工完场清，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。
（3）施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应 注意交通安全；车辆进场应降低车速，应不大于15km/h；需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。
（4）施工过程中如需变压器高低压过线穿越作业，应由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请， 并向供电部门办理停电手续，施工前必须按操作规程对高低压线路进行安全验电和对变压器设备做接地处理后，方可施工；施工结束后，必须撤除接地装置。
（5）使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。
（6）使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。
（7）电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。 
（8）搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。
（9）在进行通信管道施工过程中，应主动认真了解施工区域其他管线的现状，谨慎、细心施工，防止开挖时损坏其他管线单位原有管道及线路，若造成一切安全事故及经济责任由乙方自行负责。
（10）进入旧有管线检查井工作时，应注意通风防止缺氧及有毒气体对人员造成影响或事故。在电 缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电的措施，须做好消防措施。
（11）乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。
（12）乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。
9、乙方需自行对每个施工人员安排相关施工保险，对于高危职业工种需求加强相关保险购买。
10、其它额外事宜由甲乙双方协商解决。 
三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式捌份，甲乙双方各执肆份，签订之日起生效。
甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：
甲方代表（签字或盖章）：             乙方代表（签字或盖章）：
七、磋商采购文件格式
格式1：

磋商响应承诺书

苏州隆信工程咨询有限公司：

我们收到你们JSZC-320506113-SZLX-C2025-0024号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。同时我公司承诺：

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足采购要求的工作内容，我公司的响应报价包括完成全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。确保提供合格工程。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为开标后 60天。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定成交人，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商响应单位。

6、我们愿意遵守磋商邀请函及采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项磋商在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按磋商采购文件的规定提交《响应保证承诺书》；

10、贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

11、我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

12、我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

磋商响应单位（盖章）：_________________________________________

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________________

 

格式2：

响应保证承诺书
致：    （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加      （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价（预算编制价））的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

 

响应人：             （盖公章）
地址：                        
电话：                传真：      
电子邮件：                  邮编：       
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：     日期：          
格式3：

磋商响应报价表（第一次报价）

响应单位全称（加盖公章）：

项目编号：  

	项目名称
	       总报价（元）
	工期
	质保期

	
	
	
	

	备注：
	
	
	


                                      日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖响应单位公章（复印件无效）。
2、如有分包，响应单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
格式4：

工程量清单报价表，自行制作。

格式5：
法定代表人授权委托书

 本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州隆信工程咨询有限公司实施的编号为        号的磋商采购活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日

格式6：
磋商响应单位情况表

                    单位名称（盖章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围

1、_____________________________________

2、 ____________________________________

	10
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况


格式7：
类似项目一览表

响应单位名称：_________________________（盖章）

	序号
	项目名称
	合同期
	范围
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件等。

格式8：
本项目配备的工程技术人员情况表

响应单位名称：_________________________（盖章）

	序号
	岗位名称
	姓名
	证书号
	身份证号
	联系方式

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


格式9、
商务条款偏离表

	项      目
	采购要求
	响应内容
	偏离说明

	付款方式
	
	
	

	工期
	
	
	

	质保期
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日
格式10：

关于资格证明文件的声明函
致：  (采购人或采购代理机构)   
1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求：
	

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	 

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	 

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	 

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	 

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	 

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	 


供应商签章：        
日    期：    年   月   日
 
 
 
 
格式11：
中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

 日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式12：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（盖章）：

                                    日  期：
注：若响应单位非残疾人福利性单位，响应文件内无需放入此声明。
格式13、

磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与磋商响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（全文完）


31

_1234567890/�������嵥��ͼֽ.rar
 



工程量清单及图纸/施工图CAD+PDF/施工图CAD+PDF/2025年东山镇民生工程--东山镇镇区积水点改造工程.pdf


图 纸 目 录


（设计证书编号: A232060178）（设计证书编号: A232060178）







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







积水点


（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







Y15


Y16


（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







Y1


Y2


Y3


Y4


Y5


Y6


Y8


Y9


Y12


Y13


Y2-1


Y1


Y8-1


Y9-1


（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号







（设计证书编号: A232060178）中国  苏州  东吴南路238号





		目录

		组合 1

		新01.附图及工程量表-01

		新01.附图及工程量表-02

		新02.积水点改造平面图-01

		新02.积水点改造平面图-02

		新02.积水点改造平面图-03

		新02.积水点改造平面图-04

		新02.积水点改造平面图-05

		新02.积水点改造平面图-06

		新01.附图及工程量表-03

		新01.附图及工程量表-04

		新01.附图及工程量表-05

		新01.附图及工程量表-06

		新01.附图及工程量表-07

		新01.附图及工程量表-08

		新01.附图及工程量表-09

		新01.附图及工程量表-10

		新01.附图及工程量表-11

		新01.附图及工程量表-12

		新01.附图及工程量表-13

		新01.附图及工程量表-14

		新01.附图及工程量表-15

		新01.附图及工程量表-16

		新01.附图及工程量表-17

		新01.附图及工程量表-18

		新01.附图及工程量表-19

		新01.附图及工程量表-20








工程量清单及图纸/施工图CAD+PDF/施工图CAD+PDF/新01.附图及工程量表.dwg
JinPengXiang




工程量清单及图纸/施工图CAD+PDF/施工图CAD+PDF/新02.积水点改造平面图.dwg
JinPengXiang




工程量清单及图纸/清单 -东山镇镇区积水点改造工程.xls
1.1 封-1 封面

		

						东山镇镇区积水点改造工程								工程

		招标工程量清单

										苏州市吴中区东山人民政府

				招  标  人：

										（单位盖章）

										0

				造价咨询人：

										（单位盖章）

								2025年06月24日





1.2 扉-1 扉页

		

						东山镇镇区积水点改造工程										工程

		招标工程量清单

				招  标  人：				苏州市吴中区东山人民政府				造价咨询人：		0

								（单位盖章）						（单位资质专用章）

				法定代表人
或其授权人：				0				法定代表人
或其授权人：

														0

								（签字或盖章）						（签字或盖章）

				编  制  人：				0				复  核  人：		0

								（造价人员签字盖专用章）						（造价工程师签字盖专用章）

				编 制 时 间：				2025年06月24日				复 核 时 间：		2025年06月24日





3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第1页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

						启园路积水点改造工程

		1		041001001001		拆除砼路面				1、现状砼路面及基础拆除，含砼路面锯缝
2、厚度或规格尺寸：按实
3、弃置另计				m3		45

		2		040103002001		余方弃置				1、废弃料品种：拆除的垃圾及现状需挖除的建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含挖碴装车、外运，运距自行考虑				m3		45

		3		040101002001		挖沟槽土方				1、土壤类别：综合
2、挖土深度：综合				m3		261

		4		040103001001		回填方				1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：利用挖土				m3		91.82

		5		010103002001		余方弃置				1、废弃料品种：土方外运
2、运距：场内短驳，场外运输，投标单位运距自行考虑				m3		155.4

		6		040501004001		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN500承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		120

		7		040501004002		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN300承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		50

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第2页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		8		040504001001		90x75雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：方形复合材料井盖铸铁座，防沉降井盖，雨90X75(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：1.5米				座		1

		9		040504001002		90x75雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：方形复合材料井盖铸铁座，防沉降井盖，雨90X75(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：2.0米				座		6

		10		040504009001		雨水边井				1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：420x720雨水井蓖座采用双篦式砼雨水篦子
2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
5、雨水边井深度：1.0米				座		9

		11		040202011001		碎石垫层				1、石料规格：碎石垫层
2、厚度：5cm				m2		250

		12		040203007001		混凝土路面				开挖路面按原样恢复
1、C30混凝土18cm厚				m2		250

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第3页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		13		040504007001		一字式雨水出水口（DN500）				1、一字式（钢筋混凝土）雨水出水口（DN500），做法详见苏S01-2021  P384-389				座		2

		14		040501001001		管道包固				C30砼全包固
雨水管采用C30砼全包固20cm				m3		23.51

						分部小计

						洞庭新村积水点改造工程

		15		041001001002		拆除砼路面				1、现状砼路面及基础拆除，含砼路面锯缝
2、厚度或规格尺寸：按实
3、弃置另计				m3		38

		16		040103002002		余方弃置				1、废弃料品种：拆除的垃圾及现状需挖除的建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含挖碴装车、外运，运距自行考虑				m3		38

		17		040101002002		挖沟槽土方				1、土壤类别：综合
2、挖土深度：综合				m3		166

		18		040103001002		回填方				1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：利用挖土				m3		69.43

		19		010103002002		余方弃置				1、废弃料品种：土方外运
2、运距：场内短驳，场外运输，投标单位运距自行考虑				m3		86.16

		20		040501004003		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN500承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		24

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第4页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		21		040501004004		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN400承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		50

		22		040501004005		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN300承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		20

		23		040504001003		90x75雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：方形复合材料井盖铸铁座，防沉降井盖，雨90X75(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：2.0米				座		7

		24		040504001004		90x90雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：方形复合材料井盖铸铁座，防沉降井盖，雨90X90(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：2.5米				座		3

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第5页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		25		040504009002		雨水边井				1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：420x720雨水井蓖座采用双篦式砼雨水篦子
2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
5、雨水边井深度：1.0米				座		2

		26		040203007002		水泥混凝土基层				1、混凝土强度等级：C25混凝土
2、厚度：15cm				m2		200

		27		040203003001		透层、粘层				1、材料品种：顶面喷洒粘层油				m2		200

		28		040203006001		沥青混凝土				1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼
2、厚度：4cm				m2		200

		29		040501001002		管道包固				C30砼全包固
雨水管采用C30砼全包固20cm				m3		10.22

		30		041301007001		污水管道清通				污水管道清通
DN500				m		30

		31		040501016001		雨水明沟				1、断面规格：300宽明沟
2、垫层、基础材质及厚度：C25砼基础
3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
4、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面
5、压顶：C25混凝土压顶
6、盖板材质及规格：380x200铸铁篦子				m		35

						分部小计

						银杏路积水点改造工程

		32		041001001003		拆除铺装路面				1、现状铺装路面面层及基础拆除，含砼路面锯缝
2、厚度或规格尺寸：按实
3、弃置另计				m3		2.56

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第6页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		33		040103002003		余方弃置				1、废弃料品种：拆除的垃圾及现状需挖除的建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含挖碴装车、外运，运距自行考虑				m3		2.56

		34		040101002003		挖沟槽土方				1、土壤类别：综合
2、挖土深度：综合				m3		7

		35		040103001003		回填方				1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：利用挖土				m3		2.28

		36		010103002003		余方弃置				1、废弃料品种：土方外运
2、运距：场内短驳，场外运输，投标单位运距自行考虑				m3		4.38

		37		040501004006		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN200承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2				m		10

		38		040504009003		雨水边井				1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：420x720雨水井蓖座采用双篦式砼雨水篦子
2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
5、雨水边井深度：1.0米				座		2

		39		040203008001		铺装路面恢复				1、块料品种、规格：6cm面砖
2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：15cm级配碎石，10cm C25砼				m2		10

						分部小计

						莫厘路积水点改造工程

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第7页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		40		041001001004		拆除沥青砼路面				1、现状砼路面及基础拆除，含砼路面锯缝
2、厚度或规格尺寸：按实
3、弃置另计				m3		28.5

		41		040103002004		余方弃置				1、废弃料品种：拆除的垃圾及现状需挖除的建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含挖碴装车、外运，运距自行考虑				m3		28.5

		42		040101002004		挖沟槽土方				1、土壤类别：综合
2、挖土深度：综合				m3		228.6

		43		040103001004		回填方				1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：利用挖土				m3		165.37

		44		010103002004		余方弃置				1、废弃料品种：土方外运
2、运距：场内短驳，场外运输，投标单位运距自行考虑				m3		129.52

		45		040501004007		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN600承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		6

		46		040501001003		钢筋砼管				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，180°混凝土基础C25，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上20cm
2、规格：DN800钢筋砼管  承插口 Ⅱ级 800
3、接口方式：承插口
4、铺设深度：4米				m		24

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第8页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		47		040504001005		90x90雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：防响、防滑、防位移、防坠落、防盗的球磨铸铁五防井盖、座，防沉降井盖D400级，雨90X90(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：3米				座		1

		48		040504001006		90x120雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：防响、防滑、防位移、防坠落、防盗的球磨铸铁五防井盖、座，防沉降井盖D400级，雨90X120(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：3米				座		4

		49		040203007003		水泥混凝土基层				1、混凝土强度等级：C25混凝土
2、厚度：15cm				m2		150

		50		040203003002		透层、粘层				1、材料品种：顶面喷洒粘层油				m2		150

		51		040203006002		沥青混凝土				1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼
2、厚度：4cm				m2		150

						分部小计

						法海路与紫金路交叉口积水点改造工程

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第9页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		52		041001001005		拆除沥青砼路面				1、现状砼路面及基础拆除，含砼路面锯缝
2、厚度或规格尺寸：按实
3、弃置另计				m3		28.5

		53		040103002005		余方弃置				1、废弃料品种：拆除的垃圾及现状需挖除的建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含挖碴装车、外运，运距自行考虑				m3		28.5

		54		040101002005		挖沟槽土方				1、土壤类别：综合
2、挖土深度：综合				m3		246.6

		55		040103001005		回填方				1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：利用挖土				m3		155.98

		56		010103002005		余方弃置				1、废弃料品种：土方外运
2、运距：场内短驳，场外运输，投标单位运距自行考虑				m3		67.89

		57		040501004008		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN500承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		60

		58		040501004009		雨水塑料管				1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，其上再铺垫一层5cm中粗砂，满沟槽回填中粗砂至管外顶以上30cm。
2、材质及规格：DN300承插式HDPE双壁缠绕管，承插连接，环刚度8KN/m2
3、含沟槽排水费用				m		34

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第10页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		59		040504001007		90x75雨水检查井				1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
4、井盖、井圈材质及规格：方形复合材料井盖铸铁座，防沉降井盖，雨90X75(200x200) 预制钢筋砼板
5、井深：2.0米				座		4

		60		040504009004		雨水边井				1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：420x720雨水井蓖座采用双篦式砼雨水篦子
2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25砼基础
3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖
4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面
5、雨水边井深度：1.0米				座		8

		61		040203007004		水泥混凝土基层				1、混凝土强度等级：C25混凝土
2、厚度：15cm				m2		150

		62		040203003003		透层、粘层				1、材料品种：顶面喷洒粘层油				m2		150

		63		040203006003		沥青混凝土				1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼
2、厚度：4cm				m2		150

						分部小计

						王家泾北积水点改造工程

		64		041001001006		拆除沥青砼路面				1、现状砼路面及基础拆除，含砼路面锯缝
2、厚度或规格尺寸：按实
3、弃置另计				m3		19

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第11页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		65		040103002006		余方弃置				1、废弃料品种：拆除的垃圾及现状需挖除的建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含挖碴装车、外运，运距自行考虑				m3		19

		66		040101002006		挖沟槽土方				1、土壤类别：综合
2、挖土深度：综合				m3		67.5

		67		040103001006		回填方				1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：利用挖土				m3		33.08

		68		010103002006		余方弃置				1、废弃料品种：土方外运
2、运距：场内短驳，场外运输，投标单位运距自行考虑				m3		29.46

		69		040501004010		污水塑料管				1、材质及规格：DN300排水用PE管
2、连接形式：热熔连接				m		50

		70		040503003001		金属支架制作、安装				4号镀锌角钢，螺栓M16，DN350U型管卡
管道支架每1.5m设置一处				t		0.51

		71		040501005001		保温管				DN300排水用PE管外面5cm厚橡塑保温层				m		50

		72		040203007005		水泥混凝土基层				1、混凝土强度等级：C25混凝土
2、厚度：15cm				m2		100

		73		040203003004		透层、粘层				1、材料品种：顶面喷洒粘层油				m2		100

		74		040203006004		沥青混凝土				1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青砼
2、厚度：4cm				m2		100

						分部小计

						分部分项合计

		1		041106001001		大型机械设备进出场及安拆								项		1

		2		010202006001		钢板桩支护				1、拉森钢板桩扣打，拉森钢板桩桩长8m
2、含打、拔钢板桩及租赁费用
3、莫厘路积水点改造工程,   法海路与紫金路交叉口积水点改造工程				t		120

		本页小计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：										第12页 共12页

		序号		项目编码		项目名称				项目特征描述				计量
单位		工程量		金额（元）

																		综合单价		合价				其中

																								暂估价

		3		041101005001		综合管线保护				综合管线保护，工字钢支架
莫厘路积水点改造工程,   法海路与紫金路交叉口积水点改造工程				项		1

		4		04B001		气囊封堵				1、管径≤400
2、气囊进行封堵、补气、拆除1次
3、工程量计算规则：按照实际发生的数量为准进行计算
4、潜水员费用已含入本条清单				处		2

		5		04B002		气囊封堵				1、400<管径≤600
2、气囊进行封堵、补气、拆除1次
3、工程量计算规则：按照实际发生的数量为准进行计算
4、潜水员费用已含入本条清单				处		6

		6		04B003		气囊封堵				1、600<管径≤1000
2、气囊进行封堵、补气、拆除1次
3、工程量计算规则：按照实际发生的数量为准进行计算
4、潜水员费用已含入本条清单				处		2

		7		04B004		潜水员				1、使用潜水员进行气囊封堵、砖封堵等作业水下作业				班次		5

						单价措施合计

		本页小计

		合    计

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】





3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程														标段：										第1页 共2页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		1		041109001001		安全文明施工费

		1.1				基本费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		1.550

		1.2				增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		1.3				扬尘污染防治增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费		0.310

		2		041109002001		夜间施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		3		041109003001		二次搬运						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		4		041109004001		冬雨季施工						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		5		041109005001		行车、行人干扰						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		6		041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		7		041109007001		已完工程及设备保护						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		8		041109008001		临时设施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：

		总价措施项目清单与计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程														标段：										第2页 共2页

		序号		项目编码		项目名称						计算基础		费率（%）				金额（元）				调整
费率（%）		调整后
金额（元）				备注

		9		041109009001		赶工措施						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		10		041109010001		工程按质论价						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		11		041109011001		建筑工人实名制费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

		12		041109091001		特殊条件下施工增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费

		13		041109501001		苏安码管理增加费						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

		14		041109015001		智慧工地费用						分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

								【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：





3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称				金额(元)				结算金额(元)		备注

		1		暂列金额

		2		暂估价

		2.1		材料暂估价

		2.2		专业工程暂估价

		3		计日工

		4		总承包服务费

		合  计

						【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】





3.4 表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称				计量单位				暂定金额(元)		备注

		合  计

						【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】





3.5 表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表

		工程名称：东山镇镇区积水点改造工程										标段：								第1页 共1页

		序号		项目名称				计算基础						计算基数(元)				计算费率(％)				金额(元)

		1		规费				环境保护税+社会保险费+住房公积金										100.000

		1.1		社会保险费				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										2.000

		1.2		住房公积金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费										0.340

		1.3		环境保护税				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费

		2		税金				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01										9.000

		合  计

						【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

		编制人（造价人员）：														复核人（造价工程师）：







