公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

项目名称：无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目

采 购 人：无锡市梁溪区教育局（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二五年七月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------

- 投标人须知-----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

- 第一章  投标邀请

受无锡市梁溪区教育局（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目（JSZC-320213-JZCG-G2025-0031）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年8月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

2.项目名称：无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目

3.项目预算金额：755万元

4.项目最高限价：750万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市梁溪区教育局（本级）

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目是否专门面向中小企业：否。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月19日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市梁溪区教育局（本级）

地    址：无锡市梁溪区通扬路221号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：韩凯；电话：13584196649

采购人质疑受理联系人：韩凯；电话：13584196649

交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年7月29日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

#### 8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（产品和材料及质量检测报告、投标人综合实力等）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

- 第四章  采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的室外P3全彩LED显示屏为核心产品。

第一部分  项目技术要求

- （一）项目概况：

本项目为无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目。

- 项目技术要求：#标记为核心产品标记。

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 校园网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥102Tbps， 包转发率≥76800Mpps； 2、符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤10U，设备深度≤600mm； 3、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 4、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 5、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2，风扇框同物理尺寸规格，支持风扇框任意安装； 6、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 8、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全； 12、双主控，双电源，千兆以太网电口≥24个，千兆以太网光口≥8个，万兆以太网光口≥8个。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 无线控制器 | 1、千兆电口数≥10，千兆光口数≥2个，万兆光口数≥2个； 2、802.11转发性能≥10G 3、默认可管理AP数≥32个，本次配置96个普通无线AP管理授权； 4、支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证； 5、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 网管平台 | 1、支持接入交换机零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 2、支持通过excel批量导入、基于接入交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案； 3、当接入交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； 4、为简化运维工作，当接入交换机出现故障，替换用的新设备支持智能更换功能：支持在更换设备时，不用考虑更换前后接线一致，端口配置会自适应跟随业务迁移； 5、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现和查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； 6、提供软硬件一体化设备，满足网管软件硬件安装需求，不低于500个交换自动化运维管理授权。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 认证设备 | 1、软硬一体化设备，1U机箱，6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个；硬盘≥1T，内存≥2G； 2、为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS）； 3、支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定； 4、支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次完成802.1X认证和WindowsAD认证； 5、支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止访问；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； 6、禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制； 7、支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行； 8、配置不低于500个并发在线数量授权。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2、100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 4、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议； 5、设备支持抗电网波动能力 6、保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机须具备IPv6 Ready Phase2认证证书 |  | 6 |  | 台 |
| 6 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光接口≥1个； 3、尺寸小，支持放入400*400*80的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观； 4、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。 5、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机绑定，两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。 6、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 |  | 75 |  | 台 |
| 6 | 16口接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 3、尺寸小，支持放入400*400*80的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观； 4、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置 5、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 6、支持在室内交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见 |  | 8 |  | 台 |
| 7 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，1G/10G SFP+接口≥4个； 3、所投设备MAC地址≥16K； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 |  | 3 |  | 台 |
| 8 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |  | 18 |  | 台 |
| 9 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 166 |  | 台 |
| 10 | 放装AP | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、内置蓝牙5.1； 3、 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口； 4、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点至少达到防护等级IK09 |  | 81 |  | 台 |
| 11 | 室外AP | 1、室外型无线接入点，支持802.11ax标准，整机双射频，4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps； 2、为了外观美观且支持覆盖扩展，内置天线并支持内外置天线切换； 3、支持内置蓝牙5.1； 4、支持1G有线接口≥1个，支持2.5G光口≥1个； 5、支持光电上行，支持802.3af/at受电和DC受电。 |  | 8 |  | 台 |
| 12 | 高密AP | 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的四射频设计，整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6Gbps； 2、1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块，支持5G以太网接口≥1个， 支持5G光口≥1个； 3、整机最大终端接入数≥1552个； 4、支持802.3bt/at/af供电和本地DC电源供电； |  | 4 |  | 台 |
| 13 | POE适配器 | 支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110～240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓0.6A +（4，5）pins，-（7，8）pins |  | 93 |  | 个 |
| 14 | 防火墙 | 1U，5个千兆电口，1个Combo口,单电源,防火墙吞吐800M，并发连接30万，每秒新建连接3000，IPSEC VPN吞吐20M，IPSEC VPN隧道数1000，SSL VPN吞吐50M。含病毒知识库3年升级服务许可。 |  | 1 |  | 台 |
| 15 | 上网行为管理 | 1U,1个console口，2个USB接口，6个千兆电口，支持1对Bypass,单电源,带宽性能100M，网络吞吐量300M，最大并发连接数>256K，推荐用户数400人；包含3年系统版本、URL库及应用特征库升级许可。 |  | 1 |  | 台 |
| 16 | NAS网络存储 | 接口 2 x 1GbE RJ45,1 x 10GbE RJ45，1 x USB 3.2 Gen 1，1 x eSATA ，1 x 局域网接口 扩展槽 1 x Gen3 x8 slot (*4 link) 硬盘盘位 八盘位 硬盘类型 3.5" SATA HDD，2.5" SATA SSD，M.2 2280 NVMe SSD 硬盘容量 扩容18盘位 (DX517 x 2) 热插拔 支持 内部磁盘 Btrfs，EXT4 外部磁盘 Btrfs，EXT4，EXT3，FAT，NTFS，HFS+，exFAT 产品内存 8GB DDR4 ECC SODIMM 散热系统 风扇 120 mm * 120 mm * 2 pcs(可更换) 安全认证 FCC，CE，BSMI，VCCI，RCM，EAC，CCC，KC 其他性能 产品电源 100V to 240V AC，250 W 50/60 Hz 单频 87.93W (存取) 28.37 W (硬盘休眠) 环境参数 工作温度：0°C 至 40°C 存储温度：-20°C 至 60°C 相对湿度：5% 至 95% RH 其他特点 处理器架构：64-bit 处理器频率：4-core 3.35 (基本频率) / 3.6 (睿频频率) GHz 内存插槽：2个 最大内存 ：32GB (16GB*2) |  | 1 |  | 台 |
| 17 | 存储硬盘 | 12TB，支持RAID5 |  | 6 |  | 块 |
| 18 | 校园网数据共享平台 | 6核 6线程；16G内存；2*600G SAS硬盘；机架导轨 |  | 1 |  | 台 |
| 19 | 教育城域网专线 | 1000M教育城域网宽带一条 |  | 60 |  | 月 |
| 20 | 光纤租用 | 中储校区与解放东路校区互通 |  | 60 |  | 月 |
| 21 | 光电混合缆 | 室内双芯2x1.0mm²单卷305米线长室内光电混合缆 |  | 28 |  | 卷 |
| 22 | 光纤收发器 | 百兆、一光一电 |  | 3 |  | 对 |
| 二 | 设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38400Mpps； 3、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 5、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 6、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 8、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 9、设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。 10、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机须具备IPv6 Ready Phase2认证证书 11、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略。 12、 双主控、双电源，千兆以太网光口≥24个（其中包含12个千兆以太网光电复用口），万兆以太网光口≥4个。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |  | 4 |  | 个 |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2、100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 4、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议； 5、设备支持抗电网波动能力。 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、交换容量192Gbps，包转发率42Mpps； 2、10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP接口≥4个； 3、≥24个以太网接口，支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 |  | 27 |  | 台 |
| 5 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 5、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 |  | 9 |  | 台 |
| 6 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 72 |  | 个 |
| 7 | LC双芯单模光纤跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ |  | 38 |  | 根 |
| 8 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； 4、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 5、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的速率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 |  | 3 |  | 台 |
| 9 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 6 |  | 个 |
| 10 | LC双芯单模光纤跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ |  | 6 |  | 根 |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 校园东出入口（2#楼外墙） |  |  |  |  |  |
| 1 | #室外P3全彩LED显示屏 | 像素间距 3.076mm 像素组成 1R1G1B LED类型 SMD1516 显示亮度 ≧4500cd/m² 白平衡亮度 ≧4500cd/m² 亮度控制 智能/手动 色温 3500～9300K可调 视角 水平≦120°/垂直≦120° 像素密度 105625 dots/m² 模组分辨率(W×H) 104×52dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 材质 1.2mm铁钣金 工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~80%RH 存储温湿度 -30℃~+60℃/10%~80%RH 使用寿命 ≥50,000 Hours | 18.432 |  |  | ㎡ |
| 2 | LED视频处理器 | 最大带载130万像素 极限宽度4096，极限高度4096。 2路LED千兆输出网口 默认2主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 1路HDMI 1.4输出接口 最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop。 1路HDMI 1.4输入接口 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2路传感器接口 连接亮度传感器或温湿度传感器。 1路USB 3.0（Type A）接口 支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 1路USB（Type B）接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1路千兆网口 将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。 支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 板载1GB运行内存。 16GB内部存储空间。 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 异步模式时，使用内部视频源。 同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源。 NTP对时同步。 | 1 |  |  | 台 |
| 3 | 屏体结构 | 镀锌方钢+不锈钢装饰 | 18 |  |  | ㎡ |
| 4 | 室外电源线 | 国标电缆，5芯，不低于10平方 | 200 |  |  | 米 |
| 5 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 1 |  |  | 305米/箱 |
| 二 | 校园北出入口（2#楼外墙） |  |  |  |  |  |
| 1 | 北出入口室外全彩LED显示屏 | 像素间距 3.076mm 像素组成 1R1G1B LED类型 SMD1516 显示亮度 ≧4500cd/m² 白平衡亮度 ≧4500cd/m² 亮度控制 智能/手动 色温 3500～9300K可调 视角 水平≦120°/垂直≦120° 像素密度 105625dots/m² 模组分辨率(W×H) 104×52dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 重量 ≤58 kg/m² 材质 1.2mm铁钣金 防护等级(正面/背面) IP65/IP54 工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~80%RH 存储温湿度 -30℃~+60℃/10%~80%RH 箱体平整度 ≤0.5 mm 颜色处理位数 14 bits 单点亮度校正 接收卡支持 亮度均匀性 ＜2.5% 发光点中心距偏差 97%/±0.003 色度均匀性 (x，y)±0.003之内 对比度 3000:1 画面帧频 50/60 Hz 画面刷新率 ≥3840 Hz 输入电源 AC200-240V,50/60Hz 输入功率(最大值) 850W/m² 输入功率(典型值) 285W/m² 使用寿命 ≥50,000 Hours 驱动方式 恒流驱动 安装方式 固定安装 维护方式 后维护 | 18.432 |  |  | ㎡ |
| 2 | LED视频处理器 | 最大带载130万像素 极限宽度4096，极限高度4096。 2路LED千兆输出网口 默认2主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 1路HDMI 1.4输出接口 最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop。 1路HDMI 1.4输入接口 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2路传感器接口 连接亮度传感器或温湿度传感器。 1路USB 3.0（Type A）接口 支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 1路USB（Type B）接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1路千兆网口 将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。 支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 板载1GB运行内存。 16GB内部存储空间。 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 异步模式时，使用内部视频源。 同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源。 NTP对时同步。 | 1 |  |  | 台 |
| 3 | 屏体结构 | 镀锌方钢+不锈钢装饰 | 18 |  |  | ㎡ |
| 4 | 室外电源线 | 国标电缆，5芯，不低于10平方 | 200 |  |  | 米 |
| 5 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 1 |  |  | 305米/箱 |
| 三 | 地下家长等候区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下室全彩LED显示屏 | 像素间距≤2.5mm 像素密度≥160000dots/m² 输入功率（最大值）：586 W/m² 箱体大小：640*480 模组大小： 320×160 模组分辨率：128×64 像素密度：160000 pixels/m² 白平衡亮度： ≥500 nit扫描方式： 动态1/32扫描,恒流驱动 投标产品应采用三合一控制板，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上) 投标产品的控制板不需要工具就可以拆卸和安装 投标产品灯板模组不需要连接线，通过接插件硬连接 | 13.32 |  |  | ㎡ |
| 2 | LED视频处理器 | 最大带载130万像素 极限宽度4096，极限高度4096。 2路LED千兆输出网口 默认2主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 1路HDMI 1.4输出接口 最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop。 1路HDMI 1.4输入接口 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2路传感器接口 连接亮度传感器或温湿度传感器。 1路USB 3.0（Type A）接口 支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 1路USB（Type B）接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1路千兆网口 将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。 支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 板载1GB运行内存。 16GB内部存储空间。 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 异步模式时，使用内部视频源。 同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源。 NTP对时同步。 | 1 |  |  | 台 |
| 3 | 电源线 | 国标电缆，3芯，不低于2.5平方 | 150 |  |  | 米 |
| 4 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 1 |  |  | 305米/箱 |
| 四 | 体育馆风雨操场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操场室内LED会标显示屏 | 显示颜色：1r 像素密度 44321点/㎡ 像素间距：4.75mm | 12.1 |  |  | ㎡ |
| 2 | LED视频处理器 | 最大带载130万像素 极限宽度4096，极限高度4096。 2路LED千兆输出网口 默认2主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 1路HDMI 1.4输出接口 最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop。 1路HDMI 1.4输入接口 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2路传感器接口 连接亮度传感器或温湿度传感器。 1路USB 3.0（Type A）接口 支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 1路USB（Type B）接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1路千兆网口 将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 板载1GB运行内存。 16GB内部存储空间。 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 异步模式时，使用内部视频源。 同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源。 NTP对时同步。 | 1 |  |  | 台 |
| 3 | 屏体结构 | 镀锌方钢+不锈钢装饰 | 13 |  |  | ㎡ |
| 4 | 室外电源线 | 国标电缆，3芯，不低于2.5平方 | 200 |  |  | 米 |
| 5 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 1 |  |  | 305米/箱 |
| 五 | 行政楼一层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行政楼室外LED显示屏 | 像素间距 3.076mm 像素组成 1R1G1B LED类型 SMD1516 显示亮度 ≧4500cd/m² 白平衡亮度 ≧4500cd/m² 亮度控制 智能/手动 色温 3500～9300K可调 视角 水平≦120°/垂直≦120° 像素密度 105625dots/m² 模组分辨率(W×H) 104×52dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 重量 ≤58 kg/m² 材质 1.2mm铁钣金 防护等级(正面/背面) IP65/IP54 工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~80%RH 存储温湿度 -30℃~+60℃/10%~80%RH 箱体平整度 ≤0.5 mm 颜色处理位数 14 bits 单点亮度校正 接收卡支持 亮度均匀性 ＜2.5% 发光点中心距偏差 97%/±0.003 色度均匀性 (x，y)±0.003之内 对比度 3000:1 画面帧频 50/60 Hz 画面刷新率 ≥3840 Hz 输入电源 AC200-240V,50/60Hz 输入功率(最大值) 850W/m² 输入功率(典型值) 285W/m² 使用寿命 ≥50,000 Hours 驱动方式 恒流驱动 安装方式 固定安装 维护方式 后维护 | 8.6 |  |  | ㎡ |
| 2 | LED视频处理器 | 最大带载130万像素 极限宽度4096，极限高度4096。 2路LED千兆输出网口 默认2主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 1路HDMI 1.4输出接口 最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop。 1路HDMI 1.4输入接口 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2路传感器接口 连接亮度传感器或温湿度传感器。 1路USB 3.0（Type A）接口 支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 1路USB（Type B）接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1路千兆网口 将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 板载1GB运行内存。 16GB内部存储空间。 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 异步模式时，使用内部视频源。 同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源。 NTP对时同步。 | 1 |  |  | 台 |
| 3 | 屏体结构 | 镀锌方钢+不锈钢装饰 | 9.1 |  |  | ㎡ |
| 4 | 室外电源线 | 国标电缆，3芯，不低于6平方 | 200 |  |  | 米 |
| 5 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 1 |  |  | 305米/箱 |
| 六 | 司令台（4#楼外墙） |  |  |  |  |  |
| 1 | 司令台室外LED条形屏 | 像素间距 10mm 像素组成 1R1G1B LED类型 SMD3535 显示亮度 ≧4500cd/m² 白平衡亮度 ≧4500cd/m² 亮度控制 智能/手动 色温 3500～9300K可调 视角 水平≦120°/垂直≦120° 像素密度 10000dots/m² 模组分辨率(W×H) 32×16dots 模组尺寸(W×H) 320×160 mm 箱体类型 简易箱体/防水箱体（可选） 重量 ≤58 kg/m² 材质 1.2mm铁钣金 防护等级(正面/背面) IP65/IP54 工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~80%RH 存储温湿度 -30℃~+60℃/10%~80%RH 箱体平整度 ≤0.5 mm 颜色处理位数 14 bits 单点亮度校正 接收卡支持 亮度均匀性 ＜2.5% 发光点中心距偏差 97%/±0.003 色度均匀性 (x，y)±0.003之内 对比度 3000:1 画面帧频 50/60 Hz 画面刷新率 ≥3840 Hz 输入电源 AC200-240V,50/60Hz 输入功率(最大值) 850W/m² 输入功率(典型值) 285W/m² 使用寿命 ≥50,000 Hours 驱动方式 恒流驱动 安装方式 固定安装 维护方式 后维护 | 16 |  |  | ㎡ |
| 2 | LED视频处理器 | 最大带载130万像素 极限宽度4096，极限高度4096。 2路LED千兆输出网口 默认2主，可配置成1主1备。 1路立体音频输出接口 内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 1路HDMI 1.4输出接口 最大输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop。 1路HDMI 1.4输入接口 同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 2路传感器接口 连接亮度传感器或温湿度传感器。 1路USB 3.0（Type A）接口 支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 1路USB（Type B）接口 将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 1路千兆网口 将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 板载1GB运行内存。 16GB内部存储空间。 2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。 PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 集群远程节目发布和显示屏控制。 集群远程监控屏体状态。 异步模式时，使用内部视频源。 同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源。 NTP对时同步。 | 1 |  |  | 台 |
| 3 | 屏体结构 | 镀锌方钢+不锈钢装饰 | 17.78 |  |  | ㎡ |
| 4 | 室外电源线 | 国标电缆，3芯，不低于2.5平方 | 200 |  |  | 米 |
| 5 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 1 |  |  | 305米/箱 |
| 背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 1#楼一层设备管理间（主控） |  |  |  |  |  |
| （一） | 控制室及周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，键鼠。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 调音台 | 支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供不低于99种预设效果。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.支持通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储不低于98个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.支持通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：不低于10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：不低于390mm |  | 1 |  | 只 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有不低于7英寸的显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置不低于1路网络硬件音频解码模块，具有RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 |  | 1 |  | 台 |
| 9 | IP网络音箱 | 1.内置不低于1路网络硬件音频解码模块,具有RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 |  | 1 |  | 台 |
| 10 | 消防信号智能接口 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 |  | 1 |  | 台 |
| 11 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.不低于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量不低于 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.具有24V消防信号输入接口；支持消防短路报警触发信号输出。 |  | 1 |  | 台 |
| 12 | 机柜 | - 名称：设备机柜 2、规格：标准19" 42U机柜 W600xD600xH2000， |  | 1 |  | 台 |
| 13 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S～10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |  | 1 |  | 套 |
| 二 | 分控区（消防控制室、广播室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23英寸，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，键鼠。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有不低于7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置网络硬件音频解码模块，具有RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于台式电脑或笔记本电脑，用户通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 远程分控移动端操作软件 | 1、移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2、支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 3、移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理终端输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。 |  | 1 |  | 套 |
| 三 | 周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有不低于3.4英寸的LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有不低于3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | IP终端 | 1. 设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4～16Ω/100V可选择。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | IP网络功放终端 | 1.安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 2.集成数字功放，功率120W；支持定压方式输出，自带1路100V定压功率备份输入接口，内置高性能主/备切换检测模块。 |  | 1 |  | 台 |
| 四 | 教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，用于连接头戴式话筒，支持音量调节。 |  | 31 |  | 对 |
| 2 | 音控开关 | 86型定压调音开关 |  | 31 |  | 个 |
| 3 | 2.4G头戴式话筒 | 1.开机自动进入配对状态，配对成功后，有提示音，自动转入接收状态。 2.主机与麦克风自动配对连接距离2～5米，配对连接时间3～15秒。 3.实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。 4.2.4G麦克风音量支持音量调节功能。 5.充电功能，带充电管理，支持边充电边工作，充电用type-c USB口，标配充电器。 6.对频距离（功率）可以自行设定。 7.有效使用直线讲话距离可达30米。 |  | 100 |  | 套 |
| 五 | 操场本地扩声 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式电容会议麦克风 | 1、12英寸长度的鹅颈 2、配备灯环，静音开关，内置前置放大器 3、传感器类型: 电容 4、拾音模式: 心形 5、灵敏度:–33 dBV/Pa 6、最大声压级:120dB/SPL |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 |  | 1 |  | 对 |
| 4 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |  | 1 |  | 台 |
| 六 | 风雨操场本地扩声 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 |  | 1 |  | 对 |
| 七 | 音箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 1.额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X |  | 77 |  | 只 |
| 2 | 音柱1 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 |  | 8 |  | 只 |
| 3 | 音柱2 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度≥86dB 3．频率响应：130-18KHz 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 |  | 9 |  | 只 |
| 4 | 音柱3 | 1.额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 |  | 4 |  | 只 |
| 八 | 定压备份 |  |  |  |  |  |
| 1 | DVD | DVD播放器 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 显示器 | 屏幕分辨率不低于1080P，不小于23英寸 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：390mm |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.具有中国质量认证中心出具的CQC、国内ROHS产品认证证书（证书编号在网站可以查询到)；采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4～16Ω/100V可选择。 |  | 2 |  | 台 |
| 6 | 主备切换器 | 1.同时支持8路非平衡音频输入输出，8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.设备可选择工作在单机或网络模式，默认为单机模式，网络模式优先，具备掉电模式记忆功能。 4.具有以太网联机接口，配置PC软件，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 5.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 7.8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 |  | 1 |  | 台 |
| 十 | 线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |  | 4 |  | 根 |
| 2 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 |  | 8 |  | 305米/箱 |
| 3 | 广播专用音箱线（用于室内） | 广播专用音箱线，2芯，不低于1.5平方 |  | 2000 |  | 米 |
| 4 | 广播专用音箱线（用于室外） | 广播专用音箱线，2芯，不低于1.5平方 |  | 760 |  | 米 |
| 5 | 室外立杆 | 热镀锌，3.5米，含地笼接地，及混凝土基础 |  | 8 |  | 根 |
| 校园接送管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园接送管理平台 | 校园接送管理平台，运行系统主程序，2颗CPU 16核16线程 1.9G /内存16G丨硬盘2TB 丨 550W |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 校园接送主控平台 | 校园接送主控平台，对接车库内LED大屏播放；含操作软件 处理器 10核16线程 主频最高不低于4.6Ghz 20M三级缓存/内存16G/硬盘1TB /独立显卡，显存容量不低于4G |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 中台底座 | 1、模块：平台底座 2、功能：基础信息设置（地区、学校、年级、班级、放学时间、学生、家长、车辆、教师、权限、发卡、系统自动启停时间等）； 账号密码权限管理； 硬件接入参数配置（人脸识别、车辆识别、二维码读头、IC卡写入、主控服务器）； 家长与学生信息通过手机号自动关联、无需复杂的绑定过程，简化家长操作； |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 手机端应用 | 1、模块：手机端应用 2、功能：微信小程序使用、公众号推送； 1）老师端：确认学生到教室、学生考勤统计; 2）家长端：显示放学状态：已放学、未放学 3）消息推送服务，通过微信公众号/企业微信，进行班级放学、学生进出闸机（某某几点几分进出学校）等相关信息推送； |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 边缘控制 | - 模块：放学状态-触发方式 2、功能： - 1）APP和一体机软件操作放学； 2）一体机软件显示：悬浮和平铺两种状态； 3）色块提示状态信息，放学触发功能； |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 智能编辑器 | 1、模块：智能编辑器-画面编辑 2、功能：1）通过编辑器自由编辑画面，支持视频、图片、文字、表格、动态数据播放，可翻页、切换显示/定时显示； 2）具有节目库功能，会多次使用的节目可以存在节目库中，避免重复编辑相同画面； 3）可通过数据库或者接口对接教务系统； 4）通过设置，非放学时间段大屏可显示其他内容，比如学校宣传片、公告通知、菜单，可单独设置周一至周五播放时间段，到点后自动切换到可视化放学系统； 5）节目库，暂时不播放的节目可先添加至节目库，无数量限制，支持节目导入导出。 |  | 1 |  | 套 |
| 智能会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 4#楼四层会议室 |  |  |  |  |  |
| （一） | 扩声及显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线投屏器 | 1.无线投屏器搭配交互智能平板和智慧黑板使用。将此设备接入笔记本电脑等信号源设备，即可将信号源内容显示到交互智能平板或者智慧黑板上。 2.1个接收端能同时连接8个发射端。 3.连接距离为12m。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 红外智能笔 | 1.红外智能笔搭配交互智能平板和智慧黑板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。 3.最大通讯距离为15m。 |  | 1 |  | 只 |
| 3 | 移动支架 | 65-86英寸交互平板移动支架 |  | 1 |  | 只 |
| 4 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 专业音箱 | 1. 阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 4 |  | 只 |
| 8 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3.具备信号、功率、温度等压限功能。 4.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。 6.电压增益 (@1KHz) 优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； |  | 2 |  | 台 |
| 9 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。（需在投标文件中放入设备图佐证） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有混响调节功能。 6.具有多频段均衡调节功能。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 1 |  | 套 |
| 10 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有≥一台主机+≥四台桌面式无线麦克风 |  | 2 |  | 套 |
| 11 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm |  | 4 |  | 个 |
| （二） | 线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | 用于控制用电设备的开启/关闭的时序器。 一般前面板设置总电源开关及两组的指示灯，一组是系统电源指示，一组是八路供电接口给电与否的状态指示，方便在现场使用。背板配有八组受开关控制的AC电源插座，每组电源自动延时1.5秒动作，对受控的设备起保护作用，确保整个系统的稳定工作.每个独立的分组插座允许最大的电流是30A。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 音箱线 | 国标音箱线缆 |  | 80 |  | 米 |
| 3 | 话筒线 | 双芯，屏蔽方式：铝箔+裸铜，每卷不低于100米 |  | 1 |  | 卷 |
| 4 | HDMI线 | HDMI线15米 |  | 1 |  | 根 |
| 5 | 多媒体插座 | 含HDMI、音频、网络等接口 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | 机柜 | 产品尺寸：600*600*1200 容量 22U 机柜框架为拼装式结构 前门为玻璃门，后门为高密度六角通风带折单开门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜ 机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 |  | 1 |  | 台 |
| 7 | HDMI | HDMI线8米 |  | 1 |  | 根 |
| 8 | 辅材 | 接插件、专用插座等 |  | 1 |  | 批 |
| 二 | 3#楼报告厅 |  |  |  |  |  |
| （一）视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| a.主显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 像素间距≤2.5mm 像素密度≥160000dots/m² 输入功率（最大值）：586 W/m² 箱体大小：640*480 模组大小： 320×160 模组分辨率：128×64 像素密度：160000 pixels/m² 白平衡亮度： ≥500 nit扫描方式： 动态1/32扫描,恒流驱动 投标产品应采用三合一控制板，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上) 投标产品的控制板不需要工具就可以拆卸和安装 投标产品灯板模组不需要连接线，通过接插件硬连接 |  | 64.52 |  | ㎡ |
| b.全彩会标显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED会标显示屏 | 显示颜色：1r 像素密度 44321点/㎡ 像素间距：4.75mm |  | 8.3 |  | ㎡ |
| c.辅助显示部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅助显示屏 | 屏幕尺寸：75英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：4K |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 墙面安装架 | 75英寸壁装支架 |  | 2 |  | 套 |
| d.机房监视部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房监视器 | 屏幕尺寸：32英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 监视器墙面安装架 | 32英寸 |  | 1 |  | 套 |
| e.控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 播控主机 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，主机要有hdmi输出口，显示器要有hdmi输入口 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | PLC配电柜 | 智能电柜,对接中央控制系统集中控制 |  | 1 |  | 台 |
| （二）矩阵切换及信号接入系统 |  |  |  |  |  |  |
| a.画面处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体信号处理器 | 1、7U标准机箱，专业拼接处理器； 2、8路信号输入，18路信号输出 3、输入支持HDMI, DVI, VGA, HDBaseT, IP, SDI,AV,Ypbpr，光纤信号； 4、支持在输出通道打开一个或多个窗口,显示图像内容,单屏最多开8窗 ； 5、支持多个窗口以互相叠加的形式显示 ； 6、支持窗口在多个输出通道的任意位置移动显示(漫游) ； 7、支持窗口大小更改,支持任意长宽比缩放 ； 8、支持在输入通道上叠加任意字符； 9、支持窗☐布局保存至设备 ； 10、支持调取预存的窗☐布局 ； 11、支持截取输入图像的局部进行显示； 12、点对点LED拼接：支持输出分辨率自定义,输出匹配LED显 示屏的点对点画面； 13、输入板卡支持音频解嵌,满足AV系统对AUDI0需求 14、支持画中画显示 15、信号实时处理功能：对各个输入通道采用纯硬件处理技术,切换过程中对其他信号无影响, 实现了对输入通道的实时处理功能 16、图像信号无压缩、无失真实时传输 17、支持整面多行拼接屏的画面同步功能 18、支持浏览所有输入信号的实时预览画面； 19、支持HDMI1.4信号输入： 信号最大支持:3840x2160@30Hz |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 4K HDMI拼控输入卡 | 1、单卡单路HDMI输入拼接卡， 2、输入支持HDMI, 输入分辨率4K30HZ 3、输入信号对输出任意开窗 4、支持立体声音频分离 5、OSD功能 6、支持状态自检 |  | 2 |  | 块 |
| 3 | 2路HDMI输出卡 | 单卡2路HDMI输出拼接卡，板卡具有以下特点： 1.输出支持HDMI, DVI-D信号 2.单信号输出口最多支持2开窗 3.支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画 4.可与4K输入板卡兼容 5.支持状态自检 6.FPGA架构设计，画质高清 7.输出最高分辨率达1920*1080@60hz 8bit 8.支持动态字幕、高清底图功能 |  | 3 |  | 块 |
| 4 | 回显卡 | 1、支持H.264编码，分辨率为1920*1080@60hz 8bit； 2、支持所有输入信号预览； 3、支持大屏显示信号监视； 4、单路预览信号480*270； |  | 1 |  | 块 |
| b.矩阵切换系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1、支持2×2到16×16的视频切换； 2、不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 3、先进的EDID管理； 4、支持HDMI1.4a，支持3D； 5、支持按钮，IR、RS232和TCP/IP控制，同时兼容第三方控制； 6、现场升级和热插拔； |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 4K HDMI无缝高清输入卡 | 1、2路 4k HDMI无缝输入卡； 2、分辨率达到4K，兼容HDTV； 3、先进的EDID管理； 4、 数字音频同步传输； |  | 3 |  | 块 |
| 3 | 2K HDMI无缝高清输入卡 | 1、2路HDMI无缝输入板卡； 2、支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号； 3、最高分辨率支持1080P@60Hz； |  | 2 |  | 块 |
| 4 | 4K HDMI无缝高清输出卡 | 1、2路HDMI无缝输出板卡； 2、支持HDMI2.0标准，兼容DVI信号； 3、最高分辨率支持4K@60Hz；4:4:4 4、支持音频解嵌 |  | 2 |  | 块 |
| 5 | 2K HDMI无缝高清输出卡 | 1、2路HDMI无缝输出板卡； 2、支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号； 3、最高分辨率支持1080P@60Hz； 4、支持音频解嵌 |  | 6 |  | 块 |
| c.无线投屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线投屏器 | 1、小巧轻薄，便于携带，HDMI 高清线连接显示屏，告别复杂连线； 2、支持多用户内容共享，双HDMI 输出，最多实现4 画面显示； 3、支持数字/模拟音频输出，提供音视频整套解决方案； 4、支持集控部署，便于集中远程管理； 5、支持定时待机与唤醒。 |  | 1 |  | 套 |
| d.信号接入 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋式地插 | 讲台地插*1，一体机地插*1 含HDMI、电源、网络、卡侬模块 |  | 4 |  | 套 |
| 2 | HDMI光纤 | - HDMI2.0有源光纤 2、长度25米。 3、支持HDMI，最高支持4K@60Hz超高清显示。 - 4、支持HDCP 5、标准HDMI插件，即插即用 |  | 2 |  | 根 |
| （三）扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| a.扬声器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右声道线阵列主扩扬声器 | 1、频率响应(±3dB)： 75Hz-20kHz； 2、额定（连续）功率： 内置分频模式：800W（连续） 3、指向角度（H×V）： 100°×15°； 4、阻抗: 8Ω；(内置分频模式) 5、最大声压级： 内置分频模式：130dB（峰值） 外置分频模式： 低频：130dB（连续） 高频：139dB（连续） 6、音箱单元 LF1*12"低频钕磁体 HF: 3 xJ1.5"音圈，钕磁体 |  | 8 |  | 只 |
| 2 | 左右声道线阵列次低频扬声器 | 1、系统类型：反射式超低音扬声器； 2、频率范围(-10dB): 宽于31Hz～220Hz, 3、频率响应(±3dB): 宽于34Hz～220Hz； 4、灵敏度：≥95dB 5、最大声压级(SPL):≥130 dB/1m； 6、无源分频模式功率: 连续功率：≥800W 节目功率：≥1600W 峰值功率：≥3200W 7、标称阻抗：8 ohm 8、单元组成： LF:≤18英寸钕磁铁单元 |  | 2 |  | 只 |
| 3 | 超低频扬声器 | 1、系统类型：反射式超低音扬声器； 2、频率范围(-10dB): 宽于31Hz～220Hz, 3、频率响应(±3dB): 宽于34Hz～220Hz； 4、灵敏度：≥95dB 5、最大声压级(SPL):≥130 dB/1m； 6、无源分频模式功率: 连续功率：≥800W 节目功率：≥1600W 峰值功率：≥3200W 7、标称阻抗：8 ohm 8、单元组成： LF:≤18英寸钕磁铁单元 |  | 2 |  | 只 |
| 4 | 线性阵列专用吊挂架 | 原厂配套悬浮阵列框架 |  | 2 |  | 只 |
| 5 | 台唇辅助扬声器 | 1、频率范围（-10dB） ： 60-20 kHz 2、灵敏度： 95dB 3、最大声压级输出 ：≥122dB 4、额定功率：350W 5、覆盖角：100º x 70º（H x V ） 6、音箱单元不小于： 1×10”低音单元 ； 1 × 1”高音单元 |  | 4 |  | 只 |
| 6 | 后场辅助扬声器 | 1、频率范围（-10dB） ： 60-20 kHz 2、灵敏度： 95dB 3、最大声压级输出 ：≥122dB 4、额定功率：350W 5、覆盖角：100º x 70º（H x V ） 6、音箱单元不小于： 1×10”低音单元 ； 1 × 1”高音单元 |  | 6 |  | 只 |
| 7 | 流动舞台返送扬声器 | 1、频率范围（-10 dB）： 60Hz – 16kHz 2、频率响应（±3dB）： 70Hz – 12kHz 3、灵敏度（1w@1m）：99dB 4、额定阻抗：8Ω 5、额定功率 : 250W 6、峰值功率 ：1000W 7、最大声压级：129dB 8、额定覆盖角：90° × 50° 9、分频频率：1.8kHz |  | 4 |  | 只 |
| b.音频处理部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4进8出数字音频处理器 | 1、96kHz的采样频率，具有卓越的音质性能 2、4路输入+8路输出 3、每个输入通道都有13段均衡滤波器 4、每个输出通道都有11段均衡滤波器 5、每个输入和输出滤波器可选择为贝尔、雪弗、高/低通、带通滤波、陷波滤波器和全通滤波器 6、带溢出限制处理功能 7、每个输出通道都有一个精准的动态范围控制器，由一个根据压限输入的RMS值所运行的压限 8、每个输入跟输出通道都配有一个RMS压缩器，输出通道还有一个峰值压限器 9、每个输入通道可调延迟时间高达480ms，每个输出通道可调延时高达270ms |  | 3 |  | 台 |
| 2 | 数字实况调音台 | 1、≥32路XLR模拟线路输出 2、≥4路及以上线路输入 3、≥24路单声道话筒输入 4、AES输入输出AES输入和输出 5、MIDI输入和输出 6、以太网端口，用于系统集成和远程遥控系统 7、4路立体声效果引擎 8、通过无线网络，可由IPhone/Ipad/安卓应用程序进行控制 9、输入部分： 8段LED输入音量表 48V幻象电源开关 极性反相开关 输入增益/线路和数字输入调整 可调的高通滤波器 10、 输出部分 输入和输出母线通道延迟时间调整，显示的方式为时间或距离值 每个通道或母线可调延迟为（0-500m） 11、通过USB 2.0接口（扩展卡）可支持32x32通道的数字音频传输 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 数字自动混音器 | 1、快速选择话筒，自动根据背景的变化进行调整； 2、激活其他话筒时自动进行增益调整； 3、锁定最后一个话筒功能可以维持输出环境； 4、可调节每个通道的低频衰减和高频滤波； 主5、动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出 6、带手动电平控制的辅助电平输入 7、带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器 8、可连接多达400个话筒 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 机架式音频隔离变压器 | 1、8路高性能表现的变压器 2、所有输入带有XLR, 1/4" 插座和RCA类的连接器 3、所有输出均为XLR平衡输出 4、分离输入和输出的信号地，用于降低噪声 5、音频转换具有非常平直和宽的 6、19" 1U机箱 |  | 1 |  | 台 |
| c.拾音器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持麦克风 | 1、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率 2、每个频带多达12个兼容系统 3、微处理器控制的内部天线分集 4、可拆卸的天线 5、显示详细射频和音频计量 6、无线发射机：手持式 7、手持麦克风参数: 1）、传感器类型: 动圈 2）、拾音模式: 心形 3）、频率响应: 50Hz-15KHz |  | 4 |  | 套 |
| 2 | 无线头戴麦克风 | 1、一键式频率选择可快速查找最佳开放频率 2、每个频带多达12个兼容系统 3、微处理器控制的内部天线分集 4、可拆卸的天线 5、显示详细射频和音频计量 6、无线发射机：腰包式 7、头戴式电容麦克风参数: 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应: 40Hz-20KHz |  | 2 |  | 套 |
| 3 | 鹅颈式电容会议麦克风 | 1、12英寸长度的鹅颈 2、配备灯环，静音开关，内置前置放大器 3、传感器类型: 电容 4、拾音模式: 心形 5、灵敏度:–33 dBV/Pa 6、最大声压级:120dB/SPL 7、含无线配套底座 8、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌 |  | 4 |  | 套 |
| 4 | 小振膜电容麦克风 | 1、传感器类型: 电容 2、拾音模式: 心形 3、灵敏度 (dBV/Pa): -45,0 dBV/Pa 4、灵敏度 (mV/Pa): 5,6 mV/Pa 5、等效自噪: 18 dB(A) 6、声压:衰减开关关闭： 136 dB；衰减开关打开：146 dB 7、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 天线分配器 | 1、射频频率范围: 470-900 MHz 2、可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10～15伏直流偏压 3、四档位增益选择开关 4、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌 |  | 2 |  | 台 |
| 6 | 有源指向性天线 | 1、频响范围: 470-870 MHz 2、增益：10dBi 3、混合功率: 50W 4、须与无线数字手持演唱麦克风同一品牌 |  | 2 |  | 块 |
| d.功率放大器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四通道功率放大器 | 驱动线阵列主扩扬声器+线阵列次低频扬声器 1、输出功率 8欧姆立体声功率：≥1500W*4 4欧姆立体声功率：≥2550W*4 8欧姆桥接功率：≥5500W*2 4欧姆桥接功率：≥6800W*2 2、频响：20Hz-20kHz |  | 2 |  | 套 |
| 2 | 四通道功率放大器 | 驱动超低频扬声器*2只+台唇辅助扬声器*2只 1、输出功率 8欧姆立体声功率：≥1500W*4 4欧姆立体声功率：≥2550W*4 8欧姆桥接功率：≥5500W*2 4欧姆桥接功率：≥6800W*2 2、频响：20Hz-20kHz |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 双通道功率放大器 | 驱动台唇辅助扬声器*3只+后场辅助扬声器*5只 1、输出功率 8欧姆输出功率：700W*2 4欧姆输出功率：990W*2 8欧姆桥接输出功率：1980W 2、频率响应：20Hz-20kHz |  | 4 |  | 套 |
| 4 | 双通道功率放大器 | 驱动流动舞台返送扬声器*4只 1、输出功率 8欧姆输出功率：700W*2 4欧姆输出功率：990W*2 8欧姆桥接输出功率：1980W 2、频率响应：20Hz-20kHz |  | 2 |  | 套 |
| e.其余主材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | 1、最大输入电流:30A 2、单路最大输出电流:16A 3、直通电源输出:2路16A万用插座+1路USB接口5V辅助电源输出 4、输出电源插座:8个受控16A万用插座 5、控制接口：RS-232 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 有源监听扬声器 | 1、音箱类型：2路双功放有源监听音箱 2、频率响应（-10dB)： 50Hz-25KHz 3、最大声压级：103dB 4、部件： LF:5″玻璃纤维编织盆 HF:1″丝膜球顶 5、输出功率： LF:15W HF:35W 6、功放类型：Class-D |  | 2 |  | 只 |
| 3 | 隐藏式透声布装饰框 | 根据所选嵌入式音箱定制 |  | 5 |  | 只 |
| 4 | 音控操作台 | （2500*1000*800）mm |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 立地话筒架 | 落地压杆伸缩三脚架 |  | 2 |  | 套 |
| 6 | 19英寸标准机架式机柜 | (600*800*2000)mm |  | 1 |  | 套 |
| 7 | 预埋式地插 | 含卡侬模块 |  | 4 |  | 套 |
| （四）舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| a.灯具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可调焦大功率LED影视聚光灯 | 1、光源：LED面光光源，不低于200W 2、调光：支持四种调光模式 3、频闪：独立电子频闪 4、控制方式：国际标准DMX512信号 5、控制通道数:7通道 6、风机控制：智能调速 7、LED过温保护：采用先进的电子温度检测装置,智能控制LED 8、显色指数(CRI)：95 9、光束角度:10º~70º变焦 10、输入电压:100～240V/50～60Hz 11、功率:420W l2、环境温度：-20℃-40℃。 13、防护等级：IP20。 |  | 14 |  | 台 |
| 2 | 全铸铝LED三基色柔光灯 | 1、LED光源功率：250W； 3、灯珠寿命：50000小时； 4、光学：120度出光角度； 5、防护等级：IP20； 6、色温：3000～6000K, 7、显色指数: Ra≥95 8、调光: 0-100%无级线性调节 9、光束角度: 120° 10、控制：DMX/RDM控制模式 11、光通量:10080lm |  | 10 |  | 台 |
| 3 | 全铸铝LED聚光灯 | 1、LED光源功率：200W 2、色温：3200K 3、光源寿命：50000-100000 hours 4、控制信号：DMX512 5、DMX通道：2通道 6、发光角度：45° 7、高强度压铸铝合金外壳 8、防护等级：IP65 |  | 11 |  | 台 |
| 4 | 全铸铝LED三基色柔光灯 | 1、LED光源功率：250W； 2、灯珠寿命：50000小时； 3、光学：120度出光角度； 4、防护等级：IP20； 5、色温：3000～6000K, 6、显色指数: Ra≥95 7、调光: 0-100%无级线性调节 8、光束角度: 120° 9、控制：DMX/RDM控制模式 10、光通量: 10080 lm |  | 10 |  | 台 |
| 5 | 全铸铝LED三合一换色灯 | 1、LED光源功率：200W 2、光源：54颗3W高亮RGB三合一LED灯珠 3、色温校正：色温校正：3200K～7200K线性调节 4、通道：8通道 5、透镜角度：不低于25° 6、防护等级：IP65 |  | 13 |  | 台 |
| 6 | 全铸铝LED三合一换色灯 | 1、LED光源功率：200W 2、光源：54颗3W高亮RGB三合一LED灯珠 3、色温校正：色温校正：3200K～7200K线性调节 4、通道：8通道 5、透镜角度：不低于25° 6、防护等级：IP65 |  | 16 |  | 台 |
| 7 | 380三合一电脑摇头图案灯 | 1、灯泡功率:350W 2、平均寿命:1000h 3、光束/光斑角度 SPOT:3°-40° BEAM:3°-15° WASH:10*-60° 4、调焦:采用高精密玻璃光学镜头，线性高清调节 5、棱镜:1个8棱镜+1个复合棱镜，双向变速 6、雾化:独立的柔化效果，光斑线性大小自由缩放 7、总光通量: 11000 lumens 8、旋转图案盘:共有8个旋转可选图案片+白光，可变速抖动/双向旋转效果 9、固定图案盘:共有11个图案+白光，可变速抖动/双向旋转效果 10、图案盘外径: 14.4mm 11、颜色盘:共有11种颜色+白光，双向彩虹流水效果 12、色温: 6500K 13、输入电压:AC 100～240V 50/60Hz 14、控制通道(DMX): 19/16/22 15、传输协议: DMX-512 16、显示方式: LCD液晶显示 17、IP防护等级: IP20 18、水平/垂直: 540*/270°自动纠正功能，8或16Bit精确微调 19、频闪: 1～20Hz的频闪切换 20、调光: 0-100%机械线性调光 |  | 8 |  | 台 |
| 8 | 全铸铝LED三合一换色灯 | 1、额定电压： AC100V～240V 50～60Hz 2、额定功率：200W 3、光源：不少于54颗3W高亮RGB三合一LED灯珠 4、色温校正：色温校正：3200K～7200K线性调节 5、通道：8通道 6、透镜角度：不低于25° 7、防护等级：IP65 |  | 16 |  | 台 |
| 9 | 380三合一电脑摇头图案灯 | 1、灯泡功率:350W 2、平均寿命:1000h 3、光束/光斑角度 SPOT:3°-40° BEAM:3°-15° WASH:10*-60° 4、调焦:采用高精密玻璃光学镜头，线性高清调节 5、棱镜:1个8棱镜+1个复合棱镜，双向变速 旋转 6、雾化:独立的柔化效果，光斑线性大小自由缩放 7、总光通量: 11000 lumens 8、旋转图案盘:共有8个旋转可选图案片+白光，可变速抖动/双向旋转效果 9、固定图案盘:共有11个图案+白光，可变速抖动/双向旋转效果 10、图案盘外径: 14.4mm 11、颜色盘:共有11种颜色+白光，双向彩虹流水效果 12、色温: 6500K 13、输入电压:AC 100～240V 50/60Hz 14、控制通道(DMX): 19/16/22 15、传输协议: DMX-512 16、显示方式: LCD液晶显示 17、IP防护等级: IP20 18、水平/垂直: 540*/270°自动纠正功能，8或16Bit精确微调 19、频闪: 1～20Hz的频闪切换 20、调光: 0-100%机械线性调光 |  | 7 |  | 台 |
| b.主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台灯光主控控制台 | 1、自带功能强大的操作系统，双核处理器，64G固态硬盘，4GB内存 2、支持中文菜单显示 3、内置一个15.6寸触摸屏，并可扩展一个带触摸的高清显示屏 4、8个DMX512输出端口，2048个通道 5、支持Artnet,并可扩展至12个DMX 512 输出口，6144个通道 6、10个宏按键，可编辑任何程序 7、20个重放推杆，支持1000个虚拟重放，强大的CMY 调色板功能 8、支持涂鸦式手写命名功能 9、支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材 10、预留一个外部的wifi 接入点 11、内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | DMX信号分配器 | 1、1路DMX512数码输入， 2、1路DMX512直接输出+8路独立放大驱动输出 3、输入/输出光电隔离 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | PLC可编程电源控制箱 | 1、通过可编程网络控制主机远程控制可编程电源控制箱；无线触摸控制终端直观界面化控制灯光设备开关、模式切换（会议、演出模式）； 2、分控回路终端18A交流接触器； 3、可控回路：16路 4、总电源开关：380V/100A |  | 1 |  | 套 |
| c.其余主材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 薄雾机 | 1、电压:AC110/230V 50～60Hz±10% 2、功率:1500W 3、预热时间:5～8分钟 4、烟油容量:2L 5、喷烟效果:薄雾数字显示、百分比、定时定量。 6、烟雾覆盖:20000cu.ff/min 7、控制方式：定时定量、控制数码DMX512控制 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | 配套灯钩 | 纯铝材质灯钩 |  | 144 |  | 只 |
| 4 | 钢丝保险绳 | 和灯具配套 |  | 144 |  | 根 |
| 5 | 灯光电缆线 | 国标电缆线，2芯，不低于1.5平方 |  | 130 |  | 套 |
| 6 | 灯光DMX512信号控制线 | 国标电缆线，2芯，不低于1.5平方 |  | 130 |  | 套 |
| （五）舞台机械及幕布系统 |  |  |  |  |  |  |
| a.主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 1、八路分体式控制台 2、控制任何一个线路上的上限到位和下限到位； 3、具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施 4、与中央控制系统对接，实现直观界面化远程控制 |  | 1 |  | 台 |
| b.吊杆部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台用吊杆机 | - 面光升降吊杆*1套 舞台区域灯光升降吊杆*4套 含断火装置、航空钢丝绳等配件 - 2、4吊点，钢丝绳卷扬式； 3、钢丝绳的安全系数：13； 4、悬吊钢丝绳需设有调节长度的装置，能够方便、快捷地进行调节，且在调节后不应自行松动； 5、滑轮的节圆直径不小于钢丝绳直径的30倍； 6、电力驱动的吊杆和单点吊升降速度0.2m/s 7、使用两个独立的制动器，每个制动器必须有足够的力矩，每个制动器应在合理的制动距离内制动；1.25倍的额定载荷； 8、悬挂设备配有限位开关保护装置； 9、噪声：<45dB(A)； 10、电机：交流异步电动机。 |  | 5 |  | 套 |
| 2 | 灯光吊杆杆体 | 1、钢管桁架结构 2、多节组合拼装 3、哑光黑色漆 4、杆体高度中心间距：200mm 5、含3道舞台区域灯光，1道面光。 |  | 5 |  | 道 |
| 3 | 断火装置 | 切断380V总电源，防冲顶保护装置 |  | 5 |  | 只 |
| 4 | 航空绳 | 抗拉强度达2080Mpa，6×19+NF,破断拉力不小于13.66KN |  | 500 |  | 米 |
| 5 | 幕布吊杆杆体 | 1、多节组合拼装 2、哑光黑色漆 3、含前檐幕1道 侧条幕1道，对开底幕1道 |  | 4 |  | 道 |
| 6 | 收缆筐 | 1.收缆筐 |  | 5 |  | 只 |
| c.幕布部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 匀速对开拉幕机 | 对开速度：0.35m/s；对开电机功率：0.75kW；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 |  | 1 |  | 套 |
| 2 | 对开轨道 | 对开轨道，4#角铁制作，含限位，牵引装置 |  | 1 |  | 道 |
| 3 | 静音挂钩 | 用于幕布传动 |  | 42 |  | 只 |
| 4 | 航空绳 | 抗拉强度不低于2000Mpa，6×19+NF,破断拉力不小于13.66KN |  | 100 |  | 米 |
| 5 | 前檐幕布 | 1、尺寸(宽*高*褶*块）： 17m*1.5m*3褶*1块 2、材料丝绒，多种颜色可选 3、经过阻燃处理 |  | 76 |  | ㎡ |
| 6 | 前檐幕布衬里 | 1、尺寸(宽*高*褶*块）： 17m*1.5m*1褶*1块 2、材料丝绒，多种颜色可选 3、经过阻燃处理 |  | 25 |  | ㎡ |
| 7 | 横条幕布 | 1、尺寸(宽*高*褶*块）： 15.8m*1.5m*3褶*2块 2、材料丝绒，多种颜色可选 3、经过阻燃处理 |  | 142 |  | ㎡ |
| 8 | 竖条幕布 | 1、尺寸(宽*高*褶*块）： 2m*6m*3褶*4块 2、材料丝绒，多种颜色可选 3、经过阻燃处理 |  | 144 |  | ㎡ |
| 9 | 对开大幕 | 1、尺寸(宽*高*褶*块）： 9m*6m*3褶*2块 2、材料丝绒，多种颜色可选 3、经过阻燃处理 |  | 324 |  | m2 |
| d.顶部钢结构部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光简易钢结构 | 1、主梁10#槽钢，用于安装吊杆机、传动系统 |  | 1 |  | 项 |
| 2 | 舞台栅顶钢结构 | 1、主梁12#槽钢 2、吊梁不低于100×100方钢，电机马道式30×50矩形钢 |  | 1 |  | 项 |
| （六）智能中控系统 |  |  |  |  |  |  |
| a.主控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全功能可编程中控系统 | 1、支持网络控制； 2、支持Wi-Fi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机； 3、具备16路可动态配置的RS232C/485 控制接口，全面支持各种控制连接协议； 4、内嵌式红外遥控学习功能； 5、具备8路红外（IR)发射口； 6、具备8路数字I/0控制口和8路弱继电器控制口，用以控制环境装置； 7、CPU主频不低于667MHz。 8、配合软件平台手持终端； |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 嵌入式触控平板 | 1、不低于10.1寸触摸屏 2、屏幕分辨率：1280*800 3、亮度：450cd/m2 4、CPU:不低于4核主频1.6G 5、存储：32GSSD 6、运行内存：2GB |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 无线触控平板 | 1、处理器 2、分辨率：2000*1200 3、屏幕尺寸：10.4英寸 4、运行内存：6GB 5、存储容量：128GB |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 网络中央控制系统软件 | 1、和主机配套 2、根据现场使用设备、功能编辑适用程序 3、网络中央控制系统软件包括PC控制系统、PC控制界面设计器和APP控制软件 |  | 1 |  | 项 |
| b.电源控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源控制器 | 1.不低于8路强电或弱电开关量控制； 2.可编程控制定义各逻辑开关动作； 3.RS232通讯控制功能，可级联到16台设备； 4.具有手动和中控或电脑软件同时管理功能； 5.配合强电电源时序器，支持机房所有设备的电源管理控制； |  | 1 |  | 台 |
| （七）高清录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1. 支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 2. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 3. 内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。 4. 支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。 5.支持≥1个HDMI高清采集接口,支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 6. 支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。 7. 支持≥2个线路立体声音频输入，支持≥2个线路立体声音频输出。 8. 支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 9. 支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 10. 支持开机后自动实现与无线音频设备连结，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。 11. 支持 H.264、H.265、≥16 路 1080p@30fps编码/解码。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 高清视频会议摄像机 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9.摄像机采用逐行扫描方式 。 10.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。 11.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.支持自动白平衡。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 15.支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | SDI高清转换器 | HDMI转SDI高清转换器 |  | 2 |  | 台 |
| （八）线缆及安装辅材部分 |  |  |  |  |  |  |
| a.线缆部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无氧铜扬声器线缆 | 无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套； 4芯绞合加护套； 导体截面积：2.5mm2； |  | 250 |  | 米 |
| 2 | 无氧铜扬声器线缆 | 无氧铜丝，灰色弹性聚氯乙烯护套； 2芯绞合加护套； 导体截面积：2.5mm2； |  | 450 |  | 米 |
| 3 | 工程音频安装线缆 | 4芯音频安装线缆，高纯度无氧铜 |  | 400 |  | 米 |
| 4 | 成品跳线（XLR平衡线） | 卡侬公头-卡侬母头2米成品线 线材：双绞软电线 卡侬公头：甬声 卡侬母头：甬声 |  | 50 |  | 根 |
| 5 | 天线专用线缆 | 95％屏蔽50Ω同轴线缆，高纯度无氧单芯铜 编织屏蔽覆盖率95％，128编 |  | 30 |  | 米 |
| 6 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ |  | 2 |  | 305米/箱 |
| 7 | 显示屏电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线，不低于4平方 |  | 300 |  | 米 |
| 8 | HDMI高清线 | 监视器用，讲台笔记本使用 1、HDMI2.0高清线/4K 2、长度：5米 |  | 3 |  | 根 |
| 9 | HDMI高清线 | 1、HDMI2.0高清线/4K 2、长度：2米 |  | 5 |  | 根 |
| 10 | 中控系统成品跳线 | RS232成品跳线，长度2米 |  | 6 |  | 根 |
| 11 | 高清录播系统成品跳线 | SDI2成品跳线，长度2米 |  | 6 |  | 根 |
| 12 | 舞台灯光电源线 | RVV护套线3*2.5 |  | 1200 |  | 米 |
| 13 | DMX512控制线缆 | 高纯度无氧铜丝 专业DMX512灯光信号线， 护套外径：6.7mm， 导体直流电阻：8.1Ω/100m， 芯与芯之间的电容：55pF/m， 特性阻抗：120Ω。 |  | 450 |  | 米 |
| 14 | 舞台机械电源线 | RVV护套线3*2.5 |  | 300 |  | 米 |
| b.桥架、管材附件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆强电镀锌桥架 | 镀锌桥架，尺寸不低于50mm*50mm，厚度不低于0.8mm |  | 60 |  | 米 |
| 2 | 弱电镀锌桥架 | 镀锌桥架，尺寸不低于100mm*100mm，厚度不低于0.8mm |  | 80 |  | 米 |
| 3 | 强电镀锌桥架 | 镀锌桥架，尺寸不低于100mm*100mm，厚度不低于0.8mm |  | 50 |  | 米 |
| 4 | 镀锌管 | 套接扣压式薄壁钢导管，采用优质冷轧带钢，外径25mm，管厚不低于1.0mm。 |  | 400 |  | 米 |
| 智慧教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧学习终端（学生） | - 1.显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 - 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 - 3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 - 4.电池容量：≥8000mAh。 - 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 - 6.接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 - 7.Wi-Fi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；支持蓝牙功能。 - 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 - 9.屏幕支持圆偏振光技术；支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 - 10.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度 - 11.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 - 12.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 |  | 98 |  | 台 |
| 2 | 智慧学习终端（教师） | - 1.显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 - 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 - 3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 - 4.电池容量：≥8000mAh（典型值）。 - 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 - 6.接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 - 7.Wi-Fi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；支持蓝牙功能。 - 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 - 9.屏幕支持圆偏振光技术；支持防眩光功能；通过类纸显示标准符合性证书；蓝光危害级别为RG0无危害。 - 10.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度 - 11.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 - 12.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 |  | 2 |  | 台 |
| 3 | 移动充电车 | 1.平板电脑支持尺寸：10英寸以上 2.平板电脑方式方向：横放 3.平板充电数量：40～60位 4.充电接口：220V插座 5.柜体内部设计方便走线。 6.柜体采用全封闭式防盗结构，安全存储。 7.柜门采用大转角设计，方便多位同学同时取放平板。 8.充电柜采用可移动式设计，具备万向轮，可移动。 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 智慧教学平台 | 服务内容： 1、云服务：存储与管理校本课程数据，存储与管理学生学习数据。 2、云空间：资源存放。 3、CDN分发网络服务：不限流量免费使用课堂CDN全球内容分发加速服务。 4、云操作系统及运行环境：升级服务\定期备份数据\性能检测。 5、平台服务：平台升级更新/学校初始化，全景平台稳定性检测与磁盘性能检测服务，防黑客入侵数据丢失。 6、APP服务：教师和学生功能App更新，Web适配更新 7、数据容灾服务：数据库异地备份/数据存储 8、家长增值服务：服务学生家长课堂使用问题，平板硬件和网络咨询 9、技术支持服务：线上12小时QQ＼微信＼远程技术答疑 10、支持用户数：不限教师账号数，学生账号数不超过500人 |  | 1 |  | 套 |
| 专用教室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 舞蹈教室（共1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 音箱壁挂架 | 加重型壁挂支架专业音箱吊架墙壁支撑架 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 机柜 | 产品尺寸：600*600*1200 容量22U 机柜框架为拼装式结构 前门为玻璃门，后门为钢板门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜ |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 音箱线 | 2芯透明双排音响线 |  | 100 |  | 米 |
| 8 | 话筒线 | 112网双芯咪线，屏蔽：铝箔+裸铜编织，100米/卷 |  | 1 |  | 卷 |
| 三 | 音乐教室（共2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 音箱壁挂架 | 加重型壁挂支架专业音箱吊架墙壁支撑架 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件； |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 机柜 | 产品尺寸：600*600*1200 容量 22U 机柜框架为拼装式结构 前门为玻璃门，后门为钢板门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜ |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 音箱线 | 2芯透明双排音响线 |  | 175 |  | 米 |
| 8 | 话筒线 | 112网双芯咪线，屏蔽：铝箔+裸铜编织，100米/卷 |  | 1 |  | 卷 |
| 三 | 录播教室（共1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 |  | 2 |  | 台 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  | 1 |  | 台 |
| 3 | 音箱壁挂架 | 加重型壁挂支架专业音箱吊架墙壁支撑架 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件； |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 机柜 | 产品尺寸：600*600*1200 容量 22U 机柜框架为拼装式结构 前门为玻璃门，后门为钢板门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜ |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 音箱线 | 2芯透明双排音响线 |  | 100 |  | 米 |
| 8 | 话筒线 | 112网双芯咪线，屏蔽：铝箔+裸铜编织，100米/卷 |  | 1 |  | 卷 |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一、互动录播系统（精品录播系统） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 一、硬件配置 1.主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构。 2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 4.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。 5.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 6.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。 7.支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线路立体声音频输出，支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥6个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥6个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 8.支持开机后自动实现与无线音频设备连结，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。 9.支持 H.264/H.265编码/解码。 10.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps。 11.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 12.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 13.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 导播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 5.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。 6.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。 7.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 8.支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。 9.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 互动系统 | 1. 支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。 2. 支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3. 支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。 4. 互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 5. 支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 6. PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 7. 无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络连通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 8. 支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 9. 支持互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。 |  | 1 |  | 套 |
| 4 | 视频处理系统 | 1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | AI课堂分析系统 | - 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。 2.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。 3.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 4.系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。 5.系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。 6.系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。（需提供具有CN AS或CM A标识的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 7.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。 8.系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。 9.系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人，支持在移动端查看报告。 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 麦克风 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 5.麦克风拾音半径≥8m。 6.麦克风信噪比≥68dB。 7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 9.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 10.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 |  | 3 |  | 套 |
| 7 | 麦克风处理系统 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 4.支持啸叫抑制。 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7.支持音频参数调节。 8.支持波束成形。 9.支持远程OTA升级。 10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |  | 3 |  | 套 |
| 8 | 教师定位辅助摄像机及图像处理系统 | 一、硬件配置 1.镜头水平视场角≥40° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6.整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 二、图像处理系统 1.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 2.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 3.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 4.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 5.支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议 6.支持至少1个矩形导播跟踪区划定，至少2个导播屏蔽区划定 7.支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 |  | 1 |  | 台 |
| 9 | 学生定位辅助摄像机及图像处理系统 | 一、硬件配置 1.镜头水平视场角≥90° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6.整机接口:≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 二、图像处理系统 1.4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 3.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 4.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 5.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 6.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 7.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 8.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 |  | 1 |  | 台 |
| 10 | 机械云台摄像机+云台摄像机图像处理系统 | 1)传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万 2)支持不少于40倍变焦 3)扫描方式：逐行 4)支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变 5)最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 6)镜头： F1.58 ~ F3.95 7)快门： 1/30s ~ 1/10000s 8)支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、POE供电 9)支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90° 10)支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35° 11)支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s 软件： 1)设备采用ARM硬件架构 2)支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D数字降噪 3)支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 4)支持AAC、G711A两种音频编码格式 5)支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 6)支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 7)支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 8)图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 9)支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP |  | 4 |  | 台 |
| 11 | 无线麦克风+无线麦克风音频处理系统 | 1. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 2. 麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。 5. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 6. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 7. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 9. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 10. 支持红外和无线同时配对。 11. 麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 12. 支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。 13. 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 14. 麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 软件： 1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 3. 支持啸叫抑制算法、全频自适应降噪技术、全频自适应降噪技术。 4. 支持智能混音，支持多通道输入混音。 |  | 1 |  | 套 |
| 12 | 专业功放 | 1.支持线性输入接口≥1个。 2.支持线性输出接口≥1个。 3.支持麦克风输入接口≥1个。 4.支持音箱输出接口≥4对。 5.输出功率200W*2。 6.MIC输入灵敏度50mV，音乐输入灵敏度0.775V。 7.频率响应20～20KHz。 8.信噪比≥80dBA。 9.支持直流保护、过载保护 |  | 1 |  | 套 |
| 13 | 专业音响 | 1.音柱型设计，使用专业功放搭配音柱实现音量扩声。 2.单音柱具备≥4个4”喇叭单元。 3.标准阻抗：8Ω。 4.频率响应：110Hz～16KHz。 5.单音柱额定功率(RWS)≥200W。 6.灵敏度：94dB 7.最大声压级：120dB。 8.单音柱覆盖角度：水平120°、垂直90°。 |  | 1 |  | 对 |
| 14 | 互动电视 | 1.屏幕物理尺寸≥55吋、分辨率≥3840*2160、刷新率≥60Hz、可视角度≥±176度。 2.USB接口数量≥2、HDMI输入通道数量≥3、模拟RF接口≥1、AV接口≥1。 3.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。 4.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。 |  | 1 |  | 台 |
| 15 | POE交换机 | 10口POE交换机，不少于8个POE网口，功率不小于100W。 |  | 1 |  | 台 |
| 16 | 录播桌面支架 | 1. 支架采用高强度合金钢材，坚固耐用。 2. 支架材料厚度≥2.0mm。 3. 支架底部自带防滑硅胶垫。 4. 支架配备主机≥7个锁扣孔，可用于固定主机。 5. 支架自带倾斜角，与桌面夹角充分考虑人机工学，可更加广泛适应不同身高人群。 6. 支架具备理线机构，让设备走线更加整齐有序。 |  | 1 |  | 个 |
| 17 | 导播控制台 | 1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫。 2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态。 3.支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度。 4.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，同时可通过操纵杆实现摄像机拉近拉远控制。 5.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 6.整机支持≥3个控制旋钮。 7.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式。 8.整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口。 9.整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒。 |  | 1 |  | 台 |
| 18 | 导播控制台应用系统 | 1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，实现对拍摄角度的精准控制。 2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。 3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。 4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求。 5.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制； |  | 1 |  | 套 |
| 19 | 资源管理平台 | 1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。 2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4. 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。 5. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。 6. 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。 7. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。 8. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。 9. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。 10. 直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。 11. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。 12. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。 13. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。 14. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。 |  | 1 |  | 套 |
| 20 | 精品录播存储平台 | 1.内存类型： DDR4 UDIMM，内存频率3200MHz。 2.内存：内存空间≥32G。 3.硬盘：SATA接口，3.5英寸HDD，物理空间不小于24T。 4.设备高度：≤2U。 5.操作系统：支持centos 64位。 6.整机接口：USB接口≥4个；RJ45接口≥4个，支持10/100/1000Mbps 自适应；VGA接口≥1个、HDMI接口≥1个，DP接口≥1个；Line Out接口≥1个，Mic in接口≥1个；COM口≥1个。 |  | 1 |  | 台 |
| 校园融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分：设备--虚拟演播系统、摄像机及周边 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄录一体机 | 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 1.0英寸（13.2×8.8mm） 最大像素 2000万 有效像素 约1420万像素（16:9） 约1060万像素（4:3） 镜头参数 光学变焦 12倍 数字变焦 48倍 镜头结构 自动聚焦/手动聚焦可选 实际焦距 f=9.3-111.6mm 等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm（16：9） f=35.5-426.0mm（4：3） 最大光圈 F2.8 滤镜直径 62mm 液晶屏尺寸 3.5英寸 液晶屏像素 156 取景器描述 0.24英寸155万像素取景器 快门 1/6-1/10000 白平衡 （室内：3200K，室外：5600K±7 级，色温设置范围：2300-15000K），一键式 A、B，自动可选 麦克风 单向立体声 扬声器 支持单声道 接口性能 USB接口 Multi，Micro插孔 HDMI接口 支持A型 其它接口 音频输入：XLR型3针（母头） 视频输出：BNC (×1)，复合 音频输出：RCA 针 耳机输出：立体声迷你插孔 DC插孔 远程控制：立体声迷你插孔纠错 |  | 1 |  | 台 |
| 2 | 三脚架 | 1.类型：坚固稳定三脚架 2.材质：采用铝合金保证轻便 4.适用机型：通用 5.脚管节数：3节 6.最大管径：26.5 7.最小管径：20 8.折合高度：615 9.最低工作高度：615 10.最高工作高度：1700 11.脚管锁类型：扳扣式 12.云台类型：三维云台 13.承重：2.7～5kg 14.自重：1.2kg 15.与摄像机搭配使用。 |  | 1 |  | 付 |
| 3 | 虚拟演播室主机 | 主机参数：1.CPU主频大于1.5GHz 2.内存：≥8G*2 3.固态磁盘：≥SSD 256G 系统盘 4.硬盘：≥HDD 1T*2 数据盘 5.显卡：≥P2200 5G 显卡 6.操作系统：Windows10 x64 位操作系统及以上 7.视音频接口：广播级视频输入接口，SDIx4 软件参数： 1.支持3种控制方式，适用于不同场景。（支持鼠标、键盘、遥控器） 2.支持仅使用抠像主机，直接进行节目录制和网络直播，无需增加直播主机。 3.支持设置录制文件路径，可选本地文件夹进行保存。 4.支持录制时，可选择质量优先或文件优先。 5.支持显示当前主机的硬盘工作状态、内存和显存工作状态、CPU占用率。 6.支持画面截图功能，可对PGM画面进行实时截图 7.支持实时显示录制时长。 8.支持显示像主机的IP地址。 9.支持工程文件的导出和载入，可以建立≥2个不同的工程模板。 10.支持NDI、RTMP、RTSP、m3u8、TS over UDP/TCP、HTTP、SRT等制式的流媒体信号输入，同时支持≥4路多媒体信号输入。 11.支持AVI，H264，MOV，MPEG，MP4，WMV等格式制式视频到播放列表。 12.支持3840*2160p/120Hz，7680*4320p/30Hz分辨率视频流畅导入。 13.支持BMP，PNG，JPEG等格式图片文件输入到播放列表。 14.支持引入网络会议视频画面，兼容主流视频会议软件。 15.支持添加LOGO台标。 16.支持添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可调，并可调用预设的字幕内容。 17.支持拍打唱词功能，可提前预设好字幕，使用时可快速将字幕逐条导入画面中。 18.支持调节各路画面的音频大小，可调节声道。 19.支持每个虚拟机位单独设定声音规则，随镜头切换自动开启/关闭通道声音。 20.支持不少于250套不同的真三维教学虚拟场景。 21.支持图像抠像处理并叠加真三维场景后，可对三维场景中的三维物件进行隐藏、位移、旋转等操作。 22.支持不少于500套二维教学模板。 23.支持不少于200套图文字幕模板。 24.支持图文编辑器，进行文字编辑、字体选择。 25.支持使用鼠标拉动设置主持人和场景物体的前后遮挡关系，通过鼠标滚轮调节主持人和场景物体缩放。 26.支持5种不同的切换速度。 27.支持同时对摄像机信号、网络信号、NDI信号进行抠像处理。 28.支持输出PPT/视频/虚拟场景/拉流等信号至显示设备，并可叠加蓝、绿遮罩输出，方便作为大屏背景抠像，蓝绿遮罩强度可调。 29.支持≥4种抠像色键位组合。 30.支持现实动态示波器，可显示视频画面信息，包括幅度和相位。 31.支持抠像画面色彩补偿、低噪清除、主题强化、边缘柔化。 32.支持简易模式，开启建议模式可不用调节任何参数自动实现抠像。 33.支持美颜功能，可实现人物的增白和色调精细调整。 34.支持黑、白橡皮（黑橡皮：正向/杂物抠像遮罩；白橡皮：反向/保留抠像遮罩），可针对特定区域进行抠除或者保留其画面。 35.支持无轨虚拟演播室技术，在真三维教学虚拟场景中进行镜头的平移、旋转和前后移动；对真三维场景中的物体调整，实现物体面向镜头，支持竖屏模式、画面比例、大小、位置调节。支持≥9路RTMP网络推流，可同时给不同的地址推送。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 36.支持对本地视频素材抠像处理时，将抠像处理过的视频再次作为输入信号源进行抠像处理。 37.支持4K@60fps，4K@30fps，4K@25fps，1080P@60fps，1080P@30fps，1080P@25fps视频录制。 38.支持同时录制≥4路视频信号并保存。（2路视频源、1路人物抠像信号、1路合成信号）。 39.支持录制H.264，H.265视频编码格式。 40.支持CBR、VBR视频录制，码率1Mbps～50Mbps可调。 41.支持设置推流质量，可选视频分辨率4K@60fps，4K@30fps，4K@25fps，1080P@60fps，1080P@30fps，1080P@25fps。 42.支持推流视频编码方式，支持H.264和HEVC，支持50fps和60fps的高帧率直播。支持直播带宽设置，1080P分辨率推流最高码率12Mb/s，4K分辨率推流最高码率20Mb/s。 43.支持直播延时设置，可设置≥14s。 44.连接副屏后，支持同时输出带抠像目标和不带抠像目标的画面。 45.连接副屏后，支持输出系统导播控制画面、合成画面、不带抠像目标的背景画面。 46.连接副屏后，支持竖屏画面输出模式，可移动端观看。 47.支持跟随系统语言设置自动跟随切换为中文或英文。 |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 监听耳机 | 1.灵敏度：101dB±3dB 2.接口：直型 3.线长：≥1.8m 4.线型：双边等长线 5.音频接口：3.5mm/6.3mm 立体声插头 6.频响范围：10Hz-25KHz |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 监听音箱 | 1.音箱系统：2.0声道 2.有源无源：有源 3.调节方式：旋钮 4.供电方式电源：220V/50Hz 5.额定功率：16W 6.频率响应：20Hz-20KHz 7.信噪比：80dB 8.灵敏度：360mV 9.失真度：0.2% 1W 1KHz 10阻抗：8Ω |  | 1 |  | 对 |
| 6 | 高清特写摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC |  | 1 |  | 台 |
| 7 | 摄像机三脚架 | 通用 |  | 1 |  | 个 |
| 8 | 无线话筒 | 无线麦克风 1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。 2. 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。 3. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 4. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 5. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。 6. 麦克风单体重量≤30g。 7. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。 8. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 9. 麦克风支持≥4种佩戴方式。 10. 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”,方便回归标准位置。 11. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 12. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。 13. 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。 14. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。 15. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 16. 麦克风支持一键开启静音模式。 17. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 18. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 19. 麦克风支持息屏时任意按键亮屏；亮屏后10s无按键操作熄屏。 20. 支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。 21. 麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。 22. 麦克风采用超心型指向。 23. 麦克风信噪比≥95dB。 24. 麦克风音频采样率≥48000Hz。 25. 麦克风音频采样精度≥16bit。 26. 麦克风传输频段为2.4G，传输协议为BlueTooth 5.2。 27. 支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 28. 支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 29. 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 30. 支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告） 31. 麦克风自带全彩显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 32. 麦克风电池容量200mAh，采用可充电式锂电池，不使用一次性干电池，不造成环境污染；非待机情况下续航时间≥7h。 33. 充电仓电池容量1500mAh，采用可充电式锂电池，不使用一次性干电池，不造成环境污染。充电仓可将两个麦克风同时从0%～100%充满电2次。 34. 麦克风支持≥2种充电方式，可通过充电仓给麦克风充电、Type-C接口给麦克风直接充电。 35. 麦克风电量0%～100%的充电时间≤1h，充电仓电量0%～100%的充电时间≤2h。 36. 麦克风在没电的情况下充电10分钟，可使用时间≥1h。 37. 搭配充电仓，两个麦克风续航时间均可≥20h。 38. 支持自动升级，升级文件可由录播主机下发接收器与麦克风。 39. 支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。 40. 支持进行恢复出厂设置。 41. 支持充电仓输出过流保护功能，当充电仓pogo pin接口短路时，充电仓指示灯保持闪烁状态，提示当前充电仓短路，并启动对外输出保护功能，保护麦克风。 42. 充电仓和麦克风均支持低电保护，当充电仓和麦克风完全没电后，充上电时仍能立刻开机并开始充电。 无线麦克风音频处理系统 1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 3. 支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。 4. 支持全频自适应降噪技术。 5. 支持全频自适应降噪技术。 6. 支持智能混音，支持多通道输入混音。 无线麦克风接收器 1. 支持≥1个USB Type-C接口。 2. 支持≥1个3.5mm Line out音频输出接口。 3. 支持内置状态显示灯，可显示当前接收器工作状态。 4. 支持壁挂支架安装，实现0°或180°安装。 5. 供电电压DC≤5V。 6. 支持通过录播系统，实现OTA自动升级。 7. 支持通过Type-C接口实现手动升级。 8. 支持同时连接两个麦克风并工作。 |  | 1 |  | 套 |
| 9 | 无线鼠键套 | 鼠键接口：USB；鼠键连接方式：无线；键盘类型：全键盘 |  | 1 |  | 套 |
| 10 | 提词器 | 1.内嵌电脑双镜像智能提词器，采用企业级高效内嵌微型主机，采用ATX系列主板，专业 CPU，4GB内存，128GB高速msata企业版硬盘，自带集成镜像模式，广泛支持图片、视频、网页、ppt、word等格式，实现所见即所得。 2.搭配提词器专用无线遥控器，可轻松控制文稿的暂停与播放。操作简单，整体模块化设计，使用方便。 3.支持文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版。 4.具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动等交互功能 5.拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制 6.无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速等功能 7.支持usb一键升级提词器系统，体验最新功能 8.提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看 9.提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 10.自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图像鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，操作简便,功能齐全，视距大于2.5m 11.提词器软件自带镜像功能、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。软件控制方式多样化，键盘、鼠标、遥控器、脚踏板、遥控手柄均可 12.投标人需在投标文件中提供提词器软件的软件著作权证书 13.提词器整体结构为CNC数控加工成型，强度高，坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单 14.摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置摄像机滑道为航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便 15.遮光罩为一次模压成型EV材质，重量轻，可折叠，结构不变形，提词器显示屏可根据需要前后调节孔位 16.提词器三脚架：加厚承重型三脚架 17.配置清单:提词器主体结构及相关螺丝,摄像机滑道,小型相机增高架,遮光罩,22寸智能屏,22寸监看屏,提词器专用无线遥控器，5米HDMI线一根，加厚承重型三脚架，静音型万向脚轮 |  | 1 |  | 套 |
| 11 | 显示器24寸 | 1.屏幕尺寸≥23.8英寸 2.最佳分辨率≥1920x1080 3.屏幕比例≥16:9（宽屏） 4.高清标准≥1080p（全高清） |  | 1 |  | 台 |
| 12 | 路由器 | 1.无线速率：双频并发，2976Mbps（2.4 GHz：574Mbps，5 GHz：2402Mbps） 2.传输标准：802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2，MU-MIMO 3.无线频段：2.4 GHz & 5 GHz，支持双频优选 4.天线类型：外置四根高性能天线 5.天线增益：5dBi 6.CPU：凌霄四核1.4 GHz CPU 7.RAM/Flash：256MB/128MB 8.网口：提供4个10M/100/1000M自适应速率的以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插） 9.网口传输协议：802.3、802.3u、802.3ab 10.H按键：支持HiLink一键配对，兼容WPS 11.复位按键：独立Reset复位按键 12.整机功耗：<24 W 13.电源规格：12 V DC，2 A 14.支持TrustZone、智能设备保险箱、Wi-Fi接入授权、Wi-Fi防暴力破解，自动屏蔽破解者； 15.支持新一代无线加密协议WPA3； 16.支持防火墙、DMZ、DoS 攻击保护等 |  | 1 |  | 台 |
| 13 | 运动云台相机套装 | Pocket 2 含遥控手柄、保护套、三脚架、拓展底座、腕带、Type-C数据线、绒布袋、256G存储卡、补光灯等。镜头为1200W高清像素，130°超广角范围，支持最高4K 60帧视频录制，支持断点续拍，AI智能跟踪，有物体跟踪和人脸跟踪可选，四种跟踪模式，64GB的内存卡，可录制约2小时视频，最高支持512GB内存扩展，内置280mAh电池，充电约90分钟，满电可续航90分钟 |  | 6 |  | 套 |
| 14 | 校园电视台系统软件 | 校园电视台管理系统软件： 1）支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。 2）支持校园电视节目导播管理、系统参数管理、录制管理、用户管理、网络参数管理。 3）支持校园电视节目信息管理，包括录制节目的名称、主持人等信息管理。 4）提供2路预抠像摄像机信号和2路实景拍摄摄像机信号画面预览窗口，支持HDMI信号、VGA信号、远程网络信号和3个以上虚拟背景信号预览。 5）支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为背景； 6）支持虚拟背景预览、叠加后效果输出前预览。 7）支持主机虚拟背景图片库，支持导入导出背景图片，支持实时预览，支持将常用虚拟背景自定义设置在导播首页，便于快速调用。 8）支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用。 9）支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 10）支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 11）支持校园电视台系统视频接入与输出管理，支持POE供电管理。 12）支持校园电视台系统音频信号管理，包括音频声量调节、EQ均衡的开启与关闭、自动增益的开启与关闭等。 13）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 14）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 15）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 16）流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体导播软件： 1）支持本地导播功能，可直接在虚拟演播室主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2）PVW输出前预览窗口和PGM录制监视窗口，所有预操作包括画面切换、背景切换、布局切换等操作均预先在PVW预览窗口显示。确认输出后进行录制并在PGM录制监视窗口显示。 3）支持5种以上可选布局模式，包括双分屏、画中画模式等。支持虚拟大屏布局模式，抠像人物与HDMI/VGA信号结合营造虚拟大屏效果布局模式。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 4）提供3种以上转场特效，包括渐变、扩散、推进等。支持添加LOGO、视频标签、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可设，支持字幕循环功能。 流媒体点播软件： 1）支持高、低双码流录制功能，支持对输入信号进行点播预览，支持对虚拟背景信号进行预览点播，包括图片、VGA/HDMI信号、摄像机信号。 2）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 3）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 4）支持录像文件和对应PPT课件下载； 5）支持对视频进行手动FTP上传。 |  | 1 |  | 套 |
| 15 | 非线性编辑系统 | 1.同时拥有HDTV/HDV/SD分辨率的编辑合成管线； 2.同时编辑高标清节目信号； 3.支持无压缩、MPEG2 I frame（100~300Mbps）、DVCPRO HD、XDCAM HD、XDCAM EX、DVSD、DVCPro、DVCPro50、MPEG2 I（10~50Mbps）MPEG2 IBP、MPEG4、H.264等高清素材格式； 4.提供大量的2D/3D特技，用户可任意选择符合需求的特技来使用。特技包括：任意几何变形、多样三维转场方式、轨道内实时二维、支持ALPHA键视频编辑，任意视频层色键抠像，实时YUV,HLS,RGB色彩校正，三区域动态马赛克等； 5.嵌入在非编软件内的高清字幕，字幕编辑系统可以实现三维上滚字幕、左飞字幕、模板唱词字幕和制作人名、片花的字幕。字幕处理与特效处理相结合，字幕直接上屏修改，直观、省时； 6.所有字幕运动设置均可以精确到帧。字幕在进行旋转、缩放、位置移动等处理的同时，均可以在其入留出不同阶段添加过渡、移动、缩放、黑洞、球化、卷页、翻页、淡入淡出、涟漪、飞光、特殊扭动、翻转、拖尾、爆炸、模糊等特效，字幕在视频轨上实施使用视频特辑； 7. 提供精确到帧的手拍唱词，支持带时码文本导入，精确到帧的手动拍点，拍点可设置提前或延后， 提供多种字幕的入出方式，任意位置记录拍点，多次记录，快速精确到句的查找和编辑，唱词字幕可形成独立片段，再进行编辑； 8.内置音频混合器，类似传统的数字调音台，参数设置随工程保存； 9. 支持 至少4层视频加图文；最高1080i、29.97fps的高清；三方式Primary色彩校正；三方式Secondary色彩校正；超平滑场混合或帧混合的漫动作特技；高级3D DVE；色键/亮键特技；叠化、扫换特技；在同一时间线上多格式混编；多层嵌套的时间线，以管理多层特技和复杂的时间线等 |  | 1 |  | 套 |
| 第二部分：电视台专用桌椅、专业灯光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免漆拼接蓝箱 | L型，宽3米，高3米，延伸3米 1.免漆拼接型绿箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，三种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护 2.厚度：1块/17mm 3.墙板：250 * 250 * 17mm 4.弧板：270 * 250 * 17mm 5.地板：250 * 250 * 17mm 6.材料：环保TS材料、表面哑光 7.地板承重：200公斤/块 8.面积：16块/㎡ 9.颜色：蓝色/绿色 |  | 18 |  | 平方 |
| 2 | 主持桌椅 | 抠像桌规格1：尺寸 1800*600*750mm（宽度深度高度） 厚度18mm， 基础材料采用高性能基层密度板，模块化设计，各桌面及侧面均预留标准安装孔，配套螺丝及工具齐全，可自由安装及拆卸 桌子表面采用可重复利用环保材料，蓝绿可选，无惧划伤与掉漆，防水耐磨。 含2把座椅 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 导播桌 | 柜体为优质冷轧钢板表面静电喷塑，桌面为中密度板刷环保漆,柜体为标准19英寸机架 产品尺寸：不低于1800mm*800mm*750mm |  | 1 |  | 张 |
| 4 | 座椅 | 导播桌配套椅子 |  | 2 |  | 把 |
| 5 | LED三基色背景灯 | 1.额定功率：100W 2.供电方式：AC 90V～265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.LED类型：贴片 5.光束角度：泛光型 6.显色指数：Ra值≥95 7.TLCI(Qa)：≥95 8.光源寿命：≥50000小时 9.DMX通道数：1-3通道 10.控制模式：不少于DMX512信号/本地控制/无线遥控三种 11.散热方式：对流进风轻薄设计，散热快，静音无风扇设计，不会对拍摄现场造成干扰 12.灯体采用优质铝型材，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，稳定耐用 13.灯具固定转接件，灯具易损耗件采用全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用 14.无线调光方式为免弱电化施工，无需走信号线，放大器，调光台等设备 15.可提供灯具无线调光相关软件无线数字遥控设计，液晶数字遥控器控制，无需繁琐信号线施工连接，使用简单方便 16.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据，支持一键复位存储调用，断电不丢失，操作简单，布光环境多样 |  | 3 |  | 个 |
| 6 | 轮廓用无线场景记忆数字聚光灯 | 1.额定功率：100W 2.输入电压：供电方式：AC 90V～265V，50/60Hz 3.光源类型：光源采用高功率密度的COB模组，灯具光效高、光斑均匀 4.色温：标准5600K±95K 5.显色指数：Ra值≥95 6.TLCI(Qa)：＞95 7.光源寿命：＞50000小时 8.DMX通道数：1-3通道 9.调光频率：16.6KHz，工作频率：660KHz 10.光斑角度：10°—80° 11.驱动方式：恒流驱动 12.出光角度：手动旋钮调焦 13.灯体配置金属梯形四叶遮光罩，可拆卸设计，可灵活调整灯光照射范围 14.配备U型支架，可支持轨道/葡萄架吊装或灯架安装 15.亮度调节:0—100%无极调光，无抖动，无频闪 16.控制模式：不少于DMX512信号/本地控制/无线遥控三种 17.冷却系统：自然风冷散热，被动散热设计，冷锻式散热器，无风机产品，无噪声 18.显示系统：具备数码管显示屏，可显示相对照度、配置和显示灯具地址码、显示场景信息 19.无线调光方式为无需走信号线，放大器，调光台等设备， 20.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据，支持一键复位存储调用，断电不丢失，操作简单，布光环境多样 |  | 2 |  | 个 |
| 7 | LED三基色面光/侧光灯 | 1.额定功率：100W 2.供电方式：AC 90V～265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.LED类型：贴片 5.光束角度：泛光型 6.显色指数：Ra值≥95 7.TLCI(Qa)：≥95 8.光源寿命：≥50000小时 9.DMX通道数：1-3通道 10.控制模式：不少于DMX512信号/本地控制/无线遥控三种 11.散热方式：对流进风轻薄设计，散热快，静音无风扇设计，不会对拍摄现场造成干扰 12.灯体采用优质铝型材，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，稳定耐用 13.灯具固定转接件，灯具易损耗件采用全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用 14.无线调光方式为免弱电化施工，无需走信号线，放大器，调光台等设备 15.可提供灯具无线调光相关软件无线数字遥控设计，液晶数字遥控器控制，无需繁琐信号线施工连接，使用简单方便 16.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据，支持一键复位存储调用，断电不丢失，操作简单，布光环境多样 |  | 5 |  | 个 |
| 8 | 轨道悬挂 | 1.支持设定10组场景，并支持存储记忆功能，可一键选定至指定光环境 2.频率： 433.92MHZ 3.发射功率：10dB 4.电源：3只AA电池 5.语言：中/英文 6.具有翻页功能，可设置不同灯具的地址、场景级别、亮度数据，支持一键存储、一键恢复 7.具有记忆抹除功能，可通过组合键轻松去除设定的场景 8.可对每只（组）灯独立调校 9.控制路数多达99路 10.自带节能/保护模式；20秒无操作进入省电模式;能更直观的对灯具进行调节 11.学习成本低，提高工作效率,有效传输距离150M,灯与灯之间无需连接信号线，维护方便 |  | 1 |  | 套 |
| 9 | 恒力铰链 | 1.专业安全实用卡簧式铰链，7公斤以下均采用单个卡簧即可，可准确定位 2.结构：调簧式设计、准确定位 3.提升重量：7kg |  | 4 |  | 台 |
| 10 | 灯具号码牌 | 1.亚克力喷塑造型灯具号码牌 2.产品规格：直径100mm，演播室灯具专用号码牌 3.纯黑色底漆喷塑，可用尼龙扎带与灯体固定 |  | 10 |  | 个 |
| 11 | 演播室配套专用线材 | 全套线材及辅材 1.阻燃电源线：2×1.5mm²影视电缆线。线材的绝缘及护套采用塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长。 2.HDMI 3.HDMI分配器 4.SDI 5.超五类网线 6.6.5mm音频线 7.DP-HDMI转接头 |  | 210 |  | 米 |
| 智慧图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID电子标签 | 一、功能要求 1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 2.标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。 3.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签同时可靠识别。 4.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 5.标签为无源标签，具有不可改写的唯一序列号（UID）。 6.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性。 7.图书用标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法。 8.标签固有频率误差频率小于或等于±300K Hz范围。 二、技术要求 1.工作频率：13.56 MHz。 2.环境温度范围：-20℃-70℃摄氏度。 三、技术要求 1.RFID图书标签具备一定抗紫外线能力，具备一定抗静电能力，具备抗磁条干扰能力， |  | 30000 |  | 张 |
| 2 | 馆员管理平台 | 一、功能要求 1.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料； 2. 可以对图书标签进行注册、更换和注销。 3. 可以对层架标签进行注册、更换和注销。 4. 提供准确的工作统计，如注册统计、层位统计功能。统计后可根据注册日期进行数据导出，方便工作人员使用。 5. 具备注册查询功能，可根据注册日期、人员、条码段进行注册信息查询。 6. 具备日志查询功能，可查询当天及历史日志，方便工作人员了解软件运行情况。 二、性能要求 1.工作频率：13.56MHz； 2.外形尺寸：≤330x330x28（mm）； 3.整机功耗：≤12.5W； 4.通信接口：USB； 5.电源：DC输出12V/1A。 |  | 1 |  | 套 |
| 3 | 智能微型图书馆 | 一、功能要求 1、快速多本借还，且支持同时借还多本； 2、可视化设计：书柜透明可视，用户体验感好； 3、整柜藏书量：80-100本（1cm厚度）； 4、语音提示：配备音频喇叭，可以实现音频提醒功能，规范读者操作流程； 5、图书无缝循环：支持“可循环上下架”功能，读者直接还书上架，图书即进入可借状态，减少图书物流及工作人员二次上架的时间和成本。 二、性能要求 1、频率：13.56MHz； 2、整机尺寸：≥600*420*1340(宽*深*高）； 3、壳体材料：钣金+玻璃； 4、屏幕尺寸：≥7寸； 5、重量：≤90KG。 |  | 2 |  | 台 |
| 4 | 自助借还书机 | 一、功能要求 1.可非接触式快速识别粘贴在文献上的RFID标签； 2.系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能； 3.配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等。 二、性能要求 1. 工作频率：13.56MHz； 2.触摸屏：≥18寸投射式电容屏； 3.天线厚度：≤14mm； 4.分辨率：≥1366*768； 5.工作电压：180～240V； 6.通讯接口：RJ45； 7.内存：≥4G； 8.存储：≥64G； 9.整体功耗：≤100w； 10.整机高度：≥1100mm。 |  | 1 |  | 台 |
| 5 | 移动还书箱 | 一、功能需求 1.还书箱面板可根据放置书籍重量的增减而自动升降，从而让图书馆馆员不必长时间弯腰进行图书的分拣及搬运工作，可以减轻其工作的强度； 2.还书箱带静态制动脚轮； 3.还书箱把手高度及宽度设计符合人机工程学，易于推行及转向控制。 二、性能需求 1.四个万向轮，靠近把手的两个带刹车； 2.存放书量：≥100册（厚度小于30mm）。 |  | 1 |  | 台 |
| 6 | RFID安全门 | 1、工作频率为13.56MHz； 2、支持ISO 15693标准； 3、通道宽度为90cm以内； 4、支持多种防盗报警模式：EAS、AFI、DSFID、EAS+AFI； 5、外壳材料：亚克力，钣⾦，铝型材； 6、射频功率：1～8W可调； 7、支持单双通道灵活组合使用； 8、工作电压：100～240V； 9、内置声光报警提示功能；音量可调； |  | 2 |  | 片 |
| 7 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥256G SSD，键鼠。 |  | 1 |  | 台 |
| 8 | 条码阅读器 | 1、光源：红光 LED（610nm~640nm） 2、识读精度：5mil 3、最低对比度：30%反射差异 4、扫描速度：300 次/秒 5、数据接口：USB 6、尺寸（长×宽×高）：160×95×65mm |  | 1 |  | 个 |
| 9 | IC卡阅读器 | 1、接口：RS232 or USB 2、工作电压：DC4.5V – DC5.5V 3、工作电流：150MA 4、尺寸：110 x 81 x 26 mm 5、工作频率：13.56MHz 6、支持协议：ISO14443A ISO1443B ISO15693 |  | 1 |  | 个 |
| 10 | 图书自助消毒机 | 1、消毒本数：40本 2、消毒方式：臭氧+紫外线同步消毒 3、臭氧发生量：200mg/h 4、电源功率：220V～50Hz/35W 5、设备重量：12KG 7、操作方式：微电脑控制、触摸式操作 8、门体材质：钢化玻璃门＋紫外线过滤膜 9、柜体材质：全柜优质加厚冷轧钢+防静电喷塑 10、外形尺寸(高宽深)：520×340×330mm 11、消毒时间：30～90分钟可调，消毒时间设置按五分钟/次跳动 |  | 1 |  | 台 |
| 11 | 图书管理系统 | 1、满足日常图书馆的图书编目、典藏、流通借阅、期刊管理、馆藏查询、报表统计等业务自动化管理功能； 2、严格按照国家标准和国际标准的书目机读格式及CNMARC规范，支持联机编目，实现数据共建共享； 3、图书馆馆务系统具有可靠的安全机制和备份机制； 4、图书馆馆务系统具有馆藏查重导入EXCEL书目，对需要采购书目进行自动筛选排除。 5、借还界面一体，无需界面切换，提升借还效率； 6、具有分类借阅统计功能，可查看书籍借阅占比，统计各类别书籍借阅数量； 7、具有MARC数据导入功能； 8、支持同时借还或编目，互不影响； 9、支持图书快速编目，支持套录库功能； 10、具有借阅统计、读者借阅排行、图书借阅排行等功能； 11、支持条码、书标、借阅证打印，支持断号打印等功能； 12、支持书籍借阅管理，包括借阅、归还、续借、预约、罚款赔偿等操作； 13、支持图书分类检索，图书基础查询、财产明细查询； 14、具有系统设置功能，支持读者借阅规则设置，系统参数灵活修改变动； 15、支持流通规则的自定义设置管理，如：图书预约规则、图书续借规则等。 |  | 1 |  | 套 |
| 智慧体育 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI体育角 | - 1.举手姿态激活，任意运动点位控制运动切换； - 2.无感人脸识别，即到即测，成绩实时输出； - 3.支持4人跳绳计时计数，1人立定跳远测距，4人纵跳PK、4人蹲跳PK、4人投球PK； - 4.跳远支持踩线、跨越跳等违规判定； - 5.跳绳支持比赛模式及练习模式，可统一计时或不同时计时； - 6.各项目运动榜单数据实时刷新； - 7.上榜语音画面特效，历史记录突破语音动画提示； - 8.质保期内可免费扩增趣味游戏内容。 - 9.AI体育角含不低于800万像素的物联网摄像机 - 10.AI体育角屏幕尺寸不低于55寸，屏幕刷新频率支持120Hz；内置立体声扬声器；拥有不低于2个HDMI接口，不低于2个USB接口， - AI体育角算力盒内存不低于8G,处理器不低于6核。 |  | 4 |  | 套 |
| 防欺凌设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防欺凌设备 | 1.通讯模式：Cat.1通讯。 2.电源电压：DC 12V。 3.报警方式：语音敏感词（可在线升级），分贝阈值。 4.报警输出音频可定制调整，平台可远程下发报警禁止语音。 5.音频回放功能。 6.天线技术：专用射频天线。采用谐振调节技术与抗金属吸收无线波技术，减少各种门框与本身PCB电路对天线接收灵敏度的影响。 7.ADST技术、通过智能分析，让产品在信号微弱时既能100%的保证报警信号的发射成功，又能最大限度的降低耗电。 8.指示功能：具有信号强度指示；信号发射指示；产品自检指示。 9.安装方式：壁挂式安装。 |  | 10 |  | 只 |
| 智慧用电 |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 前端感知测控设备层：现场分散安装在各栋配电箱或变电所高低压柜内 |  |  |  |  |  |
| （一） | 1#楼输入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：12路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 3 |  | 只 |  |
| 2 | 空调节能控制器 | 1、名称：智能空调控制模块 2、类别：单台挂机、柜机、带红外遥控的室内机，零火线接入即可完成安装，通过终端设置网络配置和参数设定： ⑴.与无线感知抗干扰网络联动 ⑵.支持远程控制 ⑶.支持本地自动化控制人来开空调，人走关空调节能率高，舒适度高 ⑷.红外控制(需温控器面板支持红外接收) | 42 |  | 只 |  |
| （二） | 2#楼输入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：8路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 5 |  | 台 |  |
| 2 | 空调节能控制器 | 1、名称：智能空调控制模块 2、类别：单台挂机、柜机、带红外遥控的室内机，零火线接入即可完成安装，通过终端设置网络配置和参数设定： ⑴.与无线感知抗干扰网络联动 ⑵.支持远程控制 ⑶.支持本地自动化控制人来开空调，人走关空调节能率高，舒适度高 ⑷.红外控制(需温控器面板支持红外接收) | 65 |  | 只 |  |
| （三） | 3#楼输入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：8路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 3 |  | 台 |  |
| （四） | 4#楼输入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：8路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：12路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 1 |  | 只 |  |
| （五） | B1F地下车库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：8路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，模块尺寸162*95*66mm（L*W*H）安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 3 |  | 台 |  |
| 2 | 照明节能控制器 | 1、名称：照明节能控制模块 2、类别：12路16A，物联网照明在线动态节能智控模块，模块尺寸216*95*66mm（L*W*H）安装方式35mm标准导轨： ⑴.模块本地可编程设置：经纬度，时间，天文时钟，节假日等控制模式，通讯地址，RS485/Modbus-RTU协议，消防联动（强启强切），消防信号反馈，全开全关延时，应急手动控制，可恢复出厂设定，掉电记忆功能可选； ⑵.模块本地可扩展配置：可外加光照度传感器，人体红外微波感应传感器，可增配智能采集模块监测I、U、kWH、故障报警； ⑶.平台侧远程集中控制：后台系统或面板负载状态显示，后台或面板场景设定，远程集中分路、分区等控制，可外加无线控制（手机、电脑、PAD需配置云平台或固定IP）； | 2 |  | 只 |  |
| 二、 | 通讯管理层：现场分散部署在各栋楼层智能化网弱电间与变电所机柜组屏 |  |  |  |  |  |
| （一） | 1#楼物联采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调无线网关 | 1路，通讯模块可选配RS485、Wi-Fi、LoRa、ZigBee、NB-I0T、4G/5G通讯模块，红外接口：38KHZ，人体探测；支持(选配)电能计量：内置(选配) 环境温度：采集支持(内置)工作电压：165VAC-265VAC电源通断控制：支持(选配)结构尺寸：86盒式安装； | 5 |  | 台 |  |
| 2 | 物联数据采集箱 | 类别：500*400*180，相应楼层弱电间内物联数采组屏 | 21 |  | 台 |  |
| 3 | 智能照明网关 | 1、类别：下行四路RS485端口，上行1路RJ45，采集箱本体安装，通信配置测试接入智能化网与能耗系统； 1)对数据采集器、热量表、水表、电表等多种仪表进行能耗采集，同一台数据采集网关能够同时采热量表、水表、电表等其他仪表的数据； 2)采集网关具有上行通信方式：TCP/IP、RJ45；下行有多个通信通道，包括4路下行RS485通信和3路M-BUS接口； 3)采集网关主芯片工作频率不低于528MHz，采用开源的系统运行，来保证采集网关数据处理能力及时准确； 4)最多可管理带载128个仪表； 5)带存储空间，存储空间大于或等于256MB，可缓存30天的数据； 6)可设定数据上传周期，可在1分钟至1小时之间设置； 7)采集网关支持WEB网页查询； 8)采集网关支持远程校时功能； | 1 |  | 台 |  |
| （二） | 2#楼物联采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调无线网关 | 1路，通讯模块可选配RS485、Wi-Fi、LoRa、ZigBee、NB-I0T、4G/5G通讯模块，红外接口：38KHZ，人体探测；支持(选配)电能计量：内置(选配) 环境温度：采集支持(内置)工作电压：165VAC-265VAC电源通断控制：支持(选配)结构尺寸：86盒式安装； | 7 |  | 台 |  |
| 2 | 物联数据采集箱 | 类别：500*400*180，相应楼层弱电间内物联数采组屏 | 1 |  | 台 |  |
| 3 | 智能照明网关 | 1、类别：下行四路RS485端口，上行1路RJ45，采集箱本体安装，通信配置测试接入智能化网与能耗系统； 1)对数据采集器、热量表、水表、电表等多种仪表进行能耗采集，同一台数据采集网关能够同时采热量表、水表、电表等其他仪表的数据； 2)采集网关具有上行通信方式：TCP/IP、RJ45；下行有多个通信通道，包括4路下行RS485通信和3路M-BUS接口； 3)采集网关主芯片工作频率不低于528MHz，采用开源的系统运行，来保证采集网关数据处理能力及时准确； 4)最多可管理带载128个仪表； 5)带存储空间，存储空间大于或等于256MB，可缓存30天的数据； 6)可设定数据上传周期，可在1分钟至1小时之间设置； 7)采集网关支持WEB网页查询； 8)采集网关支持远程校时功能； | 32 |  | 台 |  |
| （三） | 3#楼物联采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联数据采集箱 | 类别：500*400*180，相应楼层弱电间内物联数采组屏 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 智能照明网关 | 1、类别：下行四路RS485端口，上行1路RJ45，采集箱本体安装，通信配置测试接入智能化网与能耗系统； 1)对数据采集器、热量表、水表、电表等多种仪表进行能耗采集，同一台数据采集网关能够同时采热量表、水表、电表等其他仪表的数据； 2)采集网关具有上行通信方式：TCP/IP、RJ45；下行有多个通信通道，包括4路下行RS485通信和3路M-BUS接口； 3)采集网关主芯片工作频率不低于528MHz，采用开源的系统运行，来保证采集网关数据处理能力及时准确； 4)最多可管理带载128个仪表； 5)带存储空间，存储空间大于或等于256MB，可缓存30天的数据； 6)可设定数据上传周期，可在1分钟至1小时之间设置； 7)采集网关支持WEB网页查询； 8)采集网关支持远程校时功能； | 32 |  | 台 |  |
| （四） | 4#楼物联采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联数据采集箱 | 类别：500*400*180，相应楼层弱电间内物联数采组屏 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 智能照明网关 | 1、类别：下行四路RS485端口，上行1路RJ45，采集箱本体安装，通信配置测试接入智能化网与能耗系统； 1)对数据采集器、热量表、水表、电表等多种仪表进行能耗采集，同一台数据采集网关能够同时采热量表、水表、电表等其他仪表的数据； 2)采集网关具有上行通信方式：TCP/IP、RJ45；下行有多个通信通道，包括4路下行RS485通信和3路M-BUS接口； 3)采集网关主芯片工作频率不低于528MHz，采用开源的系统运行，来保证采集网关数据处理能力及时准确； 4)最多可管理带载128个仪表； 5)带存储空间，存储空间大于或等于256MB，可缓存30天的数据； 6)可设定数据上传周期，可在1分钟至1小时之间设置； 7)采集网关支持WEB网页查询； 8)采集网关支持远程校时功能； | 1 |  | 台 |  |
| （五） | 车库物联采集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联数据采集箱 | 类别：500*400*180，相应楼层弱电间内物联数采组屏 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 智能照明网关 | 1、类别：下行四路RS485端口，上行1路RJ45，采集箱本体安装，通信配置测试接入智能化网与能耗系统； 1)对数据采集器、热量表、水表、电表等多种仪表进行能耗采集，同一台数据采集网关能够同时采热量表、水表、电表等其他仪表的数据； 2)采集网关具有上行通信方式：TCP/IP、RJ45；下行有多个通信通道，包括4路下行RS485通信和3路M-BUS接口； 3)采集网关主芯片工作频率不低于528MHz，采用开源的系统运行，来保证采集网关数据处理能力及时准确； 4)最多可管理带载128个仪表； 5)带存储空间，存储空间大于或等于256MB，可缓存30天的数据； 6)可设定数据上传周期，可在1分钟至1小时之间设置； 7)采集网关支持WEB网页查询； 8)采集网关支持远程校时功能； | 1 |  | 台 |  |
| 三、 | 站控管理层：现场集中部署在消控中心或需方指定位置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑综合管理平台 | 平台软件功能需求： 系统采用B/S架构，支持多种智能感知测控设备接入管理(照明、空调、风扇、新风、传感器有CO2，PM2.5，温湿度等) ⑴照明管理软件，软件方便操作，简单易用。通过该软件实现所管辖区域的照明 365 天无人自动化运行，在为用户提供舒适体验同时，做到极致节能，为企业节省人工管理成本 ⑵空调管理软件，全自动或人工干预半自动模式，人来空调自动开，人走空调自动关 ⑵实时数据：以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数； ⑶能源管理与分析： 系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以柱状图等方式进行显示； ⑷状态显示：系统设备运行状态实时显示； ⑸权限管理：可分配、设置管理员的操作权限 平台硬件规格要求： CPU主频：不低于3.4GHz；四核，16G内存，3x2TB企业级硬盘；支持RAID5；不低于2个RJ45，1个VGA，1个串行，6个USB | 1 |  | 项 |  |
| 四、 | 综合布线项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 3 |  | 箱 |  |
| 2 | 电源线 | 国标电缆，3芯，不低于2.5平方 | 450 |  | 米 |  |
| 3 | 485通讯线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，2芯，不低于1.0平方 | 2220 |  | 米 |  |
| 4 | 线管 | 套接紧定式镀锌钢导管，管径25mm | 350 |  | 米 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 室内管路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 金属材质，镀锌桥架400*200*1.8mm | 250 |  | 米 |  |
| 2 | 金属桥架 | 金属材质，镀锌桥架200*100*1.2mm | 2500 |  | 米 |  |
| 3 | 电线管 | 套接扣压式薄壁钢导管，管径25mm | 5615 |  | 米 |  |
| 4 | 电线管 | 套接扣压式薄壁钢导管，管径20mm | 500 |  | 米 |  |
| 5 | 金属软管 | 金属材质，管外径20mm | 500 |  | 米 |  |
| 6 | 接线盒 | 金属型，86型 | 1200 |  | 个 |  |
| 二 | 室外管路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外PVC管 | PVC材质，管外径100mm | 1450 |  | 米 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | SC材质，管外径80mm | 965 |  | 米 |  |
| 3 | 尼龙管 | PE材质，管外径25mm | 3256 |  | 米 |  |
| 三 | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| （一） | 工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 单口与86型底盒配套使用 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 带有标识条或应用标识 面板尺寸：86×86mm 材料：PC/ABS | 195 |  | 个 |  |
| 2 | 双口面板 | 双口与86型底盒配套使用 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 带有标识条或应用标识 面板尺寸：86×86mm 材料：PC/ABS | 276 |  | 个 |  |
| 3 | 三口地插（含底盒） | 产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 弹起型内含弹簧装置，弹起式操作方便灵活 开启型的上盖有暗装拉手，开合方便；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平 采用防尘和防水设计 | 10 |  | 套 |  |
| 4 | 六类非屏蔽网络模块 | IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 857 |  | 个 |  |
| 5 | 86型底盒 | 86型预埋底盒，PVC | 471 |  | 个 |  |
| 6 | 网络跳线 | 导体结构: 多股绞合 跳线长度：2M 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 屏蔽方式: U/UTP RJ45接口: 8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 导体线规：23AWG RJ45接口 插拔次数≥1000次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋） 使用温度：-20℃～+60℃ | 857 |  | 根 |  |
| 7 | 语音跳线 | 1对110-RJ45鸭嘴跳线 长度3米（选择） 绝缘耐压：1000 VAC 绝缘电阻：500MΩ 接续电阻：20mΩ 簧片材料：磷青铜表面镀金 卡接可重复次≥200次 使用温度：-20℃～+60℃ | 55 |  | 根 |  |
| 8 | 多媒体箱 | 400*300*100mm，带2口插座 | 76 |  | 个 |  |
| 9 | 四口光纤终端盒 | 非机架式安装； 背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒； 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 材料：优质冷轧钢板； 端口数量4位； 端口类型： SC、ST、LC双工可选； 表面处理：静电喷塑； | 76 |  | 个 |  |
| 10 | LC双工耦合器 | 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 304 |  | 个 |  |
| 11 | 尾纤 | 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 608 |  | 根 |  |
| 12 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 608 |  | 芯 |  |
| 13 | 光纤测试 | 单模光纤测试 | 592 |  | 芯 |  |
| （二） | 水平区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 51 |  | 305米/箱 |  |
| 2 | 电梯五方通话线缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，4芯，标称截面不低于1.0mm2 | 930 |  | 米 |  |
| （三） | 设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50对110配线架（含模块） | 有标准19英寸110型机架型、有腿型及无腿型 IDC材料：磷青铜 塑料件：ABS 金针：磷青铜 导线压接次数：≥200次 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 抗张力：≥133N 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 15 |  | 架 |  |
| 2 | 鸭嘴跳线 | 1对110-RJ45鸭嘴跳线 长度3米（选择） 绝缘耐压：1000 VAC 绝缘电阻：500MΩ 接续电阻：20mΩ 簧片材料：磷青铜表面镀金 卡接可重复次≥200次 使用温度：-20℃～+60℃ | 55 |  | 根 |  |
| 3 | 四口光纤终端盒 | 非机架式安装； 背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒； 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 材料：优质冷轧钢板； 端口数量4位； 端口类型： SC、ST、LC双工可选； 表面处理：静电喷塑； | 47 |  | 个 |  |
| 4 | LC双工耦合器 | 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 188 |  | 个 |  |
| 5 | 尾纤 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 376 |  | 根 |  |
| 6 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 376 |  | 芯 |  |
| 7 | LC双芯单模光纤跳线 | 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 188 |  | 根 |  |
| 8 | 弱电机柜 | 产品尺寸：600*600*2000mm 容量 42U 前玻璃门，后钢板 | 9 |  | 台 |  |
| 9 | 弱电机柜 | 产品尺寸：600*600*1200mm 容量 22U 机柜框架为拼装式结构 前门为玻璃门，后门为网孔门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜ 静态负载≤1000KG 机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 | 5 |  | 台 |  |
| （四） | 干线子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外4芯单模光缆 | 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减＠20℃（DB/Km）：＠850≤3.5，＠1300≤1.5 光纤规格：A1a（50/125μm），A1b（62.5/125μm） 包层不圆度：≤1％ 铠装料:钢带；钢带、皱纹钢带 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N/100mm）: 300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | 4000 |  | 米 |  |
| 2 | 25对大对数 | 类型：三类室外大对数线缆； 导体：24AWG； 芯线对数：25/50/100对芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 防护：铝带铠装 隔离：彩色标识条分组隔离； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2三类规范； 护套材料：PE； 绝缘材料：HDPE | 600 |  | 米 |  |
| （五） | 管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 程控交换机 | 8进80出 1）分机互打来电显示 2）外线呼入来电显示、来电号码多次转移不丢失 3）双总机 4) 双值班模式 可随意录制自动话务语音内容和设置值班模式 5) 灵活的打出打入配置 可以任意设置外线呼入振铃分机及各分机的外线使用权限 6）自动值班等待接听时间可调 7）内置两路四段可分配自录型电脑话务员 8）无条件转移，遇忙、无人接听转移 9）分机多等级服务 限制国际、国内长途，限制市话、禁止拨打部分号码电话，只允许拨打部分号码的电话。 10）分机号码混编 可以同时任意设置2～4位不等长分机号码 11）通话时间限制 12) 三方通话 13）群呼（紧急呼叫） 14）监听、免打扰 15）内、外线通话代接、转移、保留 16）远程维护、修改功能 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 48口ODF光纤配线架 | 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 ，不含适配器 每盘端口数量：48位 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工 安装方式：19″机架式安装 材料：优质钢板 工作温度：-25℃～+60℃ 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 10 |  | 架 |  |
| 3 | LC双工耦合器 | 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 492 |  | 个 |  |
| 4 | 尾纤 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 984 |  | 根 |  |
| 5 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 984 |  | 芯 |  |
| 6 | LC双芯单模光纤跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 492 |  | 根 |  |
| 7 | 24口网络配线架（含模块） | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 8 |  | 台 |  |
| 8 | 光纤测试 | 单模光纤测试 | 984 |  | 芯 |  |
| 智能化设备间 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 消控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控中心机柜 | 产品尺寸：600*600*2000mm 容量 42U 机柜框架为拼装式结构 前门为玻璃门，后门为网孔门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜ 前后门弹力锁 防护等级：IP20 机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 | 3 |  | 套 |  |
| 2 | 工业连接器 | 单相32A | 6 |  | 套 |  |
| 3 | 操作台 | 双联操作台 | 2 |  | 套 |  |
| 4 | UPS主机 | 10KVA,380V/220V,DC±240V,塔式 | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 蓄电池 | 1.密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆。 3.产品参数：容量：12V/65AH | 40 |  | 节 |  |
| 6 | 电池柜 | 可装65AH或100AH×40节、4层、100kg 含电池空开 | 1 |  | 个 |  |
| 7 | 电池线缆 | 电池间连接线件、电池-主机线缆 | 1 |  | 批 |  |
| 8 | UPS输入输出 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆，5芯，不低于6平方 | 20 |  | 米 |  |
| 9 | 配电箱 | 市电输入/UPS输出/UPS输出/UPS旁路 市电支路*6，UPS支路*6 | 1 |  | 台 |  |
| 8 | 静电地板 | 600*600*35mm | 56 |  | 平方 |  |
| 二 | 智能化中心管理间 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机柜工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*2000mm，含托板、PDU；前玻璃门，后网孔门 | 3 |  | 台 |  |
| （二） | UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 10KVA,380V/220V,DC±240V,塔式 | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆。 3.产品参数：容量：12V/65AH | 40 |  | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | 可装65AH或100AH×40节、4层、100kg 含电池空开 | 1 |  | 个 |  |
| 4 | 电池线缆 | 电池间连接线件、电池-主机线缆 | 1 |  | 批 |  |
| 5 | UPS输入输出 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆，5芯，不低于6平方 | 20 |  | 米 |  |
| 6 | 配电箱 | 市电输入/UPS输出/UPS输出/UPS旁路 市电支路*6，UPS支路*6 | 1 |  | 台 |  |
| （三） | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 600*600*35mm | 28 |  | 平方 |  |
| 2 | 防静电接地线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线，标称截面不低于16mm² | 120 |  | 米 |  |
| 3 | 接地线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线，标称截面不低于6mm² | 100 |  | 米 |  |
| 4 | 接地铜排 | 40*4mm紫铜带，含膨胀螺丝、铜鼻子、绝缘子等 | 25 |  | 米 |  |
| 5 | 等电位端子箱 | 尺寸：400*300*120mm，内配铜条4*40*350mm | 1 |  | 个 |  |
| 6 | 接地总进线电缆 | BV-25mm² | 200 |  | 米 |  |
| （四） | 桥架系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 金属材质，镀锌桥架，尺寸400*200mm，厚度不低于1.6mm | 20 |  | 米 |  |
| 2 | 强电桥架 | 金属材质，镀锌桥架，尺寸为200*100mm，厚度不低于1.2mm | 15 |  | 米 |  |
| （五） | 支架工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电池柜支架 | 50*50*5mm角钢，定制 | 1 |  | 套 |  |
| 2 | 服务器机柜支架 | 50*50*5mm角钢，定制 | 4 |  | 套 |  |
| 三 | 1-4#弱电间UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 6KVA,380V/220V,塔式 | 4 |  | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆。 2.产品参数：容量：12V/65AH | 64 |  | 节 |  |
| 3 | 电池柜 | 可装65AH或100AH×40节、4层、100kg 含电池空开 | 4 |  | 台 |  |
| 4 | 配电箱 | 600*500*200mm,含组件 | 4 |  | 台 |  |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：120天。

  - 项目整体质保期：硬件5年，软件3年。

  - 付款方式：合同签订后15个日历日内，支付项目预付款为合同总金额的30%，设备进场后（硬件全部到货、软件完成调试部署与试运行、监理验收通过）支付至合同金额的60%；项目完工并验收通过后付至合同总价的95%；项目验收之日起三年后付清余款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

- 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、商务标                                      58分

2、技术标                                      42分

Ⅰ商务部分（58分）

1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合情况（7分）：相关证书、合同原件及其他证明材料上传至投标系统中。证书需在有效期内。

2.1业绩（3分）：2021年1月1日（含）以来，投标供应商承担过类似项目业绩，每有一个得1分，本项最高得3分。（提供合同扫描件及相关验收合格证明并加盖公章上传至电子投标文件，不提供或提供不全不得分）

2.2证书（4分）：投标供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，提供证书扫描件并提供官网查询截图得1分，该项最高得1分。

投标供应商具有有效期内的数据存储安全管理体系认证证书的，证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，提供证书扫描件并提供官网查询截图得1分，该项最高得1分。

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，提供证书扫描件并提供官网查询截图得1分，该项最高得1分。

投标人具有信息技术服务运行维护体系符合性证书，一级的得1分，其他等级得0.5分，无证书不得分；

3.项目人员配置情况（9分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。（注：一人多证不得重复计分）

3.1项目负责人（4分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有高级工程师证书、信息系统业务安全服务工程师（高级）、CISAW信息安全保障人员（应急服务）、系统规划与管理师每提供一类证书得1分，本项最高得4分。

3.2项目技术负责人（3分）：投标人为本项目配备一名项目技术负责人，该项目技术负责人具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、itss it服务工程师每提供一类证书得1分，本项最高得3分。

3.3项目组成员（2分):项目组成员拥有以下证书的每人每证得一分，一人多证不重复得分，项目组成员无证书不得分。投标文件中需提供以下证书复印件，否则不得分。（需提供证书原件扫描件，与投标单位签订的劳动合同扫描件，《职工养老保险手册》（内附近一年内任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的近一年内任意一个月的缴费证明扫描件，未提供或提供不全不得分）；

1）具有高级系统架构设计师的得0.5分；

2）具有大数据分析师的得0.5分；

3）具有高级IT运维工程师认证证书的得0.5分；

4）具有CISAW信息安全保障人员认证证书的得0.5分；

注：除项目负责人、项目技术负责人外，项目组成员一人多证，不重复计分。

- 4 产品技术部分（10分）：

4.1核心交换机（1分）：投标人所投核心交换机支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；支持CPU保护功能；投标人所投核心交换机支持OpenFlow1.3协议（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分）。

4.2无线控制器（1分）：无线控制器支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证；具有为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器至少达到防护等级IK08。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分）。

4.3  AI课堂分析系统（1分）：投标人所投AI课堂分析系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；投标人所投AI课堂分析系统支持≥5种视角转换；投标人所投AI课堂分析系统支持基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度。投标人所投AI课堂分析系统3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。投标人所投AI课堂分析系统支持教师巡堂轨迹显示。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分）

4.4 互动录播系统（1分）：投标人提供的互动录播系统中的无线麦克风+无线麦克风音频处理系统，麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。麦克风在通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分）

4.5 虚拟演播室主机（1分）：支持PPT课件输入，软件可直接读取PPT文件，并可通过翻页笔逐步播放PPT，支持翻页操作动画变化和翻页特效。支持抓取任意系统窗口内容作为一路输入信号使用，并识别该窗口内的音频自动进行加嵌。支持在三维虚拟场景中添加虚拟大屏，虚拟大屏可显示所有信号源中的任何一路内容。支持同时载入≥2个不同场景，并同时展现各自的虚拟机位，可在一个场景的虚拟大屏中引用另一个场景机位画面，模拟演播室环境连线镜头。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分）

4.6 高密AP（1分）：为保障移动终端的网络性能，投标人所投高密AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的AP。（提供CNAS或CMA认证的软件检测报告并加盖原厂家公章得1分，未提供不得分）

4.7 图书管理系统（1分）：投标人所投图书管理系统至少包含读者管理、书刊管理、图书征订、智能设备等功能。（提供CNAS或CMA认证的软件检测报告并加盖原厂家公章得1分，未提供不得分）

4.8 报告厅室内全彩LED显示屏（1分） 投标人所投报告厅室内全彩LED显示屏产品控制板不需要工具就可以拆卸和安装，控制板前后均具备测试按键和工作状态指示灯，支持全前维护、全后维护；LED 驱动恒流、接收卡使用 LVDS 差分信号通信及控制，信号速率不低于160Mbps。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章，不提供不得分）

4.9 IP网络广播系统分控软件（1分）：所投 IP网络广播系统分控软件支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供至少八种不同排列布局显示。（提供产品功能界面图并加盖原厂公章，不提供不得分）

4.10 AI体育角（1分）：AI体育角举手示意系统即可自动激活测试人员对应位置的运动项目，无需进行设备或手势切换；AI体育角提供的游戏项目支持同时进行多人PK竞赛；支持作弊识别检测，如学生单脚跨越跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳，系统自动检测并播报，且作弊成绩无效。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章得1分，未提供不得分）

5 加分因素（2分）：

投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

Ⅱ 技术部分（42分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。无方案不得分。

6技术方案：

6.1项目整体方案（15分）：包含（1）针对本项目的整体建设目标与建设内容的分析和解读；（2）本项目建设内容涉及的各系统建设方案；项目整体方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求的得15分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得10分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求得5分。

6.2项目实施方案（15分）：包含（1）针对整个项目系统的安装调试方案；（2）针对实施工作的进度保障措施；（3）针对实施工作的质量保障措施；（4）针对实施工作的安全保障措施;（5）针对实施工作的职业安全和卫生措施。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得15分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得10分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求得5分。

- 6.3售后服务管理及措施（12分）：包含（1）产品质量保证承诺；（2）技术人员配置；（3）售后服务流程；（4）服务响应时间；（5）人员培训方案。方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得12分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得8分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求得4分。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

项目名称：无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2025-0031项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0031进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0031招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0031在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学LED显示屏及智能化设备采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 |  | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0031

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位职责 | 年龄 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件；

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。