编制说明

根据供电方案答复单和用户实际用电要求：本期配电室配置为3台2000KVA变压器及配套低压柜，高压配电柜配置为6台，配电室10KV 进线为3*300高压电缆，变压器进线为3*120高压电缆；配电室预留2台变压器及配套低压柜位置，基础同步实施。