苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0635

采购单位：苏州市城乡建设档案馆

项目名称：苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年11月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章  投标人须知	9

第三章  投标文件格式	21

第四章  招标书	40

第五章 合同及主要条款	57

第六章 评标办法和评分标准	62

第七章  物业考核评分标准	68

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0635 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼 联系人: 陆经理，谢经理 联系电话：0512-69820255 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市城乡建设档案馆 地址：苏州市姑苏区锦帆路211号 联系人：王康霖 联系电话：0512-68550050 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年12月23日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年12月23日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年12月23日9点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况： 苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年12月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0635

2.项目名称：苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币捌佰伍拾捌万元整（¥8580000.00）

5.最高限价：人民币捌佰伍拾捌万元整（¥8580000.00）

6.合同履行期限：2026年1月13日-2028年1月12日

7.采购需求：详见采购文件第四章

（一）基本信息

苏州市城乡建设档案馆位于苏州市姑苏区虹桥路 2 号， 占地面积为 6379.70 平方米，建设工程规划核实合格证建筑面积 24452.94 ㎡，共计 9 层，其中地下三层、地上六层。负二、三层为停车库、楼宇配套设备用房；负一层为库房；一层为对外接档服务大厅、办公室、临时库房；二层为库房、档案加工用房；三层为对外查档服务大厅、阅览室、智能库房、图书库房；四层城建展示馆；五层会议室；六层为办公室、会议室、食堂。

内庭花园十二座，六层三座，五层六座， 四层三座，共约 700 平方米；五楼绿植墙，约 75 平方米。

馆内主要设备设施有：①供配电系统；②电梯系统（电梯 4 台）；③空调系统（外机 58 内机 372）；④给排水系统；⑤消防及电子报警系统；⑥细水雾灭火系统；⑦弱电系统；⑧监控系统；⑨温湿度监控系统；

⑩会议系统；⑩UPS 不间断电源；⑫门禁系统；⑬自动喷灌系统。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，预留份额通过获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

如采购项目的投标单位自身为中小企业的，视同符合本条资格要求，则可以不再进行分包。

可分包内容为项目的工程、保洁、食堂服务工作。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体、不接受转包，本项目接受分包。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月23日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月23日9点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市城乡建设档案馆

地址：苏州市姑苏区锦帆路211号

联系人：王康霖

联系方式：0512-68550050

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼

联系方式：0512-69820255

3.项目联系方式

项目联系人：陆经理，谢经理

电话：0512-69820255

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，预留份额通过获得采购合同的投标单位将采购项目中的一定比例分包给一家或多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

如采购项目的投标单位自身为中小企业的，视同符合本条资格要求，则可以不再进行分包。

可分包内容为项目的工程、保洁、食堂服务工作。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3本项目接受分包。

本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，预留份额通过获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的40%。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

可分包内容为项目的工程、保洁、食堂服务工作。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

若投标单位采取分包，则需要在投标文件中提供明确的分包方案，未提供则为非实质性响应。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6投标人若进行分包，应提供分包意向协议（格式见第三章），并且分包意向协议中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标人若未进行分包，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4分包方案（如投标人进行分包）；

14.1.5.5其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价（一）

（综合单价）

项目编号：_____________

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 综合单价（元/人*月） | 响应总价（人数×综合单价× 个月） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

公开分项报价（二）

（分项报价表）

项目编号：_____________

| 序号 | 条目 | 价格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 劳动保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通讯巡检器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 清洁易耗品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，公开分项报价（一）和公开分项报价（二）中的合计金额都应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.凡涉及到的费用应按劳动法规定执行。

3.本项目人员的月工资标准不得低于苏州市最低工资标准要求，并按我国《劳动合同法》要求签订劳动合同。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

4.本项目所有人员须按国家规定缴纳员工的社会保险。

5.分项报价条目举例如下：劳保、损耗、人工、办公设备、服装、通讯器材、巡检器材、税金、维护、利润等各项费用等等，条目可自行添加或删除。

6.如投标文件报价未按上述2-5项规定要求的，投标文件无效。

7.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市城乡建设档案馆）的（苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目），属于（物业管理）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7. 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人针对本招标文件第四章“招标书”要求，在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

表格可根据实际情况自行调整、编辑。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

2.（1）投标单位须在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标单位公章【消控室安保人员：建（构）筑物消防员或消防设施操作员证；配电房值班、零星维修人员：特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）；弱电、消防暖通技工：特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）；项目经理：公安部门颁发的保安员证；安保队长：消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书】，未提供证书复印件视为非实质性响应。

（2）投标单位须在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标单位公章或承诺中标后一星期内提供相应的证书复印件加盖投标单位公章【安保人员：公安部门颁发的保安员证书】，未提供证书复印件或承诺函视为非实质性响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：数量按年期限计，请各投标人按上述格式自制《清单表》；

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件13. 企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，投标人可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件14.分包意向协议书（若进行分包需提供）

分包意向协议书

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

3.分包意向单位2     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

4.分包意向单位3     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容

六、本意向协议书正本一式  份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

甲公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

乙公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件15.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州市城乡建设档案馆 的委托，就 苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0635

二、项目名称：苏州市城乡建设档案馆楼宇2026-2027年物业管理项目

三、预算金额：人民币捌佰伍拾捌万元整（¥8580000.00）

四、最高限价：人民币捌佰伍拾捌万元整（¥8580000.00）

五、合同履行期限：2026年1月13日-2028年1月12日

六、招标内容：

（一）基本信息

苏州市城乡建设档案馆位于苏州市姑苏区虹桥路 2 号， 占地面积为 6379.70 平方米，建设工程规划核实合格证建筑面积 24452.94 ㎡，共计 9 层，其中地下三层、地上六层。负二、三层为停车库、楼宇配套设备用房；负一层为库房；一层为对外接档服务大厅、办公室、临时库房；二层为库房、档案加工用房；三层为对外查档服务大厅、阅览室、智能库房、图书库房；四层城建展示馆；五层会议室；六层为办公室、会议室、食堂。

内庭花园十二座，六层三座，五层六座， 四层三座，共约 700 平方米；五楼绿植墙，约 75 平方米。

馆内主要设备设施有：①供配电系统；②电梯系统（电梯 4 台）；③空调系统（外机 58 内机 372）；④给排水系统；⑤消防及电子报警系统；⑥细水雾灭火系统；⑦弱电系统；⑧监控系统；⑨温湿度监控系统；

⑩会议系统；⑩UPS 不间断电源；⑫门禁系统；⑬自动喷灌系统。

（二）服务要求

1.服务内容

物业管理内容所有相关服务，包含但不限于下列内容:

（1）综合服务；

（2）公共秩序维护与安全管理；

（3）服务区域内卫生保洁（含办公区域）；

（4）公共设施及特种设备日常巡检、维护及维修；

（5）会务服务及访客登记传达；

（6）食堂服务；

（7）重大活动服务保障；

（8）应急管理；

（9）档案管理；

（10）绿化租摆；

（11）其他采购人合理要求的内容。

2.服务人员配置要求

本项目须配备服务人员共65人，人员必须全部到岗。

| 全市新城建展厅和BIM指挥中心项目物业人员配备与岗位职责 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员类别 | 总人数 | 岗位 | 工作时间 | 人数 | 职责 |
| 1 | 管理人员 | 1 | 项目经理 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，大专及以上学历，负责项目整体管理、工作布署、协调处理相关事务。具体负责楼宇的消防安全管理、品质检查；人员考勤、招聘与培训以及管理工作；业主对接工作；做好本项目的应急救护保障工作。持有公安部门颁发的保安员证。 |
| 2 | 安保人员 | 34 | 安保队长 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，45周岁及以下，大专及以上学历，负责对所有安保人员的管理、督查、训练、考核、安全措施落实等工作，具备一定的消控知识与能力，针对本项目做好应急救护保障工作。持有公安部门颁发的保安员证书。持有消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书。 |
|  |  |  | 东大门 | 00:00-24:00 | 5 | 男女不限，50周岁及以下，负责大门内外管理与安全，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 西大门 | 00:00-24:00 单岗 | 4 | 男女不限，50周岁及以下，负责大门内外管理与安全，按单人8小时，三班倒，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 消控室 | 00:00-24:00 双岗 | 8 | 男性，50周岁及以下，高中及以上学历，负责消防、室内外监控管理等，按两人一组8小时，三班倒，另一组轮休编配，上岗人员须持有建（构）筑物消防员或消防设施操作员证、持有公安部门颁发的保安员证书。针对本项目做好应急救护保障工作。 |
|  |  |  | 库房巡检 | 00:00-24:00 单岗 | 4 | 男女不限，50周岁及以下，负责11个库房24小时巡检（白天4次，晚上4次），持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 接档大厅 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责查档大厅指引协助工作，每年查档大厅办理200多个项目的档案验收，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 查档大厅 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责查档大厅指引协助工作，目前我馆查档量年均5千人次左右，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 巡逻 | 00:00-24:00 双岗 | 8 | 男女不限，50周岁及以下，负责档案馆内外巡逻，巡逻三班倒及替岗轮休，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 停车场 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责展览陈列区域安全巡视、参观人员路线引导与现场管理，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
|  |  |  | 展厅 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责车库出入口收费管理、停车库车辆管理，持有公安部门颁发的保安员证书。 |
| 3 | 保洁人员 | 10 | 保洁技工 | 9：00-17:00 | 2 | 男女不限，50周岁及以下，岗位1总负责项目保洁工作以及特殊材质的保养，岗位2负责不锈钢、大理石保养 |
|  |  |  | 六层 | 8:00-16:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责室内公共区域、办公区、餐厅等 |
|  |  |  | 五层 | 8:00-16:00 | 2 | 男女不限，50周岁及以下，负责室内公共区域、会议室、报告厅、以及馆内花园简单清理等 |
|  |  |  | 展厅 | 8:00-16:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责展览陈列区域（2000余平米） |
|  |  |  | 三层 | 8:00-16:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责室内公共区域、办公区 |
|  |  |  | 一层 | 8:00-16:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，负责室内公共区域、办公区 |
|  |  |  | 负二、三层停车场、外场 | 8:00-16:00 | 2 | 男女不限，50周岁及以下，负责停车场、以及外场 |
| 4 | 工程人员 | 11 | 工程领班 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，50周岁及以下，大专及以上学历，负责管理所有工程相关事务 |
|  |  |  | 配电房值班、 零星维修 | 00:00-24:00 双岗 | 8 | 男女不限，50周岁及以下，负责高压配电室值班、馆内日常维修，按每两人8小时，三班倒，另两名轮休编配，具有特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）。 |
|  |  |  | 弱电、消防暖通技工 | 8:00-17:00 | 2 | 男女不限，50周岁及以下，负责弱电、消防、暖通，具有特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）。 |
| 5 | 客服人员 | 7 | 档案管理员 | 9：00-17:00 | 1 | 男女不限，女性优先，大专或以上学历，年龄在40周岁及以下，负责协助甲方及项目的档案管理 |
|  |  |  | 服务保障、展览讲解 | 9：00-17:00 | 4 | 男女不限，女性优先，大专或以上学历，年龄在35周岁及以下，播音主持专业优先，负责会务准备与保障、会场多媒体系统准备与调试、远程卡系统管理、物业用品采购。档案馆功能介绍、城建展厅讲解工作等。 |
|  |  |  | 前台接待 | 9：00-17:00 | 2 | 男女不限，女性优先，大专或以上学历，年龄在35周岁及以下，负责前台接待报刊分发、门禁管理，与会务接待人员统筹使用。 |
| 6 | 食堂人员 | 2 | 厨师和厨工 | 7：00-15:00 | 2 | 男性55周岁及以下，女性50周岁及以下。负责厨房、餐厅相关事物，有相关食堂工作经验。 |
| 合计 |  | 65 |  |  | 65 |  |

说明：（1）投标单位须在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标单位公章【消控室安保人员：建（构）筑物消防员或消防设施操作员证；配电房值班、零星维修人员：特种作业操作证（准操项目：高压电工作业）；弱电、消防暖通技工：特种作业操作证（准操项目：低压电工作业）；项目经理：公安部门颁发的保安员证；安保队长：消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书】，未提供证书复印件视为非实质性响应。

（2）投标单位须在投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标单位公章或承诺中标后一星期内提供相应的证书复印件加盖投标单位公章【安保人员：公安部门颁发的保安员证书】，未提供证书复印件或承诺函视为非实质性响应。

（3）其他相关要求如年龄、学历、工作经验、服务经验等不需要提供相关证明材料；其余人员上岗前中标供应商需将人员配置要求中的相关材料提供给采购人核查，待采购人确认后方可上岗。上岗后所有人员调整必须书面报告采购人，新进人员需符合岗位配置等采购需求，并经采购人书面同意后方可进行调整。

4.服务标准

1、安全服务工作内容

设置大堂值守、门岗岗位维持秩序和引导工作，及时处置突发事件等工作，负责24小时门岗执勤、每日进行安全检查；负责监督电梯运行、消防安全管理、防盗防范公共财物流失等工作；负责疏导交通；通过安防、技防、人防等手段给大楼提供一个安全的工作环境。积极化解矛盾避免群体事件发生，确保人员和财产安全。

制定重大活动的安保方案，重大接待活动设置主、次入口值守岗位，维持秩序并进行交通引导工作。

⑴安全服务工作目标

①保证楼内员工及来宾正常工作秩序不受外界人员的干扰；

②在有危及人身安全的地方设置明显标识并提出具体的防范措施；

③投诉处理率为100%；

④对投诉及时落实整改，投诉处理满意率达95％以上。

⑵安全服务内容与标准

①秩序维护

·维护公共区域秩序，按照规范要求管理外来人员进出。

·消监控岗按规定要求24小时对辖区各监控部位进行监视控制，填写各类记录表单，保证辖区内秩序安全等，得到报警指令后须立即进行查看和处置。

·巡逻岗按规定要求进行日间、夜间巡逻，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，及时发现和处理不安全隐患

·门岗实行站立式迎接。

②物品进出管理

·大件物品出门时必须经询问、核实无误、登记后方可放行。

③车辆进出管理

·在停车场设立交通标识，指挥车辆停放。

④电梯安全管理

·建立电梯安全检查台账、隐患排查等相关安全资料；

·设置电梯安全管理员，定期对电梯日常巡查；

·如遇故障及时联系电梯维修部门。

⑤消防管理

·建立消防设备档案，熟练掌握消防设备使用方法；

·对保安人员进行岗前消防培训，上岗定期培训考核；

·制定消防演练方案，定期举行消防演练（1年一次），定期组织大楼工作人员进行消防安全宣传和培训；

⑥突发事件处置

制定突发事件处置预案，根据预案进行演练和培训，发生突发事件时，必须及时迅速、3分钟内到达现场，马上采取处置措施，解决问题。

·盗窃案件处理；

·火警处理；

·公共设施设备故障、损坏的处理；

·突发性全面停电处理；

·强风、雷暴、大雨的预防和应急措施；

·寻衅滋事等群体事件或有危害人身安全的事件发生时处置预案；

·遇到车辆强行闯入、强行停车等的处理方案；

·燃气泄漏处理方案；

·电梯困人处理方案。

·做好应急救护工作。

⑦安保巡逻防控、安全检查

熟悉工作区域安全情况，实施24小时安全巡查制度，发现隐患及时处理并上报，制定巡逻路线，巡逻人员按规定按时、按次巡逻并作记录。严防外来人员进入工作区域，对寻衅滋事和非正常进入工作区域的人员要立即送出。

⑧人员素质要求：

注重仪容仪表，职业礼仪，上岗、执勤、操练及参加会议，注重个人卫生及形象，按规定统一穿着物业公司配发的制服，干净、整齐、无味；在岗位及楼内禁止吸烟；熟练运用标准规范用语：您好、谢谢、对不起、请、再见等。

2、环境卫生服务工作内容

建筑内部保洁，包括大厅、展区、会议室、休息区、走廊、楼梯间、洗手间、开水间、电梯轿厢、电梯厅、接待室、公共区域、办公室的墙面、顶面和地面及楼梯扶手和栏杆扶手以及地下停车场等。

室内保洁，公共区域内的茶几、玻璃、门窗、标识、讲台、消火栓箱、灭火器箱、墩布池、展区陈列品、公共区域家具、公共区域的垃圾箱的保洁；室外保洁，包括道路、广场、屋顶平台、室外停车场、草坪等公共区域的保洁服务。垃圾的收集工作。

客房、办公室、就餐区域日常清洁，公共区域设施设备的清洁维护。

⑴环境卫生服务目标

营造整洁、舒适、优美的工作环境。

⑵ 环境卫生服务内容

①负责所有工作区域的日常清洁保洁服务；

②负责垃圾的收集和消纳服务；

③清洁频次周期及标准：以下服务频次是指必须达到的最低频次要求，投标方需在满足最低频次要求前提下根据卫生服务标准对应制定响应服务方案。

| 服务区域 | 服务内容 | 服务频次 |
| --- | --- | --- |
| 公共区域 | 地面清扫（推尘/湿拖） | 2次/日，巡回保洁 |
|  | 开水器外表除尘、除垢、消毒 | 2次/日 |
|  | 垃圾袋更换、垃圾桶清洁 | 2次/日，巡回保洁 |
|  | 设备设施（含电梯、消防设施外表面） | 1次/日，巡回保洁 |
|  | 电梯间内部清洁 | 巡回保洁，1次/月上保护剂 |
|  | 擦拭开关面板、栏杆、楼梯扶手 | 1次/日 |
|  | 消防梯、安全通道 | 1次/日 |
|  | 地垫 | 1次/日除尘；1次/周清洗 |
|  | 电子显示屏、液晶屏除尘 | 1次/日 |
|  | 指示牌、标识牌、门户及窗台、2米以下公共过道墙面、玻璃隔断、家具、装饰品摆件 | 2次/周 |
|  | 灯具、沙发、座椅深度清洁；天花板保洁 | 1次/季度 |
| 卫生间 | 洗手间不锈钢件 | 巡回保洁；定期上油 |
|  | 地面、大小便器、面盆台面、龙头、玻璃镜面、地漏、墙面、墙砖 | 巡回保洁 |
|  | 开关、开关面板、隔板、门窗 | 1次/日 |
|  | 垃圾筒清倒 | 巡回保洁，及时更换 |
|  | 天花板保洁 | 1次/月，视需要 |
| 办公室 | 室内门窗清抹除尘 | 1次/日 |
|  | 垃圾筒清倒 | 1次/日 |
|  | 办公家具、沙发、公用办公设备、设施清洁 | 2次/周 |
|  | 办公室内地毯、地面深度清洁 | 1次/月 |
|  | 沙发深度清洁；天花板保洁 | 1次/季度 |
| 各会议室、接待室 | 地面（地毯）、2米以下墙面清理、除尘 | 会议前一天专项清洁；会议结束30分钟之内完成清洁工作；详见会议服务部分要求。 |
|  | 会议设备、会议家具、沙发除尘 |  |
|  | 室内门窗清抹除尘 | 1次/日 |
|  | 灯具、沙发、座椅深度清洁；天花板保洁 | 1次/月 |
|  | 公用沙发套、桌椅套、窗帘定期清洗、更换 | 1次/年 |
| 公共区域 及过道走廊 | 地面清扫 | 2次/周 |
|  | 开水器 | 2次/周 |
|  | 垃圾袋更换、垃圾桶清洁 | 1次/日 |
|  | 设备设施（含电梯、消防设施外表面） | 2次/周 |
|  | 擦拭开关面板、栏杆、楼梯扶手 | 2次/周 |
|  | 消防梯、安全通道 | 2次/周 |
|  | 指示牌、标识牌、门户及窗台、2米以下公共过道墙面、玻璃隔断、家具、装饰品摆件 | 2次/周 |
|  | 灯具、沙发、座椅深度清洁；天花板保洁 | 1次/季度 |
| 展厅 | 地面清扫（推尘/湿拖） | 2次/日，巡回保洁 |
|  | 展品除尘 | 1次/日 |
|  | 2米以下墙面清洁 | 1次/日 |
|  | 电子显示屏、液晶屏除尘 | 1次/日 |
|  | 沙发深度清洁；天花板保洁 | 1次/季度 |
| 停车场、设备房 | 公共楼道、楼梯 | 1次/天 |
|  | 地下公共停车场及非机动车库地面 | 巡回保洁、冲洗1次/月 |
|  | 各类标识牌 | 2米以下2次/周；2米以上1次/周 |
|  | 设备房地面 | 按需清洁 |
|  | 管道、管件、设施、墙面、门及门框、照明除尘 | 1次/月 |

⑶ 环境卫生服务标准

①入口、展览展示大厅及电梯清洁标准：

门窗（大门玻璃、窗框、窗台、门把手）无手印、无污渍，保持光洁明亮；地面、地脚线、指示牌、水迹、尘迹，保持光洁明亮；灯饰、通风口、空调风口、天花顶无蛛丝、无污尘；家具、沙发表面无明显污渍、无印迹。

②楼层公共区域部分清洁标准：

指示牌、悬挂牌光洁明亮，保持消防通道无杂物；地面、墙面、消防器材、果皮箱、垃圾筒内外无污渍、无痰渍、无尘迹；天花吊顶、送、排风口无蜘蛛网和灰尘污渍；门把、镜子无水渍、无印迹，明亮照人。

③卫生间清洁标准：

地面、墙面、门、窗、玻璃镜面、隔板无灰尘污渍和其它杂物；小便器、便槽、洗手盆等无污秽、无积水、无垢、无臭，瓷器光洁明亮；厕所小便器内需随时搁置除臭剂，确保厕所无异味；保持下水管道水流畅通，对蹲位、小便斗、下水道、地漏进行杀虫及除臭。卫生间设备正常运转，设备安装以不破坏卫生间建筑结构及其他附属设施、安全用电、节约用水为原则，如遇施工需要必须征得采购单位同意后方可动工且完工后及时修复恢复原状；建立健全服务技术档案，包括实施方案、调查报告、工作进度安排、派工记录、采购单位认同签证单等。上述所有档案资料整理后交采购单位一份；如遇上级部门检查或效果不明显，应增加深度清洁次数。

④露天公共场所、天台及庭院保洁清洁标准：

每天不少于1次的打扫，及时清除绿化带中的杂物，并对庭院绿化进行保护，不损伤绿植。绿化带中目视无垃圾、杂草、落叶等污物。地面无垃圾杂物、无积水、无明显污渍油迹；门岗、闸道无明显尘迹、污秽、无垃圾杂物；室外设施无明显灰尘污渍及不良张贴物；栏杆、指示牌无污渍、明显灰尘；排水沟、水面无明显漂浮物，垃圾房垃圾清运及时,物品摆放整齐；垃圾桶无明显灰尘污渍，不过满；阴沟、天台无明显杂物、排水管无堵塞；道路整洁,无堆放杂物现象；展板内外的清洁卫生；清理责任区内未经批准和准许张贴期限外的各类张贴物，垃圾每天清运。

⑤垃圾清运及消杀

垃圾清运过程中做到无泄漏，避免造成二次污染。所有垃圾桶每天清理一次，做到桶内垃圾日产日清。落叶季节垃圾和垃圾桶要随时清运和清理。雨雪天、台风季节要加强全院排水、排污疏通，及时清理污垢和地面积水。雨雪季节地面，做到冰迹、水迹、雪迹随时清除，并做好防滑措施。卫生消杀设备由采购单位负责，中标单位定期进行消杀。保洁用具、设备等应及时清洁整理，按指定区域摆放。中标单位应积极配合采购单位做好服务范围内物业管理工作，确保本院整体环境整洁，整体形象美观，秩序井然有序。

3、会议服务工作内容

⑴会议服务具体内容

负责会议中心会议室的清洁、布置、茶水服务，会议灯光、音响、LED屏幕、投影等设备的日常使用及其他会议服务。

⑵会议服务具体要求

物业公司配置经专业培训的会服人员，负责座椅摆放、茶水供应、会场布置、会前准备（包括灯光、LED屏幕、投影、音响、话筒及相关设备的调试）、会议接待、会中服务、会场清洁等会议全过程服务，提供礼仪接待服务，着装整洁、统一规范、精神饱满、举止得体。

为确保服务质量达到标准要求，将采取全面检查和随机检查的方式对会前、会中、会后的各项工作进行检查。先由会议服务人员自查，要及时与会议举办方沟通，对照会议要求，明确服务细节，确保每一环节不出差错。会务保障部有专人将对会场布置、设备情况、服务人员到位情况、服务程序等进行全面检查，跟踪会议方的需求是否全部落实；会务保障部负责人随机进行抽查。物业公司对各项检查做好记录、及时传阅，重要内容及时开会传达加以改进，不断提高会议服务的质量和水平。

4、综合维修服务

⑴综合维修服务主要内容

项目主要设备包括空调系统、电梯系统、消防控制系统、变配电系统、中央监控系统、电子显示系统、门禁系统、楼宇控制系统等现代楼宇系统。物业公司负责对所有设备进行日常简单保养、巡检等工作，如发现设备主体出现故障，须按照应急流程进行应急处理，并第一时间通知采购单位，按照业主委托通知设备厂家及时维修处理，同时做好维修后检查汇报工作。

物业公司须提供具有专业资质的人员负责房屋、水、电、气及主要设备的日常维修和维护。主要包括，房屋室内外的日常维护（小修小补）；工程施工、主要设备保养期内配合甲方进行监护工作。变配电系统的运行操作和24小时值守工作。低压电气系统的运行操作及楼内日常维修。消防泵房间的检查、维护、安全巡查工作，给排水系统的运行操作。夜间建筑物景观照明的管理。配合业主进行大型活动所需工作。

⑵综合维修服务标准及要求

①对设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，保持设备状况良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应采取相关措施以防止故障扩大并立即派人检修（报修）至完好为止。巡查过程中要善于发现问题，排除各种安全隐患。

②对容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急预案。定期维护设施设备标识标牌，对损耗及脱落的标识标牌进行更换补充。

③在工作区域内维保、维修时不得大声喧哗，影响其他人工作。特种行业作业时，严格按照操作流程操作，持证上岗。需要电焊和气焊作业时，应提前向采购单位提出动火申请，批准后方可操作维修。

④严格按照国家《安全生产法》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到各自作好本岗位的安全工作。在维修过程中要有安全防护意识，包括自身安全。

⑤物业人员必须取得相关操作证件和资质且经验丰富。

⑥工作时间接到报修任务，无特殊情况3分钟内赶到现场，临修工作及时完成。

⑦电话必须保持24小时畅通，如遇突发情况方便及时联系。

⑧配电房、水泵室的管理和维护必须达到消防、电力部门相关规定要求。

⑨综合维修人员着装规范、语言文明、行为得体。

⑩物业人员须熟悉采购单位所有水、电、气管道线路，各阀门所在位置。

⑪保障大楼设施设备正常，及时完成临修工作，确保开展正常工作，特殊情况需向采购单位汇报请示，提出合理的解决方案。

⑫熟悉工作区域内各种设备设施性能并能熟练操作，建立设备档案、运行、维修、检查等记录，操作制度和流程图上墙，进行定期和定时巡查，各种巡查记录完整、标示齐全、责任人明确。

⑬制定月度、季度、年度维修计划，并经采购单位审核同意后组织实施，做好与维保单位的配合、确保设备设施完好。

⑭制定月度、季度、年度所需设备或低值易耗品采购计划，由采购单位组织实施，中标方按规定进行领用。

⑶综合维修服务细则：

①房屋维修管理：建立健全房屋档案，检查、督促办公楼业主正确使用房屋，指导客户遵守房屋安全使用的规范、政策、法规；对房屋共用部位进行日常管理，检修记录和保养记录应齐全；根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况；需要维修，属于小修范围的，及时组织修复，属于大、中修范围的，及时编制维修计划向业主提出报告与建议；应定期对房屋共用部位、共用设施设备等进行依次全面检查，建立巡检记录，发现问题及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系建设方进行专项修理；遇紧急情况时，宜采取必要的紧急处理措施。

②建筑装饰维护（地面/墙面/顶面）：定期排查墙表面粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖起壳、遗缺；定期排查屋面排水沟、室内室外排水管道保持排水畅通，发现有防水层气鼓、碎裂、隔热板有断裂、缺损问题时，及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系建设方进行专项修理；保持路面平整、无积水，窨井、集水井不漫溢，集水井盖无堵塞；

③房屋设施维修养护（门/窗/管井/把手/围栏）：定期检查大楼玻璃有无破碎，五金配件是否完好；门、窗开闭是否灵活，密封性好，无异常响声。提供大楼区域内各项零星维修服务，接到保修 24小时内完成，合格率100%，如确无法完成，必须提出解决方案。如涉及施工方质保期可内提供的服务内容，应及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系建设方进行专项修理。

④厕所洁具设施维护维修：保持设施完好、正常，水龙头及便池出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞；保持管道畅通与安全使用，零星维修服务应及时予以修复。如涉及施工方质保期内可提供的服务内容，应及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系建设方进行专项修理。

⑤二次装修管理：按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502102023）要求实施验收管理。

⑥安全防范系统,包括对讲系统、消防报警与灭火系统：定期巡视控制中心、管理终端、显示设备、UPS电源、网络设备、各摄像头、云台等，实施故障报修。制定设备检测和维护计划，组织实施日常简单设备维护工作。联络和协调专业单位开展定期检测，跟踪协调监测过程以及出现的问题，跟进后续相关事宜。定期对消防安全、消防设施设备（如消防泵、报警阀、泄水阀、消防水池、温感、烟感、红外对射、监控头）的巡检，如遇故障协调报修消防设施施工单位。

⑦消防系统：建立台账，负责日常巡检；维护与检测按照规范对消防系统实施维护保养跟办；办理系统和设备的相关专业检验检测报告并留档；定期对楼顶消防末端进行放水测试；定期检查消火栓、灭火器是否在使用的规范内，负责对灭火器进行年检；定期对消防卷帘门进行远程和手动测试；定期对消防排烟窗进行开启和关闭测试；及时更换消防喷淋头配件。

⑧给排水系统，包括消防喷淋泵/潜水泵/生活水泵等：应定期对给排水系统进行维护、润滑；定期对污水处理系统全面维护保养，系统无明显异味和噪声；每季对楼宇排水总管进行检查，定期对水泵、管道进行油漆；如遇供水单位限水、停水应按规定时间通知业主；水箱每半年由中标单位请具备资质条件的专业清洗公司清洗消毒，无二次污染,并出具专业检测报告；做好节约用水的工作和宣传。

⑨公共照明系统，包括会议室、办公室等室内照明、楼道照明、应急照明：每天巡检，大厅、电梯厅、楼道等公共部位应保持100%以上的照明设备可正常工作。如有缺损，应及时更换；每天一次巡检公共电器柜设备、遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。零星维修服务应及时予以修复，如涉及施工方质保期内可提供的服务内容，应及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系建设方进行专项修理。

⑩空调系统：定期巡视空调内外机，定期测量区域温度，及时进行故障报修。做好各类风机及相关暖通、新风、排风排烟等机房内设备的巡视，及时进行故障报修。零星维修服务应及时予以修复，如涉及施工方质保期内可提供的服务内容，应及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系建设方进行专项修理。

⑪电梯管理：物业公司负责联系维保公司派出维保专业人员对电梯设备进行例行检查及维修（甲方已与电梯维保公司签定合同，物业工作人员负责联系）。如涉及电梯厂家质保期内可提供的服务内容，应及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系厂家进行专项修理。

⑫会议家具、办公家具、会议设备等：建立相应台账，做好登记领用，定期组织盘点。负责零星维修工作，涉及生产厂家质保期内可提供的服务内容，应及时向房屋产权人报告，根据业主的委托，在质保期内联系厂家进行专项修理。

⑬所有电工人员需担负项目内各楼层的高压电维护工作，能及时处理各种情况。

5、灭四害服务

⑴大楼内办公区域及周边所有绿化区域进行“除四害”防治

⑵防治对象：老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子。

⑶防治范围： 大楼区域及红线内所有绿化区域。

⑷防治方法：

①老鼠防治：采用以溴敌隆母液、大隆母液配制的毒饵进行化学灭治；以粘鼠板、双开门鼠笼、电子捕鼠器等物理器械进行物理灭治的方法进行综合防治。预防以维保公司提供设施整改报告并配合采购单位搞好防鼠设施为主。

②蟑螂防治：以国家规定使用之药物（杀虫悬浮剂、灭蟑粉剂、灭蟑饵剂等）进行滞留喷洒和诱杀等方式进行灭治；以蟑螂屋等物理器械进行物理灭治的方法进行综合防治。预防以维保公司提供设施整改报告并配合采购单位搞好防蟑设施为主。

③蚊、蝇防治：以国家规定使用之药物（杀虫悬浮剂、杀虫乳剂等）进行滞留喷洒和空间喷雾等方式进行灭治；以粘蝇彩带、粘蝇板等物理器械进行物理灭治的方法进行综合防治。

⑸防治效果：

达到国家和地方关于采购单位营业场所正常营业要求的标准：

①鼠经3个月治理后以15平方米标准间布放20cm*20cm粉块两块，一夜后阳性率不超过3‰有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2％；不同类型外环境累计2000m，鼠迹不超过5处。

②蟑螂经3个月治理后室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％；有活蟑螂卵鞘房间不超过2％。

③蚊经3个月治理后用500m1收集勺采集防治范围内的各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3％。阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只；每次施药后无成蚊活体。

④蝇经3个月治理后孳生地得到有效治理、幼虫和蛹的捡出率不超过3％；每次施药后有蝇房间不超过3‰平均每阳性房间不超过3只。

6、绿植摆放服务

为本项目提供室内绿化摆放及养护服务，室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料。对存活率、造景、修剪、施肥、病虫害进行控制。发现病变、虫害、枯萎应及时更换。提供绿植需包含以下品类，且至少每200平方米配置1盆小型植物；每300平方米配置1盆中型植物；每500平方米配置1盆大型植物；每1000平方米配置1盆特大植物。品类标准如下：（1）小型植物（例如吊绿萝等）；（2）中型植物（例如美人铁等）；（3）大型植物（例如发财树等）；（4）特大植物（例如平安树等）。

7、承接查验服务

⑴物业服务企业应当提供专业团队，对下列物业共用部位、共用设施设备进行现场检查和验收：

①共用部位：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等；

②共用设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等；

③共用设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。

⑵物业服务企业应当对建设单位移交的资料进行清点和核查，重点核查共用设施设备出厂、安装、试验和运行的合格证明文件。

⑶现场查验应当综合运用核对、观察、使用、检测和试验等方法，重点查验物业共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量和使用功能。

⑷现场查验应当形成书面记录。查验记录应当包括查验时间、项目名称、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等内容，查验记录应当由建设单位和物业服务企业参加查验的人员签字确认。

⑸现场查验中，物业服务企业应当将物业共用部位、共用设施设备的数量和质量不符合约定或者规定的情形，书面通知建设方、代建方、施工方、监理方、采购单位。建设单位应当及时解决并组织物业服务企业复验。承接查验过程中问题记录及整改清单需建设方、代建方、施工方、监理方、采购单位（使用方）、物业方进行共同签字确认。

（8）食堂服务

①按要求提供早餐、中餐、晚餐制作服务。

②服务期间，食堂所涵盖的餐厅、操作间、储藏间、卫生间等均属于管理范围，做好食堂环境保洁工作，餐厨垃圾送到指定地点进行处理。

③严格按照卫生部门对食堂从业人员的要求，所有工作人员要持有公立医院出具的健康证或体检证明上岗，上班前要经过基本的饮食行业知识培训。

④配备的管理人员和工作人员需符合相关从业要求，并能具备良好的服务观念，打造安全、卫生、和谐的用餐环境。饭菜做到量足，质优，确保干净卫生。

⑤工作人员必须具备安全操作观念，认真做好防火、防毒、防工伤事故等工作。每日全面检查水、电、气、油、灶（炉）具、消毒柜和各种炊事器具、消防设施是否正常，下班勿忘关好水、电、气总阀门及门窗，发现问题及时处理，以防发生安全事故或影响正常的饭菜供应。

⑥厨房要保持设备整齐划一。工作台、餐具、炊具、地面、墙面按时消毒，干净无异物。冰箱保持干净卫生，分档分类存放食物(生熟分开、肉类、鱼类、海鲜类等分档分类保存)。各类餐具物品年耗损率要控制在2%以内。

⑦在食堂服务管理中，不使用腐烂变质的主副食品，包括各类辅料，不供应变质饭菜，保证饭菜卫生质量。注意荤素、营养的搭配，花色品种不断翻新，做到饭热、菜香。

⑧确保食堂操作的安全卫生，杜绝各类设施设备的安全卫生事故。全体工作人员都应熟练掌握消防安全常规常识，严格执行消防安全标准，确保不出问题。做到人走灯灭，人走水停。

⑨食堂服务员工衣帽统一、穿戴整齐，保持整洁，上岗期间必须戴口罩，着工作服、工作帽。

⑩食堂内有健全的防鼠、防蝇、防尘“三防措施”（特别是分菜间、加工间、餐厅等场所的门窗）。餐厅、操作间、室外通道、楼梯等区域，必须保持干净整洁。

（9）其他要求

①建立服务热线，有专职人员负责接听。根据采购人要求，负责物业管理范围内服务项目的受理工作。

②须建立物业服务执行情况反馈制度，每月以书面形式向采购人管理部门报送当月物业服务安排、检查及执行完成情况。

（三）商务要求

1.履约期限：2026年1月13日-2018年1月12日；

2.付款方式：每月支付一次，先做后付，每月服务费用=[(中标价/24)-月度考核应扣费用]。2026年12月13日-2027年01月12日、2027年12月13日-2028年01月12日期间的服务费于2026、2027年12月底前提前支付，若该合同期间存在扣分扣款情况，乙方需根据甲方要求的方式于30个工作日内返还确定的扣款金额。

3.考核办法：见第七章

（四）其他要求：

1.工作场地

（1）物业管理用房：物业管理用房由采购人无偿提供。

（2）根据需要在适当的位置配备洁具堆放间，其它房间（如工程管理需要的应急备件仓库、设备工具间、工程值班室、保洁仓库、保洁工作间、员工更衣室、会议工作间），进场后视情况协调解决。

2.服务所需用品

物业服务中所需的设施设备、清洁用品及办公用品均由中标供应商自行采购，费用由投中标供应商自行承担。

3.项目管理服务人员工作服装由中标供应商自行配备，费用自理；服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，样式需经过采购人认可。

4.中标供应商需建立上岗前培训制度。所有管理服务人员在服务期间按岗位要求进行定期培训，必要时应接受采购人对服务人员的集中培训。

5.中标供应商应按国家和当地政府有关劳动法规、条例，向项目管理服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。

（五）其他

供应商需提供：

投标人根据本项目特点，制定下列内容。

1.物业管理理念（包括管理理念、整体设想）；

2.物业服务目标(包括目标制定、目标分析等)；

3.设置服务组织机构，针对本项目的重难点分析及解决措施（包括机构架构、岗位职责、项目特点、服务需求及应对等）。

投标人根据本项目特点，制定下列管理服务制度。

1.项目管理服务制度（包括员工管理、各条线服务制度等）；

2.服务人员培训及考核制度（包括各岗位培训计划、考核标准等）；

3.档案管理制度（包括档案保密、档案综合管理等）。

投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案。

1.安保服务管理方案（包括岗位职责、保安队伍建设等）；

2.保洁服务管理方案（包括岗位职责、保洁计划等）；

3.工程维修服务方案 (包括岗位职责、工程维护运行等)；

4.餐饮管理方案（包括岗位职责、服务作业规程等）；

5.客服服务方案（包括岗位职责、会务方案等）；

6.重大活动服务保障方案（包括重大活动支撑、临时活动应急保障等）；

7.应急管理方案（包括水、火灾、电、各类设备、重大疫情、异常天气等其他突发性事件）；

8.档案服务管理方案（包括本项目档案收集、整理、保管、利用）

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）付款方式：每月支付一次，先做后付，每月服务费用=[(中标价/24)-月度考核应扣费用]。2026年12月13日-2027年01月12日、2027年12月13日-2028年01月12日期间的服务费于2026、2027年12月底前提前支付，若该合同期间存在扣分扣款情况，乙方需根据甲方要求的方式于30个工作日内返还确定的扣款金额。

甲方对乙方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，月考核分在基准分90分以上（含90分），且针对扣分项目，乙方按期整改完成，则当月物业管理费全额计算；月考核总得分每低于基准分（90分）1分，扣减当月物业管理费1%；月考核每低于基准分（79分）1分，扣减当月物业管理费0.2%；

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

2.1乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

2.2 乙方在合同签订后一周内提供全部服务人员配置清单及投标文件中涉及的人员其他证明资料。若乙方在本项目中享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第一款第（三）项之规定，还需提供乙方依照《中华人民共和国劳动合同法》与本项目全部服务人员订立的劳动合同。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交单位的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人若进行分包，应提供分包意向协议（详见第三章），并且分包意向协议中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人若未进行分包，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （40分） | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 | 40 |
| 技术及商务部分 （60分） | 服务理念及组织架构 | 投标人根据本项目特点，制定下列内容。 1.物业管理理念（包括管理理念、整体设想）； 2.物业服务目标(包括目标制定、目标分析等)； 3.设置服务组织机构，针对本项目的重难点分析及解决措施（包括机构架构、岗位职责、项目特点、服务需求及应对等）。 上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 管理服务制度 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务制度。 1.项目管理服务制度（包括员工管理、各条线服务制度等）； 2.服务人员培训及考核制度（包括各岗位培训计划、考核标准等）； 3.档案管理制度（包括档案保密、档案综合管理等）。 上述每项应逐条叙述，制度全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；制度基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 管理服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案。 1.安保服务管理方案（包括岗位职责、保安队伍建设等）； 2.保洁服务管理方案（包括岗位职责、保洁计划等）； 3.工程维修服务方案 (包括岗位职责、工程维护运行等)； 4.餐饮管理方案（包括岗位职责、服务作业规程等）； 5.客服服务方案（包括岗位职责、会务方案等）； 6.重大活动服务保障方案（包括重大活动支撑、临时活动应急保障等）； 7.应急管理方案（包括水、火灾、电、各类设备、重大疫情、异常天气等其他突发性事件）； 8.档案服务管理方案（包括本项目档案收集、整理、保管、利用） 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得16分。 | 16 |
|  | 服务创新 | 投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供提质增效或节能减排等方面的创新服务，每提供一项符合采购需求的服务得1分，最高2分。 | 2 |
|  | 客户满意度提升方案 | 投标人根据本项目特点，制定客户满意度提升方案，方案内容需包含服务全部内容，应具备奖惩机制。方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。 | 2 |
|  | ▲项目经理 | 投标人拟派的项目经理具备：（中标后必须在本项目工作） 1.物业项目经理证或物业管理从业人员岗位证书； 2.本科及以上学历证书； 3.中级（国家职业资格四级）及以上消防设施操作员或中级（国家职业资格四级）及以上建（构）筑物消防员证书。 4.中级（国家职业资格四级）及以上保安员职业资格证书。 每项得1分，共4分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲安保队长 | 投标人拟派本项目安保队长具备：（中标后必须在本项目工作） 1.高级（国家职业资格三级）及以上保安员职业资格证书； 2.中级（国家职业资格四级）及以上消防设施操作员或中级（国家职业资格四级）及以上建（构）筑物消防员证书； 3.本科及以上学历证书； 4.红十字会颁发的救护培训合格证书。 每项得1分，共4分。 注：投标文件内提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲消控室安保人员 | 投标人拟派本项目消控室安保人员具备： 1.中级（国家职业资格四级）及以上保安员职业资格证书； 2.中级（国家职业资格四级）及以上消防设施操作员或中级（国家职业资格四级）及以上建（构）筑物消防员证书； 每人次得0.5分，每项最高2分，最高4分。 注：投标文件内须提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲工程领班 | 投标人拟派本项目工程领班具备： 1.本科及以上学历证书； 2.中级或以上工程师职称。 每项得2分，共4分。 注：投标文件内须提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 4 |
|  | ▲服务保障、展览讲解 | 投标人拟派本项目服务保障、展览讲解人员具备： 1.本科及以上学历证书； 2.具有普通话等级证书。 每人次得1分，每项最高2分，最高4分 。 注：投标文件内须提供身份证扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 4 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具备： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 每项得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | ▲获奖情况 | 投标人自2022年1月1日以来获得过政府主管部门颁发的物业管理相关项目荣誉或表彰，每有一项得1分，最高得2分。 注：投标文件中须提供以上证书或证明复印件并加盖投标人公章或网络查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 2 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似物业服务项目业绩，每具备1项业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |

备注：表格中标▲项为客观分

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第七章  物业考核评分标准

附件：物业考核评分标准

苏州城建档案馆物业日常管理考核表(      年    月)

| 分类 | 分值参考 | 考核标准、内容 | 评分细则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理目标（12分） | 3 | 应使用计算机等智能化设备以及现代化管理手段，提升工作效率，达到为城建档案馆提供专业化服务的目标，但所配备电脑等设备严禁用于非工作用途。 | 发现1处不相符，扣0.5分 |  |
|  | 3 | 资产完好率100％；维修及时率常规情况下3个工作日内完成）；突发事件响应时间（常规情况下5分钟内）；物业方承担维修的项目，按时合格率≥100％，返修率≤2％；其他维修项目，按时合格率≥100％。 | 凡出现资产损失且为乙方原因的，所有责任由乙方承担。每出现1次不符合，扣2分（其中按时合格率以年度计算，并在合同期最后一个月内进行考核） |  |
|  | 3 | 每季度通过专题会议或者发放物业管理服务工作征求意见单等方式，向业主和相关使用人进行满意率调查和意见征询，对合理建议及时整改，满意率≥92％；客户意见2个工作日内回复，及时处理率≥92％。 | 不进行满意度调查，扣3分；满意率低于92％，扣1分；低于90%，扣1.5分；低于85%，扣2分；客户意见2个工作日内未回复或及时处理率低于92％，扣2分 |  |
|  | 3 | 物业项目处形成自查自检机制，每月月底进行工作检查，出具检查报告，并召开工作会议，针对检查报告以及其他问题进行总结，落实整改方案。乙方总负责人合同期内至少参加2次会议。 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |
| 二、制度建设及档案管理（14分） | 3 | 完整的规章制度体系（办公室、人事、仪容仪表、安保、保洁、维修、会务服务、物资等方面），并进行分类、归纳和细化，加强制度的可操作性、规范性、全面性，及时更新，具有落实措施和绩效考核方法，每半年度集中汇编结集。 | 乙方必须根据实际工作需要不断完善规章制度建设，并将修订情况报甲方进行备案，如相关工作没有制度可依或相关制度已不能反应真实工作情况，每发现1次，扣1分 |  |
|  | 3 | 有明确的档案管理制度，有科学规范的档案分类目录，所有的物业管理内容应分类分册建立目录，便于查询。 | 档案分类不规范的，每发现1次扣1分；乙方必须根据实际工作需要不断规范档案管理制度及分类，如有修订将修订情况报甲方进行备案 |  |
|  | 3 | 保证档案资料的完整、准确、安全，保证档案资料及时归档，建立定时检查机制，包括工程维修记录及消耗明细、消防安全检查、清洁记录、巡逻记录等所有与日常工作相关的记录，检查其安全性，发现疏漏部分及时整改。 | 不能及时归档，每出现1次，扣0.5分；不能定期进行检查或修改，导致缺档、断档或错误的，每出现1次，扣0.5分 |  |
|  | 3 | 做好当月物业管理情况书面汇报及水电报表，每月乙方工作报告按时提交（次月5日之前）。 | 提交不及时，每出现1次扣1分 |  |
|  | 2 | 房屋及其共用设施设备、物品、使用人档案材料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。 | 每发现一项不齐全或不完善，扣0.5分 |  |
| 三、人事管理（10分） | 2 | 有完备的组织结构图及岗位说明书，配备岗位数量符合合同约定，或者提供的工时符合合同约定；建立岗位责任制，制定具体的落实措施和评估/激励方案。 | 在乙方相关文件的基础上，甲方有权审阅并提出修改意见，未及时完成或不完善的，扣1分 |  |
|  | 2 | 专业人员需持证上岗，严格执行操作规程。 | 专业配备人员未能获得相关认证或不符合相关法律法规要求，每发现1例，扣1分 |  |
|  | 2 | 员工统一着装，仪表整洁，佩戴明显标志；工作规范，文明服务，作风严谨，忠于职守，认真负责，礼貌热情，不脱岗，不聚众聊天，不做与工作无关的事情等。 | 每发现1处不符，扣0.5分；乙方必须根据实际工作需要不断完善仪容仪表规定，并加以制度化规范 |  |
|  | 1 | 有完整、合法的人员调配、招聘与离职控制程序，加强目标管理。 | 每出现违法劳动用工情况1次，扣1分 |  |
|  | 2 | 管理严格有序，保密意识强。不可私自拍照、录屏、保存及传播监控录像； | 每出现违法劳动用工情况1次，扣1分 |  |
|  | 1 | 乙方及其员工、代理人应遵守档案馆相关管理制度。 | 乙方员工违反相关制度的，每发现1次，扣1分 |  |
| 四、建筑物、设施、设备资产管理及其维修保养（15分） | 1 | 房屋外观良好，整洁明亮，无破损、脱落、渗漏、侵蚀、污渍、乱涂乱画或乱悬挂现象，保证房屋各部分处于完好状态（维修实施中项目除外）。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 道路、楼道、大厅等公共照明完好；排水系统通畅，道路、地下室、设备房无积水 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 1 | 无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象。 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |
|  | 2 | 编制房屋、设施设备等的安全检查、养护计划，大、中修方案和预算。 | 缺少相关检查、方案或计划，每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 1 | 建立并落实维修服务承诺制，返修率不高于1％。 | 无回访记录或返修率高于1％，扣1分 |  |
|  | 1 | 正确使用、操作各类设施设备，保证其安全良好运行，定期巡回检查，维护保养，运行记录管理；并建立定期维修保养计划。 | 由于乙方原因导致设施设备不能良好运行的，按相关考评要求进行评分；其他相关问题每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 1 | 做好与本物业项目相关的工程竣工验收及相应接管工作。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 常规维修当天解决，建设单位责任当天联系，一般急修项目，15分钟之内到场，即时处理；其他零星维修保证24小时内完成；做好报修、维修记录。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 制定设施设备事故应急处理方案，运行出现故障后，维修人员在规定时间内到达现场抢修并及时向甲方进行汇报。 | 不能在规定时间内采取措施，每次扣1分 |  |
|  | 2 | 对施工队进行监督管理，做好人员和物资出入登记，严格按有关规范执行，预防和制止违法、破坏公共设施设备的行为，保证所有资产安全完备，发现问题及时进行处理和反馈。 | 未作有效登记和监督，每发现1次，扣0.5分 |  |
| 五、能耗管理（2分） | 1 | 建立用水、用电管理制度，每月抄表记录汇总到甲方。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 1 | 制定节水、节电计划，进行合理有效控制。 | 每出现一次浪费水或电的行为而未能及时发现或制止，扣0.5分 |  |
| 六、安全、消防等管理（20分） | 2 | 及时排除各类安全和消防隐患，零火灾事故，零安全责任事故。 | 每出现一次，且经查明为乙方责任的，扣2分 |  |
|  | 2 | 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受甲方和使用人对物业管理服务报修，求助，建议，问询，质疑，投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有登记制度、回访制度、反馈制度，并做记录。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 结合本物业特点，制定安全防范措施。有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度。 | 每发现1次脱岗，扣1分 |  |
|  | 2 | 监控室持证值班；发现紧急情况2分钟内进行响应和汇报，5分钟内采取相应解决措施 | 每发现1次没有按要求严格执行，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 保安人员做到环境熟悉，文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。固定岗人员需做到姿态端庄，精神高昂，不得出现松松垮垮、精神懈怠的状态，工作期间不得做与工作无关的事情。 | 每发现1次不符合，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 定期进行消防安全检查，并书面登记；遇台风暴雨等灾难性天气，提前1天向业主发放通知。 | 每发现1次不符合，扣1分 |  |
|  | 2 | 定期进行安全防火检查，保证各处消防通道畅通，并将检查结果及时反馈，联合消防行政执法单位组织消防培训及消防演习一年≥2次 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |
|  | 2 | 每季度（或根据甲方要求）开展馆内消防设施设备及风险隐患的自查，并对自查结果进行分析后报告建议至业主方。 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |
|  | 1 | 制定停车管理制度；及时疏导车辆进出，做好出入登记；车辆停放有序，严禁在广场或消防通道等处停车；保证停车场安全。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 3 | 制定应急方案（≥10套），并严格执行。出现问题后2分钟内进行响应并汇报，5分种内到达现场采取相应解决措施，保护管理范围内人员生命、财产安全及公共设施完好。否则，所带来的一切损失，由乙方承担；应急预案需常变常新，确保预案的时效性和实用性。 | 没有应急预案，每缺少1套，扣0.5分；不能及时组织员工进行预案实施演练，每发现1次扣0.5分。 |  |
| 七、环境卫生管理（17分） | 2 | 清洁卫生实行负责制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 5 | 对指定办公室和会议室每日清洁。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  |  | 公共区域和办公区域保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  |  | 电梯轿厢地面每天清洁4次以上，内壁每天清洁1次以上，电梯可视化区域无污迹、杂物。 |  |  |
|  |  | 洗手间每天清洁6次以上，确保洗手台无积水、厕纸和洗手液保持常备、地面无水迹、马桶或蹲坑及时清洁、空气无异味、内壁及隔断无污渍和涂鸦。 |  |  |
|  |  | 室内空气无异味；积极采取措施，保证馆内无苍蝇和老鼠。 |  |  |
|  | 4 | 垃圾日产日清。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  |  | 定期进行全馆卫生消毒工作。 |  |  |
|  |  | 有毒有害物品处理及时、得当，符合相关规定。 |  |  |
|  |  | 定期对自来水箱进行消毒和水质检测（每半年），防止二次污染。 |  |  |
|  | 6 | 室内及室外灯杆旗、灯柱等每天清洁1次以上，确保无积尘、无污渍、无锈迹、无蜘蛛网等。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  |  | 公共广场、停车场、道路、绿化带内无污物、杂物、烟头等，每天清洁2次以上。 |  |  |
|  |  | 室外区域和车棚区域每天清扫，保证无垃圾纸屑和树叶。 |  |  |
|  |  | 绿化乔木养护修剪规范，绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 |  |  |
|  |  | 负责公共绿地、绿化、建筑小品等的巡视检查，发现问题及时与甲方及施工单位联系。 |  |  |
|  |  | 明暗沟、污水井内无杂物、无积沙堵塞。 |  |  |
| 八、服务工作（10分） | 4 | 接待、会务人员仪表整洁，礼貌热情，在规定的服务时间内，始终保持有岗有人有服务，出现问题及时处理，并联系相关单位协助解决。 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |
|  | 2 | 服务电话记录清楚，做好交接班及相应的交接记录。 | 每发现1处不符合，扣0.5分 |  |
|  | 2 | 做好物业内临时性、突发性的服务及各类接待工作。 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |
|  | 2 | 按甲方要求完成后勤保障工作（包括问讯、分发邮件、引导、秩序维护以及搬运、辅助劳务等）。 | 每发现1处不符合，扣1分 |  |

备注：

1、此表由甲方在工作时间内随机检查，如发现有未达标情况，甲方将以照片或文件等形式通知乙方，并按相关条款进行扣分；

2、如考评分在基准分90分以上 （含90分），且针对扣分项目，乙方按期整改完成，则当月物业管理费全额计算；

3、如未能按期整改完成，则按照扣分项目2倍的分数进行扣分；如不进行整改，直接扣10分；

4、考评总得分每低于基准分（90分）1分，扣减当月物业管理费1%；月考核每低于基准分（79分）1分，扣减当月物业管理费0.2%；

5、合同期内，同一个问题重复出现的，从第2次开始按照扣分项目2倍的分数进行扣分，第3次开始按照扣分项目3倍的分数进行扣分，以此类推；

6、整改时间以整改通知书为准。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。