竞争性磋商文件

项目名称：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目

项目编号：JSZC-320900-JSKS-C2025-0007

盐城市公安局

江苏凯胜工程造价咨询有限公司

2025年9月

总 目 录

竞争性磋商公告	1

供应商须知	6

合同文本	21

采购需求	32

评审方法与评审标准	118

响应文件格式	123

- 第一章   竞争性磋商公告

项目概况 盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月13日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSKS-C2025-0007

2.项目名称：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：186.67 万元（财政性资金）

5.最高限价：186.67 万元（财政性资金）

6.采购需求：详细内容见本磋商文件第四章，具体以采购人提供的工程量清单、图纸及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

7.合同履行期限：45日历天

8.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。供应商投标时须提供《中小微企业声明函》，否则按无效处理。采购标的的所属行业为建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质，并具有有效的企业安全生产许可证的独立法人企业。

3.2项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上建造师资格（投标时须提供建造师注册证书）和持有安全生产考核合格证（B类）。

3.3其他要求：

3.3.1 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

3.3.2 投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供开标之日当月向前3个月中任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料加盖 投标人公章。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年10月13日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、开启

1.时间：2025年10月13日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心 CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理， 联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

3.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

3.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

5. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：盐城市公安局

地   址：盐城市平安路9号（邮编224000）

联系人：江警官

联系方式：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名   称：江苏凯胜工程造价咨询有限公司

地   址：盐城市盐南高新区新都街道阳光世纪城C幢五层

联系人：王工

联系方式：18751453563

3.项目联系方式

项目联系人：江警官

电     话：0515-83220095

- 第二章供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准参照苏政采协[2024]20号文的40%计取。投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使 其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5 日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告 形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、 图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。 磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因 造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及成交原则

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及 最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目的二轮报价即为最后报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA 电子公章。

27.2各供应商最后报价结束后,磋商小组应强化政府采购异常低价审查。

27.2.1审查的情形和具体要求

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.3 评审方法和评审标准

27.3.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.3.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家 的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成 交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供 应商在成交结果公告届满之日起30 日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30 日后， 苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意， 成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅  中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提 供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联 合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第四章《采购需求》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商 必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付预付款。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章   合同条款及格式

项目名称：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目

项目编号：JSZC-320900-JSKS-C2025-0007

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目竞争性磋商采购的结果，签署本合同。

一、工程概况

1.工程名称：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目。

2.发包范围：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目的施工，具体以甲方提供的工程量清单、图纸及甲方现场要求为准，甲方保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

3.建设地点：盐城市公安局人民警察训练学校内（亭湖区环保大道8号）。

二、工期

工期：45日历天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、合同价

人民币:（大写）元 (¥元）

五、项目负责人

乙方项目负责人姓名及证书号：

六、合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件；

（3）图纸；

（4）技术标准和要求；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，以最新签署的为准。合同文件的补充和修改须经合同当事人签字或盖章。

七、材料设备供应

1.本项目为乙方包工包料项目。

2.本工程材料由乙方组织采购，凡由乙方采购的材料，乙方应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如乙方所供材料不符合相关质量标准或规格与招标文件有差异的，禁止使用。乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责，在工程款中直接扣除。

八、履约保证金

1.乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%， 甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用 报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

2.合同履行结束后，甲方在验收合格后15 日内退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后15 日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

九、工程付款

1.合同预付款比例为30%。具备施工条件且乙方人员已进场的，甲方在收到乙方发票10个工作日内将预付款支付到乙方账户；

2.工程经甲方组织的竣工验收合格后，甲方在收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付至合同价的60%；

3.工程经审计后，甲方在收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付至审定价的95%；

4.验收合格满年无质量问题，甲方在收到乙方发票10个工作日内，甲方按审定价结清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入乙方基本账户，实行专款专用。

十、合同定价方式与工程结算

1. 本项目采用固定单价合同，合同实施过程中风险范围内中标综合单价不作调整。

2. 结算价=中标价±变更工程价款±招标文件及合同约定可以调整的价格。

3.上式中招标文件及合同约定调整的价格包括但不限于以下2种情况：

3.1由于工程量清单有误或设计变更等非乙方原因引起的工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过10%时，其综合单价执行中标综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%时，应由受益方在14 日内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由乙方提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经甲方确认后作为结算的依据。

3.2由于工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方按招标文件约定的计价程序提出综合单价，经甲方确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

中标价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、甲方供应材料总价及上述四项的税金）

下浮率＝1- ×100% 最高限价 （扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、甲方供应材料总价及上述四项的税金）

4.施工期间部分材料市场价格发生变化超出一度幅度时的风险约定：不调整。

5.以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的的风险约定：不调整。

6.没有甲方书面同意的变更和增项，增加费用部分不予结算。

7.以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商。

十一、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。如由此给甲方造成损失的，甲方有权追究其责任，乙方须赔偿甲方的相应损失。

2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得要求工作人员违反安全管理的规定进行施工。

3.若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方并上报 有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十二、安全要求

（一）保密安全要求

乙方在信息化建设过程中，应配合甲方，落实如下安全保密要求：

1.明确合作事项的安全保密责任人；

2.对参与人员提出与合作事项有关的安全保密要求；

3.及时清除离职、离岗或者不再参与公安信息化建设的员工持有的甲方文档资料、数据等内容；

4.对本单位参与公安信息化建设安全保密责任落实情况进行年度评估，并向甲方提交评估报告；

5.在得知提供的产品、服务存在安全漏洞或者危害信息系统安全的潜在风险时，须第一时间报告甲方，并及时启动应急预案，提出解决方案；

6.乙方及其工作人员严禁未经批准翻阅、复印、拍摄甲方内部文件，或者将甲方内部文件带离指定办公场所或者区域；

7.其他应当遵守的安全保密要求。

（二）数据安全要求

乙方及其工作人员在信息化建设过程中不得从事下列危害甲方数据安全的行为：

1.违规下载、留存、使用公安内部数据；

2.算改、毁损、泄露、出售公安内部数据；

3.向境外机构和人员提供公安重要数据；

4.在互联网上存储、处理、传输公安内部数据和应用系统源代码；

5.使用未经过脱敏的公安敏感数据在互联网上进行开发；

6.将公安数据用于商业用途；

7.其他危害数据安全的行为。

（三）网络应用安全要求

乙方及其工作人员不得从事下列危害甲方网络和应用安全的行为：

1.违规将公安网络与任何外部网络连接；

2.擅自扫描、探测、入侵公安网络及应用系统；

3.设置应用系统后门、木马、病毒等恶意程序；

4.擅自将参与单位及参与人员的终端、移动存储介质、无线设备等与公安网络连接；

5.擅自建立跨网、跨域数据传输或者运维通道；

6.拆除、破坏公安监管设施或者卸载监管程序；

7.擅自对公安应用源文件、应用源代码进行反编译、加密、解密；

8.擅自公开与合作事项相关的技术实现方法或者业务模型等重要信息；

9.其他危害公安网络和应用安全的行为。

十三、工程转包、分包

乙方不得将工程进行转包和违法分包，若发现乙方擅自进行转包和违法分包，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

十四、其他

1.本项目施工时乙方须采取有效的隔尘消声措施，不得影响高速一大队正常办公秩序，中午休息时间段不得进行有噪音的施工工序。施工时间须完全服从甲方时间安排，如因甲方工作需要，甲方可以要求乙方暂停施工，由此产生的费用由乙方承担。

2.本项目所使用的主材在进场时须报甲方确认，确认通过后方可进场用于本项目的施工。甲方有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

3.环保要求：本项目所用材料等甲醛释放量须符合国家标准项目竣工后乙方须委托第三方检测机构进行检测并出具相关检测报告（检测费用由乙方承担）。

4.该工程的项目负责人必须常驻现场，中途如需离开必须经甲方同意，否则，每发现一次乙方须承担违约金1000元，一次离开超过3个工作日或私自离开超过3次，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。

5.乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理,做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。乙方须服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担。乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

6.乙方进场后，必须服从甲方对施工场地总平面的规划，服从甲方的统一调度和指挥。如乙方出现不服从管理情形的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金，发生一次罚款人民币2000元。

7.质量管理：乙方须严格按照质量标准、验收规范等组织施工，接受甲方、监理单位的检查。若发生工序验收不符合质量目标要求的，每发生一次向甲方支付2000元的违约金，另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担,工期、造价不给予补偿。违约金甲方可直接在支付工程款或履约保证金中扣除，甲方也可要求乙方在接到支付违约金通知之日起3 日内另行支付。若未按照甲方要求及时整改到位或拒不整改的,甲方有权委托第三方代为实施，乙方须无条件配合，且费用由乙方按实际发生费用的1.5倍承担，在合同款支付时扣除。乙方必须按甲方提供的工程量清单及甲方现场要求进行施工，除甲方要求变更外，乙方未按上述要求施工，甲方有权要求乙方按分部分项工程费的2倍承担违约金，在合同款支付时扣除；材料品种、规格、数量等必须按图实施，如甲方需要调整工程内容时，乙方在接到书面通知后，必须按甲方的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工。如乙方未按招标清单及甲方要求进行施工的，导致竣工验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，且须承担5000元/处的违约金，在合同款支付时扣除。乙方使用的材料应当符合招标文件的规定及工程质量的要求，如不符合导致工程检验不合格的，由乙方无偿整改直至验收合格，相关费用全部由乙方承担，工期不予延长，同时承担合同价10%的违约金。

8.工期延误：8.1因甲方原因导致工期延误：①经甲方确认的不可抗力因素；②合同中约定的或甲方同意工期顺延的其他情况。上述情况必须经甲方书面确认，确认后工期可相应顺延。③如因甲方原因并且符合工程工期顺延的情况，乙方不得向甲方提出其他索赔要求。8.2因乙方原因导致工期延误：乙方应按照合同工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，必须在合同工期内完成全部工程量，且必须满足工程项目总体竣工要求。如乙方无故提出停工、怠工5天以上，甲方有权解除合同，清退出场，已完工程量不予结算。如因乙方原因延误工期的，乙方应承担违约责任，按每拖延一天向甲方支付人民币3000元的违约金，延期超过3天的，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，同时对甲方的全部损失承担赔偿责任。

9.在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结履约保证金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场。

⑴ 将工程转包或违法分包给他人施工；

⑵ 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

⑶ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

10.乙方应按甲方要求及时报送竣工结算资料。30万元（不含）以下项目的决算审计费用由乙方承担。30万元（含）以上项目，决算审计核减报审价格不超过5%（含）的，甲方承担审计费用；项目决算审计核减报审价格5%（不含）—10%（含）的，超出5%部分的审计服务费由乙方承担；项目审计核减超过报审价格10%（不含）的，所有审计服务费由乙方承担。

11.若乙方违反本合同第十二项“安全要求”中的任一条款内容，情节轻微或者尚未造成严重后果的，由其采取补救措施或支付违约金；造成严重后果或者拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求的，甲方有权提前解除合同；违反法律法规的，依法追究乙方法律责任，甲方可提请将乙方及工作人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单；构成犯罪的，依法追究乙方刑事责任。

12.若乙方工作人员违反本合同第十二项“安全要求”中的任一条款内容，由甲乙双方给予批评教育、责令整改；情节较重的，由乙方更换人员，并对其作出处理；违反法律法规的，依法追究其法律责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任；鉴于部分违约行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认的，甲方可保留进一步追偿的权利。

13.本合同条款未尽事宜由双方按照《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）示范文本的有关内容在合同中具体约定。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                    乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

工程质量保修书

发包人（全称）：盐城市公安局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程、外墙面真石漆、暖通、智能化、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：从该工程竣工验收合格之日起至该工程约定保修期满之日止为保修期。保修期内若因承包人施工责任引起的质量缺陷，承包人应该在本保修书约定期限内派人到场保修，并承担保修责任及保修费用；承包人不能在约定期限内派人到场保修的，可委托发包人委托他人保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程为5年；

3．暖通、智能化、电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；

4．装修工程为3年；

5．其他项目保修期限约定如下：3年；上述质保期为最低年限，有新规范规定的按新规范规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、双方约定的其他工程质量保修事项：    /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

地  址：                          地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则不予验收和付款；项目的变更（增项、减项绝对值的合计）不能超合同价的10%，超过废标处理，且不予结算。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的7 日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，应当严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目的采购活动中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

项目负责人（签字）：       联系方式：

（供应商单位公章）

- 第四章 采购需求

项目属性：建筑类项目

一、项目概况及要求

1.项目名称：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目

2.预算金额（最高限价）：186.67 万元

4、合同履行期限（工期）：45 日历天

5、质保期：3年

6、质量标准：合格

7、发包范围：盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目的施工，具体以采购人提供的工程量清单、图纸及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

二、踏勘现场

因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘联系人：吴超，联系电话：15151062121；踏勘时间：2025年9月30日上午9点-11点，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

三、施工要求

1、中标人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

1.1承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。②中标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③中标人进场后，必须服从采购人对施工场地总平面的规划，服从采购人的统一调度和指挥。④采购人将不定期对中标人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤中标人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由中标人承担，同时还须接受采购人的经济处罚。

1.2承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

1.3需中标人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，中标人自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

1.4承担费用负责已竣工但未交付采购人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：中标人负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

1.5保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。

1.6双方约定的中标人应做的其他工作：招标时，采购人已要求中标人自行到施工现场踏勘。采购人提供现有的施工场地现状，施工用水、电费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

2、安全施工

2.1中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2.2中标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2.3发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理。

四、投标报价要求

1、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程竞争性磋商文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时综合单价不调整，工程量按实结算。

2、投标报价的方式：固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。

3、投标报价的计价方法

本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。投标人应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。

4、投标报价文件编制的依据

4.1 采购人提供的竞争性磋商文件、招标工程量清单及其补充通知；

4.2 采购人设定的最高限价；

4.3《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范；

4.4 有关的施工规范与工程验收规范；

4.5 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工方案；

4.6 投标人的企业定额；

4.7 投标人可同时参考2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及江苏省关于营改增的计价文件等最高限价（预算）的编制依据。

5、投标报价文件编制的要求

5.1采购人提供的招标工程量清单应与竞争性磋商文件一起参照阅读。

6、投标报价格式要求：已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程量数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，不得作任何更改变动。说明：清单中暂列金（147014.03元）不得修改，也不随磋商下浮。

五、项目要求

（一）类似业绩

供应商需要具备丰富的施工经验，确保本项目的顺利实施。供应商自2022年1月1 日起（以签订合同时间为准），完成类似项目的案例的优先；

（二）企业实力

具有相关管理体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证）的优先；

（三）人员证书

1、拟投入本项目的项目经理具有建设工程类中级工程师职称及以上的优先；

2、拟投入本项目的技术负责人具有建设工程类中级工程师职称及以上的优先；

（四）施工方案

供应商应根据采购需求和本项目实际，制订相应的施工方案，至少包含以下几类：

1、施工方案与技术措施方案

①施工准备

（1）项目组织机构设置及人员配备情况，至少包含围绕项目的质量、进度、成本、安全等设计，将安全职责并入“现场管理组”；建立“项目决策层 - 现场管理组 - 施工班组”三级管理层级，现场管理组需包含安全管理岗，安全职责条款明确率100%。机构设置及人员配备需符合法律法规及行业规范，满足项目所属行业的强制要求；项目经理需持有注册建造师证书，施工员、安全员、质量员、材料员、资料员持证上岗。

（2）施工场地规划与临时设施布置须符合国家及地方的法律法规、行业标准，满足施工生产的基本需求，优先考虑施工安全，设置安全防护设施，保证人员和设备安全。

（3）材料设备采购及进场计划须包含采购计划和进场管控。采购计划管控：材料设备采购清单需明确规格、数量误差范围（≤±2%），到货时间偏差不超过计划时间 24 小时；供应商需提供近 6 个月内材料检测报告，报告真实有效率 100%。进场检验：材料进场后抽样检验比例≥3%，检验合格率 100% 方可入库；材料进场时间需比施工需求提前 3 日及以上，延误率0%。

②施工项目目标控制

（1）质量目标控制。材料检验：进场材料查验凭证（合格证、检验报告）齐全率 100%，抽样送检率 100%，不合格材料退场率 100%。质量巡查：项目质量员每日开展 2 次（上午、下午各 1 次）质量巡查，巡查记录完整率 100%；每周组织 1 次质量专项检查，问题整改闭环率 100%。验收标准：各分项工程质量验收合格率 100%，优良率≥85%，无重大质量缺陷。

（2）进度目标控制，至少包含月、周进度计划，明确施工准备、施工过程、验收等各阶段的施工任务；若出现滞后，及时调整资源配置（如增加人力、机械）或优化施工工序；建立进度汇报制度等控制措施。计划编制：月进度计划偏差控制在 ±3 天内，周进度计划偏差控制在 ±1 天内，计划编制完成率 100%。资源调整：进度滞后≥5 天时，24 小时内完成人力（增加人数≥原配置的 20%）或机械（增加台数≥原配置的 15%）调整。进度汇报：每周五 17:00 前向采购人提交进度报告，报告准时提交率 100%，数据准确率 100%。

（3）安全目标控制，至少包含对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，提高安全意识；设置明显的安全警示标志，配备齐全的安全防护用品；定期进行安全检查，排查安全隐患并及时整改，对违规操作行为严肃处理等控制措施。安全教育：新进场人员岗前安全培训时长≥24 学时，特种作业人员专项培训时长≥16 学时，培训考核合格率 100%；每月开展 1 次全员安全再培训，参训率 100%。安全防护：施工现场危险区域（高空作业区、临时用电区等）安全警示标志设置率 100%，防护用品（安全帽、安全带等）配备率 100%，佩戴规范率 100%。安全检查：专职安全员每日 2 次安全巡查，每周 1 次综合安全检查，隐患整改率 100%；重伤及以上安全事故发生率 0%，轻伤事故频率≤1‰。

（4）成本目标控制，至少包含将施工成本控制在预算范围内，严格控制材料采购成本，合理安排人力和机械使用等控制措施。成本偏差：施工总成本控制在预算范围内，偏差率≤±5%；材料采购成本偏差率≤±3%，人力、机械使用成本偏差率≤±4%。损耗控制：主要材料（钢筋、混凝土等）损耗率≤3%，辅助材料损耗率≤5%，超损耗部分需提供详细说明并经采购人确认。

③技术措施

施工技术方案及工艺流程：至少包含土石方工程（含暗塘处理）、砌筑工程、钢筋混凝土工程、屋面及防水工程、保温防腐工程、地面装饰工程、墙柱面装饰工程、油漆涂料工程、室外道路工程、、电气工程、给排水工程、室外污水工程、绿化工程等内容。

④科学施工工艺

（1）立体交叉施工：各专业工程分层同步推进。

（2）绿色施工：设置洗车槽与沉淀池控制扬尘。

⑤项目安全措施

（1）责任体系：建立项目经理-安全员-班组三级责任制，明确各岗位安全职责并签订责任书特种作业人员（焊工、电工等）必须持证上岗，实行人证合一动态核验实施安全风险抵押金制度。

（2）季节性专项管理：汛期应对，配备大功率排水泵（每500m2不少于1台），储备沙袋、应急照明等防汛物资；高温防护，实行"抓两头、歇中间"作息（10:00-15:00停工），配置凉茶、藿香正气水等防暑物资。

（3）应急管理：每季度开展消防、触电等专项演练，留存影像记录，与就近三甲医院建立绿色救援通道。

2、工程进度计划与保证措施方案

①对施工进度的关键因素分析

至少包含（1）前期准备阶段；（2）土石方工程施工阶段；（3）砌筑及钢筋混凝土工程施工阶段；（4）装饰工程施工阶段；（5）安装工程施工阶段；（6）室外及绿化工程施工阶段；（7）清理验收阶段等的时间及工序进度计划。各阶段时间管控：前期准备阶段≤2天，土石方工程施工阶段≤5天，砌筑及钢筋混凝土工程施工阶段≤20天，装饰工程施工阶段≤15天，安装工程施工阶段≤10天，室外及绿化工程施工阶段≤5天，清理验收阶段≤3天。

②保证措施和人员分工的合理性

（1）人员保障：明确各工序负责人，合理调配人力，在关键工序（如砌筑工程、钢筋混凝土工程、室外道路工程）增加施工人员，加快施工速度。人员到位率 100%，缺勤率≤3%。

（2）材料保障：主要材料储备量≥3 天施工用量，备用材料储备率 100%；材料短缺响应时间≤2 小时，补货到位时间≤24 小时。

（3）工序衔接：制定详细的工序交接清单，合理安排各工序施工顺序。

（4）进度监控：工序交接清单编制完整率 100%，交接验收合格率 100%；上一工序完成后，下一工序进场间隔≤8 小时。

（5）应急处理：针对恶劣天气（暴雨、台风等），提前 48 小时制定应对方案；安全事故发生后，响应时间≤1 小时，处理完成时间≤72 小时（一般事故），最大限度减少工期延误（延误≤2 天）。

③实施计划

（1）明确目标和范围：确定计划的目标和范围，确保所有参与方都清楚理解。

（2）制定详细步骤：将目标分解为具体的目标和行动，制定每个步骤的时间表和责任人。

（3）资源配置：根据计划的需求，合理配置人力、物力和财力资源。

（4）沟通与协调：建立有效的沟通机制，确保团队成员与相关方之间信息畅通，协调各方行动。

④工期进度安排

（1）分段控制：将工程拆解为6大阶段（拆改/水电/泥木/油漆/安装/保洁），每个阶段设置3-5个关键验收节点。

（2）缓冲机制：总工期预留10%弹性时间（如45天装修期需预留5天）应对突发状况。

（3）主材前置：定制类产品（橱柜、门窗等）需在拆改阶段完成下单，生产周期20~30天。

⑤机械设备和材料投入

（1）优先选择性能稳定、能耗低的设备，避免因故障延误工期‌。材料需根据设计需求精准测算用量，避免浪费。

3、安全管理体系和措施方案

①安全管理体系

（1）安全目标：重伤及以上安全事故发生率 0%，轻伤事故频率≤1‰，施工人员安全培训覆盖率 100%，设备设施完好率≥98%。

（2）责任体系：项目开工后 7 日内完成安全责任书签订，签订率 100%；专职安全员持证上岗率 100%，施工班组每 20 人设 1 名兼职安全员，兼职安全员培训考核合格率 100%。

②制度

（1）制度执行：安全生产教育培训记录、安全检查记录、隐患整改记录等资料留存率 100%；应急管理制度备案完成时间≤项目开工后15天。

③岗位职责的健全

（1）岗位职责的健全至少包含项目经理、团队管理、技术负责人、施工人员、质检员、安全员等。

④安全保证措施

（1）施工前安全准备：安全技术交底覆盖率 100%，交底记录签字率 100%；安全警示标志设置数量≥施工区域面积 / 50㎡（每 50㎡至少 1 处），标志完好率 100%。

（2）各施工环节安全控制：至少包含土石方工程、砌筑及钢筋混凝土工程、装饰工程施工阶等环节的安全控制。

⑤安全责任

（1）现场安全防护：至少包含施工现场设置临时围挡，与其他区域隔离，防止无关人员误入；对裸露的电线、管道接口等进行遮盖或保护，避免人员触碰受伤等。

（2）安全检查与隐患整改：专职安全员每日2次巡查，隐患发现率100%；一般隐患整改时间≤24小时，较大隐患整改时间≤48小时，整改闭环率100%。

4、项目组织结构方案

①合理安排项目部组织结构

（1）项目部组织结构至少包含项目经理部、生产管理部、质量管理部、安全管理部、技术部、物资部、合同部、财务部等。

②项目组人员专业齐全、执业资格齐全

（1）项目组人员至少包含土建、装修、安装类专业，执业资格至少包含建造师、安全员、电工证等。

质量管理体系和措施方案

①确定质量方针和目标

（1）质量目标：工程质量验收合格率 100%，优良率≥85%，重大质量缺陷发生率0%，材料进场检验合格率 100%。

②质量管理体系

（1）质量管理体系：专职质量检查员持证上岗率100%，施工班组质量监督员配置率 100%，质量管理文件备案完成时间≤项目开工后10天。

③制度、岗位职责的健全

（1）供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。

④加强质量监控

（1）质量要求标准：合格，通过相关部门验收。工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚。

⑤质量保证措施

（1）材料质量控制：材料进场时需提供合格证、检验报告等资料，不合格材料严禁进场使用。

（2）施工前质量准备：组织施工人员进行详细的技术交底，明确各工序的质量控制点和施工要求。

（3）各工序质量控制：各分项工程工序自检合格率 100%，复检合格率 100%，未验收合格工序不得进入下一道，工序验收记录完整率100%。

（4）质量检查与验收：每道工序完成后，施工班组先进行自检，自检合格后报质量检查员复检，验收合格签字确认后方可进入下道工序。

（5）质量问题处理：质量问题责任人明确率100%，一般问题整改时间≤48小时，较大问题整改时间≤72 小时，整改验收合格率 100%，处理记录留存率 100%。

6、文明施工及环境保护方案

①文明施工和环境爱护管理目标

（1）现场管理：施工现场设置明显的施工标识牌；对施工区域进行封闭围挡，保持围挡整洁；施工材料和工具分类堆放整齐。

（2）人员管理：施工人员统一佩戴安全帽，施工时间严格控制在6:00-22:00，夜间施工（特殊情况）需提前 3 天报备，减少对周边环境的影响。

(3)卫生管理：施工现场设置临时垃圾桶，及时清理施工垃圾和生活垃圾，做到日产日清。

（4）工序衔接：各工序施工完成后，做到 “工完场清”；材料运输过程中采取防护措施，防止扬尘和遗洒。

②环境保护措施

至少包含噪声控制、扬尘防治等方案，施工期间昼间噪声≤70dB，夜间（22:00-6:00）噪声≤55dB。施工现场洒水频率≥4 次/天（干燥天气≥6 次/天），裸土覆盖率 100%，扬尘监测浓度≤0.5mg/m³。合理安排施工工序，避免夜间施工产生噪声扰民，扬尘扩散等。

③文明施工要求

供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划 。

④实施措施

符合盐城市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

⑤事故与火灾预防

（1）材料优先选用无机饰面材料、阻燃吊顶（如金属龙骨）及防火板材，避免使用易燃彩钢板或木龙骨。易燃材料分类存放，施工现场禁止吸烟，及时清理锯末等杂物。‌配备灭火器并定期检查，确保临时消防通道畅通。‌

7、质保期内的服务方案

①有效识别和解决工程质保期内的质量问题

（1）服务内容：质量保修期内每月开展 1 次工程巡查，巡查覆盖率 100%，重点检查易出现缺陷的部位，主动发现并处理缺陷；接到校方关于工程缺陷的通知后，及时对缺陷进行核实，制定修复方案，按照规范要求进行修复，确保修复质量符合原工程标准。

（2）响应机制：接到业主通知后，2小时内做出响应，紧急缺陷（如漏水、断电）4小时内到场率100%，一般缺陷24小时内到场率 100%。

（3）问题处理流程：缺陷记录完整率100%，现场勘查完成时间≤8 小时，修复方案确定时间≤24小时，修复工期偏差≤±1 天，验收合格率100%。

（4）保障措施：专职处理人员配置≥2人，技术人员配置≥1人；修复材料储备量≥常用缺陷修复用量的1.2倍，材料到位时间≤24 小时。

②质保期服务计划制定

（1）质保期服务：整体工程质保期为三年。质保期外，工程质量出现问题，供应商人应主动提供维修方案，只收取材料费。

③提供及时、全面的售后服务

（1）质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在2小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。

④工程质保期内的检测和维修

（1）施工完成后需与供应商共同检查墙面、水电等细节，记录问题并要求整改，确认问题修复后签订验收文件，明确保修期及维修责任。

（2）质保期内发现质量问题需及时通知供应商，供应商需在合理期限内免费维修，若拒绝或拖延，采购人可委托第三方维修并追偿费用‌。

⑤与采购人的及时沟与反馈

（1）施工过程中遇到问题1天之内与采购人沟通，并提供便捷优越的解决方案。

六、主要设备材料参考品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 技术标准 | 参考品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙地砖 | 环保型、优等品、家装系列 | 东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、亚细亚 |
| 2 | 纸面石膏板 | 环保型、优等品 | 博罗拉法基、龙牌、泰山 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 优等品 | 博罗拉法基、龙牌、泰山 |
| 4 | 乳胶漆 | 环保型、优等品、家装系列 | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 5 | 木质门 | 环保型、优等品 | 欧派、林氏家居、喜来乐 |
| 6 | 木工板、木饰面板 | 环保型、优等品 | 兔宝宝、千年舟、龙牌、莫干山 |
| 7 | 石材 | 优等品 | 福建产 |
| 8 | PVC地板 | 环保型、优等品 | 阿姆斯壮、洁福、嘉宝、LG |
| 9 | 防水材料 | 环保型、优等品 | 雨虹、德高、卓宝、科顺 |
| 10 | 配电箱元器件 | 优等品 | ABB、施耐德、西门子 |
| 11 | 卫生洁具 | 优等品、家装系列 | 九牧、法恩莎、箭牌、摩恩 |
| 12 | 开关、插座 | 优等品 | 施耐德、西门子、西蒙、公牛 |
| 13 | 灯具 | 优等品 | 雷士、欧普、飞利浦 |
| 14 | 电工管、给排水管 | 优等品 | 公元、中财、联塑、伟星 |
| 15 | 电线、电缆 | 铜芯、优等品 | 华美、江南、上上 |

注：1、以上材料在进场前须经建设单位认可，建设单位有权在颜色、用量、材质、参数、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人如采用贴牌产品，一经发现取消采购人有权终止合同，并要求中标人承担相应的违约责任、法律责任。

3、对《主要设备材料参考品牌一览表》中的所有设备材料,投标人投标时无需具体选择品牌投标，中标后须提供样品经采购人书面同意后方可进行批量采购。未经采购人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担。

七、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业一览表：

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属 行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目 | 建筑业 |

八、图纸（另附电子版CAD图纸）

九、招标清单（同时另附13jz格式）

图纸、招标清单下载链接：https://share.weiyun.com/hocB3dLG

盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部

分区域升级改造项目工程

- 招标工程量清单

招标人：                                                造价咨询人：

（单位盖章）                                                         （单位资质专用章）

法定代表人                                         法定代表人

或其授权人：                                          或其授权人：

（签字或盖章）                                                      （签字或盖章）

编制人：                                                       复核人：

（造价人员签字盖专用章）                                                （造价工程师签字盖专用章）

编  制  时  间：   2025年09月22日               复  核  时 间：  2025年09月22日

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                         标段：第1页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 拆除工程 | 1、现场楼地面、 门、墙体、墙面、砼构件、安装等拆除及原状恢复的费用 2、含满足施工作业面的全部拆除及原状恢复至满足甲方使用要求的全部工作内容，投标前查 看现场综合考虑报价，结算不增加费 用拆除内容详见图纸要求 3、现场拆除内容与图纸有出入,则施工时一切服从建设单位和设计单位要求,以现场交底为准 4、投标人需自行勘察现场后报价，结算时不予调整 5、垃圾处理：铲除 的建筑垃圾清理外运，运距≥5km，具 体运距由施工单位自行考虑，结算时运距不做调整，清 运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔墙 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010501006001 | 室外空调机基础 | 1、混凝土强度等级:C25 2、报价包含模板等一切费用 3、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 0.78 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                         标段：第2页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、卫生间蹲便器地 台砌筑尺寸可结合现场实际情况作调整,地台的浇筑必要 时材料陶粒填充; 2、95标准砌筑地 台,地台阳角打磨成 圆角处理 3、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 4、部位：卫生间 | m3 | 3.59 |  |  |  |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:100宽加气砌块 2、所有砌墙的尺寸和材质要求均根据设计图纸的要求,同 时结合设计人员现场交底为准; 3、图中砌墙的尺寸均为墙体粉刷后尺寸,最终以施工单位现场放线,设计人员校正确认后方可砌墙 4、所有新建墙体均砌至建筑梁体或顶面,同时砌筑时严格 按照相关建筑规范标准执行 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 5.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段： 第3页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规 格、强度等级:200宽加气砌块 2、所有砌墙的尺寸和材质要求均根据设计图纸的要求,同 时结合设计人员现场交底为准; 3、图中砌墙的尺寸均为墙体粉刷后尺寸,最终以施工单位现场放线,设计人员校正确认后方可砌墙 4、所有新建墙体均砌至建筑梁体或顶面,同时砌筑时严格 按照相关建筑规范标准执行 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 6.86 |  |  |  |
| 6 | 010503004001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、报价包含模板、钢筋等一切费用 4、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 7 | 010503004002 | 腰梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、报价包含模板、钢筋等一切费用 4、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 0.96 |  |  |  |
| 8 | 010503004003 | 止水带 | 1、混凝土强度等级：C25 2、卫生间新建墙体下方均浇筑300mm高止水带 3、报价包含模板、钢筋等一切费用 4、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 0.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段： 第4页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、报价包含模板、钢筋等一切费用 4、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m3 | 0.57 |  |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:新砌墙体 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2.5水泥砂浆 4、装饰面材料种 类:墙面耐碱玻纤网格布一层 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 160.27 |  |  |  |
| 11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、边框材料种类、规格:40*80*1.4灰色钛合金隔断 2、玻璃品种、规 格、颜色:10厚钢化玻璃 3、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 29.26 |  |  |  |
| 12 | 011210003002 | 淋浴帘 | 1、材料品种、规格:PEVA材质浴帘+铝合金浴帘杆 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 9.1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011101002001 | 地1;原地面水磨 石打扫、清洗 | 1、表面清洗、结晶镜面处理 2、抛光、清理 3、部位：一层门 厅、二层健身器材 室及通道及楼梯 4、报价包含局部水磨石修复费用 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 533.74 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                       标段： 第5页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 011108001001 | 地2:石材(门槛石) | 1、20mm厚石材饰面铺实拍平,专业美缝剂美缝,表面清洗、结晶镜面处理 2、5厚人造石专用胶粘剂(聚合物水泥砂) 3、35厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平 4、刷界面剂一道 5、土建完成面清 理,清水冲洗干净晾 干 6、室内地面材料根据图纸要求选择,材料式样由设计单位选样,甲方认可后方可使用 7、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 3.03 |  |  |  |
| 15 | 011103001001 | 地3:PVC地板(训练区) | 1、表面上保护蜡 2、3厚塑胶地板,用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 3、5厚垫层水泥基自流平砂浆 4、50DS M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)找平层(原墙体拆除后部位需要增加找平层，水磨石处无该找平层做法) 5、刷界面剂一道 6、原水磨石地面打磨(原过道和室内打磨成高度一致) 7、室内地面材料根据图纸要求选择,材料式样由设计单位选样,甲方认可后方可使用 8、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 771.33 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段： 第6页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 011102003001 | 地4:地砖（二层 卫生间) | 1、600*600防滑地砖饰面,专业美缝剂美缝,颜色同瓷砖饰面颜色 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平 4、2mm厚JS(Ⅱ型)聚合物水泥防水涂料防水层,周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300;(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5、2mm厚JS(Ⅱ型)聚合物水泥防水涂料防水层,周边上翻与墙面防水材料衔接,门口外铺出300 6、水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、土建完成面,表面清扫干净,使用WSM20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 8、室内地面材料根据图纸要求选择,材料式样由设计单位选样,甲方认可后方可使用 9、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 52.35 |  |  |  |
| 17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、面层：750*1500防滑地砖,专业美缝剂美缝 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、部位：二层休闲 区 4、室内地面材料根 据图纸要求选择,材料式样由设计单位选样,甲方认可后方可使用 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 168.63 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第7页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 011108001002 | 人造石挡水条 | 1、高度：40mm 2、部位：淋浴间 3、具体做法详见图纸 4、室内地面材料根 据图纸要求选择,材料式样由设计单位选样,甲方认可后方可使用 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m | 2.6 |  |  |  |
| 19 | 011105006001 | 踢1:不锈钢踢脚线 | 1、踢脚线高度:50高 2、基层材料种类、规格:12厚B1阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色:2厚黑钛金不锈钢 4、所有钢构件清理 焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m | 207.05 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011204001001 | 墙1:岩板干挂墙 面(一层门厅墙面) | 1、20厚米黄岩板 2、不锈钢干挂件系统 3、L50*5热镀锌角钢横梁@600【另 计】 4、8#热镀锌槽钢立柱@1000【另计】 5、200*200*10热镀锌铁板【另计】 6、M14机械锚栓固 定于混凝土梁或板;无混凝土墙采用M14锚栓穿墙固定【另 计】 7、原建筑墙体清理干净 8、防护层材料种 类:成品保护、六面防护、晶面处理 9、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 26.14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                         标段：第8页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 011204004001 | 石材墙面钢骨架 | 1、L50*5热镀锌角钢横梁@600 2、8#热镀锌槽钢立柱@1000 3、200*200*10热镀锌铁板 4、M14机械锚栓固定于混凝土梁或板;无混凝土墙采用M14锚栓穿墙固定 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | t | 0.5 |  |  |  |
| 22 | 011204003001 | 墙2:墙板(一层 门厅、二层电梯厅、二层训练区墙面) | 1、12厚成品墙板 2、12厚B1阻燃板(间距400预留20mm伸缩缝) 3、50*20*0.6覆面轻钢龙骨间 距@400mm,横向U型龙骨(直卡式龙骨),与墙面用8对穿螺栓固定 4、M8热镀锌膨胀螺栓 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 341.28 |  |  |  |
| 23 | 011207001001 | 墙3:长城板(一层门厅墙面) | 1、20厚仿木纹长城板 2、12厚B1阻燃板(间距400预留20mm伸缩缝) 3、50*20*0.6覆面轻钢龙骨间 距@400mm,横向U型龙骨(直卡式龙骨),与墙面用8对穿螺 栓固定; 4、M8热镀锌膨胀螺栓 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 8.32 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段： 第9页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 011207001002 | 暗藏消火栓 | 1、部位：暗藏消火 栓 2、骨架：40*40*4热镀锌方管 3、基层：12厚B1阻燃板 4、面层：同墙面材质材料，门表面贴发光标志 5、拉丝不锈钢铰链等五金件综合考虑在报价内 6、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 3.36 |  |  |  |
| 25 | 011207001003 | 墙4:木饰面(一层门厅墙面) | 1、12厚实木多层木饰面 2、12厚B1阻燃板(间距400预留20mm伸缩缝) 3、50*20*0.6覆面轻钢龙骨间 距@400mm,横向U型龙骨(直卡式龙骨),与墙面用8对穿螺 栓固定; 4、M8热镀锌膨胀螺栓 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 21.85 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                       标段： 第10页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 | 011207001004 | 墙5:亚克力板(二层电梯厅、二层 训练区墙面) | 1、5厚警察蓝亚克力板 2、专用胶黏剂 3、刮腻子三遍(找平、修补、打磨), 封闭底涂料一道 4、15厚1:3水泥砂浆打底 5、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面 各200,在砌块与柱表面各100,用钢钉固定 6、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛(抹前用水喷湿墙面) 7、暗藏消火栓（成 品装饰板）做法综 合考虑在报价内 8、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 10.23 |  |  |  |
| 27 | 010805006001 | 不锈钢(电梯门套) | 1、1.2厚黑钛金304不锈钢 2、12厚B1阻燃板(间距400预留20mm伸缩缝) 3、50*20*0.6覆面轻钢龙骨间 距@400mm,横向U型龙骨(直卡式龙骨),与墙面用8对穿螺 栓固定; 4、M8热镀锌膨胀螺栓 5、工程量包含门头部分 6、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 12.16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                       标段：第11页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 011406001001 | 无机涂料墙面 | 1、无机内墙涂料一道,罩光无机涂料一道 2、刮腻子三遍(找平、修补、打磨), 封闭底涂料一道 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面 各200,在砌块与柱表面各100,用钢钉固定 5、3厚外加剂专用 砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛(抹前用水喷湿墙面) 6、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 285.26 |  |  |  |
| 29 | 011208001001 | 柱子镜面不锈钢(完成面厚度 约20mm)(二层训练区结构立柱) | 1、柱身为1.2厚304镜面不锈钢（四个 角折弧） 2、12厚B1阻燃板(间距400预留20mm伸缩缝) 4、15厚1:3水泥砂浆打底 5、所有柱面一层钢 丝网片(网 孔10X10X0.6) 6、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛(抹前用水喷湿墙面) 7、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 70.31 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第12页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 011208001002 | 柱子警察蓝亚克 力板(二层训练区结构立柱) | 1、柱顶和柱底为400mm高5厚警察蓝亚克力板 2、12厚B1阻燃板(间距400预留20mm伸缩缝) 4、15厚1:3水泥砂浆打底 5、所有柱面一层钢 丝网片(网 孔10X10X0.6) 6、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛(抹前用水喷湿墙面) 7、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 10.56 |  |  |  |
| 31 | 011204003002 | 墙9:墙砖(湿贴) | 1、300*600瓷砖贴面,同色专用美缝剂(贴至吊顶内50) 2、8厚专用胶泥黏贴 3、6厚1:2水泥砂浆压实抹平,压入耐碱玻纤网布 4、1.5厚JS防水涂料,涂刷不少于3遍 5、15厚1:3水泥砂浆打底 6、卫生间所有墙面加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6) 7、3厚外加剂专用 砂浆打底刮糙或专用界面剂甩毛(抹前用水喷湿墙面) 8、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 295.48 |  |  |  |
| 32 | 011406001002 | 楼梯墙面及楼梯底面涂料出新 | 1、楼梯墙面及楼梯 底面涂料出新 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 466.94 |  |  |  |
| 33 | 011208001003 | 零星装饰 | 1、盥洗室处转角处采用15*15*1.2黑色不锈钢收口 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m | 7.48 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第13页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂 浆配合比:1:1水泥砂浆 2、窗台板材质、规 格、颜色:20厚白色人造石材块料面 板，加双边磨倒角边，台面宽200内 3、含倒角、磨边、防护等所有费用 4、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 14.37 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011302001001 | 顶1:轻钢龙骨石 膏板无机涂料吊 顶(一层门厅、二层训练区) | 1、刷无机涂料三遍 2、2厚与产品配套腻子满批两遍随磨光 3、涂钉眼刷防锈 漆,阴、阳角及板接 缝处分别贴专用封缝带 4、双层9.5厚纸面石膏板,专用配套自攻螺钉拧牢 5、50*20*0.6次龙骨@400 6、50*20*0.6横撑龙骨插挂件@400 7、C60×27×1.2主 龙骨配套挂 件@≤1000mm 8、φ8镀锌螺杆吊筋配吊件@≤1000mm(吊顶距离结构楼 板、梁底≤1500时) 9、3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 10、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 11、钢筋混凝土楼 板 12、具体做法及要求详见设计图纸， 满足甲方要求 | m2 | 192.99 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                       标段： 第14页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 011302002001 | 顶2:轻钢龙骨铝方通(一层门厅) | 1、30*60*1仿木纹铝方通 2、轻钢挂件用铆钉链接铝方通 3、0.6厚专用型轻 钢龙骨@400 4、C60×27×1.2主龙骨@≤1000mm 5、φ8镀锌螺杆吊 筋 6、钢筋混凝土楼板 7、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 83.58 |  |  |  |
| 37 | 011302002002 | 顶2:轻钢龙骨铝方通(二层休闲 区) | 1、30*60*1仿木纹铝方通@100 2、轻钢挂件用铆钉链接铝方通 3、0.6厚专用型轻 钢龙骨@400 4、C60×27×1.2主龙骨@≤1000mm 5、φ8镀锌螺杆吊 筋 6、钢筋混凝土楼板 7、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 168.63 |  |  |  |
| 38 | 011302001002 | 顶3:铝扣板(二层 卫生间) | 1、300*300*1白色铝扣板吊顶 2、配套弹簧吊扣连接,四边墙面0.6厚L 型边龙骨固定 3、60*27*1.2轻钢主龙骨中距≤1200 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间 距≤1200x1200, 5、3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 6、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、钢筋混凝土楼板 8、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 52.44 |  |  |  |
| 39 | 011407002001 | 原顶刷深灰色无机涂料 | 1、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 825.55 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                       标段： 第15页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 40 | 011407002002 | 原顶刷白色无机涂料 | 1、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 169.37 |  |  |  |
| 41 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格:木龙骨木工板基层涂刷防火涂料3 遍，石膏板覆面 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m | 10.01 |  |  |  |
| 42 | 011304001001 | 回光灯槽 | 1、灯带型式、尺 寸:回光灯槽，木工 板基层石膏板覆 面，乳胶漆饰面 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m | 13.11 |  |  |  |
| 43 | 011304002001 | 筒灯孔 | 1、风口材料品种、规格:筒灯孔 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:成品高 光免漆板隔断 2、配件品种、规格:不锈钢配件 3、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 4、部位：卫生间 | m2 | 36.92 |  |  |  |
| 45 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1、材料品种、规格、颜色:手纸盒 2、施工前投标人需提供样册，由招标人选型定样 | 个 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第16页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 46 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、20厚爵士白人造石、挂板、挡水条 2、支架、配件品种、规 格:40*40*1.2不锈钢方管骨架，下口 挡板成品免漆板嵌铜条 3、包含开孔等一切费用 4、具体做法及要求详见设计图纸，进 场前需提供样品， 经建设单位确认后实施 5、部位：盥洗间 | m | 2 |  |  |  |
| 47 | 011505010001 | 智能镜 | 1、智能镜 2、具体做法及要求详见设计图纸，进 场前需提供样品， 经建设单位确认后实施 | m2 | 3.2 |  |  |  |
| 48 | 011501003001 | 柜子 | 1、柜体采用20厚实木多层免漆板，柜门采用20厚实木多层免漆板门 2、具体做法详见图纸，进场前需提供 样品经甲方认可后实施 3、部位：淋浴间 | m | 2 |  |  |  |
| 49 | 011501018001 | 展示柜 | 1、柜体采用20厚实木多层免漆板 2、尺 寸：3000*3350*400mm 3、具体做法详见图纸，进场前需提供 样品经甲方认可后实施 4、部位：装备展示 区 | m2 | 30.15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第17页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 50 | 011501015001 | 防护系列展示台 | 1、防护系列展示台(不含防弹衣、防爆服、防隔服等) 2、高度200mm，面层用12厚实木复合地板，基层18厚阻燃木工板，L40*4热镀锌方管@400 3、具体做法根据建设单位要求实施， 式样施工前得到甲 方认可 4、部位：装备展示 区 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010801002001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸:M5424 2、材质：成品实木多层板饰面门 3、门套、拉丝不锈钢拉手、门五金 件、嵌缝、地弹簧等费用综合考虑在报价中 4、工程量包含实木多层木饰面封门头 4、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 17.28 |  |  |  |
| 52 | 010805005001 | 玻璃双开门 | 1、门代号及洞口尺寸:BLM2024 2、框材 质:40*80*1.4灰色钛合金隔断 3、玻璃品种、厚 度:12厚钢化玻璃门 4、灰色拉丝不锈钢拉手、门五金件、 嵌缝、地弹簧等费用综合考虑在报价中 5、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 4.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第18页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 53 | 010805005002 | 玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸:BLM0722 2、框材质:1.2黑色不锈钢门套 3、玻璃品种、厚度:5+5钢化夹胶玻璃门 4、拉丝不锈钢拉手、门五金件、嵌 缝、地弹簧等费用综合考虑在报价中 5、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 6、部位：淋浴间 | m2 | 3.08 |  |  |  |
| 54 | 010805005003 | 钢化玻璃门 | 1、玻璃品种、厚 度:12厚钢化玻璃门 2、配地弹簧及不锈钢门夹、304灰色不锈钢拉手、门五金 件、嵌缝、地弹簧等费用 3、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 8.94 |  |  |  |
| 55 | 010801002002 | 单扇实木多层套 装门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1022 2、材质：成品实木 多层板饰面及成品 实木门套 3、拉丝不锈钢执手、门五金配件、 嵌缝、地弹簧费用综合考虑在报价中 4、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 4.4 |  |  |  |
| 56 | 010801002003 | 单扇实木多层套 装门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1022 2、材质：成品实木 多层板饰面、成品 实木门套、12厚实木多层木饰面封门头 3、拉丝不锈钢执手、门五金配件、 嵌缝、地弹簧费用综合考虑在报价中 4、工程量包含门头部分 5、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第19页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 57 | 010801002004 | 单扇实木多层套 装门 | 1、门代号及洞口尺寸:M2024 2、材质：成品实木多层板饰面、成品实木门套 3、拉丝不锈钢执手、门五金配件、 嵌缝、地弹簧费用综合考虑在报价中 4、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 9.6 |  |  |  |
| 58 | 010801004001 | 乙质木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM乙1822 2、材质：12厚实木多层木饰面 3、拉丝不锈钢执手锁、门五金配件、 嵌缝、地弹簧费用综合考虑在报价中 4、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 3.96 |  |  |  |
| 59 | 010801004002 | 乙质木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:FM乙1822 2、材质：12厚实木多层木饰面、12厚 实木多层木饰面封 门头 3、拉丝不锈钢执手锁、、 门五金配 件、嵌缝、地弹簧费用综合考虑在报价中 4、工程量包含750mm高门头部分 5、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m2 | 5.31 |  |  |  |
| 60 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格: φ38X1.5不锈 钢管不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格: φ28X1.2不锈钢管竖杆净距110立柱 3、具体做法详见图纸，式样施工前得到甲方认可 | m | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                        标段：第20页  共20页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011701006001 | 脚手架 | 1、投标人自行踏勘现场，报价前充分 了解施工现场现 状，结合现场情况 及建设单位要求进行报价，包括但不 限于此清单描述的内容。 2、该项目的工程量较为分散，投标人 需现场自行勘察， 综合考虑本项目所需的各项脚手架费用。 3、报价时，其综合单价按项计入。 4、具体做法根据建设单位要求施工。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、投标人自行踏勘现场，报价前充分 了解施工现场现 状，结合现场情况 及建设单位要求进行报价，包括但不 限于此清单描述的内容。 2、该项目的工程量较为分散，投标人 需现场自行勘察， 综合考虑本项目所需的各项费用。 3、报价时，其综合单价按项计入。 4、具体做法根据建设单位要求施工。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                         标段：第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程                                                       标段： 第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理费用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程                                                标段：         第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 79661.16 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  | 79661.16 |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 暂列金额明细表

工程名称：装修工程                                               标段：          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 79661.16 |  |
| 合计 |  |  | 79661.16 |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程                                           标段：              第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.00 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                        标段：第1页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:AX配电箱 2、型号:非标，按设计图纸定做 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4、安装方式:下沿距地1.5m安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:金属桥架 2、型号:详见设计图纸 3、规格:300*100（中间加设隔板） 4、材质:钢制桥架 | m | 67.07 |  |  |  |
| 3 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架 2、材质:型钢 | kg | 89.34 |  |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管JDG50 2、配置形式:暗配 3、其他:包括结构开补槽，接地、除 锈、刷油、防腐、涂刷防火涂料等 | m | 135.72 |  |  |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管JDG32 2、配置形式:暗配 3、其他:包括结构开补槽，接地、除 锈、刷油、防腐、涂刷防火涂料等 | m | 140.23 |  |  |  |
| 6 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、其他:包括结构开补槽，接地、除 锈、刷油、防腐、涂刷防火涂料等 | m | 2130.16 |  |  |  |
| 7 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:金属软管DN20 | m | 3.2 |  |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格、材质:WDZ-YJY- 5*16mm2 3、电压等级 （kV）:0.6/1 | m | 142.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                       标段：  第2页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格、材质:WDZ-YJY-5*6mm2 3、电压等级 （kV）:0.6/1 | m | 38.57 |  |  |  |
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号、规格、材质:WDZ-YJY-5*4mm2 3、电压等级 （kV）:0.6/1 | m | 38.56 |  |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、材质、规格、型号:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 348.9 |  |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、材质、规格、型号:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 459.54 |  |  |  |
| 13 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、材质、规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5320.7 |  |  |  |
| 14 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、材质、规格、型号:WDZN-RVS- 2*2.5mm2 | m | 279.07 |  |  |  |
| 15 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式:桥架配线 2、材质、规格、型号:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 194.79 |  |  |  |
| 16 | 030411004006 | 配线 | 1、配线形式:桥架配线 2、材质、规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 190.35 |  |  |  |
| 17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:LED筒灯 2、型号:10公分开 孔筒灯 3、规格:功 率：12W；光束 角：100° ；色温：4000K 4、安装形式:嵌入式安装 5、其他:按现场需求施工，灯具需提 供样品经甲方确认方可进场 | 套 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                         标段：第3页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:LED贴片灯带 2、型号:功 率：14W/m；光束 角：120° ；色温：4000K 3、安装形式:灯槽内安装 4、其他:按现场需求施工，灯具需提 供样品经甲方确认方可进场 | m | 15 |  |  |  |
| 19 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:LED线型灯 2、型号:功 率：14W/m；光束 角：120° ；色温：4000K 3、安装形式:灯槽内安装 4、其他:按现场需求施工，灯具需提 供样品经甲方确认方可进场 | m | 68.52 |  |  |  |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:LED平板灯 2、型号:功 率：28W；色温：4000K 3、规格:300*300mm 4、其他:按现场需求施工，灯具需提 供样品经甲方确认方可进场 | 套 | 18 |  |  |  |
| 21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:LED平板灯 2、型号:功 率：48W；色温：4000K 3、规 格:100*1200mm 4、其他:按现场需求施工，灯具需提 供样品经甲方确认 方可进场 | 套 | 237 |  |  |  |
| 22 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:消防应急 标志灯具-应急照明灯 2、型号、规格:详见设计图纸，满足 设计及实际使用要求 | 套 | 30 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                        标段：第4页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:消防应急 标志灯具-安全出口灯 2、型号、规格:详见设计图纸，满足 设计及实际使用要求 | 套 | 11 |  |  |  |
| 24 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:消防应急 标志灯具-方向标志灯 2、型号、规格:详见设计图纸，满足 设计及实际使用要求 | 套 | 9 |  |  |  |
| 25 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称:消防应急 标志灯具-多信息复合标志灯 2、型号、规格:详见设计图纸，满足 设计及实际使用要求 | 套 | 4 |  |  |  |
| 26 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:安全型带开关二加三极暗插座 | 个 | 74 |  |  |  |
| 27 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:电热水器插座 | 个 | 3 |  |  |  |
| 28 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控暗开关 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联单控暗开关 | 个 | 5 |  |  |  |
| 30 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:三联单控暗开关 | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 | 个 | 131 |  |  |  |
| 32 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 | 个 | 14 |  |  |  |
| 33 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称:排风扇 2、型号:功率：40W 3、安装方式:嵌入式安装 | 台 | 5 |  |  |  |
| 34 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称:四合一风暖 2、规格:风 暖：2400W；照明：14W；换 气：35W；吹风：35W 3、安装方式:吸顶安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                         标段：第5页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级 （kV）:1KV以下综 合 3、类型:调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 21.66 |  |  |  |
| 37 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 2 |  |  |  |
| 38 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 1 |  |  |  |
| 39 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 1.36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                       标段： 第6页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 40 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 4.81 |  |  |  |
| 41 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PP-R管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 18.36 |  |  |  |
| 42 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 6、其他:包含管件制作安装 | m | 5.72 |  |  |  |
| 43 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:污水、废 水 3、材质、规格:PVC -U管 De110 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 10.21 |  |  |  |
| 44 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:污水、废 水 3、材质、规格:PVC -U管 De75 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 3.61 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                         标段：第7页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 45 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:污水、废 水 3、材质、规格:PVC -U管 De50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 9.89 |  |  |  |
| 46 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:普通地漏DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| 47 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称:台下盆 2、材质:陶瓷 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数 量:包含龙头、、阀门、给排水等相关附件配置 5、其他:卫生洁具进场前须经业主认可后方可安装 | 组 | 2 |  |  |  |
| 48 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲 式 3、组装形式:成套型（型号由业主选购） 4、附件名称、数 量:含脚踏阀及相关给排水附件配置 5、其他:卫生洁具进场前须经业主认可后方可安装 | 组 | 8 |  |  |  |
| 49 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:感 应式小便器（型号由业主选购） 3、组装形式:成套型 4、附件名称、数 量:包含感应器、阀门及相关给排水附件 5、其他:卫生洁具进场前须经业主认可后方可安装 | 组 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                       标段：第8页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 50 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格:淋浴器（型号由业主选购） 2、附件名称、数量:含所有附件 3、其他:卫生洁具进场前须经业主认可后方可安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 51 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀 2、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀 2、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 53 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 54 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:给水支管配管刨沟暗装 2、规格:DN15-DN32 3、填充（恢复）方式:按原样恢复 | m | 14.2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规 范要求 5、其他:包含管件 | m | 2.33 |  |  |  |
| 56 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规 范要求 5、其他:包含管件 | m | 10.74 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                      标段：第9页  共9页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 57 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称:单栓带自救卷盘带灭火器箱 组合式消防柜(内配2具灭火器) 2、型号、规格:详见图纸设计 3、附件材质、规格:详见图纸设计 4、其他:嵌墙暗装时，包括开洞口、 预留洞口、四周塞缝、防火封堵等， 不包括按钮但预留安装位置 | 套 | 2 |  |  |  |
| 58 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、管架形式:一般支、托、吊架，防晃支架等，满足图 纸设计及实际要求 | kg | 8.43 |  |  |  |
| 59 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种:调和漆2道 2、涂刷遍数、漆膜厚度:满足图纸设计及施工验收规范要求 | m2 | 4.4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                       标段：第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程                                                      标段：第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理费用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电工程                                               标段：         第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 16168.18 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  | 16168.18 |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 暂列金额明细表

工程名称：水电工程                                      标段：                第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 16168.18 |  |
| 合计 |  |  | 16168.18 |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 规费、税金项目计价表

工程名称：水电工程                                                标段：         第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                标段： 第1页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 综合布线（办公网） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:双口外网信息插座 2、其它:包含配套模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称:六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） 2、类别:标准：符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；屏蔽方式：UTP（非屏 蔽）；外护 套：PVC；传输带 宽：250MHz；导体线规：24AWG；所有 跳线的两端射出成型，保证线缆和水 晶头之间可靠连 接，且有弹片保护套，有效防倒钩， 提升水晶头使用寿命 3、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 | 条 | 4 |  |  |  |
| 3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽网线 2、规格:导 体：23AWG；传输带宽：250MHz；符 合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801和EN50173六类规 范；紧护套结构， 线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能；外护 套：低烟无卤；屏蔽方式：UTP | m | 305 |  |  |  |
| 4 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称:模块式通用型配线架 1U 24口 2、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                      标段：第2页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 | 030502017001 | 线管理器 | 1、名称:全金属理线架 2、规格:采用优质钢材原料，精准设计；管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽， 能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观；高 度：1U 3、安装方式:机架式 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 030502018001 | 跳块 | 1、名称:六类非屏蔽信息模块 （180度） 2、规格:符 合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；传输带宽：250MHz；颜 色：常规白色，其他可定制；IDC簧 片：磷青铜镀镍 （100u"），可容纳22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；JACK金 针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔 | 个 | 24 |  |  |  |
| 7 | 030502010002 | 配线架 | 1、名称:12口光纤配线架 2、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                    标段：第3页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 030502013001 | 光纤盒 | 1、名称:LC双工光纤适配器 2、规格：LC双联适配器； 3、产品符 合YD/T1272.1-2003最新行业标准 4、满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化 量＜5dB； 5、插入损 耗：＜0.2dB（单 模）、＜0.1dB（多模） 6、工作温度：-25℃至70℃ | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1、名称:LC单芯单模尾纤1米 2、规格:LC单芯单模尾纤1M PVC (OD:0.9mm) | 根 | 12 |  |  |  |
| 10 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1、名称:LC-LC双芯单模光跳2米 2、规格:LC-LC双芯单模光跳 2M PVC (OD:2.0mm) | 根 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称:42U机 柜600*600*2000mm 2、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称:8位国标插座PDU 2、规格:16A输入，10A输出 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称:室外GYTS型12芯单模光缆 2、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 3、敷设方式:管内穿线、线槽配线，综合考虑 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合布线（设备网） |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                   标段：第4页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030502018002 | 跳块 | 1、名称:六类非屏蔽水晶头 2、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 | 个 | 23 |  |  |  |
| 15 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽网线 2、规格:导 体：23AWG；传输带宽：250MHz；符 合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801和EN50173六类规 范；紧护套结构， 线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能；外护 套：低烟无卤；屏蔽方式：UTP | m | 1220 |  |  |  |
| 16 | 030502010003 | 配线架 | 1、名称:模块式通用型配线架 1U 24口 2、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030502017002 | 线管理器 | 1、名称:全金属理线架 2、规格:采用优质钢材原料，精准设计；管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽， 能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观；高 度：1U 3、安装方式:机架式 | 个 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                              标段：  第5页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 030502018003 | 跳块 | 1、名称:六类非屏蔽信息模块 （180度） 2、规格:符 合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；传输带宽：250MHz；颜 色：常规白色，其他可定制；IDC簧 片：磷青铜镀镍 （100u"），可容纳22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接；JACK金 针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔 | 个 | 48 |  |  |  |
| 19 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称:六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） 2、类别:标准：符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；屏蔽方式：UTP（非屏 蔽）；外护 套：PVC；传输带 宽：250MHz；导体线规：24AWG；所有 跳线的两端射出成型，保证线缆和水 晶头之间可靠连 接，且有弹片保护套，有效防倒钩， 提升水晶头使用寿命 3、规格:具体参数见设计图纸，且根据工程实际场景， 必须满足设计、业主及规范要求 | 条 | 24 |  |  |  |
| 20 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1、名称:LC-LC双芯单模光跳2米 2、规格:LC-LC双芯单模光跳 2M PVC (OD:2.0mm) | 根 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                            标段：第6页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称:24口交换机 2、功能:1）交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2）固 化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1GSFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 3）要求所投设备MAC地址≥16K； 4）支持快速链路检测协议，可快速检 测链路的通断和光纤链路的单向性， 并支持端口下的环 路检测功能； 5）支持公有以太网多环保护技术，国 际标准为核心以太 网设计的二层链路 冗余备份协议； 6）支持高效节能以太网（EEE），端口 如果在连续一段时间之内空闲，系统 会将该端口设置为节能模式； 7）支持专门基础网络保护机制，增强 设备防攻击能力， 即使在受到攻击的情况下，也能保护 系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保 障整个网络的稳定运行； 8）支 持SNMPv1/v2C/v3、CLI (Telnet/Console)、RMON (1,2,3,9)、Syslog 、Web； | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                    标段：第7页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称:24口POE交换机 2、功能:1）交换容量≥336G，包转发率≥126Mpps； 2）固 化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1GSFP光接口≥4个； 3）支持POE和POE+,同时可POE供电端 口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证 快速收敛，提高容错能力，保证网络 的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提 供冗余链路利用 率； 5）支持IPV4/IPV6静态路 由，RIP、RIPng； 6）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行 流区分和优先级队列分级处理，并根 据需要实施带宽限速，充分保护CPU不 被非法流量占用、 恶意攻击和资源消耗； 7）支持快速链路检测协议，可快速检 测链路的通断和光纤链路的单向性， 并支持端口下的环 路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                   标段：第8页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 030501007001 | 接口卡 | 1、名称:千兆单模光模块 2、类别:1000BASE- LXminiGBIC转换模块（1310nm），10km | 台 | 6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                 标段：第9页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称:室内红外网络半球型摄像机 2、技术参数:传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨 率：2688×1520；最低照 度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux (黑白模式);0Lux (补光灯开启)； 最大补光距离：50m （红外视频监控距 离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚 集； 视频压缩标 准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支 持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚 集；音频异常侦测；电压检 测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；至少满足GB/35114A标准； 供电方 式：DC12V/POE；防护等级：IP67 3、安装方式:专用支架吸顶安装 | 台 | 23 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                     标段： 第10页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称:32路8盘位网络硬盘录像机 2、规格:支持全 新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系 统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持Smart H.265/H.265/SmartH.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸 检测比对、周界防范、通用行为分 析、立体行为分 析、人群分布、人数统计、热度 图、SMD功能 可接驳支 持ONVIF、RTSP协议 的第三方摄像机和 主流品牌摄像机 支 持IPv4、IPv6、HTT P、NTP、DNS、 ONVIF网络协议支 持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支 持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16 路视频回放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                标段：第11页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输 入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量 输入输出模式 支持3个USB接口 （2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段 IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地 址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行 录像的检索、回 放、备份，支持图 片本地回放与查询支持标签自定义功能，设备支持对指 定时间的录像进行标签并归档，便于 后续査看 支持本机硬盘、网 络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日 志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功 能，能对前端摄像 机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功 能，在预览画面下 回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大可以通过鼠标控制云台转动、放大、 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                            标段： 第12页  共12页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置 修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入 的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功 能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功 能，实现按通道分 配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功 能，支持IPC画面旋转90°或270° ,成9:16走廊模式支持APP远程监控，预览，回放 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称:企业级8T硬盘 2、规 格:8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 | 5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、其他:包括结构开补槽，接地、除 锈、刷油、防腐、涂刷防火涂料等 | m | 816.39 |  |  |  |
| 28 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称:Cat6 2、敷设方式:管内穿放 | m | 853.89 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                       标段：第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程                                                      标段：第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理费用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程                                       标段：           第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 6642.50 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  | 6642.50 |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 暂列金额明细表

工程名称：智能化工程                                        标段：      第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 6642.50 |  |
| 合计 |  |  | 6642.50 |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程                                         标段：              第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程                                                         标段：第1页  共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:空调室外机 2、型号:28HP 3、技术参数:制冷量：78.5KW；制热量：87.5KW；功 率：21.0KW/380V；噪音：45-63dB （A） 4、安装形式:室外落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质:根据实际需要进行配置，满足图纸设计 及相关验收规范要求 6、其他:包括混凝 土基础、制冷剂充注、系统控制线缆及保护层等，检 查、接线、调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称:空调室外机 2、型号:12HP 3、技术参数:制冷量：33.5KW；制热量：37.5KW；功 率：8.50KW/380V；噪音：40-65dB （A） 4、安装形式:室外落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质:根据实际需要进行配置，满足图纸设计 及相关验收规范要求 6、其他:包括混凝 土基础、制冷剂充注、系统控制线缆及保护层等，检 查、接线、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程                                                   标段： 第2页  共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称:空调室外机 2、型号:8HP 3、技术参数:制冷量：25.2KW；制热量：27KW；功 率：5.50KW/380V；噪音：40-65dB （A） 4、安装形式:室外落地安装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质:根据实际需要进行配置，满足图纸设计 及相关验收规范要求 6、其他:包括混凝 土基础、制冷剂充注、系统控制线缆及保护层等，检 查、接线、调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030701003004 | 空调器 | 1、名称:天花板暗藏风管式室内机 2、型号:详见设计图纸 3、技术参数:制冷量：12.5KW；制热量：14.0KW；风 压：50Pa；功 率：355w/220V；噪音：45dB（A）；风量：1800m3/h； 4、安装形式:吊顶 式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质:配减震橡胶垫及支 架，支架除锈刷漆 6、其他:每台配1只单层百叶送风 口1000*200，配1只单层百叶回风 口1000*200 7、包含控制面板、制冷剂充注、系统控制线缆及保护层等，检查、接线、 调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程                                                         标段：第3页  共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 | 030701003005 | 空调器 | 1、名称:四面出风嵌入式室内机 2、型号:详见设计图纸 3、技术参数:制冷量：11.2KW；制热量：12.5KW；功 率： 《200W/220V；噪音：《41dB（A）；风量：《1800m3/h 4、安装形式:吊顶 式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质:配减震橡胶垫及支 架，支架除锈刷漆 6、包含控制面板、 制冷剂充注、系统控制线缆及保护层等，检查、接线、 调试 | 台 | 17 |  |  |  |
| 6 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:风管软接头 2、规格:1000*200 3、材质:铝箔玻纤布 | m2 | 0.4 |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调凝结 水 3、材质、规 格:UPVC管 De40 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 34.94 |  |  |  |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调凝结 水 3、材质、规 格:UPVC管 De32 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 75.45 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程                                                        标段：第4页  共4页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调凝结 水 3、材质、规 格:UPVC管 De25 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m | 39.64 |  |  |  |
| 10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:空调风管 2、材质:镀锌铁皮 3、形状:矩形 4、规格:周长≤4000 5、板材厚 度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰咬口 | m2 | 11.68 |  |  |  |
| 11 | 031009001001 | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程                                                        标段： 第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程                                                   标段：第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理费用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程                                                 标段：        第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 22936.67 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  | 22936.67 |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 暂列金额明细表

工程名称：暖通工程                                            标段：          第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 22936.67 |  |
| 合计 |  |  | 22936.67 |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程                                           标段：             第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                      标段： 第1页  共3页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 外墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407001001 | 真石漆外墙 | 1、拆除原面层 2、5厚聚合物砂浆 3、压入耐碱玻纤网格布一层 4、真石漆饰面(米白色) 5、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 6、垃圾处理：铲除 的建筑垃圾清理外运，运距≥5km，具 体运距由施工单位自行考虑，结算时运距不做调整，清 运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境 | m2 | 58.62 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011101006001 | 屋面拆除 | 1、原屋面铲除至保温层 2、现场拆除内容与图纸有出入,则施工时一切服从建设单位和设计单位要求,以现场交底为准 3、清理所有屋面排水沟 4、垃圾处理：铲除 的建筑垃圾清理外运，运距≥5km，具 体运距由施工单位自行考虑，结算时运距不做调整，清 运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境 5、工程量按水平投影面积计算 6、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 793.28 |  |  |  |
| 3 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、原屋瓦面处仅瓦维修 2、工程量按建设单位现场签证结算 3、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 100 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                      标段：第2页  共3页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规 格、厚度:弹性体 (SBS)改性沥青卷材防水层厚3.0 2、防水层数:一层 | m2 | 988.74 |  |  |  |
| 5 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、50厚C30细石混凝土,内配 φ4@100单层双向钢筋网片,表面压光抹平 2、15厚1:3水泥砂浆层 3、弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层 厚3.0【另计】 4、15厚1:2.5水泥砂浆找平 5、1.5厚聚氨酯涂 膜防水层 6、15厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 527.64 |  |  |  |
| 6 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格:雨水斗、雨水管采用PVC,，包括落 水口及落水弯头。 雨水管的公称直径均为DN110。 2、投标人自行勘察现场，具体做法根 据建设单位要求施工。综合考虑该项 目所需的一切费 用，结算时不得另行增加其他费用。 | m | 220 |  |  |  |
| 7 | 011406001001 | 屋面下口重新做 真石漆 | 1、屋面挑檐下口拆 除原面层后新做真石漆面层 2、具体做法及要求详见设计图纸，满足甲方要求 | m2 | 300 |  |  |  |
| 8 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、屋面伸缩缝拆除后重新做 2、投标人自行勘察现场，具体做法根 据建设单位要求施工。综合考虑该项 目所需的一切费 用，结算时不得另行增加其他费用。 | m | 20 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                    标段：第3页  共3页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011701006001 | 脚手架 | 1、投标人自行踏勘现场，报价前充分 了解施工现场现 状，结合现场情况 及建设单位要求进行报价，包括但不 限于此清单描述的内容。 2、该项目的工程量较为分散，投标人 需现场自行勘察， 综合考虑本项目所需的各项脚手架费用。 3、报价时，其综合单价按项计入。 4、具体做法根据建设单位要求施工。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、投标人自行踏勘现场，报价前充分 了解施工现场现 状，结合现场情况 及建设单位要求进行报价，包括但不 限于此清单描述的内容。 2、该项目的工程量较为分散，投标人 需现场自行勘察， 综合考虑本项目所需的各项费用。 3、报价时，其综合单价按项计入。 4、具体做法根据建设单位要求施工。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                          标段：第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措 施项目费-除税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                         标段： 第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%） | 金额（元） | 调整 费率( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理费用。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                      标段：第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 21605.52 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  | 21605.52 |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 暂列金额明细表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                   标段：  第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 项 | 21605.52 |  |
| 合计 |  |  | 21605.52 |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 规费、税金项目计价表

工程名称：外墙及屋面维修工程                                    标段： 第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (％) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

【金石工程计价软件V5.37】

- 第五章   评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有 效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应磋商文件要求的投标文件进行评价和比较。本次磋商的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

评分细则（100分）

| 评分要素 | 分值 | 详细评审项及评分要素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 60分 | 满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格满分为60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×60（得分保留两位小数）。 |
| 类似业绩 | 9分 | 供应商提供自2022年1月1 日以来（以合同签订时间为准），完成类似项目的案例，每提供一个业绩得3分，最多得9分。 投标时须提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，未提供不得分。 |
| 企业实力 | 6分 | 根据投标人具有的认证证书情况打分（下列每一项证书符合条件的得2分，本评审项最多得6分） （1）投标人具有有效期内且通过年检的质量管理体系认证证书得2分； （2）投标人具有有效期内且通过年检的环境管理体系认证证书得2分； （3）投标人具有有效期内且通过年检的职业健康安全管理体系认证证书得2分； 注：证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台 （http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页打印件加盖单位公章。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。 |
| 人员证书 | 6分 | 1、拟投入本项目的项目经理具有建设工程类中级工程师职称的得2分；具有建设工程类高级工程师及以上职称的得3分；本项最高得3分。（须提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章） 2、拟投入本项目的技术负责人具有建设工程类中级工程师职称的得2分；具有建设工程类高级工程师及以上职称的得3分；本项最高得3分。（须提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章） |
| 质保期 | 4分 | 本项目质保期为3年，免费质保期增加1年得2分，最多得4分。 |
| 施工方案 | 15分 | 根据投标供应商充分了解本项目前提下，对施工组织设计的完整性、准确性等方面进行综合评分： 1.施工方案与技术措施（2分） 供应商根据本项目第四章中“施工方案与技术措施”要求提供至少包含：①施工准备；②施工项目目标控制；③技术措施；④科学施工工艺；⑤项目安全措施等方面内容： 方案内容优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或不提供得0分。 2.工程进度计划与保证措施（2分） 对本项目的工期紧、任务重、质量保证的前提下，供应商根据本项目第四章中“工程进度计划与保证措施”要求提供至少包含：①对施工进度的关键因素分析；②保证措施和人员分工的合理性；③实施计划；④工期进度安排；⑤机械设备和材料投入等方面内容： 方案内容优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或不提供得0分。 3.安全管理体系和措施（2分） 供应商根据本项目第四章中“安全管理体系和措施”要求提供至少包含：①安全管理体系；②制度；③岗位职责的健全；④安全保证措施；⑤安全责任等方面内容： 方案内容优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或不提供得0分。 4.项目组织结构（2分） 供应商根据本项目第四章中“项目组织结构”要求提供至少包含：①合理安排项目部组织结构；②项目组人员专业齐全，执业资格齐全等方面内容： 方案内容优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或不提供得0分。 5.质量管理体系和措施（2分） 供应商根据本项目第四章中“质量管理体系和措施”要求提供至少包含：①确定质量方针和目标；②质量管理体系；③制度、岗位职责的健全；④加强质量监控；⑤质量保证措施等方面内容： 方案内容优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或不提供得0分。 |

|  |  | 6.文明施工及环境保护方案（2分） 供应商根据本项目第四章中“文明施工及环境保护方案”要求提供至少包含：①文明施工和环境爱护管理目标；②环境保护措施；③文明施工要求；④实施措施；⑤事故与火灾预防等方面内容： 方案内容优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，不满足或不提供得0分。 7.质保期内的服务方案（3分） 供应商根据本项目第四章中“质保期内的服务方案”要求提供至少包含：①有效识别和解决工程质保期内的质量问题；②质保期服务计划制定；③提供及时、全面的售后服务；④工程质保期内的检测和维修；⑤与采购人的及时沟与反馈等方面内容： 方案内容优于项目需求的得3分，满足项目需求的得2分，不满足或不提供得0分。 注：施工组织设计应表述简洁，合计不得超过50页。 |
| --- | --- | --- |

注：中标公示期间，采购人有权要求中标方提供相关评审材料的原件供采购人审核。经检查发现如有虚假材料，甲方有权取消其中标资格，并报相关部门进行处罚。

说明：1.针对评分标准中评分的每一条内容，投标人应提供相关资料并作出相应说明供评委评审，未提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。所有上传的材料扫描件必须清晰完整，真实有效，否则评委有权作出不利于投标人的认定。

2.投标报价超过本项目预算（最高限价）的为无效响应。

3.投标人需确保所提供商务、技术、业绩、证书等资料全部真实有效，若提供虚假资料，一经查实作无效投标处理，同时视作投标人自动放弃投标及中标资格，并报相关部门作相关处罚。

第六章响应文件格式

- 响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：   （加盖CA电子公章）

日期：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

1、符合磋商文件要求的资质证书（副本）；

2、安全生产许可证（副本）；

3、符合磋商文件要求的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）；

4、投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人社保证明材料。

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一磋商报价表

十二、已标价工程量清单

十三、项目组成员一览表表

十四、主要设备材料参考品牌一览表

十五、施工组织设计等

十六、其他（评审标准中需要提供的或投标人认为需要提供的材料）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

1、符合磋商文件要求的资质证书（副本）；

2、安全生产许可证（副本）；

3、符合磋商文件要求的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）；

4、投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人社保证明材料。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：采购代理机构

根据贵方的JSZC-320900-***号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋 商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮                    编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称），采购编号为的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA 电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______ 的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA 电子公章）：

日期:

十一、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320900-JSKS-C2025-0007

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局人民警察训练学校警训楼部分区域升级改造项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

日期： 年  月  日

十二、已标价工程量清单

已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目名称、技术参数要求、计量单位、工程量数量，不得作任何更改变动，否则作无效标书处理。

十三、项目负责人及项目成员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

十四、主要设备材料参考品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 技术标准 | 参考品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙地砖 | 环保型、优等品、家装系列 | 东鹏、蒙娜丽莎、冠珠、亚细亚 |
| 2 | 纸面石膏板 | 环保型、优等品 | 博罗拉法基、龙牌、泰山 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 优等品 | 博罗拉法基、龙牌、泰山 |
| 4 | 乳胶漆 | 环保型、优等品、家装系列 | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 5 | 木质门 | 环保型、优等品 | 欧派、林氏家居、喜来乐 |
| 6 | 木工板、木饰面板 | 环保型、优等品 | 兔宝宝、千年舟、龙牌、莫干山 |
| 7 | 石材 | 优等品 | 福建产 |
| 8 | PVC地板 | 环保型、优等品 | 阿姆斯壮、洁福、嘉宝、LG |
| 9 | 防水材料 | 环保型、优等品 | 雨虹、德高、卓宝、科顺 |
| 10 | 配电箱元器件 | 优等品 | ABB、施耐德、西门子 |
| 11 | 卫生洁具 | 优等品、家装系列 | 九牧、法恩莎、箭牌、摩恩 |
| 12 | 开关、插座 | 优等品 | TCL、德力西、西蒙、公牛 |
| 13 | 灯具 | 优等品 | 雷士、欧普、tcl |
| 14 | 电工管、给排水管 | 优等品 | 公元、中财、联塑、伟星 |
| 15 | 电线、电缆 | 铜芯、优等品 | 华美、江南、上上 |

注：1、以上材料在进场前须经建设单位认可，建设单位有权在颜色、用量、材质、参数、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人如采用贴牌产品，一经发现取消采购人有权终止合同，并要求中标人承担相应的违约责任、法律责任。

3、对《主要设备材料参考品牌一览表》中的所有设备材料,投标人投标时无需具体选择品牌投标，中标后须提供样品经采购人书面同意后方可进行批量采购。未经采购人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十五、施工组织设计等

十六、其他（评审标准中需要提供的或投标人认为需要提供的材料）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

- 年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。