竞争性磋商采购文件

项目名称：泰州市海陵区人民法院档案室智能化建设项目

项目编号：JSZC-321202-TZLC-C2024-0005

采 购 人：泰州市海陵区人民法院

代理公司：泰州林诚项目管理有限公司

2024年3月

- 目 录

- 第一章    竞争性磋商采购邀请

- 第二章    供应商须知

- 第三章    项目需求

- 第四章    合同书（格式文件）

- 第五章    评审方法和评审标准

- 第六章    磋商响应文件格式

第一章 竞争性磋商采购邀请

泰州林诚项目管理有限公司受泰州市海陵区人民法院的委托，对泰州市海陵区人民法院档案室智能化建设项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商并提请注意下列相关事项：

一、采购项目信息

1.项目名称：泰州市海陵区人民法院档案室智能化建设项目

2.项目编号：JSZC-321202-TZLC-C2024-0005

3.项目预算：94万元

4.最高限价：94万元

5.采购方式：竞争性磋商

6.服务期要求：合同签订后50天内完成供货及安装

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.本项目不接受联合体投标，不接收转包或分包。

三、竞争性磋商文件的购买

时间：2024年3月29日至2024年4月7日，每天上午9:00至下午5:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：现场报名或邮箱3317004925@qq.com

方式：发送信息（单位名称、联系人、联系电话等）至邮箱报名

售价：500元/份，售后不退。

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

首次磋商响应文件开始接收时间：2024年4月10日9:00整

首次磋商响应文件接收截止时间：2024年4月10日9:30整

磋商响应文件提交地点：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心二楼会议室三）

五、响应文件份数：响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份

六、磋商有效期：磋商之日起90天

七、本次磋商采购联系事项

采购人：泰州市海陵区人民法院

联系人：任先生       电话：0523-86396009

地址：泰州市海陵区春晖路98号

代理公司：泰州林诚项目管理有限公司

联系人：王女士        电话：19951167066

地址：泰州市高新区雪铁龙路1号（梦创中心二楼2006室）

八、本采购公告期限为自发布之日起3个工作日

第二章  参加磋商供应商须知

- 遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件

- 1．采购文件包括本文件所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 2．采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 3．供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

- 4．采购文件中的“采购人”是指泰州市海陵区人民法院，“代理公司”是指泰州林诚项目管理有限公司，“供应商”是指参加本项目磋商的供应商。

- 5．采购文件仅作为本次磋商使用。

（三） 采购文件的解释

本文件的最终解释权归代理公司和采购人。

（四） 采购文件的补充或修正

- 1．在磋商截止时间5日前代理公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

- 2．如需对采购文件进行补充或修正，代理公司将在江苏省政府采购网发布更正公告，该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合代理公司要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五） 响应文件的组成

- 1.响应函（格式见附件）

- 2.资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

- 供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- 供应商法定代表人身份证复印件；

- 供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- 供应商近六个月中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件（成立不满一年不需提供）；

- 供应商近六个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收和社会保障的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）承诺书（格式见附件）；

（9）供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至响应文件截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

（10）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“竞争性磋商采购邀请”－“供应商资格要求”）。

- 3.报价一览表

- 4.采购需求响应表（格式见附件）

- 5.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 7.其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。

（六） 响应文件的制作

- 1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 2．响应文件由供应商参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3．如无特别说明，供应商参与磋商一律以人民币为结算货币，结算单位为“元”。

- 4．响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 5．响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 6．响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，并注明“正本”“副本”字样，密封，同时注明项目名称及编号并加盖公章。

- 7．响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 8．磋商费用自理，参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（七） 无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 3.供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

- 4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 9.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 10.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

- 11.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 12.不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 13.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

- 14.不同供应商的磋商资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 17.磋商小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 19.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 20.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- （八） 磋商、评审

磋商、评审工作由代理公司负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

- 1．响应文件的审查

- （1）报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- （2）正本与副本不符，以正本为准。

- 2．磋商、评审程序

- （1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

- （3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

- （4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

- （5）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效响应。

3. 评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按实施方案的优劣顺序排列。

4. 评分标准

详见第五章的内容。

- （九） 确定成交供应商

- 1．磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

- 2．代理公司在江苏省政府采购网发布成交结果公告。采购人、代理公司和磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达代理公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。代理公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．代理公司向成交供应商发放成交通知书。

- （十）采购终止

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 1．因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3．除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

- 4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- 磋商保证金

1.本项目不收取磋商保证金。

2.供应商有下列情形之一的，将上报区采购管理办公室，由监管部门作出相应处罚：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

3. 成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十二）签订、履行合同

- 1．采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2．成交供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

- （十三）成交服务费

- 本项目代理公司按发改价格[2011]534号文件标准的78%收取服务费，该费用由成交供应商在领取成交通知书之前缴纳给代理公司，请投标人在报价时予以考虑。

（十四）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法；

8.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法

9.本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业声明函，如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不作相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标结果公告一同公示。

第三章  合同书（格式文本）

（最终以实际签订的合同为准）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据2024年X月X日政府采购编号TZLC20240325号的XXXXX项目竞争性磋商结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同：

一、采购标的

1.标的名称：

2.采购内容：参照采购文件的具体要求。

3.工期要求：参照采购文件的具体要求。

二、合同价款：

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

四、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿，每逾期完成1天乙方向甲方赔偿合同金额的10%违约金；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的，甲方有权解除合同且要求乙方赔偿甲方的损失。

4.若乙方擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，甲方有权单方面要求解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的所有损失。

五、双方联络人

1.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

2.双方指定联络人如下

甲方指定联络人姓名：             联系方式：

乙方指定联络人姓名：             联系方式：

六、付款：由甲方按下列程序付款。

合同项下的款项一律由甲方办理结算，具体支付方式约定如下：

七、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。本保密条款不因双方合作的终止或协议终止而无效。在双方合作终止或协议终止后两年内，本保密条款对双方仍具有约束力。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意做如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等效力。

十、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.采购文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式两份，中文书写。甲乙双方各一份。

甲方： XXX （盖章）                 乙方：（盖章）

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

二〇二四年  月 日                     二〇二四年  月  日

开户行：

账号：

第四章 项目需求

- 一、项目概况和专业技术要求

- 1.概况

- 采购内容

- A，环境中心控制平台

- B，温湿度.空气质量监测与控制系统

- C，库房漏水.火情.偷盗行为监测系统

- D，库房光线.鼠害监测与控制系统

- E，安全防护系统

- F，门禁控制管控系统

- G，大屏导引展示系统

- H，中心平台及控制室系统

- I，UPS系统

- J，综合布线系统

- K，其他系统

供应商提供的服务须包括以上所有范畴的优化设计、采购安装、调试验收、培训等服务。

- 2.各项专业技术要求

《民用建筑电气设计规范》 						JGJ 16-2008

《智能建筑设计标准》							GB 50314-2015

《公共建筑节能设计标准》						GB 50189-2015

《公共建筑节能监测系统技术规范》				DBJ/T14-071-2016

《用户计量仪表数据传输技术条件》				CJ/T188-2004

《安全防范工程技术规范》						GB 50348-2004

《视频安防监控系统工程设计规范》				GB 50395-2007

《安全防范视频监控联网系统信息传输.交换.控制技术要求》	GB/T 28181-2016

《入侵报警系统工程设计规范》					GB 50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》					GB 50396-2007

《电子信息系统机房设计规范》					GB 50174-2008

《有线电视系统工程技术规范》					GB 50200-94

《视频显示系统工程技术规范》					GB 50464-2008

《LED显示屏通用规范》							J/T 11141-2003

《建筑设备监控系统工程技术规范》				JGJ/T334-2014

《建筑节能工程施工技术要点》					住建部2009版

《建筑物防雷设计规范》							GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷设计规范》				GB 50343-2012

《智能建筑工程质量验收规范》					GB 50339-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》				GB 50303-2011

《自动化仪表工程施工及验收规范》				GB 50093-2013

《爆炸危险环境电力装置设计规范》				GB 50058-2014

《建筑工程设计文件编制深度规定》（住建部2008年版）

《2009全国民用建筑工程设计技术措施》（电气分册）

- 其他相关的国家与行业及地方现行有关规范.规定及标准，以上标准如有最新版本标准的按最新标准执行。

- 3.设备技术参数详细表

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.环境控制系统 |  |  |  |  |
| 环境中心控制平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧环境监管系统 | 能够实时监测档案库房内温度.湿度.PM2.5.PM10.甲醛.TOVC.C02.紫外线.漏水.烟雾.人体红外等数据监测，并通过数据分析自动控制空调.加湿除湿净化一体机.窗帘.网络继电器等设备， 有效解决了涉及档案安全的“十防”问题（防火.防盗.防高低温.防潮湿.防水.防光.防尘.防有害气体.防霉.防虫），一旦发生重点安全隐患会及时声光报警和远程报警（电话.短信），为采购人提供便捷智能的环境控制。并实时对环境数据存储，可进行查询和取证，并能通过折线图等可视化大屏显示。 | 1 | 项 |
| 2 | 智能区域控制器 | 硬件设备参数 1.内存：4G及以上运存； 2.存储：60G及以上固态硬盘； 3.显示接口：1个VGA口，1个HDMI口； 4.网络接口：1个集成Intel@GbE网口； 5.COM接口：2个COM口（1个RS232，1个RS485） ； 6.USB接口：4个USB口； 7.音频接口：MIC*1和3.5mm音频输出，带喇叭； 8.收音：具备全指向性收音功能，采用高灵敏度的电容麦芯和降噪芯片，支持智能降噪和抗干扰，能够在复杂的声音环境下使用； 9.电源：标配12V DC接口，外径5.5mm，内径2.5mm； 10.工作湿度：5%～95%相对湿度，无冷凝； 11.散热方式：无风扇散热设计，被动散热； 12.开机方式：开关启动，支持来电自启； 13.看门狗：支持硬件复位功能（256级，0~255秒）； 14.操作系统：Linux。 显示参数 1.亮度：300cd/㎡； 2.可视角度：45/45/20/40(Typ.)(CR≥10) ； 3.显示颜色：16.7M； 4.色域 NTSC：72％； 5.分辨率 ：1920x1080； 6.屏幕比例 ：16:9（宽屏）； 7.高清标准：1080p（全高清）； 8.背光类型： W-LED背光； 9.动态对比度：1000:1； 10.响应时间：4ms。 触摸屏参数 1.触摸类型：G+G电容10点触摸屏； 2.输入方式：用手指或触控笔等导体接触操作； 3.使用寿命：＞5000万次； 4.线性误差：＜2.5mm； 5.透光率：≥85%； 6.表面硬度：≥6H； 7.屏幕尺寸：≥21.5寸。 | 1 | 台 |
| 3 | 嵌入式数据管理主机 | 1.响应时间：3ms； 2.工作温度：-10℃～60℃； 3.工作湿度：20%～80%； 4.功率： 40W； 5.CPU： STM32系列； 6.内存：16M； 7.电源：外置电源12V-2A； 8.接口：电源接口×1.485×4.数字输入x4，数字输出x4，继电器x2,lora天线x4,SIM卡插槽x1，网口×1.串口×1； 9.网卡：内置千兆网卡。 | 2 | 台 |
| 4 | 设备配套电源 | 1.输入电压：AC（交流）100-240V~50/60Hz； 2.输出电压：DC（直流）12V； 3.输出电流：DC（直流）8A/6A/5A/4A/3A； 4.输入AC线：一米二； 5.输出DC线：1米（带磁环）； 6.输出DC接口：5.5*2.5mm 兼容5.5*2.1mm； 7.电源极性：内正外负，内㈩外㈠； 8.通过整流技术将波动电压转换成稳定电压； 9.具备过压、过流、过功率、静电、短路、温度保护功能。 | 2 | 台 |
| 5 | 多功能声光报警器 | 1.工作方式：LED闪亮+常亮； 2.材质：灯罩PC材质 底座ABS材质； 3.底座：可180°折叠，无障碍旋转，坚固耐用，满足不同工作需求； 4.发光颜色：红.黄.绿； 5.蜂鸣器分贝：85分贝； 6.工作电压：DC 12V.24V； 7.产品具备耐热抗震双层灯罩，采用耐热性聚碳PC原料，耐高低温，防水防尘，透光性好。 | 2 | 台 |
| 温湿度.空气质量监测与控制 |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量云测仪 | 1.直流供电：DC 10-30V； 2.最大功耗：1.5W（24V DC 供电）； 3.检测参数：温度.湿度.PM2.5.PM10.TVOC.C02.甲醛等； 4.工作环境：温度-10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝； 5.信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议）； 6.产品材质：ABS； 7.安装方式：壁挂、吸顶。 | 4 | 台 |
| 2 | 智能温湿度感知节点 | 1.直流电源：10-30V DC； 2.最大功耗：0.4W； 3.精度：湿度 ± 3%RH（60%RH，25℃），温度：±0.5℃（25℃）； 4.变送器电路工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）； 5.探头工作温度：内置探头-40~+80℃，外延精装探头-40~+80℃，外延防水探头-40~+80℃； 6.探头工作湿度：0~100%RH； 7.通信协议：Modbus-RTU通信协议； 8.输出信号：485信号； 9.温度显示分辨率：0.1℃； 10.湿度显示分辨率：0.1%RH； 11.温湿度检测原理：采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中； 12.温度精度：±0.5℃（25℃）； 13.湿度精度：±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)； 14.温度量程：-40℃~+125℃； 15.湿度量程：0%RH~99%RH； 16.接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2； 17.温度和湿度存在校验，可自校准； 18.可通过按键.配置工具.485命令的任意一种修改设备通信参数； 19.10～30V直流宽电压范围供电，可扩展分体式探头； 20.温度显示分辨率：0.1℃； 21.湿度显示分辨率：0.1%RH； 22.温湿度刷新时间：1S； 23.长期稳定性：温度 ≤0.1℃/y，湿度 ≤1%RH/y； 24.响应时间：温度 ≤15s（1m/s风速），湿度 ≤4s（1m/s风速）； 25.开孔尺寸：60mm； 26.输出信号：RS485。 | 1 | 台 |
| 3 | 壁挂式健康防护一体机 | - 1.需具备主动微生物净化技术及集中净化除尘技术； 2.需具备快速杀灭空调出风与密集架顶部的微生物； 3.臭氧泄漏率≤0.095mg/m³； 4.BCG净化效率≥99.99%； 5.颗粒物净化洁净空气量≥390m³/h； 6.黑曲霉菌净化效率≥99.99%； 7.工作电压：AC220V/50HZ，功率≤400w； 8.智能控制系统，标配RS485通讯，需具备遥控功能，具有温湿度与空气质量展示功能，过滤器更换提示功能； 9.需标配RS485通信端口+ROLA无线通信装置； 10.风量0-520m³/h; 11.主净化强度需≥200uw； 12.集中净化级别：G3初效+H12高效过滤器； 13.泄露量≤0.2uw； 14.变频风机，依据PM2.5浓度智能运行； 15.简便维护方式：无需工具，上翻式过滤器更换设计； 16.需配置智慧档案感知节点，实现数据共享、数据连接、互联互通。 | 4 | 台 |
| 4 | 壁挂式新风净化机 | 1.壁挂式安装，安装附件配置齐全； 2.同时具备引进室外新风功能和室内自循环净化功能； 3.电源：AC220V 50HZ，功率180W； 4.噪音≤42db； 5.甲醛洁净空气量≥149 m³/h； 6.颗粒物洁净空气量≥289 m³/h； 7.累计净化量：P4； 8.净化能效：高效级； 9.外形尺寸：≤380×230×630mm； 10.标配RS485通讯，触摸控制系统，实时显示温湿度.PM2.5等空气质量数值； 11.加热功能：电热功率≤500w。 | 4 | 台 |
| 5 | 净化除酸型除湿加湿一体机 | 1.适用于70-120㎡空间； 2.高分子湿膜加湿，无雾化.无粉尘.无异味； 3.环保冷媒冷冻除湿，ODP排放量为0； 4.标配针对微生物的动态主动净化装置； 5.二氧化氮净化效率≥99%； 6.PM2.5净化效率≥99.9%； 7.变频风机低速运行噪音≤39db； 8.legend-PLC工业级控制系统，不产生静电干扰，不宕机； 9.湿度范围0-99%； 10.湿度精确度≤±3； 11.温度显示精确度≤0.1； 12.具备内置水箱加水和自动上下水功能，内部配置离子水净化装置.并可对接≤12米的高扬程水车； 13.净化配置≥8重净化过滤； 14.设备高度可调节.最高调至2680mm。 | 4 | 台 |
| 6 | 智能移动水车 | 1.水箱具备自动补水与排水功能，水实际容量≥90L； 2.水满报警提示，声光传输； 3.具备高扬程排水接口，扬程保持≥12米。 | 1 | 台 |
| 库房漏水.火情.偷盗行为监测 |  |  |  |  |
| 1 | 智能漏水报警器 | - 1.设备需准确判断出当前工作状态：报警状态.正常状态.故障状态，并最终将三种状态体现在环境监控系统软件中； 2.设备需采用交变电流采集积水的电感参数，准确区分是否发生水浸，电极长时间浸泡不会产生电泳极化，不依赖特殊电极，寿命长.检测可靠，有效避免浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题； 3.设备需采用防水外壳，防护等级高，可长时间应用于潮湿.高粉尘等恶劣场合； 4.设备可外接漏水电极最远可达2600米，亦可外接长达2600米漏水绳，绳体任何一个部位检测到有水均可产生漏水报警信息； 5.设备需采用485组网通信方式，禁止采用开关量型漏水报警器，以最大程度地降低误报.漏报风险，因为开关量型设备无法判别报警状态为设备故障状态还是设备处于正常漏水的工作模式，存在误报情况。 设备参数： 1.直流供电：DC10-30V； 2.最大功耗：继电器输出 1.2W；RS485输出：0.4W； 3.检测对象：自来水.纯净水和其他水源； 4.变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH； 5.输出信号：继电器输出常开触点，RS485输出 ModBus-RTU协议N81无校验； 6.灵敏度可调区间范围：100~400； 7.报警输出延时可调：0-65535s； 8.继电器带负载能力：250VAC 1A/30VDC 1A。 | 4 | 台 |
| 2 | 高灵敏漏水探测绳 | 1.线缆直径：4.5mm； 2.检测导线内阻：5欧姆/100m； 3.最大暴露温度：85℃； 4.报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm； 5.断裂强度：60公斤； 6.耐火等级：2级压力通风线缆。 | 30 | 米 |
| 3 | 智能烟雾探测器 | 1.设备需采用吸顶式安装方式，防拆盒盖设计方式； 2.设备需采用光电感烟器件微处理器，自动温度补偿； 3.设备需具备全方位360°探测，采用贴片技术，抗EMI.RFI干扰； 4.设备需附带手动测试报警按钮； 5.设备报警输出延时可设置：0-65535；报警声响需≥80dB；烟雾灵敏度：1.06±.26%； 6.工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露； 7.信号输出：RS485，通讯协议：ModBus-RTU，N81； 8.设备需采用485组网通信，不得使用开关量型烟雾探测器，设备需通过智慧档案库房一体化管控平台系统体现出设备是处于报警状态.正常状态.故障状态，并将三种状态体现在系统软件中。 | 10 | 台 |
| 4 | 红外微波人员探测器 | 1.供电电源：10～30V DC； 2.功耗：0.3W； 3.报警延时：0-65535s可调 （报警持续时间）； 4.延时报警：软件设置（发生报警的延时）； 5.工作频率：24.00~24.25Ghz； 6.安装方式：吸顶； 7.安装高度：2.5～6m； 8.探测范围：直径6m（安装高度3.6m时）； 9.探测角度：全方位360°； 10.信号输出：RS485； 11.通信协议：Modbus-RTU； 12.工作环境：-10℃~50℃，湿度≤95%（非结露）； 13.功能特点：采用 8-bit 低功耗 CMOS 处理器，具有自动温度补偿功能； 14.抗RFI干扰：20~1000MHZ； 15.三种报警延时输出。 | 2 | 台 |
| 库房光线.鼠害监测与控制 |  |  |  |  |
| 1 | 3键编程智能灯光控制模块 | 1.设备需采用大功率不粘连的双线圈优质继电器，降低功耗； 2.设备需支持无网络状态下的控制功能，支持脱离主机运行，发送自定义场景指令； 3.设备需支持通过自定义协议接入三方总线控制系统； 4.设备需支持背景灯单独控制，支持不同背景灯亮度； 5.设备需支持延时关闭和延时打开； 6.设备需使用插拔式总线插头，方便运维； 7.设备需使用智能触摸开关，可同时控制强电和弱电。 设备参数： 1.底盒：采用86加深底盒，圆耳； 2.面板：采用电容2.5D倒角玻璃材质，8.1MM厚； 3.感应方式：采用电容触摸式感应方式，触摸灵敏度高； 4.工作温度：-10-50℃； 5.边框：采用铝合金材质； 6.波特率：9600 8N1； 7.通讯方式：RS485总线； 8.输入电压：100-250V AC； 9.负载功率：阻性负载1800W，感性负载500W； 10.产品重量：不大于1250g； | 1 | 套 |
| 2 | 灯光控制一体化接口 | 智能灯光控制一体化接口需通过与智慧档案库房一体化管理平台系统集成，具备使系统能远程控制灯组的开关，且同时支持语音识别和语音控制，可实现语音对每组灯进行开关灯控制。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能电驿控制器 | 1.供电电压：DC10~30V 宽直流供电，带电源反接保护； 2.功耗：0.8W(12V)； 3.串口：RS485； 4.工作温度：-10℃～50℃； 5.工作环境湿度：≤85%RH； 6.电流消耗：<35mA+继电器功耗； 7.继电器输出：常开触点，8个输出点可通过指令整体同步控制或独立单点控制； 8.开关量工作功率：10A-250VAC/30VDC； 9.编码：8位二进制； 10.数据位：8位； 11.奇偶校验位：无； 12.停止位：1位； 13.错误校验：CRC（冗余循环码）； 14.波特率：2400bit/s. 4800bit/s. 9600 bit/s 可设； 15.设备需采用485接口.标准的Modbus-RTU协议，实现通过数据指令读取8路输入通道状态.控制8路输出通道状态的功能； 16.设备通讯接口需采用防雷和抗干扰设计，模块采用标准的35mm卡规安装，使用方便。 | 3 | 台 |
| 4 | 微电脑鼠害控制器 | 1.设备需采用变频超声波、定频脉冲波和变频驱鼠灯三种驱鼠方式，驱鼠效率高； 2.设备需搭配两个超声喇叭和一个脉冲喇叭，配合驱鼠闪光灯来实现对老鼠360度的环绕攻击； 3.设备需采用创新压力波脉冲驱鼠技术，压力波达到25KHZ的强力脉冲； 4.设备需采用创新变频光驱鼠技术，夜间能够自启，以惊退顽鼠； 5.设备需采用三种频率驱赶光交替技术，驱鼠更彻底。 产品参数 1.工作电压：DC 9V； 2.输入电压：100-240V，50/60Hz； 3.产品功耗：少于5W； 4.有效范围：30-150㎡； 5.超声波频率：22-35/25kHz； 6.分贝值：100-125dB，静音工作，孕婴宠均适用。 | 3 | 台 |
| 二.安全防护系统 |  |  |  |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1.产品类型：POE网络摄像机； 2.产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯； 3.产品外形：半球； 4.成像色彩：彩色； 5.成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS； 6.有效像素：400万； 7.镜头参数：4mm； 8.最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 9.电子快门：1/3秒至1/100000秒； 10.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 11.数字降噪：3D数字降噪； 12.宽动态范围：120dB； 13.背光补偿：支持，可选择区域； 14.调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360°； 15.镜头大小接口：M12； 16.分辨率：2560×1440； 17.压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG； 18.视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720）； 19.压缩码率：压缩输出码率：32Kbps-8Mbps； 20.网络接口：1×10Base-T/100Base-TX（RJ-45）自适应以太网接口； 21.网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour； 22.防护等级：IP67； 23.电源电压：DC 12V±25%/PoE（802.3af）； 24.电源功率：5.5W MAX； 25.环境温度：-30-60℃； 26.环境湿度：小于95%（无凝结）； 27.存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储； 28.智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错； 29.通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印； 30.红外照射距离：20-30m。 | 19 | 台 |
| 2 | 存储服务器 | 1.匹配现有安防管理平台，并可以兼容现有安防监控存储设备做到无级上联。由现有安防管理平台厂家出具的无缝对接承诺函，并加盖现有安防管理平台厂家的原厂公章。 2.每块硬盘为8T，此次设备必须满配，保证日后用户扩容需求，硬盘价格包含在存储服务器内。 3.压缩标准：H.265压缩； 4.视频分辨率：3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz； 5.视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264。 | 1 | 台 |
| 3 | PoE交换机 | 1.产品类型：POE交换机； 2.应用层级：二层； 3.交换方式：存储-转发； 4.包转发率：38.688Mpps； 5.MAC地址表：8K； 6.端口数量：26个； 7.端口描述：24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，MDI/MDI-X自适应； 8.传输模式：全双工； 9.网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z； 10.状态指示灯：PWR灯，PoE-MAX灯，LINK/ACT灯，PoE灯； 11.电源电压：AC 100-240V，50/60Hz，最大6.5A； 12.电源功率：端口最大供电：30W，整机最大供电：370W； 13.环境标准：操作温度：0℃-40℃； 14.存储温度：-40℃-85℃； 15.相对湿度：5%-95%（非凝结）； 16.其他参数：交换容量：52Gbps； 17.内部缓存：4.1Mbits； 18.供电标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at； 19.供电线芯：网线的1/2/3/6供电，支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理； 20.外壳：金属材质，无风扇。 | 2 | 台 |
| 4 | 液晶显示器 | 1.屏幕尺寸：≥27英寸； 2.最佳分辨率：1920x1080； 3.屏幕比例：16:9（宽屏）； 4.高清标准：1080p（全高清）； 5.面板类型：IPS； 6.响应时间：1ms； 7.点距：0.311mm； 8.亮度：300cd/㎡； 9.可视角度：178/178°； 10.显示颜色：10.7亿； 11.色域 sRGB：140％，DCI-P3：111％，AdobeRGB：120％； 12.刷新率：144Hz； 13.视频接口：HDMI×2，Displayport； 14.其他接口：音频输出； 16.底座功能：倾斜：-6.5-22°，旋转：90°，升降； 17.电源性能：100-240V交流，50-60Hz； 18.游戏功能：Adaptive Sync技术。 | 1 | 台 |
| 5 | 六类网线 | 国标 | 5 | 箱 |
| 6 | 网络机柜 | 配置概览：42U机柜 1.材质：冷轧钢板； 2.高度：1250mm； 3.材质厚度：≥1.0mm。 | 1 | 台 |
| 7 | PDU机柜插座 | 1.输入方式：左端单路输入； 2.电缆线规格：3*0.75mm²*2m； 3.额定值：10A 250V； 4.承载功率：2500W； 5.安装方式：正方向安装； 6.控制功能：总控开关； 7.输入插头：10A国标三孔插头； 8.插座制式：10A国标五孔插座； 9.保护功能：无。 | 1 | 台 |
| 门禁控制 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸指纹识别门禁一体机 | 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.显示屏尺寸：7英寸； 4.屏幕比例：16:9； 5.分辨率：1024*600； 6.摄像头：200万像素1080P，自动对焦，适应120cm-200cm身高范围； 7.卡类型：13.56MHzMifare卡身份证序列号.CPU序列号； 8.刷脸验证时间：1:N人脸比对时间≤0.2S/人； 9.人脸验证准确率：≥99%； 10.面部识别距离：大于2m； 11.人脸容量：5000张； 12.指纹容量：5000枚。 13.存储容量：50000张卡，100000条事件记录； 14.通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口； 15.物理接口：RS485*1 Wiegand*1（支持双向）.USB*2.电锁*1.门磁*1.报警输入*2报警输出*1.开门按钮*1； 16.设备电源：DC12V/3A（不带电源，集中供电）； 17.设备功率：25W； 18.相对湿度：0%至90%（在不凝结水滴状态下）； 19.工作温度：-30℃~60℃； 20.使用环境：IP65。 21.与法院现有门禁系统无缝对接。 | 2 | 台 |
| 2 | 门禁辅材配件 | 门禁辅材配件及配置服务 | 2 | 项 |
| 3 | IC感应卡 | 一套共10张白卡 1.材质：优质ABS塑料+金属芯片； 2.感应距离：≤5cm。 | 2 | 套 |
| 三.大屏导引展示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可视化数据展示系统 | 可视化数据大屏展示系统，可将空调.漏水.温湿度.空气质量云测仪等全设备数据汇聚到可视化数据大屏上。一目了然掌握监控要点和设备分布情况。提供统一数据查看面板和闪烁告警提醒方式。能同步显示设备实时参数.运行状态.告警信息，支持告警快速定位。 | 1 | 项 |
| 2 | 液晶电视 | 1.屏幕尺寸：≥75英寸； 2.分辨率：3840×2160； 3.刷新率：60Hz； 4.可视角度：178°； 5.背光：直下式； 6.CPU：四核64位处理器； 7.内存：1.5GB； 8.GPU：Mali 图形处理器； 9.闪存：8GB； 10.WiFi：单频 2.4GHz； 11.红外：支持； 12.蓝牙：支持； 13.接口及数量：HDMI2个（含一个ARC） AV1个 USB 2个 ATV/DTMB1个 以太网1个 S/PDIF1个； 14.内置播放器：内置 Mi-Player 播放器，支持 RM.FLV.MOV.AVI.MKV.TS.MP4 等主流格式； 15.视频解码：支持H.265.H.264.Real.MPEG1/2/4 等； 16.音频解码：DTS -HD； 17.扬声器：左右声道（2个发声单元+2个风管）； 18.扬声器输入功率：左右声道 2×10W。 | 1 | 台 |
| 3 | 壁挂支架 | 1.左右调节度：±45°以内； 2.挂架材质：冷轧钢板； 3.适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向）； 4.适用电视尺寸：55英寸-85英寸。 | 1 | 套 |
| 四.中心平台及控制室系统（国产化配置） |  |  |  |  |
| 中心平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案库房一体化管理平台 | 1.建设一体化.智能化的档案库房。通过档案库房一体化智能管理系统对档案库房内所有设备进行一体化.智能化的综合管理。实现档案实体日常管理的智能化管理.档案实体存放环境的智能化管理.档案实体存放安全的智能化管理，全力打造“人防.技防.物防” 三位一体的档案安全防范体系。可以与现有通达海档案系统数据进行融合，对档案数据进行分析，投标人出具盖有公章的承诺函。 2.档案库房一体化管理系统针对智能密集架管理系统.库房环境监控系统.库房安防系统.实体档案管理系统.RFID系统等设备状态进行统一管理。各子系统的数据采集.数据存储.数据分析处理.报警.查询.报表及部分子系统的设置等功能全部通过环境监控平台实现。图形化显示，支持库房电子地图功能，对库房所有运行设备显示运行状态。 3.对人员的脸部有实时锁定显示功能，采用动态旋转交互式机械圆环锁定动效。可以区分授权/未授权人员，可以查看未授权人员进出档案库房的全过程监控录像。 4.未授权人员进出档案库房时，屏幕进行信息提示，并联动声光报警器进行报警，锁定动效实时根据授权人员情况进行智能变化。 5.档案库房内必要设备需有远程报警功能，库房设备需要支持手动和自动切换功能自动检测和记录库房内设备运行状况并提供相关报表，温湿度数据，自动生成温湿度日数据表格.月数据表和温湿度数据日变化曲线.月变化曲线等，以利于数据长期的保存.分析和打印。实现集中监控.集中管理。一旦触发告警条件，在档案库房进行声光报警，报警信息通过监控平台的电话报警系统发送给值班人员或相关职能领导。 6.报警信息以弹窗形式进行推送，报警信息包含显示报警类别.报警内容.报警时间.报警库房.报警位置.报警视频等，实时显示人员授权信息。 7.报表系统中提供设备告警报表，通过设置监控站名称.设备名称.信号名称.子系统类型.报警类型等组合查询条件可获取包含告警信息.处理情况.告警统计信息的报表，可用 excel 或 pdf 格式供查询.导出.打印。 | 1 | 套 |
| 2 | 服务器（国产化） | 配置≥1颗国产处理器CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB 配置≥2*16G内存，最高容量可支持256G，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； - 本次配置2T 3.5寸 SAS企业机械硬盘*2,8口SAS卡，支持RAID0,1; - 350W服务器电源； - 支持BIOS中英文界面； - 提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入； - 提供如下功能，与服务器同一品牌：服务器优化功能，提升服务器主机系统安全；网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航；数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况。 国产知名服务器品牌非OEM产品，自主研发；配置8口SAS卡，支持RAID0,1；板载双千兆网卡，支持NCSI，网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性；1个PCI-E 3.0 ×16或2个PCI-E 3.0 x8；2个RJ-45网络接口，位于机箱后部；1个RJ-45管理网口，位于机箱后部；4个USB 3.0接口（2个位于机箱前部，2个位于机箱后部，可兼容USB2.0）；1个USB 2.0接口，位于机箱内部（可接入加密USB设备）；1个VGA接口，位于机箱后部；1个系统串口，位于机箱后部。 | 1 | 台 |
| 3 | 服务器操作系统 | 满足信创要求的国产操作系统，不得为开源版本。 | 1 | 套 |
| 4 | 国产化数据库 | （一）基本要求 1.单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区.哈希分区.列表分区.间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表.范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列；支持增加.删除.合并.拆分.交换.截断.重命名等分区操作；支持分区表迁移。 2.支持多种索引，包括B树索引.聚集索引.唯一索引.非唯一索引.函数索引.分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）.位图索引.位图连接索引.空间索引.数组索引；支持创建索引时指定表空间；支持设置索引可见和不可见；支持设置索引失效；支持重建索引；支持索引监控。 （二）性能要求 1.单表插入100万数据小于1.3秒，平均存储性能可达到80万条/秒以上；单库单表导入200万行数据小于3秒，批量导入性能可达到70万条/秒以上。 2.单机单实例TPC-C性能测试，在x86环境不少于3000仓3000并发下持续运行60分钟，测试数据库性能指标可达到170万tpmC以上，不少于100仓200并发下持续运行10分钟，可达到195万tpmC以上；在双路国产CPU环境不少于100仓144并发下持续运行10分钟，测试数据库性能指标可达到115万tpmC以上。 3.支持25万用户在线并发访问，持续测试1小时以上，测试期间没有失败的请求，平均响应时间在200ms以内，且数据库服务器资源表现正常，无明显性能瓶颈。 （三）兼容性要求 1.兼容Oracle的DBA_*.ALL_*和USER_*开头的数据字典视图.系统包；兼容PL/SQL语法，支持滚动游标.批量插入.批量查询.动态SQL.异常处理和自治事务；兼容Oracle.Mysql.SQLServer.DB2.PostgreSQL的常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL）.数据操纵语言（DML）和数据定义语言（DDL）的兼容。 （四）安全可靠性要求 1.支持读写分离集群，系统自动实现写操作在主机.读操作在备机；支持一主多备，支持数据零丢失，支持故障节点重新启动自动加入集群，且历史数据自动同步，支持列存表的创建和使用。 2.支持数据库共享存储集群，集群规模可达8节点；集群具备多节点负载均衡能力；集群每个节点均支持写入，且支持多节点间的缓存一致性；共享存储集群具有2个及以上实际应用案例。 3.单机支持10万以上并发连接数，36小时以上不掉线，且无断开或异常情况，需提供包含测试环境.测试拓扑结构。 | 1 | 套 |
| 5 | 国产化中间件 | 应用服务器技术指标 1.用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括Web容器.EJB容器.数据源服务.集群管理等。产品以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署.启动.停止等操作； 2.提供健康检查功能和通知服务。通过配置对CPU使用率.内存使用率.堆内存使用率.垃圾回收.独占线程.黏滞线程.连接池等进行定期检查，通知服务通过Mail.log.UDP等协议将健康检查信息发送到外部监控系统。 | 1 | 套 |
| 6 | 服务费 | 设备及一体化平台研发适配国产化系统。 | 1 | 项 |
| 五.UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断供电电源（标准机） | 1.UPS类型：在线式； 2.额定容量：6KVA； 3.额定功率：4800W； 4.整机效率：达到90%； 5.输入配线：单相二线+地线； 6.输入电压范围：120-275VV； 7.输入频率范围：46-64Hz；50/60Hz自适应Hz； 8.输入功率>0.99； 9.输出电压范围：AC 220V（1±1%）V； 10.输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）； 11.电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）HzHz； 12.电流峰值比：3:1； 13.输出功因：0.8； 14.过载能力：Load＜105%，长期运行；105%＜Load≤125% ＞1min；125%＜Load≤150% ＞30sec； 15.电压电流：16pcs×12VDC。 | 1 | 台 |
| 2 | 配件安装 | 电池柜及UPS主机配件及安装 | 1 | 项 |
| 六.安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.国产化系统，2U标准机架设备，单电源；设备配置≥7个千兆自适应电口，配置≥4个千兆SFP光口，配置≥4个万兆SFP+光口，满足上述配置后剩余接口扩展槽≥2；配置4T机械硬盘；支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；此次配置三年软硬件质保； 2.吞吐量≥15Gbps，并发连接数≥1200万； 3.支持系统主要防护功能的统一化模板设置，模板分为高.中.低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换及通过外置按键一键切换； 4.网络适应性：支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。 5.网络适应性：产品采用先进的数据流属性向量列表对比技术，实现点对点流量精确识别。 6.网络适应性：产品具有先进的网络攻击流量过滤技术，可通过对网络流量的初始样本进行多次求和差值过滤来实现更加准确的攻击流量过滤结果。 7.产品具有防雷击功能。 8.支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。 9.此次所投防火墙产品需与法院现有专网边界安全设备进行安全联动。 | 1 | 项 |
| 七.线材、管材 |  |  |  |  |
| 1 | 信息系统集成服务费 | 含4芯带屏蔽通讯线.3芯电源线.高清信号线.管材及其他本清单未考虑到的线缆及必要项，本项目为一口价报价不做任何增补也不做任何核减，请供应商仔细评估项目内容，确保不漏项。 | 1 | 项 |

- 4.采购项目完工期或交货期：合同签订后50天内全部交货安装到位。

- 5.采购项目交付或执行的地点：泰州市海陵区人民法院。

- 6.交付方式及说明：项目通过验收合格后支付合同价的95%，余款三年质保期满后一次性付清。

- 注：为了产品的兼容性、使用性更加契合，环境中心控制平台.温湿度.空气质量监测与控制.库房漏水.火情.偷盗行为监测.库房光线.鼠害监测与控制.可视化数据展示系统和智慧档案库房一体化管理平台必须相互兼容，使用流畅，否则废标处理。

第五章 评标方法和评标标准

| 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最终报价)×10。 | 10 |
| 供应商资质 | - 1.供应商具有国家主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上得2分； - 2.供应商具有质量管理体系认证、信息安全体系认证、IT服务管理体系认证，每提供一项得2分，最多6分； - 3.供应商具有有效期内的CCRC信息安全服务资质认证证书（安全集成）二级及以上得2分； - 以上证书需提供复印件并加盖供应商公章。 | 10 |
| 项目团队 | 1.技术负责人：具备注册安全专业人员（CISP），中级及以上工程师，二级及以上建造师（机电），每具备一个得1分，最多得3分； 2.项目团队人员（除技术负责人外）：具备信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、二级及以上建造师（机电专业）、网络工程师资质（中级及以上），每具备一个得1分，最多得4分； 以上人员需提供证书复印件加盖供应商公章并提供近3个月社保缴纳证明。 | 7 |
| 业绩 | 供应商或所投产品的制造商自2023年1月1日至今，有类似成功案例，每有1个得 3分，最高得9分。（提供合同复印件） | 9 |
| 技术参数 | 供应商须针对采购文件中所有技术标准和要求，结合自身实际，编制详细的技术规格响应偏离表。评委根据响应情况进行评分：采购文件所有技术参数为重要参数，如出现负偏离的，有一项扣2分，扣完为止。请供应商对技术参数逐一填写响应情况。 | 30 |
| 实施方案 | 提供完整、详细、可行的项目施工方案及验收方案，应包括以下内容：1.施工说明；2.施工组织部署；3.工程质量管理；4.进度管理（包括设备到货、安装、系统调试、培训等）；5.安全文明施工；6.成品保护措施；7.文档归档；8.主要施工技术方案；9.项目人员配置技术；10.项目验收方案等。方案完整可行得10分，方案内容有可行度不高得5分，方案提供不全的不得分。 | 10 |
| 售后服务 | 各供应商应提供详细的服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案。评标委员会将根据各供应商提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分。包括本项目的服务体系、服务范围、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话、培训方案等。方案完整可行得4分，方案内容有可行度不高得2分，方案提供不全的不得分。 | 4 |
| 演示 | 供应商需现场讲解项目方案，重点讲解但不限于以下五个重点板块，分别为：平台首页展示、环境监控板块、档案管理板块、安防管理板块、库房管理板块。每个板块完全符合采购要求得4分，每个板块内容与采购要求不完全相符的得2分，本项合计20分。可以提供DEMO软件展示。以上板块内容包含但不仅限于文字描述内容，演示时可以根据需求逐条说明。（软件功能在实施过程中根据用户要求进行增减不增加任何费用，供应商出具承诺函并加盖供应商公章） | 20 |

注：1.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权要求供应商澄清说明。

- 2.供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经确认造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

第六章  响应文件的部分组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

日       期：

- （一）响应函（格式）：

响应函

致泰州市海陵区人民法院：

我方收到贵方编号       采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的磋商。

- 一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 二、我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

- 四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为贵公司有权决定成交供应商。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 八、如我方在最后报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则无条件接受相应处罚。

- 九、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司的人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

__________________（采购人名称）：

我公司（单位）参加本次项目（编号为      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （三）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （法定代表人授权代表姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日    期：

说明：１.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人及法定代表人授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2.扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面复印件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证正面复印件 |  | 法定代表人授权代表身份证反面复印件 |

（四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物和服务均符合采购人的要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （五）报价一览表（格式）：

- 报价一览表

- 供应商名称（盖章）：

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 泰州市海陵区人民法院档案室智能化建设项目 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 明细报价表

| 货物名称 | 品牌、型号规格、技术指标、配置 | 台/套数 | 单价（元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 万元 |  |  |  |

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：本表可增加列或增加行，由供应商填写供应商认为需要填写的内容。

（六）采购需求响应表

采购需求响应表

供应商名称（盖章）：                      项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 技术参数部分 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 注：（1）供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

- （2）表格不够可自行延长。

- （七）中小企业声明函（服务）：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

标的名称，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位服务报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（盖章）：

日  期：

最终承诺报价文件

致：磋商小组：

根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方做如下郑重声明：

1．我方愿意按照磋商文件的规定和本次磋商的要求，严格履行合同的责任和义务。

2．按照磋商情况，我单位最终报价为：             。（分项报价同比例下浮）

3．我方已参加了全部磋商，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．在最终报价后如果我方撤回报价，或在被确定为成交方后不按磋商文件规定签订合同，我方将承担相应责任。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或不合理报价。

6．我方的报价文件在正式报价后 90日内有效。

供应商（盖章）：

法人代表或其授权代表（签字）：

电话：

注：本页不需要装订在响应文件中，供应商将本页打印出来盖好章由委托代理人在磋商现场填写最终承诺报价。