常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市金坛区第四中学厨房设备采购及安装

项目编号/包号：JSZC-320413-HSGS-G2025-0059

采 购 人：常州市金坛区第四中学

采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

# 目      录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 响应文件格式

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-HSGS-G2025-0059

2.项目名称：常州市金坛区第四中学厨房设备采购及安装

3.项目预算金额：65万元

项目最高限价（如有）：61.076万元，投标报价超过最高限价的作无效投标文件处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛区第四中学厨房设备采购及安装 | 61.076 | 1 | 详见采购需求 |

5.合同履行期限：合同签订后30天内提供厨房设备深化方案且经甲方确认；经甲方通知后60天内供货及安装完成（不含利旧部分，利旧设施根据学校或甲方的指令时间，15天内安装完成）。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：_无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年01月15日9:00（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2．采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.关于江苏省政府采购履约验收管理办法：根据《关于印发江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规[2024]7号）等有关文件精神执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区第四中学

地    址： 常州市金坛区西城路11号

联系方式： 13961268072

2.采购代理机构信息

名    称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地　　址：常州市金坛区金胜东路19号

联系方式：0519-82807908

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电      话：0519-82807908

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ☑否 |
| 3 | 核心产品 | ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：变频长龙式一体洗碗机， 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 4 | 现场考察 | ☑不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ☑需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：所投样品必须完整提供，如缺少或未提供，则该样品评分不得分，样品清单详见第五章采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ☑不需要 （3）送样地点：常州市公共资源交易中心金坛分中心（地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼评标室）并做好样品送达登记工作； （4）送样时间：样品须在2026年01月14日9：00时至2026年01月14日17：00时前送达指定地点。投标人须按招标文件的要求提供样品，截止时间之后送达的不予接收； （5）送样接收联系人：电话：陈女士，电话：13813503240 ； （6）退回方式：自取，未中标（成交）单位在中标（成交）公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。 （7）中标人样品保管、封存及退还：中标（成交）人的样品将留样封存，作为中标（成交）人产品现场验收依据。 （8）其他要求：a.投标人应在样品上/样品背面粘贴标签（不大于10cm×5cm），样品标签须注明投标人名称、样品材质、规格等信息，加盖投标人公章，样品不全或未按要求送样的，样品不得分，请投标人认真负责封样！ b.样品递交及退还的人员必须出具《送样表》（详见第五章采购需求第五节样品送样要求） c.样品制作及运输费用由投标人自行承担。 d.样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价，否则作无效投标文件处理。 |
| 6 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无 |
| 8 | 投标保证金 | 免收 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同价的 5%（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 11 | 评标方法及标准 | 本项目采用综合评分法 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 13 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 14 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏华溯工程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82807908； 通讯地址：常州市金坛区金胜东路19号。 |
| 15 | 代理费 | 收费对象：□采购人 ■成交供应商 收费标准： 人民币6000元整，中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位，投标单位在报价时应综合考虑。 |
| 16 | 投标文件份数 | 无需提供纸质投标文件。中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 详见前附表

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应(如有) | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

  - 评标委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50% ；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45% ；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。技术指标得分也相同的，由采购人（评审组长）现场随机抽取。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | - 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | - 0 | - 30 | - 否 | - 否 |
| 2 | 主观分 |  | 0 | 48 | - 否 | - 否 |
| 2.1 | 生产方案 | - （一）评分内容： 响应人针对本项目的方案，包含但不限于以下内容： - 原材料采购； - 生产工艺； - 生产过程控制； - 治污减排保障措施； - 生产机械及人员配备。 （二）评审依据： 1、考察以上内容，每满足任意一项内容得10%，最高得50%。 2、在上述基础上，专家根据各响应人得具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）阐述方案总体设计科学合理，对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加50%； （2）阐述方案总体设计较合理的，评审为良加30%； （3）阐述方案总体设计一般，评审为中加10%； （4）阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分； （5）不提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.2 | 施工进度保证方案 | - （一）评分内容： 响应人针对本项目的方案，包含但不限于以下内容： - 进度计划； - 进度保证措施； （二）评审依据： 1、考察以上内容，每满足任意一项内容得30%，最高得60%。 2、在上述基础上，专家根据各响应人得具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）阐述方案总体设计科学合理，对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%； （2）阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%； （3）阐述方案总体设计一般，评审为中加10%； （4）阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分； （5）不提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.3 | 安装调试方案 | - （一）评分内容： 响应人针对本项目的方案，包含但不限于以下内容： - 运输安排； - 安装计划； - 成品保护方案； - （二）评审依据： 1、考察以上内容，每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2、在上述基础上，专家根据各响应人得具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）阐述方案总体设计科学合理，对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%； （2）阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%； （3）阐述方案总体设计一般，评审为中加10%； （4）阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分； （5）不提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | - （一）评分内容： 响应人针对本项目的方案，包含但不限于以下内容： - 售后服务体系； - 售后响应时间； - 售后服务方案； - 故障解决方案； - 专业技术人员保障； - 保期内外售后服务承诺 - 应急处理措施 - （二）评审依据： 1、考察以上内容，每满足任意一项内容得10%，最高得70%。 2、在上述基础上，专家根据各响应人得具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）阐述方案总体设计科学合理，对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加30%； （2）阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%； （3）阐述方案总体设计一般，评审为中加10%； （4）阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分； （5）不提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.5 | 样品1 | 样品参数： 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头：400*400*270，技术要求：洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.2mm不锈钢腹膜拉丝板；围板选用SUS304-2B厚度1.0mm,另配带不落水器和冷热水感应水龙头。 注：评委根据投标单位提供样品打分； 1.制作工艺，工艺精湛（2分）；工艺一般（1分）； 工艺较差（0.5分） 2.样品的规格、款式、针对招标文件的响应程度，完全响应（3分）；基本响应（2分）； 基本不响应（1分） 3.结构实用性及安全性，实用安全性高（3分）；实用安全性一般（1分）；实用安全性较差（1分）。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.5 | 样品2 | ### 样品参数： ### 双层层板台：1400*500*800技术要求：采用SUS304-2B不锈钢板拉丝板.台面板：1.2mm不锈钢板，层板：1.0mm不锈钢板，台面下内衬高强度防腐密度板.衬筋采用304不锈钢板，厚度1.0mm；柱腿采用38*38*1.5mm不锈钢方管制作；配不锈钢调节脚。 注：评委根据投标单位提供样品打分； 1.制作工艺，工艺精湛（2分）；工艺一般（1分）； 工艺较差（0.5分） 2.样品的规格、款式、针对招标文件的响应程度，完全响应（3分）；基本响应（2分）； 基本不响应（1分） ### 3.结构实用性及安全性，实用安全性高（3分）；实用安全性一般（1分）；实用安全性较差（1分）。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 |  | 0 | 22 | 否 | 是 |
| 3.1 | 产品性能 | 招采购需求中“▲”条款为非实质性要求。所投产品技术参数全部符合或优于采购需求中“▲”条款的得10分，出现负偏离的，每有一项扣2分，扣完为止。 注：提供封面具有CMA标识的检测报告，其中采购方在合同签订前有权对投标人提供的证明材料进行验证，要求投标人提供相关参数补充证明材料，若存在弄虚作假行为，采购方有权取消中标人资格并依法追究相关责任。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.2 | 类似业绩 | - 供应商近三年（投标截止时间往前推）完成过类似食堂厨房设备项目业绩，时间以合同签订时间为准，每提供一个得4分，本项最高得8分。注：响应文件中须提供业绩合同，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 服务承诺 | - 投标人承诺在质保期2年的基础上，每增加一年得2分，最高得4分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 合计 |  |  | 0 | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州市金坛区第四中学厨房设备采购及安装

2．预算金额：65万元

3．最高限价：61.076万元

4．采购项目概况（简介）：主要工作内容为食堂厨房设备采购及安装，具体工作内容详见货物清单。

5．合同履行期限：合同签订后30天内提供厨房设备深化方案且经甲方确认；经甲方通知后60天内供货及安装完成（不含利旧部分，利旧设施根据学校或甲方的指令时间，15天内安装完成）。

6．是/否接受联合体投标：否。

7．是/否接受分支机构参与响应：否。

8．是/否接受进口产品投标：否。

9．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是。

10．本项目的特定资格要求：无。

11．项目类别：货物类。

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付（实施）的时间（期限）：合同签订后30天内提供厨房设备深化方案且经甲方确认；经甲方通知后60天内供货及安装完成（不含利旧部分，利旧设施根据学校或甲方的指令时间，15天内安装完成）。

地点（范围）：常州市金坛区

- 2．付款条件（进度和方式）

- 项目验收合格后付至合同价的60%，项目经审计后付至审定价的90%，项目质保期满后付清尾款。

各支付节点支付项目款时需同时提供等额的增值税专用发票（发票需符合国家税务总局的相关要求，发票税点符合税法相关要求）。

3．包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

4．售后服务（质保期）:免费质保期二年。

5．保险:无。

三、服务要求

1．基本要求

1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2．服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.2 产品清单：详见附件

★采购产品属于政府采购强制节能产品，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，供应商所报产品中的水龙头‘水嘴’必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节水产品认证证书。

采购需求中所有加★项条款内容的证明材料均提供至“招标文件要求提供、评分标准要求以及投标人认为应附的其他材料”板块，以便评审；未按要求提供证明材料的，作无效投标文件处理。

2.3 本项目核心产品为：变频长龙式一体洗碗机。如出现多家投标人提供的核心产品品牌相同的情况，将由评审委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条的规定进行处理。

3．验收标准：满足甲方要求。

4．样品

| 清单序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头 | 详见参数 | 1个 |
| 2 | 双层层板台 | 详见参数 | 1个 |

附1：样品送样要求

1．送样清单

| 清单序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头 | 详见参数 | 1个 |
| 2 | 双层层板台 | 详见参数 | 1个 |

2. 送样要求

（1）送样地点：常州市公共资源交易中心金坛分中心（地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼评标室）并做好样品送达登记工作。

（2）送样时间：样品须在2026年01月14日9：00时至2026年01月14 日17：00时前送达指定地点。投标人须按招标文件的要求提供样品，截止时间之后送达的不予接收。

（3）送样接收联系人：电话：陈女士，电话：13813503240。

（4）退回方式：自取，未中标（成交）单位在中标（成交）公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。

（5）中标人样品：中标（成交）人的样品将留样封存，作为中标（成交）人产品现场验收依据。

（6）样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价，否则作无效投标文件处理。

（7）其他要求：

a.投标人应在样品上/样品背面粘贴标签（不大于10cm×5cm），样品标签须注明投标人名称、样品材质、规格等信息，加盖投标人公章，样品不全或未按要求送样的，样品不得分，请投标人认真负责封样！

b.样品递交及退还的人员必须出具《送样表》（详见第五章采购需求第五节样品送样要求）

c.样品制作及运输费用由投标人自行承担。

d.样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价，否则作无效投标文件处理。

3. 送样表格式

| 送样表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） |  | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 送样人身份证正面 |  | 送样人身份证反面 |  |  |  |  |

注：此表填写后一式两份（投标人与采购人各一份）

- 四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛区第四中学厨房设备采购及安装 | 工业行业 |

- 五、货物需求明细

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注（拒绝进口/接受进口） | 所属行业 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢地架 | 1200*500*150 | 张 | 8 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 张 | 5 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 3 | 不锈钢地架 | 1200*500*200 | 张 | 5 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 4 | 大单槽水池 | 1200*700*800/130 | 台 | 8 | 拒绝进口 |  |  |
| 5 | 冷水龙头 |  | 只 | 8 | 拒绝进口 |  |  |
| 6 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 7 | 全自动钛金面板开水器连座 | 380V,12KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 8 | 三层平板货架 | 1300*600*1550 | 张 | 3 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 9 | 多功能绞切肉机 | 700*600*770 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 10 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 11 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 拒绝进口 |  |  |
| 12 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 13 | 刀具消毒柜 | 1000*650*1220 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 14 | 双层不锈钢架 | 2000*600*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 15 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 16 | 双层工作台 | 1800*700*800/130 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 17 | 大单槽水池 | 1200*700*800/130 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 18 | 冷水龙头 |  | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 19 | 不锈钢淘米机 | 100KG | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 20 | 双门48盘蒸饭箱 | 1550*950*1600 | 台 | 3 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 21 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 22 | 煮汤炉 | 直径600 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  |  |
| 23 | 调料台 | 400*1200*800/400 | 台 | 4 | 拒绝进口 |  |  |
| 24 | 移门工作台 | 1840*800*800 | 台 | 4 | 拒绝进口 |  |  |
| 25 | 双层不锈钢架 | 2000*600*800 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  |  |
| 26 | 双槽水池 | 1400*700*800/130 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 27 | 冷水龙头 |  | 只 | 2 | 拒绝进口 |  |  |
| 28 | 四层平板货架 | 1300*700*1550 | 张 | 2 | 拒绝进口 |  |  |
| 29 | 洗地龙头 | 10米 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 30 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 31 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 32 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1870 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 33 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 34 | 洗地龙头 | 10米 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 35 | 不锈钢双层工作台 | 800*800*850 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 36 | 变频长龙式一体洗碗机 | 4000*900*1650 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 37 | 双槽大水池 | 1800*800*850 | 张 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 38 | 冷热水龙头 |  | 只 | 2 | 拒绝进口 |  |  |
| 39 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 40 | 容积式电热开水器含泵 | 500KG | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 41 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 42 | 电磁煮面炉 | 800*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 43 | 双移门保洁台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 44 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 45 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 46 | 双层层板台 | 1400*500*800 | 台 | 4 | 拒绝进口 |  |  |
| 47 | 热循风五斗保温台 | 1800*700*800 | 台 | 9 | 拒绝进口 |  |  |
| 48 | 移门保洁柜 | 1200*550*1800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 49 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 50 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 51 | 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头 | 400*400*270 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 52 | 挂衣钩 | 600*60 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 53 | 留样冰箱 | 1200*700*1950 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 54 | 单槽水池 | 800*600*800/130 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 55 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 56 | 单移门工作台 | 1840*750*800/130 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 57 | 三层六盘电烤箱 | 1220*850*1500 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 58 | 电饼铛 | 650*800*850 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 59 | 和面机 | 50L | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 60 | 全自动钛金面板开水器连座 | 380V,12KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 61 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 62 | 四门冰箱 | 1200*700*1980 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 63 | 单槽水池 | 800*600*800/130 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 64 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 65 | 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头 | 400*400*270 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 66 | 挂衣钩 | 600*60 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 67 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 68 | 双层层板台 | 1400*500*800/300 | 台 | 5 | 拒绝进口 |  |  |
| 69 | 热循风五斗保温台 | 1800*700*800/300 | 台 | 10 | 拒绝进口 |  |  |
| 70 | 双移门保洁柜 | 1200*550*1800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 71 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 72 | 双移门保洁柜台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 73 | 电磁煮面炉 | 800*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 74 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 75 | 不锈钢平板推车 | 600*850 | 辆 | 16 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 76 | 四层平板货架 |  | 张 | 4 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 77 | 电子称 |  | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 78 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 79 | 风幕机 | 1500*170*192 | 只 | 13 | 拒绝进口 |  |  |
| 80 | 收残柜 | 1800*800*980 | 台 | 4 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 81 | 洗手池 | 3000*600 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 82 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 3 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 83 | 不锈钢油烟罩 | 13000*1300 | 平方 | 16.9 | 拒绝进口 |  |  |
| 84 | 不锈钢装饰板 | 26000 | 米 | 26 | 拒绝进口 |  |  |
| 85 | 不锈钢管道 | 1000*700/800*800 | 平方 | 104 | 拒绝进口 |  |  |
| 86 | 静音风柜 | 380V,15KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 87 | 不锈钢油烟净化器 | 220V,800W | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 88 | 风机缺项保护器 | 380V,15KW | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 89 | 槽钢底座 | 配套 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 90 | 阻尼弹簧减震器 | 配套 | 只 | 4 | 拒绝进口 |  |  |
| 91 | 防火阀 | 1000*700 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 92 | 不锈钢油烟罩 | 5500*1300 | 平方 | 7.15 | 拒绝进口 |  |  |
| 93 | 不锈钢装饰板 | 5500 | 米 | 5.2 | 拒绝进口 |  |  |
| 94 | 不锈钢管道 | 700*500/600*600 | 平方 | 75 | 拒绝进口 |  |  |
| 95 | 静音风柜 | 380V,5.5KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 96 | 风机缺项保护器 |  | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 97 | 槽钢底座 | 配套 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 98 | 阻尼弹簧减震器 | 配套 | 只 | 4 | 拒绝进口 |  |  |
| 99 | 不锈钢油烟罩 | 2440*1200 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 100 | 排气风机 | 380V/1.5KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 101 | 风机缺项保护器 |  | 套 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 102 | 不锈钢管道 | 500*500 | 平方 | 15 | 拒绝进口 |  |  |
| 103 | 排气风机 | 380V/1.5KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 104 | 风机缺项保护器 | 380V/1.5KW | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 105 | 不锈钢管道 | 500*500 | 平方 | 20 | 拒绝进口 |  |  |
| 106 | 排气风机 | 380V/0.66KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 107 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1870 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 108 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 109 | 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头 | 400*400*270 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 110 | 挂衣钩 | 600*60 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 111 | 双层层板台 | 1400*500*800 | 台 | 4 | 拒绝进口 |  |  |
| 112 | 热循风五斗保温台 | 1800*700*800 | 台 | 8 | 拒绝进口 |  |  |
| 113 | 移门保洁柜 | 1200*550*1800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 114 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 115 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 116 | 变频长龙式一体洗碗机 | 4000*900*1650 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 117 | 双层工作台 | 800*500*850 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  |  |
| 118 | 单槽水池 | 1000*800*850 | 张 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 119 | 冷热水龙头 |  | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 120 | 全自动开水器连座 | 380V,12KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 121 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 122 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 123 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 124 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1870 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 125 | 单槽挂墙洗手池带红外线感应龙头 | 400*400*270 | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 126 | 挂衣钩 | 600*60 | 只 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 127 | 双层层板台 | 1400*500*800 | 台 | 5 | 拒绝进口 |  |  |
| 128 | 热循风五斗保温台 | 1800*700*800 | 台 | 10 | 拒绝进口 |  |  |
| 129 | 移门保洁柜 | 1200*550*1800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 130 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 131 | 双移门保洁柜台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 132 | 电磁煮面炉 | 800*800*800 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 133 | 挂墙式臭氧消毒机 | 600*250 | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 134 | 不锈钢管道(管道、弯头、三通、变径） | 500*500 | 平方 | 15 | 拒绝进口 |  |  |
| 135 | 排气风机 | 380V/1.5KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 136 | 风机缺项保护器 | 380V/1.5KW | 套 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 137 | 不锈钢管道(管道、弯头、三通、变径/百叶风口） | 500*500 | 平方 | 18 | 拒绝进口 |  |  |
| 138 | 排气风机 | 380V/0.66KW | 台 | 1 | 拒绝进口 |  |  |
| 139 | 风幕机 | 1500*170*192 | 只 | 8 | 拒绝进口 |  |  |
| 140 | 收残柜 | 1800*800*980 | 台 | 4 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 141 | 洗手池 | 3000*600 | 台 | 2 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 142 | 灭蝇灯 | 直径330 | 只 | 5 | 拒绝进口 |  | 利旧 |
| 143 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“设备”本合同所称设备是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买设备和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供设备和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点：

项目名称：

项目地点：

- 设备名称、数量及价格：详见合同后附件

四、合同总价款：人民币               （¥                    ）。

五、合同总价范围：

1.本合同价款包括按采购文件规定的采购范围内从中标起到项目验收、人员培训、维保止所发生的一切费用，包含但不限于本招标文件所列的人工，材料，机械，管理费，利润，相关措施费，规费，税金，风险，管理，安装，调试，维护，培训，保险，利润，政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任以及总包配合费用、备品备件、检测费用，开洞口、封堵、垃圾清运、现场清理、二次深化设备布局图,直至通过建设单位、监理单位及其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用和承诺质保期内的免费质量包修和售后及驻场服务等全过程服务费用；

2.本项目质保期     年 。

3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4.甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

5.合同形式：固定单价

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的设备或服务。

2、保证设备使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

设备清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、设备等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及设备的损坏造成的损失由乙方承担。

八、履约保证金：

本项目履约保证金为合同价的 5%（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金（不计息）。

九、合同履行期限

1、合同签订后30天内提供厨房设备深化方案且经甲方确认；经甲方通知后60天内供货及安装完成（不含利旧部分，利旧设施根据学校或甲方的指令时间，15天内安装完成）。（如中标单位未能按时完成，甲方有权终止合同，其产生的违约费用及其他费用均由中标单位负责）

十、设备产地：详见附件清单

十一、工作范围

1、本合同的工作范围，必须包括整个制造、采购、运输、报关、商检、装卸及二次运输、安全保护、安装、测试、试运行、政府报验等工作所需的有关人工和材料设备。在完工时应提交操作及维修手册﹑竣工图纸并提供对业主技术人员的培训。

2、主要工作内容有：该项目的所有设备之间的联结管线等，施工费、监理费等均由中标承包商负责。

3、其它工作范围必须包括但不限于以下：

（1）、提供本合同所要求的整个设备装置，包括订购、制造、运输、运送到工地、拆卸﹑安装﹑测试和试运转﹑安全保护直至正式移交给业主使用等。

（2）、负责及协助业主向当地的有关主管部门报建、报验收等工作。所有因此而产生的费用应由乙方负责。

（3）、乙方必须按国家规范要求，设计并配置相关功能。

十二、项目奖惩措施：

1、乙方在交货期未能按照规定时间交货，则每拖延一天向发包人支付5000元违约金。在履约保证金内付款扣除。

2、乙方应服从甲方的指令，对不服从管理的行为，甲方按每次1000元收取乙方违约金。

十三、付款方式：

项目验收合格后付至合同价的60%，项目经审计后付至审定价的90%，项目质保期满后付清尾款。

十四、颜色、储放和保护

1、颜色以发包人提供或确定的色样为准。

2、设备由承包人运至发包人指定地点，验收交货前存放及保管概由承包人负责。

十五、技术条款

承包人所供设备须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，承包人投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十六、质量保证

设备及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十七、本合同应为完整设备及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

十八、保修期：1、项目整体质保服务期为：两年。

2、乙方所提供的货物开箱后，如甲方发现有任何问题（如外观有损伤），乙方必须立即以同样型号的设备在商定的时间内更换，确保其使用。

3、所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

4、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，所有服务及配件全部免费，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

十九、售后服务

提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，1小时内响应、2小时内到达指定现场进行维修。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内乙方不能及时完成维修任务，甲方有权指定第三方进行维修，维修费用需由乙方支付。

质保期内若出现利旧产品质量问题等，乙方须及时通知甲方更换并配合甲方以保证系统的正常运行进行更换。

若货物故障在检修工作24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

二十、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

二十一、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3．乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4．乙方应在规定时间前（或甲、乙双方另外规定的时间内）设备经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

二十二、索赔：

- 如在设备交货、使用过程中，甲方发现设备或设备中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的设备或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

- 索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其它必要费用。

（2）根据设备的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或设备的质量保证期。

4. 从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十三、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十四、特别条款

- 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

- 本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

- 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份具有同等法律效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

二十五、其他

1、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向项目所在地或甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：                      或委托代理人：

时 间：   年   月   日              时   间：  年   月  日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目  名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含  联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：/

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

致：   （采购人名称）   、江苏华溯工程项目管理有限公司：

本授权委托书宣告：本人      （法定代表人姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托            （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在      （项目名称）政府采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与采购人（或采购代理机构）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）、被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.投标单位在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格/品牌/型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 （大写）；币种：人民币；单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 核心产品品牌 我单位所投核心产品的品牌为： 。 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.本表可按同样格式扩展。

2. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求作负偏离处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的最高限价，否则将导致投标无效。

8.样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价，否则作无效投标文件处理。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 10 招标文件要求提供、评分标准要求以及投标人认为应附的其他材料。