南京艺术学院南食堂厨具设备购置项目

招 标 文 件

项目编号：DL203225R21409

JSZC-320000-JCEC-G2025-0185

江苏省设备成套股份有限公司

2025年5月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章  评标标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	24

第六章 投标文件格式及附件	28

# 招标公告

项目概况:

南京艺术学院南食堂厨具设备购置项目的潜在供应商应在e交易平台http://www.ejy365.com/获取采购文件，并于2025年06月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0185（DL203225R21409）

1.2项目名称：南京艺术学院南食堂厨具设备购置项目

1.3预算金额：200万元

1.4最高限价：199.3129万元

1.5采购需求：技术参数详见采购需求及设备清单。

1.6合同履行期限：合同签订后30天内。

1.7行业划分：工业

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

- 三、获取招标文件

3.1时间：2025年05月12日08时30分至2025年05月19日17时30分（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：e交易平台http://www.ejy365.com/

3.3方式：

（1）凡有意参加供应商，请于2025年05月12日08时30分至2025年05月19日17时30分(北京时间，下同)，登录e交易平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、下载确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。

（2）e交易平台（以下简称平台）网址为：http://www.ejy365.com/。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认所需时间，下载者必须在获取时间内完成获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其应答文件。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30,13:30-19:00）

供应商项目参与操作说明：

https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf

技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.4纸质招标文件服务费每套200元，平台服务费200元，售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2025 年 06 月 20  日  14 点  30 分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“项目”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“项目”开标、评标。

6.3 勘察现场：（无）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

- 名 称：南京艺术学院

- 地址：南京市北京西路74号

- 联系人：凌老师

- 联系方式：025-83498796

- 7.2采购代理机构信息

- 名称：江苏省设备成套股份有限公司

- 地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1006 室

- 联系方式：025-86636030/13913031676

- 7.3项目联系方式

- 项目联系人：朱玉峰

- 电　话：025-86636061

- 电子邮箱：zhuyf@jcec.cn

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：/

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理 货物  招标收费基准费率 43  %计算，招标代理服务费按报价费率计价后不足3000元按3000元收取。在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费（根据实际需要描述）

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（5）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 项目 | 评审分项 | 满分 | 评审内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分（2分） | 业绩证明 | 2 | 类似业绩，每提供1个得1分，最多得2分（提供业绩合同复印件、中标通知书、完工或验收证明） |
| 技术部分（68分） | 技术参数响应 | 12 | 投标人拟投产品技术参数全部满足招标文件要求的，得满分12分。 “▲”号条款每有一项负偏离扣0.15分；不带“▲”的为一般参数，每有一项负偏离扣0.01分。（提供证明材料，并在偏离表中标明页码） |
|  | 生产能力 | 4 | 供应商或所投设备制造商具有生产能力和提高产品制造工艺要求的生产加工设备：光纤激光切割机、数控转塔冲床、数控板料折弯机、全自动激光焊接机 ，每提供 1 个设备得1分 ，满分 4 分（提供设备的采购发票及实物照片复印件加盖公章，证明材料缺项或未提供不得分） |
|  | 人员实力 | 6 | 供应商或所投燃气灶具制造商具有燃气具安装维修资格证，4人及以上得3分；2~3人得2分，1人得1分，未提供的不得分。具有焊焊接与热切割作业证4人及以上得3分；2~3人得2分；1人得1分，未提供的不得分。 |
|  | 履约能力 | 14 | 1、供应商所投热厨区紫外净化烟罩具有符合GB/T4208-2017防护等级、要求，烟罩控制箱符合GB/T7251.1-2023的性能检测合格，得2分；（提供CNAS/CMA认证的检测报告，需明确标注）。 2、所投烟罩专用自动灭火系统一体式声光报警器应能适应低温和高温条件下工作，符合GB/T2423.1（2423.2）-2008标准，得2分。（提供CNAS/CMA认证的检测报告，需明确标注） 3、供应商所投静电油烟净化器具有油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，得2分；（提供CNAS/CMA认证的检测报告，需明确标注） 4、油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象，得2分。（提供CNAS/CMA认证的检测报告，需明确标注） 5、供应商所投长龙式洗碗机产品漂洗进水电磁阀、烘干风机热过载、烘干感温探头符合GB/T 2423.4-2008试验要求，各项功能正常得2分；（提供CNAS/CMA认证的检测报告，需明确标注） 6、洗碗机主洗水泵热过载、减速电机行程开关符合GB/T 2423.4-2008试验要求，各项功能正常得2分；（提供CNAS/CMA认证的检测报告，需明确标注） 7、洗碗机具有商用洗碗机节能节水认证证书，得2分；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的检测报告复印件或认证证书并加盖公章）。 |
|  | 服务方案 | 7 | 1、方案全面覆盖招标要求，包含： 本地化服务团队（人员名单、联系方式、值班表）；明确的故障响应流程（60分钟响应、24小时修复+备机支持）；详尽的备件清单（型号、数量、库存位置）；年度巡检计划及历史案例；质保期外延保方案（收费标准透明，服务不低于质保期内）；设备缺陷召回承诺函（不限原厂，需加盖公章）。方案逻辑清晰，具备创新性（如数字化运维系统、重大活动保障预案）得7分； 2、方案基本覆盖招标要求，但部分内容简略（如备件库存量未明确、巡检计划无时间表）；承诺条款模糊（如“尽快响应”无具体时效），或缺乏原厂直接支持证明得4分； 3、方案仅框架性描述，无具体执行细节；关键内容缺失（如无备件清单、未承诺终身维修）；本地化能力证明不足（如未提供服务网点合作协议或远程支持方案）得1分。 |
|  | 深化设计方案 | 7 | 1. 图纸完整性：提供以下全套图纸（每缺1项扣1分）： - 厨房设备平面布置图（含设备定位、动线设计） - 厨房设备给排水点位图（含水管口径、排水坡度标注） - 厨房设备供电点位图（含功率、线路负荷计算） - 排油烟及新风系统风管走向图（含管径、风速参数） - 厨房效果图（3D渲染图，展示设备布局及空间效果） - 厨房电气及给排水系统图（含设计、施工说明） 缺平面图、水电点位图、效果图等任一项，每项扣1分。 2、设计合理性：设备尺寸、安装位置与现场实际空间匹配（误差≤5%）；预留检修空间（设备后方≥0.8m，侧面≥0.6m）；得1分。 |
|  | 实施方案 | 6 | 1、方案完整严谨，包含分阶段供货计划、原厂质量证明（如检测报告）、风险兜底承诺（如运输全责、抽检不合格无条件替换+赔偿），逻辑清晰且证明材料充分。得6分 2、方案基本覆盖要求，但部分内容简略（如供货时间表未细化到日、缺配件质检证明），风险责任条款较模糊。得3分 3、方案框架性描述为主，关键内容缺失（如无原厂正品声明、未承诺保管责任），或存在明显不合理条款。得1分 |
|  | 验收方案 | 6 | 1、完整验收流程（进场、安装、调试记录）；全部技术证明文件（如GB检测报告、食品级不锈钢材质证明、电气安全认证）；明确承诺“未验收前全责保管”，且方案逻辑严谨、可操作性强。得6分 2、方案基本符合要求，但存在部分疏漏：验收流程缺少调试记录或未明确验收小组职责；技术文件缺失个别检测报告（如缺绝缘材料阻燃证明）；保管责任条款表述模糊。得3分 3、方案内容简略，关键内容缺失：未提供材质检测报告或验收流程不完整；技术文件仅提供基础合格证；未明确安全保管责任。 得1分 |
|  | 样品 | 6 | 1、规格完全符合招标要求（如感应水龙头感应灵敏、油网小样材质为食品级不锈钢）；工艺精细无瑕疵（边角无毛刺、焊接点平整）； 功能性验证合格（如熄火保护装置触发≤3秒，蒸饭箱显示器操作正常）。得6分 2、样品齐全，但存在部分缺陷：个别样品规格轻微偏差（如星盆小样尺寸误差±2mm）；工艺细节粗糙（如滤芯接口有毛刺）；功能性测试偶发异常（如熄火保护延迟≤5秒）。得3分 3、样品缺失1项，或存在明显问题：关键样品不达标（如熄火保护装置无法触发）；材质不符（如净水滤芯非反渗透四级复合式）；工艺粗糙影响使用（如控制显示器按键卡顿）。得0分。 |
| 总分 |  | 100 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

南京艺术学院南食堂厨具设备购置项目位于江苏省南京市北京西路74号。本次招标内容为：南京艺术学院南校区食堂B1层及一层所有厨具设备。

- 项目招标范围：

南京艺术学院南校区食堂B1层及一层所有厨具设备，具体详见清单及图纸，包括但不限于设备采购、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成及通过卫生检疫部门验收等一切工作均包含在内，不单独列明。

- 工程量清单编制执行的相关标准、规范：

产品质量必项符合国家技术标准、行业规范，这些标准包括但不限于：国家、地区、行业现行规范。

本工程的建筑、暖通、电气等相关图纸以上引用的规范、标准如有最新修订或替代性标准，应执行最新或替代的规范、标准。

除上述规范以外，还应遵循其他国家现行的相关规范和标准要求。

《不锈钢冷轧钢板板材负公差标准》

《商用燃气灶具能效限定》

《食具消毒柜安全和卫生要求》

《家用和类似用途电器的安全通用要求》

《建筑设计防火规范》

《燃气燃烧器具安装及验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《制冷设备安装工程施工及验收规范》

《给水排水管道施工及验收规范》

《中华人民共和国公共安全行业标准有关消防的条款》

《生活饮用水卫生标准》

《通用用电设备配电设计规范》

四、关于报价的有关说明

1. 施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由供应商自行现场勘察。供应商须充分考虑各种可能对施工工期、成本及其他造成影响的因素，由此增加的费用计入报价。

2 .供应商为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。

3 .清单中如述及需要二次深化设计的内容，供应商应在满足规范要求下进行设计深化、方案编制，并经招标人、监理、设计单位同意方可实施。其所有费用（含深化设计费用）须计入报价。

4 .供应商须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法）

5 .清单报价应包括完成招标文件规定的货物清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

6 .供应商应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

7 .因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。

8 承包人自行采购材料及设备时，须按市场主流产品的优等品进行询价，自行考虑价格涨落，自主报价。

9 .其余应结合有效设计图纸、招标文件、清单总说明、相关文件规定等要求进行报价。

10. 材料供应要求

（1）品牌选择原则

采购文件中列出的参考品牌（详见附件《推荐品牌清单》）仅为满足技术参数和质量标准的示例，供应商可选用同等或更高性能的替代品牌。替代品牌需符合以下条件：

a.材料技术参数不低于招标要求；

b.通过国家强制性产品认证（如3C认证）、环保认证（如中国环境标志认证）；

c.提供检测报告或技术证明文件，证明其性能与推荐品牌等效。

（2）投标文件要求

供应商需在《承包人供应材料一览表》中明确注明以下信息：

a.材料名称、规格型号、技术参数；

b.品牌、生产厂家（若选用非推荐品牌，需附技术对比说明及证明材料）；

c.质量验收标准（需符合国家标准或行业规范）。

（3）履约管理

中标人须严格按照投标文件承诺的品牌、规格及技术参数供货。若因市场原因需更换品牌或型号，须提前向采购人提交书面申请，并提供以下材料：

a.新品牌的技术参数对比表及等效性证明；

b.新品牌的质量认证文件；

c.采购人审核同意后方可变更。

（4）违约责任

进场材料与投标文件不符且未经审批的，采购人有权要求限期更换为投标承诺品牌或经认可的等效品牌，相关费用由中标人承担；情节严重的，按合同约定追究违约责任。

五、质量及验收标准、验收要求：

货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。供应商安装的燃气燃烧器具须符合主管部门的相关要求。供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及供应商各项承诺要求。

- 1、质量及验收标准：

- （1）供应商提供的商用燃气灶具产品符合GB35848-2018商用燃气燃烧器具检测标准要求。

（2）供应商提供的板材（厚度1.5mm、1.2mm、1mm、0.8mm）达到食品级不锈钢，不低于GB4806.9-2016或GB31604.49-2016标准要求。

（3）采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（4）绝缘材料绝缘零部件应采用耐久、耐热、阻燃、耐潮、耐霉的材料制造。不得采用有毒材料和在使用中会释放出有毒物质的材料，避免采用易碎材料。

（5）金属材料金属零部件应具有较好的耐蚀性能，并有良好、可靠的防腐蚀保护层。装食物的容器应符合国家有关卫生、安全要求，采用食用食品级不锈钢制作。

（6）发热材料应采用能耐受正常使用时的最高温度和具有良好的耐久性、抗腐蚀性材料。

（7）厨房设备表面材料纹理应均匀、清晰，不允许有毛刺、伤痕等明显缺陷。旋钮、手柄等外露件表面应光洁、圆滑。

（8）电气设备的设计应符合GB4064-83电气设备安全设计导则的各项要求。

（9）厨房电气应符合GB/T 4706.1-1998家用和类似用途电器的安全通用要求。

（10）设备加热元件的电路控制开关，应设于设备正面或便于操作的位置，保证各元件操作方便、灵活；设备内部易损、易耗件应置于易于检修、更换的位置。

（11）设备内控制元件（板）、信号元件应可靠，防水，并采取隔热和通风措施以保证各元件正常工作。设备正常使用时，不得出现因冷凝水现象而影响绝缘性能。

（12）设备上的保护装置（如缺水、短路、过载、超温、超压等）动作灵敏、可靠、不得有误动作现象。

（13）设备内连接导线，采用耐高温低烟无卤阻燃线；设备内部走线，应远离高温区或采取可靠的绝热措施。

（14）设备进线口须设护套以保护导线。与外部电源固定连接的电热器具，从前面接线和检查。

（15）设备电源开关、功率调节器等操作器件须配备相应指示，表明设备的工作状态。

（16）所有不锈钢产品出厂时，不锈钢板材保护膜除焊接部位外，其它部位必须保持完好，在产品运输、安装时不得撕毁，待验收后使用前再撕除；全面表现出不锈钢制品特有的光洁、亮泽等特点。

（17）未尽事宜按国家现行有关标准规范进行。标准规范如有更新，以最新版本为准。

2、验收方式：由采购人统一组织验收，在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

六、供货要求：

1、供应商提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。采购人有权对供应商提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，采购人有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由供应商承担。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

2、供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；合同中要求的其他文件资料。

3、在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

4、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

5、所有设备须提交详细的技术规格，并注明品牌产地和生产厂地。

6、品质说明：必须保证提供的货物完全与投标文件所述的质量、规格和性能相符。所使用的材料及配件达到优质标准，并要求有厂家出具的产品质量合格证明书，保证一次验收合格。

7、供应商中标后，采购人有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。

8、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

9、承包方作为分包单位，须全面服从甲方指定总包单位的统筹管理，遵循总包单位制定的施工计划，质量标准，安全规范及现场管理制度，确保项目目标一致。

七、安装要求

1、符合省、国家有关验收标准。

2、合同签订后5日内, 供应商需提供以下数据，供应商需对其因不能提交或延迟提交所有数据, 或对因设备数据而造成的工程延误或任何问题负全责：（1）电压及耗电量设备；（2）炉具所需气体特性及压力；（3）使用水压力及耗量；（4）根据设备规格所需装置用料、配件及配套等；（5）供应商应和现场施工单位提出所需的墙洞、地坑以供适当地接驳厨具上管道、电力、抽气及冷冻装置等；（6）若设备需摆放于固定位置及占用固定空间，则供应商需按实际工地情况来调整供货设备的实际尺寸；（7）提供详细及符合比例的图纸（包括但不限于摆放深化平面图、效果图、设备给排水图、用电设备的功率点位图等）及此工程上与施工单位配合所需的图纸或数据，以呈交予采购人或所指定代表审批；（8）所需提供图纸、资料一切尺寸及数据，需按工地实际测量情况调整；（9）供应商负责提供其它单位有关所需的机电及技术数据，作为厨房工程的协调用途，确保整项工程顺利进行；（10）供应商需提供每件设备运送及安装所需的时间表，并按编排秩序进行安装不得延误。

八、报价说明：

1、本项目报价为最终报价。报价的人民币总价格为项目最终不变价，除非采购人调整采购项目和数量。报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装（包含电路、管道安装）、辅助设备、安装材料（如电缆线、及安装辅助材料、龙头、角阀等）、调试、汽吊费、安装配件、安装人工费、深化设计、第三方检测、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及供应商认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。

2、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由中标人承担。

3、包装要求及费用承担：按供应商的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标最终报价价中，由中标人承担。

九、服务要求：

项目交付或者实施地点：南京市北京西路74号南京艺术学院南校区食堂。

采购项目交付时间：合同签订后30天内。

质保期：24个月，设备质量保证期限自验收使用合格后开始计算。

质量保证期内的技术支持与售后服务：

1.需承诺本项目所供合同货物质保期为自验收合格日起算24个月。对所供的设备提供优质的“三包”服务，并终身提供维修服务。

2.应针对本项目指定专人作为售后联系人，负责协调产品销售以及售后问题。

3.质量保证期内，故障报修响应时间应在60分钟内，故障修复时间应在24小时内提供上门服务并修复。

4.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

5.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的，并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

6.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

7.在质量保证期内，中标厂家应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、故障预防工作，并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

质量保证期外的技术支持与服务：供货商应提出质量保证期外的维护方案，该方案不得低于该设备质保期内维保标准。

备品备件供货承诺：

供货商应根据招标要求、投标方案、设备需求及服务需求等制定备品、备件供应方案，并详细列出名称、规格型号、数量等内容。备品备件的价格不计入投标总价，必须单独列出，供采购人选择。

供应商应具备本地化服务能力，并提供自身及所投货物品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检、重大活动保障等服务方案，服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保供应商中标后提供的各项售后服务能满足招标文件要求。

十、深化设计要求：

供应商应根据现场勘察、图纸、设备配备清单及国家相应标准，对本项目进行深化设计，设计方案要科学合理可行，符合本项目实际，各设备的安装位置要符合行业操作习惯及便利，厨房设备图纸(至少包括厨房平面图、厨房隔墙地沟平面图、厨房设备给排水点位平面图、厨房设备供电点位平面图、厨房设备燃气点位平面图、厨房排油烟和新风风管走向图)；厨房设备配套室内装饰图纸(至少包括施工设计说明、厨房室内装饰平面布置图、厨房室内装饰厨房地面材质图、厨房室内装饰厨房頂面造型图、厨房室内装饰灯具定位图、厨房室内装饰索引图、厨房室内装饰厨房主要立面详图)，厨房设备配套室内装饰电气图纸(至少包括电气设计施工说明、配电箱系统图、厨房配电干线平面图、插座平面图和厨房照明平面图)：厨房设备配套室内装饰给排水图纸(至少包括给排水设计施工说明、给水平面图、排水平面图、给排水系统图)，厨房效果图。

十一、样品要求：

供应商依据采购要求投标时供一套样品供评审，样品包括：

1.感应水龙头1个；

2.星盆边角小样（100*100mm）1个

3.油网边角小样（100*100mm）1块；

4.炒炉熄火保护装置1个；

5.蒸饭箱控制及显示器1套；

6.净水滤芯1件;

# 合同主要条款及格式

合同编号：

签订日期： 年 月 日

甲方（采购人）：南京艺术学院

地址：江苏省南京市北京西路74号

联系人：

电话：

乙方（供应商）：

地址：

联系人：

电话：

第一条 合同标的

1.1 项目名称：南京艺术学院南食堂厨具设备购置项目

1.2 设备内容：B1层及一层厨具设备（详见附件1《设备清单及技术要求》）。

1.3 品牌要求：设备品牌、规格、参数需符合招标文件《主要材料选用推荐品牌一览表》。

第二条 合同金额

2.1 总价（含税）：人民币（大写）元整（¥）。

2.2 费用范围：包含设备采购、运输、保险、安装调试、税费、保修期内服务等全部费用。

第三条 交货及安装

3.1 交货时间：合同签订后30日内完成全部设备交付及安装调试。

3.2 交货地点：南京市北京西路74号南京艺术学院南校区食堂指定区域。

3.3 安装要求：

乙方负责设备安装、水电气管线接驳、调试及通过卫生、消防验收。

安装过程需符合《燃气燃烧器具安装及验收规范》《建筑设计防火规范》等国家标准。

第四条 质量与验收

4.1 质量标准：

设备符合招标文件要求及国家、行业标准（详见附件2《技术规范清单》）。

不锈钢材质需提供材质检测报告（GB4806.9-2016）。

4.2 验收流程：

设备到货后，甲乙双方共同清点数量、检查外观及配件完整性。

安装调试完成后，由甲方组织第三方检测机构进行性能验收，验收标准以招标文件为准。

验收合格后签署《设备验收确认书》。

第五条 付款方式

5.1 预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的30%。

5.2 进度款：设备安装完成并通过初步验收后，支付合同总价的50%。

5.3 验收款：全部设备通过最终验收后，支付合同总价的15%。

5.4 质保金：剩余5%作为质保金，质保期满（24个月）后无质量问题一次性支付。

第六条 售后服务

6.1 质保期：自验收合格之日起24个月。

6.2 服务承诺：

故障响应时间≤60分钟，修复时间≤24小时。

质保期内免费提供备品备件及技术支持。

每年提供1次设备巡检服务（详见附件3《售后服务承诺书》）。

第七条 违约责任

7.1 乙方逾期交货：每逾期1日，按合同总价的0.1%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同。

7.2 质量不达标：乙方需无偿更换或退货，并承担检测费用及甲方损失。

7.3 甲方逾期付款：每逾期1日，按应付金额的0.05%支付违约金。

第八条 争议解决

8.1 双方协商解决；协商不成，向甲方所在地（南京市）人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

9.1 本合同附件与正文具有同等法律效力，包括：

附件1：设备清单及技术要求

附件2：技术规范清单

附件3：售后服务承诺书

9.2 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：

日期：

备注

本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行。

乙方需提供设备原厂质保书、检测报告、合格证等文件作为验收依据。

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 单价(元) | 总价(元) | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、按附件清单内容报价，不允许缺项漏项，不允许调整排序。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、其他