招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0054

项目名称：盐城市食品药品监督检验中心物业服务

盐城市食品药品监督检验中心

2025年11月

总  目  录

- 招标公告………………………………2

- 投标人须知……………………………7

- 合同文本………………………………24

# 第四章  采购需求………………………………47

# 第五章  评标方法与评标标准…………………59

# 第六章  投标文件格式…………………………64

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市食品药品监督检验中心物业服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0054

2.项目名称：盐城市食品药品监督检验中心物业服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：59.3万元

5.最高限价：59.3万元，采购人不接受高于最高限价的投标报价，投标报价高于最高限价的视为无效标书。

6.采购需求：盐城市食品药品监督检验中心物业服务,包括(但不限于）：主要包括房屋日常管理与维护、共用设备管理与维护、传达保安秩序管理、环境卫生服务及管理、实验玻璃器皿清洗、实验动物饲养管理，消防监控值班以及中心交办的其他相关工作内容。具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：本次物业管理服务合同期限壹年，服务期限开始时间以签定合同日期为准。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理，投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月28日09点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市食品药品监督检验中心

地 址：盐城市盐都区益民路盐城中小企业创业园2-A-3

联系人：董先生

联系方式：0515-89088611

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：范女士

联系方式：0515-69083506

3.项目联系方式

项目联系人：范女士

联系方式：0515-69083506

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4 所有人员工资不低于本市最低工资标准 2260元/人每月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人每月，住房公积金不得低于114元/人每月，法定节假日加班费不得低于 4052.41 元/人每年，本项目须国假加班人员为保安员和消防监控值班人员（共6人），税金费率不得低于 6.72%。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

12.5  投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6投标报价的单位为人民币(元)/年。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，经本单位验收合格，退出本物业管理时必须向本单位移交全套档案等资料，同时退还履约保证金余额。

12.7对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，违反上述内容的作无效标书处理。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

本项目免收履约保证金。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同文本

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐城市食品药品监督检验中心物业服务

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0054

委托单位：盐城市食品药品监督检验中心（以下简称“甲方”）

受托单位：                          （以下简称“乙方”）

根据我国《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在盐城市食品药品监督检验中心物业服务过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、采购标的

1.1项目名称：盐城市食品药品监督检验中心物业服务

1.2委托服务范围及内容：盐城市食品药品监督检验中心物业服务,包括(但不限于）：主要包括房屋日常管理与维护、共用设备管理与维护、传达保安秩序管理、环境卫生服务及管理、实验玻璃器皿清洗、实验动物饲养管理，消防监控值班以及中心交办的其他相关工作内容，具体内容及要求详见招标文件，甲方保留对采购需求进行适当调整的权利。

二、合同金额

2.1本合同金额为人民币          元整（¥        ）。是指乙方为完成招标文件中所确定的全部服务工作内容所发生的一切费用，即主要包含但不限于：所有物业服务人员的工资、社会保险费（五险一金）、人员服装费、加班费(含节假日加班费)、垃圾收集清运费（至垃圾房）、电话费、酬金（管理费、利润）、福利费、劳动保护用品费、保洁用具费（如：拖把、扫帚等用具）、清洁用品费（如：垃圾袋、清洁球、等耗材）、公众责任保险费、意外伤害险费、利润、税金、不可预测费及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理服务工作所涉及到的一切相关费用。

2.2除本合同规定的应收费用外，未经甲方同意，乙方不得借物业服务，另行收取其他任何费用。

2.3本项目用于保洁的日常消耗品（含垃圾袋、清洁球及用于改善小便池气味的除臭芳香球等）、工具（大拖把、小拖把、扫帚、手套、畚箕、抹布等）、清洁剂、消毒剂等均由乙方购置并承担费用。其他用品由中心提供。

2.4本项目所有人员的工作服装（春、夏、冬季各2套）等均由乙方购置并承担费用。

2.5本项目合同价中不包含空调、电梯、消防等专业维保费用及检测费用、需更换材料的费用，以及所有设备设施维修服务过程中的材料消耗费用和房屋及装潢的维修费用。

三、合同履行期限及服务要求

3.1合同履行期限：本次物业管理服务合同期限壹年，服务期限开始时间以签定合同日期为准。如履约能力强、服务质量优，经甲方考核合格后，可以续签下一年度物业管理服务合同，最多续签两次，每次续签一年。

注：从合同签订之日起，所有物业服务人员必须到岗。

3.2服务要求：按甲方的委托服务事项和服务考核细则（考核标准）进行物业服务，且服务质量达到优质服务的标准。

四、履约保证金

4.1本项目免收履约保证金。

五、服务要求

5.1房屋日常管理与维护

建立健全房屋档案，检查、督促办公楼使用者正确使用房屋，遵守房屋安全使用的规范、政策、法规。对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，定期对房屋进行一次全面检查。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和房屋专项维修资金使用计划，向中心提出报告与建议。

5.2环境卫生服务及管理

日常卫生保洁消杀服务场所为办公大楼。具体包括：办公室、会议室、值班室、走廊、洗手间、配电房、空调与消防等设施设备及设施设备间、电梯、楼道、应急通道、门窗、墙壁、实验器具的清洗以及各项工作要求，“门前三包”以及各项创建要求、政府相关部门规定的其他要求等。

5.3传达保安秩序管理

负责本中心范围内的安全管理工作，具体包括：门卫传达、24小时门卫值班、24小时监控值班、疫情防控、中心内外巡查、秩序维持、车辆停放、治安、消防等，确保物业服务区域内的人身与财物安全，以及工作正常有序运转，确保公安、消防等部门每次检查均合格；根据业主要求协助做好中心的秩序维持工作。

5.4共用设备管理与维护

负责本中心范围内的设施设备维护工作，具体包括：大厅视频播放系统的日常管理与维护；水、电、亮化、弱电系统的日常管理与维护；安防系统的日常管理与维护；电梯、消防系统的日常管理与维护；厕所便池管道疏通和化粪池的日常管理与维护。

5.5实验玻璃器皿清洗

负责检验室实验玻璃器皿清洗，应达到实验标准需求。

5.6实验动物饲养管理

负责实验动物饲养，严格执行饲养管理操作规程，保证实验动物质量，做好记录。负责动物实验室各种器具和物品的清洗和消毒，负责动物饲料、垫料的管理和动物实验室的环境卫生等工作。

5.7设备管理维护人员做到持证上岗，技术熟练，做好设备设施的维护管理工作，保证性能良好，工作正常，年检合格。一旦发生设备设施损坏或技术故障，要及时更换或修复。遇到突发情况，需在半小时内响应。

5.8日常维修由受托物管企业负责，耗材不计入物业费，所必须的耗材向本中心领取或经本中心同意采购、认可造价。大、中型维修由受托物管企业提出方案与建议，由本中心另行组织实施，物管企业负责协助与配合并监督施工单位做好维修工作。

5.9春节、五一、国庆等长假和雨季来临之前，对房屋、设施设备、道路、下水道等公共部位进行一次全面检查，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；每季度巡视一次房屋主体结构，发现质量问题及时向本中心报告，提出相关管理、排除隐患及修缮维护建议。

5.10代表本中心做好对各相关专业设备维保单位的管理，同时做好与之相关的协调、配合与服务工作，及时主动联系、沟通，便于维保单位正常开展维保服务工作，既做好管理，又服务到位。确保安全运行，万无一失。

5.11相关从业人员要求：项目组成员至少需要12名人员。

（1）项目负责人（可兼任）：1名，50周岁以下，牵头负责中心所有物业相关事宜，三年以上物业管理经历，物业管理知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调沟通能力，在下述项目组成人员中兼任。

（2）保安：3名，男性，60周岁以下，女性，50周岁以下，一年以上物业管理安全工作经历。身体健康，有沟通能力；能吃苦耐劳，责任心强，受过安全保卫或相关训练，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，会使用安保、消防器材，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，且持有保安员证书。

（3）保洁：3名，女性，50周岁以下，身体健康，口齿清晰，能说普通话，有沟通能力；工作认真负责，吃苦耐劳。

（4）设备管理维护人员：1名，男性，60周岁以下，身体健康，有实践工作经验；且持有有效期内应急管理部门核发的特种作业（电工）操作证证书，会使用消防器材等设备，有3年以上专业技术工龄。

（5）消防监控值班人员：4名，60周岁以下，女性，50周岁以下，身体健康，有实践工作经验；且持有中级（国家职业资格四级）或以上消防设施操作员（监控）职业资格证书。

（6）实验动物饲养员1名，女性，50周岁以下，具有一定的动物饲养经验，身体健康。

5.12档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：安全管理记录档案（含日常秩序维护，日常巡查，及电梯日常巡查，消防值班，安防值班，接待值班）、设施设备运行维修、维护、保养、更新档案、清洁卫生管理档案(含保洁所需的日常消耗品、保洁工具等储备使用记录)、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

5.13建立健全物业管理制度

根据本中心的具体情况，物业服务企业应制定企业详细的内部岗位职责、管理制度、日常服务的运作管理制度等相关职责与制度。

5.14特别约定

（1）所有物管工作不受节假日、昼夜、天气、季节的影响，无条件服从业主的作息时间要求。动物饲养人员需每天按时到岗，喂养动物，清洁环境。

（2）由于物业企业的原因，给国家、业主或第三方造成的损失与伤害，所涉及的行政的、法律的、民事的责任由物业企业全部承担。

（3）乙方招录员工须进行相关审查、培训，培训和审查等资料（包括由公安部门出具的有无违法犯罪记录证明）报甲方备案后上岗。甲方有权要求乙方不符合条件的乙方人员予以调整。

六、考核标准及履约办法

甲方根据《物业服务考核办法》（见附件）对乙方进行考核，乙方如在服务过程中管理指标未达到承诺标准，甲方有权单方面解除本合同。

七、付款方式

7.1预付款。合同签订后，采购人收到发票后10个工作日内，支付预付款，支付比例：合同金额的30%。

7.2试用期（3个月）期满，考核合格后，付试用期期间的物业服务费用。如果未能按合同、招标投标文件履约的，试用期结束后，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付试用期间的物业服务费用。试用期满后，物业服务费按季度进行支付，下季度第一个月支付上一个季度应支付的物业服务费用。甲方付款前，乙方应提供完税发票，供甲方办理付费手续，乙方提供发票后10个工作日内，甲方支付费用。

7.3试用期满后，物业管理服务费的支付采用每月考核，按月支付，即甲方于每月10日前对上月的物业管理服务工作进行考核，并根据考核结果支付上月物业管理服务费。如一年中连续有两个月考核不合格或累计三个月考核不合格，甲方有权终止合同。

7.4合同履行期间的设备设施由于乙方使用不当造成损坏的，维修费由乙方承担。维修期间设备不能使用如给甲方造成损失的，乙方需就该部分损失进行赔偿。

注：以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供甲方认可的增值税发票。注：以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供甲方认可的增值税发票。

八、结算方式

7.1 本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标总价一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外）。

7.2结算价=中标总价±甲方调整项目内容或合同约定调整价款。

7.3因乙方自身原因造成工作量增加的，乙方无权要求任何补偿。

九、违约赔偿

9.1在合同期内，乙方的项目负责人、物业人员要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须经过甲方备案（备案材料一式两份，留一份给甲方存档）后方可进行；甲方发现有擅自调整或更换的，甲方按被调整和更换人员的工资标准在物业费中予以扣除

9.2合同履行期间，如遇不可抗力的因素造成经济损失的，甲、乙双方应相互体谅，协调处理善后事宜。如遇甲方搬迁等因素，甲方提前一个月通知乙方，合同自行终止

9.3甲方不履行本合同约定的义务，乙方可要求甲方履行，由此造成乙方的损失，甲方应承担相应的责任；

9.4甲方违反本合同的约定，未能按时如数交纳物业服务费的，应按每月千分之五的标准向乙方支付违约金，并应于五日内补交拖欠费用；

9.5乙方违反本合同约定，乙方如发生将本物业转包、转让、违规出现违法现象或在履行合约单方中途退出的，甲方将中止本合同，不予退还履约保证金并有权追究乙方其它责任；

9.6双方约定，在下列条件下所致的损害，可构成对乙方的免责事由：

（1）因不可抗力而导致的中断服务或物业价值的贬损；

（2）因物业本身固有的瑕疵造成的损害；

9.7甲、乙双方均应严格履行合同的约定，若任何一方导致合同不能正常履行、无故单方提前变更或解除合同，则应承担 壹拾万元整（¥ 100000）人民币违约金和由此造成的后果，给对方造成的损失，应赔偿相应损失。

9.8合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

十、各方当事人的义务或协作事项及承担的责任：

10.1甲方权利：

10.1.1审定乙方拟定的年度物业管理服务计划和方案；

10.1.2甲方有权对乙方的物业管理工作和投标文件、考核标准、合同履行情况进行监督检查，考核、监督乙方管理工作的实施及相关制度和《投标文件》执行情况，对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未达标或考核不合格的情况提出整改要求并扣除相应的物业服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同；

10.1.3对拒绝、不服从或抵触甲方领导指挥的乙方派遣人员，甲方有权要求乙方进行调换，否则甲方有权终止本合同，并对乙方进行经济处罚；

10.1.4监督、指导乙方派遣人员在区域内的一切行为和活动；乙方派遣的物业服务人员进场前应征求甲方的意见。如甲方对个别物业服务人员不满意，乙方应予以调换。

10.1.5依据相关法律、法规规定享有的其他权利。

10.2甲方义务：

10.2.1甲方应向乙方移交下列资料：

（1）竣工总平面图，绿化图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网竣工图等竣工资料；

（2）物业管理所必需的其他资料。

10.2.2按照合同约定按时足额支付物业服务费；

10.2.3协助乙方做好物业管理工作；

10.2.4协助乙方规范对区域内人员违反法规、规章的行为；

10.2.5协调、配合乙方共同处理本合同生效前发生的相关遗留问题；

10.2.6法律、法规规定的其他义务。

10.3 乙方权利：

10.3.1按照国家和有关物业管理的技术标准、行业规范以及本服务合同进行管理，提供专业化的服务；

10.3.2按照本合同和有关规定向甲方收取物业服务费用和其他费用；

10.3.3根据甲方授权，制定必要的规章制度，并以有效方式督促辖区内人员遵守；

10.3.4依照法律、法规规定和本合同约定享有的其他权利。

10.4乙方义务：

10.4.1全面贯彻执行国家物业管理的法规、政策，全面遵守《招标文件》的要求，执行《投标文件》的承诺，接受甲方的检查、考核和监督，接受物业管理行政主管部门等的监督和指导。

10.4.2在承接物业时，应当对物业共用部位、共用设施设备进行查验,并做好书面记录和签认工作；

10.4.3结合本物业管理区域的实际情况，编制年度管理计划，经甲方批准后组织实施；

10.4.4乙方不得将履行本合同的责任转让给第三方；

10.4.5本合同终止或出现本合同约定终止情形时，乙方应当在接到通知七日内将物业管理用房和物业管理相关资料、物件、设施及时如数地移交给甲方并撤出前委托管理区域，不得以任何理由拒绝或拖延；

10.4.6法律、法规规定的其他义务。

十一、物业管理用房

11.1甲方须向乙方提供固定的物业管理用房。

11.2物业管理用房属甲方所有，由乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料、物件、设施等及时如数地移交给甲方。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

十四、违约终止合同

14.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

14.1.1如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

14.2在甲方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十五、转包和分包

15.1甲方不允许乙方将本项目转包给任何第三方，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的合同款中扣除。

15.2未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的合同款中扣除。

十六、其他

16.1本项目招标文件和乙方的投标文件中（以及投标时承诺）被甲方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

16.2乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，服务期不顺延；乙方已到项目现场踏勘已充分了解项目情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期延长申请不被批准。

16.3乙方在服务过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

16.4如甲方发现乙方按投标承诺配备了相应人员，但却不能完成相应物业服务或服务质量达不到要求的，甲方可责令乙方无偿更换或增加相应派遣人员，直至满足相应服务要求，其产生的费用由乙方自行承担，甲方不另行支付。

16.5本合同中的未尽事宜，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理；没有规定的，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

16.6合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方协商一致，并签署书面的合同修改书。若未协商一致并形成书面文件的，则继续履行本合同约定。

16.7合同期满本合同自然终止。

16.8本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：                                       乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：     年   月  日

附件：

盐城市食品药品监督检验中心物业服务考核办法

一、考核办法的实施原则与目的

为创建安全文明和谐的环境，提高物业管理的服务质量和工作效率，使物业管理的工作制度化、规范化、科学化，促使物业管理公司按照物管要求切实履行物业合同和落实管理措施，为服务对象和职工提供更优质和完善的服务，特制订物业管理考核办法。

二、考核项目

（一）安全保卫：办公大楼值班保卫、考试考核秩序维护、疫情防控、各楼层巡查、楼宇防盗监控等。

（二）卫生保洁：室外保洁（办公大楼门前）；室内保洁（一楼和二、三、四层走道及公共区域等）。

（三）设施设备、管理等：设施设备管理（供配电、给排水、电梯、消防、日常维修维护等）；会务工作；内部管理等。

（四）实验玻璃器皿清洁：各检验室实验用玻璃器皿的清洗。

（五）实验动物饲养：动物实验室的实验动物饲养。

（六）业主满意度。

三、量化考核

中心对工作内容的完成情况进行督促检查，检查方式以现场查看、调看监控和平时收集的材料为主。每个月为一个周期，在一个月内每发现一次扣一次，月底由办公室汇总，经物业考核领导小组研究通过后，向物业公司下达书面通知，由物业公司负责人签收。有整改事项的，责成物业公司限期整改，在规定时间内未完成的，加倍扣分。在重大活动中，出现发现问题的，则加倍扣分。

四、评分细则

（一）安全保卫检查及评分细则表

| 序号 | 检查内容及分值 | 评分细则 |  | 检查情况 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门岗服务 | 1.上岗应保持仪表、仪容的端庄整洁，精神饱满，在岗时不允许手插入口袋。 | 发现上岗期间打瞌睡等精神萎靡和仪表、仪容不端庄整洁的，扣1分/人·次。 |  |  |  |  |
|  | 2.上岗要保持制服整洁，衣帽端正。 | 制服不统一、衣帽不端正的，扣1分/人·次。 |  |  |  |  |
|  | 3.不在公众场所大声喧嚷。 | 在公众场所大声喧嚷的2分/人·次。 |  |  |  |  |
|  | 4.值岗态度认真，做好相关记录。 | 值岗不认真，来人、来访不做相关记录的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 5.门岗值岗时要认真、负责，在管理区域门岗实行24小时服务，严禁脱岗（晚间在值班室值班）。下班后，门厅大门和西边小门按时关上，值班期间禁止做与工作无关的事。 | 擅自脱岗、离岗的，扣1分/次；未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
| - 巡岗服务 | 6.管理区内实行保安巡视服务，白天和夜间确保按时巡更。 | 未按要求巡视的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 7.巡视内容：走道清洁，电梯、照明、灭火器、消火栓、弱电间、空调机房、烟感、喷淋、门、窗、防火门、监控等。 | 巡视内容不全面，有问题未及时发现的，扣1分/处。 |  |  |  |  |
|  | 8.按指定的巡视路线巡逻，巡视记录中应记载发现情况及时间。 | 未按要求巡视或巡视情况未及时记载的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 9.发现可疑的人和异常的事、物，及时报告，并迅速查明情况，严密监视。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 10.发现违规情况，立即指出，及时阻止，并报告办公室作出相应处理。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 11.巡视时看到垃圾及时清理，发现水管及阀漏水等重要事项，及时向办公室汇报并迅速通知设备人员修复。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 12.消防巡查、消防报警系统及时响应、跑点准确、措施规范有效；平时对消防报警系统、监控系统进行清洁保养，确保正常使用。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 13.每天进行防火检查，及时清除消防通道违规摆放的物品，消除办公区域内的火灾隐患。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次或处。 |  |  |  |  |
|  | 14.每周一次检测消防设施、器材的安全系数，做好检查记录，实行责任人制度，确保消防设施时刻处于良好状态。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
| 三、处理突发事件 | 15.及时处理大楼各种突发事件，必要时疏散人员，及时汇报相关部门并做好记录。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 16.检查监控设施设备是否完好、运行是否正常，发现意外情况及时向办公室报告。 |  | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
| 四、车辆管理 | 17.确保大楼前面环境整洁、有序、通畅，车辆有序、安全停泊在停车位。 |  | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |  |
| 五、收发报刊及其他方面 | 18.代送报纸、文件、邮件等相关服务。（5分） |  | 未按时送到位的，或未按要求登记的，扣1分/次。 |  |  |  |  |
|  | 19.制定应急预案，定期进行人员培训、演练。 |  | 未按要求执行的，扣2分/次。 |  |  |  |  |

（二）卫生保洁检查及评分细则表

| 序号 | 检查内容及分值 | 评分细则 | 检查情况 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、垃圾筒 | 1.垃圾袋装化，目视垃圾筒无污迹、油迹，无异味。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 2.垃圾筒周围无积水。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 3. 及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 4.生活垃圾每日清运。 | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |
| 二、室内公共区域清洁 | 5.电梯、楼道（上下）每日清扫2次，每日拖洗1次，目视地面、梯级洁净，无污渍、水渍、灰尘；楼梯扶手每日擦1次；楼层电梯外控制板、电梯门干净无灰迹；电梯地面清洁无灰、地面无污迹、果皮、纸屑、烟头等；门窗玻璃每天保持无污渍，做到窗子下槽无积灰；楼道灯每周清洁1次；疫情期间按要求消毒（每天至少3次。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 6.门厅：地面无果皮、纸屑、烟头、痰迹、水迹、随时用排拖拖抹地面；地面无破损、无污迹；天花板、排风口、灯罩无灰尘、蛛网。（5分） | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 7.楼道（平面）及门窗：楼道地面无果皮、纸屑、烟头、痰迹、水迹、毛发等，每日循环清扫地面垃圾，清除地面的污迹，保持地面无脚印、无灰尘；墙面无明显污迹；天花板、排风口、灯具等无明显污迹，无蛛网；门窗玻璃每天保持无污渍，做到窗子下槽无积灰。（在室外擦窗子、清洗墙面的保洁工要系好安全带，注意人身安全，倘若发生安全事故均由投标人负责，与采购人无关。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 8.卫生间：卫生间墙面、门窗和灯具清洁无尘、无水迹、无蛛网；洁具、面盆台面内外及周围地面无污迹、秽物等；及时清洁并倾倒纸篓；卫生间内地面保持干净；卫生间无异味，小及时放置除臭芳香球。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 9. 洗手间隔板、纸盒每天擦抹1次。小便池、厕位、水池每天进行冲洗，每周用洗液清洗1次。洁具每周用消毒剂消毒1次，整体卫生间全面消毒，每月1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁2次。上班时间每小时巡视1次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 10. 两周1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，保持干净，无污渍。卫生间的地面每天拖地至少2次以上，每天冲洗1次，保持地面干燥。 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 11.负责区域内的垃圾收集，清理，做到日产日清。（2分） | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |
|  | 12.会议室：地面墙面无灰尘、无污迹、无蛛网，每天用湿拖把拖洗干净；天花板、排风口、灯具等无明显污迹、无蛛网、每星期至少打扫一次；无多余杂物；桌椅无灰尘，每天湿、干抹布擦拭干净；门窗玻璃每天保持无污渍，做到窗子下槽无积灰；每天开窗通风，疫情期间消毒。及时清扫地面垃圾、擦抹桌椅、橱柜、沙发、茶几等，擦净相关设施、设备、并定期消毒，痰渍、水迹等及时处理 | 未按要求执行的，扣1分/处。 |  |  |  |

（三）设施设备、管理等检查及评分细则表

| 一、水电维修服务 | 1.持高、低压证、水工证上岗，做好每周检查巡视、做好记录，遇到极端天气做好检查和预防，遇有特殊情况时帮助修理。 | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.电工需每旬检查办公区域的线路和用电情况，发现私拉乱接和违规使用大功率用电设备及电水壶、取暖器等要及时制止和纠正。老化的用电设备、线路、开关、插座等及时维修或更换。确保不发生用电事故。由于电工操作不慎或监管不力导致的用电事故由投标人负责，给采购人造成损失的按价赔偿。 | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |
| 二、内部管理 | 3.提交一整套与投标文件所列一致的项目管理机构运作方法及管理制度、管理服务人员配置、物业管理服务方案、物业维修和管理的应急措施。物业服务人员调换需要经中心备案，或请假（1天以上，含）需要经中心同意。 | 物业服务人员调换，未经中心沟通允许，未办理备案或请假手续的，按招标文件执行处罚，并扣2分/次；未按要求执行的，扣1分/项。 |  |  |  |
|  | 4.加强有关物业的档案和资料管理。物业管理企业所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。 档案和资料的管理包括：业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案(含保洁所需的日常消耗品、保洁工具等储备使用记录)、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。 | 未按要求执行的，扣1分/项。 |  |  |  |
|  | 5.物业管理服务的内容所形成的文件、合同、协议、图纸、表格、经济往来凭证、财务管理帐目等资料均系物业管理档案资料必须妥善保管，及时收集、整理、汇总、留存，服务期满移交采购人归档存查。 | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 6.日常易耗品（含垃圾袋、清洁球及用于改善小便池气味的除臭芳香球等）、工具（大拖把、小拖把、扫帚、畚箕、抹布等）、清洁剂、消毒剂储备充足。 | 检查发现上述一样仓库没有库存的，扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 7.物业公司制定内部检查、考核制度 | 未发现物业内部检查、考核制度的或考核不认真的，扣2分 |  |  |  |
| 三、其他服务 | 8.办公楼主出入口设有入驻单位位置平面示意图，主要通道口设有路标。各楼层办公区和公共配套设施、场地有明显标志。 | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 9.制定应急方案。对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告采购人和有关部门，并协助采取相应措施。 | 未按要求执行的，扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 10.会议保障等相关服务：席卡摆放、茶水供应、音响管理、会议室桌椅摆放与调整，会场保洁保安等。 | 未按要求执行的，扣2分/次。 |  |  |  |

（四）实验玻璃器皿清洁检查及评分细则

| 序号 | 检查内容及分值 | 评分细则 | 检查情况 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验玻璃器皿清洗 | 1.按照要求及时清洗，破损率低于5%，由检验科室验收。 | 未及时清洗，影响实验进度，扣1分/次；验收不合格，扣1分/次 |  |  |  |

（五）实验动物饲养检查及评分细则

| 序号 | 检查内容及分值 | 评分细则 | 检查情况 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验动物饲养 | 1.按照要求喂养动物，保证实验动物质量，保持环境清洁卫生。 | 未按要求执行的，扣2分/次 |  |  |  |

（六）业主满意度：采用调查表的方式征求服务对象的意见，按照发放表的份数相应计算对物业管理的满意百分率。满意率90%以上的（含）不扣分；满意率90%（不含）—85%（含）扣1分；满意率85%（不含）—80%（含）扣2分；满意率80%（不含）—75%（含）扣3分；满意率75%（不含）—70%（含）扣5分；满意率70%以下的扣5分。

五、考核的组织人员与实施

- 盐城市食品药品监督检验中心成立物业管理考核小组，具体工作由综合管理科牵头，具体负责相关考核工作，满分为100分。

- 考核小组对物管服务进行考核，每月审议一次物业服务工作，研究并通过物业考核结果，根据考核结果计算物业服务费。

六、考核的认定与评判

1、考核标准：综合得分80分及以上为合格；80分以下（不含）为不合格。

2、意见反馈：盐城市食品药品监督检验中心将考核结果在每月上旬反馈物业公司，物业公司必须在一周内整改到位，考核不合格将按照合同约定中的条款进行处理，直至解除合同。

七、考核奖惩

根据综合考核分的多少，分层次实施奖惩。综合考核分85分（含）以上的，足额支付物业费；低于85分（不含）的，每低1分，物业费下浮1个百分点；低于80分（不含）的，每低1分，物业费下浮2个百分点；低于80分（不含）为不合格，甲方有权解除合同，所有责任由乙方承担。

第四章 采购需求

一、项目基本情况

1.物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城市食品药品监督检验中心 物业服务 | 盐城市盐都区益民路盐城中小企业创业园2-A-3 |

2.采购人提供供应商使用的条件：采购人按照规定在物业管理区域内配置必要的物业管理用房。物业管理用房的所有权依法属于采购人。未经采购人同意，物业管理企业不得改变物业管理用房的用途。

二、物业服务范围

2.1物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐城市食品药品监督检验中心建筑楼 |  | 办公楼及药检中心、动物饲养中心 | 详见项目需求“物业服务内容及标准” |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 10352 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 10352 |  |

2.2物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 门前三包 | 500㎡ | 详见项目需求“物业服务内容及标准” |
| 楼前停车场 | 800㎡ | 详见项目需求“物业服务内容及标准” |

三、物业服务内容及标准

盐城市食品药品监督检验中心物业服务，主要包括房屋日常管理与维护、共用设备管理与维护、传达保安秩序管理、环境卫生服务及管理，实验玻璃器皿清洗，实验动物饲养管理，消防监控值班以及中心交办的其他相关工作，具体详见项目需求。采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

1.基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常管理与维护 | 建立健全房屋档案，检查、督促办公楼使用者正确使用房屋，遵守房屋安全使用的规范、政策、法规。对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，定期对房屋进行依次全面检查。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和房屋专项维修资金使用计划，向中心提出报告与建议。 |
| 2 | 共用设备管理与维护 | 负责本中心范围内的设施设备维护工作，具体包括：大厅视频播放系统的日常管理与维护；水、电、亮化、弱电系统的日常管理与维护；安防系统的日常管理与维护；电梯、消防系统的日常管理与维护；厕所便池管道疏通和化粪池的日常管理与维护。 |
| 3 | 传达保安秩序 管理 | 负责本中心范围内的安全管理工作，具体包括：门卫传达、24小时门卫值班、24小时监控值班、疫情防控、中心内外巡查、秩序维持、车辆停放、治安、消防等，确保物业服务区域内的人身与财物安全，以及工作正常有序运转，确保公安、消防、等部门每次检查均合格；根据业主要求协助做好中心秩序维持工作。 |
| 4 | 环境卫生服务及管理 | 负责本中心日常卫生保洁消杀等工作，具体包括：办公室、会议室、值班室、走廊、洗手间、配电房、空调与消防等设施设备及设施设备间、电梯、楼道、应急通道、门窗、墙壁以及各项工作要求，“门前三包”以及各项创建要求、政府相关部门规定的其他要求等。 |
| 5 | 实验玻璃器皿 清洗 | 严格按照实验室玻璃器皿清洗要求进行洗涤，清洗后的玻璃器皿需符合实验标准；建立标准操作程序并严格执行，保证实验质量、延长器皿使用寿命和保障人员安全。 |
| 6 | 实验动物饲养 管理 | 负责实验动物饲养，严格执行饲养管理操作规程，保证实验动物质量，做好各种记录。负责动物实验室各种器具和物品的清洗和消毒，负责动物饲料、垫料的管理和动物实验室的环境卫生，负责实验动物的淘汰，协助实验人员进行实验动物的抓取、保定（固定）操作等工作。 |
| 7 | 消防监控值班 | 负责本中心24小时消防安全服务，密切注视中心安全运行状态；定期检查，及时发现可能存在的消防安全隐患，并及时报告处置。 |

2.具体服务要求

2.1传达保安秩序管理

| 序号 | 服务内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门岗服务 | 1.上岗应保持仪表、仪容的端庄整洁，精神饱满，在岗时不允许手插入口袋。 2.上岗要保持制服整洁，衣帽端正。 3.不在公众场所大声喧嚷。 4.值岗态度认真，做好相关记录。 5.门岗值岗时要认真、负责，在管理区域门岗实行24小时服务，严禁脱岗（晚间在值班室值班）。下班后，门厅大门和西边小门按时关上，值班期间禁止做与工作无关的事。 |
| 2 | 巡岗服务 | 6.管理区内实行保安巡视服务，白天和夜间确保按时巡更。 7.巡视内容：走道清洁，电梯、照明、灭火器、消火栓、弱电间、空调机房、烟感、喷淋、门、窗、防火门、监控等。 8.按指定的巡视路线巡逻，巡视记录中应记载发现情况及时间。 9.发现可疑的人和异常的事、物，及时报告，并迅速查明情况，严密监视。 10.发现违规情况，立即指出，及时阻止，并报告办公室作出相应处理。 11.巡视时看到垃圾及时清理，发现水管及阀漏水等重要事项，及时向办公室汇报并迅速通知设备人员修复。 12.消防巡查、消防报警系统及时响应、跑点准确、措施规范有效；平时对消防报警系统、监控系统进行清洁保养，确保正常使用。 13.每天进行防火检查，及时清除消防通道违规摆放的物品，消除办公区域内的火灾隐患。 14.每周一次检测消防设施、器材的安全系数，做好检查记录，实行责任人制度，确保消防设施时刻处于良好状态。 |
| 3 | 消防监控值班 | 15.做好中心24小时消防安全服务，密切注视中心安全运行状态，确保无漏岗、脱岗等失职现象。 16.按照相关消防条例进行定期检查，发现故障、问题及时通知招标人。 17接到火警信号或发现险情时，必须立即赶赴现场，进行现场勘察，根据情况立即上报，并采取紧急措施，按预案执行，事后做好详细记录。 18.值守消控室，做好值班记录并存档。定期检测监控设备、火灾自动报警器、自动灭火系统等设施，确保设施连接操作正常。发生设备故障的，及时通知维保单位到达现场修理，并向项目负责人报告。 19.定期组织人员培训消防知识、各类消防器械使用、消防演练等。 |
| 3 | 处理突发事件 | 20.制定应急方案。对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告采购人和有关部门，并协助采取相应措施。 21.及时处理大楼各种突发事件，必要时疏散人员，及时汇报相关部门并做好记录。 |
| 4 | 车辆管理 | 22.确保大楼前面环境整洁、有序、通畅，车辆有序、安全停泊在停车位。 |
| 5 | 收发报刊及其他服务 | 23.代送报纸、文件、邮件等相关服务，及时投送或通知收件人领取。 24.大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |

2.2环境卫生服务

| 序号 | 服务内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾收集处理 | 1.垃圾袋装化，目视垃圾筒无污迹、油迹，无异味。 2.垃圾筒周围无积水。 3. 及时收集各类垃圾，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。 4.生活垃圾每日清运。 |
| 2 | 室内公共区域清洁 | 5.电梯、楼道（上下）每日清扫2次，每日拖洗1次，目视地面、梯级洁净，无污渍、水渍、灰尘；楼梯扶手每日擦1次；楼层电梯外控制板、电梯门干净无灰迹；电梯地面清洁无灰、地面无污迹、果皮、纸屑、烟头等；门窗玻璃每天保持无污渍，做到窗子下槽无积灰；楼道灯每周清洁1次；疫情期间按要求消毒（每天至少3次）。 6.门厅：地面无果皮、纸屑、烟头、痰迹、水迹、随时用排拖拖抹地面；地面无破损、无污迹；天花板、排风口、灯罩无灰尘、蛛网。 7.楼道（平面）及门窗：楼道地面无果皮、纸屑、烟头、痰迹、水迹、毛发等，每日循环清扫地面垃圾，清除地面的污迹，保持地面无脚印、无灰尘；墙面无明显污迹；天花板、排风口、灯具等无明显污迹，无蛛网；门窗玻璃每天保持无污渍，做到窗子下槽无积灰。（在室外擦窗子、清洗墙面的保洁工要系好安全带，注意人身安全，倘若发生安全事故均由投标人负责，与采购人无关。 8.卫生间：卫生间墙面、门窗和灯具清洁无尘、无水迹、无蛛网；洁具、面盆台面内外及周围地面无污迹、秽物等；及时清洁并倾倒纸篓；卫生间内地面保持干净；卫生间无异味，小及时放置除臭芳香球。 9. 洗手间隔板、纸盒每天擦抹1次。小便池、厕位、水池每天进行冲洗，每周用洗液清洗1次。洁具每周用消毒剂消毒1次，整体卫生间全面消毒，每月1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁2次。上班时间每小时巡视1次，发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸等及时清理。 10. 两周1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，保持干净，无污渍。卫生间的地面每天拖地至少2次以上，每天冲洗1次，保持地面干燥。 11.负责区域内的垃圾收集，清理，做到日产日清。 12.会议室：地面墙面无灰尘、无污迹、无蛛网，每天用湿拖把拖洗干净；天花板、排风口、灯具等无明显污迹、无蛛网、每星期至少打扫一次；无多余杂物；桌椅无灰尘，每天湿、干抹布擦拭干净；门窗玻璃每天保持无污渍，做到窗子下槽无积灰；每天开窗通风，疫情期间消毒。及时清扫地面垃圾、擦抹桌椅、橱柜、沙发、茶几等，擦净相关设施、设备、并定期消毒，痰渍、水迹等及时处理 |

2.3水电维修、设施设备维护

| 序号 | 服务内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水电维修 服务 | 1.维修人员持证上岗，做好每周检查巡视、做好记录，遇到极端天气做好检查和预防，遇有特殊情况时帮助修理。 2.电工需每旬检查办公区域的线路和用电情况，发现私拉乱接和违规使用大功率用电设备及电水壶、取暖器等要及时制止和纠正。老化的用电设备、线路、开关、插座等及时维修或更换。确保不发生用电事故。由于电工操作不慎或监管不力导致的用电事故由投标人负责，给采购人造成损失的按价赔偿。 |
| 2 | 设施设备维护管理 | 3.设备管理维护人员做到持证上岗，技术熟练，做好设备设施的维护管理工作，保证性能良好，工作正常，年检合格。一旦发生设备设施损坏或技术故障，要及时更换或修复。遇到突发情况，需在半小时内响应。 4.日常维修由受托物管企业负责，耗材不计入物业费，所必须的耗材向本中心领取或经本中心同意采购、认可造价。大、中型维修由受托物管企业提出方案与建议，由本中心另行组织实施，物管企业负责协助与配合并监督施工单位做好维修工作。 5.春节、五一、国庆等长假和雨季来临之前，对房屋、设施设备、道路、下水道等公共部位进行一次全面检查，掌握房屋设施设备完损状况，对完损程度做出评价；每季度巡视一次房屋主体结构，发现质量问题及时向本中心报告，提出相关管理、排除隐患及修缮维护建议。 6.代表本中心做好对各相关专业设备维保单位的管理，同时做好与之相关的协调、配合与服务工作，及时主动联系、沟通，便于维保单位正常开展维保服务工作，既做好管理，又服务到位。确保安全运行，万无一失。 |

2.4实验玻璃器皿清洗、实验动物饲养

| 序号 | 服务内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验玻璃器皿清洗 | 1.严格按照实验室玻璃器皿清洗要求进行洗涤，清洗后的玻璃器皿需符合实验标准，并分区放置。 2.清洗人员需具备基础的化学和物理知识，熟悉洗液配制的要求和注意事项。 3.按照要求及时清洗，破损率低于5%，由检验科室验收。 |
| 2 | 实验动物饲养 | 4.必须持证上岗，严格按照有关饲养管理操作规程工作。爱岗敬业，认真做好动物饲养工作，保证实验动物质量，并做好各种规定的记录和各种报告工作。 5.饲养人员发现动物有异常时，应立即向实验负责人报告。 6.动物饲养人员平时要注重学习专业知识，不断提高饲养技能。 7.服从安排，及时完成领导所分配的各项工作任务，负责笼器具、物品的清洗、消毒，严格按照相关操作规程进行。 8.负责饲料、垫料的管理、动物房的环境卫生、实验动物的淘汰等工作 9.协助实验人员进行实验动物的抓取、保定（固定）操作等工作。 |

2.5内部管理及其他服务

| 序号 | 服务内容 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部管理 | 1.提交一整套与投标文件所列一致的项目管理机构运作方法及管理制度、管理服务人员配置、物业管理服务方案、物业维修和管理的应急措施。物业服务人员调换需要经中心备案，或请假（1天以上，含）需要经中心同意。 2.加强有关物业的档案和资料管理。物业管理企业所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。 档案和资料的管理包括：业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案(含保洁所需的日常消耗品、保洁工具等储备使用记录)、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。 3.物业管理服务的内容所形成的文件、合同、协议、图纸、表格、经济往来凭证、财务管理帐目等资料均系物业管理档案资料必须妥善保管，及时收集、整理、汇总、留存，服务期满移交采购人归档存查。 4.日常易耗品（含垃圾袋、清洁球及用于改善小便池气味的除臭芳香球等）、工具（大拖把、小拖把、扫帚、畚箕、抹布等）、清洁剂、消毒剂储备充足。 5.物业服务企业应制定企业详细的内部岗位职责、管理制度、日常服务的运作管理制度等相关职责与制度。 |
| 2 | 其他服务 | 6.办公楼主出入口设有入驻单位位置平面示意图，主要通道口设有路标。各楼层办公区和公共配套设施、场地有明显标志。 7.会议保障等相关服务：席卡摆放、茶水供应、音响管理、会议室桌椅摆放与调整，会场保洁保安等。 |
| 3 | 特别约定 | 8.所有物管工作不受节假日、昼夜、天气、季节的影响，无条件服从业主的作息时间要求。 9.由于物业企业的原因，给国家、业主或第三方造成的损失与伤害，所涉及的行政的、法律的、民事的责任由物业企业全部承担。 |

3.物业服务人员岗位设置数量及要求

| 序号 | 岗位名称 | 人 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（可兼任） | 1 |  |
| 2 | 保安员 | 3 |  |
| 3 | 保洁员 | 3 |  |
| 4 | 设备管理维护人员 | 1 |  |
| 5 | 消防监控人员 | 4 |  |
| 6 | 实验动物饲养员 | 1 |  |

3.1相关服务人员要求：项目组成员需要12名人员。

（1）项目负责人（可兼任）：1名，50周岁以下，牵头负责中心所有物业相关事宜，三年以上物业管理经历，物业管理知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调沟通能力，在下述项目组成人员中兼任。

（2）保安：3名，男性，60周岁以下，女性，50周岁以下，一年以上物业管理安全工作经历。身体健康，有沟通能力；能吃苦耐劳，责任心强，受过安全保卫或相关训练，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，会使用安保、消防器材，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，且持有保安员证书。 （提供保安员证证书扫描件加盖公章，评标委员会进行符合性审查时按上述标准审查）。

（3）保洁：3名，女性，50周岁以下，身体健康，口齿清晰，能说普通话，有沟通能力；工作认真负责，吃苦耐劳。

（4）设备管理维护人员：1名，男性，60周岁以下，身体健康，有实践工作经验；且持有有效期内应急管理部门核发的特种作业（电工）操作证证书，会使用消防器材等设备，有3年以上专业技术工龄。（提供应急管理部门核发的特种作业（电工）操作证证书扫描件加盖公章，评标委员会进行符合性审查时按上述标准审查）

（5）消防监控值班人员：男性，4名，60周岁以下，女性，50周岁以下，身体健康，有实践工作经验；且持有中级（国家职业资格四级）或以上消防设施操作员（监控）职业资格证书。（提供中级（国家职业资格四级）或以上消防设施操作员（监控）职业资格证书扫描件加盖公章，评标委员会进行符合性审查时按上述标准审查）。

（6）实验动物饲养员1名，女性，50周岁以下，具有一定的动物饲养经验，身体健康。

四、项目管理服务方案

投标人应根据国家相关政策、招标文件要求和本项目实际，制定全面完整、具体详细、科学合理、切实可行的实施方案，内容如下：

1.整体服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目整体服务方案，方案至少包含安全保卫及公共秩序维护管理、保洁管理、设施设备维护管理等。要求方案细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强，能满足项目要求。

1.1安全保卫及公共秩序维护管理

（1）管理目标

投标人通过提供高效、专业的安全保卫及公共秩序维护，力争实现治安事件零发生，消防设施完好率100%，应急响应时间≤10分钟到场。

（2）管理重点

投标人应围绕管理目标，认真分析项目管理重点，突出加强出入口管控、车辆引导，严格执行访客登记管理，严密监控重点区域，定期检查消防设施有效性，强化夜间巡逻、突发事件处置等。

（3）制度规范

中标人在提供物业服务时需无条件执行国家、地方政府、物业管理主管部门最新的政策法规、标准规范。应根据本项目需求和实际，认真制定各项服务标准、制度规范，并报采购人审定后严格执行。要建立健全《安保岗位职责》、《巡逻检查制度》、《应急预案汇编》，制定和执行详尽的消防、防汛、防盗、防破坏等安全预案，分类实行值班制度，每班次交接记录完整。

（4）工作程序

投标人应根据项目需求，制订操作性强的安全保卫及公共秩序维护管理工作程序，实现访客预约登记，车辆按位停放，非工作时间加强巡查。按规定组织每日巡查，每月组织一次安全培训，每季度进行一次消防演练，定期进行反恐防暴、秩序维护演练。

（5）服务内容及标准

投标人应根据项目需求，进一步明晰安全保卫及公共秩序维护管理服务内容及标准，配备充足且训练有素的安保人员，加大巡逻密度；保安持证上岗，着装规范，仪容整洁；监控室24小时值守，录像保存不少于30天，确保高标准做好安全保卫和秩序维护工作。

1.2保洁管理

（1）环境卫生总体要求

根据项目需求和实际，本项目环境卫生的总体要求是无死角、无异味、无积尘、无杂物，垃圾做到日产日清。

（2）环境卫生管理规定

投标人应根据本项目的实际，制订相关环境卫生管理规定，分区域制定保洁标准（如大厅、办公楼、会议室、开水间、洗手间、楼梯间等）。

（3）环境卫生巡查要求

投标人应根据项目需求，制订切实可行的环境卫生巡查制度，实现每日巡查不少于2次，记录问题并立即整改，每月进行一次全面卫生评比，确保实现保洁目标。

（4）服务内容及标准

投标人应根据项目需求，进一步明晰保洁服务内容及标准，要求地面每日拖洗，玻璃每月清洁，地毯每季清洗。卫生间每小时巡查一次，随时保持清洁干燥。

1.3设施设备维护管理

（1）巡查：每日对电梯、消防、水电、空调等设备进行巡检并记录。

（2）维修：建立报修响应机制，小修不过夜，急修15分钟内到场。

（3）运行：确保设备运行正常，无超负荷、无异常噪音。

（4）保养：按设备说明书及行业规范制定年度保养计划，配合并监督专业单位进行电梯、消防等专项维保。

2.组织机构设置、人员配置

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目组织机构设置、人员配置及培训管理方案，内容至少包含组织机构设置、人员配备、岗位职责、培训管理等。要求方案细致完整、科学合理、分析透彻、针对性强、措施有力，能满足项目要求。

（1）投标人应针对本项目实际和服务要求，配备员工数量,提供岗位人员配备清单及各岗位职责和分工等。中标后按招标文件要求将相关人员资格证书报招标人核验同意后上岗。

（2)投标人为采购人提供规范细致、热情周到的物业服务，本项目管理人员一经确定，未经采购人同意不得随意更换。

（3）项目负责人要具体全面负责物业服务各项事务，要具备良好的沟通、协调和管理能力，团队合作精神和领导能力，能够提供热情的迎宾及会务接待工作，能够带领团队高效完成工作任务。

（4）投标人有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训，考试合格才能上岗。投标人需为保障服务有序开展设置培训内容，针对普通一线员工培训教程，制定培训计划(包含培训内容、培训时间、培训经费等内容)。

（5）要求每周有班会、每月至少对员工进行一次再培训，投标人的各岗位员工必须参与采购人组织的安全生产、消防安全、应急演练等专业培训。

（6）加强对物业服务人员的安全教育，为之配备工作所须安全装备，确保物业服务人员的安全；如物业服务人员在上班期间（包括上下班途中）发生任何安全责任事故，均由物管企业自行负责，与采购人无关。

3.应急实施方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目应急实施方案，方案至少包含总体目标、应急组织体系、各类突发事故情况分析、应急响应时间、安全保障措施等。要求方案细致完整、科学合理、分析透彻、针对性强、措施有力，能满足项目要求。

3.1总体目标

投标人应根据本项目实际，建立健全应急响应机制，确保在突发事故发生时能够迅速、有序、高效地开展应急处置工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障食品药品监督检验中心正常运转。

3.2应急组织体系

投标人应根据本项目实际，设立应急指挥小组，由项目负责人任总指挥，各岗位负责人为成员，明确职责分工，确保信息畅通、响应迅速。

3.3各类突发事故应急处理措施

（1）重大节日及大型活动应急保障

（2）治安事件应急处理

（3）消防安全应急处理

（4）设施设备故障应急处理

（5）极端天气应急处理

4.实验动物饲养专项方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，提供本项目应实验动物饲养专项方案，方案至少包含饲养员工作职责、动物用房清洗和消毒、实验动物（实验用兔、小鼠、豚鼠、猫等)饲养规程、实验玻璃器皿清洗等。要求方案细致完整、科学合理、分析透彻、针对性强、措施有力，能满足项目要求。

五、供应商综合实力要求

1.投标人业绩

投标人需要具备丰富的物业服务相关承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），承接过类似物业管理服务项目业绩的优先。

2.体系认证

投标人须具备各种良好的管理体系，规范日常管理与服务流程，确保物业服务质量稳定,积极保障员工健康，提升工作环境等，整合管理流程，减少重复工作，提高资源利用效率，以保障本项目的顺利实施。投标人提供具有中国国家认证认可监督管理委员会或在全国认证认可信息公共服务平台的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

3.人员配备

投标人应为本项目配备具有丰富物业管理经验的服务团队，团队人员未经采购人认可，不可随意更换。

3.1拟派的项目负责人如有具备大专及以上学历的优先。

3.2拟派的实验动物饲养员具有有效期内的实验动物专业技能培训记录卡的优先。

以上斜体下划线内容为实质性响应条款，供应商应按照文件要求提供相应的证明材料，否则视为投标文件实质性不响应，作废标处理。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 盐城市食品药品监督检验中心 物业管理服务项目 | 物业管理 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50（小数点保留两位） | 50分 |
| 投标人 业绩 | 根据投标人2022年1月1日（含）以来的类似业绩打分。投标人每提供1个类似业绩得2分。本项最高得8分。 1.类似业绩指：类似党政机关、事业单位、企业单位办公楼等物业管理项目（不含住宅、工厂等)。 2.每个类似业绩均提供合同扫描件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。 | 8分 |
| 企业认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得2分，最高得6分。（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 | 6分 |
| 人员配备 | 1.拟派的项目负责人如有具备大专学历的得1分，最高得1分；如具备本科及以上学历的得2分，最高得2分。本项最高得2分。（需提供学信网https://www.chsi.com.cn/查询截图。） 2.拟派的实验动物饲养员具有有效期内的实验动物专业技能培训记录卡的，得2分，最高得2分；（以证书扫描件加盖投标人公章为依据，否则不得分）。 | 4分 |
| 服务方案 | 根据招标项目实际情况，制定有效的项目管理服务方案。（32分） 1.整体服务方案（本项最高得8分） 投标人根据第四章第四条第一项中“整体服务方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目整体服务方案，内容至少包括安全保卫及公共秩序维护管理、保洁管理、设施设备维护管理等方面。 （1）优于项目需求得8分； （2）满足项目需求得7分； （3）不满足项目需求或不提供不得分。 投标人提供的整体服务方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2.组织机构设置、人员配置（本项最高得8分） 投标人根据第四章第四条第二项中“组织机构设置、人员配置”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目整体服务方案，内容至少包括组织机构设置、人员配备、岗位职责、培训管理等方面。 （1）优于项目需求得8分； （2）满足项目需求得7分； （3）不满足项目需求或不提供不得分。 投标人提供的物业服务及质量保证能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 3.应急实施方案（本项最高得8分） 投标人根据第四章第四条第三项中“应急实施方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目整体服务方案，内容至少包括总体目标、应急组织体系、各类突发事故情况分析、应急响应时间、安全保障措施等方面。 （1）优于项目需求得8分； （2）满足项目需求得7分； （3）不满足项目需求或不提供不得分。 投标人提供的应急实施方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 4.实验动物饲养专项方案（本项最高得8分） 投标人根据第四章第四条第四项中“实验动物饲养专项方案”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的项目整体服务方案，内容至少包括饲养员工作职责、动物用房清洗和消毒、实验动物（实验用兔、小鼠、豚鼠、猫等)饲养规程、实验玻璃器皿清洗等方面。 （1）优于项目需求得8分； （2）满足项目需求得7分； （3）不满足项目需求或不提供不得分。 投标人提供的实验动物饲养专项方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 | 32分 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述内容的作无效标书处理。方案总页数不得超过120页，否则本项内容不得分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年不需提供。）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：     。

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2025-0054号盐城市食品药品监督检验中心物业服务采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2025-0054号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市食品药品监督检验中心，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0054的盐城市食品药品监督检验中心物业服务的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市食品药品监督检验中心单位的招标文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0054的盐城市食品药品监督检验中心物业服务采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

项目名称：

投标人名称（公章）：

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  | 按12个月测算 |
|  | 保安员 | 人 | 3 |  |  | 投标人须按不得低于2260元/人每月，否则作无效标书处理。 |
|  | 保洁员 | 人 | 3 |  |  |  |
|  | 设备管理维护人员 | 人 | 1 |  |  |  |
|  | 消防监控人员 | 人 | 4 |  |  |  |
|  | 实验动物饲养员 | 人 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人员社保 |  |  |  |  | 按12个月测算 |
|  | 所有人员 | 人 | 12 |  |  | 投标人须按不得低于1292.47元/人每月，必须参加保险，否则作无效标书处理。 |
| 3 | 住房公积金 |  |  |  |  | 按12个月测算 |
|  | 所有人员 | 人 | 12 |  |  | 投标人须按不低于114元/人每月填报，否则作无效标书处理。 |
| 4 | 国假加班 | 人 | 6 |  |  | 每年国假加班天数为13天，各投标人须按不低于4052.41元/人/年填报，否则作无效标书处理。 |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  | 由各投标人自行填报 |
|  | 服装费 | 元 |  |  |  | 由各投标人自行填报 |
|  | 加班费 | 元 |  |  |  | 由各投标人自行填报 |
|  | …… |  |  |  |  | 由各投标人自行填报 |
| 6 | 不可预见费 | 元 |  |  |  | 由各投标人自行填报 |
| 7 | 利润（管理费） | 元 |  |  |  | 由各投标人自行填报 |
| 8 | 法定税费 | 元 |  |  |  | 报价时统一按6.72%计。税金包含增值税、城市维护建设税、教育费附加。最终结算时，增值税税率按实际票面税率计算，城市维护建设税和教育费附加按其相关政策性文件规定的计费方式和费率计算。 |
| 投标总报价（1+2+…+6+7+8） |  | 元 |  |  |  |  |

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：盐城市食品药品监督检验中心物业服务

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0054

分包号：/

投标总报价

小写： （人民币：元）

报价（大写）：

日期：    年   月   日

## 十五、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，违反上述内容的作无效标书处理。

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。