招　标　文　件

项目名称：通州区十总镇2024年散户污水治理项目

项目编号：JSZC-320612-HSGL-G2024-0022

采购人：南通市通州区十总镇人民政府

代理机构：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

二〇二四年四月八日

总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章投标邀请

受[南通市通州区十总镇人民政府]的委托，江苏衡晟项目管理咨询有限公司就[通州区十总镇 2024 年散户污水治理项目]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通州区十总镇 2024 年散户污水治理项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年5月7日 9点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-HSGL-G2024-0022

2.项目名称：通州区十总镇 2024 年散户污水治理项目

3.预算金额：本项目采购预算为383万元（人民币）。

4.本项目分两个采购包进行采购：

包1：双墩村282户，最高限价为185 万元；

包2：新雁村357户，最高限价为 198万元。

投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。潜在投标人可以同时参与上述两个包的投标，但按包顺序（包1→包2）确定中标候选人，投标人在两个包中只限中一个包。如已中包1的第一中标候选人参与包2的评标仍为第一中标候选人的，则由第二名替补。

5.采购需求：

5.1根据十总镇 2024 年建设计划，同时结合片区内河道位置进行 2024 年沿岸农户生活污水治理，主要实施 2 个行政村，分别为双墩村、新雁村，目前已完成治理农户 282 户，本次计划实施 50 个村民小组、639户散户的污水收集治理任务。

5.2采购范围：不限于方案优化设计、初步设计、施工图设计、竣工图绘制、相关勘察及施工过程的现场配合等后续设计服务；招标范围内的所有施工、采购、竣工验收、维保、保修、项目移交工作等。（详细内容见本招标文件第四章）

5.3.质量要求：①施工图设计质量必须达到国家及地方关于市政工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。②工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合国家及地方有关标准规范的要求，合格率达到 100%。③施工质量符合设计图纸和国家及地方有关标准规范要求，工程质量达到国家和地方及行业现行施工验收规范合格标准。

6.合同履行期限：合同签订后120日历天完成。具体详见项目需求部分。

7、本项目是否专门面向中小企业采购：是。

8、本项目是否接受联合体投标：是。

9、本项目项目类型为：工程类。

10、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

供应商以中小企业名义（含中型、小型、微型企业，下同）参与本次政府采购活动的，应符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，并提交《中小企业声明函》（格式详见本文件提供的响应文件格式）。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动（不允许联合体参加的除外）。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

残疾人福利性单位

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本文件提供的响应文件格式），并对声明的真实性负责。

监狱企业

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于进一步落实优化政府采购营商环境相关要求的通知》（通财购〔2023〕4号）的规定，对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应在评审中对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的优惠扣除。

- 本项目 接受 联合体投标，联合体成员单位不超过2家。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（二）本项目的特定资格要求

1、本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的工程总承包能力，且申请人同时具备以下①、②资质，接受①、②资质组成的联合体（联合体牵头单位为施工总承包单位）,如采用联合体投标的需提供联合体协议书。

①设计资质：市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质或市政行业乙级及以上设计资质或工程设计综合甲级资质 ；

②施工资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

2、投标人拟派总承包项目负责人应当具有市政公用工程二级或以上注册建造师资格并同时具备安全B证；拟派项目设计负责人：具备环境工程专业中级工程师职称证书或给水排水工程专业中级及以上工程师职称证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024 年 5月7日9点30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人：

名 称：南通市通州区十总镇人民政府

地址：南通市通州区十总镇

联系方式： 易先生联系电话：13606289938

2、采购代理机构信息

名 称：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

地　址：南通市通州区朝霞路奥建大厦

联系方式：高先生15106289000  15206290292

3、交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目代理费按照《关于印发江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002文差额定率分档累进法计算汇总后的40%计取，由中标单位支付，报价时综合考虑。

附：综合费率计算方法

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1. 5% | 1. 5% | 1. 5% |

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人和采购代理。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3设计费投标报价要求

（1）设计范围须涵盖设计任务书(但不限于）的全部内容；

（2）设计费用包括但不限于施工图设计、方案设计及各专项设计，设计方案完善及优化修改直至通过相关部门的审核，包括技术交底、过程服务配合、专家评审等的全部费用；

（3）设计费用在项目实施过程中不予调整；

（4）投标人必须按照招标文件要求对设计费的全部内容 做出完整的报价，按照招标文件要求漏报少报的设计费，视为此项费用已包含在设计费总报价中，结算时设计费用不予调整。

投标人中标后，不因招标人及有关管理门对按照设计规范要求，对设计做出的调整而调整中标人的投标价格。在工程实施过程中，招标人有权调整设计图纸工程内容，主要材料、设备的品牌及型号选用， 按合同条款约定， 调整中标价（合同价款），因中标人的原因未按施工图纸（含工程量清单）施工（包括内容、工艺)的部分除外。

12.4施工投标报价要求

（1）投标人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标 价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不予同意。

（2）工程费用包含但不限于：投标报价应包含招标文件 所确定的招标范围内的全部内容，及为完成上述内容所必 须的主体工程、临时工程及设施、材料、设备费、劳务、机械设备、维保、利润、税金、管理、财务、专利使用费用、赔青费、绿化搬迁及补植费、措施费及政策规定的各项应有的全部费用。设计规范、施工规范及验收要求调整涉及的费用不予调整。本次招标项目如需地勘和测绘， 由中标单位委托有资质的单位承担，费用包含在设计费中，报价时综合考虑。

12.6（1）中标人应无条件地服从采购人的总体安排，按照采购人的指令做好各项工作的沟通、协调、群工、多次进退场及相关配合等工作，为此发生的一切相关费用，含在投标报价中，采购人不另支付。

（2）为完成本招标文件规定的义务，供应商认为有必要计入的其它费用。

（3）投标人在投标时应主动查阅本项目的有关文件、技术经济等资料。作为一个有经验的投标人，应充分考虑到采购人提供的相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。投标人应综合考虑到报价中，采购人对投标人的投标报价不因此而进行调整。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人和采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人和采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2中标单位在在中标结果公示结束并经确认后，提供叁份相同的和网上投标文件一致的投标文件（加盖投标单位公章）及不加密电子投标文件（U盘一份）送给采购人和采购代理机构，办领中标通知书，不提供不得办领中标通知书。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人和采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人和采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人和采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人和采购代理将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人和采购代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。中标人应及时按要求将相关纸质投标文件和电子版投标文件送给采购人和采购代理机构，并领取中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32、履约保证金

1、成交供应商在收到成交通知书后，根据合同内容规定成交供应商缴纳合同价10%的履约保证金，其中：工期为2%、质量为3%、安全2%、竣工资料1%、廉政保证金1%、农民工工资保证金1%。投标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2、履约保证金的退还：履约保证金在合同约定期间内或完成竣工验收之日起 30 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

3、 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

第一节合同通用条款

采用中华人民共和国《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）通用合同条款

第二节专用合同条款

1、一般约定

1.1  词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：

1.1.2.3承包人：

1.1.2.4承包人项目经理：

1.1.2.5设计负责人：

1.1.2.6施工负责人：

1.1.2.7采购负责人：

1.1.2.8分包人：

1.1.2.9监理人：

1.1.2.10总监理工程师：

1.1.3日期、检验和竣工

1.1.3.1开始工作日期：计划于2024年月日开工，实际开工日期为发包人通知监理人发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4 总工期：120日历天

1.2发包人要求中的错误解决（B）

1.2.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。

1.2.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误。

2.发包人的义务

2.1提供施工场地

2.1.1承包人应自行到工地勘察以充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔。

发包人协助承包人提供水源、电源接入点（位于规划红线范围内），承包人自行接至施工区域内，承包人必须按主管部门要求装表计量，水电费用由承包人按月向供水、供电部门交纳。如承包人不及时缴纳，发生违约金、滞纳金等所有费用均由承包人承担 。承包人已将上述涉及的费用计入投标报价之中。

施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，承包人应自行踏勘施工现场，了解工程现状。

2.2办理证件和批件

由发包人以不影响正常施工为原则进行办理，承包人应予积极配合，因承包人原因致使证件办理延续而影响工期的，工期不予顺延。

2.3支付合同价款

2.3.1 发包人按以下约定向承包人支付合同款。

（1）本工程竣工验收合格后付至合同价款的40%；

（2）自竣工验收合格之日起满一年付至工程审计价（另加合同价中的设计费）的70%；

（3）自竣工验收合格之日起满两年且无任何质量问题时付至工程审计价的95%（等额不计息）；

（4）余款待审计结束且工程验收合格满 3 年后两周内付清（无息）。

承包人必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程进度款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资行为，发包人有权从后期应支付的工程进度款中扣除拖欠的民工工资并直接支付给民工，并处以万分之二的违约金。

工程施工进行中每笔工程付款承包人必须开具正式增值税发票，否则不予付款。承包人应给予发包人必要的工程款支付期限，以便发包人办理支付申请手续。承包人不得因发包人延期支付进度款而停工。延期支付进度款不计算利息。

2.7其他义务

2.7.1若发包人工地总代表易人，发包人应提前7天通知承包人，其后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.7.2发包人总代表可授权其他人员代表自己行使合同约定的职权，并可在必要时更改和撤回。发包人总代表授权人，在发包人总代表授权的范围内向承包人签发的函件，与发包人签发总代表签发的函件具有同等的效力，承包人对此有疑问时，可将此函件提交发包人总代表进行确认。确有必要时，发包人总代表或其授权人可发出口头指令，承包人对指令应予以执行，且承包人应于发出口头指令后3天内提出书面确认要求，承包人未提出要求的，责任由承包人承担。

2.7.3水准点与坐标控制点交验要求：开工前发包人、承包人及监理工程师三方按前期测绘成果、施工图纸等进行现场交验，并提供书面报告交承包人。交验后，承包人应采取措施保护水准点和控制点，并对此负责，此后由于失准带来的重新测量费用及由此造成的损失由承包人承担。

2.7.4图纸会审和设计交底时间：双方另行协商。

2.7.5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人会同发包人及有关部门做好周边上述工作，因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。

2.7.6发包人委托承包人办理的工作：根据施工现场情况，以书面形式委托。

2.7.7发包人派驻的工程师

姓名：；职务：现场负责人。

职权：行使发包人代表的权利，包括组织施工现场发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。

3.监理人

3.1监理人的职责和权利

3.1.1发包人委托的监理人名称：。

发包人委托监理人的职权： 按监理合同及监理规范的有关规定执行，包括但不限于施工阶段与保修阶段的工程质量控制、进度控制、造价控制、安全监督、合同管理、信息管理与资料管理、现场协调等 。

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：  1、工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；2、工期顺延及费用索赔的认可或确认；3、承包人付款的审核及确认（含索赔）；4、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。5、分包单位的确定； 6、材料设备价格及品牌的认定  。

监理工程师下达给承包人或其项目经理的任何涉及工程造价的指示，必须得到跟踪审计和发包人的书面认可，该指示于发包人批准之日起有效。

3.1.1.2发包人委托监理人对工程实施全过程、全方位监督管理。在合同所载所有项目中，承包人的一切请示、报批、事件确认、验收申请等，必须遵循上报监理人核验、复核、发包人审核的程序执行，经发包人审批后的结论按该程序逆向传达并由监理人最后下达。

3.2监理人的指示

3.4.3发生紧急情况，是指可能造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产而需立即采取行动，监理工程师有权在向发包人汇报的同时发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予以执行。

3.3商定和确定

3.3.1总监理工程师在对合同内涉及费用变化的任何事项进行商定或确定时，必须取得发包人的书面确认，否则无效。

4．承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免予承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

这些法律法规包括中华人民共和国现行的：民法典、建筑法、合同法、建设工程质量管理条例以及国家和地方现行使用的建筑法规、规范、规程、建设行政主管部门的规定等。

4.1.2.为他人提供方便

4.1.2.1承包人为他人提供方便的内容：承包人需在施工现场随时保留一套完整的施工图纸，以供发包人、监理人等有关人员查阅。

4.1.2.2承包人为他人提供方便可能发生费用的处理办法：由承包人承担，并含在合同总价中。

4.1.2.3承包人在现场为监理单位、审计单位、业主单位准备共3间，每间不小于20平方米的临时办公室，配备办公桌椅等办公条件，费用由承包人承担，并含在合同总价中。

4.1.3工程维护及照管

4.1.3.1 承包人必须设置专职的保安队伍，全面负责工程的安防工作。

4.1.3.2 未竣工工程同时包括专业分包工程，对工程的维护和照管保护费用已包括在合同总价中，如发生损坏或丢失，由承包人负责自行修复或赔偿。

4.1.4其他义务

4.1.4.1承包人应做好总承包服务工作

总承包服务费包括对本工程项目内所有分包工程自行采购的设备、材料等进行管理及竣工资料汇总等服务需要的费用。具体内容如下：

（1）、承包人须对整个项目的管理和协调负责，应迅速将发包人给出的工程指令中有关分包工程的部分传达给相关分包人，并确保该指令能够得到立即执行。

（2）、承包人必须向各专业分包人提供和协调承包人已在施工现场设置的设施，以便专业承包人能够顺利开展工作，这些基本的设施包括以下所列项目（但不仅限于此）：

a、提供垂直运输机械，并协调专业承包人进行装卸、起吊和安排场地等一些必要的工作。

b、承包人须做好安排，以便专业承包人能与其共同使用现场的通道与场地及卫生设施，并应向专业承包人提供合理的施工作业空间。

c、向专业承包人提供施工与照明用电、施工用水、并提供调试所需的负荷，但水电费用由专业承包人自行承担。

d、向专业承包人提供所需的标高、定位点、线等。

（3）承包人须对工程的整体进度负责，应要求各专业分包人提供专业分包工程的施工组织设计与进度计划，并进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的办法。

（4）承包人应了解专业承包人对有关分项工程的特殊要求，并在每次浇筑混凝土前请专业承包人配合，同时应邀请监理人到场确认，但不因上述人员到场确认而免除承包人的责任。另外，应给专业承包人足够的时间去放置电缆、预埋套管、预埋配件等其他类似的工作。

（5）承包人还必须负责所有专业分包工程完工后的填补与建筑表面修复工作，且不管是否由设计院、发包人或第三方造成的预留洞，承包人都应负责最后修补。

（6）承包人须负责整个施工过程中发生的场地清理、垃圾外运等工作。承包人需在施工现场提供一处指定场地供各专业承包人堆放垃圾、并由承包人进行清理。

（7）承包人必须解决专业分包人的材料堆场问题。

（8）承包人应于施工图审查合格后30日内提供与投标报价相对应的清单及具体报价，发包人于收到承包人提交的清单及具体报价后30日内审定确认，作为期间付款依据。

（9）其他管理与配合内容。

（10）图审合格后7日内提供修改后的施工组织设计、进度计划、采购材料清单、材料进场计划、劳动力计划等。

（11）每月25日前分别向发包人及监理提供下一个月详细的施工进度计划、承包人采购材料计划清单、劳动力计划等资料。每份报表、计划向监理工程师和发包人现场代表各提供一份，以上计划须经监理审核、发包人批准确认。

（12）根据监理工程师的安排准时参加周例会。

（13）专项施工方案至少在开工前1周向监理工程师提供，经监理工程师审核后报发包人现场代表确认。

（14）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应承担自身施工范围内的施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明和照明设施的维护责任，并承担相应费用。如承包人未履行上述约定及相关条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。

（15）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责工程成品保护并承担费用，发生损坏，承包人自费予以修复。

（16）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如有发生，将根据现场具体情况，由承包人制定保护措施，经监理工程师审核后，报发包人审批。如因承包人责任造成地下管线和邻近建筑物、构筑物损坏，其损失由承包人予以赔偿 。

（17）施工场清洁卫生的要求：按照江苏省、南通市以及通州区建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定执行，确保文明施工、工完料尽、环境卫生。

（18）承包人向工程师提交工程质量保证措施文件的期限：   开工前5天   。

工程师审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人资料后3天内    。

（19）双方约定中间验收部位：  按施工规范及有关规定执行，一切验收费用均由承包人承担

（20）办理本工程承包人自身施工范围内的一切手续，包括但不限于夜间施工审批，以及施工过程中属于承包人应办理的涉及公安、市容、环保、环卫、固体废弃物、交通、治安、城管、劳务用工管理等部门的手续，办理这些手续所发生的费用，均由承包人承担 。

（21）承担相关主管部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用 。

（22）承包人负责工地现场的建筑垃圾和生活垃圾清运工作，还需按照监理工程师指示做好本工程全区域的卫生管理与检查 。

（23）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨 。

（24）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可 。

（25）承包人报给监理部的所有资料，须同步报发包人并办理签收手续，但发包人不会越过监理直接给承包人回复 。

（26）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任 。

（27）承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资。如因雇员的工资发放不及时和劳动保障制度不健全而引发纠纷，由此造成的后果由承包人承担 。

（28）承包人应协调处理扰民与民扰问题。非发包人原因引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒。如因疏于管理被有关部门处罚，自行解决，费用自付 。

（29）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，有偷工减料等现象出现一次，承包人向发包人支付违约金5000元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责 。

（30）绿化部分土方的回填深度、高度、平整度及土质等必须符合园林绿化施工规范要求，实施过程中由县园林局全过程参与监督并验收，有关风险已包含在投标报价中。

4.2履约担保

4.2.1.履约担保额：

建设期履约保证金：中标单位按照规定缴纳履约保证金：投标人提供的履约担保金额为合同价款中设计费与施工费总和的的10%，其中：工期为2%、质量为3%、安全2%、竣工资料1%、廉政保证金1%、农民工工资保证金1%。

4.2.2.提交履约担保的时间：合同签订前汇入招标人指定帐户，超过期限的视为自动放弃中标。

4.2.2.履约担保的退还：

建设期履约保证金退还：工程竣工验收合格后退还。

4.3分包

本工程主体部分承包人严禁转包或非法分包，否则，按照法律、法规的规定追究承包人的责任，并按照标的额的1%进行扣减；对确需分包的特殊专业工程，承包人必须提前20日将相关分包人的企业状况、类似工程业绩、资质证书、从业人员上岗证书等报发包人、监理工程师审核，经审核、考察同意后，承包人方可组织分包单位进场。承包人负责分包方的管理协调、资料收集整理及交接验收工作，对分包工程的质量、安全和进度全面负责。如果分包工程出现质量、安全问题、工期延误，或因专业分包原因导致工程竣工验收不合格、影响工程质量等级的评定、竣工验收延误，承包人和分包方就分包项目对发包人承担全部责任。

4.4承包人项目经理

⑴ 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的项目管理机构必须在监理工程师指定日期前进场，以保证项目管理机构有效运转 。

⑵ 投标文件中明确的项目经理及其管理人员未经发包人同意不得擅自更换，否则视为承包人违约，其履约保证金不予返还，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失 。

⑶ 发包人有权要求承包人在7日内撤换发包人认为不称职的项目部管理人员，且不免除承包人应当承担的上述违约责任 。

⑷ 承包人重新调换的项目部管理人员必须是本企业正式员工（出具近期半年以上本企业的社保统筹交费证明原件），其资历不得低于投标文件中原定人员的水平，经发包人考察审批后方可正式上任，在此期间承包人要保证工程质量、进度不受影响 。

⑸项目经理必须每周常驻施工现场，每工作日不少于8小时，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事不能出席必须事先请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺勤一日支付违约金2000元整，每缺席一次例会支付违约金3000元整。如一周有5个工作日或二个月累计10个工作日不在现场或二个月缺席例会3次的，视为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

技术负责人、施工员、质量员、安全员等其他项目部管理人员应常驻工地并参加每周例会，每缺勤一日支付违约金200元整，每缺席一次例会支付违约金500元整 。

⑹ 施工项目部管理人员必须按照发包人的要求进行考勤。监理部负责对施工项目部管理人员的考勤记录，实行请销假制度，考勤记录每月向发包人上报一次。工作日期间建造师不在现场连续超过4小时需向监理工程师及发包人请假，未经批准离场视为缺勤一天；质检人员、安全员、施工员等其他项目部管理人员须全天在场，如有特殊情况必须向监理工程师及发包人请假，否则作缺勤处理。

⑺项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间现场有足够的劳动力、材料、设备，保证工程顺利实施，并不受节假日、农忙的影响，否则视为建造师失职，发包人有权要求承包人支付5000元/次的违约金 。

上述违约金可从支付给承包人的任何款项中扣除，或者从承包人最终结算价款中扣除；如果上述各条款中的违约金不足以弥补承包人因此给发包人造成的所有损失，承包人还应当赔偿损失 。

4.5承包人人员的管理

4.6.5承包人的主要施工管理人员理在施工现场的工作时间每月不得低于25天，每天不得低于8小时，未经发包人最终许可，每少出勤一天扣除500元/人次，按月结算，并在当月的工程进度款中扣除。

4.6撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理，发包人有权要求承包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理或其他人员，承包人应予积极撤换。

4.7保障承包人员的合法权益

4.8.7.承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买现行规定的所有综合保险。承包人承诺及时足额支付工资等劳动报酬，不得拖欠农民工工资。若发生承包人拖欠农民工工资及材料款，一切责任由承包人承担，发包人有权对承包人的工程款进行监控管理或直接支付给相关单位或个人。

若因承包人原因，未按时支付农民工工资、材料款项及分包工程款项，造成不良社会影响或影响工程进度，发包人将对承包人处以 5～10万元的罚款，并按有关规定报有关主管部门，记录承包人的不良行为，同时报建设行政主管部门实行市场禁入处罚。

为防止承包人恶意拖欠农民工工资、材料款项、分包工程款，造成不良影响，在事实确认清楚后，发包人有权从承包人的任何发包人应付承包人的款项中扣除，直接支付给农民工、材料供应商、分包单位，承包人不的有任何异议。

5.设计

5.1.1 设计义务的一般要求

设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。无论何方原因引起的设计变更，设计人有义务完成设计任务。

5.2 承包人设计进度计划

设计总工期满足施工进度要求。

5.8工程设计范围及内容

本设计包含本次招标范围内可研报告、初步设计、施工图等工作。设计范围还包括项目红线图内相关的所有配套的设计。要求施工图标注明确、节点详细，充分满足施工的需要，满足并达到施工深度标准。另外须接受甲方要求造成的变更调增设计，不另行计费。

设计单位应将各阶段的审查结果以书面形式及时反馈给业主，并结合业主的相关建议进行调增或修改，对调增或修改后的设计文件应再次进行评审。

6. 材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1本工程所有的材料及设备均由承包人自行采购，承包人采购进场的材料，必须满足设计文件、招标文件和有关标准、规范的要求，并按规定报验。

6.1.2 承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等在采购7天前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方能采购。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 承包人对所采购设备进行认价的过程中，需提交给发包人设备采购清单（包括价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后方可进行采购。

6.1.4承包人应根据采购需要在其项目经理部配备专门的、熟悉业务的采购人员，其采购程序和质量控制办法应报发包人和监理备案。

6.1.5承包人采购的材料必须经过发包人委托的专业机构测试合格后才能使用。测试结果不合格的材料，凡未进场的应立即停止进场，已运至现场的应立即由承包人运出现场，由此造成的全部采购费用及复测费用均由承包人承担，且由此延误的工期不再顺延。

6.1.6承包人采购主要材料之前，必须按照国家或地方的规定以及监理工程师的要求提交产品样品、样本、厂家、品牌、质保书、出厂合格证、复试抽验报告、环保监测证明、供应商等，经监理工程师审核、发包人批准后方可进行采购，否则承包人所采购的材料不得进场使用，由此所造成的一切费用和损失由承包人自行承担。

6.1.7承包人采购材料的检验报告、质量合格证书及使用说明等相关技术文件应完备齐全，与材料进场同时提交监理审核。

6.1.8发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，对此承包人不得拒绝。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 向发包人、监理单位提供办公用房，所有临时设施费用由承包人承担。其余执行通用条款。

7.1.3承包人自行承担施工机具的保管和维护费用，并承担因施工机具的风险给业主带来的损失。

7.1.4发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：由发包人以不影响正常施工为原则进行办理，承包人应予积极配合。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

增加：承包人应按投标文件的承诺安排施工机械按时到达现场，否则视为违约。尽管投标人已按投标文件附表中所列的型号、数量安排施工机械进入现场，但若监理人、发包人认为这些机械仍不足以满足施工现场的需要，不能保证工程质量时，监理人、发包人有权要求承包人更换或继续增加相应施工机械，承包人在接到监理工程师的上述通知后应立即执行，否则视为承包人违约。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供为实现合同目的人员使用。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1发包人应在开工7天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人按有关测绘基准、测绘系统和技术标准以及本工程测绘精度要求完成测设工作后 3 天内，应将施工控制网资料报送监理人审批。工程师收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  7  天内给予批复。

9.2 施工测量

9.2.2 补充：监理工程师对放样、线形或标高的核查，均不能免除承包人对其准确性所负的责任。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1承包人的施工安全责任

10.1.1 承包人应在合同签署后 7天内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

10.2治安保卫

补充：根据发包人和监理人批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，费用由承包方负责。

施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。

10.3环境保护

10.3.1补充：按照江苏省、南通市以及通州区建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定执行，确保文明施工、工完料尽、环境卫生。施工现场集中堆放的土石方必须进行密目网覆盖，土石方施工必须湿法作业。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应及时清运。

10.3.2补充：施工现场噪音和粉尘排放应按南通市政府的有关文件规定执行，并以书面形式通知发包人和监理方。

施工环保措施计划报送工程师审批的时间：开工前7天。

工程师收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。

11. 开始工作和竣工

11.1开工

11.1.1补充：承包人拖期开工损失赔偿金：人民币5000元/天。

11.2承包人的工期延误

承包人对于工期违约应承担的违约责任如下：

逾期竣工违约金的计算标准：承包人按5000元/天向发包人支付   。

逾期竣工违约金的计算方法： 延误天数×5000元/天   。

逾期竣工违约金最高限额： 按照相关法律法规执行。

12.工程质量

12.1工程质量要求

工程质量必须达到合同约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。如由于质量不符合要求，未通过竣工验收，承包人无偿返修，直至通过验收，并按照未通过竣工验收相应工程的直接费用的2%向发包人支付违约金。此赔偿并不能解除承包人完成工程的责任及合同约定的其他责任，如因施工质量导致安全事故，承担事故处理的一切（责任）费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。造成发包人重大经济损失的，按司法程序追究承包人责任。

12.2承包人的质量管理

承包人向工程师提交工程质量保证措施文件的期限：开工前5天   。

工程师审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人资料后3天内    。

13. 变更

增加：关于变更的范围约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

13.1变更权

对于工程变更签证的约定：

（1）承包人根据变更实施进展情况及时申报现场计量。

（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。

（3）承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。

（4）每月初发包人和承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。

（5）所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。

（6）工程的各种试验、检测、验收手续必须齐全，且工程质量符合要求，分项工程未经检验合格不予计量；不符合合同文件要求的工程不得计量。

（7）需要实地测量、计量的，必须由发包人代表会同施工、监理共同到现场勘查、测量、丈量、清点，参加计量的各方代表在现场计量记录上签字确认。参加现场计量的各方代表意见签署明确，不得产生异议。

（8）有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人（项目部）的签字和盖章现场见证，并且必须采用发包人指定表式，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的计量原因、日期、数量、规格、尺寸，附变更立项批准手续、变更图、实施的事前事中事后照片以及现场计量记录；对隐蔽工程、临时工程的计量由承包人做好影像、数据资料的收集、保管、归档。

（9）正式计量签证成果一式四份，建设、施工、监理、跟踪审计等单位各执一份。变更计量价款经监理单位、业主代表初审后报跟踪审计单位审核确定。

（10）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后七个工作日内签字盖章确认。以上内容七个工作日内不签字盖章确认的，视同认可发包方的签证结果。

（11）对于部分跟踪审计单位经沟通不在计量记录上签字的，承包人每月进度款报审时将当月变更计量正式成果作为进度款附件由发包人代表签收。

（12）承包人须在事件发生后七个工作日内办理签证，逾期未办的，均按有利于发包人一方的解释为准，发包人可自行决定是否调增合同价款，以及如果发包人决定调增合同价款时，相应调增的具体金额。

（13）任何涉及到调增工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖章否则无效。计量支付不能解除承包人的任何质量义务。

今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效）。

13.2变更合同价款

关于变更价款的约定：

工程变更价款=审计部门审定的变更价款*（100%－投标的下浮百分比）

投标的下浮百分比：投标报价/最高限价

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调增方法和下浮率作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调增结算。

（4）实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量偏差超过10%时，如发包人认为承包人投标时投标报价中综合单价有异常，发包人保留调增此单价的权利，发包人可以要求承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调增方法提出适当的工程项目单价调增结算。

（5）施工组织设计（或施工方案）发生改变或实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量偏差超过15%，并使措施项目发生变化的，并且承包人提出调增措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。该情况下，其措施项目费中仅相应的混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架费可以作相应调增，调增原则为：

a、原措施项目费中已有混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架措施项目的，采用原措施项目费的组价方法变更；

b、原措施项目费中没有混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架措施项目的，根据措施项目实际变化情况，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调增方法和中标价/招标控制价作同比例让利提出适当的措施项目费变更。

（6）对于开挖后发现实际地质情况与提供的勘察报告严重不符，引起施工组织设计（或施工方案）发生改变，导致措施项目发生变化的，并且承包人提出调增措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。该情况下，其措施项目费中可以作相应调增，由承包人根据批准后的实施方案、变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调增方法和下浮率作同比例让利提出适当的措施项目费变更。

（7）对于工程中涉及达到一定规模的或危险性较大的分部分项工程如管井降水、深基坑、高大模板工程等，需编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的，其措施费用及专项论证、审查费用等，由承包人根据专家论证后的实施方案、变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调增方法和中标价/招标控制价作同比例让利提出适当的措施项目费变更。

注：如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调增或承包人放弃调增措施项目费的权利。

15.3暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

15.4计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.5暂估价

发包人在工程量清单中对于信息指导价中未给定价格从而给定暂估价的材料、设备，采用甲控乙购方式。

16. 价格调增

市场价格波动及法律变化引起的价格变动是否调增合同价格的约定：均不调增。

16.1以下情况下承包人不得要求调增合同价款：

（1） 由于承包人没理解设计意图，超出设计采购施工而增加的费用。

（2） 因承包人的原因引起的停建、缓建。

（3） 因承包人施工措施或质量问题，经监理工程师及发包人认定质量未达到合同要求，返工的项目。

- 合同价格与支付

17.1本合同价款采用采用固定总价合同方式确定。

合同价款应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定的全部工程内容所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、工程回填土是场内堆放还是场外周转、沟塘等基坑处理、基坑开挖过程中可能发生的塌方处理、水电（水源、电源由承包人自行解决）、垃圾清运以及在实际施工过程中可能存在的机械停滞、人员窝工、二次进场等全部费用；d、考虑风险因素而调增的费用；e、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；f、还包括为完成本工程可能发生和承包人认为所需的一切费用 。

17.2合同价中包括的风险范围：施工期间的政策性调增及市场风险。

17.3合同价款的支付：

（1）本工程竣工验收合格后付至合同价款的40%；

（2）自竣工验收合格之日起满一年付至工程审计价（另加合同价中的设计费）的70%；

（3）自竣工验收合格之日起满两年且无任何质量问题时付至工程审计价的95%（等额不计息）；

（4）余款待审计结束且工程验收合格满 3 年后两周内付清（无息）。

17.4其他

工程竣工验收合格后，承包人须将本项目的竣工图（六套）、竣工资料（六套）、电子录像、照片（一份）和竣工结算书等工程结算资料报送给发包人。发包人在收到上述工程结算资料后及时进行初审，签署意见后报通州区审计局全面审计，最终以通州区审计局出具的审计报告为准。如因承包人提交的工程结算资料不完整，应由承包人重新补充至完整。发包人收到上述资料的时间为承包人提供全部完整资料的时间 。

承包人必须为审计工作的顺利进行提供方便，审计工作完成后，承包人应在一个月内对审计结果进行书面确认，如逾期视同承包人认可审计结果 。

如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担 。

竣工结算报告的确认方式：发包人、承包人双方签字盖章。

18.竣工验收

18.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、勘察、设计人等相关单位完成竣工验收。

19缺陷责任期的具体期限：

到付款结束时间。

20不可抗力

20.1除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

20.1.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2） 6级以上持续24小时的大风；

（3）持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上；

20.1.2 40℃及以上持续24小时的高温；

20.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

20.3因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

20.3.1工程本身（承包人施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由发包人承担；

20.3.2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

20.3.3 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

20.3.4 停工期间，承包人应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

20.3.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

21 工程保险

（1）工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

（2）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

（3）发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

（4）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

（5）保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

（6）承包人投保内容：按照国家、江苏省、南通市的相关规定投保，承担其相应投保费用。工程一切险的支付由发包人支付，承包人协助办理。

（7）其他执行通用条款。

22争议的解决

22.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好

协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可按下列第（2）种方式解决。

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

23发、承包双方关于违约的其它约定：

①各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，每次扣罚承包人2000元。②承包人对发包人及监理工程师提出的问题应及时整改，否则发包人及监理工程师有权要求承包人支付5000元／次的违约金。

24补充条款

一、如果承包人在投标文件或随投标文件提交的施工方案和进度计划涉及到有关费用或者追加合同价款的说明、要求，或招标文件规定需包含在投标总价中而承包人声称未包含在投标总价中的费用，发包人均不予认可。

二、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

三、承包人不得在红线范围内取土，如发现一次处罚1万元整。

四、工程完工后，承包人应及时清理完施工现场，并按发包人和监理要求拆除临时设施及清理临时设施场地。承包人无故拖延清理施工场地及临时设施场地的，发包人可按200元／天扣承包人的工程款。

五、承包人凡有下列行为之一的，自愿接受建设主管部门将其清出通州区建筑市场的处罚，其建造师列入黑名单

1、将中标工程不允许转包或违法分包的或允许其他单位或个人以本单位（本人）名义承揽工程的；

2、将工程交由信用等级较差的建造师、楼栋负责人承包或聘用信用等级较差的建造师、楼栋负责人管理项目；

3、在工程建设中施工企业项目部管理人员不是本单位人员，与本单位无合法的合同关系的；

4、擅自变更建造师及项目部其他管理人员，或建造师及项目部其他管理人员严重不到位的；

5、无故拖欠克扣职工（民工）工资，经督促未及时解决引起重复投诉、上访，造成严重社会影响的；

6、对投诉的质量问题未按时处理引起重复投诉、上访，造成严重社会影响的；

7、在区及区级以上工程质量、安全和建筑市场检查中受到通报批评的；

8、严重违反工程承发包合同、恶意拖欠工程款或相关服务承诺事项有严重不诚信行为的；

9、在验收中弄虚作假，对存在的问题整改不及时，不符合要求，态度恶劣的；

10、施工现场发现使用劣质材料及不合格材料超过两次（含两次）的。

六、质量方面

发包人对承包单位下列行为之一除责令其限期整改外，有权对其处以每次3000元以上、50000元以下罚款，或建议建设行政主管部门依据《建设工程质量管理条例》等相关条款给予处罚：

1、钢筋、防水、保温砂浆等隐蔽工程未经验收而擅自隐蔽的；

2、施工中偷工减料，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的；

3、现场使用的建筑材料与发包人的要求不一致的；

4、不接受发包人或监理人员管理而擅自施工的；

5、施工单位不履行保修义务或拖延履行保修义务的；

6、因施工质量问题未及时处理，同一质量问题引起两次以上投诉的；

7、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；

8、其它不按施工图或施工技术标准施工的行为；

9、上道工序未经监理验收而擅自进入下道工序施工的；

10、对省市县检查中因施工质量问题给予通报批评的。

七、安全文明施工及标化工地

1、对于达到一定规模、危险性较大的分部、分项工程未单独编制安全专项施工方案的，除责令改正外，处1000-5000元罚款；

2、施工现场未按规定配备专职安全员、专职电工的；临时用电未按审批的方案施工的；未及时做好“三宝”、“四口”、“五临边”防护的，除责令改正外，每发现一项处以1000-5000元罚款；

3、起重机械未及时报检，未领取使用登记证的，除责令改正外，处以5000-10000元罚款；

4、施工合同中要求达到省市文明工地要求而没有按文明标化工地施工要求进行施工的；除责令改正外，每项处以10000-20000元罚款；

5、施工现场醒目处未悬挂七牌一图，即工程概况牌、安全纪律牌、安全宣传牌、十项措施牌、工地防火牌、工地环保牌、施工现场平面布置图、农民工工资发放公示牌，重要部位未设置安全警示标志牌，除责令改正外，每缺一项处以2000-5000元的罚款；

6、进入现场的施工人员要配戴安全帽，发现未戴安全帽的，工人每次罚50元，管理人员每次罚100元，施工单位每次罚款1000元；

7、现场机械每周检查一次，检查结果由建造师签字后报监理部，出现问题漏报或不报的，每次罚500-5000元；

8、未制定安全事故应急预案，除责令整改外，处以2000-5000元的罚款；

9、对现场材料堆放凌乱、脏乱差现象不及时整改的，罚5000-10000元；拒不执行的，加倍处罚，直到符合规范要求；

10、现场不服从管理，且有打骂、威胁监理人员、业主和现场管理人员的，给予项目部每次罚2000-5000元，肇事者立即清出施工现场；构成犯罪的，移交公安机关处理。

八、清欠方面

承包人不得拖欠农民工工资，否则发包人有权从工程款中扣付。如因承包人拖欠农民工工资而发生农民工上访事件，承包人承担由此造成的一切后果，并接受发包人以及主管部门给予的相应处罚：

- 施工期间发生3人以下农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，每起每次处罚3000元；发生3人以上（含3人，下同）5人以下农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，一次处罚30000元；发生5人以上10人以下农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，一次处罚40000元；发生10人以上农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，处罚50000元；如承包人未及时处理，导致同一事件再次发生的，在原有的基础上加倍处罚，罚款从同期付款中扣除；

2、施工结束后发生3人以下农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，每起每次处罚3000元；发生3人以上（含3人，下同）5人以下农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，一次处罚30000元；发生5人以上10人以下农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，一次处罚40000元；发生10人以上农民工到区及以上政府上访或扰乱社会秩序的，处罚50000元；如承包人未及时处理，导致同一事件再次发生的，在原有的基础上加倍处罚，罚金从工程决算款或质量保证金中扣除。

九、承包人后期质量承诺

1、承包人保证工程质量投诉率不超过2%，每超出一起，罚款5000元；发生三户以上因房屋质量集体投诉或上访的，每起罚款10000元；

2、工程交付后，承包方应组建专门施工队伍，抽调技术水平高、责任心强的施工人员专门从事维修。对反映的质量问题应在半天内答复，并在一周内（较大问题十五天内）维修完毕，符合要求。在维修过程中，承包人应每天将维修情况向发包方及相关主管部门报告；

3、因维修不及时不彻底造成同一质量问题多次投诉的，以2次为限，每多出一次罚款5000元；

4、对发现的质量问题在7日内（较大的质量问题在15日内）处理完毕，并经验收合格，每拖延一天，每项每天罚款2000元。

十、现场处罚细则

1、砼不振捣或未及时振捣，在监理及业主发现整改后又发生以上现象的；砼断面不足和标高不符合设计要求的；现场配合比达不到要求(配合比现场计量)，发现一次罚500元；

2、钢筋绑扎未按设计要求和相关规范以及强制性条文要求施工，第一次按要求整改，再次发生的，每次罚500元；

3、砌体灰缝、拉结筋、砂浆配比、砂浆结合面不符合要求的，责令整改，整改不到位或不服从管理的，每次罚500元，情节严重的给予通报批评或清退出现场；

4、模板及支撑按照搭设方案要求搭设，凡材料及搭设方法经检查不符合方案要求不得强制搭设，否则下道工序监理或建设方可以拒绝验收，并给予施工方每次罚款1000元。

5、本工程禁止转包、挂靠、违法分包或者未经业主同意擅自分包。如发现上述行为，一经查实，一次性处罚工程合同价款的2%，施工单位须立即纠正其行为，同时建设单位有权终止合同。已完成的工程量不予结算。

以上各项处罚罚金用现金支付，如果拖延或拒交罚金，则按每天5%计滞纳金，到工程结算时从工程款中一次性扣除。

第三节 合同附件

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.工程概况：

（1）工程名称：通州区十总镇 2024 年散户污水治理项目。

（2）工程地点：南通市通州区十总镇双墩村，新雁村。

（3）工程立项批准文号：。

（4）资金来源：区镇财政资金  。

（5）工程内容：通过公开招标方式选择中标人，由中标人提供项目勘察、测绘、设计、建设、维保服务。投标人须对项目范围内的农村情况进行现场勘察，预估项目实施存在的各种风险或不可预见因素，招标人对提供相关资料的准确性不承担责任。项目合同期内管网、构筑物、设备等发生损坏、更换，应由中标人自行承担相关费用。

4. 工程承包范围：

本项目通过公开招标方式选择中标人，由中标人提供项目勘察、测绘、设计、建设、维保服务。投标人须对项目范围内的农村情况进行现场勘察，预估项目实施存在的各种风险或不可预见因素，招标人对提供相关资料的准确性不承担责任。项目合同期内管网、构筑物、设备等发生损坏、更换，应由中标人自行承担相关费用。

5．合同工期

计划开工日期：。

计划竣工日期：。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

6、签约合同价与价格形式

签约合同价：金额（大写）： 元（人民币）￥：          元

其中：

设计费：    元，一次性包死，后期不予调增。

建设工程费：    元，

7、承包人项目经理：；设计负责人：；

8、 设计质量符合的标准和要求：  合格。

工程质量符合的标准和要求： 合格。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

10、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12、本协议书一式玖 份，合同双方各执肆份，壹份送招投标监管机构。

13、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

15、合同生效时间：

合同订立时间：   年   月   日

合同订立地点：

本合同双方约定：本合同经双方签字并盖章 后生效。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或委托人：（签字）法定代表人或委托人：（签字）

年月日年月日

附件 4：2024年十总镇农村散户污水治理项目施工记录表（XXXX 村）

| 农户 基本信息 | 家庭编号 | XX 村 2024-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户主姓名 （1/2/3） |  |  |  |
|  | 家庭住址： |  |  |  |
| 设施及配套 | 竣工图 |  | 施工现场照片（含经纬度） |  |
| 工程量 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| 监理监管 | 工程量是否属实： 是□,否□; 技术及用材是否符合设计规范： |  |  |  |

|  | 是□,否□; |
| --- | --- |
| 村级 自主验收 | 卫生间是否接入： 是，否□; 厨房是否接入： 是□,否□; 填料仓是否放入填料： 是□,否□; 是否安装预沉池： 是□,否□; |
|  | 验收意见： 通 过□; 不通过□。 验收时间： 年 月 日 |

附件、建成设施图片（用水印相机拍摄带经纬度图片）

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）

在（工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

年     月  日             年      月         日

安全管理协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全生产管理。

3．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、协议书有效期

本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、协议书份数

本协议书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

项目管理机构组成表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 设计负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  | 维保负责人 |  |  |  |  |

☆招标人保留对合同范本修改的权利。

第四章 采购需求

项目属性:工程类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

8、采购需求中必须满足的实质性要求。

8.1根据十总镇 2024 年建设计划，同时结合片区内河道位置进行 2024 年沿岸农户生活污水治理，主要实施 2 个行政村，分别为双墩村、新雁村，目前已完成治理农户 282 户，本次计划实施 50 个村民小组、639户散户的污水收集治理任务。

8.2采购范围：不限于方案优化设计、初步设计、施工图设计、竣工图绘制、相关勘察及施工过程的现场配合等后续设计服务；招标范围内的所有施工、采购、竣工验收、维保、保修、项目移交工作等。

8.3质量要求：①施工图设计质量必须达到国家及地方关于市政工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准。②工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合国家及地方有关标准规范的要求，合格率达到 100%。③施工质量符合设计图纸和国家及地方有关标准规范要求，工程质量达到国家和地方及行业现行施工验收规范合格标准。

8.4本项目分两个采购包进行采购：包1：双墩村282户，最高限价为 185 万元；包2：新雁村357户，最高限价为 198万元。投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。潜在投标人可以同时参与上述两个包的投标，但按包顺序（包1→包2）确定中标候选人，投标人在两个包中只限中一个包。如已中包1的第一中标候选人参与包2的评标仍为第一中标候选人的，则由第二名替补。

8.5 发包人按以下约定向承包人支付合同款。

（1）本工程竣工验收合格后付至合同价款的40%；

（2）自竣工验收合格之日起满一年付至工程审计价（另加合同价中的设计费）的70%；

（3）自竣工验收合格之日起满两年且无任何质量问题时付至工程审计价的95%（等额不计息）；

（4）余款待审计结束且工程验收合格满 3 年后两周内付清（无息）。

8.6.合同履行期限：合同签订后120日历天完成。

其余详见附件：十总镇2024年农村污水设计方案（加附图）

9、报价要求

9.1报价清单综合说明

工程总承包报价范围一般包括勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、总承包其他费及暂列金额等；投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

（1）本招标文件及其补充通知、答疑纪要；

（2）参考《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其 9 本计算规范；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）投标设计文件及相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（7）与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；

（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（9）其他的相关资料。

9.2投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

9.3投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

9.4有关投标报价的其他要求：投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。即本项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收、运营维管及相关服务等全过程的交钥匙工程所有费用。投标报价包含但不限于完成工程项目的建安工程费及其施工配合费、协调费、安全文明施工费、联合试运转费、技术服务费、设计费、材料设备采购保管费、安装费、调试费、验收费、人员培训费、保险、风险费用、利润、规费、措施项目费、税金、手续、办证、会务、市场服务费、专利使用费等政策性文件规定的其它所有费用，以及合同中明确的其他责任、义务。

9.5设计费投标报价要求

（1）设计范围须涵盖设计任务书(但不限于）的全部内容；

（2）设计费用包括但不限于施工图设计、方案设计及各专项设计，设计方案完善及优化修改直至通过相关部门的审核，包括技术交底、过程服务配合、专家评审等的全部费用；

（3）设计费用在项目实施过程中不予调整；

（4）投标人必须按照招标文件要求对设计费的全部内容 做出完整的报价，按照招标文件要求漏报少报的设计费，视为此项费用已包含在设计费总报价中，结算时设计费用不予调整。

投标人中标后，不因招标人及有关管理门对按照设计规范要求，对设计做出的调整而调整中标人的投标价格。在工程实施过程中，招标人有权调整设计图纸工程内容，主要材料、设备的品牌及型号选用， 按合同条款约定， 调整中标价（合同价款），因中标人的原因未按施工图纸（含工程量清单）施工（包括内容、工艺)的部分除外。

9.6施工投标报价要求

（1）投标人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标 价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不予同意。

（2）工程费用包含但不限于：投标报价应包含招标文件 所确定的招标范围内的全部内容，及为完成上述内容所必 须的主体工程、临时工程及设施、材料、设备费、劳务、机械设备、维保、利润、税金、管理、财务、专利使用费用、赔青费、绿化搬迁及补植费、措施费及政策规定的各 项应有的全部费用。设计规范、施工规范及验收要求调整涉及的费用不予调整。本次招标项目如需地勘和测绘， 由中标单位委托有资质的单位承担，费用包含在设计费中，报价时综合考虑。

- 发包人要求

1.勘察设计

1.1 承包人应将合同约定的价格，在其限额内进行设计。施工图预算不得超过中标总价，超过的，修正及调整费用发包人不另行支付。

1.2 承包人提交给发包人的初步设计经发包人及相关部门审核批准后，承包人在 进行施工图设计时，不得提高或降低标准。承包人提高标准的，按提高后标准实施， 增加的费用发包人不另行支付； 承包人降低标准的， 按发包人原标准实施， 增加的费用由承包人承担。

1.3 承包人在进行施工图设计时，应充分体现发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可。

1.4 承包人提供的施工图设计应标明主要材料、设备的技术参数、规格及品牌（在合同约定的品牌选用）。

1.5 承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负 责对该工程的所有设计工作进行审查， 对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

2.材料与设备采购

2.1 除合同另有约定外，承包人提供的材料和设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。

2.2 承包人应按合同约定， 将各项材料和设备的供货人及品种、技术要求、规格、 数量和供货时间等报送发包人批准。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和设备 的质量证明文件， 并满足合同约定的质量标准。承包人应按照合同约定的品牌、规格 选择材料和设备， 若需更换， 应报发包人核准。如果承包人擅自选用其他品牌及规格，承包人必须进行更换，并承担由此造成的返工等一切损失。

2.3 发包人视工程具体情况， 可以要求承包人在施工过程中更换相关材料或设备，对更换部分的价格变化按合同约定的有关规定执行。

2.4 对承包人提供的材料和设备，承包人应会同发包人进行检验和交货验收，查 验材料合格证明和产品合格证书， 并按合同约定和发包人指示， 进行材料的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用由承包人承担。

3.一般规定

3.1 除另有规定和说明者外， 价格清单应视为已经包括完成该项目所列（或未列）的全部工程内容。

3.2 项目清单和价格清单列出的数量，不视为要求承包人实施工程的实际或准确的工程量

3.3 价格清单中列出的工程量和价格应仅作为合同约定的变更和支付的参考，不能用于其他目的。

4.投标报价

4.1 投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

4.2 投标人应依据招标文件，根据本企业专业技术能力和经营管理水平自主决定报价。但投标报价不得低于工程成本。

4.3 投标人应认真阅读招标文件，如发现对招标文件有疑问的或有可能影响报价的地方不清楚的，应按照招标文件的规定，在投标截止之日前提请招标人澄清。

4.5 投标报价应根据下列依据编制和复核:

4.5.1.本规范；

4.5.2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的相关文件；

4.5.3.招标文件、补充通知、招标答疑；

4.4.经批准的建设规模、建设标准、功能要求、发包人要求以及方案设计。

4.5.5.与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

4.5.6.  市场价格信息或本企业积累的同类或类似工程的价格；

4.5.7.  其他的相关资料。

5.若投标人发现设计方案和项目清单有不一致， 投标人应依据设计方案按下列规定进行投标报价。

5.1 如项目有不一致，有增加的，列在章节后“其他”项目中，有减少的，在项目清单对应位置填写“零”。

5.2.如内容描述有不一致，依据设计方案报价，将不一致的地方予以说明。

5.3.如项目工程量有不一致，投标人应在原项目下填写新的数量。

6.如投标人的做法与项目清单中描述的不一致，投标人应在原做法下填写新做法，并报价，但原内容不能删除，对应价格位置应填写“零”。

7.投标总价应当与勘察设计费、建筑安装工程费（含设备购置费） 、总承包其他费、暂列金额的合计金额一致。

8.推荐品牌

8.1.UPVC 实壁管：公元、中财、培达、爱康保利、联塑

8.2.PE 管： 中财、联塑、国通、公元、华西村牌

8.3.MPVE 排水管：浙江康泰、江西嘉厚、杭州信宇、四川辉达

8.4.负压设备推荐品牌：江苏清川同创、苏州朗弛、江苏丰又

8.5.三仓厌氧反应器应从《南通市住建局关于公布 2021 年南通市 2.0 版分散式污水处理组合装置批量采购供应商名单的通知》中的 9 家单位中选择。

8.6.承包人选购推荐品牌之外的污水处理设施和管材， 必须得到甲方认可并送检合格后才能进场安装。

9.其他要求

9.1.小污设施围栏至少一米高，内部草皮绿化（包存活），围栏下面一圈 20 公分高水泥矮墙， 配电柜外面小房子， 周围土地平整好， 有小路到围栏门口， 公示牌要到位。

9.2.散污，挖出来的土方处理到位， 设施、井、湿地等设备一户完成后， 周边必须平整到位。

9.3.填料要符合规定与要求，土工布到位。

9.4.解决反臭问题。

9.5.垫层符合规范。

9.6.施工进度符合本项目招标文件规定。

9.7.竣工必须一户一图， 一村一图含在地形图内。

9.8.不允许预留设施及管道。

9.9.建成设施必须保证农户污水正常流通。

11、发包人提供的资料

一、项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

二、发包人提供的资料

1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2、定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3、发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4.发包人提供的勘察资料（如果有）

5．发包人提供的技术标准、规范

6、其他资料（见附件）。

12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通州区十总镇 2024 年散户污水治理项目 | 建筑业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章评标方法与评标标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《关于进一步落实优化政府采购营商环境相关要求的通知》（通财购〔2023〕4号）的规定，对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应在评审中对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的优惠扣除。

（本项目专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

评标方法与评标标准

评标方法：本次招标采用综合评分法。

一、评标程序及评标标准

1资格性审查评审—2商务技术标评审—3价格标评审—4确定中标候选人。

二、资格审查程序及评审内容

1、供应商全部进入资格审查，由本项目采购人组织对参加资格审查的供应商递交的资格证明文件，按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对供应商的资格进行审查。

2、本次资格审查采用符合性审查方式，各供应商资格审查通过后方能进入下一步评审。

3、资格性审查必要合格条件标准如下：

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（含联合体成员，如有）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（含联合体成员，提供扫描件）；

（4）投标人资质证明材料（含联合体成员）：

①设计资质：市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质或市政行业乙级及以上设计资质或工程设计综合甲级资质 ；

②施工资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

- 投标人拟派总承包项目负责人应当具有市政公用工程二级或以上注册建造师资格并同时具备安全B证；拟派项目设计负责人：具备环境工程专业中级工程师职称证书或给水排水工程专业中级及以上工程师职称证书（联合体成员提供）；

- 拟派总承包项目负责人、项目设计负责人为投标企业正式员工证明材料（（提供有效劳动合同及2024 年1月至 2024年3月的的社保证明）

（7）拟派总承包项目负责人无在建工程承诺书；

（8）联合体协议书；（格式见附件）；

（9）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（10） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（11）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（12）①中小企业声明函（如符合中、小型和微型企业的需提供）；②监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；③残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）；

上述（1）—（12）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效标处理。

注明：①资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的扫描件并加盖公章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。

- 商务技术标

商务技术标评审：分值70分，投标人无论投包1或包2，均需在商务技术标中阐述含包1和包2的相关方案。投标人各自的商务技术标得分在包1和包2中均适用并为相同得分，不再分包1和包2分别评定。

| 序号 | 评审项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理组织方案（46分） | 总体概述(4分) | 对工程的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。（特别是管网设计施工方案合理性、可行性、与周边环境的适应性及对周边村民影响等）。符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 设计管理方案(4 分) | 1、对项目解读准确、设计构思合理。 2、设计进度计划及控制措施。 3、设计质量管理制度及控制措施。 4、设计重点、难点及控制措施。 5、设计过程对工程总投资控制措施。 符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 采购管理方案(2 分) | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 符合采购需求的得2分，有一定关联的得1分，其余不得分。 |
|  |  | 施工组织方案与技术措施（4分） | 施工组织方案全面详细，有详尽的施工技术方案，工艺先进，方法科学合理，关键技术处理合理，能指导具体施工并确保安全；施工计划合理，保证措施得当；有验收和试运行方案，且方案完善合理。以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划、主要施工机械、设备计划（4分） | 投入的施工机械、设备、机具、材料有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排等方案，以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 工程进度和质量保障措施（4分） | 有控制工期的工程进度计划，有施工总进度表或施工网络图，且各项计划图表编制完善，工程实施进度安排科学合理，符合本项目施工实际要求；对项目质量技术管理标准及技术保障措施等，建立完善的质量保证体系和制度，合理配备专门的质量技术管理班子，主要工序具备有效的质量保证措施和手段，能有效保证工程质量，达到承诺的质量标准。投标人在施工工艺、施工方案、材料选用、劳动力安排以及技术等方面有保证工期和质量的具体措施。以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 项目施工过程的重点、难点、关键点分析及应对措施（4分） | 结合项目特点，投标人需对工程建设中重点、难点、关键点有具体的分析，对项目实际情况熟悉、问题分析到位、应对措施和保障措施进行了详细阐述，以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 安全文明施工管理（4分） | 项目施工设置专门的安全管理人员、安全生产管理制度，各项工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求，结合施工工艺和工序针对性的设置安全保障措施。文明施工：针对本项目特点明确现场文明施工计划，结合施工工艺和工序有针对性的设置环境保护措施，计划及措施内容应达到“安全文明示范工地”标准，有实现现场文明施工目标的承诺。以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 运营机构设置（4分） | 运营本项目的机构设置、人员配备，以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 维护和大修更新计划（4分） | 污水处理设施设备的维护、大修和更新计划及运营期计划，以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 期满移交方案（4分） | 对项目的主要设施设备在移交日的性能保证值范围合理，移交前恢复性大修计划、移交前检测计划和对招标人人员的培训计划等文件编制合理，以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 事故应急处理方案（4分） | 方案编制深度完全达到招标文件要求，以上方案计划和措施符合采购需求的得4分，有一定关联的得2分，欠合理的得1分，不提供不得分。 |
| 2 | 项目管理机构（6分） | 项目负责人（2分） | 拟派项目负责人同时具备给排水专业或环境工程专业资格得2分（提供相关专业资格证书或以上专业毕业证书扫描件，及企业为项目负责人于2024 年1月至 2024年3月缴纳的社保证明文件）。 |
|  |  | 设计负责人（2分) | 设计负责人同时具有注册公用设备工程师（给水排水）或环境工程专业或给水排水工程专业高级职称的得2分（提供相关证书扫描件及企业为设计负责人于2024 年1月至 2024年3月缴纳的社保证明文件）。 |
|  |  | 维保负责人（2分） | 维保负责人具有环境工程或环境保护或给排水专业中级职称的得 2分（提供相关证书扫描件及企业为维保负责人2024年1月至 2024年3月缴纳社保的证明文件）。 |
| 3 | 工程业绩及企业综合实力（18分） | 投标人及拟派项目负责人类似业绩（15分） | 2021年3月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过农村生活污水处理设施施工项目的，每提供一个符合要求的业绩得4分，最高12分。（须提供中标通知书、合同（体现项目名称、时间、投标人名称、承包方式、付款方式、签字盖章等关键页）、竣工验收证明（或甲方证明）、不低于合同总额10%的发票等相关证明材料扫描件）。 |
|  |  |  | 2021年3月1日以来（以合同签订时间为准），拟派项目负责人承担过农村生活污水处理设施施工或农村生活污水管网施工项目的，每提供一个符合要求的业绩得1分，最高3分。（须提供中标通知书、合同（体现项目名称、时间、拟派项目负责人姓名，承包方式、付款方式、签字盖章等关键页）、竣工验收证明（或甲方证明）、不低于合同总额10%的发票等相关证明材料扫描件章）。 注：拟派项目负责人业绩和投标人业绩不重复计算。 |
|  |  | 综合实力（3分） | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 |

5、价格标（30分）（分包1、包2分别报价并分别评审）

（1）有效报价是指经评审满足招标文件编制规定并符合招标文件技术要求的且报价低于采购人设定的招标控制价的（投标报价大于或等于招标控制价或经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于成本价的为无效报价）；

(2）价格标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格不得低于市场合理价的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，低于市场合理最低价的报价不得分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：

报价得分 =（评标基准价/报价）×100%×30。

6、成交原则

潜在投标人可以同时参与上述两个包的投标，但按包顺序（包1→包2）确定中标候选人，投标人在两个包中只限中一个包。如已中包1的第一中标候选人参与包2的评标仍为第一中标候选人的，则由第二名替补。

1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人，综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，抽签决定。

2、对评委的评分计取平均值后（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

4、由评标委员会根据中标候选人排序确定第一中标候选人为中标人。

5、中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，招标人将按规定取消中标人资格。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

响应文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（含联合体成员，如有）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（含联合体成员，提供扫描件）；

（4）投标人资质证明材料（含联合体成员）：

①设计资质：市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质或市政行业乙级及以上设计资质或工程设计综合甲级资质 ；

②施工资质：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

- 投标人拟派总承包项目负责人应当具有市政公用工程二级或以上注册建造师资格并同时具备安全B证；拟派项目设计负责人：具备环境工程专业中级工程师职称证书或给水排水工程专业中级及以上工程师职称证书（联合体成员提供）；

- 拟派总承包项目负责人、项目设计负责人为投标企业正式员工证明材料（（提供有效劳动合同及2024 年1月至 2024年3月的的社保证明）

（7）拟派总承包项目负责人无在建工程承诺书；

（8）联合体协议书；（格式见附件）；

（9）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（10） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（11）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（12）①中小企业声明函（如符合中、小型和微型企业的需提供）；②监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；③残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）；

符合性条件材料

10.投标函

11.投标分项报价表

12.技术要求响应及偏离表

13.商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

报价折扣证明材料

15.小微企业声明函

16.残疾人福利性单位声明函

17.监狱企业证明函

格式附件如下：

开标一览表（）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：通州区十总镇 2024 年散户污水治理项目

招标编号：包：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

投标人如投两个包的，需对包1和包2分别报价。

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________系（投标人单位名称）的法定代表人（或企业负责人）。

特此证明。

投标人：__（加盖CA电子公章）_

日期：__________年______月_____日

附身份证复印件

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附身份证复印件

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

拟派工程总承包项目负责人无在建工程承诺书

（招标人单位名称）：

我方参加你方的                     工程（以下简称“本工程”）施工投 标的申请，拟派项目负责人为                。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                    无在建工程，如果我方经本工程评标 委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方第一中标候选人资格， 并投标保证金不予退还。

投  标  人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

投标函

致：（招标人）

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

中小企业声明函（工程、服务）（包：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（包：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

联合体协议（参考格式）（包：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南（采购单位）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表（包：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

技术要求响应及偏离表（包：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（包：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。