招　标　文　件

项目名称：扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目

项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2025-0008

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2025年4月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………46

- 投标文件格式………………………………51

第一章 投标邀请

受[扬州市邗江区市场监督管理局]的委托，扬州市公共资源交易中心邗江分中心就[扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目](JSZC-321003-JZCG-G2025-0008)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2025-0008

2.项目名称：扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目

3.预算金额：人民币288万元，单价800元/批次，投标人以单价报价。

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 46.4万元 |
| 2 | 44.0万元 |
| 3 | 42.4万元 |
| 4 | 40.0万元 |
| 5 | 39.2万元 |
| 6 | 38.4万元 |
| 7 | 37.6万元 |

4.最高限价：人民币288万元，单价控制价800元/批次，投标人以单价报价。

| 采购 包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 46.4万元 |
| 2 | 是 | 44.0万元 |
| 3 | 是 | 42.4万元 |
| 4 | 是 | 40.0万元 |
| 5 | 是 | 39.2万元 |
| 6 | 是 | 38.4万元 |
| 7 | 是 | 37.6万元 |

5.采购需求（简介）：扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务（详细内容见本招标文件第四章）。本项目共分7个包，投标人可对本次采购的单个包或全部包进行投标，只能中一个包。投某一包时，必须响应该包的全部内容，并在投标文件中注明包号。评标、定标顺序依次从包1至包7，在前一包作为中标第一候选人的单位在后续包无中标资格，兼投不兼中。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目包5、包6、包7专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包5、包6、包7专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |
| 4 | 否 | / |
| 5 | 否 | / |
| 6 | 否 | / |
| 7 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |
| 4 | 否 |
| 5 | 否 |
| 6 | 否 |
| 7 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |
| 2 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |
| 3 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |
| 4 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |
| 5 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |
| 6 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |
| 7 | 投标人具备检验检测机构资质认定证书{省级及以上市场监督局（质量技术监督局）认可，含直辖市}（CMA） |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月21日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江区市场监督管理局

地址：扬州市邗江区邗上南街1号邗江区政府机关南大院3号楼

联系人：徐轩

联系方式：0514-87981106

2.扬州市公共资源交易中心邗江分中心信息

地　址：扬州市邗江区国展路28号恒通AI科创大厦三楼

联系人：姚红俊

联系方式：0514-82882275

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5以下情形的质疑不予受理

27.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：_________

项目编号：_________

采购包号：_________

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：中标价即合同价，合同签订后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内付至合同价的30%作为预付款。

8.1.2尾款支付时间：所有批次项目检测结束后，经甲方确认检测结果无异议后，甲方自收到乙方的发票后10个工作日内，按实结算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                             乙方：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：年  月 日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购 包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |
| 2 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |
| 3 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |
| 4 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |
| 5 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |
| 6 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |
| 7 | 扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目 | 其他未列明行业 |

二、项目需求

（1）因承检机构原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购人在行政复议中被确认违法或行政诉讼败诉，承检机构应当承担相关法律责任，包括赔偿采购人损失、支付违约金等，违约金为5万元/批次起。 （提供承诺函扫描上传）

（2）承检机构需对参与评审的实验室人员、设备、资质等数据的独立性（不综合累计公司多个实验室的人员、设备、资质等数据）、不使用非食品检验实验室的相关资料进行投标、及该实验室到采购单位的时间进行承诺。（提供承诺函扫描上传）

（3）承检机构的工作未达到本次招标要求的 （例如：服务响应时间超过招标规定时间要求、抽样过程出现重大差错且导致不良后果的），采购人有权要求承检机构进行整改，如整改后仍达不到要求的采购人有权追究其违约责任。（提供承诺函扫描上传）

（一）招标内容

扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目。

（二）招标项目概况

按照国家市场监管总局、省市场监管局食品安全抽检监测工作计划安排及指标要求，为顺利完成扬州市邗江区市场监督管理局年度食品抽检任务，确保抽检目标完成，需要选择具备食品检验检测资质及能力的抽检机构开展食品抽检工作，服务期限自合同签订之日起至2025年12月31日。

本项目是扬州市邗江区市场监督管理局2025年食品安全抽检服务项目，服务内容包括：2025年在邗江区食品生产、食品流通、食品餐饮等环节开展3500批次抽检和机动批次100批次。抽检品种全面覆盖市场销售的37大类食品品种，包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、食品添加剂、餐饮食品、畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋、生干坚果与籽类食品等食品。上述所列检测批次为暂定数量，仅作参考，投标人必须充分考虑价格变动和实际检测批次的风险，合同采用固定单价形式签订，最终按实际检测批次进行结算。

| 包号 | 检测批次（暂定数量） | 检测批次预算(暂定) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 580批次/年 | 46.4万元 | 每个分包的批次数量会根据任务完成质量等情况调整。 |
| 包2 | 550批次/年 | 44.0万元 |  |
| 包3 | 530批次/年 | 42.4万元 |  |
| 包4 | 500批次/年 | 40.0万元 |  |
| 包5 | 490批次/年 | 39.2万元 |  |
| 包6 | 480批次/年 | 38.4万元 |  |
| 包7 | 470批次/年 | 37.6万元 |  |

上述检测批次包含部分机动抽检约100批次，机动批次按分包比例进行分配，涉及食品生产、流通及餐饮服务环节，具体任务分配，采购人根据应急和机动情况安排。

投标人对2025版国抽细则列出的各产品检验项目表（不含特殊食品）的覆盖率不低于95%，须有一定的专业类产品检测能力和实验室能力验证。具备食品安全监督抽检和风险监测工作相适应的实验场所，建有食品、农产品保存专用冷库，各功能区设备布局合理。具备在计量校准有效期内的实验室大、中型检验检测设备。具有与食品抽检工作相匹配的专职抽样人员（5名以上）和检验人员（10名以上），食品检验人员、食品检验检测技术负责人取得高级职称、博士学位或副高级以上职称。具备满足食品抽检工作要求的抽样工具、车辆及冷藏冷冻贮存条件要求的运输设备。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。采购人自合同签订之日起根据工作需要对中标人进行考核。

采购最高限价：人民币288万元/年。单价控制价800元/批次。价格按单批次价格报价，报价包括抽样费、买样费、检测费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

本项目共分七个包，投标人可对本次采购的单个包或全部包进行投标，只能中一个包。投某一包时，必须响应该包的全部内容，并在投标文件中注明包号。评标、定标顺序依次从包1至包7，在前一包作为中标第一候选人的单位在后续包无中标资格，兼投不兼中。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目包5、包6、包7专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个包，也可以投全部包。

（三）本项目技术要求

1、计划安排

采购人制定抽样计划后，应及时将检测批次、品种、检验项目以及具体任务分配等通知承检机构。

2、项目技术响应及实施方案要求

（1）技术响应要求：投标人对2025版国抽细则列出的各产品检验项目表（不含特殊食品）的覆盖率不低于95%，须有一定的专业类产品检测能力和实验室能力验证。投标人需具备食品安全监督抽检和风险监测工作相适应的实验场所，建有食品、农产品保存专用冷库，检测实验室场所能够按照检验参数类别、产品类别和功能类别进行功能区划分，各功能区设备布局合理，需具备在计量校准有效期内的实验室大、中型检验检测设备，包括液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪等。需具有与食品抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员。为保证抽检工作顺利推进，投标人须能有效应对突发紧急任务，投标人的食品抽样人员不少于5名，食品检验人员不少于10名。投标人需具备满足食品抽检工作要求的抽样工具、车辆及特殊贮存条件要求的运输设备，如采样车、冷藏车、车载冷藏箱、抽样过程采样影像记录设备等。

（2）实验室场地要求：具备食品安全监督抽检和风险监测工作相适应的实验场所，建有食品、农产品保存专用冷库，检测实验室场所能够按照检验参数类别、产品类别和功能类别进行功能区划分，各功能区设备布局合理等方面以满足邗江区食品抽检的任务需要，确保按时保量完成检测任务，提供实验室功能区平面图、样品冷库照片、设备布局图并对各功能区划分及设备布局进行说明。

（3）实施方案要求：

技术实施方案：本抽检项目全面覆盖邗江市场销售的37大类食品品种、覆盖食品生产、流通、餐饮服务等环节。考察投标人对邗江区食品抽检计划实施的保障情况，投标供应商应掌握项目基本工作流程和技术规范，制定项目总体技术实施方案，应包括但不限于抽样、检验、数据上报、分析汇总等各环节的工作制度、工作部署、服务及保障措施等。方案应做到合理性、科学性、可行性、服务性，并有可操作性。

应急响应方案：本项目实施方案需考虑可能出现的食品中毒事件、消费者投诉、突击性专项抽检等突发事件，投标人需对上述突发事件制定科学合理的应急响应方案，以及对应的应急解决处置措施。方案应做到科学合理性、规范性、可行性、响应时效性。

质量控制方案：本项目要求投标供应商拥有良好的实验室管理体系，投标人要加强对样品采集、实验室检测、数据报送等关键环节的质量控制，投标人需对自身的抽检数据质量的把控能力制定要点齐全、完善数据报送机制，规范抽检数据、条理清晰的抽检数据质量控制方案。方案应包括但不限于抽样、检验、数据上报、分析汇总等各环节内容，明确各岗位业务操作规范和操作流程，对应的质量控制措施详细有效，能够保障整个服务工作的质量。

重点、难点分析及保障措施：投标供应商需理性分析本项目的重点、难点，包括不限于：抽样、运输、检测等环节，并对以上分析结果提供具有针对性的具体保障措施。

报价合理性评估：投标供应商需综合考虑包括抽样费、买样费、检测费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用，以保证投标成本的合理性，考察投标人对投标成本分析、把控能力，是否符合市场行情，不得有恶意竞价行为，保证本项目的检测质量。

售后服务：根据本项目服务内容和食品抽检结果，投标人为邗江区提供售后技术人员、售后服务承诺、检测咨询和人员培训服务、保密承诺及廉洁从业承诺等售后服务情况，请结合自身实际，提供全面、合理的服务方案。

涉及食品配送、部分餐饮店的抽检对抽样时间要求较高，投标人如有困难，须在实施方案中补充说明。

（4）其他：承检机构具有近两年内承担过与本项目相类似的任务，同时具有被服务单位出具的相关项目综合评价及相关证明材料。具有与本项目相关的专利、科研课题或项目。

3、检测要求

承检机构应当在接到抽样检验任务后两日内，编制《检测细则》，内容包括抽样方法、检验项目、检验标准、判定原则等。

（1）检验项目应依据检验任务、食品标准（国家标准）、标签明示值确定。

（2）抽样方法、检验标准、判定原则应依据食品标准（国家标准）以及国家食品药品监督管理局的有关食品抽样要求编制，涉及安全性指标的项目不得低于国家强制性标准要求。

（3）如涉及标签的单项判定，应按国家相关标签标识标准要求判定。

（4）检验结论应采用以下用语：样品检验项目全部合格时，其检验结论为“经抽样检验，所检项目符合GB--标准要求”；样品检验项目有一项及以上不合格时，其检验结论为“经抽样检验，××项目不符合GB--标准要求，检验结论为不合格”。 《检测细则》应当经采购人认可方可实施。

4、时间要求

按照计划安排，所有取样工作均在2025年10月31日前完成，因采购人原因造成取样延迟的，不得追究承检机构责任；因承检机构原因造成取样延迟的，承检机构应当按每批次50元/天支付采购人赔偿金。取样完成后，承检机构应及时进行检验，并在二十个工作日内出具检验结论，并保证检验结果准确。

5、取样要求

（1）采购人根据情况派出执法人员参加现场取样，确定被检单位，承检机构应当派两名以上(包括两名)有资质的工作人员参与取样，并确保按照国家规定的采样规则进行取样。具体取样食品品种由采购人执法人员根据抽检计划决定，抽样过程填制《食品抽样检验工作单》。

（2）乙方取样时，应同时提取能够满足复检需要的足够的备样。样本、备样应当购买，购样费用由承检机构支付。取样后，在甲方监督下按要求封存样本及备样，由承检机构工作人员一同带回并妥善保管。

（3）对于采购人要求的紧急抽样，投标人应在2小时内到达现场。采集的用于微生物及其致病因子检验的样品必须在采样后4小时内开始检测，生鲜样品采集在采样当日开始检测。

6、样品保存要求

食品安全监督抽检的检验结论合格的，承检机构应当自检验结论作出之日起3个月内妥善保存复检备份样品；复检备份样品剩余保质期不足3个月的，应当保存至保质期结束。检验结论不合格的，承检机构应当自检验结论作出之日起6个月内妥善保存复检备份样品；复检备份样品剩余保质期不足6个月的，应当保存至保质期结束。 针对食品抽样过程中对有特殊保存要求的样品管理，投标人应具备相应的速冻及冷藏运输条件。

7、出具检测报告

（1）检验报告出来后，乙方应将不合格报告于两个工作日内及时送达甲方，合格报告十个工作日内送达。当月实施抽检的结果汇总表（电子版及文字版）等相关材料，乙方于收集完全后2个工作日内统一提交甲方。

（2）检验结果为合格的，承检机构应印制检验报告一式四份，一份自己留存，三份交给采购人；检验结果为不合格的，承检机构应印制检验报告一式五份，一份自己留存，一份以快递或挂号信形式移送至不合格样品标称生产者并保留相关票据，三份交给采购人。

8、操作办法

本次检测任务分为农产品、食品生产、流通和餐饮服务，采购人将组织中标承检机构分别承担相应的承检任务，具体操作时确定。

9、验收标准

承检机构应当在接到抽样检验任务后两日内，按《检测细则》及时进行检验，并在二十个工作日内出具检验结论，并保证检验结果准确。采购人对承检机构的验收内容包括：计划执行情况、任务完成时限、任务完成质量、分析报告质量、服务保障支撑监管的情况、工作纪律情况以及合同规定的其他履约情况等。按表1的内容开展验收。

表1  项目执行完毕验收表

| 序号 | 验收内容 |  | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划执行情况 |  | 抽检的类型、品种、批次、区域、环节、场所等符合采购人的要求。 |  |
| 2 | 任务完成时限 |  | 任务完成时限和均衡推进度符合采购人的要求。 |  |
| 3 | 任务完成质量 | 问题发现率 | 不合格/问题样品发现率符合采购人的要求。 |  |
| 4 |  | 数据质量 | 被抽查数据的准确性、规范性以及数据退修率等符合采购人的要求。 |  |
| 5 |  | 复检异议 | 复检被推翻原结论、异议被认可的情况。 |  |
| 6 | 分析报告质量 |  | 分析报告全面、详实、有针对性，风险提示清晰明确、建议切实可行，符合采购人的要求。 |  |
| 7 | 服务保障支撑监管的情况 |  | 应急响应、服务保障等监管特殊要求符合采购人的要求。 |  |
| 8 | 工作纪律情况 |  | 遵守法律法规、抽样和检验纪律等符合采购人的要求 |  |
| 9 | 合同规定的其他履约情况 |  | 符合合同书要求。 |  |

10、费用结算

所有批次项目检测结束后，经采购人确认检测结果无异议后，按实结算。

11、违约责任

（1）因承检机构原因造成的检测程序违法、检测结果错误，由此造成采购人在行政复议中被确认违法或行政诉讼败诉，承检机构应当承担相关法律责任，包括赔偿采购人损失、支付违约金等，违约金为5万元/批次起。（提供承诺函扫描上传）

（2）承检机构需对参与评审的实验室人员、设备、资质等数据的独立性（不综合累计公司多个实验室的人员、设备、资质等数据）、不使用非食品检验实验室的相关资料进行投标、及该实验室到采购单位的时间进行承诺。（提供承诺函扫描上传）

（3）承检机构的工作未达到本次招标要求的 （例如：服务响应时间超过招标规定时间要求的），采购人有权要求承检机构进行整改，如整改后仍达不到要求的采购人有权追究其违约责任。（提供承诺函扫描上传）

（4）承检机构逾期交付服务的，应按逾期交付总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，采购人有权追究其违约责任。

（5）承检机构所交付的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该服务，承检机构愿意更换服务但逾期交付的，按承检机构逾期交付处理。承检机构拒绝更换服务的，采购人有权追究其违约责任。

12、报价要求

监督抽检和风险监测市场指导价建议为800元/批次。报价包括抽样费、买样费、检测费、各种税费、交通费、人工、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。

（四）服务时间

自合同签订之日起至2025年12月31日。

（五）其他需说明的事项

采购人另安排有一部分机动批次，涉及食品生产、流通及餐饮服务环节，作为案件稽查、日常检查、专项整治、突发事件处置等使用，具体批次以实际发生批次为准。承检机构需按照采购人要求的时间响应到达现场进行抽样，并按照采购人要求的时间内检测并出具检测报告。

为提高抽检工作实效，承检机构需参加由采购人组织的与食品抽样检测工作有关的宣传、培训活动等。

（六）抽检品种及项目范围

根据国家市场监管总局下发的《2025年食品安全监督抽检实施细则》中规定的2025年食品安全监督抽检品种与项目表全项目开展检测工作。（注：国家市场监管总局或江苏省市场监管局下发的抽检计划有更新，采购人有权按照实际情况进行调整。）

附表：2025年食品安全监督抽检品种与项目表

2025年食品安全监督抽检品种与项目表

| 序号 | 食品 大类 （一级） | 食品 亚类 （二级） | 食品品种（三级） | 食品细类 （四级） | 风险等级 | 2025年抽检项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素B1、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰 |
|  |  | 大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 铅(以Pb计) 、镉(以Cd计)、无机砷（以As 计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A |
|  |  | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 一般 | 铅(以Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B1 |
|  |  | 其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 一般 | 镉（以Cd计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1 |
|  |  |  | 谷物碾磨加工品 | 玉米粉（片、渣） | 较高 | 苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 |
|  |  |  |  | 米粉 | 较高 | 铅（以Pb计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、无机砷（以As计）、苯并[a]芘 |
|  |  |  |  | 其他谷物碾磨加工品 | 较高 | 铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A、铬（以Cr计） |
|  |  |  | 谷物粉类制成品 | 生湿面制成品 | 较高 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
|  |  |  |  | 发酵面制成品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  |  | 米粉制品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、喹啉黄、亮蓝、靛蓝） |
|  |  |  |  | 其他谷物粉类制成品 | 较高 | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油（含煎炸用油） | 食用植物油（半精炼、全精炼） | 花生油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚 (TBHO) |
|  |  |  |  | 玉米油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
|  |  |  |  | 芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 |
|  |  |  |  | 橄榄油、油橄榄果渣油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
|  |  |  |  | 菜籽油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、 乙基麦芽酚 |
|  |  |  |  | 大豆油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
|  |  |  |  | 食用植物调和油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 |
|  |  |  |  | 其他食用植物油（半精炼、全精炼） | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
|  |  | 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 食用动物油脂 | 高 | 酸价、过氧化值、丙二醛、苯并[a]芘 |
|  |  | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、霉菌 |
| 3 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | 一般 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 一般 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、 糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数 |
|  |  | 酱类 | 酿造酱 | 黄豆酱、甜面酱等 | 一般 | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、大肠菌群 |
|  |  | 调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | 一般 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
|  |  | 香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 较高 | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计) |
|  |  |  |  | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌 |
|  |  |  |  | 其他香辛料类调味品 | 较高 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌、毒死蜱、克百威 |
|  |  | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 一般 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、安赛蜜 |
|  |  |  |  | 其他固体调味料 | 一般 | 铅(以Pb计)、苏丹红I-IV、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |
|  |  |  | 半固体复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 一般 | 二氧化钛、 |
|  |  |  |  | 坚果与籽类的泥（酱） | 一般 | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、 |
|  |  |  |  | 辣椒酱 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 |
|  |  |  |  | 火锅底料、麻辣烫底料 | 一般 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
|  |  |  |  | 其他半固体调味料 | 一般 | 铅(以 Pb 计)、罗丹明 B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
|  |  |  | 液体复合调味料 | 蚝油、虾油、鱼露 | 一般 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  |  | 其他液体调味料 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐 （以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠 （以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数 |
|  |  | 味精 | 味精 | 味精 | 一般 | 谷氨酸钠 |
|  |  | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 一般 | 氯化钠、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |
|  |  |  |  | 低钠食用盐 | 一般 | 氯化钾、钡（以Ba计）、碘（以I计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |
|  |  |  |  | 风味食用盐 | 一般 | 钡（以Ba计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以Hg计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计） |
|  |  |  |  | 特殊工艺食用盐 | 一般 | 氯化钠、钡 ( 以Ba 计 ) 、碘 ( 以 I 计 ) 、铅 ( 以Pb 计 ) 、总砷 ( 以As 计 ) 、镉 ( 以 Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
|  |  |  | 食品生产加工用盐 | 食品生产加工用盐 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷 (以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) |
| 4 | 肉制品 | 预制肉制品 | 调理肉制品 | 调理肉制品（非速冻） | 高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 高 | 过氧化值(以脂肪计)、铅（以 Pb 计）、总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、柠檬黄、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  | 熟肉制品 | 发酵肉制品 | 发酵肉制品 | 高 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、纳他霉素、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |
|  |  |  | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 高 | 镉（以Cd计）、铬（以Cr计）、总砷（以As计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌 |
|  |  |  | 熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 高 | 铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、诱惑红 |
|  |  |  | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 高 | 苯并[a]芘、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、纳他霉素、胭脂红、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |
|  |  |  | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 高 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌 |
| 5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 高 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 |
|  |  |  |  | 巴氏杀菌乳 | 高 | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  |  | 调制乳 | 高 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  |  | 发酵乳 | 高 | 脂肪、蛋白质、酸度、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、安赛蜜 |
|  |  |  | 乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 高 | 蛋白质、复原乳酸度、杂质度、水分、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  | 其他乳制品 (炼乳、奶油、 干酪、固态成 型产品) | 淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳 | 高 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  |  | 稀奶油、奶油和无水奶油 | 高 | 脂肪、酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  |  | 干酪、再制干酪、干酪制品 | 高 | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
| 6 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用天然矿泉水 | 高 | 界限指标、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、总汞（以 Hg 计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以NO3-计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
|  |  |  |  | 饮用纯净水 | 高 | 电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
|  |  |  |  | 其他类饮用水 | 高 | 耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
|  |  |  | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 一般 | 铅（以Pb计）、展青霉素、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、纳他霉素、阿斯巴甜 |
|  |  |  | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 一般 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、氰化物（以HCN计）、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜 |
|  |  |  | 碳酸饮料（汽水） | 碳酸饮料（汽水） | 一般 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、霉菌、酵母、安赛蜜 |
|  |  |  | 茶饮料 | 茶饮料 | 一般 | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜 |
|  |  |  | 固体饮料 | 固体饮料 | 高 | 蛋白质、铅（以Pb计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、乳酸菌数、氰化物（以HCN计）、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜 |
|  |  |  | 其他饮料 | 其他饮料 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、阿斯巴甜 |
| 7 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非 油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝 | 较高 | 水分、酸价(以脂肪计)（KOH）、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
|  |  |  | 调味面制品 | 调味面制品 | 较高 | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、诱惑红、苋菜红） |
|  |  |  | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 较高 | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
| 8 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 一般 | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌 |
| 9 | 罐头 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 畜禽肉类罐头 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、镉（以Cd计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  |  | 水产动物类罐头 | 一般 | 组胺、铅（以 Pb 计）、无机砷（以As计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌 |
|  |  |  | 果蔬罐头 | 水果类罐头 | 较高 | 铅（以 Pb 计）、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、商业无菌 |
|  |  |  |  | 蔬菜类罐头 | 较高 | 铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌 |
|  |  |  |  | 食用菌罐头 | 较高 | 铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、乙二胺四乙酸二钠、二氧化硫残留量、商业无菌、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |
|  |  |  | 其他罐头 | 其他罐头 | 一般 | 黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 |
| 10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高 | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、柠檬黄、日落黄 |
| 11 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米制品 | 较高 | 过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
|  |  | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 一般 | 过氧化值 ( 以脂肪计) 、铅 (以Pb计)、铬 ( 以Cr计) 、氯霉素、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |
|  |  |  | 速冻调制水产制品 | 速冻调制水产制品 | 一般 | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌 |
|  |  | 速冻其他食品 | 速冻谷物食品 | 速冻谷物食品 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 B1 |
|  |  |  | 速冻蔬菜制品 | 速冻蔬菜制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd 计)、糖精钠(以糖精计) |
|  |  |  | 速冻水果制品 | 速冻水果制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 较高 | 水分、酸价(以脂肪计)（KOH）、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
|  |  |  | 薯类食品 | 干制薯类 | 一般 | 酸价(以脂肪计)（KOH）、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
|  |  |  |  | 冷冻薯类 | 一般 | 铅（以 Pb 计） |
|  |  |  |  | 薯泥（酱）类 | 一般 | 铅(以Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
|  |  |  |  | 薯粉类 | 一般 | 铅（以Pb计） |
| 13 | 糖果制品 | 糖果制品（含巧克力及制品） | 糖果 | 糖果 | 一般 | 铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 |
|  |  |  | 巧克力及巧克力制品 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 一般 | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |
|  |  |  | 果冻 | 果冻 | 一般 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、安赛蜜 |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 一般 | 铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威 |
|  |  | 含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其它含茶制品 | 一般 | 铅（以Pb计）、菌落总数、霉菌 |
|  |  |  | 代用茶 | 代用茶 | 一般 | 铅（以Pb计）、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、毒死蜱、吡虫啉、霉菌、三唑磷 |
| 15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒） | 高 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
|  |  | 发酵酒 | 黄酒 | 黄酒 | 较高 | 酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
|  |  |  | 啤酒 | 啤酒 | 一般 | 酒精度、甲醛 |
|  |  |  | 葡萄酒 | 葡萄酒 | 较高 | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
|  |  |  | 果酒 | 果酒 | 较高 | 酒精度、展青霉素、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 |
|  |  | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 较高 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN 计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
|  |  |  |  | 以发酵酒为酒基的配制酒 | 较高 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
|  |  |  | 其他蒸馏酒 | 其他蒸馏酒 | 较高 | 酒精度、铅（以 Pb 计）、甲醇、氰化物(以HCN 计)、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |
|  |  |  | 其他发酵酒 | 其他发酵酒 | 较高 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
| 16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 较高 | 铅(以Pb 计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸 计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
|  |  |  | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 较高 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 二氧化硫残留量 |
|  |  |  | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
|  |  |  | 食用菌制品 | 干制食用菌 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、镉（以 Cd 计）、 总汞（以 Hg 计）、甲基汞（以 Hg 计）、无机砷（以 As 计） |
|  |  |  |  | 腌渍食用菌 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 17 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、喹啉黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
|  |  |  | 水果干制品 | 水果干制品（含干枸杞） | 一般 | 铅(以Pb计)、啶虫脒、吡虫啉、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
|  |  |  | 果酱 | 果酱 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌 |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 一般 | 酸价 (以脂肪计)（KOH）、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌 |
| 19 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 较高 | 铅(以Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
|  |  |  | 干蛋类 | 干蛋类 | 较高 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
|  |  |  | 冰蛋类 | 冰蛋类 | 较高 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
|  |  |  | 其他类 | 其他类 | 较高 | 铅(以Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 焙烤咖啡 | 焙烤咖啡 | 焙烤咖啡 | 一般 | 咖啡因、铅（以Pb计）、赭曲霉毒素A |
|  |  | 可可制品 | 可可制品 | 可可制品 | 一般 | 铅（以Pb计）、沙门氏菌 |
| 21 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 一般 | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 绵白糖 |  | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 赤砂糖 |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重 、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 红糖 |  | 总糖分、不溶于水杂质、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 冰糖 |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 冰片糖 |  | 总糖分、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 方糖 |  | 蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 |
|  |  |  |  | 其他糖 |  | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、干燥失重、二氧化硫残留量、螨、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌 |
| 22 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | 较高 | 铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群、 |
|  |  |  |  | 预制动物性水产干制品 | 较高 | 过氧化值（以脂肪计）、镉（以 Cd 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |
|  |  |  | 盐渍水产品 | 盐渍鱼 | 较高 | 过氧化值(以脂肪计)、组胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计） |
|  |  |  |  | 盐渍藻 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
|  |  |  |  | 其他盐渍水产品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） |
|  |  |  | 鱼糜制品 | 预制鱼糜制品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、诱惑红 |
|  |  |  | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 高 | 铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） 、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  | 生食水产品 | 生食动物性水产品 | 高 | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(以即食海蜇中A1计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |
|  |  |  | 其他水产制品 | 其他水产制品 | 一般 | 铅(以Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数 |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 较高 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  |  | 其他淀粉制品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样 品 , 以 Al 计 )、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  |  | 淀粉糖 | 淀粉糖 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、总砷（以AS计）、葡萄糖含量（以干基计，质量分数）、IMO含量（占干物质，质量分数）、果糖（占干基比）、5-羟甲基糠醛（以吸光度计）、果糖含量（以干物质计） |
| 24 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 较高 | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） 、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、 安赛蜜 、铝的残留量（干样品，以Al 计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） 、纳他霉素 、 三氯蔗糖 、 丙二醇 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、菌落总数 、大肠菌群 、 金黄色葡萄球菌、 沙门氏菌、 霉菌 |
|  |  |  |  | 面包 | 较高 | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） 、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、 安赛蜜 、铝的残留量（干样品，以Al 计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、 三氯蔗糖 、合成着色剂（柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、诱惑红）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 、菌落总数 、大肠菌群 、 金黄色葡萄球菌、 沙门氏菌、 霉菌 |
|  |  |  | 月饼 | 月饼 | 较高 | 酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、 糖精钠（以糖精计） 、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计） 、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计） 、 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、 纳他霉素、 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌 、霉菌 |
| 25 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 较高 | 铅（以Pb计）、黄曲霉毒素 B1 、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） 、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、 糖精钠（以糖精计） 、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以Al计）、大肠菌群 |
|  |  |  | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 较高 | 铅（以 Pb 计）、 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） 、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 |
|  |  |  |  | 腐竹、油皮及其再制品 | 较高 | 蛋白质、铅（以 Pb 计）、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、铝的残留量（干样品，以 Al 计） |
|  |  |  | 其他豆制品 | 大豆蛋白类制品等 | 较高 | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、 三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以Al计）、大肠菌群 |
| 26 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 高 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以 Pb 计）、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑、双甲脒、诺氟沙星、氧氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 |
|  |  |  | 蜂王浆（含蜂王浆冻干粉） | 蜂王浆（含蜂王浆冻干粉） | 一般 | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度、呋喃西林代谢物、蛋白质 |
|  |  |  | 蜂花粉 | 蜂花粉 | 一般 | 铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
|  |  |  | 蜂产品制品 | 蜂产品制品 | 一般 | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数 |
| 27 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 较高 | 氨基酸、10-羟基-2-癸烯酸、蛋白质、二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸、泛酸、钙、还原糖、肌醇、赖氨酸、绿原酸、铁、维生素 A、维生素 B1、维生素 B12、维生素 B2、维生素 B6、维生素 C、维生素 D、维生素 D3、维生素 E、硒、锌、烟酰胺、叶酸、免疫球蛋白 IgG、总黄酮、总皂苷、总蒽醌、吡啶甲酸铬、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、灰分、铅（Pb）、总砷（As）、总汞（Hg）、硬胶囊壳中的铬、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、芦荟苷、总三萜 |
| 28 | 特殊膳食食品 | 婴幼儿辅助食品 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高 蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制 类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷 物辅助食品 | 高 | 能量 、蛋白质、脂肪、 亚油酸 、月桂酸占总脂肪的比值、肉豆蔻酸占总脂肪的比值、 维生素A、维生素D、维生素 B1、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B2、维生素B6、维生素 B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、磷、碘、钾、水分、不溶性膳食纤维 、脲酶活性定性测定、铅（以Pb计）、无机砷（以As计）、锡（以Sn计）、镉（以Cd计）、黄曲霉毒素B1、硝酸盐（以NaNO3计）、亚硝酸盐（以NaNO2计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、二十二碳六烯酸、花生四烯酸 、金黄色葡萄球菌 |
|  |  |  | 婴幼儿罐装辅助食品 | 泥(糊)状罐装食品、颗粒状罐 装食品、汁类罐装食品 | 高 | 蛋白质、脂肪、总钠、铅（以 Pb 计）、无机砷（以 As 计）、总汞（以 Hg 计）、锡（以 Sn 计）、硝酸盐（以 NaNO3计）、亚硝酸盐（以 NaNO2计）、商业无菌、霉菌 |
| 29 | 婴幼儿配方食品 | 婴幼儿配方食品（湿法工艺、干法工艺、干湿法混合工艺） | 婴儿配方食品 | 乳基婴儿配方食品、豆基婴儿配方食品 | 高 | 蛋白质、脂肪、乳糖占碳水化合物含量、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、芥酸与总脂肪酸比值、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸（烟酰胺）、叶酸、维生素 C、生物素、镁、磷、碘、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、果聚糖、水分、灰分、杂质度、铅（以 Pb 计）、锡、硝酸盐（以 NaNO3计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、黄曲霉毒素 M1或黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）、三聚氰胺、叶黄素、核苷酸、脲酶活性定性测定、香兰素、乙基香兰素、果糖、蔗糖、乳铁蛋白 |
|  |  |  | 较大婴儿配方食品 | 乳基较大婴儿配方食品、豆基较大婴儿配方食品 | 高 | 蛋白质、脂肪、亚油酸、乳糖占碳水化合物含量、碳水化合物、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸（烟酰胺）、叶酸、维生素 C、生物素、镁、磷、碘、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、果聚糖、水分、灰分、杂质度、铅（以 Pb 计）、锡、硝酸盐（以 NaNO3计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、黄曲霉毒素 M1或黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、三聚氰胺、叶黄素、核苷酸、脲酶活性定性测定、果糖、蔗糖、乳铁蛋白 |
|  |  |  | 幼儿配方食品 | 幼儿配方食品 | 高 | 蛋白质、脂肪、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、乳糖占碳水化合物含量、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸（烟酰胺）、叶酸、维生素 C、生物素、镁、磷、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、果聚糖、水分、灰分、杂质度、铅（以 Pb 计）、锡、硝酸盐（以 NaNO3计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、黄曲霉毒素 M1或黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、三聚氰胺、叶黄素、核苷酸、脲酶活性定性测定、乳铁蛋白 |
| 30 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 明胶 | 明胶 | 较高 | 铬（Cr）、铅（Pb）、总砷（As）、二氧化硫、过氧化物 |
|  |  |  | 复配食品添加剂 | 复配食品添加剂 | 较高 | 铅（Pb）、砷（以As计）、致病性微生物 |
|  |  |  | 食品用香精 | 食品用香精 | 一般 | 砷（以 As 计）含量/无机砷含量、菌落总数 |
| 31 | 餐饮食品 | 馒头花卷（自制） | 馒头花卷（自制） | 馒头花卷（自制） | 一般 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、 糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |
|  |  | 包子（自制） | 包子（自制） | 包子（自制） | 一般 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、 糖精钠（以糖精计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） |
|  |  | 油饼油条（自制） | 油饼油条（自制） | 油饼油条（自制） | 较高 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
|  |  | 肉冻、皮冻（自制） | 肉冻、皮冻（自制） | 肉冻、皮冻（自制） | 高 | 铬（以 Cr 计） |
|  |  | 熏烧烤肉类（自制） | 熏烧烤肉类（自制） | 熏烧烤肉类（自制） | 高 | N-二甲基亚硝胺、苯并[α]芘、铅（以 Pb 计） |
|  |  | 火锅麻辣烫底料（自制） | 火锅麻辣烫底料（自制） | 火锅麻辣烫底料（自制） | 较高 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
|  |  | 生食动物性水产品（自制） | 生食动物性水产品（自制） | 生食动物性水产品（自制） | 较高 | 铝的残留量（以即食海蜇中 Al 计） |
|  |  | 花生制品（自制） | 花生制品（自制） | 花生制品（自制） | 高 | 黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） |
|  |  | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 较高 | 极性组分、酸价（KOH） |
|  |  | 糕点(自制) | 糕点(自制) | 糕点(自制) | 一般 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
|  |  | 奶茶（自制） | 奶茶（自制） | 奶茶（自制） | 一般 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
|  |  | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具（餐馆自行消毒） | 高 | 阴离子合成洗涤剂 （以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群 |
| 32 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 高 | 克伦特罗、挥发性盐基氮、恩诺沙星 |
|  |  |  |  | 羊肉 | 高 | 克伦特罗、磺胺类（总量）、莱克多巴胺、沙丁胺醇、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 |
|  |  |  |  | 猪肉 | 高 | 氯霉素、恩诺沙星、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 |
|  |  |  | 禽肉 | 鸡肉 | 高 | 五氯酚酸钠（以五氯酚计）、恩诺沙星、甲氧苄啶、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、沙拉沙星 |
| 33 | 蔬菜 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 较高 | 4-氯苯氧乙酸钠（以4-氯苯氧乙酸计）、6-苄基腺嘌呤（6-BA）、亚硫酸盐 ( 以SO,计) 、铅( 以Pb计) 、总汞（以Hg计） |
|  |  |  | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 较高 | 毒死蜱、镉（以Cd计）、腐霉利、敌敌畏、氟虫腈 |
|  |  |  |  | 葱 | 较高 | 甲拌磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果 |
|  |  |  |  | 百合 | 较高 | 镉(以Cd计)、铅（以Pb计）、总汞(以Hg计) |
|  |  |  | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 较高 | 毒死蜱、铬(以Cr计)、阿维菌素、氟虫腈 |
|  |  |  |  | 普通白菜 | 较高 | 啶虫脒、毒死蜱、阿维菌素、乙酰甲胺磷、氟虫腈 |
|  |  |  |  | 芹菜 | 较高 | 毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、百菌清、敌敌畏 |
|  |  |  | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 较高 | 倍硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲 酸盐、克百威、阿维菌素、啶虫脒 |
|  |  |  | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 较高 | 啶虫脒、噻虫胺、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、 |
|  |  |  |  | 甜椒 | 较高 | 噻虫胺、阿维菌素、倍硫磷、吡虫啉 |
|  |  |  | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 较高 | 吡虫啉、铅（以Pb计）、噻虫胺、噻虫嗪、镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱 |
|  |  |  |  | 山药 | 较高 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、 |
| 34 | 水产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 高 | 恩诺沙星、镉(以Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素 |
|  |  |  |  | 淡水鱼（大口黑鲈、黑鱼、鳊鱼、鲫鱼） | 高 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、挥发性盐基氮、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |
|  |  |  | 海水产品 | 海水鱼 | 高 | 恩诺沙星、挥发性盐基氮、组胺 |
|  |  |  |  | 海水虾 | 高 | 呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、孔雀石绿、挥发性盐基氮、诺氟沙星 |
|  |  |  | 其他水产品 | 其他水产品(重点品种:牛蛙) | 高 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代 谢物、孔雀石绿、氯霉素 |
| 35 | 水果类 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 高 | 苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、毒死蜱 |
|  |  |  | 柑橘类水果 | 橙 | 高 | 氯唑磷、丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果 |
|  |  |  |  | 柑、橘 | 高 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、毒死蜱、氯唑磷 |
|  |  |  | 浆果和其他小型水果 | 草莓 | 高 | 烯酰吗啉、多菌灵、阿维菌素 |
|  |  |  |  | 猕猴桃 | 高 | 氯吡脲、敌敌畏、多菌灵、氧乐果 |
|  |  |  |  | 桑葚 | 高 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖 |
|  |  |  | 热带和亚热带水果 | 杨梅 | 高 | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖 |
|  |  |  |  | 芒果 | 高 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、多菌灵、氧乐果 |
|  |  |  |  | 荔枝 | 高 | 吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、除虫脲、毒死蜱、多菌灵 |
|  |  |  |  | 香蕉 | 高 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、氟虫腈 |
| 36 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 高 | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、氟虫腈、恩诺沙星 |
| 37 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 一般 | 黄曲霉毒素B1、酸价（以脂肪计）（KOH)、过氧化值（以脂肪计） |

注：以上抽检品种和检验项目及批次采购人有权根据实际工作需要和上级工作安排进行调整。

扬州市邗江区食品检验检测机构管理考核措施

（一）指导思想

根据相关规定，对承检机构进行考核，是为了有效督促承担抽检任务的食品检验机构严格按照《食品检验工作规范》、《食品抽样检验管理办法》开展食品抽样、检验检测的重要手段，通过开展对承检机构检验资质、检验能力、质量控制等方面的考核，不断提高检验能力和管理水平，确保检验结果的客观公正，保障食品安全抽检任务顺利完成。

（二）考核对象

承担扬州市邗江区食品抽检监测任务的检验机构。

（三）考核内容

1.承检机构的检验资质、抽样和检验人员的资质、样品的抽取、运输和储存的规范性、仪器设备的使用和维护、检验过程、结果的质量控制等；

2.实验室质量管理水平和检验人员检测能力等；

3.检验报告合法性、规范性和时效性等；

4.承检机构周报、月报、阶段性任务完成情况，服务质量等。

（四）考核模式

飞行检查、现场核查、能力验证、留样再测、质控样检测、报告考核和数据质量考核等。

1.飞行检查、现场核查考核重点：承检机构的检验资质、抽样及检验人员的资质、样品的抽取、样品运输和储存的规范性、仪器设备的使用和维护情况、检验结果的质量控制等。

2.报告考核重点：检验报告合法性、规范性和时效性。由考核专家组从承检任务中按照抽样单编号抽取报告，每次从每家承检机构抽取检验报告10份，报告采取现场考核或通过邮寄送达指定地点。各个承检机构根据抽样单编号寄送检验报告，检验报告均应在规定日期内邮出。用于考核的报告均为加盖了承检机构公章的纸质检验报告，并附有原始记录和抽样单复印件。

3.能力验证、留样再测、质控样检测考核重点：监控实验室质量管理水平和检验人员检测能力，以确保检验结果的有效性和准确性。能力验证由扬州市邗江区食品药品安全委员会办公室提供盲样，考核项目根据情况确定，组织各机构报名参加，结果由能力验证参加者报至办公室。留样再测和质控样检测由扬州市邗江区食品药品安全委员会办公室制定方案，并负责调取、分发样品，每份样品随机选择原检验机构以外的其他三家承检机构开展检测。

4、服务质量考核重点：食品协调科对各承检机构周报、月报、阶段性任务数据统计汇总上报情况、分析报告质量、服务水平、与抽样地区的协调配合情况、采购方满意度、被抽样企业（单位）的反馈意见进行综合评定计分。

（五）组织形式

考核时间选择在每批任务进行中或结束后，原则上每半年组织一次考核，考核组成员由扬州市邗江区质食药安委办公室专家库（含中标的各承检机构质量负责人）中随机选取。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 5 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 6 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 7 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 5 | 是 |
| 6 | 是 |
| 7 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标标准 包1—包7

| 评审因素 |  | 分数 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | （10分） | 以满足招标文件要求的最低价格（单价）为基准价，得满分10分，其它报价得分＝（基准价/其他报价）×10×100%（小数保留2位） |
| 技术响应 | 检验项目覆盖率 | （3分） | 基础能力（3分）。供应商对2025版国抽细则列出的各产品检验项目表（不含特殊食品）的覆盖率在95%以下的不得分；95%得1分，每增加1%加1分，满分3分。 （提供资质证书、资质认定证书附表原件扫描件上传，与2025年国抽细则检验指标进行对照，标明对应资质附表中的页码，评委现场核对，证明资料不完整或不一致的不计分） |
|  | 供应商能力及能力验证 | （12分） | 供应商能力情况（12分） （1）专业类产品检测能力（2分） ①投标人通过CATL考核的得1分； ②具有食品复检机构资质得0.5分，近两年来有提供与本项目类似的复检服务的再得0.5分。 （须提供相关证明材料原件扫描件上传） （2）能力验证（10分） 根据投标人2023年1月1日以来，投标人参加过相关机构组织的食品检测项目的实验室能力验证或省级及以上监管部门组织的盲样考核，并获得满意结果的，需包含农药残留、兽药残留、重金属、真菌毒素、食品添加剂、非法添加、微生物、动物源性成分、营养成分、转基因等10个领域，每个领域每次满意结果得1分，满分10分。同一领域参加多次的，按一次计算，不重复计分。本项最高得10分。 （须提供能力验证证书或相关证明文件原件扫描件上传） |
|  | 实验室场地 | （5分） | 具备食品安全监督抽检和风险监测工作相适应的实验场所，建有食品、农产品保存专用冷库，检测实验室场所能够按照检验参数类别、产品类别和功能类别进行功能区划分，各功能区设备布局合理等方面。评委根据供应商提供的具体内容进行打分： 建有食品、农产品保存专用冷库、功能区划分、布局合理，优于采购文件需求的得5分； 建有食品、农产品保存专用冷库、功能区划分、布局满足采购文件需求的得3分； 建有食品、农产品保存专用冷库、功能区划分、布局通过后期优化也不能满足采购文件需求，或没有相关内容的，不得分。 提供实验室功能区平面图、样品冷库照片、设备布局图并对各功能区划分及设备布局进行说明，否则不得分。 注：1.投标文件中提供实验室平面布局图、各组成部分面积清单并加盖公章原件扫描件上传。 2.房屋如为自有，投标文件中则提供房屋产权证明复印件并加盖公章；如为租赁，则提供有效的租赁合同及房屋产权证明原件扫描件上传。 |
|  | 实验室设备 | （4分） | 具备在计量校准有效期内的实验室大、中型检验检测设备，包括液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪共8类，满分4分，每少一类扣0.5分。 提供有效的计量校准证书和购置发票或采购合同等其他证明材料原件扫描件上传，证明资料不完整或不一致的不计分。 |
|  | 人员配备 | （10分） | 具有与食品抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员。 1、人员数量（5分） 其中食品抽样人员15名以上（含）得3分，10名（含）至15名得2分，5名（含）至10名得1分，5名以下不得分; 食品检验人员50名以上（含）得2分，30名（含）至50名得1.5分，10名（含）至30名得1分，10名以下不得分。 2、人员实力（5分） 食品检验人员中每有一名具有与本项目相关的高级职称或博士学位的得0.5分，满分3分。 食品检验检测技术负责人(质量负责人)有正高级职称的得2分；有副高级及以上职称的得1分，满分2分。不得与上面检验人员同时申报。 （职称和学历不重复计算得分，提供人员食品岗位证明、相关学历证明、职称证明、投标人近三个月任一份为其缴纳社保证明等原件扫描件上传，抽样人员和检验人员不能同时申报） |
|  | 运输实力 | (6分) | 投标人具备满足食品抽检工作要求的抽样工具、车辆及特殊贮存条件要求的运输设备情况。 （1）投标人自有采样车每有一辆得1分，租赁采样车每有一辆得0.5分，满分2分； （2）投标人自有冷藏车每有一辆得1分，租赁冷藏车每有一辆得0.5分，满分2分； （3）投标人具备用于样品保存的车载冷藏箱每有一个得0.25分，满分1分； （4）投标人具备抽样过程采样影像记录设备，每有一台得0.25分，满分1分。 （须提供以上车辆行驶证或车辆租赁协议及冷藏冷冻设施设备及影像记录设备发票原件扫描件上传） - 投标人自有车辆需提供：1、注册用户须和投标人 名称或投标人法人代表名称一致，2、提供车辆所属证明材料、3、购车发票、行驶证（原件扫描上传）； ②如投标人租赁车辆需提供租赁协议（原件扫描上传）） |
| 项目实施方案 | 技术实施方案、应急响应方案及质量保证措施 | （30分） | 1、针对本项目的食品安全抽检技术实施方案（5分） 考察投标人对邗江区食品抽检计划实施的保障情况，投标供应商应掌握项目基本工作流程和技术规范，制定详细的服务方案，评委根据内容的合理性、科学性、可行性、服务性进行综合评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 2、针对本项目的突发事件应急响应方案（5分） 由评委会根据投标供应商的应急事件处置预案，包括但不限于：食品中毒事件、消费者投诉、突击性专项抽检等事件的科学合理性、规范性、可行性、响应时效等进行综合评审，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 3、投标人抽检数据质量控制方案（5分） 考察投标人针对抽检数据质量水平的把控能力，对投标人是否完善数据报送机制，如何规范抽检数据，提高抽检工作数据质量等情况进行打分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 4、针对本项目的重点、难点分析及保障措施（5分） 考察投标人针对本项目实施过程中的重点、难点（例如抽样、运输、检测等环节）进行详细分析并提供具有针对性的具体保障措施。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 5、投标价格合理性评估（5分） 考察投标人对投标成本分析、把控能力，是否符合市场行情，投标成本包含检验检测费、取样交通费、购样费、税金等，投标人的报价应合理合法，不得有恶意竞价行为。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 6.售后服务方案（5分） 根据本项目服务内容和食品抽检结果，为邗江区提供售后技术人员、售后服务承诺、检测咨询和人员培训服务、保密承诺及廉洁从业承诺等售后服务情况进行打分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
| 企业经营业绩与信誉 | 企业业绩 | (5分) | 投标人自2023年1月1日以来，承担过与项目相类似的任务的，每有一个得1分；此项最高得5分。（提供合同原件扫描件上传） |
|  | 被服务单位综合评价 | （8分） | 1、投标人提供近2年内（2023年1月1日以来）服务过的单位相关项目综合评价为优秀或同等类别及以上的次数情况：每有1次得1分，满分5分；其他等次不得分。（提供加盖被服务单位公章的证明材料，原件扫描件上传） 2、投标人提供近2年内（2023年1月1日以来）服务过的与本项目类似服务项目的数据质量抽查问题率情况：高于99%（含），得1分；高于98%（含），低于99%，得0.5分；低于98%，不得分。（提供加盖被服务单位公章的证明材料，原件扫描件上传） 3、投标人自2023年1月1日以来组织合格备份样品再利用工作情况： (1）建立抽检合格备份样品再利用工作制度的，得1分； (2）开展抽检合格备份样品再利用工作的，每有一项记0.25分，满分1分。 （投标人需提供相关证明材料描件上传） |
|  | 科研成果 | (4分) | 1、投标人有与本项目相关的专利的每项得1分，最高得2分。（提供专利证书原件描件上传） 2、承担与本项目相关的科研课题或项目，每有一个得1分，本项目最高得2分。（提供承担课题的合同书及其他相关证明材料原件扫描件上传） |
| 其他 | 应急响应 时间 | （3分） | 接到采购人通知后应急响应时间（3分） 投标人承诺应急响应时间2小时（含）以内的得3分； 投标人承诺应急响应时间2小时（不含）至4小时（含）的得2分； 投标人承诺应急响应时间4小时（不含）以上得1分。 注：实验室到采购单位时间（须提供应急响应承诺函原件扫描上传） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2. 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1                      开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元/批次）

小写： （人民币：元/批次）

附件2          投标分项报价表（采购包号：**）

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5           法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6              投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业（在对应□内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10             供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14       实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。