竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-XZCN-C2025-0002

项目名称：二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目

采 购 人：徐州市鼓楼区城市管理局

采购代理机构：徐州成诺工程项目管理有限公司

二〇二五年九月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-XZCN-C2025-0002

（供应商）：

徐州成诺工程项目管理有限公司受徐州市鼓楼区城市管理局委托，对二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市鼓楼区城市管理局。

二、项目名称：二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目。

三、项目编号：JSZC-320302-XZCN-C2025-0002。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州成诺工程项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州成诺工程项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年 10 月 20 日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年 10 月 20 日上午09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年 10 月 20 日上午09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供原件或原件扫描件，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；

- 2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件；或其合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，至少提供：

- 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整，必须提供。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3、	授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4、偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，磋商文件格式如与客户端格式不同，以磋商文件格式为准，但报价必须相同）；

6、分项价格表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

详见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件2、《项目要求（采购需求）》）；

（五）价格折扣文件格式：无。

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行二次报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价及磋商响应，因供应商未能及时二次报价和磋商响应而引起的废标及损失，由供应商负责。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

根据徐财购[2025]17号文件，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及徐财购[2025]17号文件。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格。

十六、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求；不实质性响应磋商文件的；

6、被列入““信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

12、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

13、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

14、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

15、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

16、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

17、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

18、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

- 十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

- 十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目的中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。

放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：梁超         联系电话：19961952277

通讯地址：江苏省徐州市鼓楼区牌楼街道郡望商办楼2楼207室

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市鼓楼区城市管理局

地址：徐州市鼓楼区环城路116号

联系方式：孙磊 0516-83575725

2、采购代理机构信息

名称：徐州成诺工程项目管理有限公司

地址：江苏省徐州市鼓楼区牌楼街道郡望商办楼2楼207室

联系方式：梁超  19961952277

第九章 其他要求及附件

二十四、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

二十五、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十六、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十七、附件：附后。

附件：（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、《预付款保函支付条款模板》

2025年9月29日

- 评分细则

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 |
| 商务部分（11.5分） | 企业评价（1.5分） | 供应商具有有效的ISO三体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系）证书，每有一项得0.5分，三项都有得1.5分。（以上需提供原件扫描件） |
|  | 项目人员配置（6分） | 供应商所派项目运维人员的每提供一名得3分，最多得6分。（须同时提供相关人员的劳动合同、污废水处理工的资格证书、社保缴纳证明（提交首次响应文件时间前6个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的任意1月）原件扫描件，否则不得分）。 |
|  | 业绩（4分） | 供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），承担过类似项目业绩（含污水处理运维相关服务内容），每提供一个得2分，最多得4分。 （响应文件中提供合同原件扫描件，否则不得分） |
| 技术部分 （78.5分） | 总体方案（15分） | 根据供应商提供的服务总体方案进行评分，包括但不限于以下内容： ①项目概况、项目实施的必要性； ②处理工艺描述与认识； ③运行方案得当且全面； 评标专家根据供应商方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（5分） 方案完整、规范的得5分，较完整、规范的得3分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（5分） 方案科学、合理的得5分，较科学、合理的得3分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（5分） 针对性强的得5分，针对性较强的得3分，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
|  | 安全管理方案（9分） | 根据供应商提供的安全管理方案进行评分，包括但不限于以下内容： ①安全生产责任制度； ②安全管理制度； ③操作规程制度。 评标专家根据供应商方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（3分） 方案完整、规范的得3分，较完整、规范的得2分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（3分） 方案科学、合理的得3分，较科学、合理的得2分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（3分） 针对性强的得3分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
|  | 设备运行保养（15分） | 根据供应商提供的设备运行与保养方案进行评分，包括但不限于以下内容： ①设备的运行、故障隐患情况； ②故障解决方案； ③设备保养维护方案。 评标专家根据供应商的方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（5分） 方案完整、规范的得5分，较完整、规范的得3分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（5分） 方案科学、合理的得5分，较科学、合理的得3分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（5分） 针对性强的得5分，针对性较强的得3分，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
|  | 应急方案（9分） | 根据供应商提供的应急方案进行评分，包括但不限于以下内容： ①事故应急救援预案； ②特殊事件处理； 评标专家根据供应商方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（3分） 方案完整、规范的得3分，较完整、规范的得2分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（3分） 方案科学、合理的得3分，较科学、合理的得2分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（3分） 针对性强的得3分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
|  | 人员配备方案（9分） | 根据供应商提供的人员配备方案进行评分，包括但不限于以下内容： ①人员配置； ②工作职责及制度； 评标专家根据供应商方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（3分） 方案完整、规范的得3分，较完整、规范的得2分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（3分） 方案科学、合理的得3分，较科学、合理的得2分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（3分） 针对性强的得3分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
|  | 内部管理考核方案（8分） | 根据供应商提供的整体方案的考核工种、考核标准，程序规范，描述依据进行打分，包括但不限于以下内容： ①内部人员培训 ②考核管理方案（含岗位责任制度、考核制度、统一着装、文明上岗等） 评标专家根据供应商方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（3分） 方案完整、规范的得3分，较完整、规范的得2分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（3分） 方案科学、合理的得3分，较科学、合理的得2分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（2分） 针对性强的得2分，针对性较强的得1分，针对性不强的得0.5分。无此内容不得分。 |
|  | 好氧接触池清理维护方案（9.5分） | 根据供应商提供的清理维护方案进行评分，包括但不限于以下内容： ①清理维护项目总体及重点部分； ②清理维护方案及工艺方法； 评标专家根据供应商方案中的内容进行评价打分。 ①方案完整、规范性（3分） 方案完整、规范的得3分，较完整、规范的得2分，不完整、不规范的得1分。无此内容不得分。 ②方案科学、合理性（3.5分） 方案科学、合理的得3.5分，较科学、合理的得2分，不合理的得1分。无此内容不得分。 ③方案针对性（3分） 针对性强的得3分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
|  | 危废固废（固废）处理方案（4分） | 根据供应商提供的危废固废（固废（固废包含一般工业固废和危险废物））处理方案进行评分。 方案完整、科学合理、有针对性的得4分，较完整、较科学合理、针对性较强的得2分，不完整、不合理，针对性不强的得1分。无此内容不得分。 |
| 注：以上所提供相关证明材料原件扫描件需上传响应文件对应位置，成交供应商在本项目合同签订前必须提供原件核查，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交（中标）资格。 |  |  |

说明：本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过69.5万元（采购项目最高限价）的报价，报价包括但不限于完成本项目所需服务费、人工费、材料费、清理维护费、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、服务期：1年，自签订合同之日起开始计算。

三、服务范围及内容

本项目工作内容包括（1）鼓楼区垃圾中转站污水处理、污染源检测等；（2）污水处理系统好氧接触池清理维护；（3）危废及固废处理等，具体内容如下：

（一）垃圾中转站污水处理、污染源检测等服务

1.鼓楼区垃圾中转站污水处理站,该污水处理站按24h运行考虑，全天最大处理量为60 m3/d。系统分为预处理系统、水解酸化处理、AO生化处理系统和深度处理系统。预处理系统采用混凝气浮+水解酸化处理，AO生化系统采用缺氧+好氧接触氧化处理工艺，深度处理系统采用MBR膜处理工艺，污泥采用重力浓缩+叠螺脱水方式处理，并按规进行无害化处置。

2.出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B等级排放标准，须同时满足以下设计进出水指标：

表1：设计进出水质

| 项目 | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | pH | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水数值 | ≤45000 | ≤20000 | ≤200 | ≤80 | ≤3000 | 3-6 | / |
| 出水数值 | ≤300 | ≤150 | ≤35 | ≤3.0 | ≤200 | 6-9 | ≤45 |

出水水质同时必须满足各部门各类检查及考核要求，如果出现污水排放超标，固废处理不当等违规行为，查处惩罚结果由运维公司承担。

3.运维工作主要内容：

(1)、工作范围包括从污水收集池到污水排放口整个污水处理系统的运行及维修保养工作,污水处理系统配套的除臭系统的运行及维修保养工作，除臭系统的维保工作包含除臭系统中干式化学虑料的更换，以及污水处理系统运行现场的安全、环境卫生、人员等管理工作。必须保证处理后的污水水质达标排放，不得偷排污水。保证每天运行记录真实、规范。保证处理后的污水水质自检每周不低于三次，第三方检测每月一次。

(2)、供应商按照垃圾转运站污染源年度检测项目表中规定的污染源检测内容及检测时间,委托有检测资质的第三方对表格中的检测内容进行检测,并出具检测报告,全部检测费用由供应商支付，含入本次投标报价内。

垃圾转运站污染源年度检测项目表

| 垃圾中转站污水处理站运维技术服务工作范围 |  |
| --- | --- |
| 1 | 供应商需具备检验设备，完成对处理水质进行日常常规检测，并由有资质的第三方检测单位进行定期检测。 |
| 2 | 整理并记录运行数据，定期形成书面报告；每月上报采购人当月运行月报一份，包括整体运行和水质、水量情况。 |
| 3 | 根据检查结果对设备进行日常维护；处理紧急故障，保证设备正常运转。 |
| 4 | 定期采购运维所需各种化学药剂，负责药剂的安全保管工作。 |
| 5 | 运维工作区域的环境卫生，污水处理设备的正常运行。 |
| 6 | 配合各级部门的各项检查及考核工作。 |
| 7 | 供应商需具备污水处理系统的清理维护资质和经验，完成污水处理系统的清理维护工作。 |

4.运维服务不达标处罚

本次运维服务以季度为单位进行考核，水质是否达标作为硬性考核标准，每个季度为一个考核周期，在一个考核周期内，如未能满足排放水质达标，限期整改到位，如整改后仍无法满足出水水质达标要求，则对运维单位进行处罚，扣除本考核周期内运维费用的10%，连续两个考核周期无法满足排放水质要求的则终止合同，采购方不支付运维方任何运维服务费用，同时造成采购方的所有经济损失，由运维方承担。

供应商的运维服务应符合国家和当地有关法律法规规定，在运维过程中，造成环境污染和财产损失，或受到环保类行政处罚的，供应商应负担全部责任，采购人有权视情况扣除当前考核周期10%-30%的运维费用。

5.运维相关要求

5.1 设备维护要求

供应商须按规定负责污水处理站内外配套的所有设备、设施的维护，及时修复、更换损坏的部件（200元以下），保证系统完好。不得随意改变设施结构和功能，确保全套设备正常运行，同时有义务配合采购方对垃圾污水处理站设备进行检查。

运维期内，确保整体设施设备完好并正常运行，设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换等产生的所有费用均由供应商自行承担。不可为降低运维成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、消耗品与配件，如因以上原因导致了处理效率与处理质量降低，采购人在责令供应商更换有关配件后15天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由供应商承担。

5.2 其他要求

供应商负责运维期内的现场环境卫生管理，保证设备及场地的整洁卫生。

6.运行服务期间的人员配备要求

6.1 供应商需至少配备日常运维管理人员4名，三名操作工搭配一名技术负责人，供应商应根据运维需求合理安排人员。

6.2 服务期间如遇突发紧急情况，供应商应根据采购人需求，及时响应，无条件配合采购人处理突发紧急情况。

6.3 工作内容包括但不限于以下内容：

负责现场的协调工作；

负责运维过程中的监督管理工作；

负责记录每天水处理量；

负责水质取样检测；

对不能处理的问题及时向上级汇报。

6.4 人员配备需按运维要求进行运维。供应商负责提供管理、运维人员必备的卫生防护设施和管理、运维人员的安全、技术培训。

6.5 在运维期间，供应商必须对运维人员进行合理安排，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。

7.水质监测要求

采购人有权委托有资质的第三方检测单位进行非定期抽检。经采购人及供应商双方见证，由第三方检测机构对出水口进行人工采样。同时，采购人有权委托排水管理部门和辖区内污水处理厂对供应商服务进行抽查监管。

8.运行资料要求

供应商需详细记录日常运行情况，并按时向采购人通报运维情况，及时提交相关报告、数据、资料。

9.建章立制要求（考核要求）

供应商应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等，并报采购人审核。

10.安全管理要求

10.1 供应商应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，供应商应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，供应商应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响；同时承担一切事故处理责任。

10.2 垃圾污水处理站的安全、卫生、防火要符合采购人和上级领导的管理要求，并接受采购人和上级领导的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由供应商负责。

10.3 供应商在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由供应商负责赔偿。

11.其他要求

11.1 供应商须在中标后积极配合采购人，进场完成运维的交接工作。所需费用由供应商负责。

11.2 服务期满，供应商未能继续获取运维资格时，供应商要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

11.3 在运维期间，垃圾污水处理站必须随时接受采购人或采购人委托的第三方的检查、考核等，设备运营过程中不能使用强酸强碱等危险化学品。

11.4 运维期满后，供应商必须确保设备的完好率、备品备件的完整性。

（二）污水处理系统好氧接触池清理维护

1. 污水处理系统好氧接触池概况

鼓楼区垃圾中转站污水处理站建于2019年，污水来源为站内垃圾压缩产生渗滤液，车辆及地面清洗废水等。

目前系统存在生化效果差等问题，主要原因：（1）由于使用年限及安装材料自身问题，好氧生化接触池内填料架倒塌、填料脱落导致池内微生物量低，引起生化处理效果差；（2）由于曝气器自身的原因，使用几年后曝气头及管路会发生老化、堵塞等问题，导致曝气、搅拌效果差，引起池内DO不足，池内死角积泥等，引起生化处理效果差。

为避免生化系统出现崩溃导致整体系统运行瘫痪、出水超标等问题，现需要对好氧接触池内填料及曝气器等进行清理维护，确保污水处理工序正常运行。

2. 清理维护方案依据

（1）《生活垃圾渗沥液处理技术标准》（CJJ/T 150-2023）；

（2）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

（3）《生活垃圾转运站运行维护技术标准》（CJJ/T 109-2023）；

（4）《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011）；

（5）《环境保护产品技术要求 中、微孔曝气器》（HJ/T 252-2006）；

（6）《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；

（7）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）；

（8）《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）；

（9）采购人提供的有关资料、文件；

3. 现场清理维护服务内容

好氧接触池需进行如下清理维护：

（1）池内约320立方污水转运至站外第三方处理（含运输及处理费用）；

（2）池内污泥清理、脱水等；

（3）池内填料及支架拆除；

（4）池内曝气器及管路拆除；

（5）池内曝气器及管路安装；

（6）池内填料及支架安装；

（7）生化系统的调试，投加活性污泥、菌种及营养剂。

4.质量标准：合格，满足采购人及相关部门要求。

5.工期：30日历天，具体开工日期视实际情况，以采购人实际通知日期为准。（清理维护期间内产生的污水由供应商承担运输和处理的相关费用）

6.承包方式：包工包料。

7.清理维护要求：（1）悬混曝气系统，生物绳填料及支架的使用年限不低于1年；（2）保证1年内好氧池末端DO大于3.0 mg/L；（3）好氧接触池污泥浓度维持3000-5000 mg/L，(4)日处理50吨污水，整体系统出水达到排放要求；(5)清理维护后不影响其它工艺段的正常运行。

8.售后服务及质保期要求

8.1服务要求

8.1.1中标供应商应承诺免费提供1年的整体质保服务，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内因质量问题而造成的返修由中标供应商承担全部维修费用。

8.1.2质保期内：好氧接触池所有设备免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由中标供应商负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。

8.1.3中标供应商对所投产品在质保期内实行包修、包换等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。

9、以上全部清理维护费用由供应商支付，含入本次投标报价内。

## 10、原始图纸：

- 危废固废处理（固废处理）

1. 内容为主要处置鼓楼区垃圾中转站的危废及固废（固废）。

2、处置地点位于徐州境内。

3、供应商为危废固废处置项目执行主体，全权负责危废固废处置的运营，须依法依规对危废固废进行处置，危废固废处置单位应具备下列条件：

3.1危废或固废处置单位应具备处置危废或固废的相关手续（资质），满足相关要求，处置工艺及生产现场应符合环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。

3.2接受采购人监管，满足采购人要求。

4、服务期限：一年。

5、以上全部危废及固废处理费用由供应商支付，含入本次投标报价内。

四、其他要求：见《磋商文件》附件：6、《拟签订的合同文本》。

注：供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商报价表

本次为首次报价

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

（格式自制）

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

项目编号：JSZC-320302-XZCN-C2025-0002

项目名称：二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目

发包人（甲方）：徐州市鼓楼区城市管理局

承包人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市鼓楼区城市管理局二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目合同

（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

发包人：                (以下简称“甲方”)

承包人：                (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺竞争性磋商文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的响应文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1、项目名称：二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目。

2、项目内容：包括（1）鼓楼区垃圾中转站污水处理、污染源检测；（2）污水处理系统好氧接触池清理维护；（3）危废及固废处理等。具体内容详见本项目竞争性磋商文件中采购需求部分。

供应商主要工作内容如下：

| 二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目工作范围 |  |
| --- | --- |
| 1 | 供应商需具备检验设备，完成对处理水质进行日常常规检测，并由有资质的第三方检测单位进行定期检测。 |
| 2 | 整理并记录运行数据，定期形成书面报告；每月上报采购人当月运行月报一份，包括整体运行和水质、水量情况。 |
| 3 | 根据检查结果对设备进行日常维护；处理紧急故障，保证设备正常运转。 |
| 4 | 定期采购运维所需各种化学药剂，负责药剂的安全保管工作。 |
| 5 | 运维工作区域的环境卫生，污水处理设备的正常运行。 |
| 6 | 配合各级部门的各项检查及考核工作。 |
| 7 | 供应商需具备污水处理系统的清理维护资质和经验，完成污水处理系统的清理维护工作。 |
| 8 | 对污水处理系统好氧接触池清理维护。 |
| 9 | 二环路垃圾中转站危废及固废处理。 |

3、项目期限：2025年  月  日至2026年  月  日

4、合同价款及支付

4.1经项目验收、审计结束后，由财政统一付款。

4.2本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

（1）第一次付款（预付款）：合同价款的百分之叁拾（30%），小写￥      大写：人民币          。在双方签订合同且乙方向甲方出具等额预付款保函后7个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（2）第二次付款：按合同要求完成第一和第二阶段（时长6个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的50%即小写￥          ，大写：人民币         元；

（3）第三次付款：按合同要求完成第三阶段（时长3个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的75%即小写￥          ，大写：人民币         元；

（4）第四次付款：按合同要求完成第四阶段（时长3个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的100%即小写￥          ，大写：人民币         元；

如乙方未按甲方要求完成本合同所包括工作内容或考核不合格的，甲方有权扣减服务费用。

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

1、第一次付款（预付款）：合同价款的百分之十(10%)即小写￥        ，大写：人民币     	元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理资金结算手续支付给乙方。

2、第二次付款：按合同要求完成第一阶段（时长3个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的25%即小写￥          ，大写：人民币         元，；

3、第三次付款：按合同要求完成第二阶段（时长3个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的50%即小写￥          ，大写：人民币         元；

4、第四次付款：按合同要求完成第三阶段（时长3个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的75%即小写￥          ，大写：人民币         元；

5、第五次付款：按合同要求完成第四阶段（时长3个月，签订合同时划定时间段）服务内容，并经甲方考核通过后7个工作日内付款至合同总额的100%即小写￥          ，大写：人民币         元；

如乙方未按甲方要求完成本合同所包括工作内容或考核不合格的，甲方有权扣减服务费用。

4.3每次付款前，乙方需提供甲方认可的正规合同发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何责任。

4.4结算方式：

所有成果文件提交后，经甲方确认结果无异议，甲乙双方签署验收报告。根据验收报告结果，由甲方办理政府采购资金结算手续，按合同约定的付款方式支付给乙方。

5、甲方的权利和义务

5.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容, 有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

5.2甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

5.3当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务，给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换项目服务专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

5.4甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

5.5甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。

6、乙方责任

6.1乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

6.2乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

6.3乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。

6.4乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

6.5乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按招标文件及甲方要求的各项规定和要求，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益。

6.6向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

6.7乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下列情况除外:

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

6.8乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意,乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。

6.9乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

6.10乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

6.11按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。

6.12乙方在本合同履行期间不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

7、质量标准与验收

7.1采购人以采购文件、成交供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，成交供应商须向采购人提供详细的预验收方案。

7.2采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

7.3最终验收中发现服务成果达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

8、 违约责任

8.1乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

8.2乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责造成延误的，按合同价的0.5%/天向甲方缴纳延迟交货违约罚金。最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

8.3乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

8.4乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的5%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索给甲方造成的实际损失。

8.5因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

8.6合同履约过程中，若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同意的，情况严重者，甲方有权终止合同。

9、争议

9.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向项目所在地人民法院起诉解决。

双方确认以下地址作为合同所涉及文书往来及债务催收或诉讼(仲裁)文书(包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、裁决书、调解书、限期履行通知书等法律文书)送达地址，并且如涉及诉讼，认可该地址即为受诉法院或仲裁机构送达诉讼文书的送达地址。若按该地址送达的相关文书无人签收或被拒绝签收，则确认无人签收或被拒绝签收之日视为送达之日。

甲方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

乙方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

双方确认的上述送达地址，如任何一方发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文书送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。

9.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止维护作业；

(3) 仲裁机关要求停止维护作业；

(4) 法院要求停止维护作业。

10、合同生效与终止或解除

10.1本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、验收合格、价款结清自行终止。

10.2有下列情形的，甲方有权单方面终止或解除合同：对中标项目内容进行分包、转包的。

10.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

11、合同份数与解释

本合同一式四份，并具有同等法律效力。未经发包人同意，承包人不得将本合同享有的权利义务向第三方转让。

12、其他

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

法定代表人：                       法定代表人：

联系人：                           联系人：

电话：                             电话：

地址：                             地址：

账号：

年   月   日                       年   月   日

7、承诺书

致徐州市鼓楼区城市管理局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320302-XZCN-C2025-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目的中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：        ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

联系电话：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市鼓楼区城市管理局）的（二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目），属于（其它未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其它未列明行业。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注：“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目（项目编号：JSZC-320302-XZCN-C2025-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：二环路垃圾中转站污水处理市场化运营项目，项目编号：       ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日     期：  年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。