.

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

项目名称：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设

采 购 人：徐州经济技术开发区综合行政执法局

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

二〇二四年十月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

（供应商）：

华诚博远工程咨询有限公司对 徐州经济技术开发区综合行政执法局 的 徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州经济技术开发区综合行政执法局

二、项目名称：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设

三、项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015）

七、采购预算（采购项目预算金额）：采购包1预算金额53.0955万元；采购包2预算金额56.472万元人民币，见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。

十、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

十一、报价要求

1.供应商报价为要约，华诚博远工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，华诚博远工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年10月29日上午9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2024年10月29日上午9:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年10月29日上午9:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.磋商报价表（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人的营业执照或法人证书。以上证明文件提供原件的扫描件。

2、财务状况报告，至少提供：

①供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；②供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。或提供2022年度或2023年度财务报告。

- 供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件扫描件）》，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目：若供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。

7.本项目特定资格条件证明材料：

采购包1：供应商具有工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。或者供应商具备省级市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，认定范围需包含地下病害体中的空洞、脱空、疏松体等参数，可出具带有CMA标识的检测报告。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2. 《分项价格表》（加盖电子签章，格式自拟，要求见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》）；

3.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上受托人身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

4.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6.磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和投标有关的资料说明（如有）；

（四）综合评审评分项（详见采购包1、采购包2的评标标准）

1.技术部分

（1）项目总体方案（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及附件：1.《评分细则》）。

（2）项目进度安排（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及附件：1.《评分细则》）。

（3）对项目的重点难点分析及对策措施（要求见《磋商文件》附件：2.《项目要求（采购需求）》及附件：1.《评分细则》）。

2.商务部分

（1）综合实力（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（2）供应商认为需要提供的其他和投标相关的资料（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：供应商为中小微企业的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

本项目属于专门面对中小微企业项目。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

3.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本代理公司提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表须携带授权委托书原件及身份证原件，法定代表人须携带法定代表人身份证明书及身份证原件。经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案或技术部分优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》

3.本项目投标供应商可以对所有采购包进行投标，但只能中标一个采购包，中标顺序从采购包1到采购包2。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十八、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

12、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

13、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接收人：刘冉   联系电话：0516-83881168

地址：徐州市鼓楼区二环北路170号徐州市政科研大厦713室

- 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人信息：

采购包1、采购包2：

采购人：徐州经济技术开发区综合行政执法局

地址：徐州经济技术开发区徐海路9号

联系人：阚腾飞

联系电话：0516-83255702

4、采购代理机构信息

名    称：华诚博远工程咨询有限公司

地    址：徐州市鼓楼区二环北路170号徐州市政科研大厦713室

联系方式：0516-83881168

第九章 附件

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

13.《代理服务收费标准》

14.《预付款保函支付条款模板》

2024年10月

- 1、评分细则

- 采购包1的评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 价格（15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x15；得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（20分） | 项目组成员 （8分） | 拟投入本项目项目负责人担任过道路病害（或道路空洞）检测目负责人的，每有1个业绩得2分，满分得4分；项目组成员（含项目负责人）每有1个工程类中级及以上职称人员加2分，满分4分。 响应文件须提供合同协议书（须体现项目负责人名称）或业主证明材料的原件扫描件，否则不得分；须提供相关人员证书扫描件，否则不得分。 |
|  | 设备配置 （3分） | 投标人每增加1台车载式探地雷达设备加1分，本项最高2分；投标人每增加1台便携式手推探地雷达设备加1分，本项最高1分。 注:需要在相应表格中填报且提供相应证明材料，自有设备须提供发票和有效期内的检定证书;租赁设备须提供租赁合同，同时提供出租方的设备购置发票、有效期内的检定证书;如供应商承诺中标后购置或租赁的，投标文件中须提供承诺，格式自拟不提供或提供资料不全的不得分。 |
|  | 企业类似业绩 （4分） | 近三年（2021年10月1日至今，以合同签订日期为准），具有建设单位（项目法人）委托的道路病害（或道路空洞）检测业绩，每有1个得2分，最高得4分。 响应文件须提供合同协议书原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 企业资信 （5分） | 具备乙级测绘资质证书、专业类别具备摄影测量与遥感得5分。 响应文件须提供证书扫描件，否则不得分。 |
| 技术部分（65分） | 检测技术方案（21分） | 依据供应商响应文件中的探测技术方案(必检项目包含地下病害体中的空洞、脱空、疏松体等参数)技术方案应能够充分体现项目的实际需求，根据检测工作的环境特点、内容、程序、方法、检测手段、检测资料及分析报告，对形成最终报告的全面性、针对性、可行性等方面进行评分。 全面性(7分):全面具体详实得7分;较全面得6分;全面性一般得4分;内容有陷得2分;无内容的得0分。 针对性(7分):针对性强得7分;针对性较强得6分;针对性一般得4分;内容有缺陷得2分;无内容的得0分。 可行性(7分):符合实际切实可行得7分;较切实可行得6分;可行性一般得4分:可行性欠缺得2分;无内容的得0分。本项最高得 21分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案（21分） | 依据供应商响应文件中的项目实施方案，实施方案需包含实施过程中的质量管理、时间进度安排等，对项目实施方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(7分):全面具体详实得7分;较全面得6分;全面性一般得4分;内容有缺陷得2分;无内容的得0分。 针对性(7分):针对性强得7分;针对性较强得6分;针对性一般得4分;内容有缺陷得2分;无内容的得0分。 可行性(7分):符合实际切实可行得7分;较切实可行得6分;可行性一般得4分;可行性欠缺得2分;无内容的得0分。本项最高得21分，最低得0 |
|  | 安全保密措施 （8分） | 根据供应商响应文件中的安全措施，包含安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度等内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价，内容完整、全面具体详实、针对性强得8分;内容基本完整、针对性较强的得6分;内容一般，基本可行的得4分;内容不全面有缺陷的得2分;无内容的得0分;本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 合理化建议 （6分） | 根据供应商响应文件中的合理化建议，对项目的重点、难点分析，提出创新、创优等合理化建议，根据建议的可行性、实用性等进行综合评价，对内容的全面性、针对性进行综合评价。 内容完整、全面具体详实、针对性强得6分;内容基本完整、针对性较强的得4分;内容一般、基本可行的得3分;内容不全面有缺陷的得2分;无内容的得0分;本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 售后服务和培训（5分） | 1、在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性进行综合评价,内容完整、全面具体详实、针对性强得3分;内容基本完整、针对性较强的得2分;内容一般、基本可行的得1分;无内容的得0分。本项最高得3分，最低得0分。 2、本项目满足采购需求提供1年质保期外，每增加一年免费售后服务得1分，最高得1分。 3、本项目满足采购需求检测道路长度(含售后服务期内要求的检测长度)外，投标人承诺每免费增加1公里加0.5分，最高得1分。 |
|  | 应急保障方案 （4分） | 对供应商响应文件中应急响应时间、应急机构、组织流程是否健全可行，是否有重大或突发事件应急保障措施等方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价。内容完整、全面具体详实、针对性、可行性强得4分;内容基本完整、针对性、可行性较强的得3分;内容一般、基本可行的得2分;内容不全面有缺陷的得1分;无内容的得0分。 |

- 采购包2的评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x15；得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人业绩 （4分） | 自2021年10月1日以来具有与本项目采购标的相同或类似项目业绩的，响应文件中提供业绩合同扫描件、中标（成交）通知书扫描件，每提供一份得2分，本项最高得4分。 注：时间以合同签订时间为准，响应文件中须同时提供业绩合同扫描件、中标（成交）通知书扫描件、对应银行收款进账凭证（或发票）并加盖投标人公章方为有效，未提供或提供不全不得分。 |
| 人员配备（6分） | （1）响应文件中提供拟派项目经理1名，具有高级工程师、信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书扫描件。每提供一个证书的得1分，不提供不得分，本项最高得4分，最低0分。 （2）响应文件中提供拟派技术负责人1名，具有系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师证书扫描件。每提供一个证书的得1分，不提供不得分，本项最高得2分，最低0分。 上述各项合计本项最高得6分,最低得0分。 响应文件中提供上述自有人员相关证书的扫描件及供应商本项目开标时间前六个月内任意1个月为上述人员缴纳的社保证明材料的扫描件。 |
| 工程进度计划与措施（10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 重难点分析及解决方案（10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 项目质量控制及进度保证措施 （10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 安全及文明施工措施 （10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)： 全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)： 针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)： 符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 系统对接兼容性方案（10分） | 根据投标人投标文件中的系统对接兼容方案内容进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；基本具备的得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分；可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |
| 售后服务方案（10分） | 1、根据投标人投标文件中的服务方式、免费保修服务期限、响应时间、故障处理等内容进行评价。 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0分； 未提供的不得分。最高得10分，最低不得分。 |
|  | 2、免费质保期在招标文件基本要求基础上，整体每增加1年加0.5分（增加不足1年不计分），最高得1分。 |
| 培训方案（5分） | 对内容的全面性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得0分。 |

本章说明：1、本项目采用综合评分法。

2、评分结果精确到小数点后两位。

- 《项目要求（采购需求）》

#### 采购需求

本项目不接受超109.5675 万元人民币（采购项目预算金额）的报价。（报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

本项目分为两个标段：采购包1采购预算金额53.0955万元，本项目不接受超过采购预算的报价。

采购包2不接受超过人民币 56.472万元（采购项目预算金额）的报价。

（报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）

- 采购包1（采购需求）

一、项目基本情况
1、项目名称：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-道路空洞检测

2、服务地点：徐州经济技术开发区。

3、质量要求：合格，同时须符合现行最新的国家有关标准、规范及其他适用于本项目的技术标准、规范。

4、服务期限：合同签订之日起30个日历天内完成全部外业检测工作；外业检测工作完成后10个日历天内提交完整的成果文件。成果文件评审通过后，中标供应商负责提供至少1年后续相关服务（定期复测、应急检测服务）

二、预算金额

本项目采购预算金额53.0955万元，本项目不接受超过采购预算的报价。

报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、差旅、采样、检测、培训、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 三、项目主要内容

近几年随着城市道路建设不断加速，雨污分流施工、地铁施工、地块开发及管线改迁、顶管作业、管网箱涵、廊道等工程施工作业，以及地下取水沉降、流沙、富水等因素严重影响道路基础承载力，为防止道路塌陷问题扩大频发，根据《江苏省城市道路塌陷监测预警指南(试行)》，需要通过定期巡查、普查检测、探地雷达检测等多种方式发现道路地下空洞等病害隐患，并进行工程改造或维修养护处置。对重点路段利用车载三维地质探地雷达技术对重点区域道路进行精细探测，准确识别道路地下空洞情况，对地下空洞进行及时处置，防范化解道路塌陷重大风险。

结合安全风险评估报告，对22条市政道路，道路长度约65.55公里，进行地下病害情况探测。

表1 道路清单

| 序号 | 道路名称 | 道路属性 | 道路起止点 |  | 道路长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金水路 | 主干道 | 金港路 | 驮蓝山路 | 2.71976 |
| 2 | 金凤路 | 次干道 | 金港路 | 徐海路 | 3.32400 |
| 3 | 庙山路 | 次干道 | 金港路 | 东三环高架 | 3.03422 |
| 4 | 永宁路 | 城市支路 | 金港路 | 杨山路 | 2.00000 |
| 5 | 螺山路 | 次干道 | 锦绣路 | 东三环高架 | 2.31000 |
| 6 | 桃山路 | 主干道 | 长安大道 | 东三环高架 | 3.53519 |
| 7 | 杨山路 | 主干道 | 三环高架 | 夏庄村 | 9.97600 |
| 8 | 港华东支路 | 城市支路 | 杨山路 | 港华南支路 | 1.20121 |
| 9 | 宝通路 | 城市支路 | 杨山路 | 金港路 | 1.30000 |
| 10 | 洞山路 | 次干道 | 蟠桃山路 | 东三环高架 | 1.12000 |
| 11 | 金桥路 | 主干道 | 洞山路 | 荆山路 | 1.37670 |
| 12 | 高新路 | 主干道 | 荆山路 | 徐海路 | 2.80000 |
| 13 |  |  | 金港路 | 荆山路 | 0.70000 |
| 14 |  |  | 徐海路 | 和平路 | 1.80000 |
| 15 | 荆山路(西段) | 主干道 | 金水路 | 东三环高架 | 1.45640 |
| 16 | 荆山路(东段) |  | 长安大道 | 高新路 | 5.50000 |
| 17 | 鑫芯路 | 次干道 | 高新路 | 金凤路 | 0.70000 |
| 18 |  |  | 高新路 | 宝通路 | 0.86000 |
| 19 | 和平路 | 主干道 | 徐贾快速路 | 晶旺光电 | 1.50000 |
| 20 |  |  | 鲲鹇路 | 晶旺光电 | 3.20000 |
| 21 |  |  | 振兴大道 | 鲲鹛路 | 0.86000 |
| 22 | 振兴大道 | 主干道 | 荆山路 | 龙湖东支路 | 4.70000 |
| 23 |  |  | 龙湖东支路 | 和平路 | 1.30000 |
| 24 | 年华巷 | 城市支路 | 徐海公路 | 尚礼路 | 0.43000 |
| 25 | 尚礼路 | 城市支路 | 振兴大道 | 鲲鹏路 | 1.33700 |
| 26 | 港华南支路 | 城市支路 | .振兴大道 | 港华东支路 | 0.49400 |
| 27 | 广德路 | 次干道 | 荆马河北支路 | 徐海路 | 5.19000 |
| 28 | 鑫城路 | 城市支路 | 徐海路 | 和平路 | 0.82800 |
| 合计 |  |  |  |  | 65.55248 |

备注：1、项目实施阶段，采购人可根据实际情况对检测路段进行调整，但总量保持不变。

五、检测内容

1、探测道路下方基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体，具体为空洞、脱空、富水区、土体松散区等，并确定位置、大小及埋深。

2、对其他异常情况进行检测。

3、形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，结合现场钻孔等其他有效验证手段，查明地下病害体的具体位置、平面分布、几何尺寸（面积、埋深和净高）等详细信息，对形成原因进行初步分析）。

4、分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，以便采购商可以采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

5、中标供应商必须对所探测道路进行多测线、全面覆盖检测（包括车行道、非机动车道、人行道等），测线之间要有必要的重叠。中标供应商对探测结果负责。还需向采购人提供完整的检测报告、全部的雷达探测原始数据和相应的配套程序（便于打开雷达探测数据）。在探测期间对可疑雷达异常进行确认。

6、每公里道路检测含道路全断面内的所有车行道、非机动车道、人行道等，每公里检测费综合单价包括全断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道，2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。

六、项目要求

（一）基本要求

1、采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达局部检测及其他综合物探手段相结合的工作模式，测线布置应覆盖整个检测区域，进行全面覆盖、无盲区检测，确保不遗漏任何一处风险源。

2、检测过程中，若发现脱空和空洞等风险等级高的病害体，应采用多种频率雷达天线连续测试，必要时采用多种方法综合探测，并将验证资料及时上报采购人，配合采购人或相关单位进行现场警示和处置。

3、以逐条道路列表形式描述所检测出的各类病害的属性、平面位置、埋深、大小等情况，对病害严重区域配以影像资料。

4、逐条道路的道路平面简图，在图上标明各类病害所在位置。

5、对各类病害进行初步成因分析并提出处理方法建议。

6、形成所有核定检测区域的测线布置图及雷达图谱。

7、对检测数据进行整理分析，并出具检测报告。对检测报告中，疑似空洞目标经钻探验证的准确率要达到95%以上。

8、检测单位应确保检测报告的真实性、可靠性，凡已进行过检测的路段若在合同期内无明显外力作用情况下出现空洞、脱空、塌陷等情况，该路段检测费用不予结算，若发生事故，发包单位视情节严重可予以终止合同、索赔等方式进行处罚。

（二）技术要求

1、基础技术参数：

| 序号 | 分项名称 |  | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路空洞检测 | 三维车载地质探地雷达（采用探地雷达探测地下空洞，采集道路长度65.55km，包含快慢车道及人行道。） | 雷达主机：探测深度：1~8m 实现方式：实时采样脉冲雷达 频率：80MHz~600MHz 采集模式：测距轮触发，时间触发或手动触发 定位：测距轮，内置GPS，外接GPS |

2、能探测到的道路地面以下土体病害一般具有下列基本条件：

A、土体病害的几何尺寸与其埋藏深度或探测距离之比不应小于1/5；

B、土体病害对激发的异常场应能够从干扰背景中分辨出来。

3、投入的仪器设备应满足性能稳定、检测结果准确、能适应各种工况作业环境的要求。仪器设备应定期进行检查、校准和保养。

4、相关检测方法应满足国家及行业相关规范要求，同时完成的技术成果应符合行业技术标准。

5、采用车载地质雷达法检测时，检测系统应配置高精度的实时定位装置，以便异常点的现场定位。对探测到的异常点，应采用多种天线频率（80MHz~600MHz）的雷达进行详查，必要时叠加面波等物探方法进行综合探测，验证或核实探测结果。

6、对空洞、脱空等风险等级高的病害体，均应进行钻探等多种验证手段；疏松病害体的验证数量，不应少于总数的20%，且不应少于3处；验证结果与检测结果不一致时，应对原始数据、现场复测数据进行重新解译、识别。

7、在实施方案中，应详尽描述具体的实施过程，包括数据采集、处理分析、验证过程及检测成果等。

8、在服务期内，对复水、疏松、空洞、脱空等病害体进行跟踪检测，检测频次为3月/次。

9、投标人应具备24小时工作能力，应急检测须在1小时内到达现场，在2小时内提供检测成果，保证各项资源投入的及时性、检测工作的高效性，以及结果的准确性。保障资源配置高效、合理，保障有力。

（三）检测依据及标准

实施本项目必须按照国家的标准规范和投标文件的要求，凡未涉及的技术参数、标准和要求，按下列相关标准及要求执行：

1）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）；

2）《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》（RISN-TG024-2016）；

3）《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

4）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；

5）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

7）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

8）《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2016）；

9）《工程测量规范》（GB50026-2016）；

10）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

11）《市政工程计量规范》(GB500857-2013)。

成交单位应配备足够精度的车载式检测设备与手推式检测设备。

七、人员及设备配备要求

1、所有检测组成人员必须为供应商本单位在职人员；

2、检测人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风，需按照采购方的检测安排和具体要求进行检测。

3、驻场的检测组人员须经采购单位确认，未经采购单位书面批准不得随意调换检测人员在服务期内不得擅自更换。如需更换，应提前 10 个日历天以书面形式通知采购人，必须经采购人同意后方可更换。更换后的人员资质、阅历及经验，不得低于更换前。检测负责人和技术负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由检测单位负责。

八、服务期及检测进度要求

服务期：中标供应商应当在合同签订之日起30个日历天内，完成全部外业检测工作；外业检测工作完成后10个日历天内，提交完整的成果文件。成果文件评审通过后，中标供应商负责提供至少1年后续相关服务（定期复测、应急检测服务）。

在服务期内，如成交人发现病害体的风险等级较高，或地下病害有发展趋势时，须立即通知招标人，并配合完成病害处置。

备注：如遇特殊、排险等紧急情况，需按采购人要求完成紧急路段的检测，如需优先检测、增加人员、设备或提前完成检测工作，供应商应无条件配合，不增加项目费用。

九、报价要求

1、供应商编制报价范围为道路探测评估的所有费用，包括完成探测工作所做的夜间施工、设备租赁、交通安全维护设施及钻探验证等辅助工作费用，采购人不提供辅助工作，不再支付其他与道路探测相关其他费用。

2、本项目的响应报价采用全费用综合固定单价方式(即完成本次全部内容检测人工费、检测设备设施费、组织及技术措施项目费、其他项目费、规费、税金及一定的风险费)。

3、道路探测综合单价为供应商在进行探测时每公里道路全断面内所有检测所需支付的各项金额的总和(含成本、利润、复测等所有费用)。每公里检测费综合单价包括全断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。不因所探测道路覆盖的车行道、非机动车道等数量的变化而调整综合单价。

4、本项目综合单价一次性包干。各供应商编制投标文件时应对检测期间可能出现的检测施工环境和市场的变化等可能影响造价的因素及其它经济风险，作出正确的评估，综合考虑报价，成交后不予调整。

5、本项目合同按实结算，即根据实际检测道路雷达探测长度乘以检测综合单价。如实际检测道路长度未增加，因道路断面变化、重点区域加密检测等原因而增加了测线长度，原则上不增加费用。

6、检测成果的验收以专题评审会形式进行，如评审未通过，需再次进行检测所产生的重检费用及其他相关费用由中标供应商自行承担。

7、为保证检测报告的全面性和真实性，在检测过程中，采购人将安排人员进行随机抽查、复核并对重点地段和重点区域进行现场复测，供应商在报价中包含与此工作相关的费用，复测费用不再另行支付。

十、报告、成果、文件（包含但不限于以下部分）

1、文字报告

中标供应商最终提供文字报告包括但不限于下列内容：

（1）工作概况：实施周期、检测方法、执行标准、工作成果、分析建议等。

（2）工程概况：探测目的、内容和范围，技术要求、完成的工作量等；

（3）工作依据：采用技术规范、规程及相关文件；

（4）区域场地条件：地理环境、地形地貌、水文特征、区域地层、现场环境情况等；

（5）工作流程与方法：工作流程、检测方法、仪器设备与参数、测线布置、坐标定位、病害复核、验证方法等；

（6）数据处理与解译：信号识别、数据整理、数据处理、分析和解译等；

（7）地下病害体风险评定：评定方法、指标、结果和统计等；

（8）检测成果与分析：病害体验证情况、成因分析等；

（9）病害处置：处置情况与分析等；

（10）结论与建议。

2．图件成果

投标人最终提供成果图件包括但不限于下列内容:

（1）检测道路分布示意图

（2）测线布置示意图

（3）地下病害信息统计表

（4）地下病害信息卡

（5）地下病害分布示意图

（6）病害体验证影像资料

3、知识产权：本项目检测成果知识产权全部属于采购人所有。

十一、售后服务

售后及质保服务要求：中标供应商按照以下方式向采购人进行信息反馈及提供后续技术服务：

1、检测工作完成后中标供应商应提供至少一年的质保期（免费售后），质保期间检测单位对已经进行修复的点位区域与对仍存在一定隐患区域应按采购人要求开展免费复查检测服务（每季度不少于一次），及时了解道路地下隐患的发展情况。中标供应商对全部开展过检测的道路应进行持续观测和监测，及时排查可能存在或出现的安全隐患，切实保障道路安全。质保期服务不另收费。

2、中标供应商应全面准确的探测发现地下存在的各类隐患情况，因中标供应商原因地下隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，中标供应商应负全部责任（包含赔偿损失、违约金及法律相关的责任）。

3、在合同有效期内，如中标供应商发现已形成隐患的土体病害等情况，须以电话及书面报告等形式立即通知采购人，并配合采购人完成病害处置。

4、中标供应商完成检测工作后成立后续服务组在提交规定的检测成果时开始对采购人就检测结果提出的质疑进行解答或复测，复测不另行支付费用。

5、中标供应商在一年质保期内应作出1小时响应，2小时到达检测现场的应急保障服务。

十二、安全文明检测要求

1、承包人必须做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全，并按照相关规定为各类劳务作业人员购买保险。作业期间，因乙方原因造成人身伤亡、财产损失，乙方必须承担相关责任和赔偿相应损失。

2、在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

3、在有车辆通行的道路等场地上进行管线调查和探地雷达检测时，应采用以下安全措施：道路检测需安排专人负责疏导交通；所有检测人员必须穿戴反光安全服；车载检测时，汽车行进速度不得超过探地雷达正常采集速度，同时在探地雷达天线的后方安全距离内需有一辆安全防护车同时跟进；车载检测时，所有参与测试的工作车均贴安全反光条、打开车辆示宽灯、打开安装的 LED 箭头灯，进行警示。

4、项目实施期间，中标供应商应按照采购人要求每周上报项目实施情况，具体格式在项目实施前由采购人提供。

注意事项：投标时要求制定实际可行的检测方案，方案应包括：工作内容、检测范围及工期要求；检测区域工程环境条件、地下管线等情况和分析；检测依据、现场工作的安排及工作量估算；仪器、设备、材料、车辆、安全防护等配备情况；施工组织及工作进度计划；作业质量保证措施；拟提交的成果资料内；项目存在的重点难点及对策。

十三、安全生产要求

1、建立、健全安全生产责任制；

2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；

3、保障本项目安全生产投入的有效实施；

4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案；

6、及时、如实报告生产安全事故；

7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。

8、事故责任自负。

十四、项目质量标准、质量保证及质量控制要求

1、项目质量及技术标准执行国家规定标准。

2、试验检测人需要具有科学的质量管理体系，提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。

3、试验检测人需要对本项目投入足够的试验检测人员，试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

4、试验检测人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

5、试验检测报告需要严格进行内部三级审核制度：

5.1 试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，做好试验检测工作，同时做好数据记录；

5.2 各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；

5.3 报告审核者保证程序合法，报告有效。

6、本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求试验检测人停工和返工，返工费用由试验检测人承担，工期不予顺延。

十五、项目现场检测管理

1、试验检测人需要严格按照已经确认的方案组织实施，并应接受采购人对项目质量、工期、安全、文明检测、环保及检测纪律的管制。

2、在投标文件中承诺并经选定的项目负责人及相应资格的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，试验检测人不得擅自调离或撤换。

3、试验检测人在项目进行期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，所发生的费用与损失由试验检测人自行承担，且采购人保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明检测有效实行。

十六、其他要求：

1、提交的探测方案文件应响应本次项目的各项要求，按采购人规定时间报送检测方案。

2、投标报价：全费用固定综合单价，为完成本项目检测所需的所有费用，包括但不限于以下费用，材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金、包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等，本项目要求虽未提及但投标人为完成本项目中必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在综合包干总价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。采购人不再支付总价之外的任何费用。

3、其他要求见招标文件附件（拟签订的合同文本）

采购包2 采购需求

采购需求

一、本项目不接受超过人民币 56.472万元（采购项目预算金额）的报价。

（报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）

二、项目说明

2.1采购内容：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-城市内涝监测设备建设

2.2供应商应对工程现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2.3服务期限：1年。

2.4项目实施地点：采购人指定地点。

2.5本项目不得以任何形式进行转包及分包，不接受联合体参加投标。

2.6供应商报价不得超过采购预算，否则将失去投标资格。报价包括但不限于城市内涝监测相关的设备、配套平台、辅助设备、设施、城市内涝相关的设备使用过程中发生故障需要维修、配件更换、所有城市内涝视频监控的宽带专线铺设（保证正常使用要求和网速要求）等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、采购内容

3.1建设背景

随着城市化进程的加速，城市人口密集、建筑密集，地面硬化面积不断增加，自然排水系统受到严重破坏，雨水下渗能力减弱，排水压力增大。一旦遭遇强降雨，极易引发城市内涝，给市民生活和城市运转带来极大不便。因此，加强城市内涝建设，提升城市排水能力，成为城市化进程中必须面对和解决的重要问题。

2021年4月8日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号)，提出：到2025年，在超出城市内涝防治标准的降雨条件下，城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失，基本保障城市安全运行；有条件的地方积极推进海绵城市建设。

2021年12月9日，储永宏副省长主持召开专题会议，研究部署我省城市生命线安全工程相关工作，会议提出将按照“综合监管+智慧监测”思路，分期推进城市生命线安全工程，一期工程聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等7个风险场景。

目前经开区在城市内涝场景已建设雨量监测、积水监测、管井液位等监测设备，还需结合城市内涝风险评估成果，在易淹易涝点、重要保障对象、排涝泵 (闸) 站等位置补充布设监测感知设备，及时全面地掌握排水防涝设施运行状况，快速响应报警并及时处置，科学分析研判城市内涝等安全隐患事件，提高监测报警预警能力。

3.2建设内容

本项目建设内容包含监测设备布设及系统对接；通过在易淹易涝点、重要保障对象、排涝泵 (闸) 站布设各类监测感知设备53套，且通过PC或者APP方式，对泵站、闸门等设备进行远程控制，及时全面地掌握排水防涝设施运行状况，快速响应报警并及时处置，科学分析研判城市内涝等安全隐患事件，提高监测报警预警能力；通过系统对接实现数据纵向汇交、业务协同共享，实现信息资源的聚合、共享、共用。

3.2.1 监测布点

根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》要求，排水防涝专项监测对象包括易淹易涝点、重要保障对象、排涝泵 (闸) 站等。

（1）易淹易涝点及历史积淹水点

在易淹易涝点高程低点、低洼地、易漫溢点补充布设地面积水深度监测点，主要包括环球港向善路、保利鑫城、站南路立交、庙山路、单晶硅南门、东高市场东侧徐海路等易淹易涝点；

（2）重要保障对象

针对下穿通道（下穿式立交、涵洞、隧道等）等重要保障对象高程低点位置布设地面积水深度监测点，主要包括汉源大道地下道、站北路地道、人非地道等下穿。

（3）排涝泵 (闸) 站

在排涝泵 (闸) 站设置水位监测，并配备视频监控等，主要包括站西路强排泵站、高铁强排泵站、金龙湖调度闸（五孔闸）、海关闸、杨石大沟闸、东王庄闸（五孔闸）、杨山路闸、徐海路箱涵闸等泵 (闸) 站。

城市内涝监测设备布设位置及布设设备数量（套）详情如下表所示：

| 序号 | 监测项目 | 监测对象 | 布设位置 | 布设设备类型 | 电子水尺 | 超声波水位计 | 视频监控 | 强排启动 | 远程控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易淹易涝点和重要保障对象积水监测 | 下穿立交等地下空间 | 汉源大道地下道 | 电子水尺+视频监控 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 站北路地道（进口、中间） |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 人非地道 | 电子水尺+视频监控+强排启动 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | 环球港向善路 | 电子水尺+视频监控 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 保利鑫城 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 站南路立交 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 庙山路 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 单晶硅南门 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 东高市场东侧徐海路 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 河道、排涝泵 (闸) 站 | 排涝泵 (闸)站 | 站西路强排泵站 | 超声波水位计+视频监控+强排启动 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | 高铁强排泵站 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | 金龙湖调度闸（五孔闸） | 超声波水位计+视频监控+远程控制 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|  |  |  | 海关闸 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 杨石大沟闸 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 东王庄闸（五孔闸） |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|  |  |  | 杨山路闸 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 徐海路箱涵闸 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小计（套） |  |  |  |  | 10 | 8 | 18 | 3 | 14 |
| 合计（套） |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |

3.2.2 监测设备清单

本期项目共建设10套电子水尺、8套超声波液位计、18套球机摄像头及立杆、3套泵站-强排启动、14套闸-远程控制及相关设备。

城市内涝监测设备规格参数及布设设备数量（套）详情如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水尺 | 1.单元规格：40cm、50cm、80cm、100cm、120cm、150cm 2.变幅范围：由以上单元任意组合 3.环境温度：- 10℃~55℃ 4.相对湿度：10%RH~95%RH 5.测量量程：0m~2m 6.测量精度：≤1cm 7.防护等级：IP68 采集器 1.串口：RS485/RS232≥2路 2.AI/DI：AI（4~20mA 精度0.5%）+DI（无源节点）≥2路，可自由组合 3.DO：1路 4.工作制式：自报式、应答式、兼容式 5.通信方式：4G、3G/2G、NB-IoT 6.工作温度：-35℃~75℃ 7.辅材、安装施工等 | 套 | 10 |
| 2 | 超声波水位计 | 1.测量范围：10米 2.测量精度：±0.4%（满量程） 3.分辨率：1~5mm 4.输出信号：4~20mA或RS485/RS232，可选 5.防护等级：IP65 6.工作温度：-15℃~+55℃，≤90%非凝结 7.过程压力：-0.02～0.1MPa 采集器 1.串口：RS485/RS232≥2路 2.AI/DI：AI（4~20mA 精度0.5%）+DI（无源节点）≥2路，可自由组合 3.DO：1路 4.工作制式：自报式、应答式、兼容式 5.通信方式：4G、3G/2G、NB-IoT、北斗卫星 6.工作温度：-40℃~80℃ 7.辅材、安装施工等 | 套 | 8 |
| 3 | 球机摄像头 | 1.像素：400万像素及以上 2.分辨率：720P及以上 3.摄像头帧率：帧率10帧/s 及以上 4.存储编码：支持H.265等主流编码 5.防水等级：支持IP66防尘防水 6.红外夜视：支持红外灯补光，红外夜视距离100m以上 7.工作温度：-20℃~50℃ 8.智能识别：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略 9.视角：全方位覆盖监测目标区域 10.含辅材、安装施工等 | 套 | 18 |
| 4 | 视频立杆加基础 | 镀锌。140管径，4米。含摄像机横臂支架1米 | 个 | 18 |
| 5 | 泵站-强排启动 | 1.含CPU、空开、中间继电器、端子等，考虑系统裕量及为远期预留，DI=96 DO=32 AI=16. 2.软件编程：PLC/触摸屏触摸屏尺寸≥10.2寸 3.电源防雷器：PLC柜内成套配供。 4.信号防雷器：PLC柜内成套配供等 | 套 | 3 |
| 6 | 闸-远程控制 | 1.含CPU、模块。断路器、接触器、空开、热继、中间继电器、端子等 2.软件编程：PLC/触摸屏触摸屏尺寸≥7寸 3.GPRS模块实现远传功能，与供排水中心平台对接. 4.高度传感器+主令控制器：采用接触式绝对编码器 5.启闭机加不锈钢罩 6.螺杆加透明罩，闸门远程启闭时便于观察启闭机状况. | 套 | 14 |
| 7 | 网络 | 物联网卡，满足监测设备日常通讯使用 | 套 | 18 |
|  |  | 视频监控网络通讯专线，100M专线 | 套 | 18 |

3.2.3 系统对接

支持通过库表、接口、消息等方式与市、区城市生命线安全工程对接监测数据。

支持通过国标视频码流方式与市、区城市生命线安全工程对接视频监控。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

4.1工期要求

合同签订之日起30天内，完成项目全部建设内容。系统对接需要满足市、区城市生命线相关要求。项目完成后将由采购人、相关管理部门等组织验收。

4.2执行标准及规范

《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（修订版）》

《闸站设计规范》（GB/T 50265）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062）

《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）

《不间断电源设备》（GB/7260）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198）

《水位观测标准》（GBJ138	）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254）

《数据通信基本型控制规程》（GB3453	）

《计算机场地技术条件》（GB2887	）

《可编程控制器》（GB/T15969）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）

《家用及类似场所用过电流保护断路器国家标准》（GB10963）

《安全防范工程技术规范》（GB 50348）

《电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T 17626.3）

《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》（GB/T 17626.5）

《外壳防护等级（IP代码）》（GB4208）

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-92）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367）

《工业控制计算机系统验收大纲》（JB/T5234）

《振动试验标准》（IEC60255-21-1）

《冲击和碰撞试验标准》（IEC60255-21-11）

《冲击耐压试验标准》（IEC60255-4-5）

《高频干扰试验标准》（IEC61000-4-1）

《静电放电干扰试验标准》（IEC61000-4-2）

《辐射电磁场干扰试验标准》（IEC60000-4-3）

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/ T578）

《水力发电厂计算机监控系统设计规定》（DL /T5065）

《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL /T822）

《水力发电厂自动化设计规范》（DL/T5081）

《数据通讯基本型控制规程》（GB3453	）

《电子计算机场地通用规范》（GB2887）

《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285）

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115）

《彩色电视图象质量主观评价方法》（GB7401）

《电子设备雷击保护导则》（GB7450）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

在项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

4.3技术要求

系统利用当今成熟的先进技术，具有高度的可靠性，其平均故障间隔时间、平均维修时间及各项可用性指标均达到相关的规定。具有设计简洁、实用、性能价格比高的特点；

系统采用全开放系统，便于功能和硬件的扩充，系统具有数据通讯的接口，能方便地实现远程联网，进行数据交换。

设计使用年限大于5年。整个系统的软件采用模块化、结构化的设计，能适应功能的增加和规模的扩充。系统具备优良的实时性、抗干扰能力强，整个系统操作方便。

泵站强排设备、闸门远程控制设备远程控制装置以计算机操作为主要控制方式，保留现地按钮控制方式模式。

所有设备具有抗电磁辐射干扰能力，可靠的抗雷电干扰措施，以保证所有设备能安全可靠运行。

4.4售后服务承诺

- 本项目售后服务期为1年。自项目验收合格之日起计算。售后服务期内对于采购人提出的合理的质量维护和售后服务要求，中标单位应当无条件满足（人为因素除外）。

- 在售后服务期内，对故障在半小时内做出明确响应和安排，1小时内为采购人提供维修服务；若需要现场服务才能解决问题，2小时以内到现场并提供维护服务。

- 提供热线电话、E-mail、传真、微信等途径，随时接收提出的各种技术问题，并在12小时内提出解决方案。

4、投标单位人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

5、项目服务期间，中标单位的所有的工作人员的人身安全以及中标单位在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标单位自行承担；中标单位必须保证项目服务过程中人员及设备的安全。如因服务质量不合理、不规范，以及一切自然损坏而造成的人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由中标单位承担全部责任。

6、中标单位人在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标单位全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

4.5其他要求

- 中标单位人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标单位在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标单位负责，采购人有权随时解除项目合同。

- 其他见招标文件《拟签订的合同文本》

3.磋商报价表

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

采购包（   ）

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

采购包（   ）

格式自制

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

华诚博远工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

采购包（       ）

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6.合同草案条款

政

府

采

购

合

同

项目名称：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设

项目编号：

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州经济技术开发区

合同示范文本

技术服务合同

项目名称:徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设

委托方(甲方):

受托方(乙方):

签订时间:

签订地点:

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

六、如有必要，可另行签订保密协议。

委托方（甲方）：

地址：

法定代表人/负责人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：                    传    真：

电子邮箱：

受托方（乙方）：

地址：

法定代表人/负责人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：                    传    真：

电子邮箱：

本合同甲方委托乙方就                          项目（“项目”）进行                          的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.1技术服务的目标：                           。

1.2技术服务的内容：                          。

1.3技术服务的方式：                          。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

2.1技术服务地点：                          。

2.2技术服务期限：                           。

2.3技术服务进度：                          。

2.4技术服务质量要求：                           。

2.5技术服务质量期限要求：                            。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1提供技术资料：                           。

3.2提供工作条件：                           。

3.3其他配合协作事项：                          。

3.4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：                          。

- 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

4.1本合同技术服务费总额：人民币大写金额             元，小写金额                元。该等费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票支付技术服务费，并按以下第       种方式向乙方付款：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十（50%）即￥                ，大写：人民币           元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票 15  个工作日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十 （50%）即￥               ，大写：人民币               元整，乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后15 个工作日内，甲方向乙方一次性付清余款。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十（30%）即￥                ，大写：人民币                元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15个工作日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十（70%）即￥                ，大写：人民币               元整，乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方一次性付清余款。

卖方出具的全额正式发票；

4.3乙方银行账户信息如下：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

4.4若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。或

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后                           年内持续有效。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在收到书面请求后           个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：                          。

第七条 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第八条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

8.1乙方完成技术服务工作的形式：                        。

8.2技术服务工作成果的验收标准：                        。

8.3技术服务工作成果的验收方法：                        。

8.4验收的时间和地点：                        。

第九条 侵权处理

9.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供技术服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

9.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用技术服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述技术服务成果的权利，或

（2）免费更换或改造上述技术服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用技术服务成果。

（3）其它使甲方对技术服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第十条 项目服务成果的权利归属

10.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

10.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

第十一条 双方确定，乙方在向甲方提供服务过程中，根据甲方要求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训。

11.1技术指导和培训内容:                        。

11.2地点和方式：                        。

11.3费用及支付方式：                        。

第十二条 违约责任

12.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

12.2乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的，每逾期                          日，乙方应当按照技术服务费总额的           %向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到技术服务费总额的的           %时，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失。

12.3乙方提供技术服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。同时，甲方有权终止本合同，乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。

第十三条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定                            为甲方项目联系人，乙方指定           为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十四条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

14.1发生不可抗力。

14.2 其他情形：            。

第十五条 法律适用和争议解决

15.1本合同适用中华人民共和国法律。

15.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第    （2）     种争议解决方式：

（1）将该争议提交          仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在          进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向 发包人方所在地有管辖权的人民法院起诉。

15.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十六条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

16.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

16.2 其他不可预见情形：地方政府管控要求引起的无法正常履行合同的情形。

第十七条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以                          方式确认后，为本合同的组成部分：

17.1技术背景资料：          。

17.2可行性论证报告：           。

17.3技术评价报告：             。

17.4技术标准和规范：             。

17.5原始设计和工艺文件：            。

17.6其他：            。

第十八条 双方约定本合同其他相关事项为：

18.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

18.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

18.3未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

18.4本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

18.5本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

18.6甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 肆                           份，甲方执    贰    份，乙方执   贰     份，具有同等法律效力。

第二十条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

本合同附件为：

附件：

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下：

甲方：                           乙方：

法定代表人                       法定代表人

或授权代表(签字)：               或授权代表(签字)：

年   月   日                     年   月   日

7.承诺书

致华诚博远工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由华诚博远工程咨询有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与（徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设）[项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2024年  月   日起至2024年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

9.中小企业声明函（服务）

项目名称：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

采购包1

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州经济技术开发区综合行政执法局）的（徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（科学研究和技术服务业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购项目属性为：科学研究和技术服务业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）

项目名称：徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

采购包2

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州经济技术开发区综合行政执法局）的（徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购项目属性为：软件和信息技术服务业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设（项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

11. 残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320390-HCBY-C2024-0015

采购包（   ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州经济技术开发区综合行政执法局单位的徐州经济技术开发区城市生命线安全工程-监测设备网络建设采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：

项目编号：

采购包（   ）

响应供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、         （证明材料扫描件附后）

3、         （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、         （证明材料扫描件附后）

3、         （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

响应供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年 月 日

12、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

13、预付款保函支付条款模板

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。