招　标　文　件

项目名称：仪征市人民医院远程重症同质化一体化平台（重症一张网）项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0025

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025 年 11 月
 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………42

第一章  投标邀请

受[仪征市人民医院]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[仪征市人民医院远程重症同质化一体化平台（重症一张网）项目](JSZC-321081-JZCG-G2025-0025)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

仪征市人民医院远程重症同质化一体化平台（重症一张网）项目面向本区域疑难重症患者，以重症医学科为依托、信息化及大数据为手段，通过信息技术与物联网技术，建立“仪征区域重症一张网”，实现本地区重症资源一体化，整体提升区域重症患者救治能力。

（仪征市人民医院远程重症同质化一体化平台（重症一张网）项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年12月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0025

2.项目名称：仪征市人民医院远程重症同质化一体化平台（重症一张网）项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 230 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 230 |

- 5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：合同签订之日起6个月内完成系统开发交付并验收合格；验收合格后提供3年免费维保。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年12月19日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 仪征市人民医院

地 址： 仪征市东园南路61号

联系人：高伟

联系方式： 18952563718

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址： 仪征市西园北路39号

联系人： 薛佳敏

联系方式： 0514-80290190

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日(乙方开票日期)起10个工作日内支付合同总价 30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：系统上线验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日(乙方开票日期)起10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：  无  。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪征市人民医院远程重症同质化一体化平台（重症一张网）项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、建设清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域远程协同救治平台建设 | 1套 | 1、覆盖仪征市人民医院17张床位，仪征市中医院5张床位，合计22床； 2、具备医护工作站、辅助决策支持、19项质控自动汇总；满足电子病历5级、互联互通四级甲等要求； |
| 2 | 业务系统同质化建设 | 1套 |  |
| 3 | 定制化远程对接系统 | 2套 | 仪征市人民医院和仪征市中医院各一套 |
| 4 | ICU医护移动查房系统 | 4套 | 仪征市人民医院3套；仪征市中医院1套 |

## 三、技术要求

|  | 功能模块 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 区域远程协同救治平台建设 | 专科数据集成 | 数据集成： - 集成平台利用ESB和ETL技术，通过异构数据整合和字典转换，实现重症诊疗平台所需临床数据的整合； - 支持整合的数据包含不限于ICU监护仪、呼吸机设备产生的呼吸与循环数据； - 包含不限于重症监护系统、HIS、LIS、EMR、医疗影像系统存在的患者诊疗数据，最终实现诊疗与治疗数据的自动获取和转存； - 支持通过设备监测数据及诊疗治疗数据的整合，为重症诊疗业务及数据中心的建设提供实时技术支撑； - 支持重症诊疗数据中心的数据审核、数据治理、数据上传、数据导出管理功能 |
|  | 远程培训教育 | - 提供与指定培训单位互通，定期接受专家业务培训； - 培训课程包含不限于：指南规范解读、读书报告、疑难病例探索交流； |
|  | 医联体远程业务协助：TeleICU | 我的患者： - 支持患者总览，对所有业务类型患者进行分类展示，包含不限于“会诊中、查房中、托管中以及托管床位”； - 支持患者查询、重点观察患者置顶，便于专家聚焦重点患者； - 支持用户切换医院、所有医院查看功能。 - 支持对已通过流程的患者进行协同邀请，邀请其他专家参与诊疗，快速开展MDT； - 支持快速查阅患者诊疗治疗情况，包含不限于患者生命体征信息、医嘱信息、检验信息、检查信息、护理信息、诊疗记录； - 支持申请单的诊疗意见填写，包含不限于会诊意见、查房意见，持续观察中的主要问题填写功能； - 支持已授权的用户自行对授权床位上患者进行浏览、会诊； - 支持结束业务流程； |
|  |  | 远程需求： - 支持新业务需求申请时，平台可视化提醒，并短信通知； - 支持流程驳回、转交、通过、查询； - 支持流程批量通过/驳回、查看申请单功能； |
|  |  | 本科患者： - 支持本科室患者按床头卡形式总览； - 支持以患者为中心的业务流程，与指定医院/专家，发起会诊、发起查房、发起托管业务类型； - 支持上述业务通过实时传输患者体征、病例、医嘱、检验、检查、监护信息及患者临床精准实时影像视频，实现专家、患者异地的情况下及时/随时接入； - 支持自动集成患者的基本信息资料，便于快速发起流程； - 支持编辑流程，提供患者的主要现病史、查体资料、检查资料、需要解决的主要问题； |
|  |  | 统计分析： - 支持对远程协同操作的历史记录做统计分析； - 支持查看患者的所有流程记录（发起的流程在结束后会显示在统计分析中），同时所有患者按时间由近及远的顺序进行展现； - 支持在列表中快速查阅本次业务流程的详细协同情况； - 支持已授权的床位每次操作都记录到统计分析； - 支持自定义筛选条件，包含不限于：时间段、患者所属机构、床位号、患者姓名、住院号； - 支持按业务类型进行筛选，包含不限于远程会诊、远程托管、远程查房、托管中浏览、托管中会诊； |
|  |  | 排班管理-定向排班： - 支持编辑/查阅本科室的联系人、联系方式； - 支持区域中心机构针对下属机构安排定向对接人、定向业务以及时间，包含不限于定期的远程查房、定向对接下属医院的专家； - 排班管理-日常排班： - 支持区域中心机构将负责远程业务的医生按每周/每月进行排班； - 支持区域中心医院查阅历史班次、后期班次查看、随时修改班次功能； - 支持下属机构通过排班情况，了解当天除了定向对接人以外的在岗专家； - 排班管理-科室人员： - 支持科室医护人员总览，包含不限于所有科室人员、已认证人员、未认证人员； - 支持在科医生、护士的人员账号添加、管理； |
|  |  | 患者诊疗治疗详情： 基础信息： - 系统提供在科患者/开放权限患者的基本信息、生命体征信息功能； - 支持提供体征信息时间检索功能； 病历信息： - 系统提供在科患者/开放权限患者的入院记录、入科记录、日常病程记录、专家查房记录、会诊记录、患者与手术相关的记录详细病历资料； - 支持对患者在科期间的病例历史资料，提供时间顺序查询； 医嘱信息： - 系统提供在科患者/开放权限的所有医嘱信息； - 支持对医嘱进行分类：长期医嘱/临时医嘱、当日医嘱/历史医嘱、药嘱/非药嘱，便于快速查询患者医嘱开立情况； - 系统每条医嘱均有医嘱类型、开始时间、医嘱名称、使用规格、使用数量、频次、用法、停止时间显示，便于迅速了解患者医嘱执行情况； 检验信息： - 系统提供在科患者/开放权限的检验信息，包含不限于血常规、肝功生化、电解质、血气分析、凝血功能、降钙素原、心肌酶谱报告信息； - 系统自动提示患者检验指标异常值/不同颜色标注； - 系统对患者在科期间的检验历史资料，提供时间顺序查询； 检查信息： - 系统提供在科患者/开放权限的检验信息，包含不限于普放、CT、B超报告信息； - 系统提供影像资料，相关影像资料可以调整布局、透明度、缩放功能，便于诊断患者病情； - 系统对患者在科期间的检查历史资料，提供时间顺序查询； 护理记录： - 系统可完整集成床旁监护系统生成的护理记录单并可查阅大图详情，供专家查询患者监护情况； - 系统对患者在科期间的、护理记录历史资料，提供时间顺序查询； 诊疗记录： - 系统在患者流程业务中，专家及发起单位可通过该功能，实时提出诊疗建议/反馈，进行及时的反馈交流，形成书面协同诊治记录； - 系统在业务流程（会诊/查房/托管）执行后，患者将自动纳入持续观察中直至患者出科，同时每天自动生成观察记录单，专科可添加该患者主要问题，便于下属机构医生聚焦待解决问题； |
|  |  | 运维与管理中心： - 支持用户基本资料、职业信息设置； - 支持用户账户安全、实名认证设置； - 支持登入记录查询； - 支持用户行为监控； - 支持机构维护、用户维护、权限维护、系统维护、日志维护。 |
| 业务系统同质化建设 | 设备集成 | - 系统支持集成多种监护设备，包含不限于心电监护、呼吸机、血气分析仪； - 支持接入监测数据实时监控功能； - 支持集成多参数信息，包含不限于体征信息、告警信息； - 支持对监护设备进行使用统计分析，包含不限于使用时长统计、使用率分析，并提供设备绑定全流程记录，为科室统计设备使用提供数据支撑。 - 支持延用医院整体内网建设，采集数据经医院内网直接存储至信息中心大数据服务器机房； - 支持适配多种场景，包含不限于已完成原设备厂商中央站组网的联网设备、通过有线连接的单机设备、通过有线连接的自组网设备、使用无线网络连接的单机设备； - 系统具备高性能分发组件，集成信息以无阻塞通讯方式将海量、复杂的数据进行分发、供医院大量消费； |
|  | 信息集成 | - 支持多种方式与医院其他信息系统集成，实现数据互联互通，方式包含不限于视图、Web Service、存储过程、HL7； - HIS系统集成:进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息的交互。 - LIS/PACS-RIS系统集成：进行检查、检验信息的集成交互，包含不限于结果数据、过程数据、报告调取。 - EMR系统集成：与医生电子病历信息的交互，包含不限于诊断信息、病程记录信息、出入院信息的集成和交互、医嘱执行信息交互。 |
|  | 床位管理 | 床头卡： - 支持以床头卡的形式显示当前科室所有床位的情况包含不限于在科、空床、预约、当日新入、紧急入科； - 支持在空床头卡上快速进行患者入科、出科、换床、预约、紧急入科、取消预约、设备采集绑定、患者特殊标识标记操作； - 点击床头卡可快速的查看到患者的基本信息其中包含姓名、年龄、床位号、身高、体重、入科时间、住院号、患者来源、诊断信息、入科小结、家属信息、手术信息。 |
|  |  | 床位一览： - 支持显示当前科室所有床位的情况包含不限于在科人数、空床、预约、当日新入、转出、出院和死亡患者人数； - 支持实时更新所有床位情况； |
|  |  | - 我的患者：根据护士每日排班提供护士自主选择当前负责患者，并且只显示所负责的患者列表。 |
|  |  | 预约床位： - 支持为入科患者预先锁定床位，并提前录入患者基本信息，便于后期患者入科后的信息维护； - 支持随时取消预约。 |
|  |  | 更换床位： - 支持在科患者床位更换； - 持患者绑定的设备各自解绑并重新绑定。 |
|  |  | 出科： - 系统自动集成医嘱中待出科患者； - 支持出科患者按质量安全标准审查，同时支持出科转归情况（好转/痊愈/死亡/自动出院）、出科去向； - 支持强制出科，患者未填写完Septic Shock和APACHE II评分，显示提示文字，签名出科。 |
|  |  | 设备绑定： - 支持同时绑定多个设备与解绑； - 支持自行选择机型、型号、绑定时间； - 支持自行设置开始频率、开始持续时间、频率； - 支持根据机型展现报警设置正常区间。 |
|  |  | 特殊标识： - 支持授权用户管理特殊标识数量； - 支持为入科患者添加特殊治疗标识，特殊标识包含不限于护理级别、危重程度、饮食方式、高危风险； - 支持自动显示匹配的特殊标识。 |
|  |  | - 质控评分快捷入口：支持快捷显示质控统计APACHE II和SepticShock的填写情况，提供填写快捷入口，与待处理填写同步，与统计中心-质控统计同步，与强制出科签名相关。 |
|  |  | 出科总览： - 支持提供查看所有已出科患者基本信息及在科病情信息； - 支持搜索查询已出科患者，并提供已出科患者进行取消出科操作； |
|  | 入科管理 | 基础信息： - 支持入科患者基本信息自动提取，提供基本信息的核对与实录，并提供设备绑定，完成患者入科及信息维护功能； - 系统支持提取的信息包含不限于住院号、姓名、性别、年龄、身高体重、BMI、体表面积； - 支持配置信息设置是否必填。 |
|  |  | 紧急入科： - 支持患者紧急入科，正常录入信息进行治疗； - 支持后期补充患者信息与系统待入科患者信息进行合并。 |
|  |  | 诊断信息： - 支持自行添加删除诊断信息，修改查看历史信息； - 支持添加信息时默认获取上次诊断信息； |
|  |  | 流转信息： - 支持显示患者在本次入院期间的科室流转信息； - 支持自动提取患者多次出入科时间，供医护人员快速判断19项国家指标中的转出48H内重返； |
|  |  | 手术信息： - 支持自行维护患者的手术信息； - 支持自动集成患者手术信息，供医护人员快速判断19项国家指标中术后非计划转入； - 支持配置信息设置是否必填； |
|  |  | 家属信息： - 支持自行维护患者家属信息； |
|  | 设备总览 | - 总览: 支持提供全科室设备绑定一览，可查看已绑设备床位，各类设备当前绑定数量、今日新绑/解绑数量；查看每个床位的设备绑定情况； |
|  |  | - ★绑定设备：支持以床头卡形式展现非空床位的设备绑定总览，同步科室总览内设备绑定信息；支持床头卡进行设备绑定操作；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） |
|  |  | - 明细查看：选择床头卡查看当前设备绑定信息；查看每个设备的绑定参数明细，支持设备绑定后预警值调整； |
|  | 医嘱管理 | 医嘱同步： - 支持提供医嘱拆分的功能，同步HIS医嘱； - 支持按照长、临，频次，途径进行每日医嘱拆分工作，保证医护人员执行时的数据来源； |
|  |  | - 新医嘱提示：支持新开医嘱/未同步医嘱提示； |
|  |  | - 医嘱分类：根据医嘱途径以及类别（长嘱、临嘱、药嘱、非药嘱）自动将医嘱进行分类显示，便于随时查询需要执行的医嘱； - 药嘱：支持不同药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持； - 非药嘱：支持多种非药物医嘱处理的处理方式与处理场景，并提供智能互动操作支持。 |
|  |  | 医嘱执行： - 支持对医嘱进行分类、可视化显示并操作； - 支持执行过程中提供执行、结束、暂停、终止、加注/猛推、过程事件、流速或滴速变化； - 支持每条医嘱都有独立、明确、连续的形式表现，同时支持静脉用药的通路选择； - ★支持可自动记入护理记录，支持自行设置记录模板，减轻护士做完一项医嘱后还需重新书写一遍护理记录的工作量；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持医嘱小时入量的自动计算功能，有助于护士了解入量的信息来掌握病情； |
|  |  | - 批量操作：支持同一时间，相同的途径进行批量操作； |
|  |  | 医嘱班次： - 支持根据时间自动切换班次； - 上一个班次未完成的医嘱自行延续到下一个班次显示；以保证医嘱执行不遗漏； |
|  |  | - 医嘱查询：支持查询其他班次的医嘱执行情况； |
|  |  | - 手动录入：支持正常执行医嘱自行快速录入或补录功能； |
|  |  | - 抢救医嘱：支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能； |
|  |  | 智能辅助关联： - ★支持智能识别可能匹配的录入医嘱和同步医嘱，形成一对一预选组合，提供关联确认展示界面；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持录入医嘱和同步医嘱关联关系查看、建立、解除； |
|  |  | 手动匹配关联： - 为不满足智能关联条件或解除关联的录入医嘱提供手动匹配关联途径，支持在同一医嘱列表中自由建立录入医嘱和其他同步医嘱的一对一关联关系； - 支持录入医嘱和同步医嘱关联关系查看、建立、解除； |
|  |  | - 快速定位：支持最新状态跳转，可跳转到最新状态所在的日期班次，快速定位医嘱进度； |
|  |  | 医嘱自动提示： - 基于医嘱知识库，进行智能提示； - 支持提示输血特殊医嘱、过期医嘱、医嘱晶胶属性、摆药描述、超过执行时间24小时未执行的医嘱。 |
|  | 护理管理 | 护理监测： - 支持按照班次从设备中自动提供患者生命体征数据提取功能； - 支持连续的曲线展示生命体征趋势图； - 支持自行添加与修改提取数据； - 支持查看其他班次记录； - 支持以柱状图的形式展现每个时间出入量平衡； - 支持监护仪、CRRT、呼吸机、泵入药物、POCT、瞳孔、神志、疼痛各种ICU观察和评分记录； - 支持无法测量录入：某些指标无法测量时，可点击自动填充‘无法测量’标识录入； - 支持平均血压可根据收缩压和舒张压自动计算得出； - 支持体征数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注； |
|  |  | 管路监测： - ★支持以列表、人体图两种形式展现管路状态，同时在知识体系支撑下，可按不同分类模式展示：包含不限于高，中，低 危险度导管分类；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持导管各项评估，监测内容的录入； - 能提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管医疗质量相关性数据录入和统计； - 支持导管置管、导管管理和每日评估； - 支持用户手动添加导管字典；配置后自动生成导管有效期至具体日期； - 支持在管路监测过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录； 三管评估： - 支持VAP、CRBSI、CAUTI感染情况数据提取； - 支持对三管评估记录进行审核； |
|  |  | 皮肤监测： - 支持以列表、人体图两种形式展现皮肤状态，同时在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将皮肤内容标记在人体模型上，可进行皮肤护理操作记录； - 支持规范的皮肤部位、描述、结论的记录； - 支持在皮肤护理过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录； - 支持压疮的全周期管理，包含不限于来源、发生时间、部分、面积信息的完整记录，并可上传富媒体材料； |
|  |  | 口腔监测： - 在知识库的支撑下，按照解剖学的要求，将口腔护理内容标记在口腔模型上，可进行口腔护理操作记录； - 支持规范的口腔护理部位、描述、结论的记录； - 支持在口腔护理过程中提供互动操作界面，打开记入护理措施，自动给出规范的描述记录。 |
|  |  | 基础护理： - 支持基础护理配置及快捷记录功能，操作包含不限于擦浴/洗头、翻身/拍背、运动、保护约束、末梢循环； - 支持所有基础护理记录，按时间顺序全部采集到历史基础护理中； - 支持用户自定义基础护理； - 支持历史护理记录筛选、查阅； |
|  |  | 常规护理： - 支持所有常规护理记录，按时间顺序全部自动采集到的历史护理记录中； - 支持用户自行设置护理记录模板，支持护理记录模板选取和修改功能； - 支持快捷键从“医嘱”自行选择医嘱信息记入护理措施； - 支持快捷键从“检验”自行选择检验信息记入护理措施； - 支持对护理记录标记标签，包含不限于常规护理、抢救护理、交班护理、会诊护理； - 支持查询患者其他班次的护理记录单； - 支持对护理记录单进行双签名审核； - 支持模版权限，管理员建立的全部可见，个人建立的仅个人可见； - 支持历史护理记录审核签名后，再次修改记录内容进行提示，确定修改移除签名； |
|  | 评估评分 | 评分总览： - 支持展现患者入科后所有评分，并用颜色来区分危重级（较好、轻微、中、严重、致命）便于查看分析； - 支持月份展现患者每天的评分并可以查看历史评分； |
|  |  | 评分项： - 提供ICU护理常用评估项：GCS、RASS、CPOT、CAM-ICU、肌力评分、FPS、APACHE II、Caprini、NRS、Braden； - 支持根据指南及医院规则进行修改和添加； - 支持一键提取评分项目所需的相关数据，方便医护人员快速得到分值，同时也降低人为查找错误因素； |
|  |  | 历史记录： - 支持查看历史评分记录，自动形成相应的趋势图，综合展示趋势分析，提供评分历史记录详情展现； |
|  |  | 评分智能提醒 - 支持单项评分定时提醒频次设置和多项评分定时提醒批量设置； - 评分程度提醒：支持依据配置显示近期评分严重程度，提示相关护理措施和注意事项，为护理工作提供规范性指导； |
|  | 快捷操作栏 | 公告栏： - 支持发布患者重要关注事项，提醒医护人员注意； - 支持信息的添加、修改、删除； - 支持信息排序功能； - 支持自行决定信息是否显示。 |
|  |  | 护士交接班： - 支持显示患者基本信息包含不限于：床位号、姓名、住院号、入科时间、手术信息、最新诊断； - 支持自动集成患者体征趋势图、当日新开医嘱、当日导管情况； - 支持手动书写交班小结、接班备注； - 支持显示交班人、接班人用户名称； - 支持验证接班人用户、密码是否正确； - 支持暂存信息，确认后再进行交班； - 支持查看、删除历史交班信息。 |
|  |  | 抢救： - 支持一键式抢救模式，启动后系统自动进入预设的抢救时期患者体征密集采集模式，支持修改采集频率； - 支持抢救药物、抢救措施快速记录； - 支持查看患者历史抢救记录详情； |
|  |  | 特护单： - 支持系统实时集成显示特护单信息； - 支持直接选择日期、科室、患者进行筛选查看功能； - 支持特护单预览/打印功能； - 支持显示患者基本信息包含不限于：床位号、姓名、住院号、性别、年龄、身高、体重、日期、入院时间、入ICU天数、术后天数、诊断； - 支持显示体征趋势图并实时记录；支持显示采集呼吸机上参数和患者实际呼吸指数，每小时实时记录； - 支持显示包含药物和非药物，每小时记录详细的入量情况； - 支持显示患者每天引流类导管的排出，每小时记录汇总； - 支持显示每小时平衡，根据入量、出量，计算出每小时的差值； - 支持显示执行当天24小时内的所有药嘱信息的用药记录； - 支持24小时入出量汇总，分班次统计不同项目的在固定时间段内的入、出总量，并计算24小时内的入出情况； - 支持显示护理记录包含不限于：记录患者不同时间点的床旁护理情况、每班次对患者管路监测评估形成必要的记录护理记录、详细记录患者24小时内的各种护理操作、用药情况、评估情况、特殊事件病情观察与措施； - 支持查看所有类型的记录单，可对查询出的记录单历史记录进行排序切换查看。 |
|  | 查房总览 | 病情总览： - 支持自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征信息和趋势，按天展示生命体征变化趋势； - 支持展现危重评估、呼吸通气、新开医嘱、停止医嘱、检查信息、导管情况模块信息； - 支持查看患者历史信息； |
|  |  | 基础信息： - 支持提供在科患者的基本信息、生命体征信息功能； - 并提供体征信息时间检索功能； - 支持同步体征监测、呼吸监测各个时间点数据； |
|  |  | 病情记录： - 支持提供在科患者的入院记录、入科记录、日常病程记录、专家查房记录、会诊记录、患者与手术相关的记录详细病历资料； - 支持对患者在科期间的病例历史资料，提供时间顺序查询； - 支持按照分类导入his病情记录； |
|  |  | 医嘱信息： - 系统提供内科患者的所有医嘱信息； - 支持对医嘱进行分类：长期医嘱/临时医嘱、当日医嘱/历史医嘱、药嘱/非药嘱，便于快速查询患者医嘱开立情况； - 支持每条医嘱均有医嘱类型、开始时间、医嘱名称、使用规格、使用数量、频次、用法、停止时间显示，便于迅速了解患者医嘱执行情况； |
|  |  | 检验信息： - 支持提供在科患者的检验信息，包含不限于血常规、肝功生化、电解质、血气分析、凝血功能、降钙素原、心肌酶谱报告信息； - ★支持自动提示患者检验指标异常值/不同颜色标注；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持对患者在科期间的检验历史资料，提供时间顺序查询； - 支持单项指标点击快捷键可跳转到指标的详细趋势； |
|  |  | 趋势分析： - 支持提供在科患者的检验信息，包含不限于血常规（静脉血）、生化组合（干化学）、细菌培养与鉴定、尿常规、心肌标志物四项 - 支持输入检验指标名称进行检索； - 支持体征数据指标异常超于最低值或最大值时，有特殊颜色数值标注； - 自定义趋势组合分析 - 支持自定义趋势组合新增、修改、删除操作； - ★支持自定义趋势组合配置，可进行跨检验单自定义组合指标，进行多维度趋势分析；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持对多个患者复用自定义组合指标，对患者个体的未出检验结果快速跟踪； |
|  |  | 检查信息： - 支持提供在科患者的检查信息，包含不限于普放、CT、B超报告信息； - 支持提供影像资料，相关影像资料可以调整布局、透明度、缩放功能，便于诊断患者病情； - 支持对患者在科期间的检查历史资料，提供时间顺序查询； |
|  |  | 护理记录： - 支持完整集成床旁监护系统生成的护理记录单并可供导出，供专家查询患者监护情况； - 支持患者在科期间的、护理记录历史资料，提供时间顺序查询； - 支持特护单pdf格式查看； |
|  | 日常统计 | 日常统计： - 系统以直观的图表展示科室运营情况的统计，帮助科室进行全方位的管理； - 支持的统计包含不限于收治统计、抗菌药物统计、管路统计、各种操作统计、费用统计； |
|  | 设备统计 | 设备基础统计： - 支持对监护设备进行全生命周期管理，包含不限于设备品牌、型号、采购日期、维修登记； - 患者绑定统计： - 支持查看每个患者使用设备的统计情况； - 支持按照病区、出科时间、在科情况、患者姓名进行筛选查看； - 支持对绑定记录进行删除、新增和解绑； - 设备使用统计： - 支持查看所有设备当前绑定状态； - 支持查看每台设备的绑定历史记录，包含不限于每次的绑定、解绑时间、绑定患者、上机时长、解绑人、最后同步时间、报警累计信息； - 支持对绑定记录进行删除、新增和解绑； |
|  | 质控统计 | 质控统计： - 支持选择科室、月份进行查询功能； - 支持以柱状图的形式展现至查询月份一年的趋势图数据； - 支持显示每个指标的计算方式； - 支持展现每个指标的详情信息，并支持补录需修改； - 支持自动提示患者指标是否修改/不同颜色标注； - 支持显示本次操作用户/上次操作用户； - 支持以excel格式导出数据。 - 数据补录： - 提取APACHE II和SepticShock未填写完全的情况，方便用户快捷填写； - 一键上报：按照重症质控上报中心的填报要求，提供质控数据汇总预览，支持导出到本地；并满足重症医学国家质控平台接口对接，支持质控数据直接上报； 19项国家指标： - 系统支持2024年度公布的ICU国家质量上报的19个指标的自动统计功能，同时支持19项指标分项明细查询和过程追溯：ICU床位使用率、ICU 医师床位比、ICU 护士床位比、急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15 分患者收治率、感染性休克患者集束化治疗（bundle）完成率、抗菌药物治疗前病原学送检率、深静脉血栓（DVT）预防率、中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位通气实施率、ICU 镇痛评估率、ICU 镇静评估率、ICU 患者标化病死指数、ICU 非计划气管插管拔管率、ICU 气管插管拔管后 48h 再插管率、非计划转入ICU 率、转出 ICU 后 48h 内重返率、ICU 呼吸机相关肺炎（VAP）发病率、ICU 血管导管相关血流感染（CRBSI）发病率、ICU 急性脑损伤患者意识评估率、48h 内肠内营养（EN）启动率 - 支持质控指标过程质控管理，支持实时监控质控指标的执行状态，分类提醒医护人员进行操作； - ★支持19项数据分子分母明细及数据来源展示；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） |
|  | 临床诊疗 | Checklist： - 支持每日医生工作核查功能，包含不限于：“诊断修订、血流动力学和组织灌注、呼吸支持、血液净化治疗、营养、血糖控制、镇静镇痛、电解质酸碱平衡紊乱、DVT 预防、感染和抗菌药物应用、免疫功能的评价及调整、危重程度评估、康复锻炼、导管维护及监控、应激性溃疡的预防”； - 支持患者出院工作核查、死亡患者工作核查； |
|  |  | 营养监测： - 支持展示患者营养计算详细信息； - ★支持自行填写数据系统自动算出热量分配；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持提取已有字典的医嘱信息； - 支持字典维护功能； - 支持保存信息后历史记录列表显示用户名称； - 支持查看历史详情与打印功能。 - 系统具有患者每日所需营养量的计算，营养监测历史记录追溯功能。 |
|  |  | Sepsis bundle - 支持sepsis预警，系统根据患者是否存在感染性休克或脓毒性休克进行判断是否激活集束化治疗操作； - 支持集束化治疗，根据集束化治疗标准自动匹配3h/6h内检验检查、医嘱开具及执行关键信息，实现集束化治疗完成情况的统一展示及记录，同时可以手动进行标识集束化治疗的完成情况； - 系统可根据记录的数据自动统计到感染性休克3h/6h集束化治疗（bundle）完成率； |
|  |  | Ibsen know - 系统提供重症患者诊疗治疗规范知识库，包含不限于设备监测规范、治疗操作规范； - 支持显示所有诊疗单、监测单历史记录并能显示开立医生、开立时间历史详情； - 支持医嘱单、诊疗单、监测单、记录单单据的定制化与格式打印； |
|  | 智能提醒 | 即时通知 - 支持识别质控数据应评未评的患者个人，弹窗提示质控未完成事项； - 支持与设备绑定自定义预警范围联动，获取设备采集到的异常体征值并进行即时通知提醒，提供异常体征列表快速定位； - 支持异常检验指标获取与即时通知提醒，提供异常检验单快速定位； - 支持特殊医嘱信息获取，包含不限于特殊医嘱类别、特殊医嘱名称、默认执行情况，对即将执行的特殊医嘱进行通知提醒，并提供医嘱执行列表快速定位； |
|  |  | 待办事项 - 支持显示待处理事件数量； - 支持待处理事件全部完成后处理事件模块消失； 预警处理： - 支持异常体征、异常指标、特殊医嘱执行通知提醒总数显示； - 支持提供24h通知详情暂存，提供快捷定位通知来源； - SepticShock填报提醒 - 支持实时监控SepticShock填报情况，动态显示未完成数量，提醒医护人员进行操作； - 提供SepticShock填报快捷入口； - 持实时监控质控指标的执行状态，分类提醒医护人员进行操作 - APACHEII评分填报提醒 - 支持实时监控APACHEII评分填报情况，动态显示未完成数量，提供入科超24h未填写强提醒及实时填报数据提醒； - ★提供APACHEII填报快捷入口；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 本院收治情况填报提醒 - 支持本院收治情况每月智能提醒，动态显示未完成月份，提供按月份填报的快捷入口。 |
|  | 教程中心 | - ★为科室用户提供系统学习自助式解决方案，按照高频问题、常用模块分类，支持快速定位；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，原件扫描上传。） - 支持搜索关键词进行全文检索； - 支持按模块划分系统功能，依据模块快速定位教程； - 支持图文结合方式展现使用教程，提供有实操性、简单易学的教程内容。 |
| 定制化远程对接系统 | 定制化远程对接系统（2套） | - 满足ICU远程查房与会诊，提供清晰稳定的音视频双向通信； - 画面确保病床及周边关键设备、医护人员活动清晰可见，画面无扭曲变形； - 能够有效捕捉医护人员与患者语音，显著抑制ICU环境背景噪音（包含不限于设备报警声），保障远程沟通清晰顺畅； - 屏幕角度、高度可灵活调节，方便床边医护人员查看远程专家画面及共享内容； - 移动符合医疗感染控制规范，可在ICU不同病床间及各类地面平稳、安静移动； - 工作台面高度可大范围调节，适应不同医护人员操作习惯及床边设备布局； - 提供遥控器控制，画面布局遥控器多种选择； - 提供非联网状态下的离线录制功能； - 提供本地录制视频播放功能； - 提供本地离线录制下将录制的视频流推送到流媒体服务器进行网络直播； - 提供飞屏投影功能； - 支持网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包时，声音连续，视频有少量马赛克但可恢复，会议基本流畅； |
| ICU医护移动查房系统 | ICU医护移动查房系统（4套） | - 床边信息查看：医护人员可以直接查看患者相关的电子病历、医嘱、检查报告医疗信息； - 基础数据记录：方便医护人员在患者床边及时录入护理记录、生命体征关键数据； - 灵活移动部署：设计使其能在ICU病床间方便、安静地移动，根据需要停留在指定位置； - 适应ICU环境：设计便于日常清洁消毒，以满足ICU感染控制的要求。 - 能在ICU常见的电子设备环境中正常工作，完成信息查看和记录任务。 |

## 四、项目服务要求

由采购人提出特定需求、中标人据此专门开发的定制化功能、模块、代码，其知识产权自完成并交付采购人时起，完全归属采购人所有。（提供承诺函，扫描上传）。

## 五、项目建设方案

### （一）总体设计方案

投标人应在方案中提供针对本项目的详细总体设计思路描述，清晰阐述项目顶层设计原则、关键数据管理思路、非功能保障措施（安全/性能/可靠）及实施路径构想，确保为后续工作提供明确指引，并有效支撑项目核心目标达成。

1.以患者为中心：始终围绕患者需求，整合患者信息，优化诊疗流程，确保患者得到及时、高效、连贯的救治，提升患者就医体验和治疗效果。

2.全面整合性：整合重症医学科内部以及与其他相关科室的医疗资源，包含不限于人员、设备、信息，打破科室壁垒，实现资源共享和协同工作，形成全方位、一体化的重症诊疗服务体系。

3.标准化与规范化：依据国家和行业标准，制定统一的诊疗流程、数据标准、质量控制标准，确保不同医院、不同科室在重症诊疗过程中遵循相同的标准和规范，实现诊疗质量的同质化。

### （二）架构设计方案

投标人应在方案中提供针对本项目详细系统架构设计描述，包含不限于针对系统的层级设计、业务逻辑设计、数据访问设计、数据存储设计、业务模型描述与技术架构，确保整体架构设计方案合理可行，有效支撑项目目标达成及系统集成要求。

1.实时性与动态性：平台应能够实时获取和更新患者的病情信息、检查检验结果，为医护人员提供及时准确的数据支持，以便快速做出诊断和治疗决策。同时，根据患者病情的变化，动态调整诊疗方案，确保治疗的及时性和有效性。

2.安全性与可靠性：保障患者数据的安全，采取加密、备份技术措施，防止数据泄露和丢失。确保平台的稳定运行，避免因系统故障导致诊疗工作延误，同时建立应急机制，应对突发情况。

3.可扩展性与可持续性：平台设计应具有良好的可扩展性，能够随着医疗技术的发展、医院业务的拓展以及患者需求的变化，方便地进行功能升级和拓展。同时，注重平台的可持续发展，从技术架构、运营模式方面进行合理规划，确保平台长期稳定运行

### （三）诊疗信息系统集成方案

1.信息系统集成方案

投标人应提供与仪征市人民医院和仪征市中医院①HIS、②LIS、③PACS、④EMR系统对接的详细、合理、可行的集成方案，与每个系统对接的描述要清晰，确保数据互通，满足医院业务协同需求。

数据标准化：建立统一信息规则，形成区域医疗信息共享数据模型，对跨区域多机构、多地区、多业务系统间异构数据进行统一标准化转换，实现区域医疗信息资源整合、共享、交换与互操作。

信息化系统集成：从重症诊疗角度出发，建立业务架构、应用架构、数据架构和技术架构层面的整体框架。业务架构描述平台目标、流程，为其他架构提供基础信息；应用架构设计要求从业务架构中推导，确保应用系统满足业务需求；数据架构需考虑业务需求和应用功能，确保数据支持业务活动。

### （四）医疗设备集成方案

投标人需提供与仪征市人民医院和仪征市中医院医疗设备连接的集成方案，包含不限于设备集成的实施方案、采集服务器的搭建，确保科室满足采集条件的设备与平台应用软件无缝对接，实现数据自动采集、集中监控与智能辅助决策，全面提升重症医学科的诊疗效率和管理水平。

### （五）项目实施方案

1.项目管理方案

投标人应对项目进行整体的管理及规划，明确项目的组织结构，同时建立与采购人的定期沟通机制，并制定沟通管理机制，明确沟通内容、频率和负责人，保障信息透明、问题及时解决、决策顺畅，系统识别各阶段潜在风险（技术、进度、资源），评估其可能性和影响，提前制定风险应对预案，并持续监控更新，最大限度减少风险影响；建立需求评审小组，负责评审项目需求；

在项目管理中，质量保证是核心要素。本项目要求中标人必须建立严格的质量管理体系，设立专门的质量监督小组，对项目各阶段进行全程监控，确保项目按时、按质、按量完成。按照ISO9001质量保证体系的要求建立项目质量控制体系，在本项目的相关作业技术标准的控制下，进行全过程质量管理。

2.项目实施进度方案

投标人应制定具体的实施流程，明确各个时间节点和实施内容，包括不限于项目调研阶段。项目实施开发阶段、项目上线验收阶段、项目收尾阶段。

基于医院信息化实际情况及未来发展需要，遵照远程重症同质化一体化诊疗平台建设规划及建设原则，结合医院对信息化建设的要求和定位，按照90个工作日进行信息化建设规划。建设步骤上根据基础建设和应用系统的关系，以及时间的先后顺序，将项目建设内容分成三个阶段进行建设。

第一阶段：需求调研与规划

需求调研：与采购人医疗机构重症医学科进行深入调研，明确各方需求。

项目规划：制定详细的项目实施计划。

第二阶：系统开发与改造

远程重症同质化一体化诊疗平台开发与改造：开发远程重症诊疗平台，实现本项目的技术要求与功能。

第三阶段：测试与上线

系统测试：对远程重症同质化一体化诊疗平台进行全面测试，确保系统的稳定性和可靠性。

上线运行：完成系统上线，进行试运行，收集反馈意见，进行必要的优化和调整。

### （六）整体培训方案

1.培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2.投标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，投标人须提供培训所用文字资料和PPT讲义相关材料。

3.投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

4.培训目标：目的是使业务人员能够熟练掌握系统的操作使用方法，操作管理人员能对整个系统的组成、工作原理、功能、优点作全面的了解，熟悉日常基本维护工作，有能力处理一些常见的、简单的系统故障，避免不规范的操作，尽可能使系统稳定运行在最佳状态。

5.保证措施：为确保完成预定的培训目标，有以下几点强制保证措施：

做出详细的培训计划，列出包括培训内容、地点、软件环境以及教员资格、学员准备知识在内的详细培训计划。

在培训过程中设立受训方和培训方的协调人制度，双方协调人可以就培训的各个方面（包含不限于培训时间、地点、培训内容、强度）的问题进行广泛磋商。

### （七）售后服务方案

1.免费维保期：中标人需提供3年的软件（含数据开发）运维、设备运维的免费维保服务。免费维保期内发生的异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由中标人负责。

2.本项目实施期、免费维保期内免费提供每季度至少1次的主动巡检服务对系统运行状况、巡检内容包括并不限于操作系统打补丁、杀毒软件病毒库更新升级、系统配置备份、数据备份和完整性检查、操作日志留存、数据库负荷系统运行状况，进行现场巡检，针对问题隐患提前采取应对措施。每次巡检后出具巡检报告。

3.维保期间免费提供系统维护服务，以及已有功能改进需求服务。后续维保期内中标人仍应提供与维保期内相同质量的售后服务。在售后服务过程中，中标人应具备较好的业务连续性管理体系，做好应急预案，减少业务活动的中断，使关键业务过程免受主要故障的影响，并确保及时恢复。

### （八）应急技术支持方案

1.对于系统发生故障或问题时，开发商故障响应时间为6小时内。服务期为7*24小时，并在12小时内给出解决方案，如远程不能解决问题，工程师在24小时内到现场解决问题，服务方式可远程可现场

2.投标人应针对发生的应急事件提供详细的故障报告与记录，应当包括故障发生的时间、现象、影响范围、处理步骤等。

3.投标人应提供项目风险评估和应急总体预案，项目风险评估是指针对特定项目进行全面评估和分析，以确定项目可能面临的各种潜在风险，并提出相应的应对措施，以降低风险对项目实施的影响。应急总体预案是项目管理中非常重要的一环，能够帮助项目团队预测和识别潜在的风险，以便及时采取相应的措施来应对风险，确保项目能够按计划顺利进行。对项目可能存在的问题进行重点难点分析，提出解决方案或合理化建议，重点难点定位应准确，解决方案或合理化建议具有可执行性。

## 六、验收要求

按《江苏省政府采购履约验收管理办法》苏财规〔2024〕 7号文件执行

七、其它要求

业务系统同质化建设-护理管理：支持气管内导管、血管内导管、导尿管数据提取，包含不限于管路基本信息、管路维护评估指标信息、管路处置信息；（提供功能截图，扫描上传）

业务系统同质化建设-评估评分：定时提醒：提供评分定时提醒个性化配置，支持按天&班次定点提醒和按小时间隔提醒，可依据患者病程调整评分提醒频次；（提供功能截图，扫描上传）

业务系统同质化建设-查房总览：支持出现异常指标会伴随特殊颜色标识，并可一键筛选出全部异常指标进行查看（提供功能截图，扫描上传）

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 评分标准（综合评分法）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （25分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分25分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×25×100%。 | 25分 |
| 2 | 技术性能 （15分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得15分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1.5分。 （投标人需按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足） | 15分 |
| 3 | 技术方案 （40分） | 1、根据招标文件中要求，对投标人提供的“总体设计方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、根据招标文件中要求，对投标人提供的“架构设计方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、根据招标文件中要求，对投标人提供的“诊疗信息系统集成方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、根据招标文件中要求，对投标人提供的“医疗设备集成方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、根据招标文件中要求，对投标人提供的“项目实施方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、根据招标文件中要求，对投标人提供的“整体培训方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 7、根据招标文件中要求，对投标人提供的“售后服务方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 8、根据招标文件中要求，对投标人提供的“应急技术支持方案”：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 服务能力 （6分） | - 1、投标人具有信息安全管理体系认证证书、隐私管理体系认证证书、信息安全运维服务资质认证证书的，每提供一个得1分，满分3分。 - （提供证书，原件扫描上传。） | 3分 |
|  |  | 2、投标人具有与本项目相关的软件著作权，包括“诊疗平台类、医联体远程协助类、远程培训教育类。”每提供一类得1分，满分3分。 （提供证书，原件扫描上传，同一类别不重复得分） | 3分 |
| 5 | 项目团队（6分） | 项目经理： - 具有信息系统项目管理师证书得2分。 - （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 2分 |
|  |  | 项目组成员（不含项目经理） 具有网络工程师证书、数据库系统工程师证书，软件评测师，信息安全工程师，每提供一个得1分，满分4分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 4分 |
| 6 | 业绩 （8分） | 投标人提供2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今承接过类似项目业绩；每提供一个业绩得2分，满分8分。 （提供合同，原件扫描上传） | 8分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

## 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。