启东市北新镇2025年各村农村道路路灯养护项目

分散采购磋商文件

- 项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2025-0056

启东市北新镇人民政府

2025  年  10  月 9  日

________________________________________________________________

地址：启东市北新镇人民政府‌

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[启东市北新镇人民政府]的委托，启东市北新镇人民政府就[启东市北新镇2025年各村农村道路路灯养护项目]（项目编号:JSZC-320681-HXTH-C2025-0056）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[启东市北新镇2025年各村农村道路路灯养护项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年10月20日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2025-0056

项目名称：启东市北新镇2025年各村农村道路路灯养护项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：528220元

最高限价（总价）：528220元（单价：61.6元/盏/年），投标报价超过最高单价限价和总价限价的报价文件视为无效。

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

（1）符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（3）本项目的特定资格要求：

①具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。

②拟派项目负责人须具有机电工程专业二级及以上注册建造师，并具有相关主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）；且提供由投标人为项目负责人缴纳的自投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明（投标人成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。

③未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年10月16日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1．2025年10月20日09点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3．项目演示、样品、答辩等：无

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市北新镇人民政府

地  址：启东市北新镇人民政府

联系人：袁主任

联系方式：18906282896

2．采购代理机构

名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：徐海燕

联系方式：0513-83248588

3．项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83340291

项目磋商经办人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，启东市北新镇人民政府在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购人组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时应仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如果供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、项目概况：启东市北新镇24个村（包括北新、永安、民主、黄仓四个集镇）农村道路路灯养护项目，包含路灯的巡视检修，更换损坏的灯具、灯架等，路灯工作时间的调整，更换、零星维修等工作（所有材料费用均由承包方承担），养护期一年，目前路灯数量暂定8575盏（其中太阳能灯553盏）。

二、服务内容及要求

1、服务内容：启东市北新镇24个村（包括北新、永安、民主、黄仓四个集镇）农村道路路灯的巡视检修，更换损坏的灯具、灯架等，路灯工作时间的调整，更换、零星维修等工作(所有材料费用均由承包方承担)，目前路灯数量暂定8575盏。

| 序号 | 村民 | 路灯总数（盏） | 其中：太阳能路灯（盏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三和村 | 165 | / |
| 2 | 北新村 | 209 | 32 |
| 3 | 建西村 | 154 | / |
| 4 | 光卫村 | 285 | / |
| 5 | 富民村 | 291 | 11 |
| 6 | 介英村 | 282 | / |
| 7 | 灯杆村 | 485 | 100 |
| 8 | 普东村 | 278 | / |
| 9 | 轶昌村 | 369 | / |
| 10 | 庙南村 | 262 | 51 |
| 11 | 双仙村 | 274 | / |
| 12 | 新桥村 | 452 | / |
| 13 | 永济村 | 683 | / |
| 14 | 花效村 | 272 | / |
| 15 | 邦道村 | 318 | 27 |
| 16 | 永丰村 | 695 | / |
| 17 | 振兴村 | 249 | / |
| 18 | 民丰村 | 231 | / |
| 19 | 新庄村 | 263 | / |
| 20 | 永安村 | 723 | 65 |
| 21 | 建新村 | 352 | 26 |
| 22 | 安联村 | 340 | / |
| 23 | 红阳村 | 474 | 230 |
| 24 | 万安村 | 469 | 11 |
| 合计 |  | 8575 | 553 |
| 备注: 1.对各村农村道路路灯的巡视检修，更换损坏的灯具、灯架等，路灯工作时间的调整，更换、零星维修等工作(所有材料费用均由承包方承担)。全费用单价含材料费、人工费、机械费、税金等所有费用。 2.以上数量均为暂估，按照实际养护盏数为准。 |  |  |  |

2、服务地点：江苏省启东市北新镇各行政村（包括北新、永安、民主、黄仓四个集镇），具体位置以采购人指定为准。

3、质量标准：按国家相关标准执行。

4、其他要求：

①供应商提供的所有响应资料必须真实可靠，否则予以无效响应处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

②合同签订后，供应商必须进行实地查勘，熟悉路灯分布情况，制定相关管理细则，建立好一村一台账。

③由于农路路灯维修工程有着一年四季、突发性且24小时接报维修等特殊性，故要求供应商在接到电话后，2小时内到达现场察看。

④供应商在中标后应积极开展相关工作，符合相关规定和规范要求，自行协调供电部门原有借用电杆问题、自行协调所在村和当地群众矛盾，所需的全部费用都包含在报价中。

⑤成交供应商必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通、作业等事故造成的人员伤亡和财产损失等全部由成交供应商承担，与采购人无关。

⑥未尽事宜按有关规定执行。

5、养护要求：

为进一步加强对路灯养护单位的监督考核，提高路灯管理质量和群众满意度，根据《江苏省实施<城市道路照明设施管理规定>细则》的要求，制定本标准。

（一）路灯养护维修单位内部管理要求

（1）应配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

（2）应制定严格的值班工作制度。每天设专人接待报修及投诉，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录，值班电话必须24小时开通。

（3）应建立日常巡修制度。编制月度维护作业计划并报发包人备案。工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。

（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉路灯配电设备、所管辖区域内路灯控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

（5）应建立完善的抢修应急预案。养护单位应根据各自维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

（6）应建立和健全所管辖区域内路灯资料管理档案（路灯控制系统图、分布图等），根据变化随时修正，保证其准确性。

（7）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。

（8）应建立安全生产管理体系。确定安全责任制度，包括路灯维修队伍安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产检查制度、路灯工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度。

（9）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关责任人。养护单位在路灯维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。养护单位擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。

（10）应每月进行定期检测，对配电箱（柜）、金属灯杆接地网等安全系统进行测试，测试完成后应及时向发包人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。

（11）应建立养护档案，并应包括下列内容：照明设施技术文件、路灯数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台账、设施完好率检查台账、定期检测记录、值班记录等。

（二）路灯维修质量及要求

（1）亮灯率

启东市北新镇24个村所有已安装路灯的道路亮灯率标准均为98%。

（2）及时性

①发现或接到路灯不亮的投诉，应以最快的速度修复，如遇恶劣天气等特殊原因，最迟应在24小时内修复。

②发现或接到线路、配电箱故障造成大面积灭灯的投诉，必须立即派人进行抢修，小故障立即修复，大故障在24小时内修复（工程量较大的除外）。

③投诉及故障处理结束后应在24小时内将处理情况报发包人，同时回复反映人。

（3）设施完好（配电箱柜、电缆线路、照明器具、高杆照明、专用灯杆）

A.路灯专变、计量箱、配电箱柜

Ⅰ.路灯专变无漏油、无异响等；

Ⅱ.计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全；

Ⅲ.箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐；

Ⅳ.接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响；

Ⅴ.配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动；

Ⅵ.各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障路灯线路正常运行；

Ⅶ.节电器运行正常，无旁路现象。

B.线路

Ⅰ.经常注意沿线地表的变动，及时掌握情况，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响安全运行；

Ⅱ.为了保障路灯的正常运行，应对路灯线路进行必要的检测，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应逐季逐年上报维修计划，及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%；

Ⅲ.保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和操作的电缆、标志桩；

Ⅳ.手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井框、井盖应完整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。

C.灯杆

Ⅰ.路灯灯杆（含混凝土杆）杆身倾斜不超过杆长1%；

Ⅱ.混凝土杆身完整无裂缝、破损现象；

Ⅲ.金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，油漆无剥落；

Ⅳ.灯杆基础牢固；

D.高杆灯

Ⅰ.高杆灯传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常；

Ⅱ.高杆灯电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无漏油、缺油等而下之情况，齿轮无异常；

Ⅲ.限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。

E.照明器具

Ⅰ.灯具、灯架完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀；

Ⅱ.灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头；

Ⅲ.透明罩或玻璃灯罩无破碎和长度50毫米的裂纹，无穿孔、缺边；

Ⅳ.灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污；

Ⅴ.更换损坏的电器元件应与设计规格一致，更换的品牌不得低于原有品牌。

（三）运行故障

（1）养护单位需要在白天开灯检修时，应事先报告发包人批准，未事先报告的，按运行故障论处。

（2）无因运行故障造成的成片或成线的灭灯。

（四）设施整洁

（1）定期清洗灯具，对灯盘、灯杆应定期进行防腐刷漆。

（2）公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品的，如有发现养护单位及时上报。

（3）公共照明设施上无乱张贴、乱涂写，如有发现养护单位应及时组织清除。

（五）及时开、关闭路灯

养护单位需根据季节及时调整开关路灯时间，并定期对路灯进行漏电检测等。

（六）安全及其他

（1）养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。

（2）因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与发包人联系，并立即组织修补。

（3）养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报发包人批准。

（4）养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。

（5）路灯迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《任务书》为准），施工质量按国家相关标准执行。

（6）养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用路灯电源的违法行为。

（7）养护单位须积极配合镇建设办做好路灯移交等前期工作。

（8）按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经相关部门验收合格并交接完毕后应列入维修范围。

（9）养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移城市道路照明设施，②在城市道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，③在城市道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为。

（七）故障处理

照明设施因各种原因出现故障，发现及时（30分钟内到达现场）。一般性故障24小时内修复；非一般性故障无法及时修复，应采取应急措施，并向发包人报告。若光源等照明设施出现损坏，应更换相同规格品牌的产品，如无相同的，须经发包人同意后，选用同等价值产品作为替换、维护材料质量合格率须达100%。

（八）养护档案

供应商须在养护期内完成每盏路灯的参数统计任务并提交统计报表(参数统计内容包含但不限于路灯位置、尺寸规格、功率、型号、灯源种类等)。建立养护档案，并应包括下列内容:照明设施技术文件、路灯数量统计记录、常规巡检记录、设施保修抢修记录、亮灯率检查台账、设施完好率检查台账、定期检测记录、值班记录等。

（九）安全文明施工

应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。

（十）材料设备供应及品牌要求

承包人采购的材料设备必须符合国家质量标准，材料、设备进场时必须附有出厂合格证，同时附采购合同，已使用材料、设备的清单。

6、质量验收、考核：

（一）考核原则上采取月度巡查、季度考核的方法。根据考核要求，若在第一次考核中发现问题，第二次考核仍未整改到位，则加倍扣罚，依次类推。

（二）质量验收达不到质量要求等级的除勒令整改使其达到要求的质量等级外，并按相关规定罚款，由此增加的工期、费用由承包人承担。

具体如下：①凡接故障报修通知（含群众投诉、镇村巡查检查发现等），按照“养护要求”中明确的标准，未在规定时间内排除故障恢复正常，每盏扣100元；遇不可抗拒因素，导致无法在规定时间内处理完毕，须由承包人提出维修方案和恢复时间，并经所在村现场确认同意，未在明确时间内恢复的，每盏扣200元；②巡查不到位，每次扣50元，以及合同相关要求的条款进行相应的处罚。③如同一盏路灯，一个月内接到路灯不亮（相同故障）的二次投诉，每盏扣500元；如同一盏路灯一个月内接到路灯不亮（相同故障）的三次投诉，每盏扣1000元。

如连续两次考核扣减金额大于5000元，则发包人有权终止合同。并没收履约保证金。

三、服务期限

服务期1年。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

四、报价费用说明：

本项目为固定单价合同，包括但不限于完成本项目的管理人员、维护人员和维修人员人工费及高空作业保险费，各种协调费用、日常高空作业车辆设备使用费、车辆保险费、大型机械进出场费，以及路灯设施设备巡查检修、日常维修和更换、自然灾害损坏的设施设备维修更换、设施设备搬迁涉及的更换维修、陈旧老化的设施设备更换维修、利润、税金、保险等与此有关的一切费用。合同单价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

六、付款方式：

养护费根据招标人的考核情况按季度结算，合同总额均分为4个季度支付,每季度第一个月的15日前结算上季度服务费用（考核后金额）。第四季度服务费用待服务期满后根据整体考核情况付清（考核后金额）。

七、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.履约保证金在养护期满并提交完整的竣工资料后退还（利息不计）。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还

3.1签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

3.2成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

八、本项目（不接受）进口产品参与

九、合同条款

甲方：          （以下简称“甲方”）

乙方：          （以下简称“乙方”）

启东市北新镇2025年各村农村道路路灯养护项目以竞争性磋商方式进行采购。经评标委员会确定             为乙方。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》和其他法律法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

第一条  本合同由合同文本和下列文件组成

1.磋商文件

2.响应文件

3.中标（成交）通知书

4.乙方在评标过程中做出的书面澄清或承诺

第二条  项目具体需求

一、项目概况：启东市北新镇24个村（包括北新、永安、民主、黄仓四个集镇）农村道路路灯养护项目，包含路灯的巡视检修，更换损坏的灯具、灯架等，路灯工作时间的调整，更换、零星维修等工作（所有材料费用均由承包方承担），养护期一年，目前路灯数量暂定8575盏（其中太阳能灯553盏）。

二、服务内容及要求

1、服务内容：启东市北新镇24个村（包括北新、永安、民主、黄仓四个集镇）农村道路路灯的巡视检修，更换损坏的灯具、灯架等，路灯工作时间的调整，更换、零星维修等工作(所有材料费用均由承包方承担)，目前路灯数量暂定8575盏。

| 序号 | 村民 | 路灯总数（盏） | 其中：太阳能路灯（盏） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三和村 | 165 | / |
| 2 | 北新村 | 209 | 32 |
| 3 | 建西村 | 154 | / |
| 4 | 光卫村 | 285 | / |
| 5 | 富民村 | 291 | 11 |
| 6 | 介英村 | 282 | / |
| 7 | 灯杆村 | 485 | 100 |
| 8 | 普东村 | 278 | / |
| 9 | 轶昌村 | 369 | / |
| 10 | 庙南村 | 262 | 51 |
| 11 | 双仙村 | 274 | / |
| 12 | 新桥村 | 452 | / |
| 13 | 永济村 | 683 | / |
| 14 | 花效村 | 272 | / |
| 15 | 邦道村 | 318 | 27 |
| 16 | 永丰村 | 695 | / |
| 17 | 振兴村 | 249 | / |
| 18 | 民丰村 | 231 | / |
| 19 | 新庄村 | 263 | / |
| 20 | 永安村 | 723 | 65 |
| 21 | 建新村 | 352 | 26 |
| 22 | 安联村 | 340 | / |
| 23 | 红阳村 | 474 | 230 |
| 24 | 万安村 | 469 | 11 |
| 合计 |  | 8575 | 553 |
| 备注: 1.对各村农村道路路灯的巡视检修，更换损坏的灯具、灯架等，路灯工作时间的调整，更换、零星维修等工作(所有材料费用均由承包方承担)。全费用单价含材料费、人工费、机械费、税金等所有费用。 2.以上数量均为暂估，按照实际养护盏数为准。 |  |  |  |

2、服务地点：江苏省启东市北新镇各行政村（包括北新、永安、民主、黄仓四个集镇），具体位置以甲方指定为准。

3、质量标准：按国家相关标准执行。

4、其他要求：

①乙方提供的所有响应资料必须真实可靠，否则予以无效响应处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

②合同签订后，乙方必须进行实地查勘，熟悉路灯分布情况，制定相关管理细则，建立好一村一台账。

③由于农路路灯维修工程有着一年四季、突发性且24小时接报维修等特殊性，故要求乙方在接到电话后，2小时内到达现场察看。

④乙方在中标后应积极开展相关工作，符合相关规定和规范要求，自行协调供电部门原有借用电杆问题、自行协调所在村和当地群众矛盾，所需的全部费用都包含在报价中。

⑤乙方必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通、作业等事故造成的人员伤亡和财产损失等全部由乙方承担，与甲方无关。

⑥未尽事宜按有关规定执行。

5、养护要求：

为进一步加强对路灯养护单位的监督考核，提高路灯管理质量和群众满意度，根据《江苏省实施<城市道路照明设施管理规定>细则》的要求，制定本标准。

（一）路灯养护维修单位内部管理要求

（1）应配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。

（2）应制定严格的值班工作制度。每天设专人接待报修及投诉，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录，值班电话必须24小时开通。

（3）应建立日常巡修制度。编制月度维护作业计划并报发包人备案。工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。

（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉路灯配电设备、所管辖区域内路灯控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

（5）应建立完善的抢修应急预案。养护单位应根据各自维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

（6）应建立和健全所管辖区域内路灯资料管理档案（路灯控制系统图、分布图等），根据变化随时修正，保证其准确性。

（7）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。

（8）应建立安全生产管理体系。确定安全责任制度，包括路灯维修队伍安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产检查制度、路灯工程安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度。

（9）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关责任人。养护单位在路灯维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。养护单位擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。

（10）应每月进行定期检测，对配电箱（柜）、金属灯杆接地网等安全系统进行测试，测试完成后应及时向发包人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。

（11）应建立养护档案，并应包括下列内容：照明设施技术文件、路灯数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台账、设施完好率检查台账、定期检测记录、值班记录等。

（二）路灯维修质量及要求

（1）亮灯率

启东市北新镇24个村所有已安装路灯的道路亮灯率标准均为98%。

（2）及时性

①发现或接到路灯不亮的投诉，应以最快的速度修复，如遇恶劣天气等特殊原因，最迟应在24小时内修复。

②发现或接到线路、配电箱故障造成大面积灭灯的投诉，必须立即派人进行抢修，小故障立即修复，大故障在24小时内修复（工程量较大的除外）。

③投诉及故障处理结束后应在24小时内将处理情况报发包人，同时回复反映人。

（3）设施完好（配电箱柜、电缆线路、照明器具、高杆照明、专用灯杆）

A.路灯专变、计量箱、配电箱柜

Ⅰ.路灯专变无漏油、无异响等；

Ⅱ.计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全；

Ⅲ.箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐；

Ⅳ.接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响；

Ⅴ.配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动；

Ⅵ.各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障路灯线路正常运行；

Ⅶ.节电器运行正常，无旁路现象。

B.线路

Ⅰ.经常注意沿线地表的变动，及时掌握情况，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响安全运行；

Ⅱ.为了保障路灯的正常运行，应对路灯线路进行必要的检测，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应逐季逐年上报维修计划，及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%；

Ⅲ.保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和操作的电缆、标志桩；

Ⅳ.手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井框、井盖应完整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。

C.灯杆

Ⅰ.路灯灯杆（含混凝土杆）杆身倾斜不超过杆长1%；

Ⅱ.混凝土杆身完整无裂缝、破损现象；

Ⅲ.金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，油漆无剥落；

Ⅳ.灯杆基础牢固；

D.高杆灯

Ⅰ.高杆灯传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常；

Ⅱ.高杆灯电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无漏油、缺油等而下之情况，齿轮无异常；

Ⅲ.限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。

E.照明器具

Ⅰ.灯具、灯架完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀；

Ⅱ.灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头；

Ⅲ.透明罩或玻璃灯罩无破碎和长度50毫米的裂纹，无穿孔、缺边；

Ⅳ.灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污；

Ⅴ.更换损坏的电器元件应与设计规格一致，更换的品牌不得低于原有品牌。

（三）运行故障

（1）养护单位需要在白天开灯检修时，应事先报告发包人批准，未事先报告的，按运行故障论处。

（2）无因运行故障造成的成片或成线的灭灯。

（四）设施整洁

（1）定期清洗灯具，对灯盘、灯杆应定期进行防腐刷漆。

（2）公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品的，如有发现养护单位及时上报。

（3）公共照明设施上无乱张贴、乱涂写，如有发现养护单位应及时组织清除。

（五）及时开、关闭路灯

养护单位需根据季节及时调整开关路灯时间，并定期对路灯进行漏电检测等。

（六）安全及其他

（1）养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。

（2）因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与发包人联系，并立即组织修补。

（3）养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报发包人批准。

（4）养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。

（5）路灯迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《任务书》为准），施工质量按国家相关标准执行。

（6）养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用路灯电源的违法行为。

（7）养护单位须积极配合镇建设办做好路灯移交等前期工作。

（8）按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经相关部门验收合格并交接完毕后应列入维修范围。

（9）养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移城市道路照明设施，②在城市道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，③在城市道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为。

（七）故障处理

照明设施因各种原因出现故障，发现及时（30分钟内到达现场）。一般性故障24小时内修复；非一般性故障无法及时修复，应采取应急措施，并向发包人报告。若光源等照明设施出现损坏，应更换相同规格品牌的产品，如无相同的，须经发包人同意后，选用同等价值产品作为替换、维护材料质量合格率须达100%。

（八）养护档案

乙方须在养护期内完成每盏路灯的参数统计任务并提交统计报表(参数统计内容包含但不限于路灯位置、尺寸规格、功率、型号、灯源种类等)。建立养护档案，并应包括下列内容:照明设施技术文件、路灯数量统计记录、常规巡检记录、设施保修抢修记录、亮灯率检查台账、设施完好率检查台账、定期检测记录、值班记录等。

（九）安全文明施工

应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。

（十）材料设备供应及品牌要求

承包人采购的材料设备必须符合国家质量标准，材料、设备进场时必须附有出厂合格证，同时附采购合同，已使用材料、设备的清单。

6、质量验收、考核：

（一）考核原则上采取月度巡查、季度考核的方法。根据考核要求，若在第一次考核中发现问题，第二次考核仍未整改到位，则加倍扣罚，依次类推。

（二）质量验收达不到质量要求等级的除勒令整改使其达到要求的质量等级外，并按相关规定罚款，由此增加的工期、费用由承包人承担。

具体如下：①凡接故障报修通知（含群众投诉、镇村巡查检查发现等），按照“养护要求”中明确的标准，未在规定时间内排除故障恢复正常，每盏扣100元；遇不可抗拒因素，导致无法在规定时间内处理完毕，须由承包人提出维修方案和恢复时间，并经所在村现场确认同意，未在明确时间内恢复的，每盏扣200元；②巡查不到位，每次扣50元，以及合同相关要求的条款进行相应的处罚。③如同一盏路灯，一个月内接到路灯不亮（相同故障）的二次投诉，每盏扣500元；如同一盏路灯一个月内接到路灯不亮（相同故障）的三次投诉，每盏扣1000元。

如连续两次考核扣减金额大于5000元，则发包人有权终止合同。并没收履约保证金。

第三条  服务期限

服务期1年。根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知乙方后，合同到期终止不再续签，次年预算压减，甲方也将根据新的预算重新采购，乙方自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

第四条  合同服务费及结算方式

1.本合同金额为人民币（大写）        （¥      元）。

2.付款方式：

养护费根据甲方的考核情况按季度结算，合同总额均分为4个季度支付,每季度第一个月的15日前结算上季度服务费用（考核后金额）。第四季度服务费用待服务期满后根据整体考核情况付清（考核后金额）。

第五条  履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.履约保证金在养护期满并提交完整的竣工资料后退还（利息不计）。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还

3.1签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

3.2乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第六条  甲、乙双方的权利和义务

1、甲方应按照任务表制定工作计划，明确工作任务，并于开展工作前将划线任务下达给乙方，且甲方有权按期对乙方工作情况进行考核。

2、乙方应按照法律法规、技术规范、标准、办法以及本合同约定计划的要求，为甲方提供服务。

第七条  转包或分包

1.本合同范围内服务，应由乙方直接服务，不得转让他人。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

第八条  不可抗力事件处理

本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，按有关法规、政策规定及时协商处理善后事宜。

第九条  争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为启东市。

第十条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

3.本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，财政局执壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

（或委托代理人）                   （或委托代理人）

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户行：                            开户行：

- 时间：    年  月   日               时间：    年  月  日

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯养护方案 | 根据投标人提供的路灯养护方案，包括日常巡查与维护内容及频次、清洗方法与工艺、应急抢修流程与措施、设施定期检测项目与标准等进行综合评分。 方案内容详尽完整、科学合理，与项目地理环境、路灯类型等特点紧密结合，针对性强，对养护中可能出现的各类问题预见充分，应对措施具体、可行且有效，得10分；方案内容较为详细、合理，具备可行性，但针对性一般，未充分结合本项目具体特点，或对潜在问题的预见性不足，解决方案较为笼统，缺乏具体细节，得7分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得3分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 | 10 |
| 2 | 人为损坏恢复方案 | 根据投标人提供的人为损坏恢复方案，包括人为损坏的种类及危害性、损坏的处置、发生后采取的措施等进行综合评分。 方案内容详尽完整，分类科学，流程清晰，措施有效，得6分；方案内容较为详细、合理，处置措施一般、较为笼统，缺乏具体细节，得4分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得2分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 | 6 |
| 3 | 安全管理方案 | 根据投标人提供的安全管理方案，包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施等进行综合评分。 方案内容详尽、科学合理，交通组织方案有详细的导航图，安全防护措施具体有效，针对性强，可操作性极高，得10分；方案内容较为完整，但缺乏细节，交通组织方案简单，安全防护措施较为笼统，不够清晰，得7分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得3分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 | 10 |
| 4 | 内部管理方案 | 根据投标人提供的内部管理制度（包括接管移交管理、安全生产管理、工具和材料管理、员工管理、档案管理、财务管理、考核奖惩管理等制度）进行综合评定。制度全面完善的，得6分；内容有涉及但不全面的，得4分；内容明显有缺陷的，得2分；未提供的不得分。 | 6 |
| 5 | 紧急抢险处理预案 | 根据投标人提供的紧急抢险处理预案进行综合评定，内容详细合理、针对性强，项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确（列举3种及以上的应急事件并提出解决措施），得10分；内容合理，但应急事件举例较少或未阐述关于项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得7分；内容不详细、存在缺漏的，得3分；内容不合理的或未提供方案的，不得分 | 10 |
| 6 | 组织与协调措施 | 根据投标人提供的包括管理人员的调配、换岗管理工作，实施维修作业期间与居民协调处理方案，发生损坏事件的处理方案进行综合评分，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作，协调方案科学合理、切合实际、责任明确、逻辑清晰的得6分；方案内容合理，但与项目实际情况有出入的，得4分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得2分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。 | 6 |
| 7 | 服务配套 设备 | 投标人配备有高空作业车（登高范围不少于8米），每有一辆得2分，本项最高加6分。 投标人配备有巡视车辆，每有一辆得2分，本项最高加2分。 注：以上车辆自有或租赁均可①如车辆为自有的，则须同时提供行驶证和照片，车主必须与投标单位名称或法定代表人姓名一致，且年检合格，否则不得分；②如车辆为租赁的，则须同时提供行驶证、照片、租赁合同和租赁费用发票，租赁合同期限必须满足本项目的服务期限，否则不得分；③如提供的行驶证等材料不能反映上述车辆要求的规格参数的则需同时提供其他证明资料以证明拟投入的车辆满足上述要求的规格参数，否则不得分。 | 8 |
| 8 | 作业人员投入情况 | （1）作业人员（不含项目负责人）中同时具有登高作业证、高压电工证，有一人得1.5分，最高为9分； （2）作业人员（不含项目负责人）中具有低压电工证，有一人得1分，最高为2分； 注：（1）提供由投标人为作业人员缴纳的自投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明（投标人成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。（2）高压电工和低压电工须提供省级应急管理厅（或省安全生产监督管理局）颁发的特种作业操作证（操作项目：高压电工作业或低压电工作业）。 | 11 |
| 9 | 类似案例 | 投标人自2021年以来（以中标通知书签发或合同签订时间为准）承担过路灯养护项目业绩，每提供一个得1分，最高为3分。 注：提供中标通知书及合同原件扫描件；否则不得分。 | 3 |

备注：商务技术分不满30分的，作为无效响应处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：成交供应商在成交结果公告结束后须提供三套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.供应商有效的资质证书、安全生产许可证、项目负责人证书、安全生产考核合格证及养老保险缴费证明；

7.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

8.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

9.分项报价明细表（格式见附件8）；

10.中小企业声明函（格式见附件9）；

11.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

12.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

（先生/女士）        ，身份证号码：                      ，现任我单位                    职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 单位 | 数量 | 单价 (元/盏/年) | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市北新镇2025年各村农村道路路灯养护项目 | 启东市北新24个村农村道路路灯养护，详见采购文件各村明细 | 盏 | 8575 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元 （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。