南通博物苑文物库房提升改造项目

政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320600-ZYZB-G2025-0029

采 购 单 位：南通博物苑

采购代理机构：江苏正扬招标代理有限公司

日期：2025年10月

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  评标方法与评标标准

第五部分 合同格式

第六部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

项目概况

南通博物苑文物库房提升改造项目JSZC-320600-ZYZB-G2025-0029的潜在投标供应商应在苏采云系统内获取招标文件，并于2025年11月21日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZYZB-G2025-0029；

2.项目名称：南通博物苑文物库房提升改造项目；

3.预算金额：423万元；

4.最高限价：423万元；

5.采购需求：详见采购文件第三部分，请仔细研究；

6.合同履行期限：签订合同后6个月内供货到采购人指定位置并安装调试完毕具备验收条件；

7.本项目不接收联合体投标；

8.本项目不接收进口产品投标；

9.项目类型：货物类；

10.所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照复印件等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件加盖公章）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度的财务状况报告(必须含资产负债表、利润表等证明材料)（成立不满一年不需提供）]；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件）；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）]；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供无重大违法记录声明函，格式见附件）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小企业制造。货物的制造商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日；

2.地点：苏采云系统内；

3.方式：网上注册登记成功后在苏采云系统内免费下载（详见其他补充事宜第3条）；

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止及开标时间：2025年11月21日10时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.项目演示、样品、答辩等：本项目须按要求提供样品，样品要求见第三章项目需求第十条。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.“苏采云”系统使用相关提醒

7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

7.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名  称：南通博物苑；

地  址：江苏省南通市崇川区濠南路19号；

联系电话：0513-85062508；

2.主管部门

名称：南通市文化广电和旅游局

地址：南通市崇川区世纪大道6号

联系方式：0513-85099576

3.采购代理机构信息：

名称：江苏正扬招标代理有限公司；

地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室；

联系人：李艳梅；

联系电话：0513-85991998。

4.软件技术支持：0519-86722801。

附件:

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.政采贷和履约保证保险告知函

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费采用分档累计费率，中标金额100万元以下的部分费率1.20%，100～500万元的部分费率0.88%。

5.招标文件的约束力

5.1投标供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同格式

（6）投标文件组成

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购人对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标供应商自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标供应商编写的投标文件应包括基本目录及相关材料、资格条件证明材料，符合条件证明材料、综合评审评分项证明材料等。供应商按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标分项报价表

  - 投标供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

6.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

6.1 投标供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6.2 投标供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

6.3 投标供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

7.投标函和开标一览表

7.1 投标供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

8.投标有效期

8.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

9.投标有效期的延长

9.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

10.电子响应文件其他要求

10.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

10.2投标供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

10.3投标供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.4投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标供应商未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》，可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

5.1.2 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

5.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.4 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过”苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章。

6.1.13不同的投标供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即投标供应商的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标供应商的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

# 3.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.3中标人须提供叁份纸质版投标文件至采购代理机构。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1履约保证金

3.1.1本项目中标后的履约保证金为合同总额10%。允许中标人自主选择以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.1.2自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及已经提交“履约保证金”凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.1.3中标人在按要求保质保量的完成该项目合同所有内容后60日内，采购人凭中标人提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金（若出现合同约定的扣除履约保证金情形的，将退还扣除后的余款）。

3.1.4由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

3.1.5采购人逾期退还履约保证金的，按照同期银行活期存款利率承担违约责任。

3.1.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

3.2 政府采购合同信用融资扶持政策

3.2.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标人可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.2.1.1确定融资意向。中标人取得中标通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.2.1.2签订采购合同。中标人与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

3.2.1.3提交融资申请。中标人登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.2.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标人应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

# 第三部分  项目需求

投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

南通博物苑是中国人独立创办的第一座公共博物苑，首批国家一级博物苑，国家 AAAAA 级旅游景区，1988 年南通博物苑被国务院公布为全国重点文物保护单位。

本项目对南通博物苑现有文物库房进行提升改造，面积约1300平方米。主要建立本苑藏品保存环境调控系统，让苑藏文物有一个“适合、稳定、洁净”的环境；完善文物储藏环境的监测，为库房增配无线环境监测终端等专业设施，实时感知文物储藏环境状态；配置带有调控功能的文物典藏柜、重型文物柜架等多种文物典藏；为苑部分珍贵文物定制多种形制的囊匣，有效延长藏品寿命、提高文物保护水平；更换现有库房门，提高库房气密性、安全性。通过此次项目，建立一套完善的预防性保护体系及管理制度，提升本苑馆藏文物的预防性保护水平。中标供应商负责提供采购需求所要求的货物，并负责安装调试工作，提供必要的技术、安全保障、应急、培训和售后服务内容。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小企业制造。货物的制造商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

- 技术参数及相关要求

（一）采购需求清单（主要设备）：

| 序号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文物储藏柜架 |  |  |  |  |  |
| 标的1 | 文物周转柜 |  | 个 | 8 | 规格： 1、≥850*390*1800mm； 结构： 2、两门柜子；优质冷轧板；合理布局储物空间；冷轧钢板硬度高,使用寿命长，开关顺滑；环保粉末，静电喷涂工艺防腐性高，无有害物质无刺鼻异味，健康环保。 |
| 标的2 | 多功能文物储藏柜 |  | 个 | 105 | 规格： 1、≥1200*800*2000mm； 材料： 2、材料标准采用国内优质冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.5，挂板δ≥1.2，搁物板δ≥1.2，矩形顶板δ≥1.0，中（侧）封板δ≥1.0。 结构 3、主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。现场组装后，形成5层（上3下2）搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。标准配置为单面上下对开门。 工艺： 4、产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 性能： 5、护板采用优质冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 6、（▲）柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、甲苯含量≤0.1mg/m3、二甲苯含量≤0.1mg/m3、TVOC含量≤0.3mg/m3，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 7、多功能文物储藏柜搁板载重不低于170KG，保持240分钟后各零部件无塑性变型或其它异常现象，可正常使用。 |
| 标的3 | 抽屉式文物储藏柜 |  | 个 | 10 | 规格： - ≥1500*800*2000mm； 结构： 2、拆装框箱体钢结构，组合式装配；外形简洁、大方美观，柜体外侧四周做圆弧处理；架板组装后平整牢固；12层抽屉。 性能： 3、柜体稳定坚固；组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺；组合式装配，拆装方便；主要部位采用高强度紧固件，稳定，牢固，安全；各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性。抽屉滑轨采用重型三节静音滑轨，滑轨卡扣与立柱卡孔直接楔入式联结，卡位精准，并便于拆卸。 4、各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性；柜体稳定可靠，每抽标准均匀承重达到100kg以上，架体、立柱、抽屉无变形，架体无倾斜现象。 材料： 5、材料标准采用国内优质冷轧钢板，底盘δ≥2.0、立柱δ≥1.5mm冷轧钢板；抽屉面板δ≥1.2、隔板、侧护板、连接档δ≥1.0mm冷轧钢板。静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 工艺： 6、产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%；冲击强度为＞4N/M。 7、各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性，可节约项目维护成本。表面亚光静电喷塑，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范。 8、（▲）抽屉式文物储藏柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、甲苯含量≤0.1mg/m3、二甲苯含量≤0.1mg/m3、TVOC含量≤0.3mg/m3，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 |
| 标的4 | 抽屉式文物储藏柜 |  | 个 | 1 | 规格： 1、≥2000*800*2000mm； 结构： 2、拆装框箱体钢结构，组合式装配；外形简洁、大方美观，柜体外侧四周做圆弧处理；架板组装后平整牢固；12层抽屉。 性能： 3、柜体稳定坚固；组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺；组合式装配，拆装方便；主要部位采用高强度紧固件，稳定，牢固，安全；各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性。抽屉滑轨采用重型三节静音滑轨，滑轨卡扣与立柱卡孔直接楔入式联结，卡位精准，并便于拆卸。 4、各部件采用冷轧钢板模具冲压成形,具有较强的互换性和通用性；柜体稳定可靠，每抽标准均匀承重达到100kg以上，架体、立柱、抽屉无变形，架体无倾斜现象。 材料： 5、材料标准采用国内优质冷轧钢板，底盘δ≥2.0、立柱δ≥1.5mm冷轧钢板；抽屉面板δ≥1.2、隔板、侧护板、连接档δ≥1.0mm冷轧钢板。静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 工艺： 6、产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%；冲击强度为＞4N/M。 7、抽屉式文物储藏柜金属喷漆涂层附着力不低于1级，硬度大于等于H。 8、所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 9、各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性，可节约项目维护成本。 10、表面亚光静电喷塑，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范。 11、抽屉式文物储藏柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、甲苯含量≤0.1mg/m3、二甲苯含量≤0.1mg/m3、TVOC含量≤0.3mg/m3。 12、抽屉式文物储藏柜搁板载重不低于170KG，保持240分钟后各零部件无塑性变型或其它异常现象，可正常使用。 |
| 标的5 | 定制文物储藏柜 |  | 个 | 1 | 规格： 1、≥1000*800*2000mm； 材料： 2、材料标准采用国内优质冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.5，挂板δ≥1.2，搁物板δ≥1.2，矩形顶板δ≥1.0，中（侧）封板δ≥1.0。 结构： 3、主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。标准配置为单面对开门。 工艺： 4、产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 性能： 5、各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上。内部加佛像文物固定软带。架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 |
| 标的6 | 重型横梁式文物储藏柜 |  | 个 | 28 | 规格： 1、≥2000*800*2000mm； 材料： 2、材料标准采用国内优质冷轧钢板，立柱δ≥2.5，P型管δ≥1.5（80*50），扣件δ≥2.5，搁物板δ≥1.2。静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 结构： 3、主体结构由底座、立柱、P型横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。现场组装后，形成4层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。 工艺： 4、产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%；冲击强度为＞4N/M。 5、所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 性能： 6、各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板沿与P型横梁凸侧均在一个水平面上。重型横梁式文物储藏柜搁板载重不低于300KG，保持240分钟后各零部件无塑性变型或其它异常现象，可正常使用。架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 |
| 标的7 | 定制重型横梁式文物储藏柜 |  | 个 | 1 | 规格： 1、≥4000*800*2000mm； 材料： 2、材料标准采用国内优质冷轧钢板，立柱δ≥2.5，P型管δ≥1.5（80*50），扣件δ≥2.5，搁物板δ≥1.2。静电喷涂采用环保塑粉，确保文物储藏柜的环保性达标。 结构： 3、主体结构由底座、立柱、P型横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板及优质不锈联结配件组装而成，系统化生产及拆装。现场组装后，形成4层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。 工艺： 4、产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 性能： 5、各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板沿与P型横梁凸侧均在一个水平面上。各部件采用冷轧钢板模具冲压成形，具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到300kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量＜0.1mm。 6、架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 |
| 标的8 | 隔板式恒湿储藏柜（核心产品） |  | 个 | 1 | 规格： 1、≥1500*800*1950mm； 材料： 2、高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； 结构： 3、隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可调整；标准4层；上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用； 工艺： 4、静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄；采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； 性能： 5、使用电源：220VAC,50HZ,1A；消耗功率：最大：200W/平均：60W； 6、隔板式恒湿储藏柜柜体的气密性≤0.2次/天。 7、为方便日常使用与观察，隔板式恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。 8、免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水。 9、断电恒湿保护：在断电8小时内湿度保持恒定，波动不超过5%RH。 10、恒湿控制模块要求，湿度调控精度：≤±3%RH；湿度调控范围：25%～70%RH；净化恒湿机出风口风速＜3m/S；尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水。 11、（▲）配套文物保存环境监测系统软件，系统软件要求：可接收恒湿储藏柜、恒温恒湿储藏柜、恒湿机等环境调控设备的数据，显示环境状况，设备工作状态，设置设备参数；支持报警信息分区域发往相关管理员；支持报警信息记录查询与分析；支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理；文物保存环境调控系统软件安全可靠，软件应符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。（投标文件中需提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。） 12、（▲）安全性能：恒湿控制模块采用安全设计，提供防爆检测机构出具的恒湿控制模块的防爆合格证复印或扫描件。 |
| 标的9 | 抽屉式恒湿储藏柜 |  | 个 | 2 | 规格： 1、≥1500*800*1950mm； 材料： 2、高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； 结构： 3、抽屉层数：10层；上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用； 工艺： 4、静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄；采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； 性能： 5、使用电源：220VAC,50HZ,1A；消耗功率：最大：200W/平均：60W； 6、抽屉式恒湿储藏柜柜体的气密性≤0.2次/天。 7、为方便日常使用与观察，抽屉式恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。 8、免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水；断电恒湿保护：能在断电8小时内湿度保持恒定，波动不超过5%RH。 9、恒湿控制模块要求，湿度调控精度：≤±3%RH；湿度调控范围：25%～70%RH；净化恒湿机出风口风速＜3m/S；尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水。 10、恒湿控制模块在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量达到1kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量达到1kg。 11、配套文物保存环境调控系统软件，系统软件要求：可接收恒湿储藏柜、恒温恒湿储藏柜、恒湿机等环境调控设备的数据，显示环境状况，设备工作状态，设置设备参数；支持报警信息分区域发往相关管理员；支持报警信息记录查询与分析；支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理；文物保存环境调控系统软件安全可靠，软件应符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。 |
| 标的10 | 恒温恒湿储藏柜 |  | 个 | 1 | 规格： 1、≥1500*800*1950mm； 材料： 2、材质采用厚度≥1mm优质冷轧钢，每层承重≥50KG； 结构： 3、标准款为6层层板式； 性能： 4、恒温恒湿储藏柜柜体换气率：≤0.2d-1。 5、柜内温度控制范围：15℃～30℃；柜内湿度控制范围：40%RH～70%RH；温度控制稳定性：温度值±2℃；湿度控制稳定性：湿度值±3%RH；加湿水箱：水箱容积3L，带液位指示，带液位开关，手动加水； 柜内空气净化：尼龙网+HEPA+改性椰壳活性炭+银离子涂层（复合滤网）； 6、恒温恒湿储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 7、通讯功能：支持以太网、MQTT DTU方式组网；远程诊断：具有设备自检和远程诊断功能；保护功能：电路过载保护、短路保护、漏电保护；制冷系统具有；制冷剂高压保护、低压保护功能，压缩机具有过热保护功能；恒温PTC加热器具有过温、过流保护功能；加湿水箱缺水、满水保护功能；柜内湿度超标警示和保护功能；故障报警和维护保养提示功能； 8、噪音：正前方1m处运转噪音50dB(A)，消音室环境下测量；电源：AC220V±10% / 1相 / 50Hz±2Hz；额定功率：≤300W；重量：≤470kg（标准柜）。 9、配套文物保存环境调控系统软件，系统软件要求：可接收恒湿储藏柜、恒温恒湿储藏柜、恒湿机等环境调控设备的数据，显示环境状况，设备工作状态，设置设备参数；支持报警信息分区域发往相关管理员；支持报警信息记录查询与分析；支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理；文物保存环境调控系统软件安全可靠，软件应符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求。 |
| 二、文物囊匣 |  |  |  |  |  |
| 1、文物囊匣由“囊匣木质外层”、“无酸纸材料”、“内囊”、“固定材料”和“配件”五个部分组成。 2、囊匣木质外层，木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形。 3、奥松板符合E1级标准。甲醛释放量可达到 E1 级，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³。 4、无酸纸材料：浆料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆；金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于50mg/kg。 木质素卡伯值不超过5。pH值：无缓冲剂的无酸纸板的pH值7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH值为8.0-9.5或中性。碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间（以CaCO3计）。 不含硫化物；不含荧光增白剂。 5、内囊：应采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且无污染、不释放有害物质的馆藏文物保护适用材料作为盒内填充与缓冲材料。应由优质EPE（聚乙烯）发泡材料、丙纶（聚丙烯）丝绵和腈纶（聚丙烯腈纤维）棉三种材料组成。EPE厚度需≥10毫米，丙纶、腈纶棉要有一定厚度并外加无酸纸包装，确实起到EPE硬度的缓冲作用。 6、固定材料：应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。 7、配件：囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂。 |  |  |  |  |  |
| 标的11 | 文物囊匣 | 折页式囊匣 | 个 | 100 | 按照文物尺寸定制 |
|  |  | 相册式文件夹囊匣 | 个 | 100 | 根据文物尺寸定制 |
|  |  | 摇盖式囊匣 | 个 | 450 | 按照文物尺寸定制 |
| 三、文物保存环境调控 |  |  |  |  |  |
| 标的12 | 恒温恒湿调控设备 |  | 台 | 2 | 1、制冷量：≥53.4kw；风量：≥10000m³/h；电加热量：≥40kw；加湿量：≥8kg/h；机组带初效过滤；在风口处设置中效和活性炭除菌箱；环保冷媒：R410a；湿度精度±5%；可编程PLC控制器； |
| 标的13 | 通风系统 |  | 项 | 1 | 1、国标0.6～1.2mm厚镀锌板材料制作风管，δ20mm厚B1级阻燃型橡塑保温材料（黑色）；通风管路、保温材料、送回风风口、防火阀、静压箱、调节阀等，按照现场实际需求提供；新风摄入量≤10%；风管管径根据现场情况可适当调整 |
| 标的14 | 给排水系统 |  | 项 | 1 | 1、水处理器：适用水源：市政自来水；额定水处理量：≥1000L；全自动智能除垢功能；漏水检测报警装置：DC12V安全电压供电；报警响应时间小于1秒；含配套设备；给水：国标PPR管材,热熔焊接，DN20/25；排水：优质UPVC管材,D32/40，含保温管材及配套阀门；按照现场实际需求提供； |
| 标的15 | 制冷系统 |  | 项 | 1 | 1、环保制冷剂、内外机连接铜管、管件、保温管材等，按照现场实际需求提供； |
| 四、库房无线环境监测 |  |  |  |  |  |
| 标的16 | 无线温湿度监测终端 |  | 只 | 18 | - 温度测量：测量范围：-20～70℃； 分辨率：0.1℃； 测量精度：±0.3℃。湿度测量：测量范围：0～100%RH； 分辨率：0.1%RH； 测量精度：±2%RH。能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率10分钟）工作时长要求1年以上。 - 通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； - （▲）安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证复印或扫描件。 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 |
| 标的17 | 无线光照、紫外监测终端 |  | 只 | 12 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH光照度测量：光照范围：0.1～2000lux；光照精度：±4%示值。紫外线测量：测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm)；测量精度：±8%；能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命要求5年以上，电池一次充电后连续采样（频率10分钟）工作时长要求半年以上。 2、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； 3、（▲）安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证复印或扫描件。 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 |
| 标的18 | 无线二氧化碳监测终端 |  | 只 | 2 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH；二氧化碳测量：范围：0～2000ppm；精度：60ppm±2%示值；分辨率：1ppm ；能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上； 2、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； 3、（▲）安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证复印或扫描件。 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 |
| 标的19 | 无线大气有机挥发物总量监测终端 |  | 只 | 4 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH；挥发性有机物测量：范围0～20ppm(异丁烯)；分辨率：0.01ppm；精度：0.1ppm±8%示值；能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上； 2、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； 3、（▲）安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证复印或扫描件。 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 |
| 标的20 | 无线甲醛监测终端 |  | 只 | 2 | 1、温度测量：测量范围：-20～70℃；分辨率：0.1℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量：测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；测量精度：±2%RH；甲醛测量：范围0～10ppm;分辨率：0.001ppm;精度：0.02ppm±4%示值；能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上； 2、通信方式：具备双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律规范； 3、（▲）安全性：采用安全设计，通过防爆安全认证，提供防爆检测机构出具的防爆合格证复印或扫描件。 4、显示：具有显示功能；能够可远程关闭或打开液晶显示功能。 |
| 标的21 | 基站 |  | 只 | 4 | 1、总体指标:使用国家无委会免费的赫兹频段； 2、组网方式:具有自组织网络的能力，能够自行搜索及加入网络；具有周期性心跳包，周期性向网关发送心跳包以表征工作状态；具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下，能够自行判别，并搜索和优选更优质的网络传输路径。 3、数据传输：具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送。 4、具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点；发送功率≤22dBm；通讯距离大于200 米（视距传输）；供电方式:具有灵活的供电方式，可接入220V外电，灵活安装；外壳材料:采用金属外壳；电路板保护:防潮、防霉、防盐雾； |
| 五、库房配套及辅助设施 |  |  |  |  |  |
| （一）库房配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1、门框用钢板厚度应不小于1.5㎜。门扇用钢板厚度应不小于0.6㎜。钢门框上锁孔与锁舌（栓）的最大配合间隙应不大于5㎜。门扇与门框的搭接宽度不应小于8㎜，门扇与门框配合活动间隙应不大于6㎜。 门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于4㎜，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙应不大于5㎜。 门框槽口对角线尺寸之差应不大于7㎜。 2、门铰应能支持住门体重量，门在开启90度过程中，门体不产生倾斜、门铰链铀线不产生大于4㎜的位移。 门铰链应转动灵活，门框与门扇之间不产生大于12㎜的位移。金属门上安装的门锁最低符合GA/T73-1994中A级别机械防盗锁的技术要求。 橡胶密封条封密严，符合GB/T12002规定的要求。 3、金属门表面漆膜应均匀，色泽一致，不得有明显的流挂、脱落、露底等缺陷。电镀层色泽均匀，镀层无脱落。漆膜经耐湿热试验后，不低于2级。 |  |  |  |  |  |
| 标的22 | 安全防盗门 |  | 扇 | 11 | 甲级，1150*2200（±10mm），钢制防盗门，单开 |
|  | 安全防盗门 |  | 扇 | 1 | 甲级，3300*2100（±10mm），钢制防盗门，双开 |
|  | 安全防盗门 |  | 扇 | 1 | 甲级，3300*2800（±10mm），钢制防盗门，双开 |
|  | 安全防盗门 |  | 扇 | 2 | 甲级，1500*2200（±10mm），钢制防盗门，双开 |
| （二）库房辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 标的23 | 文物整理台 |  | 张 | 10 | 1、规格：≥1500*1000*750mm； 2、结构：文物整理台钢木结构，桌面板实木厚度30mm,面板下为钢制桌架，桌面周边伸缩缝均匀，桌子整体结构坚固。 |
|  | 文物整理台 |  | 张 | 2 | 1、规格：≥2200*1000*750mm； 2、结构：文物整理台钢木结构，桌面板实木厚度30mm,面板下为钢制桌架，桌面周边伸缩缝均匀，桌子整体结构坚固。 |
|  | 文物整理台 |  | 张 | 1 | 1、规格：≥3000*1500*750mm； 2、结构：文物整理台钢木结构，桌面板实木厚度30mm,面板下为钢制桌架，桌面周边伸缩缝均匀，桌子整体结构坚固。 |
| 标的24 | 库房专用登高梯 |  | 把 | 4 | 1、规格：≥700*500*1600mm；踏板数：三步； 2、框架整体焊接结构，有扶手； 3、踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进，稳当可靠。 |
| 标的25 | 文物减震车 |  | 辆 | 8 | 1、规格：≥1000*700*1000mm； 2、文物搬运专用；箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单支承重≥80kg；万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。 |
| 标的26 | 文物转运箱 |  | 个 | 1 | 1、规格：≥1500*600*650mm； 2、框架为50×50角铝和18厘子母铝，厚度不小于3mm，型材外观表面应清洁，不允许有裂纹和腐蚀斑点，装饰面上缺陷深度不大于0.1mm。 3、板材选用18厘胶合板，规格是：2440mm×1220mm×18mm，要求外观无腐朽，表面平整，无鼓包分层，层间胶合强度大于0.7Mpa,厚度误差小于0.5mm，甲醛释放量：E1≤1.5mg/L。面料应采用亚光麻面防火板，耐香烟灼烧性能等级不低于2，耐开裂性能等级是1级。 4、防震与缓冲包装材料，应采用不低于30mm厚度的中硬度海绵，密度27kg/m3,拉伸强度不小于212Kpa,抗压缩强度不小于62Kpa，吸水性不大于0.02kg/m³,海绵表面应使用对文物无污染、柔软的纯棉制品包裹，增加外文物转运箱的抗冲能力。 |

（二）采购需求清单（辅材）：

| 注：本清单内辅材和服务，不要求必须中小企业制造，无须体现在中小企业声明函中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 文物保存环境调控-动力系统 | 项 | 1 | 机房内设备动力连接线，布线、布管，配电设备等，按照现场实际需求提供；需馆方提前将电缆铺设至机房 |
| 2 | 文物保存环境调控-安装辅材 | 套 | 1 | 阀门、管件、焊条、弯头、回油弯头、氧气乙炔、油漆、切割片、标准件、吊丝及配套、密封条、减震垫等辅材 |
| 3 | 文物保存环境调控-机房改造 | 项 | 1 | 1、设备基础、机房隔音、墙体开孔等 |
| 4 | 库房无线环境监测-预防性监测平台升级 | 项 | 1 | 1、具备实时监测数据的储藏和显示。实时监测数据可存入数据库并在软件系统的实时监测模块中显示给操作管理人员。实时监测数据包含：监测终端数据和调控设备传感器采集的数据两大部分。 2、具备生成分析报告或生成警告等信息功能，并能运算出决策性指令。分析系统模块，通过对当前环境数据的比对和分析等运算作出决策性指令、生成分析报告或生成警告等信息。 3、具有预警系统模块。根据当前和历史环境数据信息，对未来的环境状况作出基于数据的科学预判。 4、支持环境调控数据存储、数据汇总、查询记录、趋势分析。支持环境调控设备的远程控制。目标值设定、状态查询、启停管理、报警复位等系统操作。 |

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：符合国家现行相关法律法规和行业标准，以及本项目招标文件要求。

四、供货及安装调试要求

1.中标供应商在供货及安装调试过程中应做到文明施工，不得影响游客参观，做好现场及周边整洁，垃圾及时清运。

2.中标供应商在安装调试过程中还要绝对保证安全。无论人身、现场设备等安全，需按现场要求及时编制、上报安装调试方案，批准后按方案实施，此项费用含在投标报价中，结算不予调整。

3.供应商所提供的产品必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使中标，采购人有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给采购人造成的相应的损失。

4.质量保证及售后服务要求：

（1）质量保证：最终验收合格之日起免费保修3年；投标单位必须完全响应采购人对本项目质量保证要求。

（2）售后服务：

a、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

b、采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：4小时内响应并到现场。在8小时内排除故障，特殊情况双方协商解决。

五、采购标的的验收标准；

1.隐蔽安装内容中间验收：凡隐蔽安装内容须进行中间验收。

2.采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，约定需要验收的阶段，采购人及时组织相关专业技术人员验收，并出具验收报告。

3.验收保证：投标供应商需确保所供产品最终能通过省级文物主管单位组织的专业结项验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求；

1.投标报价

（1）投标报价的范围

投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内相应清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的设备、材料、安装调试、劳务、机械、成品保护、垂直运输、与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

（2）投标供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。清单中投标供应商没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在清单中其他项的单价或价格之中。

（3）投标报价方式：本项目采用固定总价报价方式。部分连接运行配件未在招标文件中明示的，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致设备无法使用或无法正常运行，中标供应商须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；投标供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。报价中包含满足本项目设备正常使用而涉及的全部费用，如主要设备、所有辅材，运输费、装卸费、安装调试费、施工配合费、安全施工保护费、税金、检测费、人工费、售后服务等以及确保所有设备正常使用所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它任何费用。

（4）中标供应商安装调试期间不得影响游客参观。

（5）作为一个有经验的供应商，投标报价时应考虑安装调试过程中可能发生的各种风险因素，在整个项目安装调试过程中，若发生对周边相关构筑物、文物、设施损坏的，中标供应商必须负责更换或修复，直至得到采购人的认可，其间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

（6）在实际供货安装调试过程中，采购人可以无条件要求中标供应商更换不符合要求的产品，购进的材料或设备与投标产品不一致时，由中标供应商无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由中标供应商承担，结算时一律不作调整。

（7）投标供应商确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

（8）投标供应商工地踏勘应充分了解项目位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

（9）中标供应商不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的内容。

七、付款方式

合同签订，设备和施工人员进场后支付合同总价的40%；所有设备安装调试完成，经采购人初验合格后支付合同总价的50%；余款通过省级文物主管单位组织的专业结项验收后支付。

每次付款前，中标供应商必须开具符合税务部门规定的正式发票。中标供应商未提供符合要求的发票的，采购人有权拒绝付款。

八、合同履行时间及地点

1.合同履行时间：签订合同后6个月内供货到采购人指定位置并安装调试完毕，具备验收条件。注：因本项目涉及原库房的文物搬运，中标供应商须配合采购人进行分批供货，具体供货时间以采购人通知为准。

2.采购项目供货及安装调试地点：江苏省南通市崇川区濠南路19号。

九、实质性响应要求：

1.项目最终须通过省级文物主管单位组织的专业结项验收。

2.投标报价方式：本项目采用固定总价报价方式。部分连接运行配件未在招标文件中明示的，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致设备无法使用或无法正常运行，中标供应商须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

3.因本项目涉及原库房的文物搬运，中标供应商须配合采购人进行分批供货，具体供货时间以采购人通知为准。

- 十、样品

- 1.投标人提供符合采购需求清单（主要设备）要求的多功能文物储藏柜和抽屉式恒湿储藏柜样品实物各一个。
    2.提交样品的截止时间、地点及接收形式

（1）样品接收形式：直接送达；

（2）直接送达样品时间：2025年11月21日08时00分至2025年11月21日10时00分，其余时间不接收样品，请勿提前送达；

（3）样品接收地址及接收人：江苏省南通市崇川区濠南路19号，收件人：王晓媛 ，联系电话: 18912253310；

（4）请供应商综合考虑样品运输途中的时间及运输过程中可能产生的风险。因样品未及时到达、样品运输途中导致的丢失、破损等导致的一切后果，由各供应商自行承担。

3.样品包装要求

（1）样品本体不能出现投标供应商的任何标志、标记，样品本体上涉及投标供应商的标志及标记请做遮挡，请供应商提前处理好各自相应的样品；

（2）请使用A4纸打印一张样品表格（格式见附件）加盖公章，用双面胶贴于样品本体右上角（评审前该表格会摘除）；

（3）请使用不透明的袋子或盒子，将投标样品外部全部遮挡，作为最外层包装，最外层包装上不可出现投标供应商的任何标志、标记。最外层包装上注明：样品！2025年11月21日10时00分前请勿拆封。

4.样品其他要求

（1）2025年11月21日10时00分后到达的样品不予接收；

- 样品如需现场安装，2025年11月21日10时00分之前须安装完成并按“样品包装”要求遮挡完毕；

- （3）样品送达须由样品收件人确认全部遮挡符合要求并登记后（仅登记样品送达人姓名及联系方式），所有送达样品人员离开样品接受地；

- （4）中标供应商提供的样品由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考；未中标供应商的样品，须在中标结果公告后两个工作日内由指定人员（带身份证原件）取回，未在规定时间内取回的视为投标供应商放弃对该样品的所有权，样品由采购人处置；

- （5）样品未按要求包装、样品未按规定时间送达、样品按要求确认及登记、未提供样品，均不得样品分。

# 第四部分  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

一、价格分：30分

1.本次项目最高限价：423万元；超过限价作无效标处理；

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分；

3.其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；

4.评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）报价低于采购项目预算50%的，即报价＜采购项目预算*50%；

（2）报价低于采购项目最高限价45%的，即报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格做出解释，由评审小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效标处理。审查情况应当在评审报告中进行记录。

- 商务技术分：70分

| 序号 | 内容 | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标和性能 | 20分 | 技术参数全部满足招标要求的得满分20分，有“▲”标记的技术参数，每有一项负偏离扣2分；其他技术参数每有一项负偏离扣0.5分；扣完为止。 未按要求提供相关证明材料的，视同负偏离。 |
| 2 | 产品结构图和效果图 | 6分 | 提供以下产品结构图、效果图各一份，包括文物周转柜、多功能文物储藏柜、抽屉式文物储藏柜、定制文物储藏柜、重型横梁式文物储藏柜、定制重型横梁式文物储藏柜、隔板式恒湿储藏柜、抽屉式恒湿储藏柜、恒温恒湿储藏柜、折页式囊匣、相册式文件夹囊匣、摇盖式囊匣。 每个产品最高分0.5分，本项满分6分。 结构图完整，效果图清晰美观；得0.5分； 有结构图但不够详细、效果图清晰但不够美观；得0.2分； 未完整提供结构图和效果图，该产品不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分，投标人充分了解采购人的实际需求，根据需求对产品设计开发生产过程中的重点和难点有深刻认识，并且提供解决方案；货物的功能须符合采购人实际需求，性能符合国家及行业标准，使用的技术具有先进性；方案内容包括但不限于：①项目需求分析；②项目重点、难点分析和解决方案；③产品技术路线；④产品生产工艺等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强。未出现：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得5分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的。若出现1到2处：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得3分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的。若出现3处以上：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 4 | 样品 | 8分 | 投标人须按第三章项目需求第十条的要求提供1台多功能文物储藏柜和1台抽屉式恒湿储藏柜产品实物： 样品符合要求得对应分值。 1.多功能文物储藏柜 （1）规格、材质、结构、性能完全符合招标文件的要求。所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。各部件安装牢固、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上。架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，简洁厚重、美观大方。符合以上要求得4分； （2）规格、材质、结构、性能完全符合招标文件的要求。所用焊件牢固、平整。各零件、组合件表面平整、无裂痕伤痕。各部件安装牢固，架体外观颜色搭配基本符合博物馆整体风格，简洁。符合以上要求得2分； （3）规格、材质、结构、性能不完全符合招标文件的要求；所用焊件不牢固，各零件、组合件表面不平整、有裂痕伤痕；或未提供样品，不得分。 2.抽屉式恒湿储藏柜 （1）规格、材质、结构、性能完全符合招标文件的要求。所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。各部件安装牢固、间隙均匀、无松动现象，架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，简洁厚重、美观大方。符合以上要求得4分； （2）规格、材质、结构、性能完全符合招标文件的要求。所用焊件牢固、平整。各零件、组合件表面平整、无裂痕伤痕。各部件安装牢固，架体外观颜色搭配基本符合博物馆整体风格，简洁。符合以上要求得2分； （3）规格、材质、结构、性能不完全符合招标文件的要求；所用焊件不牢固，各零件、组合件表面不平整、有裂痕伤痕；或未提供样品，不得分。 |
| 5 | 实施方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分，投标人充分了解项目现场的实际情况，根据现场情况和采购需求，制定的项目实施方案合理、有针对性；项目团队组织架构合理，团队技术人员符合项目实施的实际需求；项目进度安排合理；项目投入的设施设备充足；施工图纸符合现场情况；安装、调试方案符合相关标准规范，且充分结合现场情况；实施方案内容包括但不仅限于：①项目团队；②项目进度计划和保障措施，③供货方案（生产、包装、运输等）；④施工图纸；⑤安装、调试方案等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强，未出现：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得5分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，若出现1到2处：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得3分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，若出现3处以上：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 6 | 安全保障方案 | 3分 | 投标人针对本项目提供安全保障方案，投标人须充分了解项目实施过程可能遇到的各种安全事故，制定完善的管理制度，有妥善的保障措施，方案内容包含但不限于：①可能出现的安全事件分析；②安全保障团队；③安全管理制度；④安全保障措施等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强，未出现：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得3分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，出现1到2处：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得2分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，出现3处以上：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 7 | 应急方案 | 3分 | 根据投标人提供的应急方案进行评审，分析项目实施过程中的突发事件，具有高效的响应机制和完善的应急预案，方案内容包括但不限于：①突发事件分析；②应急服务人员；③应急响应机制；④应急预案等情况 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强，未出现：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得3分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，若出现1到2处：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得2分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，若出现3处以上：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 8 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案进行评审，方案内容包括但不限于：①培训目标；②培训资料；③培训内容；④培训时间；⑤培训师资力量以及培训方式等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强，未出现：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得3分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，出现1到2处：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得2分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，出现3处以上：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 3分 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，方案内容包含但不限于：①响应时间及方式、②备件供应准备及质量、③售后服务点设置等。 （1）方案包括或优于以上全部项目，且内容详细，可行性、实用性、针对性强，未出现：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得3分； （2）方案包含全部项目，具有可行性、实用性、针对性的，出现1到2处：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得2分； （3）方案中相关项目有缺失，可行性、实用性、针对性有待改善的，出现3处以上：不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、引用的规范及标准错误、地点区域错误、有违法违规内容陈述的，得1分； （4）方案不可行或未提供的不得分。 |
| 10 | 拟投入人员 | 5分 | 投标人拟投入项目技术人员： - 1、具有计算机及应用相关专业职称的，中级职称得0.5分，高级职称得1分，最高得1分； 2、具有电子工程或电气相关专业中级或以上职称证书，每具备一名得1分，最高得2分； 3、具有文博相关专业中级或以上职称的，每具备一名1分，最高得2分； 注:须提供人员相应证书和投标人为相关人员缴纳的开标当月或上个月的社保证明材料复印件。资料不齐全或未提供不得分。 |
| 11 | 类似项目业绩 | 5分 | 2023年1月(含)至今（以合同签订时间为准），投标人承担过文物储藏柜供货及安装项目的实施,并通过了文物主管部门验收的（提供合同复印件、与合同对应的部分发票复印件和文物主管部门出具的验收报告复印件，三项材料缺一不可），每提供一个符合要求的项目得1分，本项最多得5分。 |
| 12 | 产品认证 | 4分 | 投标产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得0.5分，最多得4分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。 |

# 第五部分  合同格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购人（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及年月日项目（项目编号：     ）的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物及服务：

甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见下表。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价：

2.1本合同价款总额为：大写人民币元（RMB元）。

2.2合同价格为货物送达指定地点、安装调试完成并最终通过省级文物主管单位组织的专业结项验收价格，价格包括主要设备、所有辅材，运输费、装卸费、安装调试费、施工配合费、安全施工保护费、税金、检测费、人工费、售后服务等以及确保所有设备正常使用所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它任何费用。即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件要求的所有费用。

2.3关于合同价格的其他约定

2.3.1合同价的范围

合同价包括招标文件所确定的采购范围内相应清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的设备、材料、安装调试、劳务、机械、成品保护、垂直运输、与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的乙方所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2.3.2乙方不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。清单中乙方没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在清单中其他项的单价或价格之中。

2.3.3投标报价方式：本项目采用固定总价报价方式。部分连接运行配件未在招标文件中明示的，乙方应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致设备无法使用或无法正常运行，乙方须免费提供；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；乙方必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。报价中包含满足本项目设备正常使用而涉及的全部费用，如主要设备、所有辅材，运输费、装卸费、安装调试费、施工配合费、安全施工保护费、税金、检测费、人工费、售后服务等以及确保所有设备正常使用所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它任何费用。

2.3.4乙方安装调试期间不得影响游客参观。

2.3.5作为一个有经验的乙方，投标报价时应考虑安装调试过程中可能发生的各种风险因素，在整个项目安装调试过程中，若发生对周边相关构筑物、文物、设施损坏的，乙方必须负责更换或修复，直至得到甲方的认可，其间涉及的所有费用由乙方承担，甲方不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

2.3.6在实际安装调试过程中，甲方可以无条件要求乙方更换不符合要求的产品，购进的设备与投标产品不一致时，由乙方无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由乙方承担，结算时一律不作调整。

2.3.7乙方确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

2.3.8乙方工地踏勘应充分了解项目位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

2.3.9乙方不得拒绝完成甲方在施工地点范围内变更或要求增加和减少的内容。

三、供货及安装调试要求：

3.1乙方在供货及安装调试过程中应做到文明施工，不得影响游客参观，做好现场及周边整洁，垃圾及时清运。

3.2乙方在安装调试过程中还要绝对保证安全。无论人身、现场设备等安全，需按现场要求及时编制、上报安装调试方案，批准后按方案实施，此项费用含在合同金额中，结算不予调整。

3.3乙方所提供的产品必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则甲方有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给甲方造成的相应的损失。

3.4质量保证及售后服务要求：

（1）质量保证：最终验收合格之日起免费保修3年；乙方必须完全响应甲方对本项目质量保证要求。

（2）售后服务：

a、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

b、甲方报修后，不论是否工作日，乙方服务响应时间均为：4小时内响应并到现场。在8小时内排除故障，特殊情况双方协商解决。

四、包装及运输：

商品包装和快递包装要求执行财办库【2020】123号，具体如下：

4.1商品包装环保要求

4.1.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

4.1.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

4.1.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.1.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

4.1.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

4.1.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

4.1.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.2快递包装环保要求

4.2.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

4.2.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

4.2.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.2.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

4.2.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

4.2.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

4.2.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

4.2.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

4.2.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

4.2.10快递应使用电子面单；

4.2.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

4.2.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

4.2.13考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收。

4.3乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

4.4使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.5乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.6货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.7货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

五、合同履行时间、地点及验收标准：

5.1采购项目实施地点：江苏省南通市崇川区濠南路19号。

5.2合同履行时间：签订合同后6个月内供货到甲方指定位置并安装调试完毕，具备验收条件。注：因本项目涉及原库房的文物搬运，乙方须配合甲方进行分批供货，具体供货时间以甲方通知为准。

5.3验收标准

5.3.1隐蔽安装内容中间验收：凡隐蔽安装内容须进行中间验收。

5.3.2甲方按合同约定积极配合乙方履约，约定需要验收的阶段，甲方及时组织相关专业技术人员验收，并出具验收报告。

5.3.3验收保证：乙方需确保所供产品最终能通过省级文物主管单位组织的专业结项验收。

六、付款方式：

6.1 付款方式：合同签订，设备和施工人员进场后支付合同总价的40%；所有设备安装调试完成，经甲方初验合格后支付合同总价的50%；余款通过省级文物主管单位组织的专项验收后支付。

6.2每次付款前，乙方必须开具符合税务部门规定的正式发票。乙方未提供符合要求的发票的，甲方有权拒绝付款。

七、违约责任：

7.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

7.3 乙方逾期完成项目的，乙方应按逾期完成部分总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能完成项目的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完成项目或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 八、不可抗力：

8.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

8.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、履约保证金

10.1本项目中标后的履约保证金为合同总额10%，即  元。

10.2 履约保证金提交形式为：。

10.3乙方在按要求保质保量的完成该项目合同所有内容后60日内，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金（若出现合同约定的扣除履约保证金情形的，将退还扣除后的余款）。

10.4由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

10.5甲方逾期退还履约保证金的，按照同期银行活期存款利率承担违约责任。

十.技术资料

11.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

11.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十一.知识产权

12.1乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由乙方承担由此对甲方造成的所有损失。包括但不限于甲方因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。

十二.产权担保

13.1乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则由乙方承担由此对甲方造成的所有损失。

十三.争议解决：

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十四.合同构成：

15.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 招标文件及附件；

- 投标文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

15.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十五.合同未尽事宜：

16.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

十六.附言

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，

甲方：                         乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：年    月   日            签订日期：年    月   日

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件）；

2.投标分项报价表（格式见附件）；

3.法人授权书（格式见附件）；

4.其他材料。

二、资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照复印件等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供上一年度的财务状况报告(必须含资产负债表、利润表等证明材料)（成立不满一年不需提供）]；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）]；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供无重大违法记录声明函，格式见附件）。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，本项目提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小企业制造。货物的制造商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照采购文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

三、符合条件

1.报价承诺函，格式自拟；

2.投标函（格式见附件）；

3.实质性响应承诺函（格式见附件）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

四、综合评审评分项

商务技术分评审标准中所涉及的事项需提供的所有资料。

附件：

一、开标一览表

开标一览表

项目编号：

投标供应商名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | _________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

二、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本项目采用固定总价报价方式。部分连接运行配件未在招标文件中明示的，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致设备无法使用或无法正常运行，中标供应商须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；投标供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。报价中包含满足本项目设备正常使用而涉及的全部费用，如主要设备、所有辅材，运输费、装卸费、安装调试费、施工配合费、安全施工保护费、税金、检测费、人工费、售后服务等以及确保所有设备正常使用所产生的一切配套费用，项目实施过程中不另结其它任何费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标供应商：（加盖CA电子公章）

日  期：

三、提供法人授权书

法人授权书

本授权书声明：__________（投标供应商名称）授权__________（被授权人的姓名）为我方__________号（项目编号）______________项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

承诺书

南通博物苑：

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明函

南通博物苑：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在本项目投标文件接收截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人：（加盖CA电子公章）

年     月    日

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1.文物周转柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.多功能文物储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 3.抽屉式文物储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 4.抽屉式文物储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 5.定制文物储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 6.重型横梁式文物储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 7.定制重型横梁式文物储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 8.隔板式恒湿储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 9.抽屉式恒湿储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 10.恒温恒湿储藏柜（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 11.文物囊匣（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 12.恒温恒湿调控设备（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 13.通风系统（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 14.给排水系统（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 15.制冷系统（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 16.无线温湿度监测终端（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 17.无线光照、紫外监测终端（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 18.无线二氧化碳监测终端（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 19.无线大气有机挥发物总量监测终端（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 20.无线甲醛监测终端（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 21.基站（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 22.安全防盗门（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 23.文物整理台（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 24.库房专用登高梯（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 25.文物减震车（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 26.文物转运箱（标的名称） ，属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业”中小企业划型标准规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
    （3）本项目专门面向中小企业采购。提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。按照招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（4）以上标的如为同一制造商生产，可以合并填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

# 注：

# （1）中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （2）本项目专门面向中小企业采购。提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。按照招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

供应商全称：（加盖CA电子公章）

日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：

# （1）中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （2）本项目专门面向中小企业采购。提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。按照招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

七、投标函

投标函

南通博物苑：

根据贵方____号招标文件，正式授权_____(被授权人姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标供应商开户行：

账          号：

投标供应商：（加盖CA电子公章）

年      月     日

八、实质性响应承诺函

实质性响应承诺函

南通博物苑：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1.我单位承诺项目最终通过省级文物主管单位组织的专业结项验收。

2.本项目采用固定总价报价方式。部分连接运行配件未在招标文件中明示的，我单位将在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致设备无法使用或无法正常运行，我单位将免费提供；除采购人明确提出的变更外，我单位同意本项目不再增加任何费用。

3.因本项目涉及原库房的文物搬运，我单位承诺配合采购人进行分批供货，具体供货时间以采购人通知为准。

声明人：（加盖CA电子公章）

年     月    日

九、商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

十、技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

十一、样品表

| 南通博物苑文物库房提升改造项目样品表 （项目编号：JSZC-320600-ZYZB-G2025-0029 ） |  |
| --- | --- |
| 投标供应商全称 |  |
| 样品名称 |  |
| 被授权人姓名 |  |
| 被授权人电话 |  |
| 样品取回联系人姓名 |  |
| 样品取回联系人身份证号码 |  |
| 样品取回联系人电话 |  |
| - 注：1.请使用A4纸打印本表格并加盖公章，用双面胶贴于样品本体右上角（评审前本表格会摘除）； - 2.未中标供应商的样品，须在中标结果公告后两个工作日内由本表样品取回联系人（带身份证原件）取回，未在规定时间内取回的视为投标供应商放弃对该样品的所有权，样品由采购人处置。 |  |

投标供应商：（加盖公章）

年	 月 	日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。