苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0230

采购单位：江苏省苏州市中级人民法院

项目名称：2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维）

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年6月

总目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	27

第五章 合同及主要条款	70

第六章 评审办法和评分标准	77

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2025-0230 |
| 2 | 项目名称 | 2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人:沈工、宋工 联系电话：69820876 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省苏州市中级人民法院 地址：苏州市姑苏区解放东路488 联系人：张祺 联系电话：68552270 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年6月17日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年6月17日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年6月17日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商邀请函

项目概况： 2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维） 采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年6月17日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0230

2、项目名称： 2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维）

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币叁佰叁拾万元整(￥3300000.00)

5、最高限价：人民币叁佰叁拾万元整(￥3300000.00)

6、合同履行期限：合同签订起一年

7、采购需求：2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维）

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2025年6月17日9点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年6月17日9点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：江苏省苏州市中级人民法院

地址：苏州市姑苏区解放东路488

联系人：张祺

联系电话：68552270

2、采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式： 69820876

3、项目联系方式

项目联系人： 沈工、宋工

电话：69820876

# 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1技术方案

5.2人员配备

5.3综合实力

5.4类似业绩

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（3）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，供应商除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的，将被认定为无效响应；

（4）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（5）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（6）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件3.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件7. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件8.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（江苏省苏州市中级人民法院）的（2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维）），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（        ），属于（           ）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件12.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注: 根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料(例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准)。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 第四章 采购内容

苏州市政府集中采购中心受江苏省苏州市中级人民法院的委托，就2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维）项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0230

二、项目名称：2025年江苏省苏州市中级人民法院运维（日常运维）

三、项目预算： 人民币叁佰叁拾万元整(￥3300000.00)

四、最高限价：人民币叁佰叁拾万元整(￥3300000.00)

五、合同履行期限:自合同签订之日起一年

六、采购内容：

（一）运维服务清单

1、电脑终端和云桌面运维

| 计算机终端运维 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 中院、国商法庭、知产法庭、看守所法庭 |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
|  | 计算机台式终端 | 戴尔、惠普、联想、曙光、科达、华为 | 台 | 893 |
|  | 计算机笔记本终端 | 戴尔、华为、联想、小米、宏基 | 台 | 335 |
|  | 桌面云客户端 | 深信服 | 套 | 475 |
|  | 扫描仪 | 柯达 | 台 | 60 |
|  | 电脑配件 | 内存、硬盘、主板网卡、显示器、鼠标键盘等 | 套 | / |
|  | 电脑操作系统 | Windows | 套 | 1128 |
|  | 办公软件、浏览器、常用软件 | Office2010、政务微信、法务云盘、 瑞星ESM客户端、GOOGLE浏览器、IE浏览器、WPS、暴风影音、五笔输入法、拼音输入法、解压缩软件、Adobe Reader、法庭书记员客户端、多维终端管理、cocall、看图软件、常用字体、ceb阅读器、Apbi Reader、监控软件、讯飞转写、签章软件 | 套 | 1703 |
|  | 电脑外部设备驱动 | 打印机驱动、复印机驱动、高拍仪驱动、亚伟速录、扫描仪驱动、扫描枪驱动 | 套 | 1703 |

2、中心机房运维

| 中心机房运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 1号楼2F中心机房 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 精密空调系统 | 艾默生 | 系统 | 套 | 2 |
|  | UPS系统 | 艾默生 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 动力环境监控系统（包含系统软件、服务器、各类传感器） | xbrother | 系统 | 套 | 1 |
|  | 机房UPS配电系统 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |

3、1-6号楼弱电线路运维

| 1-6号楼弱电线路更新维护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 1号楼网络机房至2、3、4、5、6号楼各个弱电间 |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
|  | 室外单模光纤 | 康普 | 米 | 实际使用量 |
|  | 24口配线架 | 康普 | 套 | 实际使用量 |
|  | 单模尾纤尾纤 | 康普 | 根 | 实际使用量 |
|  | 双工耦合器 | 康普 | 个 | 实际使用量 |
|  | 光纤跳线 | 康普 | 根 | 实际使用量 |
|  | 机柜 | 图腾 | 台 | 实际使用量 |
|  | 24门电话光端机 | 松下 | 台 | 实际使用量 |
|  | 电话跳线 | 康普 | 根 | 实际使用量 |

4、指挥中心系统运维

| 审判大楼3号楼指挥中心运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 审判大楼3号楼指挥中心 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 55寸LCD拼接屏 | 海康威视 | 系统 | 套 | 12 |
|  | 视频综合平台系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 无线投屏系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 24口千兆全网管交换机 | 华为 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 视频核心安全网关 | 慧盾 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 会议终端 | 科达 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 会议扩声系统 | 易科声光 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 会议发言系统 | Shure | 系统 | 套 | 1 |
|  | 数字调音台 | allen&heath | 系统 | 套 | 1 |
|  | 触摸管理终端 | 联想 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 综合布线 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |

| 审判大楼1号楼指挥中心运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 审判大楼1号楼2楼指挥中心 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 46寸LCD拼接屏 | 科达 | 系统 | 套 | 12 |
|  | 解码拼控器 | 科达 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 指挥扩声系统 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 指挥发言系统 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 网络键盘 | 科达 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 综合布线 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |

5、会议系统运维

| 会议系统运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 48间会议室 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 会议显示屏 | TLC | 系统 | 套 | 48 |
|  | 视频显示控制系统 | 国产 | 系统 | 套 | 48 |
|  | 会议扩声系统 | SOUNDPOUL | 系统 | 套 | 48 |
|  | 会议发言系统 | 舒尔 | 系统 | 套 | 48 |
|  | 会议矩阵控制系统 | AVCIT | 系统 | 套 | 10 |
|  | 智能中控系统 | AVCIT | 系统 | 套 | 10 |
|  | 综合布线系统 | 康普 | 系统 | 套 | 48 |
| 会议系统运维 |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 5号楼大会议室 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | LED显示屏 | 艾比森 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 视频矩阵 | CYCLONE | 系统 | 套 | 1 |
|  | 解码器 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 无线话筒 | FionTu | 系统 | 套 | 1 |
|  | 无线话筒 | TOJIE | 系统 | 套 | 1 |
|  | 数字反馈抑制器 | ARF-2400 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 天线放大器 | FT-9800 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 中控 | AMX | 系统 | 套 | 1 |
|  | 音频处理器 | Extron | 系统 | 套 | 1 |
|  | 功放 | DYNACORD | 系统 | 套 | 1 |
|  | 调音台 | YAMAHA | 系统 | 套 | 1 |
|  | 综合布线系统 | 康普 | 系统 | 套 | 1 |
| 会议系统维护 |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 审委会 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 55寸LCD拼接屏 | 海康威视 | 系统 | 套 | 12 |
|  | 解码拼控器 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 音频控制 | BOSE | 系统 | 套 | 1 |
|  | 音频矩阵 | BOSE | 系统 | 套 | 1 |
|  | 信号隔离器 | Avyvy | 系统 | 套 | 1 |
|  | 录播服务器 | Reach锐取 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 视频矩阵 | YHR | 系统 | 套 | 1 |
|  | 电源时序器 | Avyvy | 系统 | 套 | 1 |
|  | 中控系统 | creator | 系统 | 套 | 1 |
|  | 无纸化会议系统 | DeskMedia | 系统 | 套 | 1 |
|  | 综合布线系统 | 康普 | 系统 | 套 | 1 |

6、安防监控系统运维

| 安防监控系统运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 中院本部、国商法庭、知产法庭、看守所法庭 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 前端摄像机设备 | 科达 | 系统 | 台 | 264 |
|  | 前端摄像机设备 | 海康威视 | 系统 | 台 | 242 |
|  | 视频雷达周界设备 | 海康威视 | 系统 | 台 | 8 |
|  | 监控平台 | 科达 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 监控平台 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 报警平台 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 巡更系统 | 兰德华 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 存储服务器 | 科达 | 系统 | 套 | 8 |
|  | 存储磁盘阵列 | 海康威视 | 系统 | 套 | 4 |
|  | 硬盘录像机 | 海康威视 | 系统 | 台 | 3 |
|  | 安防系统服务器 | 海康威视 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 羁押室解码器 | 海康威视 | 系统 | 套 | 3 |
|  | 解码器 | 科达 | 系统 | 套 | 6 |

7、门禁、出入口、访客系统运维

| 门禁安保系统维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 中院本部、国商法庭、知识产权法庭 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 门禁一卡通系统（政法委） | 汉军 | 系统 | 套 | 35 |
|  | 门禁一卡通系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 340 |
|  | 人脸门禁系统 （法庭+诉服大厅） | 海康威视 | 系统 | 套 | 37 |
|  | 出入口车辆道闸系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 4 |
|  | 出入口车辆抓拍系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 8 |
|  | 出入口车辆管理系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 升降柱 | 海康威视 | 系统 | 套 | 4 |
|  | 升降柱控制器 | 海康威视 | 系统 | 套 | 4 |
|  | 人员通道人脸识别系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 人员通道系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 外来人员访客系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 食堂消费人脸识别系统 | 智盘 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 食堂消费餐盘管理系统 | 智盘 | 系统 | 套 | 2 |

8、信息发布系统运维

| 信息发布系统运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 中院、国商法庭、知产法庭 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 办公楼信息发布屏系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 5 |
|  | 法庭22寸信息发布系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 30 |
|  | 法官通道10寸信息发布屏 | 海康威视 | 系统 | 套 | 25 |
|  | 诉服大厅75寸信息发布系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服大厅LED全彩显示系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 集中控制系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 综合布线系统 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |

9、诉服人脸识别系统运维

| 诉讼服务及人脸识别系统运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 诉讼服务中心 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 综合布线系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服人脸访客系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服律师二维码系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服人脸识别终端系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服人员通道系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服身份识别系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服桌面型同录人脸系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服桌面型同录拾音系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服工位人脸识别系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服大厅人脸弹窗系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服大厅人脸轨迹定位系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 诉服大厅人脸轨迹展示系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 网络系统 | 华为 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 综合布线 | 国产 | 系统 | 套 | 1 |

10、电视电话会议系统运维

| 全国法院电视电话系统运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 中心机房、5号楼501会议室、4号楼501会议室、3号楼会议室 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 视频会议系统 | 科达 | 系统 | 套 | 5 |
|  | 录播系统 | 科达 | 系统 | 台 | 5 |
|  | 视频显示系统 | 科达 | 系统 | 台 | 5 |
|  | 法官内网云会议系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 法官内网云会议显示系统 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |

11、语音转写硬件系统运维

| 语音转写硬件系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 所有法庭、审委会会议室、法官会议室、法官个人转写系统 |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 语音转写声卡设备 | 科大讯飞 | 套 | 台 | 60 |
|  | 电子质证硬件设备 | 科大讯飞、科达 | 套 | 台 | 230 |
|  | 法官转写终端设备 | 科大讯飞 | 套 | 套 | 200 |

12、大要案硬件系统运维

| 大要案等涉密线路运维 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 大要案用房弱电间 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |
|  | 室外单模光纤 | 康普 |  | 米 |  | 实际使用量 |
|  | 24口配线架 | 康普 |  | 套 |  | 实际使用量 |
|  | 单模尾纤尾纤 | 康普 |  | 根 |  | 实际使用量 |
|  | 双工耦合器 | 康普 |  | 个 |  | 实际使用量 |
|  | 光纤跳线 | 康普 |  | 根 |  | 实际使用量 |
|  | 机柜 | 图腾 |  | 台 |  | 实际使用量 |
|  | 24门电话光端机 | 松下 |  | 台 |  | 实际使用量 |
| 大要案指挥中心运维 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 1号楼2楼指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 49寸LCD拼接屏 |  | TCL |  | 台 | 12 |
|  | 解码拼控器 |  | 海康威视 |  | 台 | 1 |
|  | 网络键盘 |  | 海康威视 |  | 台 | 1 |
|  | 指挥扩声系统 |  | 国产 |  | 系统 | 1 |
|  | 指挥发言系统 |  | 国产 |  | 系统 | 1 |
|  | 操作台 |  | 飞马 |  | 套 | 6 |
|  | 4G车载云台系统 |  | 海康威视 |  | 系统 | 1 |
| 大要案机房运维 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 1号楼 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 精密空调室内机 |  | 维帝 |  | 台 | 2 |
|  | 精密空调室外机 |  | 维帝 |  | 台 | 4 |
|  | 网络键盘 |  | 维帝 |  | 台 | 2 |
|  | 指挥扩声系统 |  | 维帝 |  | 个 | 2 |
|  | 指挥发言系统 |  | 商克 |  | 节 | 128 |
| 大要案保密机房维护 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 6号楼 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 多点控制单元 |  | 科达 |  | 台 | 1 |
|  | 多点控制单元接入端口 |  | 科达 |  | 套 | 10 |
|  | 屏蔽机柜 |  | 恒力 |  | 台 | 1 |
|  | 浪潮机架服务器 |  | 浪潮 |  | 套 | 2 |
|  | 核心交换机 |  | 华为 |  | 台 | 1 |
| 大要案观摩室设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 大要案观摩室 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 视频会议系统 |  | 科达 |  | 系统 | 1 |
|  | 会议扩声系统 |  | Electro-Voice |  | 系统 | 1 |
|  | 会议发言系统 |  | 舒尔 |  | 系统 | 1 |
|  | 会议矩阵控制系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 智能中控系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 即时通讯系统 |  | 华为 |  | 系统 | 1 |
|  | 综合布线系统 |  | 康普 |  | 系统 | 1 |
| 大要案指挥室设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 大要案指挥室 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 视频会议系统 |  | 科达 |  | 系统 | 1 |
|  | 会议扩声系统 |  | Electro-Voice |  | 系统 | 1 |
|  | 会议发言系统 |  | 舒尔 |  | 系统 | 1 |
|  | 视频显示系统 |  | TCL |  | 系统 | 1 |
|  | 会议矩阵控制系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 智能中控系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 即时通讯系统 |  | 华为 |  | 系统 | 1 |
|  | 综合布线系统 |  | 康普 |  | 系统 | 1 |
| 大要案指挥室设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 大要案旁听室 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 视频会议系统 |  | 科达 |  | 系统 | 1 |
|  | 会议扩声系统 |  | Electro-Voice |  | 系统 | 1 |
|  | 会议发言系统 |  | 舒尔 |  | 系统 | 1 |
|  | 视频显示系统 |  | TCL |  | 系统 | 1 |
|  | 会议矩阵控制系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 智能中控系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 即时通讯系统 |  | 华为 |  | 系统 | 1 |
|  | 综合布线系统 |  | 康普 |  | 系统 | 1 |
| 大要案法庭设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 大要案法庭 |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  | 品牌 |  | 单位 | 数量 |
|  | 视频监控系统 |  | 海康威视 |  | 系统 | 1 |
|  | 网络系统 |  | 华为 |  | 系统 | 1 |
|  | 智慧庭审系统 |  | 科达 |  | 系统 | 1 |
|  | 视频会议系统 |  | 科达 |  | 系统 | 1 |
|  | 会议扩声系统 |  | Electro-Voice |  | 系统 | 1 |
|  | 会议发言系统 |  | 舒尔 |  | 系统 | 1 |
|  | 视频显示系统 |  | TCL |  | 系统 | 1 |
|  | 会议矩阵控制系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | 智能中控系统 |  | Extron |  | 系统 | 1 |
|  | UPS备用电源系统 |  | 维帝 |  | 系统 | 1 |
|  | 即时通讯系统 |  | 华为 |  | 系统 | 1 |
|  | 信号屏蔽系统 |  | 国产 |  | 系统 | 1 |
|  | 综合布线系统 |  | 康普 |  | 系统 | 1 |

13、法庭设备系统运维

| 法庭设备系统运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 |  | 中院6号楼法庭、国商法庭、知产法庭、看守所法庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： |  | 设备名称 | 品牌 |  |  | 型号 | 单位 |  |  | 数量 |
|  |  | 庭审摄像机设备 | 科达 |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 庭审人脸摄像机 | 海康威视 |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 庭审主机设备 | 科达 |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 异地开庭庭审主机设备 | 海康威视 |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 12 |
|  |  | 旁听席显示屏 | TCL |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 示证屏显系统 | 海康威视 |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 会议扩声系统 | BOSE |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 会议发言系统 | DeskMedia |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 视频显示系统 | DeskMedia |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 会议矩阵控制系统 | YHR |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 智能中控系统 | creator |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 信号隔离器 | Avyvy |  |  | 系统 | 套 |  |  | 1 |
|  |  | 录播服务器 | Reach锐取 |  |  | 系统 | 套 |  |  | 1 |
|  |  | 电源时序器 | Avyvy |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
|  |  | 综合布线系统 | 康普 |  |  | 系统 | 庭 |  |  | 46 |
| 刑事远程庭审系统维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备位置 | 6号楼法庭、看守所法庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备清单： | 设备名称 |  |  | 品牌 | 型号 |  |  | 单位 | 数量 |  |
|  | 刑事远程庭审平台软件 |  |  | 科达 | 系统 |  |  | 套 | 5 |  |
|  | 刑事远程庭审主机 |  |  | 科达 | 系统 |  |  | 台 | 5 |  |
|  | 刑事远程庭审系统配套 |  |  | 科达 | 系统 |  |  | 套 | 5 |  |

14、庭审直播设备运维

| 庭审直播系统设备运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 所有法庭、看守所、中心机房 |  |  |  |  |
| 主要设备清单 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 庭审直播系统 | 新视云 | 系统 | 套 | 46 |

15、执行指挥设备系统运维

| 执行指挥设备系统运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备位置 | 执行指挥中心、警用装备 |  |  |  |  |
| 主要设备清单 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
|  | 执行指挥单兵 | 海康威视 | 系统 | 台 | 25 |
|  | 5G执法记录仪 | 海康威视 | 系统 | 台 | 58 |
|  | 执法记录仪采集站 | 海康威视 | 系统 | 台 | 2 |
|  | 车载取证设备 | 海康威视 | 系统 | 套 | 7 |
|  | 5G移动布控球设备 | 海康威视 | 系统 | 套 | 8 |
|  | 无人机设备 | 海康威视 | 系统 | 套 | 2 |
|  | 融合通讯调度主机 | 海康威视 | 系统 | 套 | 1 |
|  | 桌面指挥调度终端 | 海康威视 | 系统 | 套 | 5 |

（二）运维服务要求

1、电脑终端和云桌面运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新增计算机终端 | 台式机、笔记本、一体机的现场安装及调试。 |
| 2 | 计算机终端系统安装 | 计算机的新增及故障报修的台式电脑、笔记本、一体机的Windows系统及驱动安装与调试。 |
| 3 | 操作系统补丁安装及漏洞修复 | 对Windows操作系统所需按照要求进行漏洞修复及补丁安装及处理相关问题报修。 |
| 4 | 常用软件及应用安装 | Office2010、政务微信、法务云盘、 瑞星ESM客户端、GOOGLE浏览器、IE浏览器、WPS、影音播放软件、五笔输入法、拼音输入法、解压缩软件、Adobe Reader、法庭书记员客户端、多维终端管理、cocall、看图软件、常用字体、ceb阅读器、Apbi Reader、监控软件、讯飞转写、签章软件。 |
| 5 | 计算机终端硬件故障处理 | 对计算机终端各类硬件故障报修处理。对过保修期的计算机终端进行检测，需更换零部件计算机终端进行配件更换、对在保期间的计算机终端和国产化计算机终端的故障报修，联系厂家售后服务，对接与跟踪故障处理，直至故障处理完毕。 |
| 6 | 电脑网络故障报修 | 处理各类计算机终端网络故障、IP地址冲突、配置更改网络地址、断网等各类问题故障报修和对接网络端口故障处理。 |
| 7 | 办公软件及常用软件故障处理 | 对计算机终端在日常使用中的软件需求和故障进行处理；Office激活及日常故障报修、wps、云盘、政务微信、输入法、音视频播放软件、字体、PDF、cocall、等内外网常用软件的升级及维护、故障报修处理。 |
| 8 | 打印机、复印机、扫描仪、的安装及调试 | 打印机、复印一体机、扫描仪、的安装调试及计算机端的驱动安装。 |
| 9 | 打印机、复印机、扫描仪日常故障处理 | 日常处理各类打印机的打印机、复印一体机、扫描仪、高拍仪、扫码枪等非硬件故障处理，如驱动安装，配置网络IP地址、打印机脱机、卡纸等无法打印等相关问题报修故障处理。 |
| 10 | IE、谷歌等浏览器故障处理 | 对浏览器的故障处理、IE设置兼容性、调试及升级，谷歌浏览器配置调试升级、应用平台需安装的浏览器控件安装。 |
| 11 | 计算机系统、浏览器对接各类平台系统故障处理 | 协助处理院内各平台处理各类平台应用故障报修处理、如IE浏览器配置、调试及升级、谷歌浏览器配置调试升级、通达海法综系统、书记员客户端、讯飞语音转写、法务云盘、公务员考核系统、各类政务网站登陆等故障远程电话技术支持、配合友商协助相关问题故障报修的处理。 |
| 12 | 病毒防护及查杀及U盘管控 | 对内外网计算机端安装杀毒软件及防护软件、病毒查杀、处理优化电脑，安装U盘管控软件等相关工作及相关故障报修处理。 |
| 13 | 计算机端数据刻录及备份迁移 | 配合对计算机终端的各类资料拷贝数据备份转移及数据光盘刻录、数据导入等 |
| 14 | 对院内其他计算机设备的故障报修处理 | 对院内相关计算机相关电子产品设备的技术运维保障及故障报修问题处理： |
| 15 | 处理其他报修及协助完成其他工作 | 院内安排的其他与相关工作计划及其他故障报修处理。 |

2、中心机房运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -工业连接头更换原有普通插头 |
| 2 | 设备管理 | 管理 UPS电源主机放电、上电 防雷接地性能检测 精密空调检查、更换过滤网 环境监控设备的检查、运行情况 机房配电（空开、漏电保护）设备的检查 |

3、1-6号楼弱电线路运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 链路系统测试维修 | -福禄克链路测试，并提供报告 -根据福禄克测试报告，维修链路，有必要需更换模块、线缆 |
| 2 | 机柜整理 | 整理 -主机房与分机房机柜内设备清洁除尘 -设备电源接插件紧固整理 -跳线、配线架、网络设备等标签链路查看、整理 -机柜内跳线整理、标签维护 |
| 3 | 桥架、管路管理 | 理 -桥架、管路清洁除尘 -检查桥架盖是否闭合，桥架是否生锈 -桥架、管路连接件、连接螺丝是否松动等 -检查弱电桥架内后期是否被敷设干扰弱电系统的电线电缆 |

4、指挥中心系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -LED、拼接屏显示检查、评估，显示设备零配件模块更换服务 -后端控制软件更新、升级等 -后台管理电脑零配件更换升级服务 |

5、会议系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -扩声系统设备性能检查整理做出报告 -前端话筒、音箱、音频处理器、功放等扩声设备整体功能性测试 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -后端控制设备性能测试 -系统整体功能性整体试验 -扩声设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 -投影机、电视机、电动幕等上电、断电检测、同等流明投影机备品备件提供 -提供控制设备的备品备件 |

6、安防监控系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -安全防范主机以及前端设备清洁除尘 -系统主要设备电源接插件紧固 -机柜内设备标签管理维护 -前端无信号视频检查、维修，摄像机维修期间需使用备件替换（链路维修） |
| 2 | 设备管理 | 管理 -防盗报警主机性能检测 -模块性能检测、探测器检测 -防盗报警联动程序、数据库以及存档记录检查 -监控系统主机性能测试、硬盘检测、菜单设置更新等 -监控系统图像质量检查、系统录像回放、切换操作检查等 -控制中心操作台、电视墙系统维护 -电子围栏主机性能测试、日常维护保养、每个报警节点的检测 |

7、门禁、出入口、访客系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备整理 | 整理 -消费、门禁、考勤设备清洁除尘 -前端设备与后端管理系统信号链路测试 -前端设备电源接插件紧固整理 -机柜内设备、跳线以及标签维护 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -管理主机内存、显卡等配件更换升级 -一卡通后台系统数据整理、人员/卡片对应，无效卡号删除等 -数据库备份 |

8、信息发布系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -LED、拼接屏显示检查、评估，显示设备零配件模块更换服务 -后端控制软件更新、升级等 -后台管理电脑零配件更换升级服务 |

9、诉服人脸识别系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -机柜内主控设备等清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -前端摄像机、人脸识别通道、智能车辆道闸等设备整体功能性测试 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -出入控制设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 |

10、电视电话会议系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -机柜内主控设备等清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -前端话筒、音箱、音频处理器、功放等扩声设备整体功能性测试 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -扩声设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 |

11、语音转写硬件系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -扩声系统设备性能检查整理做出报告 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -后端控制设备性能测试 -系统整体功能性整体试验 -投影机、电视机、电动幕等上电、断电检测、同等流明投影机备品备件提供 -提供控制设备的备品备件 |

12、大要案硬件系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房管理 | 管理 UPS电源主机放电、上电 防雷接地性能检测 精密空调检查、更换过滤网 环境监控设备的检查、运行情况 机房配电（空开、漏电保护）设备的检查 |
| 2 | 链路系统测试维修 | -福禄克链路测试，并提供报告 -根据福禄克测试报告，维修链路，有必要需更换模块、线缆 |
| 3 | 安防设备管理 | 管理 -防盗报警主机性能检测 -模块性能检测、探测器检测 -防盗报警联动程序、数据库以及存档记录检查 -监控系统主机性能测试、硬盘检测、菜单设置更新等 -监控系统图像质量检查、系统录像回放、切换操作检查等 -控制中心操作台、电视墙系统维护 -电子围栏主机性能测试、日常维护保养、每个报警节点的检测 |
| 4 | 会议设备整理 | 整理 -机柜内主控设备等清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -前端话筒、音箱、音频处理器、功放等扩声设备整体功能性测试 |
| 5 | 设备管理 | 管理 -扩声设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 |

13、法庭设备系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -机柜内主控设备（庭审主机、科技法庭视频服务器、存储、网关、智能媒体主机、功放、调音台、反馈抑制器、时序电源）等设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -前端摄像机、话筒、音箱等设备整体功能性测试 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -出入控制设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 |

14、庭审直播设备运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -机柜内主控设备（庭审主机、科技法庭视频服务器、存储、网关、智能媒体主机、功放、调音台、反馈抑制器、时序电源）等设备清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -前端摄像机、话筒、音箱等设备整体功能性测试 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -出入控制设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 |

15、执行指挥设备系统运维服务要求：

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备整理 | 整理 -机柜内主控设备等清洁除尘 -设备电源、联网接插件紧固整理 -前端单兵、执法仪、融合通讯等设备整体功能性测试 |
| 2 | 设备管理 | 管理 -单兵、执法仪、布控球设备性能检测，备品备件提供 -防雷接地性能检测 |

（三）维保备品备件及驻场工程师要求

1.运维期内，需提供至少10名工程师驻现场服务，对整个智能化系统稳定及安全承担责任。

2.针对该项目，需响应供应商提供完备的维修更换配件在现场，以便满足工程维护使用，费用包含在本次报价中，采购方不再另行支付。

3、针对该项目，需响应供应商承诺上述所有运维系统单次发生小于5000元的设备维修维护费用，均包含在此次报价中，采购方不再另行支付。

维修更换配件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏模组 | 表贴三合一LED；像素间距1.27mm；国产灯珠；压铸铝结构；恒流驱动；屏幕宽高比16:9；单元箱参数：分辨率480x270，尺寸609.92x343.08x75mm，像素密度620001（dot/㎡），功耗（峰值）160W，重量7.5kg；亮度800cd/㎡；水平/垂直视角160°；对比度3000:1；刷新率3840Hz；寿命100000小时 | 套 | 3 |
| 2 | 55寸LCD拼接屏 | 背光源类型：D-LED 显示尺寸：55 inch 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 边框宽度：1.8 mm 边框宽度公差：±1.5mm 亮度：500 cd/m² 对比度：1000 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 块 | 2 |
| 3 | 49寸LCD拼接屏 | 显示尺寸：49 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度：3.5 mm 边框宽度公差：±0.8mm 物理分辨率：1920×1080@60 Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 色深度：10 bit, 1.07 B 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 块 | 1 |
| 4 | 46寸LCD拼接屏 | 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 边框宽度：3.5 mm 对比度：1200:1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz | 块 | 1 |
| 5 | 解码拼控器 | 支持HDMI、BNC输出口解码输出 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 语音对讲输入：1个输入，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆） 报警输出接口数：8 串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 音频输出接口：12个DB15转BNC独立音频输出 语音对讲输出：1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1K欧姆） 报警输入接口数：8 解码分辨率：3200W像素 解码通道：96 解码能力：支持6路3200W，或6 路2400W，或12 路1600W，或24 路800W，或30 路600W，或48路400W，或96 路200W及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 输出分辨率：HDMI: | 台 | 1 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 新外形设计，48CM 、心型指向电容鹅颈话筒， 最大承受声压级：110dBSPL 灵敏度：－47dBV+/-3dB @1Pa/1KHz，发言距离5~30CM时声音清晰嘹亮，超软管采用静音材质，可避免手拨动软管产生异音，频率响应：100Hz-16KHz 总谐波失真：0.1% | 台 | 10 |
| 7 | 视频会议终端 | 高清视频会议终端(8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,DVI输入/输出,19'1U) | 台 | 2 |
| 8 | 人脸门禁主机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸IPS触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000人脸库、50000张卡，5万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络 | 台 | 2 |
| 9 | 人员通道人脸识别 | 屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不少于50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：室内，无风环境； 安装方式：配合人员通道安装 | 台 | 2 |
| 10 | 双门控制单元 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量不少于10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 台 | 20 |
| 11 | 门禁读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外型尺寸:121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚） | 台 | 35 |
| 12 | 出入口车辆道闸杆件 | 栅栏杆,4米,左向 | 根 | 2 |
| 13 | 出入口车辆抓拍摄像机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输入输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 | 台 | 2 |
| 14 | 标准庭审主机 | 高清庭审主机，具备8寸触控显示屏，支持8路高清1080P SDI摄像机或网络摄像机接入，H.264/H.265编码，支持多画面合成，支持双光盘同步刻录，含两个DVD刻录机，含2T硬盘；支持21路音频输入、5路音频输出；支持4路DVI输入、6路HDMI输入及8路DVI输出、6路HDMI输出、2路SDI输出；支持6路红外控制、4路RS232控制、8路RS485控制。 | 台 | 2 |
| 15 | 枪机摄像头 | 枪型高清数字摄像机，1/3"200W像素高性能传感器，120dB超宽动态。支持DC IRIS。H.264，1080P/720P/D1，60fps。1×BNC，1×双向音频，1×告警输入输出，1× RS485，1× TF卡槽。DC12V/PoE，功耗6W。不含镜头和电源。 支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。 | 台 | 20 |
| 16 | 枪型网络摄像机 | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 最低照度:彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR 镜头:2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：105.4°-33.6° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路,最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 通讯接口:1个RS485 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应:DC12V / PoE(802.3at) 电源接口类型:两线式电源接口 防护等级不低于:IP67 红外距离:20-50米 功耗:12W MAX 尺寸(mm):100 × 103.9 × 311.8 重量:2075 g | 台 | 20 |
| 17 | 半球网络摄像机 | 200万1/3” CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR； 慢快门 支持； 镜头 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 105.4°-33.6°； 宽动态范围 120dB； 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测；音频接口 1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；报警输入 1路；报警输出 1路，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V/PoE(802.3af)； 功耗 7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)； 红外照射距离 支持红外10-30米； 防暴等级 防暴等级支持IK10； 支持电动镜头； | 台 | 20 |
| 18 | 球型网络摄像机 | 法官、公诉、辩护、被告、全景 | 台 | 30 |
| 19 | 安防周界雷达 | 安防周界雷达； 探测范围：100m；水平角度：10°；俯仰角：±8.8°；防区数量：8个；警戒线：4条 频率：24.05~24.25GHz；速度分辨率：0.1m/s；距离测量精度：±1.2m；测速范围：-9.5~+9.5m/s 报警输出接口：4路弱电（0.5A/125VAC）继电器； 网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持POE（802.3at）供电； 通讯协议：支持标准ISAPI协议、NAL2300协议、HTTP、DNS、NTP、TCP、DHCP、ARP、SSH； 安全：AES-128； 电源接口：支持POE（802.3at）供电和DC12V接口； 工作温度：–40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%； IP等级：IP67；IK等级不低于：IK09；防腐蚀等级：NEMA 4X 规格：228*206*61mm ；重量：1.74kg； 测速范围：-20~+20m/s；探测角度：水平视场角 6.2°；垂直视场角 17.6°；角度测量精度：±1°；距离测量精度：2m；微波频段：24.05~24.25GHz 防区：16个；警戒线：4条 网络接口：802.3at标准 POE网口，802.3at标准 POE；继电器输出：4 路继电器输出：5VDC,0.5A/125AVC,300mW； 电源接口：本地供电12VDC；POE 支持802.3at标准 POE供电 功耗：≤8W；LED指示：1个双色指示灯：设备运行状提示 | 台 | 2 |
| 20 | 存储磁盘阵列 | 4U机架式24盘位，双路64位多核处理器，32GB缓存（可扩展256G），支持SATA硬盘，6个千兆网口，冗余电源，内置2颗SSD图片加速盘，支持网络RAID； | 台 | 1 |
| 21 | 硬盘 | 6TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s | 台 | 5 |
| 22 | 诉服桌面型同录人脸系统 | 200万1/2.8”CMOS分离式智能人脸网络摄像机 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最优抓拍模式、快速抓拍模式可选 支持人脸比对功能，设备本地存储3个独立人脸库，共3 × 30000张人脸 支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子属性 支持人脸曝光功能 支持黑名单比对成功报警输出 传感器类型: 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.009Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0004Lux @(F1.6，AGC ON),0 Lux with IR 宽动态: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 1920×1080 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,RS485 音频接口:1 input (line in),1 output (line out) 报警输入: 2路 报警输出: 1路 视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 电源供应: PoE/DC8-36V | 台 | 2 |
| 23 | 诉服桌面型同录拾音系统 | 高清拾音器（桌面） 电源电压 DC12V 指向性 指向型 频率响应 20Hz-20KHz 灵敏度 -35dB 最大输出幅度 5.65Vpp 拾音范围 1-5米（可调节） 咪头 高级动态指向MIC 输出阻抗 600欧姆 非平衡 保护电路 极性保护、错接保护、雷击保护、ESD保护 | 台 | 2 |
| 24 | 诉服人员通道电机 | 直流无刷伺服电机，设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障通行 | 台 | 2 |
| 25 | 诉服身份识别读卡器 | 可读取居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max） | 台 | 2 |
| 26 | 法庭22寸信息发布系统 | 显示参数：21.5 inch，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2 操作系统：Android 8.1 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 触摸方式 ：电容触摸 玻璃 ：2 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 85% 触控点：10点 存储参数：内存2G,内置存储16G 网络：有线、无线WIFI、蓝牙4.0 接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1，AUDIO OUT× 1 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz | 台 | 2 |
| 27 | 执法记录仪 | 显示屏：2.4英寸TFT LCD，240*320，电容触摸屏； CPU：8核64位处理器； 操作系统：Android 9.0； 内存：2GB； 视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1920*1080; 视频录像：视频分辨率最高为1080P/30帧，1280×720、720x576可选； 双码流：录像1080P30，同时网传1080P30； 视频编码格式：H.264/H265； 拍照：主相机支持3000万像素； 快门：电子快门； 红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换； 白平衡：自动； 闪光灯：支持； 存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量32GB； 卫星定位：内置GPS和北斗二代组合定位功能； 网络传输：支持4G全网通； WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n； 蓝牙：BT4.2； NFC：可选配，默认不支持； 传感器：加速度； 电池：可拆卸，3300mAh ，录像时长9h+； 适用环境：适用于-20℃至55℃、湿度小于90%的工作环境； 按键：侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT ； 充电方式：Mini USB接口；触点式USB接口。 | 台 | 2 |
| 28 | 24口光纤配线架 | 1U 高密度光纤配线空箱，最高满配72芯LC（适用于MTP预端接和熔纤方案） | 套 | 5 |
| 29 | LC耦合器 | LC耦合器 | 个 | 50 |
| 30 | 尾纤 | LC OS2单模尾纤 1.1m | 根 | 50 |
| 31 | 光纤跳线 | LC OS2单模跳纤 1.0m | 根 | 50 |
| 32 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 50 |
| 33 | 六类模块 | 产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式； | 个 | 200 |
| 34 | 网络地插 | 定制 | 个 | 20 |
| 35 | 24口网络配线架（含模块） | 24口网络配线架（含模块） | 个 | 15 |

（四）售后保障服务及其他要求：

1、响应供应商需充分了解本项目所含各系统的系统架构、系统功能等内容，掌握运维工作的重点、难点，具备完善的巡检方案、应急保障方案、重大活动及节假日保障方案、信息安全保障方案、售后服务方案等内容。

2、响应供应商需提供11人的项目团队，其中包含项目经理1名、驻场服务人员10名（其中包含1名驻场负责人），保障采购人日常维保运行服务，需提供团队管理方案。为确保驻场人员技术能力符合运维服务需求，合同签订后，响应供应商提供的驻场人员必须过采购人考核测试，通过考核测试后才能投入运维工作。驻场人员按照采购人上下班时间要求进行考勤，无故缺勤一次扣除合同价款1%，超过3次采购人有权遣返驻场服务人员，并且扣除成交人合同价款的5%，超过5次合同终止，视响应供应商违约处理。驻场服务人员一切费用包含在报价范围之内容。

项目经理需为投标单位的在职员工，（投标文件中须提供投标单位为其缴纳的近一期社保证明及劳动合同复印件并提供配备交通工具及维修检测装备的承诺函，否则视为未实质性响应），需具有两年以上弱电及智能化设备维护工作经验，熟悉相关设备并具备实际维护运维经验，能独立解决常见系统及设备故障。项目团队员工须在签订合同后3天内经受甲方面试和考核，考核通过后须在3天内到岗；一年内人员原则上不能调岗，否则甲方有权拒绝。驻场服务人员一切费用包含在报价范围之内容。

3、成交单位提供的所有项目人员，需签署符合国家及苏州市有关规定的劳动合同或协议，交纳正常的社会保险，并在采购单位进场时，向采购单位提供驻场人员的社保缴纳证明。

4、成交单位对该项目投入的驻场人员未经采购单位确认准许的不得随意调动。

5、服务期限：自签订合同之日起一年。

6、服务地点：江苏省苏州市中级人民法院。

7、售后服务（伴随服务）：维保单位需提供7*24小时客户服务热线支持；即时服务响应；30分钟内工程师到达现场服务。

8、如有故障须换新设备（或配件），需报批采购方确认，征得采购方同意后方可更换，所提供的产品必须为原厂原装正品。所提供的产品需拥有完全的所有权、处置权或获得相关授权，无任何著作权、商标权、或其他知识产权方面的侵权事项，因知识产权发生的风险由成交单位自行承担。

9、向采购方提供的备品备件产品的质量标准遵守国家有关产品质量的法规规定，且应随附的产品说明书、规格书、维修手册等。

10、技术人员在信息技术安全管理上需遵守内部个人计算机安全使用规范。

11、成交单位需负责与本次服务相关的采购人第三方设备数据迁移等工作。

12、服务期内维修保养工作中，成交单位应按采购人的相关技术要求组织实施，服从采购人管理，并定期接受采购人的安全保密教育。

13、在报修过程中及服务实施结束后必须做好相关的技术保密工作，未经采购人同意不得擅自保留相关资料及数据。

14、成交单位需要向采购方提供从事本次维保及运维服务的工作人员的相关资料经采购方审核后方能上岗，并接受采购方的定期保密教育。

15、成交单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对设备现状理解产生的歧义，其后果自行承担。另外，成交单位还需对所有智能化系统的设备现状予以评估，对设备现状生成报表提交采购方，对所有智能化系统的损坏设备在维修时限内修复完毕，中标后如遇有设备损坏需要更换设备或其他需要产生费用的情况，需一并考虑在报价中，该笔费用由中标单位承担，采购方不予以支付。

16、维修要求▲（投标文件中提供下列16.1-16.3内容的服务承诺书，不提供视为非实质性响应）

16.1承诺在本地常驻服务机构对驻场技术人员可以提供长期的技术服务支持。

16.2 中标单位进场后一个月内修复所有已损设备；

16.3当设备及其承载的系统发生故障，使用方向中标单位提出故障响应请求后的1小时内响应，同时需满足下列要求：

1）维修设备为原厂备件，并在维修前提供原厂质保及售后服务书。

2）故障导致系统不能运行中标单位应在2小时内恢复系统；

3）故障发生在室外则中标单位应在4小时内恢复系统；

4）故障不影响系统运行则中标单位应在24小时内恢复系统；

5）故障点在室外并且是由于电力供应或光缆引起的故障，则对中标单位响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算。

6）中标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

7）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购方报送维修报表。

8）若投标单位为竞标需要故意承诺能够缩短故障恢复时间而中标，但在实际发生设备故障时无法在投标时所承诺的时间内修复故障，采购方有权利视情节轻重惩处，直至单方面终止合同关系，并要求退还采购方已支付的合同款项。投标单位应根据自身实力通过本招标范围内设备的风险分析，合理承诺所能达到故障恢复时间。

17、投标单位应与采购方联系，进行对接需求的现场勘验。统一组织勘查时间：2025年  月  日 9点至17点。勘查地点：苏州市中级人民法院  联系人: 张祺  联系电话: 68552270。

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：合同签订起一年

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）采购合同签订后，甲方向乙方支付成交金额的50%作为预付款，乙方实施服务，2025年11月份甲方向乙方支付剩余50%的合同价款。每次付款前，乙方需提出支付申请并按甲方要求开具发票。本项目付款方式为银行转账。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

合同附件：

苏州法院信息化建设合作厂商

廉洁、保密、诚信三合一保证合同

（凡与苏州法院有合同或合作关系厂商自愿签署本合同）

苏州市中级人民法院科技信息处、苏州各基层人民法院：

为深入贯彻党和国家关于推进反腐倡廉的一系列决策部署，有效防止在业务合作中违纪违法行为发生，积极营造廉洁诚信的业务合作关系，更好地服务人民法院信息化建设，我公司在参与苏州法院有关项目建设和服务中，自愿作出如下承诺：

第一条 加强本公司合作人员教育管理，认真执行廉洁自律的有关规定，自觉抵制各种不正之风。

第二条 不向苏州法院工作人员赠送礼品、礼金、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、特产等。

第三条 不以任何理由为苏州法院工作人员及其家属报销应由其个人承担支付的费用。

第四条 不为苏州法院工作人员装修住房、婚丧、嫁娶以及出国（境）旅游等提供方便。

第五条 不邀请或为苏州法院工作人员提供有可能影响公正执行公务的宴请、住宿、健身、娱乐等非公务活动。

第六条 不邀请苏州法院工组人员进行赌博、色情等违纪违法活动。

第七条 不为苏州法院及工作人员提供超过规定标准的接待及安排。

第八条 不利用苏州法院名义从事不正当活动，不以项目建设等合作形式攫取不正当利益。

第九条 不委托苏州工作人员打探案情、说情、送礼、转递材料等。

第十条 不为苏州法院有关人员的特定关系人安排工作、兼职以及提供入股、干股分红或者其他不当利益。

第十一条 不参与串标、围标或其他不正当竞争，杜绝一切弄虚作假行为。

第十二条 不发生其他任何影响苏州法院公正履行职务的不廉洁行为。积极配合你院加强廉政建设，及时监督和举报你院人员不正当行为，形成双向监督、预防腐败的合力。

根据工作需要，我公司从事或者参与苏州法院网络与信息化建设，包括但不限于驻场运维工作。为此，就有关保密义务事项自愿遵守下列事项：

第十三条 本公司保证，全面遵守国家、法院的保密法律法规，将始终严格履行保密义务，不会以包括但不限于誊写、复印、拍照、录音、录像等任何方式进行复制法院计算机所保存的信息，不会以任何形式将其泄露给第三方；本公司将采取严格、有效的内部保密制度和措施，加强保密教育学习，避免让无关的其他任何人员接触、获悉该涉密计算机上的信息。

第十四条 对于本公司如有违反规定将承担包括但不限于民事和刑事责任，或本公司未能严格履行保密义务而可能被依法追究民事责任、行政责任或刑事责任的相关法律风险，本公司已有充分认识和了解。

第十五条 本公司同意，苏州法院将按涉密人员管理相关规定对本公司及相关人员进行管理。

我公司将依照诚信原则履行义务，除应当按照合同约定履行自己的义务外，也要履行合同未做约定但依照诚信原则也应当履行的协助、告知、保密、防止损失扩大等义务。

第十六条 本公司按约履行合同义务，无论是单位改变名称、企业股权易手，还是法定代表人、负责人、经办人变更，都不能成为不履行合同的理由。

第十七条 遇到市场价格发生剧烈波动时，本公司自愿积极寻求利益最大化的纠纷解决方法，自愿不选择主动违约、解除合同、或者提起诉讼等方式解决。

第十八条  在磋商、履行合同过程中，乃至履行完毕后，本公司保证不泄露商业信息甚至是商业秘密，否则将自愿承担相应责任。

第十九条  同意苏州法院适当行使不安抗辩权。在合同履行过程中，如果有确切证据证明本公司经营状况严重恶化、转移财产或者抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉、有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形的，或者存在不完全履行义务情况，可及时通知本公司中止履行合同，等待本公司提供适当担保。中止履行后，本公司在合理期限内未恢复履行能力并且没有提供适当担保的，苏州法院可以解除合同。

第二十条  自觉遵守苏州两级法院信息化建设、运维、安全等方面的其他强制性规定、规范，特别是严格遵守苏州法院网络安全规定、规范，对于各级网信办（包括但不限于发改委、大数据局等部门）和四级法院新增的网络安全规定、规范、要求无条件配合执行。

本公司作为人民法院信息化建设的合同、合作关系厂商，将以实际行动严肃维护最高人民法院、江苏省高院、苏州两级法院各项规定、规范和要求，如有违反本合同承诺，自愿接受苏州法院相应处罚，并自愿退出承建苏州两级法院系统有关信息化建设项目，赔偿所有损失，接受苏州两级法院将其列入苏州法院系统信息化建设厂商失信名单；如同时构成犯罪的，自愿接受不高于合同金额百分之二十的经济处罚。

承诺人（盖章）：

公司代表：

签字时间：    年    月    日

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分 (30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和响应报价。

（二）技术方案（46分）

1、项目理解（4分）

响应单位对本项目的理解分析结合项目实际情况，针对本项目各具体子系统提供全面技术维护方案。包括但不限于：

（1）系统架构；

（2）系统功能。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得4分。

2、重点、难点分析（4分）

响应单位针对本项目提供重点、难点分析方案。包括但不限于：

（1）能全面、准确地识别本项目的重点、难点问题；

（2）提出合理化解决方案。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得4分。

3、巡检方案（4分）

响应单位提供项目巡检方案。包括但不限于：

（1）职责划分；

（2）详细的巡检内容及巡检方式方法。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得4分。

4、应急处置方案（6分）

响应单位提供应急处置方案。包括但不限于：

（1）突发情况的应急处理预案；

（2）应急管理制度；

（3）应急处理流程方案。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得6分。

5、重大活动、节假日保障方案（4分）

响应单位提供重大活动、节假日保障方案。包括但不限于：

（1）责任制度管理方案；

（2）重点防范措施预案。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得4分。

6、团队管理方案（6分）

响应单位提供团队管理方案。包括但不限于：

（1）组织架构；

（2）工作人员岗位职责；

（3）自查与绩效考核制度。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得6分。

7、档案管理措施（6分）

响应单位提供档案管理措施方案。包括但不限于：

（1）档案管理制度；

（2）档案台帐明细；

（3）档案保密措施。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得6分。

8、信息安全保障方案（6分）

响应单位提供信息安全保障方案。包括但不限于：

（1）信息安全管理措施及保障制度；

（2）系统备份方案；

（3）提供多种安全防护措施处置方案。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得6分。

9、售后服务方案（6分）

响应单位提供售后服务方案。包括但不限于：

（1）软硬件维护和升级承诺；

（2）培训方案；

（3）售后保障服务方案。

上述每项应逐条叙述，方案完整、内容详细、维保计划清晰明确、并且能结合用户需求提供全面的维护服务的得2分；实施方案、内容基本完整、维保计划基本可行的得1分；未提供的不得分。本项最高得6分。

（二）人员配备（12分）

1、项目经理（1人）（6分）

本项目服务团队中的项目经理具有：

（1）中级职称证书得1分；副高级职称证书得2分；正高级职称证书得3分。最高得3分；

（2）系统集成项目管理工程师（中级）证书的得3分，最高得3分。

2、项目驻场负责人（1人）（3分）

本项目服务团队中的驻场负责人具有系统集成项目管理工程师证书的每一项得3分，最高得3分。

3、团队成员配置（除项目经理、项目驻场负责人外）（3分）

拟投入服务团队中有中级工程师证书的得3分；

注：以上1-3项响应文件中需提供人员有效证书复印件（如存在一人多证情形，不重复计分）、最近一期响应单位为其缴纳的社保证明复印件，未提供证明材料不得分。

（三）综合实力（9分）

1、响应单位具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分；

2、响应单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，最高得4分。

3、响应单位具有ITSS信息技术服务运行维护符合性二级及以上证书的得2分。

（注：响应文件中提供上述1-3证书的复印件并加盖响应单位公章或网上发文完整截图并加盖响应单位公章，不提供相关证明不得分。）

（四）类似业绩（3分）

响应单位自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来具有类似项目业绩的合同，每提供一份合同得1.5分，最高得3分。

（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章，不提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。