招　标　文　件

项目名称：连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务

项目编号：JSZC-320700-JSGH-G2025-0011

采   购   人：连云港市妇幼保健院

采购代理机构：江苏国衡工程咨询有限公司

2025年07月

- 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	31

第六章  投标文件格式	34

第一章  投标邀请

受连云港市妇幼保健院的委托，江苏国衡工程咨询有限公司就连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务(项目编号：JSZC-320700-JSGH-G2025-0011)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-JSGH-G2025-0011

2.项目名称：连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务

3.预算金额：82.98万元

4.最高限价：82.98万元，报价超出最高限价的按无效响应处理。

5.采购需求（简介）：连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务，提供安防监控中心，前端设备(视频监控、键报警、停车场管理设备、门禁设备、物联网平台、机房设备、安防网络等)集中运维及管理，详细内容见本招标文件第四章。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限（服务期限）：三年（合同约定时间起算）。

7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目的其他资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.本项目中标后不允许分包或转包。

3.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2025年7月16日23:59分止（北京时间）。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月31日09:00:00（北京时间）

2.开启时间：同提交投标文件截止时间

3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市妇幼保健院

地址：连云港市海州区秦东门大街669号

联系人：姚主任

联系方式：0518-85830176

2.采购代理机构信息

名称：江苏国衡工程咨询有限公司

地址：连云港市海州区兴隆路26号苍梧生活广场A区东南侧

联系人：马工

联系方式：0518-85027706

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国衡工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市妇幼保健院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定服务类标准45%计取，上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，由中标人领取成交通知书时一次性支付给代理机构。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏国衡工程咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区兴隆路26号苍梧生活广场A区东南侧，联系电话：0518-85027706。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

- 33、落实的政府采购政策

33.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（详见投标文件格式）。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（详见投标文件格式）。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

（4）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 34、支持绿色发展

34.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

34.2落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 35、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  合同文本

江 苏 省 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方：连云港市妇幼保健院

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据X年X月X日【连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务】 项目（标段编号：【】）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务项目。

1.2 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：（¥           元 ）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同服务人员的工资、加班费、社会五项缴费、福利、服装、器材、管理费、税费、合理利润等费用，报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、服务范围

1.甲方设置独立视频安防监控中心，保证甲方安防智能化系统（详细见服务范围中设备清单）正常运行。

2.此次维保服务范围包括：（1）视频监控系统、一键报警系统、停车场管理系统、门禁系统、电子巡更、功放系统等，详细见服务范围中设备清单；（2）根据工作需要，在维保合同期内可能会新增的安防设施、智能停车管理设施、人脸识别系统等，均为维保服务范围。

- 乙方服务标准要求

1.对维护范围的视频监控点位、一键报警点位、停车场前端设备等配套的硬件、联网设备进行检查，并对发现的故障进行及时排除，对经常发生的共性问题提出整改意见；

2.定期完成视频监控头清洗及遮挡物清除工作；对核心端安防运维平台进行日常维护、软件升级；

3.按甲方作息时间提供驻场服务，同时做好突发事件、重大节日期间保障工作等；

4.提供每月定期巡查维护服务，内容包括：检查系统软件、检查前端硬件运行状况等；

5.维保期内，为甲方配备备品备件并存放在甲方指定处；

6.建立完整规范的维护记录，每月一次汇总，甲方不定期抽查，此记录作为维护工作量计算的依据。

7.根据甲方作息时间，提供工作时间内人员驻场维保服务；非工作时间内，需随时待命， 7*24小时快速响应各类问题，按需服务。拟派维保人员须具有丰富的项目实施经验及维保经验，甲方可要求乙方更换不符合要求的维保人员。

五、履约保证金

1.乙方提交合同金额的 5%作为本合同的履约保证金。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交，否则，合同不予签订。）

2. 履约保证金在乙方合同义务履行完毕后，经乙方申请，甲方于30日内退还（不计利息）。

3. 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对维保的各项工作进行监督、检查和具体指导，有权提出意见。

2.在维保过程中，甲方应给予乙方必要的协助，负责协调处理与其他部门以及其他工种的配合事宜。

3.甲方应按合同约定时向乙方支付维保服务费。

4.甲方主管部门负责对乙方的维保服务质量进行考核，对达不到服务标准的行为，甲方有权提出限期整改意见和措施，如乙方不能如期整改到位，甲方依据考核标准进行扣罚。

5.乙方派驻人员因婚、丧、病等方面请假的甲方应于准予，但乙方应安排相应人员替班，确保甲方工作不受影响。

七、乙方的权利和义务

1.乙方应为甲方安防智能化系统正常运行提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运行。

2.乙方及其工作人员维保期间，必须遵守甲方的规章制度及安全管理等各项规定。

3.甲方安防智能化系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后及时响应，2小时内到达现场进行处理。轻微故障：系统出现警告，不影响系统运行，2小时内解决问题。一般故障：出现部分设备损坏，但系统正常运行，2小时内排除问题，乙方经甲方确认同意后先行提供备品备件更换。严重故障：系统故障，无法运行，乙方经甲方确认同意后12小时内提供暂替设备，保障系统正常运行。如故障为核心设备损坏，需从原厂家备货的，乙方应在5日内完成维修。

4.乙方必须向甲方提供2名驻场工程师，驻场人员必须持持证上岗，体检合格，身体显著位置无纹身。人员配备标准应满足招标文件要求，落实投标文件中的承诺。

5.如出现设备维修更换零部件的，乙方提供的零件和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。所更换的零部件，自甲方验收合格之日起，保修包换一年。

6.乙方为派驻人员投保人身意外险。如乙方派驻人员在工作期间遭受意外伤害，由乙方负责向保险公司索赔，保险赔偿不足部分，由乙方负责赔偿，甲方在举证等程序上给予配合。

八、服务期

8.1 服务期年：3年，合同签订生效之日起计算。（合同一年一签，每年度合同期满后，经甲方考核合格后，续签合同）

九、考核办法

当月实际付款=当月应付款-当月考核扣款

9.1扣罚标准

乙方在维保服务过程中，如出现因故不能按时提供服务的情况，每月出现两次以上对服务质量、服务水平、服务响应等投诉的或在上级部门检查中发现因维保过程中存在过失的，甲方有权要求整改，整改后仍有投诉或未按时整改的，甲方将对乙方款项进行扣罚5000元，乙方未按时提供服务造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。如有三次以上（含三次）投诉，每增加一次扣款2000元，扣款在支付的服务款中扣除；乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果，如连续两个月每月都有三次及以上有责任投诉，甲方可单方面解除服务合同，由此造成的损失均由乙方承担，且乙方应向甲方偿付合同总金额的20%作为违约金。

9.2乙方所有人员参与甲方所有履职处置活动，均视为合同内职责，不得以任何理由要求增加加班费等任何费用。

9.3乙方须严格按照本项目乙方投标文件中响应的人员进场。进场人员在投标中的得分项持证人员不得更换。如有特殊原因需更换，须经甲方考核认可后方可更换。乙方未经同意擅自更换的，甲方有权扣罚服务费3000元，且乙方应于2日内换回原人员，每延迟一日，应另行偿付甲方违约金1000元。

十、合同款支付

10.1付费方式：乙方每月10日前应提供给甲方一份安防系统维保报告，甲方签字、盖章确认后，服务费按季度支付，付款之前乙方应向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后30日内将资金支付到乙方账户。

10.2 户名：

开户银行：

账号：

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约责任

12.1本协议期内，任何一方违反本协议约定给对方利益造成损失的，违约方依法承担相应的经济赔偿责任和法律责任。乙方延迟完成维保修，每延迟一小时或一天，应赔偿甲方2000元，延迟维保修造成甲方损失的，应另行承担赔偿责任。

12.2服务期内，由于乙方的原因，导致合同无法履行，提前终止，乙方需按合同总价的10%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，应另行承担赔偿责任。

十三、合同解除

13.1甲乙双方可以协议解除本合同。

13.2乙方有如下情况之一，甲方可解除合同，由此造成的损失，均由乙方承担：

1.派驻人员被依法追究刑事责任，经甲方提请，乙方2日内拒不更换的。

2.派驻人员严重违反劳动纪律或者甲方的相关规章制度，经甲方提请，乙方2日内拒不更换的。

3.严重失职（责）营私舞弊、监守自盗，给甲方造成损害的。

4.派驻人员工作态度恶劣，影响甲方服务工作，经甲方提请，乙方2日内拒不更换的。

5.发生法律、法规禁止或严重损害甲方利益的行为的。

6.未经甲方考核认可后更换拟派项目负责人的。

7.甲方下达整改通知，乙方拒不整改的，或一周内整改没有成效的。

8.因乙方在履约过程中提供虚假资料，造成上级管理部门（消防、公安）对甲方处罚的（相应处罚由乙方承担）。

13.3甲方存在如下情况之一，乙方可解除合同；

1.甲方存在重大安全隐患，经乙方书面提出，甲方拒不整改的。

2.甲方提供的工作条件严重不符合有关要求的，经乙方提出，甲方拒不改进的。

3.甲方未按合同约定期限支付服务费，超过30天的。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第  （2）种方式解决；

- 向连云港仲裁委员会申请仲裁。

- 向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

附件一

设备清单

（1）监控摄像头清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统内摄像头 | 838个 |
| 2 | 独立系统摄像头（发热门诊、药房、手术室、新生儿病区等） | 140个 |

（2）视频监控中心核心端设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED拼接屏 | 21块 |
| 2 | 监控服务器 | 1台 |
| 3 | 一键报警服务器 | 1台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 12台 |
| 5 | 光纤收发器 | 20台 |
| 6 | LBS服务器 | 1台 |
| 7 | 电脑一键报警服务器 | 1台 |
| 8 | 视频解码器 | 3台 |
| 9 | 核心交换机 | 1台 |
| 10 | 停车场服务器 | 1台 |
| 11 | 车场终端 | 3台 |
| 12 | 时钟服务器 | 1台 |
| 13 | 电子巡更系统 | 1套 |
| 14 | 智能处警终端 | 2台 |
| 15 | 功放系统 | 1套 |

- 室外核心端设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他交换机 | 4台 |
| 2 | 弱电井交换机 | 50台 |
| 3 | 汇聚箱交换机 | 15台 |
| 4 | 摄像头集中供电电源 | 150台 |

（3）一键报警系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定按钮 | 93个 |
| 2 | 随身卡 | 24张 |
| 3 | 红外入侵 | 65个 |
| 4 | 基站 | 11个 |

（4）门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 166台 |
| 2 | 门锁 | 347个 |
| 3 | 刷卡器 | 361台 |

（5）停车场管理系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸机 | 10台 |
| 2 | 抓拍器 | 10台 |
| 3 | 显示器 | 7个 |
| 4 | 汇聚箱 | 5个 |
| 5 | 交换机 | 5台 |

- 第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为 服务 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目背景

连云港市妇幼保健院安防智能化维保服务即将到期，为保证医院安防智能化系统正常运行、维护和技术升级，需由专人负责软硬件的维护、维修及更换工作，对医院安防系统进行维保服务，保障医院安防智能化平台同步更新升级。

二、服务内容

医院设置独立视频安防监控中心，前端设备（视频监控、一键报警、停车场管理设备、门禁系统）通过设备网传输至监控中心机房，通过各管理平台实现管理。

此次维保范围包括：（1）视频监控系统、一键报警系统、停车场管理系统、门禁系统、电子巡更、功放系统等，详细见服务范围中设备清单；（2）根据工作需要，在维保合同期内可能会新增的安防设施、智能停车管理设施、人脸识别系统等，均要纳入维保范围。

三、项目预算：82.98万元

四、服务技术要求及其他

1、服务范围包括但不限于以下设备、系统：

（1）监控摄像头清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统内摄像头 | 838个 |
| 2 | 独立系统摄像头（发热门诊、药房、手术室、新生儿病区等） | 140个 |

（2）视频监控中心核心端设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED拼接屏 | 21块 |
| 2 | 监控服务器 | 1台 |
| 3 | 一键报警服务器 | 1台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 12台 |
| 5 | 光纤收发器 | 20台 |
| 6 | LBS服务器 | 1台 |
| 7 | 电脑一键报警服务器 | 1台 |
| 8 | 视频解码器 | 3台 |
| 9 | 核心交换机 | 1台 |
| 10 | 停车场服务器 | 1台 |
| 11 | 车场终端 | 3台 |
| 12 | 时钟服务器 | 1台 |
| 13 | 电子巡更系统 | 1套 |
| 14 | 智能处警终端 | 2台 |
| 15 | 功放系统 | 1套 |

- 室外核心端设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他交换机 | 4台 |
| 2 | 弱电井交换机 | 50台 |
| 3 | 汇聚箱交换机 | 15台 |
| 4 | 摄像头集中供电电源 | 150台 |

（3）一键报警系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定按钮 | 93个 |
| 2 | 随身卡 | 24张 |
| 3 | 红外入侵 | 65个 |
| 4 | 基站 | 11个 |

（4）门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 166台 |
| 2 | 门锁 | 347个 |
| 3 | 刷卡器 | 361台 |

（5）停车场管理系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸机 | 10台 |
| 2 | 抓拍器 | 10台 |
| 3 | 显示器 | 7个 |
| 4 | 汇聚箱 | 5个 |
| 5 | 交换机 | 5台 |

2、服务要求：

（1）对维护范围的视频监控点位、一键报警点位、停车场前端设备等配套的硬件、联网设备进行检查，并对发现的故障进行及时排除，对经常发生的共性问题提出整改意见；

（2）定期完成视频监控头清洗及遮挡物清除工作；对核心端安防运维平台进行日常维护、软件升级；

（3）按医院作息时间提供驻场服务，同时做好突发事件、重大节日期间保障工作等；

（4）提供每月定期巡查维护服务，内容包括：检查系统软件、检查前端硬件运行状况等；

（5）维保期内，为我院配备备品备件并存放在我院指定处；

（6）建立完整规范的维护记录，每月一次汇总，采购人不定期抽查，此记录作为维护工作量计算的依据。

3、服务标准：

（1）根据医院作息时间，提供工作时间内人员驻场维保服务；非工作时间内，需随时待命， 7*24小时快速响应各类问题，按需服务。

（2）拟派维保人员须具有丰富的项目实施经验及维保经验。

（3）为了保证服务的及时响应，提高服务质量，根据院方使用设备的数量，须准备足够的备品备件用于周转，清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 台 | 10 | 完全兼容或可替代现有医院视频监控前端设备的品牌 |
| 2 | 一键报警盒 | 台 | 2 | 适用于医院安防系统的品牌 |
| 3 | 交换机 | 台 | 2 | 适用于医院安防系统的品牌 |
| 4 | 存储节点硬盘（6T） | 块 | 2 | 符合国家及行业标准的合格国产产品 |

注：供应商所提供的备品备件，合同期结束后可全部取回，备件只用于维保期间发生问题紧急替换使用。

4、人员配备要求：

（1）根据医院作息时间，工作时间至少派驻2名工程师，按采购人要求提供驻点维保服务。

（2）遇到重要节假日、重大检查活动、重大安保期间等情况，需按照采购人要求提供驻场服务。

五、商务条款

★1.合同履行期限（服务期限）：三年（合同约定时间起算）。

2.服务地点：连云港市妇幼保健院

3.履约验收要求：采购人按照合同约定组织验收。

4.付款方式与履约保证金

4.1付款方式：

（1）乙方每月10日前应提供给甲方一份安防系统维保报告，甲方签字、盖章确认后，服务费按季度支付，付款之前乙方应向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后30日内将资金支付到乙方账户。

4.2履约保证金：本项目收取履约保证金，乙方提交合同金额的 5%作为本合同的履约保证金。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交，否则，合同不予签订。）

五、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员工资、保险、维护保养、、验收、交通、专家论证、培训、伴随配套服务等所有含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

2.投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3.投标报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

综合评分法

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 20分 |  |
| 报价评分 | 20分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×20，投标报价超过项目预算价的，按无效响应处理。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。 |
| 技术部分 | 55分 |  |
| 现状分析报告 | 10分 | 供应商提供对采购人标内所有安防系统现状及业务、技术需求的认识和理解，对于采购人所提出安防维保服务重点、难点提供明确合理的应对措施。 各条线内容完整、针对性强，切实可行：10分； 方案基本合理、针对性可行性较强：7分； 方案粗糙、可行性一般：4分； 未提供不得分。 |
| 安防维保实施方案 | 15分 | 供应商根据磋商文件要求，针对本项目所需求，提供安防维保实施方案（包含但不限于安防设备检测方案、设备维修保养方案、设备建档方案、维护服务次数间隔安排、报修响应及故障排除时间保证、维修过错或延误导致后果的承诺与处理方案等方面）进行综合打分： 内容完整、针对性强，切实可行：15分； 方案基本合理、针对性可行性较强：10分； 方案粗糙、可行性一般：5分； 未提供不得分。 |
| 故障应急处理预案 | 15分 | 供应商提供故障应急预案，须根据不同场景（包括综合管理平台系统故障、网络故障、新增监控点位对接平台步骤，包括但不限于保证设备在线率、恶劣天气以及临时需求等特殊情况下的应急保障措施）。提供应急措施、服务响应及应急保障预案。 安全和应急保障措施完整，针对性强：15分； 全和应急保障措施基本完整，针对性可行性较强：10分； 安全和应急保障措施一般，可行性一般：5分； 未提供不得分。 |
| 合理化建议 | 15分 | 根据对本项目前端安防设备及安防管理平台目前存在的问题并进行有针对性的建议（包含但不限于设备老化及设备故障、系统缺失、一站式报修、驻场人员动态管理等建议）进行综合打分： 方案合理，与项目实际贴合度高，得15分； 方案比较合理，与项目实际能贴合，得10分； 方案一般或较差，得5分。 未提供不得分。 |
| 商务部分 | 25分 |  |
| 项目负责人综合实力 | 10分 | 1.项目负责人具备注册建造师证书(机电工程专业)，同时具有中级及以上职称、ITSS项目经理、高级智能化系统集成项目经理的，每提供一项得1分，本项最高得3分； 2.项目其他人员（除项目负责人外）具有IT服务工程师、质量员、施工员、低压电工证、高处作业证、高级信息系统项目管理师、高级电气工程师、高级信息安全工程师、高级网络工程师的，每提供一种证书得1分，最高得7分； 注：提供以上人员证书以及 2025年1月（含）以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明，复印件并加供应商公章，否则不得分。 |
| 企业实力 | 7分 | 投标人具有以下证书（有效期内）的，给予相应得分： - ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； （2）ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； （3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； （4）ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分; （5）ISO20000信息技术服务管理体系认证的得1分 （6）ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分 （7）五星级售后服务认证(认证范围包含:电子与智能化工程售后服务)的得1分 注：投标文件上传有效期内的认证证书原件扫描件，提供官方查询有效状态截图。 |
| 业绩 | 8分 | 自2022年1月1日（合同签订时间为准）起，供应商具有类似维保项目业绩，每有一个得2分，最高得8分。 （注：提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订日期为准，提供的复印件不清晰或与要求不符的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、单价报价表

十二、商务、技术要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、项目需求响应方案

十五、类似项目业绩一览表

十六、项目团队人员一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

八、投标函

致：连云港市妇幼保健院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人（盖章）：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目名称：         项目编号：         分包号：

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                             （电子签章）

十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、项目需求响应方案

格式自定

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。