苏州高新区政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320505-HXGW-G2024-0062

采购项目：榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目

采购类别：服务类（专门面向中小微企业采购）

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

采购人：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二四年七月

目   录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同主要条款

第六章评分标准

# 第一章  投标邀请函

项目概况 榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目JSZC-320505-HXGW-G2024-0062招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024-08-22 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-HXGW-G2024-0062

项目名称：榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目

预算金额：人民币玖佰玖拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元捌角捌分（￥9973451.88），含税

最高限价（如有）：人民币玖佰玖拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元捌角捌分（￥9973451.88），含税

采购需求（采购内容的简要概述）：

1、项目地点：榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）位于苏州市高新区浒墅关镇惠丰社区，其中，榆荫路东南、水城路西北地块总占地面积约为19747.9㎡，合计约为29.6218亩；苏州嘉丰肥业有限责任公司地块总占地面积约7500㎡，合计约11.25亩。苏州嘉丰肥业有限公司地块东北侧区域同时包含于榆荫路东南、水城路西北地块内，两地块存在公共重叠区域，重叠区域面积约2786㎡。根据根据苏州高新区浒墅关镇总体规划（2015-2030）文件显示，榆荫路东南、水城路西北地块未来规划为居住用地（R2），属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》( GB36600-2018 )中的第一类用地；苏州嘉丰肥业有限公司地块调查地未来规划为居住用地（R2）、道路、公园绿地。

2、项目由来：根据土壤污染状况调查和风险评估结果，在第一类用地暴露情景下，榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）土壤关注污染物风险值超过可接受风险水平，地下水关注污染物风险值未超过可接受风险水平，但基于氨氮通过地下水入渗地下室模型计算转化为氨气过程，未来开发建设的地下室内空气中氨氮浓度将会超过室内空气氨浓度和氨气最敏感嗅阈值，不符合建设开发设计要求，未来居住人群将能闻到室内空气中有氨气气味，不可接受，需对地下水中氨氮进行修复。居住用地类型下，土壤中砷、锑、铅、石油烃C10-C40、苯并a芘的修复目标建议值，分别为20mg/kg、20mg/kg、400mg/kg、826mg/kg、0.55mg/kg；地下水关注污染物氨氮建议修复目标值为154.24mg/kg。

3、项目规模：在第一类用地方式下地块土壤修复面积为2238 平方米，修复土方量为 6794 立方米。污染地下水建议修复区域，修复面积2546平方米，修复方量约为3375立方米。实际修复范围和方量可能会随现场情况有所调整，实际修复过程中以实测值为准。

4、处置方式：建议推荐的土壤修复技术为水泥窑协同处理技术，地下水处理技术为抽出处理技术。

合同履行期限：从治理项目实施开始至项目完成并通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估为止（其中准备工期30天，项目实施工期暂定180天，项目自检及效果评估期暂定810天，考虑到修复过程中可能存在特殊天气或不可抗因素，会延误工程工期，初步估算本项目总工期1080天）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：

2024年07月30日至2024年08月06日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“苏采云”系统

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-08-22 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对投标人起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3、电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标/投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标（采购）文件截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、不同供应商投标文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

10、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

11、政府采购履约资金扶持政策：

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12、本采购信息公告媒体：中国政府采购网、江苏省政府采购、苏州市政府采购。

13、苏州高新区政府采购管理监督电话：0512-68751335。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

单位地址：苏州高新区大同路19号

联系电话：0512-68016113

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

单位地址：苏州高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心7幢3-4层

联系人：邹雅琴、邵赞瑜

联系电话：0512-69589240

3.项目联系方式

项目联系人：邹雅琴、邵赞瑜

电话：0512-69589240

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

2024年【7】月【30】日

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织的采购活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标人

3、投标人资格要求：详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(详见统一格式)。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8、招标文件的询问与澄清(修改)

8.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

8.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

8.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

9、质疑

9.1供应商认为本招标文件使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

9.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。

9.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

9.5联系单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

9.6收件人：邹雅琴

9.7联系电话：0512-69589240

9.8通讯地址：苏州高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心7幢3层。

10、勘查现场

10.1根据自身投标需要，投标人对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，投标人可为勘查目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘查现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成（部分格式见第三章）

13.1开标一览表，无格式，具体按照“苏采云”系统要求填报；

13.2投标分项报价明细表；

13.3资格审查文件（资格条件要求提供的材料是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，投标人必须提供并加盖电子签章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。）：

13.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。需提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。需提供包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.3.3具有履行合同所必备的设备和专业技术能力。需提供具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。需提供税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

13.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.3.6法律、行政法规规定的其他条件；

13.3.7本项目专门面向中小企业采购。供应商应提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.3.8本项目的其他特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。需提供“信用中国”网站下载的信用报告复印件。

13.4符合性审查文件：

13.4.1投标函；

13.4.2关于资格文件的声明函；

13.4.3投标人情况表；

13.4.4投标（响应）保证承诺书；

13.4.5投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

13.4.6偏离表（服务、商务）；

13.4.7法定代表人身份证复印件；

13.4.8授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.9其他有关符合性证明的文件（如有）。

13.5综合评审文件（评分要点及技术要求）：

13.5.1技术部分（评分要点及技术要求）；

13.5.2评分标准中所涉及到的其他材料等。

13.6企业报价折扣证明：本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注1：以上13.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

注2：以上13.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

注3：“13.3-13.6”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

注4：制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

注5：开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14、电子投标文件编制

14.1 投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

14.3电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

14.4投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

14.5联合体投标（本项目不允许联合体，可以忽略）：如招标(采购)公告中允许联合体投标，联合体投标的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

14.6如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14.7技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

15、投标报价(编制)要求的说明

15.1除非合同中另有规定，报价表中的全部货物和服务的报价应包括为完成本项目的全部费用，包含全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、报告及编制费（含印刷费）、评审会务费（含专家费）、咨询费、后续服务费、维护费、保险费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖三方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按采购要求中的全部货物和服务计算单价和总价。报价表中的每一单项均应计算并填写单价和总价。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16、投标文件的有效期

16.1自投标文件提交截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17、投标文件的签署和上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18、投标截止时间

18.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

18.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.4采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.5在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

18.6投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

五、开标、评标说明

19、开标

19.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

19.3资格审查

19.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

19.3.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。

查询时间：投标文件递交截止时间。

查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

20、评标委员会或评标小组

20.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

20.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

20.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.2.3 对投标文件进行比较和评价；

20.2.4 按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

20.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

20.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

20.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

20.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

20.3.4 参与评审报告的起草；

20.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

20.3.6 配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

21、评标内容的保密

21.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

21.3 在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

22、对投标文件初审

22.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

22.2.1 投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

22.2.2 与招标文件有重大偏离；

22.2.3 投标人拒绝修正错误；

22.2.4 投标人的报价是选择性的；

22.2.5 投标人的报价只投了部分内容；

22.2.6 投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

22.2..7 其他被评标委员会认定无效的情况。

22.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.4 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

22.5 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.6 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知23条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.7 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

22.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

23、投标的澄清

23.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

23.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

24、废标

24.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

24.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

25、投标文件的评价和比较

25.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人的评标方法。

25.3 最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

六、中标及合同说明

26、中标单位的确认

26.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

26.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

27、合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

28、中标通知书

28.1中标通知书将成为合同的组成部分。

28.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

29、合同的签订

29.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

29.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

29.3中标单位拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或者重新开展政府采购活动。

30、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

31、中标服务费

31.1中标单位须按以下规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取合同前付清，该费用包含在投标报价中。

中标服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：中标服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。

中标人根据采购预算计算并支付中标服务费，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

则本项目成交服务费为人民币玖万捌仟柒佰捌拾捌元整（￥98788.00）。

31.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

32、监督和公证

32.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

32.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

33、未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，除注明允许修改的文件外，投标人均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背 。

格式1、投标函

投标函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我方收到贵公司                 号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包含全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、报告及编制费（含印刷费）、评审会务费（含专家费）、咨询费、后续服务费、维护费、保险费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。我们接受，除非合同条款中另有规定，否则合同价格在合同实施期间不因市场因素、政策规定变更因素等任何因素调整，采购人不再支付任何其他费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括招标文件的澄清和补充文件（更正公告）(如有)及有关附件。我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面内容要求采购人进行解释说明的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标文件提交截止之日起90天。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、完整的、准确的、有效的，也愿意接受贵方对我方提供所有资料的核查。若有虚假，我方愿承担一切责任，并赔偿由此而导致贵公司或采购方遭受的各项全部损失。

6、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标单位若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

10、如果我方中标，我方愿意在签订前按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

11、我们承诺我公司符合招标文件中“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                联系人：

地址：                                邮政编码：

联系电话：                            传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日
格式2、(投标人)法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为               号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认并负全部责任。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同全部履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式3、开标一览表

按照“苏采云”系统填报

格式4、投标分项报价明细表

## 投标分项报价明细表

## 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 项目量 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 |
| 一 | 分部分项项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 方案编制 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 施工组织设计方案 | 包含1、施工组织设计方案编制及专家评审、备案；2、前期场地补充地质勘察；3、前期场地补充监测、污染范围确认；4、前期场地补充中试实验等 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 深基坑专项方案 | 项目所用深基坑专项设计方案、监测方案、施工方案，编制及专家评审。 | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 轨交专项方案 | 轨交保护专项论证报告编制及专家评审 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 项目准备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 临时办公区及生活区建设 | 1.临时用房采用集装箱，含办公室5间，门卫室1间，会议室2间，厕所1间（化粪池）；每间办公室配置空调、2桌2椅、1文件柜，会议室配置15人会议桌+椅，加投影仪及幕布，打印机，配置打印机，饮水机等，满足现场办公需求；2.配置大门、门禁、旗台、内部安全隔离围挡等相关设施。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 水电接入 | 含临时用水用电接驳开户手续办理，接驳施工，水费、电费、网费，满足现场办公要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 施工区临时围挡建设 | 1、单立柱式围挡，高度不得低于3m，采用双层夹芯彩钢板，2、沿周边围挡内侧每隔2米设置1个雾化喷头（雾化喷幅半径不小于1米），喷射水雾的方向应向项目内部并向上倾斜45度，出水口末端短管长度为0.2米，出水口高度与围挡顶部平齐 | m | 400 |  |  |
| 2.4 | 基坑软围挡建设 | 采用DN48*3mm钢管，立管间距1.5m，计量按水平延长米 | m | 500 |  |  |
| 2.5 | 临时道路；区域硬化修筑 | 临时道路铺设，50cm建筑碎砖+5cm再生碎石+20cmC25混凝土面层，完工后拆除 | ㎡ | 2100 |  |  |
| 2.6 | 临时污水收集池 | 尺寸10m*10m*1.0m，PE材料的支架水池 | 项 | 1 |  |  |
| 2.7 | 纳管施工及排污许可 | 纳管施工及纳管手续办理 | 项 | 1 |  |  |
| 2.8 | 洗车台及过磅台 | 1、出入口设置车辆洗车台，规格3m*16m*1m；2.设置1台100t的电子地磅，磅体、接线盒、传感器、信号线等地磅装置，包括运入、安装调试、拆除； | 项 | 1 |  |  |
| 2.9 | 预处理大棚 | 钢结构大棚，10*40m，配备照明系统、易燃易爆等安全检测系统、废气收集管路系统等；满足现场施工及安全要求；钢立柱及钢梁，彩钢板顶棚及四周围边 | ㎡ | 400 |  |  |
| 2.10 | 危废暂存间 | 集装箱(3m*6m)，底部+四周防渗(HDPE膜)，张贴危废标识牌，具体要求满足当地主管部门危废暂存间相关要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 2.11 | 监控 | 在开挖区、预处理区、过磅处、大门处、水处理区等关键区域安装监控设备，施工期全天24小时录像，数据保留移动硬盘中；10个监控摄像头 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 修复项目实施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 污染土壤修复 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 上层清洁土和放坡土开挖及短驳 | 上层清洁土及放坡土开挖；场内短驳至清洁土暂存区，并盖防尘网 | m³ | 5488.4 |  |  |
| 3.1.2 | 污染土壤开挖及短驳 | 1、包括污染土及部分受到污染的原状土壤；2、场内短驳，运至场地内污染土壤暂存并盖防尘网；3、污染土装车 | m³ | 6794 |  |  |
| 3.1.3 | 拉森钢板桩 | 1、打、拔SP-IV拉森钢板桩；2、钢板桩租赁时间投标单位自行考虑，结算不调整；3、结算提供分批带参照物视频和照片，并经监理，跟审，采购单位现场确认数量；4、含设备进出场。 | t | 856.125 |  |  |
| 3.1.4 | 垂直阻隔 | 1、垂直阻隔屏障的设计厚度为0.85米；2、深度初步确定为8m。三轴水泥土搅拌桩Ø850@600水泥剂量不低于20%，多出土方外运，运距及堆场投标单位自行考虑；3、结算提供水泥进场试验报告（检验批数量要满足要求，否则水泥剂量不予认可）；4、含设备进出场。 | m³ | 1901.64 |  |  |
| 3.1.5 | 污染土壤预处理 | 包括加石灰（另计）、破碎、筛分等，将土体含水率控制在20%以内； | m³ | 6794 |  |  |
| 3.1.6 | 石灰 | 生石灰采购，结算提供每车进出场过磅视频（视频中体现车牌号，重车重量，空车重量，相关见证人员）； | t | 543.52 |  |  |
| 3.1.7 | 污染土转运 | 1、污染土壤外运至水泥窑协同处置单位（必须采用符合环保要求的运输车辆，运输车辆必须密封严格、不晒不漏）运输至处置单位卸车，运距投标人自行考虑 | m³ | 6794 |  |  |
| 3.1.8 | 水泥窑协同处置 | 交由水泥窑协同处置单位处理；结算提供每车装车及进出场（含接收地址处）带水印过磅视频（视频中体现车牌号，重车重量，空车重量，相关见证人员）； | t | 10870.4 |  |  |
| 3.1.9 | 回填 | 1、上层清洁土和放坡土经确认无污染后回填，剩余方量清洁土（甲供）；2、含短驳、挖、运、装车、卸、压实等，符合项目验收要求； | m³ | 12282.4 |  |  |
| 3.2 | 污染地下水修复 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 深井降水 | 满足真空管井降水工艺要求，1、沿高浓度区域四周 按10m-15m网格布设降水井；2、DN300钢管；3、井深6米；投标单位根据方案自行考虑井深，结算不调整）； 4、含拆除费用。 | 座 | 70 |  |  |
| 3.2.2 | 深井降水井口端部密封 | 满足真空管井降水工艺要求， 保证降水井中形成真空状态 | 座 | 70 |  |  |
| 3.2.3 | 深井中水抽提（含基坑水降排水） | 1.深井中水抽出至污水处理系统；2.基坑中污水排降水至污水处理系统;3.含地面配套系统、人工、电费等 | 座 | 70 |  |  |
| 3.3 | 污水处理 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 水处理设备租赁 | 一台10吨/小时的水处理设备（包含进出场及安拆），180天的处置周期 | 项 | 1 |  |  |
| 3.3.2 | 污水处理 | 包括药剂和人员等，4人*6个月，包括不限于管理人员、电工、运行工人等，满足24小时运行要求 | m³ | 3375 |  |  |
| 3.3.3 | 支架出水池 | 尺寸10m*10m*1.5m，PE材料的支架水池 | 台 | 3 |  |  |
| 3.3.4 | 纳管排放 | 处理后达标水纳管排放 | m³ | 3375 |  |  |
| 3.4 | 尾气处理 | 预处理大棚配套的尾气处理系统的运行费用，包含人工费及活性炭费用 | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 危废处置 | 危废委外处理，包括尾气处理系统的废活性炭、水处理系统的污泥、个人防护用品等 | 吨 | 10 |  |  |
| 3.6 | 建筑垃圾处理 | 1、场内现有砖房和障碍物拆除及外运处置；2、场内施工道路、区域硬化等现场恢复拆除所产生的建筑垃圾外运处置 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工；劳动及保护用品 | 安全施工、文明施工及环境保护,包括但不限于五牌一图、灭火器等；施工人员防护用品，包括但不限于口罩、防护服等若干；用于清洁土和水池底部防渗用的HDPE膜（含铺设、拆除等）； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 二次污染防范措施 | 雾炮、洒水车、防尘网等设施；需在开挖、暂存、装车、出场等区域设置雾炮设施（含气味抑制剂），满足扬尘、异味等管控要求；符合主管部门建设项目环境细则要求 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 质控检测 | 施工期大气、噪声定期检测，废水处理排放前检测，基坑底面及侧壁清挖效果自检 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 地铁保护检测 | 施工期相关检测：1、轨交结构道床沉降；2、轨交结构管片位移；3、轨交结构管片收敛等 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 二年维护期 | 主体项目结束后，继续对地下水进行一年的监测期，达标后，再由验收单位介入，再进行一年的监测评估，含维护期的现场安保及管理人员人工、水电费用 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 项目其他费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保险费 | 一切险和第三方责任险；提供保单，按实结算，预算按（一~二）总价的千分之三点五 | 项 | 1 |  |  |

注1、此表总价金额与开标一览表须保持一致，否则以开标一览表价格为准。

注2、单价、合价、总价均须以人民币元表示，各金额均须用小写填写，并精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

注3、投标人须对全部采购内容进行报价。

注4、未按上述要求填报的均为无效投标。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 格式6、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 资格证 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |

注：1.按第六章评分标准提供相关证明材料。

2.若投标单位中标后,项目必须由本表成员完成，未经采购方事先书面同意，中标单位不得随意更换。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按第六章评分标准提供相关证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式8、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 格式9、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 格式10、偏离表（服务、商务）

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件服务要求有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务的详细描述和说明的替代。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式11、中小企业声明函

# 中小企业声明函(服务)

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于其他未列明行业行业；承接企业为(企业名称)，从业人员为【】人，营业收入为【】万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于其他未列明行业行业；承接企业为(企业名称)，从业人员为【】人，营业收入为【】万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：(公章)：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

3、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

4、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5、中标单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）其他未列明行业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式12、残疾人福利性单位声明函(如属)

# 残疾人福利性单位声明函(如属)

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

格式13、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式14、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（中标）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

第四章 招标书

受苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对其拟采购的榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320505-HXGW-G2024-0062

二、采购项目名称：榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目

预算总金额：人民币玖佰玖拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元捌角捌分（￥9973451.88）

最高限价：人民币玖佰玖拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元捌角捌分（￥9973451.88）

合同履行期限：从治理项目实施开始至项目完成并通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估为止（其中准备工期30天，项目实施工期暂定180天，项目自检及效果评估期暂定810天，考虑到修复过程中可能存在特殊天气或不可抗因素，会延误工程工期，初步估算本项目总工期1080天）。

三、采购要求：

1.项目概况：

1.1项目地点：榆荫路东南、水城路西北地块(含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）位于苏州市高新区浒墅关镇惠丰社区，其中，榆荫路东南、水城路西北地块总占地面积约为19747.9㎡，合计约为29.6218亩；苏州嘉丰肥业有限责任公司地块总占地面积约7500㎡，合计约11.25亩。苏州嘉丰肥业有限公司地块东北侧区域同时包含于榆荫路东南、水城路西北地块内，两地块存在公共重叠区域，重叠区域面积约2786㎡。根据根据苏州高新区浒墅关镇总体规划（2015-2030）文件显示，榆荫路东南、水城路西北地块未来规划为居住用地（R2），属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》( GB36600-2018 )中的第一类用地；苏州嘉丰肥业有限公司地块调查地未来规划为居住用地（R2）、道路、公园绿地。

1.2项目由来：根据土壤污染状况调查和风险评估结果，在第一类用地暴露情景下，榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）土壤关注污染物风险值超过可接受风险水平，地下水关注污染物风险值未超过可接受风险水平，但基于氨氮通过地下水入渗地下室模型计算转化为氨气过程，未来开发建设的地下室内空气中氨氮浓度将会超过室内空气氨浓度和氨气最敏感嗅阈值，不符合建设开发设计要求，未来居住人群将能闻到室内空气中有氨气气味，不可接受，需对地下水中氨氮进行修复。居住用地类型下，土壤中砷、锑、铅、石油烃C10-C40、苯并a芘的修复目标建议值，分别为20mg/kg、20mg/kg、400mg/kg、826mg/kg、0.55mg/kg；地下水关注污染物氨氮建议修复目标值为154.24mg/kg。

1.3项目规模：在第一类用地方式下地块土壤修复面积为2238 平方米，修复土方量为 6794 立方米。污染地下水建议修复区域，修复面积2546平方米，修复方量约为3375立方米。实际修复范围和方量可能会随现场情况有所调整，实际修复过程中以实测值为准。

- 2.服务清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 项目量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项项目 |  |  |  |
| 1 | 方案编制 |  |  |  |
| 1.1 | 施工组织设计方案 | 包含1、施工组织设计方案编制及专家评审、备案；2、前期场地补充地质勘察；3、前期场地补充监测、污染范围确认；4、前期场地补充中试实验等 | 项 | 1 |
| 1.2 | 深基坑专项方案 | 项目所用深基坑专项设计方案、监测方案、施工方案，编制及专家评审。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 轨交专项方案 | 轨交保护专项论证报告编制及专家评审 | 项 | 1 |
| 2 | 项目准备 |  |  |  |
| 2.1 | 临时办公区及生活区建设 | 1.临时用房采用集装箱，含办公室5间，门卫室1间，会议室2间，厕所1间（化粪池）；每间办公室配置空调、2桌2椅、1文件柜，会议室配置15人会议桌+椅，加投影仪及幕布，打印机，配置打印机，饮水机等，满足现场办公需求；2.配置大门、门禁、旗台、内部安全隔离围挡等相关设施。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 水电接入 | 含临时用水用电接驳开户手续办理，接驳施工，水费、电费、网费，满足现场办公要求。 | 项 | 1 |
| 2.3 | 施工区临时围挡建设 | 1、单立柱式围挡，高度不得低于3m，采用双层夹芯彩钢板，2、沿周边围挡内侧每隔2米设置1个雾化喷头（雾化喷幅半径不小于1米），喷射水雾的方向应向项目内部并向上倾斜45度，出水口末端短管长度为0.2米，出水口高度与围挡顶部平齐 | m | 400 |
| 2.4 | 基坑软围挡建设 | 采用DN48*3mm钢管，立管间距1.5m，计量按水平延长米 | m | 500 |
| 2.5 | 临时道路；区域硬化修筑 | 临时道路铺设，50cm建筑碎砖+5cm再生碎石+20cmC25混凝土面层，完工后拆除 | ㎡ | 2100 |
| 2.6 | 临时污水收集池 | 尺寸10m*10m*1.0m，PE材料的支架水池 | 项 | 1 |
| 2.7 | 纳管施工及排污许可 | 纳管施工及纳管手续办理 | 项 | 1 |
| 2.8 | 洗车台及过磅台 | 1、出入口设置车辆洗车台，规格3m*16m*1m；2.设置1台100t的电子地磅，磅体、接线盒、传感器、信号线等地磅装置，包括运入、安装调试、拆除； | 项 | 1 |
| 2.9 | 预处理大棚 | 钢结构大棚，10*40m，配备照明系统、易燃易爆等安全检测系统、废气收集管路系统等；满足现场施工及安全要求；钢立柱及钢梁，彩钢板顶棚及四周围边 | ㎡ | 400 |
| 2.10 | 危废暂存间 | 集装箱(3m*6m)，底部+四周防渗(HDPE膜)，张贴危废标识牌，具体要求满足当地主管部门危废暂存间相关要求。 | 项 | 1 |
| 2.11 | 监控 | 在开挖区、预处理区、过磅处、大门处、水处理区等关键区域安装监控设备，施工期全天24小时录像，数据保留移动硬盘中；10个监控摄像头 | 项 | 1 |
| 3 | 修复项目实施 |  |  |  |
| 3.1 | 污染土壤修复 |  |  |  |
| 3.1.1 | 上层清洁土和放坡土开挖及短驳 | 上层清洁土及放坡土开挖；场内短驳至清洁土暂存区，并盖防尘网 | m³ | 5488.4 |
| 3.1.2 | 污染土壤开挖及短驳 | 1、包括污染土及部分受到污染的原状土壤；2、场内短驳，运至场地内污染土壤暂存并盖防尘网；3、污染土装车 | m³ | 6794 |
| 3.1.3 | 拉森钢板桩 | 1、打、拔SP-IV拉森钢板桩；2、钢板桩租赁时间投标单位自行考虑，结算不调整；3、结算提供分批带参照物视频和照片，并经监理，跟审，采购单位现场确认数量；4、含设备进出场。 | t | 856.125 |
| 3.1.4 | 垂直阻隔 | 1、垂直阻隔屏障的设计厚度为0.85米；2、深度初步确定为8m。三轴水泥土搅拌桩Ø850@600水泥剂量不低于20%，多出土方外运，运距及堆场投标单位自行考虑；3、结算提供水泥进场试验报告（检验批数量要满足要求，否则水泥剂量不予认可）；4、含设备进出场。 | m³ | 1901.64 |
| 3.1.5 | 污染土壤预处理 | 包括加石灰（另计）、破碎、筛分等，将土体含水率控制在20%以内； | m³ | 6794 |
| 3.1.6 | 石灰 | 生石灰采购，结算提供每车进出场过磅视频（视频中体现车牌号，重车重量，空车重量，相关见证人员）； | t | 543.52 |
| 3.1.7 | 污染土转运 | 1、污染土壤外运至水泥窑协同处置单位（必须采用符合环保要求的运输车辆，运输车辆必须密封严格、不晒不漏）运输至处置单位卸车，运距投标人自行考虑 | m³ | 6794 |
| 3.1.8 | 水泥窑协同处置 | 交由水泥窑协同处置单位处理；结算提供每车装车及进出场（含接收地址处）带水印过磅视频（视频中体现车牌号，重车重量，空车重量，相关见证人员）； | t | 10870.4 |
| 3.1.9 | 回填 | 1、上层清洁土和放坡土经确认无污染后回填，剩余方量清洁土（甲供）；2、含短驳、挖、运、装车、卸、压实等，符合项目验收要求； | m³ | 12282.4 |
| 3.2 | 污染地下水修复 |  |  |  |
| 3.2.1 | 深井降水 | 满足真空管井降水工艺要求，1、沿高浓度区域四周 按10m-15m网格布设降水井；2、DN300钢管；3、井深6米；投标单位根据方案自行考虑井深，结算不调整）； 4、含拆除费用。 | 座 | 70 |
| 3.2.2 | 深井降水井口端部密封 | 满足真空管井降水工艺要求， 保证降水井中形成真空状态 | 座 | 70 |
| 3.2.3 | 深井中水抽提（含基坑水降排水） | 1.深井中水抽出至污水处理系统；2.基坑中污水排降水至污水处理系统;3.含地面配套系统、人工、电费等 | 座 | 70 |
| 3.3 | 污水处理 |  |  |  |
| 3.3.1 | 水处理设备租赁 | 一台10吨/小时的水处理设备（包含进出场及安拆），180天的处置周期 | 项 | 1 |
| 3.3.2 | 污水处理 | 包括药剂和人员等，4人*6个月，包括不限于管理人员、电工、运行工人等，满足24小时运行要求 | m³ | 3375 |
| 3.3.3 | 支架出水池 | 尺寸10m*10m*1.5m，PE材料的支架水池 | 台 | 3 |
| 3.3.4 | 纳管排放 | 处理后达标水纳管排放 | m³ | 3375 |
| 3.4 | 尾气处理 | 预处理大棚配套的尾气处理系统的运行费用，包含人工费及活性炭费用 | 项 | 1 |
| 3.5 | 危废处置 | 危废委外处理，包括尾气处理系统的废活性炭、水处理系统的污泥、个人防护用品等 | 吨 | 10 |
| 3.6 | 建筑垃圾处理 | 1、场内现有砖房和障碍物拆除及外运处置；2、场内施工道路、区域硬化等现场恢复拆除所产生的建筑垃圾外运处置 | 项 | 1 |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工；劳动及保护用品 | 安全施工、文明施工及环境保护,包括但不限于五牌一图、灭火器等；施工人员防护用品，包括但不限于口罩、防护服等若干；用于清洁土和水池底部防渗用的HDPE膜（含铺设、拆除等）； | 项 | 1 |
| 2 | 二次污染防范措施 | 雾炮、洒水车、防尘网等设施；需在开挖、暂存、装车、出场等区域设置雾炮设施（含气味抑制剂），满足扬尘、异味等管控要求；符合主管部门建设项目环境细则要求 | 项 | 1 |
| 3 | 质控检测 | 施工期大气、噪声定期检测，废水处理排放前检测，基坑底面及侧壁清挖效果自检 | 项 | 1 |
| 4 | 地铁保护检测 | 施工期相关检测：1、轨交结构道床沉降；2、轨交结构管片位移；3、轨交结构管片收敛等 | 项 | 1 |
| 5 | 二年维护期 | 主体项目结束后，继续对地下水进行一年的监测期，达标后，再由验收单位介入，再进行一年的监测评估，含维护期的现场安保及管理人员人工、水电费用 | 项 | 1 |
| 三 | 项目其他费 |  |  |  |
| 1 | 保险费 | 一切险和第三方责任险；提供保单，按实结算，预算按（一~二）总价的千分之三点五 | 项 | 1 |

## 3.招标内容与基本要求

3.1招标内容：榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理。

3.2治理技术方案：土壤修复采用水泥窑协同处置技术，地下水采用地下水抽出-处理技术。

3.3人员配备基本要求：本项目至少配备1名总负责人、1名技术负责人、1名现场负责人、1名安全负责人，并具有技术职称。

3.4质量要求：达到本项目要求修复目标值，并通过市级和省级生态环境主管部门组织的效果评估。

3.5污染土壤运输必须符合所在地、外运沿线和接受地生态环境、城管、卫生防疫、交通运输等相关部门的要求，相关手续由中标人自行办理，费用由中标人自行支付。

3.6 如中标单位中标后实际工作与投标文件、相关承诺内容、合同及附件不符，采购人有权取消其中标资格并终止合同，中标单位已缴纳中标服务费用不予退还。

4.施工现场要求

4.1可以在招标人指定区域搭设施工用临时设施，临时用地办理和临时设施搭设费用在报价中考虑。现场临时设施在修复效果评估结束后 7 天内自行拆除，临时用地自行恢复，费用在报价中考虑。

4.2招标人将协助中标人办理施工临时用水、临时用电、污水接管排放。施工用水、用电、污水接管排放所需费用由中标人自行承担且包含在投标报价中。

4.3现场施工过程中应做好二次污染的防治措施，不允许在施工过程中出现因污染物质、有害气体、扬尘以及地表水和基坑废水等对周围环境和居民造成影响的事情发生，各种污染物排放必须符合国家相关标准。同时应对现场操作人员做好必要的防护措施，做到安全施工、文明施工，并能提供满足相关职能部门现场监督必备的安全防护装备。

4.4事故风险及应急预案

（1）制定事故风险防范措施，包括污染场地治理现场风险防范管理措施，水污染风险防范管理措施，大气污染事故风险防范措施，噪声事故风险防范措施，火灾和爆炸事故风险防范,疫情防控应急措施。

（2）做好工伤事故防范措施，包括现场安全布置措施，人员安全健康风险防范措施。

（3）做好群体事件风险防范措施。

（4）做好事故发生后应急预案及措施，包括环境污染应急预案及措施，人员安全事故应急措施，群体事件应急措施。

4.5项目实施应按修复方案进行，实施过程中监理也将按修复方案进行监理工作。地下是否存在地下管线、地下障碍物及疑似危险废物，均由中标人自行考虑，费用在报价中考虑。

4.6项目场地临近地铁，需考虑项目实施过程中涉及开挖和地下水抽出处理，地面沉降对轨交造成的影响，组织专项论证，并与轨道交通公司充分沟通。

4.7考虑到降水开挖过程中可能造成地下水扰动，造成交叉污染，项目实施前须先对地下水污染区域进行阻隔后，方可展开其他区域的修复。实施前也需开展现场中试，以确定修复技术的具体参数。

四、综合说明及其它要求：

1、中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。必须接受社会监督。

2、报价要求：投标报价一次报定，包含全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、报告及编制费（含印刷费）、评审会务费（含专家费）、咨询费、后续服务费、维护费、保险费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标报价在合同实施期间不因市场因素、政策规定因素等任何因素变更而变动。如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3、投标单位须具备独立完成本项目的能力。因此各投标单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担前期调研的责任和风险。投标单位中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

4、中标单位要保证最终服务成果的合法性，一切侵权行为带来的损失，均由中标单位承担。

5、项目实施过程中，中标单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在接到采购人通知后即时响应到达指定现场并负责解决相关问题，保证全程伴随服务。

6、投标人注意事项：

6.1 投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效、完整，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6.2 任何单位和个人不得挪用或非法侵占、不当使用项目资金，违者依法追究相应责任。中标单位在项目实施过程中应主动接受财政、审计等部门的指导、检查和监督。

6.3 中标单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购人提交书面说明及证明资料，由采购人审定后报领导小组。中标单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

6.4若中标的投标单位在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同。

- （1）、严禁将承包的服务转包他人；

- （2）、出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

中标单位被解除服务合同后，招标人重新组织招标。

6.5招标文件附件，投标人应充分研读并充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦投标，须无条件遵守相应要求。

五、政府采购政策：

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网发布的内容为准。

# 第五章  合同主要条款

甲方（需方）：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

联系地址：苏州市高新区大同路19号

联系电话：0512-68016113

代建方：苏州高新工程建设管理有限公司

联系电话：0512-68558412

联系地址：苏州市高新区马涧路2000号

乙方（供方）：

联系地址：

联系人：

联系电话：

根据政府采购编号            号政府采购招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同的标的物

甲方向乙方采购内容要求如下：榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目。

三、合同价格与支付

3.1 本合同总金额为人民币大写_________（¥   ）,该合同价包含了为完成榆荫路东南、水城路西北地块（含苏州嘉丰肥业有限责任公司地块）生态环境治理项目全过程所可能发生的所有费用（包括风险费）。最终结算中标单价不变，量按实结算。

3.2在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

实质性响应条款：

- （1）追加费用不得超过原合同金额的10%。

- （2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内清单数量调整增加的费用，原合同外内容不得计入。

3.3付款方式

本合同签订后，甲方向乙方预付合同价款的30%款项，污染土壤挖掘、运输完成且自评估具备验收条件、材料齐全，经甲方确认后，甲方向乙方支付合同价款的20%款项；污染土壤处置完成，由处置单位出具有效接收、处置证明，经甲方确认后，甲方向乙方支付合同价款的10%款项；地下水修复完成达标初判（提供检测报告），经甲方确认后，甲方向乙方支付合同价款的10%；项目通过苏州市生态环境局和苏州市自然资源和规划局组织的效果评估验收后，支付至合同价款的85%；项目通过江苏省生态环境厅和自然资源厅组织的效果评估评审，并完成项目审计后，支付至审计金额的95%；余款审计满一年后付清。

付款时，其余未列明材料按甲方要求提供。

3.4甲方每次付款时，乙方应根据甲方确认的付款金额出具等额发票。

3.5 支付方式：银行汇票或转账支票。

3.6根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、服务期限：

4.1项目治理总服务期为       日历天（从签订合同开始至项目完成并通过江苏省生态环境厅和江苏省自然资源厅组织的效果评估为止）。

4.2因甲方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期。因甲方原因或不可抗力等导致工期延误需要修订工作进度计划的，甲方应给予乙方修改工作进度计划的时间。

五、项目地点

苏州高新区浒墅关经开区（镇）。

六、现场其他管理人员

6.1监理单位委派的工程师（若有）

现场工程监理  姓名：                职务：

现场环境监理  姓名：                职务：

a.监理工程师的职责：详见甲方与监理单位签订的工程监理、环境监理委托合同。

b.监理工程师需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、项目索赔等可能影响项目价款或工期的签证需经甲方签证同意后，签证才有效。

6.2乙方符合招标要求的项目经理及其负责人

6.2.1乙方任命       为项目总负责人，任命       为技术负责人，任命     为施工现场负责人，任命       为安全负责人。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1‰-5‰向甲方支付违约金。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。

6.2.2乙方派驻施工现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担：

a.现场人员不胜任岗位的；

b.不能积极配合监理人员及甲方的；

c.违反甲方工地现场管理规定的；

d.无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；

e.与本合同规定人员名称不符的；

f.与本项目施工无关的人员；

g.非乙方在职职工的（合同签订后应提供派驻施工现场人员与乙方单位签订的劳动合同和社保证明复印件）

6.2.3乙方驻现场负责人到岗率须达到80%以上，项目经理、技术负责人、安全专职人员等到岗率须达到70%以上。

6.2.4现场负责人、技术负责人必须参加每次项目例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。

6.2.5乙方委派的上述人员均为乙方代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

a．按经批准的处置技术方案、进度计划组织项目施工，对项目质量、安全、进度负责；

b．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目经理或驻施工现场代表签字后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。

6.2.6联系单、通知等签收代表

乙方指派       作为本项目中联系单、通知等材料的签收代表，未经甲方同意的，乙方不得变更。如确需变更的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后才能变更。

七、甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

7.1甲方负责召集相关单位，协调清运现场相关单位的接水、接电、市政排水等事项。帮助乙方协调周边单位及居民关系，联系对接轨道交通监管部门。

7.2甲方按合同约定支付乙方费用。

7.3负责验收工作，审核乙方申报的本项目检测单位，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。

7.4如实施中涉及到临时用地办理、污水接管排放手续办理、土方运输车辆手续报备、地下管线等障碍物，协调到有关部门办理相关审批手续。

7.5负责办理现场技术变更及超出评估报告的服务量确认。

八、乙方工作

8.1严格按投标文件技术方案及相关管理部门要求开展项目实施。

8.2乙方使用车辆装运污染土壤必须密闭装运，且沿途不得有洒落滴漏，杜绝二次污染。所有运输车辆需安装监控及GPS定位系统，双方随时可监控运输车辆的行驶路线。运输前所有运输车辆需至所在地综合行政执法部门办理车辆及运输线路报备手续。

8.3乙方深化的施工组织设计方案，通过专家论证，并报环境监理同意后，方可进行服务工作。

8.4乙方应具备应付各类运输过程中突发情况的能力，建立各类应急预案，确保污染土壤能及时高效的处理。在处置企业出现处置能力下降时，乙方应采取有效措施，不得影响甲方污染土壤的清运处置。乙方采取各类应急预案所产生的费用由乙方承担。

8.5项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，服从甲方及监理人（如有）现场总协调做出的决定。

8.6乙方治理项目范围内的施工现场安全保卫工作由乙方负责，对已完项目被毁损，或滞留的家具、陈设等被盗或毁损的，由乙方承担责任。

8.7乙方承包的项目完工交付甲方之前，乙方应做好已完项目保护工作，甲方对已完项目保护有特殊要求的，应按甲方要求采取相应保护措施。

8.8乙方没有按合同要求完成工作，造成服务期限延误的，责任由乙方负责。

8.9乙方负责污染土壤开挖现场、转运途中及处置场地的施工组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生。

8.10乙方应制定污染土壤运输专项措施，满足污染土壤运输要求。

8.11乙方负责协调相关管理部门对本项目实施的监督管理，完成本项目验收。

8.12乙方负责处理污染土壤的清挖、预处理、外运、存放及异位处置过程中引起的外部因素干扰影响等，并自行承担因此产生的一切费用。

8.13基于现有水文地质资料，地下水修复区水文地质参数存在一定不确定性，乙方在现场施工前应进一步通过现场勘察确定地下水修复区水文地质条件，包括含水岩组类型、结构、空间延展形态，地下水的补径排条件等，以及抽出工程设计所需的水文地质参数包括地下水水位埋深、地下水流速、渗透系数、给水度、有效孔隙度、水力梯度等。

8.14考虑到降水开挖过程中可能造成地下水扰动，造成交叉污染，项目实施前乙方需先对地下水污染区域进行阻隔后，方可展开其他区域的修复。实施前也需开展现场中试，以确定修复技术的具体参数。

8.15乙方在自检合格的基础上，及时提出验收申请，申报的检测单位（必须具备检测资质）必须经甲方认可，若甲方不满意乙方申报的检测单位，甲方有权指定检测单位，乙方必须配合其开展检测工作，检测费用不得调整。

8.16指定的处置企业一旦出现不能接收乙方负责清运的污染土壤时，乙方应提前15天告知甲方，经甲方同意，方可运送至考察核实过的另一个处置企业进行规范处理。

8.17乙方应对本项目的安全负全责。

8.18禁止乙方在服务期限内向相关企业以各种理由乱收费用的，发现一次罚款10万元，发现二次的罚款20万元且甲方有权立即终止合同。

九、项目质量

9.1项目实施后，挖掘区域的土壤质量和地下水质量标准符合技术规范要求。

9.2双方对项目质量有争议的，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对项目质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，甲方有单方选择检测机构的权利，检测结果对乙方有约束力。

9.3隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理方、承包方共同现场验收后填写。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包方每次需向发包方支付违约金壹万元，且甲方有权要求乙方重新开挖检验，因此产生的费用由乙方承担。

十、项目安全

10.1乙方由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方承担一切责任。

10.2项目实施期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任。

10.3乙方必须严格做好对周边环境的保护工作，设计方案中必须对环境保护提出要求及标准。

十一、治理场地验收

11.1治理场地现场项目验收前  10  日，乙方须将本项目范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并撤出所有施工人员，费用由乙方自行承担，如乙方未在上述期限内及时清理的，甲方有权代为拆除、清理，所产生的费用及造成的损失由乙方承担。

11.2乙方完成承包范围内的全部项目后，向甲方提交项目效果评估相关资料，同时根据国家与省、市相关效果评估管理规定及备案要求，配合甲方向苏州市、苏州高新区生态环境主管部门提交完整的效果评估验收资料，由市级生态环境和资规部门组织进行验收。通过市级主管部门效果评估验收后，乙方要继续配合甲方向省生态环境和资规部门提交完整的效果评估验收资料，由省级生态环境和资规部门组织进行验收。

11.3甲方收到乙方提交的效果评估相关资料后，认为项目（包括项目节点）尚不具备竣工验收条件或乙方提交的验收资料不完整的，有权不提交验收申请，直至项目符合效果评估验收条件或验收资料完整。若项目效果评估验收时，验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，项目验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料。

11.4项目效果评估验收通过的，以实际通过验收之日为项目实际竣工日期，项目经整改后验收通过的，以整改后通过验收之日为项目实际竣工日期。

11.5项目验收通过后  10  日内，乙方须向甲方移交全部项目，逾期移交的，每逾期一日，按合同总价的  万分之五  向甲方支付违约金。因逾期交付项目给甲方造成经济损失的，赔偿损失。同时，乙方移交所有竣工工程之前，甲方有权拒绝结算、支付合同价款。

11.6项目验收通过后  10   日内，乙方向甲方移交尚未提交完毕的项目资料，乙方未移交的，甲方有权拒绝支付合同价款，且乙方每逾期移交一日，按合同总价的 万分之五  向甲方支付违约金。

十二、项目质量验收

乙方污染土壤处置完成、处置单位出具有效接收、处置证明，地下水抽出处置达到项目要求修复目标值，乙方向甲方提交项目效果评估验收相关资料，由市级及省级生态环境部门和资规部门组织验收。

按照下列要求审查治理项目报告和环境监理报告：

12.1施工单位是否按技术方案施工，污染土壤挖掘、运输与处置、地下水抽出处理、污水处理排放、处置过程中的二次污染防控情况等。

12.2污染土壤开挖、清运及地下水抽出处理、污水排放等是否建立台账管理制度，查看相关手续完整性。相关记录清单原件需完整保存，便于验收抽检。

12.3本项目质量标准约定为不低于招标文件规定的技术标准。

十三、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.1甲方违约责任及违约金支付：在合同生效后，甲方无正当理由要求取消服务的，应向乙方赔付合同总价款的违约金双方协商确认。

13.2乙方违约责任及违约金支付：在合同生效后，乙方无正当理由要求取消服务的，应向甲方赔付合同总价款的5%作为违约金。如乙方延期完成项目任务，除不可抗拒的因素外，乙方应向甲方就延期偿还违约金，具体按合同的总价款每日0.2%支付，延期时间超过2周，甲方有权终止合同履行，并保留进一步追诉权利。

13.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的成品（若有），如造成损失，赔偿损失。

13.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。

13.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意更换中转场地或处置终端企业，乙方擅自变更中转场地或终端处置企业，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。甲方有权拒绝支付剩余款项，并终止合同，同时保留追究其违约责任的权利。

13.6因乙方原因导致甲方提前终止合同的，乙方须在甲方终止合同之日起10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交施工资料。因此给甲方造成损失的，赔偿损失，该损失包括但不限于乙方的行为给甲方造成的直接损失，甲方另行发包增加的费用及成本等。乙方未按约定撤出施工现场的，甲方有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完项目的项目款。

13.7乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款中直接扣除。

13.8因乙方原因导致未通过项目验收，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方投标文件承诺的竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之五向甲方支付违约金，若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次验收，甲方有权拒绝支付剩余款项，并终止合同，同时保留追究其违约责任的权利。乙方须承担未通过验收项目的治理费用。

十四、不可抗力

14.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十五、索赔

15.1 甲方有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见证书向乙方提出索赔。

15.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜。

15.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十六、合同的解除和转让

16.1合同的解除：甲方和乙方协商一致，可以解除合同；因不可抗力致使合同目的不能实现的，双方协商处理。

16.2合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

16.3出现以下情况甲方有权解除合同，乙方需按相关规定赔付甲方造成的损失。

①运输途中偷倒或加装不属于本项目范围内的垃圾。

②擅自清运各类易燃易爆或有毒有害等垃圾情况。

③过磅数据造假。

④未经甲方同意私自更换中转场地或处置终端企业。

⑤履行合同过程中发生重大安全作业事故、媒体连续二次曝光、拖欠员工资等重大违规现象。

⑥将承包的服务转包他人。

十七、合同的生效

本合同在甲、乙方及代建方签字盖章后生效。

十八、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十九、附则

19.1 合同份数：本合同一式捌份，甲方叁份、乙方叁份，代建单位壹份，代理机构壹份。

19.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

19.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

19.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：                    代建方：                 乙方：

（公章或合同专用章）      （公章或合同专用章）    （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：  法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

签约日期：                签约日期：               签约日期：

附件1：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法：

1.本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。得分且投标报价相同的并列，则由采购代理机构组织抽签确定中标人。

2.评标时，评标委员会各成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价，得出每位评委对每个投标人的得分。每个投标人的最终得分按算术平均法汇总所有评委的得分得出。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得。所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）若大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

（4）残疾人福利企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

④中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

二、评分标准

(一）价格分 (10分)

第一步：投标报价不高于采购预算或最高限价的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价的为无效投标报价，其投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×10％×100

（二）技术部分（49分）

| 1 | 项目总体概述 | 项目概况描述清楚准确，项目部组织机构布局合理，施工步骤、部署科学合理，服务体系完善，得8分；项目概况描述清楚，项目部组织机构布局较为合理，施工步骤、部署较为合理，服务体系较为完善，得5分；项目概况描述含糊，项目部组织机构布局不清晰，施工步骤、部署、服务体系不完善，得2分；内容不完善，不得分。 | 8分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 修复方案细化 | 工作内容、工艺流程、技术参数、污染土壤清运处置安排等合理、完整、可实施性强， 细节完善，针对性强，具有系统性、可操作性，得6分；细节较完善，针对性较强，具有可操作性，得4分；细节基本完善，具有可操作性，得2分；内容不完善，不得分。 | 6分 |
| 3 | 项目进度安排 | 进度安排合理有效，计划开、竣工日期、施工进度计划横道图或网络图、工期保证、等措施完善，得5分；进度安排较为合理，具有计划开、竣工日期、施工进度计划横道图或网络图、工期保证等措施，得3分；进度安排基本满足要求，具有计划开、竣工日期、施工进度计划横道图或网络图、工期保证等措施，得1分；进度安排不清晰，计划开、竣工日期、施工进度计划横道图或网络图、工期保证等措施缺乏，不得分。 | 5分 |
| 4 | 项目现场总平面布置 | 可操作性强，内容描述详细，得5分；内容描述较合理，得3分；内容描述较简单，得1分；不合理或不满足要求，不得分。 | 5分 |
| 5 | 主要工作实施方法、主要实施工艺等及水泥窑协同处置单位对本项目污染土壤的存储和安全处置方案及可行性论证 | 可操作性强，内容描述详细，得5分；内容描述较合理，得3分；内容描述较简单，得 1 分；不合理或不满足要求，不得分。 | 5分 |
| 6 | 现场污染土壤开挖、基坑采样检测、基坑废水治理及达标排放、项目移交等方案 | - 可操作性强，内容描述详细，得5分；内容描述较合理，得3分；内容描述较简单，得 1 分；不合理或不满足要求，不得分。 | 5分 |
| 7 | 运输方案、运输线路计划 | - 运输方案完善合理，运输路线明确，可实施性强，得3分；运输方案较完善，运输路线较明确，可操作，得2分；运输方案基本合理，运输路线基本明确，可实施，得1分；不合理或不满足要求，不得分。 | 3分 |
| 8 | 现场二次污染防治措施和环境监测方案,运输过程中的二次污染防治措施 | 可操作性强，内容描述详细，得3分；内容描述较简单，得2分；满足要求，得1分；不清晰，不得分。 | 3分 |
| 9 | 质量保证措施、风险防范措施：修复质量的保证措施、安全事故风险防范措施 | 质量保证措施、风险防范措施：修复质量的保证措施、安全事故风险防范措施等完善合理，得3分；修复质量的保证措施、安全事故风险防范措施等基本合理，得2分；修复质量的保证措施、风险防范措施基本满足要求，得1分；修复质量的保证措施、风险防范措施不合理，不得分。 | 3分 |
| 10 | 现场安全、文明措施（包括雨季、地块降排水、安全防护等） | 可操作性强，内容描述详细，得3分；内容描述较简单，得2分；满足要求，得1分；不清晰，不得分。 | 3分 |
| 11 | 项目实施重难点分析 | 重点、难点分析全面准确合理，有突出性、针对性，解决方案科学合理、操作性强、考虑周全的，得3分；重点、难点分析基本符合实际，解决方案基本合理、操作性基本满足要求的得2分；重点、难点分析含糊不清，解决方案可行性不强的，得1分；不清晰，不得分。 | 3分 |

（三）商务部分（41分）

| 1 | 项目总负责人（限定 1 人） | 拟选派项目总负责人具有环境保护相关专业副高及以上专业技术职称，得2分；具备注册环保工程师资格，得2分；具有环保专业硕士（或以上）学位，得2分。本项最高得6分。 【投标文件中需提供项目总负责人相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 6分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术负责人（限定 1 人） | - 拟选派技术负责人具有环境保护相关专业副高级以上技术职称，得2分；具备环境影响评价工程师资格，得2分；具有环保专业硕士（或以上）学位，得2分。本项最高得6分。【投标文件中需提供技术负责人相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 6分 |
| 3 | 现场负责人（限定1人） | - 拟选派现场负责人具备副高级以上技术职称，得2分；具备国家一级注册建造师（市政公用工程专业），同时具有安全生产考核合格证书 B 证执业资格，得2分；具备国家二级注册建造师（市政公用工程专业），同时具有安全生产考核合格证书 B 证执业资格，得1分；其他不得分。本项最高得4分。 - 【投标文件中需提供现场负责人相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 4分 |
| 4 | 安全负责人（限定1人） | - 拟选派安全负责人具有环保专业硕士（或以上）学位，得2分；同时具备环保专业安全生产考核合格证（C）类证件且在有效期内，得2分。本项最高得4分。 - 【投标文件中需提供安全负责人相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 4分 |
| 5 | 项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、现场负责人、安全负责人）（限定1人） | 具有环境保护相关专业副高级以上技术职称职得2分，同时具有环境影响评价工程师资格得2分。本项最高得4分。【投标文件中需提供项目组成员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 4分 |
| 6 | 项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、现场负责人、安全负责人）（限定1人） | - 具有一级注册造价工程师资格（土木建筑专业）得2分，具有二级注册造价工程师资格（土木建筑专业），得1分；同时具有一级注册建造师（建筑工程专业）得2分，具有二级注册建造师（建筑工程专业），得1分。本项最高得4分。 - 【投标文件中需提供项目组成员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 4分 |
| 7 | 项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、现场负责人、安全负责人）（限定1人） | - 具有国家一级注册建造师（市政公用工程专业）得2分；具有国家二级注册建造师（市政公用工程专业）得1分。本项最高得2分。 - 【投标文件中需提供项目组成员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 2分 |
| 8 | 项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、现场负责人、安全负责人）（限定1人） | - 具有全日制环境污染控制或土壤污染防治相关专业博士研究生毕业证书和博士学位证书，得2分；具有全日制环境污染控制或土壤污染防治相关专业硕士研究生毕业证书和硕士学位证书，得1分。本项最高得2分。 - 【投标文件中需提供项目组成员证书复印件或学信网截图证明以及投标人为其缴纳的近3个月连续社保缴纳证明。】 | 2分 |
| 9 | 体系认证证书 | 投标人具有认证范围为环境保护相关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得3分。 【投标文件中需提供相关认证证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的不得分。】 | 3分 |
| 10 | 类似项目业绩 | 投标人近两年来（合同签订时间为2022年7月至今）承担过类似项目，每具备1项得2分，最高6分。 【投标文件中需提供合同复印件，否则不得分。】 注1：类似项目业绩是指土壤和地下水修复项目。矿山修复、固体废物处理处置、生活垃圾处理处置、水体修复、生态修复、底泥治理、农田治理修复业绩不作为类似项目业绩。 | 6分 |

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，评标委员会有权拒绝其响应。

（全文完）