招　标　文　件

项目名称：南京林业大学淮安校区物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0415

江苏省政府采购中心

2025年8月22日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………61

- 投标文件格式………………………………68

第一章  投标邀请

受南京林业大学的委托，江苏省政府采购中心就南京林业大学淮安校区物业管理服务(JSZC-320000-SCZX-G2025-0415)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京林业大学淮安校区物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0415

2.项目名称：南京林业大学淮安校区物业管理服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 350万元/年；1050万元/3年 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 350万元/年；1050万元/3年 |

5.采购需求（简介）：南京林业大学淮安校区现有师生约7000人，校区实行2+2办学模式，即学生一、二年级在淮安校区学习，三年级开始在南京校区相应学院学习。淮安校区的物业管理服务包括：公共安全保卫及消防监控值守、公共设施设备运维管理服务、校园环境维护服务、应急保障服务、会务配套服务等；淮安校区物业服务楼宇包括：行政楼、教学主楼AB、教学2号楼、实验1号楼、实验4号楼、图书馆、运动场等。本项目招标以年为周期，不足一年的按月结算。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2028年7月16日止，采用年度签约制（具体以实际入场时间为准）。首期合同期限自合同签订之日起至2026年7月16日，考核合格后续签下一年度合同（2026年7月17日至2027年7月16日、2027年7月17日至2028年7月16日）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年9月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京林业大学

地址：南京市龙蟠路159号

联系人：蒋老师

联系方式：025-85428503

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：郑荔 严晓薇

联系方式：025-83668535　83668537

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

注：本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京林业大学淮安校区物业管理服务项目 | 物业管理 |

二、项目基本情况

南京林业大学淮安校区位于淮安市经济开发区枚皋路1号，占地面积约500亩，现有在校师生7000约人，校区实行2+2办学模式，即学生一、二年级在淮安校区学习，三年级开始在南京校区相应学院学习。淮安校区的物业管理服务包括：公共安全保卫及消防监控值守、公共设施设备运维管理服务、校园环境维护服务、应急保障服务、会务配套服务等；淮安校区物业服务楼宇包括：行政楼、教学主楼AB、教学2号楼、实验1号楼、实验4号楼、图书馆、运动场等。

三、服务内容

（一）服务目标及整体设想

1.1总体服务设想

服务内容为：

淮安校区的安全管理与楼宇运维服务：公共安全保卫及消防监控值守、楼宇设施日常巡查与维护管理、消防泵房及安防系统运维保障；

环境维护服务：公共区域保洁与垃圾收集清运（不含外运）、园林绿化/建筑小品日常保洁、污水管网/雨水管网/化粪池定期疏通；

公共设施设备运维管理服务：配电系统及附属设备管理、供水/供电/供气/通讯管线协调管理、其他公共设备设施日常维护；

应急保障服务：突发设备故障应急响应、极端天气设施防护处置、重要活动场地保障支持；

会务配套服务：会议场所设备调试、会议活动基础保障、临时性会务需求响应。

淮安校区物业服务范围情况如下：

| 序号 | 类型 | 楼栋名称 | 面积/㎡ | 楼层 | 布局 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 行政楼 | 4962 | 共4层 | 主要为行政办公室，会议室，部分作为教师办公室使用。 2层为监控中心 |  | 每层均设有男女卫生间 |
| 2 | 教学楼 | 教学主楼AB | 23737 | 共7层 | A栋1—4楼为教室， 5—7楼为实验室； 内设两部电梯 |  | 每层均设有男女卫生间 |
| 3 |  | 教学2号楼 | 8172 | 共5层 | 5层均教室 |  | 每层均设有男女卫生间 |
| 4 |  | 实验1号楼 | 8880 | 共5层 | 1层为土木院实验室 2层为信息院实验室与教室 3层为艺术院实验室 4层为画室， 5层为计算机中心 |  | 每层均设有男女卫生间 |
| 5 |  | 实验4号楼 | 8170 | 共5层 | 一楼，二楼为力学实验室、材料院实验室、 四楼五楼化学实验室约，其它为教室， |  | 每层均设有2个卫生间 |
| 6 |  | 图书馆楼 | 8170 | 共5层 | 一到二楼为学校图书馆， 三楼四楼为自习教室， 五楼为模型实验室及多功能教室 |  | 每层均设有2个卫生间 |
| 7 | 运动场 | 体育场 | 22571 |  | 位于校园东南方 |  | 带有2个卫生间 |
|  |  | 篮球场 | 10482 |  | 位于校园东南方 |  |  |
|  |  | 排球场 | 1810 |  | 位于校园西北方 |  |  |
|  |  | 网球场 | 9767 |  | 位于校园西北方 |  |  |
| 8 | 主要配电设施 | 开闭所 | 200 | 1层 | 南面2台高压柜，北面低压柜带2台变压器 |  | 位于教学A楼东 |
|  |  | 2＃变电所 | 120 | 1层 | 北面2台高压柜，南面低压柜带2台变压器 |  | 位于5号宿舍东 |
|  |  | 3＃变电所 | 100 | 1层 | 西面2台高压柜，东面低压柜带2台变压器 |  | 位于网球场东 |
|  |  | 4＃变电所 | 120 | 1层 | 北2台面高压柜，南面低压柜带2台变压器 |  | 位于8A东 |
|  |  | 5＃变电所 | 110 | 1层 | 南面2台高压柜，北面低压柜带2台变压 |  | 位于1号宿舍南 |
| 9 | 消防设施 | 消防泵房 | 150 | 地下1层 | 东侧1台增压泵，中间2台喷淋泵，2台稳压泵，西侧两台消防泵，4组电源柜 |  |  |
|  |  | 消控中心 | 30 | 1层 | 消控主机 |  |  |
| 10 | 其他区域 | 公共道路 | 29073 |  |  |  |  |
|  |  | 公共广场 | 25336 |  |  |  |  |
|  |  | 北门 | 校区人员及车辆主要出入口，需2名保安24小时值守 |  |  |  |  |
|  |  | 南门 | 日常为关闭状态，重点活动等特殊时期开放，需1名保安24小时值守 |  |  |  |  |
|  |  | 东门 | 校区学生步行、送货车辆主要出入口，需2名保安24小时值守 |  |  |  |  |

1.2目标定位

物业管理公司应根据本项目的具体特点，按照相关的法律、法规和物业管理的行业要求，切实履行合同约定和所作承诺。负责校园安全管理，确保校园环境与卫生，减少安全隐患，建立完善的安全管理体系和应急机制，提高师生安全意识；负责设施设备管理，提高校园设施设备的使用效率和维护水平，定期对公共设施设备进行维修和评价，确保设施设备的正常运行；负责校园环境管理、绿化管理；负责校园会务服务及员工管理等。并根据高等学校的通行要求协助做好管理育人和服务育人工作。

物业管理公司应根据项目服务具体特点，按照相关的法律、法规等物业管理的行业要求，切实履行合同约定和所作承诺，并根据高等学校的通行要求协助做好管理育人和服务育人工作。

（二）组织架构及人员管理

2.1总体要求

各类管理和服务人员均不得有违法犯罪记录（进驻一周内所有人员需提供身份证复印件报招标人）。管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者上岗证书。所有人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒，不抽烟，不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。所有工作人员上班时间必须按季节统一着装和佩戴胸牌，仪态、仪表符合规范，文明作业、文明用语。

2.2人员配置需求

项目经理1人，教学楼管理人员3人，会务客服1人，安保主管1人，安保员32人，监控值班员6人，消控值班员6人，保洁主管1人，保洁员19人，维修主管1人，维修工4人。

配置总人数不得低于75人，要求工种齐全，身体健康，具有相应专业技术能力和经验。可根据实际情况增设岗位和人员。否则为无效投标。投标单位在其投标文件列出所有的配置人员的工资社保公积金待遇不得低于淮安地区目前人均最低工资标准和社保、公积金缴费标准(如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准)，否则为无效投标。

若投标人使用的人员超出法定退休年龄，投标人必须承诺为其购买足额的意外保险，相关人员发生工伤等劳动纠纷，由投标人负责处理，与招标方无关。投标单位需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章。

投标人应在投标文件中提供重要岗位人员（项目经理、安保主管、维修主管、保洁主管、消控室值班员）人员信息配备表，提供主要管理人员的姓名、性别、年龄、身份证、学历证、相关技能证书、拟任岗位相关基本信息、投标人为其缴纳的2025年任意1个月的社保证明。在单位中标后，实际驻场主要管理人员需和投标文件里提供的人员信息身份保持一致。（提供承诺书、人员信息配置表，格式自拟并加盖投标人公章）

2.3岗位要求

| 岗位名称 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1.50周岁（含）以下，性别不限，本科及以上学历； - 业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，具有3年及以上同类项目管理经验，有相应规模团队的人力资源管理能力，能合理分配和调整人员岗位，在重大活动和应急保障中调动员工积极性，妥善处理基层员工的矛盾纠纷，增强学校物业服务团队的凝聚力； 3.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 教学楼管理人员 | 3 | 1.55周岁（含）以下，性别不限，大专及以上学历； 2.政治素质好，业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，管理经验丰富； 3.能够适应和熟悉现代化智能楼宇的管理现状和需求，对网络通信、门禁、监控、消防、教学多媒体设备、灯光音响舞台等智能化设备具有管理维护和简单故障排除的能力。 4.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 会务客服 | 1 | 1.50周岁（含）以下，女性，形象气质好，身体健康，大专及以上学历； 2.熟悉高校楼宇服务、会议服务需求与管理要求； 3.政治素质好，工作责任感强，具备团队合作精神。 |
| 安保主管 | 1 | 1.55周岁（含）以下，性别不限，大专及以上学历，退伍军人优先； - 业务能力强，工作责任感好，组织管理能力强，具有3年及以上同类项目安保管理经验，能合理分配和调整人员岗位，在重大活动和应急保障中调动员工积极性，妥善处理基层员工的矛盾纠纷，增强学校安保管理服务团队的凝聚力； 3.具有公安局颁发的保安员资格证； 4.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 安保员 | 32 | 1.男性60周岁（含）以下，女性55周岁（含）以下； 2.具有值班工作经验，高中及以上学历； 3.形象好有亲和力，有良好的沟通能力。 4.具有公安局颁发的保安员资格证 5、身体健康，责任心强，接受过安全护卫或相关训练，基本了解有关法律法规，掌握基本安全护卫技能，思想品质好，作风正派，无犯罪记录。 |
| 监控室值班员 | 6 | 1.55周岁（含）以下，性别不限。 2.具有监控值班工作经验； 3.具有公安局颁发的保安员资格证，熟悉监控设备操作使用； 4.身体健康，无犯罪记录； 5.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 消控室值班员 | 6 | 1.55周岁（含）以下，性别不限。 - 具有消控值班工作经验； 3.所有消控值班人员均需具有公安部消防局颁发的建（构）筑物消防员四级及以上或应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员四级及以上，（均须提供身份证复印件、劳动合同、有效期内证书复印及近半年内投标人为其缴纳任意一个月的社保证明等材料，加盖公章）熟悉消监控设备操作使用； 4.身体健康，无犯罪记录； 5.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 保洁主管 | 1 | 1.55周岁（含）以下，性别不限； 2.大专及以上学历； 3.具有3年及以上同类项目保洁工作经验； 4. 身体健康，无犯罪记录。 5.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 保洁员 | 19 | 1.男性60周岁（含）以下，女性55周岁（含）以下； 2.具有保洁工作经验，高中及以上学历； 3.身体健康，无犯罪记录。 |
| 维修主管 | 1 | 1.55周岁（含）以下，性别不限； 2.具有3年及以上同类项目工程维修管理经验，熟练掌握常规水电、焊接、泥瓦工、木工、油漆工、管道疏通等实操技能； 3.具有应急管理部门签发的特种作业操作证（低压）电工作业证及（高压）电工作业证； 4. 身体健康，无犯罪记录。 5.合同期内不得任意更换，如果更换须提前一个月书面通知采购人并经采购人同意，方可更换同等要求或以上的人员，不得影响正常工作开展。（投标人需提供承诺书，格式自拟并加盖投标人公章） |
| 维修工 | 4 | 1.男性60周岁（含）以下，女性55周岁（含）以下； 2.具备各类物业设施维修技能和经验； 3.身体健康，无犯罪记录； 4.具有应急管理部门签发的特种作业操作证（低压）电工作业证及（高压）电工作业证； |

2.4不得擅自减少员工人数，采购人若发现员工人数减少，且无正当理由，有权按实际减少的人数扣除相应的人均管理服务费，同时要求中标供应商补足规定人数，未按要求补足的甲方有权解除合同。对于不能满足采购人服务要求和标准的人员，采购人有权要求中标供应商在规定时间内进行调换，未按甲方要求调整的扣除相关人员费用，甲方有权解除合同；

2.5保险购买承诺：投标人承诺中标后在合同期内为本项目购买公众责任险（第三者意外险）及雇主责任险，保额不少于1000万。

（三）物资材料及装备投入

3.1根据项目实际情况和需求，投标人承诺中标后为本项目配备安防八件套不低于4套、二轮巡逻车不低于3辆、对讲机不低于8台、清洁清扫车不低于1台、防汛物资配备齐全（防汛沙袋、抽水泵等）、道路秩序物资配备充足（隔离带、阻车路障等）等设备，维修和保洁等工具；

3.2提供物业人员的统一服装、保洁和维修耗材等，以满足物业服务项目需求；

3.3提供物业服务信息化软件，为会议管理、报修、访客登记等做好信息化管理；

3.4投标人本次投标中提供物业管理服务所需设备、工具及物料、耗材（采购人提供设备、物资除外），所需费用均应列入投标报价之中。如相关设备、工具及物料、耗材项目漏报、缺项等均视为投标人让利，采购人不予承担。投标人提供的各类设备、工具及物料、耗材等，均需符合采购人的要求，并且要求提供合格的优质产品。

（四）保洁工作要求

4.1校区环境保洁共同工作要求

（1）保洁服务标准按照招标人的保洁要求和国家公共场所卫生标准执行，并细化考核细则；

（2）投标人根据季节转换特点，主动做好保洁调整工作，每天须在7：30前完成主体环路（包括环湖路）路面保洁工作以及楼宇室内所有保洁工作；

（3）投标人对会议室要及时打扫，确保地面、墙壁、桌椅、会议设备清洁；

（4）投标人对公共通道随时打扫，确保空气清新，保持地面、墙壁、吊顶的洁净，确保无杂物，无污痕，无蛛网，无灰尘，清洁光亮，确保走道四角及踢脚板干净卫生；

（5）投标人对洗手间随时打扫，确保洁具、墙面、地面、镜面等室内设施的清洁，无异味，无积水，洗手间需配备洗手液；

（6）投标人确保大厅地面大理石干净、光亮，墙面、台面、栏杆、椅子、沙发等确保光亮、整洁，确保室内外三米以下玻璃门窗和玻璃外墙干净、光亮；

（7）投标人确保楼内垃圾筒摆设整齐，垃圾袋套在垃圾筒内，无异味，及时清洗、清理；

（8）招标区域内垃圾日产日清，并送到指定位置，投标人确保卫生设施齐全、完好，对损坏的卫生设施及时进行处理；

（9）投标人的卫生保洁管理服务必须流程化，使卫生保洁过程有记录可查，责任人明确，以便监控质量，招标人可随时抽查核实；

（10）楼内公共区域顶部天花板、玻璃门窗一周保洁一次；

（11）定期检查楼宇屋顶（每月至少2次清扫屋面）、天台及道路，雨季要特别检查，确保无杂物、垃圾，排水口畅通，水沟无污垢，屋顶与墙面无杂草（学校特意种植的植物除外）；

（12）公共区域内卫生每日保洁、消杀，保洁劳动工具及物资配备齐全；

（13）按办公区域设置垃圾桶，生活垃圾每天清运2次；

（14）全时段做好公共厕所（体育场卫生间、中心湖卫生间等）、楼宇厕所的保洁、消杀、垃圾清运等工作，工作时间为6：00-21：00，高峰时段（每次上课前后、放学前后）加强保洁；公厕周边环境应整洁有序，无垃圾、杂草，无卫生死角，公厕内洗手池、台面、墙面、隔板、天花板、地面保持洁净，无积灰、无污渍、无蛛网、无张贴、无积水，蹲位及小便池应洁净，无水锈、尿垢、无异味，工具摆放整齐，纸篓内废弃物及时清理，垃圾容量不得达到三分之二；每天在厕所点檀香，小便池每天摆放除臭球；

（15）按照标准作业流程完成楼宇内公共区域清洁卫生；

环境清洁服务质量控制标准

| 内容 | 范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 公共区域 | 地面、台阶、墙面、顶棚、门厅、门斗、门窗、玻璃、灯具及开关、楼梯扶手、栏杆、消防栓、标志牌、宣传窗、垃圾桶、装饰物、植物花盆等 | 1、地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。雨天气要有防滑、防水措施。地砖或水磨石地面每月刷洗不少于1次。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6、楼梯扶手、栏杆、窗台无污渍、无积尘。 7、绿植花盆无积尘、无污渍。 8、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 公共卫生间 | 地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾桶、标志牌、排气扇等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6、便具洁净无黄渍、下水道畅通无阻塞，垃圾桶随时清理。 7、镜面、洗手盆、台面无污点，光亮。 8、保洁工具及用品要统一放在指定地点。 9、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 开水房 | 地面、墙面、顶棚、开水器等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、开水器表面干净整洁、无污渍、无乱张贴。 4、沥水桶及时倾倒，并保持沥水桶周围区域清理干净整洁，无污渍、无垃圾。 |
| 电梯 | 电梯轿厢、电梯门、操作面板、厢壁、通风口、天花板、监控器探头等 | 1、电梯轿厢内地面干净，无垃圾杂物；电梯门内槽无垃圾杂物；电梯内地胶、地毯破损及时更换。 2、操作面板定期消毒。 3、电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控器探头无积尘、无污渍、无粘贴物。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 5、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 公共教室、实验室 | 地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、窗帘、灯具及开关、课桌椅、讲桌、黑板、多媒体设备等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、窗帘洁净无污渍、挂放整齐，每学期清洗不少于1次。 6、纸篓及时倾倒，并保持纸篓周围区域干净整洁，室内空气流通无异味。 7、课桌椅、讲桌、黑板、多媒体控制柜表面无积尘、无垃圾，整洁光亮。 8、讲台地面、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 9、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 教师休息室 | 地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、窗帘、玻璃、灯具及开关、桌椅及其他家具 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、窗帘洁净无污渍、挂放整齐，每学期清洗不少于1次。 6、室内空气流通无异味。 7、桌椅、茶几、沙发等家具表面无积尘、无垃圾，整洁光亮。 8、窗台无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 9、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 空气质量 | 楼内 | 1、负责新风系统的启动和关闭。 2、做好室内空气质量监控。 3、卫生间排风系统，无异味。 4、公共区域定期进行环境消毒和四害消杀，有记录。楼内无蚊蝇、蟑螂、鼠害；传染病高发期做好预防消杀。 |
| 保洁设施 | 楼内 | 1、负责在教室、教师休息室、卫生间等房间配置垃圾桶、纸篓等保洁设施，并定期巡查，及时更换破损的设施。 2、负责做好垃圾桶、纸篓等垃圾设施的保洁工作，垃圾桶、纸篓无异味、无污渍。 |
| 工具间 | 楼内 | 1、工具间用于存放保洁工具及用品，不得在工具间内存放废品、易燃易爆物品。 2、保持工具间地面、拖布池等干净整洁。 |
| 楼外围 | 楼宇外侧平台、石材地面、围栏、台阶、柱子、天井等 | 1、硬化地面无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁，路见本色。 2、不锈钢围栏表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 3、设专人日常保洁，保持干净整洁无杂物。地面、墙面及公共设施表面无黏贴小广告。 4、区域内落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫。 5、雨天，做好地面防滑警示、措施，保证路面不积水。 |
| 门前三包 | 三包区域内楼前灯、垃圾桶、果皮箱、宣传栏、室外标志牌等 | 1、宣传栏、室外标志牌、灯杆等无灰尘、无污痕、无破损、无黏贴。 2、生活垃圾装袋入桶，垃圾桶、果皮箱无异味，夏天每天消毒，桶、箱外壁干净、无明显污渍。 3、工程垃圾以及有害垃圾专门地点存放，不得放入垃圾桶内。 4、楼前灯无灰尘、无污痕、无损坏。 5、区域内落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫，保证路面不积水。 |

4.2体育场馆环境保洁工作补充要求

负责足球场、篮球场、足球场看台、网球场、羽毛球场等公共部位的保洁；体育场内垃圾收集，日产日清；体育场所重要活动期间持续保持场所整洁，提前组织调配人员，确保活动井然有序、无投诉。

4.3行政楼、教学楼、实验室及图书馆补充要求：

（1）负责教学楼、实验楼及图书馆周边、楼内门厅、走廊、楼梯、电梯、卫生间、屋面杂物及落水管口清理等公共部位保洁；楼内房间的保洁包括教室及公共阅览室内地面、黑板、墙壁、窗台、栏杆、书架、玻璃窗、阅览桌椅、电脑、显示器、投影仪、音箱、空调、电扇、电灯、书报架、存包柜、橱柜等设施；

（2）提供教室粉笔、板擦等物品的供应并及时摆放规范整齐；

（3）绿植服务。负责为行政楼及图书馆楼内公共区域配置并定期更换、摆放绿植（不少于300盆，摆放位置服从学校安排），做好绿植的定期保养、更新，确保绿植美观。

（五）安保工作要求

提供校园安全保卫管理、日常巡查、车辆道路秩序管理等方面的工作方案。

5.1 校园安全管理要求

（1）负责全校区范围内的公共安全秩序的维护与管理，建立健全安全管理制度，确保物业管理区域人员、财产及设备的安全；保证校区各出入口安全、畅通，保证师生人员正常出入；校区内防火标识清晰，防止火灾责任事故；对校区内车辆秩序的维护；突发事件的应急处理等消防安保管理，附有各预案及岗位职责、管理规范等制度上墙；

（2）校区的北门、南门、东门需专人24小时值守，教学楼及行政楼在开放期间，需要有专人值守并楼内巡查，校区教学区、宿舍区等重点区域安排人员定时双人巡查；

（3）建立大件物品出门和来客联系登记制度，确保校区内各类设备安全，门卫岗负责外来人员接待登记、引导等工作，对进入大楼内部施工的人员进行必要的登记和管理，做到工完、人走、场清，不留建筑垃圾；对楼内公共财产擅自带出的行为予以制止并妥善按相应规定处理；

（4）执行巡逻制度；进行定时巡视，重点部位、重点时间以及遇到特殊情况时必须加强巡逻，每日巡逻次数不低于10次，安全巡逻有记录有检查；在执行日常巡视工作中，应加强节能减排的巡视力度，特别对公共部位出现长明灯、常流水等现象进行纠正和处理；

（5）按学校要求对校区内车辆进行停放秩序的管理；

（6）认真、规范做好日常值班记录，做好交接班工作；

（7）负责招标范围内的人身和财产安全；

（8）负责招标范围内消防设施的管理；

（9）负责劝离招标范围内玩耍的闲杂人员；

（10）及时上缴甲方或来往人员在招标范围内丢失的物品，鼓励工作人员拾金不昧；

（11）区域内实行24小时安全保卫制；

（12）负责公共场所消防设施的保管；定期检查消防器材是否缺失和是否在有效期的日期范围内（消防器材的配备、灌装均由学校统一负责），并有书面台账；如有需补充和更换的器材要及时上报；工作人员熟练使用灭火器材等消防设施；

（13）紧急事故反应：制定紧急事故处理预案，包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等.对紧急事故做出快速、正确的反应，防止事态扩大，尽可能减少损失降低影响。

5.2.教学楼、实验楼及图书馆

总体标准：确保该场所安全，保证学生、上课老师及其它工作人员的正常出入，维护好该场所内部及周边区域正常秩序，保证消防系统运行正常，防火标识清晰，防止火灾责任事故及各类恶性事件发生；

（1）按楼宇开关门时间开闭大门；做好晚间各楼宇关闭后的全楼巡视，关闭门窗、检查水电、无异常情况并确认无闲杂人员滞留；

（2）负责各楼宇出入口的值班管理，向导咨询、有求必应、主动热情为师生解决问题；

（3）在各楼内设置失物招领处，妥善保管师生的遗留物品，做好领取登记；

（4）负责楼内的定时全楼巡视，及时发现和处置安全隐患；对重点部位、重点时间以及遇到特殊情况时必须加强巡逻；无常明灯、常流水，整理配置教室、教师休息室桌椅，及时清除各类小张贴，做好当班日志；

（5）负责劝止楼内违反公共安全秩序及不文明的行为（如喧哗、占座、刻画等），防止发生盗窃、斗殴、及人为破坏事件；

（6）值班人员按服务要求在规定时间实行站岗服务；人员出入高峰时段要做好人员的疏导工作，确保各出入口畅通，遇紧急情况，能迅速将人员从楼内疏散；

（7）学校重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，做好秩序维护及学校相应宣传品的管理。

5.3行政楼

总体标准：确保该场所安全，保证学生、办公人员及来访人员的正常出入，维护好该场所内部及周边区域正常秩序，保证消防系统运行正常，防火标识清晰，防止火灾责任事故；

（1）按楼宇开关门时间开闭大门；做好晚间各楼宇关闭后的全楼巡视，关闭门窗、检查水电、无异常情况并确认无闲杂人员滞留；

（2）负责各楼宇出入口的值班管理，向导咨询、有求必应、主动热情为师生解决问题；

（3）在各楼内设置失物招领处，妥善保管师生的遗留物品，做好领取登记；

（4）负责楼内的定时全楼巡视，及时发现和处置安全隐患；对重点部位、重点时间以及遇到特殊情况时必须加强巡逻；

（5）负责劝止楼内违反公共安全秩序及不文明的行为（如喧哗、占座、刻画等），防止发生盗窃、斗殴、及人为破坏事件；

（6）值班人员按服务要求在规定时间实行站岗服务；人员出入高峰时段要做好人员的疏导工作，确保各出入口畅通，遇紧急情况，能迅速将人员从楼内疏散；

（7）学校重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，做好秩序维护及学校相应宣传品的管理；

（8）在日常巡视工作中，应加强节能减排的巡视力度，特别对公共部位出现长明灯和常流水现象进行纠正和处理。

5.4体育场所

总体标准：确保该场馆安全，保证学生、老师及其它人员的正常出入，维护好该场所内部及周边区域正常秩序，保证消防系统运行正常，防火标识清晰，防止火灾责任事故；应加强节能减排的巡视力度，特别对公共部位出现常明灯和常流水现象进行纠正和处理；

学校重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，做好秩序维护及学校相应宣传品的管理；

（六）消控、监控室值班管理工作要求

6.1消控室值班要求

（1）消防控制室实行持证上岗制度（公安部消防局颁发的建（构）筑物消防员四级及以上或应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员四级及以上），实行24小时轮班制度，每班值班人员不少于2人，值班人员应认真填写交接班记录，发现问题及时处置和报告；值班人员应在上岗前经过专门培训，并经消防机构考试合格，方可上岗；

（2）严密监视设备运行状况，接到火灾警报后，应立即确认，确认后立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，同时拨打“119”火警电话报警，启动应急预案，并向领导汇报；

（3）无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时应不定期对消防泵做自动巡检，确保消防设施正常运行；

（4）应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动接通位置；

（5）未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统及其他固定消防设备；

（6）消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物；严禁使用会干扰仪器正常运行的电子设备；

（7）消防控制室内严禁吸烟或动用明火，严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备；

（8）配合维保厂家做好消防设施维保工作，确保消防设施正常运行。

6.2监控室值班要求

（1）监控系统值班人员实行持证上岗制度（公安局颁发的保安员资格证），熟悉并严格按照监控设备操作规程操作，实行24小时轮班制度，每班值班人员不少于2人，密切注意监控屏幕和红外报警系统的情况，发现可疑情况要跟踪巡视，保留录像；并根据要求联系相关人员前去询问盘查，同时向管理部门报告，做好记录；

（2）每天检查各监控探头运行情况和快速检查回访记录，做好每日监控工作台账的登记，并做好值班记录保留存档；

（3）监控人员发现学校内的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等情况，在第一时间向管理部门汇报，并对以上录像进行另存入U盘存档保留，并做好标记；

（4）发现监控设备系统发生故障时，应及时报学校管理部门，并做好登记；

（5）巡视掌握监控室设备运行的变化情况，做好巡视检查工作；遇到恶劣天气如：台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视；巡视检查中发现不正常情况，应详细记录，并及时处理，无法消除的缺陷要汇报上一级领导处理，并填写有关记录，按规定要上报的缺陷问题，应按要求尽快通知有关部门；

（6）未经学校管理部门允许，不得外泄视频监控内容；

（7）完成学校规定的其他工作。

（七）设施维护要求

7.1 维修范围

对物业管理服务范围内的各类设施中，单件维修材料费在500元（以天猫、京东等采购平台同等级同规格产品价格为参考，也可采用共同询价方式确定材料费范围；）及以下的，由物业公司负责购买配件并维修（自购符合国家标准的配件）；包含但不仅限于以下内容:

（1）灯具设备的修理与更换，包含节能灯、日光灯、筒灯、格栅灯、灯开关、插座、地插、面板、小型断路器（80A以下）、已安装的控制器、接触器、电动门控制器、吊扇、调速器、线槽板、开水器的小型故障处理、保持小型配电箱完好、低压线路故障处理等；

（2）开水龙头、面盆龙头、开水炉龙头、冲水阀、混水阀、卫生间坐便器盖、坐便器按钮、坐便器上下水、三角阀、DN50以下闸阀、DN50以下球阀等龙头、水管、阀门的修理与更换，管道漏水维修、地漏疏通、坐便器疏通、蹲便器疏通、小便挂斗疏通、台盆落水头维修、下水管维修、小型雨、污水管疏通、雨水管维修、给水管道保温检查、小型给水管道保温、室外平台广场雨水落水口检查清理等；

（3）各种门锁（防盗门锁、塑钢门锁、木门锁、壁柜锁）的修理与更换；门、窗、教室课桌椅、木亭、木桥等维修及附属配件（纱窗、玻璃、搭扣、推拉窗月牙锁、把手、铰链、搭扣、插销、电脑桌轨道、办公桌拉手、文件柜玻璃、窗帘、窗帘轨道、窗帘挂钩等）的修理与更换；

（4）物业服务范围内矿棉板、小型吊顶龙骨维修、小范围纸面石膏板等维修，室内外地砖局部维修、室外道路路牙、局部基石等工作；

（5）熟悉并掌握校区物业服务范围内阀门等位置以及控制区域，熟悉并掌握校区内供水供电设备、设备柜等位置以及控制区域，做好有突发事件发生时，能准确停水断电减免损失；

7.2木亭、木桥等木质结构的保养修缮要求

（1）定期检查木质构件的稳固性、腐蚀情况以及连接部位松动问题，重点关注虫蛀、开裂、油漆脱落等常见木质结构问题；雨季前后加强检查排水性能及防滑措施；

（2）每10个月至少进行1次全面防腐处理（如桐油涂刷或专用防腐剂施工）；

（3）出现结构变形需立即设置隔离带和警示牌，并在24小时内采取临时支护措施；

（4）做好季节性防护‌工作，如冬季前检查防冻裂措施，梅雨季增加防霉处理频次，台风季前加固易松动部件；

（5）建立木亭、木桥等木质结构的保养修缮专项检查档案及维护历史台账；

7.3专业设施设备巡查和维护配合服务

服务内容：对物业服务范围内的基本水电设备、空调、路灯照明系统、消防系统、监控系统、燃气设施、教室多媒体设施设备、变电所（含配电房）、地下管网等，物业服务方做好日常检查管理，保证运行正常，发现异常情况及时通知校方和维保单位进行检修处理，并督促做好维修后现场的恢复工作，做好各类突发情况的应对处置；建议明确物业管理单位和维保单位的维修责任边界；

维修人员实行24小时运行值班，认真做好《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故；每日巡检管辖区域，及时发现问题并处理；对于存在安全隐患的问题项，应第一时间排除并处理及时书面上报，检查项包括但不限于电器设备、电线、线路、强弱电间等，且按照国家相关规范完成日、月、季度、年度检查与养护，第一时间排除故障或险情，保证设备完好率达100%，其中单件维修材料费在500元（以天猫、京东等采购平台同等级同规格产品价格为参考，也可采用共同询价方式确定材料费范围；）及以下的，由物业公司负责购买配件并维修（自购符合国家标准的配件），超出部分双方另行协商；

具体要求：

协助工作主要包括以下事项，发现异常，及时上报相关部门；

（1）强电间：巡查每周至少一次，室内干净整洁，无杂物，警示标识清晰，无私拉乱接；

（2）弱电间：巡查每周至少一次，室内干净整洁，无杂物，警示标识清晰，无私拉乱接；

（3）严格配电房出入登记管理，无资质人员需由持证专业人员全程陪同方可进入配电柜间，并同步登记陪同人员信息；

（4）电梯：配合与校方合作的专业电梯安全操作员（持证）定期巡查，电梯及机房内干净整洁，无杂物；检查监督维保单位定期巡查和维保工作；

（5）开水器：巡查每天至少一次，做好警示标志；检查监督维保单位定期巡查和维保工作；做好开水器周边的卫生清洁及安全用电工作；

（6）定期做好人防设备的巡查，发现问题及时报学校主管部门；

（7）各楼宇物业服务项目设立明显报修点或设置报修电话，有微信报修等报修平台；

（8）接到报修，十分钟内电话反馈至所需维修项目所属相应的部门；

（9）对报修事项进度进行跟进，验证维修效果，并签字确认，必要时给报修人反馈；

（10）保持校区雨水管道、污水管道、楼宇楼面落水管落水口等正常完好；至少保证2个月对地下管井清理1次，每季度对地下管井疏通1次，做好相关记录，遇到雨季及管道堵塞情况，要立即处置疏通，保证通道清洁，排水畅通；

（11）熟悉校区主要水电表、井、阀、管道等的位置、走向、型号、功率、数量等相关参数，并做好统计和相关记录；

（12）多媒体设备服务：对教室的多媒体设备登记造册，做好台账；定期对多媒体设备进行维护，设备除尘；对校方的特殊要求的应积极协助解决；

7.4 维修要求

（1）不得将同类维修项目合并申报大修（如玻璃、水龙头、瓷砖、管道疏通等），相同位置的故障不得连续重复出现；服务期间严格遵守国家相关操作规范与操作规程，各种维修保修服务能够及时得到处理；

（2）建立畅通的零星维修项目报修与响应机制，信息登记要完整、准确，并定期上报职能部门；

（3）维修人员接到报修后，一般30分钟内到达现场进行处理，一般维修2个小时内维修完毕；较复杂维修在12小时内完成；重大维修需要超过12小时的，应向报修人及校方说明情况，力争最短时间内维修完毕；因维修影响教室上课的，应及时向校方职能部门和教务处报告，以便调整教室；对于需要外购或特殊加工材料的，应告知报修人，并说明修复时限；维修现场必须设置相应的警示标识，并按照作业规程操作；维修完毕后，要及时清理现场，并做好维修记录；

（4）物业公司注重平时巡查和维护，对巡查中发现的只需简易加固并不需要维修的设备、设施等要予以加固，不能等到损坏加重后再报学校维修，比如螺丝扭紧、增加线路线卡等；为提高维修效率，各物业公司应根据管辖区域内的情况，备有一定量的维修物资；

（5）维修负责人要全面熟悉管辖区域内楼内外线路、管线走向等；维修过程中，工程技术人员须佩戴工作牌，服务规范，文明施工，礼貌服务；

（6）物业公司在管辖区域内实行维修、施工登记制度，督促维修队伍及时清运建筑垃圾，保持校园整洁、安全；

（7）不属于物业公司管辖范围并经职能部门批准进楼的各类维修、维保和其他工作的，要始终与相关部门保持联系，跟踪工作进度，督促工作进程，并及时与师生沟通做好沟通解释工作，确保师生生命与财产安全；物业公司应制止未经学校职能部门批准或报备的各类施工；

（8）工程人员每日巡检管辖区域，及时发现问题并处理；对于存在安全隐患的问题项，应第一时间排除险情并处理及时书面上报，第一时间排除故障或险情；

（9）各楼宇物业服务项目设立报修点，设置报修电话，有线上报修等报修平台；

（10）熟悉主要水表、井、阀、管道等的位置、走向、型号、功率、数量等相关参数，并做好统计和相关记录；

（11）保持楼面落水管、落水口等正常完好；每月清扫1次以上排水明沟；每2个月对地下管井清理1次，每季度对地下管井疏通1次，每月疏通屋顶天沟至少2次，做好相关记录，保证通道清洁，排水畅通；

7.5 维修免责或仅需配合项目

（1）学校的设施维修职权分散在各机关部门，对于不属于淮安校区后勤保障部维修职责的范围，相关维修费用无需物业公司承担，但是日常要做好相关的日常巡查工作，发现异常情况及时上报其他主管部门，协助其他部门安排的维保单位进行检修处理，并督促做好维修后现场的恢复工作，做好各类突发情况的应对处置；

（2）对于教学设施，如教室内的投影仪、中控台、打铃系统等，由校区教学科研部委托专业维保公司进行维修；

（3）对于监控和各类消防设施，由校区后勤保障部委托专业维保公司进行维修；

（4）对于各类网络设施，由网信办委托专业维保公司进行维修；

（5）对于高压电力设施、供水设施、中心水泵房，由校区后勤保障部委托专业维保公司进行维修；

（6）对于房屋主体结构、外墙外立面屋面漏水、脱落等，报校区后勤保障部进行工程维修，无需物业公司承担维修费用，但物业公司要做好相关的日常巡查工作，发现异常情况及时上报主管部门，协助工程施工单位进行修缮，并督促做好维修后现场的恢复工作，做好各类突发情况的应对处置；

（7）对于有明确使用单位的办公室、实验室内部的各类设施，遵循谁使用、谁负责的原则，由该使用单位（学院、部门）负责维修，无需物业公司承担维修费用，平时无需进入办公室、实验室内部巡视，但在使用单位维修改造时，需要做好协调和配合工作；

（8）对于电梯的维护维修，由校区后勤保障部委托专业的电梯公司负责，但是物业公司要熟悉各楼宇电梯的基本情况，并配备1名维修人员陪同，负责监督和配合电梯公司的工作，并留存相关资料，接受特种设备安全管理部门的检查；

（9）对于校区室内空调中已经委托专业公司开展维保维修的，物业公司要做好报修记录和配合；对于尚未委托专业公司维保的，要经常巡视、清洁，熟悉空调的各类故障代码，能够排除简单的故障，对配件更换维修由学校另行承担费用；

（10）对于校区后勤保障部和其他职能部门的监督检查和日常管理要求，物业公司均需配合，如人防设施的管理维护情况，固定资产清查等；

（11）对于新建设、新安装、新购置的且仍在原供应商报修期内的损坏，由原建设单位协调原施工单位承担维修职责，物业公司做好报修和配合工作，无需承担费用；

7.6体育场所补充需求

（1）熟悉各类体育器材的基本保养维护知识，定期巡查，简单故障及时处理，其它故障及时报告学校职能部门，并做好相关记录；

（2）举行活动时,负责场馆设备设施的运行保障服务，活动结束后，及时恢复现场；（八）节能管理工作要求

（1）按建设节约型校园的要求，加强对所辖范围内的水、电、气等资源的监管；主要加强对物业服务范围的水、电进行管理和控制，按学校节能要求和相关规定，对存在的常明灯、常流水、未按学校规定开关空调等现象进行管控；

（2）根据学校节能要求和相关规定，加强节能减排的巡视力度，特别对公共部位出现常明灯和常流水现象进行纠正和处理；

（3）在物业服务范围内开展节能宣传，倡导学生节约水电，列出拟投入项目的节能宣传物资或设备清单；

（4）建立楼宇节能台账；

（九）应急处置工作要求

（1）根据学校保卫处的工作流程和文件要求，做好应急事故反应，完善紧急事故处理预案，包括：火灾、地震、安全疏散、公共卫生、停电、电梯应急、汛情、扫雪除冰、警情、群体事件等各类突发事件做出快速、正确的反应，防止事态扩大，尽可能减少损失降低影响；

（2）经常性进行演练，组织楼宇消防疏散逃生演练每年不少于3次，防恐防暴演练每年不少于3次，防汛演练每学期至少一次，消防器材及防恐防暴工具使用实操培训每月至少一次；

（十）会务服务要求

（1）各会议室及外围、走廊、卫生间保持清洁卫生；

（2）各会议室内所有物品摆放整齐，会议上所需物品（资料）准备齐全；

（3）各会议室所有设施（照明、空调、话筒、音响、桌椅等）使用状态良好；

（4）及时清理会场上的烟灰、溢出的茶水，保持会场整洁；

（5）会务保密：会场服务人员做好资料发放登记，不随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容；

（6）会后及时清理，检查是否有遗留物品、末熄灭的火种，关闭设备电源等；

（7）学校重大活动期间（考试、开学、运动会、毕业等）无偿为学校提供用工服务；

（十一）综合服务要求

11.1 综合服务共同要求

（1）管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得相关资格证书或者岗位证书；

（2）投标人有完善的管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全；

（3）楼宇相关标识、标志清晰，设备分区摆放规范；

（4）派驻服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情；

（5）公示24小时服务电话；急修1小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录；

（6）根据客户需求，提供本项目合同之外的特约服务和代办服务的；

（7）每季度进行一次征询采购人对中标单位提供服务的意见，满意率90%以上；

（8）对本项目有关服务工作的投诉及报修受理情况，物业管理质量情况进行监督检查，对外来及进入校区施工的人员进行登记监督；

（9）对师生提出的投诉进行答复，对零星维修及物业服务进行回访，工作应有详细记录；

（10）建立校区基础设施设备管理资料台账，完善的档案管理制度（包括竣工验收资料、设备管理档案、使用部门资料、日常管理档案等），各种基础资料、台帐报表、图册健全，保存完好；协助学校做好固定资产清查；

（11）人员出入高峰时段，管理人员到场协助监管；

（12）每季度不少于一次向使用部门及师生采用走访、问卷调查等形式，开展物业服务工作回访，并对薄弱环节进行改进；

（13）有客户投诉或提出服务要求时，投标人应在10分钟内向相关部门发出工作通知单，对于投诉应在一个工作日内上门回复客户处理进展情况；有效投诉率低于每月2%，服务接待及投诉处理率100%、回访率100%；

（14）投标人保障会议室在使用时的开水供应，有重要会议时，做好会前布置和引导工作，会后做好恢复工作；客服人员提前把会议室、接待室开门卫生情况，使其始终处于完善 良好的备用状态；在岗期间，不得随意串岗、空岗，不擅离工作岗位；不得干私活，不做与本职工作无关的任何事情； 不得在会议室扎堆聊天，不在岗位上吃东西；

（15）学校重大活动期间（开学、大型考试、运动会、毕业典礼等）无偿为学校提供搬运物品和会议活动的用工；完成学校及主管部门交办的突击性工作，做好节日和学校大型活动期间在校园和楼宇内挂横幅、摆指示牌等事宜；

（16）发生紧急事件时，立即组织相关责任人处理，按应急方案制定的措施执行，并分析原因，提出整改方案和预防措施；

（17）负责服务范围内各楼栋所有房间的备用钥匙管理，按照相关规定进行管理并做好钥匙借用登记；

（18）负责对教室使用的管理工作；

11.2教学服务保障

（1）负责配备教室内粉笔、板擦等易耗品；

（2）定期检查安全、卫生及设备（含多媒体）完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录；

（3）根据课程安排，提前将教室准备完毕（含多媒体设备），为师生提供方便、舒适的上课环境；

（4）熟悉教学楼楼宇一切情况，包括：教室、座位、卫生间数量，公共区域面积，上课老师的特征及其教学安排等；具备处理应急突发事件的能力；

（5）对教室使用、开放，严格按学校教务部门的排课通知单执行，特殊情况应立即向相关部门汇报；

（6）负责临时借用教室用于开展非课堂教学活动的管理；根据学校教务处开具的教室使用申请单开放教室；

（7）制定打铃应急预案，确保学校教学工作顺利进行；

11.3开水间服务

（1）做好开水房秩序维护，引导师生按序打水，不得拥挤，预防烫伤；

（2）定期做好热水器滤芯的更换监督登记工作，滤芯更换后饮用水需检验合格后，方可使用；所用的净水剂和消毒剂必须符合卫生要求和有关规定；

（3）督促维保单位寒暑假开学前、定期对热水器进行一次清洗消毒；

（4）接受当地生活饮用水卫生监督机构的监督检查和业务指导；

11.4教师休息室服务

（1）教师休息室是为教师提供课间休息的专用场所；任何单位和个人不得挪作他用，也不得堆放杂物挤占休息室的空间；未经允许，学生不得进入教师休息室或在室外打闹、喧哗；

（2）负责教师休息室的日常维护和服务，提供开水和有关日常用品；

（3）值班人员应按时开门，提前做好室内清洁卫生，保持室内整洁，定期对室内设备进行维护和保养；

（4）值班人员应虚心听取上课教师的意见和建议，不断提高服务水平，改进服务质量；

11.5通知、标示等张贴秩序维护与管理

（1）负责服务范围内的通知、标示等张贴秩序维护与管理，楼内通知、标示等只能在楼内设置的公示栏张贴；

（2）各区域内的标志、标牌的格式由学校统一规范；

（3）负责学校有关部门临时通知的张贴；

11.6公共区域文化氛围布置

（1）公共楼道区域营造文化氛围，张贴人文宣传材料，提供学生知识普及和艺术欣赏的平台；

（2）在教学楼设置专用宣传栏、橱窗，布置节能、安全、学生共建、校园文化的宣传内容，做到规格统一，整齐美观；

（十二）项目交接要求

（1）本项目要求中标人提供完善可行的进退场项目交接方案，制定完整的进退场交接方案，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项；中标人与采购人原服务投标人进行项目交接的期限为10个工作日；

（2）进场要求：因学校物业服务的特殊性及时间要求，投标人应制定全面的进场交接计划，确保交接过程平稳有序，不影响学校正常的教学、科研工作；本项目进场时间由采购人确定，中标人未按要求逾期进场履行的，中标人应按逾期合同总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付合同款中扣除；逾期超过约定日期10个工作日后不能履约的，采购人可解除本合同；中标人因逾期履约或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同总额百分之五的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由采购人继续承担赔偿责任；

（3）退场要求：合同期满终止合同后，中标人仍需配合采购人工作，直至新公司交接完毕；中标人或其员工在提供本合同服务过程中过失或疏忽，造成采购人或第三方财产损失或人身伤害的，中标人应承担一切责任（为此所需的保险由乙方自行承担）；

（十三）考核要求

13.1计分办法

（1）考核实行百分制，每季度考核一次；

（2）考核按分值分段计算；季度考核成绩90分以上（含90分）为优良，80-90分（含80分）为合格，80分以下为不合格；

13.2奖惩办法

（1）季度考核成绩为优良的，物管费按照合同足额支付；

（2）季度考核成绩为合格的，物管费则按照考核成绩分值的百分比计算（如：本季度度考核成绩为80分，物管费则按当次物管费总额的80%计算），考核成绩不合格的，则双倍扣取物管费；（如：本季度考核成绩为79分，当次物管费则按当次物管费总额的58%计算）；

（3）年度服务结束前一个月内，甲方将结合季度考核情况和是否存在失信、过失行为进行年度考核，考核合格方可续签下一年度的合同，出现2次及以上季度考核不合格或存在重大过失、失信行为的，年度考核不合格；

13.3考核办法

（1）考核采取日常考核与季度统一考核相结合；（日常考核以图片资料作为考核依据）

（2）考核发现的问题将通知被考核物业单位，并给予10日整改期限，若未能及时处理将重复扣分；

（3）本考核表由甲方组织至少3人进行考核，参与考核人员不得泄露信息；

13.4 考核表

物业管理项目考核表

考核日期：  年  月  日      被考核单位 ：     总扣分：   分      考核人：

| 序 号 | 项 目 | 考核内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人 员 管 理 | 1.1 保洁、保安、工程、监控、客服人员着装统一、规范、整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足；有物业标识牌，当班人员无着便装现象； | 一人次不符合扣1分 |
|  |  | 1.2 所有人员言语文明、服务热情、周到，责任心强，熟悉园区环境，无有损园区形象的言语和行为，不得饮酒后上班； | 一人次不符合扣1分 |
|  |  | 1.3 安保培训到位，形象良好，敬礼规范、队列整齐、走路有力； | 一人次不符合扣1分 |
|  |  | 1.4 根据管理需要定期或者不定期组织人员进行各项安全、工作相关培训；有入职培训、上岗培训；培训做好记录； | 无相关培训扣1分 |
|  |  | 1.5 如实填写物业人员登记表，若有人员变动，及时通知甲方并提供新进人员相关资料； | 一次不符合扣1分 |
|  |  | 1.6 根据本单位实际情况编写物业排班表，在每月1号前发送到甲方邮箱；法定节假日前两天将排班表发到指定邮箱； | 未按时提供排班表扣1分 |
|  |  | 1.7 物业单位根据物业排班表进行考核，甲方进行抽查物业考核及人员执勤情况； | 未考核或一人次不符合扣1分 |
|  |  | ▲1.8 工程人员、消防员持证上岗；所有人员具有健康证明、所有人员均与物业单位签署劳动合同；（考核时需提供用工社保记录） | 发现一人次不符合扣1分 |
| 2 | 环 境 卫 生 | ▲2.1 保洁区域无死角，垃圾清扫及时（场馆花坛、盆景里无烟头等；室外无杂物，道路周边无砖块等）、水面无漂浮物、服务范围无乱贴乱画乱堆现象、路面无大面积落叶、明显尘土、积雪;发现的垃圾在考核结束后仍未处理将扣分； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 2.2 垃圾桶垃圾量不超过2/3（人数多时除外，但不能满出），所有垃圾桶配备垃圾袋；金属垃圾桶门保持关闭状； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲2.3 卫生间清洁、无异味、无垃圾、无堵塞；镜子上无污迹；每个卫生间必须配备檀香、小便池香精球；便池无污； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 2.4 公共设施设备无蛛网、灰尘（标识牌、岗亭、木坐凳、车辆、灯杆等），场馆电梯无指纹、墙体地上2米、房屋门窗干净无污垢；房屋内无大量蚊虫、苍蝇，无老鼠；路牙、铺砖路面无杂草； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 2.5 灯具、探头等高空设备根据需要及时清理，保证无明显虫尸；探头无水雾、灰尘； | 发现一处不符合扣1分 |
| 3 | 安 保 服 务 | ▲3.1 保安执勤到位，值勤时要仪表端正，精神饱满；岗亭、门岗无脱岗（10分钟以上）、缺岗、串岗现象； | 发现一人次不符合扣1分 |
|  |  | 3.2 在岗保安无玩手机、听歌、聊天、抽烟、酒后上岗及睡觉等影响形象的现象；执勤保安姿势端正； | 发现一人次不符合扣1分 |
|  |  | 3.3 岗亭整洁、物品摆放整齐，岗亭门不得敞开，岗亭内设备及垃圾篓等不得放置在岗亭外；岗亭禁止外单位人员进入； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲3.4 物管范围内巡逻监管到位，服务范围无安全隐患，设施设备无人为破坏、无捕钓鱼、破坏绿化、治安事件等现象；做好交接、执勤记录；所有场馆、办公室实行外单位人员来访登记制度、物品出门登记制度；遇可疑人物须盘问； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 3.5 机动、电动车辆有序停放在停车场，非停车区域禁止停车； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 3.6 对区域内施工、大型活动进行审批、登记、监管，无手续不得施工；保证施工无破坏公共设施设备；需破坏绿化，施工完要恢复；施工、活动垃圾及时清理； | 发现一次不符合扣1分 |
|  |  | 3.7 物管区域内发生火灾要做到发现及时、扑灭及时、上报及时；应急事件处理及时、上报及时； | 发现一次不符合扣1分 |
|  |  | ▲3.8 遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播；有重要情况要妥善处理并及时上报，不准 迟报、漏报、隐瞒不报； | 发现一次不符合扣1分 |
| 4 | 设 备 巡 查 维 修 维 保 | 4.1 有详细的设施设备统计表，制定巡查表，巡查到位，有问题及时记录； | 发现一项不符合扣1分 |
|  |  | 4.2 水龙头、消防栓及其他水设施无漏滴水现场；所有井盖盖严、无破损，污水井、雨水井、下水管道确保畅通； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲4.3 照明、景观亮化维修及时，节能灯、甲供材料的灯具当晚坏做好记录第二天亮灯前修好；其它灯具四天内维修到位； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 4.4 警示牌、路灯、草坪灯、监控杆等无倾斜；配电柜、照明柜供电正常，柜内无杂物，柜门保持在关闭状态； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 4.5 灭火器、消防器材、消防泵房维护得当，能随时启用、并建立档案并确定责任人；所有人员知晓灭火器摆放位置； | 发现一项不符合扣1分 |
|  |  | 4.6 设施设备有专人开闭、监管、维护；景观亮化未经甲方同意不得私自更改开、关时间；水、电无浪费现象； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲4.7 设施设备维修按合同规定，属物业自备材料维修的及时记录并备材更换(维修时间不超过五天，有安全隐患的一天内解决)，自备材料外维修及时记录上报甲方（查明故障原因、维修所需材料等）；所有维修做好维修记录； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲4.8 设施设备未经甲方允许不得改变原用途，不得随便移动位置； 甲方所配设施设备未经甲方批准禁止擅自出借或者用作与甲方工作无关的事情；施工、活动临时用电需经甲方批准，物业单位做好监督；用电无私拉乱接现象； | 发现一处不符合扣1分 |
| 5 | 绿 化 监 管 养 护 | 5.1 服务范围内监管树林、树上、灌木丛、绿化带中无垃圾及影响美观的悬挂物； | 发现一处不符合扣2分 |
| 6 | 客 服 服 务 | 6.1使用文明用语，微笑服务，在管理服务期间，必须仪容整洁、仪表端正、礼仪规范，做到文明礼貌，热情周到； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 6.2在岗期间，不得随意串岗、空岗，不擅离工作岗位；不得干私活，不做与本职工作无关的任何事情；不得在会议室扎堆聊天，不在岗位上吃东西； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲6.3负责各会议室所有设施（照明、空调、话筒、音响、桌椅、饮水设施等）使用状态良好，有问题及时向办公室汇报； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 6.4各会议室内所有物品摆放整齐，会议上所需物品（资料）准备齐全； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲6.5有重要会议时，做好会前布置和引导工作，会后做好恢复工作；客服人员提前把会议室、接待室开门卫生情况，使其始终处于完善良好的备用状态；保障会议室在使用时的开水供应，及时清理会场上的烟灰、溢出的茶水，保持会场整洁；会后及时清理，检查是否有遗留物品、末熄灭的火种，关闭设备电源等； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 6.6会务保密：会场服务人员做好资料发放登记，不随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 6.7负责与相关物业保洁人员做好工作协同和配合，确保各会议室及外围、走廊、卫生间时刻保持干净整洁； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲6.8有师生投诉或提出服务要求时，投标人应在10分钟内向相关部门发出工作通知单，对于投诉应在一个工作日内上门回复师生处理进展情况；有效投诉率低于每月2%，服务接待及投诉处理率100%、回访率100%； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 6.9学校重大活动期间（考试、开学、运动会、毕业等）无偿为学校提供用工服务； | 发现一处不符合扣1分 |
| 7 | 消 防 监 控 管 理 | ▲7.1消防监控室人员严格按照国家规定要求，持证上岗，实行24小时轮班制度，每班值班人员不少于2人，值班人员应认真填写交接班记录，发现问题及时处置和报告；值班人员不得擅离岗位，脱岗，睡岗；严禁值班前当班中喝酒，吸烟；保持消防监控室卫生整洁；若由于以上重大过失，致使出现安全事故和安全责任，后果由供应商承担； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲7.2消防值班人员必须熟悉消防设施设备的性能、结构、原理、操作方式和设备状况，坚守岗位，严格执行《消防监控安全工作规程》； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 7.3消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物；严禁使用会干扰仪器正常运行的电子设备； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲7.4消防控制室内严禁吸烟或动用明火，严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 7.5配合维保厂家做好消防设备设施维保工作，确保消防设备设施正常运行； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 7.6遇到恶劣天气如：台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视；巡视检查中发现不正常情况，应详细记录，并及时处理，无法消除的缺陷要汇报上一级领导处理，并填写有关记录，按规定要上报的缺陷问题，应按要求尽快通知有关部门； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 7.7监控室实行24小时工作制，监控系统值班人员熟悉并严格按照监控设备操作规程操作，密切注意监控屏幕和红外报警系统的情况，发现可疑情况要跟踪巡视，保留录像；并根据要求联系相关人员前去询问盘查，同时向后勤保障部报告，做好记录； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲7.8每天检查各监控探头运行情况和快速检查回访记录，做好每日监控工作台账的登记，并做好值班记录保留存档； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 7.9监控人员发现学校内的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等情况，在第一时间向管理部门汇报，并对以上录像进行另存入U盘存档保留，并做好标记； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲7.10发现监控设备系统发生故障时，应及时报学校管理部门，并做好登记； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲7.11巡视掌握监控室设备运行的变化情况，做好巡视检查工作；遇到恶劣天气如：台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时应进行特殊巡视；巡视检查中发现不正常情况，应详细记录，并及时处理，无法消除的缺陷要汇报上一级领导处理，并填写有关记录，按规定要上报的缺陷问题，应按要求尽快通知有关部门； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | ▲7.12未经学校保卫部门允许，不得外泄视频监控内容； | 发现一处不符合扣1分 |
| 8 | 物 业 资 料 管 理 | ▲8.1 制定各岗位工作职责和标准，并有具体落实措施，所以物业人员熟悉其工作职责；物业单位台账齐全； | 发现一处不符合扣1分 |
|  |  | 8.2 周报简洁、真实无虚话，每周一下午14：00前发送到甲方邮箱； | 发现一项不符合扣1分 |
|  |  | 8.3 根据甲方实际制定可行的应急预案，如溺水、消防、治安事件、防雪防雷防风防汛、医疗救护等；人员知晓率100%； | 发现一次不符合扣1分 |
| 9 | 其 它 | 9.1 及时参加甲方会议，特殊情况不能参与需请假； | 一次不符合扣1分 |
|  |  | ▲9.2 甲方安排物管范围内的任务及时响应及时处理；接待、重大活动保障零失误； | 一次不符合扣2分 |
|  |  | 9.3 物业经理手机保持24小时畅通，若有特殊情况，请及时提供备用联系人或者备用手机号； | 一次不符合扣1分 |
|  |  | 9.4 每次考核情况将通报给相关单位，并由对方负责人签字； | 拒绝签字扣1分 |
|  |  | 9.5招投标文件及合同规定的其他事项； | 一次不符合扣1分 |
| 10 | 奖 惩 条 例 | ▲10.1 物管范围内突发火灾扑灭不及时造成重大损失；出现重大治安、纠纷事件、安全事故造成重大影响的情况，物业方负管理责任 | 出现一次查明属实后扣10分 |
|  |  | ▲10.2 因物业公司管理不到位，造成物品被盗、被破坏且经济损失超过500元未及时恢复或解决的情况； | 出现一次查明属实后扣5分 |
|  |  | ▲10.3 物业公司因管理服务缺陷，被相关单位通报，对甲方造成负面影响的情况； | 出现一次查明属实后扣10分 |
|  |  | 10.4 配合甲方完成较大的本职工作以外的活动且表现较好的情况；受到主要论坛媒体表扬、见义勇为等情况； | 出现一次查明属实后加5分 |

13.5其他要求

（1）中标人应严格执行国家相关法律、法规，严格按操作规程与操作标准执行；

（2）中标人应接受采购人全面监督、指导、检查、验收和考核；项目经理常驻现场，服从采购人的管理，如遇突发事件，应第一时间到达现场处理；项目经理和主管不在现场需向采购人提前请假，项目经理、主管或管理人员擅自缺岗的，采购人有权按照2000元/天扣除合同款，并有权随时终止合同；中标人更换项目经理和主管需提交书面申请，需采购人书面同意，可按照本招标文件人员配备条件和基本要求的规定进行更换，且合同期内只能更换一次；如再次更换，需书面申请经采购人同意，同时采购人有权按照20000元/次扣除合同款；如因管理不善等工作或其他方面原因，采购人要求中标人更换项目经理和主管，中标人应按照本招标文件人员配备条件和基本要求的规定进行更换，同时采购人有权按照20000元/次扣除合同款；未经采购人书面同意，中标人擅自更换项目经理和主管，采购人有权按照20000元/次扣除合同款，并有权随时终止合同；

（3）对于不服从采购人管理、工作态度或工作技能或工作质量较差的项目经理、主管及现场工作人员，采购人有权要求中标人立即（2日内）调整更换，如不按时调整更换，每人每推迟一天，采购人有权按照5000元/次扣除合同款，并有权随时终止合同；

（4）合同期间中标人人员配备数量不足的，采购人有权按照500元/人/天标准扣除当季物业款；中标人员工没有履行岗位职责或履行岗位职责中不按照操作规程的，采购人有权按照500元/人/次标准扣除当季物业款；未按规定执行能耗管控，发现一次扣除当季物业款500元；工程维修监管不到位每次扣除当季物业款500元；工程维护不到位每次扣除当季物业款500元；中标人员工偷盗每次扣除当季物业款500元（并予以开除，严重者追究法律责任）；中标人员工“顺手牵羊”拿不属于自己的物品或采摘采购人校园的苗木和花果每次扣除当季物业款500元（并予以开除）；中标人员工车辆乱停乱放每次扣除当季物业款500元；管理资料在服务期间未及时记录或完整性记录每次扣除当季物业款500元；闲杂人等进入楼宇进行推销、发放广告等骚扰办公秩序每次扣除当季物业款500元；未保障好设备设施的完好性每次扣除当季物业款500元；发现私自销售商品、提供服务、私自收费、提供有偿室内保洁等每次扣除当季物业款500元；未按照学校相关规定投放生活垃圾和非生活垃圾的每次扣当季物业款500元，同时按照规定整改；对于国家明文规定和学校明确要求，须有上岗证方能上岗工作的岗位，中标人员工若有不符合要求的情况，采购人有权按照3000元/人/天标准扣除当季物业款；

（5）对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除当季物业款1000元—10000元：因中标人服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；中标人未在采购人要求期限内完成整改的；发生同样问题3次（含3次）以上的；中标人员工存在违纪违法行为，对学校造成不良影响的；因中标人行为，发生重大有影响责任事件的，扣除当季物业款5000元—10000元，应由中标人承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任（采购人有权处理考核处罚的费用）；

（6）中标人就本项目购买雇主责任险、财产损失险、公众责任险和第三方责任险等，履行合同时产生的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由中标人承担责任，采购人不承担责任；

（7）中标人应在一周内提供本项目的全部服务人员的雇主责任险和公众责任险/第三方责任险复印件给采购人，保险期限应涵盖本合同期限，并将学校同时列为被保险人；如中标人已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给采购人；

（8）中标人自主开展各项管理活动，但不得侵害学校、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益，不得擅自占用或改变本物业公用设施的使用功能；

（9）中标人工作人员在工作中违反操作规范，致学校设备、设施等损坏，造成的损失经评估后由中标人赔偿；

（10）采购人向中标人提供本项目所必需的工作场所，不收取房租、水电、供冷供暖费用；中标人如需其他办公、休息场所，需向采购人申请，房租、水电、供冷供暖等费用由中标人承担；

（11）考虑到安全第一因素，中标人在服务期内不得在采购人单位使用明火开伙做饭；中标人办公、生活所需的任何电器必须符合安全规范标准，如有违规经教育仍不整改，采购人有权按照500元/次予以扣除当季物业款；

（12）对未在招标文件中列举，但明显属于违约违规行为的，经采购人认定，采购人有权按照500—5000元/次予以扣除当季物业款；

（十五）管理用房要求

物业管理办公用房5间，面积共约100平方米；项目楼宇中部分空间在经招标人批准的情况下，可作为工具间，工人休息区等使用；采购人无法提供宿舍，投标人需自行考虑住宿安置方案；提供给中标人使用的房屋由中标人全权负责安全管理责任，并承担日常维护费用；

（十六）需要投标人提供的方案汇总

16.1服务目标及整体设想方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第一段“服务目标及整体设想”的需求描述，结合高校楼宇物业服务管理的普遍特征和学校实际情况，提出对本项目的总体服务设想、目标定位、服务理念、重点难点分析以及思路创新等；包含但不局限于：针对图书馆、体育场馆与普通办公实验楼的不同属性和特点，结合高校学生和教师学习工作的安排规律，有针对性地提出服务管理方案设想；

16.2组织架构及人员管理方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第二段“组织架构及人员管理”的需求描述，就本项目的岗位设置、部门职责、工作流程、规章制度以及人员的配置、管理、培训等提出工作方案；包含但不局限于：针对项目经理、教学楼管理人员、安保主管等管理人员，提出绩效考核和激励机制，对于安保员、保洁、消控室、监控室值班人员、维修工等一线岗位，提出日常管理考勤、调动人员积极性、团队协作互助等机制的方案；

16.3物资材料及装备投入方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第三段“物资材料及装备投入”的需求描述，就本项目拟投入的设备、机械、工具等情况以及服装、耗材、日用品的规格档次等提出工作方案；包含但不局限于：结合不同机械设备的使用频率和强度，提出维修保养更换的方案，提出保洁和维修中易耗品的准备、储存和发放领用方案，详细介绍投入本项目的信息化软件项目所具备的功能和结合学校的实际情况对功能的完善机制；

16.4保洁工作方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第四段“保洁工作要求”的需求描述，提出针对不同类型楼宇和场馆的卫生保洁、垃圾分类、垃圾外运的工作方案；包含但不局限于：卫生保洁方案要对照《环境清洁服务质量控制标准》，提出室外广场绿地的保洁方案和室内保洁工作方案，特别是多家物业公司交界地带的保洁协调和监督机制；室内保洁方案要针对图书馆、体育场馆、会议剧场和一般办公实验楼的不同特点，分别提出相应的方案；

16.5安保工作方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第五段“安保工作要求”的需求描述，就本项目的楼宇和场馆的安全保卫、值班值守、车辆管理、秩序维护等方面提出工作方案；包含但不局限于：对于图书馆、体育馆和一般办公实验楼的不同特点，提出有针对性的方案，以及在迎新和重大活动期间的安保力量加强和支援的方案，在学生上下课高峰期对门前三包范围内非机动车的秩序维护的方案，对巡更巡逻打卡系统、可疑人员盘查劝离和与学校保卫部门联动机制的方案；

16.6消控、监控室值班管理工作方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第六段“消控、监控室值班管理工作要求”的需求描述，提出对本项目的消防监控室、监控室的值班方案，以及对消监控设施设备的巡视和故障处理的工作方案；包含但不局限于：对消防设施操作人员，要有定期培训和熟悉现代化楼宇设施的能力方案，定期开展消防逃生演练的组织计划，与学校消防部门联动处理的机制，对于占用消防逃生通道的物品和单位进行处理的方案；

16.7设施维护方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第七段“设施维护工作要求”的需求描述，提出对本项目单价500元以下的小型项目维修，对房屋排水管等实施的维护，以及配合高压电、电梯、中央空调等专业设施维修的管理方案；包含但不局限于：结合楼宇内不同设施设备的特点，提出对于灯具、弱电、给排水、塑钢、五金、吊顶等方面的设施的维修保养计划方案，提出对于楼宇内现有的各种阀门电箱设施开关的熟悉掌握和信息化管理的台账方案，提出对师生报修时限的方案；提出暑期游泳池开放期间的水消毒处理的方案；

16.8节能管理工作方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第八段“节能管理工作要求”的需求描述，提出对节约用书、节约用电，节能巡视和台账建立等方面的工作方案；包含但不局限于：加强对所辖范围内的水、电、气等资源的监管方案；对常明灯、常流水、未按学校规定开启空调等现象进行管控方案；楼内开展节能宣传的方案，建立楼宇节能台账和台账填写管理反馈的方案；

16.9应急处置工作方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第九段“应急处置工作要求”的需求描述，提出应对突发故障、火情、地震、疏散、停电、电梯困人、警情、公共卫生疫情，群体事件等应急管理和突发事件处置预案方案；包含但不局限于：对学校保卫处的现有制度规定、工作流程和文件要求的学习落实情况的方案，做好应急事故反应和紧急事故处理预案，防止事态扩大和减少损失的方案；常见事故的应急演练方案；

16.10会务服务方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第十段“会务服务要求”的需求描述，提出应新图书馆会议室、大学生活动中心报告厅和其他办公实验楼内的公共会议室的会务服务方案；包含但不局限于：对PPT、会议材料、桌牌摆放、灯光音响、茶水等会务流程提出详细的方案，对会议室内环境卫生保洁和设施维护提出专项方案，对会务服务人员接待动作流程和保密工作提出方案；对学生周末和晚间使用剧场活动加班服务提出方案；

16.11综合服务方案

请投标人结合项目采购需求的整体情况，以及需求中第十一段“综合服务要求”的需求描述，提出对投标人接待、重大活动保障、档案台账等工作方案，以及受理投诉、沟通业主、文化建设、进退场交接等方案；包含但不局限于：提出本项目需要建立的各种制度的汇总，对师生投诉和回复时限和标准流程的方案，对固定资产和方案的管理方案，对钥匙、门禁的管理和借用方案，对标识标牌和文化营造的方案，对大型活动、考试和开学等期间无偿加班保障的方案等；

16.12项目交接方案

提供的物业服务开始及合同到期时的交接方案，包括固定资产的清查、各类台账的编制整理等，方案详实可行，确保交接工作的平稳过渡，确保员工、学生稳定；

四、商务要求

1.服务期限

合同履行期限：自合同签订之日起至2028年7月16日止，采用年度签约制（具体以实际入场时间为准）；首期合同期限自合同签订之日起至2026年7月16日，考核合格后续签下一年度合同（2026年7月17日至2027年7月16日、2027年7月17日至2028年7月16日）；

2.付款方式

（1）履约保证金：

中标人在合同签署前向采购人缴纳履约保证金人民币（年合同金额的5%），合同履约结束且双方无争议后，采购人予以无息退还；因中标人管理不善而造成物业管理范围内财产损失或学生发生意外人身事故的，采购人可根据国家有关职能部门认定的责任及双方协商的结果扣除相应费用，其余保证金如数退还给中标人，不足部分可从物业管理经费中扣除；设施、设备损坏，可以修复的扣除维修费后其余保证金退还给中标人；设施设备无法修复或丢失的按其原价扣除后退还给中标人；因采购人自行撤卸造成的损坏责任由采购人自付；如因产品质量造成的损坏且在保修期内，则由采购人配合中标人督促厂方或建筑方予以保修，超出保修期的由采购人负责维修；

（2）支付方式

物业管理费以合同期为准， 自合同签订之日起至2026年7月16日为一个合同期，支付前的考核开始时间分别为2025年12月16日、2026年3月16日、2026年6月16日、2026年7月16日，考核达标后30个工作日内（遇节假日及寒暑假顺延）办理相关支付手续并续签下一年度合同（2026年7月17日至2027年7月16日、2027年7月17日至2028年7月16日），按季度考核支付； 投标方须按照招标人要求开票，否则招标方有权拒付物业管理费用；最后一个季度经考核合格、提交完整过程资料并与下家服务商交接完成、撤场后30个工作日付款，同时返还相应履约保证金，以转帐方式直接转入中标人的账户；

3.提供承诺书：承诺依法用工，为员工缴纳社会保险等；

4.现场勘察

供应商代表集中进行勘察现场，勘察获得的现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责；现场集中勘查时间：2025年9月2日14:30；地点：南京林业大学淮安校区行政楼大厅，不提供机动车预约；联系人：邓老师，0517-80838112；投标人现场勘查人员限2人，请持单位授权函原件或法人证明书、本人身份证原件及加盖公章的复印件；

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×30分，四舍五入保留小数点后两位。 注：此处报价为3年总报价。 | 30 |
| 2 | 服务方案（48分） | 2.1服务目标及整体设想（4分） 评审专家对投标人就本项目招标文件的相关要求及项目的特性，对本项目服务内容和项目进行总体分析，提出总体物业管理服务模式及理念，提供投标人对本项目整体设想、拟采用的管理服务模式等方案；优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供不得分； | 4 |
|  |  | 2.2组织架构及人员管理（4分） 评审专家对投标人就本项目的岗位设置、部门职责、工作流程、规章制度以及人员的配置、管理、培训等方面评分，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，方案不完善或未提供不得分； | 4 |
|  |  | 2.3物资材料及装备投入（4分） 根据本项目服务需求合理投入保洁、维修、管理等工具、仪器和设备的配置方案，方案内容需完整细致、服务构想贴合实际且具备可行性；优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分； （须提供详细的工具、仪器和设备配置方案，具体内容包含但不限于：设备清单和主要设备介绍、设备照片、和合同期内仅供本项目使用的承诺书） | 4 |
|  |  | 2.4保洁工作方案（4分） 评审专家对投标人卫生保洁、垃圾分类、垃圾校内清运以及责任范围内其他保洁方面的工作方案评分，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供 ； | 4 |
|  |  | 2.5安保工作方案（4分） 评审专家对投标人安全保卫、车辆管理、人员配置、消防管理、监控值守、应急处置能力等方面的工作方案评分，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
|  |  | 2.6消控、监控室值班管理工作方案（4分） 评审专家对投标人消防管理、监控值守等方面的工作方案评分，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
|  |  | 2.7设施维护方案（4分） 评审专家对投标人水电、暖通、电梯等设施的管理方案，以及责任范围的维修服务方案等评分，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合招标文件要求或未提供的不得分； | 4 |
|  |  | 2.8节能管理工作方案（4分） 评审专家对投标人节能管理方案评分，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
|  |  | 2.9应急处置工作方案（4分） 评审专家对投标人应对突发故障、火情、警情，群体事件、防汛工作等应急管理和突发事件处置预案评分，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
|  |  | 2.10会务服务方案（4分） 评审专家对投标人应对会务服务方案进行评分，方案优于招标文件要求的得4分，符合招标要求文件的得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
|  |  | 2.11综合服务方案（4分） 评审专家对投标人接待、会务、重大活动保障、合同期内办学规模变化、档案台账等工作方案，以及受理投诉、沟通业主、文化建设等，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
|  |  | 2.12项目交接方案（4分） 评审专家对投标人提供物业服务开始及合同到期阶段，项目交接准备、流程、突发事件等处理方案，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供； | 4 |
| 3 | 投标人综合实力（2分） | 类似项目案例 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似物业服务的案例（服务内容至少包含安保，维修，保洁工作，须提供完整的有效合同复印件，加盖投标人公章），且具有用户单位出具的满意度为优秀或满意的证明材料复印件（须加盖业主单位公章），每提供一个得0.5分，最多得2分；同一业主单位得业绩只计算一个； | 2 |
| 4 | 人员配备情况 （16分） | 4.1管理人员资质 4.1.1项目经理（4分）： （1）本科（含）以上文化学历，得2分； 2022年1月1日至今，担任项目经理的与本项目相同或类似业绩经历；每提供1个得2分，最多得2分；（需提供学历证明、身份证复印件、社保部门出具的投标单位为其缴纳的近半年来任意一个月的社保证明、合同复印件（合同中须指明该项目负责人为投标人派驻甲方并常驻现场的项目负责人或项目经理，如合同中未注明项目负责人或项目经理，可补充证明材料） 4.1.2教学楼管理人员（3分） 具有本科及以上学历的，每提供一人得1分，本项最高得3分（须提供证书复印件） 4.1.3维修主管（4分） （1）具有大专及以上学历，且具有3年或以上类似项目维修管理经历，得2分，（须提供相应的证明文件复印件加盖公章）； （2）具有应急管理部门签发的特种作业操作证（低压）电工作业证及（高压）电工作业证的得2分（须提供证书复印件）； 4.1.4保洁主管（2分） 具有大专及以上学历,且具有3年及以上同类项目保洁工作经验的得2分（须提供相应的证明文件复印件加盖公章）； 4.1.5安保主管（3分） （1）具有大专及以上学历，且具有公安局颁发的保安员资格证的得1分（须提供证书复印件）； （2）具有退役军人优待证的得1分（须提供证书复印件）； （3）具有3年及以上同类项目安保管理经验的得1分（须提供相应的证明文件复印件加盖公章）； | 16 |
|  | 5.责任险（4分） | 5.1公众责任险：投标人承诺为本项目购买以下保额的： （1）保额（单个） ≥2000万元的，得2分； （2）2000万元＞保额（单个） ≥1500万元的，得 1分； （3）1500万元＞保额（单个）＞1000万元的，得 0.5分； （4）保额（单个）≤1000万元或未提供的不得分，本项最高得2分； 5.2投标人承诺中标后在合同期内为所有员工购买雇主责任险的得2分； | 4 |
|  | 合计 |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价（注：此处报价为3年总报价）

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期(合同签订后 日) | 分项单位 | 总金额（万元/12个月） | 3年小计 金额 （万元） |  | 备注 |
| 1 | 人员费用 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日常保洁耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施的维保、年检费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公费、固定资产折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 绿化养护相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2-1

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商必须在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。