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第一章   投标邀请
	项目概况:沭阳闸安全监测设施增设项目的潜在投标人应在中恒兴（江苏）项目管理有限公司获取公开招标采购文件，并于2025年8月11日14:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320000-ZHXZ-G2025-0001
（二）项目名称:沭阳闸安全监测设施增设项目
（三）采购方式:公开招标
（四）预算金额:100万元
（五）最高限价：人民币996400元，超过限价作无效标处理。
（六）采购需求:沭阳闸安全监测设施增设项目，详见招标文件第五章项目采购需求。
（七）合同履行期限:合同签订后90个工作日内完成。
（八）本项目不接受联合体投标。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业其他未列明行业。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
（3） 本项目的特定资格要求:无
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
报名时间：2025年7月21日—2025年7月28日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（法定节假日除外）
报名地点：邮箱报名
报名方式：单位营业执照、授权委托书及经办人身份证加盖公章扫描件发送至代理公司邮箱（2955191338@qq.com）联系人：徐叶、联系电话：18816228759。
售价：400元人民币。
注:如果供应商未按要求报名并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年8月11日下午14:30。
（二）投标文件递交地址：淮安经济技术开发区厦门路21号（淮安经开希尔顿欢朋酒店商务区15楼）。
（三）开标地点：中恒兴（江苏）项目管理有限公司开标室
（四）地点：淮安经济技术开发区厦门路21号（淮安经开希尔顿欢朋酒店商务区15楼）。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人联系方式
名称:江苏省沭阳闸管理所
地址:江苏省沭阳县沭阳镇南湖街道以南江苏省沭阳闸管理所
联系人:孙女士  0527-83640053
2.采购代理机构信息
名称:中恒兴（江苏）项目管理有限公司
地址：淮安经济技术开发区厦门路21号（淮安经开希尔顿欢朋酒店商务区15楼）
联系人：徐叶    联系电话：18816228759 　
3.项目联系方式
项目联系人:徐叶 联系电话:18816228759






第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，中恒兴（江苏）项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及江苏省沭阳闸管理所（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目代理服务收费标准：中标人在领取中标通知书时，一次性支付给中恒兴（江苏）项目管理有限公司代理服务费和专家评审费（按实计取）。收费标准参照详见附件。本项费用应当含在报价中，无需在投标报价表中单列，请投标人予以关注。代理服务费收费标准附件:
[image: ]



二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成:
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6投标文件
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在“淮安市政府采购网”、“江苏省政府采购网”进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.投标文件的载体、签署、密封和标记
17.1投标人应严格按照第9条的要求，编制壹式肆份的投标文件（包括壹份正本和叁份副本），每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
[bookmark: _Toc352981598]17.2投标文件正本和所有的副本均须打印,且投标文件格式中要求签字的必须字迹应清晰易于辨认并须由投标人法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托受托人签字。
17.4.投标人应将投标文件正本和所有副本密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
17.5信封（箱）封面注明采购项目名称、正本或副本、地址、电话及“请勿在（投标时间）之前启封”的字样。
17.6投标文件未按第17.1和17.2条的要求密封和加写标记，采购人和代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。
四、投标文件接受截止时间
[bookmark: _Toc162083530]18.投标人递交的投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.2采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后递交的投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在提交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，以书面形式通知采购人。
20.2投标人不得在开标时间以后修改投标文件。
20.3投标人不得在提交投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
20.4对于投标文件的修改文件，投标人的修改文件应按第17条规定进行编制和签署，并进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标文件接收截止时间前送达，否则不予接收。
五、开标及评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.开标
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照招标公告规定的时间，参加开标活动并按时递交投标文件。开标仪式由代理机构组织，并宣布各投标人名称和投标价格。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑议，应当开标现场提出，如未现场提出视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人或其委托的采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定作出澄清，将视为放弃该权利。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
26.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
26.3不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
26.4经查实提供虚假材料谋取成交的；
26.5投标人的报价超过了采购预算的；
26.6同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的;
26.7未通过资格审查的;
26.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的;
26.9投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
26.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
26.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
26.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形;
26.2废标条款
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 根据得分从高到低的顺序推荐出三名中标候选人。投标人中标后，应与招标人协商达成合作一致，如果无法达成一致，则按排名顺延递补，规则不变。
27.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28．质疑处理
28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出。未书面提交的、七个工作日之外以及未按25.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期。
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。
28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在五个工作日内以书面文件形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密
28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发放中标通知书。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同	
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，政府采购合同且须在网上公告。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
32.1为保证合同的顺利执行，中标人应在签订合同前之前，向采购人指定账户缴纳成交总价5%的履约保证金（银行本票、汇票、电汇、保函）。
32.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。履约保证金在合同履行期限结束且无纠纷后无息退还。
32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
32.4如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
32.5履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1小微型企业价格扣除
33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审： 
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2联合体及分包
33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
34.2 节能产品
本项目中投标产品（LED灯具）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。


第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
三、具体标准:
	条款号
	评分因素
	评分标准

	
一
	价格（30分）
	投标报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	二
	技术部分（30分）
	硬件设备（9分）
	根据硬件设备的产品配置、技术参数、性能质量等进行评分。
①全部满足或优于本项目相关要求的，得9分；
②基本满足本项目要求的，得6分；
③负偏离较多的，得3分。未提供的不得分

	
	
	软件系统（9分）
	根据投标人提供的软件研发方案的合理性、先进性、可靠性及其安装、调试、系统测试、试运行等内容进行评分。
①全部满足或优于本项目相关要求的，得9分；
②基本满足本项目要求的，得6分；
③负偏离较多的，得3分。未提供的不得分。

	
	
	项目实施方案（12分）
	实施计划安排科学、实施阶段划分合理，附实施计划进度图的得4分，较合理得2分，不合理或未提供的不得分；

	
	
	
	施工方法及技术措施合理可行的得4分，较合理得2分，不合理或未提供的不得分；

	
	
	
	安全生产保证措施和环境保护合理可行的得4分，较合理得2分，不合理或未提供的不得分；

	三
	服务措施（20分）
	技术培训（3分）
	技术培训方案内容全面、措施得当得3分，内容较全面、措施较合理得2分，不合理不得分或未提供的不得分。

	
	
	售后服务（5分）

	根据投标人售后服务方案和承诺、售后服务点情况、免费质保期、质保期满后的维护费用等综合进行评分。
①服务承诺满足现实需要且贴合项目实际，得5分；
②服务承诺满足现实需要较为贴合项目实际，得3分；
③服务承诺内容一般，得1分。未提供的不得分。

	
	
	质量保证（2分）
	项目质保期在一年的基础上每增加半年得1分，最高得2分。（须附承诺书扫描件，否则不得分）

	
	
	技术支持（3分）
	技术支持形式灵活、力量雄厚，承诺能够提供长期和远程的技术支持，以及免费的系统升级和应用软件功能扩展得3分，否则不得分。

	
	
	质保期服务（2分）
	质保期服务要求2小时内响应要求，12小时之内到达现场提供技术服务，到达现场时间每承诺提前1小时的，得0.5分，最高得2分。

	
	
	合理化建议（5分）
	根据投标人针对本监测系统的易用性、难点、关键点及实用性、安全性方面是否提出可行的合理化建议及难点解决措施等进行评分。
①提出的建议及难点解决措施方案内容完善，可操作性强、结合项目实际的得5分；
②内容较完善、可操作性欠强的得3分；
③内容空泛，操作性不强的得1分。或未提供的不得分。

	四
	商务部分（20分）
	认证证书（3分）
	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，本项最多得3分，没有不得分。

	
	
	项目经理（3分）
	项目经理具水利工程系列专业高级工程师得3分；

	
	
	项目成员（8分）
	[bookmark: _GoBack]（1）项目团队成员中具有电子信息工程专业中级工程师职称的，每提供1人得1分，最高得1分；具有电子信息工程专业高级工程师职称的，每提供1人得2分，最高得2分；本项最高2分；
（2）项目团队成员中具有水利工程专业中级工程师职称的，每提供1人得1分，最高得1分；具有水利工程专业高级工程师职称的，每提供1人得2分，最高得2分；本项最高2分；
（3）具有信息系统项目管理师（高级证书）的每提供1人得2分；具有PMP项目管理证书的每提供1人得1分；本项最高4分。
注：以上项目组成员不可重复得分；提供以上人员相关证书和投标人2025年1月1日以来任意一个月为其缴纳的的社保证明。

	
	
	业  绩（6分）
	投标人近5年（2020年1月1日以来）承担过单项合同金额不小于60万元的类似水利工程安全监测项目业绩，每有一个得3分，最高得6分。
注：附项目合同协议书、验收证明的扫描件，否则不得分，时间以合同协议书签订时间为准。



























第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，中标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同协议书
发包人（以下称甲方）：
承包人（以下称乙方）：  
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条合同标的
                                           。
第二条合同总价款、工期、项目负责人
本合同总价                            （¥                     ）。
本项目工期为：合同签订后90个工作日内完成。乙方项目负责人：                      。
[bookmark: _Hlk176964146]第三条 合同文件构成及解释顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不明确，由甲方负责解释。解释合同文件的优先顺序如下：
1.合同协议书；
2.成交通知书； 
3.招标文件和乙方的投标文件；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
5.项目采购需求
第四条 权利、义务
甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。
乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工进度计划，乙方应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；乙方应根据现场情况适当进行封闭施工，采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，乙方负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
第五条 质量等级
质量等级：合格。
第六条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具符合税务部门要求的发票。
3、付款条件：
（1）付款方式：合同签订后，发包人支付合同总价款的40%为预付款，后期按进度支付（要与前面对应）；安装调试通过完工验收，中标人支付总合同额的3%作为质保金至发包人基本户后，发包人支付剩余全部费用。
4、履约保证金
4.1履约保证金：乙方需交纳中标金额的5%作为本合同的履约保证金。
乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
4.2乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4.3乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
4.4如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.5履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    4.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
第七条 乙方工期延误
如果乙方不能按合同中规定的施工期完成本工程，乙方应向业主支付违约赔偿金。完工工期每拖延一天的赔偿金额为500元，上述违约金的最高限额为合同价的5%。
第八条 施工安全责任
1、乙方应按合同约定履行安全职责,执行甲方有关安全工作的指示。
2、乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对危险作业的管理。
3、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。
4、乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任和一切费用。
5、由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。
6、非甲方原因造成的安全事故，责任和一切费用一律由乙方全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由乙方负责协调处理。
7、乙方报价清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
第九条合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，情节严重的，按有关规定处理。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向淮安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十二条 合同生效及其他
本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式肆份，双方各执贰份。


甲方（发包人）：（盖章）              乙方（承包人）：（盖章）
代表人 ：                             代表人：

日期：      年  月  日                日期：      年  月   日


[bookmark: _Hlk176965513]
工程廉政合同
(发包人与承包人)
发包人：                                       
承包人：                                     
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》， 进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、有序、廉洁地进行，江苏省沭阳闸管理所(以下简称“发包人”)，与承担                    工程合同段的施工单位                       (以下简称“承包人”) ，经双方协商一致， 自愿签订以下廉政合同。
第一条 承、发包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。
（二）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（四）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者分包。
（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。
（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。
（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式肆份，承、发包双方各执贰份。




发包人（盖单位公章）：           承包人（盖单位公章）：
法定代表人（签章）：                法定代表人（签章）：
代      表（签字）                   代     表（签字）
   年  月   日　　　　              年   月   日

建设工程安全管理协议

发包人：                                       （以下简称甲方）
承包人：                                       （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称：                                           
工程地址：                                                  
二、工程项目施工期限
按照甲乙双方合同协议书
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报发包人备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、甲方双方对职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前由发包人对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应检查、督促施工人员施工安全。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
8、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报甲方。
10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。
20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：
代      表（签字）                     代     表（签字）
   年  月   日　　　　                年   月   日

甲、乙双方通过采购人平台和中标人平台签订电子合同（加盖电子签章）。














第五章  项目采购需求
一、采购项目内容
沭阳闸安全监测设施增设项目 
二、项目配置、技术要求及工程量清单：
工程量清单
单位：元（RMB）
	序号
	项目名称
	型号或规格
	单位
	数量
	投标报价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	单 价
	合 价
	

	一
	水平位移安全监测设施
	
	
	
	
	
	

	1
	工作站、校核基点观测墩
	
	座
	4 
	
	
	

	2
	基准点观测墩地基处理
	采用直径600mmC30钻孔灌注桩，桩长暂定20m
	座
	4 
	
	
	

	3
	水平位移控制点原装基座支架棱镜
	含棱镜、辅材及安装
	座
	3 
	
	
	

	4
	水平位移监测点基座支架镜
	含辅材及
安装
	座
	38 
	
	
	

	5
	棱镜支架强制对中底盘
	不锈钢
	个
	4 
	
	
	

	6
	GEOcom口
	
	项
	1 
	
	
	

	7
	仪器保护罩系统（远程控制升降）
	含辅材及
安装
	套
	1 
	
	
	

	8
	多功能控制盒
	详见技术指标
	套
	1 
	
	
	

	9
	设备安防监控
	含辅材及
安装
	套
	1 
	
	
	

	10
	温度气压传感器及线缆
	
	个
	1 
	
	
	

	11
	避雷系统
	
	项
	1 
	
	
	

	12
	配电箱
	
	个
	1 
	
	
	

	13
	通讯模块
	光纤收发器
	个
	2 
	
	
	

	14
	安装调试
	
	项
	1 
	
	
	

	15
	其他线缆及辅材
	
	项
	1 
	
	
	

	16
	UPS不间断电源
	详见技术指标
	个
	1 
	
	
	

	17
	线缆沟埋设施工
	
	m
	500 
	
	
	

	18
	水平基准网联测
	二等
	次
	1 
	
	
	

	二
	垂直位移安全监测设施
	
	
	
	
	
	

	1
	垂直位移工作基点补设
	
	个
	3 
	
	
	

	2
	监测主机
	详见技术指标
	台
	10 
	
	
	

	3
	支架
	规格型号参数
	个
	7
	
	
	

	4
	立杆-
	规格型号参数
	根
	3
	
	
	

	5
	设备箱
	规格型号参数
	个
	10
	
	
	

	6
	基础开挖与浇筑
	
	个
	3
	
	
	

	7
	串口服务器
	
	台
	10
	
	
	

	8
	千兆交换机
	详见技术指标
	台
	3
	
	
	

	9
	线缆
	规格型号参数其他同
	箱
	10
	
	
	

	10
	电缆保护管
	
	米
	400
	
	
	

	11
	设备安装、调试
	
	项
	1
	
	
	

	12
	基准引测
	
	年
	3
	
	
	

	13
	核心交换机
	详见技术指标
	台
	1
	
	
	

	三
	金属结构监测设施
	1孔
	
	
	
	
	

	1
	在线采集控制柜
	详见技术指标
	个
	1
	
	
	

	2
	应变传感器
	详见技术指标
	支
	4
	
	
	

	3
	加速度传感器（震动监测）
	详见技术指标
	支
	3
	
	
	

	4
	倾角仪
	详见技术指标
	支
	2
	
	
	

	5
	扭矩传感器
	详见技术指标
	个
	2
	
	
	

	6
	运行震动
	详见技术指标
	套
	1
	
	
	

	7
	电机转速
	详见技术指标
	套
	1
	
	
	

	8
	运行噪音
	详见技术指标
	套
	1
	
	
	

	9
	钢丝绳缺陷
	详见技术指标
	套
	2
	
	
	

	10
	线缆（5芯）
	详见技术指标
	米
	500
	
	
	

	四
	伸缩缝自动化监测
	
	
	
	
	
	

	1
	伸缩缝自动化监测装置
	详见技术指标
	套
	4
	
	
	

	五
	安全监测自动化系统
	
	
	
	
	
	

	1
	水平位移监测全站仪本地数据解析软件
	
	套
	1 
	
	
	

	2
	GNSS位移监测本地数据解析软件
	
	套
	1 
	
	
	

	3
	安全监测整编分析预警与预案系统
	
	项
	1
	
	
	

	4
	数据整合中间件开发
	
	套
	1
	
	
	

	六
	其他费
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明措施费
	
	项
	1
	2000
	2000
	不可竞争费用，实报实销，最高不超过本价格

	
	合计（一至六项之和，填入投标报价书）
	


注：1、所有价格用人民币表示；
[bookmark: _Toc390845258]2、以上所报单价含安全文明措施费、环境保护费、税金等；
3、以上辅材按量计算的项目以总价方式承包，不再按实际用量计算。
三、采购需求
[bookmark: _Toc66116170]3.1 工程概况
[bookmark: _Toc301088163]沭阳闸位于淮沭河尾闾，沭阳县沭城镇以南7km处，建成于1959年10月，为淮河下游分淮入沂工程之控制建筑物。沭阳闸于柴米地涵为闸涵结合的立体交叉建筑物，沭阳闸底板及上下游护坦为箱式结构，作为柴米地涵涵洞洞身。
沭阳闸共25孔，闸孔净宽10m，闸身总宽288.15m，设计标准为300年一遇，II级水工建筑物。设计流量为3000m3/s，校核流量为4000m3/s。采用梁板实腹式弧形钢闸门挡水，启闭机为25台2*160KN卷扬式启闭机。
[image: IMG_256]
图3.1-1  沭阳闸外观
[bookmark: _Toc66116172]3.2 安全现状
沭阳闸安全监测项目主要包括上下游水位、垂直位移、伸缩缝及河床断面等。
垂直位移共有工作基点3个，104个垂直位移观测标点，其中翼墙监测48个，岸墙监测4个，底板监测52个，采用电子水准仪测量。
引河床变形监测共有14个断面，上游7个断面，下游7个断面。采用无人测量船观测。
伸缩缝观测共观测32条伸缩缝，通过游标卡尺观测，均在底板上。
[bookmark: _Toc66116175]3.3 主要工作内容
依据现行规范，结合沭阳闸工程实际，利用计算机技术、数据库技术、网络及通信技术完善沭阳闸的安全监测设施，包括设备采购、运输、安装、调试，自动化系统软件研发、系统集成和技术培训服务等全部内容。
3.3.1 环境量监测
在距离水闸上、下游50~100米的距离河岸边各布置1套雷达水位计，另外在水闸合适的位置布置一支气温计，实现环境量全监测
3.3.2 水平位移监测
在水闸上游左岸水文自记井附近设置一套全站仪机器人，在左岸靠近水闸测设置一处校核基点；在水闸上游右岸设置后视基点、核基点。在每联水闸中墩及两侧边墩上各设置1个观测点，共布置26套观测棱镜，在上游翼墙两侧各设置6个观测点，共布置12套观测棱镜。
3.3.3 垂直位移监测
沭阳闸共13块底板，在1、3、5、7、9、11、13底板中部的闸墩上各安装一套GNSS监测站；在水闸左岸上游管理房、左岸下游测、右岸下游测各安装一套GNSS基准站。
3.3.4 金属结构监测
在24号闸门钢结构对应位置上安装应变片、加速度、倾角仪及扭矩传感器；在其启闭机安装电机转速、电机噪声、电机振动及钢丝绳缺陷传感器，通过采集柜实时监测闸门及启闭机的运行状态。
3.3.5 结构缝监测
在沭阳闸柴米地涵安装4套伸缩缝自动化监测装置用于结构缝监测，测量方向包括XYZ三个方向。
[bookmark: _Toc66116178]3.3.6 采集软件
水平位移监测全站仪本地数据解析软件、GNSS位移监测本地数据解析软件应具备以下功能：
（1）软件系统兼容性好，安装部署简单。
（2）软件支持SQLite、MYSQL、SQLServer、PostgreSQL等常用主流数据库系统，支持南大，TDsql，神通，瀚高、虚谷等国产数据库，支持软件和数据存储分离。
（3）软件支持多种通讯方式(串口、无线TCP、WIFI、蓝牙、Lora等)。
（4）软件具有设备管理、数据管理、测点布置、绘制过程线曲线、绘制相关曲线、数据滤波器、定制报表导出、数据越限报警等功能。
（5）软件支持C/S客户端服务器功能。
（6）软件支持多种用户权限，支持软件远程更新。
（7）软件支持远程设备固件更新。
（8）软件支持定制开发。
3.3.7 安全监测整编分析预警与预案系统
（1）监测概述
对工程的监测情况，包括监测项目、监测位置等进行管理。
（2）监测仪器
本功能主要对仪器的型号、精度、生产厂家等进行管理。
（3）工程图纸
主要对水闸安全的所有工程图纸进行电子化管理，方便用户查看。
[bookmark: _Toc200820121]（4）异常数据处理功能
通过对系列监测数据进行比较，查找到监测资料的尖峰值或突变值，系统根据环境量（库水位、气温、降雨量等）、历史相似工况下的测值、以及周围测点的测值比较，判断其“异常”情况，若为自动化系统信号干扰等因素造成的，则启动粗差在线剔除模型，若判定为监控模型超限值（>3S），则该点测值以声音报警和红色图标在屏幕上闪烁报警，并以文字方式提示用户对其进行召测追踪。
（5）信息交互查询功能
系统将图形数据与属性数据挂接，实现图－数、数－图互查。主要有点选、空间、条件三种查询方式，用户可利用不同的查询形式获取水闸安全监测相关信息，并以表格、图形、文字以及动画等多种形式展示查询目标情况，实现图、文、表一体化显示。
点选查询，即为“点”到“图”的查询，即用户通过鼠标在观测项目中选取测点，则测点水闸在断面图中自动高亮定位，并实时显示当前点的监测数据以及过程线，同时还通过热点方式展示该仪器图像、技术参数以及埋设考证等信息，大大增强了水闸安全信息表现能力。
空间查询，即为“属性”到“图”的查询。用户通过水闸安全监测监测测点的属性值查询安全监测的相关信息，同时将属性数据库中的编码传给服务器，由服务器端实现水闸安全监测空间位置的定位，并将其在三维模型窗口中居中高亮显示。
[bookmark: _Toc200820124]条件查询，即用户通过此功能模块可方便查询时间段、观测项目类型、部位等不同条件的测点监测信息集。
另外，可以在在二维图纸上任意定位到某支渗压计所在坝体中所埋位置，并可实时查看该测点的埋设信息（包括桩号、轴距、高程、仪器率定参数等）以及该测点的测值过程线。
（6）图形绘制功能
根据整编规范，自动绘制多测点过程线、多年组合相关线、坝基渗流压力分布线、表面竖向位移、表面水平位移纵向分布图、水平位移横向分布图、位势图、时空分析图、等值线等图形。另外，系统可实现坝体浸润线在动态水位下的浸润线变化效果、在线数据捕捉功能。同时，平台提供基本图形编辑工具，可编辑点型、线型以及颜色等实体，并可将图形自动导入Word文件中，方便用户二次编辑。
（7）安全监控预警功能
主要是挖掘影响水闸水工建筑物结构中多因素观测资料（变形、渗流、渗流量等）的各影响因素的影响程度。采用基于数据挖掘中的相关性分析方法，以效应量为目标属性，以影响因素为输入属性，进行相关性分析，以发现结构运行中各影响因素的影响程度。
（8）统计报表功能
打印的报表包括测点考证表、日报表、月报表、年报表三类。
考证表形式有两种：1）多个测点组成一张表，表中各列由数据库中对应表的主要字段组成，如纵向打印宽度不够，则采用横向打印；2）一个测点组成一张考证表，所有字段的数据均输出。
日报表为一日中某时的观测数据组成的报表，报表中要包括工程物理量，采用纵向打印，每个测点一行，不同的观测项目用不同表（表的列名、列数不一样）。
月报表为多个测点一个月的观测数据组成的报表。考虑到数据采集系统每日都在观测，每天都打印出来是没有必要的，在打印月报表时提供日期选择。如每日数据均打印，采用纵向打印，否则采用横向打印；如所选的日期数不多于6个，则一页上打印两个报表（连在一起）。
年报表以整编规范为准。例如：表面竖向位移和表面水平位移部分一个测点占用一行，包括每个月观测数据、本年总量、历时，一个纵断面的测点构成一张表，表尾部为本表统计包括最大值、最小值、最大最小值的比较差。
同时可将统计信息以特定格式导入Excel文件中。
（9）辅助决策
当工程出现疑难问题或工程安全出现重大报警的情况下，邀请全国各地专家通过网络平台进行会商，辅助完成领导决策工作。并且针对问题类别（坝型、变形、渗流等），并专家可以通过知识库模块查阅有关资料。
（10）安全现状
基于水闸安全监测数据、日常巡视检查资料、监控模型分析结果、结构和渗流计算结果等内容，依据专家知识库和有关评价导则，借助盲信息模糊综合评价方法对水闸当前安全性态作出评价，分为无警、轻警、重警等。并就轻警、重警，系统将详细地列出水闸安全隐患和不安全的原因及部位。
（11）资料管理
可以对水闸安全监测的监测仪器、测点考证信息、观测项目、测点监测数据、现场检查资料等进行动态管理。
[bookmark: _Toc178397340][bookmark: _Toc44735757][bookmark: _Toc65041617][bookmark: _Toc60026052][bookmark: _Toc43689035][bookmark: _Toc200820142]（12）系统权限管理
数据查询、数据修改、数据增加等数据操作功能提供不同口令级别，只有授权人员才能访问数据库资料。不同用户并且给他们划分不同的操作权限。
[bookmark: _Toc66116177]3.4 主要设备指标
3.4.1 通讯多功能盒
外部通讯：支持有线网络/4G；
与机器人通讯：支持徕卡全站仪机器人通讯控制；
外部控制：支持保护罩测量联动控制；
供电：支持交流/直流供电；
[bookmark: _Toc17766]3.4.2 GNSS接收机
GNSS接收机主要技术指标如下：
标准单点定位精度单频：H≤3m，V≤5m(1σ，PDOP≤4)，双频：H≤1.5m，V≤3m(1σ，PDOP≤4)；
静态相对精度：水平±2.5mm+1ppm（RMS）；垂直±5.0mm+1ppm（RMS）；
RTD伪距差分精度(1σ)：H：±0.25m，V：±0.5m；
RTK精度：H：±(8+0.5×10-6×D)mm，V：±(15+0.5×10-6×D)mm；
RTK初始化时间：<10s（基线长小于10km）；
授时精度：20ns；
信号重捕：<1.5s（快速），<3s（普通）；
可靠性：>99.9%；
数据更新率：1Hz，2Hz，5Hz，10Hz，20Hz，50Hz(Max)；
定位更新率：1Hz，2Hz，5Hz，10Hz，20Hz(Max)；
材料：坚固轻便的金属封装；
工作温度：-40℃~+85℃；
存储温度：-40℃~+85℃；
湿度：100%全密封，防冷凝，可漂浮；
防水防尘：IP67；
撞击和振动：抗2m跌落；
电源：DC10.5~28V带过流过压反向保护功能；
通讯接口1个RS232接口+外置电源接口（lemo）；射频接口：1个UHF天线接口，1个GNSS天线接口。
支持一站多发（至少三发），所有外部接口具有光电隔离能力；
可实现4G通信方式发送和接收传输功能。
3.4.3 测缝计
主要技术要求指标：
测量方向：X、Y、Z
测量范围0~50mm
测量精度±0.1%F.S
设备供电：太阳能供电
传输方式：支持有线、无线通讯
通讯协议：SL/T 812.1协议
3.4.4 在线采集控制柜
传感器接入：支持≥16路传感器接入
采集频率：支持＜1S级采集频率
数据采集：支持实时数据采集、存储、分析
设备供电：支持交流220V/直流24V供电
显示器尺寸：≥10.4寸
[bookmark: _Toc22128][bookmark: _Toc20496]3.4.5 应变传感器
采样频率≥1kHz，
额定电阻120Ω
线性膨胀系数不高于11，
自补偿温度范围10℃～90℃
[bookmark: _Toc25746][bookmark: _Toc8411]3.4.6 加速度传感器
安全过载≥1000%，
频响范围（23℃）DC-150Hz，
灵敏度偏差≤±5%，
横向灵敏度系数≤±4%，
耐水压≥490kPa，非线性≥±1%RO，
允许使用温度范围-15℃~65℃；
流激振动采集24位以上A/D采样分辨率，125kHz以上同步采样频率
[bookmark: _Toc2653][bookmark: _Toc14550]3.4.7 倾角仪
测量范围±10°
测量轴X-Y双轴
零点输出12mA
绝对精度0.003°
分辨率0.001°
抗振动10grms、10～1000Hz，
防水等级IP67以上
[bookmark: _Toc32254][bookmark: _Toc4052]3.4.8 扭矩传感器
高精度双轴倾角开关
输入特性：输入为干触点信号
输出特性：常开触点对应逻辑电平为高，常闭触点对应逻辑电平为低；
响应频率：DC：0.5kHz，AC：25Hz
[bookmark: _Toc9371][bookmark: _Toc17070]3.4.9 转速传感器
响应频率0.1～20KHz
检测距离0.2～2.5m
方波信号输出
[bookmark: _Toc17877][bookmark: _Toc6578]3.4.10 音量传感器
测量范围30～130dB
采样频率100次/s
测量误差±2.0dB
频率响应35Hz～20KHz
[bookmark: _Toc24485][bookmark: _Toc30552]3.4.11 震动传感器
量程0～20mm/sec
分辨率0.13mm/sec
测量误差（±5%）
3.4.12 钢丝绳缺陷检测传感器
传感器与钢丝绳允许最大相对速度：8m/s。
传感器导套与钢丝绳允许间隙：0~3mm。
定性检测准确率：不小于98%。
断丝检测准确率：不小于90%。
截面检测示值允许误差:+0.5%。
断丝检测灵敏度：绳径40mm~p60mm，丝径z2.0mm、且断口间隙z2mm时，能检出最外层2根断丝。
截面变化检测灵敏度：不低于1%。
3.4.13 UPS不间断电源
输入电压范围：115~300VAC
输入功率因数：≥0.98
输出电压：220VAC
输出精度：±2%
电池电压：96VDC
电池数量：8节/65AH
3.4.14 核心交换机
传输模式：全双工
包转发率：171Mpps/297MppsMpps
交换容量：688Gbps/6.88TbpsTbps
业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个万兆SFP+口
3.4.15 信号电缆
信号电缆为4×0.3＋1×0.2型屏蔽铜芯电缆，主要技术指标如下。
电缆材料：镀锡铜线；            标称截面：0.3～0.4mm2；
芯线电阻：＜3.0Ω/100m；        护套厚度：>1.65mm±5%；
绝缘电阻：>500MΩ；            工作温度：－30℃～+50℃
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二〇二五 年    月    日

尊敬的投标人:
请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

























一、投标函
江苏省沭阳闸管理所:
关于          采购项目（项目编号:   ）招标文件（包括更正公告、如果有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写:人民币 
        元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。
2.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
3.我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。
4.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我们接受招标文件的所有的条款和规定。
6.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
7.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
8.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（公章）:             
地址:             邮编:             
电话:             传真:           
法定代表人（盖章或签字）:          
职务:                               
日期:       年     月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	供货时间
	


投标人:        （公章）       
法定代表人: （盖章或签字）
[bookmark: _Toc136924766][bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc157775468]
三、已标价的工程量清单





投标人:        （盖章）        
法定代表人:（签章或签字）
备注：1、所有价格用人民币表示；
2、以上所报单价含安全文明措施费、环境保护费、税金等；
3、以上辅材按量计算的项目以总价方式承包，不再按实际用量计算。
4、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。





















四、拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1.提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖公章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖公章）。
2.投标人须提供有效期内的营业执照（提供营业执照扫描件并加盖公章）。
3.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（加盖响应供应商公章，装入响应文件中，格式详见示范格式三）。
4.提供书面承诺书（加盖响应供应商公章，装入响应文件中，格式详见示范格式三）
5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供：无












六、综合评分时投标人需提供的证明文件















[bookmark: _Toc157775454]
七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
              投标人:    （公章）    
                      日期:       年      月    日

                     
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人公章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。



示范格式二
授权委托书
致江苏省沭阳闸管理所:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加中恒兴（江苏）项目管理有限公司组织的（项目编号:   ）      采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


                          投标人:     （公章）   
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人公章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。



示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致江苏省沭阳闸管理所:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:    ）沭阳闸安全监测设施增设项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人:     （公章）    
                                  日期:       年      月      日








示范格式四

承 诺 书


致(采购人) :
我单位符合下列要求：
(1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应 商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
(2) 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等 服务的供应商， 不得再参加本项目的采购活动。
(3) 供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”( www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明！







  供应商:        (盖章)
法定代表人（委托受托人）签字:  
 日期:      年      月   

示范格式五                                        
企业声明函
致        :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                     投标人:        （公章）     
                       法定代表人:（签章或签字）   
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致江苏省沭阳闸管理所:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （公章）     
                      法定代表人:（签章或签字）   
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
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