泰州市政府采购

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-YZNH-G2024-0006

项目名称：海陵区智慧电梯管理项目

采 购 人：泰州市海陵区市场监督管理局

招标代理：扬州诺浩工程咨询有限公司

二〇二四年八月

目     录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 合同书（格式文本）

第五章 评分标准

第六章 投标文件格式

海陵区智慧电梯管理项目

第一章 招标公告

项目概况

海陵区智慧电梯管理项目JSZC-321202-YZNH-G2024-0006 招标项目的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，下载本项目采购文件。 获取招标文件，并于2024-8-22 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-YZNH-G2024-0006

2.项目名称：海陵区智慧电梯管理项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：600万元

5.最高限价：600万元

6.采购需求：海陵区智慧电梯管理项目主要围绕电梯智慧监管、电梯消防安全等目标，实施全区3446台电梯数字化改造，满足以下三方面需求：1.功能需求：实现电梯数字化改造、综合指挥中心建设、智慧电梯管理平台开发、物业电梯管理平台及APP应用软件开发四大功能。2.性能需求：平台至少支持4000台电梯设备的大数据接入性能要求，根据海陵区电梯增长趋势，后期需能满足1万台电梯的大数据接入性能要求。3.安全需求：具有安全审计、身份验证、授权访问、入侵防范、数据的备份与恢复等安全防护功能。详见招标文件。

7.合同履行期限：约4个月（2024年8月下旬——2024年11月）

8.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备[电子与智能化工程专业承包二级]及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

（2）本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体数量不得超过3家；

②联合体的资格(资质)条件必须符合要求，并附有联合体协议书；

③授权委托人必须为联合体牵头人方面的人员，联合体牵头人负责报名、获取招标文件等事宜。

④投标文件中所有签字盖章只需联合体牵头人签字盖章(联合体协议书除外)。

（3）联合体各方均未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月2日至 2024 年8月9日，每天上午00：00-12：00分，下午12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，下载本项目采购文件。

3.方式：登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月22日 09：00 （北京时间）

开标时间：2024年8月22日 09：00（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

注意事项：本项目采用网上注册登记方式。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市海陵区市场监督管理局

地址：泰州市海陵区南通路230号

联系人：李先生

联系方式：0523-86998995

2.代理机构信息

名 称：扬州诺浩工程咨询有限公司

地址：泰州市凤凰西路创美科技产业园18栋1601

联系人：姜女士

联系方式：0523-86211688

第二章 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、采购文件

1．采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。采购文件中的“采购人”是指泰州市海陵区市场监督管理局，“代理公司”是指扬州诺浩工程咨询有限公司，“投标人”是指参加本项目的投标单位。

3．投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取采购文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4．采购文件仅作为本次招投标使用。

三、 采购文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

四、采购文件的补充或修正

1．代理公司可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3．如需对采购文件进行澄清或修正，代理公司将在泰州市政府采购网和江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

五、 投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

  - （1）关于资格的声明函（格式见附件）

  - （2）具有营业执照或相关部门的登记证明原件扫描件；

  - （3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （4）投标人法定代表人身份证原件扫描件；

  - （5）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - （6）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

  - （7）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

  - （8）投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

  - （9）承诺书（格式见附件）；

  - （10）采购人要求的特定资质证明原件扫描件（详见“招标公告”－“投标人资格要求”）；

  - （11）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件（格式见附件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.投标分项报价表（格式见附件）

5.联合体协议书（如有）（格式见附件）

6.技术标准响应偏离表（格式见附件）

7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

六、 投标文件的编制和递交

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

七、投标文件的递交

1．电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2．投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功或未在规定时间内成功解密电子投标文件，由投标人自行承担全部责任。

2.2 代理公司可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

八、投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

九、投标文件的撤回和修改

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

十、 无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2.投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照采购文件要求加盖电子签章；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13.不同投标人的单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

20.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

十一、 开标、评标

1．投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

2.“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “泰州市政府采购交易管理系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7.评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评委会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购‘苏采云’系统”中作出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.评分标准

详见附件。

十二、定标

  - 1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标人。中标结果公告将在泰州市政府采购网和江苏省政府采购网发布中标结果公告。采购人、代理公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人和招标代理对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

  - 2.采购人向中标人发中标通知书。

2.1 采购人可以邮寄的形式向中标人寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《投标函》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购人将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十三、废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消；

5．因“江苏政府采购‘苏采云’系统”重大故障原因无法继续开评标的。

十四、中标无效的确认

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照采购文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十五、签订、履行合同

1．履约保证金：中标人在合同签订前向采购人缴纳（中标价的5%）履约保证金，项目完成并经采购人确认无误后无息退还。

履约保证金提交形式：保函、电汇、转账、汇票或支票。

履约保证金收款账户信息：

户名：泰州市海陵区财政局

开户行：招商银行泰州分行海陵支行

账号：523900010810166

2.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

3．中标方非因不可抗力未履行采购文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

十六、中标服务费

中标服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）*10%计取，中标人在领取中标通知书时向代理机构一次性付清；专家评审费由采购人支付。

十七、特别提醒

投标单位如有提供不实材料，弄虚作假者，一律作无效投标处理，该不良行为予以公示。

十八、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业声明函，如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不作相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标结果公告一同公示。

第三章 采购需求

一、项目名称

海陵区智慧电梯管理项目

二、建设地点

涉及全区95个小区及1个老年康乐中心。

三、项目建设目标

作为全国第一期市域社会治理现代化试点城市，近年来，泰州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力打造长三角地区最具安全感城市，积极探索具有时代特征和市域特点的社会治理新模式，群众安全感始终保持全省前列。

泰州市各地开始现代化治理体系建设项目如火如荼。这些项目以提高政府治理能力为出发点，大力提高政府信息化水平，进一步推进“互联网+政务服务”建设，加快数据汇聚共享开放，推动信用城市建设，以信息化推进政府治理体系和治理能力现代化。

泰州市海陵区经济发展快速。2023年，海陵区地区生产总值780.6亿元，同比增长6.5%。随着海陵区经济社会的迅猛发展和城市化进程的加快，电梯作为高层建筑必不可少的垂直交运工具也迎来井喷式发展。截至2024年5月27日，全区在用电梯总量已达6317台，每年以约6％左右的速度增加，其中使用年限超15年的电梯有406台。然而随着电梯数量的不断增多，电梯老龄化、电梯维保不到位、使用不规范、电梯监管难度大等问题日益突出，电梯安全已经成为百姓关心，社会舆论关注的热点问题。与此同时电梯人流量大，人员杂，容易产生消防隐患。电梯轿厢往往成为社会综合治理的一个盲点。

为更全面、更高效地提升海陵区百姓的乘梯安全水平，保障人民的生命财产安全，提高海陵区政府的电梯监管效率，降低电梯场景的各类风险，不断提升海陵区电梯智慧管理综合治理水平，通过对海陵区现有电梯信息化管理水平的调研及需求评估，决定建设海陵区智慧电梯管理项目，通过持续加强项目管理、优化实施方案，并借助信息化手段，建设海陵区住宅小区电梯智慧监管项目，将全面提升海陵区电梯智慧管理的综合水平。这一举措不仅有助于市民的乘梯安全，同时也将减轻政府的财政压力，推动城市治理和市场监管的现代化进程，为海陵区打造更加智慧、安全的城市环境，为市民提供更贴心的公共服务。

四、项目建设原则

以海陵区实际需求与信息化建设水平位基础，结合最新技术发展和监管需求变化，适度在重点领域开发较为前沿的创新技术，以经济实用、高效节能、先进可靠为前提，优化升级电梯场景的监管能力，提升电梯消防智控能力，聚焦电梯安全本质实现电梯场景下的智慧监管，为百姓提供更智能化、高效化的城市电梯管理和服务。具体建设原则如下：

1.需求导向与服务优化

电梯安全作为一项关键的民生工程，其运行的好坏事关老百姓的生命和财产安全。项目将坚定不移地以人民的安全感和满意度为核心，在充分调研百姓需求后，以提升电梯运行的效率和监管的服务质量为目的进行项目规划，提高市民的满意度和幸福感，促进城市的可持续发展。

2.数据融合与共享

电梯场景数据丰富，是智慧城市数据管理的重要补充。因此，本项也承担着推动电梯场景各类数据的高效汇聚、深度融合和广泛共享，打破信息孤岛，实现数据资源的最大化利用的目的，为后续海陵区实现一网统管打下坚实基础。

3.加强资源整合

认真调研业务现状，以系统应用需求为引领，统筹整合现有资源，做好顶层规划设计，提高基础设施资源利用率，实现相关资源的按需调配、有效共享。在避免重复投资建设的同时，实现建设集约化、信息共享化、服务标准化、效益最大化。

4.突出智能运用

充分考虑电梯等特种设备信息技术和信息需求的发展的趋势，在技术上应具有一定的超前性，采用较为先进的大数据、物联网、人工智能新理念和新技术，适应市监局业务管理的科技发展需求，以适度超前的意识为指导原则，保证建成的项目系统在5年内不落后。设计中以集成化和数字化的主流产品为核心，确保系统在技术上领先，成熟稳定，符合今后的发展趋势。

5.专注可靠运行

采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备，最大限度地满足项目现在和将来的业务发展需要，确保耐久实用。系统管理功能全面，能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境，界面简练、友好，联机帮助功能健全有效。

6.满足开放扩展

为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力以及信息化工作发展需求的不断扩展，必须追求系统的开放性，采用开放的技术标准。系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议，保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。总体结构应具有兼容性和可扩展性，既可以包容不同厂类型的产品，便于优化换代，使整个智能化系统可以随着技术的发展与进步，不断得到充实、完善、改进和提高。

7.保证安全冗余

项目智能化系统必须具有高度的安全性和稳定性，包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施，防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全，防止截取操作，能有效审计用户操作，以便追查事故原因。整个信息化系统需要通过信息安全测评，通过查漏补缺来确保系统的安全性。

8.提高易用便利

强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自项目内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为项目的使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的办公环境。

五、项目建设内容

海陵区智慧电梯管理项目主要围绕创建电梯监管的智能化发展、电梯场景消防隐患管理浪潮，实现全区3446台电梯的数字化改造工作（所有的电梯均加装电梯摄像机，其中100台电梯加装智慧电梯传感器，20台电梯加装18.5寸信息发布屏），并充分运用移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，完成海陵区智慧电梯管理项目的开发，建设以“一库”（电梯数据中心）为基础，以“两大平台”（使用单位管理平台、智能监测平台）为支撑，以“一图”（智慧决策数据驾驶舱）为核心，以物业电梯管理平台和APP为链接，构建共建、共治、共享的电梯安全社会治理新格局，为海陵区打造更加智慧、安全的城市环境，为市民提供更贴心的公共服务。

（一）海陵区智慧电梯管理平台软件建设：包括“一库”（电梯数据中心），“两大平台”（使用单位管理平台、智能监测平台），“一图”（智慧决策数据驾驶舱），物业电梯管理平台和APP等。

本项目所开发的电梯监管平台，是紧紧围绕着当前海陵区电梯管理核心诉求进行开发的智慧平台，具体开发需求如下：

1.1电梯数据中心

建立统一的电梯数据中心，将电梯基础数据、运行数据、救援数据、故障数据、监检数据等内容进行统一归类存储。通过数据中心，可以实现跨部门的数据共享，加强数据分析能力，从而更准确地识别电梯运行中的问题和安全隐患。

1.2使用单位管理平台

建立使用单位管理平台。能够将使用单位信息和电梯信息一一对应。方便在使用单位信息发生改变时，及时更新相关数据。

1.3智能监测平台

智能监测平台用来对海陵区所有电梯音视频采集设备运行情况及告警进行实时展示和统计分析。通过该平台的搭建，能够看到电动车入梯、电梯运行数据等实时数据，是海陵区实现电梯场景数字化监管的突破。

1.4智慧决策数据驾驶舱

智能决策数据驾驶仓即是海陵区电梯场景数字化监管转型的展示口，亦是监管人员的决策助手。通过数据动态、可视的直观展现，辅助监管人员做出更加科学的决策，有助于提升电梯安全管理水平，保障乘客安全，同时也提高了监管工作的效率和效果。

1.5智慧决策数据驾驶舱

智能决策数据驾驶仓即是海陵区电梯场景数字化监管转型的展示口，亦是监管人员的决策助手。通过数据动态、可视的直观展现，辅助监管人员做出更加科学的决策，有助于提升电梯安全管理水平，保障乘客安全，同时也提高了监管工作的效率和效果。

1.6物业电梯管理平台及APP应用软件开发

本项目所开发的物业电梯管理平台及APP应用软件，通过建立面向多个相关方的统一应用实现不同层面上的数据整合和共享。实现政府、物业共同参与电梯事务的管理和决策，形成多元共治的社会治理新格，是多元共治的重要实践。

本项目对于物业电梯管理平台及APP应用软件具体需求有：实时监控电梯轿厢视频、各类告警及时推送、困人救援全流程可视、维保结果及明细可查、告警可向消防、社区、物业多级推送、可对电梯智能生成管理报表。对于社区管理者，具备物业通知公告审核下发的能力、具备对物业人员管理的能力。

1.7性能需求

平台至少支持4千台电梯设备的大数据接入的性能要求，根据海陵区电梯增长趋势及平台未来的升级拓展，后期需能满足1万台电梯的大数据接入性能要求。

平台需满足最多4000个终端同时在线的需要。

其它应按行业标准和规范执行。

具备良好的可扩展性，在业务量增加时，能够向外扩展，以充分利用硬件系统的资源，满足业务不断发展的需求。应支持负载均衡和故障转移技术，保障业务不间断运行。能够将负载分布到多个应用服务器上；采用多线程的工作模式，实现线程池的自动调度功能。

1.8数据中心资源需求

本期项目应充分考虑系统的运行流畅性和数据的安全保密性，应用系统、存储系统集中部署，充分利用泰州市大数据政务云平台资源。平台资源包含应用系统、存储系统、安全系统、云平台系统软件、网络资源等方面内容。

主机存储系统方面，本项目需要新增WEB服务器、数据库服务器和存储阵列等。

系统软件方面，本项目需要建设应用系统运行环境需要的操作系统、数据库软件和PAAS能力软件等。

1.9服务器需求

虚拟化技术是实现泰州市政务网云计算平台的基础。充分利用泰州市政务网云计算平台提供的服务器资源，不仅能实现应用快速部署、业务连续性保护、测试/开发自动化管理，还能实现资源共享，节约建设成本、提高服务响应速度、实现应用快速恢复。

因此，本着资源整合与共享的目的，并结合本期项目平台对服务器资源提出的较高的要求，需要泰州市政务云平台提供相应的服务器资源以满足应用部署的需求。

本项目结合业务特征及政务网云平台的分区安全策略，主要有以下服务器建设需求（以实际中标单位方案为准）

| 序号 | 云平台类型 | 设备类型 | 项目名称 | 关键参数及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务外网 | 主机设备 | 电梯物联网远程监测设备平台系统 | 四核处理器 16G内存500GB硬盘 | 台 | 1 |
| 数据库服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务外网 | 主机设备 | RDS | 八核处理器 32G内存1000GB硬盘 | 台 | 1 |
| 2 | 政务外网 | 主机设备 | Redis集群 | 四核处理器 16G内存500GB硬盘 | 台 | 1 |
| 其他资源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务外网 | 主机设备 | 数据中心存储 | 四核处理器 8G内存8TB硬盘，国产操作系统 | 台 | 1 |

1.10系统软件需求（预测、以实际中标单位方案为准）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产操作系统 | 套 | 4 |
| 2 | 国产数据库软件 | 实例 | 1 |
| 3 | 国产中间件 | 套 | 1 |

1.11存储需求

本项目有大量的基础数据，包括：图片视频文件数据、业务记录数据、静态数据、动态数据等相关数据，具体数据存储规模和类型包括如下：

1.11.1图片文件数据

粗略测算数据总量，每年产生图片约200万张。按每张图片大小约为200k；每年约400G的图片数据量，4年存储量为1.6T。

1.11.2.实时数据

每台电梯每天的数据按100K计算，数据存储一年，4000台特种设备所需数据存储空间为4000×365天×100k≈0.14T。

（二）电梯物联网系统建设：3446台电梯加装电梯物联网智能监测设备。

2.1设备参数需求

2.1.1音视频采集设备

音视频采集设备通过GPU及本地AI算法，实时采集轿厢视频并对进入轿厢的人、物进行属性分析，实现对轿厢场景24小时的智能监督，保障乘梯人安全。

- 支持电动车、液化气瓶、人数统计等多种目标检测跟踪识别。

- 支持数据采集功能，支持电梯运维信息统计。

- 支持显示楼层信息。

- 内置内存卡插槽，支持不少于256 GB。

- 符合IK08防暴设计。

- 支持电瓶车进入电梯报警，检测到电瓶车进入轿厢后，可保持电梯门常开。

2.1.2传输设备

- 200米电梯网桥

- 自带电源指示灯、网口指示灯和信号强度指示灯

- 支持不少于2路4百万像素摄像机支持IEEE 802.11b/g/n，带宽不低于300 Mbps

- 接收端：1个网络接口，发送端：不少于2个网络接口

- 支持频谱管理、故障自愈和无线抗干扰等功能

2.1.3通信模块

- 通信模块安装在机房将传输设备上传的数据通过有线网络上传到云端。

2.1.4视频存储卡

- 内存不少于128G

2.1.5信息发布屏

- 18.5寸物联网信息发布屏

- 不低于4核处理器，支持Wi-Fi

- 屏体分辨率不低于1366*768

- 亮度不低于200cd/m²

- 对比度不低于800:1

- 支持动态广告展示设置和自动循环播放

- 支持远程发布和内容监控

- 支持分时段定时开关机

- 内置功放喇叭

2.2实现功能

电梯音视频采集设备的功能主要分为电梯实时事件检测、运行状态和运维统计信息。

2.2.1实时事件检测

支持电梯的超速、长时间困人报警输入报警数据的检测和上报。

2.2.2运行状态检测

电梯支持上行、下行和停止状态数据的采集，支持电梯内是否有人，电梯内的人数、电梯运行速度、电梯当前楼层、楼层名称的采集和上传。

2.2.3运维统计信息

支持电梯运行距离、启动次数、电动车、液化气瓶入梯次数、超速次数、运行层数、电梯运行时长、电梯静止时长、电梯折返次数的数据采集和上报。

2.3组网方案

本项目网络系统由无线网桥和通讯模块两类设备构成。其中无线网桥设备用来完成电梯井道内的数据传输，即将物联网传感所采集到的各类数据传输到机房；每部电梯通过VPN专网经由综合安全网关连入到海陵区大数据政务网的互联网区域，实现电梯物联网数据的整合接入，同时也保障了整个监管网络的安全性。

（三）指挥中心建设：海陵区市场监督管理局指挥中心建设，包括机房、显示、扩声等系统搭建。

指挥中心平面效果图

3.1 LED大屏显示系统

对应的系统架构如下图所示：

本次建设的LED大屏显示系统的系统架构和关键组成部分分为LED大屏、视频处理器、LED配电柜、大屏管理软件和安防工作站等产品。

3.1.1 LED大屏

建设一块4.16m*2.08m的LED大屏，用于展示智慧电梯应用平台产生的数据，实现数据的可视化展示与应用。

搭配高清视频处理器，配置不少于4路2K分辨率的HDMI信号输入和4路HDMI高清视频输出接口，满足日常高清画面的输出显示需求。

3.1.2视频处理器

视频处理器可插入各类输出接口类型的增强型解码板，进行上墙显示，并可进行拼接、开窗、漫游等各类功能。也可插入各类信号输入板，可将电脑信号输入并切换上墙。

视频处理器的关键技术参数如下：

- 双电源冗余，支持拓展双主控，支持风扇自动调温

- 总槽位数不低于10个，部分槽位支持混插，混插槽位数不低于8个

- 支持投屏上墙

3.1.2 LED配电柜

LED配电柜的关键技术参数如下：

- 输入电压：380V

- 输出电压：220V

- 额定功率：10KW

3.1.3大屏管理软件

大屏管理软件的关键技术参数如下：

- 支持窗口操作

- 支持预览和回放上墙

- 支持视图功能

- 支持报警联动功能

- 支持B/S和C/S，支持对屏幕、拼控设备、电脑、LED控制卡、配电柜等设备进行管理；支持浏览器、客户端、APP（鸿蒙、安卓）数据同步展示，都支持查看在离线场景的屏幕分布、场景画面和信号画面

- 支持监控、拼控和电脑信号的管理查询；支持拼控信号设置分组，分组支持增删改查等操作。

3.1.4安防工作站

安防工作站的关键技术参数如下：

- CPU：不低于2.9GHz，6核心配置处理器；

- 内存：不少于16GB；

- 硬盘：不低于256GB SSD+1TB HDD；

- 显示器：不低于27英寸；

- 显卡：不低于2G独显；

- 支持硬盘拆卸安装;

- 支持不低于3600W像素解码播放，支持多显卡调度。

- 支持多窗口播放，支持分屏播放。

3.2音频扩声系统

配备2台专业会议音箱，结合四套一拖四的无线会议话筒，通过数字音频处理器、功率放大器和反馈抑制器，满足指挥中心的音频扩声需求。

音频扩声系统的系统组成如下图所示：

综合音响扩声系统的配置，结合指挥中心对音响扩声系统的使用需求，整个音响扩声系统设计实现以下使用功能：

3.2.1、采用数字音频处理器，设计多种工作模式，例如会议讨论模式，影音模式、节目模式、远程会议模式等，根据不同的需要快速调节话筒前级处理器，满足不同模式的音响扩音；

3.2.2、预置多组出厂会场效果和工作模式，现场调试可下载直接使用；

3.2.3、采用软件调试和设置，根据现场的环境、位置摆放、音箱摆放、会议的类型等进行预先设置和实时调节，系统可以与集中控制系统对接，通过集中控制系统进行管理；

3.2.4、根据会议类型设置压限效果，防止信号输出过大，带来过大的音频电流，烧坏音箱；

3.2.5、根据会议类型设置噪音门效果，滤波多余的噪音输入音响设备，产生噪音，影响音响扩声效果；

3.2.6、音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱。

（四）采购清单

| 序号 | 模块名称 | 具体功能 | 建设内容 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯物联网系统 | 智慧电梯数据采集 | 智慧电梯传感系统 | 电梯参数配置:电梯编号、电梯楼层、轿厢门数量、电梯额定速度等参数可配置。 电梯运行状态采集:采集电梯当前状态、运行方向、当前楼层、门开关是否有人及电梯故障信息。 支持多个电梯状态传感器接入，门传感器、平层传感器、人体红外传感器等。 内置气压和加速度传感器，减少平层传感器使用和实现电梯运行速度检测。 支持一键报警 支持多种电梯运行状态采集，速度、方向、楼层、门状态、是否有人、是否停电等。 支持多种电梯故障采集，并可将故障报警上传到海陵区智慧电梯管理平台。 故障报警:电梯编号、故障类型、故障发生时间、电梯所在区域等实时上传到海陵区智慧电梯管理平台，并联动平台报警。 故障数据本地及远程存储:可持续保存运行故障数据。 视频监控:可实时采集轿厢内视频信息。 本地视频存储:可存储最近7天内电梯视频数据。 远程视频存储:支持以太网、无线网方式接入NVR。 电梯故障录像:电梯发生故障时，本地自动保存录像视频。 语音对讲:支持远程语音双向对讲。 困人安抚:支持远程音视频安抚。 信息发布功能:支持外接多媒体显示屏。 网络传输:支持以太网方式与云服务器通信。 电梯实时状态:可通过云平台远程实时查看电梯运行状态、故障信息、音视频等。 历史数据:云平台可永久存储电梯编号、报警时间、故障类型、接警时间、维保人员、故障原因、维保完成时间等数据。 ★电梯安全网关在线状态：智慧电梯平台能够实时显示电梯安全网关在线状态，包括在线、离线。后备电源:保证停电后正常工作不少于2小时。电梯故障:能够采集以下多种故障:非平层停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、超速、长时间困人等。（需提供国家电梯质量检验检测中心检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 100 | 台 |
| 2 |  | 信息发布系统 | 18.5寸信息发布屏 | 18.5寸物联网信息发布屏 不低于4核处理器，支持Wi-Fi 屏体分辨率不低于1366*768 亮度不低于200cd/m² 对比度不低于800:1 支持动态广告展示设置和自动循环播放 支持远程发布和内容监控 支持分时段定时开关机 内置功放喇叭 支持横屏竖屏壁挂 | 20 | 台 |
| 3 |  | 电梯安全监控系统 | 电梯摄像机 | 电梯半球摄像机不低于200万像素 支持数据采集功能，支持电梯运维信息统计，支持显示楼层信息 支持报警输入和报警输出 内置内存卡插槽，支持不少于256 GB 支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计 ★内置GPU芯片、补光灯、闪光灯、温湿度传感器和楼层传感器。支持视频遮挡检测，支持给出报警提示并可联动声音或震动报警。（需提供公安部检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ★支持声光报警，支持自定义算法，可开始/停止算法，支持人数统计，支持多边形人数检测区域，支持电梯运行状态检测。（需提供公安部检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） ★支持电瓶车进入电梯报警，检测到电瓶车进入轿厢后，可保持电梯门常开。（需提供国家电梯质量检验检测中心检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 3446 | 台 |
| 4 |  | 电源适配器 | 电源适配器 | 电梯摄像机配套电源适配器 | 3446 | 台 |
| 5 |  | 网桥 | 电梯网桥 | 200米电梯网桥 自带电源指示灯、网口指示灯和信号强度指示灯 支持不少于2路4百万像素摄像机支持IEEE 802.11b/g/n，带宽不低于300 Mbps 接收端：1个网络接口，发送端：不少于2个网络接口 支持频谱管理、故障自愈和无线抗干扰等功能 | 3446 | 对 |
| 6 |  | 内存卡 | 视频内存卡 | 128G内存卡，需适配电梯摄像机 | 3446 | 张 |
| 7 | 海陵区智慧电梯管理平台 | 电梯数据中心 | 电梯数据中心 | 支持电梯信息查询、导出功能，包括电梯基础信息、使用单位、维保单位、制造单位、检验检测和技术参数等信息。 支持电梯历史维保记录查询，根据电梯识别码、注册代码、设备代码等字段进行查询，展示该电梯历史维保记录，可以查看针对维保工作的操作业务确认签字及各维保项目的结果记录，同时查看现场维保照片。 支持电梯应急处置信息查询，包括报警来源、事件类型、接警时间、派遣对象、到场时间、处置完成时间、被困人数、故障原因等。 支持电梯数据更新记录查询，记录数据更新时间、数据来源等，支持查看详细更新字段的新值和原值。 支持电梯监督检查记录查询，记录任务编号、任务名称、任务类型、检查单位、开始时间、结束时间、已完成电梯数量、创建人、创建人所在单位、创建时间。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 使用单位管理平台 | 使用单位管理 | 支持按照单位名称、单位代码、电梯所在区域和电梯状态进行使用单位的筛选。使用单位的展示字段包含：单位名称、单位信用代码、电梯所在区域、使用单位联系人、联系人电话。点击具体电梯后能跳转到电梯详情界面。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 智能监测平台 | 智能设备监测 | 基本情况：提供物联网设备总量统计、原厂和第三方接入数量统计、在线情况统计、不同区域设备接入情况统计等； 设备清单：展示电梯信息、物联网厂家信息、在线情况、接入时间等； 实时数据：支持单梯物联网数据查询，包括轿厢运行状态、轿厢运行方向、轿厢剧烈震动、运行速度、电梯当前楼层、智能设备状态、平层状态、轿厢内是否有人、设备累计运行次数、设备累计运行时间、数据采集时间； 故障告警：展示最近十起告警记录。记录字段有：故障时间、故障类型、故障处理状态。 | 1 | 套 |
| 10 |  |  | 历史故障情况 | 平台可以通过注册代码、所属街道、使用单位、维保单位、故障类型、故障开始时间、故障结束时间、故障处理状态来进行告警详情的查询。其中故障类型至少要包括：困人、电瓶车入梯、电瓶车梯控、遮挡门、反复开关门。 | 1 | 套 |
| 11 |  |  | 电梯故障统计分析 | 能按照年度、季度、月度对电梯故障数据进行统计分析：包括维保单位所维保电梯发生困人和非困人情况；不同电梯品牌的困人和非困人情况；不同场所类型的困人和非困人情况；能够按照近30天对维保单位所维保电梯的故障趋势，电梯品牌的故障趋势做展示。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 智慧决策数据驾驶舱 | GIS电梯电子地图 | 根据海陵区电梯位置信息展示地理位置分布。GIS地图需要支持缩放，电梯点位根据缩放显示点集合跟详细落点，可以联动区域选择，自动展示选中区域的信息。点击地图撒点，可进入电梯仿真3D模型界面。 | 1 | 套 |
| 13 |  |  | 地图点位筛选 | 可对展示地图点位进行所属区域、场所类型、电梯年限、使用类型等情况检索，支持多重筛选。 | 1 | 套 |
| 14 |  |  | 关键数据展示 | 根据海陵区电梯项目实际情况，展示当前所选电梯数量、当日处置数、当日解救人数、当日困人救援数、当日已维保数、当日待维保数等信息。 | 1 | 套 |
| 15 |  |  | 关键告警动态展示 | 地图展示困人、电瓶车梯控告警，告警以动态撒点呈现，点击撒点可查看详细告警信息，包括告警地点、告警时间、注册代码、告警状态、维保单位、使用单位及告警视频等信息。 | 1 | 套 |
| 16 |  |  | 覆盖情况 | 展示海陵区电梯项目覆盖情况，包括电梯总量、维保单位数量、使用单位数量等信息。 | 1 | 套 |
| 17 |  |  | 趋势分布 | 展示海陵区电梯项目的趋势分布，包括：增长趋势：电梯数量（台）逐年变化趋势图，鼠标悬停趋势图数据标签之上可显示当年数据；梯龄分布：梯龄分布图，鼠标悬停分布图之上可显示该区间电梯数量（台），梯龄区间分布可自定义； 区域分布：电梯所在区域分布图，鼠标悬停各镇街（社区）之上可显示该区域电梯数量（台），区域分布：城东街道、城南街道、城西街道、城北街道、城中街道、京泰路街道、红旗街道、九龙镇、苏陈镇、罡杨镇、华港镇；场所分布：电梯场所分布图，场所分布：住宅、其他等。 | 1 | 套 |
| 18 |  |  | 智慧电梯 | 展示海陵区电梯项目智慧电梯相关信息，包括：海陵区智慧电梯数量（台），鼠标点击后电子地图显示智慧电梯撒点分布、智慧电梯在线率；累计监测的告警总数、新增告警图（每月新增告警总数，鼠标悬停可显示当月新增告警数）。 | 1 | 套 |
| 19 |  |  | 物联网救援 | 展示海陵区电梯物联网救援相关信息，包括：通过电梯物联网救援的总人数、电梯物联网救援的累计响应时间、电梯物联网救援的累计救援次数、物联网解救人数图（每月电梯物联网解救人数，鼠标悬停可显示当月解救人数）。 | 1 | 套 |
| 20 |  |  | 电梯无纸化维保 | 展示海陵区电梯无纸化维保的相关信息，包括参加无纸化维保的智慧电梯数量、智慧电梯维保的平均维护时长、无纸化维保率（通过无纸化维保进行电梯维护保养的电梯数量占总维保电梯数量的比例）。 | 1 | 套 |
| 21 |  |  | 实时告警动态展示 | 展示海陵区电梯物联网项目的实时告警，以滚动信息的形式呈现，鼠标点击查看更多，电子地图呈现告警撒点，撒点以动态形式呈现。鼠标点击撒点可查看告警的详细信息，包括告警名称、告警地点、告警时间、注册代码、告警状态、维保单位、使用单位及告警视频等信息。 | 1 | 套 |
| 22 | 物业电梯管理平台及APP应用软件（需兼容安卓、鸿蒙系统） | 物业电梯管理平台 | 电梯监控 | （1）电梯健康分：通过对电梯历史故障、运行情况、维保情况等维度，进行综合分析后得出的电梯健康建议分值。 （2）运行数据：针对电梯运行状态、电梯门状态、轿厢人体感应、等运行数据进行实时监控。 | 1 | 套 |
| 23 |  |  | 电梯工单 | （1）救援工单：可通过电梯所属小区、电梯名称、救援进度等条件，精准查询相关救援工单。点击后能查看工单详情：电梯救援进度、节点时间、故障视频、实时路径等信息，快速了解救援处置的完成情况。 （2）维保工单：可通过电梯所属小区、电梯名称、救援进度等条件，精准查询已完成和待完成的维保工单。可查看每个维保工单的具体完成时间、维保人员、维保项目、项目检查情况，以及维保图片及视频内容等。 | 1 | 套 |
| 24 |  |  | 告警管理 | （1）告警记录：可通过电梯所属小区、电梯名称、故障类型、注册代码、故障触发时间等条件，精准查询所有触发的故障数据。支持对触发的故障执行故障发生视频的查看及下载等操作，同时也可实时观看故障触发电梯的实时监控。 （2）告警统计：可自定义针对各类故障类型进行周期内的发生情况统计，支持不少于一个月的故障发生周期的统计，同时还可以查看每天每个故障的发生情况及导出功能。可自定义故障类型，针对触发高频的电梯进行统计，具备查看每台高频触发电梯的每个故障发生情况及导出功能。 | 1 | 套 |
| 25 |  | 物业电梯管理APP应用软件 | 智慧救援 | （1）告警通知：根据推送设置的情况，用户可收到：1.APP提醒；2.短信提醒；3.电话提醒；4.微信提醒等。 （2）可视对讲：在电梯发生困人事件时，用户可以在APP上与被困人员进行可视对讲。即：被困人员可以在信息发布屏上看到用户画面，用户可看到轿厢画面（即摄像头监控画面）。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 维保监督 | （1）维保记录查询：可通过筛选查看特定电梯的维保记录、未来维保计划及过去每次维保的详细维保内容。 （2）维保工单审批：可线上签字，审批维保工单。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 统计分析 | （1）统计分析查看：可查看辖区电梯的告警统计情况（按日、周、月）和运行统计情况（按日、周、月） （2）自定义报表生成：自动生成周报、月报、季报、年报。用户也可自定义报告生成多小区报告。 | 1 | 套 |
| 26 |  |  | 梯控管理 | （1）电动车阻车告警查看：可查看某一个电梯的电动车阻车告警及告警发生时的视频记录。 （2）电动车阻车告警统计：可按周期、按电梯统计最近电动车阻车发生的情况。 | 1 | 套 |
| 27 | 指挥中心 | 显示系统 | LED室内显示屏 | LED像素点间距＜1.9mm;像素密度≥280000点/㎡。 显示尺寸不小于4.16m*2.08m 色温4000K—9000K可调，水平、垂直视角不低于150°，亮度均匀性≥95%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率不低于3840Hz。 峰值功耗≤500W/㎡，平均功耗≤150W/㎡。 ★支持自动调整亮度，实现功耗减少不低于15%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 为保证产品生产质量，避免使用贴牌产品，提供设备实际生产过程视频。 | 8.65 | ㎡ |
| 28 |  | 落地支架 | LED室内落地支架 | 全封闭防尘; 支持弧形设计; 前封板后开门，含侧封板、顶盖板 材料：高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 11.98 | ㎡ |
| 29 |  | 视频处理器机箱 | 视频处理器机箱 | 标准机架式设计 双电源冗余，支持拓展双主控，支持风扇自动调温 支持业务板卡热插拔 总槽位数不低于10个，部分槽位支持混插，混插槽位数不低于8个 ★符合GB/T 28181-2022要求。支持将电脑桌面投屏显示，帧率不低于30fps；支持不少于6个4K信号同时投屏显示；支持在大屏进行不少于6画面分割显示；支持对电脑桌面的自定义区域投屏显示。支持对不少于14路输入视频拼接，支持不低于16K分辨率的视频投屏显示。支持音视和视频绑定或解绑；支持在机器界面切换音频输入和输出绑定关系；支持快速清除音频输入和输出绑定关系（需提供公安部检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 支持不少于36个音频输入、60个音频输出。支持对画面进行移动、放大和缩小等操作。 ★每张解码卡支持不低于4路分辨率为1920*1080@30图像输出；解码卡支持创建不少于2个屏幕，整机支持创建不少于4个屏幕。支持条屏功能，支持自定义显示（需提供公安部检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 1 | 台 |
| 30 |  | 视频处理器输入板 | 视频处理器输入板 | 支持不低于4路2K HDMI信号输入; 支持HDMI音频复合输入; 视频输入接口数：不低于4个HDMI 音频输入接口数：不低于4个 音频输入接口类型：HDMI复合音频 | 1 | 台 |
| 31 |  | 视频处理器输出板 | 视频处理器输出板 | 不低于4路HDMI接口; 支持HDMI音频复合输出; 视频输出接口数：不低于4个HDMI 视频输出分辨率： 1920*1080@60，支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，支持60Hz带载输出和200W分辨率 音频输出接口类型：HDMI复合音频 | 1 | 台 |
| 32 |  | LED发送卡 | LED发送卡 | 机身采用金属材质，支持标准机柜。 输入不少于HDMI*1、USB*1、DEBUG*1、RS485*1、IR*1；输出不少于Audio*1,带载网口*5；按键：开关*1、功能按键*2。 控制网口不少于2个，可用于设备控制或网络级联。支持对图像的亮度、色温和图像模式进行设置。 ★支持查看发送卡的屏幕位置、发送卡地址、序列号、带载分辨率、运行状态、版本、温度和内存使用率等信息。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） | 1 | 台 |
| 33 |  | 视频线 | HDMI铜线视频线 | 端子镀金 即插即用 分辨率≥1080P | 2 | 台 |
| 34 |  | 配电柜 | LED配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW | 1 | 台 |
| 35 |  | 管理软件 | 大屏管理软件 | 支持窗口操作 支持预览和回放上墙 支持视图功能 支持报警联动功能 ★支持B/S和C/S，支持对屏幕、拼控设备、电脑、LED控制卡、配电柜等设备进行管理；支持浏览器、客户端、APP（鸿蒙、安卓）数据同步展示，都支持查看在离线场景的屏幕分布、场景画面和信号画面；（需提供公安部检验检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 支持监控、拼控和电脑信号的管理查询；支持拼控信号设置分组，分组支持增删改查等操作。 | 1 | 台 |
| 36 |  | 工作站 | 安防工作站 | CPU：不低于2.9GHz，6核心配置处理器； 内存：不低于16GB； 硬盘：不少于256GB SSD +1TB HDD； 显示器：不低于27英寸； 显卡：不低于2G独显； 支持硬盘拆卸安装; ★支持不低于3600W像素解码播放，支持多显卡调度。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标单位公章） 支持多窗口播放，支持分屏播放。 | 1 | 台 |
| 37 |  | 音箱 | 专业音箱 | 两分频会议音箱 1个1.35寸高音，1个6.5寸低音喇叭和1个号角高音 额定功率：80W 额定阻抗：8Ω 自带安装支架 | 2 | 台 |
| 38 |  | 会议话筒 | 无线会议话筒（一拖四鹅颈） | 1.载波频率范围可调 2.FM调频 3.音频频率响应：80 Hz~15 kHz 4.信噪比：≥65 dBA 5.有效工作距离：30米 接收机参数 信道数目：2*100 发射器参数 1.换能原理：电容式 2.指向性：心形 3.供电：电池供电 4.连续工作时间：不少于6小时 | 4 | 套 |
| 39 |  | 无线手持话筒 | 无线手持话筒 | 一拖二手持话筒 支持一键自动扫频功能 具有前置监听接口 支持平衡和非平衡两种选择输出端口 支持mic/line两种输出模式 支持红外对频功能 接收机支持设置锁屏功能 配置液晶显示屏 | 2 | 套 |
| 40 |  | 音频处理器 | 数字音频处理器 | 1.采样频率:48 kHz 2.动态范围:108 dB 3.支持接U盘录制和播放、升级4.配置显示屏 | 1 | 台 |
| 41 |  | 功率放大器 | 功率放大器 | 1.额定功率：立体声：2*100 W/8 Ω；2*150 W/4 Ω；桥接：1*300W/8 Ω 2.输入灵敏度可选 3.输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 4.频率响应：20Hz-2 kHz 5.信噪比(A计权)：≥96dB 6.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护等 | 1 | 台 |
| 42 |  | 反馈抑制器 | 反馈抑制器 | 采用双DSP设计 增益差≤1dB 总谐波失真≤0.5 % 信噪比≥ 105dB 频率响应：80Hz-15kHz 串音≥80dB | 1 | 台 |
| 43 |  | 家具 | 装修及办公家具 | 投标人自行勘察，根据实际情况符合招标人需求，提供报价 | 1 | 项 |
| 44 | 机房建设 | 机房托管 | 机房托管 | 根据实际情况符合招标人需求，提供报价 | 1 | 项 |
| 45 |  | 线路 | 运营商线路 | 运营商线路 | 3446 | 条 |
| 46 | 设备安装调试及服务费 | 综合施工维护 | 安装费 | 前端硬件所涉及的所有安装费用 | 3446 | 台 |
| 47 |  |  | 前端维护费 | 前端硬件所涉及的所有维护费用 | 1 | 项 |
| 48 |  |  | 平台维护费 | 平台维护费用 | 1 | 项 |

六、运行和维护保障

（一）硬件设备质保期

本项目硬件设备包含2年质保期。2年质保期内，如果产品出现非人为损坏的性能故障，提供无偿的维修服务。2年质保期外，如果设备产生故障，可以进行报修，由采购人线上/现场核查，评估维修/更换成本。

（二）软件平台维护

1.系统监控：

监控软件平台的性能指标，如响应时间、并发用户数、系统负载等。实时监控系统状态，包括服务器、数据库、网络等。

2.故障管理：

快速响应系统故障，进行故障诊断和修复。记录和分析故障，防止同类问题再次发生。

- 性能优化：定期对系统进行性能评估，识别瓶颈。优化系统配置，提升系统性能和响应速度。

- 版本更新和补丁管理：定期更新软件版本，引入新功能和改进。及时应用安全补丁，修复已知的安全漏洞。

5.数据备份和恢复：制定数据备份计划，定期备份关键数据。准备数据恢复方案，以应对数据丢失或损坏的情况。

6.安全管理：实施网络安全措施，如防火墙、入侵检测系统等。定期进行安全审计，评估系统安全状况。

7.用户支持和服务：提供用户培训和技术支持，帮助用户解决使用中的问题。管理用户反馈，持续改进用户体验。

8.配置管理：维护系统配置信息，确保系统配置的正确性和一致性。跟踪配置变更，管理配置项的生命周期。

（三）音视频采集设备维护内容

本项目音视频采集设备维护内容包括:

1.安排指导现场查看离线情况，给予恢复供电、供网处理；

2.安排指导现场确定异常故障情况，安装固定给予恢复到规范标准状态；

3.安排指导现场更换故障部件，重新规范安装固定、调试绑定上线正常；

4.针对产品设备部件，运维后台进行升级处理、配置维护下发处理等；

5.异常产品部件安排返厂维修。

七、付款方式

合同签订后，采购人在收到发票后30日内，支付合同金额的30%；系统最终验收合格后付至合同金额的80%；项目审计结算后付至审计金额的90%；质保两年后，付清审计金额余额。

第四章 合同书（格式文本）

双方依照招标文件及相关法律法规重新协商拟订

第五章 评分标准

1.	本次招标评标釆用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招 标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2.	评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中釆用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.	如岀现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标人组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4.	评分标准：

（1）	评标釆用综合评分法。

（2）	评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分釆用量化方法。

5.价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照 《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》，格式见附件；如“未技要求填写 和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部司法部关于政府釆购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱 管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）岀具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府釆购政策的通知》（财库（2017）141号）要求,残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优 惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（15分） | 价格分 | 15 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×15分。 |
| 商务部分（36分） | 投标人资质能力 | 6 | 1.投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，有一个得0.4分，本项最多得2分； 2.投标人具备较强的信息系统建设和服务能力，获得信息系统建设和服务能力等级证书（CS3）以上证书的得2分； 3.投标人具有安防工程企业设计施工维护能力评价一级的得2分，二级的得1分，三级的得0.5分。 备注：以上1-3三条提供相关证书扫描件。 |
|  | 项目实施人员能力 | 10 | 1.项目负责人（4分）：项目负责人具有机电工程专业二级建造师证书的得1分，具有机电工程专业一级建造师证书的得2分；项目负责人同时具有高级工程师、信息系统项目管理师的有1个得1分。本项最多得4分。 2.项目技术负责人（3分）：项目技术负责人具有系统分析师证书的得2分，同时具有信息系统项目管理师证书、中级及以上网络工程师证书的有1个得0.5分，本项最多得3分。 3.项目组其他成员（3分）：项目组其他成员具有弱电系统高级工程师证书、安防系统高级工程师证书、网络与信息安全应急人员认证证书、ITSS服务应用经理证书、高级IT运维工程师证书、高级智能化系统工程师有1个得0.5分，本项最多得3分。同一个人员具有以上多种证书的只计算其中一种，同一个人员不重复得分。 备注：项目负责人、技术负责人、项目组其他成员不得同时兼任。项目组所有人员必须为投标人正式员工，需提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前6个月内连续3个月的社保证明材料扫描件。 |
|  | 投标人业绩 | 2 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承建的类似特种设备或电梯安全管理成功案例的有一个得0.5分，本项目最高得2分。 注：每个业绩提供中标通知书（直接发包项目如没有中标通知书，须提供发包人出具的加盖建设单位公章的直接发包证明）、合同、验收材料扫描件，否则不得分。 |
|  | 投标人运维能力 | 8 | 1.投标人通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证，并达到成熟度等级二级及以上的得2分； 2.投标人具备CCRC信息系统安全运维服务资质证书(三级及以上)的得2分； 3.投标人具备CCRC软件安全开发服务资质证书(三级及以上)的得2分； 4.投标人具备CCRC信息系统安全集成服务资质证书(三级及以上)的得2分； 备注：以上1-4条提供相关证书扫描件。 |
|  | 投标人综合实力 | 10 | 投标人所投智慧电梯管理系统相关厂商需具备以下要求： 1.所投产品厂商具有大数据应用系统、电梯智能安全管理系统、电梯应急处置综合服务系统、人工智能综合服务系统、电梯运行故障分析及预警等类似相关软件著作权，提供相关的计算机软件著作权登记证书，每提供1项得1分，共计5分，不提供不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。 2.所投产品厂商具有数据传输相关通信的技术能力，提供相关合法机构出具的证明或证书，得1分，不提供不得分。 3.所投产品厂商具有电梯困人自动检测技术能力，提供相关合法机构出具的证明或证书，得2分，不提供不得分。 4.所投产品厂商具有电梯故障识别技术能力，提供相关合法机构出具的证明或证书，得2分，不提供不得分。 备注：须提供相关证明或证书扫描件。 |
| 技术部分（49分） | 硬件技术指标 | 10 | 投标人须针对招标文件中采购清单所有技术标准和要求进行逐条响应，在“技术标准响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，具体评审如下： 1.招标文件“技术要求”中带“★”的参数为重要参数，所投产品参数需完全响应招标文件要求，如有一处出现负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。 2.招标文件“技术要求”中未带“★”的参数，如有一处出现负偏离的，有一项扣0.5分，扣完为止。 备注：技术参数要求提供相关证明材料的，均需提供原件或设备厂家提供的扫描件，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则认定为负偏离。 |
| 技术部分（49分） | 系统视频演示 | 10 | 1.电梯3D建模页面演示（3分） （1）3D建模显示电梯开关门情况。当电梯开门时3D建模电梯开门，电梯关门是3D建模电梯关门；满足上述要求得1分，否则不得分。 （2）3D建模显示电梯平层状态；满足上述要求得1分，否则不得分。 （3）展示电梯运行振动曲线；满足上述要求得0.5分，否则不得分。 （4）展示电梯运行速度曲线。满足上述要求得0.5分，否则不得分。 2.电动车管控系统演示（5分） （1）电梯概况演示：展示区域电梯总量、智慧电梯总量、安装梯阻台量、智慧电梯在线率情况、用曲线图展示近6个月智慧电梯及梯阻安装趋势；满足上述要求得1分，否则不得分。 （2）梯阻成效分析演示：展示梯阻数量上月环比数据、梯阻数量上周环比数据、可用图形展示近15日梯阻告警统计数据；满足上述要求得1分，否则不得分。 （3）梯阻覆盖情况演示：展示智慧电梯覆盖率、梯阻覆盖率、可用图形展示梯阻场所类型分布等；满足上述要求得1分，否则不得分。 （4）物联网告警统计演示：展示累计物联网告警统计、当月物联网告警统计、当日物联网告警统计；满足上述要求得0.5分，否则不得分。累计告警分布可展示电瓶车梯控告警次数、电瓶车入梯告警次数、液化气瓶入梯告警次数；满足上述要求得0.5分，否则不得分。 （5）电瓶车入梯报警流程演示：告警发生、语音劝阻及告警解除全过程展示，并支持查看告警视频；满足上述要求得1分，否则不得分。 3、电梯预警命中的过程演示（2分） （1）平台查询展示城市电梯风险预警信息，包含预警状态、预计时间等；满足上述要求得1分，否则不得分。 （2）搜索选取电梯预警命中状态的电梯预警进行风险预警详情展示，展示预警日期、预警时间、命中日期、命中时间、命中类型，并支持查看预警命中发生时间段的录像便于对预警进行人工复核；满足上述要求得1分，否则不得分。 备注：投标人必须使用真实的软件环境演示，且自行上传至苏采云平台内（每个视频不超过50MB，数量不限） |
|  | 项目建设方案 | 12 | 投标人应编写详细、深化的建设方案。投标人应采用成熟、稳定的技术方式对本项目建设内容及各子系统进行深化设计。建设方案包括建设目标、建设原则、建设内容、建设周期、需求分析、总体架构、实现功能、智慧电梯管理平台，详细阐述体系框架、功能设计、实现思路和关键技术，评审专家根据上述8项建设内容科学性、可行性等维度进行评审，方案描述详细科学、贴合实际要求，完全满足采购需求的，每项得1.5分；方案思路完整、内容基本详实，基本满足采购需求的，每项得1分；内容不完善、可行性不强，但经过优化可实现采购需求的，每项得0.5分；没有内容或其情况完全不满足采购文件需求的不得分。本项最高得分12分。 |
|  | 项目组织实施方案 | 7 | 投标人应编写详细、深化的实施方案。投标人对施工进度计划、安全文明施工、环境保护、设备成品保护等措施的描述，为完成所定措施科学、合理、规范、高效，内容描述详细的，评审专家根据科学性、可行性等维度进行评审，上述方案描述详细科学、贴合实际要求，完全满足采购需求的，得7分；方案思路完整、内容基本详实，基本满足采购需求的，得5分；内容不完善、可行性不强，但经过优化可实现采购需求的，得3分；没有内容或其情况完全不满足采购文件需求的不得分。本项最高得分7分。 |
|  | 项目培训方案 | 3 | 根据投标人的免费培训服务要求所做的具体培训方案横向比较后酌情给分，优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 根据投标单位提供的售后服务方案和日常保障维护方案： 1、承诺中标后提供驻场服务，安排2名运维工程师，得3分；安排1名运维工程师，得1.5分；不提供不得分。 2、对售后服务方案和日常保障维护方案合理性、科学性、故障响应时间等情况横向比较后酌情给分，优得4分，良得2分，一般得1分，其他不得分。 |

说明：1.以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。中标单位以上证书、业绩等原件在3个工作日内交招标人核查。若不能按时提供或提供虚假材料的，招标人有权取消其中标资格。

2.方案得分以评委对各投标人独立打分后的平均分为最终得分，计算结果保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

7.推荐中标候选人

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列，综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，釆购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织釆购。

第六章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：

投标人：

20  年  月  日

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 投标人的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。表格可自行添加。

投标人公章：（电子签章）

投 标 函

（采购人）：

我方全面研究了               （项目编号）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

关于资格的声明函

（采购人）：

我公司（单位）参加本次项目（ 项目名称：       项目编号：            ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，    我公司（单位）愿针对本次（ 项目名称：         项目编号：            ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

（采购人）：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 项目名称：                    项目编号：           ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：              电话：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （采购单位名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员        人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的法定代表人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日   期：

备注：1.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业。

2.请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_[采购人单位名称]__单位的采购文件编号为_         _的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。2.中标单位为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）同意并响应本项目（项目编号：      ）      采购文件的所有内容；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日  期：

技术标准响应偏离表

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日  期：

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加    （采购人）     组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：