清单编制说明

项目名称：2024年市管市政设施大中修（隧道）项目

一、工程概况及招标范围 2024年市管市政设施大中修（隧道）项目，主要为隧道消防系统设备更新及调试，包括太湖大道隧道内消火栓、灭火器、水基型灭火器、消防前端设备（DALA模块、SLA模块、TN模块、双波长、消防模块箱）和变电所极早报警设备及模块更新，隧道控制中心气体灭火系统气瓶检验、更换启动装置及补充药剂等，蠡湖隧道、青祁隧道、惠山隧道、金城隧道、学府立交内消火栓系统更新及调试，青祁隧道、惠山隧道、学府立交、隧道控制中心消防稳压泵等设备更新。 二、编制依据 1）华昕设计集团有限公司提供的《2024 年隧道消防系统设备更新及调试施工指导意见书》； 2）《建设工程工程量计算规范》GB50505-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 3）《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2018〕298号）； 4）无锡市住建局有关文件。 三、质量、材料、施工等特殊要求 1）质量要求见招标文件； 2）工程施工时应符合对环境的要求； 3）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本项目和用于本项目的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。 四、投标人不得改变不可竞争费用标准计取（结算时根据有关规定按照不同类别调整） 序号; 费用类别; 计算基础; 修缮安装. 1; 规费 （%）; 社会保障费率; 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费; 3.8. 2; 公积金率; 0.67. 3; 环境保护税; /. 4; 现场安全文明施工措施费费率（%）; 基本费率; 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费; 1.5. 5; 增加费费率; /. 6; 扬尘污染防治增加费; 0.21. 7; 税金费率（%）; 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01; 9.