竞争性磋商文件

项目名称：常熟市2025年度详细规划修改及修编服务

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0035

项目属性：服务类项目

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年7月7日

目   录

第一章  磋商邀请	2

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

二、磋商文件	5

三、响应文件的编制	6

四、响应文件的递交	7

五、磋商与评审	8

六、成交	13

七、授予合同	14

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	25

第六章  磋商响应文件格式	26

附件1 报价一览表	32

附件2 投入费用明细表	33

附件3 服务要求响应及偏离表	34

附件4 商务要求响应及偏离表	35

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	36

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	37

附件7 法人授权书	38

附件8 磋商响应函	39

附件9 中小企业声明函	40

附件10 残疾人福利性单位声明函	41

附件11 实质性要求响应及偏离表	42

附件12 项目实施方案	43

附件13 项目组人员一览表	44

附件14 业绩一览表	45

# 第一章  磋商邀请

受常熟市自然资源和规划局的委托，江苏协诚工程咨询有限公司就常熟市2025年度详细规划修改及修编服务(JSZC-320581-CSXC-C2025-0035)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

常熟市2025年度详细规划修改及修编服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取采购文件，并于2025年7月18日9点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：常熟市2025年度详细规划修改及修编服务

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0035

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币864000.00元整。

采购需求：常熟市自然资源和规划局所需的常熟市2025年度详细规划修改及修编服务服务。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：具有主管部门颁发的有效期范围内城乡规划编制乙级或以上资质证书。(因政策原因导致的土地规划资质证书无法延期或换证的，原资质证书视同有效，但须提供相关证明材料)。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年7月18日9点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；“苏采云”系统联系方式：13914088964，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市自然资源和规划局

地    址：常熟市新世纪大道1079号

联系方式：0512-52777365（韦炜）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏协诚工程咨询有限公司

地    址：常熟市勤丰路泰慈新村4号

联系方式：0512-52213738（濮静亚）

3、项目联系方式

项目联系人：濮静亚

电    话：0512-52213738

# 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

1.2本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏协诚工程咨询有限公司。

2.3“供应商”系指响应磋商、参加磋商竞争的供应商。

3、合格的供应商

3.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人资格要求。

3.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏协诚工程咨询有限公司（下面简称“采购代理机构”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目成交服务费为：人民币9070.00元整，在发成交通知书时由各成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由供应商承担。

7.2代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3有关澄清或者修改的内容将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、报价一览表、投入费用明细表、磋商响应函、服务（或商务）要求响应及偏离表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、磋商响应函和报价一览表

11.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

12、服务（或商务）要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。

13、项目实施方案、人员情况、业绩情况及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关项目实施方案。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供有关人员配备情况等。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

15、磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

16、电子磋商响应文件的递交

16.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17、提交响应文件截止时间

17.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、磋商与评审

20、开标

20.1代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称。

20.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

21、磋商小组

21.1代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成。

21.3磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选供应商。

21.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

22、评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

22.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23、评审过程中的的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价价格，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25、未实质性响应磋商文件的情形和废标条款

25.1未实质性响应磋商文件的情形

25.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.1.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.1.13如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.1.14供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.2.6响应文件接受截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理。

25.2.7如出现接受截止时间结束后参加的供应商或者在评标期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1磋商小组审查供应商解密的响应文件。

26.1.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.1.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.1.4对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

26.1.5在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.6磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布最后报价要求函及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.1.7供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

26.1.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.1.9磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

26.1.10如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

26.2评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

27、确定成交供应商

27.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

27.2磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定成交供应商。

注：“有效供应商”是指通过资格性和符合性检查的供应商。

27.3采购人确定成交供应商后，代理机构将在“苏州政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7将政府采购合同转包的。

28、成交通知书

28.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

29、签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.4如果成交供应商没有按照规定签订合同，其中标资格将被取消，合同可以授予下一个中标候选人（以此类推）或重新组织采购。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：   常熟市自然资源和规划局

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 常熟市2025年度详细规划修改及修编服务 项目（项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0035）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的常熟市2025年度详细规划修改及修编服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②磋商文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合磋商文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市自然资源和规划局所需的常熟市2025年度详细规划修改及修编服务。

3.2服务期限：自合同签订之日起1年。收到甲方通知后，各单项项目完成时间最长不超过90日。

3.3在合同履行期间，甲方根据乙方实际完成的项目进行结算，累计结算金额以采购预算金额为限。合同履行期满或最终实际结算额达到预算金额，即合同履行完毕，甲方不再委托。如已委托项目尚未完成，则合同有效期延长至该项目项下的义务全部履行完毕为止。（委托金额达到预算金额的90%，乙方需向甲方提前报备）

第四条 合同价款

本项目固定优惠率为：             %。

详规修编类¥               元/个（大写：人民币                ）。（含评估报告）

规划研究类¥               元/个（大写：人民币                 ）。

详规调整类¥               元/个（大写：人民币                 ）。

详规技术修正类¥               元/个（大写：人民币             ）。(有评审环节）

详规技术修正类¥               元/个（大写：人民币             ）。(无评审环节）

第五条 支付结算

5.1付款方式：

根据实际完成的项目（获得市政府批复或通过甲方评审），每半年支付一次。

注：1)支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

2）以上每次付款前乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约或赔偿责任。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过 2人 的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 1 小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5 ％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的 5 ％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（ 7 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 1人 的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 1 人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 1 次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 2 人的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 2 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 2 次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到3次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、江苏协诚工程咨询有限公司一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                           年   月   日

# 第四章  采购需求

项目名称：常熟市2025年度详细规划修改及修编服务

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0035

采 购 人：常熟市自然资源和规划局

一、项目说明：

1、项目概况：常熟市自然资源和规划局所需的常熟市2025年度详细规划修改及修编服务，主要包括详规技术修正、详规调整、详规修编和规划研究等单项项目，具体以实际委托为准。

2、本项目采购内容：常熟市自然资源和规划局所需的常熟市2025年度详细规划修改及修编服务。

3、服务期限：自合同签订之日起1年。收到采购人通知后，各单项项目完成时间最长不超过90日。

4、项目实施地点：常熟市行政范围内。

5、本项目采购预算为￥864000.00元（人民币捌拾陆万肆仟元整）；详规修编最高单价限价¥80000.00元（含评估报告）；规划研究最高单价限价¥40000.00元；详规调整最高单价限价¥40000.00元；详规技术修正最高单价限价¥20000.00元(有评审环节）,¥10000.00元(无评审环节）。供应商对以上各单个项目的最高单价限价统一进行固定优惠率报价，否则将失去磋商资格。

注：本项目采购预算金额为预估总价，在合同履行期间，采购人根据成交供应商实际完成的项目进行结算，累计结算金额以采购预算金额为限。合同履行期满或最终实际结算额达到预算金额，即合同履行完毕，采购人不再委托。如已委托项目尚未完成，则合同有效期延长至该项目项下的义务全部履行完毕为止。（委托金额达到预算金额的90%，成交供应商需向采购人提前报备）

★6、付款方式：

根据实际完成的项目（获得市政府批复或通过采购人评审），每半年支付一次。

注：1)支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

2）以上每次付款前成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间且不承担任何违约或赔偿责任。

7、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、服务内容及要求：

1、规划依据

依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市规划编制办法》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《江苏省城乡规划条例》、《江苏省控制性详细规划编制导则》、《江苏省城市规划管理技术规定》和江苏省、苏州市、常熟市的相关文件等法律法规、规范规划的要求编制。

2、规划主要内容

应采购人的相关要求，根据相关规定对主城区各片区的详规进行技术修正、详规调整和修编等规划工作，对局部片区和地块进行规划研究工作。规划工作应满足国土空间规划底线和生态环境、自然与历史文化遗产保护、国家安全、城市安全等强制性要求，遵循永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、历史文化保护紫线等控制线的管控要求，符合详细规划单元控制指标。

2.1详规技术修正

2.1.1具体规划内容包含但不限于背景分析，规划依据，修正范围，可行性和合理性分析，具体修正内容，修正后技术校核，规划说明，规划图件等。

2.2详规调整

2.2.1详规调整必要性论证报告。

2.2.2详规调整文件，包括文本，说明书及图纸。具体规划内容包含但不限于背景分析，规划依据，调整范围，调整地块必要性，可行性，合理性分析，具体调整内容，调整后技术校核，规划说明，规划图件等。

2.3详规修编

2.3.1上一版详规的实施评估及修编的必要性报告。

2.3.2详规修编文件，包括文本，说明书及图纸。具体规划内容包含：

2.3.2.1.规划依据；

2.3.2.2.现状分析；

2.3.2.3.用地布局；

2.3.2.4.土地使用性质及其兼容性等用地功能控制要求；

2.3.2.5.容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率等用地指标；

2.3.2.6.基础设施、公共服务设施、公共安全设施的用地规模、范围及具体控制要求，地下管线，地下空间利用等控制要求；

2.3.2.7.基础设施用地的控制界线（黄线）、各类绿地范围的控制线（绿线）、地表水体保护和控制的地域界线（蓝线）等“三条控制线”及控制要求。

2.4规划研究

2.4.1应按照采购人的需求,针对具体情况对相应区域进行规划研究，重点分析相关规划衔接，周边交通联系，用地布局，水系绿化，市政公用管线分布等，从而提出地块的发展方向，提供地块的意向用地布局方案，并研究相关基础设施及公共配套设施的实施计划等，相关研究深度应满足采购人要求。

3、项目组配备

3.1本项目需配备一名项目负责人及不少于五名项目组成员（不包括项目负责人）。项目负责人及项目组成员必须为供应商在职职工。服务期内人员不得随意更换，确需更换的，需经采购人同意。

4、规划成果

提交的电子成果文件包括文字资料电子文件、计算机图纸资料文件、矢量数据相关文件三个部分。提交的电子文件必须与纸质成果内容完全一致。

4.1 文字资料电子文件：规划文本、说明书、现状资料汇编等，采用 MicrosoftWord 文件格式 ( *.doc) 或 Adobe Acrobat 文件格式 ( *.pdf) ; 汇报文件采用*.ppt 文件格式； 其他文件（批复、论证意见等）采用 jpg 或pdf 格式。

4.2 计算机图纸资料文件： 图纸资料文件中，现状用地图、规划用地图、规划技术图则采用 AutoCAD 14 以上文件格式 ( *.dwg );表达规划意图的分析性图纸和效果图采用*.jpg文件格式。其中市政管线图、五线控制图、道路等级图、断面图、建筑高度图、建筑质量图、建筑年代图、建筑风貌图、建筑综合评定图、历史文化遗存图、建筑更新与保护图等标准制定编制规范的图纸，其 jpg 格式文件图面反映的信息必须与 DWG 格式文件图面保持一致，以上图纸的 dwg 格式文件作为入库图纸与 jpg 格式文件一并提交。

4.3 GIS 矢量数据相关文件： 包括 GDB 或 MDB 等格式的矢量数据、制图MXD 文件。

5、验收标准

5.1、最终成果通过采购人审查、专家评审及市政府批复。

6、其他

6.1、详细的实施组织保障方案、进度计划及保障措施、保密措施须在开展之前报采购人。

6.2、成交供应商应确保论证成果通过评审。

6.3、成交供应商需为采购人提供后续的服务，包括但不限于配合采购人进行规划的后续报批，会审工作及就规划的调整修正内容和相关单位解读沟通协调等工作。

6.4、若项目实施期间，上级部门发布与本项目相关的新版指南或规范，则按新标准增加相应实施内容。

三、保密要求：

1、本次成果所有权和使用权均属于采购人。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。合同另有约定的，从其约定。

2、供应商应遵守保密规定，保证不向第三方扩散或转让本项目成果、及向采购人提交的各种信息与文件资料。在本项目服务期间保管好采购人提供的各种资料，并在工作全部完成后，完整交回采购人。本保密义务的期限，自供应商接受相关信息、资料，形成相关成果之日起，至公众可以通过公开、合法途径获知相关信息、资料、成果之日止。

3、成交供应商有责任和义务进行经常性的保密教育和检查，落实各项保密措施，使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度。一旦发生泄密涉密事件，成交供应商负全部责任，采购人将视情节予以警告，情节严重的，将报请上级有关机关批示处理。

四、报价要求：

1、供应商需对本项目的所有服务进行投报，不得漏报，否则将失去磋商资格。

2、报价包括：本次采购服务的所有内容所需的人工费、项目实施服务费、成交服务费、交通费、各种税费及服务本身已支付或将支付的各种税费以及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、供应商在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

五、其他要求：

1、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本磋商文件实质性要求，必须满足，否则将失去竞争性磋商资格。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法：

本项目采用综合评分法。注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审因素、权值及评分标准：

1、最后报价25分

满足磋商文件要求且最后报价的投标固定优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准优惠率）／（1-投标固定优惠率）×25分。

2、服务方案41分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 6分 | 供应商承诺提供的服务全部满足磋商文件要求的得基本分6分；有负偏离条款，每条扣1分。 |
| 2 | 项目理解和现状分析 | 12分 | 根据供应商提供的项目理解和现状分析（涉及评审要点（共3项）：①工作背景②项目概况及任务理解③总体规划思路及技术路线④现状分析）进行评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 项目重难点解读 | 6分 | 根据供应商提供的项目重难点解读（涉及评审要点（共2项）：①重点难点分析②解决方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 实施方案及质量管理保障措施 | 6分 | 根据供应商提供的实施方案及质量管理保障措施（涉及评审要点（共2项）：①实施组织方案②质量管理保障措施进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 进度计划及保障措施 | 3分 | 根据供应商提供的进度计划及保障措施方案进行评定，本项最高得3分。体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的）得0分。 |
| 6 | 保密措施 | 3分 | 根据供应商针对本项目提供的保密措施，本项最高得3分。体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的）得0分。 |
| 7 | 项目后续服务 | 5分 | ①供应商承诺为采购人提供项目后续服务的得3分。承诺函自拟。未作说明的不得分。 ②根据供应商提供的后续服务响应时间进行评定：响应时间2小时内（含2小时）的得2分；响应时间2小时至4小时（含4小时）的得1分；超过4小时及未作说明的不得分。承诺函自拟。未作说明的不得分。 |

3、人员配备18分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（1人） | 8分 | ①拟投入本项目的项目负责人具有城乡规划类专业的高级工程师（及以上）职称且具有有效期内的注册城乡规划师证书的得4分。 ②拟派项目负责人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过同类项目（详规修编或规划研究或详规调整或详规技术修正），每有1个得2分，最高得4分。 注：（1）响应文件中须提供项目负责人证书证明材料及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月社保证明材料。（2）需提供合同证明材料（包括合同首页、合同内容、签字盖章页），合同中无法体现人员信息的还需提供人员参与其项目的相关信息并加盖业主方公章的业绩证明。 |
| 2 | 项目成员配备 | 10分 | 项目组成员（除项目负责人外）具有中级工程师（及以上）职称且同时具有有效期内的注册城乡规划师的每提供1人得2分，本项最高得10分。 注：（1）同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计。（2）响应文件中须提供人员证书证明材料及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月社保证明材料。 |

4、综合实力16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 8分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得8分；有负偏离条款的，每条扣0.5分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 根据供应商自2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）承担过规划编制（咨询）项目业绩进行评定，每提供1个得2分，最高得8分。未提供的不得分。注：响应文件中提供业绩相关合同（应包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页等），未提供的不得分。 |

注：①上述响应文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由供应商自行承担。

②制作响应文件时请按磋商文件规定的顺序编制，添加响应文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

三、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：进入评审环节前。

2、查询渠道：

采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。

3、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。

4、查询证据留存方式：

按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5、经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

四、针对小微企业的评审：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项目名称：常熟市2025年度详细规划修改及修编服务

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0035

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月   日

响应文件目录

一、基本目录

*1、报价一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.1.1法人或者其他组织的营业执照

1.1.2法定代表人居民身份证

1.1.3授权代表居民身份证

1.1.4法人授权书（格式见附件7）

注：法定代表人签署响应文件并参加投标的无需提供授权书及授权代表居民身份证。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

*2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

*3、供应商须具有主管部门颁发的有效期范围内城乡规划编制乙级或以上资质证书。(因政策原因导致的土地规划资质证书无法延期或换证的，原资质证书视同有效，但须提供相关证明材料)。

三、符合性审查内容

*1、报价一览表（格式见附件1）

*2、报价明细表（格式见附件2）

*3、磋商响应函（格式见附件8）

*4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目实施方案（格式见附件12）

4、项目组人员一览表（格式见附件13）

5、业绩一览表（格式见附件14）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其失去投标资格且不允许在响应文件开启时间后补正。

## 附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市2025年度详细规划修改及修编服务

项目编号：JSZC-320581-CSXC-C2025-0035

投标固定优惠率

%

注：“投标固定优惠率”请保留小数点后两位。

## 附件2 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详规修编类（含评估报告） | 1 |  |  |
| 2 | 规划研究 | 1 |  |  |
| 3 | 详规调整 | 1 |  |  |
| 4 | 详规技术修正(有评审环节） | 1 |  |  |
| 5 | 详规技术修正(无评审环节） | 1 |  |  |

注：1、详规修编最高单价限价¥80000.00元（含评估报告）；规划研究最高单价限价¥40000.00元；详规调整最高单价限价¥40000.00元；详规技术修正最高单价限价¥20000.00元(有评审环节）,¥10000.00元(无评审环节）。

2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。单个项目价格=该项最高单价限价*（1-投标固定优惠率）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商应根据“第四章 采购需求”中的“二、服务内容及要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写“是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

（3）表格不够可另接。

## 附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条 定义 |  |  |
| 2 | 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 3 | 第三条 合同内容 |  |  |
| 4 | 第六条 验收办法 |  |  |
| 5 | 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 6 | 第八条 质量保证 |  |  |
| 7 | 第九条 违约责任 |  |  |
| 8 | 第十条 合同的解除 |  |  |
| 9 | 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 10 | 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 11 | 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 12 | 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 13 | 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 14 | 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 15 | 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 16 | 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXC-C2025-0035号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   2025   年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：（1）请附法定代表人居民身份证、授权代表居民身份证正反面扫描件。

（2）如法定代表人参加本项目投标活动，“附件7 法人授权书”可不提供。但需提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件8 磋商响应函

致：江苏协诚工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSXC-C2025-0035 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加常熟市自然资源和规划局的常熟市2025年度详细规划修改及修编服务，采购编号为JSZC-320581-CSXC-C2025-0035，的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.常熟市2025年度详细规划修改及修编服务，属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业、中型企业）             。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日    期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。如供应商提供其它小微企业制造的货物时，不需要相关制造商另外提供声明函。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★6、付款方式： 根据实际完成的项目（获得市政府批复或通过采购人评审），每半年支付一次。 注：1)支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。 2）以上每次付款前成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间且不承担任何违约或赔偿责任。 |  |  |

备注：

1.供应商必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。

## 附件12 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

按照“第五章   评审方法与评审标准”提供方案

## 附件13 项目组人员一览表

| 序号 | 在本项目中担任的职务 | 姓名 | 职称/资格认证 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应将承担所投入的有关人员配备情况依次填报在上述表格中。

2、响应文件中须按照“第五章   评审方法与评审标准”中要求提供相关证明材料。

3、因表述含糊导致的评标风险将由供应商自行承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为供应商2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）承担过规划编制（咨询）项目业绩。

2、响应文件中提供业绩相关合同（应包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页等）

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。