泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号： JYZC-2024038

项目名称：区学生实验实训中心（第一期）

采   购   人：泰州市姜堰区教师发展中心

采购代理机构：江苏汇成工程项目管理有限公司

2024年05月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

区学生实验实训中心（第一期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载招标文件 ，并于2024年05月30日09时30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-2024038

项目名称：区学生实验实训中心（第一期）

预算金额：400万元

最高限价：400万元

采购需求：详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：合同签订50个日历天内完成设备安装调试并安装到位提请验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力【提供企事业法人（或其他组织）的营业执照（或相关部门的登记证明文件）】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近三个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明】；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【近三个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；近三个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业，在评标时小微企业享受价格扣除10%之后的优惠政策参与评标。

3、本项目的特定资格要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

售价：免费。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年05月30日09时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（2）现场踏勘：投标人自行踏勘。（请各投标人对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的投标人被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由投标人负责）。

（3）在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市姜堰区教师发展中心

地 址：泰州市姜堰区长江西路199号

联系方式：殷先生 13815920690

2.采购代理机构信息

名 称：江苏汇成工程项目管理有限公司

地　址：泰州市姜堰区陈庄东路1号启拓大厦4楼

联系方式：陈女士18362318568/0523-88200777

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电　话：18362318568/0523-88200777

2024年05月06日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 区学生实验实训中心（第一期） |
| 2 | 招标内容 | 区学生实验实训中心（第一期） |
| 3 | 服务期及服务地点 | 服务期：合同签订50个日历天内完成设备安装调试并安装到位提请验收。 服务地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 本项目实施过程中涉及的产品包装及运输事宜，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：400万元 最高限价：400万元 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | R不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场勘察 | R不组织，自行勘察;如投标人需自行勘察,费用自理。 □组织，勘察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 核心产品 | 本采购项目为 ¨单一 þ非单一 产品采购。 非单一产品采购时，采购人确定的核心产品为翻转梯形桌 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按财政部87号令执行。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间： 2024 年05月30日 09 时 30 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间： 2024 年05月30日 09 时 30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | R综合评分法£最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 R提交 金额：中标价的5% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：服务期满且经验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市姜堰区教师发展中心 |
| 19 | 付款方式 | 合同签订后，支付合同价款30%为预付款，设备安装结束调试完毕经验收合格后，支付剩余款项。 |
| 20 | 特别说明 | 1、本项目采购限标价为：400万 2、项目期限：合同签订50个日历天内完成设备安装调试并安装到位提请验收。 |
| 21 | 中标服务费 | 该项目代理费用由中标人支付，收费标准参照国家计委“计价格[2002]1980号文件” 货物 类，以中标价计算。专家评审费按实际支出计算。 中标金额; 货物招标. 100以下; 1.5％. 100—500; 1.1％. 注：招标代理服务收费按差额定率分档累进法计算，收费标准的计算基数为中标金额。. |
| 22 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本采购项目的招标、投标、评审、确定中标单位、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须具有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

9.现场勘察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

10.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - 投标人三个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 投标人近近三个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

（9）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件，本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29.中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

29.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

29.7以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31.中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.特别提醒

34.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

34.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

34.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

34.3.1.“政采贷”业务流程

34.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

34.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

34.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 采购需求

一、采购需求

姜堰区学生实验实训中心（第一期），设在区第二实验小学教育集团淮海校区思远楼1-2层，投标人应在获取招标文件后，前往现场查勘，形成设计方案及图纸以便投标。

| 序号 | 名称 | 技术参数与功能需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学创新实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验数据采集终端 | 触摸平板式，≥4GDDR4LRAM，≥64GBROM支持扩展卡，前、后置摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，3.5mm耳机接口；智能采集并保存数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式； | 5 | 台 |
| 2 | 数字化实验系统 | 1.支持多平台操作系统； 2.支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别； 3.可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作； 4.实时、直观、精确显示实验数据； 5.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑,可对数据图表操作,具有完善的数据处理功能； 6.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物实验模块； 7.可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料,提供丰富完整的在线实验教学案例； | 1 | 套 |
| 3 | 实验资源管理云平台 | 1.支持不同的角色账号和数量设置； 2.单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3.一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4.同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5.自动化实时统计实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 | 1 | 套 |
| 4 | 温度传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-40~125℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃； 2.采样速率:10次/秒； | 5 | 只 |
| 5 | 绝对压强传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~400kPa 分辨率:12bit(0.1kPa) 精度:±2%； 2.采样速率:500次/秒； | 5 | 只 |
| 6 | PH传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~14 分辨率:0.01； 2.采样速率:100次/秒； | 5 | 套 |
| 7 | 电导率传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置电导率、温度2种传感器模块； 1.量程:电导率:0~20000 µS/cm 分辨率:8 µS/cm 精度:±3%F.S温度量程:0~60 ℃分辨率:0.1 ℃精度:0.5℃； 2.采样速率:10次/秒； | 5 | 只 |
| 8 | 高温传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.高温 量程:-200~1200℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±3%F.S； 2.采样速率:10次/秒； | 5 | 只 |
| 9 | 溶氧气氧传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置溶解氧、氧气2种传感器模块； 1.量程：溶解氧 :0~20 mg/l 分辨率:0.01 mg/l 精度:±0.5mg/L（10~35℃）氧气 :0-100% 分辨率:0.1% 精度 2% 2.采样速率:100次/秒； | 5 | 只 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~100000 ppm 分辨率:2 ppm 精度:(0~5000ppm) 3% (5000~50000ppm) 4% (50000~100000ppm) 6%； 2.采样速率:1次/秒； | 5 | 只 |
| 11 | 色度计&浊度计 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置色度计、浊度计2种传感器模块，可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光，采样速率:10次/秒； | 5 | 只 |
| 12 | 相对湿度传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~100% 分辨率:0.001 精度:±4% @0-80%； 2.采样速率:10次/秒； | 5 | 只 |
| 13 | 光纤光谱仪 | ▲1.用于生物、化学、物理等课程中所涉及到的光谱测量、吸光度、透光率、浓度测量等实验。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具检测报告复印件并加盖公章。） 2.由光谱仪、光纤、比色皿、USB数据线、干电池等组成。内置LED钨光光源，发射光线后经过准直透镜维持准直性；内置高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上；内置探测器 CCD电荷耦合元件，能够敏感的探测到光的变化，显示出波长与波长对应量的关系；配制光纤连接器，测量不同光的光谱；配制比色皿10个。 | 1 | 只 |
| 14 | 离子-滴定计数器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置滴数、PH、亚硝酸离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、铜离子、钾离子、温度11种传感器模块； | 5 | 只 |
| 15 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 5 | 套 |
| 16 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 | 5 | 套 |
| 17 | 质量守恒实验器 | 用于初中化学质量守恒定律的探究。能检测化学反应过程中质量的微小变化情况，验证质量守恒定律。实验器由固定架、内置高精度微力传感器、托盘组成。 | 5 | 套 |
| 18 | 粉尘爆炸实验器 | 用于探究粉尘爆炸的实验原理。可清楚观察到淀粉燃烧和爆炸的全过程，加深学生对燃烧条件的认识，进一步了解灭火原理。 | 5 | 套 |
| 19 | 多功能电极支架 | 实验室仪器专用多功能支架，可以应用于台式PH计、电导率仪、离子计等。可以单独使用，多角度旋转。 | 5 | 套 |
| 20 | 磁力搅拌器 | 专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用；通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。 | 5 | 套 |
| 21 | 稀释池 | 塑料材质，容积≥250ml；可连接电导率传感器等，用于生化实验中溶液的稀释。 | 5 | 个 |
| 22 | 空气中氧气含量测定实验器 | 用于初中化学空气中氧气含量的测量。不仅能观察到红磷燃烧的现象，还可以监测红磷燃烧过程中氧气含量的变化以及瓶中压强的变化情况。 | 1 | 套 |
| 23 | 化学反应速率实验器 | 用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应以及生物上酶催化的高效性。 | 1 | 套 |
| 24 | 酸碱反应热实验器 | 可完成化学反应热的精确测量。 | 5 | 套 |
| 25 | 光合作用实验箱 | 可连接生化传感器，可完成水陆生植物的光合作用实验、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、呼出气体、蒸腾作用。 | 5 | 套 |
| 26 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 用于初高中化学铁的吸氧腐蚀实验的探究。通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。 | 5 | 套 |
| 27 | 渗透研究实验器 | 用于初中化学、高中化学“研究渗透”实验，配合压强传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化。 | 1 | 套 |
| 28 | 初中化学走进化学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：≥520mm*360mm*170mm；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、底部滑轮，便携把手，一体式顶盖。 二、主要配置： 胶头滴管、药品瓶、滴瓶、小刀、直角玻璃管、橡胶塞、烧杯、试管、量筒、试剂瓶、玻璃片、蜡烛。 三、可完成实验： 1.辨别物理变化和化学变化 2.体验观察物质物理性质和化学性质的常用方法 3.对物质及其变化的探究 4.化学药品的取用 5.物质的加热 6.仪器装置的连接 7.玻璃仪器的洗涤 8.通过蜡烛、乙醇的燃烧实验探究物质元素的组成。 | 3 | 套 |
| 29 | 初中化学空气实验箱 | 主要配置： 止水夹、木炭、药品瓶、铁细丝、橡胶塞、直角玻璃管、玻璃管、烧杯、试管、量筒、集气瓶、试剂瓶、燃烧匙、木条、棉球。 可完成实验： 1.测定空气中氧气的含量 2.氧气的实验室制取与性质 3.探究过氧化氢分解反应中二氧化锰的催化作用 。 | 3 | 套 |
| 30 | 初中化学物质构成的奥秘实验箱 | 主要配置： 滴瓶、烧杯、玻璃棒、试管、烧杯、药品瓶、电解水实验器套件。 可完成实验： 1.观察并分析氨水挥发使酚酞溶液变红 2.比较物质在冷水和热水中扩散的实验现象 3.水的组成及变化的探究 | 3 | 套 |
| 31 | 初中化学水实验箱 | 主要配置： 沸石、药品瓶、橡胶塞、烧杯、玻璃漏斗、温度计、玻璃棒、锥形瓶、圆底烧瓶、蒸馏头、尾接管、直形冷凝管。 可完成实验： 1.制取蒸馏水 2.探究活性炭和明矾等净水剂的净水作用 | 3 | 套 |
| 32 | 初中化学碳和碳的氧化物实验箱 | 主要配置： 胶头滴管、药品瓶、滴瓶、直角玻璃管、橡胶塞、集气瓶、烧杯、试管、锥形瓶、量筒、长颈漏斗、试剂瓶、梯形合金架、蜡烛、喷瓶。可完成实验： 1.二氧化碳的实验室制取与性质 2.探究二氧化碳与水反应 | 3 | 套 |
| 33 | 初中化学燃料及其利用实验箱 | 主要配置： 薄铜片、烧杯、试剂瓶、蜡烛、三脚架、棉球、乒乓球。 可完成实验： 1.燃烧条件的探究。 | 3 | 套 |
| 34 | 初中化学金属和金属材料实验箱 | 主要配置： 灯座、胶头滴管、紫铜片、锌片、铝片、黄铜片、砂纸、铁片、药品瓶、灯泡、电池、红蓝导线、鳄鱼夹、铁钉、试管、量筒、试剂瓶、药品瓶。 可完成实验： 1.探究常见金属的物理性质和化学性质 2.探究铁钉生锈的条件 3.探究常见酸溶液、盐溶液与金属发生置换反应的规律 | 3 | 套 |
| 35 | 初中化学溶液实验箱 | 主要配置： 电子秤、胶头滴管、药品瓶、烧杯、温度计、玻璃棒、试管、试剂瓶、量筒、记号笔。可完成实验： 1.探究氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠在水中溶解时溶液的温度变化 2.观察比较不同溶质在不同溶剂中的溶解性差异 3.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制 | 3 | 套 |
| 36 | 初中化学酸和碱实验箱 | 主要配置： 胶头滴管、药品瓶、滴瓶、直角玻璃管、橡胶塞、纱布、表面皿、玻璃棒、试管、蒸发皿、点滴板、试剂瓶、pH试纸、烧杯、生锈铁钉、温度计。 可完成实验： 1.使用pH试纸等检测生活中常见溶液的酸碱性 2.自制酸碱指示剂并观察其在不同溶液中的颜色变化 3.探究常见酸、碱的化学性质 4.探究二氧化碳与氢氧化钠稀溶液的反应 5.探究氢氧化钠溶液和稀盐酸发生中和反应时的温度和pH的变化 | 3 | 套 |
| 37 | 初中化学盐、化肥和有机合成材料实验箱 | 主要配置： 胶头滴管、药品瓶、玻璃漏斗、玻璃棒、蒸发皿、量筒、烧杯、表面皿、pH试纸。 可完成实验： 1.粗盐中难溶性杂质的去除 2.探究土壤酸碱性及氮、磷、钾元素与植物生长的关系。 | 3 | 套 |
| 38 | 初中化学化学反应的变化实验箱 | 主要配置： 砂纸、药品瓶、橡胶塞、铁钉、气球、锥形瓶、玻璃滴管、试剂瓶。可完成实验： 1.比较反应前后物质的质量关系。 | 3 | 套 |
| 39 | 初中化学化学配套仪器实验箱 | 主要配置： 铁架台底座、定性滤纸、标签纸、火柴、升降台、转接头、塑料水槽、乳胶管、试管架、支撑杆、四爪夹、镊子、试管刷、酒精灯、铁圈、陶土网、试管夹、药匙、托盘天平、称量纸、剪刀、洗瓶、研钵和研杵、坩埚钳。 三功能和应用 配合其他初中化学实验箱完成相关的实验项目。 | 3 | 套 |
| 40 | 旋转蒸发仪 | 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度； 2、采用高效冷凝器确保高回收率； 3、旋转瓶用螺母连接，便于装卸； 4、收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷； 5、可连续进料； 6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度； 7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降； 旋转瓶容量≥2L； 收集瓶容量≥1L； | 1 | 台 |
| 41 | 循环水真空泵 | 1、流量≥80L/min； 2、扬程：10m； 3、最大真空度：-0.098MPa； 4、单头抽气量≥10L/min； 5、抽气头数：2个； | 1 | 台 |
| 42 | 低温冷却液循环泵 | 1、用于2升旋转蒸发器与各种装置的热交换用冷却与发热部件的冷却； 2、冷媒采用HFC（R407C），具有自我诊断功能、冷冻机保护定时、冷冻机高压压力开关、过载继电器、热保护装置等安全功能； 3、循环方式：密闭式循环； 4、温度调节范围：-20℃~20℃（不加热）； 5、温度调节精度：±2℃； 6、冷却能力：450W（at液湿10℃）、350W（at液湿0℃）、260W（at液湿-10℃）； | 1 | 台 |
| 43 | 电子分析天平 | 1、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取； 2、秤盘完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能； 6、具有电磁平衡式传感器； 7、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 8、实际分度值：0.1mg； 9、最大称量范围≥200g； 10、可重复性标准偏差：0.0001g； 11、校准砝码值：200g； 12、类型：外部自动校准； 13、秤盘尺寸：Ф80mm； 14、风罩有效容积≥185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台 |
| 44 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台 |
| 45 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 4 | 台 |
| 46 | 综合制备仪器 | 四氟恒压滴液漏斗 100/19×2； 四氟恒压滴液漏斗 250/19×2； 直形冷却器 200/19×2； 直形冷却器 300/19×2； 锥形烧瓶 250/24； 螺旋形冷却器 300/19×2； U形干燥管 19； 抽气接头 19×2； 导气管 19； 分馏头 14×2×24×19； 梨形烧瓶 50/19； 梨形烧瓶 100/19； 三叉燕尾管 19×4； 蒸馏头 14×24×19； 螺帽接头 14； 锥形烧瓶 100/24； 锥形烧瓶 500/24； 空心塞 14； 真空接受管 19×2； A型接头 19×24； 分馏头具格式 14×2×19×2； 圆底烧瓶 250/24； 圆底烧瓶 500/24； 圆底烧瓶 1000/24； 搅拌器套管 19； 搅拌器套管 24； 分馏头代冷却器 14×2×19×2； 空心塞 19； 空心塞 24； 斜三口烧瓶 100/19×3×14； 斜三口烧瓶 250/24×19×2×14； 直三口烧瓶 500/24×19×2×14； 直三口烧瓶 1000/24×19×2×14。 | 1 | 套 |
| 47 | 水浴锅 | 1、一列二孔，工作室尺寸≥300mm×160mm×90mm（±20mm）； 2、功率≥600W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃； 4、数显； 5、外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 6、控温系统：微机PID智能控制。 | 1 | 台 |
| 48 | 磁力搅拌器 | 1、容量：20～3000ml； 2、功率：不大于200W； 3、加热盘温度：0-300℃可调； 4、外形尺寸（长*宽*高）：240mm×158mm×105mm（±20mm）； 5、供电电源：220V±10%，50Hz； 6、转速可调节。 | 1 | 台 |
| 49 | PH计 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00； 5、mV：-1880～1880；自动±极性显示，分辨率为pH：0.01，mV：1； 6、测量精度：mV为±2，pH为±0.01；8、电源：AC220V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 50 | 无油真空泵 | 1、提供足够的电机动力，减少电机发热； 2、真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶，并附有加强纺织骨架夹层，厚度为3mm，使用寿命大大提高； 3、小巧实用、操作简便、效率高、噪音低； 4、可选配调压形式和排气阀配置； 无油隔膜真空泵技术参数： 流量（L/min）：11 ； 压力（Map）：0.08； 功率≥80W； 应用范围：过滤、固相萃取。 | 1 | 台 |
| 51 | 加热板 | 1、工作台尺寸≥400*300mm； 2、控温范围：室温-300℃； 3、控温方式：数显(室温到300℃之内可任意设定成恒温)； 4、工作台用材≥2mm不锈钢板材； 5、定时范围：0-999min。 | 1 | 台 |
| 52 | 微量可调移液器 | 1、人体学的手柄挂钩设计,； 2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置； 3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 | 1 | 套 |
| 53 | 移液器架 | 平板式，亚克力材料，5个位置。 | 1 | 个 |
| 54 | 升降台（铝氧化） | 参考尺寸：15*15*25cm。 | 2 | 台 |
| 55 | 电导率仪 | 特点： 采用相敏检波技术。7/2LED数显。温度补偿功能，小数点随“量程”自动转换，可选用电极常数0.1、1、10三种电极，扩展量程至2×105μs/cm； 本仪器是一种使用面很广的常规分析仪器。适用于实验室精确测量各种水溶液的电导率，也可用于测量纯水的纯度。 主要技术参数： 1、测量范围：（0-199.9)μs/cm，（200-1999)μs/cm，（2.00-19.99)ms/cm，（20.0-199.9)ms/cm； 2、测量误差：1.0%（F•S）； 3、准确度：电计±1.0%FS，配套±1.5%FS； 4、温度补偿范围：15-35℃； 5、稳定性：±0.67%/3h（F•S）； | 1 | 台 |
| 56 | 竞赛化学实验箱 | 包含：方座支架、试管架、量筒（不同规格）、简易发生器、冷凝管、蒸馏烧瓶、滴瓶（不同规格）、碱式滴瓶、广口瓶（不同规格）、细口瓶（不同规格）、容量瓶、集气瓶、三角烧瓶（不同规格）、烧杯（不同规格）、直导管、弯管、玻璃搅拌棒、直导管、Y形管、玻璃滴管、圆底烧瓶、分液漏斗球、称量瓶、表面皿、牛角管燃烧管、酒精灯、灯芯、灯帽、瓷灯芯、蒸发皿、温度计、塑料井穴板、塑料洗瓶、石棉网、三角架、止水夹、集气瓶固定器、坩埚钳、铜燃烧匙、PH试纸、红石蕊试纸、蓝石蕊试纸、酚酞试纸、定性滤纸 、标签纸、塑料滴管、不锈钢药匙、不锈钢药匙、不锈钢药匙、 塑料药匙、 塑料药匙、塑料药匙、试管夹、镊子、烧杯刷、烧瓶刷 、试管刷、乳胶管 、红胶帽、胶塞、针管、具支试管、试管、试管、试管、反应板、坩埚、研钵 瓷、泥三角、漏斗、磁铁块、塑料棒、小刀、实验防护服、手套、口罩、护目镜、指导书、化学尺、鳄鱼嘴、外箱背带、铝合金收纳箱。 | 2 | 箱 |
| 57 | 电动打孔器 | 1、适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm； 2、电机为铝浇制机壳，功率≥700W，使用寿命长； 3、安装触动式行程开关，高效、节能； 4、带动双向旋转夹具，配钻头； 5、钻孔直径为￠1~￠13mm； 6、技术指标： 工作电压：220v±10%； 额定频率：50Hz； 电机功率：700W。 | 1 | 套 |
| 58 | 多功能实验支架 | 1、产品由底座（1套）、底座固定杆（2根）、大环（1个）、垂直夹（3个）、试管夹（2个）、立杆（2根）。底座为塑料，由两部分组合而成，上面配有紧固塑料扣； 2、垂直夹能夹持Φ6mm-Φ14mm范围的其他仪器，并能牢固的安装在底座上； 3、试管夹为弹簧式张口，能夹持烧瓶，并由螺母进行调节； 4、大环能托住直径不少于90mm烧杯和其他物品。 | 2 | 套 |
| 59 | 自动滴定仪 | 外形小巧、轻便、操作简单，自动极性反转电路，自动跟踪终点电位。 主要技术参数： 1、测量范围：pH：0-14.00pH mV：±1999mV； 2、测量精度：pH：±0.01pH mV：±0.1%（F•S）； 3、电位控制精度：±0.03pH或±3mV； 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω； 5、容量分析重复性：不大于0.3%（F•S）； | 1 | 套 |
| 60 | 电热套 | 1、外壳采用冷轧板拉伸、表面静电喷塑； 2、电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀； 3、抗腐蚀、耐老化、坚固耐用安全可靠； 4、造型新颖美观、操作简便、使用效果好； 5、组合磁力搅拌器,500ml电加热套； 6、电压220V±10； 7、控温范围0-400℃； 8、转速可调。 | 2 | 套 |
| 61 | 台式大容量离心机 | 1、最大转速4000r/min； 2、最大相对离心力2800xg； 3、无刷电机； 4、定时0-99min； 5、配4*100mL、12*15mL转子。 | 1 | 台 |
| 62 | 凯氏定氮仪 | 1、测定品种：粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等； 2、工作方式：全自动； 3、显示方式：大屏幕液晶显示； 4、样品量：固体0.20g～2.00g；半固定2.00g～5.00g液体10.00ml～25.ml； 5、测定范围：含氮在0.1～200mgN（毫克氮）； 6、回收率：100±1%（相对误差，包括消化过程）； 7、重复率：相对标准偏差≤±0.5%； 8、工作时间：蒸馏时间5-10min。（根据样品量而定）； 9、各流程时间设定：0-99min； 10、 最大存储数据：999组； | 1 | 台 |
| 63 | 消化炉 | 四孔消化器； 功率≥1200W。 | 1 | 台 |
| 64 | 红外快速干燥器 | 1、消耗功率：550W（红外线灯泡275W*2只）； 2、外型参考尺寸（高×宽×深）：≥500mm×410mm×270mm（±20mm）； 3、采用国产红外线灯泡供于电能产生光与热； 4、外壳优质钢板，壳内刷有高温银浆，使箱内增强清洁光亮。 | 1 | 台 |
| 65 | 阿贝折光仪 | 1、测量范围：1.3000-1.7000nD，0-95%Brix； 2、准确度：±0.0002； 3、平均色散示值：±0.0005； 4、温度显示：数字温度计； 5、观察方式：单目； | 1 | 台 |
| 66 | 显微熔点仪 | 1、熔点测量范围：室温至320℃； 2、小读数单位：0.1℃； 3、测量重复性：在<200℃时±1℃；在200～300℃时±2℃； 4、光学放大倍数：目镜10X；物境4X/； 5、电源：AC220V±22V，50Hz； 6、功率：80W。 | 1 | 台 |
| 67 | 台式高速离心机 | 1、整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用； 2、TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数； 3、无刷直流变频电机驱动，运行宁静； 4、设有离心力切换专用键； 5、采用静音机电，一体化电机门锁； 6、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 7、10种升、降速率选择； 8、技术参数： 标配角转子：12×1.5ml； 最高转速:≥16000r/min； ▲最大离心力: ≥19000xg；（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 定时范围:0-99h59min。 | 1 | 台 |
| 68 | 超声波清洗机 | 1、超声功率：500W； 2、定时范围：1-99分任意可调； 3、温度范围：0-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304； | 1 | 台 |
| 69 | 水质硬度计 | 电子单元采用智能型芯片设计，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、测量值自动锁定、自动关机和低电压显示等智能化功能。 可自行选择八种水硬度单位：mmol/L、mg/L（CaCO3）、mg/L（CaO）、mmol/L（Boiler）、mg/L（Ca）、ordm；fH、ordm；dH和ordm；eH。 主机ST-300自身配备B1、B2和B3三种校正溶液。 带蓝色背光的LCD数字显示屏。 主机ST-300具有可靠的防水型设计（防水等级IP67）。 技术参数 1.测量范围： （a）水硬度值：1.50~1.00times；104mg/L（CaCO3）； （b）温度值：0---60.0℃； 注：温度单位是℃和℉，可自行设置。 2.分辨率： （a）水硬度：0.01和0.1水硬度单位； （b）温度：0.1℃； 3.精确度： （a）水硬度：le；plusmn；5FS； （b）温度：le；plusmn；0.5℃； 4.自动温度补偿范围：5---50℃。 | 1 | 台 |
| 70 | 桌面级裸眼VR教学一体机 | 1、桌面一体机式裸眼VR设备，电脑软、硬件系统和裸眼显示软硬件为一体化设计，可自由调整使用角度，设备有效显示配置尺寸不小于27英寸高清立体显示终端，，实现软件资源的裸眼3D显示技术展示，无需佩戴任何3D眼镜即可观看到虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：27英寸的高清立体显示一体机、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： CPU：性能不低于intel I7-11700F，不低于八核心十六线程，主频不低于2.5GHz；硬盘：≥512GB SSD；内存：≥16 GB DDR4；显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB DDR6；端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个 、MiniDP*2；网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙4.0。内置两个扬声器，阻抗不低于8欧姆，功耗不超过3W。 4、显示参数 （1）显示技术：采用转向液晶式柱透镜4K裸眼3D显示技术，3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率:不低于3840*2160； 裸眼3D显示屏具有2D工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率解晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D工作模式； （2）裸眼3D显示屏尺寸：≥27英寸； （3）显示屏最大亮度：≥350cd/m² ； （4）对比度：≥1000:1(typ.) ； （5）2D可视角度：水平≥85° 垂直≥80°； （6）响应时间：≤14ms(GTG)； （7）3D串扰度：≤2.5%； （8）3D观看视角：水平≥±20°； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪摄像头追踪到主观看者眼球后即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式； （2）具有眼球追踪功能，裸眼3D显示系统能够根据眼球追踪系统实时探测到的人眼位置进行3D图像精准处理，使观看者能够实时观看到清晰的3D立体图像； （3）支持左右格式、2D+Z格式的3D信号源； （4）支持2D/3D自动切换； （5）具有按键切换2D与3D工作模式功能； （6）电容式触控：为保证课堂的使用和互动，整机具备电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤25ms。 6、裸眼式3D显示跟踪系统： （1）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； ▲（2）3D显示跟踪系统包含：≥3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）； （3）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （4）3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz或以上刷新率。 ▲7、配件功能； 系统配备空间交互笔：支持支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）； | 1 | 套 |
| 71 | 增强现实AR套件 | 1.含HD1080p分辨率摄像头； 2.摄像头具有自动对焦功能； 3.自定义摄像头设置； | 1 | 套 |
| 72 | 初中化学实验软件 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于80个，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验。软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理。方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 2. 要求所有实验中的模型为3D高精度模型，不仅能重现化学反应的效果，更可深入微观世界观察元素的化学反应过程，如实验中的爆炸、火星喷溅、燃烧等反应能呈现出逼真的实验现象和严谨的实验结果，却不用担心出现实验意外，如：检验氧气的方法、细铁丝在氧气里燃烧、粉尘爆炸、一氧化碳与氧化铁的反应。 3. 软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括化学实验、化学计算、身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景。其中需包含实验：燃着的木条分别深入氧气和二氧化碳、分子运动现象、检验氧气的方法、细铁丝在氧气里燃烧、粉尘爆炸、金属活动性顺序、溶解时的吸热或放热现象、一氧化碳与氧化铁的反应。 4.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制。 5. 软件要求支持在3D视角下通过交互笔对实验进行观察和交互式操作，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过交互笔按钮多角度移动实验台进行实验现象观察。 | 1 | 套 |
| 73 | 中学化学VR教学系统 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 ▲7.系统包含评分功能，支持查看成绩（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 8.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 9.系统具有中华人民共和国国家版权局发布的相关VR教学系统计算机软件著作权证明。 10.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，满足不少于85节课堂教学，满足初中化学同步课程。 ▲11.提供探究性实验资源数量不少于40个，提供全沉浸式、可交互操作的探究环境，支持大胆试错、自主探究。课程内容包括但不限于：加热高锰酸钾制取氧气、反应前后物质的质量关系（探究）-红磷燃烧前后质量的测定、粉尘爆炸实验、倾倒二氧化碳、水的沸腾VR实验、加热高锰酸钾制取氧气、燃烧的条件、金属与盐酸、稀硫酸的反应、铁制品的锈蚀、工业炼铁、溶液的调控、测定溶液的pH值、酸的化学性质、探究碱的化学性质、水的组成、浓硫酸的稀释VR实验、向不同溶液中加入酸碱指示剂、水的分子结构、氢元素的原子结构、食盐的晶体结构等（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 12.中学化学实验内容应包括危险性实验不少于5个，支持学生在安全环境下完成实验并进行试错，并有错误操作现象展示。 13.分子结构数量不少于8个，原子结构数量不少于21个，晶体结构数量不少于4个，支持拓展微观原理，近距离观察结构模型，了解其组成及相关知识点，伴随有语音和文字介绍。 14.化学实验中器材和药品数量不少于60种，对于错误操作给予提示，高度仿真错误及异常现象。比如：试管炸裂，液体飞溅、液体倒吸等现象。 15.能够模拟中学阶段的酸碱性质探究实验，支持学生自主设计实验，选取药品及工具进行组合探究实验，并得出正确的实验现象。 16.能够模拟二氧化碳的实验室制法，支持自主选择实验药品或实验装置制取二氧化碳，包含的实验数量不少于4个，实验药品不少于5种，实验发生装置不少于3种，支持对药品和装置进行自主设计、自由搭建，并高度仿真实验操作现象。 17.能够模拟溶液的调控实验，支持探究不同固体的溶解度和温度对溶解度的影响，包含对溶液加热/冷却的装置，固体药品数量不少于2种，可以自主控制固体及蒸馏水的量，高度仿真实验操作现象。 18.提供与中学化学VR课程资源相匹配的教学应用参考书，需要具备国家认可的正式出版印刷书号，内容包含教学背景分析、教学设计、学案设计以及教学反思等。 19.应提供课程资源相应的教学设计、教学课件、教学讲解视频。 | 12 | 点 |
| 74 | 虚拟现实头盔 | CPU：585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 GPU：Adreno 650，主频 587MHz 内存：6GB RAM，LPDDR4X 闪存：UFS3.0 128GB WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率：3664x1920，PPI：773 刷新率：72/90Hz 视场角：98° 透镜：菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9轴传感器：1KHz采样频率 P-senor：人脸佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 泡棉：可替换的舒适泡棉 人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 充电：支持QC3.0快速充电 电池容量：5300mAh 扬声器：内置双立体声喇叭 麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风 USB Type-C 3.0：1. USB3.0数据传输 2. 5V/1A OTG 扩展供电能力 3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持 3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态 行业定制：支持 第三方软件安装：支持正常安装和显示 | 12 | 套 |
| 75 | VR学习空间系统 | 1、学生端采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 2、学生端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，学生端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 3、学生端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 5、学生端支持自由学习模式和教师管控模式。 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。管控模式下，教师端锁定VR设备，学生端只能打开教师端指定的课程资源。 6、学生端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 7、学生端支持新手引导功能，方便用户学习设备操作； 8、学生端支持提交VR资源成绩至VR教学管理系统。 9、系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 10、系统界面设计友好直观，有文字说明。 11、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 12 | 点 |
| 76 | 教师端VR播控系统工作站 | 内存：16G及以上 端口：显示端口HDMI接口 显卡：独立显卡 硬盘：固态硬盘（SSD），256G及以上 | 1 | 套 |
| 77 | VR教学管理系统 | 1、教师端管理所有学生端设备，实时监察设备各项信息，包括设备ID、在线情况、在线数量、运行情况、电量、设备是否正常运行、数据连接情况等，支持指定设备一键关机、重启等功能。 2、教师端可以设置学生端设备为自由模式，自由模式下，支持学生自由选择课程主题、资源，进行自主探究学习； 3、教师端支持设置学生端设备为管控模式，管控模式下，学生只能学习教师端指定的资源。 4、教师端可以进行课程资源管理，支持查看VR课程资源，条件筛选、资源筛选等操作 5、支持教师端对学生设备一键投屏以及切换投屏设备。 ▲6、教师端支持查看学生端课程资源成绩排名、操作得分（包含历史）、成绩提交时间、操作时长及操作得分明细（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 7、教师端支持统计和分析学生端课程资源，包含每个操作正误对应人数。 8、教师端支持多个终端硬件，包含PC以及安卓系统pad。 9、系统界面设计友好直观，有文字说明。 10、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 1 | 套 |
| 78 | VR设备充电消毒一体柜 | 1、内置USB 5V 2.4A直流充电口（充电IC芯片智能识别VR一体机、3D眼镜等设备所需要的电流，安全、稳定、高效）； 2、每口独立充电并具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号； 3、金属按钮开关，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，单120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停 ； 4、主动式PEC节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； 5、自动消毒功能，紫外线+臭氧O3双重消毒，搭配金属按钮开关，启动25min后自动关闭； 结构参数： 1、外形尺寸≤935*796*1124mm(含脚轮、防撞角)，工位容积为205*368*150mm ，顶边圆弧(≥R8)设计； 2、两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高15mm软塑防撞角，配装4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度105mm）； 3、层式蓝色+白色搭配，8（每层）工位设计，配装ABS绿色隔断，前后门为带锁双开门，左侧舱为电源管控封闭区； 4、前后门板与侧板设有对流孔，通风散热。 | 1 | 套 |
| 79 | 无线基站 | 802.11ax三路双频增强级高密放装型无线接入点； 整机最大支持10条空间流； 整机最高接入速率6.817Gbps； 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电。 | 1 | 台 |
| 80 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲8、教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。（提供由具有CMA或CNAS标识的教师演示讲台检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 张 |
| 81 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 82 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 83 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 84 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生电源，确保学生实验安全方便； 2、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示。 ▲3、教师演示电源技术要求满足：GB 4943. 1-2011信息技术设备 安全 第1部分:通用要求（提供具有CMA或CNAS标识的教师演示电源检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 |
| 85 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 套 |
| 86 | 演示通风柜 | 参考尺寸：1200*850*2100mm±10mm； 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2、外壳：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 4、照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 5、拉手：采用ABS注塑； 6、顶部气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 9、窗口：采用≥5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 1 | 张 |
| 87 | 翻转梯形桌 | 参考尺寸：800*550*800mm±10mm； 1、钢木结构： 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、框架：采用≥35*1.5mm厚优质圆管，美观大方，承重≥300kG，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀； 4、耐腐蚀连接件：采用采用专用连接组装件。 | 48 | 张 |
| 88 | 移动式电源站 | 参考尺寸：DN400*850mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、桌脚底板采用≥12mm实验室专用抗倍特板；四周经机器切割处理，造型合理； 3、立柱采用≥DN200*1.5优质圆管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、采用升降式电源，配置五孔插座3组，供电采用外接电源； 4、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 8 | 套 |
| 89 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 90 | 实验台 | 参考尺寸：5000*750*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体； 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 91 | 实验台 | 参考尺寸：10200*750*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 92 | 实验台 | 参考尺寸：1000*1000*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 93 | 实验台 | 参考尺寸：1200*1200*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 |
| 94 | 实验室专用水槽 | 1.参考尺寸：440*340*200mm±10mm； 2.采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 6 | 只 |
| 95 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 6 | 套 |
| 96 | 学生安全电源 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为五孔插座。 | 6 | 个 |
| 97 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 98 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 99 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 8 | 个 |
| 100 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金房管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 8 | 套 |
| 101 | PP离心风机 | 6.5# 功率≥5.5KW,风量≥7100-13500m³/h，压头；1210-756Pa,转速≥1440转/分,电压：380V | 1 | 台 |
| 102 | 风帽 | 6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 1 | 只 |
| 103 | 进风口软接头 | De650/500*250H，软质PVC | 1 | 只 |
| 104 | 防火阀 | 500*250H，不锈钢材质 | 1 | 只 |
| 105 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。 | 1 | 项 |
| 106 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s。 | 1 | 项 |
| 107 | 风机电缆线+PVC线管 | 4㎡*3+2.5㎡*2。满足实验室需求。 | 1 | 项 |
| 108 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，5.5KW，内含空气开关。 | 1 | 套 |
| 109 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫（不含桁架） | 1 | 项 |
| 110 | 活性炭废气处理器 | 活性炭废气处理器，处理风量≥9000m³/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 1 | 台 |
| 111 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具。 | 1 | 项 |
| 化学仪器准备室&危品室 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆半球系列摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、需支持三码流技术，支持主码流2560x1440@30fps、第三码流1920x1080@30fps和子码流704x480@30fps输出。 ▲3、支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章。） 4、水平旋转范围不小于0°~340°，垂直旋转范围不小于0°~75°。 5、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 6、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 7、摄像机能够在-40~60摄氏度环境下稳定工作。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 9、支持多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码。 10、需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2 | 台 |
| 2 | POE网络硬盘录像机 | 1、不低于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、1个百兆以太网接口、4个带POE功能的百兆以太网口、可内置1块SATA接口硬盘 2、多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址； 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 4、样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项 5、码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒） 6、启用SVC解码，可同时正放或倒放4路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像 | 1 | 台 |
| 3 | 监控级硬盘 | 1、≥4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 2、高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 3、年度工作负载等级为180TB/年，MTBF可达1,000,000小时 | 1 | 块 |
| 4 | 准备台 | 参考尺寸：3000*1200*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 5 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板。 | 1 | 个 |
| 6 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：800*460*325mm±10mm； 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 8 | 实验室专用试剂架 | 参考尺寸：2200*300*750mm±10mm； 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 5、实验室专用试剂架技术要求满足： 1）外观要求：表面应光洁，无毛刺和快口等现象；安装牢固归正，不应有歪斜、松动现象 2）涂层要求，μm：涂层色泽均匀一致，无漏涂、色差现象；外表面任意五点的平均厚度≥30μm 3）材料要求：试剂架的任何部位均应作相应的防腐处理 4）平面度，mm：试剂架台面的对角平面差应≤3mm； | 1 | 组 |
| 9 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 1 | 组 |
| 10 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 11 | 药品柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 15 | 个 |
| 12 | 酸碱柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 1 | 个 |
| 13 | 阶梯药品柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 4 | 个 |
| 14 | 毒品柜 | 1、参考尺寸：900*510*2000mm±10mm；门类型：双开门 2、毒品柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、具有温湿度报警装置： 13、配备接地装置实现完全接地。 | 2 | 个 |
| 15 | 防火柜 | 参考尺寸：H1650*W1090*D460mm±10mm； 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm，内部尺寸：H1550*W1010*D360mm，层板尺寸：W1008*D360*H25mm 2、容积≥45/170（加仑/升） 3、开门方式：手动/自动层板：二板可调 4、门型：双门锁具：双锁 | 2 | 个 |
| 16 | 小推车 | 参考尺寸：600*450*850mm±10mm； 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重≥150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 1 | 个 |
| 17 | 通风柜 | 参考尺寸：1500*850*2350mm±10mm； 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2、外壳：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 ▲11、通风柜技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件；(提供具有CMA或CNAS标识的通风柜检测报告复印件并加盖公章) | 1 | 台 |
| 18 | 安全防护站 | 1、含手提式干粉灭火器； 2、商品剂量:8KG； 3、喷射距离:≥3.5M； 4、灭火级别:1A/21B； 5、使用温度:-20°C~+50°C； 6、瓶身材质:钢材； 7、干粉保质≥5年。 | 2 | 套 |
| 19 | 安全防护站 | 参考尺寸：≥600*400*400mm； 1、含消防沙箱； 2、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮； 3、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈； 4、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用； 5、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 1 | 个 |
| 20 | 安全防护站 | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶。 | 2 | 个 |
| 21 | 安全防护站 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶。 | 2 | 个 |
| 22 | 安全防护站 | 参考尺寸≥430*530*110mm 含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重36KG。 | 2 | 个 |
| 23 | PP离心风机 | 5#, 功率≥2.2KW,风量≥3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速≥1440转/分,电压：380V | 1 | 台 |
| 24 | 风帽 | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 1 | 只 |
| 25 | 进风口软接头 | De500/300*250H，软质PVC | 1 | 只 |
| 26 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质 | 1 | 只 |
| 27 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。 | 1 | 项 |
| 28 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s。 | 1 | 项 |
| 29 | 风机电缆线、控制线 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 1 | 项 |
| 30 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，2.2KW,3个点。 | 1 | 套 |
| 31 | 时控控制电箱 | 内含380V空开交流接触器，含时控开关（手动、自动可以切换） | 1 | 个 |
| 32 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 1 | 项 |
| 33 | 活性炭废气处理器 | 活性炭废气处理器，处理风量：4500m³/h。 ①、吸附单元在设备箱体内分层格栅式安装，要求能够非常方便的检修及更换。吸附单元选用硬PP板材制作。 ②、检查门开启方便，密封严密。 ③、进出气口是法兰式接口，可以连接风管。风管连接工艺采用法兰连接方式，法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。 | 1 | 台 |
| 34 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具。 | 1 | 项 |
| 35 | 3匹防爆空调 | 化学准备室防爆空调 | 1 | 台 |
| 生物创新实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验数据采集终端 | 触摸平板式，≥4GDDR4LRAM，≥64GBROM支持扩展卡，前、后置摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，3.5mm耳机接口；智能采集并保存数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式； | 5 | 台 |
| 2 | 温度传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-40~125℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃； 2.采样速率≥10次/秒； | 10 | 只 |
| 3 | 绝对压强传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~400kPa 分辨率:12bit(0.1kPa) 精度:±2%； 2.采样速率≥500次/秒； | 5 | 只 |
| 4 | pH传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~14 分辨率:0.01； 2.采样速率≥100次/秒； | 5 | 套 |
| 5 | 光强传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:1~128kLx 分辨率:1Lx 精度:±4%； 2.采样速率≥10次/秒； | 1 | 只 |
| 6 | 溶氧气氧传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置溶解氧、氧气2种传感器模块； 1.量程：溶解氧 :0~20 mg/l 分辨率:0.01 mg/l 精度:±0.5mg/L（10~35℃）氧气 :0-100% 分辨率:0.1% 精度 2% 2.采样速率≥100次/秒； | 5 | 只 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~100000 ppm 分辨率:2 ppm 精度:(0~5000ppm) 3% (5000~50000ppm) 4% (50000~100000ppm) 6%； 2.采样速率:1次/秒； | 5 | 只 |
| 8 | 相对湿度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~100% 分辨率:0.001 精度:±4% @0-80%； 2.采样速率≥10次/秒； | 10 | 只 |
| 9 | 表面温度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.温度 量程:–25 to 125°C分辨率:12bit（0.1℃） 精度:±0.5°C； 2.采样速率:10次/秒； | 5 | 只 |
| 10 | 心率传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.心率 量程:0~200 bpm 分辨率:1 bpm 精度:±2bpm； 2.采样速率≥10次/秒； | 5 | 只 |
| 11 | 呼吸率传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.呼吸率 量程:± 10L/s 分辨率:0.01 L/s 精度:±3%； 2.采样速率≥1000次/秒； | 5 | 只 |
| 12 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形参考尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm，最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 5 | 套 |
| 13 | 血压传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程：0 to 300 mmHg 分辨率:0.1 mmHg 精度:±3 mmHg； | 1 | 只 |
| 14 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 | 5 | 套 |
| 15 | 光合作用实验箱 | 透明亚克力密闭容器 1个； 4孔盖子含橡胶塞 1套； 连接生化传感器，可完成水陆生植物的光合作用实验、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、呼出气体、蒸腾作用； | 5 | 套 |
| 16 | 鼠妇分布研究实验器 | 1.用于初中生物“影响鼠妇分布的非生物因素”实验。探究温度、光照、湿度等探究非生物因素对鼠妇分布的影响。实验器由主体、电源适配器组成，主体包含两个环境室和一个过渡室，配件为海绵、一个过渡室盖子和一个环境室盖子；采用有机玻璃材质，具有良好耐热性；可视化盖子，无需打开装置便可观察鼠妇分布情况，简单方便；盖子选用茶色和透明色做对比，探究光照对鼠妇分布的影响；海绵选择吸水和干燥海棉，用于探究湿度对鼠妇的影响；使用碳膜加热电阻加热，可探究温度对鼠妇分布的影响；采用低功率电子元器件，安全性高，对动物无伤害；电源适配器：输入：AC220V , 输出：DC9v 1A；碳膜电阻：20欧5W 加热功率4W。 | 5 | 套 |
| 17 | 变温动物体表测温实验器 | 1.用于初中生物“探究蚯蚓的体温与环境温度的关系”实验。用于探究环境温度对变温动物体表温度的影响。实验器由恒温加热装置、变温动物盛杯、烧杯、电源适配器组成，主体为ABS塑料材质，具有良好耐热性，配有恒温加热装置，通过25W硅橡胶加热板均衡加热，实现温度的平稳性，配有温控开关，安全性高，50℃常闭开关，用于工作时控制温度，60℃常闭开关串联，用于安全防护。 | 5 | 套 |
| 18 | 蚯蚓运动快慢实验器 | 1.用于初中生物“ 探索生命的方法”实验，配合内置光电门传感器，研究蚯蚓在不同粗糙面上的爬行速度，同时可观测到蚯蚓在爬行时的不同形态。实验器由内置2光电门的底座和爬行轨道组成，爬行轨道设有三根长度均为550mm，一根贴光滑面（贴铁氟龙胶带）；一根贴粗糙面(贴美纹纸)，另外一根不贴，方便老师贴其他材料。实验时，打开实验器开关，用镊子将蚯蚓放置在爬行轨道上，启动软件，即可测出蚯蚓通过两个光电门的时间，同时软件算出蚯蚓爬行的速度。实验器内置蓝牙，支持有线和无线测量。锂电池供电，工作电压3.7V，可充电，满电后可待机14h。 | 1 | 套 |
| 19 | 模拟生态系统 | 1.由3个光合作用实验箱、底部托盘、一系列橡胶塞构成，能模拟各种环境状态及相互间的影响。配各种硅胶塞和吸水棉条，可连接温度、湿度、二氧化碳、溶氧气氧一体等传感器，用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 | 5 | 套 |
| 20 | 骨的脱钙实验器 | 1.用于初中生物“ 人的生殖和发育”。用于验证骨的主要组成，说明人体结构的功能特性和结构的成分之间的关系。实验器连接二氧化碳传感器，通过对鱼骨的酸化处理（脱钙）和煅烧（去除有机物）的过程，探究已经脱钙的骨质不含无机盐.实验器由由实验桶、上盖、硅胶塞等部件构成，配有烧杯、镊子。 | 5 | 套 |
| 21 | 模拟肺呼吸实验器 | 1.用于初中生物“人体的呼吸”。通过模型模拟呼吸，探究胸廓的变化与呼吸的关系；与绝对压强传感器配合使用，可探究呼吸时肺部压强的变化实验器由肺呼吸模型、鲁尔接头、三通阀，橡胶管等零部件组成，可以直观观察到内部仿人肺部的呼吸运动时的肺叶的张吸效果。 | 5 | 套 |
| 22 | 初中生物生物体的结构层次实验箱 | 主要配置： 载玻片、玻片标本、擦镜纸、纱布、记号笔、150mL烧杯、胶头滴管、镊子、盖玻片、吸水纸、棕色滴瓶、白色滴瓶、牙签、小刀、橡皮泥、放大镜、棉球。可完成实验： 1.练习使用光学显微镜 2.观察池塘水中的微小生物 3.制作植物细胞、动物细胞的临时装片（如观察洋葱鳞片叶表皮细胞、观察人体口腔上皮细胞等） 4.制作植物细胞、动物细胞的结构模型 5.观察根尖细胞分裂的永久装片 6.观察人体和植物体的基本组织（如人体组织的永久装片、番茄果实不同组织的临时装片等） 7.观察某种原生动物（如草履虫），并探究其取食、运动或趋性 | 3 | 套 |
| 23 | 初中生物生物与环境实验箱 | 主要配置： 放大镜、药品瓶、培养皿、医用棉签、透明胶带、标签纸、白色滴瓶、载玻片、盖玻片、镊子、棕色滴瓶、吸水纸、培养皿、解剖针、秒表、塑料盘、硬纸板、玻璃板、温湿度计。 可完成实验： 1.观察不同类群的植物，认识其主要特征（如观察藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等） 2.培养并观察细菌的菌落 3.观察酵母菌和霉菌 4.探究影响鼠妇（或蚯蚓等）分布的环境因素 5.探究植被类型与环境湿度或温度之间的关系 | 3 | 套 |
| 24 | 初中生物植物的生活实验箱 | 主要配置： 150mL烧杯、镊子、培养皿、刀片、放大镜、棕色滴瓶、木块、毛笔、载玻片、盖玻片、胶头滴管、纱布、吸水纸、玻片标本、塑料瓶、标签纸、记号笔、药匙、喷瓶、黑纸片、曲别针、400mL烧杯、陶土网、三脚架、酒精灯、火柴、自封袋、试剂瓶、漏斗、试管、试管架、木条、花盆。 可完成实验： 1.观察种子的结构（如菜豆、玉米等） 2.观察根尖的结构（如洋葱根尖、大蒜根尖等） 3.解剖和观察花的结构（如桃花、百合等） 4.制作徒手切片，观察叶片的结构（如绿萝、黑藻等） 5.探究种子萌发所需的条件 6.栽培一种常见植物并观察其生长发育的全过程（如向日葵、彩椒等） 7.运用无土栽培技术栽培一种植物（如水培大蒜、沙培花生等） 8.探究植物光合作用的条件、原料和产物。 | 3 | 套 |
| 25 | 初中生物人体生理与健康实验箱 | 主要配置： 150mL烧杯、胶头滴管、试管、试管架、棕色滴瓶、标签纸、记号笔、铁架台底座、支撑杆、陶土网、转接头、四爪夹、温度计、电子秤、称量纸、解剖针、酒精灯、火柴、玻片标本、培养皿、纱布、载玻片、无菌敷料、医用胶带、纱布、剪刀、吸管、解剖刀、解剖盘、试剂瓶、盖玻片、秒表、小木锤。 可完成实验： 1.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 2.探究几种食物能量的差异（如薯条、花生等） 3.观察血涂片永久装片 4.观察小鱼尾鳍内血液流动现象 5.开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血的模拟实践活动 6.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳 7.观察小鼠肾脏纵切永久装片 8.观察人或动物的某些反射活动（如膝跳、缩手、眨眼、唾液分泌等反射） 9.观察某种脊椎动物的肌肉、骨骼、关节的基本结构（如鸡翅、羊腿骨等） 10.探究酒精对水蚤心率或成活率的影响 | 3 | 套 |
| 26 | 初中生物遗传与进化实验箱 | 主要配置： 放大镜、剪刀、镊子、培养皿、围棋子、黑色小桶、银色小桶、150mL烧杯、直尺、彩色卡纸。 可完成实验： 1.观察鸡卵的结构 2.模拟人的性别决定过程 3.模拟遗传性状显隐性的形成过程 4.探究某种植物果实的性状差异（如玉米果穗、花生果实等） 5.拟保护色的形成过程 | 3 | 套 |
| 27 | 初中生物生物学实践实验箱 | 主要配置： 具支试管、棉球、单孔橡胶塞、试管架、定量吸球、250mL锥形瓶、无孔橡胶塞、镊子、捞网、150mL烧杯、玻璃棒、100mL锥形瓶、250mL烧杯、剪刀、温度计、pH试纸。 可完成实验： 1.制作实验装置模拟吸烟有害健康； 2.设计并制作能较长时间维持平衡的生态瓶； 3.设计简单装置，制作酸奶。 | 3 | 套 |
| 28 | 眼球实验箱 | 主要配置： 眼球模型、透镜支架、凸透镜、滑动安装座、光学导轨、凹透镜、塑料管、色盲卡、红绿色盲卡、带孔卡片、镜子、红蓝3D眼镜、记号笔、模拟病变眼镜、玻璃珠板、探针、生理视觉图、视错觉图。 可完成实验： 1.观察眼镜 2.探究虹膜与瞳孔的功能 3.探究眼睛的调节 4.探究物体在视网膜上的投影 5.近视及其矫正 6.远视及其矫正 7.老花眼及其矫正 8.远和近 9.两只眼睛的视野 10.盲点 11.红绿视觉障碍 12.糖尿病视网膜病变 13.青光眼 14.与年龄相关的黄斑变性 15.白内障 16.色素性视网膜炎 17.色盲 18.视错觉 19.制作可调节的眼球成像模型 | 3 | 套 |
| 29 | 动物标本 | 主要配置： 蛔虫标本、蚯蚓标本、蝗虫标本、鲫鱼标本、家鸽标本、家兔标本 可完成实验： 1.观察不同类群的动物，认识其主要特征（如观察蛔虫、缢蛏、蚯蚓、蝗虫、鲫鱼、家鸽、家兔等） | 3 | 套 |
| 30 | 人体心脏模型 | 一、主要配置： 人体心脏模型 二、可完成实验： 1.观察哺乳动物心脏的形态与结构 | 3 | 套 |
| 31 | 人体肾脏模型 | 一、主要配置： 人体肾脏模型 二、可完成实验： 1.观察哺乳动物肾脏的形态与结构 | 3 | 套 |
| 32 | 心肺复苏模型 | 一、主要配置： 心肺复苏模型 二、可完成实验： 1.开展人工呼吸、心肺复苏、包扎止血的模拟实践活动 | 1 | 套 |
| 33 | 泡菜密封坛 | 传统水密封，材质：无铅玻璃，3斤装，高20cm，宽11cm，口径6cm。 | 1 | 套 |
| 34 | 紫外分光光度计 | 1、外壳精美牢固，光泽亮丽，手动旋钮式波长调节，操作简单，浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能； 2、电压：在AC220V/50Hz±10%的条件下能正常工作； 3、在220V下测得光光度计的最大功率35W±2%； 4、电源：220V±10%，50Hz。 5、4位LCD显示； 6、单色器：C-T式单色器，1200线全息光栅； 7、检测器：硅光二极管；； 8、显示器：128×64像素大屏幕液晶显示； 9、光源：卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定； 10、光谱带宽：4nm； ▲11、波长范围：200-1000nm；（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12、波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准）； 13、波长重复性：≤0.5nm； 14、测定范围：T：-1.0-200.0%T ，A：-0.5-3.000Abs，F：0-9999，C：0-9999； 15、透射比最大允许误差：±0.5%T； 16、透射比重复性≤0.2%T； 17、杂散光≤0.3%T（在220、360nm处）； 18、稳定性/噪声：暗电流＜0.2%T 、亮电流＜0.5%T； | 1 | 台 |
| 35 | 微量进样器 | 高精度玻璃制作，25uL。 | 5 | 支 |
| 36 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1、容积≥50L； 2、最高工作温度≥134℃； 3、最高工作压力≥0.22Mpa； 4、时间可选范围：0-9999min； 5、温度可选范围：50℃-134℃； 6、灭菌室尺寸：Φ318mm*530mm； 7、功率：AC220V/50Hz/2.5KW； 8、全部采用高质量S30408不锈钢材质； ▲9、升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行；（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、LED数码显示灭菌温度和时间； 11、手轮式快开门结构； 12、双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门； 13、超压自泄，过温、过流、缺水保护； 14、玻璃钢罩防止烫伤； 15、灭菌结束，声光报警； 16、可选配干燥功能。 | 1 | 台 |
| 37 | 电热恒温培养箱 | 1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成，四角圆弧设计，清洁更便捷； 2、本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便； 5、具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正，参数记忆和长达999分钟的定时功能； 6、外壳静电喷涂，内部净空间尺寸（长*宽*高）≥500mm×450mm×550mm（±20mm），智能数显PID控温仪表，具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能； 7、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门，具有超温报警和定时功能。 | 1 | 台 |
| 38 | 恒温水浴锅 | 1、孔数：四孔，工作室尺寸≥310mm*310mm*130mm（±20mm） 2、功率：800W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃； 4、数显； 5、外壳：不锈钢。不锈钢内胆拉伸成型，外壳静电绝缘喷塑； 6、控温系统：微机PID智能控制。 | 1 | 台 |
| 39 | 电热鼓风干燥箱 | 外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。本机温控系统采用微电脑单片机技术，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，内胆采用304不锈钢材质。 1、工作室尺寸≥550mm×450mm×550mm（±20mm）； 2、外形尺寸≥710mm×560mm×770mm（±20mm）； 3、外壳漆膜牢固美观； 4、控温范围：室温+5℃-300℃； 5、温度波动（℃）：±2； 6、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 7、功率：2400w±2%； 8、液晶显示，定时0-9999分钟。 | 1 | 台 |
| 40 | 智能生化培养箱 | 产品为立式结构，外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑。工作室采用镜面不锈钢板加工制成。控温系统采用微电脑芯片处理器PID控制方式，控温精确且具有时间设定功能。箱门带有真空钢化玻璃观察窗，可通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况，视野更宽广。独特的送风系统使温度更均匀。箱体左侧装有Ф40测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 1、容积：250L±1%； 2、控温范围：0-75℃； 3、温度分辨率：0.1； 4、温度波动±0.5℃； 5、功率≤1000W； 6、智能PID温控面板，微电脑芯片处理器控制，控温精准具有定时，超高温报警功能； 7、循环冷热两用，鼓风系统使箱内受热更均匀“冷热两用随时切换”； 8、内置不锈钢内胆； 9、标配隔板：2块； 10、双层真空玻璃观察窗，大视角； 11、电源AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 41 | 双目显微镜 | 1、光学系统：消色差光学校正系统； 2、目镜：大视野平场目镜，PL10X18广角目镜一对，放大倍率：40倍-1000倍； 3、观察系统：铰链双目观察筒，45度倾斜，210度可旋转，始终保持图象同步清晰，超大瞳距调节范围50-75mm； 4、转换器：滚珠定位四孔转换器，防止口气污染镜头； 5、物镜：消色差物镜4X、/0.1、10X/0.25、40X（弹簧）/0.65、100X（弹簧、油）/1.25； 6、载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积140×130mm/带阻尼缓冲保护设计，移动范围80×50mm； 7、照明系统： 0.2WLED 照明（色温5700K-6500K），亮度连续可调，照明舒适。 | 1 | 台 |
| 42 | 分光光度计 | 1、电源：AC220V±22V， 50Hz±1Hz； 2、光学系统：单光束、衍射光栅； 3、波长范围：340～1000nm； 4、光源：钨卤素灯12V20W； 5、接收元件：光电池； 6、波长最大允许误差（nm）：±2； 7、波长重复性（nm）≤1； 8、光谱带宽（nm） 4±0.8； 9、杂散光（T）≤0.3%（在360nm处）； 10、透射比测量范围（T）：0.0%～200.0%； 11、吸光度测量范围（A）：0.000～3A； 12、浓度直读范围：0000～1999； 13、透射比最大允许误差：±0.5%； 14、透射比重复性：≤0.2%； 15、噪声：100%噪声≤0.5%/3min，0%噪声≤0.2%3min； | 1 | 台 |
| 43 | 电子分析天平 | 1、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取； 2、秤盘完全拆卸式结构设计，方便运输，用户使用时清洁方便； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计，可避免相互干扰影响，提高仪器抗干扰精度； 4、用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程； 5、内置程序：红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能； 6、具有电磁平衡式传感器； 7、全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 8、实际分度值：0.1mg； 9、最大称量范围≥200g； 10、可重复性标准偏差：0.0001g； 11、校准砝码值：200g； 12、类型：外部自动校准； 13、秤盘尺寸：Ф80mm； 14、风罩有效容积≥185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台 |
| 44 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台 |
| 45 | PH计 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00； 5、mV：-1880～1880；自动±极性显示，分辨率为pH：0.01，mV：1； 6、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； | 1 | 台 |
| 46 | 生物解剖蜡盘 | 材质：不锈钢，参考尺寸：25×35cm（或略大）。 | 10 | 个 |
| 47 | 手术剪 | 参考尺寸：18cm直头剪，18cm弯头剪； 材质：优质420不锈钢，各5把。 | 2 | 套 |
| 48 | 手术剪 | 参考尺寸：12.5cm直头剪，12.5cm弯头剪； 材质：优质420不锈钢，各5把。 | 2 | 套 |
| 49 | 尖头镊 | 直尖型；材质：304不锈钢；无磁性；全长：≥12.5cm。 | 10 | 把 |
| 50 | 圆口镊 | 直唇头齿；材质：304不锈钢；无磁性；全长：≥14cm。 | 10 | 把 |
| 51 | 解剖针 | 极细，昆虫解剖针，材质：不锈钢；全长：≥13cm。 | 10 | 支 |
| 52 | 解剖刀及刀片 | 材质：不锈钢或钛合金； 型号：3号手术刀； 参考尺寸：刀柄125mm，柄宽：12mm，头宽3.6mm。 | 10 | 把 |
| 53 | 耗材包 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各5包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个； 实验用PC组培瓶(150mL，可反复使用，无需更换封口膜)1箱（120瓶每箱）； 一次性塑料培养皿1000个,1.5ml反应管架30个,1.5ml反应管1000个，0.5mL反应管1000个，0.2mL反应管1000个。 | 1 | 套 |
| 54 | 生物电信号采集与处理系统 | 1.采样通道接口≥4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 2.物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行≥32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号； 3.实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示； 4.传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标； 5.量程：±50μV ~±1V； 6.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器 7.最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）； 8.AD转换器：16位4通道同步采样； 9.共模抑制比（CMMR）：>100DB； 10.输入阻抗：10M@DC； 11.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB； 12.支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 13.系统级联：2~4台设备级联； 14.电源:DC 12V 15.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中； 16.信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示； 17.具有监听、记滴功能； 18.设备高级程控刺激器，刺激器参数包括： 1）波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V~110V； 4）电流：-150mA~+150mA； 5）时间步长：0.05ms。 | 1 | 台 |
| 55 | 昆虫采集器 | 用于采集教小昆虫，气密性强，操作方便。 | 8 | 个 |
| 56 | 高枝剪 | 1米，高空修枝剪。加厚不锈钢，sk5刀头。 | 4 | 把 |
| 57 | 转轮式切片机 | 1、切片厚度范围：1-40（μm）； 2、切片调节最小分度值：（1μm）； 3、切片精度：±10%； 4、最大切片面积：25×30（mm）； 5、刀座可左右移动。 | 1 | 台 |
| 58 | 电动打孔器 | 1、适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm； 2、电机为铝浇制机壳，功率≥700W，使用寿命长； 3、安装触动式行程开关，高效、节能； 4、带动双向旋转夹具，配钻头； 5、钻孔直径为￠1~￠13mm； 6、技术指标： 工作电压：220v±10%； 额定频率：50Hz； 电机功率：700W。 | 1 | 套 |
| 59 | 打孔器 | 刀口锋利裁切整齐无毛边，操作简单方便 锌合金+不锈钢材质，孔径约6mm | 1 | 个 |
| 60 | 标本夹 | 木质 | 8 | 套 |
| 61 | 吸水纸 | 加厚吸水纸，中号，10张/套。 | 8 | 套 |
| 62 | 超净工作台 | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； ▲3、嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作；（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、显示开机时间和持续运行时间； 5、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 6、洁净等级：100级，0.5μm； 7、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 8、光照度：300LX； 9、单向交流：220V/50Hz； 10、最大功耗：0.3kW，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 11、高效过滤器参考规格及数量：715mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 12、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个； 13、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 14、噪声：62dB； 15、外形参考尺寸（长*宽*高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）； 16、工作区参考尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）； | 1 | 台 |
| 63 | 昆虫针 | 1号昆虫针50根，2号昆虫针50根，3号昆虫针50根，3种为一套。 | 30 | 套 |
| 64 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2～3mm。 | 30 | 把 |
| 65 | 解剖器具 | 7件套、解剖刀、解剖针、解剖剪、镊子、弯钩镊等。 | 30 | 套 |
| 66 | 望远镜 | 放大倍率：10-50X，物镜口径：50MM,调焦方式：中央调焦，近焦距离：5M。 | 2 | 个 |
| 67 | 榨汁机 | 不锈钢刀头，容量约600ml。 | 2 | 台 |
| 68 | 血球计数板 | 血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用，也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量，是一种常见的生物学工具。 | 1 | 个 |
| 69 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 4 | 台 |
| 70 | 桌面级裸眼VR教学一体机 | 1、桌面一体机式裸眼VR设备，电脑软、硬件系统和裸眼显示软硬件为一体化设计，可自由调整使用角度，设备有效显示配置尺寸不小于27英寸高清立体显示终端，，实现软件资源的裸眼3D显示技术展示，无需佩戴任何3D眼镜即可观看到虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：27英寸的高清立体显示一体机、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： CPU：性能不低于intel I7-11700F，不低于八核心十六线程，主频不低于2.5GHz；硬盘：≥512GB SSD；内存：≥16 GB DDR4；显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB DDR6；端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个 、MiniDP*2；网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙4.0。内置两个扬声器，阻抗不低于8欧姆，功耗不超过3W。 4、显示参数 （1）显示技术：采用转向液晶式柱透镜4K裸眼3D显示技术，3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率:不低于3840*2160； 裸眼3D显示屏具有2D工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率解晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D工作模式； （2）裸眼3D显示屏尺寸：≥27英寸； （3）显示屏最大亮度：≥350cd/m² ； （4）对比度：≥1000:1(typ.) ； （5）2D可视角度：水平≥85° 垂直≥80°； （6）响应时间：≤14ms(GTG)； （7）3D串扰度：≤2.5%； （8）3D观看视角：水平≥±20°； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪摄像头追踪到主观看者眼球后即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式； （2）具有眼球追踪功能，裸眼3D显示系统能够根据眼球追踪系统实时探测到的人眼位置进行3D图像精准处理，使观看者能够实时观看到清晰的3D立体图像； （3）支持左右格式、2D+Z格式的3D信号源； （4）支持2D/3D自动切换； （5）具有按键切换2D与3D工作模式功能； （6）电容式触控：为保证课堂的使用和互动，整机具备电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤25ms。 6、裸眼式3D显示跟踪系统： （1）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； （2）3D显示跟踪系统包含：≥3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）； （3）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （4）3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz或以上刷新率。 7、配件功能； 系统配备空间交互笔：支持支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）； | 1 | 套 |
| 71 | 增强现实AR套件 | 1.含HD1080p分辨率摄像头； 2.摄像头具有自动对焦功能； 3.自定义摄像头设置； | 1 | 套 |
| 72 | 初中生物实验软件 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于60个，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验。软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、注意事项、讨论与思考。方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 2. 软件要求提供的中学生物实验内容模块需根据知识点分类，其中包含生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的绿色植物、生物圈中的其他生物、生物圈中生命的延续和发展、健康地生活等实验内容与实验场景。其中需包含实验：制作并观察人口腔上皮细胞的临时装片、模拟膈肌的运动、绿叶在光下产生淀粉、膝跳反射、花的结构、非生物因素对某种动物的影响。 3. 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制。 4. 软件要求支持在3D视角下通过交互笔对实验进行观察和交互式操作，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过交互笔按钮多角度移动实验台进行实验现象观察。 | 1 | 套 |
| 73 | 中学生物VR教学系统 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 7.系统包含评分功能，支持查看成绩。 8.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 9.系统具有中华人民共和国国家版权局发布的相关VR教学系统计算机软件著作权证明。 10.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，满足不少于50节课堂教学，满足初中生物同步课程。 11、系统提供探究性实验资源数量不少于45个，支持自主探究，能自主设置实验条件，并且展示对应条件的实验结果，对于错误操作给与提示。探究性资源包括但不限于：探究光对鼠妇生活的影响、植物对空气湿度的影响、种子萌发的环境条件、绿叶在光下制造有机物、观察家畜小肠的内部结构、观察鱼的呼吸、湿地鸟类多样性、蚂蚁的通讯、人体血管漫游VR实验系统、饲养和观察蚯蚓、酸雨对生物的影响、观察叶片的结构、动物的绕道取食、模拟保护色的形成过程、检测不同环境中的细菌和真菌、人的染色体、血型与输血、馒头在口腔中的变化、血型鉴定、显微镜的使用等。 ▲12.植物模型数量不少于120种，包含相应的植物知识点介绍，涵盖长周期培养实验，能快速完成周期长实验，数据结果科学真实；涵盖探究操作类实验，能自主设计实验条件，不同条件得出相对应的实验结果，如：探究种子萌发条件实验，允许学生自主选择光照、温度、水分等条件进行自主探究；绿叶在光下制造有机物实验，对于学生的错误操作要给与提示，学生可以自由探究实验步骤，对于错误步骤系统产生不同的实验结果，滴加碘液叶子呈现不同的颜色（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 13.动物模型数量不少于130种，且包含不少于80种的相关动物知识点介绍。支持学生认知动物体各部分结构，探究动物的生活习性（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 14.人体结构类实验应涵盖眼球、小肠等不少于20种器官的结构介绍，伴随语音和文字介绍 15.解剖类实验应涵盖眼球、小肠等不少于20种器官的结构介绍。 16.认识微生物模块实验包含细菌、真菌和病毒的相关实验。 17.进化遗传变异类实验包含保护色的形成过程、花生果实的变异、不同生物体形状等相关实验。 18.生态环境类实验要求提供草原、湿地、森林、园艺等多种生态环境。 19.提供与中学生物VR课程资源相匹配的教学应用参考书，需要具备国家认可的正式出版印刷书号，内容包含教学背景分析、教学设计、学案设计以及教学反思等。 20.应提供课程资源相应的教学设计、教学课件、教学讲解视频。 | 12 | 点 |
| 74 | 虚拟现实头盔 | CPU：585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 GPU：Adreno 650，主频 587MHz 内存：6GB RAM，LPDDR4X 闪存：UFS3.0 128GB WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率：3664x1920，PPI：773 刷新率：72/90Hz 视场角：98° 透镜：菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9轴传感器：1KHz采样频率 P-senor：人脸佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 泡棉：可替换的舒适泡棉 人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 充电：支持QC3.0快速充电 电池容量：5300mAh 扬声器：内置双立体声喇叭 麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风 USB Type-C 3.0：1. USB3.0数据传输 2. 5V/1A OTG 扩展供电能力 3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持 3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态 行业定制：支持 第三方软件安装：支持正常安装和显示 | 12 | 套 |
| 75 | VR学习空间系统 | 1、学生端采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 2、学生端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，学生端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 3、学生端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 5、学生端支持自由学习模式和教师管控模式。 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。管控模式下，教师端锁定VR设备，学生端只能打开教师端指定的课程资源。 6、学生端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 7、学生端支持新手引导功能，方便用户学习设备操作； 8、学生端支持提交VR资源成绩至VR教学管理系统。 9、系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 10、系统界面设计友好直观，有文字说明。 11、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 12 | 点 |
| 76 | 教师端VR播控系统工作站 | 内存：16G及以上 端口：显示端口HDMI接口 显卡：独立显卡 硬盘：固态硬盘（SSD），256G及以上 | 1 | 套 |
| 77 | VR教学管理系统 | 1、教师端管理所有学生端设备，实时监察设备各项信息，包括设备ID、在线情况、在线数量、运行情况、电量、设备是否正常运行、数据连接情况等，支持指定设备一键关机、重启等功能（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 2、教师端可以设置学生端设备为自由模式，自由模式下，支持学生自由选择课程主题、资源，进行自主探究学习； 3、教师端支持设置学生端设备为管控模式，管控模式下，学生只能学习教师端指定的资源。 4、教师端可以进行课程资源管理，支持查看VR课程资源，条件筛选、资源筛选等操作5、支持教师端对学生设备一键投屏以及切换投屏设备。 6、教师端支持查看学生端课程资源成绩排名、操作得分（包含历史）、成绩提交时间、操作时长及操作得分明细。 7、教师端支持统计和分析学生端课程资源，包含每个操作正误对应人数8、教师端支持多个终端硬件，包含PC以及安卓系统pad。 9、系统界面设计友好直观，有文字说明。 10、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 1 | 套 |
| 78 | VR设备充电消毒一体柜 | 1、内置USB 5V 2.4A直流充电口（充电IC芯片智能识别VR一体机、3D眼镜等设备所需要的电流，安全、稳定、高效）； 2、每口独立充电并具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号； 3、金属按钮开关，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，单120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停 ； 4、主动式PEC节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； 5、自动消毒功能，紫外线+臭氧O3双重消毒，搭配金属按钮开关，启动25min后自动关闭； 结构参数： 1、外形尺寸≤935*796*1124mm(含脚轮、防撞角)，工位容积为205*368*150mm ，顶边圆弧(≥R8)设计； 2、两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高15mm软塑防撞角，配装4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度105mm）； 3、层式蓝色+白色搭配，8（每层）工位设计，配装ABS绿色隔断，前后门为带锁双开门，左侧舱为电源管控封闭区； 4、前后门板与侧板设有对流孔，通风散热。 | 1 | 套 |
| 79 | 无线基站 | 802.11ax三路双频增强级高密放装型无线接入点； 整机最大支持10条空间流； 整机最高接入速率6.817Gbps； 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电。 | 1 | 台 |
| 80 | 教师数码显微镜 | 1、整机金属结构，无限远平场消色差光路系统，整体放大倍率40X-1600X； 2、目镜：两只高眼点大视野广角目镜WF10X，其中一个目镜带示教指针，视场范围≧22mm，视度可调，两只WF16X广角目镜，可实现明场、暗场、简易相衬、简易偏光等多种观察术。高眼点设计，适合戴眼镜的人直接观察。显微镜目镜放大率准确度≤±0.6%。 3、▲物镜：无限远平场消色差物镜4X/0.10，（成像圆直径≥17.4）；10X/0.25，（成像圆直径≥17.6）；40X/0.65，（成像圆直径≥18.5）；100X/1.25，（成像圆直径≥18.6）10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.02mm,显微镜物镜放大率准确度≤±1.14%。（提供符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求, 具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告。） 4、 观察头：铰链式三目观察头，30度观察头，双目可以360度旋转，瞳距调节范围50-75mm。▲目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.15mm，左右系统放大率差≤±0.58%，左右光学系统像面方位差≤15，左右视场中心偏差上下≤0.06mm、左右内侧≤0.04mm，左右光轴平行度垂直交叉≤5分，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.20mm。（提供符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求, 具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告。） 5、镜体：低手位粗微同轴调焦机构，带有防止下滑的松紧调节装置和防止打坏切片的上限位装置，镜体为一体化全金属高压模铸而成。整机外观采用最新的表面喷粉技术，粗调行程≧30mm。镜体后侧设计了手提搬运机构。微调机构空回≤0.005mm。 6、双光源照明系统：筒状触点式光源结构，LED 3W与卤素灯6V/30W双光源可任意智能互换（便捷更换，对用户操作友好），亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要。 7、转换器：内倾式转换器≥四孔。转换器稳定性≤0.005㎜ 8、载物台：无凸出双层复合机械移动平台,钢丝传动、支持双切片（载玻片）夹，无突出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指；平台尺寸，192mmX150mm,移动范围:76mmX50mm;精度0.1mm;载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.018㎜、不重复性小于等于0.003㎜， 9、聚光镜：N.A.1.25柯拉照明聚光镜组（带插板式的相衬、暗场附件接口），拨盘式可变孔径光阑，燕尾式插槽，齿轮子齿条升降。 10、摄像系统：1600万像素摄像系统 ，摄影摄像视场清晰范围不小于85%：采用索尼科研级1600万芯片，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出；可获取高分辨率、高衬度的显微彩色图像；保证目镜下和电脑屏幕的显微镜图象同步清晰。 11、为了保证软件硬件的兼容性，显微镜软件和硬件必须为同一品牌，相关软件必须是产品制造企业独立自主研发的正版软件； | 1 | 台 |
| 81 | 教师数码体视显微镜 | 1、光学系统：Greenough，光学放大倍率：8X-50X，可以选配到200倍 2、目镜： 高眼点广角目镜WF10X（F.N视场直径Φ22mm）。 3、物镜： 连续变倍0.8X-5X，景深变倍比1:6.3。屈光度： 视度调节范围±6。 4、观察镜筒： 三目斜筒45度；瞳 间 距： 55mm-75mm，内置0.5倍光学玻璃摄像接筒。 5、触摸操作液晶显示屏：便携一体式智能平板电脑输出，9.7英寸点触式液晶显示屏； 6、显微镜光学视场范围： Φ2.5mm-Φ30mm 。 7、工作距离：标准工作距离110MM 30mm -160mm 。 8、环形光源：3W 环形光源，照明亮度可调。 9、调焦机构：调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm 。 10、力臂调焦支架：齿轮齿杆调节力臂支架，升降范围50-150mm 。 11、底座：透射压铸底座，确保使用稳定，内置LED光源，亮度可调。 12、数码视野范围不小于73%，观察、拍照、传输等方便快捷； 13、自带图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，白平衡、支持拍照、录像、动态、静态测量等； 14、数码成像系统： IPS9.7英寸彩色LCD高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.6GHz 四核，内存：2G（DDR3），硬盘：8G；屏幕硬件分辨率：2048*1536，拍照像素：1600 万像素以上,录像分辨率1080P/15FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出； 16、数据接口：HDMI/SD/Audio/Bluetooth/Wi-Fi，支持可扩充32TF卡。 | 1 | 台 |
| 82 | 学生数码显微镜 | （一） 基础光学系统要求 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 1.3、▲物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.98%。（提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告） 1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 1.5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。 1.6、内倾斜、内定位四孔转换器； 1.7、▲载物台：“U型”双层载物台；以检测报告对应检测内容作为佐证。（提供具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的满足参数要求的检测报告） 1.8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。 1.9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.11、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 1.12、机身具有RJ45接口。 （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储。 2.3、操作系统：多平台操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：屏幕尺寸 10.1英寸 屏幕配置 1600万色 1920×1200 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° CPU型号 海思麒麟985，CPU核数 八核+微智核i6 CPU主频 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8 运行内存（RAM） 3G 存储容量（ROM） 32G 扩展支持 256G 主摄像头 1300万 副摄像头 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、采用无线交互式连接，能实时显示在电脑。 3.2、带显微配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。处理等。 | 8 | 台 |
| 83 | 数码显微互动系统 | 1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。 2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件； 3、全面支持多平台，兼容虚拟机。 4、支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。 5、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。 6、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。 7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式。 8、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 9、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 10、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 11、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 12、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 13、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 | 1 | 套 |
| 84 | 教师端专业图像分析软件 | 教师端软件基本模块： 1．图像采集与存储：可以兼容标准的USB。教师与学生端的分析软件必须为同一品牌的分析软件，有利于做到更好的售后服务。 2．常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能。 3. 区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图。 4. 灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。 5. 图像标注、测量功能：文字、箭头、各种形状的标注框，直线、折线、任意直线、周长、面积、角度等的测量，支持动态视频测量。 6. 图像识别和分析功能：灰度、RGB分量的彩色分割，并且显示灰度直方图，可以完成图像的自动分割。 7. 图像的多层分割：可以在一幅图片上实现多层的分割，并且没有层数的限制，各层计算的数据可以分别显示并统计。 8. 分割修正功能：孔洞填充、边缘平滑以及压框不计，提供区域或者是点的擦除功能，提供断开和连接功能。 9. 颗粒删除功能：可以根据对象的各种形态参数对需要的目标进行筛选。 10. 计算形态参数：可以得出几何参数、位置参数、当量几何参数、外接几何参数、光密度参数、形态学参数，以及相关其他参数。 11. 便捷的结果输出：支持所有结果输出到Word、Excel。 12. 多语言模块：支持中文、英文、日语、德语、法语、意大利语、俄语等一键安装。 13. 操作系统：支持多平台 14．专业大图拼接模块（教师端软件）： 1）支持多种图像输入格式； 2）界面友好，操作简单灵活； 3）最大支持20×20张图像的拼接； 4）拼接速度快，准确； 5）动态自动拼接功能：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。 15.动态景深延拓EDF模块(教师端软件）： 1）去模糊多焦面合成：直接移动微调手轮，将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深； 2）支持多种图像输入格式； 3）具有操作简便，合成速度快，合成图像效果好的特点。 | 1 | 套 |
| 85 | 数码显微镜无线和移动设备互动系统软件 | 1、图像采集与存储：可以兼容标准的USB。 2、常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、锐化、图像柔化等功能。 3、区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图。 4、灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。 5、图像标注、测量功能：文字、箭头、各种形状的标注框，直线、折线、任意直线、周长、面积、角度等的测量，支持动态视频测量。 | 4 | 套 |
| 86 | 生物学图像识别系统 | 1、图像采集与存储：可以兼容标准的USB。 2、可以打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。 3、可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。 4、可以对图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。 5、可以删除/修改图像的指定区域。 | 1 | 套 |
| 87 | 分子细胞结构数字图片库 | 1、依据国家新课改普教生物教材的教学要求，完整收录现行教材涉及显微镜教学的全套切片，能同时满足教师演示和学生实验的不同需求，切片显示的组织结构典型清晰，图像颜色均匀自然，同时数字切片资源库的图像由中国教育界名师对切片结构进行标注，并经专家审核，确保切片的专业性和科学性，更有助于学生准确的认识切片中的微观结构，提高实验教学效率。 2、将传统显微镜与数字切片互动教学和学习，既注重了学生的操作能力，也培养了学习的简便性与兴趣性，既方便教学课件制作，教师可随心所欲的发挥制作空间，灵活方便，方便规划建立精品课程。 3、系统支持C/S、B/S模式部署，可以手机、平板、电脑可以从本地局域网、校园网、Internet等网络上远程自主学习，也可以开展跨地域的远程教学模式，激发探究热情，实现教育方式的多样化。 4、显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片等。 5、使用中无需实物切片，解决了实物切片的丢失、褪色、损坏问题，减少经费投入。 6、支持模拟显微镜视场进行观察，让学生有身临其境，实时操作之感受；支持模拟显微镜物镜固定倍率观察，四组固定倍率为：2倍、4倍、10倍、20倍、40倍、100倍，支持1X-100X无级缩放。 7、学生可自主学习并对切片内容进行标注、注解、测量长度、周长、面积等。 8、电子地图导航，提供数字切片全图缩略预览，并可快速定位目标区域。 9、知识点导航，点击知识点可快速定位到数字切片相应的倍数和位置。 | 1 | 套 |
| 88 | 教师端控制主机 | 商用电脑：CPU(缓存：L3 8MB, CPU频率：3.6 GHz)/ 四核心/八线程/8GB DDR4/1TB 7200 rpm 硬盘/性能级独立显卡2G/ 有线网卡1000MB 网卡/2×USB2.0，6×USB3.0/ 21.5英寸显示器 /键盘和鼠标/硬盘保护功能。 | 1 | 台 |
| 89 | 信号传输器 | 1、支持30个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠； 2、网络标准：802.11ac；支持MU-MIMO 3、数据传输率：》1300Mbps 4、频率范围：2.4G&5G；独立的2.4GHz&5GHz硬件加速 5、天线：扩展2至4倍的信号覆盖范围自动干扰规避、优化，适合高密度的环境集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性 高达4dB的信号增益和-10dB的干扰抑制； 6、安全性能：无线入侵防御系统。Wi-Fi保护协议(WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP) | 1 | 台 |
| 90 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 91 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 92 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 93 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 套 |
| 94 | 翻转梯形桌 | 参考尺寸：800*550*800mm±10mm； 1、钢木结构： 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、框架：采用≥35*1.5mm厚优质圆管，美观大方，承重≥300kG，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀； 4、耐腐蚀连接件：采用采用专用连接组装件。 | 48 | 张 |
| 95 | 移动式电源站 | 参考尺寸：DN400*850mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、桌脚底板采用≥12mm实验室专用抗倍特板；四周经机器切割处理，造型合理； 3、立柱采用≥DN200*1.5优质圆管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、采用升降式电源，配置五孔插座3组，供电采用外接电源； 4、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 8 | 套 |
| 96 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 97 | 实验台 | 参考尺寸：5000*750*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 98 | 实验台 | 参考尺寸：11400*750*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 99 | 实验台 | 参考尺寸：1000*1000*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 100 | 实验台 | 参考尺寸：1200*1200*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 |
| 101 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：440*340*200mm±10mm； 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 7 | 只 |
| 102 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 7 | 套 |
| 103 | 学生安全电源 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为五孔插座。 | 6 | 个 |
| 104 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 105 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 106 | 顶部多模块电源供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： 1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； 2）电压调节范围:AC\DC:0～24V； 3）内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4）电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 2 | 个 |
| 107 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 2 | 个 |
| 108 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 | 4 | 个 |
| 109 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆。 | 2 | 项 |
| 110 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座。 | 4 | 个 |
| 111 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能。 | 2 | 个 |
| 112 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线。 | 1 | 项 |
| 113 | 安装支架 | 1、环氧树脂喷涂金属吊杆 2、安装支架技术要求满足：抗拉强度Rm，MPa；检测结果≥150； | 1 | 间 |
| 114 | 安装辅件 | 国标五金件 | 1 | 间 |
| 115 | 集成系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试； | 1 | 项 |
| 生物仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 参考尺寸：3000*1200*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板。 | 1 | 个 |
| 3 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：800*460*325mm±10mm； 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验室专用试剂架 | 参考尺寸：2200*300*750mm±10mm； 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 7 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 1 | 组 |
| 8 | 小推车 | 参考尺寸：600*450*850mm±10mm； 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重≥150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 1 | 个 |
| 9 | 仪器柜 | 参考尺寸：1000*500*1970mm±10mm； 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 20 | 个 |
| 初中物理创新实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验数据采集终端 | 触摸平板式，≥4GDDR4LRAM，≥64GBROM支持扩展卡，前、后置摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，3.5mm耳机接口；智能采集并保存数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式； | 5 | 台 |
| 2 | 电压传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，支持高速采集模式； 1.电压 量程:±30V 分辨率:12bit(0.02V) 精度:±1%F.S； 2.采样速率:BLE≥1000次/秒 USB2.0≥10000次/秒； | 6 | 只 |
| 3 | 电流传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，支持高速采集模式； 1.电流 量程:±1A 分辨率:12bit(0.5mA) 精度:±1%F.S； 2.采样速率:BLE≥1000次/秒USB2.0≥10000次/秒； | 6 | 只 |
| 4 | 磁感应强度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:±64mT 分辨率:12bit(0.04mT) 精度:±3%F.S； 2.采样速率≥500次/秒； | 5 | 只 |
| 5 | 力传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，支持高速采集模式； 1.量程:±50N 分辨率:12bit(0.03N) 精度:±1%F.S； 2.采样速率:BLE≥1000次/秒 USB2.0≥5000次/秒； | 10 | 只 |
| 6 | 温度传感器 | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:-40~125℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃； 2.采样速率≥10次/秒； | 10 | 只 |
| 7 | 绝对压强传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:0~400kPa 分辨率:12bit(0.1kPa) 精度:±2%； 2.采样速率≥500次/秒； | 5 | 只 |
| 8 | 声音传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置声强、声波2种传感器模块； 1.量程：声强:55 ~ 110 dB 分辨率:0.1dB 精度:+/–3 dB声波 最大频率: 10,000 Hz，Max 110dB； 2.采样速率: 声波：USB:32KHz； BLE:8K 声强≥1000次/秒； | 5 | 只 |
| 9 | 光电门传感器（配AB门） | 通过蓝牙直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程: 0~1h 分辨率:0.01 ms 精度:±0.01 ms； 2.采样速率≥1000次/秒； | 5 | 对 |
| 10 | 位移传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:20~200cm 分辨率:0.1cm 精度:±1cm或读数的2%； 2.采样速率≥50次/秒； | 5 | 只 |
| 11 | 表面温度传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.温度 量程:–25 to 125°C分辨率:12bit（0.1℃） 精度:±0.5°C； 2.采样速率≥10次/秒； | 5 | 只 |
| 12 | 光强传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.量程:1~128kLx 分辨率:1Lx 精度:±4%； 2.采样速率≥10次/秒； | 1 | 只 |
| 13 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形参考尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm，最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 1 | 套 |
| 14 | 双路光电门 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，内置2组光电门传感器模块，内置1.44吋显示屏； 1.量程: 0~1h 分辨率:10uS 精度:±10uS； | 2 | 只 |
| 15 | 三轴磁场传感器 | 通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块，可测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，双量程同步显示； 1.量程1：x轴 量程:±50 G (49.1 G) 分辨率:0.015 G 精度:±0.01 G y轴 量程:±50 G (49.1 G) 分辨率:0.015 G 精度:±0.01 G z轴 量程:±50 G (49.1 G) 分辨率:0.015 G 精度:±0.01 G 量程2：x轴 量程:±1300G 分辨率:1 G 精度:±10 G y轴 量程:±1300G 分辨率:1 G 精度:±10 G z轴 量程:±1300G 分辨率:1 G 精度:±10 G 2.采样速率≥1000次/秒； | 1 | 只 |
| 16 | 高温传感器 | 过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板进行数据在线采集，无需数据采集器，内置低功耗蓝牙模块； 1.高温 量程:-200~1200℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±3%F.S； 2.采样速率≥10次/秒； | 1 | 只 |
| 17 | 小车导轨 | 1.配置：导轨（长1.2m)×1、小车×1、L型支架×2、宽L型支架、滑轮×1、砝码×3、砝码钩×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×2、缓冲挡板×1，滑轮架×1，紧固件一套，微型L型支架1套、微型L型滑轮架1套等。 | 5 | 套 |
| 18 | 数字化摩擦力实验器 | 1.用于小学科学和初中物理“摩擦力”实验，探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。实验要求：①每个摩擦面轨道长度不小于500mm，便于在小车匀速运动时得到足够的数据；②匀速电机12V供电，具有正转、反转、停止功能，方便实验操作；③小车具有上下不同的接触面积、能自由添加质量组件，方便探究接触面积、质量对摩擦力的影响；④小车内置双模蓝牙模块、1000mAh锂电池，可支持有线、无线两种工作方式；⑤支持轨道末端小车智能停止功能。实验器由三挡调速的匀速电机、3种粗糙程度不同的摩擦面、内置传感器的小车组成。 | 5 | 套 |
| 19 | 牛顿第三定律 | 1.用于初中物理“力的作用是相互的”实验，用于高中物理“牛顿第三定律”实验，由亚克力底板支架、滑板支架，磁铁3块和连接套件构成。可使两个力传感器在同一方向上受力，研究产生接触性力和非接触性力。用来研究牛顿第三定律。 | 5 | 套 |
| 20 | 压缩气体做功实验器 | 1.由专用底座、注射器和快速温度探头组成 | 5 | 套 |
| 21 | 水凝固与冰熔化实验器 | 1.本实验器配有水槽和金属围挡。观察水的瞬间结冰与冰融化的过程。探究水的瞬间结冰与冰融化的规律及图线。 | 5 | 套 |
| 22 | 液体吸热研究实验器 | 1.用于小学科学“吸热和散热”，探究不同液体的吸热和散热性能；用于初中物理“比较不同物质的吸热情况”，探究不同液体的吸热和散热性能；实验器由远红外加热器、试管、试管架、传感器支架等组件构成。 | 5 | 套 |
| 23 | 固体熔化时温度的变化规律实验器 | 1.用于初中物理“固体的熔化特点”，用来探究固体熔化前后以及熔化时的温度变化特点。实验器由酒精灯、烧杯、长试管、2个长尾夹和3个转接头构成。 | 5 | 套 |
| 24 | 电阻定律实验器Ⅱ | 1.本实验器用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。实验器由电阻定律实验器Ⅱ、夹式插孔钩组成。实验器材料有镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，能研究种类、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 | 5 | 套 |
| 25 | 水的沸腾实验器（初中） | 用于初中物理“汽化”实验，探究水沸腾时的现象以及热水持续沸腾的条件。实验器由安全防爆酒精灯、传感器支架、铁架台、石棉网、烧杯等组成。 | 5 | 套 |
| 26 | 阿基米德原理实验器 | 1.用于初中物理“浮力”，用来探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。本实验器由升降铁架台、溢出杯、量杯、重物组成。升降台采用齿轮式升降结构由上而下移动重物，可同时测得浮力与排开水的重力的数据。 | 5 | 套 |
| 27 | 胡克定律实验器 | 1.用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，用于高中物理“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验。由铁架台，实验面板，弹簧套件，紧固件，燕尾螺母等构成，可以完成五组弹簧伸长量与弹力的关系。弹簧可更换，测定不同弹簧的弹性系数。 | 1 | 套 |
| 28 | 估测大气压强实验器 | 1.用于初中物理“估测大气压强实验”，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强，P=F/S。，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强，P=F/S。由注射器、堵头、活塞和拉杆组成，用于估测大气压强现象。 | 5 | 套 |
| 29 | 沸点与压强关系实验器 | 用于初中物理“汽化与液化”，用来探究沸点与压强之间的关系。本实验器由气路组件、锥形瓶（含塞子）、组成。探究标准大气压上下两种不同压强下沸点的变化情况，能同时测得温度与压强两个物理量的变化情况，防爆酒精灯安全耐高温。 | 5 | 套 |
| 30 | 小车运动实验器 | 1.用于小学科学“小车的运动”实验，用于初中物理“比较物体运动的快慢”实验，探究小车运的运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。探究小车运的运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。实验要求：①运动轨道长度不小于800mm，便于实验操作；②能够自由增加砝码，改变小车质量及拉力；③多功能小车上安装有挡光板，便于测量小车运动时间；④能够在不改变小车质量的前提下改变小车轮子个数。实验器由多功能小车、2种不同摩擦面的运动轨道、砝码、标尺卡槽等组成。 | 5 | 套 |
| 31 | 焦耳定律实验器（初中） | 1.用于初中物理“电功与电流”中的探究电流的热效应，实验器可探究电流热效应与电流、电阻的关系。学生通过动手搭建实验，得出实验数据，更为深入的掌握“电流的热效应”知识点。由面板组件、底座组件、杯体组件和传感器固定组件组成。其中配备两根3Ω和一根1.5Ω电阻丝来发热；配备一根3Ω金属膜电阻用作并联以研究发热量与电流关系。 | 5 | 套 |
| 32 | 手摇地磁场发电机 | 用于初中物理“电磁感应”中的磁生电，可探究当导线切割地磁场时会产生电流。由硅胶电缆、手摇部分、接线端部分和工字绕线轴组成 | 1 | 套 |
| 33 | 初中物理光学实验包 | 用于初中物理八年级上光的直线传播、光的反射、光的折射、凸透镜成像的规律及小孔成像等实验。1）探究光在均匀介质中实验直线传播；2）探究光在反射时，反射光线、入射光线以及法线的关系；3）探究光在折射时，折射光线、入射光线及法线的关系；4）探究物体通过凸透镜成像的性质与物距的关系。实验器由三线平行激光器、水箱、漂浮加湿器、小孔成像装置、反射演示器组成，1）配置三线平行激光器可发射3组平行光，穿过水箱主体，以及内部透镜，观察光的直线传播、折射及凸透镜成像； 2）配置漂浮加湿器产生水雾可是穿过的光线清晰可见，方便观察 3）配置方形、圆形、三角形三种规格的小孔、配合F型光源，可探究小孔成像特点 4）配置反射演示器，可观察背景板可进行反射的入射出射角，探究光的反射实验 | 1 | 套 |
| 34 | 液体内部压强实验器 | 用于初中物理“液体的压强”，用来探究影响液体内部压强的因素。本实验器由液体内部压强组件、接头、水槽（含U型气压计）组成。实现了传统实验与数字化实验相结合，同时测量实验结果。 | 1 | 套 |
| 35 | 流体压强实验器 | 包括三节不同管径的PPR管，2节异形接通，220V电动气泵，气泵固定座，管固定座。可探究的实验：探究液体压强和流速成反比关系 | 1 | 套 |
| 36 | 红光外侧热效应实验器 | 1.用于初中物理“人眼看不见的光”，要求探究的是红光外侧有显著的热效应。本实验器由平行光源、三棱镜、光屏和测温组件组成。要求实验既能看到明显的色散现象，且能以等距离扇形移动去测量各色光的热效应，器材且方便学生搭建，光源为平行光源。 | 1 | 套 |
| 37 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 | 套 |
| 38 | 实物电路实验箱 | 由电阻（5Ω），电阻（10Ω），电阻（20Ω），滑动变阻器（0～50Ω，1.5A），灯座，单刀单掷开关，电池盒，U型磁铁（中号，80mm×65mm×10mm×20mm），灯泡（6.2V），灯泡 （3.8V），红色导线（L=250mm，32A），黑色导线（L=250mm，32A），红色导线（L=500mm，32A），黑色导线（L=500mm，32A），红色鳄鱼夹导线（50cm），黑色鳄鱼夹导线（50cm），导体棒（15cm，铜制，Φ=4mm）组成。 1、手提式箱式设计，采用ABS材质，结构稳定，材质坚固； 2、内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 3、实验箱的箱体可多个垒叠放置，但需根据每箱的重量，最多可垒5箱； 4、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运。 | 5 | 套 |
| 39 | 工具与耗材实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 铁架台底座*1、支撑杆（L=600mm，公母杆，可拆分）*2、支撑杆（L=250mm）*1、转接头*2、透明胶带*1、剪刀*1、电子秤*1、秒表*1、酒精灯*1、直尺（L=30cm）*1、白板笔*1、卷尺（L=5m）*1、指针式万用表*1、塑料水槽*1、一字螺丝刀*1、胶头滴管*1、试管夹*1、火柴*2、棉线*4、坐标纸*8、A4纸*8、纳米胶*1、胶棒*1、红墨水*1、食盐*1、6.2V小灯泡（6.2V/0.5A）*5、3.8V小灯泡（3.8V/0.3A）*5、1.5V小灯泡（1.5V/0.3A）*5、灵敏小灯泡（4V；0.04A）*1。 | 3 | 套 |
| 40 | 初中质量与密度实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 由纸风车*1、吸水纸(80*27mm)*1包、胶头滴管(105mm)*1、石块（白色鹅卵石）*1、称量纸(100×100mm)*1包、20N/m弹簧*1、双头药匙(L=180mm)*1、玻璃棒(L=200mm)*1、试管(16mm*160mm)*1、3N/m弹簧*1、烧杯(100mL)*1、烧杯(250mL)*1、蜡烛(75mm)*1、气球(10cm)*4、导体和非导体(L=150mm)*1组、量筒(50mL)*1、游标卡尺(10分度)*1、条形磁铁(72*20mm)*1、玻璃片(50*50*2mm)*1、盖玻片(50*50mm)*2、形瓶(100mL)*1、长方体组*1盒、带螺旋线卡纸(148*148mm)*3组成 可完成实验： 1、用实验说明物质的属性（如弹性、磁性、导热性、透光性)； 2、用天平测量物体的质量； 3、量筒的使用方法； 4、用量筒测量液体的体积； 5、用量筒测量规则和不规则固体的体积； 6、测量小石块和盐水的密度； 7、探究同种物质的质量与体积的关系； 8、探究同体积不同物质的质量关系； 9、使用密度计测量液体密度； 10、探究空气密度的变化； 11、探究同质量不同物质的体积关系； 12、长度的测量及其测量工具的选用； 13、探究物体形状、物质状态对质量是否有影响。 | 3 | 套 |
| 41 | 初中运动与力实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 由弹簧测力计1N*1、弹簧测力计2N*2、弹簧测力计5N*1、2N弹簧测力计（2N，未标刻度）*1、槽码托*2、刻度尺夹*1、圆柱管*1、孔位调节块*1、铜锥（12.5g）*1、L型滑轮组件*2、滑轮（φ40mm）*1、槽码（10g）*4、槽码（50g）*4、游标卡尺（10分度）*1、红色小车*2、摩擦块*1、3N/m带指针弹簧*1、弹簧测力计带杆夹*1、固定杆*1、摩擦板*2、毛巾*1、小球爬坡实验器*1套、滑行小车*1、小桶*1、卡纸（A5）*5组成 三、主要器材配置 弹簧测力计1N：圆筒，φ=11mm，分度值0.01N； 弹簧测力计2N：圆筒，φ=11mm，分度值0.02N； 弹簧测力计5N：圆筒，φ=11mm，分度值0.05N； 弹簧测力计（2N/m/无标）：圆筒，φ=11mm，无标，量程2N； 槽码10g：m=10g，φ28mm，镀铬碳钢； 槽码50g：m=50g，φ28mm，镀铬碳钢； 槽码托：10g，长约135m，底托φ=28mm，钩子碳钢、底托铝； 铜锥：14mm*23mm，12.5g，铜； 刻度尺夹：白色，塑料，52*42*42mm； 滑轮（φ40mm）：φ=40mm，有钩，黄色，塑料； 游标卡尺：塑料，10分度，量程12cm； 红色小车：四轮，塑料，红色 摩擦块：80*51*33mm，带钩，木块带一面橡胶，中央有孔； 3N/m带指针弹簧：弹簧钢，3N/m； 弹簧测力计固定夹：不锈钢支撑杆、白色塑料夹，长约195mm； 摩擦板：410*80*20mm，一面木头，一面金属； 可完成实验： 1、用刻度尺测量长度、用表测量时间； 2、测量不规则物体的长度； 3、比较课桌的长、宽、高； 4、用卡尺测量水管的内外径； 5、模拟引力 6、力的相互作用实验； 7、探究二力平衡的条件； 8、用弹簧测力计测量力； 9、判断重力的方向； 10、探究重力大小与质量的关系； 11、寻找重心； 12、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力； 13、探究影响滑动摩擦力大小的因素； 14、探究阻力对物体运动的影响； 15、测量物体运动的速度； 16、探究弹簧弹力与形变量的关系； 17、弹簧测力计刻度的标定； 18、小球爬坡实验； 19、重心应用趣味实验-高空踏车； 20、重心应用趣味实验-斜坡上的不倒翁； 21、测量摩擦系数； 22、稳定性。 | 3 | 套 |
| 42 | 初中压强实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 由胶头滴管（L=105mm）*1、硅胶管（ø3*6mm）*0.5m、针筒（20ML）*1、硅胶管（φ7*10mm）*2m、多管夹（L=70.5mm，宽=35mm）*1、带孔支撑杆*1、直管（亚克力，φ8*4mm，L=180mm）*1、弯管（亚克力，φ8*4mm，L=180mm）*1、钩状管（亚克力，φ8*4mm，L=180mm）*1、橡胶塞（φ26*φ32*30，孔φ=7mm）*1、槽码（10g）*5、槽码（50g）*3、三角瓶（玻璃，100ml）*1、玻璃管（φ=8mm，L=250mm）*2、带管玻璃钟（L=150mm）*2、烧杯（塑料，100ml）*1、量筒（塑料，50ml）*1、烧杯（塑料，600ml）*1、漏斗（塑料，大口外径=75mm，小口外径10mm）*1、流体压强和流速的关系实验器*1、压力和压强演示器*1、针筒（5mL）*1、针筒（1mL）*1、马德堡半球实验器*1、玻璃杯（80mL）*1组成 可完成实验： 1.探究影响压力作用效果的因素； 2.研究液体内部的压强； 3.连通器； 4.观察液压机模型； 5.自制气压计实验； 6.模拟马德堡半球； 7.证明大气压存在-覆杯实验； 8.探究流体压强与流速的影响； 9.测量不溶于水的液体的密度； 10.大气压的测量。 | 3 | 套 |
| 43 | 初中浮力实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 由平衡托盘组件*1、重物*1、弹簧测力计固定座组件*1、0.4mm康铜丝（L=3m）*1、木柱*1、铝柱*1、乒乓球*1、槽码托（10g）*1、槽码（10g）*4、槽码（50g）*2、玻璃棒（φ=5mm，L=200mm）*1、烧杯（塑料，100ml）*1、溢流容器（250ml，高度100mm）*1、烧杯（塑料，600mL）*2、弹簧测力计（2N）*1、弹簧测力计（5N）*1、潜水艇浮沉原理演示器*1、木棒（120*5mm）*6、1号缝衣针（L=4cm）*2组成 可完成实验： 1.探究浮力的大小跟哪些因素有关； 2.浮力产生原因； 3.探究物体的浮沉条件； 4.测量铝块浸没水中所受的浮力； 5.探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系； 6.盐水浮鸡蛋； 7.模拟潜水艇； 8.自制简易的密度计； 9.浮力的应用-制作浮力秤； 10.听话的塑料瓶； 11.物体的浮沉； 12.通过浮力测量测定固体的密度。 | 3 | 套 |
| 44 | 初中简单机械实验箱 | 器材配置（不低于以下配置及数量） 摩擦块：80*51*33mm，带钩，木块带一面橡胶，中央有孔； 摩擦板：410*80*20mm，一面木头，一面金属； 槽码10g：m=10g，φ28mm，镀铬碳钢； 槽码50g：m=50g，φ28mm，镀铬碳钢； 杠杆：430*25mm，厚度4mm，铝合金； 弹簧测力计1N：圆筒，φ=11mm，分度值0.01N； 弹簧测力计2N：圆筒，φ=11mm，分度值0.02N； 弹簧测力计5N：圆筒，φ=11mm，分度值0.05N； 槽码托：10g，长约135m，底托φ=28mm，钩子碳钢、底托铝； 固定杆：φ41/49/40mm，带φ=7mm孔； 弹簧测力计固定夹：不锈钢支撑杆、白色塑料夹，长约195mm； 刻度尺夹：白色，塑料，52*42*42mm； 轮轴：含1个小轮d=35mm，1个大轮d=70mm，黑色； 固定轴：φ=12，L=45mm，不锈钢； 滑轮：d=65mm，有钩，塑料； 滑轮：d=40mm，有钩，塑料，上下双钩； 可完成实验： 1、认识各类杠杆； 2、探究杠杆的平衡条件； 3、探究使用杠杆省功吗； 4、探究定滑轮和动滑轮的特点； 5、使用动滑轮是否省功； 6、探究滑轮组的特点及其作用； 7、斜面运动物体的受力分析； 8、测量斜面提升物体所做的功； 9、测量滑轮组机械效率实验； 10、探究影响杠杆效率大小的因素； 11探究影响斜面机械效率大小的因素 12、轮轴上的力和力臂的关系； 13、无负重杠杆的受力； 14、负重杠杆的受力； 15、单侧杠杆。 | 3 | 套 |
| 45 | 初中内能及机械能实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 由内聚力演示器*1套、透明玻璃片*1、加热器*1、橡胶塞（无孔，15/21/26）*1、固定杆*1、搅拌棒（200mm）*1、玻璃棒（200mm）*1、弹簧测力计5N*1、铁丝（25cm）*3、温度计（-10℃~+110℃）*1、试管（20mm×180mm）*1、胶头滴管（L=105mm）*2、槽码托（10g）*1、量筒（100mL）*1、空气压缩引火仪*1套、烧杯（250mL）*2、烧杯（400mL）*1、毡片（100mm×100mm）*2、红色导线（L=500mm，32A）*2、黑色导线（L=500mm，32A）*1、泡沫盖*1、吸盘*1、小口塑料瓶（100mL）*1、多管夹*1、槽码（m=10g）*4、槽码（m=50g）*3、带孔小球*1、固体热胀冷缩实验器*1套、塑料小桌*1、四爪夹*1、量筒（50mL）*1组成 可完成实验： 1、扩散现象； 2、观察扩散快慢与温度的关系； 3、分子之间有引力； 4、探究分子间隔； 5、探究玻璃板和液面间的作用力； 6、空气被压缩时内能增大； 7、机械能与内能转化实验； 8、气体做功内能转换为机械能； 9、观察点火爆燃现象； 10、用量热器测量比热容； 11、固体热胀冷缩实验； 12、探究影响重力势能大小的因素； 13、加热不同量的水； 14、不同液体的加热； 15、动能和势能的相互转化实验， 16、比较不同物质的吸热能力， 17、混合液体的温度。 | 3 | 套 |
| 46 | 初中物态变化（热学）实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 由水银体温计（35℃~42℃）*1、试管（20mm×180mm）*1、碘锤*1、表面皿（d=100mm）*2、搅拌棒（200mm）*1、药匙（180mm）*1、温度计（-10℃~+110℃）*2、玻璃管（250mm）*1、胶头滴管（L=105mm）*1、锥形瓶（36428-00）*1、多管夹*1、加热器*1、寒暑表*1、烧杯（400mL）*1、烧杯（250mL）*1、烧杯（150mL）*1、毡片（100mm×100mm）*2、黑色导线（L=500mm，32A）*2、单孔橡胶塞（26/32/30）*1、无孔橡胶塞（15/21/26）*1、回形针*4、铁圈（d=110mm）*1、铁圈（d=60mm）*1、四爪夹*1、烧杯盖*1、泡沫盖*1、玻璃片（50*50*2mm）*2、量筒（100mL）*1、石棉网*1、卡纸（A5）*5张、自封袋*5个组成 可完成实验： 1、感知水的温度； 2、用温度计测量不同液体的温度； 3、用体温计测量体温； 4、自制温度计； 5、用寒暑表测量温度和湿度； 6、比较不同物质的吸热能力； 7、探究固体熔化时温度的变化规律； 8、探究影响蒸发快慢的因素； 9、探究水沸腾时温度变化的特点； 10、纸锅烧水； 11、不同液体的蒸发对比； 12、液化与汽化实验； 13、碘升华、凝华实验； 14、模拟大自然水循环系统； 15、探究盐水的沸腾； 16、热平衡； 17、隔热； 18、加热不同量的水； 19、冰熔化过程中的体积变化； 20、冰熔化的吸热； 21、溶解热； 22、不同液体的加热。 | 3 | 套 |
| 47 | 初中电学实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 由铝箔片（5*100mm）*5、透明塑料棒（L=175mm）*1、碳棒（φ4，L=150mm）*1、塑料棒（φ10mm，L=175mm）*2、塑料膜（150*105mm）*4、黑色导线（500mm）*4、红色导线（500mm）*4、黑色导线（250mm）*1、红色导线（250mm）*1、1号电池*2、滑动变阻器（50Ω）*1、指针式电流表*1、指针式电压表*1、拼接式电池盒*2、0.6mm镍铬丝（L=3m）*1、0.4mm镍铬丝（L=3m）*1、0.4mm康铜丝（L=3m）*1、鳄鱼夹*8、验电器套组*1、塑料棒夹*1、小灯泡模块*2、50Ω水泥电阻模块*1、5Ω水泥电阻模块*1、20Ω水泥电阻模块*1、10Ω水泥电阻模块*1、单刀单掷开关盒模块*3、发光二极管模块*1、电学模块直流小电机*1、试管夹*1组成 可完成实验： 1.摩擦吸引纸屑； 2.常见的验电器； 3.电荷间的相互作用； 4.怎样使一个小灯泡亮起来； 5.连接串联电路和并联电路； 6.电源+开关+用电器连接； 7.利用发光二极管判断电流的方向； 8.演示电路的通路、断路和短路； 9.练习使用电流表； 10.探究串联电路中各处电流的关系； 11.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系； 12.练习使用电压表； 13.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系； 14.探究并联电路各支路用电器两端电压与电源两端电压的关系； 15.接入不同电阻丝，小灯泡的亮度； 16.探究影响导体电阻大小的因素； 17.铅笔芯控制灯泡亮度； 18.练习使用滑动变阻器； 19.探究电流与电压和电阻的关系； 20.伏安法测量电阻； 21.设计简单电路； 22.测量小灯泡的电功率； 23.比较两个灯泡的暗亮； 24.电流的热效应实验； 25.探究影响电流热效应的因素； 26.测量金属丝的电阻率； 27.验电器测试静电感应； 28.尖端放电； 29.测量电源的电动势和内阻。 | 3 | 套 |
| 48 | 初中磁学实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 由圆柱磁铁*1、圆环形磁铁*2、喷洒器与铁粉*1、地球模型（φ60mm）*1、小磁针*8、条形磁铁强磁*1、铝棒*1、钢棒*1、圆形磁铁（Φ25*5）*1、试管夹（L=175mm）*1、磁场方向探头*1、pc板（136*112*1mm）*1、U型磁铁（80*65*10*20mm）*1、磁铁（50*15*5.5mm）*2、便携式指南针（直径44mm）*1、司南模型（底板22*22*1.1cm，勺子L=13.5cm）*1、1号缝衣针（L=4cm）*2、磁感线演示器（底板22*22*2.5cm，磁铁8*2cm）*1、针筒（20mL）*1组成 可完成实验： 1.指南针——司南； 2.自制指南针； 3.各种各样的磁铁； 4.判断磁体N极； 5.研究磁场的方向； 6.条形磁铁的磁感线的表示； 7.探究蹄形磁体周围的磁场； 8.探究圆形磁体周围的磁场； 9.用磁感线演示器演示不同磁铁磁场的空间分布特点； 10.两个同磁极磁感线生成的图案； 11.两个不同磁极磁感线生成的图案； 12.多个磁铁组合的叠加效果； 13.磁化和去磁化； 14.用加热法去掉磁性； 15.认识地磁场； 16.磁力（非接触时的效果）； 17.磁悬浮。 | 3 | 套 |
| 49 | 初中电与磁实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 由磁铁（50*15*5.5mm）*1、U型磁铁*1、回形针*20、导体棒（L=150mm）*1、鳄鱼夹*8、条形磁铁强磁*1、黑色导线（500mm）*5、红色导线（500mm）*5、黑色导线（250mm）*1、红色导线（250mm）*1、1号电池*2、滑动变阻器（50Ω）*1、指针式电流表*1、拼接式电池盒*2、小磁针*8、灵敏电流计*1、线圈模型（126*155*42mm）*1、方形线圈（75*75mm）*1、方形磁铁（40*25*5mm）*1、PCBA发光二极管*1、红色发光二极管模块*1、电磁继电器5V*1、单刀单掷开关盒模块*1、电机模型*1、硅钢条形芯*1、线圈（400匝）*1、电铃模型*1、安培力实验器*1组成 可完成实验： 1.探究通电直导线周围的磁场； 2.探究通电螺线管外部的磁场分布； 3.对比通电螺线管外部磁场与条形磁铁磁场实验； 4.电磁铁钉磁性强弱； 5.认识电磁继电器； 6.自制水位自动报警装置； 7.自制电铃电路； 8.通电导线在磁场中的受力； 9.通电线圈在磁场中扭转； 10.电动机模型； 11.探究什么情况下磁可以生电流； 12.串联线圈形式的电动机。 | 3 | 套 |
| 50 | 初中光学实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 激光笔套装*1、灯箱*1、小孔挡板套件*1、平面镜*1、反射镜*1、蜡烛模型*1、带刻度背板*3、多管夹*2、多管夹固定胶条*2、香薰蜡烛*1、凹凸面镜*1、角度盘*1、梯型透镜*1、T型托盘*1、f=+100mm凸透镜*2、f=+50mm凸透镜*1、f=-50mm凹透镜*1、光具座*2、光屏*1、f=+100mm玻璃砖型凸透镜*1、f=-100mm玻璃砖型凹透镜*1、玻璃砖型半圆透镜*1、比色皿*1、三棱镜*1、滤光片（含：红、黄、绿、蓝各1片）*1、灯箱底座*1、具支试管*1、幻灯片*1、灯箱支撑杆*1。 可完成实验： 1.光的直线传播实验； 2.小孔成像实验； 3.无影灯实验； 4.探究光反射时的规律； 5.镜面反射和漫反射； 6.探究平面镜成像的特点； 7.凹面镜的反射； 8.凸面镜的反射； 9.无尽头灯廊； 10.光纤现象实验； 11.从空气到玻璃边界的折射； 12.探究凸透镜形成图象的特性； 13.凹透镜成像的性质； 14.照相机成像原理； 15.放大镜成像原理； 16.组合透镜的光路； 17.显微镜成像原理； 18.近视眼及其矫正； 19.远视眼及其矫正； 20.自制水滴显微镜； 21.用棱镜观察光的射散； 22.光谱颜色的重新统一； 23.色光的混合； 24.演示凸透镜的汇聚； 25.演示凹透镜的发散； 26.光的减色混合； 27.确定凸透镜的焦距； 28.伽利略望远镜； 29.天文望远镜； 28.球面像差； 29.探究光折射时的特点； 30.两种液体之前的边界处的折射； 31.全反射和临界角； 32.凹面镜的图象构造； 33.凸面镜的图象构造； 34.凹透镜的图象构造； 35.光谱颜色的重新统一； 36.老年人视力退化及其矫正； 37.互补色； 38.阴影（本影和半影） | 3 | 套 |
| 51 | 初中声学实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 由尺子（200mm）*1、竖笛（6孔）*1、棉线（5m）*1卷、橡皮筋*5根、PVC管（内径9mm，外径12mm）*1、音叉440Hz（440Hz）*1、蜡烛*1、塑料梳子*1、BLE声音传感器*1、电源适配器*1、麦克风（1m）*1、type-c线*1、塑料漏斗*2、纵波演示弹簧*1、泡沫球（带金属钩）*1、乒乓球*1、羊皮鼓（直径20厘米）*1、音叉（440Hz，带共鸣箱和音叉锤）*1套组成。 可完成实验： 1、声波的产生； 2、声音在固体中的传播； 3、声音在空气中的传播； 4、声音在水中的传播； 5、探究声音的响度； 6、探究声音的响度与振幅的关系； 7、探究声音的音调和频率的关系； 8、探究声音的音色； 9、噪声的控制； 10、测量分析声音的正弦波； 11、声音和噪音； 12、听力对声源的判定； 13、声速的测量； 14、声音的骨传导； 15、弹簧中的疏密波 | 3 | 套 |
| 52 | 初中家庭电路与安全用电实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 由鳄鱼夹*8、黑色导线（500mm）*4、红色导线（500mm）*4、1号电池*2、滑动变阻器（50Ω）*1、拼接式电池盒*2、0.4mm康铜丝（L=3m）*1、电学元件包（含：定值电阻510Ω、1kΩ、10kΩ各2个，二极管2个，干簧管1个）*1、小灯泡模块*1、单刀单掷开关盒模块*1、电气安全模型*1、保险丝（0.2A）*5、测电笔（140*13mm）*1、插座（132.2*54*32mm）*1、漏电保护断路器（63*42*80mm，额定电流20A）*1、电能表（145*110*50mm）*1组成 可完成实验： 1.测电笔判断火线和零线； 2.观察保险丝的作用； 3.认识三线插座； 4.用多用电表测量电学中的物理量； 5.漏电保护器的原理； 6.家用电路触电； 7.电子式电能表的技术参数； 8.供电线路接地； 9.设计简单电路； 10.二极管作为电阀门； 11.二极管作为整流器。 | 3 | 套 |
| 53 | 初中新能源与新材料实验箱 | 主要配置（不低于以下配置及数量） 小灯泡底座、直流小电机、卤素灯、太阳能电池板（5×2.5cm）、发电机、黑色导线（500mm）、红色导线（500mm）、转叶（3个叶片）、鼓风机、水泵、注射器（20mL，含：带鲁尔头的硅胶管）、温度计、玻耳帖元件套件、黑色小桶、银色小桶、烧杯、支持杆、太阳能聚集器套件、支撑杆（L=250mm）、带孔支撑杆（L=100mm）、弹簧测力计夹、镍钛合金记忆线。 可完成实验： 1.太阳能发电实验； 2.风力发电实验； 3.热能转化为电能； 4.使用抛物槽太阳能集热器加热水； 5.抛物槽中吸热器位置对加热的影响； 6.记忆合金的材料特性实验； 7.使用太阳能电池将光转化为动能； 8.负载下风力发电现象的观测； 9.风速对风力发电的影响； 10.风向对风力发电的影响； 11.风轮叶片数量的影响； 12.机械能转化为电能； 13.热能转化为动能； 14.珀耳帖效应：冷却发动机； 15.珀耳帖效应：热泵； 16.温度对珀耳帖热泵的影响； 17.泵将电能转化为势能方面的效率； 18.用风能抽水； 19.自来水驱动发电机。 | 3 | 套 |
| 54 | 初中电磁波与通信实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 拼接式电池盒*2、1号电池*2、黑色导线（500mm）*1、红色导线（500mm）*1、微型收音机*1、茶叶铁盒*1。 可完成实验： 1.演示电磁波的产生； 2.演示电磁波可以在真空中的传播； 3.电磁波的发射、传播与接收实验； 4.电磁波屏蔽实验； | 1 | 套 |
| 55 | 初中氢能小车实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 太阳能电池（130×93mm）*1、卤素灯*1、5号电池*2、氢氧燃料电池小车套装*1。 可完成实验： 1.质子交换电解实验； 2.氢氧发电实验； 3.氢燃料电池驱动小车实验； 4.太阳能制氢； 5.太阳能驱动氢燃料电池小车。 | 1 | 套 |
| 56 | 初中点光转化成线光的应用实验箱 | 器材清单（不低于以下配置及数量） 三线平行激光器*1、线光源制造柱*1、光屏*1、光具座*1、方形镜子*1、试管*1。 可完成实验： 1、点光反射为线光的应用； 2、玻璃柱位置对线光源的影响； 3、玻璃柱粗细对线光源的影响。 | 3 | 套 |
| 57 | 潜望镜 | 本产品是供初中物理教学进行潜望镜实验的实验教具。 参数：总长29.5cm，筒身3.3cm，镜头直径4cm。两镜的角度可以旋转。黑色塑料外壳。 可完成实验：反射现象应用实验——潜望镜。 | 3 | 套 |
| 58 | 帕斯卡球 | 本产品主要是供中学物理演示液体对压强的传递的实验教具。由空心金属圆球（十个不同方向的气嘴）、圆筒、活塞、手柄组成，总长36cm。 可完成实验：水的压力四面八方（帕斯卡球实验） | 3 | 套 |
| 59 | 抽气真空罩 | 本产品用于初高中教学中演示各种涉及真空方面的实验，如声音传播、低压沸腾等。抽气真空罩由抽气盘底座、钟罩、电铃、橡胶密封圈及阀门组成。 可完成实验：声音在空气中的传播 | 1 | 套 |
| 60 | 抽气泵 | 本产品为旋片式真空泵，配合抽气真空罩使用，适用于初高中教学中演示各种涉及真空方面的实验。 | 1 | 套 |
| 61 | 密度测量实验盒 | 密度测量实验盒，内含：不锈钢长方体、铜套、铜圆柱体、钢细丝、铜圆球、木质正方体、铝正方体；游标卡尺：0-150㎜；螺旋测微器：0-25㎜ | 1 | 套 |
| 62 | 研究单摆的运动特性 | 主要技术参数： 1、采用进口铝型材料，黑色喷砂，抛光锻面氧化工艺；三角铸铁调整底座（含水准仪）；不锈钢支撑杆Φ16mm；测量有效长度1.2m； 2、弯尺30°大摆动； 3、摆球:不锈钢材质，直径20mm、25mm； 4、光电门及支架一副； 5、带卡口米尺、游标卡尺0-150mm，格值0.02mm； 6、电脑数字毫秒计：四位半数字显示。①、显示方式：LED、0.5″×5；②、计时范围：0.01ms—99.999；③、计数范围：0—99999；④、测速范围：0.01cm/s—9999.9cm/s；⑤、光电输入：双路、4门； ⑥、额定功耗：5W。 | 1 | 套 |
| 63 | 测量空气中的声速 | 1、测量范围:0-350㎜ ； 2、数显容栅尺读数分辨率：0.01㎜（无螺距差）； 两个换能器之间的距离可以通过摇动手轮而改变，改变的量可以通过数显容栅尺读出。 3、精密丝杆传动范围：0-350㎜ 精致水槽； 4、声速测定相对误差：2.5%； 5、配双踪示波器20兆； 6、低频信号源： ①、频率范围：正弦波：20Hz-100KHz，精度：0.001Hz，编码开关微调。方波：20Hz-1000Hz，精度：0.001Hz，编码开关微调；②、功率输出：≥5W；③、幅度：Vp-p：20V，编码开关微调；④、信号放大器：0-55倍，编码开关微调，显示：六位数码管显示。 | 1 | 套 |
| 64 | 液体表面张力 | 一、实验内容： 1、是一种“拉脱法”测量液体系数的精密测力仪器； 2、测定负荷与弹簧伸长的关系，液体表面张力系数，物体比重及微小重量的称量。 二、主要技术参数： 一、实验内容：液体表面张力系数测定 1、是一种“拉脱法”测量液体系数的精密测力仪器； 2、测定负荷与弹簧伸长的关系，液体表面张力系数，物体比重及微小重量的称量。 二、主要技术参数： 1、主体（焦利秤）1套，主立杆及升降支撑装置材质均采用航空铝喷砂氧化，测量尺采用金属刻蚀技术，长寿命设计； 2、新式蜗轮蜗杆传动升降机构：测量升降范围：0-500mm； 3、精密测微装置：精度值0.01，内置水平仪，通过底脚调节其水平； 4、特制平稳三角调节底座，表面漆灰色，尺寸：≥φ320mm，重量：≤4.6kg； 5、附件盒1个。（附件盒含：3种弹簧、有机玻璃指标筒1个、反光镜吊钩1个、托盘1个、片码：7*0.5g、π丝1个）。 | 1 | 套 |
| 65 | 测定冰的熔化热 | 1、电子天平：量程1100g，读数精度0.01g； 2、数字温度传感器：测温范围为-25～125℃，允差为+0.5℃（0～100℃范围内）； 3、量热器 4、制冷装置一套 | 1 | 套 |
| 66 | 测定液体的比热容 | 1、电子天平：量程1100g， 2、读数精度0.01g； 2、数字温度传感器： 测温范围为-25～125℃， 允差为+0.5℃（0～100℃范围内）； 3、秒表：五位计时秒表， 4、带开始和复位功能， 5、最小分辨率0.01s， 6、满量程99999s，自动量程转换。 | 1 | 套 |
| 67 | 学习使用数字万用电表 | 1、了解数字万用表的特点和基本性能指标； 2、学习使用数字万用表测量直流电压、直流电流和电阻以及检查电路故障； 3、学习使用电学仪器—电阻箱、定值电阻、直流电源等； 4、学习连接电路，掌握电学实验操作规程。 四位半数字万用表，数量：2套/台直流稳压电源：0-15V； 干电池：1.5V（配电池盒）电 阻：100Ω2W，51Ω2W 电阻箱：0-99999.9Ω变阻器:1000Ω 0.5A | 1 | 套 |
| 68 | 制流和分压电路 | 直流稳压电源：0-30V 滑线变阻器：0-100Ω，最大电流：1.5A 0-1000Ω，最大电流：0.5A 多圈电位器：0-1000Ω 三位半数字万用表（有200μA量程） 数量：2套/台 | 1 | 套 |
| 69 | 用量程为200mV的直流数字电压表组装多量程的直流电压表和直流电流表 | 三位半数字万用电表四位半数字万用电表 直流稳压电源：0-15V电阻器： 0-99999.9Ω 多圈电位器：0-1000Ω变阻器： 0-1000Ω 最大电流0.5A 待改装的数字电压表：200mV | 1 | 套 |
| 70 | 测量非线性元件的伏安特性 | 直流稳压电源：0-15V； 0-300Ω，最大电流0.8A； 变阻器：0-100Ω，最大电流1.5A； 电阻箱：0-99999.9Ω； 非线性元件盒：含二级管、稳压管、白炽灯泡； 三位半数字万用表（有200μA量程）数量：2套/台 | 1 | 套 |
| 71 | 直流平衡电桥 | 电阻箱0-99999.9Ω 数量：3套/台； 待测电阻：20Ω,200Ω,2000Ω； 四位半数字万用表；直流稳压电源：0-15V； 指针式微安表；滑线变阻器：0-1000Ω,最大电流0.5A； 干电池：1.5V（配电池盒）； | 1 | 套 |
| 72 | 学习使用示波器 | 20MHz通用型双踪示波器； 信号发生器；整流波形仪； 直流稳压电源：0-30V；实验连接线 | 1 | 套 |
| 73 | 黑盒子 | 信号发生器；双踪示波器； 四位半数字万用表；电阻箱：0-99999.9Ω； 密封元件盒子（黑盒子）内含:电池、电容、10µF； 电阻：100Ω； | 1 | 套 |
| 74 | 测量温度传感器的温度特性 | Pt100铂电阻温度传感器 ； Pn-1 Pn结温度传感器； 数字温度计：-30℃～120.0℃，0.1℃； 四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA； 电阻箱：0-99999.9Ω；恒温系统：恒温水浴锅； | 1 | 套 |
| 75 | 测量热敏电阻的温度特性 | NTC型热敏电阻；PTC型热敏电阻； 数字温度计：-30℃～120.0℃，0.1℃； 四位半数字万用表；恒流源：0-1000mA； 恒温系统：室温-100.0℃；电阻箱：0-99999.9Ω； 冰水混合物保温瓶；开关及实验连接线 | 1 | 套 |
| 76 | 测量光敏电阻的光电特性 | 暗箱（主机）内含：CdS-1光敏电阻（接收器），光源 WYT电源：0-30V，6V 三位半数字万用表：数量：2套/台 电阻箱、可调电位器：0-1000ΩDM-V电压表DM-A电流表 实验连接线、电源线 | 1 | 套 |
| 77 | 发光二级管的光电特性 | 红、绿、蓝发光二级管； DM-200µA数字电流表； DM-19.99V数字电压表； 三位半数字万用表；电阻箱0-99999.9Ω； 直流电源0-15V；电源开关； | 1 | 套 |
| 78 | 研究光伏探测器的光电特性 | 实验暗箱内含：待测用光伏探测器、数字功率计，白光电源 0-5v可调直流电源电阻箱：0-99999.9Ω 三位半数字万用表：数量2套（用于伏特计、电流计） | 1 | 套 |
| 79 | 用霍尔效应测量磁场 | 直流恒流电源及数字式电流表。 IH量程0-199.9mA，分度值0.1mA； IM量程0-1.999 A，分度值 1 mA VH量程0-199.9mV，分度值0.1mV 三位半数字电压表量程0-2V.分度值1ｍV 电磁铁间隙6㎜。 | 1 | 套 |
| 80 | 研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布 | 恒流源提供0～1.000A的励磁电流输出 测单一线圈磁场时可最大输出励磁电流1A。 测双线圈磁场时可最大输出励磁电流1A。 励磁电流输出数值由三位半数字表显示。 励磁电流大小由励磁电流IM调节电位器调节。 可测量线圈轴向磁场。 线圈磁场强度数值由三位半数字表显示，单位mT。 | 1 | 套 |
| 81 | 测量薄透镜的焦距 | 三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形； 滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座 凸透镜：Ф40㎜ F：120㎜ 凹透镜：Ф40㎜ F：-100㎜ 像屏 平面反射镜及俯仰调节架白炽灯源 1字物屏（含毛玻璃）单顶针、双顶针双杆透镜夹三孔屏弹簧片夹 | 1 | 套 |
| 82 | 光的干涉现象 | 三角光学导轨：铸铁，导轨长：1520㎜，采用精密加工工艺，平稳性好，稳定性强，长期使用不易扭曲变形； 滑座采用碰珠式装置；固定移动滑座、可调移动滑座 菲涅尔双棱镜及转盘 可调机械狭缝机械狭缝转盘 凸透镜Ф40㎜ F：150㎜毛玻璃屏 测微目镜支架立式测微读数显微镜 白炽灯源扩束镜透镜夹Gp20Na钠光灯源 HJ-1型氦氖激光器及支架 | 1 | 套 |
| 83 | 调节分光计并用掠入射法测定折射率 | JJY-1′分光计： 1、仪器测角精度1′； 2、光学参数：平行光管、望远镜系统物镜：焦距168㎜ 、通光口径φ22㎜、试场3°22′、望远镜系统目镜焦距24.3mm； 3、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：120mm； 4、狭缝宽度调节范围：0-2㎜； 5、目镜视度调节范围：≥±5屈光度； 6、载物台：直径φ70mm、旋转角度360°、升降范围20mm； 7、刻度盘参考尺寸：范围0-360°、格值0.5°、游标读数示值1′； 8、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管； ※9、特点：平行光管两侧分别装有固定可调支架，防止镜管折坏； 10、等边三棱镜：外型尺寸40×40×30㎜，精度：60°±1′，两面抛光； 11、变压器电源3V； 12、手持放大镜：有效面积ø50mm，放大倍率10倍； 13、光栅300L/mm ，尺寸：60×42×1.5㎜； ※14、稳定性光栅座ø52*42*10*12mm防止光栅片破损； 15、平行平板Ф30㎜，半反半透，带座； 16、外形尺寸：518*251*250mm。 二、GP20Na钠光灯源： 1、安全磁灯头座防破碎，升降式调节架，方形灯罩除上下升降外还可以90度翻转照明，3视挂式毛玻璃窗口可拆卸； 2、额定电压220V，工作电压15V，含钠光灯管1只； 3、电感式，安全性能好。机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3*15*18，表面砂黑工艺无噪音，稳定性好； 4、无需保险丝，自带短路保护装置。 | 1 | 套 |
| 84 | 桌面级裸眼VR教学一体机 | 1、桌面一体机式裸眼VR设备，电脑软、硬件系统和裸眼显示软硬件为一体化设计，可自由调整使用角度，设备有效显示配置尺寸不小于27英寸高清立体显示终端，，实现软件资源的裸眼3D显示技术展示，无需佩戴任何3D眼镜即可观看到虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：27英寸的高清立体显示一体机、空间交互笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： CPU：性能不低于intel I7-11700F，不低于八核心十六线程，主频不低于2.5GHz；硬盘：≥512GB SSD；内存：≥16 GB DDR4；显卡：相当于或优于QUADRO T1000，专业图形显卡，显存不低于4GB DDR6；端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个 、MiniDP*2；网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙4.0。内置两个扬声器，阻抗不低于8欧姆，功耗不超过3W。 4、显示参数 （1）显示技术：采用转向液晶式柱透镜4K裸眼3D显示技术，3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率:不低于3840*2160； 裸眼3D显示屏具有2D工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率解晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D工作模式； （2）裸眼3D显示屏尺寸：≥27英寸； （3）显示屏最大亮度：≥350cd/m² ； （4）对比度：≥1000:1(typ.) ； （5）2D可视角度：水平≥85° 垂直≥80°； （6）响应时间：≤14ms(GTG)； （7）3D串扰度：≤2.5%； （8）3D观看视角：水平≥±20°； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪摄像头追踪到主观看者眼球后即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式； （2）具有眼球追踪功能，裸眼3D显示系统能够根据眼球追踪系统实时探测到的人眼位置进行3D图像精准处理，使观看者能够实时观看到清晰的3D立体图像； （3）支持左右格式、2D+Z格式的3D信号源； （4）支持2D/3D自动切换； （5）具有按键切换2D与3D工作模式功能； （6）电容式触控：为保证课堂的使用和互动，整机具备电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤25ms。 6、裸眼式3D显示跟踪系统： （1）3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； （2）3D显示跟踪系统包含：≥3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）； （3）3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； （4）3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz或以上刷新率。 7、配件功能； 系统配备空间交互笔：支持支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器，可以通过震动方式来反馈用户操作（需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以验证参数）； | 1 | 套 |
| 85 | 增强现实AR套件 | 1.含HD1080p分辨率摄像头； 2.摄像头具有自动对焦功能； 3.自定义摄像头设置； | 1 | 套 |
| 86 | 初中物理实验软件 | 1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验。软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理。方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 2. 要求所有实验中的模型为3D高精度模型，为学生直观的展示物理实验的抽象概念，通过虚拟仿真的方式呈现难以理解的抽象化的实验原理、微观现象及类似气流流动、看不见摸不着的磁场以磁力线等不可视场景的可视化展示。如：换向器、电荷在金属棒中的定向移动、通电螺线管的磁场是什么样的、条形磁体的磁场分布。学生可以直观的观察真实的实验现象和实验结果； 3. 软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含力学、能量、光学、电学、声现象等实验内容与实验场景。其中需包含实验：真空罩中的闹钟、小孔成像、观察色光混合的现场、空气推动塞子时，内能减少、电荷在金属棒中的定向移动、通电螺线管的磁场是什么样的、换向器。 4. 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制。 5. 软件要求支持在3D视角下通过交互笔对实验进行观察和交互式操作，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过交互笔按钮多角度移动实验台进行实验现象观察。 | 1 | 套 |
| 87 | 中学物理VR教学系统 | 1.系统基于C/S架构设计，采用MVC框架开发。在有线局域网环境中，教师可通过教师端对学生端进行控制，包含但不限于头盔一键开机、关机，实验课程一键开启、关闭等操作。 2.系统所有模型均为经过烘焙的三维仿真模型，仿真度高。采用三维场景展示，具备高沉浸感。支持用户通过 VR 头盔进行实验场景的观察，支持用户 360 度旋转视角。系统分辨率不能低于1920*1200，可对场景模型进行实时顶点优化，根据视觉效果调整优化比例。 3.系统支持6DoF体验，不是简单的3DoF。除了检测头部的转动带来的视野角度变化外，还能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化。可以实时追踪用户在真实世界的走动并动态更新用户在虚拟世界中所处的环境和场景。 4.系统具有强交互性，使用者的双手皆可交互操作物品。并非简单性的用手柄射线代替鼠标，是真实的模拟双手进行的交互操作，非单手操作。 5.系统提供高度的探究性操作类实验，学生可以自主探究。非预先设定的固定场景或实验过程，非纯观看式3D模型展示，非纯视频式被动介绍知识。 6.系统支持对实验装置进行认知，进入实验可以看到对应装置上给予名称提示，实验过程中也可以关闭。 7.系统包含评分功能，支持查看成绩。 8.所有软件功能均支持在无互联网环境下正常操作使用。要求在同一软件系统平台中进行沉浸式操作、集成，方便用户管理、使用。可以在软件系统平台内部使用手柄进行不同VR资源间的切换操作。 9.系统具有中华人民共和国国家版权局发布的相关VR教学系统计算机软件著作权证明。 10.课程资源围绕国家标准课程知识点开发，满足不少于140节课堂教学，满足初中物理同步课程。 ▲11、系统提供探究性实验资源数量不少于55个，探究性课程资源包括但不限于：探究声音在空气中的传播、声音的特性、牛顿第一定律、研究影响滑动摩擦力大小的因素、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究动能大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮和动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、探究固体熔化时温度的变化规律、探究光折射时的特点、探究凸透镜成像的规律、探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、探究串联电路中各处电流的关系、欧姆定律、探究同种物质质量与体积的关系、家庭电路、焦耳定律、透镜对光的影响等（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 12.中学物理实验内容模块可分为声学、力学、热学、光学、电学、磁学不少于6大类课程资源。 13.力学实验包含探究二力平衡、探究浮力的大小跟哪些因素有关、研究定滑轮和动滑轮的特点等实验，支持自主探究。 14.热学实验包含分子的热运动、分子之间有引力、探究物质的吸热性质、探究固体熔化时温度的变化规律实验，支持拓展微观原理。如：分子的热运动，可观察微观的分子运动情况。 15.电学实验包含电学VR实验室系统、欧姆定律、焦耳定律等实验，能够正确模拟中学阶段任意的复杂电路和现实规律，支持自主设计实验、自由搭建电路，提供表格、I-R图像、I-U图像等常用支持实验的插件。能够真实模拟家庭电路的实验场景与实验器材。对于学生的错误操作给与提示，高度仿真错误及异常现象。比如：小灯泡烧毁，电流电压表烧毁等现象（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 16.声学实验包含真空罩中的闹钟、声音的特性实验。 17.光学实验包含光的反射、折射、色散等相关实验。 18.电磁学实验包含磁生电、电生磁等相关实验。 19.提供与中学物理VR课程资源相匹配的教学应用参考书，需要具备国家认可的正式出版印刷书号，内容包含教学背景分析、教学设计、学案设计以及教学反思等。 20.应提供课程资源相应的教学设计、教学课件、教学讲解视频。 | 12 | 点 |
| 88 | 虚拟现实头盔 | CPU：585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 GPU：Adreno 650，主频 587MHz 内存：6GB RAM，LPDDR4X 闪存：UFS3.0 128GB WIFI：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率：3664x1920，PPI：773 刷新率：72/90Hz 视场角：98° 透镜：菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9轴传感器：1KHz采样频率 P-senor：人脸佩戴感应 前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位 手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减 泡棉：可替换的舒适泡棉 人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 充电：支持QC3.0快速充电 电池容量：5300mAh 扬声器：内置双立体声喇叭 麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风 USB Type-C 3.0：1. USB3.0数据传输 2. 5V/1A OTG 扩展供电能力 3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持 3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态 行业定制：支持 第三方软件安装：支持正常安装和显示 | 12 | 套 |
| 89 | VR学习空间系统 | 1、学生端采用教育专用纯净版操作系统，免除游戏、影视等非学习资源对学生的干扰。 2、学生端支持对已有 VR 资源进行资源集成、统一管理，学生端内部支持使用手柄进行选择、切换课程资源。 3、学生端兼容本项目中的所有VR资源，并能够动态添加新的VR资源。 4、课程资源以“学科-教材-章节-课程资源”的形式直观展现。支持检查资源是否有新版本更新。 5、学生端支持自由学习模式和教师管控模式。 自主学习模式下，支持自由选择课程资源，进行自主探究学习。管控模式下，教师端锁定VR设备，学生端只能打开教师端指定的课程资源。 6、学生端接受并执行控制端的各种命令，同时向控制端反馈设备状态，如佩戴状态，电量等。 7、学生端支持新手引导功能，方便用户学习设备操作； 8、学生端支持提交VR资源成绩至VR教学管理系统。 9、系统架构采用 Unity3D 技术开发，学生端可调整任意视角观察场景现象。 10、系统界面设计友好直观，有文字说明。 11、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 12 | 点 |
| 90 | 教师端VR播控系统工作站 | 内存：16G及以上 端口：显示端口HDMI接口 显卡：独立显卡 硬盘：固态硬盘（SSD），256G及以上 | 1 | 套 |
| 91 | VR教学管理系统 | 1、教师端管理所有学生端设备，实时监察设备各项信息，包括设备ID、在线情况、在线数量、运行情况、电量、设备是否正常运行、数据连接情况等，支持指定设备一键关机、重启等功能（提供上述所有功能的软件截图并加盖投标人公章）。 2、教师端可以设置学生端设备为自由模式，自由模式下，支持学生自由选择课程主题、资源，进行自主探究学习； 3、教师端支持设置学生端设备为管控模式，管控模式下，学生只能学习教师端指定的资源。 4、教师端可以进行课程资源管理，支持查看VR课程资源，条件筛选、资源筛选等操作5、支持教师端对学生设备一键投屏以及切换投屏设备。 6、教师端支持查看学生端课程资源成绩排名、操作得分（包含历史）、成绩提交时间、操作时长及操作得分明细。 7、教师端支持统计和分析学生端课程资源，包含每个操作正误对应人数8、教师端支持多个终端硬件，包含PC以及安卓系统pad。 9、系统界面设计友好直观，有文字说明。 10、整个系统中所有环节多层安全加密，保证VR内容安全。 | 1 | 套 |
| 92 | VR设备充电消毒一体柜 | 1、内置USB 5V 2.4A直流充电口（充电IC芯片智能识别VR一体机、3D眼镜等设备所需要的电流，安全、稳定、高效）； 2、每口独立充电并具备智能LED转灯功能（红灯：充电状态中，绿灯：充满/未连接），且有对应的数字序号； 3、金属按钮开关，可过15A以上大电流，兼具电源开关和通电指示功能，单120mm风扇，搭配智能温控系统，30℃±8自动启停 ； 4、主动式PEC节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护； 5、自动消毒功能，紫外线+臭氧O3双重消毒，搭配金属按钮开关，启动25min后自动关闭； 结构参数： 1、外形尺寸≤935*796*1124mm(含脚轮、防撞角)，工位容积为205*368*150mm ，顶边圆弧(≥R8)设计； 2、两侧设有ABS工程提手，柜体四个底角加装凸高15mm软塑防撞角，配装4个3寸带刹车天然橡胶静音脚轮（高度105mm）； 3、层式蓝色+白色搭配，8（每层）工位设计，配装ABS绿色隔断，前后门为带锁双开门，左侧舱为电源管控封闭区； 4、前后门板与侧板设有对流孔，通风散热。 | 1 | 套 |
| 93 | 无线基站 | 802.11ax三路双频增强级高密放装型无线接入点； 整机最大支持10条空间流； 整机最高接入速率6.817Gbps； 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电。 | 1 | 台 |
| 94 | 教师演示讲台 | 参考尺寸：3000*700*900mm±10mm； 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 95 | 实验室专用水槽 | 参考尺寸：550*450*300mm±10mm； 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 1 | 只 |
| 96 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 97 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 套 |
| 98 | 翻转梯形桌 | 参考尺寸：800*550*800mm±10mm； 1、钢木结构： 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、框架：采用≥35*1.5mm厚优质圆管，美观大方，承重≥300kG，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀； 4、耐腐蚀连接件：采用采用专用连接组装件。 | 48 | 张 |
| 99 | 移动式电源站 | 参考尺寸：DN400*850mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、桌脚底板采用≥12mm实验室专用抗倍特板；四周经机器切割处理，造型合理； 3、立柱采用≥DN200*1.5优质圆管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、采用升降式电源，配置五孔插座3组，供电采用外接电源； 4、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 8 | 套 |
| 100 | 实验凳 | 参考尺寸：Φ315*450-500mm±10mm； 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 101 | 实验台 | 参考尺寸：5000*750*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 102 | 实验台 | 参考尺寸：11400*750*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 103 | 实验台 | 参考尺寸：1000*1000*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 104 | 实验台 | 参考尺寸：1200*1200*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 |
| 105 | 学生安全电源 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为五孔插座。 | 9 | 个 |
| 106 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 107 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 | 2 | 个 |
| 108 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 2 | 个 |
| 109 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 | 4 | 个 |
| 110 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆。 | 2 | 项 |
| 111 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座。 | 4 | 个 |
| 112 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能。 | 2 | 个 |
| 113 | 综合布线 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线。 | 1 | 项 |
| 114 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 1 | 间 |
| 115 | 安装辅件 | 国标五金件 | 1 | 间 |
| 116 | 集成系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试； | 1 | 项 |
| 物理仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 参考尺寸：3000*1200*800mm±10mm； 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边；贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 参考尺寸：1000*500*2000mm±10mm； 1、铝木结构； 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 6 | 个 |
| 4 | 加大仪器柜 | 参考尺寸：1350*500*2000mm±10mm； 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16mm厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24mm,壁厚≥1.2mm专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 12 | 个 |
| 5 | 小推车 | 参考尺寸：600*450*850mm±10mm； 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高≥70MM，每层加强横梁1根，单层载重≥150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 | 1 | 个 |
| 无人机创新实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 科创课程平台 （无人机、小学科创课程-教师） | 1、课程使用：对于平台已有课程，支持教师一键加入授课，直接使用课程内容进行教学；对平台课程有微调需求，可以直接引用课时包，对内容修改后进行教学；对创建个性化课程，可以基于平台提供的课程建设、目录建设、课时包建设功能进行课程创建，满足个性化教学。（需提供产品截图证明并加盖公章） 2、课程创建：课程由基本信息、配置信息、目录结构、课时包四部分内容组成，基本信息主要包括课程名称、封面、标签、简介等信息，配置信息包括是否开启目录、是否允许预览等配置项，目录结构支持自定义多层级目录，每个目录结构下可以包含多个课时包，课时包内可添加教学或学习内容。 3、课程协作：在课程创建环节，支持学校、教研组多教师共同完成课程创建，按规范创建课程信息及课程目录，分配不同教学、学习环节的课时包建设任务，对应教师完成创建，课程管理者审核内容后完成课程上架。 4、课程上架：教师可以将制作完成的课程提交上架申请，可以选择任意范围提交，对应管理员审核通过后即在该范围内上架，参与成员可以主动通过平台查找到对应课程，进行快速授课与学习。 5、学习数据：教师可查看创建课程具体学生学习进度，可以按课程或按学生查看具体环节的完成情况及提交数据，包括资料学习情况、提交的作品、习题作答详情、个人评价详细数据。（需提供产品截图证明并加盖公章） 6、无人机课程： 无人机课程分初阶、中阶、高阶三个层次，以匹配不同知识层次的学生；课程以项目化、情景式、任务式的数字课程方式在平台中呈现，内含教学流程、交互活动等，同时提供配套的数字资源，包括图片、音视频资源等。（需提供产品截图证明并加盖公章） | 3 | 套 |
| 2 | 科创课程平台 （无人机、小学科创课程-学生） | 课程学习系统 1、课程展示： 平台以学科课程、领域课程、跨学科课程划分课程门类，学生可以通过学科、年级、关键词查询平台课程资源，通过课程基本信息、课程目录、课时概览有条理地浏览课程的全貌。 2、课程学习： 学生可以一键加入课程学习，该课程会自动同步到学习列表；学生可按照教师预设的学习流程进行场景化学习，或通过闯关模式逐一完成活动关卡进行自主学习。学习过程中，可查看资料、按照要求提交作品、进行习题作答、依据评价维度与标准提交自我评价。 3、作品互看： 学生在上传作品后，可以查看其他学习者提交的作品，对其他作品进行评分、点赞，也可以通过评论区进行作品相关的交流探讨。 4、课程收藏： 学生浏览课程后，对感兴趣的课程可以加入至个人收藏列表，方便后续有规划的进行课程学习。 5、学习数据： 学生在平台的学习情况与进度会实时保存，可以通过学习空间了解个人学习课程数量、学习课程的分类、学习时长等数据。 ▲6、课程回顾： 学生可以按课程、课时包、任务环节、活动环节查看课程学习记录，也可以了解学习内容的完成进度，以及学习过程中提交的内容，包括提交的作品、作答的习题、评价量表。 飞行竞速模拟器软件（需提供产品截图证明并加盖公章） 1、KongheFly：专业无人机竞速飞行模拟器，提供丰富虚拟仿真环境； 2、玩法多样：包含个人竞速、物流搬运、飞行学院、自由训练等； 3、多赛道可选：提供二十多条不同难度的仿真竞速赛道； 4、个人竞速国赛赛道：需穿越障碍、绕杆360°飞行获取分数，最快降落获胜； 5、物流搬运国赛赛道：需吸附物资，穿越障碍后投放物资得分； 6、自定义竞速赛道：可创造具挑战性赛道； 7、身临其境：先进物理及渲染技术，呈现真实无人机竞速赛场； 8、极致操控：融合无人机PID高级控制算法，体验真实飞行快感； 9、竞速排行榜：设有竞速排行榜和飞手勋章等级制度，激励用户进步； 10、多平台支持； 11、CyberLink解码器：高性能遥控器信号解码器，实现超低延迟、高精度无人机模拟操控。 | 40 | 套 |
| 3 | 飞行体验无人机 | 1、机型：四旋翼; 2、轴距：80mm; 3、电机：有刷直流; 4、飞行时间：5min; 5、起飞重量：61g; 6、遥控器：2.4G； 7、支持一键翻滚功能； 8、电池：1S 500mAh 3.7V； 9、充电器：USB直充； 10、飞控：F3有刷版本； 11、飞行模式：支持自稳/半自稳/手动； 12、机架类型：碳纤维+复合材料； 13、内部格局：双格设计，更多器件容纳空间； 14、设计要求：模块化设计，各种拼装结构，更适合学生动手学习； 更优控制算法，工作稳定，上手简单，适合多种使用环境； 灵活搭建，更易探索学习，适合多种学习创意任务。 | 40 | 套 |
| 4 | 锂电池 | 1、电池容量：3.7V锂电池(500mah)带保护板； 2、电池材质：锂电池； 3、充电时间：约30min； 4、电池尺寸：48mm×17.5mm×7.5mm。 | 100 | 套 |
| 5 | 多功能充电器 | 1、3.7v一拖四充电器线航模飞机飞行器无人机锂电池多功能充电盒：一款高效实用的3.7V一拖四充电器线航模飞机飞行器无人机锂电池多功能充电盒。这款充电器专为2.0正向插头设计； 2、具体参数： 输入参数：5V1~2A； 输出电压：4.2V； 输出电流：DC4.2V 500mAh； 接口类型：2.0正向接口； 尺寸参数：39*35*13mm； 线长参数：330mm(含插头)； 3、该充电器采用LED指示灯智能型充电技术，当电池正在充电时，红灯会常亮；当电池充满电后，红灯会自动熄灭； 4、支持USB接口充电方式，您可以使用笔记本电脑、5V12A充电器或移动充电宝随时为您的设备充电。 | 2 | 套 |
| 6 | 航拍无人机 | 1、产品尺寸：275*275*100mm； 2、产品重量：119.3g； 3、产品含包装重量：418g; 4、包装方式：密封盒； 5、彩盒规格：340*165*69mm； 6、机身电池：3.7V1800mAh； 7、充电时间：120min； 8、使用时间：10min； 9、遥控器电池：AAA*3需要另购； 10、遥控距离：100m左右； 11、颜色：黑蓝、黑橙、黑绿； 12、功能描述： 带摄像：前进、后退、左转、右转、左侧飞、右侧飞、一键起降、定高、无头模式、自旋飞行、环绕模式、360度特技翻滚、新手初学进阶训练模式、拍照功能、录像功能； 带摄像：飞行器组装件、遥控器、摄像头、USB充电线、说明书、备用风叶、螺丝刀。 配套平板，装有航拍无人机调参与监视器集成在软件。 | 8 | 套 |
| 7 | 工程无人机 | 设备包含：250mm轴距，工程塑料塑料+碳纤维组装机架、旋翼、电子调速器、无刷电机、电池组、充电器、飞控、遥控器 1、电机对角长度250mm； 2、飞机重量1200g； 3、水平飞行速度60km/h； 4、飞行时间：≤15min； 5、充电时间：≤100min； 6、遥控距离：≤800m； 7、5英寸螺旋桨； 8、工程塑料、碳纤维机架； 9、安全稳定的飞行控制系统； 10、可扩展支持多种飞行模式； 11、可搭载不同载荷实现不同应用。 | 3 | 套 |
| 8 | 机械爪 | 1、硬铝合金材料制成； 2、爪子内部边缘采用锯齿设计； 3、最大张开口可达130mm； 4、张开口大小可调节； 5、抓取重量不低于50g； 6、金属舵机。 | 5 | 套 |
| 9 | 搬运物绕障及放置地毯 | 1、拱门桥1.5m 4个； 2、高障碍刀旗2.5m 6个； 3、龙门1.5m 1个； 4、圆形内径圈1.2m 6个； 5、起降缓冲垫60cm 1个。 | 1 | 套 |
| 10 | 搬运物 | 1、目标搬运物 20个； 2、质量约：50g； 3、体积：50mm*50mm*50mm； 4、材质：PLA； 5、分为3个种类风别为红色物资、蓝色物资、黄色物资（贴纸的颜）。 | 1 | 套 |
| 11 | 视觉定位编程无人机 | 1．起飞重量：350g 2．对角轴距：185mm 3．续航时间：10min 4．电池容量：850mAh 5．定位方式：视觉定位(二维码地图) 6．暗环境定位：支持(夜光地图) 7．定高方式：视觉+激光+气压 8．平面定位精度：±5cm 9．高度定位精度：±5cm 10．编队飞行高度：≤3m 11．编程形式：Blockly、Python 12．桨罩保护方式：半包围 13．状态指示灯：LED指示灯 14．可编程氛围灯：全彩RGB 15．机体内置WiFi：2.4G/5.8GHz 16．控制方式：遥控器、PC端软件 17．通用拓展接口：14pin 18．通讯协议支持：I2C、UART、SPI、GPIO 19．智能组网功能：支持 20．主机控制功能：支持 21．路径规划功能：支持 22．智能编队功能：支持 23．编队模拟功能：支持 24．转接拓展功能：支持 25．DIY组装功能：支持 27. 配套电池和充电器 | 5 | 台 |
| 12 | 编程无人机编队配件 | 1.夜光地图一张，3m*3m二维码地图； 2.紫外线充能灯1个； 3.配套路由器1台； 4.配套外设部件收纳包2个； 5.配套遥控器2个； 6.电磁投放器2个，48*32*12cm； 7.投放载荷2套：载荷20g。 | 1 | 套 |
| 13 | 笔记本电脑 | 1、处理器：多核芯； 2、运行内存：8GB； 3、硬盘：250GB SSD； 4、显卡：独立显卡； 5、支持：便携； 6、配件：无线鼠标。 | 5 | 台 |
| 14 | 行业应用训练软件 | 模拟无人机飞行的真实场景，让学生在安全的环境中学习和掌握无人机操控、组装和维护的技能。 主要功能： 1、无人机操控模拟：用户可以在虚拟环境中操控无人机，练习起飞、飞行、悬停、降落等基本动作，软件可以根据用户的操作反馈相应的飞行数据，帮助用户熟练掌握无人机操控技巧； 2、无人机组装指导：软件提供详细的无人机组装教程，用户可以按照步骤指导，完成无人机的组装工作。同时，软件还提供了丰富的组件库，用户可以根据需要自由更换组件，了解无人机的工作原理和结构设计； 3、无人机维护训练：软件提供虚拟的无人机维护环境，用户可以在其中学习如何检查、维修和保养无人机。通过这种模拟训练，用户可以更好地理解无人机的工作原理，提高其维护能力。 4、教学与考核辅助：软件可以实时记录用户的操控数据，作为教学与考核的依据。教师可以根据这些数据，对学生的操作进行点评和指导，确保学生掌握无人机航拍摄影的核心技能。 ▲5、电力巡检模拟：此模块将模拟无人机在电力设施上进行巡检的场景，包括线路检测、设备监控以及故障排查等功能。学生可以通过这个模块学习到如何在实际工作中使用无人机进行电力设施的巡检，并熟悉相关的操作流程和安全规范。（需提供产品截图证明并加盖公章） 6、农业植保模拟：该模块将模拟无人机在农田中进行植保作业的场景，如喷洒农药、施肥等。学生可以通过这个模块了解到无人机在农业领域的应用，并学会如何使用无人机进行有效的植保作业。 7、物流配送模拟：在这个模块中，学生将模拟无人机在城市或乡村地区进行快递配送的过程，包括包裹投递、路线规划等任务。这将帮助学生理解无人机在物流行业的应用，并掌握相关技能和知识。 8、火灾应急救援模拟：在这个模块中，学生将模拟无人机在火灾现场执行救援任务的场景。他们可以选择喷水或者投灭火弹两种方式进行灭火。此外，他们还需要学会如何利用无人机快速定位火源，评估火势，并向消防队员传达关键信息。这将为他们在未来可能遇到的火灾救援任务中做好准备。 | 3 | 套 |
| 15 | 防爆袋 | 1、多功能电池防爆袋。 | 10 | 套 |
| 16 | 维修工具套盒 | 1、功能介绍： 数显万用表，32种螺丝批，美工刀，剥线钳，电烙铁，尖嘴镊子，数显测电笔及多种五金工具套装。 | 3 | 套 |
| 17 | 无人机场地1 | 1、包含地贴、防护支架、阻拦网。 （典型尺寸：5*8*3m） | 1 | 套 |
| 18 | 小学科创课程教具（神龙炮） | 原创的中国传统文化学具，将龙图腾同软弹发射器相结合，让学生在动手拼插的过程中学习传统文化、物理力学等多方面跨学科知识。 ▲教具具备产品专利，提供专利证明材料并加盖公章。 | 30 | 套 |
| 19 | 小学科创课程教具（绘画唱片机） | 原创的科创学具，将数学几何图形同艺术创造相结合，通过动手搭建一个可以画画的唱片机，让学生学习数学、物理、艺术等多方面跨学科知识。 | 30 | 套 |
| 20 | 小学科创课程教具（植物阳光房） | 原创的科创学具，将生态系统有机的浓缩入桌面装置，学生通过动手搭建一个小型植物培养箱学习生物、物理、地理等多方面跨学科知识。 | 30 | 套 |
| 21 | 小学科创课程教具（飞鱼发射器） | 原创的科创学具，通过动手搭建一个纸飞机的电动发射器，学习力学、空气动力、电学等多方面跨学科知识。 | 30 | 套 |
| 22 | 小学科创课程教具（编曲放映机） | 原创的科创学具，学生通过动手搭建一个仿真胶片放映机，自行创作胶片画面并伴随音乐放映，学习艺术、光学、音乐等多方面跨学科知识。 | 30 | 套 |
| 23 | 小学科创课程教具（百变剧场） | 原创的科创学具，将思维逻辑训练通过游戏化机构在游戏中学习。学生通过动手搭建一个游戏剧场，学习电学、物理、艺术、语言等多方面跨学科知识。 | 30 | 套 |
| 24 | 工具墙 | 6米55种工具以及材料 | 1 | 套 |
| 25 | 工具柜 | 窄边储物工具柜3开门 | 4 | 套 |
| 26 | 3D打印机 | 工业级3D printer，350*350*450MM 高精度fdm 成型 | 1 | 台 |
| 27 | 激光切割机 | 工业级，80W，工业精度，风阻燃，升降平台，900幅面 | 1 | 台 |
| 28 | 六边桌椅子套装 | 1、桌面：光面耐磨； 2、材质：颗粒板； 3、规格：1.4m直径，梯形对拼，圆角，穿线孔； 4、椅子：舒适型； 5、材质：椅面颗粒板，椅架空心钢，表面镀漆。 | 10 | 套 |
| 29 | 师资培训 | 1、课时：总课时不低于16课时，45min/课时； 2、课程形式：教师用教案1套；教学课件1套。 3、一学期两次的线下培训，一学期3次的线上和线下联动教研，线上自主学习课程 | 3 | 人/学期 |
| 数学创新实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 立体几何模型（小学版） | 包含小学教学需要的几何体、立方体及多面体、棱柱、棱台、圆柱、圆锥、容积体积模型等大类不少于50件精选模型。部分模型要求是可拆卸和可操作的，支持学生观察、猜测和动手操作、测量、验证的需要。模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的满足参数要求的测试报告或检测报告，且满足以下检测依据：立体几何模型中几何体、立方体及多面体、棱柱、棱台、圆柱、圆锥、容积体积模型检测符合GY 001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和GY 002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》。 | 1 | 套 |
| 2 | 立体几何模型（小学版）配套收纳箱 | 每套含6件收纳箱 单个尺寸：不小于440*300*250mm 材质：PP 功能：用于收纳立体几何模型 | 1 | 套 |
| 3 | 立体几何模型（初中版） | 初中版：包含初中教学需要的几何体、立方体及多面体、棱柱、棱台、圆柱、圆锥、容积体积模型、旋转模型十大类不少于90件精选模型。部分模型要求是可拆卸和可操作的，支持学生观察、猜测和动手操作、测量、验证的需要。模型材质要求：PC材质（食品级），要求材料纯洁、透明度好。 | 1 | 套 |
| 4 | 立体几何模型（初中版）配套收纳箱 | 规格：每套含8件收纳箱 单个尺寸：不小于440*300*250mm 材质：PP 功能：用于收纳立体几何模型 | 1 | 套 |
| 5 | 模块化几何模型搭建套装 | ▲提供具有“CMA”或“CNAS”认证标识的测试报告或检测报告，需满足以下检测依据：模块化几何模型搭建套装检测符合GY 001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和GY 002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》。 | 8 | 套 |
| 6 | 三维重力博弈棋盘 | ，面向7-18岁青少年，通过多种方法训练学生的数理逻辑、博弈思维，独立思考，团队合作，沟通表达能力。 | 12 | 套 |
| 7 | 数学素质教育资源库 | 1. 内容：包括数学之史、数学之美、数学之趣、数学之用四大部分。《数学素质教育资源库》运用现代多媒体技术，向学生呈现大量的图片、资料、视频、动画及游戏，让学生初步领略数学文华的博大精深、美妙有趣。 2. 功能特征： 1) 覆盖本学段数学教学的方方面面，不仅部分内容能满足课堂教学的需要，而且要为学有余力的学生提供课外拓展空间。 2) 满足几何、代数等部分问题用高清动画、图片辅以文字说明的教学需要。 3) 满足中国古代数学、现代数学、世界数学发展史的数学史学的教学需要。 4) 满足数学在自然、艺术、设计等方面数学美学的教学需要。 5) 满足数学在生活、百科、科技等方面应用的教学需要。 6) 软件可操作性强，页面排版美观协调，可支持学生自主欣赏学习。 | 1 | 套 |
| 8 | 三维立体几何模型演示教学系统（完整版） | 1. 包含不低于100种以上的几何体和点线面关系演示内容； 2. 可以实现几何截面的上下、水平移动，可以在任意位置上停止并可以实现复位，能够表现平面截取几何体的过程和截面形状； 3. 通过勾选项就能实现几何体特定部位的隐藏或显现，如对角线/高度线/中线等辅助线、辅助面，并可以实现几何体本身的隐藏或显现； 4. 可以直观展示几何定理（例如：祖暅原理）并运用其解决数学难点； 5. 能够测量和计算模型的体积，并进行相关实验； 6. 能够实现几何体外表面展开与复原，可以展示几何体的动态变化，如三维旋转、扭动、分离以及几何体的内接关系； 7. 可以直观演示生活中的常见几何原理运用，如接水管、修旋转楼梯； 8. 通过灵活设置包括角度、周期、高、半径、边长、棱数、系数等参数，能够直接改变截面倾斜角度、函数运动周期、几何体大小，从而呈现出不同的几何体。 ▲提供三维立体几何模型教学系统软件著作权证书复印件,加盖公章。 | 1 | 套 |
| 9 | 数学教学资源课程包（初中版） | 通用的数学教学环境，借助软件提供充分的手段实现数学教学思想，每个课件均提供配套指导文档，方便教师开展教学应用，由权威教师和专家合作制作，符合新课标的要求并适应数学教材。 初中资源：在数轴上表示数、数轴、有理数加法、有理数减法、有理数乘法、提公因引入、完全平方公式、平方差公式、平方差、平方差练习、平方根、在数轴上表示无理数、应用题例1、应用题例2、不等式性质、二元一次方程组的解、方程研究-2、代入法、鸡兔同笼问题、判断不等式的解、不等式性质探究、不等式性质小结、座位与坐标、由坐标定点或由点定坐标、正方形顶点的坐标、用坐标描述路线、坐标应用—“马”怎样走、函数的图像、一次函数、一次函数的应用龟兔赛跑、龟兔赛跑、一次函数应用问题举例、二次函数系数对图像的影响、二次函数变换的探究、函数图像的轴对称、初中对称问题举例、初中图形轴对称、二次函数的值何时大于0、函数图像的中心对称—反比例函数为例、条形图、折线图与条形图、扇形图与条形图、直线与圆位置关系、两圆位置关系、圆周角定理、弦切角定理、圆周角定理应用举例、圆幂定理、探究多少个交点、展开正方体表面、生成旋转体、三视图、黄金分割、解直角三角形、形成全等的常见变换、轴对称与中心对称、正三角形及圆的对称轴、轴对称画图练习、探究有多少个等腰三角形？、多边形内角、各种平行四边形的定义、各种平行四边形的判定、各种平行四边形的性质。 | 1 | 套 |
| 10 | 创新者系统 | 48兆赫兹 Cortex M4F 中央处理器 支持图形计算器编程控制技术 （支持数学教学“算法”内容的实践应用） 自带硬件：红色发光二极管，红绿蓝发光二极管，扬声器 ，光亮度传感器。 三个输入口，各种传感器和输入设备（键盘等）的数据采集 三个输出口，包括一个UART串口，数据和控制 （可控制电动机，声光电等各种传感器，按键，扬声器，显示LED等） 10个面包板接口，I2C 串口 USB-Mini 接到图形计算器提供数据和电源 | 3 | 套 |
| 11 | 图形计算器 | 一、硬件指标： 中文彩屏显示;显示屏尺寸≥3.2 寸；显示屏像素≥320 x 240；分辨率≥125 DPI; 电池：充电电池（内置）；内存≥100 MB 储存内存;操作内存：不小于 64MB 操作内存;独立的英文字母按键，符合学生在数学学习中，中英文和公式输入的要求；单独公式编辑器快捷键，常用公式不低于 20 个;主要功能键中文标识；USB 支持：用于连接电脑以及图形计算器之间的互连。 二、内置软件功能： 全中文菜单显示，全中文输入(学生机可直接输入中文)。软件功能：CAS（计算机符号代数系统）功能，函数及二次曲线作图分析；几何；电子表格；统计分析，记事本，数据采集程序。支持页面管理功能。 1.最多可分四屏显示,每个屏幕的内容可以在计算，图形，表格，统计，实验等模块间自由组合，比如可以同时呈现函数、图像、表格之间的相关关系,当三者之间任一参数发生变化, 与其对应的表达式、图像、数据同时改变。 2.动态图像与绘图：在坐标系中输入函数表达式,即可直接抓移该函数图像，实现平移、放缩等图形变换，并观察相对应的方程和数据的变化。 3.具有三维坐标系,可直接输入函数表达式绘制立体图形，并进行各种图形变化。 4.可在课件中插入 JPG 等图片格式，可以在计算器、图形、几何、数据和统计等应用程序中通过软件插入多种格式图片进行分析，将数学知识与实际生活紧密相连。 5.通过配套计算器软件，可以把 office 办公软件中的数据、文字、公式、图片等以简单的复制粘贴的方式，制作到课件中，并发送到学生的图形计算器中，便于学生学习研究。 三、可扩展性： 1、可与传感器进行连接，能够方便地采集数据进行理科实验。 2、通过无线课堂教学系统，可同时与课堂内所有图形计算器实时连接，实现课堂中教师与学生之间的实时信息交流，反馈和评价，实现互动教学，提高学生的课堂参与度。 3、能够编程控制相应芯片，进行电子工程制作，含python编程功能。 四、功能要求 1.用图形计算器输入函数y1=x的1/3次方,显示结果为奇函数，关于原点对称；用图形计算器当场输入y2=x的2/3次方，显示结果为偶函数，关于y轴对称。 2.图形计算器展示三维坐标系，在坐标系中输入Z（x,y）=x的平方-y,绘制立体图形。 3.将图形计算器屏幕分四屏，分别显示几何、函数图像、电子表格、数据散点图。 4.图形计算器外接温度传感器采集数据，分别用数字显示，表格显示，图形显示三种方式呈现采集数据的过程，并把现场采集的数据导入到图形计算器的表格中并画出散点图。 5.利用图形计算器编程控制创新者系统发声或变换led灯的颜色。 | 3 | 台 |
| 12 | 创新者系统配套用书 | 包含图形计算器编程课程、创客教学案例、指导教师和学生运用图形计算器和传感器及相关配件开展创客创造研究，方便学校开设STEM探究活动课。 | 3 | 本 |
| 13 | 数据采集基础套装 | 内含4种常用传感器，配套图形计算器使用。 运动传感器：量程：0-4m；分辨率：1mm；传感器采用Type-C高速传输接口。 温度传感器：测量范围：-50℃～+250℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度；传感器采用Type-C高速传输接口。 声音传感器：测量声音的强度，声级测量范围：30 dB ～120dB，分度：0.1dB；传感器采用Type-C高速传输接口。 光照度传感器：测量范围：0 lx～50000lx，分度：10 lx；传感器采用Type-C高速传输接口。 | 3 | 套 |
| 14 | 智能机器人小车 | 要求使用计算器编程、通过创新者系统连接控制小车，实现无人驾驶，智能运动。 1、硬件：铝质车底盘、可充电电池、两个带独立电机的驱动轮、高分辨率电机轴编码器传感器、绘图笔架、前挂式防护栏、陀螺仪、底部安装的彩色传感器、红绿蓝（RGB）LED灯由创新者系统控制。 2、功能：该小车应动态展现数学、科学和编程等新维度，应成为探索初中和高中主题概念的有效途径，促进学生协同解决问题，激发学生的热烈讨论。 1）该小车应支持编码和机器人学的入门教学，应支持在绘图技术中构建简单的编程语言，可对系统进行编程、运行，并对性能进行校正或调优。 2）小车应提供动态体系让学生从新的角度进行数学学习并寻找解决方案，使小车以预设的方式运行，如走直线，走正方形、走三角形等。 3）小车的设计应允许访问创新者系统的输入和输出端口，应支持学生为其添加额外的体验功能。 4）小车应为创新者系统预留专用安装区域，图形计算器可以用小车顶部的夹子固定住，应实现即时插拔，即插即用。 | 3 | 套 |
| 15 | 智能灌溉系统课程套装 | 1、课程体系： 1.1课程内容要求： 要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从人文情怀角度能够启发学生认识智能灌溉系统的意义与价值；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容以智能灌溉系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，能够充分发挥学生的想象力和创新精神，并保持积极和主动性。 1.2课程设置： 总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程： （1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：报警系统专题、音乐播放器专题、测量系统专题、输出系统专题； （2）总结与主项目创新设计与搭建专题 （3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案、PPT课件。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价专题”中为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。PPT课件（详细操作步骤）同时适用教师讲解和学生自主学习。 2、配套教具套装： 土壤湿度传感器（1个）电压：3.3—5V、电流：0—35mA；温度传感器(1个)电压：3.3—5V、温度范围: -40—+125 ℃；光强传感器（1个）电压：3—5V、电流：0.5-3 mA；MOSFET（1个）电压：5V；可潜水小水泵 （1个）电压：3—5V、电流：100-200mA；公对公连接线（1组） 长度：20CM；公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；软管（0.5米）直径：7.5mm；装置秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。 | 3 | 套 |
| 16 | 泡泡机系统课程套装 | 1、课程体系： 1.1课程内容要求： 要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从人文角度能够启发学生认识高效的机械设备、智能设备带给人类社会的变化；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容以泡泡机的制作方式让学生了解工厂里生产包装瓶的必备设备——吹塑机原理；以泡泡机系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，并引导学生创新，开发新形装置。 1.2课程设置： 总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程： （1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：声光系统专题、音乐制作专题、电动系统专题、感应系统专题； （2）总结与主项目创新设计与搭建专题 （3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（包括：内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（包括：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价”为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。 2、配套教具套装： 超声波位移传感器（1个）电压：3.3—5V、范围：3—400CM；直流电机（1个）电压：3-6v；直流减速电机（1个）电压：6v、30转/分钟；MOSFET（1个）电压：5V；面包板（1个）长*宽：8.5x5.5cm、400孔；公对公连接线（1组）长度：20CM公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；风扇（1个）电压：12V、电流：0.14A；风扇页（2个）直径：50mm ；直流电机支架（1个）；直流减速电机支架（1个）；泡泡水箱（1个）；装置秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。 | 3 | 套 |
| 17 | 音乐喷泉系统课程套装 | 1、课程体系： 1.1课程内容要求： 要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从生活角度出发，启发学生思考其原理，认识高效的机械设备、智能设备带给人类社会的变化；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容以音乐喷泉的制作方式让学生了解生活中广场常见的音乐喷泉的制作原理；以音乐喷泉系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，并引导学生创新，开发新形装置。 1.2课程设置： 总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程： （1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：声光系统专题、音乐制作专题、水泵系统专题、感应系统专题； （2）总结与主项目创新设计与搭建专题 （3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（包括：内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（包括：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价”为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。 2、配套教具套装： 面包板（长*宽：8.5x5.5cm，400孔）；小灯泡（电压：5—6V，直径：6mm）、MOSFET（电压：5V）、可潜水小水泵（电压：3—5V，电流：100-200mA）、连公对公连接线（1组）长度：20CM公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。 | 3 | 套 |
| 18 | 智能小屋系统课程套装 | 1、课程体系： 1.1课程内容要求： 要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从生活角度出发，启发学生思考其原理，认识智能设备带给人类社会的便利和变化；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容以智能家居小屋的制作方式让学生了解生活中常见的智能家居的制作原理；以智能小屋中的智能家具系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，并引导学生创新，开发新形装置。 1.2课程设置： 总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程： （1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：声光系统专题、音乐制作专题、水泵系统专题、感应系统专题； （2）总结与主项目创新设计与搭建专题 （3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（包括：内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（包括：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价”为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。 2、配套教具套装： 超声波位移传感器（电压：3.3—5V，范围：3—400CM）；温度传感器（电压：3.3—5V，温度范围: -40—+125 ℃）；蜂鸣器（长*宽：24*20mm）；MOSFET（电压：5V）；面包板（长*宽：8.5x5.5cm，400孔）；连公对公连接线（1组）长度：20CM公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；、三极管、小风扇（5v）；小灯泡（电压：4.8—5.2V，电流：0.5-8mA）、家居拼板（1套）；家居拼板秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。 | 3 | 套 |
| 19 | 钢琴系统课程套装 | 1、课程体系： 1.1课程内容要求： 要求课程利用图形计算器编程，通过创新者系统控制配套硬件，形成一个完整的装置，解决一个项目研究问题。从人文角度出发，启发学生思考其原理，认识各种元器件的作用、和智能设备带给人类社会创造出的新事物；从能力角度能够培养学生科技理工综合素养与团队合作能力，激发创新意识；从知识角度能够增强学生对学科基础知识的理解和运用；从科技创新角度能够辅助学生实现对项目整体的自主设计与构建。课程内容为初学者设计的识谱钢琴的制作方式让学生了解创新事物的制作原理；以制作钢琴系统为主项目方向，通过对多个铺垫性专题微项目课程的学习与实践，最终保障学生能够自主完成开放性主项目的设计和搭建，并引导学生创新，开发新形装置。 1.2课程设置： 总课程包括三个方面，不少于6大完整专题课程： （1）设置铺垫性专题微项目课程，包括：声光系统专题、音乐制作专题、水泵系统专题、感应系统专题； （2）总结与主项目创新设计与搭建专题 （3）展示与评价专题。每个专题计划1-2学时。包含教案、学案。除“展示与评价专题”外，每个专题教案内容包括：教学分析（包括：内容分析、对象分析、环境分析、课外拓展等）、教学目标（包括：知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观）、教学重点、教学难点、教学工具、教学方法、教学设计、板书设计、课后反思、课程评价等，不少于10个基础板块。“展示与评价”为本项目的学生作品配备专业评价的参考标准。每个专题的学案精心设计，图文并茂，直观清晰，适合学生年龄阶段的心里特点，易于学生接受。 2、配套教具套装： 触摸传感器（工作电压：2.0 - 5.5V、工作电流（Vcc = 3V）：1.5 - 3.0μA、工作电流（VDD = 3V）：3.5 - 7.0μA）；面包板（长*宽：8.5x5.5cm，400孔）；小灯泡（电压：5—6V，直径：6mm）；MOSFET（电压：5V）；连公对公连接线（1组）长度：20CM公对母连接线（1组）长度：20CM；AA电池盒（1个）电压：6V；5号电池（4个）电压：1.5V/1节；秘笈（设备安装详图解1册）；精美印刷版教案（1册）；精美印刷版学案（1册）；电子版资源加密U盘（1个）。 | 3 | 套 |
| 20 | 数学知识展板 | 教室装饰知识展板、工艺边框，版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含：斐波那契数列与植物花瓣、模拟美丽的花朵的数学方程、动物中的数学等。 | 8 | 套 |
| 21 | 数学知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制中国古代数学成就系列、数学主题分类表等知识内容，集教学、观赏为一体。 | 20 | ㎡ |
| 22 | 教师办公桌 | 参考规格：1600（长）×800（宽）×760（高）mm 面板：木质面板 钢架：采用优质冷轧钢折弯而成，结构合理，牢固耐用 底脚：配可调节金属脚钉，可调节水平 结构：组装式钢木结构 副台：合理的空间布局，配备优质五金配件，空间大，储物多，结实耐用 | 1 | 套 |
| 23 | 教师椅 | 参考规格：高背转椅 表层：优质面料，柔软舒适，透气性强。 泡绵：一次成型优质环保PU高弹泡棉，表面涂防老化变形保护膜。 椅板：依据人体工程学原理设计，板材承受压力达300KG。 椅脚：尼龙五星脚 气压棒：可承受250KG压力。 | 1 | 把 |
| 24 | 六边形学生桌 | 规格：对角距1380mm侧面690mm对面1195mm（六角形)，高度780mm，1.桌面与桌斗采用六角材料环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，适合公司、学校、酒店使用，桌面厚度为25mm,优质PVC封边。2.学生六角桌架；桌腿采用优质矩管厚度2.0mm材质符合标准无下差。 | 8 | 套 |
| 25 | 升降圆凳 | 圆凳，凳面采用优质环保材料，螺旋升降。 | 48 | 个 |
| 26 | 模型柜 | 1.整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不得采用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 4.底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，多个受力点均匀分布，不少于6个调节脚垫位置合理布局。 5.侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加多倍抗压系数。内侧具备不少于4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 6.背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置多条加强筋。 7.柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度≥3.5mm的钢化玻璃。带ABS塑料拉手。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 8.层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置不少于2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧应采用加强筋设计，应内置不少于2条长≥89.5mm×15mm，壁厚≥0.8mm的方管，以达到承重标准。 9.ABS柜门锁：柜门锁及锁芯、锁舌、钥匙材质均为ABS，全锁无金属结构，耐化学气体腐蚀。 | 6 | 个 |
| 天文实验室 |  |  |  |  |
| 1 | APO天文望远镜 | 130mm口径，APO4片式摄星镜设计，1000mm焦距，中央星点RMS2um，四段式接口设计，1：10微调精密 | 1 | 套 |
| 2 | 全画幅天文冷冻黑白相机 | 传输类型：有线传输 有效像素：2000万以上 高清摄像：全高清（1920x1080） 感光元件类型：CMOS 特殊功能：支持RAW格式文件 镜头类型：可更换镜头 屏幕类型：无显示屏 光学变焦：定焦 | 1 | 套 |
| 3 | 全画幅天文冷冻彩色相机 | 传输类型：有线传输 有效像素：2000万以上 高清摄像：全高清（1920x1080） 感光元件类型：CMOS 特殊功能：支持RAW格式文件 镜头类型：可更换镜头 屏幕类型：无显示屏 光学变焦：定焦 | 1 | 套 |
| 4 | 碳纤维脚架 | 载重≥50KG，折叠长度≤500mm | 1 | 套 |
| 5 | 天文盒子 | eMMC存储，双频天线，电源监控，适合深空摄影和行星摄影，带独导星无人值守，存储空间256G,DC12V输出口*4，USB3.0*2，USB2.0*2,支持TF卡存储，可连接APP可视化操控 | 2 | 套 |
| 6 | 赤道仪增高节 | 承重范围≥50KG,制造工艺：CNC数控，航空铝材，可以适配碳纤维脚架，还可以用在艾艾顿和信达全钢三角架上 | 1 | 套 |
| 7 | 电动滤镜轮 | 7孔2英寸，控制方式ASCOM and SDK,免驱 | 1 | 套 |
| 8 | 电动调焦 | 支持ASCOM平台及兼容ASC0M的第三方软件，支持INDI，支持ZWO拍摄软件ASIAIR,ASIStudio等 | 1 | 套 |
| 9 | 导星相机 | 1/1.2"感光芯片(11.3 mmx7.1 mm),分辨率1936x1216,像素大小5.86umx5.86um， | 1 | 台 |
| 10 | 偏轴导星器 | OAG-L大棱镜 搭配全画幅APS-C相机偏轴导星器 自带双螺旋调焦，棱镜尺寸12*12mm，通光口径更大，有效通光口径11.7mm*8.3mm;可同时连接主摄像头和导星摄像头，不需要使用导星镜 | 1 | 套 |
| 11 | 减焦镜 | 适配130口径APO | 1 | 套 |
| 12 | 谐波赤道仪 | 超强负载≥13kg无重锤/≥20Kg带重锤，轻量设计无重锤，手柄+APP控制，Wi-Fi控制，实时星图，支持ASCOM\INDI\SkySafari\兼容LX200 | 1 | 套 |
| 13 | LRGB滤镜 | 2英寸LRGB滤镜具有良好的传输性能，同时具有良好的镀膜性、分色性，4个滤镜，镜片厚度:1.85mm | 1 | 套 |
| 14 | 电源适配器 | 市电转DC12V5A | 1 | 台 |
| 15 | 导星镜 | 口径D30焦比F4可接ASI天文相机 | 1 | 台 |
| 16 | 牛反天文望远镜 | 口径250mm，焦比F4 | 1 | 台 |
| 17 | 赤道仪套装 | 三脚架：2英寸三脚架，平衡锤重量≥5kg（单个），控制手柄最大载重：赤道仪模式下单侧≥20kg；经纬仪模式下≥20kg，赤经涡轮：直径≥92.5mm，180齿铜涡轮，赤纬涡轮：直径≥92.5mm，180齿铜涡轮，追踪速率：恒星速；太阳速；月亮速；周期误差校正后的恒星速，追踪方式：双轴追踪（经纬仪模式）或单轴追踪（赤道仪模式） 追踪模式：经纬仪模式或赤道仪模式，数据库≥42000 个预置目标 | 1 | 套 |
| 18 | 户外电源 | 电池类型：锂离子电池，最大输出电源：220V，电池容量：600000mAh，最大输出功率：2200W | 1 | 套 |
| 环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 化学创新实验室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 100 | 平方米 |
| 2 | 化学仪器准备室&危品室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 66 | 平方米 |
| 3 | 生物创新实验室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 100 | 平方米 |
| 4 | 生物仪器准备室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 66 | 平方米 |
| 5 | 初中物理创新实验室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 100 | 平方米 |
| 6 | 物理仪器准备室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 66 | 平方米 |
| 7 | 数学创新实验室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 100 | 平方米 |
| 8 | 无人机创新实验室环境改造 | （1）场室墙体、墙面与顶面根据实际需求进行的基础处理，包括但不限于：拆除、找平、打磨与刷涂料等项目，含材料与人工； （2）场室地面根据实际需求进行的基础性处理，包括但不限于：找平与铺设（地胶），含造型、材料与人工； （3）场室的整屋强弱电及实验室水电改造，插座开关面板布置与安装，临时用电设备的供应，含材料与人工； （4）场室的成品保护，垃圾清运； （5）室内照明采购及安装； （6）文化卷帘制作及安装。 | 100 | 平方米 |
| 特别说明： 1.所有技术参数中外观尺寸：桌椅的长和宽尺寸可在±3%以内浮动，高度可在±2%以内浮动；柜体的长和宽尺寸可在±5%以内浮动，高度可在±3%以内浮动；实验器材尺寸只作参考，能满足实际需求即可。 2.化学、生物、物理3个实验室的“桌面级裸眼VR教学一体机”必须同一品牌；化学、生物、物理3个实验室的“头戴式VR教育系统”必须同一品牌。 3.以上所有“平台类软件”需承诺后续免费提供接口，可接入第三方软件。 |  |  |  |  |

二、质量及商务等要求

1、验收标准与要求

项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；

所有硬件产品（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品，完全符合国家规定的质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书。软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。

供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。

严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2、投标人对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。

3、本项目所有设备、软件质保期不得低于1年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给，质保期后的设备维修按成本价酌情收费，以保证采购人的正常工作。

4、在保修期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

5、投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。包括但不限于设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、税费、招投标费用等为完成本项目所产生的一切费用。

6、在设备的生产、运输、装卸、安装等过程中出现的安全问题，均由中标单位承担。

7、投标人在提供采购清单所列出的产品之外，还必须充分考虑达成完整项目目标所需的其他所有设备、设施、工具、辅材、耗材、配件、备件、与现有系统兼容配套调试工程等，并充分考虑交通、运输、搬运、更换、调试、测试、维修（质保期内）、培训等所有环节的费用，上述费用计算在本项目费用中，投标人的投标价格将被视为包含上述所有费用，如有漏项视为中标人无偿提供。

三、付款方式

合同签订后，支付合同价款的30%为预付款，设备安装结束调试完毕经验收合格后，支付剩余款项。

四、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为 工业  。

- 评标办法及标准

一、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

- 技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

| 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分( 40分)。其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分，四舍五入保留小数点后两位。 |
| 技术参数 | 35 | 采购需求的技术参数中全部满足招标要求的得满分35分；具有▲标注的重要技术参数指标每有一项负偏离扣0.5分；非▲标注的技术参数指标有一项负偏离扣0.01分，扣完为止。 |
| 深化方案 | 5 | 投标人根据项目情况提供深化设计图纸，投标人需提供本项目水、强弱电、通风、装饰装修等施工图纸，每个空间至少2张；投标人需充分考虑项目实施过程中的重点难点并提供解决方案。由评委根据投标人的响应情况进行评分。 深化设计优于项目需求，整体设计全面，图纸设计美观精致，实用性强的得5分；深化设计同于项目需求，整体设计较全面，图纸设计较好，实用性较强的得3分；深化设计低于项目需求，整体设计一般，图纸简单，实用性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 项目设备安装调试的实施方案 | 3 | 投标人根据对本项目需求的理解，编制项目实施方案，方案包含不限于人员配备、实施进度、安全质量保证等。由评委根据投标人的响应情况进行评分。 人员配备到位、分工明确、管理严谨，进度管控细致，安全质量保证考虑全面的，得3分；人员配备一般、分工一般、管理一般，进度管控一般，安全质量保证考虑一般的，得2分；人员配备、实施进度、安全质量保证等方案制定不够全面的，得1分；未提供的不得分。 |
| 售后服务方案情况 | 3 | 投标人根据对本项目需求的理解，编制售后服务方案，方案包含不限于售后服务人员组成、服务流程、备品备件、应急响应措施等。由评委根据投标人的响应情况进行评分。 售后服务团队结构合理、服务流程精细、备品备件齐全、应急响应及时措施保障到位的，得3分；售后服务人员安排一般、服务流程一般、备品备件不充分、应急响应一般措施保障一般的，得2分； 售后服务人员安排少、服务流程简单、备品备件不齐全、应急响应和措施保障不完善的，得1分；未提供的不得分。 |
| 建设性意见 | 2 | 投标人根据对本项目需求的理解，提出建设性意见，由评委根据投标人的响应情况进行评分。 建设性意见考虑充分、全面，有利于采购人后期实施、使用、管理等方面安全便捷的，得2分；建设性意见考虑一般，不能给予采购人太多实质性的参考的，得1分；未提供的不得分。 |
| 功能演示 | 8 | 一、实验器材视频演示: 投标人所投产品根据以下内容要实现的功能要求制作视频，录制视频播放时长不得超过4分钟，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。 1.摩擦力实验（2分） （1）用数字化摩擦力实验器演示摩擦面、物体重量、运动速度等因素对摩擦力大小的影响。 （2）小车做匀速直线运动，传感器直接测量摩擦力数据。 （3）演示小车质量、摩擦面、运动速度对摩擦力大小的影响。 （4）软件自动计算摩擦力数值，多次测量后，自动计算平均值。 注：以上4项，每演示成功一条得0.5分，最高得2分。 2.演示酸碱中和滴定实验（2分） 运用滴定计数器装置、磁力搅拌器、计算机完成此演示实验； 1）教师用滴定计数器装置通过数据线或者无线直接连接计算机； 2）演示滴定计数器装置的pH、电导率及温度传感器，插上探头即可用，无需连接其他传感器； 3）演示计算机软件能够得到“pH-滴定体积”关系曲线，同时可以观察电导率、温度变化曲线。 4）演示计算机软件仿真模拟酸碱中和滴定试验，在软件中使用组件自行搭建装置图，能自行调节实验中试剂的量，在实验过程中，能够同时以坐标曲线的方式显示容器中溶液中的PH的变化，能够同时显示反应的化学方程式。 注：以上4项，每演示成功一条得0.5分，最高得2分。 二、虚拟现实演示（2分）: 投标人所投产品根据以下内容要实现的功能要求制作视频，录制视频播放时长不得超过2.5分钟，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。 中学生物VR教学系统：需要将《探究种子萌发的条件》实验演示过程进行完整的操作录屏。实验须具备以下功能： （1）演示通过控制变量法分别探究温度、光照、水分、空气四个条件对种子萌发的影响； （2）演示探究结果，并通过表格形式进行统计； （3）演示通过不同种子情况对种子萌发的影响； （4）学生完成实验后，可以提交成绩，系统自动评分； 注：以上4项，每演示成功一条得0.5分，最高得2分。 三、无人机科创课程平台演示（2分）: 投标人所投产品根据以下内容要实现的功能要求制作视频，录制视频播放时长不得超过2.5分钟，评标委员会将根据提供的展示内容、功能效果进行评审。 （1）课时包创建：教师可在课程目录下新建课时包，通过任务、活动、子活动组合方式灵活搭建课时包层级结构，平台提供模板库、场景库、资源库、习题库、公共量表库辅助教师进行课时包内容创建。 （2）共享课时库：课时库提供成套的对应课程体系化的课时包，每一套课时包内包含多个教学环节及各环节说明。教师可进行课时包列表筛选、预览，对想直接使用的课时包进行一键引用，且可以进行二次编辑。 （3）课程授课：教师可以通过授课列表选择课程进行讲授，授课模式下会自动将课时包内容以分页模式拆分每个教学环节展示授课。 （4）课程数据：教师可查看个人创建课程总数及不同上架状态的课程数、创建课程的维度、学习课程的学员人数、学员学习课程的兴趣。 注：以上4项，每演示成功一条得0.5分，最高得2分。 |
| 业绩 | 4 | 投标人提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的学校实验实训中心类似项目的业绩，每提供1个得1分，最多得4分。(投标文件中提供合同扫描件） 注：类似业绩的真实性由采购人在签订合同前查验。经查实投标人类似业绩弄虚作假的，取消其中标资格。 |

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

- 第五章 合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市姜堰区公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后   日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后30日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称：                     （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

投 标 函

：

我方全面研究了               项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

：

我公司（单位）参加本次项目（    ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：           （投标人名称）授权             （被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（    ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位承诺响应招标文件所有内容；

5、我单位提供的货物及服务不低于招标文件要求的标准；

6、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

7.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                        （加盖CA电子公章）

年        月        日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |
| 5 | ... |  |  |

注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商提供上述表格中业绩的合同（合同首页、签字盖章页不可缺）等证明资料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。