招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级

项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2024-0024

采购单位:盐城市公安局盐南高新区分局

2024年12月27日

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………17

采购需求……………………………………22

评标方法与评标标准………………………34

投标文件格式………………………………37

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年01月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2024-0024

2.项目名称：盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：98.99万元

5.最高限价：98.99万元

6.采购需求（简介）：电子数据实验室系统升级（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：免费提供部分软件叁年更新、部分软件壹年更新、硬件质保壹年；

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：采购标的所属行业为软件和信息技术服务业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写；

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025-01-21 09:00 （北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省盐南高新区政务服务中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局盐南高新区分局

地    址：盐城市人民南路新龙广场8号楼

联 系 人：袁警官

联系方式：0515-69000106

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省盐南高新区政务服务中心

地    址：盐城市人民南路新龙广场7号楼

联 系 人：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

联系方式：18551503069

3.项目联系方式

项目联系人：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

电　　  话：18551503069

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省盐南高新区政务服务中心（以下简称政务服务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政务服务中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务服务中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，政务服务中心可以对招标文件进行修改。

8.2政务服务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与政务服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为政务服务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，政务服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2政务服务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1政务服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1政务服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由政务服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，政务服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3政务服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，政务服务中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务服务中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3政务服务中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、政务服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向政务服务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商(含潜在供应商)对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，政务服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同文本

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方：盐城市公安局盐南高新区分局

乙方：_________

甲、乙双方根据盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级

- 1.2标的明细内容及分项价格：略，详见合同附件《分项报价表》

1.3 履行时间（期限）：免费提供部分软件叁年更新、部分软件壹年更新、硬件质保壹年；

1.4履行地点：

1.5履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_____________圆（__________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后，甲方收到乙方发票的10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，平台安装调试完毕，经甲方验收合格后（运行正常），甲方支付货款总额度的 95%（须单据齐全），余款于服务期（三年）满后一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5‰每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

一、项目需求

本次招标为盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级

- 项目清单

| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标参数 | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀锋现场快取软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬件参数 1. 配备 2TB SSD*1 2. 配备 1TB SSD*1 ； 3. 配备 256G u盘*5 ； 4. 配套专用的收纳盒； 软件参数 1. 支持对搭载 Windows、 Linux、 MacOS系统的计算机进行在线、离线两种模式取证； 2. 支持数据库连接记录快速取证，对 Robo 3T、Navicat 等数据库可视化软件连接记录快速取证； 3. 支持对最近访问文件、回收站文件的快速提取； 4. 支持设置指定时间范围、指定文件类型（提供自定义功能）、指定文件大小范围、指定文件名（全匹配/局部匹配）等多种条件组合后，进行文件快速取证； 5. 支持自动识别用户目录所在分区和路径； 6. 支持指定文件内容进行关键词匹配后，命中的文件进行文件快速取证，支持的格式包括 txt、doc、docx、xls、xlsx、pptx、pdf、rtf、xml、csv、html、htm、eml等； 7. 支持设置文件提取结果是否打包，支持按原始目录结构、存储至同一目录、按文件后缀名分类三种方式进行存储； 8. 支持设置哈希校验，提供 MD5、SHA1、SHA265、SHA512 多种类型，确保数据的原始性、唯一性； 9. 支持目标硬盘的只读方式挂载，保证数据的完整性； 10. 取证结果文件自动进行完整性校验，支持生成现场取证报告； 11. 支持制作内存镜像，支持制作 DD、E01 格式磁盘镜像； 12. 支持按照文件系统形式查看文件，支持快速选择和固定文件； 13. ▲内置数据库连接工具，支持 MySQL、MongoDB、PostgreSQL、SQL Server等常用数据库连接、预览和导出；（提供证明材料或功能性证明图片） 14. ▲内置网络抓包工具、SQLite 查看工具、HASH工具、屏幕录像工具等；（提供证明材料或功能性证明图片） 15. 开启软件前可手动开启屏幕录像，确保整个取证流程全程记录，后续可追溯； 16. 支持将取证结果、过程、参与人员等信息自动梳理，一键生成部标格式现场勘验笔录文档； 17. 支持历史案件打开，跨设备打开案件； 18. ▲支持不限量进行临时许可分发，满足案件现场多台目标电脑需要并行取证要求，临时许可可设置生效时间；（提供证明材料或功能性证明图片） 19. 支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11 设备绕过密码启动； 20. 支持在线系统登陆密码解析和获取； 21. 支持计算机各类信息进行快速获取展示，主要包括基本信息、账号密码、软件密码、使用痕迹、网络、浏览器、嵌套证据、数据库、网站、云盘记录等信息； 22. 基本信息快速取证，包括硬件信息、自启动程序、已安装软件、进程列表、服务信息、开关机时间、系统信息、系统时间、USB日志、USB设备信息、用户列表； 23. 账号密码快速取证，包括其他账号、虚拟账号、WIFI连接密码； 24. 支持主流浏览器保存的用户账号、对应网址及保存密码的快速取证，包括2345浏览器、360极速浏览器、360安全浏览器、Google Chrome、Microsoft Edge、火狐浏览器、IE10、QQ 浏览器、搜狗浏览器、猎豹安全浏览器、双核浏览器等； 25. 支持浏览器的历史记录、下载记录、书签记录、搜索记录、表单数据、cookies快速取证，包括2345浏览器、360极速浏览器、360安全浏览器、Google Chrome、Microsoft Edge、火狐浏览器、IE10、QQ 浏览器、搜狗浏览器、猎豹安全浏览器、双核浏览器等； 26. 支持主流即时通讯软件密钥快速取证，包括QQ/TIM、微信、企业微信； 27. 支持即时通信软件相关账号文件一键自动取证固定，包括 QQ/TIM、微信、企业微信、钉钉； 28. 支持快速从文件、内存中搜索 BitLocker 密钥； 29. 支持软件保存的密码快速取证，包括DBeaver、FileZilla站点信息、FinalShell、Line、Outlook、QQ/TIM、ShadowSocksR、Sqlyog、thunderbird、WinSCP、XFTP、XShell； 30. 支持使用痕迹快速取证，包括剪贴板信息、登录日志、最近访问文件、回收站文件、本机连接过的设备、远程连接过本机的设备、本机远程连接过的设备、Windows搜索记录、服务日志、软件使用记录、便笺、向日葵日志、ToDesk连接日志； 31. 支持网络信息快速取证，包括ARP缓存、dns缓存、防火墙规则、网络服务、网卡列表、网络共享位置、wifi历史记录； 32. ▲全自动对当前正在运行程序进行截图取证，保证整个取证过程规范严谨；（提供证明材料或功能性证明图片） 33. 支持对计算机中Web网站服务进行快速取证，包括Apache、Nginx、IIS 的配置、日志、站点的信息数据； 34. 支持 VMware、VirtualBox、 Hyper-v 等虚拟机信息和文件快速取证； 35. 支持对 iOS 备份、各类 Android 备份信息和文件快速取证； 36. 支持对 iOS 设备信任文件（ Lockdown 文件）快速取证； 37. ▲支持对网站、数据库、系统日志等文件自动定位和导出；（提供证明材料或功能性证明图片） 38. 支持 Bitlocker 加密磁盘在有密码的情况下制作脱密镜像，但是在Windows TPM芯片加密时，可以不需要密码； 39. 支持通过关键字秒级搜索文件； 40. 支持 MacOS 系统设备快速取证，主要包括基本信息、账号密码、使用痕迹、网络、浏览器、证据嵌套识别、虚拟账号、数据库的信息； 41. 支持对使用痕迹快速取证，包括登录日志、废纸篓文件、终端历史记录、通讯录、信息、日历日程、WiFi 连接记录； 42. 支持对网络信息进行快速取证，包括 ARP 缓存、网络配置、网络连接、网络服务； 43. 支持MacOS系统钥匙串信息解析和获取； | 1 |  | 套 |  | 软件三年更新 |
| 2 | 电子数据智能侦查系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.多维数据分析模块 1.1数据清洗与接入 （1）▲支持把取证软件导出的html格式检材数据报告和BCP包导入功能；支持的取证软件厂家包含不限于平航、美亚、龙信、奇安信、弘连、拓界等（提供证明材料或功能性证明图片） （2）▲支持账单、话单数据导入功能；支持的文件类型包含excel、csv、txt、pdf等（提供证明材料或功能性证明图片） （3）▲支持网络存储路径共享挂载功能；支持压缩包格式数据批量解压缩入库功能（可按目录层级与包含关键字进行筛选）（提供证明材料或功能性证明图片） （4）★支持对接市级平台联动，无缝对接STLAB委托受理系统，对接数据展示和汇聚等（实质性响应条款） 1.2智慧检索【专案数据检索】 （1）支持全局搜功能；可用多个关键词组合检索；可设置筛选条件包含创建时间、检材名称等；可保留最近搜索记录 （2）支持全局搜的检索结果二次筛选功能；可设置筛选条件包含检材名称、账号名称、账号ID等；支持从检索结果智能提取实体数据，包含邮箱、电话、身份证、URL、车牌号、银行卡号、IP、快递单号、数字货币、位置、网盘、TG链接、微信账号等 （3）支持账号搜功能；可搜索内容包含账号ID、账号昵称、好友备注等 （4）支持应用搜功能；可搜索内容包含应用名称、应用包名等；支持溯源所有应用安装检材信息 1.3电子检材分析 （1）▲支持案件画像功能；包含不限于涉案人员、隐性人员、重点社群、人员关系、采集数据统计、命中模型、异常行为、异常APP安装统计等（提供证明材料或功能性证明图片） （2）▲支持人物画像功能，同时支持画像模式和卡片模式；画像模式包含账户分析、关系分析、性格爱好、亲朋好友、预警线索、经常出没地、活动规律等；卡片模式包含账号分析、关系分析、疑似亲朋好友、预警线索、活动规律、经常出没地等（提供证明材料或功能性证明图片） （3）支持地理位置单人分析功能；包含地图展示高频活动区域、出没位置经纬度详情展示等；支持内置离线地图 （4）支持地理位置多人分析功能；包含嫌疑人共同出现位置统计、出没次数和详情统计等 （5）支持系统自动绘制涉案人关系图谱功能；支持展示涉案人通联次数、交易次数等；支持根据时间维度、应用维度进行自定义关系图生成 （6）支持系统自动绘制涉案人关系碰撞图功能；支持根据通联次数、交易次数、应用维度进行自定义关系碰撞图生成 （7）支持单人时序分析功能；可根据时间、应用类型对结果筛选；支持时序详情查看 （8）支持多人时序分析功能；可根据时间、应用类型对结果筛选；支持时序详情查看 （9）支持资金数据统计功能；包括统计资金总收入、总支出、交易频次、交易对象等 （10）支持收支趋势分析图展示功能；支持交易金额阶梯分析图展示功能；支持特殊时间资金分析图展示功能 （11）支持账单明细搜索功能；支持搜索条件为应用类型、交易动作、交易金额范围、交易对象、支付方式、时间范围、节假日、特殊金额等；支持账单明细导出功能 （12）支持收藏挖掘分析功能；包含书签收藏、位置收藏、QQ收藏、微信收藏等 （13）支持浏览记录展示功能；支持统计常用域名、异常域名等 （14）支持文件收发展示功能；支持查看文件的传播时序和传播路径 （15）支持高频词统计功能；支持统计高频词命中频次、命中账号、命中详情展示等 （16）支持敏感词统计功能；支持统计敏感词命中频次、命中账号、命中社群、预警模型、角色标签、命中详情展示等 （17）▲支持命名实体分析功能；支持的实体包含不限于邮箱、电话、身份证、URL、车牌号、银行卡号、IP地址、快递单号、数字货币、位置、网盘、TG链接、微信账号等；支持添加自定义实体（提供证明材料或功能性证明图片） 1.4账话单分析 a.账单分析 （1）支持资金交易信息概览功能；包括收支趋势分析、交易金额阶梯分析、交易规律及高频交易等 （2）支持查看涉案人员交易规律相关信息功能；包括交易统计图、交易频率详细分析等 （3）支持查看涉案人交易关系和资金扩线的人员关系图功能 （4）支持查看涉案人员交易渠道相关信息功能；包括交易渠道统计图、交易渠道详细分析 （5）支持查看涉案人员的可疑资金交易、节假日交易、大额交易功能 （6）支持根据时序对调证数据涉案人员发生的交易信息进行展示功能；可选择日期范围进行搜索查看 （7）支持对涉案人员资金流向进行分析功能 （8）支持对涉案人员资金进行伴随分析功能 b.话单分析 （9）支持查看涉案人员话单概览功能；包含号码、通话、基站总数统计，通联规律，通联次数，高频通话TOP10等 （10）支持查看涉案人员通联规律相关信息功能；包括通话统计图、通话详细分析等 （11）支持查看涉案人员通联和扩线人员的通联信息功能 （12）支持以时间轴、柱状图和列表的形式，查看涉案人员呼入、呼出相关情况功能 （13）支持选择单个对象，展示其高频活动区域功能 （14）支持选择多个对象，展示共同出现区域功能；点击地图可展示该点的详情信息 2.人工智能模块 （1）支持人脸识别功能；自动定位检材中的人脸图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息 （2）支持鉴黄预警功能；自动定位检材中的涉黄图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息 （3）支持证件识别功能；自动定位检材中的证件图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息 （4）支持车票识别功能；自动定位检材中的车票图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息 （5）支持车辆识别功能；自动定位检材中的车辆图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息 （6）▲支持图片OCR识别功能；支持以文字检索包含文字的图片功能（提供证明材料或功能性证明图片） （7）支持语音识别功能；支持语音自动转换文字功能；支持以文字检索包含文字的语音功能 （8）支持二维码识别功能；自动定位检材中的二维码图片，同时支持查看图片来源、聊天记录上下文等信息 3.技战预警模块 a.多维预警模型 （1）▲支持通过关键词、异常行为、通联、资金、地理位置等多个维度组合自助建模功能；可对涉案角色人员设定预警阈值，自动打分、自动标记角色标签（提供证明材料或功能性证明图片） （2）▲支持对异常社群单独建模功能；可自动预警可疑社群；支持查看所有群成员和聊天详情（提供证明材料或功能性证明图片） （3）支持不低于5种类案模型、30种异常特征的预置 （4）支持预警模型命中结果查看功能；可显示各维度特征得分情况 （5）▲支持将各应用的账号、手机、银行卡、人员等数据作为实体，以可视化方式展示ELP关联关系图谱功能；支持查看实体间的关系详情，包括聊天关键词、通联记录、交易记录等；支持切换图谱形状，包括环形图、关系图、辐射图等（提供证明材料或功能性证明图片） b.AI预警 （6）支持发送收款二维码预警功能；支持预警详情查看 （7）支持发送微信验证身份二维码预警功能；支持预警详情查看 （8）支持发送付款截图预警功能；支持预警详情查看 （9）支持聊天图片包含设定关键字预警功能；支持预警详情查看 c.预警扩线 （10）案案扩线：支持现有案件涉案人与历史案件数据进行碰撞分析 （11）社群扩线：支持现有案件社群与历史案件数据进行碰撞分析 （12）隐性扩线：支持现有案件隐性人员数据与历史案件数据进行碰撞分析 4.研判工具模块 （1）支持对分析结果截图后一键添加至研判笔记功能；支持研判笔记关联涉案人和隐性人员功能；支持研判笔记导出功能 （2）支持自定义绘制人物关系图功能；可添加涉案人员以外的隐性人员 （3）支持将数据分析结果选择内容后导出word版本研判报告功能 （4）支持配置专案总指挥、副总指挥；支持配置任务组、组长、组员等 （5）支持添加专案任务，包含任务标题、任务进度、任务组、受理人员等 硬件参数： 便携移动工作站（以下为推荐最低配置要求）： （1）CPU：Intel至强三代处理器，20核心40线程 （2）内存：配置256G ECC内存 （3）硬盘：配置2TB SSD*1，企业级 7.2K 16TB HDD*4 （4）GPU：不低于RTX 3060 12G （5）含不低于18.5寸便携式显示器一台 （6）含无线键鼠一套 （7）含便携移动工作站定制工具箱一套；含便携移动工作站定制包一个 | 1 |  | 套 |  | 软件三年更新 |
| 3 | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固态硬盘4TB容量，移动硬盘1t 10个 | 1 |  | 组 |  | 硬件一年质保 |
| 4 | NAS存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬件参数（以下为推荐最低配置要求）： CPU：AMD双核 主频：2.6GHz 内存：4GB DDR4 ECC 硬盘位：4*3.5' 或2.5’SATA HDD/SSD RAID模式：Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10 定时开关机：支持定时开关机 HDMI接口：无 来电自启动：支持来电自启动 数据保护：支持数据保护 硬盘类型：机械硬盘 热插拔：支持热插拔 最大支持容量：72 TB (18 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) M.2插槽：2个 PCIe扩展插槽：1个 支持Docker 支持万兆扩展卡 输入电压：100V 至 240V AC 电源适配器：100W | 1 |  | 个 |  | 硬件一年质保 |
| 5 |  | 机械硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械硬盘8TB容量 | 20 |  | 块 |  | 硬件一年质保 |
| 6 |  |  | 机械硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | 机械硬盘18TB容量 | 20 |  | 块 |  | 硬件一年质保 |
| 7 |  |  | 硬盘保护盒 |  |  |  |  |  |  |  | 硅胶材质的硬盘保护盒 | 1 |  | 批 |  | 硬件一年质保 |
| 8 |  |  | U盘 |  |  |  |  |  |  |  | 64G 20个，128G 20个，256G 20个，512G 20个 | 1 |  | 批 |  | 硬件一年质保 |
| 9 |  |  | 硬盘复制机 |  |  |  |  |  |  |  | 硬盘底座2.5/3.5英寸SSD固态机械USB3.0外置盒子脱机拷贝对拷机笔记本台式机四盘位 | 1 |  | 个 |  | 硬件一年质保 |
| 10 |  |  |  | 数据线 |  |  |  |  |  |  | 充电线USB转Type-C线1米+双头Type-C数据线1米 |  | 10 |  | 根 | 硬件一年质保 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苹果充电线Type-C数据线 |  | 10 |  | 根 | 硬件一年质保 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安卓数据线MicroUSB充电线 |  | 10 |  | 根 | 硬件一年质保 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苹果充电线快充数据线USB to Lightning |  | 10 |  | 根 | 硬件一年质保 |
| 11 |  |  |  | 手机多口USB快速充电 |  |  |  |  |  |  | 300W氮化镓充电器5口快充 | 1 |  | 个 |  | 硬件一年质保 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多口充电器 120W大功率10口USB | 2 |  | 个 |  | 硬件一年质保 |
| 12 |  |  |  | 手机数据多路取证软件升级费 |  |  |  |  |  |  | 软件参数： 1. 多路并行取证：取证主机支持多案件下8路手机同时数据获取，以及同时支持其他形式的并行取证，其他取证包括手机镜像取证、手机备份取证等。 2. 端口一一绑定：取证主机面板上的采集端口与界面中的展示区域一一绑定，有效避免多部同型号手机采集时的混乱状况。 3. 状态集中展示：提取主界面集中展示当前所有终端的实时采集状态，改变了传统的显示风格，无需手动切换查看。 4. 8路物理独立操作：多路并行取证时，支持独立操作每一路的备份、提取、解析、报告导出等功能，8路之间互不干扰，无需等待整个案件完成后再操作。 5. 硬盘可更换：可通过操作主机面板上的硬盘仓位手动更换存储空间剩余不够的硬盘。 6. 自动识别设备型号，快速判断设备系统版本及状态（越狱或ROOT）；一键式证据获取，快速提取手机数据。支持提取安卓系统品牌：华为，小米，三星，VIVO，OPPO等市面主流手机。支持提取苹果系统全系列设备提取。 7. 可镜像进行解析，支持格式为：dd，bin，img，mdf；安卓可通过手机自身“备份APP”建立的备份数据进行解析，苹果可对itunes备份数据进行解析；可对第三取证工具转化后的备份数据包进行解析。 8. 手机移动端数据深度恢复：支持苹果、安卓设备中现有和删除数据的提取。对微信，QQ数据库sqlite进行碎片化整合，可进行深度恢复，*3、对恢复的数据进行分类，分为好友，未知好友（为已经删除的好友），群聊，公众号。包含短信、通话记录、联系人、QQ、微信、WhatsApp、陌陌、上网记录、照片、备忘录（文字和音视频）、抖音、LINE、淘宝等APP数据。 9. 软件提取数据以第一视角展示（以一个对话账号为视角展示删除数据和现有数据的存在关系）。 10. 软件提供在线升级，并同时保证原有数据不被删除。 11. 可生成bcp包，导入到其他大数据平台中。 12. 对微信，QQ数据库sqlite的碎片进行展示（中文解析），可供调查人员快速在碎片中找到关键线索。 13. 对残缺的itunes文件数据进行提取和解析。 14. 对iphone手机微信朋友圈的数据进行提取，提取内容为浏览过的朋友圈，本账号的朋友圈，曾经浏览过朋友的朋友圈。对微信被删除好友的私聊或者群聊记录进行恢复。 15. 对微信持有者发送的文字信息的“撤回消息”进行恢复（支持安卓和苹果最新系统版本）。 16. 支持手机微信语音转文字的删除恢复。 17. 微信资金统计及导出。 18. 对支付宝资金统计及导出 19. 支持对支付宝数据进行提取，可提取文字，照片，音视频。可对删除的数据，如转账信息等进行恢复。 | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |
| 13 |  |  |  |  | 介质取证软件升级费 |  |  |  |  |  | 软件参数： 1. 触控式操作，模块化管理，支持64位win7-win10等操作系统，符合司法取证检验流程要求。 2. 内置检材流转记录，便于对涉案检材的流程及检验状态管理。 3. 涉案检材数据管理包括检材的镜像文件、转储文件、报告文件及附件，并且计算文件的MD5确保证据链链完整性及可靠性。 4. 支持唯一性条码管理检材，条码中包含了检材的基本信息，并可以凭借条码查询检材流转状态及检材信息。可以使用扫码枪根据条形码定位到具体的检材，查看检材的基本信息和检验状态 5. 配套高清翻拍设备可对检材进行拍照，支持送检文书、受理文书等案件文件拍照存档，检材信息支持自动识别录入管理系统。 6. 可自定义报告格式和类型，支持根据用户的需求定制受理检材登记表，案件材料交接表、检验鉴定文书，司法鉴定文书、检验鉴定报告 7. 支持自动识别已连接的手机的基本信息并导入检材状态信息。 8. 支持检验软件状态信息、取证方法标准、取证过程数据自动导入取证报告并存档。 9. 内置案例分析模块，可以查看已完成检验检材的检验信息，如取证工具软件、取证方法等，便于分享取证经验 10. 内置人员管理模块，可记录操作使用人员的操作日志，包括上次登录时间，操作记录、检验案件的数量等。 11. 内置检验设备管理模块，可管理实验室内的所有检验设备，可以查看检验工作站是否在线、磁盘空间、软件安装情况、计算机使用日志等，支持操作过程远程录屏 12. 支持所有日志和记录导出。 13. 内置个性化设置功能，可配置系统图标，检材图标，案件图标，软件名称等。 14. 内置取证规范方法，支持全部取证工具信息导入，方便报告一键生成。 15. 实验室管理系统硬件包含：全高清高拍仪（支持4K分辨率）、无线扫码枪（有效距离20m）、全自动智能条码机。可兼容现有服务器。 16. 兼容网络海量存储，可将所有的案件数据和文件集中存储，确保用户只要在同一局域网中都可以下载或查看案件信息和文件。 17. 管理系统中主要有以下四种权限：受理人员、预检人员、检验人员、实验室管理人员，受理人员对案件进行受理拍照记录案件基本信息，预检人员对检材进行预检确认检材状态和案件基本信息，检验人员可以录入案件和检材的基本信息，对检材进行数据提取，实验室管理人员可以授予相关权限，管理办案流程。 18. 支持对实验室中的电脑进行录屏，并对视频进行统一管理。录屏支持定时和手动两种模式。 | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |
| 14 |  |  |  |  |  | 手机取证分析软件升级费 |  |  |  |  | 软件参数： 1.iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 plus、iPhone 6s、iPhone 6s plus、iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone XS Max，iPhone 11，iPhone 11 Pro，iPhone 11 Pro Max，iPad 2.安卓系统版本 Android 2.0-10.0； 3.安卓设备厂商 华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、三星、魅族、锤子、一加、努比亚、联想、HTC、索尼、LG、金立、中兴、酷派、360、摩托罗拉、美图、夏普、华硕、乐视、朵唯、海尔、诺基亚、Google等国内外1000多个品牌10000+种机型的手机或平板设备 iOS设备提取方式 iOS设备（包括最新iOS设备）支持备份提取、截屏取证； 4.安卓设备提取方式 逻辑提取、ADB备份、自动备份、APK降级备份、逻辑镜像提取、物理镜像提取、VIVO解锁、截屏取证； 5.检材格式 检材格式支持不限于：PGFD提取文件、iOS备份文件、iOS全盘镜像文件、安卓备份文件（ab）、华为备份文件、小米备份文件、OPPO备份文件、魅族备份文件、金立备份文件、vivo互传文件、YunOS备份文件，安卓DD镜像、安卓E01镜像、第三方REC提取、文件夹等多种检材； 6.文件系统支持 镜像文件系统支持：Ext、Ext2/3/4、F2FS、exFAT、NTFS、FAT32； 7.系统硬件信息 系统硬件信息提取包括：手机厂商、芯片、型号、版本、IMEI、无线设备、手机基础配置信息、手机激活的相关信息； 8.系统基本信息 支持提取系统基本信息，包括但不限于：常用应用、电话、通讯录、短信、通话记录、照片、日历、备忘录、书签、语音备忘录、提醒、浏览器、邮件、SIM卡记录、开关机信息、系统输入法、 搜狗输入法 等； 9.应用列表 支持提取系统安装的应用列表，对每个应用应提供版本、安装路径、文档路径等信息用于高级手工分析； 10.即时消息 即时消息中支持的应用包括但不限于：微信、QQ、陌陌、钉钉、子弹短信、多闪、Skype, WhatsApp、Telegram、line、Kakao、快牙、Potato、Viber、旺信 、探探等。即时消息展示支持情景模式； 11.微博 微博类应用支持Facebook,新浪微博, 遇见, Twitter, Blued, 小红书,百度贴吧等。 12.电子邮件 电子邮件支持有系统的邮件应用，QQ邮箱、网易邮箱，Gmail等常见的邮件应用； 13.浏览器 浏览器应用包括但不限于：QQ浏览器, 欧朋浏览器, 百度浏览器, 手机百度, 百度极速版,火狐浏览器, Safari, Chrome浏览器，小米浏览器, 华为浏览器, OPPO浏览器, VIVO浏览器, 联想浏览器,三星浏览器, UC浏览器。 14.电子商务 支持对主流的电子商务类应用进行数据提取和分析，支持的应用包括但不限于：淘宝、闲鱼、支付宝、手机京东等。 15.地图应用 地图类应用支持包括但不限于系统地图、搜狗地图, 百度地图, 腾讯地图, 高德地图。地图同时支持在线地图。 16.商旅 去哪儿, 携程, 航旅纵横，铁路12306； 17.网络共享 DropBox网盘，百度网盘，360云盘； 18.金融理财 挖财记账理财； 19.手机安全 360手机卫士、腾讯手机管家； 20.密码 强大的密码分析功能。支持包括：浏览器保存密码、备份密码、保存的WiFi密码、登录过的AppleID、邮箱账户信息等； 21.删除恢复 智能恢复已删除的信息，直观区分正常信息和已删除信息。删除恢复功能支持但不限于：系统应用通讯录、通话记录、短信、日历、备忘录、录音、微信、陌陌、QQ、钉钉、子弹短信、Skype、WhatsApp、Twitter、浏览器书签、历史记录等； 22.文件预览 文件支持多种格式展现，包括但不限于：音视频、图片浏览、office文档、PDF文档、文本查看、二进制查看、Plist查看、SQLite查看等； 23.标签 对不同数据进行标记，便于分类汇总查看，可以在工具栏快速进行标签的增加和删除操作，也可添加说明描述。同时可在标签管理中设置标签的颜色、名称和快捷方式； 24.人物画像 支持人物画像功能，汇聚相关信息，包括：头像、所有手机号码和邮箱、身份证号码及银行卡号码、所有应用的登录账号及昵称等； 语音通话分析 支持电信语音通话和VoIP通话记录合并分析； 25.智能挖掘 “智能挖掘”功能：对手机所有数据进行智能挖掘，包括：出现过的手机号码、邮箱、身份证、银行卡号、人名、地点等关键数据； 26.过滤 根据数据特性进行相关过滤，快速定位数据； 27.信息回溯 支持信息快速回溯到原始位置； 28.地理位置展示 直观展现手机所有联系人的地理位置分布信息。以性别、省份为分类进行统计，可切换统计柱状图显示方式为平铺或堆叠。地理位置分布图支持导出； 29.位置信息汇聚 支持所有涉及位置信息（设备连接的WIFI、基站、常去位置、图片位置等）的提取汇聚，可以在地图集中展示。可以根据需要，选择一定范围的地理信息，按时间进行轨迹展示； 30.时间线 支持时间线功能。时间线数据来源包括：收发短信、通话记录、日程备忘录、应用聊天、浏览器网页浏览、邮件收发、发布的动态等。可以查看信息类型、标题、动作、来源应用等； 31.文件聚合 支持按照文件类型进行聚合。文件类型包括但不限于：视频、音频、图片、数据库、办公文档、压缩文件等。同时支持各应用的多媒体文件分类聚合； 32.文件系统展示 证据镜像支持文件系统结构展示。可以直接查看文件内容，导出文件等。 无法备份应用数据提取 支持绕过系统限制，提取无法备份的应用的数据，包括Twitter、Telegram等，恢复系统邮件应用中的已经下载缓存的邮件； 33.KeyChain 支持iOS系统Keychain信息完整提取，包括：证书、通用密码、身份、网络密码、密钥等信息，经过分析后，以Token、AppleID、WiFi、邮箱账号、备份密码、浏览器密码等。 34.系统日志 支持查看系统日志、文件系统日志和无线连接记录数据； 35.全文检索 提供全文检索功能，对证据手机所有数据进行搜索； 36.苹果推送服务 苹果推送服务支持，可显示推送信息的主题、内容、类型、推送时间和阅读时间等； 37.手机钱包 支持iOS“钱包”分析，如电影票、登机牌等信息。分析内容包括名称、激活时间、购买时间、过期时间、位置信息等； 38.WiFi和基站连接信息 可查看WiFi和基站连接信息，包括连接的BSSID、SSID、连接时间、安全模式、位置等信息； 39.Cookies Cookies分析，支持聚合浏览器和内嵌Web组件应用的Cookies进行分析。包括来源应用、地址、键、值、最后访问时间和过期时间； 词云 支持词云，自动提取各类数据的关键词，并按照使用频度进行只管展示； 40.自定义报告 自定义报告功能。可以设置报告的基础设置、生成项目、是否包含重复数据和删除恢复数据，报告格式等。报告支持HTML和PDF格式导出； 41.数据导出 可以对单个标签页数据导出，导出格式支持HTML、Word等； 42.BCP报告 支持生成BCP报告。 | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 火眼仿真取证软件升级费 |  |  |  | 软件参数 1. 支持无痕仿真启动装有Windows、macOS、Linux等多种操作系统的硬盘和镜像文件； 2. 支持自动识别设备中的操作系统类型，也可进行手工设置； 3. 支持32位、64位操作系统的仿真； 4. 支持对DD、E01、QCOW/QCOW2/QCOW3、VHD、VHDX、RAW、ZVHD2、XVA、VMDK等不同格式的磁盘镜像的仿真； 5. 支持选择网络驱动器中的镜像仿真； 6. 支持多硬盘的系统仿真； 7. 支持Bitlocker加密的系统盘仿真并重置开机密码； 8. 支持Windows、Debian、Ubuntu、Centos等操作系统的BIOS启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区； 9. 支持Windows、Debian、Ubuntu、macOS等操作系统的UEFI启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区； 10. 支持对Parallels Desktop虚拟机磁盘的仿真，且支持差分快照； 11. 支持对ESXi虚拟机操作系统的仿真与重置密码； 12. 支持Windows PIN码登录情况下密码绕过； 13. 支持Intel+T2芯片macOS的脱密镜像和4K扇区的仿真； 14. 在取证过程中不改变物理磁盘或镜像文件的原始状态； 15. 在分析过程中，支持原始磁盘镜像存储位置的移动和更新； 16. 支持多仿真历史的配置管理和直接启动，无需重建虚拟机； 17. 支持创建共享目录，方便虚拟机和本机之间的文件传输； 18. 支持Windows10操作系统绕过开机密码且不影响EFS加密文件内容的查看； 19. 支持自动检测Windows账户密码（常用密码可直接显示明文）； 20. 支持Windows本地账户登录密码清除或绕过； 21. 支持Windows域账户和微软在线账户登录密码清除； 22. 支持自动修复Linux启动故障，并重置系统密码； 23. 支持重置macOS系统密码； 24. 支持禁用网卡功能； | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 网镜互联网取证软件升级费 |  |  | 软件参数 1.需支持32/64位两种Windows软件版本； 2.需支持Linux版本，支持国产化操作系统；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 3.需支持对域名、服务器IP、端口、服务器软件种类/版本等各种网站运行状态信息进行固定； 4.需支持任务进行中实时预览完成的页面，查看已下载的文件和所有完成的页面，可随时停止当前的任务； 5.需支持历史任务管理，可查看历史任务选项、任务报告，可根据历史任务选项设置一键重新固定等； 6.需支持对目标站点涉案关键信息页面进行实时过滤固定； 7.需支持定制工具功能，能够对定制工具进行管理，内嵌多种取证辅助工具，并支持自定义工具添加； 8.需支持自由固定，完成对未知网站的固定工作，可以单页、单链接快速固定，也可以对相似链接或所有打开的标签页面进行批量固定； 9.需支持添加或修改HTTP请求头，可实时修改30种预定义请求头类型，也支持自定义类型添加，完成特殊设置网站固定；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 10.需支持只能在手机上打开的网站取证；支持移动端页面取证； 11.需支持自动识别和匹配模板，也可以根据用户的选择进行自动固定； 12.需支持一键连接暗网，完成暗网取证；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 13.需支持多种页面存储方式，可采用多种方式存放固定的页面，如网站镜像（可提供原网站访问式的页面间跳转）、网页档案（MHT 格式存储）、网页快照（包括网页全部并附带地址栏）等； 14.需支持自定义脚本（Node.js、JavaScript、coffeescript、IcedCoffeeScript）提取，满足赌博、传销等各类特定网站的提取固定，同时内置脚本教程文档，方便使用时查阅；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 15.需支持各种现场勘验情形，提供免安装绿色版本和导入其他浏览器cookies的证据固定； 16.需支持多数网站web后台的数据固定提取； 17.需支持对多种类型网站固证数据的解析展示，包括但不限于论坛帖子信息（网址、版块、主题、发帖人、发帖时间、回帖人、回帖时间、点击率等）、社交网站网页信息（网址、发贴人、时间、浏览量、评论量、转发量等）、微博信息（网址、主题、时间、点击率、评论量、转发量等）、电商/支付交易信息（网址、交易名、交易订单、交易金额、交易时间、交易状态等）、邮件信息(网址、主题、收/发件人、收/发件时间、读取标记、附件信息)等； 18.需支持论坛的远程勘验和证据固定，可以通过指定论坛版块或根据发帖人进行固定，目前支持最为流行的Discuz!、Phpwind、PhpBB 等模板类型； 19.在使用模板对普通站点进行固定时，需支持选择域名策略（不跨域名、仅子域名、任意域名），设置页面深度，根据关键词进行过滤等，确保仅下载需要的内容； 20.需支持国内外常用的邮箱（139/189/163/126/263/QQ/outlook/Gmail/Hotmail/Yahoo/Yandex/新浪/wo/阿里）、网易企业邮箱、腾讯企业邮箱、社交网络、论坛、博客、微博、云盘等应用站点的固定；支持模板在线更新； 21.需支持奇虎360网盘、115网盘、阿里云空间、百度云盘、百度云分享、蓝奏安全云盘、腾讯微云模板； 22.需支持5173、支付宝、京东订单、淘宝店铺、淘宝购物记录、淘宝卖家记录、财付通、1688等模板； 23.需支持拼多多商家版模板，支持订单等信息固定； 24.需支持领英、新浪微博、腾讯微博、Twitter、QQ 空间、人人网、FaceBook、Gettr、Google+等动态类型网站的固定； 25.需支持今日头条，千牛，TikTok，Getter、好看视频等热门网站自动固定； 26.需支持对百度、Google等搜索引擎搜索结果进行取证； 27.需支持对frameset类型的网站进行批处理； 28.需支持网页固定的截图自动拼接； 29.需支持任意网站上视频一键下载；支持批量下载视频；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 30.需支持任意网站上直播视频一键下载；支持批量固定直播视频；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 31.需支持任务报告自动生成；支持根据下载的统计信息和页面信息，自动生成可编辑的远程勘验笔录和网络在线提取笔录； 32.需支持手工定义页面中的html数据和自动翻页快速提取页面数据生成结构化的csv文本； 33.需支持任务开始及结束时自动进行国家授时中心时间校验； 34.需支持自动生成文件的完整性校验值，下载过程中实时计算每个文件的MD5、SHA1、SHA256； 35.需支持任务完成自动发送短信提醒； 36.需支持部标BCP包导出功能，可导入采集后台进行分析； 37.需支持设置代理服务器来隐匿固定行为或者固定一些国内不能访问的网站（如FaceBook，Twitter 等）； 38.需支持自动匹配机器分辨率； 39.需支持任意页面（包括iframe，div内部滚动的复杂页面）自动滚动截长图；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 40.需支持URL批量下载视频，支持对批量网页上的视频进行下载固定； 41.需支持短视频网站取证，如：抖音、快手、梨视频、美拍、西瓜视频、好看视频等； 42.需支持对境外视频网站YouTube数据固定，包括个人简介、视频列表下载、社区列表和评论的内容固定； 43.需支持对多层级页面进行批量处理，多层级批处理的“下一级入口”支持按索引、文字过滤选择；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 44.需支持批量下载网页上文件、图片、音频、视频等各类资源到指定任务目录下；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 45.需支持批量处理网页弹窗中内容数据；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 46.批处理需支持网页中展开、播放等不会使页面跳转的内容取证，自动识别的表格写入CSV标题将自动去重； 47.需支持根据 “按页码翻页”、“点击更多”、“下一页按钮”以及“滚动加载”等多种方式进行翻页；支持对无限下拉的网页使用“滚动加载”的翻页方式进行批处理；支持对没有翻页按钮的网页使用“按页码翻页”方式进行批处理; 48.需支持对网页自定义设置Session Storage，支持处理在新标签中打开某些网站会重定向到首页或者弹出广告的情况；（需提供软件截图并加盖投标人公章） 49.需支持对固证结果进行关键词搜索查询； 50.需内置网站远程勘验报告模板，可将勘验截图自动生成到勘验报告中； 51.需支持取证过程自定义录像，自动进行过程记录； 52.需提供专业的模板定制服务，实时更新模板内容； | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 网探计算机勘验软件升级费 |  | 软件参数 1. 支持Windows，包括Windows Server2000\2003\2008\2012\2016 及 windows 桌面系列 （win7\win10 等）； 2. 支持远程终端操作，提供命令行操作窗口； 3. 支持服务器基本信息、日志、网络、网站及 docker 信息的一键获取，同时可对一键获取内容进行预设，节约提取时间； 4. 支持多种连接方式：直接连接、连接代理、部署代理、连接 Agent 等，突破网络限制，一键连接目标主机； 5. 支持部署代理服务器并连接至代理服务器进行取证，实现内网穿透； 6. 连接 Agent：Agent 插件支持 Windows 运行；Agent 插件既可以通过互联网下载，也可手动拷贝使用； 7. Agent支持三种启动模式包含：本地端口监听；连接代理服务及提供代理服务； 8. 支持本机连接运行，实现本机勘验功能； 9. 支持SSL等加密连接，确保连接固定过程安全性； 10. 支持多种连接验证方式，包括密码连接和私钥连接； 11. 密码输入支持明文和密文相互切换，避免误操作以及密码泄露； 12. 基本信息自动提取分析，包括：系统概况、系统磁盘使用情况、内存使用情况、用户列表、进程列表、系统启动项、IP地址等； 13. 网络信息自动提取分析：包括防火墙规则、DNS 缓存、网卡列表、网络连接、网络服务、 ARP缓存等； 14. 浏览器信息自动提取分析：包括火狐、谷歌等浏览器的使用痕迹解析展示及提取； 15. Docker容器自动提取分析，包括基本信息、镜像列表、容器列表、卷列表、网络列表、系统配置、用户配置等； 16. 支持通过 WMI（Windows Management Instrumentation）方式获取服务器信息； 17. DNS 域名信息自动提取分析：包括系统 DNS 缓存中所访问过的域名、所对应的IP地址及该IP归属地等信息； 18. 管理员日志自动提取分析：包括查询服务器中的所有有效用户，具备发现隐藏用户的能力；并可提取相应操作系统其他用户登录密码； 19. 网站数据自动提取分析：支持 Apache、Nginx、Tomcat 以及 IIS，包括远程主机的网站配置情况，包括服务器配置、日志、数据文件等显示和一键获取； 20. 日志数据自动提取分析：包括登录日志（包括分析IP归属地）、文件访问日志、历史命令日志、系统日志、应用日志、安全日志、内核日志、浏览器历史等； 21. 端口信息自动提取分析：包括查看当前系统所启用的网络端口、所使用的协议类型、远程服务器IP、远程连接IP地址归属地、端口及所对应的进程等信息； 22. 数据库自动提取分析：支持Mysql、MongoDB、PostgreSQL、SQLServer，包括直接连接远程主机所使用的数据库，查看远程数据库数据表基本情况，对数据库进行备份导出，内置数据库管理软件，可对关系型数据库和非关系型数据库进行管理； 23. 网络通信状态和通信数据包获取分析：查看远程主机当前网络通信状态，进行数据包的定制获取，并对数据包进行分析； 24. 强大的远程镜像功能：支持通过网络传输，直接将远程服务器的内存、硬盘或者分区镜像取回本地；支持 DD、E01 等多种镜像格式；支持磁盘镜像的断点续传； 25. 查看并获取远程服务器文件系统、目录等，具备强大的索引功能，可远程进行文件搜索以及文件内容搜索； 26. WebShell扫描：支持对网站目录和自定义目录进行WebShell扫描，并对文件进行深度分析，确定其威胁性； 27. 支持将远程服务器网络服务映射到本地空闲端口； 28. 支持远程服务器磁盘映射功能，将服务器逻辑分区直接挂载回本地，方便对文件直接操作，并对硬盘或者分区进行分析； 29. 屏幕录像：在勘验的过程中，提供屏幕录像固定功能，并可根据实际情况定义录像品质、增加水印； 30. 数据压缩传输：远程传输数据可根据实际网络状况来选择传输数据是否进行压缩传输； 31. 远程镜像或文件下载时，支持缓存到中间代理服务器； 32. 支持E01格式镜像和目录压缩上传至0SS； 33. 支持选完OSS任务后可直接关闭软件，所有OSS任务可在待取证服务器后台上传; | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子物证实验室智能管理系统软件升级费 | 软件参数： 1.智能实验室管理模块： 1.1实验室流程管理： （1）支持登记送检人信息、送检人签字、送检人拍照等；支持对接定制签批高拍一体机，实现签字数据接入系统 （2）支持预检审核；支持拆封前拍照、拆封后拍照、上传拆封录像、检材拍照、打印检材标签、检材退回等 （3）支持受理审核；支持对受理的委托分配取证员 （4）支持手动同步检材取证数据信息，包含不限于检材取证报告信息、案情相关文件信息、镜像文件信息、报告总览截图、取证屏幕录像信息等；支持上传重新封装照片、重新封装录像等；支持重新分配取证员功能；支持自动生成设备退还登记表，支持对设备登记表进行预览、编辑和打印 （5）支持登记领取人信息、领取人签字、领取人拍照、领取物品信息、领取时间等；支持生成检材取件码功能 （6）支持批量领取功能；可选择委托单位后批量选择该单位的委托进行领取登记 （7）支持登记成效说明、证明材料、是否新型案件、满意度等 （8）支持委托书自动生成功能；支持委托书预览、打印和下载功能；支持配置委托书格式功能，包含仅word、仅PDF、word和PDF等 （9）支持检材二维码内容自定义设置功能 1.2案件检材管理 （1）支持批量导入案件功能 （2）支持根据搜索条件对委托进行筛选功能；支持搜索条件包含委托单位、委托人姓名、案件名称、案件类型、委托状态、委托时间等 （3）支持根据搜索条件对检材进行筛选功能；支持搜索条件包含检材编号、检材名称、检材类型、委托单位、案件名称、检材持有人、委托时间等 1.3装备管理 （1）支持添加、修改、删除实验室装备信息 （2）支持维护实验室装备的软件信息，包含不限于杀毒软件、截屏软件、录屏软件、取证软件等 （3）支持查看实验室装备软件信息历史记录 （4）支持根据搜索条件对装备进行筛选功能；支持搜索条件包含装备编号、装备名称、装备类型等 1.4用户管理 （1）支持系统用户管理，包含新增、编辑、删除用户 （2）支持用户角色权限配置功能 （3）支持用户密码重置功能 （4）支持根据用户单位对用户进行筛选功能；根据搜索条件对用户进行筛选功能；支持搜索条件包含姓名、警号、手机号、角色等 1.5数据中心 （1）支持对取证流程所有资源文件集中存储与可视化展示，包括在线预览、下载与批量下载功能 （2）支持自动记录取证流程所有资源文件的大小、操作时间、哈希值等 （3）支持取证流程不规范提醒功能 （4）支持自动生成电子数据取证规范性预警报告；支持在线预览、下载和打印功能 （5）支持统计案件资源总量、检材资源总量以及每个案件BCP数据量功能 1.6实验室固定资产管理 （1）支持实验室设备分类管理 （2）支持设备信息批量上传功能 （3）支持设备状态维护功能；包含不限于完好、配件不全、损坏等 （4）支持设备有效期管理功能 （5）支持设备标签打印功能 （6）支持设备借出和归还登记功能 （7）支持设备状态异常提醒功能；包含设备过期、状态不完好等 1.7系统配置管理 （1）支持委托编号自定义配置 （2）支持检材编号自定义配置 （3）支持页面水印自定义配置功能 （4）支持案件资源、检材资源规范性必填配置；配置必填的资源如缺失将出现取证不规范提醒 1.8.电子台账管理 （1）支持CNAS台账管理功能，包含维护台账目录、文档以及下载文档功能 （2）支持案件管理台账导出功能 （3）支持案件管理台账模板自定义配置；支持的字段包含不限于案件名称、案件类型、委托编号、委托单位、委托时间、检材总数、笔录数量、委托人1、委托人2、委托状态、委托附件等 （4）支持检材管理台账导出功能 （5）支持检材管理台账模板自定义配置；支持的字段包含不限于案件名称、案件类型、委托编号、委托单位、委托时间、检材名称、检材类型、取证软件、受理员、预检时间、取证员、领取人、领取时间等 （6）支持导出设备一览表 （7）支持信息记录台账导入导出功能；支持信息记录台账模板下载功能 1.9.智能报告生成 （1）支持取证技术标准管理；包含添加、编辑、下载、删除等 （2）支持导入定制文书模板；支持同时设置多个文书模板 （3）支持按照定制模板生成文书（word版）。包含不限于以下内容：送检单位信息、相关人员信息、案件检材信息、拆封照片、检材照片、技术标准、使用设备，取证过程描述，所有检材镜像、数据报告、录像信息 （4）支持多条件搜索查看历史笔录文书功能 2.电子物证保全模块： （1）支持对接智能实验室管理模块，实现后台数据自动流转。包含实验室案件信息，检材信息，所有实验室人员用户权限，可操作案件检材权限等 （2）支持自动记录检材存取操作日志 （3）支持智能检材柜按需便捷扩容 （4）支持管理员应急开柜，避免因断电、断网或其它不可抗力因素造成的检材柜系统故障而无法开柜的情况 （5）支持通过触控屏直接操作储物空间进行检材的存检 （6）支持系统自动记录存检日志，同步至智能实验室管理模块 （6）支持通过存检案件列表直接进行触控取检，无须人工记录检材存放位置。 （7）支持以灯光标识检材柜使用情况，存检的储物门亮蓝色灯光，方便管理人员直观获取柜子使用情况 （8）支持可视化展示存检案件情况，存检的空间为蓝色 （9）支持系统操作同时鼠标移入可以显示当前储物空间存放检材的案件名称 3.驾驶舱管理模块： 软件： （1）支持自定义大屏标题、实验室经典案例设置、实验室人员信息设置等相关信息 （2）支持系统展示大屏；覆盖经典案例、实验室月工作动态、送检单位统计、案件类型统计、检材类型统计、案件受理趋势等数据可视化等 （3）支持系统业务大屏；覆盖在检、待检和归档案件、实验室设备状态、智能物证柜存储状态、案件受理动态、工作量统计等数据可视化等 （4）支持对接电子物证保全模块，实现后台数据联动； （5）支持获取检材存储情况并可视化展示 | 1 |  | 年 |  | 软件一年更新 |

- 三、其他要求

投标人投入本项目组技术服务人员，在服务期内，实时监测系统运行状态，提供灵活多样的有效运维方式，提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候工作人员都能及时找到服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或认为需要，服务技术人员必须在规定时间内赶到现场提供支持。

四、投标人投标时应提供以下方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案包括但不限于以下内容：

项目实施方案：包括但不限于①产品设计②制造③安装④调试⑤供货时间等方面。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

五、采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局盐南高新区分局电子数据实验室系统升级 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标方法与评标标准

| 评分因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以有效投标文件的最低投标价为评标基准价，投标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，得分＝（评标基准价/投标价格）×30（保留两位小数） |
| 技术参数响应 | 32分 | 1. 投标文件中的投标设备的技术参数及功能完全符合招标文件的要求的得32分。 2. 所投产品技术参数打★项不满足招标文件技术条款要求（偏离），配置不详或缺漏项的，按不实质性响应处理； 3. 带▲项为重要技术参数、性能指标,有一项负偏离扣1分，其他参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为32分止。 （▲项根据招标文件要求提供证明材料，未能提供的视为负偏离，没有要求的和一般技术参数性能指标根据《技术条款偏离表》进行评分） |
| 产品证书 | 6分 | 投标人所投软件产品提供对应的产品著作权证明文件，著作权证书应包含与本项目需求相关的关键字，提供一个得2分，最高得6分。 注：投标时提供有效证明文件扫描件并加盖投标人签章。 |
| 项目实施方案 | 8分 | 根据本项目的实际需求，提供项目实施方案，包括但不限于产品设计、制造、安装、调试、供货时间等方面。评委根据投标人提供的方案进行评审：优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。此项最高8分。 |
| 服务质量 | 2分 | 投标人所投产品，提供三年免费维保的基础每增加一年免费维保加1分，最多得2分。 注：投标时提供承诺书（格式自拟）加盖投标人签章。 |
| 综合实力 | 10分 | - 自2021年1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过同类数据取证分析平台业绩，每提供一份合同业绩和对应验收单得2分，最高得6分。 - 注：投标时提供合同扫描件和验收证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，缺项和提供不全不得分。 |
|  |  | 投标人拟派的项目组成员具有高级软件工程师及以上证书的，有一个得2分；具有计算机程序员及以上证书的，有一个得1分；本项最高得4分。 注：投标时须提供人员证书原件扫描件、近3个月以来任意一月社保证明证明材料扫描件，并加盖投标人签章。未提供此项不得分。 |
| 演示视频 | 12分 | 投标人可采用录屏方式进行演示，每个投标人演示时间不超过10分钟，根据演示内容的功能完整性、操作便捷性、效果流畅性等进行评分。具体演示内容要求如下： 1.账单、话单数据导入功能；支持的文件类型包含excel、csv、txt、pdf等内容。本项最高得4分，根据功能演示的合理性、针对性、操作性对其进行评审，全流程演示功能实现途径且业务逻辑展示清晰的，得4分；提供演示但不能全流程演示功能实现途径的，得2分；不演示不得分。 2.通过关键词、异常行为、通联、资金、地理位置等多个维度组合自助建模功能；可对涉案角色人员设定预警阈值，自动打分、自动标记角色标签。本项最高得4分，根据功能演示的合理性、针对性、操作性对其进行评审，全流程演示功能实现途径且业务逻辑展示清晰的，得4分；提供演示但不能全流程演示功能实现途径的，得2分；不演示不得分。 3. 对分析结果截图后一键添加至研判笔记功能；支持研判笔记关联涉案人和隐性人员功能；支持研判笔记导出功能。本项最高得4分，根据功能演示的合理性、针对性、操作性对其进行评审，全流程演示功能实现途径且业务逻辑展示清晰的，得4分；提供演示但不能全流程演示功能实现途径的，得2分；不演示不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、响应文件的其它内容

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏省盐南高新区政务服务中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省盐南高新区政务服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省盐南高新区政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、响应文件的其它内容

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

2024年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。