无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-CJWX-G2025-0001

采 购 项 目 名 称：查桥消防站消防装备器材采购项目

采      购     人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

采 购 代 理 机 构：诚见（无锡）项目管理有限公司

二○二五年八月

目录

一、投标邀请函	1

二、供应商须知	5

三、采购需求和技术有关要求	16

四、合同书（格式文本）	90

五、附件	95

附件一：评分标准	95

附件二：投标文件格式	99

# 一、投标邀请函

诚见（无锡）项目管理有限公司司受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的委托，就查桥消防站消防装备器材采购项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：查桥消防站消防装备器材采购项目

2.项目编号：JSZC-320205-CJWX-G2025-0001

3.项目预算192万元，本项目最高限价192万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准）。误期违约金：2000元/天。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“江苏省政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（1521851226@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年8月25日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-CJWX-G2025-0001项目需澄清的问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（1521851226@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年9月16 日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年9月16日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

采购人地址：无锡市锡山区安国路8号

联系人：张工

采购代理机构：诚见（无锡）项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320205MAD2MW3A0K

联系人：曹工

联系电话：15962910727

联系地址：无锡市锡山区联福路601号无锡锡东科技产业园聚智创富中心聚智大厦18楼1808A

电子邮件地址：1521851226@qq.com

# 二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至诚见（无锡）项目管理有限公司司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：1521851226@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式自拟）

5.服务承诺（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.技术方案（详见评分标准）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

9.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经诚见（无锡）项目管理有限公司司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.2%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.64%；由中标供应商支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

# 三、采购需求和技术有关要求

本项目为无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处的查桥消防站消防装备器材采购项目，所投内容必须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

一、项目概况

1.项目名称：查桥消防站消防装备器材采购项目；

2.项目需求：为确保查桥消防站年内尽快投用，根据商务区主要领导批示，结合区消防救援大队实际需求，现采购消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套等一系列的消防装备器材，（详见清单）；

3.质量要求：符合国家相关规定且满足采购人要求；

4.质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金；

5.技术要求：报价供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保质量；

6.本项目采购预算金额192万元

7.本项目设定最高限价：192万元

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量：1个标段，具体详见清单。

2．供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准）。误期违约金：2000元/天

3.质保期：整体质保两年。

3.1质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.2任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

3.3设备质保期内,在接到采购人的报修电话后，维修人员必须在2个小时内响应，48小时内派出工程师赶到现场，尽快查清故障所在位置和故障的原因，并向采购人及时报告故障的原因和排除方法。

3.4质保期内,非因采购人的人为原因而出现的质量问题，费用由中标人负责。上门服务不收任何费用。保质保后只收原器件成本费用。

3.5在质保期间，如中标人未能按规定履行维修责任义务，使设备正常运行，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生额在质保金额中扣除。

3.6优惠的后续支持服务质保期满后，继续提供优质的服务，服务只收取配件的成本费，免收工时费和差旅费。

3.7定期保养产品在使用过程中，中标人应配合采购人对产品进行定期检查，免费为采购人提供技术咨询，若在质保期内检查发现产品存在安全危险的，属质量问题的中标人应及时、免费排除该安全危险。

3.8延误保修责任在质保期内，中标人未按上述时间规定对产品进行维修，导致采购人或使用者的人身及财产损害均由中标人承担。

3.9核心产品：消防头盔

4.交货地点：由采购方指定交货地点。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物按就高不就低的原则进行验收。如果招标标准高于国家标准的按照招标标准验收，如果招标标准低于国家标准的按国家标准验收，如果没有国家标准的按行业标准验收，货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.中标人应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.招标人组成验收小组按招标文件中规定的技术标准（不得低于国家标准）进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6.当出现不合格产品时，中标人须无条件更换合格产品，不接受任何形式的降价处理。

四、采购标的的其他技术、服务等要求：其他技术、服务等国家强制性规定的要求：

1.付款要求：本项目的采购设备到达采购人指定地点交付并验收合格后，中标人需提供下列资料：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标人开具符合采购人财务要求的正式发票；

2.付款方式：合同签订生效后，按照招标文件的规定支付货物全部到达现场供货，调试完毕经采购人及消防队最终验收合格后，一次性付清。

3.竣工验收：安装完毕需现场随机抽查合格，抽查合格率需为100%；采购人有权要求中标供应商出具第三方检测报告，费用有中标单位承担。

4.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

5.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

五、采购清单及参数：

采购清单（以下条款为指导性技术参数，投标人可提供满足或更优于本参数的产品进行应标（须提供报价合理性承诺函））

要求提供检测报告的产品，如报告中不体现数值则须提供说明书或技术白皮书或承诺函佐证。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：帽壳、面罩、披肩、佩戴装置、缓冲层、舒适衬垫等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、标准规范及检验报告 ★1、符合XF/GA 44-2015《消防头盔》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、材料和结构：帽壳采用热塑性材料，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能；所有材料均对人体无毒、无刺激性；帽壳采用有筋的加强结构。 2、外观要求：全盔。帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象。 3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3100 N；辐射热预处理：最大冲击力≦3000 N；低温预处理：最大冲击力≦3300 N；浸水预处理：最大冲击力≦3100 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦135 gn；帽前部：最大冲击加速度≦360 gn，加速度>150gn,持续时间<5 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽侧部：最大冲击加速度≦365 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽后部：最大冲击加速度≦350 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms。 5、耐穿透性能：按XF44-2015标准测试，钢锥不应穿透头盔与头模产生接触。 6、耐燃烧性能：按XF44-2015标准测试，火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 7、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦30 mm，续燃时间≦2 s；披肩：损毁长度（mm）≦20 mm，续燃时间≦2 s；面罩：续燃时间≦3 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 8、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形；帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩均应无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能；任何部件不应被引燃或熔化；面罩应无明显变形和损坏。 9、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.2 mA。 10、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦18 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 11、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦38 mm ；卸载后变形≦8 mm；帽壳不应有碎片脱落。 12、头盔佩戴装置稳定性：按XF44-2015标准测试，头盔不应从头模上脱落。 13、金属部件的耐腐蚀性：按XF44-2015标准测试，头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层,氨化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 14、面罩抗冲击性能：按XF44-2015标准测试，面罩不应出现破碎现象。 15、面罩抗高速粒子冲击性能：按XF44-2015标准测试，面罩不应出现破碎现象。 16、面罩透光率（%）：浅色≧84%。 17、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17 kPa。 18、质量（g）：≦1400 g。 19、标志：每顶头盔帽壳上应具有生产厂名称(或商标)、型号规格、生产日期(批号)等永久性标志。 四、非检验报告内参数 1、帽箍可调节尺寸为47-68CM，通过头盔后部的大旋钮调节； 2、帽箍整圈采用软羊皮或芳纶或甲纶包裹，柔软、不脱皮； |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：结构采用不可拆卸式一体化薄型两层设计。防护服后衣领下设有隐藏式救生拖拉带。 2、主要应用场景：主要用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF/GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准，整套服装符合款式设计要求符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，提供经认证的国家级检测机构出具的型式试验报告。 三、检验报告中可体现的参数 1.整体热防护性能TPP(CAL/CM2)≥33； 2.总质量≦2.7kg。 3.外层：采用优质芳纶混纺面料，克重:（270±13）g/m2，颜色为潘通色号 19-4013 TCX 的藏蓝色。 3.1 阻燃性能：实验经过 25 次以上洗涤后，，经纬向损毁长度≤15mm，续燃时间 0s，无融熔、滴落现象； 3.2 热稳定性能：经（260±5）ºC 热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 3.3 缩水率：实验经过 5 次以上洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%； 3.4 表面抗湿性能：实验经过 5 次以上洗涤后，沾水层级≥3 级； 3.5 断裂强力：外层经向干态断裂强力≥3800N，纬向干态断裂强力≥2600N，救生拖拉带断裂强力≥29000N； 3.6 撕破强力：外层经向撕破强力≥1200N,纬向撕破强力≥1400N； 3.7 接缝断裂强力：经向≥1250N，纬向≥1100N; 3.8 色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4 级。 4.防水透气舒适层：采用3D结构阻燃面料附PTFE膜，克重（180±9）g/m2。 4.1 阻燃性能：经过25次洗涤后，损毁长度≤40mm，续燃时间0s，无融熔、滴落现象； 4.2 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化； 4.3 缩水率：沿经、纬向尺寸变化率≤2%； 4.4 耐静水压性能≥50kPa；透湿率≥7000g/(m2•24h)； 4.5 拒油性能≥4级。 4.6 断裂强力：经向≥700N，纬向≥650N。 四、非检验报告内参数： 1、标识：款式、标识符合消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 |
| 3 | 消防手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防水层、隔热层和衬里四层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防战士灭火救援作业中的手部及腕部防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF/GA 7-2004《消防手套》标准要求； 4、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》。 5、提供国家级检验机构出具的检验报告。 6、阻燃性能： 6.1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象； 6.2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象； 6.3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤35mm，纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象； 6.4）衬里不应有熔融、滴落现象。 7、整体热防护性能(TPP)≥50(cal/cm2)。 8、耐热性能： 8.1）手套收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 8.2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 9、力学性能： 9.1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； 9.2）割破力：掌心≥15.0N，背面≥15.0N； 9.3）撕破强力：掌心≥200N，背面≥400N； 9.4）刺穿力：掌心≥95N，背面≥75N。 10、阻隔性能： 10.1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 10.2）整体防水性能：无渗漏。 11、人体工效要求： 11.1）灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm； 11.2）握紧性能（%）：拉重力比≥98%； 11.3）穿戴性能（s）：穿戴时间≤2s。 12、标识：应符合XF7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。 13、主体颜色为藏青色、黄银黄反光带，有防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、防水等功能。 四、非检验报告内参数：无 |
| 4 | 消防安全腰带 | 一、基本描述 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 2、主要应用场景：供消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中防止坠落用，也可用于紧急情况下的逃生自救。 二、标准规范及检验报告 3、符合《XF494-2004 消防用防坠落装备》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。 5、款式：插扦改良式。 6、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。 7、带扣。热锻铝7075合金材质。 8、扦针： 8.1不锈钢420材质，双扦针。 8.2直径应与带扣、扦针孔适配。 9、D型环： 9.1热锻铝7075合金材质，配置两个D型环。 9.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处； 9.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 10、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。 11、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。 12、织带：藏蓝色，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。 14正立方向静拉力：≥15KN。 15、腰带质量≤0.8kg。 16、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 四、非检验报告内参数:无 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 二、标准规范及检验报告 3、符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告参数 4、外底耐油性能(%)： -2至10 5、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 6、防砸性能 (mm)： 静压力：≥18 冲击： ≥18 7、抗刺穿性能(N)： ≥1800 8、抗切割性能：靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 9、电绝缘性能：击穿电压(V)：＞5000 泄漏电流(mA)≤0.45 10、隔热性能(℃)：≤6 11、抗辐射热渗透性能(℃)： ≤10 12、防水性能：不应出现渗水现象。 13、防滑性能(°)：＞15 14、质量(kg)： ≤2.4 四、非检验报告内参数 5、 整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。" 6、 消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 7、靴帮由筒面和外头皮拼接结构，采用耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 8、 靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 9、 靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 10、 靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料。 11、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 12、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫。 13、保护包头采用轻质新型铝合金或非金属复合材质。 14、 反光标识。靴后跟设有三角形反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 15、外观要求：消防员灭火防护靴由靴帮和靴底构成，主体颜色为黑色和黄色，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合《GA6-2004消防员灭火防护靴》标准。 16、颜色 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 一、基本描述： 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合国家XF/GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 5、外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 6、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 7、佩戴质量≤13kg 8、整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa 9、动态呼吸器阻力，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力≥2MPa，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 10、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 11、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 12、静态压力≤250 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 13、报警哨性能：报警哨压力≤5.5Mpa,连续声响时间≥90dB(A)的声强持续≥15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 14、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 15、减压器输出压力在≤0.5 MPa ~≤0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 16、安全阀性能：关闭压力不小于减压器压力最大设计值≤0.90MPa。 17、设置自动正压机构。 18、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度≥1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 19、连接强度≥250N。 20、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 21、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 22、输出接头的尺寸±12，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便可靠，连接后不漏气。 23、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为≥37MPa。输出端螺纹长度≥18mm。 24、气瓶水容积：≥6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，瓶口螺纹：≥M18X1.5，符合GB/T28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的≥3.4倍以上，气瓶阀有安全保护膜片 。 25、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 四、非检验报告内参数 26、全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。具备免工具手动拆解清洗维护功能。接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，可内置眼镜架。 27、腰带可随使用者运动而自行旋转。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 |
| 7 | 气瓶 | 1、气瓶总成由碳纤维气瓶和气瓶阀组成。其中碳纤维气瓶从里至外由铝合金内胆、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料和环氧树脂组成。 2、符合 XF 124-2013《正压式消 防 空 气 呼 吸 器 》 、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 3、瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料 、气瓶开关需在右侧、气瓶需有压力显示及瓶体不少于30%带夜光显示。 4、工作压力：30MPa，水压试验压力：50 MPa，瓶口螺纹：M18X1.5。 5、技术指标 5.1 标准气瓶重量：≤5.3Kg， 5.2 爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上， 5.3 耐疲劳试验达 10000 次以上气瓶有安全保护膜片 ， 5.4 气瓶带有橡胶保护套的压力表， 5.5 气瓶配有阻燃橘红色保护袋 。 6、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 二、标准规范及检验报告 3、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求并提供国家级权威检验机构出具的检验报告，提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证。 三、检验报告中可体现的参数 4、一般要求灯具的供电电源采用可充电池；电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求；佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 5、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 6、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。 7、质量：佩戴式≤0.1kg。 8、照度： 佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx； 佩戴式弱光平均值≥600Lx，佩戴式弱光最小值≥580Lx。 9、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 10、低电压报警时间：强光≦13s，弱光≦13s。 11、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 12、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。 13、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 16、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。 17、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 18、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 19、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1Oct/min，振动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 20、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 21、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 22、外壳防护等级灯具的外壳防护等级为IP68，潜水深度5m，持续时间不少于1h。 23、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。 24、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。 四、非检验报告内参数 25、额定电压：≥DC3.7V。 26、额定容量：≥1.8Ah。 27、光源功率：≥3W。 28、充电时间：≤5h。 29、外形尺寸：≤φ23×120mm。 30、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。 31、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于100m，可为后方人员提供警示。 32、灯具需具有清晰的4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 33、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 34、可为灯具选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少10套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足消防员各种紧急需求。 35、可提供8种以上不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用 |
| 9 | 消防员呼救器 | 一、基本描述 1、结构组成：主要由主机、钥匙卡、充电器构成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 二、标准规范及检验报告 3、符合 GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。 三、检验报告中可体现的参数 d 4、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于 5m/s 的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的 80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 6、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 7、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8、允许静止时间：30±2S。 9、预报警时间：15±2S。 10、预报警声级强度：≥100dB。 11、报警声级强度：≥100dB。 12、低电压告警声级强度：≥65dB。 13、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。 14、质量：≤230g。 15、绝缘性能 MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 16、防水性能：呼救器置于水深为 1.5m的容器内 2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 17、耐气候环境性能： 1）高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 2）交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 3）高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18、耐机械环境性能： 1）振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 2）冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 3）自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz 发射频率不应大于±25kHz。 20、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。 21、接收灵敏度，μV≤0.3（信噪比为12dB）。 22、通信距离，m≥2000。 23、发光亮度，cd/m2≥300。 24、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 25、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 26、防爆标志：ExibⅡCT4Gb。 27、防护等级：≥IP68。 四、非检验报告内参数 28、显示屏：≥1.54 寸 LCM 液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 29、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 30、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 31、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 32、具备计时提醒功能。 33、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能 50℃）自动报警。 34、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 35、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 36、内置 GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 37、相对湿度：＜96%RH（＋25℃时）。 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 一、基本描述 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。 2、主要应用场景：适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 二、标准规范及检验报告 3、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告并提供国家级检验机构出具的检验报告。（报告内需体现参照该标准检验）。 三、检验报告中可体现的参数 d 4、直径（绳索）：≥8.0mm。 5、单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m 6、延伸率%（绳索）：≥4%。 7、破断强度（绳索）：≥30kN。 8、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。 9、外观、结构和标志（绳索）：绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索为包芯绳结构。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 10、破断负荷（下降器）：下降器承受 13.5kN 试验负荷后，持续作用 30s，试样未出现故障。 11、重量（下降器）：≤220g。 12、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 13、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 14、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥40kN（中部断裂），闭口短轴≥11kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂）。 15、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 16、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m 处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 17、高温环境承载性能（绳索）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 18、高温环境承载性能（扁带）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 19、耐高温性能（绳索和扁带）：经204℃，5min的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 20、破断强度（扁带）：≥40kN（中部断裂）。 21、套装总质量：≤1.5kg。 22、安全绳长度：≥16m。 23、标识：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 四、非检验报告内参数 24、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为 Kevlar芳纶长丝纤维材质）。 25、绳包设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。 |
| 11 | 消防腰斧 | 一、基本描述 1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。 2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。 2、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 3、质量≤0.9kg。 4、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 5、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 6、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 7、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 8、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 9、标志：合格。 d 四、非检验报告内参数 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 一、基本描述 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 二、标准规范及检验报告 3、符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。 三、检验报告中可体现的参数 d 4、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 5、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 6、面料性能： 1）阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤7mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤5mm，无熔融、滴落现象。 2）经 260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 3）水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向 ≤3%。 4）单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。 5）面料抗起球等级≥3 级。 6）甲醛含量：未检出。 7）PH 值≤7。 7、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 8、整体性能：1）接缝强力≥1200N。2）面部开口尺寸稳定性≤2%。3）针距密度：缝制明暗线每3cm≥15 针。4）质量≤160g。 9、标识：应符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准中要求。 四、非检验报告内参数 |
| 13 | 防静电内衣 | 一、基本描述 1、结构组成：由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有透气、吸汗、防静电、阻燃等性能。 2、主要应用场景：用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。 二、标准规范及检验报告 3、符合 GB12014-2019《防静电服》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 d 4、点对点电阻 1×107~1×1011Ω 5、甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg ， 非直接接触皮肤≤300mg/kg。 6、pH 值 4.0∽9.0。 7、透气率>30mm/s。 8、耐水色牢度/级(变色/沾色)≥3-4。 9、耐干摩擦色牢度/级≥3-4。 10、带电电荷量 0.20~0.60μC/件。 11、顶破强力≥150N。 四、非检验报告内参数 |
| 14 | 消防护目镜 | 一、基本描述 1、结构组成：由镜架、镜片、头带组成。 2、主要应用场景：为消防救援人员在救援过程中提供眼部防护。 二、标准规范及检验报告 3、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准要求并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。 三、检验报告中可体现的参数 d 4、外观：1、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷。2、除镜片边缘5mm 宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 5、头带：1）调节性：护目镜用于固定作用的头带应可调节。2）宽度：护目镜头带的宽度应不小于10mm。 6、质量（g）≤150g。 7、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm，厚度应不大于3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm。 8、球镜度和柱镜度：球镜度：±0.06D；柱镜度：≤0.06D。 9、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度：≤0.12；水平方向棱镜度互差：基底向外：≤0.75；基底向内:≤0.25；垂直方向棱镜度互差:≤0.25。 10、光透射比：＞85%。 11、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片；2、镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕；3、镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透；4、侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 12、抗重物锥击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落；2、镜片穿透：弹头尖部穿过镜片；3、镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出；4、镜片变形：镜片接触头模。 13、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》5.6的规定。 14、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 四、非检验报告内参数 15、需配备护目镜收纳盒。 16、护目镜头带弹力材料采用天然乳胶带材质且宽度不小于10mm。 |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。 2、主要应用场景用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 二、标准规范及检验报告 3、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、冲击吸收性能： 高温预处理（将头盔置于50°C的温度中保持4h）头模所受冲击力≤3300N； 低温预处理（将头盔置于-28°C的温度中保持4h）头模所受冲击力≤3000N； 浸水预处理（将头盔置于水槽中室温中保持4h）头模所受冲击力≤2820N。 5、耐穿透性能：高温预处理（将头盔置于50°C的温度中保持4h）钢锥未与头模建立电接触。 6、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）：前方≤0.8；后方≤0.8；左方≤0.6；右方≤0.8。 7、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑落，其延伸长度≤12mm。 8、质量≤800g。 d 四、非检验报告内参数 9、半盔式，头盔帽壳耐高温热塑材料，具有透气、耐冲击、耐穿刺，可提供头部和侧翼冲击保护，配备醒目反光条。 10、头盔含护目镜，护目镜为隔热镜片，带超硬防刮防雾涂层； 11、盔顶采用PU泡沫缓冲层，并加凯夫拉材料增强。 12、帽箍整圈采用软羊皮包裹，柔软、不脱皮。 13、帽箍可调节尺寸为47-68CM，调节装置位于帽箍后部。 14、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。 15、附有中文说明书、合格证等。 |
| 16 | 消防员抢险救援手套 | 一、总体要求 1. 产品符合 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa 压力下，经 5000 次循环摩擦后，不被磨穿。 3. 抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力不小于 5N。 4. 抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力不小于 100 N。 5. 阻燃性能：本体防护层面料、袖筒防护层面料和外层加强材料经过 5 次洗涤 后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于 100 mm，续燃时间不大于 2 s，无熔融、滴落现象。 6. 热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持 5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率 不大于 8％，能保持正常穿戴。 7. 灵巧性能：徒手控制百分比不大于 200%。 8. 抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于 80%。 9. 穿戴性能：穿戴时间不超过 10 s。 10. 外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下要求： 10.1 缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线； 10.2 无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正； 10.3 标签位置正确，标志准确清晰。 三、款式要求 1. 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿 戴。 2. 抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为 PANTONE 19-4003 TCX Black Onyx，橘红色潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily。 3. 手掌结构符合以下要求： 3.1 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 3.2内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色 3.3 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色， 手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部 位。 3.4 加强层采用克重为（280±20）g 芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为 3mm 的缓冲海绵。 4. 手背结构符合以下要求： 4.1 手背由芳纶双面针织布和 TPR 防撞条组成。 4.2 芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。 4.3 TPR 防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计， 便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 4.4 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为 1cm 的银色反光条。 4.5 手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 5. 袖口结构符合以下要求： 5.1 袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g 橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。 5.2 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为 TPR 材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防” 字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小 8mm×8mm，字间距 1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。 5.3 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 6. 缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。 7. 挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 8. 每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于 2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为 25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 9. 消防员抢险救援手套基础规格为4 种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。 二、标准规范及检验报告 提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 |
| 17 | 消防员抢险救援防护服 | 一、基本描述 1.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等 应符合《消防救援局关于印发<20 式消防员灭火防护服款式标识统型要 求>和<20 式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急 消[2020]357 号)中的统型要求。 2.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使 用单位需求加工制作。 二、标准规范及检验报告 1.产品符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 三、检验报告中可体现的参数 2.服装面料： 2.1 采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成 的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水 防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 2.2 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材 料，经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于 100mm，续 燃时间不大于 2s 且无熔融、滴落现象。 2.3 断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于 650N。 2.4 撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于 100N。 2.5 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩 部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大 于 5%，且试样表面无明显变化。 2.6 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢 度不小于四级。 2.7 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部 位的色差不小于四级。 2.8 外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。 2.9 内层表面吸湿性、速干性：按照 GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿 速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率不小于 100%，滴 水扩散时间不大于 20s，芯吸高度不小于 90mm，蒸发速率不小于 0.18g/h，透湿量不小于 8000g/(㎡.d)。 2.10 拉伸弹性：按照 FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验 方法》，在定力为 30N 的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）不小于 12%，弹性回复率（纬向）不小于 80%。 3.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于 5%。 4.起毛起球性能：按照 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能 的测定》检测，不低于 3 级。 5.针距密度：各部位明暗线每 3cm 不少于 12 针，包缝线每 3cm 不少于 9 针。 6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于 650N。 7.衣领内部采用亲肤舒适层。 8.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均不大于 0.6μC。 9.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过 防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 10.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无 熔融现象。 11.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温 性能满足 XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带 经过 25 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于 100mm，续燃时 间不大于 2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂 家印制的防伪标识。 12.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于 8 号的树脂拉链，颜色 与外层面料相匹配。 13.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的 边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 14.服装质量：总质量不大于 1.5kg（不含腰带和行军帽）。 15.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、 规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 四、非检验报告内参数 1.提供所投产品第三方检验检测机构出具完整有效的检验报告，出具报 告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 |
| 18 | 护膝、护肘 | 一、基本描述 1、结构组成：护肘护膝护具为四层结构，能有效防止硬物刺伤、划破、固定装置可调节。 2、主要应用场景：用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 二、标准规范及检验报告 3、符合GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、结构：护肘护膝护具为四层结构，能有效防止硬物刺伤、划破、固定装置可调节。 5、质量：护肘：≤70g； 护膝：≤115g。 6、抗冲击：护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥500N； 护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥2500N。 8、耐摩擦性/周期：≥2级：≥500。 9、耐刺穿性：≥2级：≥60N。 d 四、非检验报告内参数 |
| 19 | 消防员抢险救援靴 | 一、基本描述 1、结构组成：消防员抢险救援靴由阻燃面料、内层防水面料、外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和防砸靴头等组成。 2、主要应用场景：用于消防员在灭火抢险中保护脚和小腿部位不受水浸、外力损伤和热辐射等因素伤害的个人防护 二、标准规范及检验报告 3、产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、靴底防穿刺性能：防穿刺性能＞1950N。 5、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴内表温度上升≤6.5℃。 6、耐高温性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援靴上任何部件不产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 7、电绝缘性能：测试电压（工频）8000V，测试时间1min，泄漏电流＜0.1mA。 8、防水性能：全靴接口无渗透，将救援靴浸入注水的容器内，水面距靴口最低点的距离不大于25mm，经4h后，靴内无水渗透现。 9、靴头耐压性能：内靴头间隙高度≥20.0mm。 10、防滑性能：在防滑性能试验时，始滑角≥26.5° 11、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥17mm。 12、重量：≤1.64KG。 13、鞋面抗穿刺性能：靴筒部位≥143N d 四、非检验报告内参数 14、外观要求：主体为黑色且有醒目反光标；橘黄色鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 15、抢险救援防护靴为高腰款,靴子高度为≥253mm，鞋腰高于脚踝，有利于增强对脚腕处保护的同时提升脚部舒适度。 16、 靴包头采用超轻树脂纤维复合包头，靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均≥21mm，使抢险救援靴具有优越的防护性能。 17、靴内具有柔软的聚合物内衬，柔软的轻薄的靴舌，与靴帮一体结合，在能限制杂物、沙、水进入同时又能保证穿着的舒适度，能在高危险、高强度、下蹲型作业中保持舒适性。 18、靴舌内怀设有饰片袋，能隐藏多余鞋带。具用阻燃鞋带，鞋带采用快速紧固系统，鞋带直径≥3mm，尼龙塑胶滑轮鞋扣可方便通过尼龙塑胶卡扣快速收紧及放松，并带有锁闭或固定功能，可快速穿脱；具有防水性能好、防护性能更强、舒适度更优，穿带更方便。 19、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭 3D 立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。 20、一体成型的靴垫，可拆卸，采用的材料性能为减震、防臭、抑菌、透气，并在前掌及后跟位置设有特殊吸震缓冲层材料，这样的设计可以给穿着者一个回弹的作用力，保护脚踝的同时使运动更省力。 21、靴底采用全橡胶大底、内置纤维防刺穿中底和靴头组成，橡胶大底的靴跟中央采用EVA填充物，减震效果明显。外底采用止滑、耐磨、耐油、耐酸碱、抗电击的全橡胶材质，靴底防滑花纹设计，内置纤维防刺穿中底。 22、反光条：靴帮外侧设有3M荧光黄色反光材料，具有良好的警示作用。 23、鞋身整体均为缝合接缝，具有很强的耐磨性，鞋底具有耐油、防静电、止滑、耐磨、耐酸碱、抗电击功能。 24、靴帮、靴面均为头层阻燃防水牛皮材料，真皮厚度≥2mm，外底材料采用阻燃橡胶。 |
| 20 | 骨传导通话装置 | 一、基本描述 1、结构组成：全骨通信单元、PTT控制按钮。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中的应急通信。 二、标准规范及检验报告 GB 3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分 设备通用环境》 GB 3836.4-2010 《爆炸性环境 第4部分 由本质安全型“i”保护的设备》 GB 3836.20-2010 《爆炸性环境 第20部分 设备保护级别（EPL）为Ga的设备》 三、检验报告内参数 无 四、非检验报告内参数 1、采用全骨传导技术，嘈杂环境下能保证消防员正常清晰通讯。开放佩戴者双耳，增加对周围环境感知。 2、可接驳各种类型空呼面罩与各种型号对讲机。可在原有空呼面罩基础上直接加装，无需更换空呼面罩，用附加形式安装，不易脱落，耳机部分可以随面罩一起清洗。 3、与空呼面罩一体化设计，穿戴更加便捷。整套产品重量轻，体积小，无需充电，能很好的满足消防员执行任务的需求。 4、防护等级≥IP67，在火场救援等水浸，烟熏等工况下能够保证正常稳定的通讯。防爆等级：ExiaIICT5 Ga，能够适用于各种易燃易爆等危险环境下的对讲通讯；具有国家防爆电气产品重量监督检验中心出具的有效防爆合格证，提供证书扫描件，加盖制造商公章。 5、专用肩咪式PTT设计，接触面积大，按键行程长，触感清晰，夹具可固定，并可360度旋转，适合消防员在火场重装情况下使用。 6、专用肩咪式PTT，采用多PTT按键设计，可从正面及两侧按下PTT，可应对多种作战情况。肩咪式PTT内置麦克风和喇叭，在不连接骨导耳机时，可单独作为肩咪使用。 7、骨导耳机和肩咪式PTT采用新型防水连接器，该连接器可360度无死角快速盲插，具有自锁功能，肩咪式PTT与对讲机接线接口采用可插拔设计，适配不同型号对讲机时更换连接线即可。 8、无需独立供电，由对讲机供电，工作电压2.5~10.0VDC。 9、骨传导受话器参数，失真度＜5%，灵敏度110dB±3dB。 骨传导送话器参数，阻抗1045Ω±15%，灵敏度-18dB±3dB。 10、可根据用户需求，提供适配防爆手持台匹配使用的连接线，并提供安装产品至指定空气呼吸器面罩相关服务。 |
| 21 | 手持电台 | 一、基本描述 1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池、电源适配器、锂电充电座、皮带夹、真皮吊绳、天线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 二、标准规范及检验报告 3、1、提供国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》证明材料 2、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料 三、检验报告中可体现的参数 1、兼容性：支持接入语音自组网基站； 2、频率范围：350-400MHz； 3、输出功率：1~3.5W可调； 4、信道容量：≥1024； 5、组群：≥64（每组群≥128个组）； 6、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz； 7、工作电压：7.4V(额定)； 8、标配电池：≥1800mAh(锂)； 9、频率稳定度：≤±1.5ppm； 10、重量（带标配电池和天线）：≤550g； 11、整机尺寸：≤141×55×39mm； 12、须提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》扫描件并加盖单位公章； 13、对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib ⅡC T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T120℃ Db（爆炸性粉尘），并具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备CCC认证证书》，提供证书复印件加盖投标单位公章； 14、对讲机应具有良好的可靠性及耐用性，须同时符合美国军用标准MIL-STD-810G和国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，提供检测报告扫描件并加盖投标单位公章； 15、对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67，并提供相关证明材料； 16、对讲机配置的防爆扬声器话筒也需具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67，并提供相关证明材料； 17、对讲机须具备多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，至少具备模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群4种工作模式； 18、对讲机须具备工作模式自动切换功能，能够数字集群和模拟集群、常规之间的自适应，满足复杂环境下的应用需求； 19、对讲机须内置定位模块，支持GPS定位功能，具备多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询功能； 20、对讲机支持用于数字语音和数据的高级加密标准（AES）和ARCFOUR（ARC4）加密算法，为用户提供私密性的语音业务和数据业务。 21、对讲机需具备倒放触发告警功能，并且倒放倾斜角度可以通过软件配置； 22、对讲机须在支持时间显示功能，能够在待机界面显示时间信息； 23、对讲机不但支持一键语音呼叫和一键发送短消息(实现警员状态快速报备)，还支持一键报警功能，提前预设报警键按键模式，可在紧急状况下一键报警。 24、对讲机须支持越区切换功能，当语音通话过程中，当终端检测下行信道质量较差，立即检查邻站信号。当邻站信号满足切换条件，会切换到邻站继续发射。能够实现待机、接收、发射状态下的越区； 25、对讲机的屏幕上可以显示电池使用状态，并且具有低电提示功能，当电池电量低于预设值时，对讲机将发出提示音提醒用户； 26、对讲机收到短消息后，终端可以将消息内容显示在待机界面，无需用户操作便可直接查看； 27、对讲机支持在进入警报呼叫或者紧急呼叫状态后，可以自动发起紧急呼叫； 28、对讲机支持在通话过程中将位置信息发送给其他对讲机，接收方可在通话界面上显示讲话方对讲机的位置信息，并且位置信息显示方式具有多样性，包含：十六方位角和距离、精确方位角和距离、讲话方坐标（经纬度）； 29、通话过程中，对讲机支持将自身的对讲机别名和通话语音一起发送给收听方； 30、对讲机支持将语音数据保存到缓存区内，解决语音发射中越区切换掉字现象； 31、对讲机支持集群优先组语音业务，优先组分为无、一级、二级、三级四个级别。对讲机在组呼通话过程中，会退出当前低优先级的组呼，然后加入后发起的高优先级组呼； 32、对讲机可以根据集群系统下发的控制信道信息更新自身的信道配置列表，以便与系统的控制信道保持一致； 33、对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.8吋，显示屏文字显示≥6行； 34、对讲机可根据系统指令调整发射功率的功能； 35、对讲机须支持在上报位置信息时，可同时上报方位角、电量、场强、功率信息。 d 四、非检验报告内参数 一般规格 频率范围：350-400MHz 信道容量：≥1024 组群：≥64（每组群≥128个组） 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 工作电压：7.4V(额定) 标配电池：≥1800mAh(锂) 电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）标配锂电池：数字模式≥16小时，模拟模式≥14小时； 频率稳定度：≤±1.5ppm 重量（带标配电池和天线）：≤550g 整机尺寸：≤141×55×39mm 发射指标 输出功率：≤1W FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD 12.5kHz数据和语音：7K60FXW 传导/辐射发射：-36dBm≤1GHz -30dBm>1GHz 调制限制：±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz ≥43dB@20KHz ≥45dB@25kHz 邻道功率：≥60dB@12.5kHz ≥70dB@20/25kHz 音频响应：+1～-3dB 音频失真：≤3% 接收指标 接收灵敏度（数字）：≤0.3μV/BER5% 邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、70dB@20/25kHz 互调：≥65dB@12.5/20/25kHz 杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz 阻塞：≥84dB 交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz ≥43dB@20KHz ≥45dB@25kHz 额定音频输出功率：≥0.5W 额定音频失真：≤3% 音频响应：+1～-3dB 环境指标 工作温度范围：≥-30℃～+60℃ 储存温度范围：≥-40℃～+85℃ ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level 4） 防尘防水：≥IP67 定位指标 TTFF（首次定位时间）冷启动：＜60秒 TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒 水平位置精度：＜10米 |
| 22 | 消防员隔热防护服 | 一、基本描述 1、 结构组成： 隔热上衣、 隔热裤子、 隔热头罩、 隔热手套、 隔热靴套。 2、 主要应用场景： 用于消防员灭火救援作业中临近火场作业防护。 二、标准规范及检验报告 3、 符合 xf634—2015《消防员隔热防护服》 标准要求。 4、 并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 5、 材料和结构： 本防护服整体(包含头罩、手套、 脚套)结构≥ 4 层， 所用材质应为纺纶、预氧化纤维材质， 表层覆铝。 应非玻璃纤维，非高硅氧材质。 防护头盔内置于头罩内， 通过铆钉， PC 弧片与头罩相连接。 6、 火焰和辐射热防护性能 TPP(cal/c ㎡)≥50.00。 7、 抗辐射热渗透性能（s） :内表面温升达到 24℃的时间≥ 67s。 8、 阻燃性能（表层） ： 燃烧毁损长度： 经向应≤ 12mm,纬向≤ 15mm， 续燃时间： 经纬向都应≤ 2S,无熔融、 滴落。 9、 断裂强力（表层） ： 经向≥ 1800N， 纬向≥ 1500N。 10、 撕破强力（表层） :经向： ≥ 300N,纬向：≥ 230N。 11、 剥离强力（表层） ： 横向： ≥ 10N,纵向：≥ 18N。 12、 热稳定性能， 尺寸变化率（%）（表层） ：经向≤ 3%， 纬向≤ 3%。 13、 耐弯折性能（表层） ： 干态断裂强力（N） ： 经向≥ 1650N,纬向≥ 1350N。 14、 耐弯折性能（表层） ： 湿态断裂强力（N） ： 经向≥ 1500N， 纬向≥ 1350N。 15、 阻燃性能（隔热层） ： 燃烧毁损长度： 经向应≤ 5mm,纬向≤ 5mm， 续燃时间： 经纬向都应≤ 2S,无熔融、 滴落。 16、 阻燃性能（衬里层） ： 燃烧毁损长度： 经向应≤ 50mm,纬向≤ 40mm， 续燃时间： 经纬向都应≤ 2S,无熔融、 滴落。 四、非检验报告内参数 |
| 23 | 消防员避火防护服 | 一、基本描述 1.结构：分体内置呼吸器式 整套避火服包括上衣、裤子、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋） 二、标准规范及检验报告 2、按照XF634-2015《消防员避火服》标准制作； 3、提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 三、检验报告内参数 4、防火、隔热，可穿越火区瞬间接触火焰。 5、可承受1000℃的火焰温度,耐火极限1700℃。 6、外层材料阻燃性能：毁损长度≤2cm，续燃时间≤1s，阴燃时间≤2s，没有熔融、滴落现象。 7、外层材料撕破强力：≥32N。 8、组合材料抗辐射热渗透性能：在13.6KW/㎡的辐射热源下2min，其内表面温升≤25℃。 9、整体组合层面料抗辐射热渗透性能：人体模型着装在模拟火场温度1000℃条件下，30s后其内表面温升≤25℃. 10、 整体组合层面料抗火焰燃烧性能：在1000℃的火焰上燃烧30s后，其内表面温升≤13℃。 四、非检验报告内参数 |
| 24 | 二级化学防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套组成。 2、主要应用场景：消防员在处置挥发性固态、液态化学品事件中，穿着的化学防护服装。 二、标准规范及检验报告 3、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求并提供国家级或国家认可的第三方检验机构出具的检验报告 三、检验报告中可体现的参数 4、整体要求：整体抗水渗漏性：20min 后无渗漏现象，贴条的粘附强度 ≥0.78kN/m。 5、面料性能：（1）阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s， 经纬向损毁长度≤10cm。（2）拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。（3）撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。（4）耐热老化性能：不粘、不脆。（5）接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。（6）耐寒性能：无裂纹。（7）面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（8）面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 6、化学防护手套的要求：（1）耐热老化性能：不粘、不脆。（2）耐寒性能：无裂纹。（3）耐刺穿力≥22N。（4）灵巧性能≥1级（5）抗化学品渗透性能（6）二甲基硫酸盐 ≥60min ，氨 气 ≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 7、化学防护靴的要求：（1）耐热老化性能：不粘、不脆。（2）耐寒性能：无裂纹。（3）抗化学品渗透性能 二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（4）靴底抗刺穿力≥900N。（5）抗切割性能：不应被割穿。（6）电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。（7）防滑性能：始滑角不得小于 15°。（8）防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 9、重量≤5kg。 10、外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 四、非检验报告内参数 11、经洗消可重复有限次使用。 12、提供不少于 50 种防护化学物质的中文渗透时间检验报告扫描件。 13、每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 |
| 25 | 一级化学防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式 消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。 2、主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。 二、标准规范及检验报告 3、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 4、整体气密性≤300Pa。 5、贴条的粘附强度≥1kN/m。 6、面料性能 1、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s， 经纬向损毁长度≤10cm。 2、拉伸强度：经纬向拉伸强度≥10kN/m。 3、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥80N。 4、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 5、接缝强力：经纬向接缝强力≥600N。 6、耐寒性能：无裂纹。 7、面料抗化学品渗透性能 （1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化 氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min， 三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min 等。 8、面料接缝部位抗化学品渗透性能 （1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化 氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min， 三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min 等。 7、化学防护手套要求 1、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 2、耐寒性能：无裂纹。 3、耐刺穿力≥180N。 4、灵巧性能≥3 级。 5、抗化学品渗透性能 （1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化 氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min， 三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min 等。 8、化学防护靴的要求 1、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 2、耐寒性能：无裂纹。 3、抗化学品渗透性能 （1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化 氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min， 三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min 等。 4、靴底抗刺穿力≥1200N。 5、抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。6、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA。 7、防滑性能：始滑角≥15°。 8、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 五、大视窗的连体头罩 1、应有防（除）雾措施。 2、抗化学品渗透性能 （1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化 氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min， 三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min 等。 8、重量≤5kg。 四、非检验报告内参数 9、外观质量 面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 10、其他要求 1、经洗消可重复有限次使用。 2、每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久 性的化学物质防护时间标识。 3、提供不少于 50 种防护化学物质的中文渗透时间检验报告扫描件。 4、每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 5、检测箱：提供用于检测化学防化服气密性的检测箱，每5套配备一个检测箱。 |
| 26 | 化学防护手套 | 一、基本描述 1、结构组成：化学防护手套 2、主要应用场景：用于处置化学灾害，事故时手部防护。 二、标准规范及检验报告 三、检验报告内参数 四、非检验报告内参数 广泛的抗化学能力:防多种化学品、酸类、腐蚀类、油类和溶剂类。 增强的物理性能:该手套表层经硬化处理，穿戴，耐磨度及抗化学能力较其他普通氯丁橡胶手套都得到大大提高。 款式舒适性: 根据人机工程设计的手套手掌及弯曲手指使穿戴舒适。 可防护多种化学品，盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等 |
| 27 | 内置劳动保护手套 | 一、基本描述 1、结构组成：五指式。 2、主要应用场景：用于消防员可燃气体，粉尘，蒸汽等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。具备防静电，质地柔软的性能。 二、标准规范及检验报告 三、检验报告中可体现的参数 四、非检验报告内参数 3、采用纯棉材料，各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、松紧适宜，无跳针、开线、断线，洗涤不退色。 |
| 28 | 防高温手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由防高温层、舒适层等组成。 2、主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。 二、标准规范及检验报告 符合GB/T38306-2019《手部防护防热伤害手套》标准，提供检测报告 三、检验报告内参数 四、非检验报告内参数 耐高温铝箔手套 主要面料为芳纶密织毡 主要材料镀铝材质 ①手掌耐高温500°C ② 铝箔耐辐射热1000°C ③ 耐磨 防割 ④阻燃 ⑤防止金属火星飞溅 铝塑密封袋，每副独立包装。 |
| 29 | 消防员防蜂服 | 一、基本描述 1、结构组成：全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 2、主要应用场景：用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。 二、标准规范及检验报告 3、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求并提供国家级或国家认可的第三方检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、拉伸强度kN/m：经向≥9，纬向≥9. 5、面料抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.45N。 6、面料阻燃性能：经纬向续燃时间 0s，经纬向损毁长度≤9cm，无熔融、滴落现象。 7、面料耐磨性能：经循环次数 2000 次，试样未被磨穿。 8、面料断裂强力：径向≥1300N，纬向≥850N。 9、面料撕破强力：径向≥200N，纬向≥80N。 10、面料甲醛含量：≤40mg/kg。 11、面料 PH 值：7.0-8.5。 12、面料表面抗湿性能：沾水等级≥4 级； 13、面料接缝断裂强力≥740N。 14、头罩：头罩面部孔径≤1mm。 15、手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.88N；手套撕破强力≥500N；手套灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 16、靴子靴帮抗穿刺性能≥190N；靴子防滑性能：始滑角≥15°； 17、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.3mA。 四、非检验报告内参数 18、防蜂服质量≤4.2kg。 19、防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象。 20、防蜂服外观质量：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光；各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜；对称部位基本一致；标签位置正确，标志内容准确清晰。 21、内配蓄电池、充电器、鼓风扇≥2个，可连续工作时间≥5小时，电源及电线暗线设计。 |
| 30 | 电绝缘装具 | 一、基本描述 1、结构组成由上衣、下裤、手套、靴子组成； 2、主要应用场景：用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。 二、标准规范及检验报告 符合Q/02MKF 005-2011《电绝缘服》标准，可提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 三、检验报告内参数 3.1质量≤3.5kg； 3.2耐压性能：无闪络、击穿及发热现象； 3.3断裂强力：经向≥930N，纬向≥890N； 3.4撕破强力：经向≥545N，纬向≥43N； 3.5耐热老化性能：不粘、不脆； 3.6耐寒性能：无裂缝； 3.7耐汽油性能：无裂纹、不发粘。 四、非检验报告内参数 4.1电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 4.2服装表面无污点、气泡、开胶及破损现象。 4.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 4.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 |
| 31 | 防静电服 | 一、基本描述 1.1由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.2上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 二、标准规范及检验报告 本产品符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，具有国家劳动保护用品质量监督检验中心的检验报告。 三、检验报告内参数 1、面料点对点电阻：1.2×108Ω 2、面料断裂强力：经向≥1600N，纬向≥700N 3、带点电荷量：0.48μC/件，符合B级标准。 4、撕破强力：经向≥70N，纬向≥25N。 四、非检验报告内参数 |
| 32 | 消防阻燃毛衣 | 1、结构组成：由阻燃材料和羊毛混纺组成。 2、主要应用场景：适合于冬季或低温场所作业时的内层防护。 3、符合XF1274-2015等相关标准的要求。 4、提供国家级权威检验机构出具检验报告。 5、氧指数≥33.9％； 6、续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间：经、纬向0s； 7、损毁长度：经向≥38mm，纬向≥36mm。 8、采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺，并采用100%Nomex缝纫线，双缝制，防止毛衣断裂和分段。 9、原料属环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便、穿着舒适。 10、反复水洗或氧化，阻燃功能无显著减退。 一、基本描述 1、结构组成：由阻燃材料和羊毛混纺组成。 2、主要应用场景：适合于冬季或低温场所作业时的内层防护。 一、基本描述 1、结构组成：由阻燃材料和羊毛混纺组成。 2、主要应用场景：适合于冬季或低温场所作业时的内层防护。 5、可手洗及机洗，面料不易褶皱，色牢度较高；耐光色牢度：≥4级；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级、湿摩擦≥4-5级；耐皂洗色牢度：变色≥4-5级，沾色≥4级。 二、标准规范及检验报告 3、符合国家GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》和GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》等相关标准的要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。 6、水洗尺寸变化率：经向-1.8%，纬向-1.4%。 三、检验报告内参数 3.1续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间： 经、纬向0s； 3.2损毁长度：经向≤40mm，纬向≤36mm； 3.3氧指数：33.9％。 7、顶破强度：≥300kpa。 四、非检验报告内参数 采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺，并采用100%Nomex缝纫线，双缝制，防止毛衣断裂和分段。原料属环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便、穿着舒适。反复水洗或氧化，阻燃功能无显著减退。 |
| 33 | 消防员降温背心 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、隔热层、舒适层组成。 2、主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。 二、标准规范及检验报告 3、符合行业XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准要求并提供国家级或国家认可的第三方检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 4.马甲颜色为藏蓝色。 5.外层面料损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 6.舒适层经阻燃性能试验后不应有熔融、滴落现象。 7.隔冷层经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率应不大于5%，试样表面无明显变化。 8.蓄冷剂相变热不低于200kj/kg。总蓄冷量不应低于300kj。 9.蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激。 10.降温背心贴体温度不应低于5℃。 11.总质量不应大于2.0 kg。 12.保冷时间不应低于2小时。 13.降温背心缝制明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。 四、非检验报告内参数 14.降温模块采用马赛克结构，象棋盘一样被分割成16小块，前后身各1只，可任意折叠弯曲和卷起，活动灵活自如。 15.辅料也应具有阻燃性能。 16.应具有永久性标签。 |
| 34 | 移动供气源 | 1、结构组成：整套装置由车架总成、气瓶单元、供气管、Y型三通接头、长管呼吸器五个独立的产品，通过自行有机组合，实现可供呼吸保护的外供气式装备，它是以气瓶的压缩空气为气源，通过车架总成上的集气减压装置，经供气管提供到呼吸器的面罩中，供作业人员呼吸，起到有效保护作业者的呼吸系统。 2、主要应用场景：移动式供气装置属于高压送风式长管呼吸器,是一种便捷的外供气式呼吸保护装备 3、符合符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准要求并提供国家级检验机构出具的报告。 4、与头部接触的材料无害金属件表面有防腐蚀处理。 5、部件无结构性破损，对使用者无任何危险，头带可调，长管长度 ≤40m。每根长管最多可为1个面罩供气。压力范围不同的连接件不可互换。 6、总体性能：固定带能将导气管或中压管固定在佩戴者身后后侧面而不影响操作。 7、密合性面罩泄漏率≤0.06%。 8、面罩内吸气阻力> 140Pa，呼气阻力<680Pa。 9、面罩腔体内的静态压力≤290Pa。 10、呼气阀气密性：有呼气阀盖，当呼气阀减压至-1180Pa时 ，面罩呼气阀于45s内负压值下降 ≦520Pa，环境温度17℃-30℃，相对湿度≤75%。 11、高低温适应性：无僵硬，破裂，零件脱落发粘等现象，密合性面罩泄漏率高温低温下≤0.05%，面罩内吸气阻力高温 >175 Pa，低温 >185 Pa ，面罩内呼气阻力高低温时均<610 Pa。 12、固定带能承受1000N拉力无破坏。 13、面罩死腔≦1%。 14、面罩面屏总视野≧75%，双目视野 ≧55%，下方视野≧30度。 15、面罩观察镜片透光率 ≧88%，经冲击试验后，镜片无破碎。 16、头带强度，全面罩头带能够经受≧145N的拉力持续时间10s，不发生破裂。 17、连接强度，所有连接点在承受≧240N，持续10s轴向拉力不出现滑脱，断裂或塑性变形。 18、中压管部件性能要求：连接到供气阀的管线在工作压力为1.3MPa,能承受3MPa压力15min。 19、高压管接头有2处。 20、设置有低流量报警装置，并能报警。 21、抗微粒性能，供给压缩空气的部件，有过滤部件能过滤压缩空气中的微粒。 22、气密性，低压气密性：不带全面罩的呼吸器在≧740Pa的正压和负压下进行气密试验。压力变化在1min内，正压为15Pa，负压为20Pa，符合标准。 23、高压部件耐压性能：承受高压的金属部件至少承受1.5倍气瓶压力，承受高压的非金属部件至少承受2倍气瓶的工作压力。 24、气瓶为复合气瓶符合DOT-CFFC的规定。 25、输气的可靠性：导气管、长管不出现限制、阻塞气流的情况，气体流量的降低不超过制定测10%，测试结束10min后，无扭曲现象。 26、气瓶阀：设计安全，能防止微粒堵塞和传动。不能将气瓶阀完全从阀体上旋下，开启方向为逆时针。开启后不会被无意关闭。设置有爆破膜片，其爆破压力为气瓶额定工作压力（1.2-1.5）倍。气瓶阀的输出端为内螺纹，尺寸为G5/8，公差符合要求。 27、设置有减压器 ，有密封措施，有泄压阀，在输入不超过3MPa压力下，减压器泄压阀能通过400L/min的气流，减压器泄压阀启动后，吸气阻力和呼气阻力不大于2.5KPa。 28、压力表，设计方便读取， 高压表提供高压管路的空气压力，MPa/Bar双刻度设计，高压表的量程是0-40MPa，精度是1.6级。中压表提供中压管路中的空气压力，Mpa/Bar双刻度设计，中压表的量程是0-1.6MPa ，精度是1.6级。长管呼吸器上拆除压力表和连接管后，在20 MPa的压力下泄漏气流量不大于15L/min。 29、报警器功能和压力表所提供的信息互补。设置报警器，可报警，在打开气瓶阀时自动启动。气瓶压力下降至5.5MPa时，报警哨报警。连续声响报警，报警时间>30s，声强>100dB（A),声响频率4000Hz，能连续报警至1 MPa。报警器启动后，佩戴者能继续正常使用长管呼吸器。气动报警器从启动至气瓶压力降至1MPa为止，警报器的平均耗气量不大于2L/min。 30、标识，具有永久标识。产品名称，型号，制造商名称，生产日期，中文说明书。 31、车架总成可以同时安装四只9L气瓶，并可以随时更换其中任何一只气瓶而不影响持续供气。量值参数： 32、车架由表面进行防腐处理的钢管折弯焊接而成。车架底盘安装有四个转动轮，其中两个前轮为为大直径车轮，两个后轮为导向轮并带有刹车机构，可以在供气装置需要停放时保持稳定，特别在有一定坡度的地面不会移动。车架上共有4根高压管组件，分别连接到集气块和气瓶上，4根高压管组件独立供气，工作压力30MPa,自带有泄压旋钮，方便释放管路中的高压气体，与气瓶快速脱开。 |
| 35 | 潜水装备 | 一、基本描述： 用于水下救援作业人员防护，装备配置包括：潜水员水下服装5件套、潜水面镜、干式呼吸管、脚蹼、浮力调整装置3件套、配重腰带和压铅、水下呼吸器5件套、潜水三联表、储气模块5件套、防水灯具3件套、线轮、浮标、潜水刀、水下通信板、养护润滑油、救生哨、携行装具3件套等不少于35件套组件。 二、标准规范及检验报告 无 三、检验报告中可体现的参数 无 四、非检验报告内参数 一、潜水面镜 1、单视窗面镜，≥3.2MM厚钢化玻璃镜片，PC材料或者铝合金材料镜框。 2、液态硅胶裙边和头带。 3、带扣系统可转动，可快速调节舒适度。 4、配涤纶树脂保护盒。 二、脚蹼 1、可调节式脚蹼 2、聚丙烯材料及合成橡胶材料注塑成型，倾角聚丙烯蹼片，左右对称设计。 3、热塑性橡胶材质足套设于蹼片下方，底部设有排水孔、防滑凸块。 4、脚蹼肋条根部与足套接合，蹼片设有稳定翼。 5、蹼片设有导流槽。 6、蹼掌前端M形，热塑性橡胶护边与脚蹼肋条一体式。 7、塑钢快插扣蛙鞋带扣，橡胶材料蛙鞋带。 三、潜水服 1、服装采用≥3MM高弹力氯丁橡胶面料制造，胸部≥4MM氯丁橡胶光皮材料，盲缝缝纫。 2、连体服，主拉链设于背部，防水拉链闭合，内设一片式加宽挡水布。 3、领口、袖口和脚口部位，弹性面料环形包边。 4、膝部采用聚酯纤维面料保护。 5、≥3MM氯丁橡胶面料头套，脸部内侧设有氯丁橡胶光皮材料。氯丁橡胶面料保暖袜，3CM宽弹性尼龙束带，魔术贴闭合。 四、浮力调整装置 1、≥1000D CORDURA主体面料，两个立体式拉链口袋采用1680D尼龙或更优质面料制作。 2、腰带系统可调节，充排气阀集成组件长度≥550MM。 3、快卸式配重系统，每个配重袋可装载≥4KG铅块。 4、可调节独立背负系统，泡棉软肩带，可调节固定式胸带和肩带。 5、气瓶负重系统，由不少于2组防滑塑胶轨道和不少于1组魔术贴闭合不锈钢扣束带系统组成。 6、塑钢背架、TPR衬垫，气瓶轨道与肩带由不锈钢螺栓固定。 7、不少于7个不锈钢D型环，不少于2个塑钢D型环。 8、双向配重布局，后侧装载≥2KG铅块。 9、≥3个安全阀。 10、≥1组不锈钢气瓶扣带，≥1条低压软管。 五、水下呼吸器5件套 1、平衡活塞式一级装备，中性浮力二级装备。 2、海洋级铜材料制造，表面镀铬层，高压端口≥2个，低压端口≥5个。 3、可手动快速拆分二级装备。 4、二通设备360°自由转动，提高潜水安全性。 5、旋转塔设计。 6、≥75CM橡胶软管，抗压强度≥350PSI。 7、高分子聚合物外壳，铝合金保护环，大流量排除按钮。 8、可调节吸气阻力，可调节文丘里装置VIVA。排气阀向两侧自然延伸，排出气泡不影响潜水员视线。 9、中压≤150PSI，吸气阻力≤1.2～1.4CIW，呼气阻力≤1.1CIW。 六、潜水三联表 1、三联表由指北针、深度表及压力表组成。 2、深度表最大深度值≥60M，深度表直径≤55MM，表盘设蓝、黄、红三色标记，0M～-18M宽段细分显示深度值。 3、压力表盘设红、黄、蓝三色标记，压力表设4000Bar最大压力值和50Bar压力警告区。 4、温度计范围：0℃～+40℃，10℃一度量段。 5、热塑性橡胶材料表套，合成橡胶材料底脚。 6、高压管管直径≥12MM、管长度≥870MM。 7、指北针直径≤60MM。 七、储气模块5件套 1、铝合金材料气瓶，≥12L容积，工作压力≥200BAR。 2、外径≤184MM，高度≤708MM，壁厚≥12.0MM，钝化处理。 3、铜镀铬阀，工作压力≥3000PSI。 4、瓶口螺纹G3/4”-14 NPSM，DIN和YOKE可转换。 5、八角形护套，内侧设有补强柱。 6、手柄扣环直径≥40MM。 7、热塑性塑胶开关把手，戴手套也易于操作。 八、潜水手电筒 1、光通量≥1200LM，续航时间≥3小时，最大射程≥500米。 2、标准白色光，色温为6500K。 3、战术型手电筒，尾盖按压式开关，两种工作模式转换效率高。 4、抗冲击强度PC材料镜片，光面铝合金反光杯。 5、高强度6061铝合金外壳，表面硬质阳极氧化处理。 6、防护等级：IPX8，水深≥100米可正常工作。 7、筒头部散热片设计，握柄整齐方形防滑纹路。 8、规格≤145*40*30MM，不含电池重量≤180克。 9、符合电气照明和类似设备无线电干扰特性的限制和测量方法。 10、符合通用照明用设备 电磁兼容抗扰度要求。 11、黑色金属外壳、外壳上棕色橡胶密封圈、黑色金属灯头、灯头上黑色金属锁紧螺丝、灯头上透明玻璃透光板、灯头上银色金属反光罩、灯头控制板按钮上金色金属、灯头控制板绿色PCB上银色金属焊锡、控制阀上黑色纤维拉绳、控制阀上银色金属到点簧、控制阀上绿色PCB本体、标签组件上白色纸标签及白色纸保修卡、电池盒上银色金属导电片、适配器PCB上银色金属导电片、储物箱上黑色塑料外壳及把手等。 12、须提供国家级检测机构检测报告复印件或扫描件，检测报告原件备查，佐证文件需加盖投标人公章。 九、潜水刀 1、平头刀，具有切、砍、割、锯、锤、撬、一字螺丝刀等功能。 2、420不锈钢材料或更优质材料制造，弧形刀片，设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。 3、以每分钟2-3次的速度用1% NaCl在60℃下浸泡6小时，无横向或纵向裂纹或叠层；对于每20平方厘米的外露表面，未出现超过3个其各自面积＞直径0.4MM圆的凹陷或晶间腐蚀区域；未出现面积＞直径0.75MM圆的凹陷或晶间腐蚀区域。 4、弯曲试验施加力30N，刀具保持完好，产生永久性变形＜3°，刀柄与刀片结合处无松动。 5、刀柄施加450N拉力，刀柄未脱离刀片，也未发生相对于其余部分的旋转。 6、刀片硬度≥56HRC。 7、刀具从1.2米高度跌落至混凝土表面5次，手柄无松脱或折断，刀片无开裂、断裂。 8、刀柄在75℃的水中浸泡30分钟，软化变形≤0.005mm。 9、刀背设有一段开刃的锯齿，≥7个锯齿均匀排布。 10、刀柄末端设有绳孔，延伸龙骨段设有不锈钢材料敲锤。 11、ABS材料刀鞘，底盖设有绑带槽，可调节高弹力橡胶材料绑带不少于2组。 12、设计规格刀长≥25CM，刀片长≥12CM，刀片厚≥4MM。 13、刀具重≤275克。 14、提供国家级检测机构检测报告或CE认证检测报告复印件或扫描件。 十、潜水靴 1、黑色潜水靴，拉链开合，≥5MM氯丁橡胶复合面料或更优面料制作。 2、鞋帮撕裂强度≥80N，鞋帮水蒸气渗透率≥1.4mg/（cm2•h），水蒸气系数≥15mg/cm2。 3、鞋帮与鞋底结合强度≥9N/mm。 4、鞋舌采用≥5MM氯丁橡胶复合面料及合成皮革制作，鞋舌撕裂强度≥70N。 5、鞋底防滑设计，能适应水面和陆地的各种地形，吸盘构造花纹。 6、鞋底花纹高度≥2.7MM，防滑性摩擦系数≥0.29。 7、外底撕裂强度≥12kN/m，外底耐磨性：相对体积磨耗量≤115MM3，连续屈挠30000次、切口增长≤0.2mm。 8、内底和鞋垫吸水性≥76mg/cm2，水解吸性≥水吸收的95%。 9、脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 10、须提供国家级检测机构检测报告，检测报告原件备查，佐证文件需加盖投标人公章。 十一、潜水手套 1、具有防护、保暖、防滑的功能，掌部、手指部位，设有凯芙拉KEVLAR面料或更优材质保护层。 2、采用氯丁橡胶复合面料或更优材质制作，能有效保暖和防晒，透气率≥1.3mm/s，透湿率≥167g/（m2•24h）。手腕部分采用魔术贴收紧手腕位，不易脱落。 3、厚度（mm）：≥3 4、耐光色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级。 5、外观要求：主体颜色为黑色 6、须提供国家级检测机构检测报告，检测报告原件备查，佐证文件需加盖投标人公章。 十二、装备包 1、战术双肩背包，主袋≥1个，副袋≥4个，容量≥110升。 2、面层采用1050D尼龙面料制作，摩擦色牢度≥4级，420D涤纶面料里布和泡棉内里。 3、前幅及两侧设有PALS尼龙织带，拉链200次试验后无掉牙、无错牙、无损坏。 4、侧面收紧系统由4条≥3.8CM宽可调节尼龙织带组成，塑胶插扣闭合。 5、尼龙织带提把3个，负重织带≥3.8CM宽尼龙织带，承重带≥2条，可调节包体重心。 6、底部设有塑胶透气孔≥2个，≥5CM宽补强尼龙织带≥3条。 7、肩带、腰带设有泡棉内衬。 8、缝合强度≥113kg，纺织品采用环保染料，不含可分解致癌芳香胺染料。 9、单提把负重5kg，振荡250次；双背带负重6kg，振荡400次；侧提带负重5kg，振荡150次；包体及部件无损坏。 10、须提供带有CMA标志的检验报告，检测报告原件备查，佐证文件需加盖投标人公章。 |
| 36 | 消防用救生衣 | 一、基本描述： 1、整体结构：采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口手提式松紧提拉带设计。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料 2、主要应用场景：水域救援 二、标准规范及检验报告 3、符合激流救生衣试验大纲并提供国家级检验机构出具的检测报告 三、检验报告中可体现的参数 d 5、急流救援型救生衣浮力120-160N。 6、救生衣能承受3200N的作用力30min而不损坏。 7、救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 8、档带与救生衣之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 9、产品属具：（1）每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移除或放入。（2）每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。 10、快脱带：人员穿着救生衣以任一方式下水，能在10s解开快脱带，且快脱带开启力不大于110N。 11、快脱带在系紧状态下能承受不大于2500N的拉力而不发生误开启。 12、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1%。 13、浸水性能：（1）水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水，在自由状态下漂浮，且人嘴高出水面120mm以上。（2）落水和跳水；穿着救生衣人员落水及跳水后：救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害；没有影响其水中姿态及浮力的破损；不对其属具及附件造成破坏 14、腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料。采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。 15、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。 16、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。 17、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 18、前后面缝制≥1m的3M反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。 四、非检验报告内参数 |
| 37 | 消防坐式半身安全带 | 1、结构组成：采用半身全可调节式设计，高强度尼龙复合材料制成，固定腰部及腿部，固定点不少于2个，腰腿部固定带松紧可以调节，适合不同尺寸人群，腰部两侧各带一装备挂环，左右腿带颜色区分便于快速穿戴，前面承重挂环配有图示提醒使用者正确使用，配有布包装袋。 2、主要应用场景：用于消防救援作业，适用单人高空作业保护使用及简单高空救援使用。 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的要求并提供国家级检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。 4、静负荷性能： 4.1安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力试验和水平方向静拉力试验后，安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离应不超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 正立方向静拉力试验按7.4规定进行，水平方向静拉力试验按7.6规定进行。 4.2安全吊带上所有承载连接部件须经正立、倒立和水平方向静拉力试验。试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm ，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 正立方向静拉力试验按7.4规定进行，倒立方向静拉力试验按7.5规定进行，水平方向静拉力试验按7.6规定进行。 5、抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件须经冲击试验。试验时，安全带不应从人体模型上松脱，而且安全带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 6、技术参数：承重挂环承重拉力不小于25KN；重量小于500克 7、耐高温性能： 经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 8、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 9、织带的宽度和厚度：织带宽度:(44±1)mm；织带厚度:(1.3±0.1)mm 10、金属拉环的厚度：（10±1）mm 11、材料和结构：能调节尺寸大小适合不同体型佩戴，织带涤纶制成。拉环为整体制成，无焊接。带扣与拉环应无棱角、毛刺，没有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 |
| 38 | 消防全身式安全吊带 | 1、结构组成：织带、上升器、保护装置组成 2、主要应用场景：用于高空救援防坠落保护 3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、织带的宽度和厚度：宽度：(43±2)mm；厚度：（1.5士0.2）mm 5、金属拉环的厚度(10士1)mm 6、正立方向静拉力（指定试验）≥20kN 7、静负荷性能：正立方向、水平方向、倒立方向9、安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm,而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 8、抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤 9、耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 10、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461一2002外观等级评定轻微级的要求。 11、标志在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、批号以及生产日期等。 12、五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣；配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。 13、腰带调节范围70-93cm， 14、腿环调节范围47-62cm， 15、重量≤1900g； 16、适配使用者身高165-190cm； |
| 39 | 消防通用安全绳 | 一、基本描述 1、结构组成：由绳芯、绳皮组成。 2、主要应用场景：用于灾害事故现场作为个人防护使用。 二、标准规范及检验报告 1、1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 2、提供国家级或国家认可的第三方消防装备质量监督检验中心检测报告。 三、检验报告内参数 1、主要应用场景：用于消防员救援作业、绳索救援技术系统架设等。 2、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求 3、提供国家消防装备质量监督检验中心的型式检验报告 4 、直径： 10—11mm 5 、 破 断 强 度 ： 最 小 破 断 强 度 ≥ 28KN 6、延伸率：安全绳的延伸率不小于 1%且不大于3% 7、耐高温性能：经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，不 应出现融熔、焦化现象 8、标志：产品型号、用途、商标（或生产厂名） 、 批号以及生产日期等。 9、质量：不大于75g/m 10、材质：尼龙 11、绳索类型：静力绳 12、绳壳滑动：不大于6% 四、非检验报告内参数 |
| 40 | 消防坠落辅助部件 | 1、结构组成：绳索救援头盔，头盔保护眼罩，救援头盔防爆照明灯，救援安全带，小型自动制停下降器，绳索上升的手式上升器，带有上锁功能的移动止坠器，势能吸收器，止坠器，可调节长度扁带式脚踏圈，脚式上升器，牛尾绳，快挂扁带，梨形大容量铝制-自动扣，滑轮锁扣，Y型双挽索钩，绳刀，轻型保护下降用手套，耐磨背包。 2、主要应用场景：高空救援。 3、提供国内第三方权威检测机构出具的检测报告 4、救援头盔防爆照明灯 4.1、材料：：聚碳酸酯 4.2、重量：150-170gg 4.3、使用温度：室温：-30° C 至+40° C；抗冲击和挤压 (≧80 kg)；防水等级：≧IP67 4.4、近距离作业：最大亮度≧20LM 最远照明距离≧15m 最长照明时间≧26h移动：最大亮度≧60LM 最远照明距离≧45m 最长照明时间≧6.5h远距离照明：最大亮度≧100LM 最远照明距离≧90m 最长照明时间≧3.5h储备照明时间≧5lm/10h 5、绳索救援头盔 5.1、材料：：ABS（丙烯腈丁二烯苯乙烯）、尼龙、聚碳酸酯、高强度聚酯、聚乙烯 5.2、重量：450g-550g 5.3、头围直径：53-63cm 5.4、使用环境温度：-30°C至+50°C之间 5.5、头盔的佩戴和调节：初次使用时，头盔默认受力强度为50公斤。根据头盔使用用途选择下颌带的受力强度：地面工作：下颌带位于小于25公斤受力位置，以便降低钩挂时勒颈的风险。高空作业：下颌带位于大于50公斤受力位置，以便降低坠落时脱落的风险。 6、 全身型救援安全吊带 6.1、材料：：尼龙、聚酯、铝、钢 6.2、尺寸：腰带65-120cm 腿环：44-65cm 腰环：160-200cm 重量：2000-2100g 6.4、使用温度：-30° C 至 +40° C 6.5、腹侧连接点：用于下降器的附件、用于单模式的定位挂绳、前进挂绳和座椅 横向连接点：用于双模式的定位挂绳的附件 胸部连接点：防坠落系统连接 背侧附着点：防坠落系统附着 腰带后部连接点：约束挂绳连接 7、止坠器 7.1、材料：：不锈钢、尼龙,7.2、重量：300-320g;7.3、使用范围：①使用环境温度：-30°C至+50°C之间②最大工作负荷：最大单人工作负荷≦100kg 最大双人工作负荷≦200kg 8、小型自动制停下降器;8.1、材料：：铝、钢、尼龙;8.2、重量：350-450g;8.3、使用范围：①使用环境温度：-30°C至+50°C之间②最大工作负荷：单人工作时最大负荷≥150kg 救援时双人最大负荷≥200kg③下降距离≦200m④下降速度≦2m/s⑤绳索使用直径范围10-11.5mm 9、绳索上升的手式上升器;9.1、材料：：铝、不锈钢、塑料、橡胶、尼龙;9.2、重量：160-170g;9.3、使用范围：①使用环境温度：-30°C至+50°C之间②最大工作负荷：最大工作负荷≥140kg③绳索使用直径范围8-13mm 10、可调节长度辅绳式脚踏圈;10.1、材料：：尼龙、钢、铝;10.2、重量：60-70g;10.3、使用环境温度：-30°C至+40° C之间 11、快挂扁带;11.1、材料：尼龙、橡胶;11.2、重量：20-25g;11.3、破断强度：≥20KN;11.4、使用环境温度：-30°C至+40°C之间 12、Y型双挽索钩;12.1、材料：聚酯、尼龙、高模量聚乙烯、铝;12.2、重量：1800-1900g;12.3、①最大允许长度： 115cm±10%②坠落撕裂后的最大长度：约220cm±10%③最大净空距离：435cm±10%;12.4、使用环境温度：-30°C至+450° C之间 13、 自动扣;13.1、材料：铝、不锈钢、尼龙;13.2、重量：90-110g;13.3、①破断强度：≥23kn;②纵向受力≥25KN③横向受力≥10KN④开口受力≥8KN⑤开口尺寸≤25mm 13.4、使用环境温度：-30°C至+50°C之间 14、 脚式上升器（右脚）; 14.1、材料：铝、不锈钢、高模量聚乙烯 14.2、重量：80-85g; 14.3、使用绳索直径8-13mm; 14.4、使用环境温度：-30°C至+50°;C之间 15、滑轮锁;15.1、材料：铝;15.2、重量：110-120g;15.3、绳索使用直径：7-13mm;15.4、①长轴强度≥20kn②短轴强度≥8 kN③开口受力≥7KN④效率≥80%⑤滑轮直径：18mm±10%⑥最大工作载荷：≥ 4 kN 15.5、使用环境温度：-30°C至+50°C之间 16、绳刀;16.1、材料：不锈钢、尼龙;16.2、重量：40-45g;16.3、使用温度：-30° C 至 +40° C 17、轻型保护下降用手套;17.1、材料：山羊皮，弹力尼龙;17.2、重量：100-118g 17.3、使用温度：-30° C 至 +40° C;18、耐磨背包;18.1、材料：TPU、聚酯;18.2、重量：800-900g;18.3、高度：60-70cm;18.4、容量：≥45L;18.5、使用温度：-30° C 至 +40° C 19、牛尾绳;19.1、材料：尼龙;19.2、重量：每米重量：≤65 克;19.3、直径10mm±10%;19.4、破断强度：≥20kn19.5、使用环境温度：-30°C至+50°C之间 20、势能吸收带 20.1、材料：：尼龙、聚酯 20.2、重量：200-210g 20.3、使用范围： ①使用温度：-30° C 至 +40° C ②最大工作负荷：最大单人工作负荷≥130kg最大双人工作负荷≥250kg 21、头盔保护眼罩 21.1、材料：：聚碳酸酯 21.2、重量：70g-90g 21.3、使用环境温度：-30°C至+50°C之间 |
| 41 | 手提式强光照明灯 | 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火救援及指挥现场工作照明。 3、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证。 5、灯具防爆性能应符合（GB/T3836.1-2021）的要求。(明确等级) 6、灯具充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具、充电器应设置充放电保护电路。 7、重量≤1.2kg。 8、照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小值≧900lx。 9、灯具在零下25度低温及55度高温下，持续工作2小时，仍能正常开关及切换强弱光。 10、灯具在1m处跌落，无机械损伤和紧固件松动，且仍能正常开关及切换强弱光。 11、灯具开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应正常点亮，并实现强、弱光切换。13、防护等级IP68 12、额定电压：≥DC22.2V。 13、额定容量≥2.5Ah。 14、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光）。 15、充电时间：≤3h。 16、外形尺寸：≤φ80x200mm。 17、聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h；泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h。泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h。 18、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换，且外部具备本安式提手。 19、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明。 20、灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式。 21、灯具具有多段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置 22、灯具需采用快充设计，灯具需具备低电压警示功能。 |
| 42 | 消防用荧光棒 | 一、基本描述 1、结构组成：银光液体、塑料、玻璃 2、主要应用场景：用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用。 二、标准规范及检验报告 3、符合XF/T1428-2017《消防用荧光棒》标准要求并提供国家级或国家认可的第三方消防装备质量监督检验中心检测报告。 三、检验报告内参数 4、使用时间≥10小时。 5 、荧光棒外部采用低密度聚乙烯制成。 6、使用时间不少于10小时。 7、消防用荧光棒本身具防风、防水的特性。 8、消防用荧光棒提供360度全方位的光源照明。 四、非检验报告内参数 |
| 43 | 水域救援漂浮救生绳200m | 1、结构组成：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入1股贯穿全绳的蓄光发光纤维； 2、主要应用场景：用于水域事故处置、水上救生、夜间或昏暗场合人员疏导、方向指示、危险标示、物资绑缚或拖拉之使用； 3、符合《消防水域救援漂浮救生绳试验大纲》并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、直径：9.5mm； 5、破断强度：断裂强力≥35KN; 6、延伸率：≤3％； 7、漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上； 8、线密度：＞45g/m； |
| 44 | 消防员水域救援防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：为连体式，含有连体脚套。采用3层防水透气面料，层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能。 2、主要应用场景：水面救援，潜水救援。 二、标准规范及检验报告 3、符合《消防员水域救援防护服试验大纲》标准要求。 4、提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 d 5、结构款式： 消防员干式水域救援防护服的膝部、肘部和臀部有耐磨材料加固处理。消防员干式水域救援防护服有盛放必要救援物品的ロ袋，且有排水功能。为连体式，含有连体脚套。拉链在体前，满足单人穿脱要求，裆部设有拉链。 6、面料： 6.1表面抗湿性能沾水等级(级)：≥4； 6.2断裂强力：径向（N）：≥1200；纬向（N）：≥1200； 6.3撕破强力：径向（N）：≥990；纬向（N）：≥980； 6.4色牢度：耐水摩擦(级): ≥4;耐洗沾色(级): ≥4;耐光色牢度(级): ≥4； 6.5面料耐磨性能：循环次数≥2000，试样未被磨穿，耐磨加固层面料耐磨性能：循环次数≥6000，试样未被磨穿； 6.6耐静水压(kPa)＞50；透湿率(g/ (m2•24h)):≥5100z。 7、整体防渗漏性能：经过抗渗漏试验后，进入消防员干式水域救援防护服内水的质量为≤0.1kg。 8、保温性能：基础体温下降差(℃)：≤0.9。 9、对穿著救生衣的限制性：消防员干式水城救援防护服未限制使用者穿着救生衣。 10、穿着时间(s)：≤25。 11、穿着者可活动性：穿着消防员干式水域救援防护服的人员能行走、爬行、游泳并登上平台。 12、消防员干式水域救援防护服：质量(g)≤2400。 13、携行质量(含消防员干式水域救援防护服、保暖内衣和携行袋)：≤2700g。 14、全身不少于20C㎡的反光条。 15、在肩部、臀部和膝部附有耐磨增强的补强材料。 16、后背可定制反光标志。 四、非检验报告内参数 |
| 45 | 消防员水域救援头盔 | 1、外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结。 2、符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小。 3、有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈。 4、头盔有8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风。 5、尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节。 6、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 7、质量：≤550g。 8、冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≤3300N。 9、顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g。 10、漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 46 | 有毒气体探测仪 | 1、结构组成：由外壳、电池、电路板组成 2、主要应用场景：有毒气体检测仪是气体泄露场合人员作业的必备报警设备，能够实现有毒有害气体超标报警等功能。 3、技术性能符合 GB/T 32209-2015《多组分有害气体检测报警器》标准要求，并提供国家级或第三方检验机构出具的检验报告。 4、具备泵吸采样功能；具有自动校准与自动归零功能；全功能自动测试：确认传感器、电路和电池完整性；具备听觉/视觉/振动警报。传感器：催化燃烧、电化学传感器，具有防毒功能（配备可消除硅蒸气和硫化物毒作用的滤网）；可检测4种以上有毒有害和可燃气体；用于化工、应急救援和消防救援等行业检测。 5、气体种类：可燃气LEL；氧气O2；一氧化碳CO；硫化氢H2S； 6、气体量程：LEL:0-100%LEL；O2:0-30%VOL；CO:0-500PPM；H2S:0-100ppm； 7、气体精度：≤3%FS；响应时间： ≤20秒（T90） 8、高清彩色屏；≥2.3寸；可查看历史数据、实时曲线图 9、背景灯：光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟 10、检测方式：泵吸采样方式；内置采集泵，无需外接（标配≥50CM软管，可用于特殊环境使用） 11、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式，距检测仪0.3米处≥95分贝声脉冲； 12、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置 13、存储方式：标配2万组数据存储，自动覆盖旧数据；容量可扩充到10万组；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据；支持本机查看、删除数据，通过USB、RS232接口或红外通信上传到电脑进行数据分析或打印 14、防爆等级：Exia II CT4；防护等级：≥IP66 15、单电池使用时间：≥12小时 16、工作湿度：5%-95%；工作温度：-40℃-70℃； 17、配置防水、防尘和防摔防护箱 18、提供Exia II CT4防爆合格证复印件盖公章 |
| 47 | 可燃气体检测仪 | 1、结构组成：由主机、防护箱组成 2、主要应用场景：主要用于救援现场的可燃气体检测。 3、技术性能符合 GB/T 3836.1-2021爆炸性环境标准要求并提供国家认可的检验机构出具的检验报告及T4防爆认证。 4、可燃气：量程：0~100%LEL；示值误差：<±5%FS ，响应时间≤20s 5、采样方式：泵吸式 6、重量：≤350g(含电池） 7、显示屏：2.5寸高清彩显示屏 8、工作温度：≥-30℃ ~ 55℃ 9、报警光能见度20m(黑暗中) 10、报警方式：声报警≥90dB@30cm，灯光报警，振动报警 11、电池工作时间：≥12小时 12、防护等级：≥IP66；通过1米跌落测试 |
| 48 | 消防用红外热像仪 | 1、结构组成：主机、充电器、电池2块、读卡器、SD卡(32G)、分析软件、防护箱 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业人员的搜索。 3、符合国家《XF/T 635-2023消防用红外热像仪》标准 4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 5、图像频率：≥25HZ 6、工作波段：8～14μm 7、质量：≤0.7kg（含电池） 8、测温范围：（≥-20℃-1200℃） 9、温度精度：±2℃ 10、温度漂移：±2℃ 11、连续工作时间：≥4h 12、特殊环境工作时长：在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下可工作≥10分钟，在260℃环境下可工作≥5分钟。 13、抗跌落性能：≥2米，外壳防护：≥IP67 14、自动追踪功能：具有火场中最高温及最低温搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 15、探测器像素：≥380×280 16、温度灵敏度：≤0.05℃@30℃ 17、视场角≥45°*40° 18、显示屏：≥3.5英寸，分辨率：1024*768 19、摄像功能：具有拍照、录像和存储功能，仪器录像可直接录制MP4格式，无需通过转换，可导出直接观看视频，本机具有回放功能。 20、数字变焦：1倍、2倍或4倍放大功能 21、显示模式≥10种 22、激光定位与指示：内置激光定位器，激光指针可指示危险区域，为使用者指示方位 23、无线传输功能：支持无线传输，温度实时并行输出. 24、探测器类型：非制冷红外焦平面探测器 25、产品尺寸≤250mm*110mm*70mm 26、耐高温材质：内部结构件由氧化铝制成，外部附着件为PPSU硅橡胶 27、语言：中文操作 |
| 49 | 漏电探测仪 | 1、用于现场确定泄漏电源位置，具有声光报警功能。 2、产品经国家消防装备质量监督检验中心检测，符合GB27900-2011国家标准，并提供国家消防装备质量检验中心出具的检验报告。 3、产品符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021标准,并提供国家权威机构出具的防爆合格证。 4、允许静止时间30s±2s； 5、预报警时间15s±2s； 6、连续开机时间≥50h； 7、整机重量≤200g； 8、防护等级≥IP68； 9、跌落性能：不应有机械损伤和紧固部位松动现象； 10、工作温度：-25℃~+70℃； 11、开机方式：按键开关机； 12、电池类型：≥1100mAh锂电池； 13、额定电压：6.8V~8.4V； 14、报警声：≥100分贝； 15、防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb。 16、产品具有漏电探测、自动报警，手动强报警，计时报警，欠压报警，联络报警等报警功能，使用时间大于700分钟。 17、壳体具有阻燃和防水、防尘，防泄漏功能。壳体采用高强度PC材料、耐高温不低于160°。内部采用免维护高能防爆充电电池。 18、具有与空呼器配套计时的功能：可提供计时时间30min，发出连续报警，警示人员撤退现场。 19、具有漏电探测功能，可探测漏电电压:≥220v，并发出声光报警。距漏电源越近，声光报警越急促。 20、报警方式：声光报警。 21、报警产生距离：0～0.1米 22、使用一充五路组合智能快速充电器，体积小，重量轻，方便携带使用。 |
| 50 | 测温仪 | 1、结构组成：芯片加外壳。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中环境温度的测量。 3、精确度：±2%/±2℃； 4、温度范围：-40℃～900℃； 5、重复性：±1%/±1℃； 6、物距比：50:1； 7、发射率：0.10-1.00可调； 8、分辨率：0.1℃/℉； 9、响应时间：≤500毫秒； 10、响应波长：8-14μm； 11、操作温度：0～50℃； 12、产品净重：≤300克。 |
| 51 | 激光测距仪 | 1、组成结构：机身、电池、保修卡、说明书、合格证、擦镜布、便携包、包装盒 2、主要应用场景：环保、军事、警用、交通、电力、林业、电信、考古、水利，建筑，航海航空，铁路规划、农业调查、环境保护、动物观察、消防系统、高尔夫球场 、网络规划、户外勘测设计、测绘、建筑施工勘测设计、电线杆间距测量、电力电信部门测量" 3、提供第三方出具的检验报告。 4、测距精度：±0.5m； 5、测量范围10m-1000m； 6、望远镜倍率：≥6倍 ； 7、出瞳直径：3.7mm； 8、视场：7°； 9、屈光度：±5D； 10、镜片镀膜：A5； 11、测量角度范围：-90°~90°； 12、弹道补偿角度范围：-20°~20°； 13、测高最小高度：≥1m ； 14、测角误差：±1°； 15、激光波长：905±5nm； 16、视力安全：FDA（CFR 21）； 17、测速范围：20～300km/h； 18、测速精度：<50km/h； 19、测量单位：米(m)、码(Yd)、英寸（FT）； 20、操作温度：-12℃ ~+50℃； 21、电源：可充电锂电池； 22、持续工作：≥8H； 23、望远镜物镜孔径：24mm； 24、望远镜目镜孔径：15mm； 25、调焦方式：目镜调焦； 26、液晶显示器：触摸式彩色屏幕； 27、外壳材质：优质ABS+PVC； 28、尺寸：≤120x80x50mm。 |
| 52 | 警戒标志杆 | 1、材质：金属材质 2、外敷红白反光材料，有夜视反光功能 3、警戒杆长度≥1000mm 4、直径≥25mm 5、配置铁质底座，支撑稳固 |
| 53 | 锥形事故标志柱 | 1、产品符合GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》标准、GB/T 15211-2013《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》标准。 2、路锥主体为防水涂层布(牛津布)和反光条，内层为纱网，外层为涂层布(牛津布)，警示材质为高亮反光条和灯条双重警示，灯条≥3层；底座和塔圈材质为荧光橙色PP塑胶。 3、展开尺寸≥295X295X700mm，收纳尺寸≤300X300X70mm；质量≤2200g。 4、灯珠：蓝色灯珠数量≥27颗，红色灯珠数量≥55颗，滴胶板宽≥8mm，电压≥3V。 5、发光模式：红蓝爆闪-慢闪-熄灭，依次循环，闪烁频率为3.0Hz±0.5Hz。 6、充电时间≤4H，续航时间≥35H；充电口为mioro USB2.0充电接口，底座设有充电口标记； 7、电池电压≥3.7V，电池容量≥2000mAh，充放电≥500次。 8、可视范围：快闪立体发光360度可视；可视距离≥1000m。 9、反光膜抗冲击性能：在受到冲击的表面以外，不应出现裂缝、层间脱离或其他损坏。 10、产品的外壳防护等级≥IP54；工作温度：高温55±2℃，2h后可以正常使用，低温-20±2℃，2h后可以正常使用。 11、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 |
| 54 | 隔离警示带 | 1、警戒线为纤维布料，抗磨耐用 2、宽度≥4cm 3、色泽清晰明亮，防晒防水 |
| 55 | 闪光警示灯 | 1、ABS材质，耐热耐老化 2、有三个调节档位，关闭、闪烁、常亮 3、停字晶彩格反光膜，防雨防尘设计 4、带尾部照明功能 5、适用范围：施工现场、交通临检、车辆进行和停止控制、线路疏通等场合 6、灯珠：LED灯珠，红色≥9颗，白色≥1颗 7、充电款，可220V直充 8、附件：吊绳1个、220V充电线1根 |
| 56 | 手持扩音器 | 1、主体材质采用塑料，耐用抗摔。 2、功能：扩音、音乐、警报、录音、USB播放、TF卡播放、U盘直读、无线蓝牙、锂电/电池两用、音量调节、多功能控制面板。 3、录音时长≥260s。 4、功率≥30W。 5、扩音有效传播距离≥600m。 6、失真度≤3%，阻抗≥8Ω，工作电压≤6V。 7、供电模式≥3种，至少包含一节18650锂电池、两节18650锂电池、四节一号干电池的方式。 8、配置锂电池≥2节，每节容量≥4800mWh，锂电池可循环充电次数≥500次，可无需取出电池直接对扩音器充电。 9、满电喊话扩音≥12h，大音量持续播放≥6h，中音量持续播放≥12h。 10、机身长度≤340mm，扩音口直径≤200mm，重量≤900g。 |
| 57 | 各类警示牌 | 1、用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 2、图案黄底黑字。 3、材料为反光材料。 4、尺寸要求约：40*40*40cm。 |
| 58 | 手动破拆工具组 | 1、结构组成：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、消防斧、平凿、尖凿 2、主要应用场景：主要用于消防抢险,公安等破门救援。 3、符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求 4、结构组成：包含伸缩冲击撬杆 1 个、撬锁拔钉器 1个、金属切割器 1 个、消防斧 2 个、平凿1 个、尖凿 1 个、配携带箱。 5、手动破拆工具组 重量不大于 25 公斤。 6、长度：伸缩冲击撬杆 行程≧300mm 与撬锁拔钉器连接后总长度≥1000mm，与金属切割器连接后总长度≥1000mm。尖凿≥450mm、平凿≥450 mm、消防釜闭合长度≥450 mm 展开长度≥600 mm，撬锁拔钉器 ≥300 mm，金属切割器≥300 mm。 7、砍断性能：消防斧平刃应能砍断直径 10mm的 Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刃，崩刃和开裂现象。 8、凿击性能：冲击式破拆器尖刃应能凿裂强度等级为 C20 的混凝土石块，且刃口应无明显崩刃开裂。撬斧尖刃应能凿穿厚度 1.5mm 的 Q235 钢板，且刃口应无明显崩刃开裂。 9、起撬、切割性能：撬斧起撬部位应能承受≥7800N的载荷，撬斧部位应能切割厚度 1.5mm 的 Q235 钢板，且刃口无明显卷刃，崩刀和开裂等现象。 10、可完成凿、切、凿、撬等操作，可进行破门、撬锁、凿穿砖石及混凝土结构墙壁作业 。 11、手柄具有滑动伸缩功能，可与其他部件组合，完成冲击、拷打、切割等多种破拆功能。 12、外观 12.1手动破拆工具应结构简单、牢固可靠，表面应光洁、平整，不应有裂纹、毛刺、磕碰损伤等影响操作和性能的缺陷。 12.2手动破拆工具的铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等缺陷。 12.3手动破拆工具金属表面如进行涂漆，油漆表面不应有挂漆、气泡等缺陷。 12.4手动破拆工具如采用焊接工艺，焊缝表面不得有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷。 12.5手动破拆工具如釆用螺纹连接，螺纹不得有烂牙、破损和影响强度的缺陷。 12.6手动破拆工具刃部应规整，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3卩m。 |
| 59 | 液压破拆工具组 | 1、全套配置：双输出液压机动泵1台、10米液压管2根、液压手动泵1台、液压扩张器1台、液压剪切钳1台、液压剪扩钳1台、液压顶杆1台。 2、符合GB/T 17906-2021标准，提供国家级检验机构出具的检验报告。 3.双输出液压机动泵： 3.1质量：≤25kg； 3.2额定工作压力：≥70MPa，额定流量：≥0.5L/min； 3.3低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min； 4.液压手动泵： 4.1质量：≤8kg； 4.2额定工作压力：≥70MPa； 5.液压扩张器： 5.1质量：≤15kg； 5.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN； 5.3扩张距离：≥720mm； 6.液压剪切钳： 6.1质量：≤16kg； 6.2开口距离：≥180mm； 6.3剪切能力：直径≥40mm的Q235A圆钢； 7.液压剪扩钳： 7.1质量：≤15kg； 7.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥70KN； 7.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢； 7.4扩张距离：≥380mm； 7.5剪切开口：≥320mm； 8.液压顶杆： 8.1质量：≤15kg； 8.2第一级撑顶力：≥210KN，第二级撑顶力：≥100KN； 8.3撑顶长度：≥935mm； 8.4收拢长度：≤560mm； 8.5第一级撑顶行程：≥370mm，第二级撑顶行程：≥350mm，伸展总长：≥1280mm； 9.液压管重量：≤5kg； 10.液压剪切钳：宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间； 11.液压顶杆：顶杆头内置集成激光定位灯，可实现“一次性成功”定位，节省时间。 |
| 60 | 机动链锯 | 1、结构组成：锯体、链条、导板、护套、拉绳等 2、主要应用场景：用于消防作业时切割木质、竹质、硬质塑料等物。 3、符合GB 32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》燃油型链锯试验大纲，并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、噪声检验≤105dB 5、切割深度≥400mm 6、切割木材速度≥2000cm²/min 7、启动时间≤30s 8、发动机怠速转速：≥3400±200r/min 9、空载最高转速：≥11000±500r/min 10、质量≤8kg 11、链条速度≥20m/s 12、导板长度≥500mm 13、气缸排量 (CC)≥ 90 14、缸径≥56mm 15、冲程≥38mm 16、燃油箱容积≥0.85L 17、机油箱容量≥0.5L 18、功率[kW] ≥5.4 19、带参数在检测报告中体现 |
| 61 | 无齿锯 | 1、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用。 2、结构组件：发动机缸体组件、电喷化油器组件、启动器组件、锯片等组件。 3、符合GB 32460-2015《消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件》标准要求 ，并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、气缸排量≥110（cc） ； 5、功率≥5.5KW； 6、怠速≥3000 rpm； 7、功率转速≥9000 rpm； 8、缸径≥50mm 9、燃油箱容量≥1L 10、重量≤15kg 11、冲程≥36mm 12、切割深度≥150mm 13、锯片最高转速≥4300rpm 14、噪声检测≤105dB 15、常温启动时间＜6s。 16、活塞行程≥40mm 17、带参数在检测报告中体现 |
| 62 | 锯片 | 1、无齿锯配件，金属材质，主要用于切割石材、混凝土等。 2、锯片直径≥350mm 3、最大切割深度≥125mm 4、孔径≥25mm 5、铸铁，铁碳合金材质 6、能匹配客户现用装备，按客户要求进行供货。 |
| 63 | 手持式钢筋速断器 | 1、结构组成：钢筋速断器、电池、充电器 2、主要应用场景：用于消防员对钢筋的切割作业。 3、符合 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 符合 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、质量(kg) ≤10(含电池) 5、剪切能力(mm) ≥19(Q235A 圆钢) 6、最大剪切力 ≥200kN 7、最大开口距离(mm) ≥20 8、旋转功能 ：机头部位可360度旋转，并配有辅助把手 9、照明功能 速断器机身应设有作业照明灯，照明灯与速断器电机使用统一电源，不单独安装电池。 10、低温试验：关机状态，-10℃，2h 11、高温试验：关机状态，55℃，2h 12、外观速断器的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷。 13、带参数在检测报告中体现 |
| 64 | 液压开门器 | 1、结构组成：由液压泵（配有液压油管1条）、开门器、微型扩张器、微型剪切器、撬棍等组成。 2、主要应用场景：用于灾害事故现场消防员破拆使用。 3、提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、液压泵： 4.1、额定输出压力≥72MPa； 4.2、质量:≤4kg。 5、开门器： 5.1、闭合长度(mm)≤200mm； 5.2、最大开启距离≥180mm，最大开启力≥60KN，质量≤4kg。 6、微型扩张器：扩张力≥40kN，扩张距离≥150mm，质量≤4kg； 7、微型剪切器：剪切能力（mm）≥Φ18圆钢（Q235A材质），开口距离≥60mm； 8、组合撬棍：长度≥450mm；重量≤3kg。 9、带参数在检测报告中体现 |
| 65 | 毁锁器 | 1、结构组成：整套装备由锁芯拔除器、双向棘轮扳手、充电式电钻（含锂电池及充电器）、锁舌转动器、锁芯拉板、开孔器、各种五金工具等组成。 2、主要应用场景：适用于采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可快速破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 3、提供国家家级检测机构出具的检测报告。 4、充电式电钻最大钻距：≥47N.M；钻夹头：≤13mm，电池电压≥20v，充电时间≤60min,电池重量≤0.5kg 5、锁芯拔除器承受拉力≥500N,重量≤2kg 6、掰断器夹力≥200N,重量≤0.7kg 7、锁芯拉板承受拉力≥600N，重量≤0.7kg 8、钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：≥12/≥44/≥13mm。 9、开孔器三种规格长度分别为≥18mm、≥20mm、≥22mm 10、带参数在检测报告中体现 |
| 66 | 多功能挠钩 | 1、主要应用场景：消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆工具。同时由于挠杆柄采用高强度的绝缘材料作成，挠杆为多节组合式，且杆头更换简单快捷，可在救灾现场根据场所条件要求，组合变换出不同长短的杆头和各种长度杆柄的组合使用方式。 2、材料和结构：消防挠钩更换杆头后派生出的产品有：消防斧、消防榔头式、消防爪耙、消防撑顶器、长柄消防锯、消防剪等。 3、提供国家级检测机构出具的检测报告。 4、绝缘性能试验（MΩ）：部位1:>10，部位 2:>10，部位 3:>10 5、钩拉性能：以100mm/min的速度加载至4900N 时，被拉脱。 6、外观：表面光洁，无裂纹气孔、缩孔、沙眼等缺陷。试样金属表面进行涂漆，油漆表面没有挂漆、气泡等缺陷。试样采用螺纹连接，螺纹没有烂牙、破损和影响强度的缺陷。 7、质量（Kg）：≤20。 |
| 67 | 绝缘剪断钳 | 1、绝缘剪短钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成。 2、用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故 3、提供国家级检验机构出具的检验报告 4、长度≥1000mm 5、剪切能力：能剪断电线电缆直径≥16mm，能剪断钢筋≥12mm 6、特性：剪刃口硬度 HRC55-60，剪柄(橡胶)耐电压≥ 5000V，保持 1min，未发生击穿现象。 7、明示绝缘材料：玻纤管、橡胶。 8、带参数在检测报告中体现 |
| 68 | 消防过滤式自救呼吸器 | 1、主要应用场景：适用于宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、医院、地铁、轮船、车站、码头、公共娱乐场所和住宅等预防火灾事故时，个人防护呼吸保护必备的装置。 2、符合标准 GB21976.7-2012 规定。提供国家级检测中心出具的检测报告。 3、防毒时间≥30 分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护、密封性好，适用于成年人各种面型； 4、防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。有特殊药剂成份，也可用于综合防毒等； 5、油雾透过系数≤5%； 6、吸气阻力≤800Pa； 7、呼气阻力≤300Pa； |
| 69 | 救生照明线 | 1、主要用于在夜间，浓烟，地下通道及水下等场所作业的向导照明。 2、组成：由供电系统、发光线体、绕线转盘等组成 3、符合国家GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求并提供国家级检测中心出具的检测报告。具有防爆功能。 4、外观要求：照明线线体表面应光滑无划痕，绝缘层完好。照明线绕线转盘应转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤。照明线电源配电箱部分操作开关应灵活可靠，面板操作指示清晰，接插件接触良好，无松动。 5、发光亮度cd/㎡：≥100 6、闪烁频率Hz：1-2Hz 7、质量（Kg）：≤13 8、导向功能；：照明线应具有导向功能，近距离导向采用每2（±0.1）米有一个明显的物理导向夜光标志，无光源环境也可摸索导向标志分辨方向；远距离导向采用加强灯光流水导向模式，百米外清晰可见。 9、绝缘电阻≥50MΩ 10.抗拉性能:照明线线体应能承受不小于300N的拉力。试验后，线体及发光源应无损坏，照明线应能正常工作 11.抗压性能:照明线进行抗压试验后，线体及发光源应无损坏，照明线应能正常工作。 12、防水性能照明线进行防水试验后，应能正常工作。 13、最高表面温度（℃）：≤60 14、连续工作时间（常亮型）（h）：≥8 15，连续工作时间（闪烁型）（h）≥16 16、产品应有铭牌，清楚标记以下内容：产品名称、产品型号、工作电压和最大工作电流、制造厂名称、制造日期、防爆标志、执行标准代号。 17、长度≥100米 |
| 70 | 折叠式担架 | 1、结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。 2、主要应用场景：用于运送事故现场受伤人员。 3、提供省级检测机构出具的检验报告。 4、重量：≤8.5 kg 5、展开尺寸（长×宽×高）：≥180×50×20cm。折叠尺寸（长×宽×高）：≤100×50×10cm。 6、载重：承载≥120kg，重物15min后，应无裂缝，变形和损坏现象。 7、结构 ：担架中部应可分离、聚合安装，应有2个滚轮，2根保险带，长度可调节，伸缩杆上应装有锁定装置。 |
| 71 | 多功能担架 | 1、结构组成：尼龙板制成 2、主要应用场景：采用高质量尼龙板制成，可以弯曲变形，用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助等，可水平或者垂直吊运。 3、提供省级检测中心出具的检测报告 4、展开尺寸：≥250×90cm 5、厚度：≥5mm 6、最大承重：≥150kg |
| 72 | 救生缓降器 | 1、结构组成：缓降器 2、主要应用场景：适用于居民楼、办公楼、油田、矿山火灾逃生，也可用于高空作业消防训练、紧急避险与救援等行业 3、符合国家标准GB 21976.2-2012的要求。提供国家级检验机构出具的检测报告 4、最大使用高度≥30m，最低使用重量≤10kg； 5、最大使用重量≥100kg； 6、下降速度0.8-1m/s； |
| 73 | 医药急救箱 | 1、主要应用场景：适用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 2、提供国家级检验机构出具的检验报告。 3、材质：铝板或铝合金； 4、长度≤320mm； 5、重量≤3.5kg； 6、主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、紧急联系卡、眼垫、急救手册等。 |
| 74 | 气动起重气垫 | 1、结构组成：气垫、高压气瓶、分气开关、导气管等部件组成 2、主要应用场景：用于各种抢险救援支撑起重物体。 3、符合《救援起重气垫试验大纲》标准，提供国家级检验机构出具的检测报告 4、交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗衰老等性能，起重重量为5-83吨,操作压力为12巴。附件：200/300减压器1个最大输出压力≥14巴、复式操纵仪1个、5米、10米连接软管各2根，节流阀2个。 5、规格一：操作压力≥12巴，空软垫插入高度≥2.5cm，升举力≥4.6吨，升举高度≥12cm，尺寸：≥25.5*20cm，重量≤1.3kg ； 6、规格二：操作压力≥12巴，空软垫插入高度≥2.5cm，升举力≥±20.2吨，升举高度≥24.5cm，尺寸：≥44*44cm，重量≤4.8kg ； 7、规格三：操作压力≥12巴，空软垫插入高度≥2.5cm，升举力≥40.4吨，升举高度≥33.6cm，尺寸：≥60*60cm，重量≤9.3kg ； 8、规格四：操作压力≥12巴，空软垫插入高度≥2.5cm，升举力≥82.7吨，升举高度≥46.6cm，尺寸≥86*86cm，重量≤20kg |
| 75 | 救援支架 | 1、材质： 铝合金、锦纶 2、应用场景：用于人工高固定锚点架设、担架或绳索技术员进出低岩角常使用的救援器材，目的为使其进出有效率，并且避开绳索与岩角、岩面的摩擦而更增加拖拉效率等。适合不同的地型及环境中组合使用 使用高强度铝管，无缝工艺制造。可独脚架设，携带轻便 ，通用于各种地型。可两脚架设，结实稳定。可三脚架设，坚固，稳定，其中⼀个脚可以上下⼤⻆度调节。通用于各种地型。可两脚架设，结实稳定。可三脚架设，坚固，稳定，其中⼀个脚可以上下⼤⻆度调节。 3、执行XF3009-2020标准 4、内管直径：50mm(±5mm), 长1120mm(±5mm) , 调节孔距140mm(±5mm) ，共3条 5、外管直径：60mm(±5mm)，长1120mm(±5mm), 调节孔距140mm(±5mm)，共6条 6、R型长销规格：1/2 -41mm，共15支 7、R型短销规格：3/8-63mm ，共3支 8、头脚包尺寸：34*50*26cm(±1cm) ，1个 9、杆包尺寸：113*15cm(±1cm)，2个 10、插销包尺寸：37*14cm(±1cm)，2个 11、圆型分力板直径:150mm(±5mm), 有效工作负载≥36kN，1个 12、A头：1个 13、调节头：1个 14、收紧带： 宽度25mm(±1mm) 长度300mm(±10mm)， 共3条 15、O型2段安全钩，强度≥25kN，共6个 16、尖脚3支 17、平脚3支 18、组合支架净空⾼： ≥2.8M，腿长：≥3.2M 19、组合支架有效⼯作负载：≥300kg 20、组合支架重量：≤31kg 21、A头主挂点强度：≥36kN 22、外侧锚固定连接点强度：≥8Kn |
| 76 | 救生抛投器 | 1、结构组成：由抛投器主体，绳索、气瓶、弹体等组成。 2、主要应用场景：救生抛投器用于远距离抛投救生绳、救生圈。水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现远距离水上救生。 3、符合Q/XFZB016-2009《救生抛投器》标准和GB-T 27906-2011《救生抛投器》标准。 4、提供国家级检验机构出具的检验报告。 5、外观 气垫表面应有防滑纹，不得有瘤块裂缝、气泡 和深1、外观要求 抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破 损。 6、结构要求 1）.抛投器应配备压力表，且压力表的量程 应能满足工作要求，准确度不得低于1.6 级。 2）.抛投器应设有发射保险装置，保险装置 的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。 7、抛射性能：抛射距离(m) 陆用抛绳 ≥90 水用 抛绳 ≥ 76 拋射偏差 角(°) 抛绳 ≤ 2.5水用抛绳 ≤ 2.0 8、金属件耐腐蚀性能：金属件经耐腐蚀性能试验后，不应有明显 的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的 要求。 9、可靠性：经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落 和破损。 10、密封性能：在密封性能试验过程中，抛投器各受压部 件不得有泄漏’ 11、安全阀 安全阀的开启压力应为额定工作压力的1. 1倍，误差不得超过土0. 5MPa。 12、耐压性能 耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得 有渗漏、变形。 13、抛投气瓶 1）.抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应 符合相应国家标准规定。 2）.抛投气瓶上应有“充装气体名称或化学 分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称 工作压力；公称容积；重量：瓶体设计壁 厚；单位代码和制造年月；监督检验标记； 气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。 14、抛投物：外观 抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、 拉丝、盘结。 长度（m） 抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距 离的1. 15倍。 破断强度 （kN） 抛绳 按GA 494-2004中7. 2规定的破断强度试 验，抛绳的断裂强度不得小于2kN、水用抛 绳的断裂强度不得小于6kN。 水用抛绳 悬浮性能 在水面悬浮试验后，应能浮于水面。 其它救生设备 其它救生设备应符合相应标准规定。 / 15、标志 救生抛投器的明显位置应有以下标志： a）产品名称及商标；b）规格型号；c）制造 日期；d）出厂编号：e）额定压力；f）额定 抛射距离；g）气瓶容积；h）制造厂名称、 地址。 |
| 77 | 敛尸袋 | 1、应用场景：快速转运尸体。 2、提供省级及以上检验机构出具的检验报告。 3、展开尺寸：≥2000×650×230mm 4、重量：≤1.0kg 5、载重：≥100kg 6、提手：宽 5CM （±0.2）加固织带，数量：6 提 7、防水：高强度防水面料，上下加膜，不渗漏 8、尸袋的材质和颜色材质： pvc敛尸袋，白色。 |
| 78 | 支撑保护套具 | 一、总体要求 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点，单根轴向承重力≥26t。 3、支撑柱材质：高强度铝合金。 4、安全系数：4：1。 二、性能要求 1、支撑柱。支撑柱不少于2种规格（每种规格2根）；初始长度分别≥900mm、1200mm。 2、延长柱。延长柱不少于2种规格（每种规格2根）；可装于支撑杆两端：长度分别≥300、600mm。 3、工作头：包含但不限于十字型工作头、L型工作头，每种类型数量各2个。 4、底座：包含拉环支撑基座、小刚性基座，每种类型数量各2个。 5、附件：带钩牵引器2个、脚踏充气泵1个、气管1根(长度5m)、包装箱等。 |
| 79 | 稳固保护附件 | 一、总体要求 1、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 2、垫块组套由优质橡胶制成，抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，最大承载力≥100kg/cm²，垫块和楔块可叠放，垫块可锁定并保持稳定。 3、支撑垫块组套用于救援中稳定车辆和支撑负荷。 4、最大承重力：20t 二、性能要求 1、正方形垫块2个，尺寸约为200×200x50mm，内嵌有连接锁凹槽，以备相互锁定； 2、正方形垫块2个，尺寸约为200x200x90mm，内嵌有连接锁凹槽，以备相互锁定； 3、长方形垫块2个，尺寸约为600x200x90mm，内嵌有连接锁凹槽，以备相互锁定； 4、三角形垫块2个，尺寸约为200x200x90mm，坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 5、三角垫块2个，尺寸约为620x200x250mm，坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 6、鞍形垫块2个，尺寸约为200x200x100mm，与快速滑梯配合使用，对上升物体进行稳定承托，内侧坡面上分布有倒齿，防止滑脱； 7、锁片：10个，连接各垫块使用。 |
| 80 | 金属堵漏套管 | 1、结构组成：金属堵漏套管由金属套管(10种规格)、棘轮扳手和携行箱等 组成，金属套管规格φ50×75,φ55×75,φ65×75,φ65×150,φ72×150,φ76×150, φ93×150, φ114×150, φ125× 150, φ137×150,均为外径×长度。 2、主要应用场景：产品广泛应用水管、煤气管、空气管、输油管、化学材料传输管和排污管等低压管道中使用。 3、符合《快速堵漏工具试验大纲》标准要求。 4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 5、堵漏性能：使用堵漏工具在相应工况下对泄漏口进行封堵后，未继续出现泄漏现象。 堵漏作业全程时间均未超过10 min。不计器材准备、堵漏胶调配及后继固 化，泄漏口处封堵作业时间均未超过2 min。 6、修复后可承受压力 ：2.5 MPa 7、适用介质温度 -70℃~250℃ 8、堵漏胶经耐化学试剂和耐油性能试验后，无明显溶化和枯焦失效现象 9、带参数在检测报告中体现 |
| 81 | 注入式堵漏工具 | 1、结构组成：注胶枪，手压泵，油管，注射阀，注胶螺母，注胶螺栓，堵漏胶。 2、主要应用场景：消防员用于对化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金、造纸、采掘和钻探等装置管道上的各种静密封点堵漏密封。 3、符合Q/LP001-2020《快速堵漏工具试验大纲》标准要求。 4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 5、外观及装配要求： 堵漏工具表面光滑平整，无毛刺、披锋、裂纹和缩孔等缺陷，装 配正确、使用灵活。 6、 泄漏管道直径≥Φ20mm、 泄漏口尺寸≤5mm、 堵漏压力：30.0MPa 时， 堵漏时间 ：≤8min 7、密封剂经耐化学试剂和耐油性能试验后，无溶化和枯焦失效现象。 8、流动性好，能较好的填充所需填充的密封空腔，不留死角并能将很小的空隙填实。 9、带参数在检测报告中体现 |
| 82 | 木制堵漏楔 | 一、基本描述 1、结构组成：主要由圆形椎形、方楔形和棱台形木楔组成。 2、主要应用场景：用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业，是消防和应急救援单位常用的基本装备。 二、标准规范及检验报告 3、符合《 快 速 堵 漏 工 具 试 验 大 纲 》。 4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 三、检验报告内参数 5、外观及装配要求：木制堵漏楔外表面光滑平整，无毛刺、批峰、裂纹和缩孔等缺陷，装配正确、使用灵活。 6、组套构成：木制堵漏楔由各种形状的红松木楔、木锤和携行箱等组成。 木楔组成包括： 方楔形种类≥11种 棱台形种类≥7种 圆台形种类≥11种 7、堵漏作业全程时间≤10min。不计器材准备，泄漏口处封堵作业时间≤1 min。 8、适用介质温度 -80℃~160℃ 9、带参数在检测报告中体现 |
| 83 | 无火花工具 | 1、结构组成：21 件无火花工具采用高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金组成。 2、主要应用场景：用于可燃、易燃气体场所破拆、堵漏使用。 3、符合GB/T 10686-2013《铜合金工具防爆性能试验方法》，并提供国家安全产品质量监督检验中心提供的防爆合格证。 4、提供国家级检验机构出具的检测报告。 5、防爆等级:EX Ⅱ C 6、抗拉强度：105-120kgf/mm2。 7、硬度HRC：≥30。 8、带参数在检测报告中体现 |
| 84 | 移动式排烟机 | 1、主要应用场景：用于火灾现场的正压排烟及送风。 2、结构组件：排烟机、脚轮、风扇。 3、提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、功率≥4.8HP(3.6KW)。 5、排烟量≥5.2 万立方米/小时。 6、防护罩格栅间隙≤9mm； 7、风扇直径 ≥40cm、加固型合成树脂叶片；金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护 。 8、工作时间可连续运行≥2 小时 ，产品重量≤40kg，配有脚轮，可方便移动；拉起扶手后，可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度。 9、配有斜度调整杆，可使风机向下倾斜≥10°。 10、汽缸排量(CC)≥50 |
| 85 | 移动照明灯组 | 1、结构组成：灯头组件、升降杆组件、灯头罩组件、按键盒组件、支腿组件、滑柄组件、电池组件 2、主要应用场景：消防灭火救援及事故、灾害现场大范围移动全景照明。 3、提供具备法定资质的检测机构出具检测报告。 4、检测依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》 5、额定电压≧DC20V。 6.额定功率:LED灯≧150W 7、照度：强光工作下：1 米中心照度(单向)≧40000lx，5 米中心照度(单向)≧2000lx，10 米中心照度(单向)≧500lx。 8、充电时间：＜5 h；连续工作时间：弱光≧10h，工作光≧6 h，强光≧4h。 9、收缩尺寸≤300mm×300mm×1500mm，最大升起高度≥3.5m。重量≤15kg。 10、红蓝警示灯的警示效果明显,晴朗天气（夜晚）下可视距离≥1公里。 11、防护性能≧IP66 12、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。 13、绝缘电阻：≥100MΩ 14、照明、警示、手机APP控制功能，灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作。 15、水平回转角：≥360°，俯仰角≥60°。 16、标志：产品合适的位置上应设有铭牌，标记以下内容：a)制造厂名；b)产品名称；c)产品型号；d)制造日期；e)执行标准代号。 17、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。 18、使用外接适配器可接入220V电源，可实现长时间工作。 19、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。 20、高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验：试验后，照明装置应能正常工作。 21、升降时间：升降高度不大于5m，上升时间≤45s，下降时间≦30s。 22、灯具采用本安、胶封、增安复合型防爆结构设计，可在易燃易爆气体环境中安全使用。 23.电池使用寿命：≥500次循环。 24、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力。 25、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把一步部署与回收，便于运输和存放。 |
| 86 | 移动发电机 | 1、结构组成：油箱、启动拉盘、启动机、发动机、支架。 2、主要应用场景：适用于户外救援电力断供状态下给予前方救援行动提供电力支持。 3、符合《JB/T 10304-2020《工频汽油发电机组技术条件》的要求。 4、出具国家级检验机构或第三方检测机构出具的检测报告 5、启动系统：手/电启动 6、油箱容量：≥25L 7、尺寸：≤70*60*60cm 8、连续工作：≥12 小时 9、动力类型：四冲程 单缸 风冷 10、噪音：70db-80db 11、排气量：≥420 12、发电机功率：5kw-5.5kw 13、燃油：汽油 14、电压/频率：220V/50HZ，净重：≤90公斤。包括外接电线卷盘2卷（50 米），卷盘线最大负载2500W. |
| 87 | 空气充填泵 | 1、结构组成：四缸、电机和压缩机上下布置。 2、主要应用场景：火灾现场，有毒气体弥漫，特殊环境大气中含氧量不足及没有空气的场所，提供续供气防护。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 4、充气量（L/min）≥700L/min。 5、振动烈度(mm/s)≤10。 6、噪声〔dB(A)〕≤84。 7、最大排气压力（MPa）≥41。 8、电机功率：≥10KW/380V/50HZ。 9、充气口数量≥4个。 10、充气时间：充一个气瓶（6.8L/30MPa）≤2分30秒，四气瓶（6.8L/30MPa）同时充满≤10分钟。 11、自动排污装置：压缩机带有自动排污及排污收集功能，并能根据地域环境自由设定排污时间与排污间隔时间。 12、润滑方式：油泵+飞溅式双润滑。 13、保护功能：应有过载保护，缺相保护，压缩机应有相序保护、油压保护、油位过低保护、温度实时保护、过热保护、终极安全阀超压保护。 14、保养提醒装置：应有自动运行保养计划，并能根据使用情况提醒操作人员进行维护保养。 15、自动停机装置：压缩机应能根据操作者设定的启动和停机压力自动控制启动和停机。 16、计时装置：应有运行时间累积显示、机组通电时间累积显示、电机启动次数累积显示、保养时间显示、紧急停机次数。 17、充填泵带有2支呼吸空气过滤器,空气过滤器空气质量符合GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》，并在检测报告中体现。 18、压缩级数：四缸四级。 19、呼吸空气压缩机采用箱体型厢全密封。 20、润滑油油量：5L。 21、外型尺寸：≤1550mm X870mmX1560mm 22、重量≤530Kg。 23、冷却方式：风冷 24、充气时间：9L气瓶 2.7分钟（225BAR）/3.9分钟（330BAR） 25、配备防爆箱：防爆充气箱采用箱体采用双层结构，外箱采用双层5mm钢板制成；内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，门采用5mm 钢板制成，防爆箱和人员间的钢板厚度为 9mm；防爆箱可供选择同时可充2个气瓶，充气接头螺纹 G5/8。箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内，外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。气动开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。充瓶软管和充瓶阀，可根据情况选择充瓶数量。不锈钢充气接口及手轮。放空阀含放空消音器。关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开。低压气体输出，可外接其他气体设备使用。气瓶充满声光报警提示。可充6.8L、9L等气瓶。 |
| 88 | 水幕水带100m | 1、结构组成：水带，快速接口。 2、主要应用场景：用于灭火救援中灭火药剂的传输。 3、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。 4、标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 5、内径：65mm±2。 6、长度：20m±0.2。 7、重量≤350g/m。 8、工作压力：≥1.6Mpa。 9、轴向延伸率≤5%。 10、直径膨胀率≤5%。 11、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。 12、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 13、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约 35cm±2。 14、配快速接口。 |
| 89 | 消防移动储水装置 | 1、主要应用场景：消防灭火救援储水。 2、符合《XF1204-2014移动式消防储水装置》标准要求。 3、提供国家权威机构出具的检验报告。 4、产品特点：重量轻，无毒无味，耐老化。 5、储水容积：按需定制，常规容积：≥10立方。 6、尺寸规格：根据容积。 7、上浮圈样式：充气式、填充式。 8、主体材料：PVC双面涂层夹网布。 9、材料厚度：≥1.0mm。 10、主体材料性能：抗刺穿力>≥150N。 11、外观颜色：橘色、军绿色、迷彩色。 12、排水口：≥50mm，消防接头。储水装置所配的管路接口符合GB 12514的规定。 13、储水装置的所有阀门、开关等设置位置指示。 14、储水稳定性：储水装置加注水至溢流，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。 |
| 90 | 多功能消防水枪 | 1、结构组成：由枪体、操作杆、把手等部分组成； 2、主要应用场景：用于扑灭火灾。 3、 符合 GB 8181-2005《消防水枪》标准，提供国家级检验机构出具的检验报告 4、流量≥12.5升/秒（750升/分）；最大喷雾角≥120° 5、出水流量调节≥5档，分别是（5-6.5-8-10-13）升/秒；转动枪头即可实现从直流到喷雾的完全切换； 6、工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果；水带接口可以360°无限旋转,只需要转动枪头90°,即可实现直流到喷雾状态的转变。 7、具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗；枪头上配有人体工程学凸点，既便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态，凸点向上表示直流位置；采用U型手柄，有一定的自修复功能。 |
| 91 | 直流水枪 | 1、结构组成：枪体、球阀、枪头、接口、开关手柄等。 2、主要应用场景：直流水枪是一种灭火的工具，与水带连接，会喷射充实密集水流。具有射程远、水量大等特点。 3、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理； 5、接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口（滑块材质：HPb58－3A，电镀镍）； 6、手柄：门式手柄设计，提取与移动时非常方便，省时省力，开关操作轻便，操作方向符合省力模式，拉力与推力非常小，有效减少消防员的操作强度 7、阀体：特殊的材质，先进的设计理念，优良 的装配工艺，确保操作转动灵活，密 封性能可靠，可大幅提高工作效率。 8、出水量：通孔大口径设计，耐压性能出水量大于其它水枪 9、技术特性： 9.1、在额定喷射压力0.35Mpa下，流量为7.5L/S 9.2、射程为：≥28米； 9.3、阀门通孔直径：≥45mm 9.4、含锻造快速(KYKA65)接口的重量为：≤1.5公斤； 10、技术响应： 提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品检验报告（复印件盖公章）。 11、枪体、枪头、手柄、接口均采用铝合金锻造工艺制成。 12、重量≤2千克。 |
| 92 | 单兵图像传输设备 | 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 3、提供由国家级检验机构出具的检验报告 4、功能要求：支持5G无线图像传输、语音对讲、卫星定位、录像存储和远程云台控制，可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、云台控制、参数调整等操作。 5、 一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块，防护等级优于IP66，配套专业安全防湿箱，保证远距离运输的安全。配件包含接口线、三脚架固定圆盘、蓝牙手咪、蓝牙耳机、车载充电器； 6、 摄像机有效像素≥200万，传感器CMOS尺寸≥1/1.8″； 7、 照度IR-CUT开≤0.001 lx，IR-CUT关≤0.0001 lx； 8、 光学变焦≥30倍，数字变焦≥10倍红外夜视距离≥300米； 9、支持360度全向云台，垂直旋转距离支持≥-30°、≤90° 10、 支持GB/T28181标准，支持H.265、H.264视频协议，支持G711A、G711U、AAC音频协议； 11、 支持双码流，图像分辨率支持1080P、720P，图像帧率≥25帧/秒； 12、 内置5G/4G全网通模块，支持双卡双待（卡2支持5G），支持APN和VPDN专网，天线内置； 13、 内置WIFI模块，支持802.11b/g/n，传输距离≥15米，支持无线AP； 14、 内置蓝牙模块，支持蓝牙4.0，传输范围≥10米，支持蓝牙手咪/耳机连接； 15、 内置GPS/北斗模块，支持双模定位，天线内置，支持基站定位； 16、 支持双TF卡存储，单卡支持≥128G，录像支持标准格式，支持循环覆盖； 17、 支持机身自带OLED屏显示当前运行状态，包括电池电量、网络、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，平台连接状态等信息； 18、 支持调取显示设备名称、时间、GPS、蓝牙、网络、电量字符叠加； 19 、内置电池可持续工作≥6小时； 20、 支持加热去雾，防止镜头内部起雾，支持远程控制除雾； 21、 支持底部磁力吸盘，支持支架固定、壁装、吊装、杆装； |
| 93 | 中压分水器 | 1、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成 2、主要应用：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用， 2、符合《分水器和集水器》 GA868-2010 标准。 3、国家权威机构出具的检验报告。 4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志； 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象； 6、水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形； 7、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作 8、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径； 9、阀门开启力（N）≤90N； 10、接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定； 11、产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用优于或等于 YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 （4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手：蓝色 T 型浸塑把手。（ 6）密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 12、重量：卡式三分水器≤ 4.5kg |
| 94 | 异型异径接口 | 1、结构组成：铝合金锻造接口。 2、主要应用场景：适用于灭火救援。 3、规格型号：（65卡转65母、65卡转65公、65卡转80母、65卡转80公、80卡转80母、80卡转80公、65公转80母、65公转65公、80公转80公） 4、材质：接口：铝镁合金A6061；本体：铝合金ADC12。 |
| 95 | 消防水带带压堵漏装置 | 1、结构组成：装置包括抽芯铆钉式堵漏装置、捆绑式堵漏装置、标准金属锥和工具箱，该装置具有使用简便、工作效率高、耐压性好、操作安全的特点。 2、消防水带带压快速堵漏装置是一种针对消防水带泄漏的现场封堵装置，可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水压力，保证一线灭火装备充分发挥灭火效能。该套装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵。 3、封堵压力≥1.6MPa，封堵操作时间≤40s。 4、小于6mm小孔使用抽芯铆钉式堵漏装置，大于6mm的泄漏口使用捆绑式堵漏装置。 5、抽芯铆钉式： ①封堵压力：≥1.6MPa； ②封堵孔洞尺寸：≥5mm； ③封堵时间：≤10S。 6、捆绑式水带堵漏装置： ①封堵压力：1.6MPa； ②封堵孔洞尺寸：≥8mm ； ③封堵时间：≤40S。 |
| 96 | 移车器 | 1、结构组成：万向脚轮，支撑臂，套接横梁，铝合金滚筒，内置液压油泵，挂钩，踏板，安全销等。 2、主要应用场景：使用移车器，可及时疏通道路，为在消防抢险时及时清除乱停乱放、阻碍交通的车辆。 3、重量：≤20kg/个 4、单个承重1000公斤（四个最大承重4000公斤），支起车轮离地间隙≥30毫米。 5、适用车型：大中型轿车、中型越野车以下车型（适用直径70cm以下车轮）。 |
| 97 | 消防用小型飞行器 | 1、结构组成：中型多功能无人机（含喊话照明一体式负载、充电箱、备用电池4组），无人机需包含无忧旗舰版保险，三责不低于100万等部件组成。 2、应用场景：用于消防员灭火救援作业中高精度建模 3、提供由国家级检验机构出具的检验报告 4、轴距：≤670MM 5、最大起飞重量：≥3.5Kg 6、定位系统：支持单北斗模式 7、RTK:飞行器应内置RTK模块，具备RTK定位能力，能够通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站 8、最大下降速度：≥5 m/s 9、最大水平飞行速度：≥23m/s 10、最大上升速度：≥6 m/s 11、最大可承受风速：≥15m/s 12、最大飞行时间（空载）：≥41分钟 13、工作环境温度：-20°C 至 50°C 14、避障行为：无人机应支持在前后左右、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停。。 15、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15公里 16、无人机防护等级：≥IP55 17、遥控器：≥7英寸触控液晶显示屏，分辨率≥1920×1200，最大亮度≥1230cd/m2，支持HDMI输出。 18、负载设备尺寸：≤160×110×90mm 19、负载设备重量：≤310g（带快拆支架） 20、探照灯功率：≥40w 21、扬声器功率：≥15w 22、探照灯广角范围：≥13° 23、喊话方式：支持实时喊话、录音上传、音频文件播放、TTS（地区方言、多国语言)、背景音乐 24、机损险：设备激活后一年内因非产品问题导致的付费维修，累计享有与设备主体等价值的免费维修额度，不限次数。包含无忧旗舰版保险，≥100万的第三者责任险。 |
| 98 | 刺穿式破拆水枪 | 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理；枪体：水枪执行国家标准生产和检验，枪体采用铝合金制造，T6热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成，水流通过枪管致穿刺枪头插入物体内由喷射孔四面注水用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 技术参数：公称压力0.6MPa/最大压力1.2MPa/额定喷射压力0.6MPa/额定流量(≥500L/min)。 产品重量约：≤2.8kg/枪体长度约：1.3M/枪管长度约：≤1.2M（可根据需求定制） |
| 99 | 转角水枪 | 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理；枪体：转角式水枪由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。 技术参数：公称压力0.5-0.6MPa/最大压力1.2MPa/额定喷射压力0.3-0.6MPa/额定流量(135-260L/min)。 产品重量约：2.2-3kg/枪体长度约：1.18M/枪管长度约：1M（可根据需求定制） |
| 100 | 机动消防泵 | 1、结构组成：发动机 水泵。 2、主要应用场景：江河湖泊，厂矿水池排水。 3、符合GB6245-2006《消防泵》标准，总体性能符合市场准入标准的要求。 4、提供检验报告。 5、控制方式：电脑数字模块操作型，配有液晶面板，所有操作通过液晶式电脑控制面板进行。启动方式：采用LCS逻辑控制系统，手、电两种启动方式。 6、水泵设有恒压系统。 7、工作压力及流量可通过旋钮进行无级调节。 8、控制面板：设有一键式启动及停机开关、照明开关、液晶面板可显示工作时间，并同时显示泵的工作状态及各类故障警示灯，并配有按光学设计的背景照明灯，可在黑暗处无阻碍的操作。 9、可从高速工作状态直接转换到低速工作状态。 10、在泵身上配有机械过热保护装置，可确保泵能在任何工作环境下长时间工作。 11、发动机主要技术参数： （1）发动机：双缸4冲程风扇冷却式汽油发动机； （2）ECU控制系统，可确保在任何情况下进行安全操作：寒冷地带、热带气候、高海拔地区。 12、启动方式：手、电启动（12V蓄电池），燃料种类：汽油。 13、燃油箱容量：23L。油箱由抗燃油腐蚀、防紫外线和除臭氧的PE塑料制成，并可在工作中不停机加注燃油。 14、点火方式：无触点电子控制式高性能点火系统。 15、照明装置, 自带一体式安装设计，可在操作面板处进行一键控制，照明电压电路：12V。 16、水泵技术参数：单级离心泵，3D曲形叶轮，免维护机械式轴密封，防腐电镀阳极轻金属材质。配有真空表和压力表，以及电子显示转数表。 17、真空泵：电脑控制，触摸式按键、一键启动、双向无油式真空泵。 18、流量： 工况一：3米吸深时，≥1500L/min@1.0Mpa； 工况二：7米吸深时，≥750L/min@0.8Mpa； 工况三：3米吸深时，≥2050L/min@0.6Mpa；最大流量≥2400L∕min； 19、吸水口：90/100mm，带管牙接扣、扪盖。20、发动机功率：45千瓦，转速≥5500转/分。 21、吸水管：100mm长度7米，带管牙接扣。 22、出水口：2个，左右各一个，管牙接扣、扪盖，管牙规格：80mm。 23、附件：2根4米DN100口径吸水管，一个滤水器，二把扳手，一套充电器。 |
| 101 | 移动式消防炮 | 1、结构组成：无线遥控器、固定遥控器、炮体、泡沫发泡筒及各部位附件。 2、主要应用场景：远距离大流量灭火救援。 3、符合 GB19156—2019《消防炮》标准要求 4、提供国家级检验机构检验报告 5、喷射性能：工作压力≥0.6Mpa 5.1 流量≥30L/S， 5.2 射程≥65M 6、遥控距离≥150 m 7、水平摆幅≥-20°至20°，仰俯角30°至70° 8、可喷射水和泡沫，带泡沫发泡筒 9、射流形式：直流、开花、喷雾 10、自摆角度调节≥3 档； 11、锂铁电池电源，防爆； |
| 102 | 泡沫比例混合器 | 1、结构组成：发生器、快装铝箔网、防雨袋。 2、用于灭火救援中手动调整救援现场所需要的灭火剂比例。 3、符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准的要求。 4、主体材质采用高强度铝合金并做阳极氧化处理，可拆卸结构，方便清理维护； 5、外壳明显位置上应设置清晰永久性标志牌，应至少标示有：产品名称、规格型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产企业名称或商标等； 6、表面应无磕碰伤痕、裂纹等缺陷。 6、具备0-0.25%-0.5%-1%-3%-6%至少六档混合比可调； 7、内设止回防倒流装置； 8、额定压力：≥1.4Mpa； 9、额定流量 ：≥8L/S； 10、不含接口重量≤2KG； 11、在泡沫比例混合器外壳明显位置，应以箭头标示水流方向； 12、吸液管1寸,长度≥1m； 13、配铝镁合金内扣式接口。 |
| 103 | 泡沫枪 | 1.结构组成：由单人或多人携带和操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，枪体铝合金结构，表面氧化防腐处理。 主要应用场景：主要用于用于扑救甲、乙、丙类液体火灾，或喷射水用于扑救一般固体火灾。 2.符合《泡沫枪GB25202-2010》规范要求。 3.提供国家消防装备监督检验报告。 4.接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。 5.枪体：枪体铝合金结构，坚固且重量轻；环形提手设计，便于把握喷射方向。 6.在7kg工作压力时流量≥960L/min，射程≥29.5m，重量≤5kg，枪体长度≤800mm。 |
| 104 | 二节拉梯 | 1、结构组成；优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接 2、主要应用场景：登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 3、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 4、提供国家级权威机构检验报告 5、工作长度：6±0.1m； 6、收缩长度：3.8±0.1m； 7、收缩厚度：140±1mm； 8、收缩宽度：420±1mm； 9、最小梯宽：315±1mm； 10、梯蹬间距：280±1mm； 11、水平弯曲残余变形比值：≤0.11%； 12、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%； 13、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.15%； 14、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）；≤5。内弯曲：1.4外弯曲：1.6内弯曲：1.5外弯曲：1.4侧摇摆曲残余变形比值（%）；≤0.3 15、质量：≤30kg； 16、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。17、材料：消防梯所用竹、木材料应符合附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。 18、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。 |
| 105 | 三节拉梯 | 1、结构组成：：由侧板、梯蹬和撑脚组成 2、主要应用场景：适用于消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯。 3、符合GA137-2007《消防梯》标准 4、提供国家级权威检验机构出具的检验报告。 5、外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 6、外形尺寸 工作长度(m) 9±0.2m 最小梯宽(mm) 300±3 梯蹬间距(mm) 340± 2 7、水平弯曲残余变形比值(%) ≤0.2 8、梯蹬弯曲残余变形比值(%) ≤0.2 9、梯蹬剪切强度 梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。 10、翘曲试验 消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。 11、梯节扭转角(°) ≤9 12、滑移试验 滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。 13、单撑脚载荷试验 拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。 14、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)：≤1 15、侧摇摆曲残余变形比值(%)：≤0.2 16、浸泡试验，应无脱胶现象。 17、低温试验，应无脱胶现象。 18、整梯质量(kg) ≤28.7 |
| 106 | 15米金属拉梯 | 1、结构组成：采用铝合金材料制成。该梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，增加整梯的稳定性。下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动，上节梯沿中节梯滑动。。 2、主要应用场景：采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便。是消防救援人员登高救人，扑灭火灾时的主要工具。 3、符合 GA137-2007《消防梯》标准并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。 4、外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 5、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于 12m 的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上 6、材料：消防梯所用铝合金材料应符合 GB/T6892-2000 的规定。 7、外形尺寸 （1）工作长度(m)：15+0.3。 （2）最小梯宽(mm)：350±4。 （3）梯蹬间距(mm)：340±2。 8、整梯质量(kg)≤57。 9、水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20。 10、梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20。 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转试验后，梯蹬不应产生超过 9°的相对运动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何损坏。 12、梯节扭转试验(°)≤10。 13、翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。 14、滑移试验 试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移 。 15、单撑脚载荷试验 ：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。 16、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm) ≤1 。 17、侧摇摆试验残余变形比值(%) ≤0.1 。 18、撑脚安全性试验 ：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。 19、 抗冲击性能试验 试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。 |
| 107 | 单杠梯 | 1、使用场景：可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 2.组成结构:侧板.梯蹬.加强板.铆钉结构等组成。 3、总体性能符合市场准入标准的要求，符合XF137-2007《消防梯》标准要求。提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件； 4.外观检查梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加模。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整袁头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。单杠梯展开后，目测梯跃与侧板的夹角应为直角，折合后两侧板应无翅曲和歪斜。 5。材料消防梯所用竹、木材料应符合附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。 6.工作长度：3m±0.1m； 7.最小梯宽：250mm±2mm； 8.梯蹬间距：340mm土2mm； 9.整梯质量：≤12kg； 10.水平弯曲残余变形比值：≤0.15%； 11.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； 12.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。 13.梯节扭转角≤20° 14、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)≤ 5 15、翘曲 试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。 16、滑移 试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。 17、侧摆曲残余变形比值(%)≤0.3 18、粘合牢度试验：浸泡、恒温、低温试验均无脱胶现象。 |
| 108 | 挂钩梯 | 1、结构组成：侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 2、主要应用场景：高空灭火救援使用。 3、符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家级检测中心出具的检测报告 4、工作长度4±0.1m。 5、最小梯宽250±2mm。 6、梯蹬间距340±2mm。 7、整梯质量于≤8.95kg。 8、水平弯曲残余变形比值≤0.07%。 9、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.16%。 10、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 11、挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。、 12、梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。 13、侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。" 14、质量（g）：≦10kg。 |
| 109 | 低压水带2000m | 1、结构组成：水带，快速接口。 2、主要应用场景：用于灭火救援中灭火药剂的传输。 3、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。 4、标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 5、内径：65mm±2。 6、长度：20m±0.2。 7、重量≤350g/m。 8、工作压力：≥1.6Mpa。 9、爆破压力：≥5Mpa。 10、轴向延伸率≤5%。 11、直径膨胀率≤5%。 12、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。 13、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 14、配快速接口。 |
| 110 | 中压水带1000m | 1、组织构造：水带 2、应用场景：灭火救援 3、GB6246-2011《消防水带》标准。 4、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。 5、主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。 6、主要技术参数：工作压力：2.0Mpa，爆破压力：≥6.5Mpa，内径：76mm±2，长度20米 ±0.4,水带编织层与衬里之间的附着强度≥55N/25mm，轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%。重量≤420g/m。 7、配快速接口。 |
| 111 | 高压水带500m | 1、组织构造：水带 2、应用场景：灭火救援 3、GB6246-2011《消防水带》标准。 4、提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。 5、主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。 6、主要技术参数：工作压力：2.5Mpa，爆破压力：≥7.5Mpa，内径：76mm±2，长度20米 ±0.4,水带编织层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm，轴向延伸率≤8.0%，直径膨胀率≤8.0%。 7、配快速接口。 |
| 112 | 150mm水带200m | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准。需提供国家级检验中心出具的检测报告。 2、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3、编织层材料：涤纶长丝，衬里材料：聚氨酯。 4、口径150mm，每盘长度20m±0.2。 5、单位长度质量≤1268g/m。 6、工作压力（含连接设备）0.8MPa，爆破压力≥4MPa。 7、延伸率≤4.6%，膨胀率≤4.7%。 8、附着强度，水带织物层与衬里之间的附着强度≥40.5N/25mm。 9、配备大口径排涝接口。水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |
| 113 | 水带挂钩 | 1、主要应用场景：用于在灭火战斗中，向高处垂直铺设 2、水带时悬挂消防水带，确保水带的稳定悬挂。 3、涤纶丝带长≥33cm，总长≥52cm。 |
| 114 | 水带包布 | 1、结构组成：涤纶丝带、金属夹钳等组成。 2、主要应用场景：包裹消防水带破漏处。 3、涤纶丝带长≥38cm，宽≥8cm，总长≥47cm。 |
| 115 | 消防面罩超声波清洗机 | 1、此产品是通过高频振荡电信号，通过换能器转换成高频的机械振动进行清洗。 2、提供国家级检验机构出具的检验报告 3、内槽尺寸≥800×400×400㎜（长×宽×高）；整机尺寸约≥970×570×750㎜（长×宽×高） 4、超声波功率≥1800W； 5、超声波频率≥25KHZ； 6、三插220V电源 7、优于不锈钢304内槽板材厚度≥2.0MM；外封不锈钢拉丝板，不锈钢材质厚1MM |
| 116 | 安全防护毯 | 1、结构组成：由红色外包装和白色内部织物构成，一拉即用，方便快捷。 2、主要应用场景：适用于扑救小型初起火灾，由玻璃纤维等材料经过特殊处理编织而成的织物，能起到隔离热源及火焰的作用，可用于扑灭油锅火或者火灾中披覆在身上逃生。 3、符合《GA1205-2014灭火毯》标准要求， 4、尺寸≥1500*1500mm，质量≤1000g，不燃，耐高温 (550-1100度)。在无破坏的情况下可重复使用。 5、单层灭火毯断裂强力：经向≥1000N，纬向≥500N， |
| 117 | 安全员马甲 | 1、主料：面料选用加厚加密900T涤纶多异丝牛津面料，采用最新技术做防阻燃、防静电工艺处理。该款面料平整度反光条；全棉阻燃反光条。 2、辅料：拉链卡扣耐高温树脂材料，扣子选用金属扣，织带、魔术贴、缝纫线均采用阻燃材质。内衬网布为100%涤纶。 |
| 118 | 通讯员马甲 | 1、主料：面料选用加厚加密900T涤纶多异丝牛津面料，采用最新技术做防阻燃、防静电工艺处理。该款面料平整度反光条；全棉阻燃反光条。 2、辅料：拉链卡扣耐高温树脂材料，扣子选用金属扣，织带、魔术贴、缝纫线均采用阻燃材质。内衬网布为100%涤纶。 |

- 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、交货期限和服务期限：

六、交付地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经诚见（无锡）项目管理有限公司司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：

▲备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次查桥消防站消防装备器材采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                       。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订生效后，按照招标文件的规定支付货物全部到达现场供货，调试完毕经采购人及消防队最终验收合格后，一次性付清。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后30日历天内完成全部安装调试并交付使用（具体日期以甲方的供货通知为准）

2．供方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期：2年，质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）合同的变更及终止

8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。

(1)因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

(2)经双方协商一致，自愿解除的。

8.2有下列情形之一的，需方有权单方终止合同。

(1)未经需方书面同意，供方擅自分包或者转包他人的。

(2)供方不履行义务，需方有权终止合同。

8.3合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同生效及其他：

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

# 五、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                 35分

2、投标人综合实力             15分

3、技术文件                   50分

（二）各项目评分标准

1.价格（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合实力（15分）

（1）体系证书（6分）：供应商或投标产品厂商通过质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；2分/个，共6分；

注：提供证书扫描件并签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

（2）类似业绩（9分）：供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目的，有1个得3分，最多得9分。需提供中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一项不得分。

注：提供中标通知书、合同、发票、验收报告扫描件签章并上传至系统，不提供或不满足要求不得分。

技术文件（50分）

1.针对本项目的实施方案（9分）：包括：①项目采购总体情况概述（包括但不限于采购情况分析、重点难点）（3分）；②项目实施计划（包括但不限于到货时间表、人员配置、资源配置等）（3分）；③进度目标及计划（包括但不限于供货进度目标、供货计划、流程管理）（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

2.供货方案（8分）：包括：①运输配送保障措施（包括但不限于运输方式、配送流程、供货保障措施）（4分）；②项目服务及产品质量保证措施（包括但不限于服务方案、产品质量承诺、质量保证措施）（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3.设备安装方案（6分）：包括：①安装进度计划措施（3分）；②安装质量保证措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

4.项目设备调试方案（5分）：包括：①设备调试方案（2.5分）；②设备安装调试注意事项（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.培训方案（5分）：包括：①培训内容（包括但不限于设备使用培训）（2.5分）；②培训计划（包括但不限于培训时间安排及培训次数）（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

6.售后服务方案（12分）：包括：①售后响应时间、解决时间（3分）；②售后团队组织（3分）；③质保期内的售后服务方案（3分）；④质保期结束后的售后服务方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

7.故障解决及应急方案（5分）：包括：①使用故障应急措施（2.5分）；②重大事故的快速处理预案及解决问题能力保障（2.5分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术文件除编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及响应技术文件实际内容酌情评分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容酌情评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供诚见（无锡）项目管理有限公司司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

诚见（无锡）项目管理有限公司司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 项目名称 | 查桥消防站消防装备器材采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表：

明细报价表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明中要求自行编制。

（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

（九） 服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                                采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十） 投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（（1）本表不得删除；

（2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（4）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

（十一）技术方案（详见评分标准）：