南京市栖霞区医院配电房设备维护及医院后勤日常维修服务

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320113-JCEC-C2025-0326

南京市栖霞区医院

江苏省设备成套股份有限公司

2025年7月

- 目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 评审标准	16

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款	24

第六章 附件	31

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市栖霞区医院配电房设备维护及医院后勤日常维修服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月28日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-JCEC-C2025-0326

1.2项目名称：南京市栖霞区医院配电房设备维护及医院后勤日常维修服务

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币110万元。

1.5最高限价：人民币110万元/两年。

1.6采购需求：采购人单位电房需要有专业技术人员24小时进行管理及日常维护，根据采购人实际工作需要，拟聘请第三方专业人员进行日常维护工作。具体需求详见竞争性磋商文件。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8合同履行期限：自合同签订之日起二年。

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商应具有承装（修、试）电力设施许可证（提供相关证书复印件并加盖公章）。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

- 三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

- 四、响应文件提交

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月28日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

- 五、开启

5.1 时间：2025年7月28日09点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼“苏采云”网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.5 有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京市栖霞区医院

联系人：/

联系电话：025-85568381

地址：南京市栖霞区尧佳路24号

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：古南明 唐大维

联系电话：025-83306855 025-86639285

电子邮箱：gunm@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

8.3项目联系方式

项目联系人：古南明 唐大维

联系电话：025-83306855 025-86639285

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率计算（不足捌仟按照捌仟元整计取），在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（小数点保留2位） | 10 |
| 2.1 | 服务 方案 52分 | 根据供应商提供的本项目总体计划方案进行评分： 方案完整，需求理解透彻，定位准确，描述清晰，规划科学、合理，实际操作性强得13分； 方案较完整，需求理解较透彻，定位较准确，描述较清晰，规划较科学、合理，实际操作性较强得10分； 方案需求理解基本准确，描述基本清楚，规划有一定的科学性、合理性，实际可操作性基本满足要求得7分； 方案需求理解不太准确，描述不太清楚，规划不太有科学性、合理性，实际可操作性不太能满足要求得4分； 未提供不得分。 | 13 |
| 2.2 |  | 根据供应商对项目的重点和难点有所认识和分析，对关键核心问题把握是否准确，对策措施合理是否可行进行评分： 供应商针对本项目思路新颖可行性强，对关键核心问题把握准确，对策措施合理性可行性强的得13分； 供应商针对本项目思路较新颖可行性较强，对关键核心问题把握较为准确，对策措施合理性可行性较强的得10分； 供应商针对本项目思路新颖程度、可行性，以及对关键核心问题把握准确程度，对策措施合理性可行性基本满足需求的得7分； 供应商针对本项目思路新颖程度、可行性，以及对关键核心问题把握准确程度，对策措施合理性可行性不太能满足需求的得4分； 未提供不得分。 | 13 |
| 2.3 |  | 根据供应商制定的本项目维护服务方案进行评分，服务方案应包括但不限于服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间等。 方案合理非常可行且非常具有针对性的得13分； 方案合理可行且针对性强的，得10分； 方案较合理可行且针对性较强的，得7分； 方案不太合理可行且不太具有针对性的得4分； 未提供不得分。 | 13 |
| 2.4 |  | 根据供应商提供的项目进度安排及保障措施合理性进行评分： 针对采购需求，能制定完善周密可行的进度计划安排，并对其为保质保量所采取相应保障措施得13分； 针对采购需求，能制定较为完善的进度计划安排，并对其为保质保量所采取相应保障措施得10分； 针对采购需求，能制定基本满足条件的进度计划安排及其相应的保障措施得7分； 针对采购需求，能制定不太能满足条件的进度计划安排及其相应的保障措施得4分； 未提供不得分。 | 13 |
| 3 | 风险 管理 13分 | 根据供应商提供的风险预案及主动性沟通机制进行评分： 对执行中可能遇到的风险有预测，有固定时间节点主动向采购人系统性汇报，合理可行的风险应对方案及措施完整详细得13分； 对项目实施过程中可能遇到的风险有合理预测，项目实施中遇到情况能及时向采购人汇报，且提供风险应对基本解决方案得10分； 当采购人问询项目实施情况时，能准确汇报相关信息同时对项目实施过程中可能遇到的风险有一定程度了解得7分； 当采购人问询项目实施情况时，不太能准确汇报相关信息同时对项目实施过程中可能遇到的风险不太了解得4分； 未提供不得分。 | 13 |
| 4 | 业绩 12分 | 自2022年01月01日以来，供应商承担过类似项目的，提供一份得3分，最高得12分。 （须提供清晰的合同复印件且加盖公章,体现标的内容、日期等相关信息，否则不予计分。） | 12 |
| 5.1 | 团队人员 13分 | 根据供应商拟投入项目人员专业是否齐全、任务分工是否明确等进行综合评分： 人员专业、任务分工情况完整清晰得7分； 人员专业、任务分工情况较完整清晰得4分； 人员专业、任务分工情况模糊不清晰得1分； 未提供不得分。 | 7 |
| 5.2 |  | 供应商拟投入本项目人员具有电工（高压，低压须各至少配备一名，否则本项不得分）相关证书，每提供一个得2分，最多得6分。 （须提供证书复印件并加盖公章。） | 6 |
| 6 | 最终得分 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目概述

1、项目名称：南京市栖霞区医院配电房设备维护及医院后勤日常维修服务

2、项目实施地点：采购人指定地点

二、项目内容

1、维护采购人单位水电供应，确保常年运行正常。

2、及时完成采购人单位各科室上报的电灯泡、水龙头、水管更换、下水疏通等工作。

3、协助采购人单位相关科室张贴宣传资料及悬挂国旗和节日悬挂物。

4、负责采购人单位门窗、桌椅、锁等小五金的维修及更换。

5、协助采购人邀请的第三方建设公司完成水电气等方面的协作工作。

6、协助采购人单位相关科室搬运少量家具及设备等工作。

7、积极参加采购人组织开展的学习和应急演练活动。

8、定时巡查两台燃气锅炉运行情况，确保采购人单位病区热水供应并做好记录。

9、做好管理台账记录工作并妥善保存，配合检查部门检查。

10、维护保养采购人单位4台630KV变压器、4台变压器柜、4台电容柜、3组高压柜、4组低压柜工作。

11、做好所管辖岗位的卫生保洁工作。

12、及时对医用氧气瓶进行替换，对中心制氧设备定时巡查。每天对现有液氧表、阀门及罐体进行检查并做好相关记录，如遇供氧系统出现问题要及时汇报并替换上备用的医氧系统，确保采购人单位临床用氧正常运行。

三、项目要求

1、供应商24小时监控高压/低压配电柜、变压器等核心设备的运行状态(电压、电流、温度、功率因数等)。

- 2、定期对配电设备进行巡视检査、清洁、紧固连接点。

- 3、执行倒闸操作(切换供电回路、启用备用电源等)。

- 4、管理配电室环境(温度、湿度、通风、防小动物)。

- 5、负责医院门窗、桌椅、锁等小五金的维修及更换。

- 6、保障全院所有区域(诊室、病房、手术室、ICU、走廊、楼梯间、大厅、办公室、车库、室外等)的正常照明。

- 7、处理突发紧急事件(如管道裂、大面积漏水、电梯困人、恶劣天气导致的损坏)，优先保障患者安全和关键医疗区域。

- 8、及时维修更换故障灯具、镇流器、开关、插座等。

- 9、定期检查和维护应急照明系统(疏散指示灯、备用照明灯)，确保其在主电电时能自动点亮并达到规定时长。

- 10、维修病房、诊室、办公室、公共区域等处的电源插座、开关。

- 11、保障医疗设备、办公设备、生活电器等的正常供电接入点。

- 12、检查线路过载、老化情况。

- 13、定期巡查院内电力电缆沟、桥架、管线，检査有无破损、过热、积水、外力破坏隐患。

- 14、处理电缆故障。

- 15、发电机维护:定期启动测试柴油发电机组，检查油位、水位、电池、冷却系统、排气系统，进行带载测试，确保其能在规定时间内(通常要求<15秒，重要区域发电成功）。

- 16、确保大型精密医疗设备(如MRI、CT、DSA、直线加速器、大型检验设备等)的专用供电回路稳定，电压波动符合设备要求。

- 17、快速响应全院各科室、区域的用电故障报修(跳闸、无电、设备无法启动、异常声响、发热、冒烟等)。

- 18、准确判断故障原因(短路、过载、接地、设备损坏、接触不良等)，并安全高效地进行修复。

- 19、小型电器维修:可能包括部分非医疗核心的小型电器设备维修(如电热水器电风扇等)。

- 20、为医院新建、改建、装修项目提供电力方面的专业意见，审核电气图纸是否符合规范及医院实际需求。

- 21、配合新购大型医疗设备的电源接入、调试工作。

- 22、遵守电工作业安全规程(如挂牌上锁L0T0)，正确使用绝缘工具和个人防护用品，确保人身和设备安全。

- 23、定期或不定期进行全院用电安全检查，排查电气火灾隐患(私拉乱接、线路老化、超负荷运行等)、电击隐患。

- 24、执行医院制定的各项电力运行、维护、安全管理制度和操作规程。

- 25、详细记录配电室运行数据、巡视检查记录、操作记录。

- 26、完整记录故障报修、处理过程、结果及更换的零部件。

- 27、建立和维护主要电力设备(变压器、开关柜、UPS、发电机等)的档案。

- 28、公共区域(大厅、走廊、候诊区)及办公区域的装饰面维护。

- 29、窗帘、隔断、标识标牌的维修与安装。

- 30、围墙、护栏、车挡、自行车棚的维护。

- 31、水泵(生活水、消防水、污水)的维护与维修。

- 32、水管路(含阀门、接头)的跑冒滴漏维修、更换。

- 33、卫生洁具(马桶、洗手盆、淋浴器、龙头、地漏)的疏通、维修与更换。

- 34、氧气、负压吸引、压缩空气等生命支持气体管道、阀门、终端插口的泄漏检测与维修，配合合专业公司进行深度维护(通常外包，但后勤需监管协调)。

- 35、桌椅、文件柜、更衣柜等的紧固、调整、维修(如滑轮、升降机构、抽屉轨道)，门锁、铰链的维修与更换。

- 36、设备带(床头医疗终端)外壳、盖板的维修(内部气电通常由专业工程师负责）。

- 37、通过电话、系统、巡检查收报修信息，合理分配任务。

38、供应商需指派六名工作经验丰富的专业人员巡视（白班3人在岗，倒班3人在岗），定期抄录有关仪表数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《配电房运行管理月报表》给采购人单位有关部门。供应商需在响应文件中明确项目对接联系人及联系方式。

四、权利和义务

（一）采购人权利和义务

1、采购人可根据实际情况及维修等要求，有权决定配电低压设备部分或全部停电。

2、采购人可随时了解配电房设备的运行情况。

3、巡视人员有越出职责范围，影响采购人企业经营行为的，采购人可以要求供应商撤换该人员。

4、采购人可为供应商进行有效维护管理而出入院区提供方便。

（二）供应商权利和义务

1、供应商如有需要有权要求采购人提供配电房相关设备的技术资料和图纸。

2、对有可能影响配电房安全运行的设备、元件、器材，供应商有权提出由采购人进行改进或调换。

3、供应商有权编制配电房的运行规程及相关管理制度。

4、供应商应根据采购人要求，就配电房运行安全等问题与供电部门进行业务联系。

5、供应商可拒绝采购人要求的违反安全运行的任何改造或操作等工作。

6、供应商应按照采购人要求，实行24小时工作制，每班工作人员要求填制各类报表。

7、供应商有义务协助配合采购人的适当工作安排。

五、付款方式

1、自合同签订之日起每半年采购人向成交供应商支付合同金额的50%，分四次付清。

2、采购人收到成交供应商发票（合同签订后开具上半年发票，下半年发票于每年12月前开出），经审批后付款。

第五章 合同主要条款

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省设备成套股份有限公司的招标结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

1、维护医院水、电供应，确保全院供水、供电、常年运转正常。

2、及时完成甲方各科室上报的日常电灯泡、水龙头、水管更换、下水疏通等工作。

3、协助甲方相关科室张贴宣传资料或悬挂旗帜及其他悬挂物。

4、负责甲方门窗、桌椅、锁等小五金的维修。

5、协助甲方邀请的第三方建设公司完成水、电方面的协作工作。

6、协助甲方相关科室搬运少量家具及设备等工作。

7、积极参加甲方组织开展的学习和应急演练活动。

8、定时巡查两台燃气锅炉运行情况，确保甲方病区热水供应并做好记录，

9、做好管理台账记录工作并妥善保存，配合检查部门检查。

10、做好所管辖岗位的卫生保洁工作。

11、及时对医用氧气瓶进行替换，对中心制氧设备定时巡查。每天对现有液氧表、阀门及罐体进行检查并做好相关记录，如遇供氧系统出现问题要及时汇报并替换上备用的医氧系统,确保甲方临床用氧正常运行。

12、所有电工持证上岗，电工日常操作严格执行《电业安全工作规程》,按规定穿戴好劳动防护用品，不违规操作。值班员坚守岗位，勤检查，勤巡视，及时排除异常情况，避免发生短路、断电、火灾等事故，做好设备运行登记和工作记录。

13、电工人员经常到各科室巡视，检查安全用电情况。并主动征求意见，不断改进工作。

14、严格执行供电局制定的“电器安全工作规程”及医院用电管理规定秉公管理，文明服务。

15、对室内配备相关的安全防护用品，并定时进行效验。

16、每周做一次清洁，保持配电房地面及设备外表清洁无尘，做好防火、防荷患的工作。

17、如遇突发性电力故障，接到报修后，立即上报甲方，安排技术人员配合值班人员进行抢修。

18、供应商24小时监控高压/低压配电柜、变压器等核心设备的运行状态(电压、电流、温度、功率因数等)。

- 19、定期对配电设备进行巡视检査、清洁、紧固连接点。

- 20、执行倒闸操作(切换供电回路、启用备用电源等)。

- 21、管理配电室环境(温度、湿度、通风、防小动物)。

- 22、负责医院门窗、桌椅、锁等小五金的维修及更换。

- 23、保障全院所有区域(诊室、病房、手术室、ICU、走廊、楼梯间、大厅、办公室、车库、室外等)的正常照明。

- 24、处理突发紧急事件(如管道裂、大面积漏水、电梯困人、恶劣天气导致的损坏)，优先保障患者安全和关键医疗区域。

- 25、及时维修更换故障灯具、镇流器、开关、插座等。

- 26、定期检查和维护应急照明系统(疏散指示灯、备用照明灯)，确保其在主电电时能自动点亮并达到规定时长。

- 27、维修病房、诊室、办公室、公共区域等处的电源插座、开关。

- 28、保障医疗设备、办公设备、生活电器等的正常供电接入点。

- 29、检查线路过载、老化情况。

- 30、定期巡查院内电力电缆沟、桥架、管线，检査有无破损、过热、积水、外力破坏隐患。

- 31、处理电缆故障。

- 32、发电机维护:定期启动测试柴油发电机组，检查油位、水位、电池、冷却系统、排气系统，进行带载测试，确保其能在规定时间内(通常要求<15秒，重要区域发电成功）。

- 33、确保大型精密医疗设备(如MRI、CT、DSA、直线加速器、大型检验设备等)的专用供电回路稳定，电压波动符合设备要求。

- 34、快速响应全院各科室、区域的用电故障报修(跳闸、无电、设备无法启动、异常声响、发热、冒烟等)。

- 35、准确判断故障原因(短路、过载、接地、设备损坏、接触不良等)，并安全高效地进行修复。

- 36、小型电器维修:可能包括部分非医疗核心的小型电器设备维修(如电热水器电风扇等)。

- 37、为医院新建、改建、装修项目提供电力方面的专业意见，审核电气图纸是否符合规范及医院实际需求。

- 38、配合新购大型医疗设备的电源接入、调试工作。

- 39、遵守电工作业安全规程(如挂牌上锁L0T0)，正确使用绝缘工具和个人防护用品，确保人身和设备安全。

- 40、定期或不定期进行全院用电安全检查，排查电气火灾隐患(私拉乱接、线路老化、超负荷运行等)、电击隐患。

- 41、执行医院制定的各项电力运行、维护、安全管理制度和操作规程。

- 42、详细记录配电室运行数据、巡视检查记录、操作记录。

- 43、完整记录故障报修、处理过程、结果及更换的零部件。

- 44、建立和维护主要电力设备(变压器、开关柜、UPS、发电机等)的档案。

- 45、公共区域(大厅、走廊、候诊区)及办公区域的装饰面维护。

- 46、窗帘、隔断、标识标牌的维修与安装。

- 47、围墙、护栏、车挡、自行车棚的维护。

- 48、水泵(生活水、消防水、污水)的维护与维修。

- 49、水管路(含阀门、接头)的跑冒滴漏维修、更换。

- 50、卫生洁具(马桶、洗手盆、淋浴器、龙头、地漏)的疏通、维修与更换。

- 51、氧气、负压吸引、压缩空气等生命支持气体管道、阀门、终端插口的泄漏检测与维修，配合合专业公司进行深度维护(通常外包，但后勤需监管协调)。

- 52、桌椅、文件柜、更衣柜等的紧固、调整、维修(如滑轮、升降机构、抽屉轨道)，门锁、铰链的维修与更换。

- 53、设备带(床头医疗终端)外壳、盖板的维修(内部气电通常由专业工程师负责）。

- 54、通过电话、系统、巡检查收报修信息，合理分配任务。

55、供应商需指派六名工作经验丰富的专业人员巡视（白班3人在岗，倒班3人在岗），定期抄录有关仪表数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《配电房运行管理月报表》给采购人单位有关部门。

详见乙方响应文件。

第二条  合同总价款

- 本合同项下服务总价款为___________万元（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

- 本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。这些文件包括但不限于:

(1)乙方提供的响应文件和报价表:

(2)服务方案;

(3)响应承诺/服务承诺;

(4)成交通知书;

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后       天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、验收标准:按行业通行标准和乙方响应文件的承诺(详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准)。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）自合同签订之日起每半年甲方向乙方支付合同金额的50%，分四次付清。

（2）甲方收到乙方发票（合同签订后开具上半年发票，下半年发票于每年12月前开出），经审批后付款。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足竞争性磋商响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

第六章  附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商名称：（加盖电子公章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

一、基本目录

1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：                       项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

2、分项报价表

分项报价表

如有格式自拟

供应商名称（加盖电子公章）：

3、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价详见报价一览表。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

4、授权书

法人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：             （供应商名称）授权              （被授权人姓名）作为我方参加编号为                            项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

6、采购需求条款偏离表

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件采购需求内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

7、其他文件

二、资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

8、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明： 供应商应具有承装（修、试）电力设施许可证（提供相关证书复印件并加盖公章）。

9、本项目不接受联合体投标。

10、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

11、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、符合条件

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

附件1、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件2、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件3、项目技术说明或实施方案

附件4、其他

五、价格折扣文件格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）